| 04 de janeiro de 2008 DATA TEL. EMISSOR QUANT. DE PÁGINAS FAX Nº: |  | 004/2008 |
| --- | --- | --- |
| Secretaria Regional de Licitações – 1ª SL EMISSOR: FAX EMISSOR | (38) 3221.0520 | (38) 3221.0520 |
| DESTINATÁRIO FAX DESTINATÁRIO |  |  |

-

MENSAGEM:

### Edital 045/

ADENDO I

Edital nº 032/2007

(Concorrência)

Com relação às consultas formuladas alusivas ao Processo nº 59500.001158/2007-93, que trata do Edital n.º 032/2007 (Concorrência), que tem por objetivo a execução das obras civis e instalações elétricas/hidrosanitárias para a construção de casas habitacionais no Perímetro de Irrigação Jaíba, Etapa I, nas Glebas A, B, C3, D e F, localizado no município de Jaíba, Estado de Minas Gerais, comunicamos o seguinte:

CONSULTAS

- No item 6.4.3., alínea “f” está sendo solicitado o demonstrativo da formação do custo horário produtivo e improdutivo dos equipamentos. Em nosso entendimento, esta solicitação não se enquadra no tipo de obra que estamos tratando. Tal demonstrativo é importante em obras de construção pesada (terraplenagem e pavimentação), em que a produção depende, a todo tempo, da utilização de equipamentos. Como devemos proceder?

- Temos o mesmo questionamento a fazer com relação ao item 6.4.3. alínea “g”, onde esta sendo solicitado o demonstrativo do cálculo da produção das equipes mecânicas utilizadas na composição dos serviços?

- Com relação à solicitação do item 6.4.3., alínea d.2. A licitante deverá apresentar 02 quadros de Detalhamento do BDI, sendo um para os fornecimentos de materiais e equipamentos e outro para os serviços, sob pena de desclassificação da proposta. Entendemos que temos que apresentar apenas um BDI para serviços, pois nossa planilha não terá fornecimento e materiais e equipamentos. Estamos corretos?

- Na Planilha de Orçamentação de Obras da CODEVASF, item 2.3 – Pedra argamassada especificação NESI-32 não corresponde ao serviço a ser executado de acordo com o Projeto de Fundação fornecido pela CODEVASF. Questionamos: Como será executada a pedra argamassada?

- Na Especificação Técnica NESI – 09 – Armação. Questionamos: Onde será executada tal armação, uma vez que a Planilha de Orçamentação de Obra não traz tal serviço?

- De acordo com os projetos apresentados pela CODEASF existe uma calçada que circunda a construção. Porém na Planilha de Orçamentação de Obras não existe o item calçada e também não esta embutido em outro item. Questionamos: Será construída a calçada ao redor da casa?

RESPOSTAS

- O item 6.4.3. alínea “f” deverá ser desconsiderado;

- O item 6.4.3 alínea “g”  deverá ser desconsiderado;

- Em relação ao item 6.4.3. alínea “d2”, a licitante deverá apenas 01 (um) quadro de detalhamento do BDI para serviços.

Lembramos que o detalhamento do BDI deve obedecer ao acórdão do TCU nº 325/2007 e também  não deve mais constar o CPMF. Qualquer dúvida quanto ao preenchimento do quadro deve ser sanada com a CODEVASF até 24 horas antes da data da apresentação da proposta. O quadro P0 – XV de detalhamento do BDI será avaliado pela comissão de licitação e se caso for verificado qualquer erros ou distorções, a comissão efetuará as correções que podem implicar em redução do percentual do BDI informado inicialmente e conseqüentemente do valor da proposta. A ausência da apresentação do quadro PO-XV de acordo com o item 6.4.3 alínea d2, implicará na desclassificação da proposta.

- A fundação do tipo sapata corrida será executada em pedra argamassada que deverá seguir as especificações da NESI-32.

- A sapata corrida em pedra argamassada deverá conter uma barra de ferro de 10 mm de diâmetro inserida no sentido longitudinal. Na composição de preços unitário para o item 2.3, deverá estar incluso o fornecimento da ferragem.

- Nenhum dos projetos apresentados há indicação de calçada no entorno da unidade habitacional. A empresa pode estar se confundido com a indicação existente que mostra a projeção da cobertura, portanto não é objeto deste edital a construção de calçadas ao redor das unidades habitacionais.

Por oportuno, gostaríamos de acrescentar que as portas e janelas devem ser constituídas em chapa estampada que deverão ter espessura entre 0,6 mm e 1,2 mm correspondentes as chapas nº 24 e 18.

Com relação às 44 unidades habitacionais, localizadas na  gleba F, deverão ser contempladas com padrão de energia simplificado monofásico.

Atenciosamente,

SRL/cns