COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES  DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

Avenida Geraldo Athayde, n.º 483 – Bairro Alto São João – Montes Claros/MG – CEP  39400-292

TELEFAX:   (38) 3221-0520    -   e-mail:   1sr-srl@codevasf.gov.br

Vinculada ao Ministério da Integração Nacional - MI

FOR – 101/01

# CONVITE

# EDITAL N.º 014/2007

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR A REVISÃO, ADEQUAÇÃO E COMPLEMENTAÇÂO DOS PROJETOS BÁSICOS ELABORADOS PELAS PREFEITURAS, VISANDO COMPLEMENTAR O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS CIDADES DE ABAETÉ E CAPITÃO ÉNEAS, LOCALIZADAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

- C O D E V A S F -

CONVITE

EDITAL N.º 014/2007

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF, por sua Secretaria Regional de Licitações – 1.ª SL, vem convidar essa empresa para a execução dos serviços técnicos de revisão, adequação e complementação dos projetos existentes e que foram elaborados pelas prefeituras, visando complementar o sistema de esgotamento sanitário, distribuídos em 02 (dois) Lotes, sendo: Lote 1: cidade de Abaeté e Lote 2: cidade de Capitão Enéas, ambas localizadas no Estado de Minas Gerais.

Informamos que o presente Convite não qualifica as empresas a que forem destinados, cabendo a essas fazer prova e apresentar toda documentação exigida no Edital.

A “Documentação” e “Propostas Financeiras” serão recebidas às 09h00 (nove horas) do dia 25 (vinte e cinco) de outubro de 2007, no seguinte endereço: Av. Geraldo Athayde, n.º 483, Alto São João, em Montes Claros, Estado de Minas Gerais.

Serão aceitas documentação e propostas encaminhadas por via postal, não sendo consideradas aquelas recebidas após o horário e data acima estabelecidos.

Solicitamos a gentileza de preencher a GUIA DE RETIRADA DE EDITAL (ANEXO X), contida na última página deste documento, ou comunicar a CODEVASF, através do Fax n.º (38) 3221-0520, caso essa empresa não se interesse em participar da licitação objeto deste Convite.

Montes Claros/MG, 17 de outubro de 2007

ANDERSON DE VASCONCELOS CHAVES

Superintendente Regional

CODEVASF – 1.ª SR

ÍNDICE

- OBJETO

- ESCOPO DOS SERVIÇOS E LOCALIZAÇÃO

- DOCUMENTOS DISPONÍVEIS

- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

- INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS

- APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA

- PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

- FORMA DE PAGAMENTO

- MULTAS

- GARANTIA DE EXECUÇÃO

- ABERTURA DOS INVÓLUCROS

- EXAME E JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS

- RECURSOS ADMINISTRATIVOS

- CONVOCAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO

- ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS

- APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

- OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA

- ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

- RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS

- CONDIÇÕES GERAIS

ANEXOS

ANEXO I	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ANEXO II	PLANILHAS DE PREÇOS BÁSICOS

ANEXO III	RELAÇÃO DE EVENTOS PARA EFEITO FATURAMENTO

ANEXO IV	ESTRUTURA DO RELATÓRIO FINAL ESTUDO CONCEPÇÃO

ANEXO V	ESTRUTURA DO RELATÓRIO FINAL PROJETO BÁSICO

ANEXO VI	TERMO DE PROPOSTA POR LOTE

ANEXO VII	MODELO DE DECLARAÇÕES

ANEXO VIII	MODELO DE QUADROS

ANEXO IX	MINUTA DO CONTRATO

ANEXO X	GUIA DE RETIRADA DE EDITAL

-CODEVASF-

CONVITE

## EDITAL N.º 014/2007

- OBJETO

  - A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF, por sua Secretaria Regional de Licitações – 1.ª SL, torna público que receberá às 09h00 (nove horas) do dia 25 (vinte e cinco) de outubro de 2007, em seu auditório localizado na Av. Geraldo Athayde, n.º 483, Alto são João, CEP 39400-292, em Montes Claros, Estado de Minas Gerais, documentação e propostas para a execução dos serviços de revisão, adequação e complementação dos projetos existentes e que foram elaborados pelas prefeituras, visando complementar o sistema de esgotamento sanitário, das cidades de Abaeté e Capitão Enéas, Estado de Minas Gerais.

  - A presente licitação na modalidade de "Convite", do tipo “Menor Preço” e pelos regimes de “Empreitada por Preço Global” e “Empreitada por Preço Unitário”, reger-se-á pela Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui normas para Licitações e Contratos da Administração Pública, com as alterações da Lei n.º 8.883, de 08/06/94 e Lei  n.º 9.648, de 27 de maio de 1998, bem como a Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006.

- ESCOPO DOS SERVIÇOS E LOCALIZAÇÃO

  - O objeto desta licitação compreende a execução dos serviços de revisão, adequação e complementação dos projetos existentes e que foram elaborados pelas prefeituras, visando complementar o sistema de esgotamento sanitário, distribuídos em 02 (dois) Lotes, sendo: Lote 1: cidade de Abaeté e Lote 2: cidade de Capitão Enéas, ambas localizadas no Estado de Minas Gerais, que se encontram caracterizados nas Especificações Técnicas (ANEXO I), e descritos e quantificados na Planilha Básica de Preços (ANEXO II) que, doravante, independentemente de suas transcrições, farão partes integrantes do presente Edital, divididos em duas fases, a saber:

a) 	1ª Fase: Verificação do estudo de concepção com a apresentação de alternativa de anteprojeto, com vistas ao aumento da eficiência das estruturas existentes e ampliação do sistema de esgotamento sanitário, porém, deverá realizar as modificações e complementações dos estudos e projetos existentes para adequar e apresentar a concepção da melhor alternativa a ser implantada de acordo com a legislação ambiental atual, economia de operação e implantação. A alternativa escolhida deverá obter o melhor resultado ambiental, técnico e social.

b) 2ª Fase: Montagem e apresentação do projeto básico da alternativa escolhida na 1ª fase em forma de um material único atualizado e que este dê condições à CODEVASF de elaborar o edital de obra de implantação do sistema de esgotamento sanitário.

- 2.1.1.	O material técnico a ser apresentado, após análise e aproveitamento de todos documentos, estudos e projetos existentes, compreenderá a elaboração de estudo e análises de alternativas técnicas para otimizar o sistema de ampliação do sistema de esgotamento sanitário, utilizando os projetos implantados pela prefeitura, devendo avaliar a necessidade de execução de serviços complementares à infra-estrutura existente, dentre eles:

a) 	viabilidade de substituição de redes coletoras, interceptores, emissários, elevatórias e estações de tratamento existentes;

b) 	viabilidade de alterar o sistema de esgotamento sanitário implantado para atender a ampliação a ser projetada;

c)	viabilidade de aproveitar as unidades dos sistema de esgotamento sanitário existente;

d)	estudo das alternativas para ampliação do sistema de esgotamento sanitário.

- 2.1.2.	Durante o processo de seleção, deverá ser considerada a viabilidade global em todas as suas dimensões. Em resumo, a alternativa selecionada deverá permitir a CODEVASF ou a qualquer entidade pública, privada ou da sociedade organizada, que esteja sendo influenciada pelo projeto, conhecer como as alternativas de solução foram avaliadas e escolhidas.

- 2.1.3.	As alternativas de solução propostas devem ser orçadas de forma global. Para tanto, se faz necessário que os estudos apresentem o grau de detalhamento necessário à avaliação dos custos.

- 2.1.4.	Aspectos a serem considerados e avaliados:

a) Infra-estrutura;

b) Análise Financeira;

c) Análise Econômica;

d) Análise Ambiental;

e) Prazo de execução;

f) Segurança do sistema;

g) Simplicidade da operacionalidade;

h) Custos de operação e manutenção das estruturas propostas.

- 2.1.5.	As obras dos diferentes componentes do sistema de esgotamento sanitário deverão também ser estudadas em nível de anteprojeto, a fim de que possam ser quantificados e orçados os custos de investimento, operação e manutenção do empreendimento.

- 2.1.6.	Projeto Básico: Compreenderá a realização dos serviços necessários à perfeita e completa apresentação do projeto básico, com destaque para os seguintes aspectos:

a) 	detalhar as obras complementares do sistema de esgotamento sanitário com seus respectivos memoriais de dimensionamento;

b) 	apresentar desenho detalhado das obras complementares projetadas;

- c) 	aproveitar todos os projetos e documentos técnicos de posse da prefeitura municipal para formatação do projeto que complementará o sistema de esgotamento sanitário.

- 2.1.6.1.	O projeto deverá contemplar informações que possibilitem a utilização de métodos organizacionais para a obra, subsídios para a elaboração das licitações e gestão da obra, compreendendo a sua programação, estratégia de suprimento, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso.

- 2.1.6.2.	Deverá, ainda, conter o orçamento detalhado do custo para implantação do projeto com seu respectivo memorial de quantitativos, os serviços de análises e estudos ambientais de acordo com empreendimento, tais como análises bacteriológicas, físico-químicas da água coletada do corpo receptor do efluente tratado, recuperação de áreas de empréstimo, proteção de áreas de reserva legal e de preservação permanente e remoção de resíduos, bem como tomar todas as providências para obtenção da declaração junto a FEAM da liberação do licenciamento ambiental ou retirada do mesmo e a autorização de supressão vegetal junto ao IEF.

- 2.1.6.3.	O projeto a ser desenvolvido deverá ser concebido dentro de uma visão sistêmica integradora ao contexto deste ao desenvolvimento regional, devendo demonstrar que está integrado às demais propostas de empreendimentos existentes e planejados para a cidade.

- 2.1.6.4.	O desenvolvimento dos estudos deverá tomar por base, principalmente, os estudos e projetos existentes e a experiência da prefeitura, na operação e manutenção do sistema existente. Deverão ser considerados os aspectos relacionados às condicionantes e restrições ambientais, que permeiam as soluções de engenharia que vierem a ser adotadas.

- 2.1.6.5.	Os serviços deverão ser executados com conhecimento pleno das informações e dos documentos relacionados no item 3 deste Edital.

    - Os cronogramas físico e financeiro poderão ser revistos e ajustados, mediante aprovação das partes.

      - A licitante vencedora deverá apresentar, no 1º Relatório (Andamento ou Específico), novos cronogramas atualizados, e assim, sucessivamente, nos demais relatórios.

      - O cronograma físico deverá conter as datas previstas para o término de cada etapa dos trabalhos, relacionando-as com as datas e valores dos pagamentos parciais. (Cronograma Financeiro)

      - O cronograma contemplará a participação dos diferentes setores e técnicos envolvidos durante as etapas dos serviços, bem como as datas previstas para as reuniões a serem realizadas com a CODEVASF.

      - Os serviços de campo deverão ser separados dos serviços de escritório.

      - As eventuais alterações dos cronogramas, ainda que aprovadas pela CODEVASF, não constituirão motivo para a prorrogação do prazo da vigência do contrato.

    - As modificações nos prazos parciais dependem de concordância prévia da CODEVASF e não poderão acarretar mudanças no prazo final estabelecido.

    - Os prazos para análise, pela CODEVASF, dos relatórios e documentos apresentados, deverão estar previstos no cronograma.  Serão de 5 (cinco) dias úteis contados do dia seguinte do recebimento desses documentos.  A licitante vencedora deverá considerar este fato de forma que os serviços não sofram solução de continuidade.

    - Os relatórios e documentos não aprovados serão devolvidos para as correções e complementações necessárias, de acordo com as análises a serem encaminhadas à licitante vencedora.

    - A CODEVASF acompanhará os trabalhos objetivando a otimização dos prazos anteriormente definidos.  A relação dos produtos previstos na proposta e o cronograma de entrega são os instrumentos gerenciais através do qual se alcançará tal objetivo.

    - A licitante vencedora e a CODEVASF manterão, durante o desenvolvimento dos trabalhos, a necessária comunicação, para facilitar o acompanhamento e a execução do contrato. A CODEVASF convocará, para esse fim, por sua iniciativa ou da licitante vencedora, quantas reuniões estimar convenientes.

    - As reuniões a serem mantidas conforme agendas preestabelecidas e registradas em ata formalizada, terão como objetivo discutir os problemas surgidos no desenvolvimento dos trabalhos, sendo que:

a) 	a licitante vencedora fará exposições complementares e específicas sobre o desenvolvimento dos serviços relativos aos temas previstos, inclusive acerca de suas propostas sobre alternativas envolvidas no prosseguimento dos trabalhos, bem como sobre os seus requerimentos de orientações;

b)	a CODEVASF comunicará à licitante vencedora as orientações necessárias ao desenvolvimento dos serviços  referente às matérias contidas na agenda da reunião, preferivelmente no decurso desta ou no  prazo  estabelecido pela mesma;

c)	as reuniões mensais deverão estar previstas no cronograma a ser apresentado e realizadas após a entrega dos relatórios e do prazo de análise dos mesmos pela CODEVASF;

d)	os custos destas reuniões deverão estar previstos no valor total do contrato.

    - Os serviços ora licitados devem atender às recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT (Lei n.º 4.150, de 21/11/62), no que couber, e, principalmente, no que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança.

- 2.2.	LOCALIZAÇÃO

- 2.2.1.	Lote 1: A cidade de Abaeté localiza-se no Estado de Minas Gerais, cujo acesso é por rodovia asfaltada, distando aproximadamente 220 km da cidade de Belo Horizonte – MG.

- 2.2.2.	Lote 2: A cidade de Capitão Éneas localiza-se no Estado de Minas Gerais, cujo acesso é por rodovia asfaltada, distando aproximadamente 500 km da cidade de Belo Horizonte – MG.

3.	DOCUMENTOS DISPONÍVEIS

- 3.1.	Os documentos técnicos pertencentes ao acervo da Prefeitura e da CODEVASF estarão disponíveis para consulta pública e constituem de: estudos geotécnicos, levantamentos topográficos, anteprojetos, projetos básicos incompletos e outros materiais técnicos, e serão usados como referência para os serviços objeto desta licitação;

- 3.2.	A CODEVASF não se obriga a fornecer os documentos relacionados no subitem 3.1 acima, dispondo-se apenas facilitar a suas consultas e reprodução pelos interessados, os quais assumirão os ônus decorrentes.

4.	CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

- 4.1.	Poderão participar da presente licitação empresas do ramo devidamente registradas no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura), observada a necessária qualificação, e que atendam às exigências deste Edital e seus Anexos.

- 4.1.1.	As microempresas e empresas de pequeno porte poderão participar desta licitação em condições diferenciadas, na forma prescrita da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

- 4.1.2.	Não será permitida a participação sob a forma de consórcio, permitindo-se a subcontratação dos trabalhos destinados à obtenção de dados complementares necessários à elaboração dos projetos, tais como levantamentos, estudos e ensaios de campo e de laboratório, levantamentos topográficos, estudos geotécnicos poderão ser subcontratados total ou parcialmente com firmas especializadas, sob a responsabilidade total da licitante vencedora.

- 4.1.3.	As licitantes poderão apresentar proposta para concorrerem a um ou aos dois lotes.

- 4.2.	O Edital e seus Anexos encontram-se à disposição dos interessados nos sites www.codevasf.gov.br e www.comprasnet.gov.br onde poderão ser retirados, podendo ainda ser obtidos junto à Secretaria Regional de Licitações - 1ª SL da CODEVASF, no endereço citado no subitem 1.1 deste Edital, no horário de 08h00 às 12h00 e de 13h30 às 17h00, de segunda a sexta-feira.

- 4.2.1.	As empresas que retirarem o Edital através da Internet deverão proceder ao preenchimento da Guia de Entrega de Edital (ANEXO X) que se encontra na última página deste documento, remetendo-a através do FAX (38) 3221-0520, dados estes necessários para que a CODEVASF possa comunicar eventuais respostas às consultas formuladas. A não entrega deste documento exime a CODEVASF de qualquer reclamação sobre esclarecimentos do Edital e seus Anexos.

- 4.3.	As licitantes deverão visitar o local onde serão executados os serviços e avaliar os problemas futuros, de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes da sua execução.

- 4.3.1.	Os custos de visita aos locais onde serão executados os serviços correrão por conta exclusiva da licitante.

- 4.3.2.	Para visita aos locais onde serão executados os serviços deverá ser contactada a 1.a Superintendência Regional da CODEVASF – Gerência Regional de Revitalização – GRR, localizada na Av. Geraldo Athayde, n.º 483, Alto São João, Montes Claros/MG - Telefone (38) 3222-2355 e Fax (38) 3221-9539.

- 4.3.3.	As visitas aos locais de execução dos serviços deverão ser marcadas com antecedência de pelo menos 48 (quarenta e oito) horas, e deverão ocorrer até o último dia útil que anteceder à data de recebimento da documentação e proposta, devendo ainda ser realizada em horário de 08h00 às 12h00 e de 13h30 às 17h30, de segunda a sexta-feira.

- 4.4.	Não será permitida a participação de empresas:

- cujos empregados, diretores, responsáveis técnicos ou sócios figurem como funcionários, empregados ou ocupantes de função gratificada na CODEVASF;

- empresa declarada inidônea por Órgão ou Entidade da Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;

- empresa suspensa de licitar ou contratar com a CODEVASF; e,

- empresa em processo de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial;

- 4.5.	Cada licitante apresentar-se-á com apenas um representante que, devidamente munido de documento hábil, será o único a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo, ainda, no ato da entrega dos envelopes, identificar-se, exibindo a carteira de identidade.

- 4.5.1.	Por documento hábil, entende-se:

- habilitação do representante mediante procuração para participar de licitação, com firma reconhecida, acompanhada de cópia do ato de investidura do outorgante, no qual declare, expressamente, ter poderes para a devida outorga.

- caso seja titular da empresa, apresentar documento que comprove sua capacidade para representá-la.

- 4.5.2.	A não apresentação do documento de credenciamento não inabilita o licitante, mas impedirá o representante de se manifestar, impugnar e responder pela mesma.

- 4.5.3.	O credenciado ou procurador não poderá representar mais de uma licitante, ficando expresso e ajustado que a inobservância desta exigência implicará na desclassificação automática das respectivas propostas.

- 4.6.	A participação na licitação implica na aceitação integral do ato convocatório, bem como na observância dos regulamentos e normas administrativas e técnicas aplicáveis, observando-se o disposto nos subitens 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7 deste Edital.

5.	INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS

- 5.1.	A licitante deverá, além das informações específicas requeridas pela CODEVASF, adicionar quaisquer outras que julgar necessárias. Somente serão aceitas aquelas conhecidas que assegurem uma qualidade igual ou superior à indicada nas Especificações Técnicas (ANEXO II), que fazem parte integrante deste Edital.

- 5.2.	As licitantes deverão estudar minuciosa e cuidadosamente a documentação, informando-se de todas as circunstâncias e detalhes que possam de algum modo afetar a execução dos serviços, seus custos e prazos de execução.

- 5.3.	Quaisquer dúvidas de caráter técnico, formal ou legal na interpretação deste Edital e seus Anexos, serão dirimidas pela Secretaria Regional de Licitações – 1.ª SL,  no  endereço indicado no subitem 1.1 deste Edital, e através do Telefax (38) 3221-0520, ouvidas a Gerência Regional de Revitalização da Bacia Hidrográfica – GRR e Assessoria Jurídica da 1.ª SR, no que couber, respeitado o prazo disposto no subitem  5.4  a seguir descrito.

- 5.4.	Os pedidos de esclarecimentos sobre quaisquer elementos somente serão atendidos quando solicitados por escrito até 03 (três) dias anteriores à data estabelecida para a abertura das propostas. As consultas formuladas fora deste prazo serão consideradas como não recebidas.

- 5.5.	Analisando as consultas, a CODEVASF deverá esclarecê-las, e, acatando-as, alterar ou adequar os elementos constantes do Edital e seus Anexos, comunicando sua decisão, também por escrito, às demais licitantes.

- 5.6.	A apresentação da proposta tornará evidente que a licitante examinou minuciosamente toda a documentação deste Edital e seus Anexos e que a encontrou correta. Evidenciará, também, que a licitante obteve da CODEVASF, satisfatoriamente, todas as informações e esclarecimentos solicitados, tudo resultando suficiente para a elaboração da proposta, logo implicando na aceitação plena de suas condições, conforme o disposto no subitem 4.6 deste Edital.

- 5.7.	Fica entendido que a licitante tem pleno conhecimento das condições locais onde serão realizados os serviços e teve solucionadas todas as dúvidas, antes da data da apresentação das propostas.

6.	APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA

- 6.1.	Serão aceitas propostas entregues pessoalmente ou encaminhadas por via postal, desde que sejam recebidas pela CODEVASF no endereço indicado no subitem 1.1 deste Edital até o dia e hora estabelecido para recebimento e abertura das propostas, não se admitindo sua apresentação via fax ou correio eletrônico (e-mail).

- 6.1.1.	A licitante que optar por entregar sua documentação e proposta diretamente na CODEVASF, poderá fazê-lo até 24 (vinte e quatro) horas do horário estabelecido para recebimento das mesmas, desde que o faça diretamente no escritório localizado no endereço indicado no subitem 1.1 deste Edital, sob pena de ser considerada como não recebida caso seja entregue em local diverso do então estabelecido.

- 6.2.	As propostas entregues após o horário estabelecido no subitem 1.1 deste Edital serão consideradas como não recebidas, sendo de inteira responsabilidade da licitante a entrega tempestiva da “Documentação” e “Propostas” enviadas por via postal.

- 6.3.	A proposta, toda correspondência e documentos trocados entre a licitante e a CODEVASF serão escritos em português. Os preços deverão ser cotados em reais.

- 6.4.	As licitantes deverão fazer entrega no dia, hora e local mencionados no subitem 1.1. deste Edital, de 2 (dois) invólucros, fechados, numerados e rubricados em seus fechos, contendo, respectivamente, o n.º 1 a "Documentação", e o n.º 2 a "Proposta Financeira".

- 6.4.1.	Na parte externa dos respectivos invólucros deverão constar as inscrições "Documentação" e "Proposta Financeira", o nome e endereço completo da licitante, o número e a indicação do presente Edital.

- 6.4.2.	Todos os documentos serão apresentados na ordem indicada no presente Edital, numerados seqüencialmente e rubricados pelo representante legal da licitante ou seu procurador, sem rasuras, emendas ou repetições.

- 6.4.2.1.	Os documentos deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Secretaria Regional de Licitações – 1.ª SL, ou ainda, publicação em órgão da imprensa oficial.

- 6.4.3.	A "Documentação", no que couber, e as “Propostas Financeiras” deverão estar datilografadas ou impressas por processo eletrônico em papel timbrado da empresa, em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, com clareza, sem emendas, entrelinhas, rasuras ou borrões que dificultem o entendimento, e terão de estar numeradas e rubricadas em todas as suas folhas e assinada na última pelo representante legal da empresa.

- 6.4.3.1.	As propostas deverão contemplar todos os serviços que compõem cada lote  objeto deste Edital, observando todas as descrições, características técnicas e demais recomendações constantes das Especificações Técnicas (ANEXO I) e Planilha Básica de Preços (ANEXO II), que são parte integrante deste Edital. Não serão aceitas propostas que não apresentarem cotações para todos os serviços solicitados em cada um dos lotes. Tais propostas serão desclassificadas.

- 6.5.	DOCUMENTAÇÃO – INVÓLUCRO N.º 1

Em invólucro fechado, que receberá a denominação de "Invólucro n.º 1" (um), será apresentada a "Documentação", em uma única via, e deverá conter os documentos abaixo relacionados:

- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ;

- Certidão que comprove a regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando o cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, mediante certidão negativa de débitos com a Previdência Social – CND junto ao INSS, com prazo de validade em vigor;

- Certidão que comprove a situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, emitida pela Caixa Econômica Federal, com prazo de validade em vigor;

- Prova de regularidade para com as Fazendas Federal/Certidão Quanto à Dívida Ativa da União, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente na forma da lei, com validade em vigor;

- Declaração da inexistência de fato superveniente à expedição do SICAF ou CRC que impeça a sua habilitação, prevista no § 2º do Art. 32 da Lei n.º 8.666/93 e de que não foi declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Pública, que não está impedida de licitar ou contratar com a CODEVASF, e de que encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme  modelo  constante  do ANEXO IV, parte integrante deste Edital;

    - A validade das certidões referidas no subitem 6.5, alíneas "b" a “d” corresponderá ao prazo fixado nos próprios documentos. Caso as mesmas não contenham expressamente o prazo de validade, a CODEVASF convenciona o prazo como sendo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedição, ressalvada a hipótese da licitante comprovar que o documento tem prazo de validade superior ao antes convencionado, mediante juntada de norma legal pertinente.

      - Caso a(s) certidão(ões) expedidas pela(s) fazenda(s) federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal seja(m), POSITIVA(S), a(s), Certidão(ões), Positiva(s) com efeito negativo deverá(ão) constar expressamente na(s) mesma(s) o efeito negativo, nos termos do art. 206 do CTN, ou a juntada de documentos comprovando que o débito foi parcelado pelo próprio emitente do documento ou que a sua cobrança está suspensa, ou se contestado, foi garantida a execução mediante depósito em dinheiro ou através de oferecimento de bens, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias, da data de recebimento das propostas.

    - Qualificação Técnica

- Declaração emitida pela própria licitante de que visitou os locais onde serão executados os serviços e que tem pleno conhecimento de suas condições;

- Prova de registro e de situação regular junto ao Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia – CREA.

- Comprovação de que possui em seu quadro permanente, na data da entrega da documentação e proposta, profissional de nível superior, devidamente registrado no CREA, detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica por execução de serviços de características similares ao objeto da licitação, o qual será responsável pela condução dos serviços objeto desta licitação, observando os serviços de maior relevância técnica os relacionados a seguir, em um ou mais atestados: Elaboração do Projeto Básico de Sistema de Esgotamento Sanitário Urbano.

c1) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:

- O Empregado

- O Sócio

c2)	No caso específico da alínea “c” do subitem 6.5.2 será aceito técnico em contrato de regime de prestação de serviços para efeito de comprovação do quadro permanente da empresa, detentor de acervo técnico.

c3)	A comprovação de que trata a alínea “c” acima far-se-á através de juntada de cópias da “ficha ou livro de registro de empregado”, através de cópia da Carteira de Trabalho ou do contrato social de que o detentor do acervo técnico pertence ao seu quadro de pessoal permanente na condição de empregado ou de sócio.

c4)	A substituição do responsável técnico, em relação à proposta apresentada, só poderá ser feita na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificado e comprovado, devendo ser previamente aprovado pela CODEVASF. Para a substituição deverá ser apresentado profissional de curriculum vitae igual ou superior.

c5)	Quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante, tal comprovação será através do ato constitutivo da mesma e certidão do CREA, devidamente atualizada.

- PLANO DE TRABALHO: coerente com o conhecimento do problema e consistente com o escopo dos serviços, contendo um cronograma detalhado por atividades e eventos, definido operacionalmente e referido a uma desagregação de trabalhos a serem executados pela licitante. Os cronogramas serão atualizados mensalmente ou, quando necessário, durante a execução dos serviços.

    - Qualificação Econômico-Financeira

- Certidão Negativa Pedido de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou execução patrimonial expedida pelo domicílio de pessoa física;

    - À licitante cadastrada no Sistema de Cadastramento Unificado  de  Fornecedores – SICAF será dispensada a apresentação da documentação exigida pelas alíneas "a” a “d” do subitem 6.5 e alínea “c3” do subitem 6.5.2, no que se refere ao contrato social. A confirmação da situação regular da licitante será efetuada mediante consulta “on line” ao Sistema SICAF.

    - Toda a documentação apresentada pela licitante, para fins de habilitação, deverá pertencer a empresa que efetivamente prestará os serviços, ou seja, o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ deverá ser o mesmo em todos os documentos, com exceção da CND conjunta junto à SRF e PGFN, bem como da CND junto ao INSS e do CRF relativo ao FGTS, sendo que neste último caso deverá comprovar que os recolhimentos de INSS e FGTS são centralizados.

    - Em se tratando das microempresas e empresas de pequeno porte, a comprovação de regularidade fiscal  somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. Contudo, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. (Lei Complementar n.º 1123, de 14/12/2006)

      - A aplicação do tratamento diferenciado previsto no subitem 6.5.6 estará condicionada a apresentação da documentação comprobatória de que a licitante é Micro Empresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP.

      - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da CODEVASF, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

      - A não-regularização da documentação dentro do prazo previsto no subitem 6.5.6.1 acima, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sansões previstas no art. 81 das Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à CODEVASF convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do comtrato, ou revogar a licitação.

  - PROPOSTA FINANCEIRA - INVOLUCRO N.º 2

Em invólucro fechado, que receberá a denominação de "Invólucro n.º 2" (dois), será apresentada a "Proposta Financeira", em duas vias distintas, de igual teor e forma, em volumes separados, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, evidenciando-se na respectiva capa de cada volume as inscrições: "ORIGINAL" e "1ª via", e será firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta licitação, sem conter alternativas.

6.6.1.	A Proposta Finacneira deverá ser elaborada em função dos serviços relacionados na Planilha Orçamentária, devendo ainda ser apresentadas propostas individualizadas para cada Lote e em invólucros distintos.

6.6.2.	A proposta financeira será elaborada conforme o sumário a seguir, podendo ser ajustada nos aspectos que a licitante julgar adequados:

Sumário

1.	Apresentação da proposta financeira

1.1	Considerações prévias

1.2	Resumo da proposta financeira

1.3	Declaração de validade da proposta

1.4	Detalhamento da proposta

6.6.3.	Resumo da proposta financeira: inclui o resumo dos principais itens integrantes da proposta, seu valor total a ser evidenciado na 1ª folha da proposta, em algarismo e por extenso, sem rasuras, entrelinhas, emendas ou repetições, bem como as considerações relativas e condições específicas da proposta, variantes consideradas, informando o número do Lote, etc.

    - No preenchimento do Cronograma Financeiro (Quadro PP-X): utilizar o elenco de eventos relacionados no ANEXO III, parte integrante deste Edital.

      - A CODEVASF não admitirá uma parcela de mobilização para início dos serviços sobre o valor pago a preço global, pois as medições para os serviços serão pagas por eventos concluídos;

    - A Proposta Financeira deverá conter a documentação a seguir relacionada:

- TERMO DE PROPOSTA, POR LOTE (ANEXO III), que é parte integrante deste Edital, contendo o valor global da proposta, incluindo BDI, que deverá constituir o primeiro documento da "Proposta Financeira”.

- Nome e endereço completo da licitante, número de telefone, fax, CNPJ e qualificação (nome, estado civil, profissão, CPF, identidade e endereço) do dirigente ou representante legal, este mediante instrumento de procuração, que assinará o contrato no caso da licitante ser a vencedora.

- Preencher os seguintes Quadros, constantes do ANEXO VIII, integrante deste Edital:

- PP-I – VALOR DA PROPOSTA FINANCEIRA

- PP-II – SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS

- PP-III – VIAGENS E DIÁRIAS

- PP-IV – SERVIÇOS GRÁFICOS

- PP-V – DESPESAS GERAIS

- PP-VI – SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

- PP-VII – SERVIÇOS GEOTÉCNICOS

- PP-X – CRONOGRAMA FINANCEIRO (1)

- PP-XIV – COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DA EQUIPE TÉCNICA

- PO-XIV – DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS

- PP-XVII – RESUMO GERAL DA PROPOSTA FINANCEIRA

    - Nos preços propostos deverão estar incluídas todas as despesas necessárias, tais como: materiais, equipamentos, transporte, mão-de-obra, salários, acordos, dissídios coletivos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitárias, seguro de vida, alimentação, alojamento, impostos e taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, na execução dos serviços. No caso de omissão, considerar-se-ão inclusas nos preços.

    - O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias contado a partir da data estabelecida para entrega das mesmas, sujeita a revalidação por idêntico período.

    - Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. (Art. 44 da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006)

      - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

      - Para efeito do disposto no subitem 6.6.4 deste Edital (Art. 45 da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006), ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

a) 	A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar  proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.

b) 	Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea “a” acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do § 1.º do art. 44 da Lei Complementar n.º 123 supra mencionada, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

c) 	No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 1.º do art. 44 da Lei Complementar n.º 123 retro mencionada, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

        - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no subitem 6.6.4 acima, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

        - A condição prevista no subitem 6.6.4.2.1 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

- PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - O prazo para a execução dos serviços objeto desta licitação será de 60 (sessenta) dias corridos para cada Lote, contado da data de assinatura do contrato, com eficácia legal após a publicação do respectivo extrato no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado na forma dos §§ 1º e 2º do Art. 57, da Lei n.º 8.666/93, observado o seguinte:

7.1.1.	O prazo máximo para a elaboração da 1ª Fase é de 20 (vinte) dias corridos. Neste prazo estão incluídos 5 (cinco) dias para análise e aprovação da minuta, edição e entrega da versão definitiva. Os serviços de campo necessários estão inclusos neste período;

7.1.2.	O prazo máximo para elaboração da 2ª Fase é de 40 (quarenta) dias corridos, ficando o seu início condicionado à aprovação da 1ª fase, pela autoridade competente. Neste prazo estão incluídos 10 (dez) dias para análise e aprovação da minuta, edição e entrega da versão definitiva;

7.1.3.	Caso uma única licitante seja vencedora dos dois lotes, o prazo de execução dos serviços não será cumulativo, devendo ser realizado no prazo dos 60 (sessenta) dias previstos, em ambas as cidades.

8.	REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

- 8.1.	Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contado da data de apresentação da proposta. Após este prazo serão reajustados, aplicando-se a seguinte fórmula:

- R =  V x  I [col.39] – Io [col.39]

Io [col.39]

Onde:

- "R" é o  valor do reajustamento procurado;

- "V" é o valor contratual a ser reajustado;

- "I" é o índice relativo à data do reajuste;

"Io" é o índice inicial correspondente à data de apresentação da proposta.

    - Os índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas na Revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas – Custo Nacional da Construção Civil e Obras Públicas – Serviços de Consultoria – Coluna 39.

  - Para fins de aplicação desta cláusula deverá inexistir culpa do contratado no não cumprimento do prazo inicialmente pactuado.

- FORMA DE PAGAMENTO

  - O pagamento pela execução dos serviços objeto deste Edital serão realizados com base nas medições mensais, conforme estabelecido no cronograma físico-financeiro, e obedecidos os valores unitários propostos, contra apresentação das Notas Fiscais/Faturas correspondentes, devidamente atestadas pela Fiscalização da CODEVASF, respeitado o prazo legal para tramitação do processo de pagamento, observados os subitens seguintes:

    - Serviços Pagos a Preços Unitários:

      - Os serviços pagos a preços unitários são os trabalhos de campo como os topográficos e geotécnicos destinados à obtenção de dados para a elaboração dos serviços descritos no item 4 deste Edital.

      - Os trabalhos de campo como os topográficos e geotécnicos serão pagos, por aplicação, aos quantitativos realmente executados, do sistema de preços unitários apresentados pela licitante vencedora na sua proposta.

      - O pagamento dos trabalhos de campo como os topográficos e geotécnicos será efetuado mediante faturas mensais condicionado à:

a) 	autorização expressa da fiscalização, atestando a realização dos serviços em pauta, de acordo com o programa de trabalho;

b) 	apresentação, anexa à fatura, dos comprovantes técnicos que lhes deram origem (cadernetas de campo, boletins de sondagens, resultados de análises, relatórios, etc.), conforme padrão da CODEVASF ou referência à entrega anterior.

      - As variações para mais ou para menos das previsões apresentadas pela licitante na sua proposta em relação aos trabalhos de campo como os topográficos e geotécnicos realmente executados, não poderão servir de pretexto para pleitos de modificações dos preços unitários oferecidos.

      - Os Serviços pagos a preços unitários incluem todos os custos necessários a sua realização, entre outros:

a) 	custos de mão-de-obra, laboratório, equipamentos, serviços gráficos, veículos,  etc.;

b)	despesas fiscais;

c) 	remuneração de escritório;

    - Serviços Pagos a Preços Globais:

      - Os serviços pagos a preço global são os trabalhos necessários para a elaboração dos serviços descritos no item 2 deste Edital e denominados serviços de escritório, com exceção dos serviços pagos a preços unitários, conforme subitem 9.1.1 acima. O pagamento destes trabalhos será efetuado mediante faturas mensais condicionados à:

a)	aprovação dos relatórios e documentos que deram origem ao faturamento, de acordo com o plano de trabalho e cronograma físico;

b) 	o coordenador do contrato, após a aprovação dos relatórios/documentos, autorizará a licitante vencedora emitir os respectivos documentos de cobrança. Caso existam observações acerca dos relatórios e documentos que careçam de correções, a CODEVASF poderá reter a parcela referente às mesmas, se a dúvida não for sanada pela licitante vencedora;

c)	a CODEVASF, após sanado o motivo da retenção, terá até 30 (trinta) dias corridos para efetuar o pagamento da parcela retida.

    - Para efeito de pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada, conforme estabelece o Art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei n.º 8.666/93.

    - As Notas Fiscais de execução dos serviços deverão ser atestadas pela fiscalização da CODEVASF e com a indicação do domicílio bancário para recebimento dos respectivos créditos.

    - Os pagamentos serão creditados em nome da licitante vencedora, mediante Ordem Bancária em Conta Corrente por ela indicada ou por meio de Ordem Bancária para pagamento de faturas com Código de Barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Edital.

    - As Notas Fiscais só serão liberadas para pagamento após aprovadas pela área gestora, e deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas à licitante vencedora para correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação.

    - As Notas Fiscais deverão destacar o valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, § 6º da IN/SRF nº 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza dos serviços.

    - A licitante vencedora se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme exigência contida no art. 55, inciso XIII, da Lei n.º 8.666/93.

    - Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos, após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, ensejará a revisão destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

      - Ficam excluídos da hipótese referida no subitem anterior, tributos ou encargos legais que, por sua natureza jurídico tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual.

    - Eventual solicitação de reequilíbrio Econômico-Financeiro do contrato será analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos do artigo 65, inciso II, alínea "d", da Lei n.º 8.666/93.

    - Juntamente com apresentação da nota fiscal de cada parcela de pagamento de serviço realizado terá a licitante vencedora de apresentar a comprovação de recolhimento à Previdência Social, através de GPS, devidamente autenticada, sob pena de retenção do pagamento devido, consoante o disposto no Art. 31, da Lei n.º 8.212, de 24/07/91, alterada pela Lei n.º 9.711, de 20/11/98, da mesma forma deverá comprovar o recolhimento do FGTS.

      - Quando se tratar de quitação do último pagamento de serviço a CODEVASF se reserva o direito de reter  15% (quinze por cento) do valor do mesmo, até que seja apresentada a GPS relativa ao mês dos últimos serviços prestados. Da mesma forma deverá comprovar o recolhimento do FGTS, sob pena da retenção dos pagamentos.

      - Qualquer suspensão de pagamento de serviço devido à falta de regularidade da licitante vencedora perante o sistema SICAF ou a não apresentação da documentação obrigatória, não gerará para a CODEVASF nenhuma responsabilidade nem obrigação de reajustamento ou atualização monetária do valor devido.

      - A licitante vencedora é responsável pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, tributários, comerciais, ambientais e demais resultantes da execução do contrato, principalmente com a obrigatoriedade de requerer a exclusão da CODEVASF, da lide das eventuais ações reclamatórias, trabalhistas, propostas por empregados da licitante vencedora, durante a vigência contratual, declarando-se como única e exclusiva responsável pelas referidas ações.

      - Na hipótese da CODEVASF vir a ser condenada, solidária ou subsidiariamente em ações reclamatórias trabalhistas, ambientais, etc., acima referidas, e se o contrato estiver vigente, o valor da referida condenação será deduzido do valor das notas fiscais vincendas e desde que não haja possibilidade  de composição entre as partes, visando o reembolso da importância despendida pela CODEVASF, a título de condenação trabalhista solidária ou subsidiária, a CODEVASF utilizará o direito de regresso, em ação própria a ser intentada contra a licitante vencedora, hipóteses com as quais desde já a mesma expressa sua concordância.

    - Os documentos de cobrança indicarão, obrigatoriamente, o número do Contrato e da Nota de Empenho emitidos pela CODEVASF e que cubram a execução dos serviços.

    - Atendido ao disposto nos itens anteriores, a CODEVASF considera como data final do período de adimplemento a data útil seguinte à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, conforme estabelecido no Artigo 9º, do Decreto n.º 1.054, de 07 de fevereiro de 1994.

    - É de inteira responsabilidade da licitante vencedora, a entrega à CODEVASF dos documentos de cobrança, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica em desconsideração pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

    - Será considerado em atraso o pagamento efetuado após o prazo estabelecido no subitem 9.1.3, caso em que a CODEVASF pagará atualização financeira, aplicando-se a seguinte fórmula:

- C = P[(1+I/100)N – 1]

- C - 	Valor calculado como atraso de pagamento;

- P - 	Valor da obrigação contratual paga com atraso;

- N - 	Número de dias entre o efetivo pagamento e a data estabelecida para quitação da obrigação contratual;

- I -   Percentual para remuneração do valor da obrigação paga com atraso, equivalente a mé dia aritmética do IGP-M no período N, “Pró-Rata” dia.

      - Não sendo conhecido o índice para o período, será utilizado no cálculo, o último índice conhecido.

      - Quando utilizar o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a título de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.

      - Nos cálculos deverão ser utilizadas 5 (cinco) casas decimais.

- MULTAS

  - Em caso de inadimplemento, por parte da licitante vencedora, de quaisquer das cláusulas ou condições do contrato, à mesma será aplicada a multa no percentual de 0,1 (um décimo por cento) ao dia sobre o valor global do contrato, até o limite de 20% (vinte por cento) do prazo contratual, o que dará ensejo à rescisão do Contrato.

    - O atraso na execução dos serviços, inclusive dos prazos parciais constantes do Cronograma Físico, constitui inadimplência passível de aplicação de multa, conforme subitem 10.1 deste Edital.

    - Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela CODEVASF, observando-se o seguinte:

- A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da licitante vencedora. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora será convocada para complementação do seu valor no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da convocação.

- Não havendo qualquer importância a ser recebida pela licitante vencedora, esta será convocada a recolher à Unidade Regional de Finanças – UFN da 1.ª SR/CODEVASF o valor total da multa, no prazo de 10 (dez) dias contado a partir da data da comunicação.

    - A licitante vencedora terá um prazo de 10 (dez) dias corridos, contado a partir da data de cientificação da aplicação multa, para apresentar recurso à CODEVASF. Ouvida a fiscalização e acompanhamento do contrato, o recurso será encaminhado a Assessoria Jurídica da 1ª SR, que procederá ao seu exame.

      - Após o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso será apreciado pela Diretoria Executiva da CODEVASF, que poderá relevar ou não a multa.

    - Em caso de relevação da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a relevação novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

    - Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo.

- GARANTIA DE EXECUÇÃO

  - Como garantia para completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas convencionais, fica estipulada uma "Caução de Execução" no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser integralizado até 5 (cinco) dias contado da data de assinatura do Contrato, em espécie, em Títulos da Dívida Pública da União, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, a critério da licitante vencedora.

  - Quando se tratar de caução em títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda na forma do Art. 56, Inciso I, da Lei 8.666/93 (redação dada pela Lei n.º 11.079, de 2004).

  - Após a assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato será devolvida a "Caução de Execução", uma vez verificada a perfeita execução dos serviços.

  - A caução em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pela CODEVASF, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da CODEVASF.

  - Não haverá qualquer restituição de caução em caso de dissolução contratual, na forma do disposto na cláusula de rescisão, hipótese em que a caução reverterá e será apropriada pela CODEVASF.

  - A integralização da caução é condicionante para a liberação dos pagamentos previstos no item 9 deste Edital.

- ABERTURA DOS INVÓLUCROS

  - Os invólucros de que trata o subitem 6.2 deste Edital serão recebidos em sessão pública no local, dia e hora indicados, observando o disposto nos subitens 6.1  e  6.1.1.

  - Os trabalhos de recebimento dos invólucros, contendo a “Documentação” e a “Proposta Financeira”, a realização da presente sessão e o seu desenvolvimento, serão dirigidos pela titular da Secretaria Regional de Licitações – 1ª SL ou seu substituto eventual, juntamente com a Comissão Técnica de Julgamento.

  - A Secretaria Regional de Licitações – 1ª SL, por sua titular ou substituto eventual, juntamente com a Comissão Técnica de Julgamento, procederá à abertura dos invólucros n.º 1 (um) “Documentação” que será em seguida examinada, com a proclamação das licitantes habilitadas e inabilitadas, se houver.

    - Em havendo desistência expressa de todas as licitantes partícipes do processo, presentes ou não na sessão, quanto à interposição de recurso quanto à fase de análise e julgamento a que se refere o subitem 12.3 acima, poderão ser abertos os invólucros n.º 2 – “Proposta Financeira” das licitantes habilitadas, na mesma sessão.

    - Caso não seja possível a proclamação das empresas habilitadas e inabilitadas, os invólucros n.º 02 – “Propostas Financeiras”, deverão ser rubricados em seus fechos pelos presentes e permanecerão em poder e sob guarda da Secretaria Regional de Licitações – 1ª SL, até a data a ser designada para sua abertura.

  - Após a abertura dos invólucros n.º 02, não mais poderá haver impugnação da documentação julgada, contida nos invólucros de n.º 01.

  - Da sessão pública a que se refere-se o subitem 12.1, bem como daquela que for eventualmente convocada para abertura das Propostas Financeiras das licitantes habilitadas, serão lavradas atas em que se consignarão eventuais reclamações, ressalvas ou impugnações das licitantes. Essas atas serão assinadas pelos que comparecerem à(s) sessão(ões).

- EXAME E JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E  PROPOSTAS

  - Julgamento da Documentação

    - O julgamento da “Documentação” será realizado com base  nos  documentos  constantes  do subitem 6.5 deste Edital, sendo inabilitada a licitante que se encontrar com a mesma vencida, cuja constatação será feita no SICAF ou nos sites correspondentes na Internet, ou aquela que deixar de apresentá-la.

    - Às licitantes inabilitadas no julgamento da "Documentação" serão devolvidos intactos, tal como recebidos, os invólucros 2 (dois) "Propostas Financeiras".

    - Inexistindo recurso(s) contra a decisão referente a fase de habilitação ou sendo este(s) denegado(s), a Secretaria Regional de Licitações – 1.ª SL providenciará a devolução dos invólucros n.º 02 às respectivas licitantes inabilitadas.

    - No caso das licitantes inabilitadas se recusarem a receber os invólucros das Propostas, ou se os representantes destas estiverem ausentes, estas ficarão a disposição para retirada, mediante recibo na Secretaria Regional de Licitações – 1.ª SL, durante o período de 60 (sessenta) dias. Findo este prazo a CODEVASF fica autorizada a incinerá-los.

  - Julgamento das Propostas Financeiras

    - A Comissão Técnica de Julgamento composta de, no mínimo, 3 (três) membros procederá ao exame e julgamento das "Propostas Financeiras" contidas no invólucro n.º 2,  e elaborará relatórios de suas conclusões, onde exporá as razões que as determinaram, detalhes ou incidentes ocorridos, providências tomadas, bem como com a classificação das licitantes, em ordem crescente, em função dos preços ofertados, com a indicação da licitante vencedora, e os encaminhará ao Comitê de Gestão Executiva da CODEVASF/1ª SR, para aprovação e homologação.

    - Se houver discrepância entre os valores numéricos e seus correspondentes por extenso, prevalecerão os valores escritos por extenso;

    - Será considerada vencedora a licitante que apresentar o MENOR VALOR TOTAL POR LOTE para a execução dos serviços objeto desta licitação.

    - Na hipótese de ocorrência de oferta de igual valor, após obedecido o disposto no parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 8.666/93, o desempate será efetuado, obrigatoriamente, por sorteio em ato público, para o qual as licitantes serão convocadas, vedado qualquer outro processo.

    - Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a CODEVASF poderá fixar o prazo mínimo de 3 (três) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas, escoimadas das causas que motivaram a inabilitação da licitante ou desclassificação de sua proposta.

    - Toda a documentação das licitantes constituirá peça do processo de que trata este Edital.

    - É facultada à Comissão Técnica de Julgamento ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão de documentos que deveriam constar originariamente da proposta.

    - A divulgação do resultado final será feita na forma da Lei 8.666/93, afixado no quadro de avisos da Secretaria Regional de Licitações – 1ª SL existente no prédio sede da 1ª Superintendência Regional da CODEVASF – 1ª SR, situado na Av. Geraldo Athayde, 483 – Bairro Alto São João – Montes Claros, e quadro de aviso no endereço mencionado no subitem 1.1 deste Edital, nos sites www.codevasf.gov.br e www.comprasnet.gov.br, bem como comunicado via Fax diretamente às licitantes participantes.

    - A adjudicação será efetuada à(s) empresa(s) vencedora(s) da licitação, cuja aprovação e homologação do resultado será efetivada pelo Comitê de Gestão Executiva da CODEVASF/1ªSR.

- RECURSOS ADMINISTRATIVOS

  - Caberá recurso administrativo das decisões emanadas da Comissão Técnica de Julgamento, em quaisquer das fases da presente licitação, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data da divulgação da decisão.

    - O recurso deverá ser apresentado no protocolo da CODEVASF no horário de 8:30 (oito e trinta) às 11:30 (onze e trinta) horas e das 14:00 (quatorze) às 17:00 (dezessete) horas, de segunda a sexta-feira.

  - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da Comissão Técnica de Julgamento, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 2 (dois) dias úteis, ou nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

  - Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 2 (dois) dias úteis.

  - Somente serão considerados os recursos devidamente fundamentados que estiverem dentro do prazo estabelecido no subitem 14.1.

  - Recursos encaminhados via fax só terão eficácia se o original for entregue na CODEVASF, necessariamente, até 5 (cinco) dias da data do término do prazo recursal.

- CONVOCAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO

  - A licitante vencedora deverá assinar o contrato na Assessoria Jurídica da CODEVASF no prazo de 05 (cinco) dias, contado a partir da data da convocação.

    - O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela parte adjudicada, durante o transcurso do prazo especificado no subitem 15.1, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela CODEVASF.

  - A CODEVASF providenciará a publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial da União.

  - Na hipótese do não comparecimento da licitante vencedora para a assinatura do Contrato, no prazo estipulado ou em caso de recusa por parte desta, a CODEVASF convocará as que seguirem por ordem de classificação, para fazê-lo em igual preço e prazo e nas mesmas condições propostas pela 1ª classificada.

  - Além das medidas legais cabíveis, a licitante vencedora desistente da assinatura do contrato será declarada suspensa de participar de licitações na CODEVASF por 2 (dois) anos, o que será publicado no Diário Oficial da União.

- ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS

  - Os relatórios e documentos deverão ser produzidos separadamente, em conjuntos, para cada fase de desenvolvimento dos estudos.

  - Os produtos e relatórios finais referentes aos estudos objeto da presente licitação devem ser apresentados considerando as seguintes diretrizes:

a) 	os dados e informações que exigem tratamento espacial deverão ser apresentados em sistema geográfico de informações, com utilização de cartografia em escalas adequadas, de forma a permitir a sobreposição de temas e a interpretação conjunta dos mesmos;

b)	os dados referentes às unidades espaciais do projeto  e áreas de influência deverão ser apresentados em banco de dados inter-relacionados, de forma a permitir cruzamento de informações e representação gráfica associada ao sistema georreferenciado;

- os textos dos relatórios, mapas, desenhos, planilhas, etc. devem ser fornecidos em meio digital, de forma a serem  editados e reeditados pela CODEVASF;

d)	os resultados dos estudos devem ser objeto de relatórios sucintos, facilmente compreensíveis, com material de apoio para sua divulgação e apresentação pública;

  - A licitante vencedora emitirá relatórios parciais para cada evento concluído, conforme cronogramas físico e financeiro. Serão emitidos os seguintes relatórios e documentos:

a) Relatórios de Andamento: a serem fornecidos por solicitação da CODEVASF, contendo resumo normalizado da situação física financeira do contrato em andamento (cumprimento da programação, ocorrências, recomendações, além de conclusões e projeções sobre prazos e custos);

b)	Relatórios Específicos: a serem apresentados quando solicitados pela CODEVASF, e/ou imprescindíveis em determinados estágios de desenvolvimento dos trabalhos, para cada especialidade ou tema, com as informações sobre fontes de dados, metodologias, memórias de cálculo e especificações técnicas adotadas, avaliação crítica sobre a adequação ou carência dos dados disponíveis, bem como recomendações para futuro aprimoramento, a serem integrados nos relatórios parciais de projeto e relatórios finais;

c)	Relatórios Parciais de Projeto: a serem apresentados mensalmente para os serviços objeto deste Edital, correspondentes aos produtos entregues, conforme cronograma financeiro e relação de eventos para efeito de faturamento, com as informações sobre fontes de dados, metodologias e especificações técnicas adotadas, memórias de cálculo e avaliação crítica sobre os dados disponíveis.

d)	Versão Preliminar do Relatório Final: a ser apresentada em 3 (três) vias, em nível de minuta, ao final dos serviços, com integração dos relatórios parciais de projeto, devidamente sintetizados, com ênfase para os resultados obtidos, evitando-se descrições e justificativa de metodologias, que deverão ser incluídas como anexos com as memórias de cálculo e cópias dos desenhos produzidos, para exame e aprovação da CODEVASF;

e)	Versão Definitiva do Relatório Final: deverá ser apresentada dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar do comunicado de aprovação e/ou solicitação de correção/revisão da versão preliminar, pela CODEVASF.

f)	Relatórios Síntese do Relatório Final: que forneça todas as informações sobre o Projeto em foco, de modo sintético e, em particular, a justificativa das alternativas selecionadas, a descrição destas e o arranjo institucional para a sua implantação, gerenciamento, operação e manutenção, assim como da sua inserção regional, incluindo recursos audiovisuais e materiais de divulgação, tecnicamente bem fundamentados e de fácil compreensão.

  - Os relatórios finais dos serviços deverão ser apresentados, respectivamente, de acordo com os Anexos IV e V, parte integrante deste Edital. Ficará a critério da licitante vencedora sugerir complementações e/ou alterações no plano da obra e roteiros para que estes se adeqüem à realidade dos estudos, as quais deverão ser submetidas à aprovação da CODEVASF.

  - A licitante vencedora, além da documentação impressa da versão definitiva do relatório final, se obriga a entregar duas cópias de todos os trabalhos, gravados em CD, incluindo textos, planilhas, desenhos, imagens, fotos, cartas, etc., gerados em ambientes de trabalho e softwares compatíveis com os disponíveis na CODEVASF.

  - A licitante vencedora deverá exercer controle de qualidade sobre as informações apresentadas, tanto no texto como nos memoriais e desenhos, visando clareza, objetividade, consistência das informações, justificativas de resultados, texto isento de erros de português e de digitação, de modo a refletir seu padrão de qualidade.

- APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

  - Os trabalhos de natureza técnica deverão observar, preferencialmente, as Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

  - A licitante vencedora poderá substituir por normas aceitas internacionalmente, desde que demonstre, a critério da CODEVASF, que as substituições são equivalentes ou superiores.

  - A licitante vencedora deverá estar ciente de que as normas técnicas relativas à mão-de-obra, materiais e equipamentos, referências a marcas, número de catálogos e nomes de produtos citados nas especificações técnicas, têm caráter orientativo e não restritivo.

  - As normas, em qualquer hipótese, antes de sua aplicação, estarão sujeitas à aceitação pela CODEVASF.

  - Unidades: os relatórios, desenhos, memoriais etc. deverão obedecer às unidades do Sistema Métrico Internacional. Havendo necessidade de citar outras unidades os valores expressos nessas serão indicados entre parênteses ao lado da correspondente unidade oficial.

  - Redação: o projeto e a documentação pertinente serão, obrigatoriamente, apresentados na língua portuguesa, excluídos os eventuais termos técnicos específicos.

  - Número de Vias: os documentos serão apresentados com as seguintes quantidades:

    - Estudos e Projetos:

a) 	relatório parcial ou específico, em 3(três) vias;

b)	minuta do relatório final, em 3(três) vias;

c)	Relatório final em 3 (cinco) vias completas, bem como dos documentos de concorrência (Memorial Descritivo, Desenhos, Especificações Técnicas e Planilha de Quantidades) impressa e gravada em CD.

  - Encadernação: a encadernação dos relatórios parciais e específicos poderá ser em espiral, não sendo aceita com garra plástica.

- OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA

  - Acatar as orientações da CODEVASF inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho.

  - Responder por quaisquer acidentes de que sejam vítimas seus empregados, bem como pelos acidentes causados a terceiros, quando executando o objeto deste contrato.

  - Pagar pontualmente os encargos decorrentes das legislações Trabalhistas, Previdenciária, Fiscal, Sociais, Comerciais e Ambiental vigentes, efetuando por sua conta, os recolhimentos em suas devidas épocas.

  - Desfazer e corrigir serviços rejeitados pela fiscalização dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessárias.

  - Fornecer a mão-de-obra, bem como os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços objeto desta licitação.

  - Assumir toda a responsabilidade pela execução dos serviços contratados perante a CODEVASF e terceiros, na forma da legislação em vigor, bem como por dano resultante do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a CODEVASF isenta de qualquer penalidade e responsabilidade de qualquer natureza pela infringência da legislação em vigor, por parte da licitante vencedora.

  - Estará a cargo da licitante vencedora obter, às próprias expensas, todas as licenças, certidões e autorizações que lhe serão exigidas para a sua atividade, devendo submeter-se a todas as leis, regulamentos ou determinações Federal, Estadual e  Municipal relativas à execução dos serviços.

  - A licitante vencedora deverá tomar todas as precauções necessárias para evitar prejuízos a terceiros, ficando a mesma responsável pelos danos que ocorrerem em função dos serviços contratados, bem como proteger o meio ambiente nos âmbitos internos e externos ao local de execução dos serviços objeto desta licitação.

  - Conduzir as necessárias diligências e consultas, junto aos órgãos ambientais pertinentes, durante a execução dos serviços, com vistas à instrução das Licença Prévia (LP) e Licença de Implantação (LI) do Empreendimento, Autorizações e suas liberações de isenção, caso necessárias.

  - Realizar, dentro do escopo dos serviços e sem custos adicionais para a CODEVASF, os ajustes de projeto, eventualmente recomendados e condicionados pelo órgão ambiental, durante e posteriormente à emissão das referidas licenças.

  - A licitante vencedora deverá observar, no que couber, o contido na Instrução Normativa INSS-100/2003, de 18/12/2003, especialmente o registro e baixa da obra;

  - Deverá, também, efetuar a ART da execução dos serviços e do profissional responsável pela mesma junto ao CREA, apresentando à fiscalização o referido documento.

- ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

  - O acompanhamento e fiscalização do objeto da presente licitação caberá diretamente à 1.ª Superintendência Regional da CODEVASF, através da Gerência Regional de Revitalização da Bacia Hidrográfica – GRR, por intermédio de técnico designado na forma do Art. 67 da Lei n.º 8.666/93, a quem compete verificar se a licitante vencedora está executando os serviços obedecendo ao contrato e aos documentos que o integram.

- 19.2.	A licitante vencedora deverá se comunicar com a CODEVASF, por escrito. Mesmo as comunicações via telefone deverão ser confirmadas, posteriormente, por escrito.

- 19.3.	A licitante vencedora deverá apresentar a CODEVASF, para aprovação, programa de trabalho específico para cada atividade, indicando o responsável pelo setor, a equipe técnica e sua localização, antes do início dos serviços de campo.

- 19.3.1.	A licitante vencedora terá ampla liberdade de subdividir os trabalhos em diversas atividades, desde que sejam harmonizadas num planejamento integrado.

- 19.4.	A CODEVASF e/ou as empresas especializadas por ela contratadas, terão o direito de acompanhar e fiscalizar os serviços prestados pela licitante vencedora, com livre acesso aos locais de trabalho para a obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos mesmos.

- 19.5.	A CODEVASF, a fim de exercer o acompanhamento e fiscalização dos serviços, através da sua Gerência Regional de Revitalização da Bacia Hidrográfica – GRR, designará uma equipe que atuará sob a responsabilidade de um Coordenador, sendo que lhe caberá estabelecer os procedimentos detalhados de Fiscalização do contrato, conforme o Edital e seus Anexos.

- 19.6.	A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a licitante vencedora, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a licitante vencedora a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização ao local de execução dos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

- 19.6.1.	A fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato à Gerência Regional de Revitalização da Bacia Hidrográfica – GRR, responsável pelo acompanhamento do contrato.

- 19.7.	Fiscalização deverá verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual.  A fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários e, em caso de multa, indicando o seu valor.

- 19.8.	A licitante vencedora deverá intercambiar informações com a CODEVASF, via Fax, através da linha telefônica: (38) 3221-9539. Para o intercâmbio de informações mais extensas e/ou transferências de arquivos, deverá ser utilizado correio eletrônico.

  - Das decisões da Fiscalização, poderá a licitante vencedora recorrer à Gerência Regional de Revitalização da Bacia Hidrográfica – GRR da CODEVASF, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista no respectivo item.

  - A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a licitante vencedora da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

    - Fica a licitante vencedora obrigada a prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela fiscalização, bem como a cumprir todas as ordens dela emanadas.

- RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS

  - O encerramento dos trabalhos da 1ª Fase se dará após a aprovação dos relatórios finais, cujas edições serão autorizadas após a aprovação de sua minuta, sendo feita à entrega pela licitante vencedora do número de vias contratadas, além dos originais dos desenhos e documentos.

  - O encerramento dos serviços da 2ª Fase se dará após a aprovação dos relatórios finais, cujas edições serão autorizadas após a aprovação de sua minuta, sendo feita à entrega pela licitante vencedora do número de vias contratadas, além dos originais dos desenhos e documentos, condicionados ainda a:

    - A licitante vencedora entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado no item 17 deste Edital é condicionante para:

a) a emissão pela CODEVASF do atestado de execução dos serviços;

b) a emissão do termo de encerramento definitivo;

c) a liberação da caução contratual.

  - Os resultados dos serviços, incluindo os desenhos originais e as memórias de cálculo, as informações obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto dos serviços serão propriedade da CODEVASF e seu uso por terceiros só se realizará por expressa autorização da mesma.

- CONDIÇÕES GERAIS

  - As licitantes poderão receber notificações deste Edital e seus Anexos, passando tais notificações a integrar os referidos documentos.

  - A Minuta de Contrato (ANEXO IX) regulamenta as condições de pagamento, reajustamento, responsabilidade, multas, atualização financeira e encerramento físico e financeiro do Contrato. A referida Minuta sofrerá ajustes ou adequações necessárias.

  - Devem ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alterações que ocorrerem durante a execução do contrato, especialmente as referentes aos serviços extras não contempladas na planilha de preços da contratada, e deverão ter seus preços fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipóteses deverão ser previamente autorizadas/aprovadas pela autoridade competente.

  - A concepção geral das estruturas, obras civis e outros deverá estar fundamentada no princípio da simplicidade e de operacionalidade.

  - As definições devem ser baseadas em comparações de alternativas, maximizando o uso das condições naturais locais, bem como das disponibilidades de materiais de construção e da preservação ambiental.

  - Os trabalhos de campo podem ser apresentados nos modelos padrão da CODEVASF (planilhas, cadernetas, boletins de sondagens, ensaios, etc.) ou em modelos que incluam todas as informações do padrão estabelecido.

  - As especificações, normas de medição e pagamento e orçamento de obras deverão seguir, no que couber, ao caderno de encargos, ao Cadastro de preços unitários e aos modelos de quadro padrão da CODEVASF.

  - A licitante vencedora será responsável perante a CODEVASF pela qualidade total dos serviços, no que diz respeito à observância de normas técnicas e códigos profissionais.

  - A CODEVASF poderá revogar a licitação quando nenhuma das propostas satisfizer o objetivo da mesma, quando for evidente que tenha havido falta de competição, ou quando caracterizado o indício de colusão.

  - A CODEVASF poderá, ainda, revogar a licitação por razão de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente, e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer isento e devidamente fundamentado.

  - Os recursos orçamentários para a contra-prestação dos serviços ora licitados correrão à conta do Programa de Trabalho 18.512.1305.10RM.0101 – IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO OIU MELHORIA DE SISTEMAS PÚBLICOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM MUNICÍPIOS DAS BACIAS DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), Categoria Econômica 4, sob a gestão da 1.ª Superintendência Regional, e estão estimados em R$ 129.970,89 (cento e vinte e nove mil novecentos e setenta reais e oitenta e nove centavos) a preços de agosto/2007, divididos em 02 (dois) lotes, a saber:

a) 	LOTE 1: R$ 77.937,93 (setenta e sete mil novecentos e trinta e sete reais e noventa e três centavos).

b)	LOTE 2: R$ 52.032,96 (cinqüenta e dois mil trinta  e dois reais e noventa e seis centavos);

  - Este Edital e seus Anexos farão parte integrante do Contrato a ser firmado com a licitante  vencedora, independente de transcrições.

  - O Foro da  Justiça Federal, Subseção Judiciária de Montes Claros/MG, será competente para dirimir questões oriundas da presente convocação, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Montes Claros(MG), 17 de outubro de 2007

ANDERSON  DE  VASCONCELOS  CHAVES

Superintendente Regional

CODEVASF – 1.ª SR

Processo n.º 59510.001698/2007-58

NAKLE/nakle...

##### ANEXO I

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

1.	OBJETIVO

- 1.1.	Estabelecer normas e critérios para a execução dos serviços de levantamentos topográficos dos necessários à elaboração do Projeto Básico.

- 1.1.1.	As especificações são gerais e aplicam-se somente aos itens pertinentes, referentes aos serviços pagos a preços unitários do Formulário PP-VI.

- 1.1.2.	Caso os levantamentos executados na fase de estudos anteriores atendam às exigências para os serviços do Projeto Básico, deverão ser considerados os levantamentos realizados anteriormente.

2.	AMARRAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA

- 2.1.	Os trabalhos topográficos deverão ser amarrados à rede básica, anteriormente disposta na área. Na sua inexistência, amarrar-se-á à Rede Básica Nacional, sistema SAD/69 e marégrafo de Imbituba e obedecerá:

- 2.2.	Transporte de Coordenadas

- 2.2.1.	Os transportes deverão ser efetuados por meio do processo de posicionamento tridimensional por satélites GPS (Global Positioning System) geodésico de dupla freqûencia (L1 L2), com precisão após processamento off-line de 20mm + 2 ppm, para 1 desvio padrão (68,7%). O aparelho deve possibilitar a combinação da dupla diferença de fase da portadora com aceleração dos códigos para busca das ambigüidades.

- 2.2.2.	Deverão ser observadas no rastreio GPS as seguintes condições:

- 2.2.2.1.	Distância máxima tolerável da estação de referência: 15 km;

- 2.2.2.2.	PDOP máximo: <6;

- 2.2.2.3.	Razão Sinal/Ruído mínima do sinal GPS: >8;

- 2.2.2.4.	Horizonte mínimo de rastreamento (máscara): 15°;

- 2.2.2.5.	Operar sempre no modo 3D, sendo necessários no mínimo 5 satélites rastreados simultaneamente para a inicialização e um mínimo de 4 durante a execução do levantamento;

- 2.2.2.6.	Intervalo de gravação: 2 s;

- 2.2.2.7.	Processamento off-line com programa dotado de algoritmos de combinação de observáveis (fase e portadora), busca de ambigüidades e com capacidade de processar as fases da(s) portadora(s);

- 2.2.2.8.	Receptores com um mínimo de 8 canais

- 2.2.2.9.	Técnica de posicionamento GPS

- 2.2.2.9.1.	Deverá ser adotada a técnica DGPS (GPS diferencial) pós-processado.

- 2.2.2.9.2.	Poderão ser utilizadas as correções das pseudodistâncias (mais recomendado). Caso não sejam utilizadas, o relatório de rastreio deverá comprovar que os satélites da estação base foram todos rastreados na estação móvel.

- 2.2.3.	A densificação do apoio básico deverá ser realizada por meio de poligonal ou simples irradiamento eletrônico, onde serão transportadas coordenadas para barrotes de madeira de boa qualidade e nas dimensões de 10 x 10 x 50 cm, pintados na cor branca, identificados e aflorados de 10 cm, utilizando-se teodolito ou estação total classe 3 da NBR 13133 e , se utilizado, medidor eletrônico de distância (MED) também de classe 3. Os barrotes, pelo menos 2 (dois), afastados de pelo menos 150 metros, servirão para a locação dos canais ou outras estruturas em que sejam necessárias amarrações.

- 2.2.4.	As medidas angulares deverão ser realizadas pelo método das direções em três séries (CE e CD), com 3PD (posições diretas) e 3PI (posições inversas) reiteradas a 60°, admitindo-se  a tolerância prescrita para poligonais tipo 3 e classe IIP da ABNT.

- 2.2.5.	As medidas lineares deverão ser realizadas nos 2 (dois) sentidos, com tolerância para poligonais tipo 3 e classe IIP da ABNT.

- 2.3.	Transporte de Cotas (Ida e Volta).

- 2.3.1.	Para os barrotes deverão ser transportadas cotas por meio de nivelamento geométrico classe IIN da ABNT, com nível de precisão de 1,5 mm/Km, sendo as visadas equilibradas dentro de 2,00 m e distância máxima de 80,00 m (ré e vante) com a observação dos 3 fios estadiométricos e tolerância máxima admissível de fechamento de 20mm k, sendo K o comprimento do nivelamento em Km.

3.	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE EIXOS (interceptores, emissários e redes)

- 3.1.	Poligonais Eletrônicas.

- 3.1.1.	Planimetria.

- 3.1.1.1.	As poligonais para locação de interceptores e emissários, de PI à PI, deverão se desenvolver amarradas à rede básica.

- 3.1.1.2.	Os PI´s serão monumentados com barrotes de madeira de boa qualidade, pintada  (cor branca) de formato quadrangular de dimensões 10 x 10 x 50 cm, identificados e aflorando 10cm. Para garantir a posição dos PIs, serão implantados 2 (dois) pares de barrotes, afastados do eixo da poligonal, cujos alinhamentos refazem a posição do PI.

- 3.1.1.3.	Os PIs, quando não forem intervisíveis, nas tangentes extensas, serão monumentados da mesma forma, por pontos intermediários que garantam a intervisibilidade desejada.

- 3.1.1.4.	As poligonais terão extensão máxima de 10,00 Km.

- 3.1.1.5.	As medidas angulares deverão ser executadas pelo método das direções reiteradas a 60º, com teodolito ou estação total classe 3 da NBR 13133 e , se utilizado, medidor eletrônico de distância (MED) também de classe 3, em três séries com 3PD (posições diretas) e 3PI (posições inversas).

- 3.1.1.6.	As medidas lineares deverão ser realizadas nos 2 (dois) sentidos, com tolerância para poligonais tipo 3 e classe IIP da ABNT.

- 3.1.1.7.	Piquetes (cor branca) com tacha  para centragem, a cada 50,00 m, com o uso de trena de aço ou fiberglass, aferida, deverão ser implantados ao longo das tangentes. Os piquetes deverão ter dimensões de 2 x 2 x 10 cm, e estarem aflorando do solo em 1 cm.

- 3.1.1.8.	Os cálculos dos fechamentos lineares das poligonais deverão ser obtidos com os comprimentos dos lados reduzidos à projeção cartográfica, para garantir as precisões preconizadas, sendo as locações efetuadas com os comprimentos dos lados sem as deformações do plano da carta.

- 3.1.2.	Altimetria - Nivelamento Geométrico (Ida e Volta)

- 3.1.2.1.	Os barrotes, piquetes e inflexões acentuadas do terreno serão nivelados e contra-nivelados geometricamente (classe IIN), com nível de precisão ±1,5mm/Km, sendo amarrados conforme o item 2.3.1.

- 3.1.2.2.	As visadas estão limitadas a 100,00 m, com observação dos 3 (três) fios estadiométricos. Admite-se a discrepância entre a cota de nivelamento e a de contra-nivelamento de 5 mm, devendo a média sofrer a compensação do erro de fechamento nas RNs da rede básica.

- 3.1.2.3.	Tolerância de Fechamento: ±20 mm k, sendo k em Km

- 3.2.	Seções Transversais

- 3.2.1.	A cada piquete implantado corresponderá uma seção transversal, com extensão de (10,00 m em encostas) e 50,00 m para cada lado do eixo principal. Os extremos desta deverão ser estaqueados com piquetes (cor azul) de dimensões 2 x 2 x 20 cm, aflorando 1 cm. As eventuais variações de espaçamento em função de regiões de relevo acidentado ou não, deverão ser previstas no PTE e aprovadas pela fiscalização.

- 3.2.2.	A ortogonalidade das transversais deverá ser assegurada pelo uso de prisma hexagonal e/ou nível com limbo horizontal e as distâncias medidas a trena e/ou régua.

- 3.2.3.	O nivelamento deverá ser geométrico (classe IIN), cotando pontos a 20,00 m, além dos piquetes dos extremos e todos os pontos característicos de mudança de declividade.

4.	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO SEMICADASTRAL EM ÁREAS URBANIZADAS

- 4.1.	Engloba atividades para o levantamento dos arruamentos, incluindo suas dimensões, tipo de pavimento, nome do bairro, levantamento das edificações, identificação de sua numeração, contorno de matas, identificação em planta de marcos de referência de nivelamento de seções transversais (normais), pontos notáveis (mudança de greide de rua, pontes, margens de rios, lagoas, etc.), cruzamento de vias para obtenção de cotas e pontos para complementação do traçado de curvas de nível de metro em metro.

5.	LEVANTAMENTOS DE FAIXAS DE EXPLORAÇÃO (interceptores, emissários e redes)

- 5.1.	Consiste no levantamento de toda a área abrangida pela faixa a ser determinada na elaboração do PTE incluindo bocas de lobo, posteamento, árvores, meio fio, largura das vias, passeios, delimitação de matas, lavouras, cercas divisórias e nomes dos proprietários, estradas, cursos d’água, erosões, talvegues, acidentes topográficos, urbanísticos, ruas perpendiculares à levantada com amarração planialtimétrica ao último PV de esgoto existente. O traçado de curvas de nível deve ser de metro em metro e padrão cadastral mínimo classe IVPA.

6.	LEVANTAMENTO DE JAZIDAS

- 6.1.	Deverá ser executado o levantamento das jazidas por poligonação e ou irradiamento com uma malha de pontos eqüidistantes de 20m e materializada por piquetes de 2x2x20cm. Nos extremos da área deverão ser cravados piquetes de cor branca e dimensões 4x4x70 cm, aflorando 10 cm. Sua representação é individual em desenhos de escalas 1:500 a 1:2.000, com as dimensões da área em formato ABNT. O padrão mínimo do levantamento de jazidas é classe IIPAC.

7.	REGISTROS DAS OBSERVAÇÕES

- 7.1.	As observações deverão ser anotadas em cadernetas (folhas duplas) modelo CODEVASF, a caneta esferográfica na cor azul ou preta e não devem conter rasuras. Após preenchida, cada folha será rubricada por Fiscal da CODEVASF que destacará a 1ª via e a remeterá ao Coordenador dos trabalhos, para verificação da qualidade dos serviços. Quando forem utilizados equipamentos que possuam coletoras de dados, estes deverão ser fornecidos em formato ASCII (TXT). Caso não sejam utilizados, os dados provenientes das observações deverão ser lançados em planilhas eletrônicas compatíveis com EXCEL e entregues à fiscalização.

8.	CADASTROS

- 8.1.	Os serviços a serem executados, compreendem a produção de informações cadastrais da rede coletora, interceptor/emissário, poços de visita, estações elevatórias e de tratamento de esgotos.

- 8.2.	Cadastro da rede coletora existente

- 8.2.1.	O cadastro da rede coletora existente compreende a determinação do diâmetro, material e profundidade média dos poços de visita, incluindo dados sobre o seu estado de conservação e desenho em planta da rede cadastrada, com todos seus elementos por locação expedita. Para obtenção de informações altimétricas deverá ser realizado, de PV à PV, nivelamento geométrico classe IIN.

- 8.3.	Cadastro de interceptor/emissários existentes

- 8.3.1	Os serviços de cadastro de interceptor/emissários existentes consiste na determinação do diâmetro, material, profundidade média e declividade por trecho, incluindo os dados sobre seus estados de conservação, incluindo o documentário de determinação de eventuais pontos de vazamento, bem como a elaboração do desenho em planta da linha cadastrada. Para este serviço deve ser utilizado como padrão mínimo à classe IIP (planimetria) e IIN (altimetria).

- 8.4.	Cadastro de poços de visita

- 8.4.1.	O cadastro de poços de visita compreende os serviços necessários ao cadastramento detalhado dos poços de visita, caixas de passagem e demais elementos. Para informações altimétricas, deverá ser utilizada estação total classe 2.

- 8.5.	Furos de sondagem para cadastro

- 8.5.1.	Devem ser realizados, para apoio ao cadastro, furos de sondagem para identificação e determinação da posição de tubulações que não possam ser acessadas por PV. Nesta atividade, para fins de obtenção das coordenadas do furo, poderá ser utilizado GPS de navegação.

9.	BATIMETRIA

- 9.1.	 Compreende o serviço de execução de seções batimétricas nos cursos d’água, com até 20 (vinte) metros de largura, de interesse do projeto com amarração do eixo batimétrico com a poligonal mais próxima do levantamento com indicação do RN, marcos de coordenadas, prolongamento  da seção além do NAs máximo e mínimo, implantação de piquetes, medições verticais da seção molhada de metro em metro.

10.	AVALIAÇÕES

- 10.1.	Deverá ser fornecido um relatório consubstanciado, contendo as avaliações, de acordo com a NBR 8799 de fevereiro de 1985, de cada um dos imóveis envolvidos nas faixas a serem desapropriadas.

11.	MATERIAIS A ENTREGAR

- 11.1.	Deverão ser entregues em 02 (duas) vias, os materiais a seguir discriminados, de acordo com os prazos estabelecidos:

- a) Planta básica da área com representação em escala adequada para representação de tamanho máximo em papel formato A1

b) Desenhos (itens 3 a 6) nas escalas estabelecidas na NBR 13.133 ou indicadas;

c) Arquivos, em  CD-ROM, formato DWG e DXF, contendo todos os detalhes desenhados, por níveis de informações diversos relativo aos mesmos;

- d) Código de uso de símbolos, caracteres, folhas  e traços, atendendo o modelo básico a ser fornecido pela CODEVASF;

e) Relação geral de proprietários;

- f) Planta geral cadastral (mapa chave), com escala adequada para representação de tamanho máximo em papel formato A1;

g) Pastas Cadastrais;

h) Relatório das Avaliações;

- i) Relatório final dos trabalhos executados, contendo inclusive informações que possibilitem o manuseio dos arquivos magnéticos.

12.	PLANO DE TRABALHO

- 12.1.	A consultora, antes do início dos trabalhos topográficos e de cadastro, deverá apresentar, para aprovação pela CODEVASF, o Plano de Trabalho Específico (PTE) de topografia, contendo:

a) a data prevista para início dos trabalhos;

b) a equipe a ser mobilizada, com a indicação do responsável pelos serviços no campo;

c) a localização (local do escritório de campo);

d) os equipamentos a serem utilizados, em cada tipo de  serviço;

e) a metodologia a ser utilizada para o desenvolvimento de cada tipo de serviço;

f) a planta em escala de 1:25.000 ou 1:50:000 contendo os elementos definidos para implantação no terreno, especificando, quando for o caso, os canais e adutoras, os prováveis marcos da rede básica dispostos na área, onde serão efetuadas as amarrações;

g) os quantitativos de cada tipo de serviço;

h) a data prevista para o término dos serviços.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SERVICOS GEOLÓGICOS/GEOTÉCNICOS

1.	OBJETIVO

- 1.1.	Estabelecer os procedimentos e os critérios para a elaboração dos estudos geológicos e geotécnicos dos projetos de esgotamento sanitário, segundo as normas da ABNT, a seguir.

- 1.	.BR 8036 – Programação de Sondagens de Simples Reconhecimento dos Solos para Fundações de Edifícios;

- 2.	NBR 6497 – Levantamento Geotécnico;

- 3.	NBR 6484 – Execução de Sondagens de Simples Reconhecimento dos Solos;

- 4.	NBR 6122 – Projeto e Execução de Fundações; e

- 5.	NBR 8044 – Projeto Geotécnico

- 1.2.	As especificações são gerais e aplicam-se somente aos itens pertinentes, referentes aos serviços pagos a preços unitários do Formulário PP-VII.

2.	ESTUDOS GEOLÓGICOS - GEOTÉCNICOS

- 2.1.	O objetivo destes estudos é proceder a investigações de campo com ensaios de laboratório de modo a caracterizar os materiais a serem escavados, obter as condições de fundação das principais estruturas e identificação e cubagem das jazidas de solo, cascalho, areia e rocha.

- 2.2.	Ao início dos trabalhos a empresa deverá apresentar o Programa dos Estudos Geológicos e Geotécnicos para aprovação pela Codevasf.

- 2.3.	Ao longo da faixa de implantação dos coletores, interceptores e emissário deverão ser feitas sondagens a trado a cada 500 m, com profundidade mínima igual a profundidade do coletor mais 0,50m.

- 2.4.	Em áreas especiais tais como: elevatórias, estação de tratamento, travessias, etc., deverão ser feitas sondagens à percussão, com profundidade mínima de 7,50 m ou até a camada impenetrável. Se a camada impenetrável estiver próxima a superfície, devendo ser cortada para a execução das obras, pelo menos um furo de sondagem rotativa deverá ser feito, para verificação das condições do solo até onde deverá atingir a fundação e abaixo da mesma.

- 2.5.	Deverá ser feito estudo geotécnico da área destinada à lagoas para caracterização do subsolo. Nos casos em que o material escavado da área das lagoas não seja adequado para os aterros deverão ser feitas investigações de jazidas para empréstimo.

- 2.6.	Para as áreas de empréstimo, deverão ser feitas sondagens e ensaios de laboratório (caracterização, índices físicos, compactação, adensamento, cisalhamento, etc.) que permitam atestar a adequação da jazida quanto à qualidade e à quantidade do material.

- 2.7.	O relatório final dos estudos geológicos e geotécnicos deverá conter todos os elementos necessários à quantificação das categorias das escavações, definição das condições de resistência e tratamento das fundações e indicação das jazidas a serem utilizadas, contendo no mínimo, as seguintes informações:

- 2.8.	Descrição  da geologia  da área do projeto;

- 2.9.	Mapa geral da área do projeto com localização das jazidas de materiais naturais de construção com indicação de volumes e DMT;

- 2.10.	Perfis geotécnicos do subsolo nos locais de implantação das obras e caracterização dos materiais de 1ª, 2ª e 3ª categorias;

- 2.11.	Tabelas e gráficos dos resultados dos ensaios de laboratório;

- 2.12.	Boletins de sondagens e ensaios de campo; e

- 2.13.	Plano de tratamento de fundações e taludes, rebaixamento do lençol freático.

ESPECIFICAÇÕES PARA ESTUDOS AMBIENTAIS

1.	OBJETIVO

- 1.1.	Determinar a abrangência, estabelecer os procedimentos e os critérios para a elaboração dos estudos ambientais e sociais dos projetos de esgotamento sanitário, objetivando o licenciamento ambiental e outorga para lançamento de efluentes da obra .

- 1.2.	A base dos estudos ambientais objetivando o licenciamento é o atendimento à legislação ambiental federal e estadual relativa ao licenciamento de obras de esgotamento sanitário e outorga de lançamento de efluentes. Para tal, o empreendimento deverá ser caracterizado quanto ao seu porte, tendo como referência a Resolução CONAMA nº 377, de 09 de outubro de 2006.

- 1.3.	Os estudos ambientais deverão focar objetivamente o atendimento às exigências de licenciamento e outorga dos órgãos ambientais federais e estaduais, conforme o porte e localização do empreendimento, integrando as informações secundária disponíveis sobre o meio socioeconômico e ambiental com informações do projeto e dados obtidos no campo. Para tal, a contratada deverá demonstrar conhecimento sobre tais exigências dos órgãos ambientais e de recursos hídricos, considerando o porte dos empreendimentos objeto de elaboração de projetos básicos.

- 1.4.	A contratada deverá, além da realização de todos os estudos necessários para obtenção das licenças ambientais exigíveis e outorga, preencher todos os modelos de requerimentos e formulários exigidos  pelos órgãos ambientais e de recursos hídricos, bem como acompanhar os processos e fornecer todas as informações adicionais necessárias, até a obtenção da licença prévia ou equivalente e a outorga preventiva ou equivalente, quando exigível.

- 1.5.	As informações técnicas devem ser traduzidas em linguagem acessível ao público em geral, ilustrado por mapas em escalas adequadas, quadros, gráficos e, se necessário, outras técnicas de comunicação visual, de modo que se possa entender claramente as vantagens e desvantagens do Projeto, bem como todas as conseqüências ambientais de sua implementação.

2.	REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL

- 2.1.	Deverão ser considerados todos os dispositivos legais em vigor em nível federal, estadual e municipal, referente à utilização, proteção e conservação dos recursos naturais, ao uso e ocupação do solo, e dos recursos hídricos.  Em especial, deverão ser consideradas  as Resoluções CONAMA 01/86, 237/97, 303/2002, 377/06  e a legislação ambiental,  procedimentos e/ou orientações do órgão ambiental e de recursos hídricos estadual em cujo território se prevê a instalação do empreendimento.

  - Os estudos ambientais deverão ser elaborados por uma equipe multidisciplinar que será responsável tecnicamente pelos mesmos. Desta forma, os estudos deverão constar os nomes, assinaturas originais, número de matrícula profissional e anotação de responsabilidade técnica no devido conselho.

3.	INSPEÇÃO DE CAMPO

- 3.1.	A inspeção de campo será realizada logo após o estudo preliminar de alternativas locacionais do projeto e identificação das possíveis interfaces ambientais.

- 3.2.	Sempre que possível, deverá evitar-se a localização de unidades do sistema em áreas de fragilidade ambiental ou de grande interesse ambiental, a exemplo de unidades de conservação, áreas de preservação permanente, áreas tombadas pelo patrimônio histórico, dentre outras. Deverão ser levantadas as coordenadas dos locais previstos para implantação das unidades e do ponto de lançamento do efluente para cada alternativa proposta, realizando o registro fotográfico dessas áreas.

- 3.3.	Nesta inspeção deverão ser observados os impactos locacionais das unidades,  direção dos ventos, a localização das alternativas de tratamento e suas respectivas distâncias com relação aos centros urbanos, cobertura vegetal das áreas de intervenção (aspectos fitofisionômicos, estágio sucessional, estimativa da área revestida em hectares, em relação à área total prevista para o empreendimento), características dos solos dentre outros aspectos.

- 3.4.	Deverá ser mantido contato com a Prefeitura dos municípios atendidos pelo sistema,  principalmente aquele onde será localizada a estação e cujo manancial receberá os efluentes da ETE, para apresentação do empreendimento, levantamento de planos e programas existentes e solicitação da anuência da mesma para implantação do projeto.

- 3.5.	Deverá ser definido, por parte da Prefeitura, após a fase de inspeção de campo e avaliação das alternativas locacionais, a regularização do domínio público da área onde será implantada a estação de tratamento, exigida nos processos de licenciamento, efetivação de convênios e de execução das obras.

- 3.6.	Deverá também, ser mantido contato com a população local para avaliação preliminar da expectativa e aceitação do projeto por parte da mesma considerando inclusive as áreas previstas para implantação de unidades do sistema.

4.	AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL

- 4.1.	A apresentação da Avaliação de Impacto Ambiental, na fase de Estudos de Concepção e Viabilidade, deverá ser feita seguindo a itemização indicada. Qualquer aspecto que não possa ser incluído em algum item discriminado deverá ser apresentado como anexo, perfeitamente identificado e referenciado:

- 4.2.	CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS DA REGIÃO

- 4.2.1.	Deverá ser apresentada a descrição das principais características ambientais da região onde se localiza o empreendimento, considerando os aspectos do meio natural, como: fisiografia, vegetação dominante, regime de chuvas, regime dos cursos d’água, geologia e geomorfologia; e do sistema socioeconômico, como  níveis de renda, emprego, escolaridade, saúde, etc.

- 4.3.	Caracterização da Intervenção

- 4.3.1.	Os sistemas de esgotamento sanitário, de modo geral, compreendem um ou mais dos seguintes componentes: rede coletora, interceptores, estações elevatórias, estações de tratamento (várias modalidades de ETE, incluindo lagoas de estabilização, sistemas convencionais, estações compactas) e emissários para lançamento final. Da mesma forma que ocorre com os serviços de abastecimento de água, nem sempre todos esses componentes estão presentes em todos os sistemas.

- 4.3.2.	Pode ocorrer, também, como é o mais comum, que o projeto a ser analisado constitua uma ampliação ou adequação de um sistema já existente.

- 4.3.3.	No caso do projeto constituir uma ampliação ou adequação de um sistema existente, deverá ser realizada uma análise de todo o processo de licenciamento ambiental efetuado e o estágio de cumprimento dos condicionantes, caso existentes, apoiando os estudos e medidas ambientais necessárias para a manutenção ou renovação da licença concedida.

- 4.3.4.	Inicialmente, portanto, a intervenção deve ser caracterizada quanto ao seu tipo: implantação de sistema completo ou ampliação/complementação de sistema, citando as unidades previstas. As informações a seguir especificadas devem ser adaptadas em função do tipo de intervenção.

- 4.3.4.1	Descrição da situação atual existente, referente ao sistema onde estão previstas as intervenções em análise, notadamente quanto aos seguintes  aspectos:

- 4.3.4.2.	Análise da compatibilidade do projeto com planos e programas municipais e o  atendimento às legislações federal, estadual e municipal incidentes sobre o empreendimento e sobre sua área de influência;

- 4.3.4.3.	Descrição das diversas unidades componentes do sistema: interceptores, estações elevatórias e emissários, estações de tratamento, processos e níveis de tratamento operados e respectivas eficiências;

- 4.3.4.4.	Percentual e volume dos esgotos que são coletados e tratados;

- 4.3.4.5.	Estado de conservação e condições operacionais das várias unidades que compõem o   sistema;

- 4.3.4.6.	Equipamentos, instalações e pessoal de operação, controle e manutenção; e

- 4.3.4.7.	Características do corpo receptor e suas condições atuais imediatamente a montante e a jusante do ponto de lançamento dos esgotos, em relação a, pelo menos, os seguintes parâmetros: demanda química e bioquímica de oxigênio, oxigênio dissolvido, sólidos totais e colimetria.

- 4.3.4.8.	Alternativas técnicas e locacionais estudadas para os sistemas, enfatizando os seguintes aspectos:

- 4.3.4.9.	Localização do empreendimento, constando a localização geográfica, a localização em termos de bacia hidrográfica, indicação das sub-bacias e os corpos de água diretamente influenciados pelas intervenções e mapa de localização geral;

- 4.3.4.10.	Descrição geral das alternativas estudadas contemplando coleta, transporte tratamento e destino final do efluente, destacando o funcionamento previsto, notadamente quanto à compatibilidade entre suas unidades componentes;

- 4.3.4.11.	Esquema geral do sistema sobre planta de urbanismo, para cada alternativa, indicando a localização de cada uma de suas unidades e os fluxos de vazões;

- 4.3.4.12.	Caracterização ambiental e social no âmbito local de todas as áreas onde serão implantadas as unidades do sistema para cada alternativa estudada.

- 4.3.4.13.	Avaliação dos impactos ambientais, de acordo com o nível de exigência dos órgãos de licenciamento ambiental e de recursos hídricos, contemplando todos os aspectos ambientais relacionados às alternativas estudadas, com base nas informações existentes. Em geral, nas obras de saneamento básico, pela própria natureza das intervenções previstas, os impactos ambientais esperados sobre a população são predominantemente positivos, com reflexos sobre as condições de saúde pública da população. Esses benefícios ocorrem principalmente sobre a parcela de menor poder aquisitivo, sem condições de recorrer a meios próprios para ter acesso a água potável ou fazer o afastamento dos esgotos. Também sobre o meio natural, os impactos prováveis são, em geral, predominantemente positivos, pois o tratamento dos esgotos virá eliminar uma forte fonte poluidora. Por outro lado, o principal aspecto negativo de um sistema de esgotamento sanitário refere-se ao fato de as redes coletoras concentrarem a poluição. Assim, se não for dado o tratamento adequado, o sistema de esgotamento, embora traga conforto e melhoria para as condições de vida da população beneficiada, poderá induzir uma deterioração do corpo receptor, inviabilizar a vida aquática e mesmo prejudicar outras espécies que se utilizam desse recurso, incluindo comunidades humanas. A consideração a respeito dos impactos negativos provocados pela implantação e operação de um sistema de esgotamento sanitário deve contemplar dois tipos de áreas de influência: o local do projeto, ou área de influência direta, onde serão executadas as obras e serão maiores as interferências no meio natural; e a área de influência indireta, na qual podem ocorrer impactos significativos. Um exemplo de parcela dessa área indireta é, no caso, o trecho do curso d’água a jusante do lançamento dos efluentes, que necessita assimilar a carga orgânica lançada. Deverá ser realizadas, para cada alternativa estudada, uma análise dos potenciais impactos positivos e negativos, nas fases de planejamento/projeto, implantação e operação, incluindo:

- 4.3.4.13.1.	Alteração do regime hídrico e da qualidade da água do corpo receptor:

- 4.3.4.13.2. O tipo e grau de tratamento e a correspondente carga orgânica lançada, associada à capacidade de autodepuração do corpo receptor, é o que determina o grau de alteração no corpo hídrico. A primeira e mais simples constatação sobre a alteração provocada pelo lançamento de efluentes sanitários é com relação à capacidade de diluição do corpo hídrico. A partir da confrontação entre as concentrações de DBO (demanda bioquímica de oxigênio) e de OD (oxigênio dissolvido), tanto nos efluentes sanitários quanto no corpo receptor, pode-se calcular quais serão as concentrações da mistura, logo após o lançamento.

- 4.3.4.13.3. Devem ser consideradas, na avaliação: a carga referente à concentração média e aquela referente ao dia de maior contribuição, para os efluentes; e a vazão média de estiagem ou a vazão Q7,10 (vazão média das mínimas de sete dias consecutivos, com período de retorno de 10 anos), para o curso d’água. No caso de haver outro lançamento na mesma bacia, a montante ou a jusante do ponto considerado, utiliza-se o conjunto das cargas. O resultado dessa diluição deve ser considerado, preliminarmente, como um indicador do grau de alteração esperado. Caso essa alteração seja insuficiente para provocar um descumprimento aos limites da Classe 2 (ou de outra classe, se o rio em foco tiver sido objeto de classificação específica) da Resolução Nº 357/05 do CONAMA, em condições de estiagem crítica, pode-se considerar o lançamento de efluentes como de fraco potencial poluidor, não se exigindo, nesse caso, maiores cuidados.

- 4.3.4.13.4. Esse tipo de comparação permite avaliar, de forma preliminar, se haveria, e durante quanto tempo, descumprimento dos limites estabelecidos em legislação, e orientar a escolha de um processo de tratamento com o suficiente grau de remoção de carga orgânica. Um segundo procedimento pode envolver a estimativa, mais precisa, da capacidade de autodepuração do corpo receptor, em face do lançamento previsto. A forma mais direta e usual de se avaliar essa capacidade de autodepuração de um corpo hídrico é a determinação dos níveis de oxigênio dissolvido que esse corpo apresentará, após receber o lançamento dos efluentes orgânicos. Existe uma série de modelos que permitem uma avaliação desse tipo.

- 4.3.4.13.5. É importante destacar que o lançamento de efluentes sanitários nos cursos d’água, assim como o lançamento de qualquer carga poluidora, deve ser considerado com seus efeitos cumulativos. A análise isolada de um determinado sistema de esgotamento não é suficiente para avaliar seus efeitos sobre um curso d’água, sendo sempre necessário considerar os demais lançamentos na mesma bacia hidrográfica. No caso dessa avaliação preliminar não permitir uma conclusão tecnicamente segura, deve ser previsto, para a fase posterior de projeto, um estudo mais aprofundado, juntamente com o detalhamento do projeto.

- 4.3.4.13.6. Interferências com outros usos do corpo receptor, avaliando o comprometimento dos principais usos da água do corpo receptor a jusante do lançamento previsto do efluente sanitário;

- 4.3.4.13.7. Interferências com áreas de fragilidade ambiental e/ou intensamente utilizadas, áreas protegidas por legislação, avaliando e descrevendo se as obras interferem em áreas de fragilidade ambiental, intensamente utilizadas, ou de interesse ambiental, e se áreas protegidas por lei irão sofrer alterações para implantação das obras do sistema, como aterros, escavações e outras obras de terraplanagem. O critério para avaliar a fragilidade ambiental deve ser técnico (nascentes ou cabeceiras de cursos d’água, solos hidromórficos ou colapsíveis, encostas muito íngremes, sítios de interesse arqueológico, etc.) e legal (áreas de preservação permanente definida no Código Florestal, áreas indígenas, unidades de conservação, p. ex.). No caso de interferência da intervenção com área de interesse ambiental, haveria necessidade de se proceder à avaliação específica de impacto na área, tal qual descrito no item 5 destas especificações.

- 4.3.4.13.8. Problemas localizados decorrentes de obras civis, analisando a necessidade de remoção de famílias em função da localização das obras de interceptores, tratamento e emissários. Com relação a problemas específicos de um sistema de esgotamento, como a produção de odores fétidos, deve ser avaliada e indicada a adoção de critérios de projeto ou de localização, para minimizá-los. Sempre que ficar caracterizada a existência de potencial impacto negativo significativo, devem ser indicadas as medidas a serem adotadas para sua atenuação.

- 4.3.4.13.9. Alteração no quadro sócio - econômico, descrevendo os principais impactos do ponto de vista social e econômico da população a ser atendida pelo sistema. Sempre que possível, devem ser apresentadas informações numéricas sobre o quadro atual e a reversão esperada.

- 4.3.4.14.  Medidas de mitigação previstas devem ser avaliadas sempre que ficar caracterizada a existência de potencial impacto negativo significativo, indicando as medidas a serem adotadas para sua atenuação. Como conclusão dessa avaliação, deverão ser indicados os componentes que necessitarão passar por estudos mais aprofundados, para assegurar as medidas que deverão ser adotadas em fases posteriores de implementação da intervenção.

- 4.3.4.15.  Monitoramento ambiental, sempre que possível e pertinente, deverão ser indicados os monitoramentos recomendáveis a serem implementados nas diversas fases, de modo a assegurar o controle dos impactos e das ações para sua mitigação.

- 4.3.4.16.   Estimativa  de  Custos,  os  custos  para  monitoramento  e  mitigação dos impactos ambientais negativos e de sua adequação para atendimento às exigências legais, deverão ser estimados e considerados na comparação de alternativas.

- 4.3.4.17.  Comparação e Seleção de Alternativas, para cada alternativa estudada, devem ser enumeradas as razões pelas quais foram preteridas em relação à alternativa escolhida, considerando as razões de ordem técnica, econômica e ambiental.

- 4.3.4.18.  Descrição Geral do Sistema Proposto deverá ser apresentada uma descrição das intervenções previstas. No que diz respeito à concepção dos sistemas e às intervenções físicas, os seguintes aspectos deverão ser considerados:

- 4.3.4.18.1. Parâmetros adotados na concepção do(s) sistema(s), principalmente horizonte do projeto; população de projeto, de início e final de plano; consumo per capita de água para as diversas áreas urbanas a serem beneficiadas; contribuição per capita de esgotos; coeficientes do dia e da hora de maior consumo e de maior contribuição de esgotos;

- 4.3.4.18.2. Plano de implantação do(s) sistema(s), ressaltando os aspectos de cronograma (em nível geral) da implantação de cada etapa do projeto, indicando as áreas atendidas com as respectivas populações beneficiadas em cada etapa; programa de implantação da(s) unidade(s) de tratamento, contendo:

- 1) a época em que serão implantadas as diversas fases de coleta, transporte e tratamento de esgotos; e

- 2) as eficiências de cada etapa de tratamento e as percentagens dos esgotos da área de projeto que serão tratadas em cada etapa.

- o) descrição do componente de esgotamento sanitário, destacando-se as seguintes informações básicas:

- 3) coletores troncos e interceptores - extensão por diâmetros e por área servida, análise de risco de rompimento, entupimento ou transbordamento e áreas a serem afetadas.

- 4) estações de bombeamento (ou de recalque) de esgotos - localização e justificativas para a existência das estações, apresentando a impossibilidade técnica de se proceder à contribuição de esgotos por gravidade para o tratamento; características das estações, características da linha de recalque, análise de risco para os casos de interrupção do fornecimento de energia elétrica ou de defeitos nos equipamentos.

- 5) unidades de tratamento - localização, processos de tratamento e níveis de eficiência, justificativas para a localização e sua adequação para o entorno da estação, no que se refere à distância de áreas urbanas; tratamento e destino final dos lodos, destino final dos efluentes líquidos da estação, etc.

- 6) emissários - extensão por diâmetro e por área servida, tipo de esgoto a ser transportado, análise de risco de rompimento, entupimento ou transbordamento e áreas a serem afetadas, etc.;

- 7) corpo receptor - indicação do corpo receptor, justificando sua escolha sob os seguintes aspectos:

- ►	compatibilidade com a qualidade final dos esgotos afluentes, em termos de capacidade de autodepuração e vazão de diluição;

- ►	usos atuais e potenciais da água a jusante do ponto de lançamento dos esgotos.

- 4.3.4.18.3. Descrição das obras de lançamento, difusores, proteção contra erosão, com os custos estimados de cada unidade do sistema, total, por economia e por habitante. Este item deve abordar as características físicas das unidades e incluir mapas e plantas, de forma a permitir a compreensão da interconexão entre essas unidades.

5.	AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS NA(S) ÁREA(S) DE RELEVANTE INTERESSE AMBIENTAL

- 5.1.	No caso de a intervenção acarretar impactos potenciais em áreas de relevante interesse ambiental (sejam áreas definidas pela legislação ou por avaliação do próprio empreendedor ou do órgão ambiental), há a necessidade de redação do documento, intitulado Avaliação dos Impactos Ambientais na(s) Área(s) de Relevante Interesse Ambiental.

- 5.2.	O objetivo dessa componente do estudo é avaliar a compatibilidade do empreendimento com a natureza e a vocação da área, esta última definida, se for o caso, pelo instrumento legal ou administrativo que a instituiu como área de proteção ambiental. Esse estudo deve incluir, pelo menos:

- ▪  a caracterização da fitofisionomias a serem alteradas, especificando sua importância ecológica, local e regional;

- ▪ a avaliação das possíveis perdas de habitats para a fauna terrestre, aquática e alada;

- ▪ a proposição das possíveis medidas atenuadoras (mitigadoras ou compensatórias); e

- ▪ uma conclusão a respeito da viabilidade ambiental da intervenção em face dos impactos potenciais  na(s) área(s) de interesse ambiental em questão.

6.	CONCLUSÃO

- 6.1.	Em complementação aos estudos ambientais que foram elaborados na fase de Estudos de Concepção e Viabilidade, deverão ser elaborados, como parte do plano de monitoramento da unidade e do corpo receptor e das medidas mitigadoras e compensatórias, os seguintes itens: projeto paisagístico para as áreas de estações elevatórias e ETE;

- 6.2.		projeto de cinturão verde para as áreas de ETE;

- 6.3.		projeto de recuperação de áreas degradadas;

- 6.4.	programa de educação ambiental;

- 6.5.	plano de monitoramento;

- 6.6.	roteiro de caracterização do empreendimento para fins de supressão de  vegetação.

ESPECIFICAÇÕES PARA ESTUDO HIDROLÓGICO para cálculo do (Q7,10)

1.	OBJETIVO

- 1.1.	Estabelecer os procedimentos e os critérios para a elaboração estudos hidrológicos, específicos para auxiliar a avaliação ambiental,  dos projetos de esgotamento sanitário.

- 1.2.	Os estudos hidrológicos envolvem a caracterização das disponibilidades hídricas do curso d‘água que servirá como corpo receptor, de forma que seja possível avaliar as vazões naturais no rio e a sua capacidade de servir para diluição de esgotos da cidade.

- 1.3.	Essa avaliação deverá ser feita basicamente por meio da caracterização do regime sazonal do rio, determinação das vazões médias e vazões mínimas médias diárias de sete dias consecutivos e dez anos de período de retorno (Q7,10), no trecho compreendido desde o lançamento até sua foz.

2.	ANÁLISE DE ESTUDOS EXISTENTES

- 2.1.	Coleta, seleção e análise criteriosa de estudos hidrometeorológicos eventualmente existentes sobre a bacia de interesse. Caso existam estudos regionais de vazões mínimas, verificar a validade e a atualidade desses estudos para a determinação de Qmédia e Q7,10.

3.	AVALIAÇÃO DA REDE HIDROMETEOROLÓGICA EXISTENTE

- 3.1.	Coleta de dados das estações pluviométricas e fluviométricas na bacia do rio de interesse  e nas suas vizinhanças.

- 3.2.	Avaliação da representatividade dos dados dessas estações para os objetivos dos estudos, em função da(s) zona(s) climática(s) em que se encontram as estações e a bacia de interesse, fazendo inferências sobre a imprecisão da estimativa quando são transferidos os dados registrados nas estações para a área da bacia.

- 3.3.	Seleção da(s) estação (ões) de referência para caracterização do trecho de interesse.

4.	ANÁLISE DE CONSISTÊNCIA DAS SÉRIES DE DADOS FLUVIOMÉTRICOS

- 4.1.	Verificação de erros grosseiros nos registros e revisão das análises que constam de eventuais estudos anteriores.

- 4.2.	Análise de fluviogramas ou com métodos próprios para correção e preenchimento de falhas das séries fluviométricas.

5.	AVALIAÇÃO DA DISPONIBILIDADE HÍDRICA EM SITUAÇÃO DE ESTIAGEM

- 5.1.	Homogeneização das séries de dados das diferentes estações, se for o caso, e definição do período de análise.

- 5.2.	Cálculo da vazão média de longo período (Qmédia) para cada estação.

- 5.3.	Análise de regressão entre área de drenagem e Qmédia. Regionalização de vazões médias.

- 5.4.	Definição das séries de vazões mínimas de sete dias consecutivos, em cada ano.

- 5.5.	Análise de freqüência das vazões mínimas de sete dias consecutivos, e determinação de Q7,10 para cada estação de referência. Regionalização de Q7,10.

- 5.6.	Determinação de Qmédia e de Q7,10 no trecho do rio de interesse.

ESPECIFICAÇÕES P/  SELEÇÃO DE CORPO RECEPTOR DE ESGOTO DOMÉSTICO

1.	OBJETIVO

- 1.1.	Estabelecer os procedimentos e os critérios para a elaboração dos estudos que  visam a caracterização das alternativas de disposição final dos esgotos domésticos a serem gerados com a  implantação de unidades de coleta e tratamento de esgotos .

2.	AVALIAÇÃO

- 2.1.	A avaliação das alternativas para implantação dos sistemas de esgotamento sanitário deverá abordar os aspectos a seguir listados:

- a) 		identificação dos principais corpos receptores de esgoto da bacia e indicação da alternativa escolhida, tendo em vista a sua compatibilidade com a qualidade final dos esgotos afluentes, em termos de capacidade de autodepuração e de vazão de diluição do corpo receptor.

- b)		definição dos pontos de lançamento, com a descrição de todas as obras necessárias à proteção do corpo receptor.

- c) 		avaliação das alternativas de disposição de esgoto no solo, levando em consideração os fatores de qualidade e quantidade disponíveis, método de aplicação, a taxa e a quantidade total anual, características das camadas do solo e nível do lençol freático ou do aqüífero subterrâneo.

- d)		usos da água, atuais e potenciais, a jusante do ponto de lançamento. Devem ser levantados os usos atuais e analisados os planos e programas que possam interferir com o empreendimento, particularmente projetos de abastecimento público, desenvolvimentos agrícola e pecuário, de irrigação, industriais e agroindustriais, novos assentamentos urbanos.

- e)		alternativa recomendada para o tratamento de esgoto. Em cada bacia deve ser indicado o processo de tratamento mais adequado, em função do não-comprometimento da qualidade da água do corpo receptor, tendo em vista a classificação do curso hídrico baseada na Resolução No. 020/86 do CONAMA.

- f)		descrição sumária do processo de tratamento recomendado, com indicação do destino de cada parcela dos esgotos (óleos e graxas, fração líquida, lodos e sedimentos), justificativas de localização, produtos químicos usados e sua função no processo.

- g)		descrição sumária das alternativas técnicas e locacionais, principalmente no que se refere aos seguintes aspectos:

- ▪	existência e localização de estações elevatórias;

- ▪	alternativas de transporte e tratamento e suas relações com a dependência de energia elétrica;

- ▪	alternativas de etapas de implantação do projeto;

- ▪	alternativas de corpos receptores finais de esgotos;

- ▪	alternativas de processos de tratamento e localização da estação de tratamento.

- h)		indicação das medidas a serem tomadas nas fases de construção e operação do sistema de esgotamento sanitário, de forma a minimizar os aspectos negativos prováveis do empreendimento.

- ESPECIFICAÇÕES PARA  AUTODEPURAÇÃO DO(S) CORPO(S) RECEPTOR(ESGOTO)

1.	OBJETIVO

- 1.1.	Estabelecer os procedimentos e os critérios para definir o tipo de estudo a ser desenvolvido para avaliar a capacidade de auto depuração de um curso d’água, sujeito ao lançamento de esgoto (tratado ou não).na elaboração dos estudos ambientais e sociais dos projetos de esgotamento sanitário.

- 2.	JUSTIFICATIVA

- 2.1.	A capacidade de um curso d'água em receber e assimilar satisfatoriamente uma carga de matéria orgânica, sem que sejam comprometidas as suas características físicas, químicas e biológicas, é chamada genericamente de capacidade de autodepuração bioquímica.

- 2.2.	A forma mais direta e usual de se avaliar essa capacidade de autodepuração de um corpo hídrico é a determinação dos níveis de oxigênio dissolvido que esse corpo apresentará, após receber o lançamento dos efluentes orgânicos. Existem vários modelos matemáticos que permitem uma avaliação desse tipo, dos quais os mais comuns são os das séries SIMOX e QUAL.

- 2.3.	Para os objetivos do presente Termo de Referência, em que se busca uma maneira expedita de avaliação de impactos, os teores de oxigênio dissolvido podem ser estimados por meio da formulação clássica de Streeter-Phelps, programável em qualquer planilha eletrônica ou mesmo em uma calculadora:

Kd x L

Dt = -----------  x  ( 10 -kd x t - 10 -kr x t  )  +  Do x 10-kr x t (1)

Kr - Kd

onde:

Dt  =	Déficit de oxigênio no tempo t (mg/l)

Kd =	Coeficiente de Desoxigenação (dia-1)

Kr  =	Coeficiente de Reaeração (dia-1)

L    =DBO carbonácea final na mistura água + esgoto (mg/l)

Do =	Déficit inicial de oxigênio na mistura (mg/l)

L   =	DBO5  x  KT

1

e     KT  = -----------------------------

( 1 - 10-kd x 5  )

- 2.4.	O coeficiente de desoxigenação Kd, no caso de esgotos que receberam tratamento, é adotado como sendo Kd = 0,10 dia-1. No caso de lançamento de esgotos “in natura”, esse coeficiente passa a ser Kd = 0,17 dia-1.

- 2.5.	O coeficiente de reaeração Kr pode ser estimado inicialmente a partir da formulação estabelecida por O'CONNOR:

V 1/2

Kr = 1,71 ---------

H 3/2

Sendo:

Kr =	 dado em dia-1

V  = a velocidade média do curso d'água, em m/s

H  = a profundidade média, em metros.

3.	PARÂMETROS PARA APLICAÇÃO

- 3.1.	A aplicação desse modelo exige a consideração de uma série de parâmetros, cuja determinação é apresentada a seguir.

- 3.1.1.	A demanda bioquímica de oxigênio dos esgotos domésticos, em estado bruto, pode ser avaliada a partir da contribuição unitária de 54 gramas de DBO por habitante x dia, quando não há informação medida disponível.  No caso dos tratamentos de nível secundário, admite-se uma remoção em torno de 80 % da carga orgânica. Quando houver informação precisa de projeto, utilizam-se outras taxas de remoção.

- 3.1.2.	O oxigênio dissolvido no efluente deve ser sempre considerado igual a zero.  A vazão de esgotos utilizada nos cálculos deve ser aquela determinada a partir dos dados de projeto ou de  do sistema, se houver.

- 3.1.3.	A determinação das vazões nos corpos receptores pode ser feita a partir da vazão Q7,10 (ver anexo A) definida para um curso d’água da bacia e extrapolada por relação entre áreas de drenagem, caso não exista informação mais precisa.

- 3.1.4.	A seção de escoamento considerada, assim como os valores de velocidade média e profundidade média, podem ser definidos com base nas séries de medições de descarga feitas no próprio rio ou cursos d’água da mesma bacia. Para um curso d'água qualquer, geralmente são verificadas as seguintes expressões:

V = a x Q b

H = c x Q d

- 3.1.5.	Os valores dos parâmetros a, b, c e d são obtidos por regressão matemática entre os valores das fichas de medição de descarga. Se não forem disponíveis essas medições, pode-se estimar V e H por medida direta no curso d’água, em situação de estiagem.

- 3.1.6.	Os valores de oxigênio dissolvido e da demanda bioquímica de oxigênio no curso d'água devem ser determinados por meio de análises de laboratório, a partir das amostras coletadas nas campanhas de monitoramento rotineiras, ou especificamente para esse fim.

- 3.1.7.	O oxigênio dissolvido de saturação é função da pressão parcial do gás e da temperatura.  Como a pressão é função da altitude, o teor de saturação pode ser estimado por meio de:

100  -  0,012 H

ODsat  =--------------------- x  Cs

100

Cs = 9,2  mg/l, para T = 20oC, a uma altitude ao nível do mar.

- 3.1.8.	O tempo de percurso t, a partir do lançamento, é obtido para determinadas distâncias ao longo do corpo receptor, considerando-se a velocidade média em condições de estiagem.

- 3.1.9.	Utilizando-se a expressão (1)  para uma série de valores de t, com os valores dos demais parâmetros calculados de forma conveniente, conforme descrito, são obtidos os déficits de oxigênio Dt, naquelas seções correspondentes. Diminuindo-se Dt da concentração de saturação, Cs, obtêm-se os valores estimados de oxigênio dissolvido ao longo do curso d’água, depois do lançamento dos efluentes, já consideradas as reações de desoxigenação e de reaeração.

- 3.1.10.	Se os teores de oxigênio dissolvido estiverem sempre acima dos limites mínimos estabelecidos pela Resolução 020/86, o lançamento de efluentes previsto não estará alterando a classe do rio. A repetição desse tipo de simulação, para diferentes parâmetros, estabelecidos de forma adequada, permite, por outro lado, avaliar qual o grau de tratamento (remoção de DBO)  necessário para que uma determinada carga de esgotos, gerados por uma certa população, possa ser lançada em um corpo hídrico.

- 3.1.11.	É importante destacar que o lançamento de efluentes sanitários nos cursos d’água, assim como o lançamento de qualquer carga poluidora, deve ser considerado com seus efeitos cumulativos. A análise isolada de um determinado sistema de esgotamento não é suficiente para avaliar seus efeitos sobre um curso d’água, sendo sempre necessário considerar os demais lançamentos na mesma bacia hidrográfica.

ROTEIRO CARACTERIZAÇÃO  EMPREENDIMENTO E SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO

1.	OBJETIVO

- 1.1.	Estabelecer os procedimentos e o roteiro para caracterização de empreendimento e supressão de vegetação para sistema de esgotamento sanitário.

2.		INFORMAÇÕES GERAIS

- 1) 	Nome ou Razão Social;

- 2) 	CGC/CPF;

- 3)	Atividades desempenhadas;

- 4) 	Inscrição estadual;

- 5) 	Endereço da sede do empreendimento, fax e telefone;

- 6) 	Localização (distrito, município e estado);

- 7)	Perímetro rural ou urbano;

- 8)	Área total para supressão vegetal;

- 9)	Área de proteção do sistema de esgotamento;

- 10)	Planta em escala compatível, com a indicação das áreas de preservação permanente, limites da área do empreendimento, localização e quantificação das áreas com vegetação natural ou árvores isoladas com necessidade de supressão, corpos d’água e eventuais estruturas existentes (obras);

- 11)	Nome (s) da (s) responsável (is) pelo estudo, com endereço, telefone, fax e e-mail;

- 12)	Relacionar a equipe responsável, com nome, formação e registro profissional;

- 13)	Relacionar a legislação ambiental inerente ao empreendimento;

- 14)	Relacionar os Autos de Infração (Advertências e Multas) e Notificações emitidas pelo IBAMA, Ministério Público do Meio Ambiente e órgãos estaduais responsáveis pelo meio ambiente e outros, indicando os motivos da aplicação das penalidades e as ações corretivas adotadas pela empresa para correção das irregularidades; e

- 15)	Preenchimento dos formulários específicos exigidos para a autorização do órgão ambiental responsável.

3.		CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA

- 3.1.	Área utilizada para a tubulação;

- 3.2.	Área utilizada para estação de tratamento e /ou descargas;

- 3.3.	Memorial descritivo com coordenadas em UTM do traçado do sistema, plotando a área para supressão vegetal na planta;

- 3.4.	Faixa de proteção dos tubos e Área de preservação permanente; e

- 3.5.	Descrição da área de vegetação, com apresentação de plantas e mapas em escala compatível da área a ser suprimida por ano, incluindo tubulação, estações, descargas e descrição dos usos da área onde passará o sistema.

4.	ASPECTOS GERAIS DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO

- 4.1.	Apresentar os limites geográficos a serem afetados direta ou indiretamente pelo empreendimento, acompanhado de mapeamento com escala adequada.

- 4.2.	Identificar se o empreendimento está inserido em Unidade de Conservação.

- 4.3.	Apresentar, quando exigido pelo órgão ambiental, o inventário florestal acompanhado da descrição da metodologia adotada para parcelamento, amostragem, equação de volume utilizada e fatores de conversão utilizados.

- 4.4.	Levantar e identificar principais espécies na área de influência da inundação, indicando a existência de espécies raras, endêmicas e/ou em vias de extinção, quando se tratar de área com vegetação que produzirá rendimento de material lenhoso (lenha, carvão, estacas, mourões, madeira para serraria, etc.).

5.	MEDIDAS MITIGADORAS

- 5.1.	Apresentar uma descrição detalhada das principais medidas de caráter mitigador e/ou compensatórias propostas para serem implementadas nas diferentes fases do empreendimento; a ser incorporada nas medidas mitigadoras e compensatórias do projeto como um todo.

ESPECIFICAÇÃO DO ESTUDO DE CONCEPÇÃO

a) O estudo de concepção deverá contemplar a concepção, o desenvolvimento e a seleção das alternativas, os estudos ambientais e a estimativa de custos da alternativa selecionada, com a apresentação de anteprojetos.

### b)  A elaboração dos estudos deverá permitir à Codevasf comparar as diferentes alternativas  e escolher a(s) que melhor se adequar(em) as suas possibilidades de investimento atuais e futuras. Devem ser considerados e avaliados os aspectos a seguir:

- ▪ aspectos relacionados às condicionantes e restrições ambientais, que permeiam as soluções de engenharia que vierem a serem adotadas, tendo-se como base a melhoria da qualidade de vida do homem,  fator preponderante do empreendimento. Espera-se que os resultados anteriores sejam as principais referências no desenvolvimento dos estudos;

- ▪ os estudos básicos, compreenderão a realização de levantamentos de campo e ensaios de laboratório (topografia e geotecnia), os quais deverão ser executados conforme especificações técnicas constantes dos anexos destes TR;

### Concepção das alternativas.

c.1) As alternativas técnicas formuladas deverão solucionar o problema, no mínimo de três, de maneira completa e integrada, baseando-se em conceitos de comprovada eficiência técnica envolvendo as diferentes partes dos sistemas, sob os aspectos técnico, econômico, financeiro e ambiental.

A concepção geral das estruturas, obras civis e outros, deverá estar fundamentada no princípio da simplicidade e de operacionalidade.

c.2) As definições devem ser baseadas em comparações de alternativas, maximizando o uso das condições naturais locais, bem como das disponibilidades de materiais de construção e da preservação ambiental.

c.3) As alternativas deverão ser tratadas em termos de sua composição, suas características principais, suas eficiências, suas restrições e aspectos condicionantes e  serem constituídas, pelo menos nos seguintes tópicos:

- ▪ plano geral de esgotamento;

- ▪ enfoque metodológico na concepção das alternativas;

- ▪ descrição das alternativas;

- ▪ definição do corpo receptor de cada alternativa; e

- ▪ forma e controle da poluição hídrica de cada alternativa.

d) Desenvolvimento das alternativas.

d.1) As unidades constituintes de cada alternativa delineada e aprovada pela Codevasf deverão ser objeto de pré-dimensionamento, elaboração de anteprojeto e estimativa de custos.

d.2) No pré-dimensionamento das unidades de cada alternativa deverão ser consideradas algumas hipóteses de etapas de implantação das mesmas, a fim de determinar o período ótimo de cada unidade, do ponto de vista econômico.

d.3) Os emissários por recalque, com extensão superior a 1000 m, deverão ter diâmetro e material da tubulação definidos com base em estudo econômico.

d.4) Nas definições dos tipos de tratamento (no mínimo três), além do grau de tratamento desejável, em função do corpo receptor, deverão ser considerados os aspectos do incômodo da população, pela proximidade de uma estação de tratamento e os efeitos psicológicos causados pela existência de maus odores.

d.5) Os custos das medidas para mitigar impactos negativos e monitoramento, entre outros, deverão ser considerados nas estimativas de custos de cada alternativa.

d.6) Cada alternativa deverá estar caracterizada, mas não se limitando aos seguintes aspectos:

- ▪ planta geral, contendo:

- ▪ área abrangida pelo projeto;

- ▪ bacias e sub-bacias contribuintes;

- ▪ traçado dos coletores troncos e interceptores, com indicação de material, diâmetros e extensões;

- ▪ localização de estações elevatórias;

- ▪ traçado dos emissários;

- ▪ localização da estação de tratamento;

- ▪ traçado do emissário final com indicação do corpo receptor; e

- ▪ vazões.

- ▪ rede coletora:

- ▪ extensão e diâmetros previstos para implantação imediata;

- ▪ previsão de crescimento vegetativo; e

- ▪ estimativa de custo.

- ▪ interceptores e emissários:

- ▪ pré-dimensionamento;

- ▪ levantamento dos quantitativos e estimativa de custos; e

- ▪ descrição e estimativa de custos de obras especiais, travessias, etc.

- ▪ estimativa de custo.

- ▪ estações elevatórias:

- ▪ definição das vazões máximas, médias e mínimas;

- ▪ localização e locação expedita em campo;

- ▪ modulação de unidade em função do incremento de vazão ao longo do tempo;

- ▪ escolha do tipo da EE, com ênfase em utilização de tipos já implantados com sucesso;

- ▪ dimensão do poço de sucção e anteprojeto arquitetônico;

- ▪ definição da fonte de alimentação, subestação elétrica, grupo gerador  e previsão das instalações de força, comando e automação;

- ▪ “lay out” básico da unidade;

- ▪ estimativa de custo.

- ▪ estação de tratamento:

- ▪ definição do tratamento em função do porte, área disponível, localização e das condições de lançamento;

- ▪ pré-dimensionamento das unidades

- ▪ anteprojeto das unidades

- ▪ “lay out” das unidades; e

- ▪ estimativa de custos.

- ▪	Estudo do corpo receptor deverá ser desenvolvido, conforme especificações técnica constantes no anexo destes TR;

- ▪	indicação das áreas, terrenos e servidões que serão utilizados para implantação das unidades; e

- ▪	memorial descritivo e de cálculo.

As obras civis da(s) alternativa(s) escolhida(s) serão desenvolvidas até o nível de anteprojeto, assim como os serviços identificados, com o propósito de serem quantificados e orçados os custos de investimento, e a futura operação e manutenção do empreendimento;

Avaliação Ambiental .

Os estudos ambientais das alternativas definidas no projeto subsidiarão a escolha da alternativa de projeto a ser implantada do ponto de vista técnico- econômico, social e ambiental, devendo:

▪	avaliar os impactos ambientais da intervenção, as medidas mitigadoras e compensatórias para minimização ou maximização dos impactos identificados;

▪	determinar a intensidade dos diferentes impactos ambientais da intervenção,  se irrelevante, moderado ou significativo;

▪	fornecer a documentação técnica necessária ao processo de licenciamento ambiental  junto aos  Órgãos  Ambientais competentes;

▪	efetivar o preenchimento de formulários e demais documentos necessários ao licenciamento, bem como acompanhar todo o processo de análise pelos órgãos ambientais e de recursos hídricos, fornecendo informações adicionais quando necessário e solicitado pelos respectivos órgãos, acompanhando todo o processo até a emissão da licença prévia ou equivalente;

▪	elaborar os planos e programas necessários para minimização dos impactos identificados; e

▪	levantar os custos decorrentes das medidas mitigadoras dos impactos negativos e da implantação dos planos e programas.

▪	A análise dos principais aspectos ambientais de cada alternativa, a seguir relacionadas, deverá ser executada de acordo com as especificações técnicas constantes nos anexos destes TR:

▪	estudo do corpo receptor;

▪	alteração do regime hídrico e da qualidade da água do corpo receptor;

▪	comprometimento dos principais usos da água, atuais e potenciais, do corpo receptor, a jusante do lançamento previsto do afluente sanitário;

▪	interferência em áreas protegidas por lei (áreas de preservação permanente, parque e reservas, áreas de proteção ambiental), áreas indígenas, de  interesse ecológico ou cultural, áreas com  fragilidade ambiental e/ou intensamente utilizadas;

▪	problemas localizados, decorrentes das obras civis, incluindo a necessidade de relocação de famílias e de problemas específicos de produção de odores próximos à área urbana, e

▪	alteração do quadro sócio-econômico.

Deverão ser levantados e caracterizados os principais impactos, bem como os custos decorrentes das medidas mitigadoras dos impactos negativos e de seu monitoramento. As análises deverão respeitar o enquadramento frente à legislação ambiental vigente, verificando as exigências para os licenciamentos simplificados, prévios, de implantação e operação.

Estimativa de Custos das Alternativas.

Os custos de investimentos de cada alternativa serão feitos a partir do pré-dimensionamento e anteprojeto das unidades constituintes, por meio do levantamento dos quantitativos e aplicação dos preços das seguintes fontes de referência: SINAPI nacional, SINAPI regional, composição própria com preços do SINAPI nacional ou pesquisa de mercado com, no mínimo três consultas, o que for menor dentre todos.

Poderá ser utilizado comparativo de custos para unidades de sistemas análogos, desde que tenha comprovado eficiência e adaptadas para as condições brasileiras, considerando-se os efeitos regionais e locais. Citar fonte e forma de obtenção.

As áreas a desapropriar deverão ter seus custos levantados, criteriosamente, com consulta aos órgãos locais e imobiliárias.

Os custos para monitoramento e mitigação dos impactos ambientais negativos e de sua adequação para atendimento às exigências legais, deverão ser estimados e considerados na comparação de alternativas.

Deverão ser pré-dimensionadas as necessidades quantitativa e qualitativa de pessoal para operação e manutenção das unidades dos novos sistemas.

Os custos de exploração decorrentes das despesas administrativas, operação e manutenção, tais como: despesas com pessoal, energia elétrica, produtos químicos, materiais de reposição e outros necessários, deverão ser levantados, utilizando-se informações disponíveis na concessionária, tarifas de energia elétrica praticada pela concessionária, etc..

Os custos unitários de materiais e serviços de obras executadas com recursos dos orçamentos da União, não poderão ser superiores à mediana daqueles constantes do Sistema Nacional de Pesquisa e Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, mantido pela Caixa Econômica Federal – Art. 115 da Lei 11.439/2006.

Comparação e Seleção de Alternativas.

Os custos de cada alternativa deverão ser apresentados em termos econômicos. Os custos de investimentos deverão ser discriminados em mão de obra não qualificada, mão de obra qualificada, materiais, equipamentos importados, equipamentos nacionais e outros. Nos custos de operação, a componente energia elétrica também deverá ser apresentada em termos econômicos. Os valores desses insumos,  a preços de mercado, deverão ser multiplicados por um fator de conversão, para transformá-los em valores econômicos.

A comparação das diferentes alternativas deverá ser feita por meio do cálculo do fluxo de caixa, a valor presente, dos custos de investimento, operação e manutenção, não considerando os custos de depreciação e inflação, à taxa de desconto de 12% a.a., ao longo do período de projeto.

A alternativa de solução selecionada deverá corresponder àquela de mínimo custo.

Avaliação Econômica e Financeira da Alternativa Selecionada.

Na análise de desembolso financeiro e cronograma de implantação da(s) alternativa(s) escolhida(s), deverão ser considerados, inclusive, os custos operacionais e de custeio estimados, assim como os custos das eventuais medidas ambientais corretivas ou mitigadoras; e

A análise econômica compara os benefícios e os custos em termos monetários, que é expressa pela taxa interna de retorno, pela relação benefício/custo e pelo valor presente líquido. Os resultados dos estudos econômicos servirão para a tomada de decisão, em nível local e regional.

A alternativa selecionada deverá ser submetida a análise econômica e financeira segundo modelo, critérios e procedimentos do órgão financiador do programa.

As fases seguintes só terão prosseguimento se os estudos realizados indicarem que a alternativa selecionada é viável economicamente. Em caso de inviabilidade econômica, a critério da contratante, o contrato poderá ser encerrado com o pagamento do item referente a aprovação dos Estudos de Alternativas.

ESPECIFICAÇÃO DA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO

A elaboração do projeto básico compreenderá a execução de serviços de campo e de escritório, necessários para detalhar a(s) alternativa(s) escolhida(s) no Estudo de Concepção, após a sua aprovação, devendo:

- ▪	fornecer o projeto básico completo, coerente com as condições topográficas e geotécnicas do local de implantação, contendo  os elementos indispensáveis e  perfeitamente definidos, acompanhados de memória de cálculos e descrição, de forma a torná-los auto-explicativos, possibilitando a compreensão do  funcionamento do  sistema e permitindo detalhada orçamentação, aquisição dos materiais e equipamentos, devendo:

- ▪	incluir todos os estudos, resultados, e o que for necessário à elaboração dos mesmos.

- ▪	deverão conter, além das informações, desenhos, gráficos e anexos que forem necessários à análise, sem quaisquer referências a textos,  mapas, plantas ou desenhos apresentados em relatórios anteriores;

- ▪	observar que em todos os pontos do projeto básico, seja nas definições do sistema, no dimensionamento ou no detalhamento, o principal aspecto que se deve atender nas avaliações, além da verificação da viabilidade técnica, social e ambiental, o da obtenção da máxima eficiência econômica e financeira.

- ▪	atender as prescrições contidas nas Normas Técnicas da ABNT, no  que ela for omissa, será permitida a utilização de normas estrangeiras ou métodos consagrados pelo uso, quando devidamente aprovados pelos órgãos técnicos envolvidos.

- ▪	para ser alcançado este objetivo,  o projeto básico deverá conter, no mínimo, as partes mencionadas a  seguir:

Projeto Hidráulico, constituído de memorial descritivo e memorial de cálculo,  das plantas e desenhos necessários. Para o lançamento das canalizações principais,  deverá elaborar um estudo pormenorizado, “in loco”, analisar as interferências e estudar a melhor forma de se projetar a transposição. O memorial descritivo e de cálculo deverá abranger  hipóteses de cálculos, dimensionamento hidráulico de  todas as partes constituintes do sistema. Serão exigidos, para cada unidade do sistema os seguintes elementos:

Planta Geral do Sistema, na escala de 1:5.000,  da área de abrangência do projeto, indicando as bacias e sub-bacias contribuintes com indicações das densidades demográficas,  traçado, diâmetro, extensão e material dos coletores troncos, interceptores, emissários e localização de estações elevatórias (nº de bombas, vazões e respectivas potências), estações de tratamento (tipo, capacidade), para as etapas  de implantação das obras. Deverá, ainda, constar desta planta, a representação do corpo receptor, com os níveis d’água máximo e mínimo.

Rede Coletora, Interceptores e Emissários, contendo:

▪  as plantas de conjunto de ruas, na escala 1:2000, incluindo os seguintes elementos, além de outros necessários ao completo entendimento  que atendam os objetivos colimados:

▪  indicação das bacias e sub-bacias;

▪  cadastros atualizados;

▪  designação dos logradouros e bairros;

- ▪ 	distância entre poços de visita;

- ▪	diâmetro e tipo de material das tubulações projetadas;

- ▪	sentido de caimento e declividade das tubulações;

- ▪	cotas das superfícies superiores dos tampões dos poços de visita;

- ▪	cotas dos fundos dos poços; e

- ▪	profundidades dos poços.

- ▪	as plantas e perfis dos interceptores, emissários e coletores tronco, nas escalas horizontal de 1:2.000 e na vertical de 1:200,  incluindo os seguintes elementos:

- ▪	desenho em planta da rua projetada;

- ▪	designação dos poços;

- ▪	largura dos logradouros;

- ▪	distância entre poços;

- ▪	diâmetro das tubulações projetadas;

- ▪	sentido de caimento e declividade das tubulações;

- ▪	desenho do perfil das tubulações e do terreno;

- ▪	cotas das superfícies superiores dos tampões dos poços de visita;

- ▪	cotas dos fundos dos poços; e

- ▪	profundidades dos poços.

Elevatórias, plantas de situação, locação e de interligação dos  barriletes e canalizações, com as plantas e cortes necessários, na escala 1:50 e 1:20, inclusive escadas de acesso, caixas de  passagem, detalhes dos barriletes de sucção  e  recalque, indicação da ancoragem e bases de  apoio de equipamentos, monovias, etc. Deverá ser previsto, para cada elevatória,  um sistema de segurança, constituído de grupo gerador e extravasor e quadro de peças, contendo especificações  e quantidades.

Linhas de Recalque, dimensionadas para os seguintes materiais: Ferro Dúctil, RPVC, PRFV e PEAD. Plantas de caminhamento e locação na escala horizontal 1:2.000, com respectivos perfis na escala  vertical 1:200, contendo localização de curvas  horizontais e verticais. Plantas de detalhes de ancoragens e obras de arte em escala conveniente. Perfil reduzido,  com indicações da linha  piezométrica e das linhas de pressões transientes máximas e mínimas, contendo os seguintes elementos:

▪	folha de especificação, com a classe de rigidez dos tubos de PRFV e RPVC, levando-se em consideração o cálculo dos transientes hidráulicos;

▪	estaqueamento;

▪	cotas do terreno e da geratriz inferior da tubulação;

▪	diâmetro e tipo de material das tubulações projetadas;

▪	declividade; e

▪	profundidade.

Estação de Tratamento, considerando os aspectos característicos de lançamento,  capacidade e tipos de utilização do corpo receptor, com indicação da vazão e características do efluente bruto quanto à Temperatura (°C), DBO(5,20) (mgO2/L), Fósforo total (mg P/L) e Nitrogênio total (mg N/L), com os parâmetros de qualidade do esgoto tratado no efluente da ETE, conforme definido no Anexo . As peças gráficas deverão conter plantas, cortes, indicação das bases de apoio de equipamentos, localização de aberturas de passagens de tubulações, indicações nas plantas a localização dos cortes, dimensão geral das diversas unidades, coordenadas geográficas e tudo mais que houver no sentido de permitir a sua perfeita compreensão. No dimensionamento do projeto da ETE, deverão ser observadas as seguintes condições:

- ▪	a eficiência do sistema ficará condicionada à capacidade de depuração  do corpo receptor e baseando-se na legislação para parâmetros e efluentes;

- ▪	o perfil hidráulico da ETE e principalmente detalhes das interligações das unidades;

- ▪	atenção para o destino final do excedente de lodo a ser descartado;

- ▪	manutenção e operação simplificados para o sistema; e

- ▪	no caso de utilização de reatores anaeróbios de fluxo ascendente (RAFA), deverão ser projetados queimadores automáticos, com dispositivo corta-chamas, para queima dos gases gerados na biodigestão.

Projeto das Instalações Hidráulicas, Sanitárias, Pluviais e de Ventilação, constituído de memorial descritivo e de cálculo, planta e cortes, de acordo com as normas da ABNT, inclusive  perspectiva isométrica, com indicações de diâmetros,  comprimentos, peças e conexões, contendo:

- ▪	projeto para  esgotamento dos drenos do piso das construções.

- ▪	projetos de instalações de  ventilação forçada para os compartimentos fechados abaixo do nível  do terreno, que sejam visitáveis.

- ▪	projetos de drenagem pluvial de todas as áreas especiais, onde serão implantadas unidades do sistema.

Projeto Arquitetônico Urbanístico, visando a funcionalidade e a economia,  privilegiando a aparência da construção, deverão ser apresentadas todas as plantas baixas,  cortes, fachadas e demais detalhes necessários ao entendimento dos elementos a construir, na escala 1:50. As plantas e fachadas  apresentadas deverão conter indicações dos materiais de  acabamento de paredes e pisos. O projeto urbanístico deverá proporcionar uma perfeita  integração das áreas adjacentes e constará de plantas de drenagem, acessos, estacionamentos, ajardinamentos, acabamentos, indicações de  movimentos de terra necessários, discriminação da  vegetação a ser plantada  e dos materiais a serem  empregados na pavimentação.

Projeto de Construção Civil, contendo os elementos construtivos dos projetos arquitetônicos detalhados em plantas e cortes, de modo a não deixar dúvidas para sua execução. Deverão ser estudadas e projetadas as transposições de interferências e as travessias sob ferrovias, rodovias, grandes avenidas, etc., na esc.: 1:200, com os detalhes construtivos necessários, obedecendo-se as exigências dos demais órgãos envolvidos. Os resultados das investigações geotécnicas, serão utilizados  para a definição e o detalhamento das fundações das unidades do sistema. Os resultados, também, deverão nortear outras definições necessárias à confecção dos orçamentos, tais como:

▪	movimento de terra, com definições dos taludes de corte e aterro;

▪	planta com todas coordenadas e levantamento topográfico da área de empréstimo para aterro, pois é necessário para a autorização dos órgãos ambientais para a retirada do material;

▪		embasamento das tubulações;

▪		esgotamento de valas; e

▪		escoramento de valas e de escavações.

Detalhamento Básico Elétrico, abrangendo nos projetos as previsões das instalações prediais de luz e força, das linhas de transmissão, das subestações abaixadoras, geradores de emergência, cabines, quadros de controle, proteção, comando, alimentação dos motores elétricos, inclusive automação das estações elevatórias e dos equipamentos que se fizerem necessários, da iluminação das áreas externas e urbanizadas, etc., atendendo, além da normas da  ABNT,  as da concessionária de energia e às orientações da Codevasf. Este detalhamento subsidiará a elaboração futura do projeto executivo.

Detalhamento Básico Estrutural, com os cálculos, detalhes e especificações que darão suporte e funcionalidade às estruturas e dispositivos componentes que farão parte do sistema. Este detalhamento subsidiará a elaboração futura do projeto executivo. Serão necessários:

- ▪	quantitativo de formas em m2 , e concreto em m3;

- ▪	resistência (FcK) do concreto em Mpa a 28 dias;

- ▪	resistência (Fyk) e classe do aço;

- ▪	fck do concreto, devendo ser, no mínimo, 25 Mpa para estruturas que objetivem conter água, e devidamente estabelecidos para as demais estruturas e fyk da ferragem;

- ▪	recobrimentos mínimos, conforme NBR 6118, no mínimo 3 cm para estruturas que devam conter água.

Avaliação Sócio-Ambiental, em complementação dos estudos ambientais que foram elaborados na fase de estudos de concepção e viabilidade, deverão ser estudados os aspectos referentes aos principais impactos do empreendimento na dinâmica da comunidade, expectativas das mesmas relacionadas às áreas previstas para implantação das unidades do sistema, levantamento do grau de organização da comunidade com o registro das organizações e instituições existentes, subsidiando dessa forma a elaboração dos programas de comunicação e educação ambiental, devendo:

- ▪	detalhar os estudos ambientais com vistas à elaboração de planos e programas necessários para mitigação e monitoramento  dos impactos resultantes da implantação das obras e da operação do sistema;

- ▪	levantar os custos para implantação dos referidos planos e programas; e

- ▪	elaboração da documentação necessária à solicitação da Licença Simplificada ou Autorização de Funcionamento e das Licenças Prévia e de Instalação  do empreendimento, bem como da outorga para lançamento de efluentes, conforme exigências dos órgãos de licenciamento ambiental e recursos hídricos.

Relação de Serviços, Materiais e Equipamentos e seus Quantitativos,  relacionados, por unidades do sistema, os serviços, materiais e equipamentos, com respectivos quantitativos, necessários à cada etapa de implantação das obras, de acordo com o  Caderno de Encargos da concessionária de serviços estadual ou municipal, inclusive os departamentos municipais. Deverão ser fornecidos: memória de cálculo, parâmetros e critérios utilizados no levantamento destes quantitativos. As relações de serviços, materiais e equipamentos que compõem o projeto deverão obedecer à seguinte itemização:

- ▪	Sistema de Coleta e Transporte de Esgotos

- ▪	Ligações

- ▪	rede coletora

- ▪	coletor principal

- ▪	interceptores

- ▪	estação elevatória

- ▪	Sistema de Tratamento

- ▪	estação de tratamento

- ▪	estação elevatória

- ▪	emissário

- ▪	disposição final

Orçamento, a ser apresentado de acordo com os preços das obras, serviços, materiais e equipamentos constantes do projeto apresentado, subdividido da seguinte forma:

- ▪	custos diretos

- ▪	ligações

- ▪	coletores

- ▪	estações elevatórias

- ▪	emissários

- ▪	estações de tratamento

- ▪	disposição final

- ▪	outros

- ▪	custos concorrentes

- ▪	desapropriação, será apresentado em planilha ou material à parte para providências da prefeitura;

- ▪	condicionantes ambientais, custos decorrentes de medidas compensatórias e mitigadoras apresentados em planilha à parte para providências da Codevasf; e

- ▪	memória de cálculo - detalhada do levantamento dos quantitativos, inclusive com os parâmetros e critérios adotados que compõem o orçamento.

Especificações dos Serviços, Materiais e Equipamentos,  detalhando os materiais e equipamentos a serem  adquiridos pela Codevasf, tais como materiais elétricos,  hidráulicos, bombas,  etc., ressaltando a quantidade e  detalhes relacionados com o seu funcionamento. Deverão  ser apresentadas, também, as especificações dos  serviços a serem contratados pela Codevasf, indicando o  material a usar, a sua quantidade, processo executivo e detalhes para a instalação dos equipamentos,  inclusive a forma de remuneração de cada serviço a ser  executado nas obras.

Desapropriações, apresentar a relação das desapropriações necessárias à implantação do projeto, incluindo nesta  relação:

- ▪	nome da propriedade, com área correspondente a desapropriar;

- ▪	croquis e planta da área em escala conveniente;

- ▪	nome do  proprietário e seu endereço;

- ▪	valor das terras e das  benfeitorias;

- ▪	coordenadas geográficas ou UTM;

- ▪	memorial descritivo da área.

ANEXO II

PLANILHAS DE PREÇOS BÁSICOS

| REVISÃO, ADEQUAÇÃO E COMPLEMENTAÇÂO DOS PROJETOS BÁSICOS, VISANDO COMPLEMENTAR O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE ABAETÉ EM MINAS GERAIS. |  |
| --- | --- |
| ORÇAMENTO ESTIMATIVO PARA ADEQUAÇÃO DO PROJETO BÁSICO |  |

| S E R V I Ç O S P A G O S A P R E Ç O G L O B A L |  | 64.521,73 |
| --- | --- | --- |
| C U S T O S D I R E T O S / INDIRETOS |  |  |
| A- Equipe do Projeto |  | 21.866,00 |
| A1 - Mão de obra cuja substituição em dias de repouso remunerado e feriados não é necessária |  | 21.866,00 |
| A2 - Mão de obra necessária toda a semana subst. em dias de repouso remunerado e feriados |  | 0,00 |
| A3 - Pessoal Autônomo |  | 0,00 |
| B- Encargos Sociais |  | 18.030,70 |
| B1- Encargos Sociais Sobre Mão de Obra A1- 82,46% |  | 18.030,70 |
| B2- Encargos Sociais Sobre Mão de Obra A2 - 82,5% |  | 0,00 |
| B3- Encargos Sociais Sobre Mão de Obra A3 - 20% |  | 0,00 |
| C- Encargos Administrativos - Taxa de 30 % do Item A |  | 6.559,80 |
| D- Viagens e Diárias (Quadro PP-III) |  | 1.200,00 |
| E- Serviços Gráficos (Quadro PP-IV) |  | 1.987,75 |
| F- Despesas Gerais (Quadro PP-V) |  | 0,00 |
| SUB TOTAL 1 ( A+B+C+D+E+F) |  | 49.644,25 |
| G- Remuneração de Escritório – Taxa de 15% do sub total 1 |  | 7.446,64 |
| H- Serviços de Terceiros |  | 0,00 |
| I – Avaliação Técnica |  | 0,00 |
| J – Viabilidade Econômica e Financeira |  | 0,00 |
| SUB TOTAL 2 (H+I+J) |  | 0,00 |
| L- Despesas Administrativas sobre serviços terceirizados – taxa de 5% do sub total 2 |  | 0,00 |
| SUB TOTAL 3 (sub total 1 + sub total 2 + G) |  | 70.516,11 |
| M- Despesas Fiscais – Taxa de 13% do sub total 3 |  | 7.421,82 |
| N- S E R V I Ç O S P A G O S A P R E Ç O S U N I T Á R I O S |  | 13.425,22 |
| N1 - Serviços Topográficos (Formulário PP-VI) |  | 5.430,22 |
| N2 - Serviços Geotécnicos (Formulário PP-VII) |  | 7.995,00 |
| V A L O R T O T A L |  | 77.937,93 |

| REVISÃO, ADEQUAÇÃO E COMPLEMENTAÇÂO DOS PROJETOS BÁSICOS, VISANDO COMPLEMENTAR O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE CAPITÃO ÉNEAS EM MINAS GERAIS. |  |
| --- | --- |
| ORÇAMENTO ESTIMATIVO PARA ADEQUAÇÃO DO PROJETO BÁSICO |  |

| S E R V I Ç O S P A G O S A P R E Ç O G L O B A L |  | 40.469,04 |
| --- | --- | --- |
| C U S T O S D I R E T O S / INDIRETOS |  |  |
| A- Equipe do Projeto |  | 13.724,00 |
| A1 - Mão de obra cuja substituição em dias de repouso remunerado e feriados não é necessária |  | 13.724,00 |
| A2 - Mão de obra necessária toda a semana subst. em dias de repouso remunerado e feriados |  | 0,00 |
| A3 - Pessoal Autônomo |  | 0,00 |
| B- Encargos Sociais |  | 11.316,81 |
| B1- Encargos Sociais Sobre Mão de Obra A1- 82,46% |  | 11.316,81 |
| B2- Encargos Sociais Sobre Mão de Obra A2 - 82,5% |  | 0,00 |
| B3- Encargos Sociais Sobre Mão de Obra A3 - 20% |  | 0,00 |
| C- Encargos Administrativos - Taxa de 30 % do Item A |  | 4.117,20 |
| D- Viagens e Diárias (Quadro PP-III) |  | 1.000,00 |
| E- Serviços Gráficos (Quadro PP-IV) |  | 984,00 |
| F- Despesas Gerais (Quadro PP-V) |  | 0,00 |
| SUB TOTAL 1 ( A+B+C+D+E+F) |  | 31.142,01 |
| G- Remuneração de Escritório – Taxa de 15% do sub total 1 |  | 4.671,30 |
| H- Serviços de Terceiros |  | 0,00 |
| I – Avaliação Técnica |  | 0,00 |
| J – Viabilidade Econômica e Financeira |  | 0,00 |
| SUB TOTAL 2 (H+I+J) |  | 0,00 |
| L- Despesas Administrativas sobre serviços terceirizados – taxa de 5% do sub total 2 |  | 0,00 |
| SUB TOTAL 3 (sub total 1 + sub total 2 + G) |  | 35.813,31 |
| M- Despesas Fiscais – Taxa de 13% do sub total 3 |  | 4.655,73 |
| N- S E R V I Ç O S P A G O S A P R E Ç O S U N I T Á R I O S |  | 11.563,92 |
| N1 - Serviços Topográficos (Formulário PP-VI) |  | 4.193,92 |
| N2 - Serviços Geotécnicos (Formulário PP-VII) |  | 7.370,00 |
| V A L O R T O T A L |  | 52.032,96 |

ANEXO III

RELAÇÃO DE EVENTOS PARA EFEITO DE FATURAMENTO

1.			1a FASE – REVISÃO E APRESENTAÇÃO DOS ESTUDOS/ANTEPROEJETO

- 1.1.	Eventos

- 1.1.1.	E01 – Levantamentos campo, topográficos e geotécnicos, bem como a condução sobre os estudos e documentos disponíveis.

- 1.1.2.	E02 - Anteprojeto das alternativas condução e distribuição, consolidação da melhor alternativa e emissão do relatório final do estudo de concepção.

2.	2a FASE – ADEQUAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BÁSICO

- 2.1.	Eventos

- 2.2.	E00 – Memorial Descritivo com dimensionamento técnico do sistema;

- 2.3.	E01 – Plantas, orçamento, especificações técnicas e memorial de quantitativos;

- 2.4.	E02 – Licenciamento Ambiental e suas respectivas autorizações dos órgãos competentes;

- 2.5.	E03 - Edição Definitiva do Relatório Final

3.	OBSERVAÇÕES

- 3.1.	Os pagamentos do Contrato serão feitos mediante a entrega dos relatórios técnicos que forem sendo concluídos.

- 3.2.	A seu critério, a Consultora poderá ampliar a relação de eventos/produtos por meio de desmembramento de cada um dos itens em dois ou mais outros, caso isso seja necessário e possível.

- 3.3.	O preenchimento do Formulário PP-X – Cronograma Financeiro - deve considerar os eventos acima relacionados e a cronologia do Cronograma Físico, ficando a critério das licitantes em agrupar os eventos que são concluídos simultaneamente em um mesmo mês, devendo resultar para os mesmos, para efeito de faturamento em parcelas globais, sendo a 1ª correspondente à mobilização dos serviços geotécnicos, e a última, à obtenção pela CODEVASF da  Licença de Implantação (LI) do Empreendimento e entrega do Relatório do Final da Adequação, o que ocorrer por último. Os demais eventos deverão constar das parcelas previstas a faturar, os quais são agrupados e devidamente valorados individualmente, com coerência com os Formulários  PE-II e PE-III.

ANEXO IV

ESTRUTURA DO RELATÓRIO FINAL DO ESTUDO DE CONCEPÇÃO

PLANO DO SERVIÇO

SUMÁRIO

VOLUME ÚNICO

● 	 RELATÓRIO SÍNTESE DO PROJETO

●  	ESTUDOS PRELIMINARES E MEMORIAL DESCRITIVO

●	ESTUDOS DE ALTERNATIVAS DE ENGENHARIA

●	AVALIAÇÃO FINANCEIRA, ECONÔMICA E SOCIAL

●	DESENHOS

ESTUDO DE CONCEPÇÃO:

SUMÁRIO

RELAÇÃO DE FIGURAS E QUADROS

APRESENTAÇÃO

1.	INTRODUÇÃO

2.	ANTECEDENTES – PROJETOS E DADOS ANTERIORES IMPLANTADOS

3.	ÁREA DO PROJETO

4.	ESTUDOS BÁSICOS PRELIMINARES

5.	ESTUDOS DE ALTERNATIVAS DE ENGENHARIA

6.	ANTEPROJETO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

7.	AVALIAÇÃO FINANCEIRA, ECONÔMICA, AMBIENTAL E SOCIAL

8.	FIGURAS

ANEXO V

ESTRUTURA DO RELATÓRIO FINAL DO PROJETO BÁSICO

1.		PLANO DO PROJETO

VOLUME 1 -RELATÓRIO DO PROJETO

TOMO 1 - TEXTO DESCRITIVO

TOMO 2 - RESUMO - FICHA TÉCNICA

VOLUME 2  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TOMO 1 - OBRAS CIVIS

TOMO 2 - EQUIPAMENTOS

VOLUME 3 - DESENHOS

VOLUME 4  - PLANILHAS

TOMO 1 – DE MEMORIAL DAS QUANTIDADES FÍSICAS

TOMO 2 - DE PREÇOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS OU DETALHAMENTOS DOS SERVIÇOS DO PROJETO EXECUTIVO

TOMO 3 - DE ORÇAMENTO DETALHADAS SEM USO DE VERBAS E GLOBAIS

VOLUME 5 - MEMORIAL DE CÁLCULO/DIMENSIONAMENTO DAS UNIDADES

VOLUME 6  - DOCUMENTOS AMBIENTAIS  E POSSE DOS TERRENOS

VOLUME 7 - ANEXOS

●	Estudos Topográficos

●	Estudos Geotécnicos

●	Outros Volumes se for o caso.

ANEXO VI

##### TERMO DE PROPOSTA  POR LOTE

À

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO

E DO PARNAÍBA – CODEVASF

Av. Geraldo Athayde, 483 – Alto São João

39400-292 – MONTES CLAROS/MG

Prezados Senhores,

Tendo examinado os documentos de licitação, nós, abaixo-assinados, oferecemos proposta para (DESCREVER OS SERVIÇOS/FORNECIMENTOS), conforme descrito no Edital n.º 014/2007 e seus anexos, e em conformidade com as especificações constantes em nossa proposta e respectivos Anexos, no valor global de R$_______(___________________) (VALOR POR EXTENSO EM REAIS).

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os serviços/fornecimentos no prazo fixado no Edital, a contar da data da assinatura do contrato.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias desde a data fixada para abertura das propostas (__________________________), e representará um compromisso que pode ser aceito a qualquer data antes da expiração desse prazo.

Até que seja assinado o contrato, esta proposta será considerada um contrato de obrigação entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto à CODEVASF o(a) Sr.(ª) __________________, carteira de Identidade n.º _________________, Órgão Expedidor ____________, CPF n.º________________, residente e domiciliado(a) na rua_____________________, n.º_____, bairro__________, na cidade de_________, Estado de______________, ao(à) qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis transigir, desistir, assinar contratos, atas e documentos, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitação em pauta.

Declaramos, ainda mais , nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital e seus anexos e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos incidentes sobre os serviços/fornecimentos objeto deste Edital.

Atenciosamente,

______________________________________

FIRMA LICITANTE/CNPJ

_________________________________________

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÕES

(MODELO DE DECLARAÇÃO PARA A SITUAÇÃO PREVISTA NO SUBITEM 5.5, alínea “e”)

A Licitante _____________________________________, CNPJ/MF n.º _________________________________, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penalidades da Lei, que até a presente data, NÃO EXISTE FATO QUE INVALIDE O SEU REGISTRO CADASTRAL NO SICAF/CRC, para fins de habilitação na presente licitação, (Art. 32 - § 2º Lei 8.666/93) e declara também sob as penas da Lei que não foi declarada inidônea por qualquer ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA”, em qualquer de suas esferas, Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal, de que não está impedida de licitar e contratar com a CODEVASF (Art.87 Inciso IV Lei 8.666/93), e de que encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

##### Local, data

_______________________________

assinatura do representante legal

ANEXO VI	II

MODELOS DE QUADROS

FOLHA:

VALOR DA PROPOSTA FINANCEIRA  - PP-I

LOGOMARCA

CONSULTORA

| CONSULTORA: 1/1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROJETO: | OBJETO: | EDITAL: |

| SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL |  |  |
| --- | --- | --- |
| CUSTOS DIRETOS |  |  |
| A - EQUIPE DO PROJETO |  |  |
| A1 - MÃO-DE-OBRA CUJA SUBSTITUIÇÃO EM DIAS DE REPOUSO REMUNERADO E FERIADOS NÃO É NECESSÁRIA |  |  |
| A2 MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA TODA A SEMANA SENDO SUBSTITUÍDA EM DIAS DE REPOUSO REMUNERADO E FERIADOS |  |  |
| A3 - PESSOAL AUTÔNOMO1 |  |  |
| B - ENCARGOS SOCIAIS2 |  |  |
| TAXA DE % DO ITEM A1 |  |  |
| TAXA DE % DO ITEM A2 |  |  |
| TAXA DE % DO ITEM A3 |  |  |
| C - ENCARGOS ADMINSTRATIVOS2 - TAXA DE % DO ITEM A |  |  |
| CUSTO INDIRETOS |  |  |
| D - VIAGENS E DIÁRIAS (QUADRO PP -III) |  |  |
| E - SERVIÇOS GRÁFICOS (QUADROS PP - IV) |  |  |
| F - DESPESAS GERAIS (QUADRO PP –V) |  |  |
| G - REMUNERAÇÃO DE ESCRITÓRIO2 – TAXA DE % DOS ITENS (A + B + C + D + E +F) |  |  |
| H - SERVIÇOS DE TERCEIROS |  |  |
| I - AVALIAÇÃO TÉCNICA |  |  |
| J - VIABILIADADE ECONÔMICA E FINACEIRA |  |  |
| L - DESPESAS ADMINISTRATIVAS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS – TAXA DE 5% DO SOMA DSO ITENS ( H + I + J) |  |  |
| M - DESPESAS FISCAIS3 ( % DOS ITENS A + B + C + D + E + F + G + H + I + J) |  |  |

| TOTAL DOS SERVIÇOS PAGO A PREÇO GLOBAL |  |
| --- | --- |

| N - SERVIÇOS PAGOS A PREÇOS UNITÁRIOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS (QUADRO PP - VI) |  |  |  |  |
| N2 - SERVIÇOS GEOTÉCNICOS (QUADRO PP - VII) |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  | DATA: |

1. QUANDO APLICÁVEL; ISS APLICA-SE SOMENTE PARA OS ITENS A, B e C ; APRESENTAR DEMONSTRATIVO.

2. DEMONSTRAR À PARTE A TAXA ADOTADA.

3. PARA A ALÍNEA "I" - DESPESAS FISCAIS, A LICITANTE DEVE APRESENTAR O DEMONSTRATIVO DA TAXA ADOTADA.

FOLHA:

LOGOMARCA

CONSULTORA

SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS  - PP - II

| CONSULTORA: 1/1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROJETO: | OBJETO: | EDITAL: |

| CATEGORIA FUNCIONAL 1 | QUANTIDADE DE HOMENS X MÊS (1) | SALÁRIO MENSAL (R$) (2) | TOTAL DE SALÁRIOS (R$) (3) = (1)X(2) | ENCARGOS SOCIAIS POR MÊS - (R$) (4) | TOTAL DE ENCARGOS - (R$) (5) = (1)X(4) | TAXA DE ENCARGOSSOCIAIS 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL EM REAIS |  |  |  |  |  |  |

| NOME DO INFORMANTE | QUALIFICAÇÃO: |  |
| --- | --- | --- |
| ASSINATURA: |  | DATA: |

1   UTILIZAR CLASSIFICAÇÃO  DAS CATEGORIAS DE PESSOAL DO QUADRO B-I1 EQUIPE TÉCNICA

2  APRESENTAR  A DEMONSTRAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS  CONFORME SOLICITADO NO  TR.

Consultoria:

FOLHA:

LOGOMARCA

CONSULTORA

VIAGENS E DIÁRIAS - PP-III

| CONSULTORA: 1/1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROJETO: | OBJETO: | EDITAL: |

|  | VIAGENS4 |  |  |  |  |  |  | DIÁRIAS2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEMBRO DA EQUIPE/FUNÇÃO | ROTEIRO | AÉREAS3 |  |  | TERRESTRES |  |  | NÍVEL SUPERIOR |  |  | NÍVEL/TEC/AUX/AP. |  |  |
|  |  | QT. | VALOR | TOTAL | QT. | VALOR | TOTAL | QT. | VALOR | TOTAL | QT. | VALOR | TOTAL |
| SUBTOTAL EM REAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL EM REAIS1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| NOME DO INFORMANTE | QUALIFICAÇÃO: |  |
| --- | --- | --- |
| ASSINATURA: |  | DATA: |

1   TRANSFERIR O VALOR TOTAL PARA O ITEM COORRESPONDENTE DO QUADRO VALOR DA PROPOSTA FINANCEIRA.

2   DIÁRIAS DE VIAGEM NO BRASIL E EXTERIOR, COBRINDO DESPESA DE VIAGEM (TAXI, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM)

3    TRANSPORTE INTERNACIONAL DE PESSOAL ESTRANGEIRO NA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (CLASSE ECONÔMICA).

4   TRANSPORTE LOCAL AÉREO E TERRESTRE DE PESSOAL LOCAL NA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E REUNIÕES COM A CODEVASF

FOLHA:

LOGOMARCA

CONSULTORA

SERVIÇOS GRÁFICOS1 - PP - IV

| CONSULTORA: 1/1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROJETO: | OBJETO: | EDITAL: |

|  |  | PREÇOS (R$) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DISCRIMINAÇÃO | QUANT. DE |  |  |
|  | EXEMPLARES | UNITÁRIO | TOTAL |
| SUBTOTAL EM REAIS |  |  |  |
| EVENTUAIS2 |  |  |  |
| TOTAL3 |  |  |  |

| NOME DO INFORMANTE | QUALIFICAÇÃO: |  |
| --- | --- | --- |
| ASSINATURA: |  | DATA: |

1     CORRESPONDEM AOS SERVIÇOS GRÁFICOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PAGOS A PREÇO GLOBAL.

2     CONSIDERAR RESERVA DE 10% (DEZ POR CENTO) DO SUBTOTAL COMO EVENTUAIS PARA RELATÓRIOS ESPECÍFICOS E MATERIAL FOTOGRÁFICO, EXCEPCIONALMENTE SOLICITADOS PELA CODEVASF.

3.   TRANSFERIR O CUSTO TOTAL PARA O ITEM CORRESPONDENTE DO QUADRO VALOR DA PROPOSTA FINANCEIRA.

FOLHA:

LOGOMARCA

CONSULTORA

DESPESAS GERAIS(1)  - PP-V

| CONSULTORA: 1/1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROJETO: | OBJETO: | EDITAL: |

|  | UNID. | QUANT. | PREÇOS (R$) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DISCRIMINAÇÃO |  |  |  |  |
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| TOTAL EM REAIS2 |  |  |  |  |

| NOME DO INFORMANTE | QUALIFICAÇÃO: |  |
| --- | --- | --- |
| ASSINATURA: |  | DATA: |

1 DESPESAS GERAIS COM SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO, DESPESAS (VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS), COMUNICAÇÃO (MALOTE, RÁDIO, TELEGRAM) ETC.;

2 TRANSFERIR O CUSTO TOTAL PARA O ITEM CORRESPONDENTE DO QUADRO VALOR DA PROPOSTA FINANCEIRA.

FOLHA:

LOGOMARCA

CONSULTORA

| CONSULTORA: SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS 1 - PP - VI |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROJETO: | OBJETO: | EDITAL: |

| DISCRIMINAÇÃO |  | UNID. |  | QUANT. | PREÇOS (R$) |  |  | OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | UNITÁRIO |  | TOTAL |  |
| SERVIÇOS TOPÓGRÁFICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSPORTE DE RN |  | KM |  | 1,00 |  |  |  |  |
| DETERMINAÇÃO DE COORDENADAS PELO SISTEMA GPS |  | UN |  | 1,00 |  |  |  |  |
| LEVANTAMENTO SEMI CADASTRAL, PLANIALTIMÉTRICO DE ÁREA URBANA E SUBURBANA. PLANTA NA ESCALA 1:2000 OU 1:1.000 COM CURVAS DE NÍVEL DE METRO EM METRO |  | ha |  | 30,00 |  |  |  |  |
| LEVANTAMENTO CADASTRAL, PLANIALTIMÉTRICO DE ÁREAS ESPECIAIS DESTINADAS A CAPTAÇÃO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA(ETA), RESERVATÓRIOS, ELEVATÓRIAS E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO(ETE). |  | ha |  | 2,00 |  |  |  |  |
| LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DE FAIXAS COM EIXOS ESTAQUEADOS DE 20 EM 20 M PARA POROJETOS DE ADUTORAS, INTERCEPTORES, EMISSÁRIOS E ESTRADAS. DESENHOS COM PLANTA NA ESCALA 1:2.000 E PERFIL NAS ESCALAS HORIZONTAL DE 1:2.000 E VERTICAL DE 1:2.000. FAIXA DE 20 METROS |  | Km |  | 1,00 |  |  |  |  |
| TOTAL DOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| TOTAL EM REAIS2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOEDA3: | TAXA DE CAMBIO: |  | DATA: |  |  | TOTAL EM MOEDA ESTRANGEIRA2 |  |  |

| NOME DO INFORMANTE | QUALIFICAÇÃO: |  |
| --- | --- | --- |
| ASSINATURA: |  | DATA: |

1  	OS SERVIÇOS  PAGOS A PREÇOS UNITÁRIOS, INCLUEM OS CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS UTILIZADOS NA SUA EXECUÇÃO, BEM COMO DESPESAS FISCAIS E REMUNERAÇÃO DE ESCRITÓRIO.

- TRANFERIR O CUSTO TOTAL PARA O ITEM CORRESPONDENTE DO QUADRO VALOR DA PROPOSTA FINANCEIRA.

- ESPECIFICAR A MOEDA.

FOLHA:

LOGOMARCA

CONSULTORA

| CONSULTORA: SERVIÇOS GEOTÉCNICOS1 - PP - VII |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROJETO: | OBJETO: | EDITAL: |

| DISCRIMINAÇÃO |  | UNID. |  | QUANT. | PREÇOS (R$) |  |  | OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | UNITÁRIO |  | TOTAL |  |
| SERVIÇOS GEOTÉCNICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  | UN |  | 1,00 |  |  |  |  |
| TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO |  | Km |  | 600,00 |  |  |  |  |
| SONDAGEM A TRADO |  | m |  | 35,00 |  |  |  |  |
| SONDAGEM À PERCUSSÃO |  | m |  | 80,00 |  |  |  |  |
| ENSAIO DE PERMEABILIDADE “IN SITU” |  | UN |  | 2,00 |  |  |  |  |
| ENSAIO DE PERMEABILIDADE VERTICAL DE CARGA VARIÁVEL |  | UN |  | 2,00 |  |  |  |  |
| ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO |  | UN |  | 2,00 |  |  |  |  |
| ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR SEDIMENTAÇÃO |  | UN |  | 2,00 |  |  |  |  |
| ENSAIO LIMITE DE LIQUIDEZ |  | UN |  | 2,00 |  |  |  |  |
| ENSAIO LIMITE DE PLASTICIDADE |  | UN |  | 2,00 |  |  |  |  |
| ENSAIO COMPACTAÇÃO PROCTOR NORMAL |  | UN |  | 2,00 |  |  |  |  |
| TOTAL DOS SERVIÇOS GEOTÉCNICOS |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| TOTAL EM REAIS2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOEDA3: | TAXA DE CAMBIO: |  | DATA: |  |  | TOTAL EM MOEDA ESTRANGEIRA2 |  |  |

| NOME DO INFORMANTE | QUALIFICAÇÃO: |  |
| --- | --- | --- |
| ASSINATURA: |  | DATA: |

1      OS SERVIÇOS  PAGOS A PREÇOS UNITÁRIOS, INCLUEM OS CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS  UTILIZADOS NA SUA EXECUÇÃO, BEM COMO DESPESAS FISCAIS E REMUNERAÇÃO DE ESCRITÓRIO.

2	TRANFERIR O CUSTO TOTAL PARA O ITEM CORRESPONDENTE DO QUADRO VALOR DA PROPOSTA FINANCEIRA.

3.	ESPECIFICAR A MOEDA.

FOLHA:

LOGOMARCA

CONSULTORA

| CONSULTORA: CRONOGRAMA FINANCEIRO(1) - PP-X 1/1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROJETO: | OBJETO: | EDITAL: |

| Nº | TAREFA Nº _______ A Nº ____ | RELATÓRIO/SERVIÇO DE CAMPO | MESES CORRIDOS | VALOR DA PARCELA (2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL EM REAIS |  |  |  |  |

| NOME DO INFORMANTE | QUALIFICAÇÃO: |  |
| --- | --- | --- |
| ASSINATURA: |  | DATA: |

1.	O CRONOGRAMA FINANCEIRO DEVERÁ ESTAR COMPATÍVEL COM O CRONOGRAMA FÍSICO

FOLHA:

LOGOMARCA

CONSULTORA

| CONSULTORA: COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DA EQUIPE TÉCNICA(1) - PP - XIV 1/1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROJETO: | OBJETO: | EDITAL: |

| Nº | FUNÇÃO2 |
| --- | --- |

| NÍVEL: |  | CATEGORIA: |  | SIMBOLO: |  | QUANTIDADE: |  | TOTAL HOMEM/MÊS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | VALOR |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (R$) | ( ) 3 |
| A | SALÁRIOS |  |  |
| B | ENCARGOS SOCIAIS ( ___ % A ) 4 |  |  |
| C | CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO ( ___ % A ) 4 |  |  |
| D | REMUNERAÇÃO DO ESCRITÓRIO ( ___ % A + B + C ) 4 |  |  |
| E | TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E MORADIA |  |  |
| F | DIÁRIAS E VIAGENS |  |  |
| G | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ( ___ % E + F ) 4 |  |  |
| H | DESPESAS FISCAIS ( ___ % A+B+C+D+E+F+G) 4 |  |  |
| I | VALOR TOTAL (A + B + C + D + E + F + G + H ) |  |  |

| NOME DO INFORMANTE | QUALIFICAÇÃO: |  |
| --- | --- | --- |
| ASSINATURA: |  | DATA: |

1   ESTE QUADRO DEVERÁ ESTAR COMPATÍVEL COM O QUADRO PP - XI, DA PROPOSTA FINANCEIRA.

2   PREENCHER SÓ UM QUADRO PARA PROFISSIONAIS VÃO EXERCER FUNÇÃO DE MESMA CATEGORIA E MESMO SALÁRIO.

3   ESPECIFICAR A MOEDA, CASO EXISTENTE.

4 INDICAR O PERCENTUAL E  APRESENTAR O DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO, CONFORME SOLICITADO NOS DOCUMENTOS DE SELEÇÃO.

FOLHA:

LOGOMARCA

CONSULTORA

| CONSULTORA: DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PO-XIV 1/1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROJETO: | OBJETO: | EDITAL: |

| GRUPO “A” - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | % |
| --- | --- |
| SUBTOTAL DO GRUPO “A” |  |

| GRUPO “B” - ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE “A” | % |
| --- | --- |
| SUBTOTAL DO GRUPO “B” |  |

| GRUPO “C” - ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE “A” | % |
| --- | --- |
| SUBTOTAL DO GRUPO “C” |  |

| GRUPO “G” - TAXAS DAS REINCIDÊNCIAS | % |
| --- | --- |
| SUBTOTAL DO GRUPO “G” |  |
| TOTAL GERAL |  |

| NOME DO INFORMANTE | QUALIFICAÇÃO: |  |
| --- | --- | --- |
| ASSINATURA: |  | DATA: |

FOLHA:

LOGOMARCA

CONSULTORA

| CONSULTORA: 1/1 RESUMO GERAL DA PROPOSTA FINANCEIRA – PP-XVII |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROJETO: | OBJETO: | EDITAL: |

| Estudo de Concepção |  | R$ |
| --- | --- | --- |
| Projeto Básico |  | R$ |

| VALOR TOTAL DA PROPOSTA FINANCEIRA |  | R$ |
| --- | --- | --- |

| NOME DO INFORMANTE | QUALIFICAÇÃO: |  |
| --- | --- | --- |
| ASSINATURA: |  | DATA: |

ANEXO IX

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF E A FIRMA _______________________________________, PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  DE REVISÃO, ADEQUAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS ELABORADOS PELAS PREFEITURAS, VISANDO COMPLEMENTAR O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS CIDADES DE ABAETÉ E CAPITÃO ENÉAS, NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA  - CODEVASF, empresa pública criada pela Lei nº 6.088, de 16 de julho de 1974, e alterada pela Lei 9.954, de 06 janeiro de 2001, CNPJ/MF nº  00.399.857/0001-26, com sede em Brasília, Distrito Federal,  no Setor de Grandes Áreas  Norte (SGAN), Quadra 601, Conjunto I, doravante denominada  CODEVASF, neste ato representada pelo Superintendente  da 1ª Superintendência Regional, ANDERSON DE VASCONCELOS CHAVES, brasileiro, solteiro, Administrador Público, CPF: nº 686.053.406-06, RG nº M-3.051.171 SSP/MG, ora assistindo na Avenida Geraldo Athayde, nº 483, bairro Alto São João, CEP: 39400-292, em Montes Claros, Minas Gerais, com fulcro na  Resolução Regional n.º ......., de ......./...../......, e a empresa_____________________, com sede à rua _____________________________, CNPJ/MF n.º______________, neste ato representada  por seu _____________,  brasileiro, __________, CPF n.º _________________,  RG _______________-_______, residente e domiciliado à ___________________.,  a seguir denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato de Empreitada por Preços Unitários e Empreitada por Preços Globais, em decorrência do Edital ..../2007 – Convite, nos termos da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, o qual reger-se-á de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

1.0	CLÁUSULA PRIMEIRA  -  OBJETO

O presente contrato tem por objeto a execução dos serviços de revisão adequação e complementação dos Projetos Básicos existentes e que foram elaborados pelas prefeituras, visando complementar o Sistema de Esgotamento Sanitário, das seguintes cidades, localizadas no Estado de Minas Gerais:

a) Lote I – Abaeté

b) Lote II – Capitão Enéas

- 1.1.	Os serviços encontram-se caracterizados nas Especificações Técnicas, descritos e quantificados na Planilha Básica de Preços, documentos integrantes deste contrato, estando divididos em duas fases a saber:

- a) 1ª Fase: Verificação do estudo de concepção com a apresentação de alternativa de anteprojeto, com vistas ao aumento da eficiência das estruturas existentes e ampliação do sistema de esgotamento sanitário, porém, deverá realizar as modificações e complementações dos estudos e projetos existentes para adequar e apresentar a concepção da melhor alternativa a ser implantada de acordo com a legislação ambiental atual, economia de operação e implantação. A alternativa escolhida deverá obter o melhor resultado ambiental, técnico e social.

- b) 2ª Fase: Montagem e apresentação do projeto básico da alternativa escolhida na 1ª fase em forma de um material único atualizado e que este dê condições à CODEVASF de elaborar o edital de obra de implantação do sistema de esgotamento sanitário.

- 1.2.	O material técnico a ser apresentado, após análise e aproveitamento de todos documentos, estudos e projetos existentes, compreenderá a elaboração de estudo e análises de alternativas técnicas para otimizar o sistema de ampliação do sistema de esgotamento sanitário, utilizando os projetos implantados pela prefeitura, devendo avaliar a necessidade de execução de serviços complementares à infra-estrutura existente, dentre eles:

a) 	viabilidade de substituição de redes coletoras, interceptores, emissários, elevatórias e estações de tratamento existentes;

b) 	viabilidade de alterar o sistema de esgotamento sanitário implantado para atender a ampliação a ser projetada;

c)	viabilidade de aproveitar as unidades dos sistema de esgotamento sanitário existente;

d)	estudo das alternativas para ampliação do sistema de esgotamento sanitário.

- 1.3.	- Durante o processo de seleção, deverá ser considerada a viabilidade global em todas as suas dimensões. Em resumo, a alternativa selecionada deverá permitir a CODEVASF ou a qualquer entidade pública, privada ou da sociedade organizada, que esteja sendo influenciada pelo projeto, conhecer como as alternativas de solução foram avaliadas e escolhidas.

- 1.4.	As alternativas de solução propostas devem ser orçadas de forma global. Para tanto, se faz necessário que os estudos apresentem o grau de detalhamento necessário à avaliação dos custos.

- 1.5.	Aspectos a serem considerados e avaliados: Infra-estrutura; Análise Financeira; Análise Econômica; Análise Ambiental; Prazo de execução; Segurança do sistema;  Simplicidade da operacionalidade; Custos de operação e manutenção das estruturas propostas.

- 1.6.	As obras dos diferentes componentes do sistema de esgotamento sanitário deverão também ser estudadas em nível de anteprojeto, a fim de que possam ser quantificados e orçados os custos de investimento, operação e manutenção do empreendimento.

- 1.7.	O Projeto Básico: Compreenderá a realização dos serviços necessários à perfeita e completa apresentação do projeto básico, com destaque para os seguintes aspectos:

a) 	detalhar as obras complementares do sistema de esgotamento sanitário com seus respectivos memoriais de dimensionamento;

b) 	apresentar desenho detalhado das obras complementares projetadas;

- c) 	aproveitar todos os projetos e documentos técnicos de posse da prefeitura municipal para formatação do projeto que complementará o sistema de esgotamento sanitário.

- 1.8.	O projeto deverá contemplar informações que possibilitem a utilização de métodos organizacionais para a obra, subsídios para a elaboração das licitações e gestão da obra, compreendendo a sua programação, estratégia de suprimento, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso.

- 1.9.	Deverá, ainda, conter o orçamento detalhado do custo para implantação do projeto com seu respectivo memorial de quantitativos, os serviços de análises e estudos ambientais de acordo com empreendimento, tais como análises bacteriológicas, físico-químicas da água coletada do corpo receptor do efluente tratado, recuperação de áreas de empréstimo, proteção de áreas de reserva legal e de preservação permanente e remoção de resíduos, bem como tomar todas as providências para obtenção da declaração junto a FEAM da liberação do licenciamento ambiental ou retirada do mesmo e a autorização de supressão vegetal junto ao IEF.

- 1.10.	O projeto a ser desenvolvido deverá ser concebido dentro de uma visão sistêmica integradora ao contexto deste ao desenvolvimento regional, devendo demonstrar que está integrado às demais propostas de empreendimentos existentes e planejados para a cidade.

- 1.11.	O desenvolvimento dos estudos deverá tomar por base, principalmente, os estudos e projetos existentes e a experiência da prefeitura, na operação e manutenção do sistema existente. Deverão ser considerados os aspectos relacionados às condicionantes e restrições ambientais, que permeiam as soluções de engenharia que vierem a ser adotadas.

- 1.12.	Os serviços deverão ser executados com conhecimento pleno das informações e dos documentos técnicos pertencente ao acervo da prefeitura e da CODEVASF e disponibilizados para consulta pela CONTRATADA.

- 1.13.	Os serviços devem atender às recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT (Lei n.º 4.150, de 21/11/62), no que couber, e, principalmente, no que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança.

2.		CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS

Constituem partes integrantes e complementares deste contrato, independentemente de transcrição:

- 2.1.	- Edital nº. ___/2007 – Convite e  seus anexos;

- 2.2.	- Proposta da CONTRATADA, datada de ____________;

- 2.3.	- Documentação da CONTRATADA;

- 2.4.	- Demais documentos contidos no processo nº 59510.001698/2007-58.

- 2.5.	- Em caso de divergência entre os documentos mencionados nos itens precedentes desta cláusula e termos deste contrato, prevalecerão estes últimos.

3.	CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO

O prazo para a execução dos serviços será de 60 (sessenta) dias corridos, contado da data de assinatura do contrato, com eficácia legal após a publicação do respectivo extrato no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado na forma dos §§ 1º e 2º do Art. 57, da Lei n.º 8.666/93, observado o seguinte:

3.1 - 	O prazo máximo para a elaboração da 1ª Fase é de 20 (vinte) dias corridos. Neste prazo estão incluídos 5 (cinco) dias para análise e aprovação da minuta, edição e entrega da versão definitiva. Os serviços de campo necessários estão inclusos neste período;

3.2 - 	O prazo máximo para elaboração da 2ª Fase é de 40 (quarenta) dias corridos, ficando o seu início condicionado à aprovação da 1ª fase, pela autoridade competente. Neste prazo estão incluídos 10 (dez) dias para análise e aprovação da minuta, edição e entrega da versão definitiva;

4.	CLÁUSULA QUARTA – VALOR

O valor global estimado do presente contrato é de R$_________ (_______________).

- 4.1.	Nos preços propostos deverão estar incluídas todas as despesas necessárias, tais como encargos sociais, mão-de-obra, equipamentos, ensaios, obrigações trabalhistas, previdenciárias, securitárias, seguro de vida, alimentação, alojamento, diárias, passagens, estadias, impostos e taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, na execução das obras. No caso de omissão considerar-se-ão como inclusas nos preços.

5.	CLÁUSULA QUINTA – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas com a execução dos serviços correrão à conta do Programa de Trabalho 18.512.1305.10RM.0101 – IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO OIU MELHORIA DE SISTEMAS PÚBLICOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM MUNICÍPIOS DAS BACIAS DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), Categoria Econômica 4, sob a gestão da 1.ª Superintendência Regional da CODEVASF, conforme NE ......................, emitida em .../.../......

6.	CLÁUSULA SEXTA  -  CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento pela execução dos serviços serão realizados com base nas medições mensais, conforme estabelecido no cronograma físico-financeiro, e obedecidos os valores unitários propostos, contra apresentação das Notas Fiscais/Faturas correspondentes, devidamente atestadas pela Fiscalização da CODEVASF, respeitado o prazo legal para tramitação do processo de pagamento, observados os subitens seguintes:

6.1 - SERVIÇOS PAGOS A PREÇOS UNITÁRIOS: Os serviços pagos a preços unitários são os trabalhos de campo como os topográficos e geotécnicos destinados à obtenção de dados para a elaboração dos serviços descritos na Cláusula Primeira deste instrumento.

6.1.2 - Os trabalhos de campo como os topográficos e geotécnicos serão pagos, por aplicação, aos quantitativos realmente executados, do sistema de preços unitários apresentados pela CONTRATADA na sua proposta.

6.1.3 - O pagamento dos trabalhos de campo como os topográficos e geotécnicos será efetuado mediante faturas mensais condicionado à:

a) 	autorização expressa da fiscalização, atestando a realização dos serviços em pauta, de acordo com o programa de trabalho;

b) 	apresentação, anexa à fatura, dos comprovantes técnicos que lhes deram origem (cadernetas de campo, boletins de sondagens, resultados de análises, relatórios, etc.), conforme padrão da CODEVASF ou referência à entrega anterior.

6.1.4 - As variações para mais ou para menos das previsões apresentadas pela CONTRATADA na sua proposta em relação aos trabalhos de campo como os topográficos e geotécnicos realmente executados, não poderão servir de pretexto para pleitos de modificações dos preços unitários oferecidos.

6.1.5 - Os Serviços pagos a preços unitários incluem todos os custos necessários a sua realização, entre outros:

a) 	custos de mão-de-obra, laboratório, equipamentos, serviços gráficos, veículos,  etc.;

b)	despesas fiscais;

c) 	remuneração de escritório;

6.2 - SERVIÇOS PAGOS A PREÇOS GLOBAIS: Os serviços pagos a preço global são os trabalhos necessários para a elaboração dos serviços descritos na Cláusula Primeira deste instrumento e denominados serviços de escritório, com exceção dos serviços pagos a preços unitários. O pagamento destes trabalhos será efetuado mediante faturas mensais condicionados à:

a)	aprovação dos relatórios e documentos que deram origem ao faturamento, de acordo com o plano de trabalho e cronograma físico;

b) 	o coordenador do contrato, após a aprovação dos relatórios/documentos, autorizará a CONTRATADA a emitir os respectivos documentos de cobrança. Caso existam observações acerca dos relatórios e documentos que careçam de correções, a CODEVASF poderá reter a parcela referente às mesmas, se a dúvida não for sanada pela CONTRATADA;

c)	a CODEVASF, após sanado o motivo da retenção, terá até 30 (trinta) dias corridos para efetuar o pagamento da parcela retida.

6.3 - 	Para efeito de pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada, conforme estabelece o Art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei n.º 8.666/93.

6.4 - As Notas Fiscais de execução dos serviços deverão ser atestadas pela fiscalização da CODEVASF e com a indicação do domicílio bancário para recebimento dos respectivos créditos.

6.5 - 	Os pagamentos serão creditados em nome da CONTRATADA, mediante Ordem Bancária em Conta Corrente por ela indicada ou por meio de Ordem Bancária para pagamento de faturas com Código de Barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste instrumento.

6.6 - 	As Notas Fiscais só serão liberadas para pagamento após aprovadas pela área gestora, e deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas à CONTRATADA para correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação.

6.7 - 	As Notas Fiscais deverão destacar o valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, § 6º da IN/SRF nº 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza dos serviços.

6.8 - A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme exigência contida no art. 55, inciso XIII, da Lei n.º 8.666/93.

6.9 - Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos, após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, ensejará a revisão destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

6.9.1 - Ficam excluídos da hipótese referida na sub-cláusula anterior, tributos ou encargos legais que, por sua natureza jurídico tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual.

6.10 - Eventual solicitação de reequilíbrio Econômico-Financeiro do contrato será analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos do artigo 65, inciso II, alínea "d", da Lei n.º 8.666/93.

6.11 - Juntamente com apresentação da nota fiscal de cada parcela de pagamento de serviço realizado a CONTRATADA terá de apresentar a comprovação de recolhimento à Previdência Social, através de GPS, devidamente autenticada, sob pena de retenção do pagamento devido, consoante o disposto no Art. 31, da Lei n.º 8.212, de 24/07/91, alterada pela Lei n.º 9.711, de 20/11/98, da mesma forma deverá comprovar o recolhimento do FGTS.

6.12 - Quando se tratar de quitação do último pagamento de serviço a CODEVASF se reserva o direito de reter  15% (quinze por cento) do valor do mesmo, até que seja apresentada a GPS relativa ao mês dos últimos serviços prestados. Da mesma forma deverá comprovar o recolhimento do FGTS, sob pena da retenção dos pagamentos.

6.13 - Qualquer suspensão de pagamento de serviço devido à falta de regularidade da CONTRATADA perante o sistema SICAF ou a não apresentação da documentação obrigatória, não gerará para a CODEVASF nenhuma responsabilidade nem obrigação de reajustamento ou atualização monetária do valor devido.

6.14 - A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, tributários, comerciais, ambientais e demais resultantes da execução do contrato, principalmente com a obrigatoriedade de requerer a exclusão da CODEVASF, da lide das eventuais ações reclamatórias, trabalhistas, propostas por empregados da CONTRATADA, durante a vigência contratual, declarando-se como única e exclusiva responsável pelas referidas ações.

6.15 - Na hipótese da CODEVASF vir a ser condenada, solidária ou subsidiariamente em ações reclamatórias trabalhistas, ambientais, etc., acima referidas, e se o contrato estiver vigente, o valor da referida condenação será deduzido do valor das notas fiscais vincendas e desde que não haja possibilidade de composição entre as partes, visando o reembolso da importância despendida pela CODEVASF, a título de condenação trabalhista solidária ou subsidiária, a CODEVASF utilizará o direito de regresso, em ação própria a ser intentada contra a CONTRATADA, hipóteses com as quais desde já a mesma expressa sua concordância.

6.16 - Os documentos de cobrança indicarão, obrigatoriamente, o número do Contrato e da Nota de Empenho emitidos pela CODEVASF e que cubram a execução dos serviços.

6.17 - Atendido ao disposto nas sub-cláusulas anteriores, a CODEVASF considera como data final do período de adimplemento a data útil seguinte à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, conforme estabelecido no Artigo 9º, do Decreto n.º 1.054, de 07 de fevereiro de 1994.

6.18 - É de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a entrega à CODEVASF dos documentos de cobrança, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica em desconsideração pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

6.19 - Será considerado em atraso o pagamento efetuado após o prazo estabelecido na sub-cláusula 6.17, caso em que a CODEVASF pagará atualização financeira, aplicando-se a seguinte fórmula:

- C = P[(1+I/100)N – 1]

- C - 	Valor calculado como atraso de pagamento;

- P - 	Valor da obrigação contratual paga com atraso;

- N - 	Número de dias entre o efetivo pagamento e a data estabelecida para quitação da obrigação contratual;

- I -   Percentual para remuneração do valor da obrigação paga com atraso, equivalente a mé dia aritmética do IGP-M no período N, “Pró-Rata” dia.

6.19.1 - Não sendo conhecido o índice para o período, será utilizado no cálculo, o último índice conhecido.

6.19.2 - Quando utilizar o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a título de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.

6.19.3 Nos cálculos deverão ser utilizadas 5 (cinco) casas decimais.

6.20 - Devem ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alterações que ocorrerem durante a execução do contrato, especialmente as referentes aos serviços extras não contemplados na planilha de preços da CONTRATADA, e deverão ter seus preços fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipóteses deverão ser previamente autorizadas/aprovadas pela autoridade competente.

7.	CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contado da data de apresentação da proposta. Após este prazo poderão ser reajustados aplicando-se a seguinte fórmula:

## I1  -  Io

- R =  V  [-------------], onde:

- Io

- "R" é o  valor do reajustamento procurado;

- "V" é o valor contratual a ser reajustado;

- "I1" é o índice relativo à data do reajuste;

"Io" é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da  Proposta.

- 7.1.	Os índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas na Revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas, correspondente à Coluna 39 – Custo Nacional da Construção Civil e Obras Públicas -  Serviços de Consultoria.

- 7.2.	Para fins de aplicação desta cláusula deverá inexistir culpa do contratado no não cumprimento do prazo inicialmente pactuado.

8.	CLÁUSULA OITAVA  –  GARANTIA DE EXECUÇÃO

Como garantia para completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas convencionais, fica estipulada uma "Caução de Execução" no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser integralizado até 5 (cinco) dias contado da data de assinatura do Contrato, em espécie, em Títulos da Dívida Pública da União, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, a critério da CONTRATADA.

- 8.1.	Quando se tratar de caução em títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda na forma do Art. 56, Inciso I, da Lei 8.666/93 (redação dada pela Lei nº 11.079, de 2004).

- 8.2.	A não integralização de caução de execução no prazo estabelecido no caput desta cláusula, impedirá a liberação dos pagamentos previstos na cláusula sexta.

- 8.3.	Após a assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato será devolvida a "Caução de Execução", uma vez verificada a perfeita execução dos serviços.

- 8.4.	A caução em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pela CODEVASF, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da CODEVASF.

- 8.5.	O depósito da caução é condicionante para a liberação dos pagamentos previstos na Cláusula Sexta.

- 8.6.	Não haverá qualquer restituição de caução em caso de dissolução contratual, na forma do disposto na cláusula de rescisão, hipótese em que a caução reverterá e será apropriada pela CODEVASF.

9.	  CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Além dos encargos assumidos em outras cláusulas deste contrato, a CONTRATADA, sem alteração dos preços estipulados neste instrumento, obriga-se a:

- 9.1.	Acatar as orientações da CODEVASF inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho.

9.2     Responder por quaisquer acidentes de que sejam vítimas seus empregados, bem como pelos acidentes causados a terceiros, quando executando o objeto deste contrato.

- 9.3.	Pagar pontualmente os encargos decorrentes das legislações Trabalhista, Previdenciária, Fiscal, Social, Comercial e Ambiental vigentes, efetuando por sua conta, os recolhimentos em suas devidas épocas.

- 9.4.	Assumir toda a responsabilidade pela execução dos serviços contratados perante o CODEVASF e terceiros, na forma da legislação em vigor, bem como por dano resultante do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a CODEVASF isenta de qualquer penalidade e responsabilidade de qualquer natureza pela infringência da legislação em vigor, por parte da CONTRATADA.

- 9.5.	Desfazer e corrigir os serviços rejeitados pela fiscalização dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessárias.

- 9.6.	A CONTRATADA será responsável perante a CODEVASF pela qualidade dos serviços, no que diz respeito à observância de normas técnicas e códigos profissionais.

- 9.7.	Fornecer toda mão-de-obra, bem como todo material e equipamentos necessários à   execução dos serviços contratados.

- 9.8.	Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de danos que vier causar a CODEVASF e a terceiros, em decorrência da execução dos serviços objeto deste CONTRATO.

- 9.9.	Obter, às próprias expensas, todas as licenças, certidões e autorizações que lhe serão exigidas para a sua atividade, devendo submeter-se a todas as leis, regulamentos ou determinações Federal, Estadual e  Municipal relativas à execução dos serviços.

- 9.10.	Tomar todas as precauções necessárias para evitar prejuízos a terceiros, ficando responsável pelos danos que ocorrerem em função dos serviços contratados, bem como proteger o meio ambiente nos âmbitos internos e externos ao local de execução dos serviços objeto deste contrato.

- 9.11.	Conduzir as necessárias diligências e consultas, junto aos órgãos ambientais pertinentes, durante a execução dos serviços, com vistas à instrução das Licença Prévia (LP) e Licença de Implantação (LI) do Empreendimento, Autorizações e suas liberações de isenção, caso necessárias.

- 9.12.	Realizar, dentro do escopo dos serviços e sem custos adicionais para a CODEVASF, os ajustes de projeto, eventualmente recomendados e condicionados pelo órgão ambiental, durante e posteriormente à emissão das referidas licenças.

- 9.13.	Observar, no que couber, o contido na Instrução Normativa INSS-100/2003, de 18/12/2003, especialmente o registro e baixa da obra;

- 9.14.	Efetuar a ART da execução dos serviços e do profissional responsável pela mesma junto ao CREA, apresentando à fiscalização o referido documento.

10.	CLÁUSULA DEZ – ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

O acompanhamento e fiscalização do presente contrato caberá diretamente à 1.ª Superintendência Regional da CODEVASF, através da Gerência Regional de Revitalização da Bacia Hidrográfica – GRR, por intermédio de técnico designado na forma do Art. 67 da Lei n.º 8.666/93, a quem compete verificar se a CONTRATADA está executando os serviços obedecendo ao contrato e aos documentos que o integram.

10.1  A CONTRATADA deverá se comunicar com a CODEVASF, por escrito. Mesmo as comunicações via telefone deverão ser confirmadas, posteriormente, por escrito.

10.2   A CONTRATADA deverá apresentar a CODEVASF, para aprovação, programa de trabalho específico para cada atividade, indicando o responsável pelo setor, a equipe técnica e sua localização, antes do início dos serviços de campo.

10.2.1	A CONTRATADA terá ampla liberdade de subdividir os trabalhos em diversas atividades, desde que sejam harmonizadas num planejamento integrado.

10.3.	A CODEVASF e/ou as empresas especializadas por ela contratadas, terão o direito de acompanhar e fiscalizar os serviços prestados pela CONTRATADA, com livre acesso aos locais de trabalho para a obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos mesmos.

10.4	A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a CONTRATADA, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a CONTRATADA a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização ao local de execução dos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

10.6    A fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato à Gerência Regional de Revitalização da Bacia Hidrográfica – GRR, responsável pelo acompanhamento do contrato.

10.7	Fiscalização deverá verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual.  A fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários e, em caso de multa, indicando o seu valor.

10.8	A CONTRATADA deverá intercambiar informações com a CODEVASF, via Fax, através da linha telefônica: (38) 3221-9539. Para o intercâmbio de informações mais extensas e/ou transferências de arquivos, deverá ser utilizado correio eletrônico.

10.9   Das decisões da Fiscalização, poderá a CONTRATADA recorrer à Gerência Regional de Revitalização da Bacia Hidrográfica – GRR da CODEVASF, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva Cláusula.

10.10  A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a CONTRATADA da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

10.11  Fica a CONTRATADA obrigada a prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela fiscalização, bem como a cumprir todas as ordens dela emanadas.

11.		CLÁUSULA ONZE – MULTA

Em caso de inadimplemento de quaisquer das cláusulas contratuais por parte da CONTRATADA, poderá a CODEVASF aplicar multa no percentual de 0,1% (hum décimo por cento) ao dia sobre o valor global do contato, até o limite de 20% (vinte por cento) do prazo contratual, o que dará ensejo a sua rescisão.

- 11.1. O atraso na execução dos serviços, inclusive em relação aos prazos parciais constantes do Cronograma Físico, constitui inadimplência passível da aplicação de multa.

- 11.2. Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela CODEVASF, observando-se o seguinte:

- A) A multa será  deduzida do valor líquido do faturamento da CONTRATADA. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a mesma será convocada para complementação do seu valor  no prazo  de 10 (dez) dias;

- B) Não havendo qualquer importância a ser recebida pela CONTRATADA, esta será convocada a recolher à Unidade Regional de Finanças da 1ª Superintendência da CODEVASF o valor  total da multa, no prazo de 10 (dez) dias contado a partir da data da comunicação.

- 11.3.	A CONTRATADA terá um prazo de 10 (dez) dias, contado a partir  da cientificação da aplicação da multa  para apresentar recurso à CODEVASF. Ouvida a fiscalização e o acompanhamento do contrato, o recurso será encaminhado a Assessoria Jurídica, que procederá ao seu exame

- 11.4.	Após o procedimento estabelecido na sub-cláusula anterior, o recurso será apreciado  pela Diretoria Executiva que poderá relevar ou não a multa.

- 11.5.	Em caso de relevação da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar  perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a relevação novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

- 11.6.	Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo.

12.		CLÁUSULA DOZE – ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS

- 12.1.	- Os relatórios e documentos deverão ser produzidos separadamente, em conjuntos, para cada fase de desenvolvimento dos estudos;

- 12.2.	 - Os produtos e relatórios finais referentes aos estudos objeto da presente licitação devem ser apresentados considerando as seguintes diretrizes:

a) 	os dados e informações que exigem tratamento espacial deverão ser apresentados em sistema geográfico de informações, com utilização de cartografia em escalas adequadas, de forma a permitir a sobreposição de temas e a interpretação conjunta dos mesmos;

b)	os dados referentes às unidades espaciais do projeto  e áreas de influência deverão ser apresentados em banco de dados inter-relacionados, de forma a permitir cruzamento de informações e representação gráfica associada ao sistema georreferenciado;

c) os textos dos relatórios, mapas, desenhos, planilhas, etc. devem ser fornecidos em meio digital, de forma a serem editados e reeditados pela CODEVASF;

d)	os resultados dos estudos devem ser objeto de relatórios sucintos, facilmente compreensíveis, com material de apoio para sua divulgação e apresentação pública;

12.3 - A CONTRATADA emitirá relatórios parciais para cada evento concluído, conforme cronogramas físico e financeiro. Serão emitidos os seguintes relatórios e documentos:

a) Relatórios de Andamento: a serem fornecidos por solicitação da CODEVASF, contendo resumo normalizado da situação física financeira do contrato em andamento (cumprimento da programação, ocorrências, recomendações, além de conclusões e projeções sobre prazos e custos);

b)	Relatórios Específicos: a serem apresentados quando solicitados pela CODEVASF, e/ou imprescindíveis em determinados estágios de desenvolvimento dos trabalhos, para cada especialidade ou tema, com as informações sobre fontes de dados, metodologias, memórias de cálculo e especificações técnicas adotadas, avaliação crítica sobre a adequação ou carência dos dados disponíveis, bem como recomendações para futuro aprimoramento, a serem integrados nos relatórios parciais de projeto e relatórios finais;

c)	Relatórios Parciais de Projeto: a serem apresentados mensalmente para os serviços objeto deste contrato, correspondentes aos produtos entregues, conforme cronograma financeiro e relação de eventos para efeito de faturamento, com as informações sobre fontes de dados, metodologias e especificações técnicas adotadas, memórias de cálculo e avaliação crítica sobre os dados disponíveis.

d)	Versão Preliminar do Relatório Final: a ser apresentada em 3 (três) vias, em nível de minuta, ao final dos serviços, com integração dos relatórios parciais de projeto, devidamente sintetizados, com ênfase para os resultados obtidos, evitando-se descrições e justificativa de metodologias, que deverão ser incluídas como anexos com as memórias de cálculo e cópias dos desenhos produzidos, para exame e aprovação da CODEVASF;

e)	Versão Definitiva do Relatório Final: deverá ser apresentada dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar do comunicado de aprovação e/ou solicitação de correção/revisão da versão preliminar, pela CODEVASF.

f)	Relatórios Síntese do Relatório Final: que forneça todas as informações sobre o Projeto em foco, de modo sintético e, em particular, a justificativa das alternativas selecionadas, a descrição destas e o arranjo institucional para a sua implantação, gerenciamento, operação e manutenção, assim como da sua inserção regional, incluindo recursos audiovisuais e materiais de divulgação, tecnicamente bem fundamentados e de fácil compreensão.

12.4 - Os relatórios finais dos serviços deverão ser apresentados, respectivamente, de acordo com os Anexos IV e V, parte integrante do Edital. Ficará a critério da CONTRATADA sugerir complementações e/ou alterações no plano da obra e roteiros para que estes se adeqüem à realidade dos estudos, as quais deverão ser submetidas à aprovação da CODEVASF.

12.5 -  A CONTRATADA, além da documentação impressa da versão definitiva do relatório final, se obriga a entregar duas cópias de todos os trabalhos, gravados em CD, incluindo textos, planilhas, desenhos, imagens, fotos, cartas, etc., gerados em ambientes de trabalho e softwares compatíveis com os disponíveis na CODEVASF.

12.6 - A CONTRATADA deverá exercer controle de qualidade sobre as informações apresentadas, tanto no texto como nos memoriais e desenhos, visando clareza, objetividade, consistência das informações, justificativas de resultados, texto isento de erros de português e de digitação, de modo a refletir seu padrão de qualidade.

13.	CLÁUSULA TREZE – APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

- 13.1.	Os trabalhos de natureza técnica deverão observar, preferencialmente, as Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

- 13.2.	A CONTRATADA poderá substituir por normas aceitas internacionalmente, desde que demonstre, a critério da CODEVASF, que as substituições são equivalentes ou superiores.

- 13.3.	A CONTRATADA deverá estar ciente de que as normas técnicas relativas à mão-de-obra, materiais e equipamentos, referências a marcas, número de catálogos e nomes de produtos citados nas especificações técnicas, têm caráter orientativo e não restritivo.

- 13.4.	As normas, em qualquer hipótese, antes de sua aplicação, estarão sujeitas à aceitação pela CODEVASF.

- 13.5.	Unidades: os relatórios, desenhos, memoriais etc. deverão obedecer às unidades do Sistema Métrico Internacional. Havendo necessidade de citar outras unidades os valores expressos nessas serão indicados entre parênteses ao lado da correspondente unidade oficial.

- 13.6.	Redação: o projeto e a documentação pertinente serão, obrigatoriamente, apresentados na língua portuguesa, excluídos os eventuais termos técnicos específicos.

- 13.7.	Número de Vias: os documentos serão apresentados com as seguintes quantidades:

13.7.1 - Estudos e Projetos:

a) 	relatório parcial ou específico, em 3(três) vias;

b)	minuta do relatório final, em 3(três) vias;

c)	Relatório final em 3 (cinco) vias completas, bem como dos documentos de concorrência (Memorial Descritivo, Desenhos, Especificações Técnicas e Planilha de Quantidades) impressa e gravada em CD.

13.8 	Encadernação: a encadernação dos relatórios parciais e específicos poderá ser em espiral, não sendo aceita com garra plástica.

14.	CLÁUSULA QUATORZE – RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

- 14.1.	O encerramento dos trabalhos da 1ª Fase se dará após a aprovação dos relatórios finais, cujas edições serão autorizadas após a aprovação de sua minuta, sendo feita à entrega pela CONTRATADA do número de vias contratadas, além dos originais dos desenhos e documentos.

- 14.2.	O encerramento dos serviços da 2ª Fase se dará após a aprovação dos relatórios finais, cujas edições serão autorizadas após a aprovação de sua minuta, sendo feita à entrega pela CONTRATADA do número de vias contratadas, além dos originais dos desenhos e documentos, condicionados ainda a:

- 14.3.	A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado na Cláusula Treze deste instrumento é condicionante para:

a) a emissão pela CODEVASF do atestado de execução dos serviços;

b) a emissão do termo de encerramento definitivo;

c) a liberação da caução contratual.

14.4.  Os resultados dos serviços, incluindo os desenhos originais e as memórias de cálculo, as informações obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto dos serviços serão propriedade da CODEVASF e seu uso por terceiros só se realizará por expressa autorização da mesma.

15.	CLÁUSULA QUINZE   –   RESCISÃO

O presente Contrato será rescindido unilateralmente de pleno direito pela CODEVASF, com a conseqüente perda da caução de execução e da idoneidade da CONTRATADA, nos termos do art. 78, incisos I a VII e XVII da Lei nº 8.666/93, observados as disposições dos  arts. 77, 79 e 80 da citada lei.

16.	CLÁUSULA DEZESSEIS   –  PUBLICAÇÃO

A CODEVASF providenciará a publicação do extrato do presente contrato, no Diário Oficial da União, na forma prevista no Parágrafo Único do art. 61 da Lei nº 8.666/93.

17.	CLÁUSULA DEZESSETE  –  FORO

Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Subseção Judiciária de Montes Claros, para dirimir questões oriundas deste contrato.

E por estarem inteiramente de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor e para o mesmo efeito, que, após ser lido e achado conforme é assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas.

Montes Claros-MG ___ de _______________de 2007

Anderson de Vasconcelos Chaves            _________________________

#### SUPERINTENDENTE REGIONAL                                              P/ CONTRATADA

CODEVASF  -   1ª SR

TESTEMUNHAS:

| Nome: CPF: | Nome: CPF: |
| --- | --- |

## ANEXO X

GUIA DE RETIRADA DE EDITAL

| CODEVASF | GUIA DE RETIRADA DE EDITAL |  |  |  |  |  | ##### EDITAL N.º 014/2007 (CONVITE) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Documentos Constitutivos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QTDE. VOLUMES: 1 |  |  | QTDE. PÁGINAS: 99 |  | QTDE. DESENHOS: |  |  | QTDE. ADENDOS: |  |
| OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR A REVISÃO, ADEQUAÇÃO E COMPLEMENTAÇÂO DOS PROJETOS BÁSICOS ELABORADOS PELAS PREFEITURAS, VISANDO COMPLEMENTAR O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS CIDADES DE ABAETÉ E CAPITÃO ÉNEAS, LOCALIZADAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Dados para correspondência informados pela licitante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### EMPRESA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### ENDEREÇO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### CIDADE: |  |  |  |  |  | ###### ESTADO: |  |  | ###### CEP: |
| TELEFONE: |  |  |  |  |  | FAX: |  |  |  |
| CNPJ: |  |  |  | E-mail: |  |  |  |  |  |
| Confirmo as informações constantes desta Guia e declaro ter recebido o Edital e seus Anexos. Pela licitante: ______________________________________ Assinatura D A T A: ______/______/ 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |