ANEXO II

PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS

PERFURAÇÃO DE  POÇOS TUBULARES NO VALE DO SÃO FRANCISCO

EM MINAS GERAIS

| ##### ITEM | ### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | #### UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | # TRANSPORTE |  |  |  |  |
| 1.1 | Transporte dos equipamentos | Km | 1.450 | 3,20 | 4.640,00 |
| 2.0 | # PERFURAÇÃO |  |  |  |  |
| 2.1 | Perfuração com ø final em 6” em rocha Perfuração com ø final em 8” em solo | m | 1.320 | 76,50 | 100.980,00 |
| 3.0 | REVESTIMENTO E FILTRO |  |  |  |  |
| 3.1 | Fornecimento e instalação de revestimento em aço carbono, Ø 6", parede 4,25 mm | m | 264 | 84,00 | 22.176,00 |
| 3.2 | Filtro tipo Nold – Parede 4,75 mm, com rosca e luva | m | 9 | 150,00 | 1.350,00 |
| 3.3 | Pré-filtro quartzoso granolometria variando de 1,0 a 3,40 mm (30 kg) | sc. | 9 | 18,50 | 166,50 |
| 3.4 | Tampa do poço | un | 11 | 45,00 | 495,00 |
| 3.5 | Laje proteção sanitária – 1,0 m x 1,0 m x 0,15 m | un | 11 | 182,80 | 2.010,80 |
| 4.0 | LIMPEZA E TESTE DE VAZÃO |  |  |  |  |
| 4.1 | Desenvolvimento com compressor | h | 44 | 132,00 | 5.808,00 |
| ### T O T A L |  |  |  |  | 137.626,30 |

NOVEMBRO/2007