1 - SERVIÇOS

A obra terá todas as instalações provisórias necessárias ao seu bom funcionamento, como sejam: tapumes, barracões, escritórios, sanitários, redes de energia elétrica e de água, etc.

Todas as instalações que compõem o canteiro de obras deverá obedecer rigorosamente às exigências da Municipalidade local, o especificado no projeto e serem previamente aprovadas pela Fiscalização.

Todas as instalações deverão ser mantidas em permanente estado de limpeza, higiene e conservação.

Serão atendidas pela Empreiteira, sem ônus para a CODEVASF, todas as exigências da Municipalidade local.

Além da placa da Empreiteira, que deverá atender às exigências do CREA e da Municipalidade local, será colocada, às expensas da Empreiteira, uma placa de obra da CODEVASF, de acordo com o modelo em anexo.

O Acampamento e o Canteiro deverão ser construídos pela Empreiteira no local destinado para este fim.  O Projeto, construção e administração durante todo o período de execução da obra são de responsabilidade da empreiteira.

Acampamento e canteiro deverão ser construídos em dois setores:

- setor residencial da Empreiteira e da Fiscalização, onde deverão estar   localizados os     alojamentos e refeitórios;

- setor administrativo, que conterá o escritório central da Empreiteira e também da  Fiscalização, almoxarifado, oficinas, laboratórios, central de concreto etc.

Todas as instalações do Acampamento executadas pela Empreiteira permanecerão, após concluída a obra, como sua propriedade, salvo disposições em contrário.

2 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços, materiais e equipamentos necessários à  execução das obras, e toda e qualquer outra despesa  relativa às instalações do Acampamento e do Canteiro da  Empreiteira, inclusive projeto, construção, operação e manutenção de escritórios, moradias e alojamentos,  demolição e limpeza de áreas após a conclusão dos serviços, serão remunerados pelo preço global do Acampamento e Canteiro de Serviço, da Planilha de Orçamentação de Obras. O pagamento será feito de acordo com  o cronograma financeiro proposto.

Estão incluidos neste preço global para Acampamento e Canteiro de Serviços, entre outros:

- tapumes e recintamentos;

- placas e obras;

- abertura e conservação de estradas de serviços;

- torre para guincho, bandejas salva-vidas e andaimes com eventual tela de proteção  (quando as condições da obra assim o exigirem);

- maquinaria, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços;

- ligações provisórias de água, esgoto, luz e força, telefone;

- barracões provisórios para guarda de materiais e equipamentos;

- escritório da obra, com instalações condignas para uso da Fiscalização;

- instalações sanitárias para operários;

- dormitórios, cozinhas e refeitórios;

- despesas de manutenção das instalações provisórias, especialmente no que se refere a betoneiras, vibradores, guinchos, serras circulares, caçambas, carrinhos, bombas, geradores (se for o caso), compressores e outros;

-	consumos mensais de água, luz, força e telefone;

- transportes externos e internos (verticais e horizontais);

- extintores de incêndio; seguro contra fogo (obra) e seguro de responsabilidade civil   (construtor), e outros tipos de seguro;

- despesas diversas, tais como: medicamentos de urgência, materiais de escritório e de limpeza periódica da obra; ruptura de corpo de prova etc.

Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, para a boa execução do objeto do contrato, correrão às expensas da Empreiteira e, quando especiais, na forma que for estabelecidas nas  Especificações Complementares - TOMO VII.