| 14 de dezembro de 2007 DATA TEL. EMISSOR QUANT. DE PÁGINAS FAX Nº: | 02 | 088/2007 |
| --- | --- | --- |
| Secretaria Regional de Licitações – 1ª SL EMISSOR: FAX EMISSOR | (38) 3221.0520 | (38) 3221.0520 |
| DESTINATÁRIO FAX DESTINATÁRIO |  |  |

-

MENSAGEM:

### Edital 045/

ADENDO I

Edital nº 022/2007

(PREGÃO ELETRÔNICO)

Com relação à consulta formulada alusiva ao Processo nº 59500.002585/2007-99, que trata do Edital n.º 022/2007 (Pregão Eletrônico), que tem por objetivo a aquisição de materiais e equipamentos para instalação de poços tubulares profundos em municípios pertecentes à área de atuação da CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba, na bacia do Rio São Francisco, destinados à 1ª, 2ª, 3ª e 6ª Superintedências Regionais. comunicamos o seguinte:

CONSULTA

- Referente aos agrupamentos dos itens por necessidades técnicas, no edital informa o agrupamento dos itens 125 e 126, ou seja, bomba injetora com motobomba submersa. O correto não seria os itens 126 e 127, motobomba submersas e chave de proteção?

- Quanto ao lote I, Item 01 –

. Perguntamos ser será aceito rotor que não seja BRONZE OU AÇO INOX no caso NORYL.

. Perguntamos se será aceito motor importado carcaça em aço inox, porém REBOBINÁVEL.

- Favor informar se o item 41 é cilíndrico vertical ou tipo taça. No caso de taça ou cilíndrico vertical, qual a altura da coluna ou pilar metálico?

- Mesmo tendo o edital informado a espessura que atenda a integridade dos reservatórios, V.Sas. não estão citando uma espessura mínima?

RESPOSTA

- Comunicamos que permanecerão inalterados os agrupamentos previstos no Edital em referência.

- Referente aos questionamentos para as duas perguntas, é negativa, ou seja, deverão permanecer o que está especificado no Edital.

- O reservatório especificado no item 41 é “tipo taça” e a altura mínima da coluna é 4,5m (quatro metros e meio);

- A espessura mínima da chapa é 3mm, desde que atenda a integridade estrutural dos reservatórios constantes do item 40 e 41.

Atenciosamente,

SRL/cns