COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES  DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

SGAN-Q. 601 Conj. I Salas 201/202 Ed. Dep. Manoel Novaes Brasília-DF - CEP: 70830-901

TEL: (61) 3312-4619 - FAX: (61) 3225-8271 - e-mail: licitacao@codevasf.gov.br

Vinculada ao Ministério da Integração Nacional - MI

FOR – 101/01

# PREGÃO ELETRÔNICO

# EDITAL N.º 022/2007

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS EM MUNICÍPIOS PERTENCENTES À ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA, NA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO.

# PREGÃO ELETRÔNICO – PROCESSO Nº 59500.002585/2007-99

# EDITAL N.º 022/2007

###### AVISO

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF, por meio deste Edital, que disciplinado especialmente pela  Lei 10.520, de 17.07.2002, Dec. Lei nº 5.450, de 31/05/2005, e subsidiariamente pelas Leis n.º  8.666, de 21/06/93 e Lei complementar nº 123 de 14/12/2006,  torna público aos interessados que selecionará fornecedor(es) para o objeto desta licitação, sob a modalidade de Pregão  na forma Eletrônica, tipo “Menor Preço”, na data, horário e local abaixo indicados, de acordo com as condições deste Edital.

OBJETO: Aquisição de materiais e equipamentos para instalação de poços tubulares profundos em municípios pertencentes à área de atuação da CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba, na bacia do Rio São Francisco, destinados à 1ª, 2ª, 3ª e 6ª Superintendências Regionais.

DATA, HORA E LOCAL DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS: Estarão disponíveis para consulta e retirada nos sítios www.comprasnet.gov.br e www.codevasf.gov.br, bem como na Secretaria Regional de Licitações – 1ª SL, localizada na Avenida Geraldo Athadye, n.º 483, Alto São João, em Montes Claros, Estado de Minas Gerais, Telefax (38) 3221-0520, no horário de 08h00 às 12h00 e de 13h30 às 17h30, a partir do dia 04 (quatro) de dezembro de 2007.

As empresas que retirarem o Edital através da Internet deverão preencher a GUIA DE RETIRADA DE EDITAL (ANEXO VI), que se encontra na última página deste documento, remetendo-a pelo Telefax (38) 3221-0520, dados estes necessários para que possamos comunicar eventuais esclarecimentos às consultas formuladas sobre o Edital.

ENVIO DAS PROPOSTAS: A partir da disponibilização do Edital no sítio www.comprasnet.gov.br até às 10h00 (dez horas) do dia 17 (dezessete) de dezembro de 2007, respeitado o interregno mínimo de 08 (oito) dias úteis para divulgação da licitação.

DATA E HORÁRIO PARA ABERTURA DAS PROPOSTAS (INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA): Às 10h00 (DEZ HORAS) do dia 17 (DEZESSETE) de dezembro de 2007 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).

LOCAL DA SESSÃO: www.comprasnet.gov.br

OBSERVAÇÃO: O presente Pregão Eletrônico será realizado por meio da Internet e observará as condições estabelecidas no Edital em epígrafe, bem como os preceitos do direito público, em especial as disposições da Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, e do Decreto n.º 5.450/2005, e subsidiariamente os dispositivos da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, e Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006.

###### Brasília (DF), 03 de dezembro de 2007

ANDERSON DE VASCONCELOS CHAVES

## Superintendente Regional

### Í N D I C E

- OBJETO/LEGISLAÇÃO

- DESCRIÇÃO DO OBJETO

- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

- INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS

- IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

- REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO

- ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS

- DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

- FORMULAÇÃO DOS LANCES

- ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

- HABILITAÇÃO

- RECURSOS ADMINISTRATIVOS

- ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

- DA CONVOCAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

- OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

- MULTAS

- GARANTIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TRANSPORTE

- RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO

- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- DISPOSIÇÕES GERAIS

ANEXOS

# ANEXO I	– ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

# ANEXO II	– MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

ANEXO III 	– TERMO DE PROPOSTA

ANEXO IV 	– MODELO DE DECLARAÇÃO

ANEXO V        	– MINUTA DO CONTRATO

ANEXO VI 	– GUIA DE RETIRADA DE EDITAL

- CODEVASF -

PREGÃO ELETRÔNICO

EDITAL N.º 022/2007

PROCESSO N.º 59500.002585/2007-99

ENVIO DAS PROPOSTAS: A partir da disponibilização do Edital no sítio www.comprasnet.gov.br até às 10h00 (dez horas) do dia 17 (dezessete) de dezembro de 2007, respeitado o interregno mínimo de 08 (oito) dias úteis para divulgação da licitação.

DATA/HORA DE DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS (INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA): a partir das 10h00 (dez horas) do dia 17 (dezessete) de dezembro de 2007.

Local: www.comprasnet.gov.br

- OBJETO/LEGISLAÇÃO

  - A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF, por intermédio de sua 1ª Superintendência Regional – 1ª SL, torna público aos interessados que na data, horário e local estabelecidos no presente Edital, fará realizar licitação objetivando a aquisição de materiais e equipamentos para instalação de poços tubulares profundos em municípios pertencentes à área de atuação da CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba, na bacia do Rio São Francisco, destinados à 1ª, 2ª, 3ª e 6ª Superintendências Regionais.

  - Esta licitação, na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO e do tipo MENOR PREÇO, observará as condições estabelecidas no presente Edital e seus Anexos, bem como os preceitos do direito público, que disciplinado especialmente pela  Lei 10.520, de 17.07.2002, Dec. Lei nº 5.450, de 31/05/2005, e subsidiariamente pelas Leis nº  8.666, de 21/06/93 e Lei complementar nº 123 de 14/12/2006 e suas alterações posteriores.

  - O Edital e seus Anexos encontram-se à disposição dos interessados, para consulta, na Secretaria Regional de Licitações – 1ª SL, localizada na Avenida Geraldo Athayde, n.º 483, Alto São João, CEP 39400-292, em Montes Claros, Estado de Minas Gerais, Telefax (38) 3221-0520, e poderão ser adquiridos mediante o recolhimento à CODEVASF da importância de R$ 30,00 (trinta reais), no horário de 08:00 às 12:00 horas e de 13:30 às 17:30 horas, de segunda a sexta-feira, ou poderão ser retirados na Internet nos sites www.codevasf.gov.br ou www.comprasnet.gov.br.

    - Os interessados que retirarem o Edital através da Internet deverão proceder ao preenchimento da Guia de Retirada do Edital (ANEXO VI) que se encontra na última página deste documento, remetendo-a através do Telefax (38) 3221-0520, dados estes necessários para que possamos comunicar eventuais respostas às consultadas formuladas. A não entrega deste documento exime a CODEVASF de qualquer reclamação sobre esclarecimentos do Edital e seus Anexos.

- DESCRIÇÃO DO OBJETO

  - O objeto deste Pregão Eletrônico compreende a aquisição de materiais e equipamentos que estão devidamente descritos e caracterizados  nas  Especificações Técnicas (ANEXO I), parte integrante deste Edital, distribuídos em 04 (quatro) Lotes, que estão compostos por 172 (cento e setenta e dois) Itens, conforme segue:

    - LOTE I – 1ª Superintendência Regional – Montes Claros/MG:

- Item 01: 137 (cento e trinta e sete) motobombas submersas elétricas monofásicas 05 cv;

- Item 02: 15 (quinze) motobombas submersas elétricas trifásicas 05 cv;

- Item 03: 137 (cento e trinta e sete) chaves de proteção e partida compatível como item 1 acima;

- Item 04: 15 (quinze) chaves de proteção e partida compatível como item 2 acima;

- Item 05: 108 (cento e oito) reservatórios metálicos capacidade de 5,0 m3;

- Item 06: 46 (quarenta e seis) reservatórios metálicos capacidade de 10,0 m3;

- Item 07: 152 (cento e cinqüenta e dois) abraçadeiras de ferro para tubulação de 1.1/2” com parafusos;

- Item 08: 152 (cento e cinqüenta e dois) tampas em chapa de ferro 4.25mm diâmetro de 6”!;

- Item 09: 152 (cento e cinqüenta e dois) curvas galvanizadas 90º 1.1/2” macho/fêmea;

- Item 10: 152 (cento e cinqüenta e dois) curvas galvanizadas 45º 1.1/2” macho/fêmea;

- Item 11: 152 (cento e cinqüenta e dois) curvas galvanizadas 45º 1.1/2” fêmea/fêmea;

- Item 12: 152 (cento e cinqüenta e dois) uniões galvanizadas de 1.1/2”;

- Item 13: 152 (cento e cinqüenta e dois) niples galvanizados de 1.1/2”;

- Item 14: 152 (cento e cinqüenta e dois) válvulas de retenção horizontal, metálica de 1.1/2”;

- Item 15: 456 (quatrocentos e cinqüenta e seis) adaptadores de PVC de 1.1/2” para 50mm – LR;

- Item 16: 2.128 (dois mil cento e vinte e oito) luvas galvanizadas de 1.1/2”;

- Item 17: 1.976 (um mil novecentos e setenta e seis) tubos edutores diâmetro de 1.1/2 (DN40mm), com 4mn de comprimento, rosqueável;

- Item 18: 7.904 (sete mil novecentos e quatro) metros de cabo de aço 3/8” com dois conectores;

- Item 19: 1.637 (um mil seiscentos e trinta e sete) tubos de PVC PN 40/50mm, soldável, ponta e bolsa, comprimento de 6m;

- Item 20: 15 (quinze) grupos geradores 10 Kva – 380 v – trifásico;

- Item 21: 137 (cento e trinta e sete) padrões completos (CEMIG), monofásico com poste de 5 m de comprimento e “rack”;

- Item 22: 9.424 (nove mil quatrocentos e vinte e quatro) metros de cabo bipolar PP 750 volts de 2 x1mm2 – sensor de nível da bomba;

- Item 23: 304 (trezentos e quatro) eletrodos de nível;

- Item 24: 13.700 (treze mil e setecentos) metros de cabo multiplexado 2 x 16mm2;

- Item 25: 10 (dez) metros de cabo multiplexado 3 x 16mm2;

- Item 26: 8.494 (oito mil quatrocentos e noventa e quatro) metros de cabo flexível, 1000V, 3 x 10mm2;

- Item 27: 930 (novecentos e trinta) metros de cabo flexível, 1000V, 3 x 4mm2;

- Item 28: 27.400 (vinte e sete mil e quatrocentos) metros de cabo PP 750V, 2 x 1,5mm2, para automação da bóia;

- Item 29: 137 (cento e trinta e sete) bóias de automação de nível superior;

- Item 30: 152 (cento e cinqüenta e dois) hastes de aterramento de cobre, com dois conectores, de 2 m de comprimento;

- Item 31: 304 (trezentos e quatro) adaptadores de PVC de 2” x 50mm LR;

- Item 32: 304 (trezentos e quatro) joelhos 90º, DN50mm PVC;

- Item 33: 304 (trezentos e quatro) curvas 90º, DN50mm, PVC longa;

- Item 34: 152 (cento e cinqüenta e dois) registros 50mm, PVC, esfera;

- Item 35: 152 (cento e cinqüenta e dois) “cup” rosqueável de 2” PVC.

    - LOTE II – 2ª Superintendência Regional – Bom Jesus da Lapa/BA

- Item 36: 03 (três) motobombas submersas elétricas monofásicas 03 cv;

- Item 37: 10 (dez) motobombas submersas elétricas monofásicas 05 cv;

- Item 38: 36 (trinta e seis) motobombas submersas elétricas trifásicas 03 cv;

- Item 39: 21 (vinte e um) motobombas submersas elétricas trifásicas 05 cv;

- Item 40: 60 (sessenta) reservatórios metálicos capacidade de 5,0 m3;

- Item 41: 10 (dez) reservatórios metálicos capacidade de 10,0 m3;

- Item 42: 03 (três) chaves de proteção e partida compatível com o item 36 acima;

- Item 43: 10 (dez) chaves de proteção e partida compatível com o item 37 acima;

- Item 44: 36 (trinta e seis) chaves de proteção e partida compatível com o item 38 acima;

- Item 45: 21 (vinte e um) chaves de proteção e partida compatível com o item 39 acima;

- Item 46: 70 (setenta) tampas em chapa de ferro 4.25mm;

- Item 47: 70 (setenta) curvas galvanizadas 90º 1.1/2” macho/fêmea;

- Item 48: 70 (setenta) curvas galvanizadas 45º 1.1/2” macho/fêmea;

- Item 49: 70 (setenta) curvas galvanizadas 45º 1.1/2” fêmea/fêmea;

- Item 50: 70 (setenta) uniões galvanizadas de 1.1/2”;

- Item 51: 70 (setenta) niples galvanizados de 1.1/2”;

- Item 52: 70 (setenta) válvulas de retenção horizontal, metálica de 1.1/2”;

- Item 53: 210 (duzentos e dez) adaptadores de PVC de 1.1/2” para 50mm – LR;

- Item 54: 1.120 (um mil cento e vinte) luvas galvanizadas de 1.1/2”;

- Item 55: 1.050 (um mil e cinqüena) tubos edutores diâmetro de 1.1/2 (DN40mm), com 4mn de comprimento, rosqueável;

- Item 56: 4.200 (quatro mil e duzentos) metros de cabos de aço 3/8” com dois conectores;

- Item 57: 7.000 (sete mil) tubos de PVC PN 40/50mm, soldável, ponta e bolsa, comprimento de 6m;

- Item 58: 21 (vinte e um) grupos geradores 10 Kva – 380 v – trifásico;

- Item 59: 36 (trinta e seis) grupos geradores 7,5 Kva – 380 v – trifásico;

- Item 60: 13 (treze) padrões completos (coelba) monofásico;

- Item 61: 4.900 (quatro mil e novecentos) metros de cabo bipolar PP 750 volts de 2 x 1mm2;

- Item 62: 140 (cento e quarenta) eletrodos de nível;

- Item 63: 1.300 (um mil e trezentos) metros de cabo multiplexado 2 x 16mm2;

- Item 64: 910 (novecentos e dez) metros de cabo flexível, 1000V, 3 x 10mm2;

- Item 65: 3.990 (três mil novecentos e noventa) metros de cabos flexíveis, 1000 V, 3 x 4mm2;

- Item 66: 2.600 (dois mil e seiscentos) metros de cabos PP 750V, 2 x 1,5mm2 para automação da bóia;

- Item 67: 13 (treze) bóias de automação de nível superior;

- Item 68: 70 (setenta) hastes de aterramento de cobre, com dois conectores, de 2,0m de comprimento;

- Item 69: 140 (cento e quarenta) adaptadores de PVC de 2” x 50mm LR;

- Item 70: 140 (cento e quarenta) joelhos 90º, DN50mm, PVC;

- Item 71: 140 (cento e quarenta) curvas 90º, DN50mm, PVC;

- Item 72: 70 (setenta) registros 50mm, PVC, esfera;

- Item 73: 70 (setenta) “cup” rosqueável de 2”, PVC;

    - LOTE III – 3ª Superintendência Regional – Petrolina/PE:

- Item 74: 53 (cinqüenta e três) cataventos com torre de ferro, 10m de altura;

- Item 75: 06 (seis) bombas injetoras (multiestágio) de até 9,0 cv;

- Item 76: 07 (sete) motobombas submersas elétricas monofásicas 05 cv;

- Item 77: 31 (trinta e uma) motobombas submersas elétricas monofásicas 03 cv;

- Item 78: 38 (trinta e oito) chaves de proteção e partida compatível item 76 e 77 acima;

- Item 79: 97 (noventa e sete) reservatórios metálicos 5,0 m3;

- Item 80: 477 (quatrocentos e setenta e sete) tubos de ferro galvanizado de 1.1/4”, com 6 metros de comprimento, com rosca nas extremidades;

- Item 81: 424 (quatrocentos e vinte e quatro) hastes de ferro (varilha) de Ø ½”, com 6 metros de comprimento;

- Item 82: 477 (quatrocentas e setenta e sete) anilhas Ø ½” FG (emenda de háste);

- Item 83: 472 (quatrocentas e setenta e duas) luvas galvanizadas de 1.1/4”;

- Item 84: 53 (cinqüenta e três) gaxetas repressoras Ø 1.1/4”, galvanizadas;

- Item 85: 53 (cinqüenta e três) tampas em ferro galvanizado com diâmetro externo = 142,4mm 1.1/4”;

- Item 86: 59 (cinqüenta e nove) niples galvanizados Ø 1.1/4”;

- Item 87: 38 (trinta e oito) niples galvanizados de 1.1/2”;

- Item 88: 59 (cinqüenta e nove) registros de gaveta em bronze de 1.1/4”;

- Item 89: 59 (cinqüenta e nove) uniões galvanizadas de 1.1/4”;

- Item 90: 44 (quarenta e quatro) uniões galvanizadas de 1.1/2”;

- Item 91: 118 (cento e dezoito) joelhos galvanizados de 1.1/4”;

- Item 92: 44 (quarenta e quatro) joelhos galvanizados de 1.1/2”;

- Item 93: 53 (cinqüenta e três) tês galvanizados RR 1.1/4”;

- Item 94: 53 (cinqüenta e três) válvulas de retenção horizontal em bronze com portinhola RL de 1.1/4”;

- Item 95: 06 (seis) braçadeiras metálicas de 1.1/2” x 1.1/4”;

- Item 96: 06 (seis) tampas em ferro galvanizado com diâmetro externo = 142,4mm, com furos de 1.1/2” x 1.1/4”

- Item 97: 194 (cento e noventa e quatro) adaptadores de PVC de 2” LR;

- Item 98: 97 (noventa e sete) adaptadores de PVC de 1.1/2” para 50mm – LR;

- Item 99: 60 (sessenta) adaptadores PVC LR DN 50mm x 1.1/4”;

- Item 100: 194 (cento e noventa e quatro) registros esfera em PVC soldável Ø 50mm;

- Item 101: 1.940 (um mil novecentos e quarenta) tubos de PVC PN 60/32mm, soldável ponta e bolsa, comprimento de 6 m;

- Item 102: 7.760 (sete mil setecentos e sessenta) tubos de PVC PN 40/50mm, soldável ponta e bolsa, comprimento de 6 m;

- Item 103: 97 (noventa e sete) reduções soldáveis de 50mm para 32mm;

- Item 104: 388 (trezentos e oitenta e oito) joelhos 90º PVC soldável DN 50 mm;

- Item 105: 194 (cento e noventa e quatro) joelhos 90º PVC soldável DN 32mm;

- Item 106: 494 (quatrocentos e noventa e quatro) tubos edutores diâmetro de 1.1/2” (DN 40mm), com 4m de comprimento, rosqueável;

- Item 107: 70 (setenta) tubos PVC rígido, roscável, de 1.1/4” com 6 metros de comprimento;

- Item 108: 70 (setenta) tubos de PVC rígido, roscável, de 1.1/2” com 6 metros;

- Item 109: 38 (trinta e oito) tampas em chapa de ferro 4.25mm diâmetro de 6” com orifíciols de 1.1/2” e ½”;

- Item 110: 44 (quarenta e quatro) niples galvanizados de 1.1/2”;

- Item 111: 06 (seis) válvulas de retenção metálica horizontal de 1.1/4”;

- Item 112: 38 (trinta e oito) válvulas de retenção metálica horizontal de 1.1/2”;

- Item 113: 554 (quinhentos e cinqüenta e quatro) luvas galvanizadas de 1.1/2”;

- Item 114: 2.000 (dois mil) metros de cabo de aço 3/8”, com dois conectores;

- Item 115: 76 (setenta e seis) eletrodos de nível;

- Item 116: 2.400 (dois mil e quatrocentos) metros de cabo bipolar PP 750 volts de 2 x 16mm2;

- Item 117: 3.900 (três mil e novecentos) metros de cabo multiplexado 2 x 16mm2;

- Item 118: 2.400 (dois mil e quatrocentos) metros de cabo flexível, 1000V, 3 x 10mm2;

- 1tem 119: 760 (setecentos e sessenta) metros de cabo PP 750V, 2 x 1,5mm2, para automação da bóia;

- Item 120: 01 (um) padrão completo monofásico (CELPE), com poste de 5 m de comprimento e rack;

- Item 121: 38 (trinta e oito) bóias de automação de nível superior;

- Item 122: 38 (trinta e oito) hastes de aterramento de cobre, com dois conectores, de 2 m de comprimento;

- Item 123: 97 (noventa e sete) “cup” rosqueável de 2” PVC.

    - LOTE IV – 6ª Superintendência Regional – Juazeiro/BA:

- Item 124: 60 (sessenta) cataventos com torre de ferro, 10m de altura;

- Item 125: 30 (trinta) bombas injetoras (multiestágio) de até 9,0 cv;

- Item 126: 20 (vinte) motobombas submersas elétricas monofásicas de 03 cv;

- Item 127: 20 (vinte) chaves de proteção de partida compatível com o item 125 acima;

- Item 128: 110 (cento e dez) reservatórios metálicos com capacidade para 5,0 m3;

- Item 129: 540 (quinhentos e quarenta) tubos de ferro galvanizado e 1.1/4”;

- Item 130: 540 (quinhentas e quarenta) hastes de ferro (varilha) de Ø ½” com 6 m de comprimento;

- Item 131: 480 (quatrocentas e oitenta) anilhas Ø ½” FG (emenda de haste);

- Item 132: 780 (setecentas e oitenta) luvas galvanizadas Ø 1.1/4”;

- Item 133: 60 (sessenta) gaxetas repressoras Ø 11/4, galvanizadas;

- Item 134: 60 (sessenta) tampas de ferro galvanizado com diâmetro externo = 142,4mm 1.1/4”;

- Item 135: 90 (noventa) niples galvanizados Ø 1.1/4”;

- Item 136: 20 (vinte) niples galvanizados de 1.1/2”;

- Item 137: 90 (noventa) registros de gaveta em bronze de 1.1/4”;

- Item 138: 90 (noventa) uniões galvanizadas de 1.1/4”;

- Item 139: 50 (cinqüenta) uniões galvanizadas de 1.1/2”;

- Item 140: 240 (duzentos e quarenta) joelhos galvanizados de 1.1/4”;

- Item 141: 50 (cinqüenta) joelhos galvanizados de 1.1/2”;

- Item 142: 60 (sessenta) tês galvanizados RR 1.1/4”;

- Item 143: 60 (sessenta) válvulas de retenção horizontal em bronze;

- Item 144: 30 (trinta) braçadeiras metálicas de 1.1/2” x 1.1/4”;

- Item 145: 30 (trinta) tampas em ferro galvanizado com diâmetro externo = 142,4mm, com furos de 1.1/2” x 1.1/4”;

- Item 146: 90 (noventa) adaptadores de PVC de 1.1/2” para 50mm – LR;

- Item 147: 90 (noventa) adaptadores PVC LR DN 50mm x 1.1/4”;

- Item 148: 220 (duzentos e vinte) adaptadores PVC LR DN 50mm;

- Item 149: 220 (duzentos e vinte) registros esfera em PVC soldáveis Ø 50mm;

- Item 150: 2.200 (dois mil e duzentos) tubos de PVC PN 60/32mm, soldável ponta e bolsa, comprimento de 6m;

- Item 151: 16.000 (dezesseis mil) tubos de PVC PN 40/50mm, soldável ponta e bolsa, comprimento de 6m;

- Item 152: 110 (cento e dez) reduções soldáveis de 50mm para 32mm;

- Item 153: 440 (quatrocentos e quarenta) joelhos 90º PVC soldável DN 50mm;

- Item 154: 220 (duzentos e vinte) joelhos 90º PVC soldável DN 32mm;

- Item 155: 270 (duzentos e setenta) tubos edutores diâmetro de 1.1/2” (DN 40mm);

- Item 156: 330 (trezentos e trinta) tubos PVC rígido roscável de 1.1/4” com 6m;

- Item 157: 330 (trezentos e trinta) tubos PVC rígido roscável de 1.1/2” com 6m;

- Item 158: 20 (vinte) tampas em chapa de ferro 4.25mm diâmetro de 6” com orifícios de 1.1/2” e ½”;

- Item 159: 50 (cinqüenta) niples galvanizados de 1.1/2”;

- Item 160: 30 (trinta) válvulas de retenção metálica horizontal de 1.1/4”;

- Item 161: 20 (vinte) válvulas de retenção metálica horizontal de 1.1/2”;

- Item 162: 240 (duzentas e quarenta) luvas galvanizadas de 1.1/2”;

- Item 163: 1.040 (um mil e quarenta) metros de cabo de aço 3/8” com dois conectores;

- Item 164: 40 (quarenta) eletrodos de nível;

- Item 165: 1.240 (um mil duzentos e quarenta) metros de cabo bipolar PP 750 volts de 2 x 1mm2;

- Item 166: 2.000 (dois mil) metros de cabo multiplexado 2 x 16mm2;

- Item 167: 1.240 (um mil duzentos e quarenta) metros de cabo flexível, 1000V, 3 x 10mm2;

- Item 168: 4.000 (quatro mil) metros de cabo PP 750V, 2 x 1,5mm2, para automação da bóia;

- 1tem 169: 20 (vinte) padrão completo monofásico (CELPE), com poste de 5 m de comprimento e rack;

- Item 170: 20 (vinte) bóias de automação de nível superior;

- Item 171: 20 (vinte) hastes de aterramento de cobre, com dois conectores, de 2 m de comprimento;

- Item 172: 110 (cento e dez) “cup” rosqueável de 2” PVC.

    - Os materiais e equipamentos, objeto desta licitação, deverão ser originais de fábrica,  novos, sem uso e livres de defeitos de projetos, de fabricação ou de material, não se admitindo, em hipótese alguma, produtos recondicionados e/ou remanufaturados.

    - Os materiais e equipamentos ora licitados devem atender às recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (Lei n.º 4.150 de 21.11.62), no que couber, e, principalmente, no que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança.

    - Por não ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a alíquota do imposto a ser destacada na nota fiscal será aquela praticada na operação interna, conforme art. 155, § 2º, inciso VII, letra “b”, da Constituição Federal/88.

    - O transporte, carga e descarga dos materiais e equipamentos, objeto deste Pregão Eletrônico, serão de exclusiva responsabilidade da licitante vencedora.

- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

  - Poderão participar deste Pregão os interessados que atendam a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos, e que estejam obrigatoriamente cadastrados no SICAF e credenciados no www.comprasnet.gov.br, para acesso ao sistema eletrônico.

    - As microempresas e empresas de pequeno porte poderão participar desta licitação em condições diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

    - Para participação no Pregão Eletrônico a licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. (§ 2º do art. 21 do Decreto n.º 5.450/2005).

    - A participação na licitação implica na aceitação plena e irrevogável do ato convocatório, bem como na observância dos regulamentos e normas administrativas e técnicas aplicáveis, observando-se o disposto neste Edital e seus Anexos e a responsabilidade pela autenticidade e fidelidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.

  - Caberá à licitante interessada em participar deste Pregão Eletrônico:

- credenciar-se no SICAF;

- remeter, no prazo estabelecido no subitem 8.1 deste Edital, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, a proposta de preços;

- responsabilizar-se, formalmente, pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à CODEVASF responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (art. 13, inciso III, do Decreto 5.450/05);

- acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (art. 13, inciso IV, Decreto 5.450/2005);

- comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a viabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso;

- utilizar-se de chave de identificação e da senha de acesso para participar do pregão na forma eletrônica;

- solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio.

  - Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:

- em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

- que estejam com o direito de licitar e contratar suspenso com qualquer órgão integrante do SISG/SIASG ou que por estes tenham sido declaradas inidôneas;

- cujos empregados, diretores, responsáveis técnicos ou sócios figurem como funcionários ou ocupantes de função gratificada na CODEVASF;

- estrangeiras que não estejam autorizadas a operar no País.

  - Não será permitida a participação de empresas sob a forma de consórcio nem a subcontratação total ou parcial dos fornecimentos objeto desta licitação.

  - A participação na licitação implica na aceitação plena e irrevogável do ato convocatório, bem como na observância dos regulamentos e normas administrativas e técnicas aplicáveis, observando-se o disposto neste Edital e seus Anexos, e a responsabilidade pela autenticidade e fidelidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.

- INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS

  - Os pedidos de esclarecimentos referentes a quaisquer elementos deverão ser enviados ao Pregoeiro até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico via Internet no sítio www.comprasnet.gov.br, ou através do Fax n.º (38) 3221-0520, ou ainda pelo e-mail licitacao@codevasf.gov.br. As consultas formuladas fora deste prazo serão consideradas como não recebidas.

  - As licitantes deverão, além das informações específicas requeridas pela CODEVASF, adicionar quaisquer outras que julgar necessárias. Somente serão aceitas aquelas conhecidas que assegurem qualidade igual ou superior às indicadas na descrição contidas nas Especificações Técnicas – Planilha Básica (ANEXO I), parte integrante deste Edital.

  - As licitantes deverão estudar minuciosa e cuidadosamente a documentação, informando-se de todas as circunstâncias e detalhes que possam, de algum modo, afetar o fornecimento dos materiais e equipamentos, seus custos e prazos.

  - Analisando as consultas, a CODEVASF deverá esclarecê-las, e, acatando-as, alterar ou adequar os elementos constantes do Edital e seus Anexos, comunicando sua decisão, também por meio eletrônico, via Internet, nos sítios www.comprasnet.gov.br e www.codevasf.gov.br, divulgando a modificação pelo mesmo instrumento de publicação do texto original, reabrindo o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando inquestionavelmente a alteração não afetar a formulação das propostas.

  - A apresentação da proposta tornará evidente que a licitante examinou minuciosamente toda a documentação deste Edital e seus Anexos, que a comprovou e a encontrou correta. Evidenciará, também, que a licitante obteve da CODEVASF, satisfatoriamente, as eventuais informações e esclarecimentos solicitados, tudo resultando suficiente para a elaboração da proposta apresentada, implicando na aceitação plena de suas condições.

- IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

  - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, na forma eletrônica.

  - Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo Grupo de Trabalho responsável pela elaboração dos Termos de Referência e pela setor responsável pela elaboração do Edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, contado da data do pedido da impugnação.

  - Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para realização do certame.

- REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO

  - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (art. 3º, § 1º, do Decreto n.º 5.450/2005), devendo ser providenciado no sítio www.comprasnet.gov.br.

  - O credenciamento das licitantes dependerá de registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, que também será requisito obrigatório para fins de habilitação.

  - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico (art. 3º, § 6º, do Decreto n.º 5.450/2005).

  - A perda da senha ou quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

  - O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a CODEVASF responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. (art. 3º, § 5º, do Decreto n.º 5.450/2005)

- ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS

  - Após a divulgação do Edital no sitio www.comprasnet.gov.br, a licitante deverá apresentar, no campo correspondente dentro do sistema eletrônico denominado “Descrição Complementar”, a sua Proposta de Preços, contendo obrigatoriamente a especificação dos materiais e equipamentos a serem ofertados, detalhadamente, por item, em língua portuguesa, indicando as especificações técnicas e marca/fabricante, a garantia contra defeitos de fabricação, prazo de garantia fixado pelo fabricante e quaisquer outras informações afins que julgar necessárias ou convenientes não sendo aceitas adaptações, modificações e alterações não previstas nos seus manuais, atentando-se para as Especificações Técnicas (ANEXO I) integrante deste Edital, contemplando os preços unitário e total dos itens, estando incluídos todos os impostos, taxas e despesas tais como transporte, carga, descarga, seguro e quaisquer outros incidentes sobre o objeto deste Pregão, até a data e hora marcadas para a abertura da sessão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. (art. 21, caput, Decreto n.º 5.450/2005)

    - As licitantes que concorrerem ao fornecimento dos reservatórios metálicos e das caixas de fibra de vidro deverão atentar para as exigências contidas nos subitens 17.7 a 17.11 deste Edital.

    - Apresentada a proposta, ainda que omissa em sua descrição, mas aceita pelo Pregoeiro, a licitante compromete-se a fornecer os materiais e equipamentos, objeto deste Edital, sem preterição de quaisquer especificações pertinentes constantes do subitem 2.1 deste Edital.

    - As licitantes classificadas como Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverão declarar, no ato do envio de suas propostas, em campo próprio do sistema, que atende aos requisitos do artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14/12/2006, para fazer jus aos benefícios previstos na referida Lei.

  - Até a abertura da sessão, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

  - Não serão consideradas propostas ou lances para o fornecimento de quantidade inferior à solicitada em cada item deste Edital.

  - Serão desclassificadas as propostas que não atendam as exigências do presente Edital e seus Anexos, e que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de impedir o seu julgamento.

  - O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura deste Pregão, sujeita à revalidação por idêntico período.

- DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

  - A partir das 10h00 (dez horas) do dia 17 (dezessete) de dezembro de 2007 (HORÁRIO DE BRASÍLIA), e em conformidade com o subitem 7.1 deste Edital, terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico n.º 022/2007-1ª SL, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas e início da etapa de lances, conforme previsto neste Edital e de acordo com o Decreto n.º 5.450, publicado no Diário Oficial da União de 01/06/2005.

  - O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital. (§ 2º do art. 22 do Decreto n.º 5.450/2005)

- FORMULAÇÃO DOS LANCES

  - Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada do seu recebimento e do valor consignado no registro.

  - As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.

  - A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado pelo sistema, podendo disputar os 2.º, 3.º, 4.º lugares e assim sucessivamente, se houver.

  - Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

  - Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada a identificação da detentora do lance.

  - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para recepção dos lances.

    - O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame sem prejuízo dos atos realizados.

    - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinicio somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.

  - A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro mediante aviso de fechamento iminente dos lances emitido pelo sistema eletrônico às licitantes, após o que transcorrerá o período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

    - Caso o sistema não emita o aviso de fechamento iminente, o Pregoeiro se responsabilizará pelo aviso de encerramento às licitantes, informando que após transcorridos 30 (trinta) minutos, a contar do aviso do Pregoeiro, a qualquer momento a etapa de lances será encerrada.

  - Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste Edital.

  - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

- ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

  - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e verificará a habilitação da licitante conforme as disposições deste Edital e seus Anexos. (art. 25 do Decreto n.º 5.450/2005).

  - Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. (Art. 44 da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006)

    - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam superiores em até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

      - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, e aquelas que se seguirem na ordem de classificação, serão convocadas para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.

    - Para efeito do disposto no subitem 10.2.1 deste Edital (Art. 45 da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006), ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

- A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.

- Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea “a” acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do § 2.º do art. 44 da Lei Complementar n.º 123 supra mencionada, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

- No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 2.º do art. 44 da Lei Complementar n.º 123 retro mencionada, os lances serão ofertados de acordo com a ordem de classificação definida pelo próprio sistema.

      - Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 10.2 acima, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

      - A condição prevista no subitem 10.2.2.1 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por empresa de pequeno porte.

  - O Pregoeiro poderá anunciar a(s) licitante(s) vencedora(s) imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, ou, quando for o caso, após a negociação e decisão acerca da aceitação do lance de menor valor.

  - Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.

    - Ocorrendo a situação a que se refere o subitem acima, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante para que seja obtido preço melhor.

  - A Proposta de Preços, inicialmente encaminhada nos termos determinados pelo subitem 7.1 deste Edital, que compreende a descrição do objeto ofertado e todas as demais informações afins julgadas necessárias ou convenientes, deverá ser reformulada pela licitante vencedora, em forma de planilha conforme modelo de Proposta de Preços, devidamente preenchida conforme modelo constante do ANEXO II, parte integrante deste Edital, após a fase de lances, com a  composição do(s) item(s) do qual(is) foi vencedora, com valores unitário e total do(s) item(ns) devidamente atualizados, e enviada pelo sistema ou via fax para o n.º (38) 3221-0520, no prazo de até 02 (duas) horas, a partir da comunicação da CODEVASF por meio do seu Pregoeiro, acompanhada dos seguinte documentos:

a) 	TERMO DE PROPOSTA, constante do ANEXO III, que é parte integrante deste Edital, devidamente preenchido;

b)	As licitantes que concorrerem ao fornecimento dos reservatórios metálicos e caixas d’água em fibra de vidro, deverão apresentar declaração de que atenderá as exigências contidas nos subitens 17.7 a 17.13 deste Edital.

c)	Cronograma Físico-Financeiro de Entrega dos materiais e equipamentos objeto deste Pregão Eletrônico.

    - A Proposta de Preços reformulada, de que trata o subitem 10.5 acima, deverá ser encaminhada em original no prazo de até 03 (três) dias úteis,  para  o  endereço contido  no  subitem 1.3 deste Edital, contado da data da comunicação da CODEVASF por meio do seu Pregoeiro, sob pena de desclassificação da proposta.

- HABILITAÇÃO

  - Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, a licitante detentora da melhor oferta por item, desde que aceita pelo Pregoeiro, deverá comprovar a situação de regularidade de acordo com o que segue:

    - Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Qualificação Econômico-Financeira:

- Verificação, "on line", junto do SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, da documentação obrigatória (RECEITA FEDERAL, DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, FGTS e SEGURIDADE SOCIAL - INSS), e da habilitação parcial (RECEITA ESTADUAL e RECEITA MUNICIPAL).

a-1) 	Na hipótese de haver documentos com  prazo  de  validade  vencido  junto  do  SICAF, a licitante vencedora deverá apresentar a documentação correspondente com prazo de validade em vigor;

a-2) 	Em se tratando de documentos emitidos via Internet, sua veracidade será confirmada através de consulta realizada nos sites correspondentes, e se apresentados de outra forma, poderão ser em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Secretaria de Licitações – PR/SL, ou ainda, publicação em órgão da imprensa oficial.

- No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país deverá apresentar, também, o decreto de autorização ou o ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

- Declaração de que não foi declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Pública, de que não está impedida de licitar ou contratar com a CODEVASF, e de que encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme modelo constante do ANEXO IV, parte integrante deste Edital;

- Certidão Negativa de Pedido de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelo Cartório de distribuição da sede da pessoa jurídica ou execução patrimonial expedida pelo Cartório de distribuição do domicílio da pessoa física;

      - Para a eficácia dos atos quanto ao atendimento a que se referem as alíneas "a-1", "a-2", "b", "c", e “d” acima, a licitante vencedora deverá apresentar a documentação solicitada no prazo de até 02 (duas) horas, enviando-a para o fax nº (61) 3312-4787, com posterior encaminhamento do original ou cópia autenticada no prazo de até 03 (três) dias úteis, contados da data da comunicação da CODEVASF por intermédio do Pregoeiro, sob pena de inabilitação.

      - A validade das certidões referidas no subitem 11.1.1 corresponderá ao prazo fixado nos próprios documentos. Caso as mesmas não contenham expressamente o prazo de validade, a CODEVASF convenciona o prazo como sendo o de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedição, ressalvada a hipótese da licitante em comprovar que o documento tem prazo de validade superior ao antes convencionado, mediante a juntada de norma legal pertinente.

      - Caso a(s) certidão(ões) expedidas pela(s) Fazenda(s) Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal seja(m) POSITIVA(S), deverá constar expressamente na mesma o efeito negativo, nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional/CTN, ou sejam juntados documentos que comprovem que o débito foi parcelado pelo próprio emitente, que a sua cobrança está suspensa, ou se contestado, esteja garantida a execução mediante depósito em dinheiro ou através de oferecimento de bens, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias da data de recebimento das propostas.

  - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos requeridos no subitem 11.1.1 deste Edital, no que couber.

  - A não comprovação de regularidade  de  quaisquer  dos  documentos  indicados  no  subitem 11.1.1 acima implicará a inabilitação da licitante, com a conseqüente desclassificação da proposta e aplicação das penalidades previstas no art. 28 do Decreto  nº 5.450/2005.

  - Nos termos do art. 42 da Lei Complementar nº 123/2006, em se tratando das microempresas e empresas de pequeno porte, a comprovação de regularidade fiscal de que trata a alínea “a” do subitem 11.1.1 somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. Contudo, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. (art. 43, caput da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006)

    - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da CODEVASF, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa .( art. 43, § 1º,  da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006),

  - A não-regularização da documentação dentro do prazo previsto no subitem 11.4.1 acima, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sansões previstas no art. 81 das Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à CODEVASF convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação .( art. 43, § 2º,  da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006)

  - Constatado o atendimento às exigências fixadas no Edital com relação a aceitação da proposta e os documentos de habilitação, a(s) licitante(s) que ofertar(em) o menor preço por item ou por grupo de itens será(ao) declarada(s) vencedora(s).

    - O resultado dos valores dos grupos serão obtidos pelo somotório dos itens que pertencerem à cada grupo, que serão definidos pela CODEVASF quando da divulgação da licitação, e estarão contemplados pelo próprio sistema.

  - No julgamento das propostas e dos documentos de habilitação o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. (§ 3º do art. 26 do Decreto nº 5.450/2005).

- RECURSOS ADMINISTRATIVOS

  - Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentar as razões de recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. (art. 26 do Decreto n.º 5.450/2005)

  - O acolhimento do recurso implica tão somente a invalidação daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento.

  - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência do direito de recurso, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada classificada em primeiro lugar.

  - Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados na Secretaria Regional de Licitações – 1ª SL, localizada na Av. Geraldo Athayde, n.º 483, Alto São João, em Montes Claros, Estado de Minas Gerais, nos dias úteis no horário de 08h00 às 12h00 e de 13h30 às 17h30 horas, de segunda a sexta-feira.

  - As razões dos recursos deverão ser apresentadas por escrito, tempestivamente, no endereço acima, e dirigidas ao Pregoeiro, que os analisará e quando mantiver sua decisão, encaminhará os autos à autoridade competente, que, neste caso, deverá decidir sobre o recurso.

    - Não serão considerados os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem como os que não forem apresentados na forma estabelecida no subitem 12.5.

- ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

  - A adjudicação dos itens do presente Edital pelo Pregoeiro será inviabilizada sempre que houver recurso.

  - A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do item à licitante vencedora pelo Pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.

    - Após decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.

    - A autoridade competente poderá encaminhar o processo ao setor que solicitou a aquisição com vistas à verificação da aceitabilidade dos itens cotados, antes da homologação do certame.

- CONVOCAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO

  - A licitante vencedora será convocada por escrito para assinar o contrato na Assessoria Jurídica da 1ª SR da CODEVASF, em Montes Claros/MG, devendo comparecer no prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da convocação.

  - O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora, no decorrer do prazo especificado no subitem 14.1, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração da CODEVASF.

  - Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

  - A recusa injusta da adjudicatária em assinar o contrato no prazo estabelecido, bem como não apresentar as mesmas condições exigidas para sua participação e habilitação neste certame, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às sanções previstas neste Edital, sem prejuízo das demais cominações legais cabíveis.

  - Na hipótese do vencedor da licitação não fazer a comprovação referida no item 14.3, não comparecendo  para a assinatura do Contrato no prazo estipulado  ou em caso de recusa  por parte desta,  é facultado  à CODEVASF,  por intermédio do  Pregoeiro, convocar as licitantes  remanescentes, por ordem de classificação para fazê-lo. Analisada a aceitabilidade da proposta,  podendo, inclusive,  negociar diretamente com o proponente  para que seja  obtido melhor preço, ou revogar este Pregão, sem prejuízo da cominação legal prevista  no  subitem 23.1 deste Edital.

  - A CODEVASF providenciará a publicação do extrato do instrumento de Contrato na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, nos termos do parágrafo único do artigo 61 da Lei n.º  8.666/93.

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - Os recursos orçamentários correrão à conta do Programa de Trabalho n.º 10.511.1287.10LP.0101 – Abastecimento Público de Água para Comunuidades Rurais Dispersas Situadas às Margens do rio São Francisco – Água para Todos – Nacional – Crédito Extraordinário, Despesas de Capital, Categoria Econômica 4, sob a gestão da Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas da CODEVASF.

- PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

  - O prazo máximo para os fornecimentos dos materiais e equipamentos que compõem todos os lotes objeto deste Edital será de 60 (sessenta) dias, contado da data de assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado na forma dos §§ 1º e 2º do art. 57 da Lei 8.666/93.

  - Os materiais e equipamentos objeto deste Pregão Eletrônico deverão ser entregues nas seguintes localidades:

a) 	LOTE I – 1ª Superintendência Regional: Av. Geraldo Athayde, n.º 483, Alto São João, CEP 39400-292, em Montes Claros/MG.

b)	LOTE II – 2ª Superintendência Regional: Avenida Manoel Novaes, S/N – Centro, CEP 47.600-000, Bom Jesus da Lapa/BA.

c)	LOTE III – 3ª Superintendência Regional: Rua Presidente Dutra, 160 – Centro, CEP 56.300-000, Petrolina/PE.

- LOTE IV – 6ª Superintendência Regional: Avenida Comissão do Vale do São Francisco, S/N – Bairro Piranga, CEP 48.900-000, Juazeiro/BA.

- OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA

  - Acatar as orientações da CODEVASF inclusive quando ao cumprimento das Normas internas e de Segurança e Medicina do Trabalho;

  - Responder por quaisquer acidentes de que sejam vítimas seus empregados, bem como pelos acidentes causados a terceiros, quando executando o objeto deste contrato.

  - Pagar pontualmente os encargos decorrentes das legislações Trabalhista, Previdenciária, Fiscal, Social, Comerciais e Ambiental vigentes, efetuando por sua conta, os recolhimentos em suas devidas épocas.

  - Substituir os materiais e equipamentos rejeitados pela fiscalização dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessárias.

  - Fornecer toda mão-de-obra, bem como todo material e equipamentos porventura necessários à execução do objeto ora licitado.

  - Assumir toda a responsabilidade pelo fornecimento do objeto contratado perante a CODEVASF e terceiros, na forma da legislação em vigor, bem como por dano resultante do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a CODEVASF isenta de qualquer penalidade e responsabilidade de qualquer natureza pela infringência da legislação em vigor, por parte da licitante vencedora.

  - Pintar a logomarca da CODEVASF nos reservatórios metálicos (que deverá ser do lado oposto da escada) e nas caixas de fibra de vidro, bem como proceder as inscrições referentes ao Programa Água para Todos. A logomarca da CODEVASF/ÁGUA PARA TODOS será conforme modelo a ser fornecido pela CODEVASF.

  - Gravar, em baixo relevo, nos reservatórios e caixas d’água fibra de vidro, as datas de fabricação e garantia, assim como a logomarca da CODEVASF.

    - Apresentar a relação de peças, componentes e acessórios, bem como instruções e desenhos para montagem.

  - Apresentar, quando da entrega dos reservatórios metálicos e caixas d’água de fibra de vidro, o detalhamento do processo de tratamento anti-corrosivo, bem como os produtos utilizados como base (fundo) e acabamento (pintura), com suas respectivas especificações, acompanhamento do certificado de qualidade fornecido pelo fabricante e o certificado de potabilidade.

  - Informar à CODEVASF, no que se refere aos reservatórios metálicos, com antecedência mínima de 10(dez) dias, a sua programação bem como a data de início da pintura de acabamento, para que a CODEVASF possa fazer a inspeção técnica no sentido de verificar e aprovar o processo de tratamento anti-corrosivo empregado, antes da pintura final.

  - Apresentar, no que se refere aos reservatórios metálicos, a nota fiscal de compra das chapas e do certificado de inspeção, quando da visita da equipe de fiscalização, podendo os fiscais exigir a retirada de um pedaço de chapa dos reservatórios já fabricados para que se constate, através de exames metodológicos, a qualidade do aço utilizado. A espessura da chapa será conferida através de aparelhagem de ultra-som. Os custos dos exames correrão por conta do fabricante.

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

  - O pagamento será efetuado contra entrega e aceitação dos materiais e equipamentos, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pela Fiscalização da CODEVASF, com base no cronograma físico-financeiro apresentado pela licitante, obedecidos os preços constantes da proposta, observados os subitens seguintes.

  - Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contado da data final do período de adimplemento, conforme estabelece o Art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei n.º 8.666/93.

  - A fatura só será liberada para pagamento depois de aprovada pela área gestora da Sede da CODEVASF, e deverá estar isenta de erros ou omissões, sem o que será, de forma imediata, devolvida à licitante vencedora para correções.

  - O documento de cobrança indicará obrigatoriamente, o número do Contrato, o(s) número(s) e a(s) data(s) de emissão da(s) Nota(s) de Empenho – NE, emitida(s) pela CODEVASF e que cubra a aquisição dos materiais e equipamentos  objeto deste Pregão Eletrônico.

  - O pagamento será creditado em nome da licitante vencedora, mediante Ordem Bancária em Conta Corrente por ela indicada ou meio de Ordem Bancária para pagamento de fatura com Código de Barras, um vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Edital.

  - A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar o valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, § 6º da IN/SRF n.º 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem.

  - Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos, após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, ensejará a revisão destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

    - Ficam excluídos da hipótese referida no subitem anterior, tributos ou encargos legais que, por sua natureza jurídica tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual.

  - Atendido ao disposto nos itens anteriores a CODEVASF considera como data final do período de adimplemento a do dia útil seguinte à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento do fornecimento, a partir da qual será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, conforme estabelecido no Artigo 9º, do Decreto nº 1.054, de 07 de fevereiro de 1994.

  - É de inteira responsabilidade da licitante vencedora a entrega a CODEVASF dos documentos de cobrança, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara, objetiva e ordenada, que se não for atendido, implica desconsideração pela CODEVASF dos prazos estabelecidos para conferência e pagamento.

  - Caso a licitante vencedora seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e  Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

  - Eventual solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato será analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos como dispõe o artigo 65, inciso II, alínea “d” da Lei nº 8.666/93.

  - A licitante vencedora no certame obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação ora exigida, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas. Os pagamentos somente serão efetivados caso a empresa contratada apresente situação regular. Não sendo devida qualquer atualização financeira quanto o atraso de pagamento se der por irregularidade da licitante vencedora.

  - Será considerado em atraso o pagamento efetuado após o prazo estabelecido no subitem 18.2, caso em que a CODEVASF pagará atualização financeira, aplicando-se a seguinte fórmula:

C = P [(1+I/100) N - 1]

C - 	Valor calculado como atraso de pagamento;

P - 	Valor da obrigação contratual para com atraso;

N - 	Número de dias entre o efetivo pagamento e data estabelecida para quitação da obrigação contratual;

I -  Percentual para remuneração do valor da obrigação paga com atraso, equivalente a média aritmética do IGP-M no período N, “Pró-Rata dia”.

    - Não sendo conhecido o índice para o período será utilizado, no cálculo, o último índice conhecido.

    - Quando utilizado o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a título de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.

    - Nos cálculos deverão ser utilizadas 5 (cinco) casas decimais.

- REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

  - Os preços serão fixos e irreajustáveis.

- MULTAS

  - Em caso de inadimplemento, por parte da licitante vencedora de quaisquer das cláusulas ou condições do contrato, à mesma será aplicada a multa no percentual de 0,1% (um décimo por cento) ao dia, sobre o valor global contratado, até o limite de 20% (vinte por cento) do prazo contratual, o que dará ensejo à sua rescisão.

    - Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela CODEVASF, observando-se o seguinte:

- A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da licitante vencedora. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora será convocada para complementação do seu valor, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data da convocação.

- Não havendo qualquer importância a ser recebida pela licitante vencedora, esta será convocada a recolher à Unidade Regional de Finanças – UFN da 1ªSR/CODEVASF, localizada no endereço contido no subitem 1.3 deste Edital, o valor total da multa, no prazo de 10 (dez) dias contado a partir da data da comunicação.

    - A licitante vencedora terá um prazo de 10 (dez) dias corridos, contado a partir da data de cientificação da aplicação multa, para apresentar recurso a CODEVASF. Ouvida a fiscalização e acompanhamento do contrato, o recurso será encaminhado a Assessoria Jurídica da Sede da CODEVASF, que procederá ao seu exame.

    - Após o procedimento estabelecido no subitem anterior, o recurso será apreciado pela Diretoria Executiva que poderá relevar ou não a multa.

    - Em caso de relevação da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a relevação novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

    - Caso a Diretoria Executiva da CODEVASF mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo.

- GARANTIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TRANSPORTE

  - A(s) licitante(s) vencedora(s) responsabiliza-se (m), por si e por seus sucessores, pela garantia de que todos os equipamentos fornecidos, são novos, sem uso e livres de defeitos de projetos, de fabricação ou de material, obrigando-se a garanti-los integralmente nas condições estabelecidas nas especificações técnicas respectivas, por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua entrega à CODEVASF em cada uma das localidades de que trata o subitem 16.2 deste Edital, observando-se o seguinte:

a) 	Reservatórios metálicos e de fibra de vidro: garantia mínima de 5 (cinco anos) contra defeitos de fabricação.

  - As licitantes vencedoras deverão fornecer para as motobombas submersas, geradores, cata-ventos e bombas injetoras, quando solicitado pela CODEVASF, a assistência técnica qualificada e/ou indicar uma representante na região onde foram entregues os equipamentos, no prazo máximo de 15 (quinze) dias contado a partir da data de solicitação.

    - Deverão apresentar declaração, quando da entrega dos equipamentos, de que prestarão assistência técnica aos mesmos por um prazo mínimo de 02 (dois) anos, a partir da data de suas entregas nos locais alistados no subitem 16.2 deste Edital.

  - O meio de transporte e o acondicionamento dos materiais e equipamentos devem ocorrer em padrões de qualidade que assegurem a integridade e qualidade dos mesmos. Todas as partes sujeitas a vibrações ou pancadas durante o transporte deverão ser travadas ou suportadas de forma a evitar danos aos objetos transportados.

- RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO

  - O recebimento dos materiais e equipamentos dar-se-á com a entrega dos mesmos, pela(s) licitante(s) vencedora(s), no(s) local(is) e prazo mencionados na forma dos subitens 16.1 e 16.2 deste Edital. A fiscalização procederá à sua conferência confrontando-os com as especificações técnicas constantes deste Edital, e atestará as Faturas/Notas Fiscais para fins de pagamento.

  - A fiscalização do fornecimento objeto desta licitação  será  feita  diretamente  pela CODEVASF, através de servidor formalmente designado na forma do Art. 67 da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se a licitante está executando o fornecimento conforme o especificado, observando o contrato e os documentos que o integram.

  - Havendo necessidade de substituição, verificada pela fiscalização, será estabelecido um prazo para que a licitante vencedora  a providencie, arcando com todas as despesas necessárias, após o que, estando a fiscalização da CODEVASF de acordo, será emitido o Termo de Encerramento Físico do Contrato, sendo que este deverá ser assinado por representante autorizado da licitante vencedora.

- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - A licitante vencedora, quando convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na sua entrega, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito de defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a CODEVASF pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e seus Anexos, e das demais cominações legais.

  - A multa constante do subitem 20.1 é meramente moratória, não isentando a licitante vencedora do ressarcimento por perdas e danos pelos prejuízos a que der causa.

  - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensão de licitar, a licitante penalizada deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

- DISPOSIÇÕES GERAIS

  - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

  - É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do Processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

  - As situações não previstas neste Edital, inclusive as decorrentes de caso fortuito ou de força maior, serão resolvidas pelo Pregoeiro, ou pela autoridade competente, desde que pertinentes com o objeto do pregão e observada a legislação.

  - A Minuta de Contrato (ANEXO V), regulamenta as condições de pagamento, reajustamento, responsabilidade, multas financeiras e encerramento físico e financeiro do Contrato. A referida Minuta sofrerá ajustes ou adequações que se fizerem necessárias.

  - Devem ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alterações que ocorrerem durante a execução do contrato, referentes aos fornecimentos extras. Fornecimentos extras não contemplados na planilha de preços da contratada deverão ter seus preços fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipóteses deverão ser previamente autorizadas/aprovadas pela autoridade competente.

  - O não atendimento às exigências formais não essenciais não importará no afastamento da licitante, desde que, a critério do Pregoeiro, sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública do pregão.

  - A CODEVASF poderá revogar a licitação quando nenhuma das propostas satisfizer o objetivo da mesma, quando for evidente que tenha havido falta de competição, ou quando caracterizado o indício de colusão.

  - A CODEVASF poderá, ainda, revogar a licitação por razão de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente, e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer isento e devidamente fundamentado.

  - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.

  - Responsabiliza-se a licitante vencedora por quaisquer ônus decorrentes de danos que vier causar a CODEVASF e a terceiros, em decorrência da execução do contrato.

  - A licitante que vier a ser contratada, ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, na forma da Lei 8.666/93 e suas alterações.

  - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na CODEVASF.

  - Para efeito da contagem dos prazos, o expediente na CODEVASF é das 8:00 às 12:00 h e das 13:30 às 17:30 horas, de segunda a sexta-feira, sendo considerado intempestivo o recurso ou representação quando não recebido pelo Pregoeiro ou pelo Protocolo da CODEVASF até às 17:30 horas do último dia do prazo recursal.

  - A homologação do resultado deste Pregão não implicará direito à contratação.

  - Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação regedora, em especial a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a Lei nº 10.520, de 17/07/2002, o Decreto 3.555, de 08/08/2000, Decreto nº 3.697, de 21/12/2000 e o Decreto 5.450 de 31/05/2005.

  - Este Edital e  seus  anexos  farão parte integrante do Contrato a ser firmado entre a  CODEVASF e a licitante vencedora, independente de transcrições.

  - O Foro da Justiça Federal da Subseção Judiciária da cidade de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, será competente para dirimir questões oriundas da presente convocação, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

## Montes Claros(MG), 03 de dezembro de 2007

ANDERSON DE VASCONCELOS CHAVES

Superintendente Regional

CODEVASF – 1ª SR

Processo n.º 59500.002585/2007-99

/NAKLE...

ANEXO I

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)

# ANEXO II

# MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)

### ANEXO III

TERMO DE PROPOSTA

ANEXO III

### TERMO DE PROPOSTA

DADOS DO PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

FONE/FAX:

À

CODEVASF

Av. Geraldo Athayde, n.º 483, Alto São João

CEP 39400-292 – Montes Claros-MG

Prezados Senhores,

Tendo examinado os documentos de licitação, nós, abaixo-assinados, oferecemos proposta para Edital n.º 022/2007, para o(s) item(ns)________[DESCREVER O(S) ITEM(NS)], que está em conformidade com o referido Edital e seus Anexos, bem como com as especificações constantes em nossa proposta, pelo valor unitário de R$_____(_______) para o item 1, R$_____(_______) para o item 2, R$_____(_______) para o item 3...,  perfazendo um valor total de R$_______(_______).

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar o fornecimento no prazo fixado no Edital, a contar da data da assinatura do contrato.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias desde a data fixada para sua abertura, ou seja____/____/____, e representará um compromisso que pode ser aceito a qualquer data antes da expiração desse prazo.

Até que seja assinado o contrato, esta proposta será considerada um contrato de obrigação entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto à CODEVASF o(a) Sr.(ª) __________________, carteira de Identidade n.º _________________, Órgão Expedidor ____________, CPF n.º________________, residente e domiciliado(a) na rua_____________________, n.º_____, bairro__________, na cidade de_________, Estado de______________, ao(à) qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis transigir, desistir, assinar contratos, atas e documentos, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório, conforme cópia da procuração que fazemos anexar.

Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitação em pauta.

Declaramos, ainda, nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital e seus anexos e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos incidentes  sobre  o  fornecimento objeto deste Edital.

Atenciosamente,

______________________________________

FIRMA LICITANTE/CNPJ

_________________________________________

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

# ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO

# ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO

###### EDITAL N.º 022/2007

(PREGÃO ELETRÔNICO)

(MODELO DE DECLARAÇÃO - PARA AS SITUAÇÕES PREVISTAS NO SUBITEM 11.1.1 – letra “c”).

A Licitante _____________________________________, CNPJ/MF n.º _________________________________, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penalidades da Lei, que até a presente data, NÃO EXISTE FATO QUE INVALIDE O SEU REGISTRO CADASTRAL NO SICAF/CRC, para fins de habilitação na presente licitação, (Art. 32 - § 2º Lei 8.666/93) e declara também sob as penas da Lei que não foi declarada inidônea por qualquer ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA”, em qualquer de suas esferas, Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal, de que não está impedida de licitar e contratar com a CODEVASF (Art.87 Inciso IV Lei 8.666/93), e de que encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

##### Cidade, data

_______________________________

Assinatura do representante legal

ANEXO V

### MINUTA DO CONTRATO

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)

### ANEXO VI

GUIA DE RETIRADA DE EDITAL

| CODEVASF | GUIA DE RETIRADA DE EDITAL |  |  |  | ##### EDITAL N.º 022/2007 (PREGÃO ELETRÔNICO) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Documentos Constitutivos |  |  |  |  |  |  |
| ANEXOS: I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS, III – TERMO DE PROPOSTA, IV – MODELO DE DECLARAÇÃO, V – MINUTA DO CONTRATO E VI – LOGOMARCA DA CODEEVASF e VII – GUIA DE RETIRADA DE EDITAL |  |  |  |  |  |  |
| OBJETO: Aquisição de materiais e equipamentos para instalação de poços tubulares profundos em municípios pertencentes à área de atuação da CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba, na bacia do Rio São Francisco. |  |  |  |  |  |  |
| #### Dados para correspondência informados pela licitante |  |  |  |  |  |  |
| ###### EMPRESA: |  |  |  |  |  |  |
| ###### ENDEREÇO: |  |  |  |  |  |  |
| ###### CIDADE: |  |  |  | ###### ESTADO: |  | ###### CEP: |
| TELEFONE: |  |  |  | FAX: |  |  |
| CNPJ: |  |  | E-mail: |  |  |  |
| VALOR R$___________(__________________________________________________________) (O Edital e retirado nos sites www.codevasf.gov.br e www.comprasnet.gov.br é gratuito) |  |  |  |  |  |  |
| Confirmo as informações constantes desta Guia e declaro ter recebido o Edital e seus Anexos. Pela licitante: ______________________________________ Assinatura D A T A: ______/______/ 2007 |  |  |  |  |  |  |