## 2A SR
LOTE 2 – 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS – MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA POÇOS TUBULARES
MUNICÍPIOS DA CALHA DO RIO SÃO FRANCISCO
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | UNIDADE | QUANT. | PREÇO (R$)
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
36 | MOTOBOMBA SUBMERSA, ELÉTRICA, PARA ATENDER UMA VAZÃO MÍNIMA DE 5 M³/H E ALTURA MANOMÉTRICA (HMAN) DE 82 MCA, POTÊNCIA MÁXIMA DE 03 (TRÊS) C.V., MONOFÁSICA, 220 VOLTS E 60 HZ, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE 55%, SAÍDA COMPATÍVEL PARA TUBULAÇÃO DE 1.1/2 POLEGADA, DIÂMETRO EXTERNO MÁXIMO DE 100 (CEM) MM OU 4 (QUATRO) POLEGADAS, CARCAÇA FABRICADA EM FERRO FUNDIDO OU AÇO INOX COM MOTOR NACIONAL REBOBINÁVEL E ROTOR DE BRONZE OU AÇO INÓX | UND | 3
37 | MOTOBOMBA SUBMERSA, ELÉTRICA, PARA ATENDER UMA VAZÃO MÍNIMA DE 8 M³/H E ALTURA MANOMÉTRICA (HMAN) DE 92 MCA, POTÊNCIA MÁXIMA DE 05 (CINCO) C.V., MONOFÁSICA, 220 VOLTS E 60 HZ, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE 55%, SAÍDA COMPATÍVEL PARA TUBULAÇÃO DE 1.1/2 POLEGADA, DIÂMETRO EXTERNO MÁXIMO DE 100 (CEM) MM OU 4 (QUATRO) POLEGADAS, CARCAÇA FABRICADA EM FERRO FUNDIDO OU AÇO INOX COM MOTOR NACIONAL REBOBINÁVEL E ROTOR DE BRONZE OU AÇO INÓX. | UND | 10
38 | MOTOBOMBA SUBMERSA, ELÉTRICA, PARA ATENDER UMA VAZÃO MÍNIMA DE 5 M³/H E ALTURA MANOMÉTRICA (HMAN) DE 82 MCA, POTÊNCIA MÁXIMA DE 03 (TRÊS) C.V., TRIFÁSICA, 380 VOLTS E 60 HZ, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE 55%, SAÍDA COMPATÍVEL PARA TUBULAÇÃO DE 1.1/2 POLEGADA, DIÂMETRO EXTERNO MÁXIMO DE 100 (CEM) MM OU 04 (QUATRO) POLEGADAS, CARCAÇA FABRICADA EM FERRO FUNDIDO OU AÇO INOX COM MOTOR NACIONAL REBOBINÁVEL E ROTOR DE BRONZE OU AÇO INÓX | UND | 36
39 | MOTOBOMBA SUBMERSA, ELÉTRICA, PARA ATENDER UMA VAZÃO MÍNIMA DE 8 M³/H E ALTURA MANOMÉTRICA (HMAN) DE 92 MCA, POTÊNCIA MÁXIMA DE 05 (CINCO) C.V., TRIFÁSICA, 380 VOLTS E 60 HZ, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE 55%, SAÍDA COMPATÍVEL PARA TUBULAÇÃO DE 1.1/2 POLEGADA, DIÂMETRO EXTERNO MÁXIMO DE 100 (CEM) MM OU 04 (QUATRO) POLEGADAS, CARCAÇA FABRICADA EM FERRO FUNDIDO OU AÇO INOX COM MOTOR NACIONAL REBOBINÁVEL.E ROTOR DE BRONZE OU AÇO INÓX | UND | 21
40 | RESERVATÓRIOS METÁLICOS COM CAPACIDADE TOTAL DE 5,0 M3; MODELO CILÍNDRICO VERTICAL COM PILARES VERTICAIS, ALTURA DE 1,80 M E DIÂMETRO DE 1,91 M; FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO COM PERCENTUAIS MÍNIMOS DE 0,25 E 0,40 DE COBRE E CROMO, RESPECTIVAMENTE, COM A ESPESSURA DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE ESTRUTURAL DOS RESERVATÓRIOS; FUNDO CÔNICO; TAMPA CÔNICA COM ARGOLA DE IÇAMENTO E COM ALÇAPÃO DE INSPEÇÃO NAS DIMENSÕES DE 0,5 X 0,5M COM ESPERA PARA CADEADO; ESCADA DE ACESSO INTERNO E EXTERNO COM FERRO DE PERFIL CIRCULAR; CONEXÕES DE DRENO (COM BUJÃO) EXTRAVASOR, ENTRADA E SAÍDA ROSQUEÁVEL COM DIÂMETRO DE 2”; ELEVAÇÃO EM PILARES DE 05(CINCO) METROS DE ALTURA COM TRAVAS PARA GABARITO, FABRICADOS EM PERFIL EM “U” CONTRAVENTADO, EM NÚMERO COMPATÍVEL COM A DISTRIBUIÇÃO DE CARGA, COM CHUMBADORES NAS EXTREMIDADES E COM GABARITOS PARA MONTAGEM. | UND | 60
41 | RESERVATÓRIOS METÁLICOS COM CAPACIDADE TOTAL DE 10,0 M3; MODELO CILÍNDRICO VERTICAL TIPO TAÇA COM ÁGUA NA COLUNA; FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO COM PERCENTUAIS MÍNIMOS DE 0,25 E 0,40 DE COBRE E CROMO, RESPECTIVAMENTE, COM A ESPESSURA DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE ESTRUTURAL DOS RESERVATÓRIOS; BOCA DE INSPEÇÃO NO TETO COM ARGOLA DE IÇAMENTO E COM ESPERA PARA CADEADO; ESCADA DE ACESSO INTERNO E EXTERNO COM FERRO DE PERFIL CIRCULAR; CONEXÕES DE DRENO (COM BUJÃO) EXTRAVASOR, ENTRADA E SAÍDA ROSQUEÁVEL COM DIÂMETRO DE 2”. | UND | 10
42 | CHAVE DE PROTEÇÃO E PARTIDA DIRETA COMPATÍVEL COM A BOMBA SUBMERSA ESPECIFICADA NESTA PLANILHA, ITEM 36, COMPOSTA NO MÍNIMO DE AMPERÍMETRO, VOLTÍMETRO, PÁRA-RAIOS, RELÉ DE TEMPO DE PARTIDA, CONTACTOR, RELÉ TÉRMICO, LÂMPADA SINALIZADORA, CHAVE AUTOMÁTICA//MANUAL, FUSÍVEIS DIAZED, RELÉ DE NÍVEL, RELÉ FALTA DE FASE. DEVERÁ SER MONTADA EM ARMÁRIO DE AÇO COM PINTURA TERMOSTÁTICA COM PORTA E TRANCA. | UND | 3
43 | CHAVE DE PROTEÇÃO E PARTIDA DIRETA COMPATÍVEL COM A BOMBA SUBMERSA ESPECIFICADA NESTA PLANILHA, ITEM 37, COMPOSTA NO MÍNIMO DE AMPERÍMETRO, VOLTÍMETRO, PÁRA-RAIOS, RELÉ DE TEMPO DE PARTIDA, CONTACTOR, RELÉ TÉRMICO, LÂMPADA SINALIZADORA, CHAVE AUTOMÁTICA//MANUAL, FUSÍVEIS DIAZED, RELÉ DE NÍVEL. DEVERÁ SER MONTADA EM ARMÁRIO DE AÇO COM PINTURA TERMOSTÁTICA COM PORTA E TRANCA. | UND | 10
44 | CHAVE DE PROTEÇÃO E PARTIDA DIRETA COMPATÍVEL COM A BOMBA SUBMERSA ESPECIFICADA NESTA PLANILHA, ITEM 38, COMPOSTA NO MÍNIMO DE AMPERÍMETRO, VOLTÍMETRO, PÁRA-RAIOS, RELÉ DE TEMPO DE PARTIDA, CONTACTOR, RELÉ TÉRMICO, LÂMPADA SINALIZADORA, CHAVE AUTOMÁTICA//MANUAL, FUSÍVEIS DIAZED, RELÉ DE NÍVEL. DEVERÁ SER MONTADA EM ARMÁRIO DE AÇO COM PINTURA TERMOSTÁTICA COM PORTA E TRANCA. | UND | 36
45 | CHAVE DE PROTEÇÃO E PARTIDA DIRETA COMPATÍVEL COM A BOMBA SUBMERSA ESPECIFICADA NESTA PLANILHA, ITEM 39, COMPOSTA NO MÍNIMO DE AMPERÍMETRO, VOLTÍMETRO, PÁRA-RAIOS, RELÉ DE TEMPO DE PARTIDA, CONTACTOR, RELÉ TÉRMICO, LÂMPADA SINALIZADORA, CHAVE AUTOMÁTICA//MANUAL, FUSÍVEIS DIAZED, RELÉ DE NÍVEL. DEVERÁ SER MONTADA EM ARMÁRIO DE AÇO COM PINTURA TERMOSTÁTICA COM PORTA E TRANCA. | UND | 21
46 | TAMPA EM CHAPA DE FERRO 4.25MM DIÂMETRO DE 6" COM ORIFÍCIOS DE 1.1/2" E 1/2" | UND | 70
47 | CURVA GALVANIZADA 90° 1.1/2" MACHO/FÊMEA | UND | 70
48 | CURVA GALVANIZADA 45° 1.1/2" MACHO/FÊMEA | UND | 70
49 | CURVA GALVANIZADA 45° 1.1/2" FÊMEA/FÊMEA | UND | 70
50 | UNIÃO GALVANIZADA DE 1.1/2" | UND | 70
51 | NIPLE GALVANIZADO DE 1.1/2" | UND | 70
52 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, METÁLICA, DE 1.1/2" | UND | 70
53 | ADAPTADOR DE PVC DE 1.1/2" PARA 50MM - LR | UND | 210
54 | LUVAS GALVANIZADA DE 1.1/2" | UND | 1120
55 | TUBO EDUTOR DIÂMETRO DE 1.1/2" (DN40MM), COM 4M DE COMPRIMENTO ROSQUEÁVEL | UND | 1050
56 | CABO DE AÇO 3/8" COM DOIS CONECTORES | M | 4200
57 | TUBO DE PVC PN 40/50MM SOLDÁVEL PONTA E BOLSA, COMPRIMENTO DE 6M | UND | 7000
58 | GRUPO GERADOR 10 Kva - 380V - TIFÁSICO, 60 Hz, AUTO REGULÁVEL,COM MOTOR DIESEL REFRIGERADO A AR OU ÁGUA C/ RADIADOR | UND | 21
59 | GRUPO GERADOR 7,5 Kva - 380V - TIFÁSICO, 60 Hz, AUTO REGULÁVEL,COM MOTOR DIESEL REFRIGERADO A AR OU ÁGUA C/ RADIADOR | UND | 36
60 | PADRÃO COMPLETO (COELBA) MONOFÁSICO COM POSTE DE 5M DE COMPRIMENTO E "RACK" | UND | 13
61 | CABO BIPOLAR PP 750 VOLTS DE 2 X 1MM2 - SENSOR DE NÍVEL DA BOMBA | M | 4900
62 | ELETRODO DE NÍVEL | UND | 140
63 | CABO MULTIPLEXADO 2 X 16MM2 MEDIDOR / QUADRO DA BOMBA MONOFÁSICA | M | 1300
64 | CABO FLEXÍVEL, 1000V, 3 X 10MM2 PAINEL / BOMBA MONOFÁSICA | M | 910
65 | CABO FLEXÍVEL, 1000V, 3 X 4MM2 PAINEL / BOMBA TRIFÁSICA | M | 3990
66 | CABO PP 750V, 2 X 1,5MM2 PARA AUTOMAÇÃO DA BOIA | M | 2600
67 | BOIA DE AUTOMAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR | UND | 13
68 | HASTE DE ATERRAMENTO DE COBRE, COM DOIS CONECTORES, DE 2,0M DE COMPRIMENTO | UND | 70
69 | ADAPTADOR DE PVC DE 2" X 50MM LR | UND | 140
70 | JOELHO 900, DN50MM PVC | UND | 140
71 | CURVA 900 DN50MM, PVC LONGA, | UND | 140
72 | REGISTRO 50MM, PVC, ESFERA | UND | 70
73 | "CUP" ROSQUEÁVEL DE 2" PVC | UND | 70
TOTAL GERAL
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:
CONDIÇÕES DE GARANTIA:
PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS:
Local e Data,
Assinatura do Representante Legal