| 21 de novembro de 2008 DATA TEL. EMISSOR QUANT. DE PÁGINAS FAX Nº: | 02 | 106/2008 |
| --- | --- | --- |
| Secretaria Regional de Licitações – 1ª SL EMISSOR: FAX EMISSOR | (38) 2104-7823 | (38) 2104-7824 |
| DESTINATÁRIO FAX DESTINATÁRIO TEL. EMISSOR |  |  |

-

MENSAGEM:

## ESCLARECIMENTO V – EDITAL N.º 020/2008

Com relação às consultas formuladas acerca do Edital n.º 020/2008 (Pregão Eletrônico – Sistema de Registro de Preços), que tem por objetivo o fornecimento de diversos materiais e equipamentos que integrarão o sistema de registro de preços no âmbito da 1ª Superintendência Regional da CODEVASF, Estado de Minas Gerais, tratado no Processo  59510.002024/2007-71, informamos o seguinte:

CONSULTAS:

- No item 2.1.3. – Onde se Lê que a licitante vencedora quando solicitada pelo pregoeiro deverá apresentar amostra do material e só posteriormente a realização de teste e aprovação é que será autorizado o envio do mesmo, este item também se aplica ao item 258 – (compressor de ar) deste pregão? A dúvida recorre pois o referido equipamento trata-se de um equipamento de grande porte e para apresentação desta amostra geraria um alto custo (fabricação e transporte), assim ficaria inviável o envio de uma “amostra”. Já que no item subseqüente 2.1.3.2 descreve que estas amostras serão passíveis de destruição parcial ou total, para fins de análise técnica, e não serão devolvidas, tampouco subtraídas quando da entrega definitiva dos materiais.

- Com relação ao item 285, o qual V. Sas. Não aceitam o DN-35 mm irriga LF na cor  azul NBR 14312, solicitamos informarem se neste caso poderemos ofertar o tubo de PVC cor marron, soldável, NBR-5648, PN-750 Kpa, comprimento 6 M, DN-32 mm?

Ou reagrupar o item 285, caso o tubo marron NBR-5648 não seja aceito, possibilitando nossa participação.

- Quanto ao item 282 solicito nos seja esclarecido se o mesmo deverá ser fornecido galvanizado ou preto?

- Quanto aos itens 283, 284, 285 e 286, solicito nos seja esclarecido se os mesmos serão utilizados para irrigação ou não, e se não qual será a utilização dos mesmos.

RESPOSTAS:

- Certamente, as amostras citadas no subitem 2.1.3 do Edital em referência se referem apenas àqueles materiais passíveis de serem encaminhados para o fim precípuo estabelecido no subitem a que aludimos acima. No caso de equipamentos de grande porte, os mesmos serão analisados à luz das garantias exigidas pelo próprio Edital.

- A resposta é sim. Poderá ser ofertado o tubo de PVC marron, soldável, NBR 5648, PN 750 Kpa, comprimento 6 M, DN 32 mm;

- Item 282 – A cor é preta;

- Itens 283, 284, 285 e 286 – Os tubos não serão utilizados em irrigação. São apenas para condução de água.

Atenciosamente,

SL/cns