# 1-DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1-  Os  serviços  contratados  pela  CODEVASF  serão  executados  rigorosamente   de acordo  com  o  CADERNO  DE  ENCARGOS,  projetos e demais  elementos nele  referidos.

1.2-  Todos os materiais, salvo disposto em contrário no CADERNO DE ENCARGOS, serão fornecidos pela Empreiteira.

1.3- Toda a mão-de-obra, salvo o disposto em contrário no CADERNO DE ENCARGOS,  será fornecida pela Empreiteira.

1.4-  Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais.

1.5-   Ficará a Empreiteira obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após a oficialização pela CODEVASF, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências.

1.6-  Os materiais à serem empregados deverão ser adequados aos tipos de serviços a serem executados e atenderem às Especificações contidas nos projetos e neste CADERNO DE ENCARGOS.

1.7-   A  Empreiteira  manterá  na  obra  engenheiros,  mestres,  operários e funcionários

administrativos  em  número  e  especialização  compatíveis  com  a  natureza dos      serviços,  bem  como  materiais  em  quantidades  suficientes para a execução dos     trabalhos.

1.8-   A Empreiteira será responsável pelos danos causados à CODEVASF e a terceiros,  decorrentes de sua negligência, imperícia e omissão.

1.9 - Será mantido pela Empreiteira perfeito e ininterrupto serviço de vigilância nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligência durante a execução das obras, até a entrega definitiva.

1.10-A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverá ser apropriada a cada serviço.

1.11-A Empreiteira tomará todas as precauções e cuidados no sentido de garantir inteiramente a estabilidade de prédios vizinhos, canalizações e redes que possam ser atingidas, pavimentações das áreas adjacentes e outras propriedades de terceiros, e ainda a segurança de operários e transeuntes durante a execução de todas as etapas da obra.

1.12- Periodicamente será procedida a remoção de todo o entulho e detritos que se venham a acumular no terreno em decorrência da execução da obra.

# 2 - CARACTERIZA??O DO SUBSOLO

2.1-Quaisquer resultados de sondagens, estudos ou ensaios de caracterização do subsolo, de que disponha a CODEVASF, serão fornecidos à Empreiteira para orientação sobre as condições do local de execução dos serviços.

2.2-	De vez que a Empreiteira assumirá inteira responsabilidade pela qualidade da obra que executar, a ela competirá julgar da conveniência de obter, às suas expensas, mais informações do subsolo.

2.2.1- Os  ensaios e pesquisas para caracterização do subsolo serão norteados pelas normas oficiais do DNER, ABGE, as Normas, Metodologia e Diretrizes para Estudos Geológicos e Geotécnicos da CODEVASF.

3 - SERVIÇOS

3.1-Os serviços serão executados em estrita e total observância às indicações constantes dos projetos e especificações técnicas fornecidas pela CODEVASF, referidas no CADERNO DE ENCARGOS.

3.2-Cabe à Empreiteira elaborar, de acordo com as necessidades da obra, ou a pedido da Fiscalização, desenhos de detalhes de execução, os quais serão previamente examinados e autenticados, se for o caso, pela CODEVASF.  Durante a construção, poderá a CODEVASF apresentar desenhos complementares, os quais serão também devidamente autenticados pela Empreiteira.

3.3-Caso seja efetuada qualquer modificação, parcial ou total, dos projetos licitados, quer seja proposta pela CODEVASF ou pela Empreiteira, este fato não implicará em anular ou invalidar o contrato, que prevalecerá em quaisquer circunstancias. Sendo a alteração do projeto responsável pelo surgimento de serviço novo, a correspondente forma de medição e pagamento deverá ser apresentada previamente pela Empreiteira e analisada pela CODEVASF antes do início efetivo deste serviço. No caso de simples mudança de quantitativos, o fato não deverá ser motivo de qualquer reivindicação para alteração dos preços unitários.  Sendo os serviços iniciados e concluídos sem qualquer solicitação de revisão de preços por parte da Empreiteira, fica tacitamente vetado o pleito futuro.

3.4-Quaisquer divergências sobre interpretação dos documentos contratuais para a execução dos serviços, serão observadas as prescrições contidas na GP-03 deste CADERNO DE ENCARGOS.

# 4 - FORMAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

As obras a serem contratadas pela CODEVASF poderão ser:

4.1-Empreitada Global

É aquela em que é ajustada a remuneração da Empreiteira para a obra concluída na sua totalidade. O pagamento, entretanto, pode efetuar-se parceladamente nas datas ou etapas indicadas no cronograma contratual.  Neste caso caberá à Empreiteira levantar as quantidades reais.

4.2-Empreitada por Preço Unitário

É aquela em que se contrata a execução da obra considerando os preços unitários propostos por unidades de serviços, tais como metro cúbico de escavação, metro cúbico de aterro, metro quadrado de desmatamento e limpeza etc., e efetuando-se as medições mensais dos serviços efetivamente executados.

4.3-Ambas as modalidades objetivam

A conclusão da obra, mas, enquanto na Empreitada por Preço Global fixa-se antecipadamente o seu custo final, na Empreitada por Preço Unitário o custo final resulta do que for efetivamente realizado, medido e pago na base do preço unitário contratado.

4.4-Os quantitativos fornecidos pela CODEVASF nos documentos de licitação são estimados e visam apenas a uniformizar as propostas das licitantes.

4.5-Em ambas as modalidades de empreitada deverão ser solicitadas no Edital as composições dos preços unitários dos serviços.