1 - SERVIÇOS

A obra terá todas as instalações provisórias necessárias ao seu bom funcionamento, como sejam: tapumes, barracões, escritórios, sanitários, redes de energia elétrica e de água, etc.

Todas as instalações que compõem o canteiro de obras deverá obedecer rigorosamente às exigências da Municipalidade local, o especificado no projeto e serem previamente aprovadas pela Fiscalização.

Todas as instalações deverão ser mantidas em permanente estado de limpeza, higiene e conservação.

Serão atendidas pela Empreiteira, sem ônus para a CODEVASF, todas as exigências da Municipalidade local.

Além da placa da Empreiteira, que deverá atender às exigências do CREA e da Municipalidade local, será colocada, às expensas da Empreiteira, uma placa de obra da CODEVASF, de acordo com ítem da planilha e modelo em anexo.

O Acampamento e o Canteiro deverão ser construídos pela Empreiteira no local destinado para este fim.  O Projeto, construção e administração durante todo o período de execução da obra são de responsabilidade da empreiteira.

Acampamento e canteiro deverá ser constituído de área de vivência e administrativa que conterá o escritório da obra;

Todas as instalações do canteiro de obra executadas pela Empreiteira serão retiradas após concluída a obra.

2 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços, materiais e equipamentos necessários à  execução das obras, e toda e qualquer outra despesa  relativa a administração da obra, projeto, construção, operação e manutenção de canteiro de obras, escritórios, fornecimento e instalação de placa de obra, limpeza de terreno e limpeza de áreas após a conclusão dos serviços, serão remunerados pelos respectivos itens contidos na planilha de Orçamentação de Obras. O pagamento será feito de acordo com  o cronograma financeiro proposto.

Estão os seguintes serviços incluidos no preço dos itens: Canteiro de obra, Administração local e manutenção de canteiro de obras, entre outros:

- ligações provisórias de água, esgoto, luz e força, telefone;

- barracões provisórios para guarda de materiais e equipamentos;

- escritório da obra, com instalações condignas para uso da Fiscalização;

- instalações sanitárias para operários;

- dormitórios, cozinhas e refeitórios;

- despesas de manutenção das instalações provisórias, especialmente no que se refere a betoneiras, vibradores, guinchos, serras circulares, caçambas, carrinhos, bombas, geradores (se for o caso), compressores e outros;

-	consumos mensais de água, luz, força e telefone;

- transportes externos e internos (verticais e horizontais);

- extintores de incêndio; seguro contra fogo (obra) e seguro de responsabilidade civil   (construtor), e outros tipos de seguro;

- despesas diversas, tais como: medicamentos de urgência, materiais de escritório e de limpeza periódica da obra; ruptura de corpo de prova etc.

Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, para a boa execução do objeto do contrato, correrão às expensas da Empreiteira e, quando especiais, na forma que for estabelecidas nas  Especificações Complementares - TOMO VII.