## FINAL
OBRA: SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA / MG
DATA:AGOSTO / 2007
ITEM | DESCRIÇÃO | UID. | QUANT. | PREÇO (R$) | TOTAL (R$)
00.00.00.00 | TOTAL DO ORÇAMENTO
01.00.00.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES/CANTEIRO DE OBRAS/ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
01.01.00.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
| MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL | VB | 1
| DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL | VB | 1
| INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | M2 | 60
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS | 5
| MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | MÊS | 5
| PLACAS DE OBRAS | M2 | 48
02.00.00.00 | REDE COLETORA DE ESGOTOS
02.01.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS
| LOCAÇÃO DE REDE E ELABORAÇÃO DE NOTA DE SERVIÇO, INCLUSIVE LEVANTAMENTO DE NORMAIS - PARA OBRAS | M | 2461.5
| CADASTRO DE REDE COLETORA DE ESGOTO | KM | 1.6
| LOCACAO DE AREAS ATE 5000M2 | M2 | 495
02.02.00.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| LIMPEZA DO TERRENO - DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA | M2 | 1000
| PLACAS DE SINALIZAÇÃO, (DISTÂNCIA DE OBRAS) - FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO | U/DIA | 10
| CONES DE SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO | U/DIA | 20
| TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA P/ SINALIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE MAT. ESCAVADO - FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO | U/DIA | 120
| SINALIZAÇÃO NOTURNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U/DIA | 100
| TRAVESSIA DE VEÍCULOS CONTÍNUA, EM CHAPA METÁLICA EM AÇO - FORNECIMENTO E POSICIONAMENTO | M2/DIA | 10
| PASSADIÇO DE MADEIRA PARA PEDESTRE - FORNECIMENTO E POSICIONAMENTO | M2/DIA | 10
02.03.00.00 | MOVIMENTO DE TERRA
| ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M | M3 | 450
| ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,00 M | M3 | 405
| ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M | M3 | 18
| ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,00 M | M3 | 27
| ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M | M3 | 1050
| ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 4,00 M | M3 | 945
| ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M | M3 | 42
| ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 4,00 M | M3 | 63
| ACERTO E VERIFICAÇÃO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS | M2 | 1476.9
| ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDAÇÃO, COM AVALIAÇÃO VISUAL DA COMPACTAÇÃO | M3 | 2400
| ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA | M3 | 960
| CARGA MECÂNICA (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMAÇÃO DO MATERIAL | M3 | 960
| TRANSPORTE LOCAL, EM PERÍMETRO URBANO (MATERIAL EM GERAL), A GRANEL | M3.KM | 9600
| ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA | M3 | 960
02.04.00.00 | ESCORAMENTO
| ESTRUTURA DE ESCORAMENTO, TIPO PONTALETEAMENTO | M2 | 3692.25
| ESTRUTURA DE ESCORAMENTO DESCONTÍNUA | M2 | 738.45
| ESTRUTURA DE ESCORAMENTO CONTINUA | M2 | 369.23
02.05.00.00 | ESGOTAMENTO
| ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBAS, VAZÕES ATÉ 15 M3/H, ALTURA ATÉ 10 M | HPxH | 1037.1
| DRENAGEM COM TUBOS PERFURADOS DE CERÂMICA, DIÂMETRO = 100 MM | M | 369
| DRENAGEM COM PEDRA BRITADA | M3 | 66.08
02.06.00.00 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
| CONCRETO MAGRO (CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 150 KG/M3) - PREPARO EM BETONEIRA | M3 | 0.5
| POÇO DE VISITA (ALTURA = 1,00 M E BALÃO: DIÂMETRO = 0,60 M), EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO | U | 13
| ADICIONAL DE PREÇO P/ ACRÉSCIMO NA ALTURA DO PV EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 0,60 M | M | 6
| TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO LUMINAR CINZENTO T- 5 | U | 13
| TUBO DE QUEDA (MANILHA CERÂMICA DIÂMETRO = 150 MM) ALTURA = 1,00 M | U | 10
| FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 14 MM, P/ ESTRUTURAS | M2 | 10
| ARMADURA DE AÇO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | KG | 400
| CONCRETO MAGRO (CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 150 KG/M3) - PREPARO EM BETONEIRA | M3 | 5
| LANÇAMENTO OU BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO-ALTURA OU PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M | M3 | 5
02.07.00.00 | TUBULAÇÕES - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
| FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC COLETOR DE ESGOTO, LINHA INFRAESTRUTURA OCRE, PONTA E BOLSA, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, INCLUSIVE ANEL, NBR 7362 | M | 1599
| FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC PARA LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO, LINHA INFRAESTRUTURA OCRE, PONTA E BOLSA, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, INCLUSIVE ANEL, NBR 7363 | M | 862.5
02.08.00.00 | PAVIMENTAÇÃO
| DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, FAIXAS MENORES OU IGUAIS A 2,00 M | M2 | 382.9
| PAVIMENTO EM PRE-MOLDADO INTERTRAVADO DE CONCRETO, C/ REAPROVEITAMENTO | M2 | 183.3
| CARGA, DESGARGA, TRANSPORTE E ESPALHAMENTO DA DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EM BOTA-FORA | M3 | 114.87
| BASE DE BICA CORRIDA COMPACTADA | M3 | 95.73
| PAVIMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q., FAIXA "C", ESP.= DA CAPA DE 5,0 CM, EXCLUSIVE BASE, P/ FAIXA DE LARGURA ATÉ 3,50 M | M2 | 19.15
03.00.00.00 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS - EXISTENTE / MELHORIAS
03.01.00.00 | MELHORIAS
PAISAGISMO
| CERCA VIVA (MUDAS) | U | 12
| CAPINA | M2 | 36
| CERCA EM MOUROES DE CONCRETO | M | 12
| PORTAO PARA PEDESTRES | U | 1
04.00.00.00 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS
04.01.00.00 | MOVIMENTO DE TERRA
| ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA | M3 | 185.6
| CARGA MECÂNICA (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMAÇÃO DO MATERIAL | M3 | 185.6
| TRANSPORTE LOCAL, EM PERÍMETRO URBANO (MATERIAL EM GERAL), A GRANEL | M3.KM | 1856
| ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA | M3 | 185.6
| COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERROS, COM GRAU MINIMO DE 100% DO PN | M3 | 331.88
04.02.00.00 | PAISAGISMO
| CERCA VIVA (MUDAS) | U | 207
| PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS - URBANIZACAO | M2 | 1540
04.03.00.00 | URBANIZAÇÃO
| DRENAGEM COM PEDRA BRITADA | M3 | 132.1
| ASSENTAMENTO DE CANALETAS DE CONCRETO C/ DIAM. = 300MM | M | 614.5
| ASSENTAMENTO DE TUBO PVC ÁGUA, DIÂMETRO 3/4 | M | 885
| PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, E BASE DE CONCRETO, E = 6 CM | M2 | 100
04.04.00.00 | CASA DO OPERADOR
04.04.01.00 | FUNDAÇÃO
| CONCRETO CICLÓPICO COM 30% DE PEDRA DE MÃO(PREPARO E LANÇAMENTO), CONSUMO MIN. DE CIMENTO 150 KG POR M3 | M3 | 3.12
04.04.02.00 | ALVENARIA
| ALVENARIA DE ELEVAÇÃO C/TIJOLOS MACICOS REQUEIMADOS (20 X 10 X 5,5 CM)- E=10CM -TRACO 1:6 | M2 | 20.16
| ALVENARIA DE ELEVAÇÃO C/TIJOLOS MACICOS REQUEIMADOS (20 X 10 X 5,5 CM)- E=20CM -TRACO 1:6 | M2 | 52.64
04.04.03.00 | ESTRUTURA
| CONCRETO ESTRUTURAL, FCK=20 MPA, INCL. LANCAMENTO, ADENSAMENTO E CURA | M3 | 3.16
| ARMADURA DE ACO CA 50 - FORNECIMENTO E COLOCACAO | KG | 252.8
| FORMA EM TABUA DE PINHO | M2 | 30.97
| LAJE | M2 | 24.97
| COBERTURA EM TELHA CERAMICA, TIPO COLONIAL | M2 | 22.75
04.04.04.00 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
| ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO-JR - DIAM. = 1/2' | M | 10
| LAVATORIO SINFONADO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA | U | 1
| VASO SANITARIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA-C/ TAMPA DE PLASTICO | U | 1
| PIA SIFONADAD DE AÇO INOXIDÁVEL, NUMERO 1 | U | 1
| BANCADA DE GRANITO | M | 1.5
04.04.05.00 | PAVIMENTAÇÃO
| CONTRA PISO EM CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 150 KG/M3 | M3 | 22.75
| PISO CERAMICO ( 9,5 X 19, 5 CM) | M2 | 22.75
04.04.06.00 | REVESTIMENTO
| CHAPISCADO COMUM | M2 | 145.6
| EMBOCO PARA REVESTIMENTO C/ AZULEJOS | M2 | 145.6
| REBOCO PAULISTA | M2 | 145.6
| REVESTIMENTO C/ AZULEJOS BRANCOS | M2 | 4.58
04.04.07.00 | PINTURA
| PINTURA ACRILICA | M2 | 141.02
| PINTURA A OLEO EM ESQUADRIA METÁLICA | M2 | 17.58
04.04.08.00 | ESQUADRIAS
| CAIXILHO DE FERRO, TIPO BASCULANTE | M2 | 3
| PORTINHOLAS E TAMPAS DE CHAPA DE FERRO | M2 | 3
| CAIXA DE PASSAGEM | U | 4
04.05.00.00 | LAGOA ANAERÓBIA
04.05.01.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS
| LOCACAO DE AREAS ATE 5000M2 | M2 | 1026.16
04.05.02.00 | MOVIMENTO DE TERRA
| ESCAVACAO MECANICA EM SOLO - C/ PA MECANICA OU ESCAVADEIRA | M3 | 5885
| COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERROS, COM GRAU MINIMO DE 95% DO PN | M3 | 154
| IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGILA | M2 | 879.8
| FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GEOMEMBRANA DE PEAD - ESP - 1MM | M2 | 879.8
04.05.03.00 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
| PLACAS DE CONCRETO | M2 | 59
| PILAR DE CONCRETO -(FORMA, CONCRETO E ARMAÇÃO) | M³ | 1.62
| FUNDAÇÃO | M* | 1.2
| TUBULÃO | M | 4.3
| ESTRUTURA | M³ | 6
04.05.04.00 | TUBULAÇÃO CHEGADA/SAIDA DAS LAGOAS FACULTATIVA ANAERÓBIA
| ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO, JUNTA ELASTICA, DIAMETRO 150 MM - K7 | M | 42
04.05.05.00 | CALHA PARSHALL
FUNDAÇÃO
| CONCRETO CICLÓPICO COM 30% DE PEDRA DE MÃO(PREPARO E LANÇAMENTO), CONSUMO MIN. DE CIMENTO 150 KG POR M3 | M3 | 2.36
| LAJE DE FUNDO EM CONCRETO SIMPLES - CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 150 KG/M3 | M3 | 0.53
| PAREDE EM CONCRETO - CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 210 KG/M3 - INCLUSIVE FORMA E ARMAÇÃO | M3 | 1.6
04.05.06.00 | GRADEAMENTO
| FORNEC.E INST.DE VERTEDOR DE FIBRA DE VIDRO, C/ACIONAMENTO DIRETO NA GAVETA, e=6 mm, INCL.QUADRO DE FIBRA DE VIDRO E CHUMBADORES DE AÇO INOX | M2 | 0.62
| TUBO DE PVC DN 100 mm | M | 10
| REBOCO | M2 | 10
| EMBOÇO | M2 | 10.62
| CHAPISCO | M2 | 10.62
| PINTURA ACRÍLICA | M2 | 10.62
04.05.07.00 | DETALHAMENTO CONSTRUTIVO DO PROJETO
| DETALHAMENTO CONSTRUTIVO DAS ELEVATÓRIAS - PARTE ESTRUTURAL | und | 1
| DETALHAMENTO CONSTRUTIVO DAS ELEVATÓRIAS - PARTE ELÉTRICA | und | 1
| DETALHAMENTO CONSTRUTIVO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - PARTE ESTRUTURAL | und | 1
| DETALHAMENTO CONSTRUTIVO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - PARTE ELÉTRICA | und | 1
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Desenvolvimento Integrado e Infra - Estrutura