## FINAL
OBRA: SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO
MUNICÍPIO: DORESÓPOLIS / MG
DATA: AGOSTO / 2007
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO R$ | TOTAL R$
00.00.00.00 | TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 0
01.00.00.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES/CANTEIRO DE OBRAS/ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 0
01.01.00.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
| MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL | Vb | 1 |  | 0
| DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL | vb | 1 |  | 0
| INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | m² | 70 |  | 0
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL | mês | 5 |  | 0
| MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | mês | 5 |  | 0
| PLACA DE OBRAS | m² | 48 |  | 0
02.00.00.00 | REDE COLETORA DE ESGOTOS |  |  |  | 0
02.01.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS
| LOCAÇÃO DE REDE E ELABORAÇÃO DE NOTA DE SERVIÇO, INCLUSIVE LEVANTAMENTO DE NORMAIS - PARA OBRAS | M | 3581.5 |  | 0
| CADASTRO DE REDE COLETORA DE ESGOTO | KM | 2.43 |  | 0
| LOCACAO DE AREAS ATE 5000M2 | M2 | 874 |  | 0
02.02.00.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| LIMPEZA DO TERRENO - DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA | M2 | 1000 |  | 0
| PLACAS DE SINALIZAÇÃO, (DISTÂNCIA DE OBRAS) - FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO | U/DIA | 10 |  | 0
| CONES DE SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO | U/DIA | 20 |  | 0
| TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA P/ SINALIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE MAT. ESCAVADO - FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO | U/DIA | 40 |  | 0
| SINALIZAÇÃO NOTURNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U/DIA | 100 |  | 0
| TRAVESSIA DE VEÍCULOS CONTÍNUA, EM CHAPA METÁLICA EM AÇO - FORNECIMENTO E POSICIONAMENTO | M2/DIA | 10 |  | 0
| PASSADIÇO DE MADEIRA PARA PEDESTRE - FORNECIMENTO E POSICIONAMENTO | M2/DIA | 10 |  | 0
02.03.00.00 | MOVIMENTO DE TERRA
| ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M | M3 | 694.5 |  | 0
| ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,00 M | M3 | 625.05 |  | 0
| ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M | M3 | 27.78 |  | 0
| ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,00 M | M3 | 41.67 |  | 0
| ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M | M3 | 1620.5 |  | 0
| ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 4,00 M | M3 | 1458.45 |  | 0
| ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M | M3 | 64.82 |  | 0
| ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 4,00 M | M3 | 97.23 |  | 0
| ACERTO E VERIFICAÇÃO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS | M2 | 2148.9 |  | 0
| ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDAÇÃO, COM AVALIAÇÃO VISUAL DA COMPACTAÇÃO | M3 | 3704 |  | 0
| ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA | M3 | 1481.6 |  | 0
| CARGA MECÂNICA (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMAÇÃO DO MATERIAL | M3 | 1481.6 |  | 0
| TRANSPORTE LOCAL, EM PERÍMETRO URBANO (MATERIAL EM GERAL), A GRANEL | M3.KM | 14816 |  | 0
| ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA | M3 | 1481.6 |  | 0
02.04.00.00 | ESCORAMENTO
| ESTRUTURA DE ESCORAMENTO, TIPO PONTALETEAMENTO | M2 | 5372.25 |  | 0
| ESTRUTURA DE ESCORAMENTO DESCONTÍNUA | M2 | 1074.45 |  | 0
| ESTRUTURA DE ESCORAMENTO CONTINUA | M2 | 537.23 |  | 0
02.05.00.00 | ESGOTAMENTO
| ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBAS, VAZÕES ATÉ 15 M3/H, ALTURA ATÉ 10 M | hpxh | 1037.1 |  | 0
| DRENAGEM COM TUBOS PERFURADOS DE CERÂMICA, DIÂMETRO = 100 MM | M | 537 |  | 0
| DRENAGEM COM PEDRA BRITADA | M3 | 96.32 |  | 0
02.06.00.00 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
| CONCRETO MAGRO (CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 150 KG/M3) - PREPARO EM BETONEIRA | M3 | 0.5 |  | 0
| POÇO DE VISITA (ALTURA = 1,00 M E BALÃO: DIÂMETRO = 0,60 M), EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO | U | 35 |  | 0
| ADICIONAL DE PREÇO P/ ACRÉSCIMO NA ALTURA DO PV EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 0,60 M | M | 6 |  | 0
| TUBO DE QUEDA (MANILHA CERÂMICA DIÂMETRO = 150 MM) ALTURA = 1,00 M | U | 10 |  | 0
| FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 14 MM, P/ ESTRUTURAS | M2 | 10 |  | 0
| ARMADURA DE AÇO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | KG | 800 |  | 0
| CONCRETO MAGRO (CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 150 KG/M3) - PREPARO EM BETONEIRA | M3 | 10 |  | 0
| LANÇAMENTO OU BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO-ALTURA OU PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M | M3 | 10 |  | 0
02.07.00.00 | TUBULAÇÕES - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
| FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC COLETOR DEESGOTO, LINHA INFRAESTRUTURA OCRE, PONTA E BOLSA, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, INCLUSIVE ANEL, NBR 7362 | M | 2421.5 |  | 0
| FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA LIGAÇÃO DOMICILIAR, LINHA INFRAESTRUTURA OCRE, PONTA E BOLSA, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, INCLUSIVE ANEL DN 150X100, NBR 7363 | M | 1160 |  | 0
02.08.00.00 | PAVIMENTAÇÃO
| DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, FAIXAS MENORES OU IGUAIS A 2,00 M | M2 | 295.1 |  | 0
| PAVIMENTO EM PRE-MOLDADO INTERTRAVADO DE CONCRETO, C/ REAPROVEITAMENTO | M2 | 183.3 |  | 0
| CARGA, DESGARGA, TRANSPORTE E ESPALHAMENTO DA DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EM BOTA-FORA | M3 | 88.53 |  | 0
| BASE DE BICA CORRIDA COMPACTADA | M3 | 73.78 |  | 0
| PAVIMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q., FAIXA "C", ESP.= DA CAPA DE 5,0 CM, EXCLUSIVE BASE, P/ FAIXA DE LARGURA ATÉ 3,50 M | M2 | 14.76 |  | 0
03.00.00.00 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS - EXISTENTE / MELHORIAS |  |  |  | 0
03.01.00.00 | MELHORIAS
| CERCA VIVA (MUDAS) | U | 21 |  | 0
| CAPINA | M2 | 794 |  | 0
| CERCA EM MOUROES DE CONCRETO | M | 42 |  | 0
| PORTAO PARA PEDESTRES | U | 1 |  | 0
04.00.00.00 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS |  |  |  | 0
04.01.00.00 | MOVIMENTO DE TERRA
| ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA | M3 | 331.88 |  | 0
| CARGA MECÂNICA (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMAÇÃO DO MATERIAL | M3 | 331.88 |  | 0
| TRANSPORTE LOCAL, EM PERÍMETRO URBANO (MATERIAL EM GERAL), A GRANEL | M3.KM | 3318.8 |  | 0
| DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL, A GRANEL, DE CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 663.78 |  | 0
| ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA | M3 | 331.88 |  | 0
| COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERROS, COM GRAU MINIMO DE 100% DO PN | M3 | 331.88 |  | 0
04.02.00.00 | PAISAGISMO
| CERCA VIVA (MUDAS) | U | 220 |  | 0
| PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS - URBANIZACAO | M2 | 463 |  | 0
04.03.00.00 | URBANIZAÇÃO
| DRENAGEM COM PEDRA BRITADA | M3 | 203.25 |  | 0
| ASSENTAMENTO DE CANALETAS DE CONCRETO C/ DIAM. = 300MM | M | 478 |  | 0
| ASSENTAMENTO DE TUBO PVC ÁGUA, DIÂMETRO 3/4 | M | 885 |  | 0
| PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, E BASE DE CONCRETO, E = 6 CM | M2 | 100 |  | 0
04.04.00.00 | CASA DO OPERADOR
04.04.01.00 | FUNDAÇÃO
| CONCRETO CICLÓPICO COM 30% DE PEDRA DE MÃO(PREPARO E LANÇAMENTO), CONSUMO MIN. DE CIMENTO 150 KG POR M3 | M3 | 2.45 |  | 0
04.04.02.00 | ALVENARIA
| ALVENARIA DE ELEVAÇÃO C/TIJOLOS MACICOS REQUEIMADOS (20 X 10 X 5,5 CM)- E=10CM -TRACO 1:6 | M2 | 11.76 |  | 0
| ALVENARIA DE ELEVAÇÃO C/TIJOLOS MACICOS REQUEIMADOS (20 X 10 X 5,5 CM)- E=20CM -TRACO 1:6 | M2 | 36.4 |  | 0
04.04.03.00 | ESTRUTURA
| CONCRETO ESTRUTURAL, FCK=20 MPA, INCL. LANCAMENTO, ADENSAMENTO E CURA | M3 | 3.16 |  | 0
| ARMADURA DE ACO CA 50 - FORNECIMENTO E COLOCACAO | KG | 252.8 |  | 0
| FORMA EM TABUA DE PINHO | M2 | 21.23 |  | 0
| COBERTURA EM TELHA CERAMICA, TIPO COLONIAL | M2 | 15.23 |  | 0
04.04.04.00 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
| ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO-JR - DIAM. = 1/2' | M | 10 |  | 0
| LAVATORIO SINFONADO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA | U | 1 |  | 0
| VASO SANITARIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA-C/ TAMPA DE PLASTICO | U | 1 |  | 0
| PIA SIFONADAD DE AÇO INOXIDÁVEL, NUMERO 1 | U | 1 |  | 0
| BANCADA DE GRANITO | M | 1.5 |  | 0
04.04.05.00 | PAVIMENTAÇÃO
| CONTRA PISO EM CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 150 KG/M3 | M3 | 15.23 |  | 0
| PISO CERAMICO ( 9,5 X 19, 5 CM) | M2 | 15.23 |  | 0
04.04.06.00 | REVESTIMENTO
| CHAPISCADO COMUM | M2 | 96.32 |  | 0
| EMBOCO PARA REVESTIMENTO C/ AZULEJOS | M2 | 96.32 |  | 0
| REBOCO PAULISTA | M2 | 96.32 |  | 0
| REVESTIMENTO C/ AZULEJOS BRANCOS | M2 | 4.58 |  | 0
04.04.07.00 | PINTURA
| PINTURA ACRILICA | M2 | 91.74 |  | 0
| PINTURA A OLEO EM ESQUADRIA METÁLICA | M2 | 10.62 |  | 0
04.04.08.00 | ESQUADRIAS
| CAIXILHO DE FERRO, TIPO BASCULANTE | M2 | 2 |  | 0
| PORTINHOLAS E TAMPAS DE CHAPA DE FERRO | M2 | 2 |  | 0
| CAIXA DE PASSAGEM | U | 7 |  | 0
04.05.00.00 | LAGOA ANAERÓBIA
04.05.01.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS
| LOCACAO DE AREAS ATE 5000M2 | M2 | 874 |  | 0
04.05.02.00 | MOVIMENTO DE TERRA
| ESCAVACAO MECANICA EM SOLO - C/ PA MECANICA OU ESCAVADEIRA | M3 | 1740 |  | 0
| COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERROS, COM GRAU MINIMO DE 95% DO PN | M3 | 475.8 |  | 0
| IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGILA | M2 | 879.8 |  | 0
| FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GEOMEMBRANA DE PEAD | M2 | 879.8 |  | 0
04.05.03.00 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
| PLACAS DE CONCRETO | M2 | 61 |  | 0
| PILAR DE CONCRETO |  |  |  | 0
| FUNDAÇÃO |  |  |  | 0
| TUBULÃO | M | 4.3 |  | 0
| ESTRUTURA |  |  |  | 0
| CONCRETO ARMADO FCK=20MPA (PREP.NA OBRA C/BETONEIRA) INCLUI FORMA | M3 | 0.1 |  | 0
04.05.04.00 | TUBULAÇÃO CHEGADA/SAIDA DAS LAGOAS FACULTATIVA ANAERÓBIA
| ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO, JUNTA ELASTICA, DIAMETRO 150 MM - K7 | M | 77 |  | 0
04.05.05.00 | CALHA PARSHALL
FUNDAÇÃO
| CONCRETO CICLÓPICO COM 30% DE PEDRA DE MÃO(PREPARO E LANÇAMENTO), CONSUMO MIN. DE CIMENTO 150 KG POR M3 | M3 | 2.36 |  | 0
| LAJE DE FUNDO EM CONCRETO SIMPLES - CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 150 KG/M3 | M3 | 0.53 |  | 0
| PAREDE EM CONCRETO SIMPLES - CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 210 KG/M3 | M3 | 1.6 |  | 0
04.05.06.00 | GRADEAMENTO | U
| FORNEC.E INST.DE VERTEDOR DE FIBRA DE VIDRO,C/ACIONAMENTO DIRETO NA GAVETA, e=6 mm, INCL.QUADRO DE FIBRA DE VIDRO E CHUMBADORES DE AÇO INOX | M2 | 0.62 |  | 0
| REBOCO | M2 | 10 |  | 0
| EMBOÇO | M2 | 10.62 |  | 0
| CHAPISCO | M2 | 10.62 |  | 0
| PINTURA ACRÍLICA | M2 | 10.62 |  | 0
04.05.07.00 | DETALHAMENTO CONSTRUTIVO DO PROJETO |  |  |  | 0
| DETALHAMENTO CONSTRUTIVO DAS ELEVATÓRIAS - PARTE ESTRUTURAL | und | 1 |  | 0
| DETALHAMENTO CONSTRUTIVO DAS ELEVATÓRIAS - PARTE ELÉTRICA | und | 1 |  | 0
| DETALHAMENTO CONSTRUTIVO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - PARTE ESTRUTURAL | und | 1 |  | 0
| DETALHAMENTO CONSTRUTIVO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - PARTE ELÉTRICA | und | 1 |  | 0
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Desenvolvimento Integrado e Infra - Estrutura