## Form-Reajust
FÓRMULA DE REAJUSTAMENTO
COMPOSIÇÃO DOS ÍNDICES | PARÂMETRO (%)
N1 - Terraplanagem | 64.61%
N2 - Edificações | 4.921%
N3 - Concreto armado | 6.022%
N4 - Materiais plásticos | 17.52%
N6 - Mão-de-obra especializada | 6.928%
TOTAL | 100%
R = V.[N1.(Ti-To)/To+N2.(Ei-Eo)/Eo+N3.(CAi-CAo)/CAo+N4.(Mpi-Mpo)/Mpo+N6.(MOi-MOo)/MOo]
R - Valor de reajuste
V - Valor a reajustar
Ti - Refere-se à coluna 38 da FGV - Terraplanagem, cód. A0157956, correspondente ao mês de aniversário da proposta
To - Refere-se à coluna 38 da FGV - Terraplanagem, cód. A0157956, correspondente a data da apresentação da proposta
Ei - Refere-se à coluna 35 da FGV - Edificações Total, cod. A0159428, correspondente ao mês de aniversário da proposta
Eo - Refere-se à coluna35 da FGV - Edificações Total, cod. A0159428, correspondente à data de apresentação da proposta
CAi - Refere-se à coluna 5 da FGV - Obras Hidrelétricas - Concreto Armado, cód. A0160116, correspondente ao mês de aniversário da proposta
CAo - Refere-se à coluna 5 da FGV - Obras Hidrelétricas - Concreto Armado, cód. A0160116, correspondente à data de apresentação da proposta
MOi - Refere-se à coluna 13 da FGV Mão-de-Obra Especializada, cód. A0159886, correspondente ao mês de aniversário da proposta
MOo - Refere-se à coluna 13 da FGV Mão-de-Obra Especializada, cód. A0159886, correspondente a data da apresentação da proposta
MPi - Refere-se à coluna 56 da FGV Quimica, Materiais Plásticos, cód. A0160752, correspondente ao mês de aniversário da proposta
MPo - Refere-se à coluna 56 da FGV Quimica, Materiais Plásticos, cód. A0160752, correspondente a data de apresentação da proposta

## Vargem Bonita
OBRA: SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA / MG
DATA:AGOSTO / 2007 | [12 empty] | FORMULA
ITEM | DESCRIÇÃO | UID. | QUANT. | PREÇO (R$) | TOTAL (R$) |  | 1.18 | Custo Unitário | Preço Unitário |  |  |  | Col 38 | Col 35 | Col 5 | Col 13 | Col 56 | Col 32 | Col 36
00.00.00.00 | TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 425019.9718
01.00.00.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES/CANTEIRO DE OBRAS/ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
01.01.00.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
| MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL | VB | 1 | 4250 | 4250 | 20962.6 | [6 empty] | 4250
| DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL | VB | 1 | 4250 | 4250 | 4.932% | [6 empty] | 4250
| INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | M2 | 60 | 207.71 | 12462.6 |  |  | 159.78 | 207.71 | 5870-001 | COPASA |  | 12462.6
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS | 5 | 2993.7545 | 14968.7727 | [10 empty] | 14968.7727
| MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | MÊS | 5 | 1197.5018 | 5987.5091 | [10 empty] | 5987.5091
| PLACAS DE OBRAS | M2 | 48 | 176.44 | 8469.12 |  |  | 141.33 | 183.73 |  |  |  | 8469.12
02.00.00.00 | REDE COLETORA DE ESGOTOS
02.01.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS
| LOCAÇÃO DE REDE E ELABORAÇÃO DE NOTA DE SERVIÇO, INCLUSIVE LEVANTAMENTO DE NORMAIS - PARA OBRAS | M | 2461.5 | 1.57 | 3864.56 |  | 0.97 | 1.21 | 1.57 | 00000185-001 | REGIONAL |  |  |  |  | 3864.56
| CADASTRO DE REDE COLETORA DE ESGOTO | KM | 1.6 | 598 | 956.8 |  | 379.93 | 0.46 | 0.6 | 00000218-001 | [5 empty] | 956.8
| LOCACAO DE AREAS ATE 5000M2 | M2 | 495 | 0.16 | 79.2 |  |  | 0.12 | 0.16 | 00000197-001 | [5 empty] | 79.2
02.02.00.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| LIMPEZA DO TERRENO - DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA | M2 | 1000 | 0.18 | 180 |  | 0.38 | 0.14 | 0.18 | 00017359-001 | NACIONAL |  | 180
| PLACAS DE SINALIZAÇÃO, (DISTÂNCIA DE OBRAS) - FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO | U/DIA | 10 | 2.61 | 26.1 |  | 1.15 | 2.01 | 2.61 | 00006714-001 | REGIONAL |  | 26.1
| CONES DE SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO | U/DIA | 20 | 0.62 | 12.4 |  | 0.3 | 0.48 | 0.62 | 00006714-003 | REGIONAL |  | 12.4
| TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA P/ SINALIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE MAT. ESCAVADO - FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO | U/DIA | 120 | 4.67 | 560.4 |  | 0.97 | 3.59 | 4.67 | 00006714-005 | REGIONAL |  | 560.4
| SINALIZAÇÃO NOTURNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U/DIA | 100 | 1.92 | 192 |  | 0.62 | 1.48 | 1.92 | 00006715-001 | REGIONAL |  | 192
| TRAVESSIA DE VEÍCULOS CONTÍNUA, EM CHAPA METÁLICA EM AÇO - FORNECIMENTO E POSICIONAMENTO | M2/DIA | 10 | 4.56 | 45.6 |  | 3.27 | 3.51 | 4.56 | 00006716-001 | REGIONAL |  | 45.6
| PASSADIÇO DE MADEIRA PARA PEDESTRE - FORNECIMENTO E POSICIONAMENTO | M2/DIA | 10 | 1.26 | 12.6 |  | 0.88 | 0.97 | 1.26 | 00006717-001 | REGIONAL |  | 12.6
02.03.00.00 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 3000
| ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M | M3 | 450 | 16.6 | 7470 |  | 11.91 | 12.77 | 16.6 | 457-001 | COPASA |  | 7470
| ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,00 M | M3 | 405 | 22.13 | 8962.65 |  | 15.88 | 17.02 | 22.13 | 457-002 | COPASA |  | 8962.65
| ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M | M3 | 18 | 20.75 | 373.5 |  | 14.89 | 15.96 | 20.75 | 00000457-005 | REGIONAL |  | 373.5
| ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,00 M | M3 | 27 | 27.66 | 746.82 |  | 19.85 | 21.28 | 27.66 | 00000457-006 |  |  | 746.82
| ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M | M3 | 1050 | 5.84 | 6132 |  | 4.4 | 4.49 | 5.84 | 00000481-001 | REGIONAL |  | 6132
| ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 4,00 M | M3 | 945 | 7.01 | 6624.45 |  | 5.94 | 5.39 | 7.01 | 00000481-002 | REGIONAL |  | 6624.45
| ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M | M3 | 42 | 7.01 | 294.42 |  | 5.29 | 5.39 | 7.01 | 00000481-004 | REGIONAL |  | 294.42
| ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 4,00 M | M3 | 63 | 8.4 | 529.2 |  | 7.13 | 6.46 | 8.4 | 00000481-005 | REGIONAL |  | 529.2
| ACERTO E VERIFICAÇÃO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS | M2 | 1476.9 | 2.76 | 4076.24 |  | 1.95 | 2.12 | 2.76 | 00016474-001 |  |  | 4076.24
| ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDAÇÃO, COM AVALIAÇÃO VISUAL DA COMPACTAÇÃO | M3 | 2400 | 10.22 | 24528 |  | 5.16 | 7.86 | 10.22 | 00001744-001 |  |  | 24528
| ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA | M3 | 960 | 5.03 | 4828.8 |  | 1.96 | 3.87 | 5.03 | 4201-001 | COPASA |  | 4828.8
| CARGA MECÂNICA (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMAÇÃO DO MATERIAL | M3 | 960 | 2.46 | 2361.6 |  | 0.9 | 1.89 | 2.46 | 00003720-001 |  |  | 2361.6
| TRANSPORTE LOCAL, EM PERÍMETRO URBANO (MATERIAL EM GERAL), A GRANEL | M3.KM | 9600 | 1.4 | 13440 |  | 0.96 | 1.08 | 1.4 | 00003731-001 | REGIONAL |  | 13440
| ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA | M3 | 960 | 1.78 | 1708.8 |  | 0.97 | 1.37 | 1.78 | 00000505-001 |  |  | 1708.8
02.04.00.00 | ESCORAMENTO | [10 empty] | 0
| ESTRUTURA DE ESCORAMENTO, TIPO PONTALETEAMENTO | M2 | 3692.25 | 3.73 | 13772.09 |  | 4.87 | 2.87 | 3.73 | 00000519-003 | REOGINAL | 13772.09 | 13772.09
| ESTRUTURA DE ESCORAMENTO DESCONTÍNUA | M2 | 738.45 | 8.48 | 6262.06 |  | 7.35 | 6.52 | 8.48 | 00000519-001 | REGIONAL | 6262.06 | 6262.06
| ESTRUTURA DE ESCORAMENTO CONTINUA | M2 | 369.23 | 19.21 | 7092.91 |  | 13.72 | 14.78 | 19.21 | 00000519-002 | REGIONAL | 7092.91 | 7092.91
02.05.00.00 | ESGOTAMENTO | [10 empty] | 0
| ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBAS, VAZÕES ATÉ 15 M3/H, ALTURA ATÉ 10 M | HPxH | 1037.1 | 2.83 | 2934.99 |  | 0.75 | 9.03 | 11.74 | 080101 |  | 12175.55 | 2934.99
| DRENAGEM COM TUBOS PERFURADOS DE CERÂMICA, DIÂMETRO = 100 MM | M | 369 | 15.56 | 5741.64 |  | 13.93 | 11.97 | 15.56 | 00000720-001 |  | #VALUE! | 5741.64
| DRENAGEM COM PEDRA BRITADA | M3 | 66.08 | 60.91 | 4024.93 |  | 68.29 | 46.85 | 60.91 | 00000721-001 |  | 4024.93 | 4024.93
02.06.00.00 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | [10 empty] | 0
| CONCRETO MAGRO (CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 150 KG/M3) - PREPARO EM BETONEIRA | M3 | 0.5 | 169.04 | 84.52 |  | 127.99 | 130.03 | 169.04 | 1022-001 | COPASA | 84.52 |  |  | 84.52
| POÇO DE VISITA (ALTURA = 1,00 M E BALÃO: DIÂMETRO = 0,60 M), EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO | U | 13 | 218.37 | 2838.81 |  | 193.58 | 167.98 | 218.37 | 00005067-001 | REGIONAL | 2838.81 |  |  | 2838.81
| ADICIONAL DE PREÇO P/ ACRÉSCIMO NA ALTURA DO PV EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 0,60 M | M | 6 | 112.06 | 672.36 |  | 117.02 | 86.2 | 112.06 | 00005068-001 | REGIONAL | 672.36 |  |  | 672.36
| TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO LUMINAR CINZENTO T- 5 | U | 13 | 26.22 | 340.86 |  | 18.4 | 22.22 | 26.22 | 11289 |  | 340.86 | [5 empty] | 340.86
| TUBO DE QUEDA (MANILHA CERÂMICA DIÂMETRO = 150 MM) ALTURA = 1,00 M | U | 10 | 34.41 | 344.1 |  | 24.9 | 26.47 | 34.41 | 00015358-002 | NAC ? | 344.1 |  | 344.1
| FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 14 MM, P/ ESTRUTURAS | M2 | 10 | 31.25 | 312.5 |  | 21.73 | 24.04 | 31.25 | 1801-002 | COPASA | 312.5 |  |  | 312.5
| ARMADURA DE AÇO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | KG | 400 | 6.5 | 2600 |  | 3.94 | 5 | 6.5 | 00000976-001 | REGIONAL | 2600 |  |  | 2600
| CONCRETO MAGRO (CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 150 KG/M3) - PREPARO EM BETONEIRA | M3 | 5 | 169.04 | 845.2 |  | 127.99 | 130.03 | 169.04 | 1022-001 | COPASA | 845.2 |  |  | 845.2
| LANÇAMENTO OU BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO-ALTURA OU PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M | M3 | 5 | 87.7 | 438.5 |  | 57.54 | 67.46 | 87.7 | 00001025-001 | REGIONAL | 438.5 |  |  | 438.5
02.07.00.00 | TUBULAÇÕES - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | [10 empty] | 0
| FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC COLETOR DE ESGOTO, LINHA INFRAESTRUTURA OCRE, PONTA E BOLSA, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, INCLUSIVE ANEL, NBR 7362 | M | 1599 | 21.81 | 34874.19 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 34874.19
| FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC PARA LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO, LINHA INFRAESTRUTURA OCRE, PONTA E BOLSA, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, INCLUSIVE ANEL, NBR 7363 | M | 862.5 | 21.81 | 18811.13 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 18811.13
02.08.00.00 | PAVIMENTAÇÃO | [10 empty] | 0
| DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, FAIXAS MENORES OU IGUAIS A 2,00 M | M2 | 382.9 | 5.24 | 2006.4 |  | 4.43 | 6.26 | 8.14 | 140125 | EMBASA | 3116.81 | 2006.4 |  | 5.2395
| PAVIMENTO EM PRE-MOLDADO INTERTRAVADO DE CONCRETO, C/ REAPROVEITAMENTO | M2 | 183.3 | 25.39 | 4653.99 |  |  | 19.53 | 25.39 | 00003569-002 | REGIONAL | 4653.99 | 4653.99
| CARGA, DESGARGA, TRANSPORTE E ESPALHAMENTO DA DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EM BOTA-FORA | M3 | 114.87 | 9.56 | 1098.16 |  | 5.59 | 7.35 | 9.56 | 43675-2 |  | 1098.16 | 1098.16
| BASE DE BICA CORRIDA COMPACTADA | M3 | 95.73 | 61.09 | 5848.15 |  | 48.89 | 46.99 | 61.09 | 00003592-001 |  | 5848.15 | 5848.15
| PAVIMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q., FAIXA "C", ESP.= DA CAPA DE 5,0 CM, EXCLUSIVE BASE, P/ FAIXA DE LARGURA ATÉ 3,50 M | M2 | 19.15 | 26.83 | 513.79 |  | 32.17 | 20.64 | 26.83 | 00003521-001 | COPASA | 513.79 | 513.79
03.00.00.00 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS - EXISTENTE / MELHORIAS
03.01.00.00 | MELHORIAS
PAISAGISMO
| CERCA VIVA (MUDAS) | U | 12 | 9.78 | 117.36 |  |  |  | 45.5 |  |  |  | 117.36
| CAPINA | M2 | 36 | 1.3 | 46.8 |  |  |  | 1.3 |  |  |  | 46.8
| CERCA EM MOUROES DE CONCRETO | M | 12 | 28.43 | 341.16 |  |  | 21.87 | 28.43 | 00004276-001 |  | 262.44 | 341.16
| PORTAO PARA PEDESTRES | U | 1 | 534.83 | 534.83 |  |  | 411.41 | 534.83 | 00004403-001 |  | 220034.41 | 534.83
04.00.00.00 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS
04.01.00.00 | MOVIMENTO DE TERRA
| ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA | M3 | 185.6 | 5.03 | 933.57 |  | 1.96 | 3.87 | 5.03 | 4201-001 | COPASA |  | 933.57
| CARGA MECÂNICA (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMAÇÃO DO MATERIAL | M3 | 185.6 | 2.46 | 456.58 |  | 0.9 | 1.89 | 2.46 | 00003720-001 |  |  | 456.58
| TRANSPORTE LOCAL, EM PERÍMETRO URBANO (MATERIAL EM GERAL), A GRANEL | M3.KM | 1856 | 1.4 | 2598.4 |  | 0.96 | 1.08 | 1.4 | 00003731-001 | REGIONAL |  | 2598.4
| ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA | M3 | 185.6 | 1.78 | 330.37 |  | 0.97 | 1.37 | 1.78 | 00000505-001 |  |  | 330.37
| COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERROS, COM GRAU MINIMO DE 100% DO PN | M3 | 331.88 | 1.5 | 497.82 |  |  | 1.15 | 1.5 | 00004258-002 |  |  | 497.82
04.02.00.00 | PAISAGISMO
| CERCA VIVA (MUDAS) | U | 207 | 9.78 | 2024.46 |  |  |  | 45.5 |  |  |  | 2024.46
| PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS - URBANIZACAO | M2 | 1540 | 7.85 | 12089 |  |  | 6.04 | 7.85 | 00004425-001 |  |  | 12089
04.03.00.00 | URBANIZAÇÃO
| DRENAGEM COM PEDRA BRITADA | M3 | 132.1 | 60.91 | 8046.21 |  |  | 46.85 | 60.91 | 00000721-001 |  |  | 8046.21
| ASSENTAMENTO DE CANALETAS DE CONCRETO C/ DIAM. = 300MM | M | 614.5 | 23.05 | 14164.23 |  |  | 17.73 | 23.05 | 00000545-001 |  |  | 14164.23
| ASSENTAMENTO DE TUBO PVC ÁGUA, DIÂMETRO 3/4 | M | 885 | 0.49 | 433.65 |  |  | 0.38 | 0.49 | 4467-002 | COPASA |  | 433.65
| PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, E BASE DE CONCRETO, E = 6 CM | M2 | 100 | 23.99 | 2399 |  |  | 18.45 | 23.99 | 00003304-002 |  |  | 2399
04.04.00.00 | CASA DO OPERADOR | [7 empty] | 0
04.04.01.00 | FUNDAÇÃO | [7 empty] | 0
| CONCRETO CICLÓPICO COM 30% DE PEDRA DE MÃO(PREPARO E LANÇAMENTO), CONSUMO MIN. DE CIMENTO 150 KG POR M3 | M3 | 3.12 | 182.64 | 569.84 |  |  | 140.49 | 182.64 | 00000998-001 |  |  |  | 569.84
04.04.02.00 | ALVENARIA | [7 empty] | 0
| ALVENARIA DE ELEVAÇÃO C/TIJOLOS MACICOS REQUEIMADOS (20 X 10 X 5,5 CM)- E=10CM -TRACO 1:6 | M2 | 20.16 | 47.16 | 950.75 |  |  | 36.28 | 47.16 | 00005278-001 |  |  |  | 950.75
| ALVENARIA DE ELEVAÇÃO C/TIJOLOS MACICOS REQUEIMADOS (20 X 10 X 5,5 CM)- E=20CM -TRACO 1:6 | M2 | 52.64 | 85.94 | 4523.88 |  |  | 66.11 | 85.94 | 00005278-002 |  |  |  | 4523.88
04.04.03.00 | ESTRUTURA | [7 empty] | 0
| CONCRETO ESTRUTURAL, FCK=20 MPA, INCL. LANCAMENTO, ADENSAMENTO E CURA | M3 | 3.16 | 326.26 | 1030.98 |  |  | 250.97 | 326.26 | 6377-001 | COPASA |  |  |  | 1030.98
| ARMADURA DE ACO CA 50 - FORNECIMENTO E COLOCACAO | KG | 252.8 | 6.5 | 1643.2 |  |  | 5 | 6.5 | 00000976-001 |  |  |  |  | 1643.2
| FORMA EM TABUA DE PINHO | M2 | 30.97 | 25 | 774.25 |  |  | 19.23 | 25 | 00000945-002 |  |  |  |  | 774.25
| LAJE | M2 | 24.97 | 26.35 | 657.96 | [9 empty] | 657.96
| COBERTURA EM TELHA CERAMICA, TIPO COLONIAL | M2 | 22.75 | 66.99 | 1524.02 |  |  | 51.53 | 66.99 | 00005404-001 |  |  |  |  | 1524.02
04.04.04.00 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [7 empty] | 0
| ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO-JR - DIAM. = 1/2' | M | 10 | 3.11 | 31.1 |  |  | 2.39 | 3.11 | 00005030-001 |  |  |  | 31.1
| LAVATORIO SINFONADO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA | U | 1 | 458.02 | 458.02 |  |  | 352.32 | 458.02 | 00005569-001 |  |  |  | 458.02
| VASO SANITARIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA-C/ TAMPA DE PLASTICO | U | 1 | 489.22 | 489.22 |  |  | 376.32 | 489.22 | 00005570-001 |  |  |  | 489.22
| PIA SIFONADAD DE AÇO INOXIDÁVEL, NUMERO 1 | U | 1 | 383.86 | 383.86 |  |  | 295.28 | 383.86 | 00005572-001 |  |  |  | 383.86
| BANCADA DE GRANITO | M | 1.5 | 238.91 | 358.37 |  |  |  | 238.91 |  |  |  |  | 358.37
04.04.05.00 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 0
| CONTRA PISO EM CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 150 KG/M3 | M3 | 22.75 | 169.04 | 3845.66 |  |  | 130.03 | 169.04 | 00001022-001 |  |  |  |  | 3845.66
| PISO CERAMICO ( 9,5 X 19, 5 CM) | M2 | 22.75 | 44.98 | 1023.3 |  |  | 34.6 | 44.98 | 00005509-001 |  |  |  | 1023.3
04.04.06.00 | REVESTIMENTO | [7 empty] | 0
| CHAPISCADO COMUM | M2 | 145.6 | 2.56 | 372.74 |  |  | 1.97 | 2.56 | 00005490-001 |  |  |  | 372.74
| EMBOCO PARA REVESTIMENTO C/ AZULEJOS | M2 | 145.6 | 12.16 | 1770.5 |  |  | 9.35 | 12.16 | 00005491-001 |  |  |  | 1770.5
| REBOCO PAULISTA | M2 | 145.6 | 13.08 | 1904.45 |  |  | 10.06 | 13.08 | 00005493-001 |  |  |  | 1904.45
| REVESTIMENTO C/ AZULEJOS BRANCOS | M2 | 4.58 | 42.91 | 196.53 |  |  | 33.01 | 42.91 | 00005495-001 |  |  |  | 196.53
04.04.07.00 | PINTURA | [7 empty] | 0
| PINTURA ACRILICA | M2 | 141.02 | 13.69 | 1930.56 |  |  | 10.53 | 13.69 | 00005400-001 |  |  |  | 1930.56
| PINTURA A OLEO EM ESQUADRIA METÁLICA | M2 | 17.58 | 10.06 | 176.85 |  |  | 7.74 | 10.06 | 00005550-001 |  |  |  | 176.85
04.04.08.00 | ESQUADRIAS | [7 empty] | 0
| CAIXILHO DE FERRO, TIPO BASCULANTE | M2 | 3 | 230.35 | 691.05 |  |  | 177.19 | 230.35 | 00005476-001 |  |  |  | 691.05
| PORTINHOLAS E TAMPAS DE CHAPA DE FERRO | M2 | 3 | 228.16 | 684.48 |  |  | 175.51 | 228.16 | 00005477-001 |  |  |  | 684.48
| CAIXA DE PASSAGEM | U | 4 | 257.32 | 1029.28 |  |  |  | 257.32 |  |  |  |  | 1029.28
04.05.00.00 | LAGOA ANAERÓBIA | [7 empty] | 0
04.05.01.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS
| LOCACAO DE AREAS ATE 5000M2 | M2 | 1026.16 | 0.16 | 164.19 |  |  | 0.12 | 0.16 | 00000197-001 | [5 empty] | 164.19
04.05.02.00 | MOVIMENTO DE TERRA
| ESCAVACAO MECANICA EM SOLO - C/ PA MECANICA OU ESCAVADEIRA | M3 | 5885 | 2.26 | 13300.1 |  |  | 1.74 | 2.26 | 00000453-001 |  |  | 13300.1
| COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERROS, COM GRAU MINIMO DE 95% DO PN | M3 | 154 | 1.5 | 231 |  |  | 1.15 | 1.5 | 00004258-001 |  |  | 231
| IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGILA | M2 | 879.8 | 1.5 | 1319.7 |  |  | 1.15 | 1.5 | 00004258-002 |  |  | 1319.7
| FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GEOMEMBRANA DE PEAD - ESP - 1MM | M2 | 879.8 | 18.54 | 16311.49 |  |  |  | 20 |  |  |  | 16311.49
04.05.03.00 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
| PLACAS DE CONCRETO | M2 | 59 | 53.09 | 3132.31 |  |  |  | 53.09 | [5 empty] | 3132.31
| PILAR DE CONCRETO -(FORMA, CONCRETO E ARMAÇÃO) | M³ | 1.62 | 1167.54 | 1891.41 |  |  | 898.11 | 1167.54
| FUNDAÇÃO | M* | 1.2 | 1167.54 | 1401.05 |  |  | 898.11 | 1167.54
| TUBULÃO | M | 4.3 | 149.5 | 642.85 |  |  |  | 149.5 | [5 empty] | 642.85
| ESTRUTURA | M³ | 6 | 1167.54 | 7005.24 |  |  | 898.11 | 1167.54
04.05.04.00 | TUBULAÇÃO CHEGADA/SAIDA DAS LAGOAS FACULTATIVA ANAERÓBIA | [7 empty] | 0
| ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO, JUNTA ELASTICA, DIAMETRO 150 MM - K7 | M | 42 | 268.79 | 11289.18 |  |  | 206.76 | 268.79 | 15332 | [7 empty] | 11289.18
04.05.05.00 | CALHA PARSHALL | [7 empty] | 0
| FUNDAÇÃO | [7 empty] | 0
| CONCRETO CICLÓPICO COM 30% DE PEDRA DE MÃO(PREPARO E LANÇAMENTO), CONSUMO MIN. DE CIMENTO 150 KG POR M3 | M3 | 2.36 | 182.64 | 431.03 |  |  | 140.49 | 182.64 | 00000998-001 |  |  |  |  | 431.03
| LAJE DE FUNDO EM CONCRETO SIMPLES - CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 150 KG/M3 | M3 | 0.53 | 169.04 | 89.59 |  |  | 130.03 | 169.04 | 00001022-001 |  |  |  |  | 89.59
| PAREDE EM CONCRETO - CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 210 KG/M3 - INCLUSIVE FORMA E ARMAÇÃO | M3 | 1.6 | 654.81 | 1047.7 |  |  | 138.06 | 179.48 | 00001022-002 |  |  |  |  | 1047.7
04.05.06.00 | GRADEAMENTO
| FORNEC.E INST.DE VERTEDOR DE FIBRA DE VIDRO, C/ACIONAMENTO DIRETO NA GAVETA, e=6 mm, INCL.QUADRO DE FIBRA DE VIDRO E CHUMBADORES DE AÇO INOX | M2 | 0.62 | 257.36 | 159.56 |  | 207.43 | 197.97 | 257.36 | 220601 |  |  |  | 159.56
| TUBO DE PVC DN 100 mm | M | 10 | 49.19 | 491.9 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 491.9
| REBOCO | M2 | 10 | 13.08 | 130.8 |  |  | 10.06 | 13.08 | 00005493-001 |  |  |  | 130.8
| EMBOÇO | M2 | 10.62 | 12.16 | 129.14 |  |  | 9.35 | 12.16 | 00005491-001 |  |  |  | 129.14
| CHAPISCO | M2 | 10.62 | 2.56 | 27.19 |  |  | 1.97 | 2.56 | 00005490-001 |  |  |  | 27.19
| PINTURA ACRÍLICA | M2 | 10.62 | 13.69 | 145.39 |  |  | 10.53 | 13.69 | 00005400-001 |  |  |  | 145.39
04.05.07.00 | DETALHAMENTO CONSTRUTIVO DO PROJETO
| DETALHAMENTO CONSTRUTIVO DAS ELEVATÓRIAS - PARTE ESTRUTURAL | und | 1 | 7368.39 | 7368.39
| DETALHAMENTO CONSTRUTIVO DAS ELEVATÓRIAS - PARTE ELÉTRICA | und | 1 | 7926.98 | 7926.98
| DETALHAMENTO CONSTRUTIVO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - PARTE ESTRUTURAL | und | 1 | 15267.4 | 15267.4
| DETALHAMENTO CONSTRUTIVO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - PARTE ELÉTRICA | und | 1 | 8576.67 | 8576.67
[13 empty] | 242662.14 | 18480.96 | 22616.6795 | 26021.0318 | 54177.22 | 11630.04 | 0 | 375588.0713
| Custo direto |  | 299375.4538 | [9 empty] | 64.61% | 4.921% | 6.022% | 6.928% | 14.42% | 3.096% | 0% | 100%
| Administração local - 5% |  | 2993.7545 | [13 empty] | 17.52%
| Manutenção de canteiro - 2% |  | 1197.5018 | [9 empty] | Col 38 | Col 35 | Col 5 | Col 13 | Col 56 | Col 32 | Col 36
| Mobilização e desmob.- 4,0% |  | 7626.54
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Desenvolvimento Integrado e Infra - Estrutura

## TR
DADOS DO PROJETO BÁSICO DE ESGOTO PARA LICITAÇÃO
CIDADE: |  |  |  | UF: | Distância da capital: |  | Rodovia de acesso:
Vargem Bonita |  |  |  | MG | 312 km |  | BR-354 / MG-050
PRINCIPAIS OBRAS
rede coletora |  | ETE |  | ligações domiciliares
Descrição Geral dos Serviços
rede coletora |  |  |  | estação elevatória
Material |  | diam(mm) | extensão | ident | pot(CV) | aérea/sub. | tipo da bomba
PVC Rigido |  | 150 | 1599
interceptor |  |  |  | estação de tratamento de esgoto
tipo
|  |  |  | Lagoa Anaeróbia + Lagoa Facultativa |  |  |  | 879,80 m2
emissário
linha de recalque
PRINCIPAIS SERVIÇOS
discriminação | [5 empty] | quantidade |  | unidade
ASSENTAMENTO DE TUBO PVC COLETOR DE ESGOTO, LINHA INFRAESTRUTURA OCRE, PONTA E BOLSA, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, INCLUSIVE ANEL, NBR 7362 | [5 empty] | 1599 |  | M
ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDAÇÃO, COM AVALIAÇÃO VISUAL DA COMPACTAÇÃO | [5 empty] | 2400 |  | M3
ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM SOLO, COM PA MECÂNICA OU ESCAVADEIRA | [5 empty] | 5885 |  | M2
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M | [5 empty] | 450 |  | M3
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,00 M | [5 empty] | 405 |  | M3
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M | [5 empty] | 1050 |  | M3
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 4,00 M | [5 empty] | 945 |  | M3
ASSENTAMENTO DE TUBO PVC PARA LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO, LINHA INFRAESTRUTURA OCRE, PONTA E BOLSA, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, INCLUSIVE ANEL DN 150X100, NBR 7363 | [5 empty] | 862.5 |  | M3
Fornec. e assent. de tubo de PVC Rígido ocre |  |  |  | DN150 | mm | 2463 |  | M
Fornec. e assent. de tubo de ferro fundido k7 |  |  |  | DN150 | mm | 42 |  | M
.--- |  |  |  | .--- | .--- | .--- |  | .---
.--- |  |  |  | .--- | .--- | .--- |  | .---
Ligação domiciliar | [5 empty] | 115 |  | unidades
Valor obras e serviços - R$ |  |  | 376351.16 |  | data base-mes/ano |  | 2007-07-01
Subcontratação de: |  | sondagem |  | topografia | geomembrana PEAD |  | .--- | .---
|  | detalhamento construtivo do projeto básico |  |  |  | laborat. de solo e concreto
Prazo | 150 dias
Acervo técnico da Empresa |  |  |  |  | Acervo técnico do Eng° Coordenador
Assent. de tubo PVCE ocre DN 150 mm |  |  |  |  | Assent. de tubo PVCE ocre 150 mm
Escavação mecânica de material de 1ª. Cat (prof. <4m) |  |  |  |  | Escav. Mec. de mat. de 1ª. Cat (prof. <4m)
Concreto estrutural fck>=20Mpa |  |  |  |  | Concreto estrutural fck>=20Mpa
OBS.: riscar o que NÃO existe nos itens PRINCIPAIS OBRAS e SUBCONTRATAÇÕES
Cuidados a serem adotados no preenchimento da planilha:
1 - Os itens em vermelho deverão ser preenchidos de acordo com cada projeto;
2 - Observar no projeto a consistência dos dados para todos os quantitativos( ver memorial de cálculo e comparar com a planilha de orçamento) .
Note on A8: codevasf: Observar no projeto a consistência dos dados( ver memorial de cálculo e comparar com a planilha de orçamento).