ANEXO I

(ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS)

1 .    DISPOSIÇÕES E NORMAS GERAIS DE TRABALHO

O  Caderno de Especificações estabelece normas gerais e específicas, métodos de trabalho e padrões de conduta para a execução das obras e deve ser considerado como complementar aos desenhos de execução dos projetos e demais documentos contratuais.

Define-se como CONTRATANTE a CODEVASF ou o preposto por ela indicado e como CONTRATADA a empresa executora dos serviços. Define-se como FISCALIZAÇÃO, o responsável pela verificação do cumprimento dos projetos, normas e especificações gerais dos serviços a serem executados.

A FISCALIZAÇÃO, exercida no interesse exclusivo do CONTRATANTE, não exclui e nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na sua ocorrência, não implica em co-responsabilidade do poder público ou de seus agentes e prepostos, salvo quanto a estes, se decorrente de ação ou omissão funcional, apurada na forma da legislação vigente. A CONTRATADA se comprometerá a dar à FISCALIZAÇÃO, no cumprimento de suas funções, livre acesso aos locais de execução dos serviços, bem como fornecer todas as informações e demais elementos necessários.

Todas as Ordens de Serviço ou quaisquer comunicações da FISCALIZAÇÃO à CONTRATADA, ou vice-versa, serão registradas no DIÁRIO DE OBRAS, podendo ainda ser transmitidas por escrito, em folha de papel ofício devidamente numerada e em duas vias, uma das quais ficará em poder da firma CONTRATADA e a outra com o CONTRATANTE.

Quaisquer modificações necessárias no projeto, especificações ou planilhas, durante a execução das obras e serviços só poderão ser feitas  com acompanhamento da FISCALIZAÇÃO.

Os materiais a serem empregados, bem como as obras e os serviços a serem executados, deverão obedecer rigorosamente:

- Às normas e especificações constantes deste caderno e desenhos;

- Às normas da ABNT;

- Às prescrições e recomendações dos fabricantes;

- Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT.

A CONTRATADA deverá tomar todas as providências relativas à mobilização, imediatamente após a assinatura do contrato e a Ordem de Serviço de forma a poder dar início efetivo e concluir a obra dentro do prazo contratual.

O Acampamento e Canteiro de Serviços serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA e que deverá ser construído, administrado e mantido para um bom desenvolvimento dos serviços durante todo o período de execução da obra onde todas as despesas serão de responsabilidade da CONTRATADA.

As edificações provisórias deverão ser dotadas de condições mínimas de conforto, segurança e higiene aos seus ocupantes, mesmo que eventuais e respeitar todas as boas regras e normas sanitárias e ambientais.

No final da obra, a CONTRATADA deverá remover todas as instalações do acampamento e canteiro de serviços, equipamentos, construções provisórias, detritos e restos de materiais modo a entregar as áreas utilizadas totalmente limpas.

Todo o entulho produzido pela obra deverá ser retirado com emprego de caminhões basculantes e colocados fora da área do projeto, ou a critério da FISCALIZAÇÂO.

### Os custos relativos à mobilização, acampamento, canteiro de serviços, equipamentos, construções e edificações provisórias, limpeza de detritos e restos de materiais e desmobilização deverão estar inclusos nos preços unitários dos serviços contratados, cujos custos correspondentes a essas atividades incluem, mas não se limitam necessariamente aos seguintes:

- Despesas relativas a transportes e instalações de todos os equipamentos de construção, de propriedade da CONTRATADA ou sublocados, até o canteiro de obra e sua posterior retirada;

- Despesas relativas à movimentação de todo o pessoal ligado à CONTRATADA ou às suas subempreiteiras, em qualquer tempo, até o canteiro de obra e posterior regresso a seus locais de origem;

- Despesas relativas às viagens necessárias para execução dos serviços, ou determinadas pela CONTRATANTE, realizadas por qualquer pessoa ligada à CONTRATANTE, qualquer que seja sua duração ou natureza;

- Despesas com instalações requeridas para a transmissão, transformação e distribuição de energia elétrica aos vários locais do canteiro;

- Despesas com instalações requeridas para a captação e distribuição de água, esgoto e etc;

- Despesas com armazenamento, estocagem, processamento, manuseio e transporte de materiais de construção

A CONTRATADA deverá apresentar o Cronograma físico – financeiro dos serviços para apreciação da FISCALIZAÇÃO.

Os serviços deverão obedecer rigorosamente os locais e as dimensões indicadas pela FISCALIZAÇÃO.

A CONTRATADA deverá, durante todo o tempo, proporcionar supervisão adequada, mão-de-obra e equipamentos suficientes para executar os serviços até a sua conclusão, dentro do prazo requerido no contrato.

Todo o pessoal da CONTRATADA deverá possuir habilitação e experiência para executar, adequadamente, os serviços que lhe forem atribuídos.

Qualquer encarregado, operário ou empregado da CONTRATADA ou de qualquer subcontratada que, na opinião da Fiscalização, não executar o seu trabalho de maneira correta e adequada, ou seja, desrespeitoso, temperamental, desordenado ou indesejável por outros motivos, deverá, mediante solicitação por escrito da Fiscalização, ser afastado imediatamente pela CONTRATADA.

Quando o representante legal da CONTRATADA não estiver presente em determinado setor de trabalho onde seja necessário ministrar instruções, estas serão dadas pela FISCALIZAÇÃO e deverão ser recebidas e acatadas pelo capataz ou pela pessoa eventualmente encarregada do serviço em questão.

A CONTRATADA deverá fornecer equipamentos dos tipos, tamanhos e quantidades que venham a ser necessários para executar satisfatoriamente os serviços. Todos os equipamentos usados deverão ser adequados de modo a atender as exigências dos serviços e produzir qualidade e quantidade desejáveis dos mesmos. A FISCALIZAÇÃO poderá ordenar a remoção e exigir a substituição de qualquer equipamento considerado por ela não satisfatório.

A CONTRATADA não poderá trabalhar após o pôr do sol, ou antes da aurora sem o consentimento prévio da FISCALIZAÇÃO, em qualquer serviço que requeira aprovação de material, ou medição.

Todos os materiais devem estar de acordo com as especificações. Caso a FISCALIZAÇÃO julgue necessário, poderá solicitar da CONTRATADA a apresentação de informações, por escrito, dos locais de origem dos materiais.

A CONTRATADA deverá visitar o local dos serviços, a fim de se inteirar do vulto dos mesmos, de modo a ter pleno conhecimento. Após a celebração do contrato, não será levada em conta qualquer reclamação ou solicitação de alteração dos preços constantes da proposta.

A CONTRATADA deverá ser responsável pela proteção de toda propriedade pública e privada, linhas de transmissão de energia elétrica, canais, tomadas d’água, ao longo e adjacentes à obra e construção. Qualquer avaria causada deverá ser reparada imediatamente pela CONTRATADA.

A FISCALIZAÇÃO deverá, sempre, ter acesso ao trabalho durante a execução, e deverá receber todas as facilidades razoáveis para determinar se os materiais e a mão-de-obra empregada esta de acordo com as especificações. A inspeção dos serviços ou dos materiais não isentará a CONTRATADA de quaisquer das suas obrigações para cumprir o seu contrato, como prescrito.

Até que seja notificada pela FISCALIZAÇÃO sobre a aceitação final dos serviços, a CONTRATADA deverá ser responsável pela conservação dos mesmos e deverá tomar as precauções contra prejuízos ou danos a qualquer parte dos mesmos pela ação dos elementos, ou por outra causa, quer surjam da execução dos serviços, quer de sua não execução. A CONTRATADA deverá, por sua conta, reparar e restaurar todos os danos a qualquer parte dos serviços objeto do contrato, exceto aqueles danos devidos a causas imprevisíveis, fora de controle e não motivados por sua falta ou negligência.

Todo e qualquer serviço realizado pela CONTRATADA que não se enquadrar nas especificações e que em função disto ou a critério da FISCALIZAÇÃO tenha que ser refeito, não será indenizado à CONTRATADA.

Não será levado em consideração nesta medição todo e qualquer serviço executado pela CONTRATADA fora dos locais indicadas pela FISCALIZAÇÃO.

A CONTRATADA deverá fornecer a seus funcionários que executarão os serviços todo o equipamento de proteção individual (EPI) necessários.

Em caso de divergências:

- Entre o Caderno de Especificações e os desenhos dos projetos de Instalações Técnicas, deverá ser consultado a FISCALIZAÇÃO.

- Entre as cotas dos desenhos e suas dimensões, medidas em escala, a CONTRATANTE sob     consulta prévia, definirá a dimensão correta.

- Entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de maior escala.

- Entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerão sempre os mais recentes.

Em casos de dúvidas quanto à interpretação dos desenhos, do Caderno de Especificações ou das Instruções de Concorrência, será consultado a CONTRATANTE.

### A boa qualidade e perfeita eficiência dos materiais, trabalhos e instalações a cargo da CONTRATADA como condição prévia e indispensável ao recebimento dos serviços serão, sempre que necessário, a critério da CONTRATANTE, submetidos a verificação, ensaios e provas a tal fim aconselháveis, às custas da CONTRATADA.

### A CONTRATADA deverá fornecer sem ônus para a CONTRATANTE uma placa da obra perfeitamente visível e legível ao público, cuja dimensão deverá seguir o modelo e manual, e deverá conter:

- Nome da CONTRATADA, de acordo com o seu registro no Conselho Regional.

- Nome do Autor e Co-Autores do projeto ou projetos, de acordo com o seu registro no Conselho Regional;

- Nome dos Responsáveis Técnicos pela execução da obra, instalações e serviços, de acordo com o seu registro no Conselho Regional;

- Atividades específicas pelas quais os profissionais são responsáveis;

- Título, número da Carteira Profissional e região do registro dos profissionais;

- Logomarcas de todos os envolvidos no empreendimento a critério da CONTRATANTE.

As placas de obra deverão ser em chapa galvanizada nº 24, estruturadas em cantoneiras de ferro e pintura em esmalte sintético, de base alquídica ou aplicação de Vinil em Recorte Eletrônico. Cantoneiras de ferro, de abas iguais, de 25,40 mm (1’’) x 3,17 mm (1/8”), no requadro do perímetro e, também, internamente em travessas dispostas em cruz.

A placa na obra será confeccionada e disposta, de forma que atenda ao que regula a Lei nº 5.194 de 24/12/66 e à Resolução nº 250, de 16/12/77, do CONFEA.

A placa da obra deverá ser confeccionada de forma a conferir total rigidez ao conjunto. As emendas das chapas deverão coincidir com as linhas de separação dos campos em que a placa será divida.

A placa deverá sofrer manutenção periódica de modo a preservar suas características até o término da obra.

As grandezas mencionadas no presente Caderno de Especificações estão expressas em unidades legais e conforme a CONMETRO 01/82, de 27/04/82, do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, do Ministério da Indústria e do Comércio, de acordo com o artigo 3º da Lei 5966, de 11/12/73.

As informações contidas neste documento foram elaboradas com base em catálogos e informações dos fabricantes e nos documentos em referência, que fazem parte do Projeto Básico de Arquitetura.

Todos os materiais a empregar na obra serão novos, comprovadamente de primeira qualidade e satisfarão rigorosamente às condições estipuladas nestas especificações.

Será expressamente proibido manter no recinto da obra quaisquer materiais que não satisfaçam a estas especificações.

Será removido todo o entulho, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos.

As superfícies de madeira serão, quando for o caso, lustradas, envernizadas ou enceradas em definitivo.

O entulho produzido pela limpeza deverá ser retirado do canteiro, transportado adequadamente e depositado em local a ser indicado pela FISCALIZAÇÃO.

Se as circunstâncias ou as condições locais tornarem aconselhável a substituição de alguns dos materiais especificados no caderno de encargos, esta substituição só poderá ser efetuada mediante expressa autorização do CONTRATANTE.

A substituição referida acima será regulada pelo critério de analogia a seguir definido:

- Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou equivalência se desempenham idêntica função construtiva e apresentam as mesmas características exigidas na especificação/procedimento;

- Nas especificações e identificação de materiais ou equipamentos por determinada marca implica, apenas, a caracterização de uma analogia, ficando a distinção entre equivalência e semelhança subordinada ao CONTRATANTE.

- A consulta sobre analogia, envolvendo equivalência ou semelhança, será efetuada, em tempo oportuno, pela CONTRATADA, não admitindo o CONTRATANTE, em nenhuma hipótese, que tal consulta sirva para justificar o não cumprimento dos prazos estabelecidos na documentação contratual.

Na verificação final serão obedecidas as seguintes normas:

- NBR 5675 (NB-597/77) - Recebimento de Serviços e Obras de Engenharia e Arquitetura

- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS

Os serviços e fornecimentos  objeto desta licitação tem por finalidade a construção de cerca em tela de arame tipo alambrado no entorno da mini estação de tratamento de água, denominada mini-eta, existente nos lotes das Glebas A, B e C3 do Perímetro de Irrigação Jaíba, visando a preservação do patrimônio, impedindo o acesso de pessoas desautorizadas, bem como de animais.

Dentro do mesmo contexto, serão instalados padrões de energia elétrica baixa tensão, destinados à instalação de medidor de energia elétrica, tudo conforme a norma de fornecimento da Concessionária prestadora do serviço, neste caso particular a CEMIG.

A seguir descrevemos individualmente os itens de fornecimento e serviços:

  - Tela de Arame galvanizado

A tela deverá ser confeccionada em arame galvanizado, fio na bitola 12 BWG que corresponde a 2,77 mm, no formato quadrado ou losango,   altura de 2, 0 m.

  - Mourão de concreto e escoras

A fixação da tela será feita em mourão de concreto pré-moldado, reto tipo alambrado, 10 x 10 cm, altura de 3,25 m.

A escora de concreto pré-moldado,10 x 10 cm, altura de 2,30 m.

  - Portão metálico

Portão metálico, construído em cantoneira de aço tipo  “L” de 1”x 1/4”, fechamento em tela galvanizada, divisão em três quadros ( vide desenho anexo), travamento tela ao quadro por ferro chato e solda. Pintura do quadro interna e externa, 02 demãos de zarcão e acabamento em esmalte sintético  na cor azul França ou similar. A fixação do portão ao poste será feita por dobradiça de aço galvanizado, 3” x 3”, e parafuso. Trinco  e cadeado de latão cromado h=25 mm e parafusos de fixação em madeira e aço.

  - Peças de madeira

Peça de madeira de lei de 1ª qualidade, aparelhada, nas dimensões 8 x 12 cm, comprimento de 3,2 m, acabamento em verniz.

  - Concreto magro

Concreto estrutural, Fck 9,0 mpa, sem forma, aplicado diretamente na vala, para fundação  da tela, mourões de concreto e padrão de energia.(vide desenho anexo)

  - Escavações

Escavação manual de valas para fundação da tela, nas dimensões 10 cm largura e 15 cm profundidade, para fundação dos mourões de concreto e padrão de energia nas dimensões 20 x 20 x 120cm.

  - Montagem da tela e acessórios

Montagem da tela deverá observar os seguintes critérios:

      - a tela deverá ser esticada de forma a evitar a formação de “barrigas”;

      - a fixação junto ao mourão de concreto com arame galvanizado 18 BWG;

      - fixar a tela em seis pontos distintos do mourão;

      - embocamento da tela no concreto de fundação; sem deixar pontos de fraqueza;

      - evitar emendas fora dos mourões;

      - os mourões de quina e final de linha serão ancorados no sentido contrario ao esforço de esticamento da tela.

      - A estacas de ancoragem deverão estar num ângulo de 45° entre eixo do mourão e o da estaca;

      - Os mourões deverão estar alinhados entre si e perpendiculares em relação a linha do solo.

Montagem do portão metálico

O portão metálico será instalado na posição indicada no desenho anexo, será fixado em peça de madeira de lei, por meio de dobradiça e parafusos,   e o  fechamento por trinco e cadeado.

As peças de madeira deverão ser chumbadas ao chão com uso de concreto magro, na profundidade descrita no desenho.

Toda peça de madeira deverá ser envernizada em sua parte aérea.

  - Fornecimento e instalação do padrão de energia elétrica

Todo material a ser fornecido para instalação do padrão destinado à medição de energia, deverá atender às normas da concessionária de energia elétrica, neste caso a CEMIG.

Os equipamentos elétricos das mini-etas encontram-se devidamente ligados no padrão existente no lote. A contratada deverá promover o desligamento da  instalação existente e o religamento da mesma, exclusivamente no que se refere à mini-eta. Todo o material necessário ficará sob sua responsabilidade. A ligação do medidor à rede da Concessionária não está inclusa neste objeto.

- FORMA DE MEDIÇÃO

O pagamento pelos serviços/obras objeto deste termo serão efetuados de acordo com as medições  realizadas mensalmente, sendo a forma de medição estabelecida por unidade instalada, entendo-se por unidade instalada a cerca e o padrão de energia.