ANEXO II

PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS

PERFURAÇÃO DE  POÇOS TUBULARES NO VALE DO SÃO FRANCISCO

EM MINAS GERAIS

| ##### ITEM | ### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | #### UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | # TRANSPORTE |  |  |  |  |
| 1.1 | Transporte dos equipamentos | Km | 2.060 | 8,00 | 16.480,00 |
| 2.0 | # PERFURAÇÃO |  |  |  |  |
| 2.1 | Perfuração com ø final em 6” em rocha Perfuração com ø final em 8” em solo | m | 1.210 | 115,00 | 139.150,00 |
| 3.0 | REVESTIMENTO E FILTRO |  |  |  |  |
| 3.1 | Fornecimento e instalação de revestimento em aço carbono, Ø 6", parede 4,25 mm | m | 220 | 137,00 | 30.140,00 |
| 3.2 | Filtro tipo Nold – Parede 4,75 mm, com rosca e luva | m | 9 | 300,00 | 2.700,00 |
| 3.3 | Pré-filtro quartzoso granolometria variando de 1,0 a 3,40 mm (30 kg) | sc. | 9 | 39,00 | 351,00 |
| 3.4 | Tampa do poço | un | 11 | 60,00 | 660,00 |
| 3.5 | Laje proteção sanitária – 1,0 m x 1,0 m x 0,15 m | un | 11 | 163,00 | 1.793,00 |
| 4.0 | LIMPEZA E TESTE DE VAZÃO |  |  |  |  |
| 4.1 | Desenvolvimento com compressor | h | 44 | 120,00 | 5.280,00 |
| ### T O T A L |  |  |  |  | 196.554,00 |

Dezembro/2008