## Resumo
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
RESUMO DA ORÇAMENTAÇÃO
OBJETO: Perfuração e Instalação de poços tubulares em diversas localidades, no âmbito da 2ª SR da Codevasf
ITEM I
|  |  |  | Total de Poços = | 29
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Ítem | Descrição do Serviço | Und | Serviço | Material | Total
01.00 | SERVIÇOS INICIAIS | und | 32287.96 | 0 | 32287.96
02.00 | PERFURAÇÃO | und | 325739.08 | 112252.33 | 437991.41
03.00 | INSTALAÇÃO | und | 205939.59 | 499893.5 | 705833.09
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 1176112.46

## Serviço
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SERVIÇOS - ITEM I
OBJETO: Perfuração e Instalação de poços tubulares em diversas localidades, no âmbito da 2ª SR da Codevasf
|  |  |  | Total de Poços = | 29
|  |  |  | BDI = | 23.4%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Ítem | Descrição do Serviço | Und | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr Total
01.00 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  | 32287.96
01.01 | Mobilização de canteiro de obras | vb | 1 | 2961.6 | 2961.6
01.02 | Desmobilização de Canteiro de Obras | vb | 1 | 2961.6 | 2961.6
01.03 | Instalação de Canteiro de Obras/Adimintração Local | und | 1 | 2221.2 | 2221.2
01.04 | Administração Local | mês | 6 | 3257.74 | 19546.44
01.05 | Transporte dos equipamentos de Perfuração | km | 1450 | 2.59 | 3755.5
01.02 | Placa obra | m2 | 6 | 140.27 | 841.62
02.00 | PERFURAÇÃO |  |  |  | 325739.08
02.01 | Locação de Poços - Por estudo Geofísico | und | 10 | 1319.89 | 13198.9
02.02 | Locação de Poços - Por estudo | und | 19 | 456.09 | 8665.71
02.03 | Perfuração em rocha para tubulação de Ø 6" | m | 3190 | 81.11 | 258740.9
02.04 | Instalação de revestimento, Ø 6" | m | 870 | 4.91 | 4271.7
02.05 | Instalação de filtro Ø 6" | m | 348 | 4.91 | 1708.68
02.06 | Pré-filtro quartzoso granolometria variando de 1,0 a 3,40 mm | m | 29 | 6.73 | 195.17
02.08 | Laje proteção sanitária – 1,0 m x 1,0 m x 0,15 m | und | 29 | 53.4 | 1548.6
02.09 | Teste de Vazão | h | 348 | 71.86 | 25007.28
02.10 | Analise físico-química e bacteriológica de Água | und | 29 | 427.66 | 12402.14
03.00 | INSTALAÇÃO |  |  |  | 205939.59
03.01 | Instalação de Poço utilizando Grupo Gerador | Un | 19 | 240.09 | 4561.71
03.02 | Instalação de Poço utilizando Rede de Energia Coelba | Un | 10 | 179.28 | 1792.8
03.03 | Instalação de reservatório de 10 3 | un | 29 | 248.22 | 7198.38
03.04 | Instal. adutora de 50mm, c/ abertura e reaterro de valeta 0,30 prof. x 0,30 larg. | m | 14500 | 3.48 | 50460
03.05 | Construção base elevada p/ caixa d' água - 10m3 (preço p/ metro elevado) | m | 56 | 1028.42 | 57591.52
03.06 | Construção base apoiada p/ caixa d' água - 10m3 | Un | 15 | 524.85 | 7872.75
03.07 | Construção de casa de bomba (grupo gerador) | Un | 19 | 3479.28 | 66106.32
03.08 | Construção de abrigo para Quadro de Comando | Un | 10 | 237.27 | 2372.7
03.09 | Construção de chafariz em tubo 2" com 2 torneiras esferas inox de ½" | Un | 29 | 275.29 | 7983.41
| TOTAL GERAL |  |  |  | 563966.63
Importa o valor da presente planilha em R$ 563.966,63 (Quinhentos e sessenta e três mil, novecentos e sessenta e seis reias e sessenta e trê centavos)

## Material
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MATERIAL - ITEM I
OBJETO: Perfuração e Instalação de poços tubulares em diversas localidades, no âmbito da 2ª SR da Codevasf
|  |  |  | Total de Poços = | 29
|  |  |  | BDI = | 18%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Ítem | Descrição do Material | Und | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr Total
1.0 | PERFURAÇÃO |  |  |  | 112252.33
01.01 | Tubo revestimento Geomecânico 150mm | m | 522 | 80.15 | 41838.3
01.02 | Filtro revestimento Geomecânico 150mm | m | 348 | 108.76 | 37848.48
01.03 | Tubo de Aço Carbono para Revestimento | m | 348 | 90.94 | 31647.12
01.04 | Tampa em Chapa em chapa de Ferro para poço | und | 29 | 31.67 | 918.43
2.0 | INSTALAÇÃO |  |  |  | 499893.5
02.01 | Moto bomba submersa Elétrica de 03 cv - Monofásica | und | 7 | 3214.17 | 9642.51
02.02 | Moto bomba submersa Elétrica de 05 cv - Monofásica | und | 3 | 3138.19 | 21967.33
02.03 | Moto bomba submersa Elétrica de 03 cv - Trifásica | und | 14 | 2816.15 | 14080.75
02.04 | Moto bomba submersa Elétrica de 05 cv - Trifásica | und | 5 | 3138.19 | 43934.66
02.05 | Reservatório fibra de vidro capacidade p/ 10 m3 - inclusive c/ a pintura logotipo | und | 29 | 2677.22 | 77639.38
02.06 | Chave de Proteção item 02.01 | und | 7 | 1191.29 | 8339.03
02.07 | Chave de Proteção item 02.02 | und | 3 | 1000.2 | 3000.6
02.08 | Chave de Proteção item 02.03 | und | 14 | 1090.62 | 15268.68
02.09 | Chave de Proteção item 02.04 | und | 5 | 943.26 | 4716.3
02.10 | Tubo PVC de 2" rosqueável | m | 1566 | 14.1 | 22080.6
02.11 | Luva PVC 2" rosca | und | 261 | 7.49 | 1954.89
02.12 | Cabo de aço 3/8" com dois conectores | m | 1595 | 5.5 | 8772.5
02.13 | Tubo de pvc PN 40/50mm soldável ponta e bolsa, comprimento 6m | m | 14500 | 2.13 | 30885
02.14 | Grupo Gerador 6 Kva - 380V - Trifásico | und | 19 | 9935.86 | 188781.34
02.16 | Padrão completo (COELBA) Monofásico com poste de 5 m de comprimento e "Rack" | und | 10 | 322.18 | 3221.8
02.17 | Cabo bipolar pp 750 vots de 2 X 1MM2 - sensor de nível da bomba | m | 1914 | 1.32 | 2526.48
02.18 | Eletrodo Nível | und | 58 | 15 | 870
02.19 | Cabo multiplexado 2 X 16MM2 medidor / quadro da bomba monofásica | m | 300 | 14.01 | 4203
02.20 | Cabo flexível, 1000V, 3 X 10mm2 painel / bomba monofásica | m | 660 | 14.99 | 9893.4
02.21 | Cabo flexível, 1000V, 3 X 4mm2 painel / bomba trifásica | m | 1254 | 5.84 | 7323.36
02.22 | Cabo pp 750V, 2 X 1,5MM2 para automação da Bóia | m | 2000 | 1.84 | 3680
02.23 | Bóia de automação de Nível superior | und | 10 | 25.1 | 251
02.24 | Haste de aterramento de cobre, com dois conectores, de 2,0 m de comprimento | und | 29 | 24.46 | 709.34
02.25 | União Ferro Galvanizado 2" | und | 29 | 36.07 | 1046.03
02.26 | Niple Ferro Galvanizado 2" | und | 58 | 12.34 | 715.72
02.27 | Curva Ferro Galvanizado 90o 2" | und | 29 | 52.84 | 1532.36
02.28 | Curva 45o Ferro Galvanizado 2" | und | 58 | 31.73 | 1840.34
02.29 | Tubo Galvanizado com roscas | m | 58 | 37.34 | 2165.72
02.30 | Adaptador 2" X 50mm | und | 29 | 8.05 | 233.45
02.31 | Curva PVC soldável 90º | und | 116 | 7.99 | 926.84
02.32 | Tubo PVC Soldável 50mm | m | 232 | 7.42 | 1721.44
02.33 | Registro | und | 29 | 29.04 | 842.16
02.34 | Adaptador 50 mm para reservatório | und | 87 | 19.91 | 1732.17
02.35 | Válvula de Retenção Horizontal, metálica, de 2" | und | 29 | 117.08 | 3395.32
TOTAL DE MATERIAL |  |  |  |  | 612145.83
Importa o valor da presente planilha em R$ 612.145,83 (Seiscentos e doze mil, cento e quarenta e cinco reais e oitenta e três reais)