## Resumo
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
RESUMO DA ORÇAMENTAÇÃO
OBJETO: Perfuração e Instalação de poços tubulares em diversas localidades, no âmbito da 2ª SR da Codevasf
ITEM III
|  |  |  | Total de Poços = | 16
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Ítem | Descrição do Serviço | Und | Serviço | Material | Total
01.00 | SERVIÇOS INICIAIS | und | 24088.98 | 0 | 24088.98
02.00 | PERFURAÇÃO | und | 179271.32 | 61932.32 | 241203.64
03.00 | INSTALAÇÃO | und | 116320.22 | 279952.86 | 396273.08
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 661565.7

## Serviço
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SERVIÇOS - ITEM III
OBJETO: Perfuração e Instalação de poços tubulares em diversas localidades, no âmbito da 2ª SR da Codevasf
|  |  |  | Total de Poços = | 16
|  |  |  | BDI = | 23.4%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Ítem | Descrição do Serviço | Und | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr Total
01.00 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  | 24088.98
01.01 | Mobilização de canteiro de obras | vb | 1 | 2961.6 | 2961.6
01.02 | Desmobilização de Canteiro de Obras | vb | 1 | 2961.6 | 2961.6
01.03 | Instalação de Canteiro de Obras/Adimintração Local | und | 1 | 2221.2 | 2221.2
01.04 | Administração Local | mês | 4 | 3257.74 | 13030.96
01.05 | Transporte dos equipamentos de Perfuração | km | 800 | 2.59 | 2072
01.02 | Placa obra | m2 | 6 | 140.27 | 841.62
02.00 | PERFURAÇÃO |  |  |  | 179271.32
02.01 | Locação de Poços - Por estudo Geofísico | und | 5 | 1319.89 | 6599.45
02.02 | Locação de Poços - Por estudo | und | 11 | 456.09 | 5016.99
02.03 | Perfuração em rocha para tubulação de Ø 6" | m | 1760 | 81.11 | 142753.6
02.04 | Instalação de revestimento, Ø 6" | m | 480 | 4.91 | 2356.8
02.05 | Instalação de filtro Ø 6" | m | 192 | 4.91 | 942.72
02.06 | Pré-filtro quartzoso granolometria variando de 1,0 a 3,40 mm | m | 16 | 6.73 | 107.68
02.08 | Laje proteção sanitária – 1,0 m x 1,0 m x 0,15 m | und | 16 | 53.4 | 854.4
02.09 | Teste de Vazão | h | 192 | 71.86 | 13797.12
02.10 | Analise físico-química e bacteriológica de Água | und | 16 | 427.66 | 6842.56
03.00 | INSTALAÇÃO |  |  |  | 116320.22
03.01 | Instalação de Poço utilizando Grupo Gerador | Un | 11 | 240.09 | 2640.99
03.02 | Instalação de Poço utilizando Rede de Energia Coelba | Un | 5 | 179.28 | 896.4
03.03 | Instalação de reservatório de 10 3 | un | 16 | 248.22 | 3971.52
03.04 | Instal. adutora de 50mm, c/ abertura e reaterro de valeta 0,30 prof. x 0,30 larg. | m | 8000 | 3.48 | 27840
03.05 | Construção base elevada p/ caixa d' água - 10m3 (preço p/ metro elevado) | m | 32 | 1028.42 | 32909.44
03.06 | Construção base apoiada p/ caixa d' água - 10m3 | Un | 8 | 524.85 | 4198.8
03.07 | Construção de casa de bomba (grupo gerador) | Un | 11 | 3479.28 | 38272.08
03.08 | Construção de abrigo para Quadro de Comando | Un | 5 | 237.27 | 1186.35
03.09 | Construção de chafariz em tubo 2" com 2 torneiras esferas inox de ½" | Un | 16 | 275.29 | 4404.64
| TOTAL GERAL |  |  |  | 319680.52
Importa o valor da presente planilha em R$ 319.680,52 (Trezentos e dezenove mil, seiscentos e oitenta reais e cinquenta e dois centavos)

## Material
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MATERIAL - ITEM III
OBJETO: Perfuração e Instalação de poços tubulares em diversas localidades, no âmbito da 2ª SR da Codevasf
|  |  |  | Total de Poços = | 16
|  |  |  | BDI = | 18%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Ítem | Descrição do Material | Und | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr Total
1.0 | PERFURAÇÃO |  |  |  | 61932.32
01.01 | Tubo revestimento Geomecânico 150mm | m | 288 | 80.15 | 23083.2
01.02 | Filtro revestimento Geomecânico 150mm | m | 192 | 108.76 | 20881.92
01.03 | Tubo de Aço Carbono para Revestimento | m | 192 | 90.94 | 17460.48
01.04 | Tampa em Chapa em chapa de Ferro para poço | und | 16 | 31.67 | 506.72
2.0 | INSTALAÇÃO |  |  |  | 279952.86
02.01 | Moto bomba submersa Elétrica de 03 cv - Monofásica | und | 4 | 3214.17 | 3214.17
02.02 | Moto bomba submersa Elétrica de 05 cv - Monofásica | und | 1 | 3138.19 | 12552.76
02.03 | Moto bomba submersa Elétrica de 03 cv - Trifásica | und | 8 | 2816.15 | 8448.45
02.04 | Moto bomba submersa Elétrica de 05 cv - Trifásica | und | 3 | 3138.19 | 25105.52
02.05 | Reservatório fibra de vidro capacidade p/ 10 m3 - inclusive c/ a pintura logotipo | und | 16 | 2677.22 | 42835.52
02.06 | Chave de Proteção item 02.01 | und | 4 | 1191.29 | 4765.16
02.07 | Chave de Proteção item 02.02 | und | 1 | 1000.2 | 1000.2
02.08 | Chave de Proteção item 02.03 | und | 8 | 1090.62 | 8724.96
02.09 | Chave de Proteção item 02.04 | und | 3 | 943.26 | 2829.78
02.10 | Tubo PVC de 2" rosqueável | m | 864 | 14.1 | 12182.4
02.11 | Luva PVC 2" rosca | und | 144 | 7.49 | 1078.56
02.12 | Cabo de aço 3/8" com dois conectores | m | 880 | 5.5 | 4840
02.13 | Tubo de pvc PN 40/50mm soldável ponta e bolsa, comprimento 6m | m | 8000 | 2.13 | 17040
02.14 | Grupo Gerador 6 Kva - 380V - Trifásico | und | 11 | 9935.86 | 109294.46
02.16 | Padrão completo (COELBA) Monofásico com poste de 5 m de comprimento e "Rack" | und | 5 | 322.18 | 1610.9
02.17 | Cabo bipolar pp 750 vots de 2 X 1MM2 - sensor de nível da bomba | m | 1056 | 1.32 | 1393.92
02.18 | Eletrodo Nível | und | 32 | 15 | 480
02.19 | Cabo multiplexado 2 X 16MM2 medidor / quadro da bomba monofásica | m | 150 | 14.01 | 2101.5
02.20 | Cabo flexível, 1000V, 3 X 10mm2 painel / bomba monofásica | m | 330 | 14.99 | 4946.7
02.21 | Cabo flexível, 1000V, 3 X 4mm2 painel / bomba trifásica | m | 726 | 5.84 | 4239.84
02.22 | Cabo pp 750V, 2 X 1,5MM2 para automação da Bóia | m | 1000 | 1.84 | 1840
02.23 | Bóia de automação de Nível superior | und | 5 | 25.1 | 125.5
02.24 | Haste de aterramento de cobre, com dois conectores, de 2,0 m de comprimento | und | 16 | 24.46 | 391.36
02.25 | União Ferro Galvanizado 2" | und | 16 | 36.07 | 577.12
02.26 | Niple Ferro Galvanizado 2" | und | 32 | 12.34 | 394.88
02.27 | Curva Ferro Galvanizado 90o 2" | und | 16 | 52.84 | 845.44
02.28 | Curva 45o Ferro Galvanizado 2" | und | 32 | 31.73 | 1015.36
02.29 | Tubo Galvanizado com roscas | m | 32 | 37.34 | 1194.88
02.30 | Adaptador 2" X 50mm | und | 16 | 8.05 | 128.8
02.31 | Curva PVC soldável 90º | und | 64 | 7.99 | 511.36
02.32 | Tubo PVC Soldável 50mm | m | 128 | 7.42 | 949.76
02.33 | Registro | und | 16 | 29.04 | 464.64
02.34 | Adaptador 50 mm para reservatório | und | 48 | 19.91 | 955.68
02.35 | Válvula de Retenção Horizontal, metálica, de 2" | und | 16 | 117.08 | 1873.28
TOTAL DE MATERIAL |  |  |  |  | 341885.18
Importa o valor da presente planilha em R$ 341.885,18 (Trezentos e quarenta e um mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e dezoito centavos)