## Resumo
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
RESUMO DA ORÇAMENTAÇÃO
OBJETO: Perfuração e Instalação de poços tubulares em diversas localidades, no âmbito da 2ª SR da Codevasf
ITEM II
|  |  |  | Total de Poços = | 21
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Ítem | Descrição do Serviço | Und | Serviço | Material | Total
01.00 | SERVIÇOS INICIAIS | und | 31251.96 | 0 | 31251.96
02.00 | PERFURAÇÃO | und | 235671.52 | 81286.17 | 316957.69
03.00 | INSTALAÇÃO | und | 151225.305 | 363557.56 | 514782.865
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 862992.515

## Serviço
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SERVIÇOS - ITEM II
OBJETO: Perfuração e Instalação de poços tubulares em diversas localidades, no âmbito da 2ª SR da Codevasf
|  |  |  | Total de Poços = | 21
|  |  |  | BDI = | 23.4%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Ítem | Descrição do Serviço | Und | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr Total
01.00 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  | 31251.96
01.01 | Mobilização de canteiro de obras | vb | 1 | 2961.6 | 2961.6
01.02 | Desmobilização de Canteiro de Obras | vb | 1 | 2961.6 | 2961.6
01.03 | Instalação de Canteiro de Obras/Adimintração Local | und | 1 | 2221.2 | 2221.2
01.04 | Administração Local | mês | 6 | 3257.74 | 19546.44
01.05 | Transporte dos equipamentos de Perfuração | km | 1050 | 2.59 | 2719.5
01.02 | Placa obra | m2 | 6 | 140.27 | 841.62
02.00 | PERFURAÇÃO |  |  |  | 235671.52
02.01 | Locação de Poços - Por estudo Geofísico | und | 7 | 1319.89 | 9239.23
02.02 | Locação de Poços - Por estudo | und | 14 | 456.09 | 6385.26
02.03 | Perfuração em rocha para tubulação de Ø 6" | m | 2310 | 81.11 | 187364.1
02.04 | Instalação de revestimento, Ø 6" | m | 630 | 4.91 | 3093.3
02.05 | Instalação de filtro Ø 6" | m | 252 | 4.91 | 1237.32
02.06 | Pré-filtro quartzoso granolometria variando de 1,0 a 3,40 mm | m | 21 | 6.73 | 141.33
02.08 | Laje proteção sanitária – 1,0 m x 1,0 m x 0,15 m | und | 21 | 53.4 | 1121.4
02.09 | Teste de Vazão | h | 252 | 71.86 | 18108.72
02.10 | Analise físico-química e bacteriológica de Água | und | 21 | 427.66 | 8980.86
03.00 | INSTALAÇÃO |  |  |  | 151225.305
03.01 | Instalação de Poço utilizando Grupo Gerador | Un | 14 | 240.09 | 3361.26
03.02 | Instalação de Poço utilizando Rede de Energia Coelba | Un | 7 | 179.28 | 1254.96
03.03 | Instalação de reservatório de 10 3 | un | 21 | 248.22 | 5212.62
03.04 | Instal. adutora de 50mm, c/ abertura e reaterro de valeta 0,30 prof. x 0,30 larg. | m | 10500 | 3.48 | 36540
03.05 | Construção base elevada p/ caixa d' água - 10m3 (preço p/ metro elevado) | m | 42 | 1028.42 | 43193.64
03.06 | Construção base apoiada p/ caixa d' água - 10m3 | Un | 10.5 | 524.85 | 5510.925
03.07 | Construção de casa de bomba (grupo gerador) | Un | 14 | 3479.28 | 48709.92
03.08 | Construção de abrigo para Quadro de Comando | Un | 7 | 237.27 | 1660.89
03.09 | Construção de chafariz em tubo 2" com 2 torneiras esferas inox de ½" | Un | 21 | 275.29 | 5781.09
| TOTAL GERAL |  |  |  | 418148.785
Importa o valor da presente planilha em R$ 418.148,79 (Quatrocentos e dezoito mil, cento e quarenta e oito reias e setenta e nove centavos)

## Material
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MATERIAL - ITEM II
OBJETO: Perfuração e Instalação de poços tubulares em diversas localidades, no âmbito da 2ª SR da Codevasf
|  |  |  | Total de Poços = | 21
|  |  |  | BDI = | 18%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Ítem | Descrição do Material | Und | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr Total
1.0 | PERFURAÇÃO |  |  |  | 81286.17
01.01 | Tubo revestimento Geomecânico 150mm | m | 378 | 80.15 | 30296.7
01.02 | Filtro revestimento Geomecânico 150mm | m | 252 | 108.76 | 27407.52
01.03 | Tubo de Aço Carbono para Revestimento | m | 252 | 90.94 | 22916.88
01.04 | Tampa em Chapa em chapa de Ferro para poço | und | 21 | 31.67 | 665.07
2.0 | INSTALAÇÃO |  |  |  | 363557.56
02.01 | Moto bomba submersa Elétrica de 03 cv - Monofásica | und | 3 | 3214.17 | 12856.68
02.02 | Moto bomba submersa Elétrica de 05 cv - Monofásica | und | 4 | 3138.19 | 9414.57
02.03 | Moto bomba submersa Elétrica de 03 cv - Trifásica | und | 10 | 2816.15 | 11264.6
02.04 | Moto bomba submersa Elétrica de 05 cv - Trifásica | und | 4 | 3138.19 | 31381.9
02.05 | Reservatório fibra de vidro capacidade p/ 10 m3 - inclusive c/ a pintura logotipo | und | 21 | 2677.22 | 56221.62
02.06 | Chave de Proteção item 02.01 | und | 3 | 1191.29 | 3573.87
02.07 | Chave de Proteção item 02.02 | und | 4 | 1000.2 | 4000.8
02.08 | Chave de Proteção item 02.03 | und | 10 | 1090.62 | 10906.2
02.09 | Chave de Proteção item 02.04 | und | 4 | 943.26 | 3773.04
02.10 | Tubo PVC de 2" rosqueável | m | 1134 | 14.1 | 15989.4
02.11 | Luva PVC 2" rosca | und | 189 | 7.49 | 1415.61
02.12 | Cabo de aço 3/8" com dois conectores | m | 1155 | 5.5 | 6352.5
02.13 | Tubo de pvc PN 40/50mm soldável ponta e bolsa, comprimento 6m | m | 10500 | 2.13 | 22365
02.14 | Grupo Gerador 6 Kva - 380V - Trifásico | und | 14 | 9935.86 | 139102.04
02.16 | Padrão completo (COELBA) Monofásico com poste de 5 m de comprimento e "Rack" | und | 7 | 322.18 | 2255.26
02.17 | Cabo bipolar pp 750 vots de 2 X 1MM2 - sensor de nível da bomba | m | 1386 | 1.32 | 1829.52
02.18 | Eletrodo Nível | und | 42 | 15 | 630
02.19 | Cabo multiplexado 2 X 16MM2 medidor / quadro da bomba monofásica | m | 210 | 14.01 | 2942.1
02.20 | Cabo flexível, 1000V, 3 X 10mm2 painel / bomba monofásica | m | 462 | 14.99 | 6925.38
02.21 | Cabo flexível, 1000V, 3 X 4mm2 painel / bomba trifásica | m | 924 | 5.84 | 5396.16
02.22 | Cabo pp 750V, 2 X 1,5MM2 para automação da Bóia | m | 1400 | 1.84 | 2576
02.23 | Bóia de automação de Nível superior | und | 7 | 25.1 | 175.7
02.24 | Haste de aterramento de cobre, com dois conectores, de 2,0 m de comprimento | und | 21 | 24.46 | 513.66
02.25 | União Ferro Galvanizado 2" | und | 21 | 36.07 | 757.47
02.26 | Niple Ferro Galvanizado 2" | und | 42 | 12.34 | 518.28
02.27 | Curva Ferro Galvanizado 90o 2" | und | 21 | 52.84 | 1109.64
02.28 | Curva 45o Ferro Galvanizado 2" | und | 42 | 31.73 | 1332.66
02.29 | Tubo Galvanizado com roscas | m | 42 | 37.34 | 1568.28
02.30 | Adaptador 2" X 50mm | und | 21 | 8.05 | 169.05
02.31 | Curva PVC soldável 90º | und | 84 | 7.99 | 671.16
02.32 | Tubo PVC Soldável 50mm | m | 168 | 7.42 | 1246.56
02.33 | Registro | und | 21 | 29.04 | 609.84
02.34 | Adaptador 50 mm para reservatório | und | 63 | 19.91 | 1254.33
02.35 | Válvula de Retenção Horizontal, metálica, de 2" | und | 21 | 117.08 | 2458.68
TOTAL DE MATERIAL |  |  |  |  | 444843.73
Importa o valor da presente planilha em R$ 444.843,73 (Quatrocentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e três reais e setenta e três centavos)