ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SERVIÇOS INICIAIS

- GENERALIDADES

  - Finalidade

    - Os trabalhos, objeto destas Especificações Técnicas e Termos de Referência, consistem serviços de construção e urbanização para 110 casas populares no loteamento destinado ao remanejamento dos moradores atingidos pelo desmoronamento da margem esquera do Rio São Francisco, na localidade Gameleira, município de Sítio do Mato – BA.

  - Justificativa

    - Os serviços de Recuperação dá-se ao fato que nas Barragens  existentes existem vertedouro de terra, que quando em período de enchentes as águas o transbordam provocando as erosões e o provável rompimento da Barragem, fazendo-se assim necessário a construção de vertedouros com passagem molhada ou ponte, pois o tráfego existente é sobre as mesmas na maioria dos casos. Será, portanto necessário à recuperação das mesmas  em virtude de ser uma região bastante carente  de recursos hídricos e que beneficiará muitos pequenos produtores.

  - Condições Gerais

    - Os serviços somente serão iniciados com a presença do fiscal da CODEVASF, que efetuará os levantamentos iniciais necessários à futura quantificação dos trabalhos.

    - Serão considerados para efeito de medição e pagamento os serviços efetivamente realizados, tomando como base a planilha de contrato.

- MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

  - Objetivo

    - Esta seção trata dos serviços preliminares que deverão ser executados pela Empreiteira e que são necessários à realização das obras. Estes serviços incluem, sem se limitar, o fornecimento de toda mão-de-obra e todos os materiais e equipamentos relativos à instalação da Empreiteira, inclusive a mobilização e desmobilização dos equipamentos.

    - A obra terá as instalações necessárias para abrigo do pessoal de administração e técnico, como também, estoque de materiais; sendo indispensável alguma dependência ou casa próxima do serviço, bem como instalação de placa da obra no padrão determinado pela CODEVASF.

  - Serviços

    - A Empreiteira deverá tomar todas as providências relativas à mobilização, imediatamente após a assinatura do contrato e correspondente "NE", de forma a poder dar início efetivo e concluir a obra dentro do prazo contratual.

    - No final da obra, a Empreiteira deverá remover todas as instalações do acampamento e Canteiro de Serviço, Equipamentos, Construções Provisórias, detritos e restos de materiais de modo a entregar as áreas utilizadas, totalmente limpas.

  - Medição e pagamento

    - A remuneração correspondente à mobilização da Empreiteira antes do início da obra, e a desmobilização após o término do contrato, será efetuada de forma global, sendo o pagamento efetuado conforme o cronograma físico-financeiro proposto pela Licitante.

    - Os custos correspondentes a este item incluem, mas não se limitam necessariamente, aos seguintes:

      - Despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de construção, de propriedade da Empreiteira ou sublocada, ate o local das obras e sua posterior retirada;

      - Despesas relativas à movimentação de todo o pessoal ligado à Empreiteira ou às suas sub-empreiteiras, em qualquer tempo, até o canteiro de obras e posterior regresso a seus locais de origem;

      - Despesas relativas às viagens necessárias para execução dos serviços, ou determinadas pela CODEVASF, realizadas por qualquer pessoa ligada à Empreiteira, qualquer que seja sua duração ou natureza.