## Total
Item | Descrição | Und. | Und. | P. Unit. | Total
1.0 | Serviços iniciais | un | 1 | 206721.68 | 206721.68
2.0 | Tomada de água | un | 112 | 529.67 | 59323.04
3.0 | Reservatório | un | 112 | 5965.55 | 668141.6
4.0 | Casa de bomba | un | 112 | 3064.09 | 343178.08
5.0 | Caixa de hidrômetro | un | 112 | 149.32 | 16723.84
6.0 | Fornecimento de materiais/Equipamentos | un | 112 | 16199.22 | 1814312.64
7.0 | Serviços Técnicos | un | 112 | 2148.34 | 240614.08
| Total Geral |  |  |  | 3349014.96

## Serviços Iniciais 1
Item | Descrição | Und. | Quant. | P. Unit | Total
1.0 | Serviços Iniciais
1.1 | Mobilizacão | un | 1 | 10660 | 10660
1.2 | Desmobilizacão | un | 1 | 10660 | 10660
1.3 | Instalação do canteiro | un | 1 | 24793.38 | 24793.38
1.4 | Administração local e manutenção do canteiro | mês | 6 | 23195.47 | 139172.82
1.5 | Placa de obra em chapa zincada, instalada | m2 | 48 | 166.71 | 8002.08
1.6 | Fornecimento de veiculo leve 1.4 ou superior, com ar condicionado para apoio a fiscalização, incluido despesas com combustiveis, óleos, manutenção, licenciamento, seguros, impostos, etc. | mês | 5 | 2686.68 | 13433.4
| Total item 1 |  |  |  | 206721.68

## Tomada de Água 2
Item | Descrição | Und. | Quant. | P. Unit | Total
2.0 | Tomada de Água
2.1 | Serviços Preliminares
2.1.1 | Escavação manual de valas em 1ª cat. Até 1,50m (0,40m x 0,40m) | m3 | 3.84 | 11.44 | 43.93
2.1.2 | Assentamento de tubulação DN 100 | m | 24 | 1.2 | 28.8
2.1.3 | Reaterro apiloado de material escavado | m3 | 3.65 | 8.28 | 30.22
2.2 | Materiais
2.2.1 | Tubo PVC linha irriga DN 100, inclusive conexões | m | 24 | 17.78 | 426.72
| Total item 2 |  |  |  | 529.67

## Reservatório 3
Item | Descrição | Und. | Quant. | P. Unit | Total
3.0 | Reservatório capacidade de 160m3
3.1 | Serviços Preliminares
3.1.1 | Raspagem e limpeza do terreno | m2 | 285 | 1.81 | 515.85
3.2 | Movimento de terra
3.2.1 | Escavação carga e transporte (mecanizada) DMT até 200m | m3 | 160 | 5.24 | 838.4
3.2.2 | Escavação manual de valas em 1ª cat. Até 1,50m | m3 | 11 | 11.44 | 125.84
3.2.3 | Momento estraordinário de transporte (bota-fora) | m3 x Km | 700 | 1.23 | 861
3.3 | Aplicação de mantas PEAD 1,0 mm
3.3.1 | Regularização e compactação dos taludes e fundo do reservatório | m2 | 282.94 | 1.81 | 512.12
3.3.2 | Fornecimento e aplicação de mantas PEAD 0,5 mm | m2 | 282.94 | 11 | 3112.34
| Total item 3 |  |  |  | 5965.55

## Casa de Bomba 4
Item | Descrição | Und. | Quant. | P. Unit | Total
4.0 | Casa de bomba
4.1 | Serviços Preliminares
4.1.1 | Limpeza do terreno | m2 | 25 | 1.81 | 45.25
4.1.2 | Locação da obra | m2 | 4.14 | 2.38 | 9.85
4.2 | Fundação
4.2.1 | Escavação manual (0,35m x 0.40m) | m3 | 1.19 | 11.44 | 13.61
4.2.2 | Concreto ciclópico fck 11Mpa c/ 30% pedra | m3 | 1.83 | 247.81 | 453.49
4.3 | Elevação
4.3.1 | Alvenaria de elevação, tijolo de furos | m2 | 17 | 27.27 | 463.59
4.3.2 | Combogós 50x50cm | m2 | 2 | 48.84 | 97.68
4.4 | Pavimentação
4.4.1 | Piso cimentado áspero s/ junta plástica espessura 1,5cm | m2 | 5.94 | 6.45 | 38.31
4.5 | Estrutura
4.5.1 | Laje pré-moldada p/ cobertura | m2 | 5 | 64.6 | 323
4.5.2 | Acabamento cimentado áspero p/ laje de cobertura | m2 | 5 | 6.45 | 32.25
4.6 | Revestimento
4.6.1 | Chapisco de aderência | m2 | 38 | 3.89 | 147.82
4.6.2 | Reboco nas paredes externas e internas, traço 1:8 (cimento, areia) c/ aditivo | m2 | 38 | 15.11 | 574.18
4.7 | Esquadria
4.7.1 | Porta de ferro 0,80x1,80m c/ ferrolho e cadeado inclusive pintura anticorrosiva e esmalte sintético | m2 | 1.44 | 139.23 | 200.49
4.8 | Pintura
4.8.1 | Pintura cal 03 demãos | m2 | 38 | 3.73 | 141.74
4.8.2 | Logomarca CODEVASF | m2 | 2.3 | 33.96 | 78.11
4.9 | Instalações elétricas
4.9.1 | Pontalete 04 estribos c/ isoladores p/ entrada de energia | un | 1 | 3.73 | 3.73
4.9.2 | Eletroduto PVC rig. sold. 32mm | m | 6 | 3 | 18
4.9.3 | Eletroduto PVC corrugado 20mm | m | 6 | 2.77 | 16.62
4.9.4 | Curva p/ eletrod. PVC sold. 32mm | un | 2 | 5.02 | 10.04
4.9.5 | Caixa PVC sextavada 3" x 3" | un | 1 | 2.68 | 2.68
4.9.6 | Bocal p/ lampada incandescente | un | 1 | 1.96 | 1.96
4.9.7 | Lampada incandescente 40W | un | 1 | 2.51 | 2.51
4.9.8 | Fio pendente 2x0,75mm2 | m | 6 | 0.59 | 3.54
4.9.9 | Fio isolado 4,0mm2 | m | 200 | 1.89 | 378
4.9.10 | Caixa PVC 4" x 2" | un | 1 | 2.61 | 2.61
4.9.11 | Interruptor simples 01 secão | un | 1 | 5.03 | 5.03
| Total item 4 |  |  |  | 3064.09

## Caixa Hidrômetro 5
Item | Descrição | Und. | Quant. | P. Unit | Total
5.0 | Caixa de acesso e proteção do hidrômetro (0,85m x 1,05m x 0,45m)
5.1 | Escavação manual | m3 | 0.33 | 11.44 | 3.78
5.2 | Alvenaria de elevação, tijolo de comum espessura 10cm | m2 | 1.28 | 31.55 | 40.38
5.3 | Lastro de concreto simples p/ piso e calçada fck 11,0 Mpa | m2 | 0.68 | 16.83 | 11.44
5.4 | Chapisco de aderência | m3 | 0.96 | 3.89 | 3.73
5.5 | Revestimento cimentado para paredes e fundo, traço 1:4 (cimento, areia) c/ aditivo platificante p/ argamassas | m2 | 1.28 | 20.23 | 25.89
5.6 | Tampa em chapa de aço 3/16" com cadeado para acesso ao hidrometro | m2 | 0.55 | 116.55 | 64.1
| Total item 5 |  |  |  | 149.32

## Custo por Lote 6 e 7
Item | Descrição | Und. | Quant. | P. Unit | Total
6.0 | Fornecimento de materiais/Equipamentos
6.1 | Adaptador final de linha 16 mm | pç | 90 | 0.24 | 21.6
6.2 | Conector inicial de Linha C/ Vedação 16 mm | pç | 90 | 0.8 | 72
6.3 | Conector União 16 mm | pç | 30 | 0.56 | 16.8
6.4 | Microaspersor Com Capa Anti-Inseto, Pressão de Serviço 20 mca, Vazão 40 a 43 l/h, Diâmetro Molhado mínimo de 5,6 m, Completo com estaca 33 cm ou maior, conector, microtubo, corpo, bocal, dispositivo anti-inseto e bailarina. | pç | 600 | 1.18 | 708
6.5 | Microaspersor Com Capa Anti-Inseto, Pressão de Serviço 20 mca, Vazão 127 a 132 l/h, Diâmetro Molhado mínimo de 7 m, Completo com estaca 33 cm ou maior, conector, microtubo, corpo, bocal, dispositivo anti-inseto e bailarina. | pç | 150 | 1.18 | 177
6.6 | Tubo PELBD 16 mm | m | 3500 | 0.46 | 1610
6.7 | Tubo PVC Irriga LF PBL PN 40 DN 75 mm | pç | 78 | 27.77 | 2166.06
6.8 | Tubo PVC Irriga LF PBL PN 40 DN 75 mm | pç | 27 | 27.77 | 749.79
6.9 | Tubo PVC Irriga LF PBL PN 40 DN 50 mm | pç | 27 | 14.91 | 402.57
6.10 | Adap PVC LF BS PR DN 50 x 1 1/2" | pç | 2 | 3.68 | 7.36
6.11 | Cap PVC Rosca DN 1 1/2" | pç | 2 | 5.6 | 11.2
6.12 | Curva PVC LF 45º DN 50 mm | pç | 2 | 4.73 | 9.46
6.13 | Curva PVC LF 45º DN 75 mm | pç | 2 | 12.01 | 24.02
6.14 | Curva PVC LF 90º DN 50 mm | pç | 2 | 10.15 | 20.3
6.15 | Curva PVC LF 90º DN 75 mm | pç | 3 | 21.81 | 65.43
6.16 | Redução PVC Irriga LF DN 75 x 50 mm | pç | 4 | 4.5 | 18
6.17 | Luva PVC LF 75 mm | pç | 8 | 8.6 | 68.8
6.18 | Te PVC LF DN 75 mm | pç | 6 | 14.65 | 87.9
6.19 | Adap PVC Irriga LF BS RM DN 75 x 3" | pç | 2 | 5.52 | 11.04
6.20 | Bucha Red Galv DN 1 x 1/2" | pç | 2 | 3.16 | 6.32
6.21 | Bucha Red Galv DN 1/2 x 1/4" | pç | 2 | 1.49 | 2.98
6.22 | Curva PVC LF 90º DN 75 mm | pç | 6 | 21.81 | 130.86
6.23 | Filtro Plastico Limpeza Manual DN 3", em Nylon Reforçado com Fibra de Vidro PN 60. | pç | 2 | 348.29 | 696.58
6.24 | Manometro Glicerina 0 a 10 kgf/cm² | pç | 2 | 56.41 | 112.82
| Sub Total do item 6 |  |  |  | 7196.89
Item | Descrição | Und. | Quant. | P. Unit | Total
6.0 | Cont. Fornecimento de materiais/Equipamentos
6.25 | Niple Duplo Galv DN 1" | pç | 2 | 3.85 | 7.7
6.26 | Niple Duplo Galv DN 3" | pç | 4 | 26.85 | 107.4
6.27 | Registro Esfera P/ Manometro DN 1/4" | pç | 2 | 8.04 | 16.08
6.28 | Registro Esfera Sold DAC DN 75 mm | pç | 5 | 119.73 | 598.65
6.29 | Te Galv 45º DN 1" | pç | 2 | 14.35 | 28.7
6.30 | Te Red Galv DN 3 x 1" | pç | 2 | 52.52 | 105.04
6.31 | União Assento DN 3" | pç | 2 | 85.24 | 170.48
6.32 | Ventosa Cinética DN 1" | pç | 2 | 113.72 | 227.44
6.33 | Adap PVC Irriga BS RM DN 50 x 2" | pç | 2 | 2.42 | 4.84
6.34 | Adap PVC Irriga LF PL RM DN 50 x 2" | pç | 4 | 3.04 | 12.16
6.35 | Bucha Red PVC Rosca DN 2 x 1" | pç | 2 | 8.73 | 17.46
6.36 | Colar Tomada PVC 50 x 1/2" | pç | 2 | 7.2 | 14.4
6.37 | Curva PVC LF 90º DN 75 mm | pç | 4 | 21.81 | 87.24
6.38 | Luva PVC Rosca DN 2" | pç | 2 | 7.94 | 15.88
6.39 | Redução PVC LF DN 75 x 50 mm | pç | 4 | 4.5 | 18
6.40 | Te Red PVC LF DN 75 x 50 mm | pç | 2 | 13.33 | 26.66
6.41 | Válvula Plástica DN 2", Com Piloto Redutor de Pressão 03 Vias; Tê Seletor de Pressão, Registro de Três Vias, Filtro de Dedo, Tomada de Pressão, Conexões e Acessórios | pç | 2 | 232.24 | 464.48
6.42 | Ventosa Anti Vácuo 1/2" | pç | 2 | 6.48 | 12.96
6.43 | Ventosa Cinética 1" | pç | 3 | 113.72 | 341.16
6.44 | Niple Duplo 2 " | pç | 1 | 13.23 | 13.23
6.45 | Luva Red Galv DN 4 x 2." | pç | 1 | 51.15 | 51.15
6.46 | Adap PVC Sold DN 110 x 4" | pç | 2 | 41.95 | 83.9
6.47 | Curva PVC Sold 90º DN 110 mm | pç | 1 | 77.03 | 77.03
6.48 | Tubo PVC Sold DN 110 mm | pç | 1 | 272.65 | 272.65
6.49 | Válvula Pé com Crivo DN 4" | pç | 1 | 97.24 | 97.24
6.50 | Adap PVC LF BS RM DN 75 x 3" | m | 1 | 4.06 | 4.06
6.51 | Cotovelo Galv 45º DN 3" | pç | 1 | 39.94 | 39.94
6.52 | Curva Escorva DN 3" | pç | 1 | 87.67 | 87.67
6.53 | Curva Macho Fêmea Galv 45º DN 3" | pç | 1 | 91.77 | 91.77
6.54 | Hidrômetro Tangencial DN 3" | pç | 1 | 773.75 | 773.75
| Sub Total do item 6 |  |  |  | 3869.12
Item | Descrição | Und. | Quant. | P. Unit | Total
6.0 | Cont. Fornecimento de materiais/Equipamentos
6.55 | Bucha Red Galv DN 1 x 1/2" | pç | 1 | 3.16 | 3.16
6.56 | Bucha Red Galv DN 1/2 x 1/4" | pç | 1 | 1.49 | 1.49
6.57 | Te Galv 45º DN 1" | pç | 1 | 14.35 | 14.35
6.58 | Niple Duplo Galv DN 1" | pç | 1 | 3.85 | 3.85
6.59 | Manometro Glicerina 0 a 10 kgf/cm² | pç | 1 | 56.41 | 56.41
6.60 | Niple Duplo Galv DN 3" | pç | 1 | 26.85 | 26.85
6.61 | Niple Duplo Red Galv DN 3 x 1 1/2" | pç | 1 | 26.51 | 26.51
6.62 | Registro Gaveta DN 3" | pç | 1 | 231.47 | 231.47
6.63 | Toco Tubo Galv Rosca BSP DN 3" x 1,00 m | pç | 2 | 66.27 | 132.54
6.64 | Toco Tubo Galv Rosca BSP DN 3" x 1,50 m | pç | 1 | 99.4 | 99.4
6.65 | União Assento DN 3" | pç | 1 | 85.24 | 85.24
6.66 | Conjunto Moto-bomba, 3500 RPM, Rendimento Minimo de 60%; Potência Comercial 7,5 CV Trifásica, para Atender a HMT = 41,00 mca e Q = 23, m³/h ( Modelo Base do Dimensionamento, KSB Megabloc 32-160, Rotor 162 mm,) | pç | 1 | 1736.07 | 1736.07
6.67 | Quadro de comando contendo 01 chave de partida 7,5 cv 380v, montada em armário metálico com proteções (amperimetro, voltimetro, relê falta de fase, relê térmico, borne e contactor para controlador 24 vac, e demais acessórios) | pç | 1 | 1201.63 | 1201.63
6.68 | Adesivo 175 g | pç | 1 | 7.78 | 7.78
6.69 | Adesivo PVC 850 g | pç | 3 | 28.78 | 86.34
6.70 | Fita Veda Rosca 18 x 50 m | pç | 3 | 7.73 | 23.19
6.71 | Lixa Grossa | pç | 45 | 0.39 | 17.55
6.72 | Bucha Red PVC Rosca DN 2 1/2 x 2" | pç | 3 | 12.21 | 36.63
6.73 | Cantoneira Metálica | pç | 1 | 28.63 | 28.63
6.74 | Conector Curva DN 1/8" x 8 mm | pç | 6 | 2.03 | 12.18
6.75 | Conector Reto 1/8" x 8 mm | pç | 6 | 1.42 | 8.52
6.76 | Conector Te DN 8 x 1/8 x 8 mm | pç | 6 | 2.27 | 13.62
6.77 | Conector União DN 8 mm | pç | 6 | 1.68 | 10.08
6.78 | Controlador P/ 4 Estações | pç | 1 | 163.2 | 163.2
6.79 | Microtubo 8 mm | m | 1200 | 0.36 | 432
6.80 | Solenóide AC NO 24 VAC | pç | 2 | 63.29 | 126.58
| Sub Total do item 6 |  |  |  | 4585.27
Item | Descrição | Und. | Quant. | P. Unit | Total
6.0 | Cont. Fornecimento de materiais/Equipamentos
6.81 | Te PVC Rosca Derivação DN 75 x 2 1/2" | pç | 2 | 22.22 | 44.44
6.82 | Toco Tubo PVC Rosca DN 2" x 1 m | pç | 5 | 15.09 | 75.45
6.83 | Válvula Angular Alívio DN 2" | pç | 1 | 428.05 | 428.05
| Sub Total do item 6 |  |  |  | 547.94
| Total item 6 |  |  |  | 16199.22
Item | Descrição | Und. | Quant. | P. Unit | Total
7.0 | Serviços Técnicos
7.1 | Elaboração de projeto executivo/AS BUILTS | ha | 4 | 137.64 | 550.56
7.2 | Montagem de sistema de irrigação | ha | 2 | 598.89 | 1197.78
7.3 | Serviços topográficos: locação, levantamento plano altimétrico, etc. | ha | 4 | 100 | 400
| Total item 7 |  |  |  | 2148.34
| Total Geral (itens 6 e 7) por lote |  |  |  | 18347.56

## Custo do projeto
| Nº de lotes | 112
Item | Descrição | Und. | Quant. | P. Unit | Total
6.0 | Fornecimento de materiais/Equipamentos
6.1 | Adaptador final de linha 16 mm | pç | 10080 | 0.24 | 2419.2
6.2 | Conector inicial de Linha C/ Vedação 16 mm | pç | 10080 | 0.8 | 8064
6.3 | Conector União 16 mm | pç | 3360 | 0.56 | 1881.6
6.4 | Microaspersor com Capa Anti-Inseto, Pressão de Serviço 20 mca, Vazão 40 a 43 l/h, Diâmetro Molhado mínimo de 5,6 m, Completo com estaca 33 cm ou maior, conector, microtubo, corpo, bocal, dispositivo anti-inseto e bailarina. | pç | 67200 | 1.18 | 79296
6.5 | Microaspersor Com Capa Anti-Inseto, Pressão de Serviço 20 mca, Vazão 127 a 132 l/h, Diâmetro Molhado mínimo de 7 m, Completo com estaca 33 cm ou maior, conector, microtubo, corpo, bocal, dispositivo anti-inseto e bailarina. | pç | 16800 | 1.18 | 19824
6.6 | Tubo PELBD 16 mm | m | 392000 | 0.46 | 180320
6.7 | Tubo PVC Irriga LF PBL PN 40 DN 75 mm | pç | 8736 | 27.77 | 242598.72
6.8 | Tubo PVC Irriga LF PBL PN 40 DN 75 mm | pç | 3024 | 27.77 | 83976.48
6.9 | Tubo PVC Irriga LF PBL PN 40 DN 50 mm | pç | 3024 | 14.91 | 45087.84
6.10 | Adap PVC LF BS PR DN 50 x 1 1/2" | pç | 224 | 3.68 | 824.32
6.11 | Cap PVC Rosca DN 1 1/2" | pç | 224 | 5.6 | 1254.4
6.12 | Curva PVC LF 45º DN 50 mm | pç | 224 | 4.73 | 1059.52
6.13 | Curva PVC LF 45º DN 75 mm | pç | 224 | 12.01 | 2690.24
6.14 | Curva PVC LF 90º DN 50 mm | pç | 224 | 10.15 | 2273.6
6.15 | Curva PVC LF 90º DN 75 mm | pç | 336 | 21.81 | 7328.16
6.16 | Redução PVC Irriga LF DN 75 x 50 mm | pç | 448 | 4.5 | 2016
6.17 | Luva PVC LF 75 mm | pç | 896 | 8.6 | 7705.6
6.18 | Te PVC LF DN 75 mm | pç | 672 | 14.65 | 9844.8
6.19 | Adap PVC Irriga LF BS RM DN 75 x 3" | pç | 224 | 5.52 | 1236.48
6.20 | Bucha Red Galv DN 1 x 1/2" | pç | 224 | 3.16 | 707.84
6.21 | Bucha Red Galv DN 1/2 x 1/4" | pç | 224 | 1.49 | 333.76
6.22 | Curva PVC LF 90º DN 75 mm | pç | 672 | 21.81 | 14656.32
6.23 | Filtro Plastico Limpeza Manual DN 3", em Nylon Reforçado com Fibra de Vidro PN 60. | pç | 224 | 348.29 | 78016.96
6.24 | Manometro Glicerina 0 a 10 kgf/cm² | pç | 224 | 56.41 | 12635.84
| Sub Total do item 6 |  |  |  | 806051.68
Item | Descrição | Und. | Quant. | P. Unit | Total
6.0 | Cont. Fornecimento de materiais/Equipamentos
6.25 | Niple Duplo Galv DN 1" | pç | 224 | 3.85 | 862.4
6.26 | Niple Duplo Galv DN 3" | pç | 448 | 26.85 | 12028.8
6.27 | Registro Esfera P/ Manometro DN 1/4" | pç | 224 | 8.04 | 1800.96
6.28 | Registro Esfera Sold DAC DN 75 mm | pç | 560 | 119.73 | 67048.8
6.29 | Te Galv 45º DN 1" | pç | 224 | 14.35 | 3214.4
6.30 | Te Red Galv DN 3 x 1" | pç | 224 | 52.52 | 11764.48
6.31 | União Assento DN 3" | pç | 224 | 85.24 | 19093.76
6.32 | Ventosa Cinética DN 1" | pç | 224 | 113.72 | 25473.28
6.33 | Adap PVC Irriga BS RM DN 50 x 2" | pç | 224 | 2.42 | 542.08
6.34 | Adap PVC Irriga LF PL RM DN 50 x 2" | pç | 448 | 3.04 | 1361.92
6.35 | Bucha Red PVC Rosca DN 2 x 1" | pç | 224 | 8.73 | 1955.52
6.36 | Colar Tomada PVC 50 x 1/2" | pç | 224 | 7.2 | 1612.8
6.37 | Curva PVC LF 90º DN 75 mm | pç | 448 | 21.81 | 9770.88
6.38 | Luva PVC Rosca DN 2" | pç | 224 | 7.94 | 1778.56
6.39 | Redução PVC LF DN 75 x 50 mm | pç | 448 | 4.5 | 2016
6.40 | Te Red PVC LF DN 75 x 50 mm | pç | 224 | 13.33 | 2985.92
6.41 | Válvula Plástica DN 2", Com Piloto Redutor de Pressão 03 Vias; Tê Seletor de Pressão, Registro de Três Vias, Filtro de Dedo, Tomada de Pressão, Conexões e Acessórios | pç | 224 | 232.24 | 52021.76
6.42 | Ventosa Anti Vácuo 1/2" | pç | 224 | 6.48 | 1451.52
6.43 | Ventosa Cinética 1" | pç | 336 | 113.72 | 38209.92
6.44 | Niple Duplo 2 " | pç | 112 | 13.23 | 1481.76
6.45 | Luva Red Galv DN 4 x 2." | pç | 112 | 51.15 | 5728.8
6.46 | Adap PVC Sold DN 110 x 4" | pç | 224 | 41.95 | 9396.8
6.47 | Curva PVC Sold 90º DN 110 mm | pç | 112 | 77.03 | 8627.36
6.48 | Tubo PVC Sold DN 110 mm | pç | 112 | 272.65 | 30536.8
6.49 | Válvula Pé com Crivo DN 4" | pç | 112 | 97.24 | 10890.88
6.50 | Adap PVC LF BS RM DN 75 x 3" | m | 112 | 4.06 | 454.72
6.51 | Cotovelo Galv 45º DN 3" | pç | 112 | 39.94 | 4473.28
6.52 | Curva Escorva DN 3" | pç | 112 | 87.67 | 9819.04
6.53 | Curva Macho Fêmea Galv 45º DN 3" | pç | 112 | 91.77 | 10278.24
6.54 | Hidrômetro Tangencial DN 3" | pç | 112 | 773.75 | 86660
| Sub Total do item 6 |  |  |  | 433341.44
Item | Descrição | Und. | Quant. | P. Unit | Total
6.0 | Cont. Fornecimento de materiais/Equipamentos
6.55 | Bucha Red Galv DN 1 x 1/2" | pç | 112 | 3.16 | 353.92
6.56 | Bucha Red Galv DN 1/2 x 1/4" | pç | 112 | 1.49 | 166.88
6.57 | Te Galv 45º DN 1" | pç | 112 | 14.35 | 1607.2
6.58 | Niple Duplo Galv DN 1" | pç | 112 | 3.85 | 431.2
6.59 | Manometro Glicerina 0 a 10 kgf/cm² | pç | 112 | 56.41 | 6317.92
6.60 | Niple Duplo Galv DN 3" | pç | 112 | 26.85 | 3007.2
6.61 | Niple Duplo Red Galv DN 3 x 1 1/2" | pç | 112 | 26.51 | 2969.12
6.62 | Registro Gaveta DN 3" | pç | 112 | 231.47 | 25924.64
6.63 | Toco Tubo Galv Rosca BSP DN 3" x 1,00 m | pç | 224 | 66.27 | 14844.48
6.64 | Toco Tubo Galv Rosca BSP DN 3" x 1,50 m | pç | 112 | 99.4 | 11132.8
6.65 | União Assento DN 3" | pç | 112 | 85.24 | 9546.88
6.66 | Conjunto Moto-bomba, 3500 RPM, Rendimento Minimo de 60%; Potência Comercial 7,5 CV Trifásica, para Atender a HMT = 41,00 mca e Q = 23, m³/h ( Modelo Base do Dimensionamento, KSB Megabloc 32-160, Rotor 162 mm,) | pç | 112 | 1736.07 | 194439.84
6.67 | Quadro de comando contendo 01 chave de partida 7,5 cv 380v, montada em armário metálico com proteções (amperimetro, voltimetro, relê falta de fase, relê térmico, borne e contactor para controlador 24 vac, e demais acessórios) | pç | 112 | 1201.63 | 134582.56
6.68 | Adesivo 175 g | pç | 112 | 7.78 | 871.36
6.69 | Adesivo PVC 850 g | pç | 336 | 28.78 | 9670.08
6.70 | Fita Veda Rosca 18 x 50 m | pç | 336 | 7.73 | 2597.28
6.71 | Lixa Grossa | pç | 5040 | 0.39 | 1965.6
6.72 | Bucha Red PVC Rosca DN 2 1/2 x 2" | pç | 336 | 12.21 | 4102.56
6.73 | Cantoneira Metálica | pç | 112 | 28.63 | 3206.56
6.74 | Conector Curva DN 1/8" x 8 mm | pç | 672 | 2.03 | 1364.16
6.75 | Conector Reto 1/8" x 8 mm | pç | 672 | 1.42 | 954.24
6.76 | Conector Te DN 8 x 1/8 x 8 mm | pç | 672 | 2.27 | 1525.44
6.77 | Conector União DN 8 mm | pç | 672 | 1.68 | 1128.96
6.78 | Controlador P/ 4 Estações | pç | 112 | 163.2 | 18278.4
6.79 | Microtubo 8 mm | m | 134400 | 0.36 | 48384
6.80 | Solenóide AC NO 24 VAC | pç | 224 | 63.29 | 14176.96
| Sub Total do item 6 |  |  |  | 513550.24
Item | Descrição | Und. | Quant. | P. Unit | Total
6.0 | Cont. Fornecimento de materiais/Equipamentos
6.81 | Te PVC Rosca Derivação DN 75 x 2 1/2" | pç | 224 | 22.22 | 4977.28
6.82 | Toco Tubo PVC Rosca DN 2" x 1 m | pç | 560 | 15.09 | 8450.4
6.83 | Válvula Angular Alívio DN 2" | pç | 112 | 428.05 | 47941.6
| Sub Total do item 6 |  |  |  | 61369.28
| Total item 6 |  |  |  | 1814312.64
Item | Descrição | Und. | Quant. | P. Unit | Total
7.0 | Serviços Técnicos
7.1 | Elaboração de projeto executivo/AS BUILTS | ha | 448 | 137.64 | 61662.72
7.2 | Montagem de sistema de irrigação | ha | 224 | 598.89 | 134151.36
7.3 | Serviços topográficos: locação, levantamento plano altimétrico, etc. | ha | 448 | 100 | 44800
| Total item 7 |  |  |  | 240614.08
| Total Geral (itens 6 e 7) por lote |  |  |  | 2054926.72

## Plan1
Mês | Eto (mm) | P (mm)
Jan | 180.12 | 129
Fev | 147.28 | 75.29
Mar | 165.45 | 96.8
Abr | 137.73 | 18.99
Mai | 123.94 | 7.07
Jun | 116.63 | 1.51
Jul | 131.62 | 0
Ago | 177.93 | 0.31
Set | 188.8 | 6.58
Out | 166.46 | 41.46
Nov | 146.98 | 142.19
Dez | 160.91 | 162.19
Anual | 1843.85 | 681.39