TERMOS DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO PARCELAR NO PERÍMETRO IRRIGADO DE CERAÍMA.

###### SUMÁRIO

- OBJETIVO

- LOCALIZAÇÃO

- DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS

- ESTIMATIVA DE CUSTOS

- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

- INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS TÉCNICOS

- DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA E CONTEÚDO DAS PROPOSTAS (INVÓLUCROS)

- CRITÉRIO DE JULGAMENTO

- PRAZO DOS SERVIÇOS

- FORMA DE PAGAMENTO

- REAJUSTAMENTO

- PRAZO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS

- MODALIDADE DE LICITAÇÃO

- REGIME DE CONTRATAÇÃO

- RECURSOS

- FISCALIZAÇÃO

- RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS

- GARANTIAS

- ANEXOS

TERMOS DE REFERÊNCIA

- OBJETIVO

  - Elaboração de projeto executivo, fornecimento de materiais e equipamentos, montagem e testes operacionais, construções de tomada de água, reservatório, casa de bomba e caixa de hidrômetro visando à implantação de sistema de irrigação por microaspersão em 112 lotes de pequenos agricultores no Perímetro Irrigado de Ceraíma.

- LOCALIZAÇÃO

  - O Perímetro Irrigado de Ceraíma localiza-se a 24 km da sede do município de Guanambi - BA.

- DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS

  - Elaboração de projeto executivo do sistema de irrigação parcelar para cada um dos 112 lotes do Perímetro Irrigado de Ceraíma. O sistema de irrigação parcelar concebido contempla: tomada de água, reservatório, casa de bomba, caixa de hidrômetros, estação de pressurização, controle, medição, filtragem, adutora, linha de derivação e sistema de aplicação da irrigação.

  - Fornecimento de materiais, equipamentos e construção das obras civis integrantes do sistema de irrigação parcelar em conformidade com os projetos previstos no 3.1. e em consonância com as especificações técnicas. As áreas e as formas dos lotes variam consideravelmente e os quantitativos previstos em planilhas (Anexo – Especificação técnica) foram obtidos com base em um projeto básico de um lote típico.

- ESTIMATIVA DE CUSTO

  - Os custos necessários para elaboração de projeto, fornecimento de materiais e equipamentos, montagem e testes operacionais, construções de tomada de água, reservatório, casa de bomba e caixa de hidrômetro visando a implantação de sistema de irrigação por microaspersão em 112 lotes foram orçados em um valor máximo de R$ 3.349.014,96 (três milhões trezentos e quarenta e nove mil e quatorze reais e noventa e seis centavos), onde os preços unitários estão pautados na mediana dos valores indicados no sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI e na mediana de orçamentos apresentados por empresas do ramo de irrigação, quando não foi possível aplicar os preços do SINAPI, tendo como referência novembro de 2008. foram considerados para o fornecimento de materiais e equipamentos BDI de 18% e para serviços 30%.

- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

  - Poderão participar desta licitação empresas de irrigação, que atendam as exigências do Edital e seus anexos, e que possua no mínimo capital social de 10% do valor da proposta.

  - Poderão participar desta licitação, empresas nacionais especializadas e que satisfaçam as exigências do Edital e seus anexos.

  - Não é permitida a participação de empresas sob a forma de consórcio.

  - É permitido a sub-empreitada das obras civis (canteiro de obra, reservatório, casa de bomba e caixa de hidrômetro) do fornecimento de materiais e equipamentos, com exceção dos itens 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 6.23; 6.32; 6.41; 6.42; 6.43; 6.54; 6.73; 6.74; 6.75; 6.76; 6.77; 6.78; 6.79; 6.80; 6.83; 7.1 e 7.2; e serviços de montagens e testes.

  - As propostas serão aceitas somente para a totalidade dos itens relacionados nas Planilhas Orçamentárias em anexo, que fazem parte destes Termos de Referência.

  - Será necessário fazer visita ao local das obras e serviços, a fim de avaliar e se inteirar das possíveis dificuldades de execução dos mesmos.

    - É de inteira responsabilidade da licitante a verificação “in loco” das dificuldades e dimensionamento dos dados necessários à apresentação da Proposta. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como forma de alteração contratual que venha ser estabelecida.

    - Os custos de visita aos locais dos serviços correrão por conta, exclusiva, da licitante.

    - Para visita ao local onde serão executadas as obras/serviços, as licitantes deverão contatar o Técnico Agrícola Antonio Rodrigues Gomes – Chefe do Escritório de Apoio Técnico de Guanambi - CODEVASF 2.ª Superintendência Regional, em Guanambi, Bahia, telefone (77) 3451.1011.

    - A licitante deverá apresentar declaração de que visitou a área do Projeto e de que recebeu os documentos e tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação e que os preços propostos cobrirão quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execução dos serviços.

- INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS TÉCNICOS

  - A licitante poderá, além das informações específicas requeridas pela CODEVASF, adicionar quaisquer outras que julgar necessárias.

  - Na parte externa dos respectivos invólucros deverão constar as inscrições “documentação” e “proposta financeira”, o nome e endereço completo da licitante, o número e a indicação do presente edital que está participando.

- Invólucro n.º 01 - “Documentação”

- Invólucro n.º 02 - “Proposta Financeira”

  - As propostas deverão contemplar todas as obras/serviços e fornecimentos que compõem o objetivo deste edital, observando todas as descrições, características técnicas e demais recomendações constantes das especificações técnicas (Anexo), parte integrante deste Edital. Não serão aceitas propostas que não apresentarem cotações para todas as (obras/serviços e fornecimentos solicitados). Tais propostas serão desclassificadas.

  - Havendo divergências entre o desenho, especificação e planilha orçamentária, o concorrente deve se orientar pelo expresso em planilha.

- DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA E CONTEÚDO DAS PROPOSTAS (INVÓLUCROS)

  - Declaração de visita ao local das obras conforme descrito no item 5.6.

  - Os documentos de habilitação deverão conter os seguintes elementos, cuja apresentação é obrigatória sendo desclassificada a licitante que não apresentar a totalidade dos mesmos.

  - Qualificação Técnica - A Qualificação técnica será comprovada com a apresentação de:

    - Prova de registro da concorrente no CREA.

    - Atestado(s) de capacidade técnica, com o nome da licitante como prestadora dos serviços, com dados precisos e fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certidão(ões), descrevendo os serviços de forma a permitir constatar ter a licitante executada, em obras de irrigação, de porte e complexidade ao objeto desta licitação, quantitativos iguais ou superiores aos dos seguintes serviços:

- Fornecimento e montagem de equipamentos para sistema de irrigação por microaspersão em área de no mínimo 500 hectares.

- Ou

| ## ITEM | SERVIÇO |
| --- | --- |
| 1.0 | Assentamento de tubo em PVC diâmetro igual ou superior a 50 mm – 50.000 m |
| 2.0 | Escavação de valas – 20.000 m3 |
| 3.0 | Aterro compactado – 20.000 m3 |
| 4.0 | Sistema de irrigação por microaspersores – 50.000 unid. de microaspersores |

      - A totalidade dos quantitativos exigidos no quadro do subitem 7.3.2 poderá ser comprovada pela licitante através do somatório dos quantitativos executados em contratos de obras similares ao objeto desta licitação.

      - Definem-se como obras similares aquelas construtivamente, especialmente no campo da engenharia hidráulica, incluindo barragens, diques, canais, estações de bombeamento, sistemas de irrigação, sistemas de abastecimento d’água e usinas hidrelétricas.

      - Definem-se como obras de porte e complexidade, aquelas que apresentam grandezas de características técnicas semelhantes aos descritos nos serviços objetos desta licitação.

      - Deverá(ão) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidão(ões) expedida(s) pelo CREA, em destaque, os seguintes dados: local de execução, nome da contratante e da pessoa jurídica contratada, nome(s) do(s) responsável(is) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) no CREA; especificações técnicas dos serviços, quantitativos executados e o prazo de execução.

    - Comprovação da licitante de possuir em seu quadro permanente, na equipe técnica a ser alocada na obra, na data de entrega da Proposta, Engenheiro Agrônomo/Agrícola devidamente inscrito no CREA, detentor de Certidão(ões) de Acervo(s) Técnico(s) – CAT, pela execução de serviços de montagem, implantação, ou instalação de sistemas de irrigação por microaspersão.

      - Entende-se para fins destes Termos de Referência, como pertencente ao quadro permanente: O Empregado e o Sócio;

      - Não serão aceito, em hipótese alguma, técnicos, com contratos de regime de prestação de serviços para efeito de comprovação como do quadro permanente da Empresa, detentor de acervo técnico;

      - A licitante deverá comprovar através de juntada de cópias da “ficha ou livro de registro de empregado”, ou através de cópia de contrato social de que o detentor do acervo técnico, pertencente ao seu quadro de pessoal permanente na condição de empregado ou sócio e de que está indicado para coordenar as obras/serviços objeto desta licitação;

      - Quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante, tal comprovação será através do ato constitutivo da mesma e certidão do CREA, devidamente atualizada.

      - Relação da Equipe Técnica a ser utilizada na condução das obras, acompanhada dos currículos de seus componentes e deverá conter, no mínimo, os seguintes profissionais, que detenham experiência em serviços similares:

- 01 (um) Engenheiro Civil e 01 (um) Engenheiro Agrícola ou Agrônomo.

    - Declaração que a Proposta Técnica está em conformidade com as Especificações Técnicas e Anexos, e que a licitante tem pleno conhecimento dos serviços a serem executados;

    - Programa de Trabalho que a licitante pretende adotar, contendo:

- Esquema Organizacional da empresa para a obra;

- Descrição detalhada na forma de catálogos, desenhos e dados das principais características técnicas dos equipamentos hidromecânicos a serem fornecidos.

- Planta de Situação e “Layout” de Canteiro de Obras na área do Projeto.

    - As Instalações do canteiro de obras, ao final dos serviços, passam a ser de propriedade da CODEVASF e deverão ser devolvidas em perfeitas condições para futura utilização.

    - Plano de Trabalho detalhado para construção das obras, englobando fornecimento e montagem dos equipamentos, com seus respectivos cronogramas físicos (Quadro PO-I), suas metodologias de execução, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou gráficos elucidativos das fases, obedecendo ao prazo total de execução dos serviços. O Plano de Trabalho deve ser organizado por gleba, na ordem conclusão de cada uma.

    - Condições de garantias dos serviços prestados e equipamentos fornecidos.

    - Relação dos equipamentos e máquinas a serem empregados na obra, identificando dentre eles, quais são de propriedade da concorrente e quais alugadas, com suas características técnicas. (PO-V). Para o preenchimento do quadro em questão é necessário a apresentação de um cronograma de utilização de equipamentos, em conformidade com o prazo previsto.

| QUADROS DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA |  |
| --- | --- |
| PO-I | Cronograma Físico |
| PO-III | Equipe Chave: Identificação Formação e Experiência |
| PO-V | Relação de Equipamentos a serem utilizadas na obra |
| HAB-VIII | Experiência Específica: Obras Similares |

  - Proposta Financeira

    - A proposta financeira deverá conter: Nome e endereço completo da licitante; Planilhas Orçamentárias devidamente preenchidas em todos os seus itens com clareza e sem rasuras, conforme modelo anexo (PO- VIII). Cronograma Financeiro obedecendo às atividades, prazo e composição do “Cronograma Físico”, com desembolso e quantitativos previstos mês a mês (PO-VI). Demonstração do cálculo da produção das equipes mecânicas utilizadas na composição dos preços.

    - Apresentação de documento (declaração ou proposta) do fabricante/distribuidor com garantia de fornecimento dos principais insumos, tais como: tubulações e seus acessórios, equipamentos e materiais elétricos e eletrônicos, bombas e demais materiais conforme especificações técnicas constantes nestes Termos de Referência.

    - As licitantes deverão apresentar propostas financeiras para todos os serviços e fornecimentos individualmente, devendo apresentá-las em um mesmo envelope, sendo desclassificada a empresa que não apresentar proposta para todos os itens de fornecimentos e serviços.

    - A comissão técnica de julgamento efetuará análise individual dos preços unitários; a concorrente que apresentar em sua proposta, preços unitários superiores aos orçados pela CODEVASF, deverá apresentar juntamente com a proposta relatório circunstanciado justificando os preços unitários e suas composições. Caso as justificativas não sejam apresentadas, ou as mesmas não sejam acatadas pela Comissão, a licitante deverá adequar sua proposta ao orçamento base elaborado pela CODEVASF, sob pena de desclassificação da proposta.

    - Valor Global para execução dos serviços, que deverá ser evidenciado na 1ª folha da proposta, baseado nos quantitativos contidos na planilha de licitação e nos preços unitários propostos, já incluído o BDI.

    - O concorrente deverá preencher formulários de composição de preços unitários para todos os itens das obras descritos na Planilha Orçamentária, inclusive detalhamento do BDI e Encargos Sociais, conforme relação abaixo indicada, sendo seu preenchimento obrigatório, sob pena de desclassificação. (PO-VI, PO-VII, PO-VIII, PO- XIV, PO-XV).

    - No preenchimento do Quadro PO-XV, Detalhamento do BDI, a licitante deverá considerar os impostos e taxas, conforme previsto na Legislação vigente, ou seja, aplicados sobre o preço de venda da obra, sob pena de desclassificação.

| QUADROS DA PROPOSTA FINANCEIRA |  |
| --- | --- |
| PO-VIII | Planilha Orçamentária |
| PO-VI | Cronograma Financeiro |
| PO-VII | Preço Unitário dos Serviços |
| PO-XIV | Detalhamento dos Encargos Sociais |
| PO-XV | Detalhamento do BDI |

- CRITÉRIO DE JULGAMENTO

  - A Comissão Técnica de Julgamento julgará as Propostas Financeiras das licitantes habilitadas e consideradas qualificadas tecnicamente, sendo desclassificada aquela que:

  - Apresentar na planilha, preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero; incompatíveis com os custos dos insumos e salários, acrescidos dos respectivos encargos, incoerentes com os de mercado ou coeficientes de produtividade incompatíveis com a execução do objeto da licitação a ser contratada, exceto quando se referirem aos materiais e instalações de propriedade da própria licitante, e para os quais ela renuncie expressamente na proposta a parcela ou totalidade da remuneração;

  - Apresentar preços ou quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste termo;

  - Apresentar preço superior ao valor global orçado pela CODEVASF;

  - Apresentar preços inexeqüíveis. Consideram-se manifestamente inexeqüíveis, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

  - Média Aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela CODEVASF, ou

  - Valor orçado pela CODEVASF

  - Será considerada qualificada tecnicamente a concorrente que tenha atendido em sua totalidade as exigências estabelecidas nos itens 6 e 7, sendo desclassificada a licitante que deixar de atender a qualquer dos itens solicitados

  - Das licitantes classificadas, na forma da alínea “d” do subitem 8.1 acima, cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem os subitens “d) a.” e “d) b.”, acima, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no §1º, do Art. 56, da Lei 8.666/93, igual à diferença entre o valor resultante da alínea “d)a.” acima e o valor da correspondente proposta.

  - Será considerada vencedora a licitante que, qualificada tecnicamente, apresentar o menor preço global para a execução das obras/serviços, objeto deste termo e, respeitado o valor máximo fixado no subitem 8.1, alínea “c”.

  - No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será mediante sorteio em ato público, para o qual todas as licitantes empatadas serão convocadas.

- PRAZO GLOBAL E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

  - O Prazo global de execução das metas físicas é de sete meses, contados da data de assinatura do contrato. Entretanto, a Contratada deverá apresentar um cronograma físico-financeiro de todos os serviços e fornecimentos de matérias e equipamentos.

- FORMA DE PAGAMENTO

  - O pagamento do sistema de pressurização será efetuado com base em medições do fornecimento, montagem e teste de funcionamento dos equipamentos eletromecânicos de cada estação pressurizadoras implantada no período medido, conforme as Especificações Técnicas e seus correspondentes Preços Unitários propostos;

  - O pagamento do sistema de irrigação será efetuado com base em medições do fornecimento, montagem, testes estático e dinâmico, incluindo os equipamentos de controle e medição, implantados no período medido, conforme as Especificações Técnicas e seus correspondentes Preços Unitários propostos;

  - O pagamento da Mobilização, Desmobilização e Instalação do Canteiro será efetuado da seguinte forma:

  - Mobilização: O pagamento será feito através de verba específica e de acordo com o cronograma físico-financeiro apresentado pela Empresa e aprovado pela CODEVASF, após efetivamente mobilizados todos os equipamentos e pessoal e em consonância ao estabelecido na especificação técnica.

  - Instalação do Canteiro: O pagamento será feito através de verba específica e de acordo com o cronograma físico-financeiro apresentado pela Empresa e aprovado pela CODEVASF, após efetivamente construído conforme “layout” previsto no Plano de Trabalho e instalações concluídas de água, energia elétrica e esgoto em conformidade a legislação ambiental vigente; e

  - Desmobilização: O pagamento será feito através de verba específica e de acordo com o cronograma físico-financeiro apresentado pela Empresa e aprovado pela CODEVASF, após efetivamente desmobilizados todos os equipamentos e pessoal e em consonância ao estabelecido na especificação técnica.

- REAJUSTAMENTO

  - Os preços serão reajustados anualmente, tendo como referência para contagem de prazo o mês de entrega da proposta, conforme a seguinte fórmula:

  - Fornecimento de Materiais e Equipamentos:

Sistema de Pressurização:

R = V x [ 0,007x(MPi-MPo)/MPo + 0,336x(ELi-ELo)/ELo +

0,490x(MAi-MAo)/MAo + 0,167x(MEi-MEo)/MEo]

Sistema de Irrigação Localizada:

R = V x [ 0,832x(MPi-MPo)/MPo + 0,021x(MAi-MAo)/MAo +

0,146x(MEi-MEo)/MEo]

  - Serviços

Serviços Preliminares, Administração Local e Serviços de Montagens:

R = V x [0,432x(Ti-To)/To  +  0,568x(MOi-MOo)/MOo]

Onde:

R	valor do reajustamento

V	valor a ser reajustado

MPi	refere-se a coluna 56 da FGV (Química Materiais Plásticos), cód. AO160752, correspondendo ao mês de aniversário da proposta;

MPo	refere-se a coluna 56 da FGV (Química Materiais Plásticos), cód. AO160752, correspondendo ao mês da apresentação  da proposta;

ELi	refere-se a coluna 41 da FGV (Material Elétrico-Outros), cód. AO160604,                          correspondendo ao mês de aniversário da proposta;

ELo	refere-se a coluna 41 da FGV (Material Elétrico-Outros), cód. AO160604, correspondendo ao mês da apresentação  da proposta;

Ti	refere-se a coluna 38 da FGV (Terraplanagem),   cód. AO157956,                          correspondendo ao mês de aniversário da proposta;

To	refere-se a coluna 38 da FGV (Terraplanagem), cód. AO157956, correspondendo ao mês da apresentação  da proposta;

MAi	refere-se a coluna 36 da FGV (Máquinas e Equipamentos Industriais), cód. AO160558, correspondendo ao mês de aniversário da proposta;

MAo	refere-se a coluna 36 da FGV (Máquinas e Equipamentos Industriais), cód. AO160558, correspondendo ao mês da apresentação  da proposta;

MEi	refere-se a coluna 32 da FGV (Metalúrgica – Ferro, Aço e Derivados), cód. AO160515, correspondendo ao mês de aniversário da proposta;

MEo	 refere-se a coluna 32 da FGV (Metalúrgica – Ferro, Aço e Derivados), cód. AO160515, correspondendo ao mês da apresentação da proposta;

MOi	refere-se a coluna 13 da FGV (Mão-de-Obra Especializada), cód. AO159886, correspondendo ao mês de aniversário da proposta;

MOo	refere-se a coluna 13 da FGV (Mão-de-Obra Especializada), cód. AO159886, correspondendo ao mês da apresentação  da proposta;

- PRAZO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS

  - O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias contados da data de sua apresentação. Em casos excepcionais, antes da expiração do prazo original de validade das propostas, a CODEVASF poderá solicitar às concorrentes a prorrogação do período de validade das mesmas.

  - Quando ocorrer prorrogação do período de validade das propostas, a Garantia de Proposta definida no Edital de licitação, deverá também ser prorrogada, mediante declaração específica da licitante, com anuência do fornecedor.

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO

  - A modalidade de Licitação é Concorrência Nacional.

- REGIME DE CONTRATAÇÃO

  - O regime de contratação é de empreitada por preço unitário.

- RECURSOS

  - Os recursos serão por conta do programa de trabalho nº 20.607.0379.2B69.0001 – Promoção da Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER, Categoria Econômica 4, sob a gestão da Área de Gestão dos Empreendimentos de Irrigação – AI.

- FISCALIZAÇÃO

  - A Fiscalização das obras será feita por uma equipe técnica que atuará sob a responsabilidade de um Coordenador formalmente designado na forma do Art. 67 da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se a Contratada está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

  - A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT, com o Caderno de Encargos da CODEVASF e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a Contratada assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços e todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

  - Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará à Área de Empreendimentos de Irrigação (AI) quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

  - Das decisões da Fiscalização, poderá a Contratada recorrer à Área de Empreendimentos de Irrigação (AI), responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multa serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.

  - A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização, não eximirá a Contratada da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

- RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS

  - Por estar estabelecido, que a execução se dará por etapas. O recebimento acompanhará tal cronograma, a medida que todos os materiais e equipamentos, tiverem sua performance testadas pela executora e aprovados pela fiscalização da CODEVASF e/ou, Consultoria por ela contratada.

  - A cada etapa executada, deverá ser fornecido a fiscalização, pela contratada, os certificados de garantia dos equipamentos e serviços com seus respectivos prazos e descrição dos modos corretos de uso, conforme informações dos fabricantes e respeitando a legislação vigente.

  - A contratada apresentará Termo de Compromisso de retificação, substituição ou complementação de parte do objeto, pelo período de um ano do encerramento do contrato, desde que comprovado defeito de fabricação ou vício no serviço executado.

  - Após o término dos serviços, a contratada solicitará à CODEVASF, através da Fiscalização, o seu recebimento provisório ou parecer, que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da solicitação.

  - A CODEVASF terá 90 (noventa) dias para, através da Fiscalização, verificar a adequação dos serviços recebidos com as condições contratadas e emitir parecer conclusivo para a aprovação pela autoridade competente.

  - Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a contratada providencie as correções ou acertos apontados, após o que, estando a Fiscalização de acordo, será lavrado o Termo de Encerramento Físico do contrato, que permitirá  a liberação da caução contratual, sendo que este deverá ser assinado por representante autorizado pela contratada.

- GARANTIAS

  - A Contratada deverá garantir os materiais e equipamentos fornecidos, quanto ao bom funcionamento, pelo prazo de um ano, a partir do seu efetivo recebimento.

  - Durante o período de garantia, a Contratada será responsável direto pela substituição imediata, as suas expensas, de qualquer equipamento defeituoso. A garantia sobre os novos equipamentos terá seu prazo de validade contado a partir da data da sua efetiva substituição.

  - A Contratada deverá também garantir as obras civis (tomada de água, reservatório, casa de bomba e caixa de hidrômetros), quanto ao bom funcionamento, pelo prazo de um ano, a partir do seu efetivo recebimento; sendo que, quaisquer reparos advindos de problemas construtivos serão de sua inteira responsabilidade.

- ANEXOS

  - Quadros das Propostas Técnica e Financeira;

  - Especificações Técnicas;

  - Planilha de Quantitativos e estimativa de custos; e

  - Plantas e Desenhos (em CD).