# Ministério da Integração Nacional - M I

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

2ª Superintendência Regional

Fls.: __________________

Proc.:59500.002018/2008-13

_____________________

2ª/SL

Av. Manoel Novaes, s/n. Centro – Bom Jesus da Lapa/BA – CEP 47.600-000

Telefones: (77) 3481-8009 e 3481-8010 Fax: (77) 3481-5299 – E-mail: 2sr-sl@codevasf.gov.br

FOR – 101/01

# EDITAL Nº. 31/2008

CONCORRÊNCIA

Elaboração de projeto executivo, fornecimento de materiais e equipamentos, montagem e testes operacionais, construções de tomada de água, reservatório, casa de bomba e caixa de hidrômetro visando à implantação de sistema de irrigação por microaspersão em 112 lotes de pequenos agricultores no Perímetro Irrigado de Ceraíma.

-CODEVASF-

CONCORRÊNCIA

EDITAL Nº. 31/2008

A V I S O

OBJETO: Elaboração de projeto executivo, fornecimento de materiais e equipamentos, montagem e testes operacionais, construções de tomada de água, reservatório, casa de bomba e caixa de hidrômetro visando à implantação de sistema de irrigação por microaspersão em 112 lotes de pequenos agricultores no Perímetro Irrigado de Ceraíma.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: Poderão participar da presente licitação empresas do ramo, que atendam às exigências deste Edital e seus Anexos.

LOCAL E DATA DE RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Sala de Reuniões da Secretaria Regional de Licitações, da 2ª Superintendência Regional da CODEVASF, situado à Av. Manoel Novaes, s/n – Centro, em Bom Jesus da Lapa/BA, às 10 (dez) horas do dia  30/12/2008 (horário de Brasília).

OBSERVAÇÃO: O Edital e seus elementos constitutivos encontram-se à disposição dos interessados para consulta, na Secretaria Regional de Licitações - 2ª/SL, no endereço acima mencionado, telefone (0xx77) 3481-8010, nos sites da CODEVASF: www.codevasf.gov.br e do Comprasnet: www.comprasnet.gov.br, e poderão ser adquiridos mediante o recolhimento à CODEVASF da importância de R$ 30,00 (trinta reais) no horário das 08 (oito) às 12 (doze) horas e das 14:00 (quatorze) às 18:00 (dezoito) horas.

As empresas que retirarem o edital através do nosso site deverão preencher a Guia de Retirada de Edital que se encontra na última página deste documento, remetendo-a pelo fax (0xx77) 3481-5299, dados estes necessários para que possamos comunicar eventuais esclarecimentos às consultas formuladas sobre o edital. A não entrega deste documento exime a CODEVASF de qualquer reclamação sobre esclarecimentos do Edital e seus Anexos.

Bom Jesus da Lapa, 27 de novembro de 2008.

JOSÉ CALMITO FAGUNDES LÉDO

Superintendente Regional

CODEVASF – 2ª/SR

ÍNDICE

- OBJETO/LEGISLAÇÃO

- LOCALIZAÇÃO/DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS

- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

- INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTO

- APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS

- PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

- FORMA DE PAGAMENTO

- MULTA

- GARANTIA DE EXECUÇÃO

- ABERTURA DOS INVÓLUCROS

- EXAME E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

- ADJUDICAÇÃO

- RECURSOS ADMINISTRATIVOS

- FISCALIZAÇÃO

- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- CONDIÇÕES GERAIS

ANEXOS

| # ANEXO I | ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E TERMO DE REFERÊNCIA |
| --- | --- |
| # ANEXO II | PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS |
| # ANEXO III | TERMO DA PROPOSTA |
| # ANEXO IV | MODELOS DE DECLARAÇÕES |
| # ANEXO V | MODELOS DE QUADROS |
| # ANEXO VI | MINUTA DE CONTRATO |
| # ANEXO VII | PLANTAS |

-CODEVASF-

CONCORRÊNCIA

EDITAL Nº. 31/2008

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF - por sua Secretaria de Licitações - 2ª/SL, torna público que receberá a Documentação e Proposta objeto do presente Edital, às 10 (dez) horas do dia 30 (trinta) de dezembro de 2008 (horário de Brasília), na sala de Reuniões da Secretaria Regional de Licitações, da 2ª Superintendência Regional da CODEVASF, situado à Av. Manoel Novaes, s/n – Centro, em Bom Jesus da Lapa/BA.

- OBJETO/LEGISLAÇÃO DAS OBRAS CIVIS

  - Elaboração de projeto executivo, fornecimento de materiais e equipamentos, montagem e testes operacionais, construções de tomada de água, reservatório, casa de bomba e caixa de hidrômetro visando à implantação de sistema de irrigação por microaspersão em 112 lotes de pequenos agricultores no Perímetro Irrigado de Ceraíma.

  - A presente licitação, na modalidade de CONCORRÊNCIA, do tipo MENOR PREÇO, sob o regime de empreitada por preço unitário (Art. 6º, inciso VIII, alínea b, c/c art. 45, § 1º inciso I), reger-se-á pela Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, com as alterações da Lei n.º 8.883, de 08/06/94,  Lei  nº 9.648, de 27 de maio de 1998 e Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

- LOCALIZAÇÃO / DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS

  - LOCALIZAÇÃO E ACESSO AO PROJETO

    - LOCALIZAÇÃO

O Perímetro Irrigado de Ceraíma localiza-se a 24 km da sede do município de Guananbi - BA.

  - DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS

    - Elaboração de projeto executivo do sistema de irrigação parcelar para cada um dos 112 lotes do Perímetro Irrigado de Ceraíma. O sistema de irrigação parcelar concebido contempla: tomada de água, reservatório, casa de bomba, caixa de hidrômetros, estação de pressurização, controle, medição, filtragem, adutora, linha de derivação e sistema de aplicação da irrigação.

    - Fornecimento de materiais, equipamentos e construção das obras civis integrantes do sistema de irrigação parcelar em conformidade com os projetos previstos no subitem 2.2.1. e em consonância com as especificações técnicas. As áreas e as formas dos lotes variam consideravelmente e os quantitativos previstos em planilhas (Anexo – Especificação Técnica) foram obtidos com base em um projeto básico de um lote típico.

- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

  - Poderão participar desta licitação empresas de irrigação, que atendam as exigências do Edital e seus anexos, e que possua no mínimo capital social de 10% do valor da proposta.

    - Não será permitida a participação de empresas sob a forma de consórcio.

    - É permitido a sub-empreitada das obras civis (canteiro de obra, reservatório, casa de bomba e caixa de hidrômetro), do fornecimento de materiais e equipamentos, com exceção dos itens 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 6.23; 6.32; 6.41; 6.42; 6.43; 6.54; 6.73; 6.74; 6.75; 6.76; 6.77; 6.78; 6.79; 6.80; 6.83; 7.1 e 7.2 da Planilha Estimativa de Custos – ANEXO II, e serviços de montagens e testes.

    - Poderão participar desta licitação, em condições diferenciadas, as microempresas e   empresas de pequeno porte, na forma prescrita da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

    - Poderão participar desta licitação, empresas nacionais especializadas e que satisfaçam as exigências do Edital e seus anexos.

  - As propostas serão aceitas somente para todos os itens da Planilha estimativa de custos (anexo II), que é parte integrante deste Edital.

  - O Edital e seus elementos constitutivos encontram-se à disposição dos interessados, para consulta, na Sala da Secretaria Regional de Licitações, da 2ª Superintendência Regional da CODEVASF, situado à Av. Manoel Novaes, s/n – Centro, em Bom Jesus da Lapa/BA, telefone (0xx77) 3481-8010, e poderão ser adquiridos mediante o recolhimento à CODEVASF da importância de R$ 30,00 (trinta reais) em espécie, cheque visado pagável na praça de Bom Jesus da Lapa, no horário de 08:00 às 12:00 horas e de 14:00 às 18:00 horas ou no site da CODEVASF: www.codevasf.gov.br e no site do COMPRASNET: www.comprasnet.gov.br.

  - As licitantes deverão visitar o local das obras/serviços e suas circunvizinhanças e se inteirarem dos serviços a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execução. Como comprovação de visita ao local das obras/serviços a licitante deverá apresentar declaração em modelo próprio.

  - Os custos da visita ao local das obras/serviços correrão exclusivamente por conta da licitante.

  - A licitante é a inteira responsável pela verificação "in loco" das dificuldades e dimensionamento dos dados não fornecidos pela CODEVASF. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser avocada, no desenrolar dos trabalhos, como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos.

    - Como comprovação da visita aos locais onde serão executados os serviços, a licitante deverá apresentar declaração de que visitou o local onde serão executados os serviços objeto deste edital, conforme modelo anexo neste edital (anexo IV).

    - Para visita ao local onde serão executadas as obras/serviços, as licitantes deverão contatar o Técnico Agrícola Antonio Rodrigues Gomes – Chefe do Escritório de Apoio Técnico de Guanambi - CODEVASF 2.ª Superintendência Regional, em Guanambi, Bahia, telefone (77) 3451.1011.

  - Não será permitida a participação de empresas:

- em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

- que estejam com o direito de licitar e contratar suspenso com qualquer órgão integrante do SISG/SIASG ou que por estes tenham sido declaradas inidôneas, por órgão ou entidade da Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;

- cujos empregados, diretores, responsáveis técnicos ou sócios figurem como funcionários, empregados ou ocupantes de função gratificada na CODEVASF;

- estrangeiras que não estejam autorizadas a operar no País.

  - Cada licitante apresentar-se-á com apenas um representante que, devidamente munido de documento hábil, será o único a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo, ainda, no ato da entrega dos envelopes, identificar-se, exibindo a carteira de identidade.

    - Por documento hábil, entende-se:

- habilitação do representante mediante procuração para participar de licitação, acompanhada de cópia do ato de investidura do outorgante, no qual declare expressamente, ter poderes para a devida outorga.

- caso seja titular da empresa, apresentar documento que comprove sua capacidade para representá-la.

    - A não apresentação do documento de credenciamento não inabilita o licitante, mas impedirá o representante de se manifestar, impugnar e responder pela mesma.

    - O credenciado ou procurador não poderá representar mais de uma licitante, ficando expresso e ajustado que a inobservância desta exigência implicará na desclassificação automática das respectivas propostas.

  - A participação na licitação implica na aceitação integral do ato convocatório, bem como na observância dos regulamentos e normas administrativas e técnicas aplicáveis, observando-se o disposto nos subitens 4.3., 4.4. e 4.5. deste Edital.

- INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS

  - A licitante deverá, além das informações específicas requeridas pela CODEVASF, adicionar quaisquer outras que julgar necessárias.

    - Somente serão aceitas normas conhecidas que assegurem uma qualidade igual ou superior à indicada no Anexo I – Especificações Técnicas, que é parte integrante deste Edital.

  - As licitantes deverão estudar minuciosa e cuidadosamente a documentação, informando-se de todas as circunstâncias e detalhes que possam de algum modo afetar a execução das serviços/fornecimentos, seus custos e prazos de execução.

  - Quaisquer dúvidas de caráter técnico, formal ou legal na interpretação deste Edital e seus anexos, serão dirimidas pela Secretaria Regional de Licitações, 2ª Superintendência Regional da CODEVASF, situado à Av. Manoel Novaes, s/n – Centro, em Bom Jesus da Lapa/BA, através do fax (0xx77) 3481-5299, e-mail 2sr-sl@codevasf.gov.br, ouvida a Gerência Regional de Empreendimentos de Irrigação – 2ª/GRI, respeitado o prazo disposto no subitem 4.4. a seguir descrito.

  - Os pedidos de esclarecimentos sobre quaisquer elementos somente serão atendidos quando solicitados por escrito até 08 (oito) dias anteriores à data estabelecida para a abertura das propostas. As consultas formuladas fora deste prazo serão consideradas como não recebidas.

  - Analisando as consultas, a CODEVASF deverá esclarecê-las e, acatando-as, alterar ou adequar os elementos constantes do Edital e seus anexos, comunicando sua decisão, também por escrito, às demais licitantes.

  - A apresentação da proposta tornará evidente que a licitante examinou minuciosamente toda a documentação deste Edital e seus anexos e que a encontrou correta. Evidenciará, também, que a licitante obteve da CODEVASF, satisfatoriamente, todas as informações e esclarecimentos solicitados, tudo resultando suficiente para a elaboração da proposta, logo implicando na aceitação plena de suas condições, conforme o disposto no subitem 4.7. deste Edital.

  - Fica entendido que a licitante tenha pleno conhecimento das condições locais onde serão executados os serviços e teve solucionadas todas as dúvidas, antes da data da apresentação das propostas.

- APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS

  - Serão aceitas propostas encaminhadas por via postal desde que sejam recebidas pela CODEVASF no endereço indicado no preâmbulo deste Edital até o dia e hora estabelecido para recebimento e abertura das propostas.

    - As propostas entregues após o horário estabelecido no preâmbulo deste Edital serão consideradas como não recebidas, sendo de inteira responsabilidade da licitante a entrega tempestiva das Propostas enviadas por via postal.

    - A proposta e toda a correspondência e documentos trocados entre a licitante e a CODEVASF serão escritos em português, e os preços deverão ser cotados em reais.

    - As licitantes deverão fazer entrega no dia, hora e local mencionados no caput deste Edital de 2 (dois) invólucros, fechados e numerados, contendo, respectivamente, a “Documentação" e a "Proposta Financeira".

    - Na parte externa dos respectivos invólucros deverão constar as inscrições "Documentação” e "Proposta Financeira", o nome e endereço completo da licitante, o número e a indicação do presente Edital.

    - Todos os documentos deverão ser apresentados na ordem indicada no presente Edital, numerados seqüencialmente e rubricados pelo representante legal da licitante ou seu procurador, sem rasuras, emendas ou repetições.

      - Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Secretaria de Licitações, ou ainda, publicação em órgão da imprensa oficial.

    - A “Documentação” e a “Proposta Financeira” deverão estar datilografadas ou impressas por processo eletrônico em papel timbrado da empresa, em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, com clareza, sem emendas, entrelinhas, rasuras ou borrões que dificultem o entendimento, e terão de estar numeradas e rubricadas em todas as suas folhas e assinada na última pelo representante legal da empresa.

    - A comprovação de outorga de poderes para representação da empresa referida no subitem 3.7. deste Edital, deverá se fazer pela apresentação de cópia do ato de sua investidura.

    - As propostas deverão contemplar, todos os serviços que compõem o objeto deste Edital, observando todas as descrições, características técnicas e demais recomendações constantes das Especificações Técnicas – Anexo I, deste Edital. Não serão aceitas propostas que não apresentarem cotações para todos os serviços solicitados. Tais propostas serão desclassificadas.

    - Havendo divergências entre o desenho, especificação e planilha orçamentária, o concorrente deve se orientar pelo expresso em planilha.

  - DOCUMENTAÇÃO – INVÓLUCRO Nº 1

5.2.1.	Em invólucro fechado, que receberá a denominação de "Invólucro nº 1" (um), será apresentada a "Documentação" em 3 (três) via, devidamente encadernada ou grampeada e deverá conter os documentos abaixo relacionados, sendo inabilitada a licitante que não apresentar a totalidade dos mesmos.

    - No início deverá ser apresentado um índice relacionando todos os documentos nele contidos.

    - Toda a documentação do volume deverá ser apresentada no original ou em cópia autenticada.

  - INVÓLUCRO N.º 01 – DOCUMENTAÇÃO

    - Habilitação Jurídica

- registro comercial, no caso de empresa individual;

- ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

- inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

- decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato do registro de autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

- declaração da inexistência de fato superveniente à expedição do CRC/SICAF que impeça a sua habilitação, prevista no § 2º do Art. 32 da Lei nº 8.666/93, de que não foi declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Pública, que não está impedida de licitar ou contratar com a CODEVASF, bem como de que cumpre o disposto no inciso XXXIII, do Art. 7º da Constituição Federal.

    - Regularidade Fiscal

- prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ;

- prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente a seu ramo de atividade e compatível com o objetivo contratual;

- prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei. A prova de quitação com a Fazenda Federal deverá ser acompanhada da Certidão quanto à Dívida Ativa da União, com validade em vigor;

- prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando o cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, mediante Certidão Negativa de Débitos com a Previdência Social – (CND), com validade em vigor;

- prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS emitida pela Caixa Econômica Federal, com validade em vigor;

      - A validade das certidões referidas no subitem 5.3.2., alíneas "c", “d” e "e" e no subitem 5.3.4., alínea “a”, corresponderá ao prazo fixado nos próprios documentos. Caso as mesmas não contenham expressamente o prazo de validade, a CODEVASF convenciona o prazo como sendo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedição, ressalvada a hipótese da licitante comprovar que o documento tem prazo de validade superior ao antes convencionado, mediante juntada de norma legal pertinente.

      - Caso a(s) certidão (ões) expedidas pela(s) fazenda(s) federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal seja(m), POSITIVA(S), deverá (ão) constar expressamente na(s) mesma(s) o efeito negativo, nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional/CTN, ou sejam juntados documentos que comprovem que o débito foi parcelado pelo próprio emitente, que a sua cobrança está suspensa, ou se contestado, esteja garantida a execução mediante depósito em dinheiro ou através de oferecimento de bens, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias, da data de recebimento das propostas.

    - Qualificação Técnica

- Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) demonstrando o ramo de atividade em serviços similares ao objeto do presente Edital;

- Somente poderão participar deste processo licitatório, empresas devidamente registradas ou inscritas no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) demonstrando sua habilitação legal para conduzir os serviços objeto do presente Edital;

b1) Deverão constar preferencialmente do(s) atestado(s) ou da(s) certidão(ões) expedida(s) pelo CREA, em destaque os seguintes dados: local da execução, nome da contratante e da pessoa jurídica contratada, nome do(s) responsável(eis) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) e os serviços executados;

- Comprovação da licitante de possuir em seu quadro permanente, na equipe técnica a ser alocada na obra, na data de entrega da Proposta, Engenheiro Agrônomo/Agrícola devidamente inscrito no CREA, detentor de Certidão(ões) de Acervo(s) Técnico(s) – CAT, pela execução de serviços de montagem, implantação, ou instalação de sistemas de irrigação por microaspersão.

c1) Definem-se como obras similares aquelas construtivamente, especialmente no campo da engenharia hidráulica, incluindo barragens, diques, canais, estações de bombeamento, sistemas de irrigação, sistemas de abastecimento d’água e usinas hidrelétricas.

c2) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente;

- O empregado

- O sócio

c3) Não serão aceito, em hipótese alguma, técnicos, com contratos de regime de prestação de serviços para efeito de comprovação como do quadro permanente da Empresa, detentor de acervo técnico.

c4) A licitante deverá comprovar através de juntada de cópias da “ficha ou livro de registro de empregado”, ou através de cópia de contrato social de que o detentor do acervo técnico, pertencente ao seu quadro de pessoal permanente na condição de empregado ou sócio e de que está indicado para coordenar as obras/serviços objeto desta licitação.

c4) Quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante tal comprovação será através do ato constitutivo da mesma e certidão do CREA, devidamente atualizada.

- Atestado(s) de capacidade técnica, com o nome da licitante como prestadora dos serviços, com dados precisos e fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certidão(ões), descrevendo os serviços de forma a permitir constatar ter a licitante executada, em obras de irrigação, de porte e complexidade ao objeto desta licitação, quantitativos iguais ou superiores aos dos seguintes serviços:

- d1)Fornecimento e montagem de equipamentos para sistema de irrigação por microaspersão em área de no mínimo 500 hectares.

- Ou

| ## ITEM | SERVIÇO |
| --- | --- |
| 1.0 | Assentamento de tubo em PVC diâmetro igual ou superior a 50 mm – 50.000 m |
| 2.0 | Escavação de valas – 20.000 m3 |
| 3.0 | Aterro compactado – 20.000 m3 |
| 4.0 | Sistema de irrigação por microaspersores – 50.000 unid. de microaspersores |

d2) A totalidade dos quantitativos exigidos no quadro da subalínea “d1” poderá ser comprovada pela licitante através do somatório dos quantitativos executados em contratos de obras similares ao objeto desta licitação.

- Declaração de visita ao local da obra, emitida pela própria licitante;

- Relação da Equipe Técnica a ser utilizada na condução das obras, acompanhada dos currículos de seus componentes e deverá conter, no mínimo, os seguintes profissionais, que detenham experiência em serviços similares: 01 (um) Engenheiro Civil e 01 (um) Engenheiro Agrícola ou Agrônomo.

- A substituição do responsável técnico, em relação à proposta só poderá ser feita na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificado e comprovado, devendo ser previamente aprovado pela CODEVASF. Para a substituição deverá ser apresentado profissional de “Curriculum Vitae” igual ou superior.

- A exigência técnica será rigorosamente equivalente às Especificações Técnicas contidas em documento em apenso.

- Fica a cargo da empresa, quando necessária, a regularização da obra nos órgãos competentes (Licença ambiental), bem como os custos decorrentes desta regularização.

- Declaração que a Proposta Técnica está em conformidade com as Especificações Técnicas e Anexos, e que a licitante tem pleno conhecimento dos serviços a serem executados.

- Programa de Trabalho que a licitante pretende adotar, contendo:

k1) Esquema Organizacional da empresa para a obra;

k2) Descrição detalhada na forma de catálogos, desenhos e dados das principais características técnicas dos equipamentos hidromecânicos a serem fornecidos;

k3) Planta de Situação e “Layout” de Canteiro de Obras na área do Projeto.

- Plano de Trabalho detalhado para construção das obras, englobando fornecimento e montagem dos equipamentos, com seus respectivos cronogramas físicos (Quadro PO-I), suas metodologias de execução, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou gráficos elucidativos das fases, obedecendo ao prazo total de execução dos serviços. O Plano de Trabalho deve ser organizado por gleba, na ordem de conclusão de cada uma.

- Condições de garantias dos serviços prestados e equipamentos fornecidos.

- Relação dos equipamentos e máquinas a serem empregados na obra, identificando dentre eles, quais são de propriedade da concorrente e quais alugadas, com suas características técnicas. (PO-V). Para o preenchimento do quadro em questão é necessária a apresentação de um cronograma de utilização de equipamentos, em conformidade com o prazo previsto.

- Quadros de Qualificação Técnica:

| PO-I | Cronograma Físico |
| --- | --- |
| PO-III | Equipe Chave: Identificação Formação e Experiência |
| PO-V | Relação de Equipamentos a serem utilizadas na obra |
| HAB-VIII | Experiência Específica: Obras Similares |

    - Qualificação Econômico-Financeira

- Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou execução patrimonial expedida pelo domicílio de pessoa física;

- Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados a mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;.

- As licitantes deverão comprovar, sob pena de inabilitação, o capital social mínimo de 10 % do valor global orçado pela CODEVASF.

    - A licitante cadastrada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF deverá se limitar a apresentação da documentação exigida pela alínea “e” do subitem 5.3.1., todo o subitem 5.3.3., e alínea “a” do subitem 5.3.4. A confirmação da situação regular da licitante será efetuada mediante consulta on line ao Sistema SICAF.

      - Na hipótese de haver documentos do SICAF com prazo de validade vencido, os mesmos deverão ser apresentados com prazo de validade em vigor, e constarão da documentação contida no Invólucro nº. 1.

      - Em se tratando de documentos emitidos via internet, sua veracidade será confirmada através de consulta realizada nos sítios correspondentes, e se apresentados de outra forma, poderão ser em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Secretaria de Licitações – 2ª/SL, ou ainda, publicação em órgão da imprensa oficial.

    - Em se tratando das microempresas e empresas de pequeno porte, a comprovação de regularidade fiscal somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. Contudo, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. (Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006)

    - A comprovação do tratamento diferenciado previsto no subitem 5.5.6. estará condicionada a apresentação comprobatória de que a licitante é Microempresa – ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP, mediante certidão expedida pela Junta Comercial (IN 103/2007 do Departamento Nacional do Registro de Comércio), inscrição no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições – Simples Nacional ou documento equivalente.

    - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da CODEVASF, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

    - A não regularização da documentação dentro do prazo previsto no subitem 5.3.8. acima, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 das Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à CODEVASF convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

    - As demais licitantes deverão apresentar toda a documentação exigida no subitem 5.3.

    - A licitante deverá cumprir o disposto no inciso XXXIII, do Art. 7º da Constituição Federal.

    - Toda a documentação apresentada pela licitante, para fins de habilitação, deverá pertencer a empresa que efetivamente prestará o serviço, ou seja, o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ deverá ser o mesmo em todos os documentos, com exceção da CND junto ao INSS e do CRS junto ao FGTS (desde que comprove que os recolhimentos de INSS e FGTS são centralizados).

  - PROPOSTA FINANCEIRA – INVÓLUCRO Nº 2

    - Em invólucro fechado, que receberá a denominação de "Invólucro nº 2" (dois), será apresentada a "Proposta Financeira", em 3 (três) vias, de igual teor, em volumes separados, devidamente encadernada ou grampeada, devendo ser evidenciado na respectiva capa de cada volume, as inscrições: "ORIGINAL", "2ª VIA" e "3ª VIA".

    - A Proposta Financeira deverá ser firme e precisa limitada rigorosamente ao objeto desta licitação, sem conter alternativas e estar de acordo com o disposto no subitem 5.4 deste Edital.

    - Nos preços totais ofertados deverão estar incluídos todos os impostos incidentes sobre o fornecimento e serviços, inclusive BDI.

    - O Termo de Proposta, constante do Anexo III que é parte integrante deste Edital, deverá conter o valor global, para a execução dos serviços, objeto deste Edital, e deverá constituir o primeiro documento da Proposta Financeira.

    - A Proposta Financeira deverá conter ainda:

- Nome e endereço completo da licitante, número de telefone, fax, C.N.P.J. e qualificação (nome, estado civil, profissão, CPF, identidade e endereço) do dirigente ou representante legal, este mediante instrumento de procuração, que assinará o contrato no caso da licitante ser a vencedora;

- Termo de Proposta constante do Anexo que é parte integrante destes termos de referência contendo os valores globais, incluindo BDI, para a execução das obras/serviços, conforme a planilha de orçamentação;

- Planilha de Orçamentação de Obra devidamente preenchida, em todos os seus itens, com clareza e sem rasuras, conforme modelo PO - VIII consoante Anexo II – Planilha de Estimativa de Custo do Edital;

- A licitante deverá apresentar o detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro PO-XIV) e do BDI (Quadro PO-XV), sob pena de desclassificação da proposta;

d1) No preenchimento do Quadro PO-XV - Detalhamento do BDI, a licitante deverá considerar todos os impostos, taxas, contribuições e tributos conforme previsto na legislação vigente, ou seja, aplicado sobre o preço de venda da obra.

- Proposta financeira deverá ser datada e assinada pelo representante legal da empresa, com o valor global evidenciado em separado na 1ª folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseada nos quantitativos dos serviços descritos na Planilha de Orçamentação de Obra – CODEVASF, nela incluídos os impostos, taxas, contribuições, encargos sociais e previdenciários, BDI e transportes até local da obra.  No caso de omissão dos referidos tributos e encargos, considerar-se-ão inclusos no valor global apresentado;

- Nos preços unitários constantes na Planilha de Orçamento de Obras deverão estar incluídos os serviços de mão-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários para a execução, conforme especificado. Devem estar incluídas ainda as despesas com carga, transporte e descarga de materiais destinados ao bota-fora, bem como leis sociais, lucro e despesas indiretas.

- A licitante deverá preencher formulários de composição de preços unitários para todos os itens das obras descritos na Planilha Orçamentária, inclusive detalhamento do BDI e Encargos Sociais, conforme alínea “j”, sendo seu preenchimento obrigatório, sob pena de desclassificação. (PO-VI, PO-VII, PO-VIII, PO- XIV, PO-XV);

- Cronograma Financeiro obedecendo às atividades, prazo e composição do “Cronograma Físico”, com desembolso e quantitativos previstos mês a mês (PO-VI). Demonstração do cálculo da produção das equipes mecânicas utilizadas na composição dos preços;

- Apresentação de documento (declaração ou proposta) do fabricante/distribuidor com garantia de fornecimento dos principais insumos, tais como: tubulações e seus acessórios, equipamentos e materiais elétricos e eletrônicos, bombas e demais materiais conforme especificações técnicas constantes no Termo de Referência.

- Preencher os seguintes Quadros, constantes do Anexo V, que deverão fazer parte da Proposta Financeira:

- PO-VIII – Planilha Orçamentária

- Cronograma Financeiro;

- PO-VII - Preço unitário dos serviços;

- PO-XIV – Detalhamento de encargos sociais;

- PO-XV – Detalhamento do BDI, um para serviço e outro para fornecimento de materiais e equipamentos

- Planilha de orçamentação de obra

    - Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as empresas de pequeno porte. (Art. 44 da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006)

    - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

    - Para efeito do disposto no subitem 5.4.7. deste Edital (Art. 45 da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006), ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

- A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar  proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.

- Não ocorrendo a contratação da micro empresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea “a” acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do § 1.º do art. 44 da Lei Complementar n.º 123 supra mencionada, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 1.º do art. 44 da Lei Complementar n.º 123 retro mencionada, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

    - Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 5.4.7. acima, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

    - A condição prevista no subitem 5.4.9. somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por micro empresa ou empresa de pequeno porte.

    - O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias contado a partir da data estabelecida para a entrega das mesmas, sujeita a revalidação por idêntico período.

    - Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os custos, seguro, transporte, carga e descarga do material, mão-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários, leis sociais, tributos, impostos e quaisquer encargos que incidam sobre as serviços/fornecimento objeto deste Edital.

- PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - As obras/serviços objeto do presente Edital deverão ser em 07 (sete) meses contados da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado na forma dos §§ 1º e 2º do art. 57 da Lei 8.666/93.

- REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

  - Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contados da data de apresentação da proposta. Após este prazo serão reajustados aplicando-se a seguinte fórmula:

  - Fornecimento de Materiais e Equipamentos:

Sistema de Pressurização:

R = V x [ 0,007x(MPi-MPo)/MPo + 0,336x(ELi-ELo)/ELo +

0,490x(MAi-MAo)/MAo + 0,167x(MEi-MEo)/MEo]

Sistema de Irrigação Localizada:

R = V x [ 0,832x(MPi-MPo)/MPo + 0,021x(MAi-MAo)/MAo +

0,146x(MEi-MEo)/MEo]

  - Serviços

Serviços Preliminares, Administração Local e Serviços de Montagens:

R = V x [0,432x(Ti-To)/To  +  0,568x(MOi-MOo)/MOo]

Onde:

R	valor do reajustamento

V	valor a ser reajustado

MPi	refere-se a coluna 56 da FGV (Química Materiais Plásticos), cód. AO160752, correspondendo ao mês de aniversário da proposta;

MPo	refere-se a coluna 56 da FGV (Química Materiais Plásticos), cód. AO160752, correspondendo ao mês da apresentação  da proposta;

ELi	refere-se a coluna 41 da FGV (Material Elétrico-Outros), cód. AO160604,                          correspondendo ao mês de aniversário da proposta;

ELo	refere-se a coluna 41 da FGV (Material Elétrico-Outros), cód. AO160604, correspondendo ao mês da apresentação  da proposta;

Ti	refere-se a coluna 38 da FGV (Terraplanagem),   cód. AO157956,                          correspondendo ao mês de aniversário da proposta;

To	refere-se a coluna 38 da FGV (Terraplanagem), cód. AO157956, correspondendo ao mês da apresentação  da proposta;

MAi	refere-se a coluna 36 da FGV (Máquinas e Equipamentos Industriais), cód. AO160558, correspondendo ao mês de aniversário da proposta;

MAo	refere-se a coluna 36 da FGV (Máquinas e Equipamentos Industriais), cód. AO160558, correspondendo ao mês da apresentação  da proposta;

MEi	refere-se a coluna 32 da FGV (Metalúrgica – Ferro, Aço e Derivados), cód. AO160515, correspondendo ao mês de aniversário da proposta;

MEo	 refere-se a coluna 32 da FGV (Metalúrgica – Ferro, Aço e Derivados), cód. AO160515, correspondendo ao mês da apresentação da proposta;

MOi	refere-se a coluna 13 da FGV (Mão-de-Obra Especializada), cód. AO159886, correspondendo ao mês de aniversário da proposta;

MOo	refere-se a coluna 13 da FGV (Mão-de-Obra Especializada), cód. AO159886, correspondendo ao mês da apresentação  da proposta

- FORMA DE PAGAMENTO

  - O pagamento será efetuado em reais, mediante apresentação das faturas/notas fiscais, devidamente atestada pela fiscalização da CODEVASF, com base nas medições realizadas mensalmente, sendo a forma de medição estabelecida no Anexo-I das Especificações Técnicas, que fazem parte integrante do Edital.

    - O pagamento do sistema de pressurização será efetuado com base em medições do fornecimento, montagem e teste de funcionamento dos equipamentos eletromecânicos de cada estação pressurizadoras implantada no período medido, conforme as Especificações Técnicas e seus correspondentes Preços Unitários propostos.

    - O pagamento do sistema de irrigação será efetuado com base em medições do fornecimento, montagem, testes estático e dinâmico, incluindo os equipamentos de controle e medição, implantados no período medido, conforme as Especificações Técnicas e seus correspondentes Preços Unitários propostos.

  - Os pagamentos serão efetuados mensalmente de acordo com as medições, com base nos preços unitários apresentados na proposta financeira e contra a apresentação de Nota Fiscal devidamente atestada pela Fiscalização da CODEVASF formalmente designada, acompanhada do relatório dos trabalhos desenvolvidos e do respectivo boletim de medição referente ao mês de competência, sendo exigido ainda:

    - Comprovação de recolhimento à Previdência Social, através da GPS – Guia de Previdência Social (Art. 31, da Lei 8.212, de 24/07/91);

    - Comprovação de recolhimento do FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;

  - Não constituem motivos de pagamento pela CODEVASF serviços desnecessários a execução das obras e que forem realizados sem autorização prévia da Fiscalização. Não terá faturamento, serviço algum que não se enquadre na forma de pagamento estabelecida neste Edital.

  - A fatura deverá vir acompanhada da documentação relativa à aprovação por parte da Fiscalização do serviço faturado, indicando a data da aprovação do evento, que será considerada como data final de adimplemento da obrigação, conforme estabelece o Art. 9º do Decreto 1.054, de 07 de fevereiro de 1994;

  - As faturas apenas serão liberadas para pagamento depois de aprovadas pela CODEVASF e se não contiverem erros ou omissões, sem o que serão, de forma imediata, devolvidas à Contratada para correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação em conformidade com o parágrafo anterior.

  - O pagamento da Mobilização, Desmobilização e Instalação do Canteiro será efetuado da seguinte forma:

  - Mobilização: O pagamento será feito através de verba específica e de acordo com o cronograma físico-financeiro apresentado pela Empresa e aprovado pela CODEVASF, após efetivamente mobilizados todos os equipamentos e pessoal e em consonância ao estabelecido na especificação técnica;

  - Instalação do Canteiro: O pagamento será feito através de verba específica e de acordo com o cronograma físico-financeiro apresentado pela Empresa e aprovado pela CODEVASF, após efetivamente construído conforme “layout” previsto no Plano de Trabalho e instalações concluídas de água, energia elétrica e esgoto em conformidade a legislação ambiental vigente; e

  - Desmobilização: O pagamento será feito através de verba específica e de acordo com o cronograma físico-financeiro apresentado pela Empresa e aprovado pela CODEVASF, após efetivamente desmobilizados todos os equipamentos e pessoal e em consonância ao estabelecido na especificação técnica.

  - Para efeito de pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada, conforme estabelece o Art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei n.º 8.666/93.

  - Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos, após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, ensejará a revisão destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

  - Ficam excluídos da hipótese referida no subitem anterior, tributos ou encargos legais que, por sua natureza jurídico tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual.

  - As faturas/notas fiscais deverão vir acompanhadas da documentação justificativa a cada serviço faturado, devidamente atestada pela fiscalização, com destaque das alíquotas tributárias incidentes e com a indicação do domicilio bancário para recebimento dos respectivos créditos.

  - As faturas/notas fiscais só serão liberadas para pagamento após aprovadas pela área gestora, e deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas à contratada para correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação.

  - As faturas/notas fiscais deverá destacar o valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, § 6º da IN/SRF n.º 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço.

  - Os documentos de cobrança indicarão obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF e que cubram a execução dos serviços.

  - A licitante vencedora é responsável pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, tributários, comerciais, ambientais e demais resultantes da execução do contrato, principalmente com a obrigatoriedade de requerer a exclusão da CODEVASF, da lide das eventuais ações reclamatórias, trabalhistas, propostas por empregados da licitante vencedora, durante a vigência contratual, declarando-se como única e exclusiva responsável pelas referidas ações.

  - Na hipótese da CODEVASF vir a ser condenada, solidária ou subsidiariamente nos processos mencionados no subitem 8.8. e existirem pagamentos ainda pendentes de quitação, o valor da referida condenação será deduzido das medições e do valor das faturas correspondentes, desde que haja composição entre as partes que possa tornar desnecessária a providência, a critério da CODEVASF.

  - A licitante vencedora reconhece força executiva ao instrumento de contrato a ser celebrado, podendo valer-se a CODEVASF, independentemente de prévia notificação, da execução judicial direta do mesmo e/ou de outras ações cabíveis para fins de reembolso dos valores eventualmente despendidos a título de condenação, solidária ou subsidiária, decorrente das hipóteses referidas nos subitens 8.14 e 8.15 acima.

  - Caso existam observações acerca dos relatórios e documentos a CODEVASF poderá reter a parcela referente à mesma, se a dúvida não for sanada pela contratada.

  - Atendido ao disposto nos itens anteriores a CODEVASF considera como data final do período de adimplemento, a data útil seguinte, à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos fornecimentos/serviços, a partir da qual será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, conforme estabelecido no Artigo 9º, do Decreto nº 1.054, de 7 de fevereiro de 1994.

  - É de inteira responsabilidade da contratada, a entrega à CODEVASF dos documentos de cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido implica em desconsideração pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

  - Eventual solicitação de reequilíbrio Econômico-Financeira do contrato será analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos como dispõe o artigo  65, inciso II, alínea “d” da Lei nº 8.666/93.

  - A empresa vencedora no certame, se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação ora exigida, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas.

  - Será considerado em atraso, o pagamento efetuado após o prazo estabelecido no subitem 8.1.1, caso em que a CODEVASF pagará atualização financeira, aplicando-se a seguinte fórmula:

C= P[(1+I/100)N - 1)

C - Valor calculado como atraso de pagamento;

P - Valor da obrigação contratual paga com atraso;

N - Número de dias entre o efetivo pagamento e a data estabelecida para quitação da obrigação contratual;

I - Percentual para remuneração do valor da obrigação paga com atraso, equivalente a média aritmética do IGP-M no período N, ”Pró-Rata” dia.

  - Não sendo conhecido o índice para o período, será utilizado no cálculo, o último índice conhecido.

  - Quando utilizar o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a título de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.

  - Nos cálculos deverão ser utilizados 5 (cinco) casas decimais.

- MULTAS

  - Em caso de inadimplemento, por parte da licitante vencedora de quaisquer das cláusulas ou condições do contrato, à licitante vencedora será aplicada a multa no percentual de 0,1 (um décimo por cento) ao dia sobre o valor global do Contrato, até o limite de 20% do prazo para execução do contrato, o que dará ensejo a sua rescisão.

    - O atraso, na execução dos serviços, inclusive dos prazos parciais constantes do cronograma físico constitui inadimplência passível de aplicação de multa conforme subitem 9.1. deste Edital.

    - Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela CODEVASF, observando-se o seguinte:

- A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da licitante vencedora. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora será convocada para complementação do seu valor no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da convocação.

- Não havendo qualquer importância a ser recebida pela licitante vencedora, esta será convocada a recolher à Unidade de Finanças da CODEVASF o valor total da multa, no prazo de 10 (dez) dias contado a partir da data da comunicação.

    - A licitante vencedora terá um prazo de 10 (dez) dias corridos, contado a partir da data de cientificação da aplicação multa, para apresentar recurso à CODEVASF. Ouvido a fiscalização e acompanhamento do contrato, o recurso será encaminhado a Assessoria Jurídica, que procederá ao seu exame.

      - Após o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso será apreciado pela 2ª Superintendência Regional  da CODEVASF, que poderá relevar ou não a multa.

    - Em caso de relevação da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a relevação novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

    - Caso a 2ª Superintendência Regional mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo.

- GARANTIA DE EXECUÇÃO

  - Como garantia para completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execução" no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser integralizado até 05 (cinco) dias contados da assinatura, em espécie, em Títulos da Dívida Pública da Pública da União, com cotação de mercado devidamente comprovada por documento hábil expedido pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, esta a critério da Contratada.

  - Quando se tratar de caução em títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, na forma do Art. 56, inc. I, da Lei 8.666/93 ( redação dada pela Lei nº 11.079, de 2004).

  - Após a assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato será devolvida a "Caução de Execução", uma vez verificada a perfeita execução dos serviços contratados.

  - A caução em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pela CODEVASF, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da CODEVASF.

  - A não integralização da caução no prazo estabelecido, representará inadimplência contratual, passível de aplicação de multa e de rescisão, na forma prevista pelas cláusulas contratuais. (de multa e rescisão).

  - Não haverá qualquer restituição de caução em caso de dissolução contratual, na forma do disposto na cláusula de rescisão, hipótese em que a caução reverterá e será apropriada pela CODEVASF.

- ABERTURA DOS INVÓLUCROS.

  - Os invólucros de que trata o subitem 5.1.3. deste Edital, serão recebidos em sessão pública, no local, dia e hora indicados no item 01 deste Edital, observado o disposto nos subitens 5.1. e 5.1.1. deste Edital.

  - Os trabalhos de recebimento dos invólucros, contendo a "Documentação" e a "Proposta Financeira", a realização da presente e o seu desenvolvimento, serão dirigidos pelo titular da Secretaria Regional de Licitações – 2ª/SL ou seu substituto eventual, juntamente com a Comissão Técnica de Julgamento.

  - A Secretaria Regional de Licitações – 2ª/SL, por seu titular ou substituto eventual, juntamente com a Comissão Técnica de Julgamento, procederá à abertura do INVÓLUCRO Nº. 01 – DOCUMENTAÇÃO, que será em seguida examinada pela Comissão Técnica de Julgamento com a proclamação das licitantes habilitadas e inabilitadas, se houver. Em seguida, serão abertos os INVÓLUCROS Nº. 02 – PROPOSTA FINANCEIRA – das licitantes habilitadas."

  - Os documentos constantes dos Invólucros nº. 01 – Documentação, serão rubricados pelos representantes da CODEVASF e das licitantes, ficando à disposição dos interessados, para fins de vista, por prazo não superior a 24 (vinte e quatro) horas, posterior à abertura das propostas, após o que serão encaminhadas à Comissão Técnica de Julgamento.

  - Caso não seja possível a proclamação das empresas habilitadas e inabilitadas os invólucros nº 2 - “Proposta Financeira” - deverão ser rubricados em seus fechos pelos presentes e permanecerão em poder e sob guarda da Secretaria Regional de Licitações – 2ª/SL, até a data que for designada para sua abertura.

  - Tendo sido proclamadas as empresas habilitadas e inabilitadas no julgamento da Documentação sem que haja manifestação contrária dos licitantes, após a abertura dos invólucros nº 2 (dois) não mais poderá haver impugnação da documentação julgada.

  - A Proposta Financeira será rubricada pelos representantes da CODEVASF e dos licitantes, fiando à disposição dos interessados, para fins de vista, por prazo não superior a 24 (vinte e quatro) horas, posterior à abertura das propostas, após o que serão encaminhadas à Comissão Técnica de Julgamento.

  - Da sessão pública a que se refere o subitem 11.1., bem como daquela que for convocada para abertura das Propostas Financeiras das licitantes qualificadas tecnicamente serão lavradas atas em que se consignarão os preços globais ofertados e eventuais reclamações, impugnações ou ressalvas das licitantes.

- EXAME E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

  - A Comissão Técnica de Julgamento composta de, no mínimo 3 (três) membros, procederá ao exame e ao julgamento da "Documentação  e da “Proposta Financeira" e elaborará relatórios de suas conclusões, onde exporá as razões que as determinaram, detalhes ou incidentes ocorridos, providências tomadas e os encaminhará à Gerência Regional de Empreendimentos de Irrigação – 2ª/GRI, para que seja submetido à aprovação da Diretoria Executiva.

  - Em caso de divergência entre as informações contidas na documentação impressa e na proposta específica, prevalecerão àquelas contidas na proposta.

  - É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão de documentos que deveriam constar originariamente da proposta.

  - Julgamento da documentação

    - O julgamento da “Documentação” será realizado segundo as informações constantes do subitem 5.2 deste Edital, sendo considerada inabilitada a licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos conforme condições estabelecidas no subitem 5.3. deste Edital.

    - Às licitantes inabilitadas ou desqualificadas tecnicamente no julgamento da “Documentação” serão devolvidos intactos, tal como recebidos, os invólucros nº 2 (dois) "Propostas Financeiras".

    - Inexistindo recurso(s) contra a decisão referente à fase de habilitação, ou sendo este(s) denegado(s), a Secretaria Regional de Licitações providenciará a devolução mediante recibo, dos invólucros nº 2, lacrados tal como recebidos, às respectivas licitantes inabilitadas.

    - No caso das licitantes inabilitadas se recusarem a receber os invólucros das Propostas, ou se os representantes estiverem ausentes, estas ficarão à disposição para retirada, mediante recibo na Secretaria Regional de Licitações, durante o período de 60 (sessenta) dias. Findo este prazo, a CODEVASF fica autorizada a incinerá-los.

    - Ocorrendo a hipótese prevista no subitem 11.5 a Comissão Técnica de Julgamento encaminhará o relatório de julgamento da “Documentação”, com parecer conclusivo para a aprovação da Gerência de Infra-estrutura e Irrigação – 2ª/GRD da CODEVASF, com a indicação das licitantes habilitadas.

    - Após a fase de habilitação não cabe desistência de proposta pelo licitante, salvo motivo justo aceito pela comissão técnica de julgamento, nos termos do art. 40, VI c/c art. 43, § 6º da Lei nº 8.666/93.

  - Qualificação Econômico-Financeira

    - A qualificação econômico-financeira das licitantes será confirmada por meio de consulta “on line” ao SICAF – Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores.

    - Caso a licitante não esteja cadastrada no SICAF, adotar-se-ão os mesmos critérios de análise econômico-financeira do SICAF, constantes dos subitens 5.3.2 e 5.3.3 da Instrução Normativa MARE-GM nº 5, de 21 de julho de 1995, descrito a seguir:

LG = Ativo Circulante  + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

SG =    __________    Ativo Total _________________

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

SG = Ativo Circulante_

Passivo Circulante

Onde:

LG – Liquidez Geral;

SG – Solvência Geral;

LC – Liquidez Corrente.

    - As empresas que apresentarem resultado igual ou menor que 1 (um) em qualquer dos índices referidos no subitem 12.4.2 quando de suas habilitações deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo, na forma dos §§ 2º e 3º, do artigo 31, da Lei nº 8.666/93, como exigência imprescindível para sua habilitação podendo, ainda, ser solicitada prestação de garantia na forma do § 1, do artigo 56, do mesmo diploma legal, para fins de contratação.

  - Julgamento das Propostas Financeiras

    - A Comissão Técnica de Julgamento examinará a documentação – Envelope nº 01 e em seguida, aberto o Envelope nº 02 – Proposta Financeira dos licitantes habilitados. Aos licitantes considerados inabilitados serão devolvidos, fechados, os envelopes nº 02 – Proposta Financeira.

    - A Comissão Técnica de Julgamento examinará as propostas para determinar se as mesmas estão completas, se houve erros de cálculos, e se todos os documentos foram devidamente assinados, e se todas as propostas estão, de maneira geral, de acordo com as exigências dos documentos de licitação.

    - Caso não seja possível a abertura das Propostas Financeiras numa única sessão, serão convocadas as licitantes, em data previamente fixada, para abertura das Propostas Financeiras.

    - Erros aritméticos serão retificados desde que não importem em acréscimo do preço fixado no Termo de Proposta, em obediência ao subitem 5.4.2. que exige a apresentação de propostas firmes e valiosas:

- se houver discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá, e o preço total será corrigido;

- se houver discrepância entre os valores numéricos e seus componentes por extenso, prevalecerão os valores descritos por extenso.

    - Erros ou distorções em qualquer preço ou componente de preço, que impliquem em acréscimo do preço fixado no Termo de Proposta não serão considerados.

      - Ocorrendo a hipótese prevista no subitem 12.5.4. a licitante deverá honrar o preço fixado no Termo de Proposta, sob pena de desclassificação.

    - A Comissão Técnica de Julgamento poderá desprezar qualquer informalidade, discrepância, ou irregularidade de menor importância de uma proposta, desde que não se verifique na mesma, desvios materiais e desde que, também não se prejudique ou afete a classificação das demais licitantes.

    - A Comissão Técnica de Julgamento julgará as Propostas Financeiras das licitantes habilitadas e qualificadas tecnicamente e consideradas adequadas aos termos deste Edital, sendo desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I e II da Lei nº 8.666/93 aquelas que:

- Apresentarem preço global superior ao valor global orçado pela CODEVASF ou com preços manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto.

- Apresentar na planilha preços unitários, simbólicos, irrisórios ou de valor zero; incompatíveis com os custos dos insumos e salários, acrescidos dos respectivos encargos, incoerentes com os de mercado ou coeficientes de produtividade incompatíveis com a execução do objeto da licitação a ser contratada, exceto quando se referirem aos materiais e instalações de propriedade da própria licitante, e para os quais ela renuncie expressamente na proposta a parcela ou totalidade da remuneração;

- Apresentar preços ou quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste Edital;

- Apresentar preços baseados em cotações de outro licitante;

- Apresentar preços excessivos e inexeqüíveis. Consideram-se manifestamente inexeqüíveis, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

I) Média Aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela CODEVASF; ou

II) Valor orçado pela CODEVASF.

e) Das licitantes classificadas na forma da alínea “e” acima,  cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se refere os Incisos “I” e “II”, acima, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § lº, do Art. 56, da Lei 8.666/93, igual a diferença entre o valor resultante da alínea “I” acima e o valor da correspondente proposta.

    - A CODEVASF não fixará preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de referência, ressalvado o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 48 da Lei 8.666/93.

    - Na composição dos preços unitários de serviços não poderão ser utilizados valores de custo de insumos superiores à mediana daqueles constantes do SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, conforme dispõe o 115 da Lei n. 11.514/2007 (LDO 2008).

    - A concorrente que apresentar em sua proposta, preços unitários superiores aos orçados pela CODEVASF (Anexo II deste Edital), deverá apresentar juntamente com a proposta relatório técnico circunstanciado justificando aqueles preços unitários e suas composições.

      - Caso as justificativas não sejam apresentadas, ou as justificativas apresentadas não sejam acatadas pela Comissão Técnica de Julgamento, a licitante deverá adequar sua proposta ao orçamento base elaborado pela CODEVASF, sob pena de desclassificação da proposta.

    - Os custos necessários para elaboração de projeto, fornecimento de materiais e equipamentos, montagem e testes operacionais, construções de tomada de água, reservatório, casa de bomba e caixa de hidrômetro visando a implantação de sistema de irrigação por microaspersão em 112 lotes foram orçados em um valor máximo de R$ 3.349.014,96 (três milhões trezentos e quarenta e nove mil e quatorze reais e noventa e seis centavos), onde os preços unitários estão pautados na mediana dos valores indicados no sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI e na mediana de orçamentos apresentados por empresas do ramo de irrigação, quando não foi possível aplicar os preços do SINAPI, tendo como referência novembro de 2008. foram considerados para o fornecimento de materiais e equipamentos BDI de 18% e para serviços 30%.

    - As despesas com a execução dos serviços correrão à conta do Programa de Trabalho nº 20.607.0379.2B69.0001 – Promoção da Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER, Categoria Econômica 4, sob gestão da Área de Gestão dos Empreendimentos de Irrigação - AI.

    - Será considerada vencedora a licitante que, habilitada e qualificada tecnicamente, apresentar o menor preço, respeitado o valor máximo fixado pela CODEVASF para a execução dos serviços, objeto deste Edital, e, além disso, preços unitários dos serviços compatíveis com os de mercado, não devendo ser apresentados preços unitários diferenciados para o mesmo serviço.

    - Qualquer tentativa de uma licitante em influenciar a Comissão de Julgamento ou à CODEVASF quanto ao processo em exame, avaliação, e comparação das propostas e na tomada de Decisão para a adjudicação do objeto desta licitação, resultará na rejeição de sua proposta.

    - No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será mediante sorteio em ato público, para o qual todas as licitantes empatadas serão convocadas.

    - A Comissão Técnica de Julgamento encaminhará à aprovação da Diretoria Executiva da CODEVASF, o relatório do julgamento das “Propostas Financeiras”, com classificação das mesmas, em ordem crescente, em função dos preços ofertados, com a indicação da licitante vencedora.

    - Quando todas as propostas forem desclassificadas, a CODEVASF poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas escoimadas das causas da desclassificação, conforme prevê o Art. 48, § 3º, da lei nº 8.666/93.

    - A divulgação do resultado final será efetuado mediante fixação no quadro de avisos existente na CODEVASF, bem como será comunicado diretamente às licitantes, através de fax, disponibilizado no site da CODEVASF www.codevasf.gov.br e Comprasnet: www.comprasnet.gov.br, e publicado no Diário Oficial da União.

  - Todas as propostas das licitantes classificadas constituirão peças do processo de que trata este Edital.

- ADJUDICAÇÃO

  - A adjudicação dos serviços será efetuada mediante Contrato que a licitante vencedora firmará com a CODEVASF, observadas as condições constantes do Edital e seus anexos.

  - A licitante vencedora deverá assinar o contrato na Assessoria Jurídica da CODEVASF na 2ª Superintendência Regional, situada em Bom Jesus da Lapa – BA, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data da convocação.

  - O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela parte adjudicada, durante o transcurso do prazo especificado no subitem 13.2., desde que ocorra motivo justificado e aceito pela CODEVASF.

  - A CODEVASF providenciará a publicação do presente contrato, em extrato, no Diário Oficial da União – Seção 3, até o quinto dia útil do mês subseqüente ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, na forma do art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93.

  - Na hipótese do não comparecimento da licitante vencedora para a assinatura do Contrato no prazo estipulado ou em caso de recusa por parte desta, a CODEVASF convocará as que seguirem, por ordem de classificação para fazê-lo em igual preço e prazo e nas mesmas condições propostas pela 1ª classificada.

  - Além das medidas legais cabíveis, a licitante vencedora desistente da assinatura do contrato será declarada suspensa de participar de licitações na CODEVASF por 2 (dois) anos, o que será publicado no Diário Oficial da União.

  - A Contratada obriga-se a promover a anotação do Contrato no CREA com jurisdição no local de execução dos serviços (Lei 6.496/77, Art. 1º), juntamente com o registro dos responsáveis técnicos pelos serviços objeto desta licitação conforme Resolução nº 317 de 31/10/86.

- RECURSOS ADMINISTRATIVOS

  - Caberá recurso administrativo das decisões emanadas da Comissão Técnica de Julgamento, em quaisquer das fases da presente licitação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data da divulgação da decisão.

  - O recurso deverá ser apresentado no protocolo da CODEVASF no horário de 8 (oito) às 12 (doze) horas e das 14 (quatorze) às 18 (dezoito) horas.

  - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da Comissão Técnica de Julgamento, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

  - Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

  - Somente serão considerados os recursos devidamente fundamentados que estiverem dentro do prazo estabelecido no subitem 14.1.

  - Recursos encaminhados via fax só terão eficácia se o original for entregue na CODEVASF, necessariamente, até 5 (cinco) dias da data do término do prazo recursal.

  - O cabimento de representação, quando não caibam recursos, devem ser interpostos no prazo de cinco dias úteis da informação da decisão.

- FISCALIZAÇÃO

  - A coordenação do contrato, bem como a Fiscalização da execução da obra será realizada pela CODEVASF, por técnicos designados na forma do Art. 67, da Lei 8.666/93.

  - A fiscalização dos serviços/fornecimentos será feita diretamente por uma equipe técnica que atuará sob a responsabilidade de um Coordenador formalmente designado na forma do Art. 67 da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se a Contratada está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

  - A fiscalização deverá verificar, no decorrer da execução do contrato, se a contratada mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, comprovando mediante consulta ao SICAF ou certidões comprobatórias.

  - A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a Contratada assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

  - A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato à 2ª Gerência Regional de Empreendimentos de Irrigação – 2ª/GRI, responsável pela execução do contrato.

  - Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

  - Das decisões da Fiscalização, poderá a Contratada recorrer à 2ª Gerência Regional de Empreendimentos de Irrigação – 2ª/GRI, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.

  - A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

- SANÇÕES ADMINSTRATIVAS

  - A proponente, quando convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito de defesa, ficará impedida de licitar ou contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e seus Anexos e das demais cominações legais.

  - A multa constante do subitem 9. é meramente moratória, não isentando a contratada do ressarcimento por perdas e danos pelos prejuízos a que der causa.

  - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de suspensão de licitar, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

- RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS

  - Concluídos os serviços, a Contratada solicitará à CODEVASF, através da Fiscalização, o seu recebimento provisório que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitação.

  - A CODEVASF terá até 90 (noventa) dias para, através da Fiscalização, verificar a adequação dos serviços recebidos com as condições contratadas, emitirem parecer conclusivo e, no caso de projeto, aprovação da autoridade competente.

  - Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a Contratada, às suas expensas, complemente ou refaça os serviços rejeitados. Aceito e aprovado o serviço/projeto, a CODEVASF emitirá o Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços que deverá ser assinado por representante autorizado da Contratada, possibilitando a liberação da caução contratual.

  - O Termo de Encerramento Físico do contrato está condicionado a emissão de Laudo Técnico pela CODEVASF sobre todos os serviços executados.

  - A última fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

  - O Recebimento definitivo dos Serviços, após a sua execução e conclusão, obedecerá ao disposto nos Artigos 73 a 76 da Lei nº 8.666/93.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - Acatar as orientações da CODEVASF inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho;

  - Deverá ser afixada pela licitante vencedora, em local a ser definido pela CODEVASF, placa da obra, conforme modelo anexo, independente das exigidas pelos órgãos de fiscalização de classe.

  - Responder por quaisquer acidentes de que sejam vítimas seus empregados, bem como pelos acidentes causados a terceiros, quando executando o objeto deste contrato;

  - Pagar pontualmente os encargos decorrentes das legislações Trabalhistas, Previdenciária, Fiscal, Sociais, Comerciais e Ambiental vigentes, efetuando por sua conta, os recolhimentos em suas devidas épocas;

  - Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos, após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, ensejará a revisão destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

  - Ficam excluídos da hipótese referida no subitem anterior, tributos ou encargos legais que, por sua natureza jurídico tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual.

  - Desfazer e corrigir os serviços rejeitados pela fiscalização dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessárias.

  - Fornecer toda mão-de-obra, bem como todo material e equipamentos necessários à execução dos  serviços ora licitados.

  - garantir os materiais e equipamentos fornecidos, quanto ao bom funcionamento, pelo prazo de um ano, a partir do seu efetivo recebimento.

    - Durante o período de garantia, a Contratada será responsável direto pela substituição imediata, as suas expensas, de qualquer equipamento defeituoso. A garantia sobre os novos equipamentos terá seu prazo de validade contado a partir da data da sua efetiva substituição.

    - A Contratada deverá também garantir as obras civis (tomada de água, reservatório, casa de bomba e caixa de hidrômetros), quanto ao bom funcionamento, pelo prazo de um ano, a partir do seu efetivo recebimento; sendo que, quaisquer reparos advindos de problemas construtivos serão de sua inteira responsabilidade.

  - Assumir toda a responsabilidade pela execução dos serviços contratados perante a CODEVASF e terceiros, na forma da legislação em vigor, bem como por dano resultante do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a CODEVASF  isento de qualquer penalidade e responsabilidade de qualquer natureza pela infringência da legislação em vigor, por parte da licitante vencedora.

  - Estará a cargo da licitante vencedora obter, às próprias expensas, todas as licenças, certidões e autorizações que lhe serão exigidas para a sua atividade, devendo submeter-se a todas as leis, regulamentos ou determinações Federal, Estadual e Municipal relativas à execução dos serviços.

  - A licitante vencedora deverá tomar todas as precauções necessárias para evitar prejuízos a terceiros, ficando a mesma responsável pelos danos que ocorrerem em função dos serviços contratados.

  - A licitante vencedora deverá estar constituída das instalações necessárias e suficientes para apoio na execução das obras e serviços, em local a ser indicado pela CODEVASF, observando-se as recomendações contidas nas Especificações Técnicas.

  - A licitante vencedora deverá observar, no que couber, o contido na Instrução Normativa INSS-100/2003, de 18/12/2003, especialmente  o registro e baixa  da obra;

  - Deverá, também, efetuar o ART da execução da obra e do profissional responsável pela mesma junto ao CREA, apresentando à fiscalização o referido documento antes da primeira medição.

  - As Instalações do canteiro de obras, ao final dos serviços, passam a ser de propriedade da CODEVASF e deverão ser devolvidas em perfeitas condições para futura utilização.

- CONDIÇÕES GERAIS

  - A Minuta de Contrato, Anexo VI, regulamenta as condições de pagamento, reajustamento, responsabilidade, multas, e encerramento físico e financeiro do Contrato. A referida Minuta sofrerá ajustes ou adequações necessárias.

  - O Prazo de Garantia dos serviços prestados é o previsto na legislação vigente e definidos no Código Civil Brasileiro;

  - Todos os serviços licitados devem atender às recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (Lei n. º 4.150 de 21.11.62), no que couber e, principalmente no que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança

  - Devem ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alterações que ocorrerem durante a execução do presente contrato, especialmente as referentes a serviços ou fornecimentos extras.

  - Serviços e fornecimentos extras não contemplados na planilha de preços da contratada deverão ter seus preços fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipóteses deverão ser previamente autorizadas/aprovadas pela autoridade competente.

  - A CODEVASF poderá revogar a licitação quando nenhuma das propostas satisfizer o objetivo da mesma, quando for evidente que tenha havido falta de competição, ou quando caracterizado o indício de colusão.

  - Fica garantido à CODEVASF, desde que justificado, o direito de, a qualquer tempo, desistir da celebração do contrato, escolher a proposta que julgar mais conveniente, ou optar pela revogação da licitação, no todo ou anulá-la em parte.

  - O contrato a ser assinado com a licitante vencedora disciplinará os casos em que ocorrerá a sua rescisão, com a conseqüente perda da caução e, a juízo da CODEVASF, o alijamento da Contratada para com ela transacionar, independente de ação ou interpelação judicial cabível.

  - A CODEVASF poderá, ainda, revogar a licitação por razão de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente, e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer isento e devidamente fundamentado.

  - Fica assegurado a CODEVASF e a seus técnicos o direito de acompanhar e fiscalizar os serviços prestados pela licitante, com livre acesso aos locais de trabalho para a obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos trabalhos.

  - Responsabiliza-se a licitante vencedora por quaisquer ônus decorrentes de danos que vier causar a CODEVASF e a terceiros, em decorrência da execução das serviços/fornecimento objeto desta licitação.

  - A licitante será responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, trabalhista, securitária, previdenciária, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente correrão por sua conta, inclusive o registro do serviço contratado junto ao CREA do Estado onde a obra está sendo executada. A publicação do extrato do contrato no Diário Oficial da União, no prazo de 20 (vinte) dias após a sua assinatura, será de responsabilidade do Contratante.

  - À CODEVASF fica assegurado o direito de, ao seu exclusivo critério, acompanhar e participar total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execução dos trabalhos aqui propostos.

  - A licitante vencedora será responsável pelo pagamento de todos os tributos ou encargos legais devidos em decorrência do contrato.

  - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, após a assinatura do contrato, de comprovada repercussão nos preços contratuais, ensejará a revisão destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

  - Ficam excluídos da hipótese referida no subitem anterior, tributos ou encargos legais que, por sua natureza jurídico tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual.

  - A licitante vencedora deverá providenciar as licenças porventura necessárias à execução dos serviços contratados, ficando a seu cargo as respectivas despesas.

  - A licitante vencedora será responsável pelo fornecimento de toda a mão de obra, sem qualquer vinculação empregatícia com a CODEVASF, bem como todo o material necessário à execução dos serviços objeto do contrato.

  - O presente Edital e seus elementos constitutivos são de propriedade da CODEVASF, os quais conferem com os originais constantes do processo licitatório. Os referidos documentos não poderão ser adulterados devendo ser utilizados única e exclusivamente para fins de elaboração das propostas, assegurado os direitos autorais. A utilização dos referidos documentos por terceiros só se realizará no caso em que venha a ser expressamente autorizado pela CODEVASF.

  - Quaisquer dúvidas quanto aos procedimentos para execução de determinado serviço deverão ser esclarecidas junto à Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas da CODEVASF. O serviço que venha a ser condenado pela Fiscalização deverá ser refeito pela Contratada, sem quaisquer ônus adicionais para a Contratante.

  - Este Edital e seus anexos farão parte integrante do Contrato a ser firmado com a licitante vencedora, independente de transcrições.

  - De acordo com a legislação específica para obras de engenharia, a garantia destes serviços será de no mínimo, 5(cinco) anos.

  - O Foro da Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal será competente para dirimir questões oriundas da presente convocação, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Bom Jesus da Lapa, de 27 de novembro de 2008.

JOSÉ CALMITO FAGUNDES LÉDO

Superintendente Regional

ANEXOS

ANEXO I

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / TERMO DE REFERÊNCIA

(Gravado em arquivo separado)

ANEXO II

PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTO

PLANILHA ORÇAMENTARIA RESUMO

| Item | Descrição | Und. | Und. | P. Unit. | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Serviços iniciais | un | 1 | 206.721,68 | 206.721,68 |
| 2.0 | Tomada de água | un | 112 | 529,67 | 59.323,04 |
| 3.0 | Reservatório | un | 112 | 5.965,55 | 668.141,60 |
| 4.0 | Casa de bomba | un | 112 | 3.064,09 | 343.178,08 |
| 5.0 | Caixa de hidrômetro | un | 112 | 149,32 | 16.723,84 |
| 6.0 | Fornecimento de materiais/Equipamentos | un | 112 | 16.199,22 | 1.814.312,64 |
| 7.0 | Serviços Técnicos | un | 112 | 2.148,34 | 240.614,08 |
|  | Total Geral |  |  |  | 3.349.014,96 |

PLANILHA ORÇAMENTARIA – SERVIÇOS INICIAIS

| Item | Descrição | Und. | Quant. | P. Unit | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Serviços Iniciais |  |  |  |  |
| 1.1 | Mobilizacão | un | 1 | 10.660,00 | 10.660,00 |
| 1.2 | Desmobilizacão | un | 1 | 10.660,00 | 10.660,00 |
| 1.3 | Instalação do canteiro | un | 1 | 24.793,38 | 24.793,38 |
| 1.4 | Administração local e manutenção do canteiro | mês | 6 | 23.195,47 | 139.172,82 |
| 1.5 | Placa de obra em chapa zincada, instalada | m2 | 48 | 166,71 | 8.002,08 |
| 1.6 | Fornecimento de veiculo leve 1.4 ou superior, com ar condicionado para apoio a fiscalização, incluido despesas com combustiveis, óleos, manutenção, licenciamento, seguros, impostos, etc. | mês | 5 | 2.686,68 | 13.433,40 |
|  | Total item 1 |  |  |  | 206.721,68 |

PLANILHA ORÇAMENTARIA – TOMADA DE ÁGUA/LOTE

| Item | Descrição | Und. | Quant. | P. Unit | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.0 | Tomada de Água |  |  |  |  |
| 2.1 | Serviços Preliminares |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Escavação manual de valas em 1ª cat. Até 1,50m (0,40m x 0,40m) | m3 | 3,84 | 11,44 | 43,93 |
| 2.1.2 | Assentamento de tubulação DN 100 | m | 24,00 | 1,20 | 28,80 |
| 2.1.3 | Reaterro apiloado de material escavado | m3 | 3,65 | 8,28 | 30,22 |
| 2.2 | Materiais |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Tubo PVC linha irriga DN 100, inclusive conexões | m | 24,00 | 17,78 | 426,72 |
|  | Total item 2 |  |  |  | 529,67 |

PLANILHA ORÇAMENTARIA – RESERVATÓRIO/LOTE

| Item | Descrição | Und. | Quant. | P. Unit | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.0 | Reservatório capacidade de 160m3 |  |  |  |  |
| 3.1 | Serviços Preliminares |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Raspagem e limpeza do terreno | m2 | 285,00 | 1,81 | 515,85 |
| 3.2 | Movimento de terra |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Escavação carga e transporte (mecanizada) DMT até 200m | m3 | 160,00 | 5,24 | 838,40 |
| 3.2.2 | Escavação manual de valas em 1ª cat. Até 1,50m | m3 | 11,00 | 11,44 | 125,84 |
| 3.2.3 | Momento estraordinário de transporte (bota-fora) | m3 x Km | 700,00 | 1,23 | 861,00 |
| 3.3 | Aplicação de mantas PEAD 1,0 mm |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Regularização e compactação dos taludes e fundo do reservatório | m2 | 282,94 | 1,81 | 512,12 |
| 3.3.2 | Fornecimento e aplicação de mantas PEAD 0,50 mm | m2 | 282,94 | 11,00 | 3.112,34 |
|  | Total item 3 |  |  |  | 5.965,55 |

PLANILHA ORÇAMENTARIA – CASA DE BOMBA/LOTE

| Item | Descrição | Und. | Quant. | P. Unit | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.0 | Casa de bomba |  |  |  |  |
| 4.1 | Serviços Preliminares |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Limpeza do terreno | m2 | 25,00 | 1,81 | 45,25 |
| 4.1.2 | Locação da obra | m2 | 4,14 | 2,38 | 9,85 |
| 4.2 | Fundação |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Escavação manual (0,35m x 0.40m) | m3 | 1,19 | 11,44 | 13,61 |
| 4.2.2 | Concreto ciclópico fck 11Mpa c/ 30% pedra | m3 | 1,83 | 247,81 | 453,49 |
| 4.3 | Elevação |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Alvenaria de elevação, tijolo de furos | m2 | 17,00 | 27,27 | 463,59 |
| 4.3.2 | Combogós 50x50cm | m2 | 2,00 | 48,84 | 97,68 |
| 4.4 | Pavimentação |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Piso cimentado áspero s/ junta plástica espessura 1,5cm | m2 | 5,94 | 6,45 | 38,31 |
| 4.5 | Estrutura |  |  |  |  |
| 4.5.1 | Laje pré-moldada p/ cobertura | m2 | 5,00 | 64,60 | 323,00 |
| 4.5.2 | Acabamento cimentado áspero p/ laje de cobertura | m2 | 5,00 | 6,45 | 32,25 |
|  | Subtotal (1) item 4 |  |  |  | 1.477,03 |

CONTINUAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA – CASA DE BOMBA/LOTE

| Item | Descrição | Und. | Quant. | P. Unit | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.6 | Revestimento |  |  |  |  |
| 4.6.1 | Chapisco de aderência | m2 | 38,00 | 3,89 | 147,82 |
| 4.6.2 | Reboco nas paredes externas e internas, traço 1:8 (cimento, areia) c/ aditivo | m2 | 38,00 | 15,11 | 574,18 |
| 4.7 | Esquadria |  |  |  |  |
| 4.7.1 | Porta de ferro 0,80x1,80m c/ ferrolho e cadeado inclusive pintura anticorrosiva e esmalte sintético | m2 | 1,44 | 139,23 | 200,49 |
| 4.8 | Pintura |  |  |  |  |
| 4.8.1 | Pintura cal 03 demãos | m2 | 38,00 | 3,73 | 141,74 |
| 4.8.2 | Logomarca CODEVASF | m2 | 2,30 | 33,96 | 78,11 |
| 4.9 | Instalações elétricas |  |  |  |  |
| 4.9.1 | Pontalete 04 estribos c/ isoladores p/ entrada de energia | un | 1,00 | 3,73 | 3,73 |
| 4.9.2 | Eletroduto PVC rig. sold. 32mm | m | 6,00 | 3,00 | 18,00 |
| 4.9.3 | Eletroduto PVC corrugado 20mm | m | 6,00 | 2,77 | 16,62 |
| 4.9.4 | Curva p/ eletrod. PVC sold. 32mm | un | 2,00 | 5,02 | 10,04 |
| 4.9.5 | Caixa PVC sextavada 3" x 3" | un | 1,00 | 2,68 | 2,68 |
| 4.9.6 | Bocal p/ lampada incandescente | un | 1,00 | 1,96 | 1,96 |
| 4.9.7 | Lampada incandescente 40W | un | 1,00 | 2,51 | 2,51 |
| 4.9.8 | Fio pendente 2x0,75mm2 | m | 6,00 | 0,59 | 3,54 |
| 4.9.9 | Fio isolado 4,0mm2 | m | 200,00 | 1,89 | 378,00 |
| 4.9.10 | Caixa PVC 4" x 2" | un | 1,00 | 2,61 | 2,61 |
| 4.9.11 | Interruptor simples 01 secão | un | 1,00 | 5,03 | 5,03 |
|  | Subtotal (2) item 4 |  |  |  | 1.587,06 |
|  | Total item 4 |  |  |  | 3.064,09 |

PLANILHA ORÇAMENTARIA – CAIXA DE HIDRÔMETRO/LOTE

| Item | Descrição | Und. | Quant. | P. Unit | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.0 | Caixa de acesso e proteção do hidrômetro (0,850m x 1,05m x 0,45m) |  |  |  |  |
| 5.1 | Escavação manual | m3 | 0,33 | 11,44 | 3,78 |
| 5.2 | Alvenaria de elevação, tijolo de comum espessura 10cm | m2 | 1,28 | 31,55 | 40,38 |
| 5.3 | Lastro de concreto simples p/ piso e calçada fck 11,0 Mpa | m2 | 0,68 | 16,83 | 11,44 |
| 5.4 | Chapisco de aderência | m3 | 0,96 | 3,89 | 3,73 |
| 5.5 | Revestimento cimentado para paredes e fundo, traço 1:4 (cimento, areia) c/ aditivo platificante p/ argamassas | m2 | 1,28 | 20,23 | 25,89 |
| 5.6 | Tampa em chapa de aço 3/16" com cadeado para acesso ao hidrometro | m2 | 0,55 | 116,55 | 64,10 |
|  | Total item 5 |  |  |  | 149,32 |

PLANILHA ORÇAMENTARIA – FORNECIMENTO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTO/LOTE

| Item | Descrição | Und. | Quant. | P. Unit | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.0 | Fornecimento de materiais/Equipamentos |  |  |  |  |
| 6.1 | Adaptador final de linha 16 mm | pç | 90 | 0,24 | 21,60 |
| 6.2 | Conector inicial de Linha C/ Vedação 16 mm | pç | 90 | 0,80 | 72,00 |
| 6.3 | Conector União 16 mm | pç | 30 | 0,56 | 16,80 |
| 6.4 | Microaspersor Com Capa Anti-Inseto, Pressão de Serviço 20 mca, Vazão 40 a 43 l/h, Diâmetro Molhado mínimo de 5,6 m, Completo com estaca 33 cm ou maior, conector, microtubo, corpo, bocal, dispositivo anti-inseto e bailarina. | pç | 600 | 1,18 | 708,00 |
| 6.5 | Microaspersor Com Capa Anti-Inseto, Pressão de Serviço 20 mca, Vazão 127 a 132 l/h, Diâmetro Molhado mínimo de 7 m, Completo com estaca 33 cm ou maior, conector, microtubo, corpo, bocal, dispositivo anti-inseto e bailarina. | pç | 150 | 1,18 | 177,00 |
| 6.6 | Tubo PELBD 16 mm | m | 3500 | 0,46 | 1.610,00 |
| 6.7 | Tubo PVC Irriga LF PBL PN 40 DN 75 mm | pç | 78 | 27,77 | 2.166,06 |
| 6.8 | Tubo PVC Irriga LF PBL PN 40 DN 75 mm | pç | 27 | 27,77 | 749,79 |
| 6.9 | Tubo PVC Irriga LF PBL PN 40 DN 50 mm | pç | 27 | 14,91 | 402,57 |
| 6.10 | Adap PVC LF BS PR DN 50 x 1 1/2" | pç | 2 | 3,68 | 7,36 |
| 6.11 | Cap PVC Rosca DN 1 1/2" | pç | 2 | 5,60 | 11,20 |
| 6.12 | Curva PVC LF 45º DN 50 mm | pç | 2 | 4,73 | 9,46 |
| 6.13 | Curva PVC LF 45º DN 75 mm | pç | 2 | 12,01 | 24,02 |
| 6.14 | Curva PVC LF 90º DN 50 mm | pç | 2 | 10,15 | 20,30 |
| 6.15 | Curva PVC LF 90º DN 75 mm | pç | 3 | 21,81 | 65,43 |
| 6.16 | Redução PVC Irriga LF DN 75 x 50 mm | pç | 4 | 4,50 | 18,00 |
| 6.17 | Luva PVC LF 75 mm | pç | 8 | 8,60 | 68,80 |
| 6.18 | Te PVC LF DN 75 mm | pç | 6 | 14,65 | 87,90 |
| 6.19 | Adap PVC Irriga LF BS RM DN 75 x 3" | pç | 2 | 5,52 | 11,04 |
| 6.20 | Bucha Red Galv DN 1 x 1/2" | pç | 2 | 3,16 | 6,32 |
| 6.21 | Bucha Red Galv DN 1/2 x 1/4" | pç | 2 | 1,49 | 2,98 |
| 6.22 | Curva PVC LF 90º DN 75 mm | pç | 6 | 21,81 | 130,86 |
| 6.23 | Filtro Plastico Limpeza Manual DN 3", em Nylon Reforçado com Fibra de Vidro PN 60. | pç | 2 | 348,29 | 696,58 |
| 6.24 | Manometro Glicerina 0 a 10 kgf/cm² | pç | 2 | 56,41 | 112,82 |
|  | Sub Total do item 6 |  |  |  | 7.196,89 |

CONTINUAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA – FORNECIMENTO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTO/LOTE

| Item | Descrição | Und. | Quant. | P. Unit | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.0 | Cont. Fornecimento de materiais/Equipamentos |  |  |  |  |
| 6.25 | Niple Duplo Galv DN 1" | pç | 2 | 3,85 | 7,70 |
| 6.26 | Niple Duplo Galv DN 3" | pç | 4 | 26,85 | 107,40 |
| 6.27 | Registro Esfera P/ Manometro DN 1/4" | pç | 2 | 8,04 | 16,08 |
| 6.28 | Registro Esfera Sold DAC DN 75 mm | pç | 5 | 119,73 | 598,65 |
| 6.29 | Te Galv 45º DN 1" | pç | 2 | 14,35 | 28,70 |
| 6.30 | Te Red Galv DN 3 x 1" | pç | 2 | 52,52 | 105,04 |
| 6.31 | União Assento DN 3" | pç | 2 | 85,24 | 170,48 |
| 6.32 | Ventosa Cinética DN 1" | pç | 2 | 113,72 | 227,44 |
| 6.33 | Adap PVC Irriga BS RM DN 50 x 2" | pç | 2 | 2,42 | 4,84 |
| 6.34 | Adap PVC Irriga LF PL RM DN 50 x 2" | pç | 4 | 3,04 | 12,16 |
| 6.35 | Bucha Red PVC Rosca DN 2 x 1" | pç | 2 | 8,73 | 17,46 |
| 6.36 | Colar Tomada PVC 50 x 1/2" | pç | 2 | 7,20 | 14,40 |
| 6.37 | Curva PVC LF 90º DN 75 mm | pç | 4 | 21,81 | 87,24 |
| 6.38 | Luva PVC Rosca DN 2" | pç | 2 | 7,94 | 15,88 |
| 6.39 | Redução PVC LF DN 75 x 50 mm | pç | 4 | 4,50 | 18,00 |
| 6.40 | Te Red PVC LF DN 75 x 50 mm | pç | 2 | 13,33 | 26,66 |
| 6.41 | Válvula Plástica DN 2", Com Piloto Redutor de Pressão 03 Vias; Tê Seletor de Pressão, Registro de Três Vias, Filtro de Dedo, Tomada de Pressão, Conexões e Acessórios | pç | 2 | 232,24 | 464,48 |
| 6.42 | Ventosa Anti Vácuo 1/2" | pç | 2 | 6,48 | 12,96 |
| 6.43 | Ventosa Cinética 1" | pç | 3 | 113,72 | 341,16 |
| 6.44 | Niple Duplo 2 " | pç | 1 | 13,23 | 13,23 |
| 6.45 | Luva Red Galv DN 4 x 2." | pç | 1 | 51,15 | 51,15 |
| 6.46 | Adap PVC Sold DN 110 x 4" | pç | 2 | 41,95 | 83,90 |
| 6.47 | Curva PVC Sold 90º DN 110 mm | pç | 1 | 77,03 | 77,03 |
| 6.48 | Tubo PVC Sold DN 110 mm | pç | 1 | 272,65 | 272,65 |
| 6.49 | Válvula Pé com Crivo DN 4" | pç | 1 | 97,24 | 97,24 |
| 6.50 | Adap PVC LF BS RM DN 75 x 3" | m | 1 | 4,06 | 4,06 |
| 6.51 | Cotovelo Galv 45º DN 3" | pç | 1 | 39,94 | 39,94 |
| 6.52 | Curva Escorva DN 3" | pç | 1 | 87,67 | 87,67 |
| 6.53 | Curva Macho Fêmea Galv 45º DN 3" | pç | 1 | 91,77 | 91,77 |
| 6.54 | Hidrômetro Tangencial DN 3" | pç | 1 | 773,75 | 773,75 |
|  | Sub Total do item 6 |  |  |  | 3.869,12 |

CONTINUAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA – FORNECIMENTO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTO/LOTE

| Item | Descrição | Und. | Quant. | P. Unit | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.0 | Cont. Fornecimento de materiais/Equipamentos |  |  |  |  |
| 6.55 | Bucha Red Galv DN 1 x 1/2" | pç | 1 | 3,16 | 3,16 |
| 6.56 | Bucha Red Galv DN 1/2 x 1/4" | pç | 1 | 1,49 | 1,49 |
| 6.57 | Te Galv 45º DN 1" | pç | 1 | 14,35 | 14,35 |
| 6.58 | Niple Duplo Galv DN 1" | pç | 1 | 3,85 | 3,85 |
| 6.59 | Manometro Glicerina 0 a 10 kgf/cm² | pç | 1 | 56,41 | 56,41 |
| 6.60 | Niple Duplo Galv DN 3" | pç | 1 | 26,85 | 26,85 |
| 6.61 | Niple Duplo Red Galv DN 3 x 1 1/2" | pç | 1 | 26,51 | 26,51 |
| 6.62 | Registro Gaveta DN 3" | pç | 1 | 231,47 | 231,47 |
| 6.63 | Toco Tubo Galv Rosca BSP DN 3" x 1,00 m | pç | 2 | 66,27 | 132,54 |
| 6.64 | Toco Tubo Galv Rosca BSP DN 3" x 1,50 m | pç | 1 | 99,40 | 99,40 |
| 6.65 | União Assento DN 3" | pç | 1 | 85,24 | 85,24 |
| 6.66 | Conjunto Moto-bomba, 3500 RPM, Rendimento Minimo de 60%; Potência Comercial 7,5 CV Trifásica, para Atender a HMT = 41,00 mca e Q = 23, m³/h ( Modelo Base do Dimensionamento, KSB Megabloc 32-160, Rotor 162 mm,) | pç | 1 | 1.736,07 | 1.736,07 |
| 6.67 | Quadro de comando contendo 01 chave de partida 7,5 cv 380v, montada em armário metálico com proteções (amperimetro, voltimetro, relê falta de fase, relê térmico, borne e contactor para controlador 24 vac, e demais acessórios) | pç | 1 | 1.201,63 | 1.201,63 |
| 6.68 | Adesivo 175 g | pç | 1 | 7,78 | 7,78 |
| 6.69 | Adesivo PVC 850 g | pç | 3 | 28,78 | 86,34 |
| 6.70 | Fita Veda Rosca 18 x 50 m | pç | 3 | 7,73 | 23,19 |
| 6.71 | Lixa Grossa | pç | 45 | 0,39 | 17,55 |
| 6.72 | Bucha Red PVC Rosca DN 2 1/2 x 2" | pç | 3 | 12,21 | 36,63 |
| 6.73 | Cantoneira Metálica | pç | 1 | 28,63 | 28,63 |
| 6.74 | Conector Curva DN 1/8" x 8 mm | pç | 6 | 2,03 | 12,18 |
| 6.75 | Conector Reto 1/8" x 8 mm | pç | 6 | 1,42 | 8,52 |
| 6.76 | Conector Te DN 8 x 1/8 x 8 mm | pç | 6 | 2,27 | 13,62 |
| 6.77 | Conector União DN 8 mm | pç | 6 | 1,68 | 10,08 |
| 6.78 | Controlador P/ 4 Estações | pç | 1 | 163,20 | 163,20 |
| 6.79 | Microtubo 8 mm | m | 1200 | 0,36 | 432,00 |
| 6.80 | Solenóide AC NO 24 VAC | pç | 2 | 63,29 | 126,58 |
|  | Sub Total do item 6 |  |  |  | 4.585,27 |

CONTINUAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA – FORNECIMENTO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTO/LOTE

| Item | Descrição | Und. | Quant. | P. Unit | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.0 | Cont. Fornecimento de materiais/Equipamentos |  |  |  |  |
| 6.81 | Te PVC Rosca Derivação DN 75 x 2 1/2" | pç | 2 | 22,22 | 44,44 |
| 6.82 | Toco Tubo PVC Rosca DN 2" x 1 m | pç | 5 | 15,09 | 75,45 |
| 6.83 | Válvula Angular Alívio DN 2" | pç | 1 | 428,05 | 428,05 |
|  | Sub Total do item 6 |  |  |  | 547,94 |
|  | Total item 6 |  |  |  | 16.199,22 |

PLANILHA ORÇAMENTARIA – SERVIÇOS TÉCNICOS/LOTE

| Item | Descrição | Und. | Quant. | P. Unit | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.0 | Serviços Técnicos |  |  |  |  |
| 7.1 | Elaboração de projeto executivo/AS BUILTS | ha | 4 | 137,64 | 550,56 |
| 7.2 | Montagem de sistema de irrigação | ha | 2 | 598,89 | 1.197,78 |
| 7.3 | Serviços topográficos: locação, levantamento plano altimétrico, etc. | ha | 4 | 100,00 | 400,00 |
|  | Total item 7 |  |  |  | 2.148,34 |

ANEXO III

TERMO DA PROPOSTA

##### ANEXO III

##### TERMO DE PROPOSTA

À

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO

E DO PARNAÍBA – CODEVASF

Av. Manoel Novais, s/n

46700-000 – BOM JESUS DA LAPA - BA

Prezados Senhores,

Tendo examinado os documentos de licitação, nós, abaixo-assinados, oferecemos proposta para (DESCREVER OS SERVIÇOS), conforme descrito no Edital n.º. 31/2008 e seus Anexos, e em conformidade com as especificações constantes em nossa proposta e respectivos Anexos, no valor de R$_______(___________________) (VALOR POR EXTENSO EM REAIS).

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os serviços no prazo fixado no Edital, a contar da data da assinatura do contrato.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias desde a data fixada para abertura das propostas (__________________________), podendo ser revalidada por igual período e representará um compromisso que pode ser aceito a qualquer data antes da expiração desse prazo.

Até que seja assinado o contrato, esta proposta será considerada um contrato de obrigação entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto à CODEVASF o Sr. __________________, carteira de Identidade n.º _________________, Órgão Expedidor ____________, ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitação em pauta.

Declaramos, ainda mais, nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital e seus anexos e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos incidentes sobre os serviços objeto deste Edital.

Atenciosamente,

______________________________________

FIRMA LICITANTE/CNPJ

_________________________________________

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO IV

MODELO DECLARAÇÃO

### EDITAL CONCORRÊNCIA Nº. 31/2008

#### ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO - PARA A SITUAÇÃO PREVISTA NO SUBITEM 5.3.1, alínea “e”.

A Licitante _____________________________________, CNPJ/MF nº _________________________________, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, que até a presente data, NÃO EXISTE FATO QUE INVALIDE O SEU CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL – CRC ou SICAF, ora apresentado para fins de habilitação na presente licitação, (Art. 32 - § 2º Lei 8.666/93) e declara também sob as penas da Lei que não foi declarada inidônea por qualquer ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, em qualquer de suas esferas, Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal, e de que não está impedida de licitar e contratar com a CODEVASF, (Art. 87 Inciso IV da Lei 8.666/93), declara ainda, encontrar-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

##### Cidade, data

_______________________________

assinatura do representante legal

###### Nome:    _____________________________

###### Função: ______________________________

(MODELO DE DECLARAÇÃO - PARA A SITUAÇÃO PREVISTA NO ITEM 5.3.3, Alínea “c”).

A Licitante _____________________________________, CNPJ/MF nº _________________________________, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, que visitou o local onde serão executados os serviços, e de que se inteirou de todas as dificuldades que possam influir direta ou indiretamente na apresentação de sua proposta e que os preços propostos cobrirão quaisquer despesas que incidam ou venham incidir sobre a execução dos serviços.

##### Cidade, data

_________________________________________

##### assinatura do representante legal

###### Nome:    _____________________________

###### Função: ______________________________

ANEXO V

MODELOS DE QUADROS

(Gravado em arquivos separado)

ANEXO VI

MINUTA DE CONTRATO

M I N U T A

Contrato que entre si celebram a Companhia De Desenvolvimento Dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF e a empresa ......................................

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF, empresa pública federal, criada pela Lei nº 6.088/74, entidade integrante da Administração Pública Indireta (Decreto-lei nº 200/67, art. 4º, II, “b”), inscrita no CNPJ sob nº 00.399.857/0001-26, com sede no Setor de Grandes Áreas Norte, Quadra 601, Lote I, Edifício Deputado Manoel Novaes, CEP 70.830-901, Brasília (DF), doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por seu Superintendente Regional JOSÉ CALMITO FAGUNDES LÉDO, brasileiro, separado, arquiteto, CPF nº 065.151.695-15, RG nº 00680552-34, SSP/BA,), domiciliado em Igaporã (BA), com delegação de competência dada através da Decisão nº 355/07, de 28.05.2007 e a empresa............................, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº ..................., com sede na Rua ......................., ......................., CEP ...................., CIDADE (BA), doravante denominada CONTRATADA, neste ato por representada seu sócio-gerente infra-assinado, Sr. (ª) ............, brasileiro, ............,  CPF nº ........................, RG nº ................SSP/BA, domiciliado à ............., nº ........, Bairro ............, CEP ............, ..........CIDADE (BA), resolvem celebrar o presente contrato de acordo  com a autorização da Diretoria Executiva da CODEVASF, expressa pela Resolução nº ....., de ..............  com a autorização constante do processo administrativo nº 59520.000848/2007-97 sujeitando-se à Lei nº 8.666/93 e demais disposições aplicáveis à espécie, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1. Cláusula Primeira - OBJETO

O presente contrato tem por objeto a execução de serviços de construção/recuperação de aguadas e desmatamento com a utilização de trator sobre esteiras, em diversos Municípios, na área de abrangência da 2ª Superintendência Regional da Codevasf, Estado da Bahia., licitado(as) através do Edital nº 31/2008 -2ª SR, modalidade Concorrência, tipo “menor preço por item”, sujeito às normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, Lei 10.520/02, Lei 8.078/90 de 21.06.93, e Decreto nº 3.555/00.

2. Cláusula Segunda - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços objeto deste contrato serão executados com fiel observância a este instrumento e demais documentos, a seguir mencionados, que integram o presente contrato, independentemente de transcrição:

a) Concorrência nº. 31/2008-2ª SR;

b) propostas técnica e financeira da CONTRATADA e respectiva documentação;

c) termo de referência e especificações técnicas;

d) planilha de preços;

e) demais documentos pertinentes, contidos no processo administrativo nº. 59500.002018/2008-13.

2.1. Em caso de divergência entre os documentos acima indicados e os termos deste instrumento, prevalecerão estes últimos.

2.2. A CODEVASF se reserva ao direito, mesmo durante a execução dos serviços, de introduzir modificações, resguardados o direito da CONTRATADA, quanto aos serviços executados.

3. Cláusula Terceira – DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo de vigência para a execução dos serviços objeto deste contrato é de XX (XXXXXX) dias, contados da data de assinatura deste contrato, com validade e eficácia legal após a publicação do extrato do contrato no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado, mediante manifestação expressa das partes, na forma do art. 57 da Lei nº 8666/93.

3.1. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente será apreciado pela CODEVASF, se manifestado expressamente, por escrito, pela CONTRATADA até 30 (trinta) dias antes do vencimento do contrato, devendo o documento ser protocolizado na CODEVASF até a data limite de que trata este item.

3.2. A contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitátório.

4. Cláusula Quarta - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS

As eventuais interrupções ou atrasos na execução dos serviços provocados por motivos supervenientes, independentes da vontade da CONTRATADA, conforme descrito no art. 393 do Código Civil, deverão ser comunicados à CODEVASF por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da ocorrência. Neste caso, a critério da CODEVASF, os dias de paralisação serão compensados por igual período ao final do prazo fixado para cumprimento do objeto deste instrumento.

4.1. Para efeito de compensação de prazo, serão levados em consideração os atrasos na execução dos serviços, quando ocasionados pela falta de entrega à CONTRATADA de elementos técnicos e materiais necessários ao início ou prosseguimento dos serviços, quando tal providência couber à CODEVASF.

4.2. Não será levado em consideração qualquer pedido de suspensão da contagem do prazo, quando baseado em fatos não comunicados à CODEVASF, por escrito, ou por esta não aceitos.

5. Cláusula Quinta - VALOR

O valor global fixo e irreajustável do presente contrato é de R$ ................. (..............), nos termos da proposta financeira apresentada.

5.1. Nos valor acima estão incluídas todas as despesas necessárias, impostos e taxas, Leis sociais, mão de obra e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, na execução dos serviços.

5.2. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF não poderá ser ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedição de empenho complementar.

5.3. A infringência do disposto no item anterior desta cláusula impedirá a CONTRATADA de participar de novas licitações, pelo prazo de 6 (seis) meses, a partir da verificação do evento.

6. Cláusula Sexta - RECURSOS

As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão por conta das Funcionais Programa de Trabalho nº 20.607.0379.2B69.0001 – Promoção da Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER, Categoria Econômica 4, sob gestão da Área de Gestão dos Empreendimentos de Irrigação - AI, consoante as nota(s) de empenho(s) nº(s) .............., emitida(s) em ..............

7. Cláusula Sétima - FORMA DE PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetuado por preço unitário mediante medição mensal, dos serviços efetivamente realizados, com apresentação das faturas/notas fiscais, devidamente atestados pela fiscalização, obedecidos os preços unitários constantes da proposta apresentada pela CONTRATADA.

7.2. Os preços constantes da Proposta da CONTRATADA incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços, de acordo com as condições previstas no ......de ............ nº ........., constituindo, assim, a única remuneração da CONTRATADA pelos serviços contratados e executados.

7.3. A CODEVASF efetuará o pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada.

7.4. A CONTRATADA indicará, obrigatoriamente, em seus documentos de cobrança, o número e a data de emissão da Nota de Empenho.

7.5. As faturas deverão vir acompanhadas da documentação justificativa de cada serviço faturado, devidamente atestadas pela Fiscalização, com destaque das alíquotas tributárias incidentes e com a indicação do domicilio bancário para recebimento dos respectivos créditos.

7.6. A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar o valor do IRPJ e demais contribuições, incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, §6º da IN/SRF n° 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero e o respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do Imposto de Renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço.

7.7. As notas fiscais/faturas só serão liberadas para pagamento, respeitada a cláusula de garantia e após aprovadas pela área gestora, e deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que serão de forma imediata devolvidas à contratada para correções.

7.8. Atendido ao disposto nos itens anteriores, a CODEVASF considera como data final do período de adimplemento, a data útil seguinte à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, conforme estabelecido no art. 9º do Decreto nº 1.054/94.

7.9. É de inteira responsabilidade da contratada a entrega à CODEVASF dos documentos de cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica em desconsideração pela CODEVASF dos prazos estabelecidos para pagamento.

7.10. Quando se tratar da quitação do último pagamento, a CODEVASF se reserva o direito de reter 15% (quinze por cento) do valor do mesmo, até que seja apresentada a GPS relativa ao mês dos últimos serviços prestados. Da mesma forma deverá comprovar o recolhimento do FGTS, sob pena da retenção dos pagamentos.

7.10.1 A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, tributários, comerciais e demais resultantes da execução do contrato, principalmente com a obrigatoriedade de requerer a exclusão da CODEVASF das eventuais ações reclamatórias trabalhistas, propostas por empregados da CONTRATADA, durante a vigência contratual, declarando-se como única e exclusiva responsável pelas referidas ações, inclusive perante possíveis subcontratados ou quaisquer terceiros interessados.

7.10.2. Na hipótese da CODEVASF vir a ser condenada, solidária ou subsidiariamente, nas ações trabalhistas mencionadas na subcláusula 7.10.1, e se o contrato estiver vigente, o valor da referida condenação será deduzido das medições e do valor das faturas vincendas, e desde que não haja possibilidade de composição entre as partes, visando o reembolso da importância despendida pela CODEVASF, a título de condenação trabalhista solidária ou subsidiária, a CODEVASF utilizará o direito de regresso, em ação própria a ser intentada contra a CONTRATADA, com a qual desde já a mesma expressa sua concordância, com as duas hipóteses previstas nesta subcláusula.

7.10.3. A não comprovação dos recolhimentos previstos no item 7.6 assegura à CODEVASF o direito de sustar o pagamento da última fatura, reter a garantia e suspender a emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato até a apresentação dos referidos documentos.

7.11. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta cláusula, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento.

7.12. No caso de atraso de pagamento, a CODEVASF pagará atualização financeira aplicando-se o IGP-M a partir da data estabelecida para quitação da obrigação até o mês do efetivo pagamento, de acordo com a seguinte formula:

C = P[(1+I/100)N-1)], onde:

C – valor calculado como atraso de pagamento;

P – valor da obrigação contratual paga com atraso;

N – número de dias entre o efetivo pagamento e a data estabelecida para quitação da obrigação contratual;

I – percentual para remuneração do valor da obrigação paga com atraso, equivalente a média aritmética do IGP-M no período N, “Pró-Rata” dia.

7.13. Não sendo conhecido o índice para o período será utilizado, no cálculo, o último índice conhecido.

7.14. Quando utilizado o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a tÍtulo de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.

7.15. Nos cálculos deverão ser utilizados 5 (cinco) casas decimais.

8. Cláusula Oitava – DA GARANTIA PARA EXECUÇÃO CONTRATUAL

Como garantia para completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas convencionais, fica estipulada uma "Caução de Execução" no montante de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, a ser integralizado em até 05 (cinco) dias, contados da data de assinatura deste instrumento, em espécie, ou em Títulos da Dívida Pública da União, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, a critério da CONTRATADA.

8.1. Após a assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato será devolvida a "Caução de Execução", uma vez verificada a perfeita execução dos serviços.

8.2. A caução em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pela CODEVASF, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da CODEVASF.

8.3. Não haverá  qualquer restituição da caução em caso de dissolução contratual, na forma do disposto na cláusula de rescisão deste contrato, hipótese em que a caução será revertida e apropriada pela CODEVASF.

8.4. A não integralização da caução no prazo estabelecido no caput desta cláusula impedirá a liberação dos pagamentos previstos na cláusula sétima deste termo.

8.5. Eventual solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato será analisado consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos do artigo 65, inciso II, alínea “d” da Lei nº 8.666/93.

9. Cláusula Nona - MULTA

Em caso de inadimplemento, por parte da CONTRATADA de quaisquer das cláusulas ou condições do presente instrumento, à ela será aplicada multa no percentual de 0,1% (um décimo por cento) ao dia sobre o valor global do Contrato, até o limite de 20% (vinte por cento) do prazo para  a execução, o que dará ensejo a sua rescisão.

9.1. Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela CODEVASF.

9.1.1. A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da CONTRATADA. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a CONTRATADA será convocada para complementação do seu valor, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data de convocação.

9.1.2. Não havendo qualquer importância a ser recebida pela CONTRATADA, esta será convocada a recolher na Coordenadoria de Finanças da CODEVASF, o valor total da multa, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data da comunicação.

9.2. A CONTRATADA, cientificada da aplicação da multa, terá o prazo de 10 (dez) dias corridos, para apresentar recursos à CODEVASF. Ouvida a fiscalização e o engenheiro responsável pelo contrato, o recurso será  encaminhado a Assessoria Jurídica, que procederá ao seu exame.

9.2.1. Após o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso será apreciado pela 2ª SR, que poderá relevar ou não a multa.

9.3. Em caso de relevação da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo  essa relevação em novação contratual, nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

Caso a multa seja mantida pela Superintendência Regional, não caberá novo recurso administrativo.

10. Cláusula Dez - FISCALIZAÇÃO

A fiscalização dos serviços caberá a 2ª Gerência Regional de Infra-Estrutura e Irrigação, por meio de empregado formalmente designado, na forma do artigo 67 da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se a CONTRATADA está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

10.1. A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a CONTRATADA, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

10.2. A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato à Área de Administração, responsável pela execução do contrato.

10.3. Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

10.4. Das decisões da Fiscalização, poderá a Contratada recorrer à Diretoria de Planejamento, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos à multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.

10.5. A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

11. Cláusula Onze - OUTROS ENCARGOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA/INCIDÊNCIAS FISCAIS

Além dos encargos assumidos em outras cláusulas deste contrato, a CONTRATADA, sem alteração dos preços estipulados neste instrumento, obriga-se a:

11.1. Assumir integral responsabilidade por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, trabalhista, securitária e previdenciária, os quais correrão por sua conta exclusiva.

11.2. Pagar todos os tributos ou encargos legais devidos em decorrência deste contrato.

11.2.1. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, após a assinatura do contrato, de comprovada repercussão nos preços contratados, ensejará a revisão destes, para mais  ou para menos, conforme o caso.

11.2.2. Ficam excluídos da hipótese referida no item  anterior, tributos ou encargos legais que, por sua natureza jurídico tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual.

11.3. Providenciar as licenças porventura necessárias à execução dos serviços ora contratados, ficando a seu cargo as respectivas despesas.

11.4. Fornecer toda a mão de obra, sem qualquer vinculação empregatícia com a CODEVASF, bem como todos os materiais, equipamentos, inclusive os EPI - equipamentos de proteção individual e os instrumentos necessários à execução dos serviços contratados.

11.5. Constituem obrigações da CONTRATADA, ainda, as demais atribuições e responsabilidades estabelecidas no Edital, na condição de vencedora do certame.

12. Cláusula Doze - RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA será responsável, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuízos provenientes de vícios e/ou defeitos na execução dos serviços contratados.

12.1. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela CODEVASF, para reparação desses danos ou prejuízos.

12.2. Não serão indenizados os prejuízos que possam advir de erro, de qualquer equívoco da proposta ou de má administração da CONTRATADA.

12.3. A CONTRATADA é a única responsável pela procedência das peças que vier a utilizar na manutenção dos equipamentos.

13. Cláusula Treze - DO DANO MATERIAL OU PESSOAL

A CONTRATADA será responsável por qualquer dano, material ou pessoal,  causado a terceiros ou à CODEVASF, durante a execução dos serviços contratados ou em decorrência deles.

14. Cláusula Quatorze - DIÁRIO DE OCORRÊNCIAS

A CONTRATADA manterá no local dos trabalhos um livro sob a denominação de DIÁRIO DE OCORRÊNCIAS, com todas as folhas devidamente numeradas e rubricadas por seu representante e pela fiscalização, no qual serão registradas, por ambas as partes, as ocorrências dos serviços, inclusive as ordens, podendo os registros ser consultados pelos representantes das partes interessadas.

14.1. Deverão ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alterações que ocorrerem durante a execução do presente contrato, especialmente as referentes a obras, serviços ou fornecimentos extras.

14.2. As obras, serviços ou fornecimentos extras não contemplados na planilha de preços da Contratada deverão ter seus preços fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipóteses deverão ser previamente autorizadas/aprovadas pela autoridade competente.

15. Cláusula Quinze - ENCERRAMENTO DO CONTRATO

Concluídos os serviços objeto deste contrato, a CONTRATADA solicitará através da Fiscalização, a aprovação dos mesmos. A CODEVASF fará na ocasião, as observações que julgar necessárias, rejeitando os serviços que não tenham sido executados a contento nos termos estabelecidos neste instrumento. Ocorrendo esta hipótese, será dado um prazo para que a CONTRATADA, às suas expensas, complete ou refaça os serviços rejeitados. Aceitos os serviços, a CODEVASF emitirá Termo de Encerramento Físico do Contrato, que possibilitará a liberação da garantia.

15.1. Após o pagamento de todos os valores devidos à CONTRATADA, será emitido pelo Serviço de Finanças da CODEVASF – 2ª DADF, o Termo de Encerramento Financeiro.

16. Cláusula Dezesseis – RESCISÃO

16.1. O presente contrato será rescindido unilateralmente de pleno direito pela CODEVASF, com a conseqüente perda da caução e da idoneidade da CONTRATADA nos termos do art. 78, incisos I a XII, XVII da Lei nº 8.666/93 observadas as disposições dos arts. 77,79 e 80 da citada Lei.

16.2. O presente contrato também será rescindido de pleno direito pela CODEVASF, com a conseqüente perda da garantia e da idoneidade da CONTRATADA para transacionar com a CODEVASF, sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito de indenização ou de retenção independentemente de ação ou interpelação judicial, se a CONTRATADA:

a) tiver a sua falência requerida ou decretada;

b) entrar em liquidação judicial ou extrajudicial;

c) tornar evidente sua incapacidade, desaparelhamento ou má-fé;

d) transferir, no todo ou em parte, este contrato sem prévia e expressa anuência da CODEVASF;

e) retardar em mais de 20% (vinte por cento) o Cronograma de Execução;

f) infringir quaisquer outras cláusulas ou condições deste contrato.

17. Cláusula Dezessete – Reajustamento

Os preços permanecerão válidos por um período de um ano. Após este prazo, poderão ser reajustados, aplicando-se a seguinte fórmula:

I1 – Io

R = V (................),onde:

Io

“R” é o valor do reajustamento procurado:

“V” é o valor contratual a ser reajustado:

“I1” é o índice correspondente ao mês do aniversário a proposta.

“Io” é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da proposta.

Os índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas na revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getulio Vargas – Custo Nacional da Construção Civil e Obras Públicas – Coluna 38 – Terraplanagem – Código 0157956

18. Cláusula Dezoito – PUBLICAÇÃO

A CODEVASF providenciará a publicação do presente contrato, em extrato, no Diário Oficial da União,  até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo que será de até 20 (vinte) dias  após aquela data, nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93.

19. Cláusula Dezenove - FORO

Fica eleito o Foro da Justiça Federal cidade de Salvador, Bahia, para dirimir questões oriundas do presente contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente Contrato para a execução dos serviços, em 03 (três) vias de igual teor e para o mesmo efeito, que, lido e achado conforme, é assinado pelas partes  contratantes e pelas testemunhas.

Bom Jesus da Lapa (BA), .............

| CODEVASF | CONTRATADA |
| --- | --- |

Testemunhas:

| Nome: CPF/MF: | Nome: CPF/MF: |
| --- | --- |

|  | GUIA DE RETIRADA DE EDITAL (NO SITE www.codevasf.gov.br) |  |  |  |  | EDITAL Nº. 31/2008 (CONCORRÊNCIA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Documentos Constitutivos |  |  |  |  |  |  |
| ANEXOS: I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS II – PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS III - TERMO DA PROPOSTA IV – MODELOS DE DECLARAÇÕES V – MODELOS DE QUADROS VI – MINUTA DE CONTRATO VII - PLANTAS |  |  |  |  |  |  |
| Dados para correspondência informado pela licitante |  |  |  |  |  |  |
| EMPRESA: _____________________________________________________ __________________________________________________________________________ CNPJ: |  |  |  |  |  |  |
| ENDEREÇO: |  |  |  |  |  |  |
| CIDADE: |  |  |  |  | CEP: |  |
| TELEFONE: |  |  |  | FAX: |  |  |
| E-mail: |  | Confirmo as informações constantes desta guia e declaro ter retirado o EDITAL e seus elementos constitutivos pelo site da CODEVASF. Assinatura: |  |  |  |  |
| VALOR DO EDITAL: (para retirada no site é GRATUITO) |  |  | DATA: |  |  |  |