Fl.: _________________

Proc.:59520.001273/2007-20

_____________________

2ª SL

_____________________

CONVITE

##### EDITAL N.º 58/2007

CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CASA DE FARINHA DE MANDIOCA NA COMUNIDADE DE LAGOA DAS BATATAS, NO MUNICÍPIO DE IBITITÁ – BA.

FOR – 101/01

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA CODEVASF

AVENIDA MANOEL NOVAIS, S/Nº BOM JESUS DA LAPA-BA, C.E.P: 47600-000

TEL: (77) 3481-8011 - FAX: (77)3481-5299 - e-mail: 2sr-sl@codevasf.gov.br

-CODEVASF-

Fl.: _________________

Proc.: 59520.001273/2007-20

_____________________

2ª SL

_____________________

CONVITE

EDITAL N.º 58/2007

AVISO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CASA DE FARINHA DE MANDIOCA NA COMUNIDADE DE LAGOA DAS BATATAS, NO MUNICÍPIO DE IBITITÁ – BA.

Informamos que o presente Convite não qualifica as empresas a que forem destinados, cabendo a essas fazer prova e apresentar toda documentação exigida no Edital.

A “Documentação” e “Propostas Financeiras” serão recebidas na Sala de Reuniões da Secretaria Regional de Licitações, da 2ª Superintendência Regional da CODEVASF, situado à Avenida Manoel Novaes, s/n.º – Centro, em Bom Jesus da Lapa/BA, às 09 (nove) horas do dia 08 (oito) de janeiro de 2008 (HORÁRIO LOCAL).

Serão aceitas documentação e propostas encaminhadas por via postal, não sendo consideradas aquelas recebidas após o horário e data acima estabelecidos.

Solicitamos a gentileza de preencher a GUIA DE RETIRADA DE EDITAL (ANEXO VII), contida na última página deste documento, ou comunicar a CODEVASF, através do Fax n.º (77) 3481-5299, caso essa empresa não se interesse em participar da licitação objeto deste Convite. A não entrega deste documento exime a CODEVASF de qualquer reclamação sobre esclarecimentos do Edital e seus Anexos.

OBSERVAÇÃO: O Edital e seus Anexos encontram-se à disposição dos interessados nos sítios www.codevasf.gov.br e www.comprasnet.gov.br .

###### JOSÉ CALMITO FAGUNDES LÉDO

# Superintendente Regional

CODEVASF – 2.ª SR

### ÍNDICE

- OBJETO/LEGISLAÇÃO

- DESCRIÇÃO GERAL DA OBRA E LOCALIZAÇÃO

- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

- INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS

- APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA

- PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

- FORMA DE PAGAMENTO

- MULTAS

- GARANTIA DE EXECUÇÃO

- ABERTURAS DOS INVÓLUCROS

- EXAME E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

- ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO

- RECURSOS ADMINISTRATIVOS

- OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA

- FISCALIZAÇÃO

- RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

- CONDIÇÕES GERAIS

###### ANEXOS

###### I 	  - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

II 	- PEÇAS GRÁFICAS

III	- PLANILHAS DE PREÇOS BÁSICOS

IV 	- TERMO DE PROPOSTA

V 	- MODELO DE DECLARAÇÃO

VI	- MODELOS DE QUADROS

VII 	- MINUTA DE CONTRATO

- C O D E V A S F -

### CONVITE

### EDITAL n.º 54/2007

- OBJETO/LEGISLAÇÃO

1.1.	A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF, através de sua 2ª Superintendência Regional, torna público que receberá às 09 (nove) horas do dia 08 (oito) de janeiro de 2008 (HORÁRIO LOCAL), na sala de reuniões da Secretaria Regional de Licitações, localizada na Av. Manoel Novaes, s/n.º, Centro, em Bom Jesus da Lapa - BA, documentação e propostas objetivando a construção de 01 (uma) casa de farinha de mandioca na comunidade de Lagoa das Batatas, no Município de Ibititá -BA.

  - A presente licitação na modalidade de “Convite” e do tipo “Menor Preço”, sob o regime de “Empreitada por Preço Unitário”, reger-se-á pela Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, com as alterações da Lei n.º 8.883, de 08 de junho de 1994, e Lei n.º 9.648, de 27 de maio de 1998 e Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

- DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS/FORNECIMENTOS E LOCALIZAÇÃO

  - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/FORNECIMENTOS:

O escopo dos serviços, materiais e equipamentos, objeto deste edital, compreendem à construção de 01 (uma) casa de farinha de mandioca na comunidade de Lagoa das Batatas, no município de Ibititá-BA, conforme especificações constante do ANEXO I.

  - LOCALIZAÇÃO/ACESSO

Comunidade de Lagoa das Batatas, zona rural do município de Ibititá, Estado da Bahia, (acesso pela margem esquerda da BA-433, entrando a 01 km, sentido Ibititá/Barra do Mendes, seguindo mais 25km até a localidade.

- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

  - Poderão participar desta licitação as empresas do ramo que satisfaçam as condições deste Edital e seus Anexos.

    - Não será permitida a participação de empresas sob a forma de consórcio.

    - Não será permitida a subcontratação de parte ou total dos serviços.

    - Poderão participar desta licitação, em condições diferenciadas, as microempresas e empresas de pequeno porte, na forma prescrita na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

  - O Edital e seus Anexos encontram-se à disposição dos interessados nos sítios www.codevasf.gov.br e www.comprasnet.gov.br onde poderão ser retirados, podendo ainda ser obtidos junto à Secretaria Regional de Licitações – 2ª SL da CODEVASF, localizada no endereço mencionado no subitem 1.1 deste Edital.

  - Será obrigatória a visita ao local onde serão executados os serviços objeto deste edital para que a licitante possa tomar conhecimento da situação do local e todas as dificuldades que porventura venha ocorrer.

    - Os custos de visita aos locais onde serão executados os serviços correrão por conta exclusiva da licitante.

    - A visita deverá ser agendada com prazo mínimo de 48 (quarenta e oito) horas antes da sua realização, em horário comercial, no endereço abaixo.

2ª EIR – Escritório de Irecê-BA.

Rua São Francisco, s/n – Centro

Irecê-BA – CEP 44.900-000

Telefone: (74) – 3641-36

A empresa deverá emitir e apresentar declaração de visita ao local de execução da obra.

  - Não será permitida a participação de empresas:

- cujos empregados, diretores, responsáveis técnicos ou sócios figurem como funcionários, empregados ou ocupantes de função gratificada na CODEVASF;

- empresa declarada inidônea por Órgão ou Entidade da Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;

- empresa suspensa de licitar ou contratar com a CODEVASF e/ou com a Administração Pública Federal; e

- empresa em processo de falência ou recuperação judicial.

  - Cada licitante apresentar-se-á com apenas um representante que, devidamente munido de documento hábil, será o único a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo, ainda, no ato da entrega dos envelopes, identificar-se, exibindo a carteira de identidade.

    - Por documento hábil, entende-se:

- habilitação do representante mediante procuração para participar de licitação, acompanhada de cópia do ato de investidura do outorgante, no qual declare expressamente ter poderes para a devida outorga.

- caso seja titular da empresa, apresentar documento que comprove sua capacidade para representá-la.

    - A não apresentação do documento de credenciamento não inabilita a licitante, mas impedirá o representante de se manifestar, impugnar e responder pela mesma.

    - O credenciado ou procurador não poderá representar mais de uma licitante, ficando expresso e ajustado que a inobservância desta exigência implicará na desclassificação automática das respectivas propostas.

  - A participação na licitação implica na aceitação integral do ato convocatório, bem como na observância dos regulamentos e normas administrativas e técnicas aplicáveis, observando-se o disposto nos subitens 4.3, 4.4 e 4.5 deste Edital e a responsabilidade pela autenticidade e fidelidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.

- INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS

  - A licitante deverá, além das informações específicas requeridas pela CODEVASF, adicionar quaisquer outras que julgar necessárias. Somente serão aceitas normas conhecidas que assegurem uma qualidade igual ou superior à indicada nas Especificações Técnicas (ANEXO I), que faz parte integrante deste Edital.

  - As licitantes deverão estudar minuciosa e cuidadosamente a documentação, informando-se de todas as circunstâncias e detalhes que possam de algum modo afetar o fornecimento dos materiais e a execução dos serviços, seus custos e prazo de execução.

  - Quaisquer dúvidas de caráter técnico, formal ou legal na interpretação deste Edital e seus Anexos, serão dirimidas pela Secretaria Regional de Licitações – 2.ª SL, no endereço indicado no subitem 1.1 deste Edital, e através do Telefax (77) 3481-5299, ouvidas a Gerência Regional de Revitalização da Bacia Hidrográfica e Assessoria Jurídica da 2.ª SR, no que couber, respeitado o prazo disposto no subitem 4.4 a seguir descrito.

  - Os pedidos de esclarecimentos sobre quaisquer elementos somente serão atendidos quando solicitados por escrito até 02 (dois) dias anteriores à data estabelecida para a abertura das propostas. As consultas formuladas fora deste prazo serão consideradas como não recebidas.

  - Analisando as consultas, a CODEVASF deverá esclarecê-las, e, acatando-as, alterar ou adequar os elementos constantes do Edital e seus Anexos, comunicando sua decisão, também por escrito, às demais licitantes.

  - A apresentação da proposta tornará evidente que a licitante examinou minuciosamente toda a documentação deste Edital e seus Anexos e que a encontrou correta. Evidenciará, também, que a licitante obteve da CODEVASF, satisfatoriamente, todas as informações e esclarecimentos solicitados, tudo resultando suficiente para a elaboração da proposta, logo implicando na aceitação plena de suas condições, conforme o disposto no subitem 4.7 deste Edital.

  - Fica entendido que a licitante tem pleno conhecimento das condições locais onde serão executados os serviços e teve solucionadas todas as dúvidas, antes da data de apresentação da proposta.

- APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA

  - Serão aceitas propostas entregues pessoalmente ou encaminhadas por via postal, desde que sejam recebidas pela CODEVASF no endereço indicado no subitem 1.1 deste Edital até o dia e hora estabelecido para recebimento e abertura das propostas, não se admitindo sua apresentação via fax ou correio eletrônico (e-mail).

  - As propostas entregues após o horário estabelecido no subitem 1.1 deste Edital serão consideradas como não recebidas, sendo de inteira responsabilidade da licitante a entrega tempestiva da "Documentação" e "Propostas" enviadas por via postal.

  - A proposta, toda correspondência e documentos trocados entre a licitante e a CODEVASF serão escritos em português. Os preços deverão ser cotados na moeda nacional.

  - As licitantes deverão fazer entrega no dia, hora e local mencionados no subitem 1.1. deste Edital, de 2 (dois) invólucros, fechados, numerados e rubricados em seus fechos, contendo, respectivamente, o n.º 1 a "Documentação", e o n.º 2 a "Proposta Financeira".

    - Na parte externa dos respectivos invólucros deverão constar as inscrições "Documentação" e "Proposta Financeira", o nome e endereço completo da licitante, o número e a indicação do presente Edital.

    - Todos os documentos deverão ser apresentados na ordem indicada no presente Edital, numerados seqüencialmente e rubricados pelo representante legal da licitante ou seu procurador, sem rasuras, emendas ou repetições.

      - Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Secretaria Regional de Licitações – 2.ª SL, ou ainda, publicação em órgão da imprensa oficial.

    - A "Documentação", no que couber, e as “Propostas Financeiras” deverão estar datilografadas ou impressas por processo eletrônico em papel timbrado da empresa, em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, com clareza, sem emendas, entrelinhas, rasuras ou borrões que dificultem o entendimento, e terão de estar numeradas e rubricadas em todas as suas folhas e assinada na última pelo representante legal da empresa.

      - As propostas deverão contemplar todos os fornecimentos e serviços que compõem o objeto deste Edital, observando todas as descrições, características técnicas e demais recomendações constantes das Especificações Técnicas (ANEXO I), Peças Gráficas (ANEXO II) e Planilha de Preços Básicos (ANEXO III), que são parte integrante deste Edital. Não serão aceitas propostas que não apresentarem cotações para todos os serviços solicitados. Tais propostas serão desclassificadas.

  - DOCUMENTAÇÃO – INVÓLUCRO N.º 1

Em invólucro fechado, que receberá a denominação de "Invólucro n.º 1" (um), será apresentada a "Documentação", em 02 (duas) vias distintas de igual teor, em volumes separados, devendo ser evidenciado na respectiva capa de cada volume, as inscrições: "ORIGINAL" e "2ª VIA", e deverá conter os documentos abaixo relacionados, cuja apresentação é obrigatória, sendo inabilitada a licitante que não apresentar a totalidade dos mesmos.

    - Habilitação Jurídica

- Registro comercial, no caso de empresa individual;

- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato do registro de autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

- Declaração da inexistência de fato superveniente à expedição do SICAF ou CRC que impeça a sua habilitação, prevista no § 2º do Art. 32 da Lei n.º 8.666/93 e de que não foi declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Pública, que não está suspensa, temporariamente, de licitar ou impedida de contratar com a CODEVASF, bem como com a Administração Pública Federal, e de que encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme modelo constante do ANEXO V, parte integrante deste Edital;

    - Regularidade Fiscal

- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ;

- Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente a seu ramo de atividade e compatível com o objetivo contratual;

- Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei. A prova de regularidade com a Fazenda Federal deverá ser acompanhada da Certidão quanto à Dívida Ativa da União, com validade em vigor;

- Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando o cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, mediante Certidão Negativa de Débitos com a Previdência Social - (CND), com validade em vigor;

- Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS emitida pela Caixa Econômica Federal, com validade em vigor;

      - A validade das certidões referidas no subitem 5.5.2, alíneas "c", “d” e “e” corresponderá ao prazo fixado nos próprios documentos. Caso as mesmas não contenham expressamente o prazo de validade, a CODEVASF convenciona o prazo como sendo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedição, ressalvada a hipótese da licitante comprovar que o documento tem prazo de validade superior ao antes convencionado, mediante juntada de norma legal pertinente.

      - Caso a(s) certidão(ões) expedidas pela(s) fazenda(s) federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal seja(m) POSITIVA(S), deverá (ão) constar expressamente na (s) mesma (s) o efeito negativo, nos termos do art. 206 do CTN, ou sejam juntados documentos comprovando que o débito foi parcelado pelo próprio emitente, que a sua cobrança está suspensa, ou se contestado, esteja garantida a execução mediante depósito em dinheiro ou através de oferecimento de bens, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias, da data de recebimento das propostas.

    - Qualificação Técnica

- A empresa participante deverá ter em seu quadro de funcionários, profissional habilitado, detentor de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART comprovando ter executado obras e serviços similares, para coordenar e responsabilizar-se tecnicamente pelos serviços a serem executados.

a.1) Entende-se por serviços similares os serviços que envolvem edificações, como construção, reforma, melhoramento e recuperação de edificações.

a.2) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente os empregados e/ou sócios.

a.3) Não será aceito técnico com contrato de regime de prestação de serviço, para efeito de comprovação do quadro permanente da empresa, detentor de acervo técnico. A licitante deverá comprovar através de ficha ou livro de registro de empregado ou através de cópia do contrato social de que o detentor do acervo técnico pertence ao seu quadro de pessoal na condição de empregado ou de sócio.

- Declaração emitida pela licitante de que visitou o local de execução dos serviços e que tem pleno conhecimento de suas condições.

    - Qualificação Econômico-Financeira

- Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.

- Certidão Negativa de Pedido de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou execução patrimonial expedida pelo domicílio de pessoa física;

    - À licitante cadastrada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF será dispensada a apresentação da documentação exigida pelas alíneas "a” a “d” do subitem 5.5.1., e alíneas "a" a "e" do subitem 5.5.2. A confirmação da situação regular da licitante será efetuada mediante consulta “on line” ao Sistema SICAF.

    - Em se tratando das micro empresas e empresas de pequeno porte, a comprovação de regularidade fiscal  somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. Contudo, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. (Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006).

    - A comprovação do tratamento diferenciado previsto no subitem 5.5.8. estará condicionada a apresentação da documentação comprobatória de que a licitante é Micro Empresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP.

    - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da CODEVASF, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

    - A não regularização da documentação dentro do prazo previsto no subitem 5.5.8. acima, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à CODEVASF convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

    - Toda a documentação apresentada pela licitante, para fins de habilitação, deverá pertencer à empresa que efetivamente prestará os serviços, ou seja, o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ deverá ser o mesmo em todos os documentos, com exceção da CND junto ao INSS e do CRF junto ao FGTS, desde que comprove que os recolhimentos de INSS e FGTS são centralizados.

  - PROPOSTA FINANCEIRA - INVÓLUCRO N.º 2

Em invólucro fechado, que receberá a denominação de "Invólucro nº 2" (dois), será apresentada a "Proposta Financeira", em duas vias distintas, de igual teor e forma, em volumes separados, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, evidenciando-se na respectiva capa de cada volume as inscrições: "ORIGINAL" e "1ª via", e será firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta licitação, sem conter alternativas, e deverá conter a documentação a seguir relacionada:

- TERMO DE PROPOSTA, constante do ANEXO IV, que é parte integrante deste Edital, contendo o valor global da proposta, incluindo BDI, que deverá constituir o primeiro documento da "Proposta Financeira”.

- Nome e endereço completo da licitante, número de telefone, fax, CNPJ e qualificação (nome, estado civil, profissão, CPF, identidade e endereço) do dirigente ou representante legal, este mediante instrumento de procuração, que assinará o contrato no caso da licitante ser a vencedora.

- VALORES UNITÁRIO E GLOBAL DA PROPOSTA, em algarismo e por extenso, sem rasuras, entrelinhas, emendas ou repetições, bem como as considerações relativas às condições específicas da proposta, variantes consideradas e demais informações necessárias à sua avaliação.

- Preencher os seguintes Quadros, constantes do ANEXO VI, integrante deste Edital:

- PO-I - CRONOGRAMA FÍSICO: relacionar as atividades, quantitativos previstos a executar por atividade, mês a mês, e com totais para cada atividade;

- PO VI – CRONOGRAMA FINANCEIRO, obedecendo as atividades, prazo e composição do "Cronograma Físico", com desembolso e quantitativos previstos mês a mês, observado o prazo de execução dos serviços descritos neste Edital;

- PO-VII – PREÇO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS, com clareza e sem rasuras, para todos os itens descritos na Planilha de Orçamentação de Obras, BDI e detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro PO-XIV), sob pena de desclassificação das propostas;

- PO-VIII – PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS, com clareza e sem rasuras, contemplando, no mínimo, os dados constantes da Planilha de Preços Básicos (ANEXO III), integrante deste Edital.

- PO-XIV – DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS.

- PO-XV – DETALHAMENTO DO BDI.

d1) 	Informamos que os custos de administração local, que anteriormente faziam parte do Detalhamento do BDI (Quadro PO XV), doravante deverão fazer parte da Planilha de Orçamentação de Obras e Planilha de Preços Unitários.

d2)	No preenchimento do Quadro PO-XV – Detalhamento do BDI a licitante deverá considerar todos os impostos, taxas e contribuições, conforme previsto na legislação vigente.

    - Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. (Art. 44 da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006).

    - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

    - Para efeito do disposto no subitem 5.6.2. deste Edital (Art. 45 da Lei Complementar n.º 23, de 14/12/2006), ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

- A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar  proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.

- Não ocorrendo a contratação da micro empresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea “a” acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do § 1.º do art. 44 da Lei Complementar n.º 123/06 supra mencionada, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

- No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 1.º do art. 44 da Lei Complementar n.º 123 retro mencionada, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

    - Na hipótese da não contratação nos termos previstos nos subitens 5.6.2. e 5.6.3. acima, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

    - A condição prevista no subitem 5.6.3. somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por micro empresa ou empresa de pequeno porte.

    - Nos preços propostos deverão estar incluídas todas as despesas necessárias, tais como: mão-de-obra, salários, acordos, dissídios coletivos, BDI, equipamentos, veículos, material de consumo, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários para execução dos serviços, custos devidos a título de encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, securitárias, diárias, estadias, passagens aérea e terrestre, impostos e taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, na execução dos serviços objeto deste Edital. No caso de omissão considerar-se-ão como inclusas nos preços.

    - A licitante deverá tomar todas as providências relativas à mobilização, imediatamente após a assinatura do contrato, de forma a dar início efetivo e concluir a obra dentro do prazo contratual:

      - No preço da Mobilização e Desmobilização deverão estar incluídas todas as despesas com transporte de pessoal, materiais e equipamentos necessários à perfeita realização dos trabalhos, bem como a execução do canteiro de apoio a obra, como também as despesas com as instalações provisórias de energia elétrica e água potável. Deverão ainda estar incluídos os custos de apoio à obra. Todas as instalações que compõem o canteiro de apoio à obra deverão obedecer rigorosamente às exigências da Municipalidade local, e serem previamente aprovadas pela Fiscalização. Todas as instalações deverão ser mantidas em permanente estado de limpeza, higiene, conservação e segurança;

      - A Contratada deverá atender, sem ônus para a CODEVASF, todas as exigências da Municipalidade e concessionárias locais;

    - No final da obra, a licitante deverá remover todas as instalações do acampamento e canteiro de serviço, equipamentos, construções provisórias, detritos e restos de materiais, de modo a entregar as áreas utilizadas, totalmente limpas.

    - Este item será pago em conformidade com a planilha orçamentária da contratante, sendo em parcelas proporcionais das medições efetuadas dos restantes dos serviços, desde que atendido o que foi especificado no item 5.6.7 e seus subitens.

      - Nenhum pagamento se fará em separado para os serviços, materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários à limpeza e sinalização da obra, cujos custos deverão estar incorporados ao preço global proposto para o item Mobilização e Desmobilização.

    - Além da placa da licitante, que deverá atender às exigências do CREA e da Municipalidade local, será colocada, às expensas da licitante, uma placa de obra da CODEVASF, de acordo com o modelo fornecido pela CODEVASF.

    - O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias contados a partir da data estabelecida para entrega das mesmas, sujeita a revalidação por idêntico período.

- PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - O prazo para a execução dos serviços objeto desta licitação será de 120 (cento e vinte dias) dias corridos, contado a partir da data de assinatura do Contrato, com eficácia legal após a publicação do respectivo extrato no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado na forma dos §§ 1º e 2º do Art. 57, da Lei n.º 8.666/93.

- REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

  - Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contado da data de apresentação da proposta. Após este prazo serão reajustados, aplicando-se a seguinte fórmula:

## I -  Io

R =  V  [-------------], onde:

Io

"R" é o  valor do reajustamento procurado;

"V" é o valor contratual a ser reajustado;

"I" é o índice relativo à data do reajuste;

"Io" é o índice inicial correspondente à data de apresentação da proposta.

7.1.1.	Os índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas na revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getulio Vargas – Custo Nacional da Construção Civil e Obras Públicas – Coluna 38 – Terraplanagem – Código 0157956.

  - Para fins de aplicação deste item deverá inexistir culpa da contratada no não cumprimento do prazo inicialmente pactuado.

- FORMA DE PAGAMENTO

    - Os pagamentos serão efetuados contra apresentação das Notas Fiscais correspondentes, devidamente atestadas pela fiscalização da CODEVASF, respeitando o prazo legal para tramitação do processo de pagamento e observadas às seguintes condições:

      - A CODEVASF/2ªSR pagará à Contratada, pelos serviços efetivamente executados. Os preços incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços, de acordo com as condições previstas no Edital e Especificações Técnicas, constituindo, assim, a única remuneração do Contratado pelos trabalhos contratados;

      - O pagamento dos serviços será efetuado exclusivamente através do preço unitário, mediante medições mensais, pago por serviço efetivamente executado;

      - O serviço que não se adequar às formas de pagamento estabelecidas no Termo de Referência e Especificações Técnicas e/ou que não seja executado em plena conformidade com eles, não terá faturamento;

      - As faturas exigirão o acompanhamento de documentação e relatório dos trabalhos desenvolvidos que justifiquem cada serviço faturado, com a indicação do número do Contrato que lhe dá cobertura;

      - As faturas dos serviços executados só serão pagas após os mesmos terem sido aprovados e atestados pela fiscalização;

      - Qualquer erro detectado no documento de cobrança acarretará a devolução do mesmo ao Contratado, para correções e acertos, iniciando-se, após essa apresentação, a contagem de novos prazos para pagamento.

    - Para efeito de pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada, conforme estabelece o Art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei n.º 8.666/93.

    - As Faturas/Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da Planilha de Medição a cada serviço medido, devidamente atestada pela fiscalização e com a indicação do domicílio bancário para recebimento dos respectivos créditos.

    - Os pagamentos serão creditados em nome da licitante vencedora, mediante Ordem Bancária em Conta Corrente por ela indicada ou por meio de Ordem Bancária para pagamento de faturas com Código de Barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Edital.

    - As notas fiscais/faturas só serão liberadas para pagamento, respeitada a cláusula de garantia e depois de aprovadas pela área gestora, e deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que serão de forma imediata devolvidas à contratada para correções.

    - A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar o valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, § 6º da IN/SRF nº 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza dos serviços.

    - Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos, após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, ensejará a revisão destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

      - Ficam excluídos da hipótese referida no subitem anterior, tributos ou encargos legais que, por sua natureza jurídico tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual.

    - Eventual solicitação de reequilíbrio Econômico-Financeiro do contrato será analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos do artigo 65, inciso II, alínea "d", da Lei n.º 8.666/93.

    - Qualquer suspensão de pagamento de serviço devido à falta de regularidade da licitante vencedora perante o sistema SICAF ou a não apresentação da documentação obrigatória (INSS e FGTS), não gerará para a CODEVASF nenhuma responsabilidade nem obrigação de reajustamento ou atualização monetária do valor devido.

8.1.10.	A não comprovação dos recolhimentos previstos no item 8.1.6. assegura à CODEVASF o direito de sustar o pagamento da última fatura, reter a garantia e suspender a emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato até a apresentação dos referidos documentos.

    - A licitante vencedora é responsável pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, tributários, comerciais, ambientais e demais resultantes da execução do contrato, principalmente com a obrigatoriedade de requerer a exclusão da CODEVASF da lide das eventuais ações reclamatórias trabalhistas, propostas por empregados da licitante vencedora, durante a vigência contratual, declarando-se como única e exclusiva responsável pelas referidas ações.

    - Na hipótese da CODEVASF vir a ser condenada, solidária ou subsidiariamente em ações reclamatórias trabalhistas, ambientais, etc., acima referidas, e se o contrato estiver vigente, o valor da referida condenação será deduzido do valor das faturas vincendas e desde que não haja possibilidade  de composição entre as partes, visando o reembolso da importância despendida pela CODEVASF, a título de condenação trabalhista solidária ou subsidiária, a CODEVASF utilizará o direito de regresso, em ação própria a ser intentada contra a licitante vencedora, sendo que desde já a mesma expressa sua concordância com as duas hipóteses previstas neste item.

    - Os documentos de cobrança indicarão, obrigatoriamente, o número do contrato e da(s) Nota(s) de Empenho emitida(s) pela CODEVASF que cubra(m) a execução dos serviços/fornecimentos.

    - A licitante vencedora se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme exigência contida no art. 55, inciso XIII, da Lei n.º 8.666/93.

    - Atendido ao disposto nos itens anteriores a CODEVASF considera como data final do período de adimplemento, a data útil seguinte, à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, conforme estabelecido no Artigo 9º, do Decreto n.º 1.054, de 07 de fevereiro de 1994.

    - É de inteira responsabilidade da licitante vencedora, a entrega à CODEVASF dos documentos de cobrança, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica em desconsideração pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

    - Será considerado em atraso o pagamento efetuado após o prazo estabelecido no subitem 8.1.15, caso em que a CODEVASF pagará atualização financeira, aplicando-se a seguinte fórmula:

C = P[(1+I/100)N – 1]

C - 	Valor calculado como atraso de pagamento;

P - 	Valor da obrigação contratual paga com atraso;

N - 	Número de dias entre o efetivo pagamento e a data estabelecida para quitação da obrigação contratual;

I -   Percentual para remuneração do valor da obrigação paga com atraso, equivalente a  média aritmética do IGP-M no período N, “Pró-Rata” dia.

      - Não sendo conhecido o índice para o período, será utilizado, no cálculo, o último índice conhecido.

      - Quando utilizar o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a título de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.

      - Nos cálculos deverão ser utilizados 5 (cinco) casas decimais.

- MULTAS

  - Em caso de inadimplemento, por parte da licitante vencedora, de quaisquer das cláusulas ou condições do contrato, à mesma será aplicada a multa no percentual de 0,1 (um décimo por cento) ao dia sobre o valor global do contrato, até o limite de 20% (vinte por cento) do prazo contratual, o que dará ensejo à rescisão do Contrato.

    - O atraso na execução dos serviços, inclusive dos prazos parciais constantes do Cronograma Físico, constitui inadimplência passível de aplicação de multa, conforme subitem 9.1 deste Edital.

    - Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela CODEVASF, observando-se o seguinte:

- A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da(s) licitante(s) vencedora(s). Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora será convocada para complementação do seu valor no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da convocação, podendo ainda, como previsto no subitem 10.1, ser utilizada a caução para tal complementação.

- Não havendo qualquer importância a ser recebida pela licitante vencedora, esta será convocada a recolher à Unidade Regional de Finanças 2ªGRA/UFN o valor total da multa, no prazo de 10 (dez) dias contados a partir da data da comunicação, ocasião em que, não sendo atendido, será utilizada a caução para o referido pagamento, convocando-se a licitante para complementação, no mesmo prazo, caso necessário.

    - A licitante vencedora terá um prazo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data de cientificação da aplicação multa, para apresentar recurso à CODEVASF. Ouvida a fiscalização e acompanhamento do contrato, o recurso será encaminhado à Assessoria Jurídica da 2ª SR, que procederá ao seu exame.

      - Após o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso será apreciado pela 2ª Superintendência Regional da CODEVASF, que poderá relevar ou não a multa.

    - Em caso de relevação da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a relevação novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

    - Caso a 2ª Superintendência Regional mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo.

- GARANTIA DE EXECUÇÃO

  - Como garantia para completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas convencionais, fica estipulada uma "Caução de Execução" no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser integralizado até 5 (cinco) dias contados da data de assinatura do Contrato, em espécie, em Títulos da Dívida Pública da União, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, a critério da licitante vencedora.

  - Quando se tratar de caução em títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda na forma do Art. 56, Inciso I, da Lei 8.666/93 (redação dada pela Lei n.º 11.079, de 2004).

  - Após a assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato, e não se verificando qualquer das hipóteses previstas nos subitens 9.1.2 e 10.5, será devolvida a "Caução de Execução", uma vez verificada a perfeita execução dos serviços contratados.

  - A caução em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pela CODEVASF, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da CODEVASF.

  - Não haverá qualquer restituição de caução em caso de dissolução contratual, na forma do disposto na cláusula de rescisão, hipótese em que a caução reverterá e será apropriada pela CODEVASF.

  - A não integralização da caução no prazo estabelecido subitem 10.1 do edital impedirá a liberação dos pagamentos previstos no item 8.

- ABERTURA DOS INVÓLUCROS

  - Os invólucros de que trata o subitem 5.4 do Edital serão recebidos em sessão pública, no local, dia e hora indicados no subitem 1.1, observado o disposto nos subitens 5.5 e 5.6 deste Edital.

  - Os trabalhos de recebimento dos invólucros, contendo a "Documentação" e a "Proposta Financeira", a realização da presente e o seu desenvolvimento, serão dirigidos pela titular da Secretaria Regional de Licitações – 2ªSL ou seu substituto eventual, juntamente com a Comissão Técnica de Julgamento.

  - A Secretaria Regional de Licitações – 2ªSL, por sua titular ou substituto eventual, juntamente com a Comissão Técnica de Julgamento, procederá à abertura dos invólucros n.º 1 (um) “Documentação” que será em seguida examinada pela Comissão Técnica de Julgamento com a proclamação das licitantes habilitadas e inabilitadas, se houver.

    - Havendo a desistência expressa das licitantes, quanto à interposição recursal da decisão da Comissão que proclama as licitantes habilitadas e inabilitadas, poderão ser abertos, na mesma sessão, os invólucros n.º02 – "Proposta Financeira”.

    - Caso não seja possível a proclamação das empresas habilitadas e inabilitadas, os invólucros n.º 2 - “Proposta Financeira” deverão ser rubricados em seus fechos pelos presentes e permanecerão em poder e sob guarda da Secretaria Regional de Licitações - SRL, até a data que for designada para sua abertura.

    - Tendo sido proclamadas as empresas habilitadas e inabilitadas no julgamento da “Documentação”, sem que haja manifestação contrária das licitantes, e após a abertura dos invólucros n.º 2, não mais poderá haver impugnação da documentação julgada.

    - Abertos os invólucros n.º 2 – "Propostas Financeiras", as mesmas serão rubricadas pelos representantes da CODEVASF e das licitantes presentes, ficando à disposição dos interessados, para fins de vista, por prazo não superior a 24 (vinte e quatro) horas, posterior à sua abertura, após o que serão encaminhadas à Comissão Técnica de Julgamento.

  - Da sessão pública a que se refere o subitem 11.1, bem como daquela que for eventualmente convocada para abertura das "Propostas Financeiras" das licitantes habilitadas serão lavradas atas em que se consignarão eventuais reclamações, impugnações ou ressalvas das licitantes. Essas atas serão assinadas pelos que comparecerem às sessões.

- EXAME E JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS

  - Julgamento da Documentação:

    - O julgamento da “Documentação” será realizado com base nos documentos constantes do subitem 5.5.

    - Inexistindo recurso(s) contra a decisão referente a fase de habilitação ou sendo este(s) denegado(s), a Secretaria Regional de Licitações – 2.ª SL providenciará a devolução dos invólucros n.º 02 às respectivas licitantes inabilitadas.

    - No caso das licitantes inabilitadas se recusarem a receber os invólucros das Propostas, ou se os representantes destas estiverem ausentes, estes ficarão a disposição para retirada, mediante recibo na Secretaria Regional de Licitações – 2.ª SL, durante o período de 60 (sessenta) dias. Findo este prazo a CODEVASF fica autorizada a incinerá-los.

  - Julgamento das Propostas Financeiras:

    - A Comissão Técnica de Julgamento composta de, no mínimo, 3 (três) membros procederá ao exame e julgamento das "Propostas Financeiras" contidas no invólucro n.º 2,  e elaborará relatórios de suas conclusões, onde exporá as razões que as determinaram, detalhes ou incidentes ocorridos, providências tomadas, bem como com a classificação das licitantes, em ordem crescente, em função dos preços ofertados, com a indicação da licitante vencedora, e os encaminhará ao Superintendente Regional da 2.ª SR da CODEVASF para aprovação e homologação.

    - A Comissão Técnica de Julgamento poderá desprezar qualquer informalidade ou discrepância de menor importância de uma proposta, desde que não se verifique na mesma transgressões materiais, e desde que também não se prejudique ou afete a classificação das demais licitantes.

    - A Comissão Técnica de Julgamento examinará as propostas das licitantes habilitadas para determinar se as mesmas estão completas, se houve erros de cálculos, e se todos os documentos foram devidamente assinados, e se todas as propostas estão, de maneira geral, de acordo com as exigências deste Edital.

    - Erros aritméticos serão retificados desde que não importem em acréscimo do preço fixado no Termo de Proposta, em obediência ao subitem 5.6. que exige a apresentação de propostas firmes e precisas:

- se houver discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá, e o preço total será corrigido;

- se houver discrepância entre os valores numéricos e seus componentes por extenso, prevalecerão os valores descritos por extenso.

    - A 	Comissão Técnica de Julgamento julgará as Propostas Financeiras das licitantes classificadas e consideradas adequadas aos termos deste Edital, sendo desclassificada aquela que:

- Apresentar na planilha preços unitários, simbólicos, irrisórios ou de valor zero; incompatíveis com os custos dos insumos e salários, acrescidos dos respectivos encargos, incoerentes com os de mercado ou coeficientes de produtividade incompatíveis com a execução do objeto da licitação a ser realizado/entregue pela licitante vencedora, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da própria licitante, e para os quais ela renuncie expressamente na proposta a parcela ou totalidade da remuneração;

- Apresentar quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste Edital;

- Apresentar preços inexeqüíveis.

c1) 	Consideram-se manifestamente inexeqüíveis, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

I) - Média Aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela CODEVASF, ou

II) - Valor orçado pela CODEVASF.

d)Dos licitantes classificados na forma da alínea “c1” do subitem 12.2.5 acima, cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se refere aos Incisos ‘I” e ‘II” acima, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § lº, do Art. 56, da Lei 8.666/93, igual à diferença entre o valor resultante da alínea “I” acima e o valor da correspondente proposta.

    - Qualificação Econômico-Financeira

    - A qualificação econômico-financeira das licitantes será confirmada por meio de consulta "on line" ao SICAF – Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores.

      - Caso a licitante não esteja cadastrada no SICAF, adotar-se-ão os mesmos critérios de análise econômico-financeira do SICAF, constantes dos subitens 7.1 e 7.2 da Instrução Normativa MARE-GM n.º 5, de 21 de julho de 1995, descrito a seguir:

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

SG = Ativo Total                                                      n

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

LC = Ativo Circulante  n

Passivo Circulante

Onde:

LG = Liquidez Geral;

SG = Solvência Geral;

LC = Liquidez Corrente

      - As empresas que apresentarem resultado igual ou menor que 1 (um) em qualquer dos índices referidos no subitem 12.2.7.1, quando de suas habilitações, deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração e a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo, na forma dos §§ 2º e 3º, do artigo 31, da Lei n.º 8.666/93, como exigência imprescindível para sua habilitação, podendo, ainda, ser solicitada prestação de garantia na forma do § 1º, do artigo 56, do mesmo diploma legal, para fins de contratação.

    - Será considerada vencedora a licitante que, habilitada e qualificada tecnicamente, apresentar o MENOR PREÇO GLOBAL para a execução dos serviços/obras objeto deste Edital.

    - Qualquer tentativa de uma licitante em influenciar a Comissão de Julgamento ou a CODEVASF quanto ao processo em exame, avaliação, e comparação das propostas e na tomada de Decisão para a adjudicação do objeto desta licitação, resultará na rejeição de sua proposta.

    - No caso de empate entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido ao disposto no parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 8.666/93, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todas as licitantes serão convocadas, vedado qualquer outro processo.

    - Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a CODEVASF poderá fixar aos licitantes o prazo de 3 (três) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas da inabilitação ou da desclassificação, conforme prevê o Art. 48, § 3º, da Lei nº 8.666/93.

    - O resultado final será divulgado mediante fixação no quadro de avisos existente na CODEVASF, bem como será comunicado diretamente às licitantes, através de fax, disponibilizado nos sítios www.codevasf.gov.br e www.comprasnet.gov.br, e publicado no Diário Oficial da União – D.O.U.

    - Toda a documentação das licitantes participantes constituirá peças do processo de que trata este Edital.

    - É facultada à Comissão Técnica de Julgamento ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão de documentos que deveriam constar originariamente da proposta.

- ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO

  - Concluída a fase de abertura das propostas, proclamação da licitante vencedora e julgados os eventuais recursos interpostos, será o objeto da presente licitação adjudicado em favor da licitante vencedora, submetendo-se o certame à homologação.

  - Homologado o certame e autorizada a contratação pela autoridade competente, a licitante vencedora será convocada para assinatura do contrato, em 10 (dez) dias, contados da efetivação de tal convocação.

    - O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela parte adjudicada, durante o transcurso do prazo especificado no subitem 13.2, desde que ocorra motivo justificado aceito pela CODEVASF.

  - A CODEVASF providenciará a publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial da União, considerando que tal publicação deverá ocorrer nos termos previstos no parágrafo único do art. 61 da Lei n.º 8.666/93.

  - Na hipótese do não comparecimento da licitante vencedora para a assinatura do Contrato no prazo estipulado ou em caso de recusa por parte desta(s), a CODEVASF convocará as que se seguirem, por ordem de classificação, para fazê-lo em igual preço e prazo e nas mesmas condições propostas pela 1ª classificada.

  - Além das medidas legais cabíveis, a licitante vencedora desistente da assinatura do contrato será declarada suspensa de participar de licitações na CODEVASF por 2 (dois) anos, o que será publicado no Diário Oficial da União.

- RECURSOS ADMINISTRATIVOS

  - Caberá recurso administrativo das decisões emanadas da Comissão Técnica de Julgamento, em quaisquer das fases da presente licitação, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data da divulgação da decisão.

    - O recurso deverá ser apresentado no protocolo da CODEVASF no horário de 8:00 (oito) às 12:00 (doze) horas e das 14:00 (quatorze) às 18:00 (dezoito) horas.

  - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da Comissão Técnica de Julgamento, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso a decisão ser proferida dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

  - Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 02 (dois) dias úteis.

  - Somente serão considerados os recursos devidamente fundamentados que estiverem dentro do prazo estabelecido no subitem 14.1.

  - Recursos encaminhados via fax só terão eficácia se o original for entregue na CODEVASF, necessariamente, até 5 (cinco) dias da data do término do prazo recursal.

- OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA

  - Acatar as orientações da CODEVASF inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho.

  - Responder por quaisquer acidentes de que sejam vítimas seus empregados, bem como pelos acidentes causados a terceiros, quando executando o objeto deste contrato.

  - Pagar pontualmente os encargos decorrentes das legislações Trabalhista, Previdenciária, Fiscal, Social, Comerciais e Ambiental vigentes, efetuando por sua conta, os recolhimentos em suas devidas épocas.

  - Desfazer, corrigir ou substituir os serviços/fornecimentos rejeitados pela fiscalização dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessárias.

  - Fornecer toda mão-de-obra, bem como todo material e equipamentos necessários à execução dos serviços ora licitados.

  - Fornecer e afixar placa de identificação dos serviços, no padrão definido pela CODEVASF e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicação Instruções para a Preparação de Placas de Obras do Ministério da Integração Nacional, disponível no endereço eletrônico www.integracao.gov.br

  - Assumir toda a responsabilidade pela execução dos serviços contratados perante a CODEVASF e terceiros, na forma da legislação em vigor, bem como por dano resultante do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a CODEVASF isenta de qualquer penalidade e responsabilidade de qualquer natureza pela infringência da legislação em vigor, por parte da licitante vencedora.

  - Estará a cargo da licitante vencedora obter, às próprias expensas, todas as licenças, em especial às da Legislação Ambiental, certidões e autorizações que lhe serão exigidas para a sua atividade, devendo submeter-se a todas às leis, regulamentos ou determinações Federais, Estaduais e Municipais relativas à execução dos serviços.

  - A licitante vencedora deverá tomar todas as precauções necessárias para evitar prejuízos a terceiros, ficando a mesma responsável pelos danos que ocorrerem em função dos serviços/fornecimentos contratados.

  - A licitante vencedora deverá, onde couber, estar constituída das instalações necessárias e suficientes para apoio na execução dos serviços/fornecimentos, em local a ser indicado pela CODEVASF, observadas as recomendações contidas nas Especificações Técnicas constantes do ANEXO I, parte integrante deste Edital.

  - A licitante vencedora responsabiliza-se, por si e por seus sucessores, pela garantia de que os materiais a serem utilizados na execução dos serviços objeto deste Edital são novos, sem uso e livres de defeito de projeto ou fabricação, obrigando-se a garanti-lo pelo prazo de 01 (um) ano, contado da data de entrega dos mesmos a CODEVASF.

  - A licitante vencedora deverá observar, no que couber, o contido na Instrução Normativa INSS-100/2003, de 18/12/2003, especialmente o registro e baixa dos serviços.

- FISCALIZAÇÃO

  - A fiscalização dos serviços caberá diretamente à 2.ª Superintendência Regional da CODEVASF, através da Gerência Regional de Revitalização da Bacia Hidrográfica – 2ª /GRR, por intermédio de técnico designado na forma do Art. 67 da Lei n.º 8.666/93, a quem compete verificar se a licitante vencedora está executando os serviços obedecendo ao contrato e aos documentos que o integram.

  - A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a licitante vencedora, inclusive rejeitando serviços e materiais que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a licitante vencedora a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

  - A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço/fornecimento que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato à Gerência Regional de Revitalização da Bacia Hidrográfica – 2ª /GRR, responsável pela execução do contrato.

  - Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

  - Das decisões da Fiscalização, poderá a licitante vencedora recorrer à Gerência Regional de Revitalização da Bacia Hidrográfica – 2ª /GRR, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação.

    - Os recursos relativos à multa obedecerão ao disposto no item 09 deste Edital.

  - A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a licitante vencedora da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

    - Fica a licitante vencedora obrigada a prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela fiscalização, bem como a cumprir todas as ordens dela emanadas.

- RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS

  - Após o término dos serviços objeto deste Edital, a licitante vencedora requererá à CODEVASF, através da Fiscalização, o recebimento provisório que deverá ocorrer no prazo de até 15 dias da data da solicitação.

  - A CODEVASF terá até 90 (noventa) dias para, através da Fiscalização, verificar a adequação dos serviços recebidos com as condições contratadas, e emitir parecer conclusivo:

  - A Fiscalização fará a vistoria e se os serviços estiverem de acordo com os Termos do Contrato e efetivamente não tendo nenhuma observação a fazer, será lavrado o Termo de Encerramento Definitivo do Contrato, com a liberação da caução.

  - Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a licitante vencedora, às suas expensas, complemente ou refaça os serviços rejeitados. Aceitos e aprovados os serviços, a CODEVASF emitirá o Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços que deverá ser assinado por representante autorizado da licitante vencedora, possibilitando a liberação da caução contratual.

    - O Termo de Encerramento Definitivo do Contrato está condicionado à emissão de Laudo Técnico pela CODEVASF sobre todos os serviços executados.

  - A última fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento após a emissão do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

- CONDIÇÕES GERAIS

  - As licitantes poderão receber notificações deste Edital e seus Anexos, passando tais notificações a integrar os referidos documentos.

  - A Minuta de Contrato (ANEXO VII) regulamenta as condições de pagamento, reajustamento, responsabilidade, multas, atualização financeira e encerramento físico e financeiro do Contrato. A referida Minuta sofrerá ajustes ou adequações necessárias.

  - Devem ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alterações que ocorrerem durante a execução do contrato, especialmente as referentes aos serviços ou obras extras não contemplados na planilha de preços da contratada, e deverão ter seus preços fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipóteses deverão ser previamente autorizadas/aprovadas pela autoridade competente.

  - A licitante vencedora será responsável perante a CODEVASF pela qualidade total dos serviços, no que diz respeito à observância de normas técnicas e códigos profissionais.

    - A licitante considera que conhece plenamente o presente edital e que os aceita totalmente, ressalvando as exceções que tenha formulado explicitamente na sua proposta, com as quais a CODEVASF/2ªSR tenha concordado previamente, por escrito;

    - A licitante considera que a sua participação nestes trabalhos implica a verificação e o dimensionamento das dificuldades técnicas inerentes à execução dos serviços, inclusive através de informações adicionais fornecidas pela CODEVASF/2ªSR, de modo plenamente suficiente para assumir o compromisso de executá-los conforme o contrato que vier a ser assinado.

  - A CODEVASF poderá revogar a licitação quando nenhuma das propostas satisfizer o objetivo da mesma, quando for evidente que tenha havido falta de competição, ou quando caracterizado o indício de colusão.

  - A CODEVASF poderá, ainda, revogar a licitação por razão de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente, e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer isento e devidamente fundamentado.

  - Responsabiliza-se a licitante vencedora por quaisquer ônus decorrentes de danos que vier causar a CODEVASF e a terceiros, em decorrência da execução dos serviços objeto desta licitação.

  - Os recursos orçamentários para a contraprestação dos serviços deste Edital, correrão à conta da funcional programática 11.334.1047.6424.0001 – ESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS – NACIONAL, sendo o valor estimado em novembro de 2007, de R$85.159,45 (oitenta e cinco mil, cento e cinqüenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), com BDI incluso.

- 9.	Este Edital e seus Anexos farão parte integrante do Contrato a ser firmado com a licitante 	vencedora, independente de transcrições.

18.10. 	Fica a cargo da empresa, quando necessária, a regularização da obra nos órgãos ambientais competentes (Licença Ambiental), bem como os custos decorrentes desta regularização.

18.11.	A contratada, quando convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito de defesa, ficará impedida de licitar ou contratar com a Administração, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos (art. 87, III da Lei 8.666/93), sem prejuízo das multas previstas no Edital e seus Anexos e das demais cominações legais. A multa resultante de inadimplemento por parte da contratada é meramente moratória, não isentando a contratada do ressarcimento por perdas e danos pelos prejuízos a que der causa.

18.12.	As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensão de licitar, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

18.13. 	O Foro da Justiça Federal da Seção Judiciária de Salvador/BA será competente para dirimir questões oriundas da presente convocação, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Bom Jesus da Lapa (BA), 27 de dezembro de 2007.

###### JOSÉ CALMITO FAGUNDES LÉDO

# Superintendente Regional

CODEVASF – 2.ª SR

ANEXO I

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBJETO: CONSTRUÇÃO 01 (UMA) CASA DE FARINHA DE MANDIOCA, NA COMUNIDADE DE LAGOA DAS BATATAS, NO MUNICÍPIO DE IBITITÁ-BA.

1.0 - OBJETIVO

As presentes especificações têm como objetivo estabelecerem critérios, normas e procedimentos a serem seguidos na execução dos serviços de Construção civil do objeto acima descrito. Serão, também, descritas aqui as características e a qualidade dos materiais que serão empregados. Em conjunto com a planilha, projetos e demais documentos oficiais serão os principais instrumentos de orientação no processo de execução da obra.

2.0 - EXECUÇÃO DA OBRA

Todos os serviços deverão obedecer às determinações estabelecidas nas presentes especificações bem como as inseridas na planilha e no projeto da obra. Estes terão qualidade especial, sempre em obediência as normas técnicas de ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.

2.1 - MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO E ADMINISTRAÇÃO LOCAL.

A Empreiteira deverá tomar todas as providências relativas à mobilização e instalação do canteiro, imediatamente após a assinatura do contrato, de forma a poder dar início efetivo e concluir a obra dentro do prazo contratual.

No final da obra, a Empreiteira deverá remover todas as instalações do acampamento e canteiro de serviço, equipamentos, construções provisórias, detritos e restos de materiais, de modo a entregar as áreas utilizadas, totalmente limpas.

Estes serviços estão sujeitos a medição e pagamento em conformidade com a planilha orçamentária da contratante, sendo em parcelas proporcionais das medições efetuadas dos restantes dos serviços.

2.2 – PLACA DA OBRA.

A Empreiteira deverá tomar todas as providências relativas à instalação da placa da obra, sendo que o modelo será fornecido pela fiscalização da CODEVASF.

O pagamento da primeira medição será vinculado à instalação da placa da obra.

3.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES

3.1 - LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO

Os serviços consistem na retirada (desmatamento), destocamento, enleiramento e queima da vegetação, bem como de suas raízes. Caso a fiscalização venha a optar pela remoção do material, o mesmo deverá ser depositado em local limpo e em área pré-estabelecida pela fiscalização. Em nenhum caso a empreiteira poderá executar a limpeza das áreas com produtos químicos. Também não será considerada para efeito de medição, eventual limpeza executada fora das áreas indicadas.

Os serviços serão medidos e pagos através de sua área. Os pagamentos destes serviços serão executados para as quantidades medidas conforme preço proposto na planilha, compreendendo todos os materiais, equipamentos, ferramentas, mão-de-obra e tudo que se fizer necessário para a perfeita execução dos trabalhos.

4.0 – FUNDAÇÕES

4.1 – ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS

As escavações necessárias à construção de fundações e as que se destinam às obras permanentes deverão ser executadas de modo a não ocasionar danos à vida, à propriedade ou a ambos. A execução dos trabalhos de escavação obedecerá além do transcrito no presente capítulo, a todas as prescrições da NBR-6122 (NB-51), concernentes ao assunto.

O preenchimento de escavações em excesso deverá ser feito em concreto de regularização, sendo este ônus por conta da Contratada.

4.2 – REATERRO

Este serviço consiste na execução de todas as operações relativas à execução do reaterro.

O próprio material procedente da escavação poderá ser utilizado no reaterro de cavas de fundação, sempre que se encontre livre de raízes, materiais orgânicos, substâncias putrescíveis, pedras ou torrões de tamanho máximo superior a 10 cm.

Não sendo o material originário da escavação adequado para o reaterro, a Fiscalização aprovará outros materiais selecionados pela Contratada para este fim.

Far-se-á, uso da compactação manual. Entretanto, em qualquer caso, procurar-se-á aplicar sempre pressões uniformemente distribuídas às estruturas.

O reaterro das estruturas deverá ser feito por camadas horizontais sucessivas, de espessura tal que, depois de compactadas, não excedam a 10 cm. A compactação será manual, até que seja obtida uma densidade relativa não inferior a 97% (noventa e sete por cento) da densidade aparente máxima seca, obtida no ensaio Proctor Normal.

O material utilizado nos reaterros não deverá conter restos de árvores, raízes e outros materiais impróprios. Salvo autorização explícita da Fiscalização, esse material não deverá conter ainda pedras de mais de 10 cm de diâmetro máximo.

4.3 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA

As alvenarias de pedra argamassadas, aplicadas em fundações, muros ou contenções, obedecerão rigorosamente às dimensões especificadas no projeto ou na planilha orçamentária. Será utilizada pedra bruta extraída de rochas erodidas resistentes (granito, diorito, basalto, etc), ligadas entre si por camadas de argamassas, que preenchem os vazios e distribuem os esforços.

#### 4.4 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLOS COMUNS

As fiadas serão perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas com perfeição. As fiadas deverão ser erguidas de maneira uniforme, a fim de se evitar amarrações posteriores. A argamassa de assentamento deverá ter a espessura máxima de 1,5 cm e apresentar uma espessura uniforme. As juntas serão rebaixadas a ponta de colher, para que o emboço se fixe fortemente.

Será observada a “amarração” das paredes com outras paredes e com os elementos estruturais, para que sejam evitadas trincas e rachaduras. A amarração entre paredes e pilares se fará através de ferros deixados nos mesmos quando da sua concretagem . A amarração entre paredes e vigas ou lajes se dará através de cunhas pré-moldadas de concreto ou tijolos cerâmicos colocados obliquamente. Estas amarrações só poderão ser executadas após oito dias da conclusão de cada pano de parede.

Parapeitos, guarda corpos, platinadas e paredes de alvenarias não calçadas na parte superior receberão cintas de concreto com dimensões convenientes, ou a critério da Fiscalização.

As paredes das caixas de passagem do projeto sanitário e elétrico serão executadas em tijolos maciço e terão espessura final de 0,15 metros , devendo ser assentados com juntas amarradas e argamassa de cimento e areia no traço 1:8, rigorosamente aprumadas e niveladas, devidamente rebocadas (internamente e em suas arestas), obedecendo a mesma especificação para bloco cerâmico. Os tijolos deverão ser de boa qualidade e antes de serem usados terão que ser aprovados pela fiscalização.

4.5 – CONCRETO

FUNDAÇÃO / SUPERESTRUTURA

A execução de qualquer peça estrutural implica na integral responsabilidade da empresa contratada por sua durabilidade, resistência e estabilidade.

O preparo das formas, dos escoramentos, da armadura do concreto, a cura e retirada de formas, bem como a execução de todos os elementos estruturais, obedecerão rigorosamente às dimensões e especificações contidas no projeto estrutural e as normas da ABNT.

A dosagem será aceita por volume. O consumo mínimo de cimento será de 300 kg por metro cúbico de concreto.

A proporção do agregado miúdo no volume total do agregado será fixada de maneira a obter-se um concreto de trabalhabilidade adequada.

5.0 – PAREDES/DIVISÓRIAS

5.1 - ALVENARIA DE BLOCO

As alvenarias serão executadas com blocos cerâmicos obedecendo às dimensões e os alinhamentos do projeto. Blocos perfeitamente cozidos e submetidos, antes da aplicação, á fiscalização do contratante para análise e aprovação. As fiadas serão executadas perfeitamente em nível, alinhadas e aprumadas. As juntas terão espessura máxima de 15 mm e serão devidamente amarradas.

5.2 - ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS (COBOGÓ)

Deverão seguir os mesmos cuidados de assentamento de blocos cerâmicos no que se refere ao alinhamento e ao prumo.

6.0 – ESQUADRIAS

6.1 - MADEIRA

Serão colocadas esquadrias de madeira, com todas as peças perfeitamente planas e esquadrejadas, em todos os vãos de portas e janelas das edificações, conforme indicados nos projetos.

Os vãos externos deverão levar alizares iguais aos das portas internas, somente pelo lado interno.

Os vãos internos entre passagens, não poderão levar portas, somente aduelas e alizares, tudo conforme projeto.

Os rebaixos, encaixes ou outros entalhes feitos nas esquadrias para a fixação das ferragens, deverão ser certos e sem rebarbas, correspondendo exatamente às dimensões das ferragens.

As esquadrias deverão ser de primeira qualidade e o acabamento deverá ser executado com maior esmero.

Todas as esquadrias deverão ser aparelhadas e perfeitamente lixadas, inclusive as guarnições, com acabamento para pintura.

As esquadrias deverão ser perfeitamente planas e esquadrejadas e serão colocadas nos locais indicados no projeto.

As maçanetas e demais ferragens cromadas só deverão ser colocadas depois das pinturas às esquadrias, exceto a última demão que será aplicada de modo a não atingir as superfícies.

Serão recusadas todas as peças que apresentarem sinais de empeno, deslocamento, trincaduras, desigualdades ou outros defeitos.

7.0 - COBERTURA

7.1 - MADEIRAMENTO

O madeiramento só será aceito em madeira de lei, seca, isenta de brancos, carunchos, brocas e nós, garantidas as características de resistência e qualidade da madeira. Será serrado ou aparelhado, conforme projeto.

Toda a estrutura receberá tratamento á base de imunizante inseticida, a ser aplicado de acordo com especificações do fabricante.

A inclinação mínima será de 25% para telha cerâmica.

As emendas coincidirão com os apoios, sobre as asnas da tesoura ou sobre pontaletes e receberão reforços em chapa de aço com parafusos e porcas.

7.2 - TELHAMENTO

As telhas cerâmicas serão do tipo prensado, com travas, bem cozidas, uniformes, leves, sonoras, sem deformações, permitindo perfeita superposição e encaixe. A superfície será lisa, com coloração uniforme e textura fina e compacta.

Será executada beira-bica em todas as laterais do telhado e cumeeiras nos encontros de suas águas.

8.0 – REVESTIMENTOS EM PAREDES

8.1 - CHAPISCO

Levarão revestimento de chapisco simples com argamassa de cimento e areia média ou grossa, lavada, no traço volumétrico de 1:3, todas as superfícies de concreto e paredes, nos locais indicados nos projetos ou pela fiscalização da CODEVASF.

8.2 – MASSA ÚNICA

Será em massa única, nas superfícies de alvenaria e concreto, interna e externamente, onde outro revestimento não esteja indicado.

A massa única terá espessura final de 2,5cm e só poderá ser executada após o endurecimento do chapisco.

As superfícies a revestir deverão ser umedecidas antes do lançamento da massa, que deverá apresentar acabamento regularizado à régua e desempenadeira, não sendo aceitos ondulações, depressões ou saliências a critério da fiscalização.

8.3 – REVESTIMENTO CERÂMICO

Será de 1ª qualidade, tipo “A “ ou tipo “Extra”, com coloração perfeitamente uniforme.

O assentamento será a prumo e nível com junta fina (máxima de 2,5 mm). Será feito, após 24 horas (no mínimo) da execução do emboço. Na fixação será utilizada argamassa industrializada, de fabricante reconhecido. Peças mal fixadas ou com defeito, serão imediatamente substituídas. O rejuntamento será feito com cimento branco ou rejunte industrializado de cor branca, sem vazios, relevos ou depressões.

Deve-se ter especial cuidado na execução de cantos ou quinas, onde seja necessário o corte de peças, pois não serão tolerados defeitos de acabamento.

9.0 – PISOS

9.1 – LASTRO DE CONCRETO

Terá espessura de 8 cm, aplicado sobre o aterro compactado já devidamente nivelado. O traço volumétrico a ser utilizado será de 1:3:6 (cimento, areia grossa lavada e brita 1). O contra piso será aplicado em toda a obra.

9.2 – PISO CIMENTADO

Será aplicado cimentado nas áreas especificadas na planilha ou citadas em projeto. O acabamento será alisado ou desempolado, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com adição ou não de corante, a critério da Fiscalização.

Deverá possuir junta de dilatação de PVC ou madeira, espaçadas convenientemente, formando quadros de no máximo 1,00 m2, e será fundido no local, com espessura mínima de 0,02 metros sobre o lastro regularizado.

9.3 – PASSEIO EM CONCRETO

O concreto deverá possuir teor mínimo de cimento de 200kg de cimento/m3.

Deverá possuir espessura mínima de 0,07 metros sobre a base de pedra britada e terreno convenientemente apiloado.

Deverá possuir juntas espaçadas de no máximo 2,0 metros, formando quadrados ou retângulos de no máximo 2,00m2.

O acabamento dar-se-á diretamente sobre o concreto simples, evitando-se camada posterior de regularização e acabamento. Para tanto, após o espalhamento do concreto será borrifado cimento em pó sobre o mesmo, regularizando-se a superfície com desempenadeira de aço ou colher de pedreiro, resultando acabamento desempenado.

A colocação do piso cerâmico será efetuada de modo a deixarem juntas perfeitamente alinhadas, assentadas com argamassa industrializada, formatos de (20x20)cm, (30x30)cm, (40x40)cm ou (20x30)cm.

Antes de sua aplicação, deverá ser executada a regularização do lastro de piso, com argamassa de cimento e areia, média ou grossa, lavada, no traço volumétrico 1:4 e espessura de 3 cm.

Só será permitida a aplicação após prévia aprovação do contratante.

10.0 - PINTURA

Todas as superfícies a pintar deverão ser cuidadosamente limpas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

As cores e tons serão aprovados pela Fiscalização devendo para isso o empreiteiro preparar amostras com as dimensões de 1,00 m x 0,50 cm, nos locais indicados pela Fiscalização.

Na pintura das paredes internas e externas serão utilizadas pintura à base de conservado P para caiação, e em locais indicados pela fiscalização será aplicada pintura à óleo em meia parede. Na pintura das esquadrias de madeira serão aplicadas tintas esmalte sintético em duas demãos com emassamento.

Não serão aceitas tintas de qualidade duvidosa e que não seja de largo uso no mercado.

A pintura será executada de cima para baixo e, no caso de pintura esmalte sintético, não serão admitidas fissuras, bolhas ou marcas de pincel.

Os trabalhos de pintura em locais NÃO perfeitamente abrigados serão suspensos em épocas de chuva.

11.0 - INSTALAÇÕES

As instalações elétricas e hidro-sanitárias compreendem todos os serviços e materiais necessários para a completa execução. Portanto, faz parte do item todos os materiais e serviços necessários para o perfeito funcionamento destas instalações.

11.1 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

As instalações hidro-sanitárias serão executadas de modo a atender plenamente as funções do prédio. O dimensionamento de materiais ou estruturas deve garantir funcionalidade, segurança e durabilidade. O item inclui todos os materiais e acessórios complementares necessários ao perfeito funcionamento como parafusos de fixação inox, buchas, bolsas e etc.

As caixas de inspeção e de gordura serão do tipo pré-moldadas nas dimensões indicadas em planilha. Os fundos serão de concreto simples fck 13,5Mpa, desempenado, na espessura de 5 cm. Os efluentes dos esgotos serão despejados em um conjunto fossa-sumidouro.

As fossas e os sumidouros serão do tipo pré-moldado de concreto nas capacidades indicadas em planilha orçamentária. Os fundos das fossas serão de concreto simples 13,5Mpa, desempenado, na espessura de 8 cm.

Os sumidouros não terão piso. As laterais entre suas paredes e o terreno serão preenchidas com brita ou seixo rolado nº. 4.

Observações: As instalações hidro-sanitárias serão testadas individualmente. Cada ponto d’água e/ou esgoto será vistoriados pela fiscalização. Não serão aceitas improvisações ou defeitos de qualquer ordem.

Serão particularmente checados detalhes como pressão, vedação e escoamento, bem como os materiais empregados. A fiscalização da CODEVASF estará atenta e acompanhará o andamento de todos os serviços. Serão sempre recusados aqueles que não estiverem condizentes com as normas, principalmente no que diz respeito à qualidade, segurança e durabilidade.

Na ausência de projeto, a fiscalização fornecerá as indicações necessárias.

11.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Todas as instalações serão executadas de acordo com normas técnicas em vigor.

Não serão, portanto, aceitos materiais ou serviços que possam comprometer a segurança e/ou durabilidade das instalações.

Instalações elétricas: compreenderão todos os materiais, serviços previstos (ou não) na referida planilha para que a obra tenha perfeita segurança e funcionalidade. Portanto, serão dimensionados e executados todos os serviços necessários como seja: eletrodutos, caixas, cabos, fiação, interruptores, tomadas, Luminárias, etc.

Os interruptores e tomadas serão de embutir.

12 - CONSIDERAÇÕES GERAIS

A empreiteira deverá entregar a obra perfeitamente limpa. Serão removidas as sujeiras decorrentes de respingos da pintura (paredes, esquadrias, pisos, ferragens, louças) ou qualquer outro serviço, e as impregnações de qualquer origem. Este serviço é considerado como despesas indiretas, incorporada ao custo dos diversos serviços da obra.

Todos os detalhes de projeto(s) devem ser rigorosamente obedecidos. Eventuais modificações poderão ser feitas, desde que em comum acordo com a fiscalização da CODEVASF. Tais modificações serão devidamente registradas no livro de ocorrências (diário de obras) e/ou Relatório Técnico que será mantido obrigatoriamente no canteiro de obra.

13 - MEDIÇÕES E PAGAMENTOS

As medições serão mensais, em data acordada com a fiscalização. Os serviços executados no período anterior serão medidos com base nos preços unitários da planilha apresentada na proposta oficial e nas quantidades efetivamente realizadas.

Serviços errados ou executados em desacordos com o projeto e/ou as presentes especificações serão de responsabilidade da empreiteira, portanto não serão medidos nem pagos.

Os pagamentos serão de acordo com a programação financeira da CODEVASF, fundamentada ainda nos documentos oficiais, como editais, contratos e/ou e outros assinados em conjunto.

O pagamento de qualquer serviço será sempre conforme preço proposto na planilha, compreendendo o fornecimento de equipamentos, materiais, ferramentas, mão de obra e tudo o que se fizer necessário para a perfeita execução dos serviços.

Bom Jesus da Lapa – BA, Novembro de 2007

ANEXO II

PEÇAS GRÁFICAS

(SERÃO FORNECIDAS POR MEIO DIGITAL)

ANEXO III

PLANILHAS DE PREÇOS BÁSICOS

| OBRA: CONSTRUÇÃO 01 (UMA) CASA DE FARINHA DE MANDIOCA, NA COMUNIDADE DE LAGOA DAS BATATAS, NO MUNICÍPIO DE IBITITÁ-BA. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 01.00 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  | 4.420,92 |
| 01.01 | Mobilização / Desmobilização / Instalação / Canteiro e Administração Local | un | 1,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 01.02 | Placa da obra | m2 | 4,00 | 105,23 | 420,92 |
| 02.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 1.134,66 |
| 02.01 | Raspagem e limpeza manual de terreno | m2 | 300,00 | 1,99 | 597,00 |
| 02.02 | Locação da obra: execução de gabarito | m2 | 104,40 | 5,15 | 537,66 |
| 03.00 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  | 880,95 |
| 03.01 | Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria, profundidade até 2 m | m3 | 25,00 | 15,70 | 392,50 |
| 03.02 | Aterro compactado s/ empréstimo | m3 | 19,78 | 12,69 | 251,01 |
| 03.03 | Aterro compactado c/ empréstimo | m3 | 14,00 | 16,96 | 237,44 |
| 04.00 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 5.521,17 |
| 04.01 | Alvenaria de embasamento com pedra rachão, empregando argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4 incl.impermeabilização | m3 | 11,94 | 258,74 | 3.089,36 |
| 04.02 | Alvenaria de embasamento com tijolo comum 5,7 x 9 x 19 cm, epessura da parede 9 cm, juntas de 12 mm com argamassa mista de cimento, saibro e areia sem peneirar traço 1:0,5:2,5 | m2 | 4,60 | 359,55 | 1.653,93 |
| 04.03 | Concreto magro fck = 13,5 MPa c/ aplic. em fundo de valas | m3 | 2,14 | 296,15 | 633,76 |
| 04.04 | Forma tabua reapr. 3 vezes | m2 | 6,00 | 24,02 | 144,12 |
| 05.00 | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 4.067,22 |
| 05.01 | Concreto armado fck = 20.0 MPa c/ aplic. em estrutura | m3 | 1,50 | 1.066,16 | 1.599,24 |
| 05.02 | Fôrma de chapa compensada para estruturas em geral, resinada, e=12 mm, 3 reaproveitamentos | m2 | 10,00 | 53,91 | 539,10 |
| 05.03 | Cinta de amarração 12cm x 20cm moldada no local com fôrma de madeira considerando 5 reaproveitamentos, concreto armado fck = 13,5 mpa, controle tipo "c" | m3 | 1,43 | 1.348,87 | 1.928,88 |
| 06.00 | PAREDES/DIVISÓRIAS |  |  |  | 4.066,85 |
| 06.01 | Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19 cm, espessura da parede 9 cm, juntas de 12 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8 | m2 | 130,00 | 28,85 | 3.750,50 |
| 06.02 | Cobogó cerâmico | m2 | 2,50 | 18,63 | 46,58 |
| 06.03 | Verga reta moldada no local com fôrma de madeira considerando 5 reaproveitamentos, concreto armado fck = 15,0 mpa, controle tipo "c" | m3 | 0,20 | 1.348,87 | 269,77 |
| 07.00 | ESQUADRIAS |  |  |  | 3.239,20 |
| 07.01 | Porta externa de madeira, colocação e acabamento , de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,80 x 2,10 m | un | 2,00 | 666,04 | 1.332,08 |
| 07.02 | Janela madeira e vidro | m2 | 4,32 | 251,01 | 1.084,36 |
| 07.03 | Portão metálico em chapa virada | m2 | 4,60 | 178,86 | 822,76 |
| 08.00 | COBERTURA |  |  |  | 15.852,09 |
| 08.01 | Estrutura de madeira para telha cerâmica ou de concreto , vão de 7 a 10 m | m2 | 140,30 | 58,50 | 8.207,55 |
| 08.02 | Cobertura com telha cerâmica tipo paulista com argamassa de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, no traço 1:2:9, inclinação 35% | m2 | 140,30 | 48,62 | 6.821,39 |
| 08.03 | Emboçamento de cumeeira para telha cerâmica com argamassa de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, no traço 1:2:9 | m | 16,10 | 13,22 | 212,84 |
| 08.04 | Carbolineum ou similar / óleo queimado 1:3 em madeira de corbertura de telha cerâmica | m2 | 140,30 | 4,35 | 610,31 |
| 09.00 | REVESTIMENTO |  |  |  | 8.281,60 |
| 09.01 | Chapisco para parede interna ou externa com argamasa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm | m2 | 260,00 | 3,85 | 1.001,00 |
| 09.02 | Emboço/massa única para parede externa com argamassa | m2 | 260,00 | 19,93 | 5.181,80 |
| 09.03 | Azulejo assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas a prumo | m2 | 60,00 | 30,29 | 1.817,40 |
| 09.04 | Rejuntamento de azulejo 15 x 15 cm, com cimento branco | m2 | 60,00 | 4,69 | 281,40 |
| 10.00 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 7.440,61 |
| 10.01 | Lastro de concreto não estrutural impermeabilizado, e=8 cm | m2 | 102,14 | 37,22 | 3.801,65 |
| 10.02 | Piso cimentado com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, com impermeabilizante, e=1,5 cm, incl.soleiras do mesmo material | m2 | 102,14 | 22,99 | 2.348,20 |
| 10.03 | Passeio em concreto , fck = 13,5 mpa, controle tipo "c", incluindo preparo de caixa, e=7 cm | m2 | 23,00 | 56,12 | 1.290,76 |
| 11.00 | RODAPÉ/SOLEIRA/PEITORIL |  |  |  | 22,36 |
| 11.01 | Peitoril em cimento afagado | m | 3,60 | 6,21 | 22,36 |
| 12.00 | PINTURA |  |  |  | 2.119,47 |
| 12.01 | Pintura a base de conservado P, para caiação, incl.lixamento | m2 | 205,00 | 5,49 | 1.125,45 |
| 12.02 | Pintura esmalte, c/massa, sobre madeira, incl. lixamento, em duas demãos | m2 | 24,00 | 19,28 | 462,72 |
| 12.03 | Tinta óleo em paredes com duas demãos, sem massa corrida | m2 | 55,00 | 9,66 | 531,30 |
| 13.00 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 7.360,00 |
| 13.01 | Sanitário padrão M-1,completo, com reservatório conf.projeto incl.estrutura do reservatório, louça e demais peças de utilização | un | 1,00 | 7.360,00 | 7.360,00 |
| 14.00 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 9.000,00 |
| 14.01 | Instalação elétrica completa inclusive com padrão de entrada e transformador | un | 1,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 15.00 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 11.752,35 |
| 15.01 | Muro c/ reboco e pintura cal nos dois lados h = 2,00m | m | 60,00 | 102,83 | 6.169,80 |
| 15.02 | Sumidouro p/ águas residuárias capacidade 5000 litros | un | 1,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 15.03 | Limpeza geral da edificação | m2 | 104,40 | 5,58 | 582,55 |
|  | TOTAL GERAL |  |  |  | 85.159,45 |

ANEXO IV

TERMO DE PROPOSTA

ANEXO IV

##### TERMO DE PROPOSTA

À

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO

E DO PARNAÍBA – CODEVASF

Av. Manoel Novais, s/n

46700-000 – BOM JESUS DA LAPA - BA

Prezados Senhores,

Tendo examinado os documentos de licitação, nós, abaixo-assinados, oferecemos proposta para (DESCREVER OS SERVIÇOS), conforme descrito no Edital n.º 58/2007  e seus Anexos, e em conformidade com as especificações constantes em nossa proposta e respectivos Anexos, no valor de R$_______(___________________) (VALOR POR EXTENSO EM REAIS).

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os serviços no prazo fixado no Edital, a contar da data da assinatura do contrato.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias desde a data fixada para abertura das propostas (__________________________), podendo ser revalidada por igual período e representará um compromisso que pode ser aceito a qualquer data antes da expiração desse prazo.

Até que seja assinado o contrato, esta proposta será considerada um contrato de obrigação entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto à CODEVASF o Sr. __________________, carteira de Identidade n.º _________________, Órgão Expedidor ____________, ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitação em pauta.

Declaramos, ainda mais, nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital e seus anexos e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos incidentes sobre os serviços objeto deste Edital.

Atenciosamente,

______________________________________

FIRMA LICITANTE/CNPJ

_________________________________________

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO V

MODELOS DE DECLARAÇÕES

#### ANEXO V

(MODELO DE DECLARAÇÃO - PARA A SITUAÇÃO PREVISTA NO ITEM 5.5.1, Alínea “E”)

A Licitante _____________________________________, CNPJ/MF n.º _________________________________, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penalidades da Lei, que até a presente data, NÃO EXISTE FATO QUE INVALIDE O SEU  REGISTRO CADASTRAL NO SICAF/CRC, para fins de habilitação na presente licitação, (Art. 32 - § 2º Lei 8.666/93) e declara também sob as penas da Lei que não foi declarada inidônea por qualquer ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA”, em qualquer de suas esferas, Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal, e de que não está impedida de licitar e contratar com a CODEVASF (Art.87 Inciso IV Lei 8.666/93), declara ainda, encontrar-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

##### Cidade, data

_______________________________

assinatura do representante legal

###### Nome:    _____________________________

###### Função: ______________________________

(MODELO DE DECLARAÇÃO - PARA A SITUAÇÃO PREVISTA NO ITEM 5.5.3, Alínea “b”).

A Licitante _____________________________________, CNPJ/MF nº _________________________________, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, que visitou o local onde serão executados os serviços, e de que se inteirou de todas as dificuldades que possam influir direta ou indiretamente na apresentação de sua proposta e que os preços propostos cobrirão quaisquer despesas que incidam ou venham incidir sobre a execução dos serviços.

##### Cidade, data

_______________________________

assinatura do representante legal

###### Nome:    _____________________________

###### Função: ______________________________

ANEXO VI

MODELOS DE QUADROS

CODEVASF

| CRONOGRAMA FÍSICO - BARRAS 1 | QUADRO PO - I |
| --- | --- |

| NOME DA EMPREITEIRA | EDITAL / | LOTE | PROJETO | FOLHA _____ DE _____ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ITEM | ATIVIDADE | INICIO | TÉRMINO | DURAÇÃO EFETIVA (DIAS) | MESES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| NOME DO INFORMANTE |  | DATA | A CARGO DO CODEVASF |
| --- | --- | --- | --- |
| QUALIFICAÇÃO | ASSINATURA |  |  |

1  NUMERAR AS DIVERSAS COLUNAS A PARTIR DO MÊS 1

2  OBEDECER A ITEMIZAÇÃO INDICADA NA PLANILHA DE ORÇAMENTO DE OBRAS (P00) - (QUADRO P0-VIII)

### CODEVASF

| CRONOGRAMA FINANCEIRO 1 |  | QUADRO PO – VI |
| --- | --- | --- |

| NOME DA EMPREITEIRA |  | EDITAL / |  | LOTE |  | PROJETO |  | FOLHA ____DE____ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | VALOR TOTAL DO ITEM (R$) | MESES 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL MENSAL |  | REAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MOEDA ESTRANGEIRA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACUMULADO |  | REAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MOEDA ESTRANGEIRA |  |  |  |  |  |  |  |  |

| NOME DO INFORMANTE |  | DATA | MOEDA 3: DATA: --/--/-- |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | / / | TAXA DE CAMBIO |
| QUALIFICAÇÃO | ASSINATURA |  | A CARGO DO CODEVASF |

1. 	CRONOGRAMA FINANCEIRO DEVERA ESTAR COMPATIVEL COM OS CRONOGRAMAS FISICOS (PO-I) E DE PRODUÇÃO (PO-II) E PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS (PO-VIII).

2. 	NUMERAR AS DIVERSAS COLUNAS A PARTIR DO MÊS 1.

- ESPECIFICAR A MOEDA ESTRANGEIRA, CASO EXISTENTE.

| ## CODEVASF |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## PREÇO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS |  |  |  |  |  |
| QUADRO P0 - VII | EDITAL | ### LOTE | PROJETO | DATA / / | FOLHA ___ / ___ |
| NOME DA EMPREITEIRA |  |  |  |  |  |

| CODIGO | SERVIÇO | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE |
| --- | --- | --- | --- |

| EQUIPAMENTO | MODELO | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. |  |
| (A) TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

| MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR | QUANTIDADE | SALÁRIO (HORA) | CUSTO HORÁRIO |
| --- | --- | --- | --- |
| (B) TOTAL |  |  |  |

| MATERIAIS | UNIDADE | CUSTO | CONSUMO | CUSTO (PARCIAL) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (C) TOTAL |  |  |  |  |
| PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) | CUSTO TOTAL SEM TRANSPORTE (A) + (B) + (C) |  |  |  |
| CUSTO TOTAL SEM TRANSPORTE (A) + (B) + (C) / (D) = (E) |  |  |  |  |

| TRANSPORTE | D.M.T. | CUSTO | CONSUMO | CUSTO (UNITÁRIO) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (F) TOTAL |  |  |  |  |  |
| CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL (E) + (F) = (G) |  | R$ 1 |  |  |  |
| BONIFICAÇÃO (BDI) = (H) |  | R$ 1 |  |  |  |
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL = (G) + (H) = (I) |  | R$ 1 |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (UTILIZE O VERSO) |  |  |  |  |  |

INSTRUÇÃO PARA O PREENCHIMENTO

QUADRO PO VII

PREÇO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS

| *CAMPO : EDITAL | Colocar o número do Edital. Exemplo : 09/99 |
| --- | --- |
| *CAMPO : LOTE | Colocar o número do lote, caso a licitação seja dividida em lotes ou escrever ÚNICO em caso contrário. |
| *CAMPO : PROJETO | Citar o nome do projeto que está sendo licitado. |
| *CAMPO : DATA | Colocar a data da proposta. |
| *CAMPO : FOLHA | Numerar a folha em relação ao total . Exemplo : 07/11 |
| *CAMPO : CÓDIGO | Colocar o número do item da planilha cujo preço está sendo composto |
| *CAMPO : SERVIÇO | Escrever o nome do serviço cujo custo unitário está sendo composto. |
| *CAMPO : ESPECIFICAÇÃO | Escrever a especificação do serviço cujo custo unitário está sendo composto. Exemplo : NESI – 01 |
| *CAMPO : UNIDADE | Escrever a unidade em que o custo unitário do serviço está sendo composto. |
| PARTE “A” - Custo Horário da Equipe | Nesta parte é calculada a parcela do custo unitário de serviço correspondente à equipe de máquinas utilizada na sua execução. A parte A consta de 8 colunas que deverão ser preenchidas da seguinte maneira: |
| *COLUNA 1 : EQUIPAMENTO | Nesta coluna são colocados os nomes dos equipamentos que compõem a equipe de serviço. |
| *COLUNA 2 : MODELO | Nesta coluna são colocados os modelos dos equipamentos citados na coluna anterior. |
| *COLUNA 3 : QUANTIDADE | Nesta coluna, é colocado o número de unidades de cada equipamento na formação da equipe . |
| *COLUNAS 4 e 5 : UTILIZAÇÃO | Nesta colunas são colocados os percentuais horários, produtivo e improdutivo, do equipamento. Exemplo : Se a utilização produtiva de um equipamento for 0,70 ou seja, 70% a improdutiva terá de ser 0,30 ou 30%. |
| *COLUNAS 6 e 7 : CUSTOS OPERACIONAIS | Nestas colunas são colocados os custos horários, produtivos e improdutivos, de utilização dos equipamentos. |
| *COLUNA 8 : CUSTO HORÁRIO | O custo horário de cada equipamento é obtido da seguinte forma: |
| CUSTO HORÁRIO | Coluna 3 X Coluna 4 X Coluna 6 + Coluna 3 X Coluna 5 X Coluna 7 |
| PARTE “B” - Custo Horário da Mão de Obra Suplementar | A mão de obra dos operadores de máquinas está considerada no custo de utilização dos equipamentos. Nesta parte considera-se somente a mão de obra suplementar direta que ocorre na execução do serviço. Ela é composta da mão de obra de encarregados, profissionais em geral, ajudantes, etc.. |
| Esta parte da tabela é composta de 4 colunas que deverão ser preenchidas da seguinte maneira: |  |
| *COLUNA 1 - MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | Nesta coluna são colocados os nomes das funções (encarregado, servente, etc..) da mão de obra suplementar. |
| *COLUNA 2 - QUANTIDADE (Q) | Nesta coluna é colocada a quantidade de horas da mão de obra suplementar por hora de serviço. Exemplo : Se há necessidade de 5 serventes em determinado serviço, na coluna 2 se escreve 5, significando que são gastas 5 horas de servente por hora de serviço. |
| *COLUNA 3 - SALÁRIO HORA | Nesta coluna é colocado o salário por hora de cada profissional, acrescido dos Encargos Sociais. |
| *COLUNA 4 - CUSTO HORÁRIO | O custo horário da mão de obra suplementar é obtido da seguinte forma: CUSTO HORÁRIO = COLUNA 2 X COLUNA 3. |
| PARTE “C” – CUSTO HORÁRIO DOS MATERIAIS | Nesta parte são calculados os custos horários dos materiais utilizados no serviço e consta de 5 colunas que deverão ser preenchidas da seguinte maneira: |
| *COLUNA 1 - MATERIAIS | Nesta coluna são colocados os nomes dos materiais que entram na composição do custo do serviço. |
| *COLUNA 2 - UNIDADE | Nesta coluna são colocadas as unidades métricas em que os materiais são medidos. |
| *COLUNA 3 - CUSTOS | Nesta coluna são colocados os custos unitários dos materiais referidos às unidades indicadas na coluna 2. |
| *COLUNA 4 - CONSUMO | Nesta coluna são colocados os consumos horários dos materiais referidos às unidades indicadas na coluna 2. |
| *COLUNA 5 - CUSTO PARCIAL | Nesta coluna são colocados os custos horários dos materiais, os quais são obtidos da seguinte maneira: CUSTO PARCIAL = COLUNA 3 X COLUNA 4 – CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) + (C) |
| PARTE “D” – PRODUÇÃO DA EQUIPE | Nesta parte é colocada a produção horária da equipe. |
| PARTE “E” – CUSTO UNITÁRIO SEM TRANSPORTE | O custo unitário sem transporte é obtido dividindo-se o Custo Horário Total pela Produção Horária: Custo Unitário Sem Transporte = [ (A) + (B) + (C) ] / (D) = (E) |
| PARTE “F” – CUSTO UNITÁRIO DOS TRANSPORTES | Nesta parte são calculados os custos dos transportes. |
| Esta parte consta de 5 colunas que deverão ser preenchidas da seguinte forma: |  |
| *COLUNA 1 - TRANSPORTE | Nesta coluna é escrita a natureza do transporte. Ex. De cimento |
| *COLUNA 2 - DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (D.M.T.) | Nesta coluna são escritas as distâncias médias de transporte, em quilômetros, dos materiais utilizados nos serviços. |
| *COLUNA 3 - CUSTO | Nesta coluna são colocados os custos unitários de transporte dos diversos materiais utilizados. |
| *COLUNA 4 - CONSUMO | Nesta coluna são colocadas as quantidades de material transportado por unidade de serviço. |
| *COLUNA 5 - CUSTO UNITÁRIO | Nesta coluna são colocados os custos unitários de transporte: CUSTO UNITÁRIO = COLUNA 3 X COLUNA 4 – CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL = E + F |
| BONIFICAÇÃO (BDI) | Percentual que é acrescido ao custo unitário direto total e que corresponde ao lucro, impostos, despesas administrativas e outros demonstrados em planilha. |
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL | É o resultado do custo unitário total acrescido do BDI. |

| ## CODEVASF |  |
| --- | --- |
| ## PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS - P O O | ### QUADRO PO - VIII |

| NOME DA EMPREITEIRA | EDITAL | LOTE | PROJETO | DATA / / | FOLHA / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO (R$) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| MOEDA1 |  | TAXA DE CÂMBIO | DATA: / / | REAIS |  |  |  |
|  |  |  |  | MOEDA ESTRANGEIRA |  |  |  |

1. ESPECIFICAR A MOEDA ESTRANGEIRA, CASO EXISTENTE.

| CODEVASF |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  |  |  | QUADRO PO - XIV |  |
| NOME DA CONSULTORA |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO “A” – ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL DO GRUPO “A” |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO “B” – ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE “A” |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL DO GRUPO “B” |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO “C” – ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE “A” |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL DO GRUPO “C” |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO “D” - TAXAS DAS REINCIDÊNCIAS |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL DO GRUPO “D” |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GERAL |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE |  |  |  |  |  |  |  |
| QUALIFICAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |

## CODEVASF

###### DETALHAMENTO DO BDI

| QUADRO - PO - XV | EDITAL | OBRA | LOTE | FOLHA ____ / ___ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA EMPREITEIRA |  |  |  |  |

| ITEM | COMPOSIÇÀO | TAXA % | VALOR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (R$) | ( ) 1 |
| T O T A I S |  |  |  |  |

| NOME DO INFORMANTE |  | DATA | A CARGO DA CODEVASF |
| --- | --- | --- | --- |
| QUALIFICAÇÃO | ASSINATURA |  |  |

ANEXO VII

MINUTA DE CONTRATO

M I N U T A

|  | Contrato que entre si celebram a Companhia De Desenvolvimento Dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF e a empresa ...................................... |
| --- | --- |

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF, empresa pública federal, criada pela Lei nº 6.088/74, entidade integrante da Administração Pública Indireta (Decreto-lei nº 200/67, art. 4º, II, “b”), inscrita no CNPJ sob nº 00.399.857/0001-26, com sede no Setor de Grandes Áreas Norte, Quadra 601, Lote I, Edifício Deputado Manoel Novaes, CEP 70.830-901, Brasília (DF), doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por seu Superintendente Regional JOSÉ CALMITO FAGUNDES LÉDO, brasileiro, separado, arquiteto, CPF nº 065.151.695-15, RG nº 00680552-34, SSP/BA,), domiciliado em Igaporã (BA), com delegação de competência dada através da Decisão nº 355/07, de 28.05.2007 e a empresa............................, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº ..................., com sede na Rua ......................., ......................., CEP ...................., CIDADE (BA), doravante denominada CONTRATADA, neste ato por representada seu sócio-gerente infra-assinado, Sr. (ª) ............, brasileiro, ............,  CPF nº ........................, RG nº ................SSP/BA, domiciliado à ............., nº ........, Bairro ............, CEP ............, ..........CIDADE (BA), resolvem celebrar o presente contrato de acordo  com a autorização da Diretoria Executiva da CODEVASF, expressa pela Resolução nº ....., de ..............  com a autorização constante do processo administrativo nº 59520.001273/2007-20 sujeitando-se à Lei nº 8.666/93 e demais disposições aplicáveis à espécie, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1. Cláusula Primeira - OBJETO

O presente contrato tem por objeto a construção de 01 (uma) casa de farinha de mandioca na comunidade de Lagoa das Batatas, no Município de Ibititá -BA, licitado(as) através do edital nº 58/2007 – 2ª SR, modalidade Convite, tipo “menor preço global”, sujeito às normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, Lei 10.520/02, Lei 8.078/90 de 21.06.93,  Decreto nº 3.555/00 e Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

2. Cláusula Segunda - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços objeto deste contrato serão executados com fiel observância a este instrumento e demais documentos, a seguir mencionados, que integram o presente contrato, independentemente de transcrição:

a) Convite nº 58/2007-2ª SR;

b) propostas técnica e financeira da CONTRATADA e respectiva documentação;

c) termo de referência;

d) planilha de preços;

e) demais documentos pertinentes, contidos no processo administrativo nº 59520.001273/2007-20.

2.1. Em caso de divergência entre os documentos acima indicados e os termos deste instrumento, prevalecerão estes últimos.

2.2. A CODEVASF se reserva ao direito, mesmo durante a execução dos serviços, de introduzir modificações, resguardados o direito da CONTRATADA, quanto aos serviços executados.

3. Cláusula Terceira – DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo de vigência para a execução dos serviços objeto deste contrato é de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados da data de assinatura deste contrato, com validade e eficácia legal após a publicação do extrato do contrato no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado, mediante manifestação expressa das partes, na forma do art. 57 da Lei nº 8666/93.

3.1. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente será apreciado pela CODEVASF, se manifestado expressamente, por escrito, pela CONTRATADA até 30 (trinta) dias antes do vencimento do contrato, devendo o documento ser protocolizado na CODEVASF até a data limite de que trata este item.

3.2. A contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitátório.

3.3. Eventual prorrogação do prazo de execução do presente contrato somente será autorizada mediante apresentação, pela contratada, de documentação comprobatória de regularidade fiscal, tributária, previdenciária e trabalhista.

4. Cláusula Quarta - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS

As eventuais interrupções ou atrasos na execução dos serviços provocados por motivos supervenientes, independentes da vontade da CONTRATADA, conforme descrito no art. 393 do Código Civil, deverão ser comunicados à CODEVASF por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da ocorrência. Neste caso, a critério da CODEVASF, os dias de paralisação serão compensados por igual período ao final do prazo fixado para cumprimento do objeto deste instrumento.

4.1. Para efeito de compensação de prazo, serão levados em consideração os atrasos na execução dos serviços, quando ocasionados pela falta de entrega à CONTRATADA de elementos técnicos e materiais necessários ao início ou prosseguimento dos serviços, quando tal providência couber à CODEVASF.

4.2. Não será levado em consideração qualquer pedido de suspensão da contagem do prazo, quando baseado em fatos não comunicados à CODEVASF, por escrito, ou por esta não aceitos.

5. Cláusula Quinta - VALOR

O valor global fixo e irreajustável do presente contrato é de R$ ................. (..............), nos termos da proposta financeira apresentada.

5.1. Nos valor acima estão incluídas todas as despesas necessárias, impostos e taxas, Leis sociais, mão de obra e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, na execução dos serviços.

5.2. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF não poderá ser ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedição de empenho complementar.

5.3. A infringência do disposto no item anterior desta cláusula impedirá a CONTRATADA de participar de novas licitações, pelo prazo de 6 (seis) meses, a partir da verificação do evento.

6. Cláusula Sexta - RECURSOS

As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão por conta da Funcional Programática nº 11.334.1047.6424.0001 – ESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS – NACIONAL, consoante as nota(s) de empenho(s) nº(s)............., emitida(s) em ..............

7. Cláusula Sétima - FORMA DE PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetuado por preço unitário mediante faturamento total, dos serviços efetivamente realizados, com apresentação das faturas/notas fiscais, devidamente atestados pela fiscalização, obedecidos os preços unitários constantes da proposta apresentada pela CONTRATADA.

7.2. Os preços constantes da Proposta da CONTRATADA incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços, de acordo com as condições previstas no edital de nº 58/2007, constituindo, assim, a única remuneração da CONTRATADA pelos serviços contratados e executados.

7.3. A CODEVASF efetuará o pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada.

7.4. A CONTRATADA indicará, obrigatoriamente, em seus documentos de cobrança, o número e a data de emissão da Nota de Empenho.

7.5. As faturas deverão vir acompanhadas da documentação justificativa de cada serviço faturado, devidamente atestadas pela Fiscalização, com destaque das alíquotas tributárias incidentes e com a indicação do domicilio bancário para recebimento dos respectivos créditos.

7.6. A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar o valor do IRPJ e demais contribuições, incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, §6º da IN/SRF n° 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero e o respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do Imposto de Renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço.

7.7. As notas fiscais/faturas só serão liberadas para pagamento, respeitada a cláusula de garantia e após aprovadas pela área gestora, e deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que serão de forma imediata devolvidas à contratada para correções.

7.8. Atendido ao disposto nos itens anteriores, a CODEVASF considera como data final do período de adimplemento, a data útil seguinte à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, conforme estabelecido no art. 9º do Decreto nº 1.054/94.

7.9. É de inteira responsabilidade da contratada a entrega à CODEVASF dos documentos de cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica em desconsideração pela CODEVASF dos prazos estabelecidos para pagamento.

7.10. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, tributários, comerciais e demais resultantes da execução do contrato, principalmente com a obrigatoriedade de requerer a exclusão da CODEVASF das eventuais ações reclamatórias trabalhistas, propostas por empregados da CONTRATADA, durante a vigência contratual, declarando-se como única e exclusiva responsável pelas referidas ações, inclusive perante possíveis subcontratados ou quaisquer terceiros interessados.

7.11. Na hipótese da CODEVASF vir a ser condenada, solidária ou subsidiariamente, nas ações trabalhistas mencionadas na cláusula 7.10, e se o contrato estiver vigente, o valor da referida condenação será deduzido das medições e do valor das faturas vincendas, e desde que não haja possibilidade de composição entre as partes, visando o reembolso da importância despendida pela CODEVASF, a título de condenação trabalhista solidária ou subsidiária, a CODEVASF utilizará o direito de regresso, em ação própria a ser intentada contra a CONTRATADA, com a qual desde já a mesma expressa sua concordância, com as duas hipóteses previstas nesta cláusula.

7.12. A não comprovação dos recolhimentos previstos no item 7.6 assegura à CODEVASF o direito de sustar o pagamento da última fatura, reter a garantia e suspender a emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato até a apresentação dos referidos documentos.

7.13. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta cláusula, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento.

7.14. No caso de atraso de pagamento, a CODEVASF pagará atualização financeira aplicando-se o IGP-M a partir da data estabelecida para quitação da obrigação até o mês do efetivo pagamento, de acordo com a seguinte formula:

C = P[(1+I/100)N-1)], onde:

C – valor calculado como atraso de pagamento;

P – valor da obrigação contratual paga com atraso;

N – número de dias entre o efetivo pagamento e a data estabelecida para quitação da obrigação contratual;

I – percentual para remuneração do valor da obrigação paga com atraso, equivalente a média aritmética do IGP-M no período N, “Pró-Rata” dia.

7.15. Não sendo conhecido o índice para o período será utilizado, no cálculo, o último índice conhecido.

7.16. Quando utilizado o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a título de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.

7.17. Nos cálculos deverão ser utilizados 5 (cinco) casas decimais.

8. Cláusula Oitava – DA GARANTIA PARA EXECUÇÃO CONTRATUAL

Como garantia para completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas convencionais, fica estipulada uma "Caução de Execução" no montante de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, a ser integralizado em até 05 (cinco) dias, contados da data de assinatura deste instrumento, em espécie, ou em Títulos da Dívida Pública da União, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, a critério da CONTRATADA.

8.1. Após a assinatura do Termo de Encerramento Físico do Contrato será devolvida a "Caução de Execução", uma vez verificada a perfeita execução dos serviços.

8.2. A caução em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pela CODEVASF, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da CODEVASF.

8.3. Não haverá  qualquer restituição da caução em caso de dissolução contratual, na forma do disposto na cláusula de rescisão deste contrato, hipótese em que a caução será revertida e apropriada pela CODEVASF.

8.4. A não integralização da caução no prazo estabelecido no caput desta cláusula impedirá a liberação dos pagamentos previstos na cláusula sétima deste termo.

8.5. Eventual solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato será analisado consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos do artigo 65, inciso II, alínea “d” da Lei nº 8.666/93.

9. Cláusula Nona - MULTA

Em caso de inadimplemento, por parte da CONTRATADA de quaisquer das cláusulas ou condições do presente instrumento, à ela será aplicada multa no percentual de 0,1% (um décimo por cento) ao dia sobre o valor global do Contrato, até o limite de 20% (vinte por cento) do prazo para  a execução, o que dará ensejo a sua rescisão.

9.1. Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela CODEVASF.

9.1.1. A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da CONTRATADA. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a CONTRATADA será convocada para complementação do seu valor, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data de convocação.

9.1.2. Não havendo qualquer importância a ser recebida pela CONTRATADA, esta será convocada a recolher na Coordenadoria de Finanças da CODEVASF, o valor total da multa, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data da comunicação.

9.2. A CONTRATADA, cientificada da aplicação da multa, terá o prazo de 10 (dez) dias corridos, para apresentar recursos à CODEVASF. Ouvida a fiscalização e o engenheiro responsável pelo contrato, o recurso será  encaminhado a Assessoria Jurídica, que procederá ao seu exame.

9.2.1. Após o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso será apreciado pela 2ª SR, que poderá relevar ou não a multa.

9.3. Em caso de relevação da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo  essa relevação em novação contratual, nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

9.4.Caso a multa seja mantida pela Superintendência Regional, não caberá novo recurso administrativo.

10. Cláusula Dez - FISCALIZAÇÃO

A fiscalização dos serviços caberá a Gerência Regional de Revitalização da Bacia Hidrográfica, por meio de empregado formalmente designado, na forma do artigo 67 da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se a CONTRATADA está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

10.1. A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a CONTRATADA, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

10.2. A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato à Área de Administração, responsável pela execução do contrato.

10.3. Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

10.4. Das decisões da Fiscalização, poderá a Contratada recorrer à Diretoria de Planejamento, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos à multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.

10.5. A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

11. Cláusula Onze - OUTROS ENCARGOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA/INCIDÊNCIAS FISCAIS

Além dos encargos assumidos em outras cláusulas deste contrato, a CONTRATADA, sem alteração dos preços estipulados neste instrumento, obriga-se a:

11.1. Assumir integral responsabilidade por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, trabalhista, securitária e previdenciária, os quais correrão por sua conta exclusiva.

11.2. Pagar todos os tributos ou encargos legais devidos em decorrência deste contrato.

11.2.1. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, após a assinatura do contrato, de comprovada repercussão nos preços contratados, ensejará a revisão destes, para mais  ou para menos, conforme o caso.

11.2.2. Ficam excluídos da hipótese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua natureza jurídico tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual.

11.3. Providenciar as licenças porventura necessárias à execução dos serviços ora contratados, ficando a seu cargo as respectivas despesas.

11.4. Fornecer toda a mão de obra, sem qualquer vinculação empregatícia com a CODEVASF, bem como todos os materiais, equipamentos, inclusive os EPI - equipamentos de proteção individual e os instrumentos necessários à execução dos serviços contratados.

11.5. Constituem obrigações da CONTRATADA, ainda, as demais atribuições e responsabilidades estabelecidas no Edital,  na condição de vencedora do certame.

12. Cláusula Doze - RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA será responsável, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuízos provenientes de vícios e/ou defeitos na execução dos serviços contratados.

12.1. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela CODEVASF, para reparação desses danos ou prejuízos.

12.2. Não serão indenizados os prejuízos que possam advir de erro, de qualquer equívoco da proposta ou de má administração da CONTRATADA.

12.3. A CONTRATADA é a única responsável pela procedência das peças que vier a utilizar na manutenção dos equipamentos.

13. Cláusula Treze - DO DANO MATERIAL OU PESSOAL

A CONTRATADA será responsável por qualquer dano, material ou pessoal, causado a terceiros ou à CODEVASF, durante a execução dos serviços contratados ou em decorrência deles.

14. Cláusula Quatorze - DIÁRIO DE OCORRÊNCIAS

A CONTRATADA manterá no local dos trabalhos um livro sob a denominação de DIÁRIO DE OCORRÊNCIAS, com todas as folhas devidamente numeradas e rubricadas por seu representante e pela fiscalização, no qual serão registradas, por ambas as partes, as ocorrências dos serviços, inclusive as ordens, podendo os registros ser consultados pelos representantes das partes interessadas.

14.1. Deverão ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alterações que ocorrerem durante a execução do presente contrato, especialmente as referentes a obras, serviços ou obras extras.

14.2. As obras e, serviços extras não contemplados na planilha de preços da Contratada deverão ter seus preços fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipóteses deverão ser previamente autorizadas/aprovadas pela autoridade competente.

15. Cláusula Quinze - ENCERRAMENTO DO CONTRATO

Concluídos os serviços objeto deste contrato, a CONTRATADA solicitará através da Fiscalização, a aprovação dos mesmos. A CODEVASF fará na ocasião, as observações que julgar necessárias, rejeitando os serviços que não tenham sido executados a contento nos termos estabelecidos neste instrumento. Ocorrendo esta hipótese, será dado um prazo para que a CONTRATADA, às suas expensas, complete ou refaça os serviços rejeitados. Aceitos os serviços, a CODEVASF emitirá Termo de Encerramento Físico do Contrato, que possibilitará a liberação da garantia.

15.1. Após o pagamento de todos os valores devidos à CONTRATADA, será emitido pelo Serviço de Finanças da CODEVASF – 2ª DADF, o Termo de Encerramento Financeiro.

16. Cláusula Dezesseis – RESCISÃO

16.1. O presente contrato será rescindido unilateralmente de  pleno direito pela CODEVASF, com a conseqüente perda da caução e da idoneidade da CONTRATADA nos termos do art. 78, incisos I a XII, XVII da Lei nº 8.666/93 observadas as disposições dos arts. 77,79 e 80 da citada Lei.

16.2. O presente contrato também será rescindido de pleno direito pela CODEVASF, com a conseqüente perda da garantia e da idoneidade da CONTRATADA para transacionar com a CODEVASF, sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito de indenização ou de retenção independentemente de ação ou interpelação judicial, se a CONTRATADA:

a) tiver a sua falência requerida ou decretada;

b) entrar em liquidação judicial ou extrajudicial;

c) tornar evidente sua incapacidade, desaparelhamento ou má-fé;

d) transferir, no todo ou em parte, este contrato sem prévia e expressa anuência da CODEVASF;

e) retardar em mais de 20% (vinte por cento) o Cronograma de Execução;

f) infringir quaisquer outras cláusulas ou condições deste contrato.

17. Cláusula Dezessete – Reajustamento

Os preços permanecerão válidos por um período de um ano. Após este prazo, poderão ser reajustados, aplicando-se a seguinte fórmula:

I1 – Io

R = V (................),onde:

Io

“R” é o valor do reajustamento procurado:

“V” é o valor contratual a ser reajustado:

“I1” é o índice correspondente ao mês do aniversário a proposta.

“Io” é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da proposta.

    - Os índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas na revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getulio Vargas – Custo Nacional da Construção Civil e Obras Públicas – Coluna 38 – Terraplanagem – Código 0157956.

18. Cláusula Dezoito – PUBLICAÇÃO

A CODEVASF providenciará a publicação do presente contrato, em extrato, no Diário Oficial da União, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo que será de até 20 (vinte) dias após aquela data, nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93.

19. Cláusula Dezenove - FORO

Fica eleito o Foro da Justiça Federal cidade de Salvador, Bahia, para dirimir questões oriundas do presente contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente Contrato para a execução dos serviços, em 03 (três) vias de igual teor e para o mesmo efeito, que, lido e achado conforme, é assinado pelas partes  contratantes e pelas testemunhas.

Bom Jesus da Lapa (BA), .............

| CODEVASF | CONTRATADA |
| --- | --- |

Testemunhas:

| Nome: CPF/MF: | Nome: CPF/MF: |
| --- | --- |

| CODEVASF | GUIA DE RETIRADA DE EDITAL (NO SITE www.codevasf.gov.br) |  |  |  |  | EDITAL Nº 58/2007 (CONVITE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Documentos Constitutivos |  |  |  |  |  |  |
| ANEXOS: I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS II – PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS III- PEÇAS GRÁFICAS IV - TERMO DA PROPOSTA V – MODELOS DE DECLARAÇÕES VI – MODELOS DE QUADROS VII – MINUTA DE CONTRATO |  |  |  |  |  |  |
| Dados para correspondência informado pela licitante |  |  |  |  |  |  |
| EMPRESA: _____________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ CNPJ: |  |  |  |  |  |  |
| ENDEREÇO: |  |  |  |  |  |  |
| CIDADE: |  |  |  |  | CEP: |  |
| TELEFONE: |  |  |  | FAX: |  |  |
| E-mail: |  | Confirmo as informações constantes desta guia e declaro ter retirado o EDITAL e seus elementos constitutivos pelo site da CODEVASF. Assinatura: |  |  |  |  |
| VALOR DO EDITAL: (para retirada no site é GRATUITO) |  |  | DATA: |  |  |  |