# ESCLARECIMENTOS PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 35/2008

# Ao questionamento 01: ”Gostaria de esclarecer as seguintes duvidas sobre o pregão em epigrafe: 1- O Equipamento para refrigeração para conservar 10 ton. De pescado, vocês só querem apenas o equipamento ? , Já possuem a camara Frigorifica? Ou e para cotar a mesma junto com o equipamento? A instalação do equipamento deverá ser incluída no preço cotado? 2- Quanto a Despolpadeira de pescado, conseguimos achar no mercado Nacional apenas uma com uma produção de 450 á 500 Kg/Hora. Segundo nos informaram existe a de 1000Kg/Hora porém é importada, Perguntamos não poderíamos participar com o modelo Nacional ou até com duas maquinas para atingir a quantidade exigida por vcs.?” # Segue resposta do Técnico Luciano Rocha – 2ª/EPC: # “1 - Necessitamos apenas do equipamento de refrigeração para conservar 10,0 Ton. de pescado dentro das especificações informadas, a câmara de estocagem já existe e está instalada; em sua cotação o valor deve ser com a instalação do equipamento no município de Barreiras-Bahia. 2 - Existe no mercado nacional a despolpadeira para 1.000 kg/hora, uma empresa nacional a vende, entretanto não sei lhe informar se a máquina que esta empresa vende é fabricação própria ou se ela importa o equipamento; o preço de duas máquinas de 500 kg/hora eleva muito o custo de compra e compromete o espaço físico dentro da unidade de beneficiamento. Lembro ainda que os equipamentos deverão ser entregues no município de Barreiras-Bahia, ou seja, o frete deve ser incluso no preço. Me coloco à disposição para quaisquer dúvidas, Atenciosamente, Luciano Rocha Fone: 77 3493-2010”

# Ao questionamento 02: # “Solicitamos esclarecimentos referentes ao Pregão 35/2008 que se realizará dia 23/12 as 10:00 h, descritos a seguir: 1- Dimensões da câmara. (informar se externas ou internas). 2- Espessura do isolamento existente. 3- Quantas portas e dimensões. 4- Período diário de Homens / hora. 5- Se Já existe local definido.” # Segue resposta do Técnico Luciano Rocha – 2ª/EPC: “1 - Dimensões da câmara: Dimensões internas: largura= 2,75 m ; comprimento= 5,85 m ; altura=3,00 m 2 - Espessura do isolamento existente: 200 mm 3 - Quantidade de portas e deimensões: 02 portas medindo 1,00 x 2,10 m 4 - Período diário de homens/hora: 04 homens/hora 5 - Se já existe local definido: A câmara de estocagem já se encontra instalada em uma Unidade de Beneficiamento de pescado no município de Barreiras-Bahia. Me coloco à disposição para dirimir quaisquer dúvidas, Atenciosmanete, Luciano Rocha Fone: 77 3493-2010”