TOMADA DE PREÇOS

##### EDITAL N.º 36/2007

CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA, EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL, COM SEDE EM BOM JESUS DA LAPA – BA.

FOR – 101/01

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA CODEVASF

AVENIDA MANOEL NOVAIS, S/Nº BOM JESUS DA LAPA-BA, C.E.P: 47600-000

TEL: (77) 3481-8011 - FAX: (77)3481-5299 - e-mail: 2sr-sl@codevasf.gov.br

-CODEVASF-

TOMADA DE PREÇOS

EDITAL N.º 36/2007

AVISO

OBJETO: Construção de cisternas para captação de água de chuva, em municípios do Estado da Bahia, na área de abrangência da 2ª Superintendência Regional da CODEVASF, com sede em Bom Jesus da Lapa - BA.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: Poderão participar da presente licitação empresas do ramo que atendam às exigências deste Edital e seus Anexos.

LOCAL E DATA DE RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Sala de Reuniões da Secretaria Regional de Licitações, da 2.ª Superintendência Regional da CODEVASF, situado à Av. Manoel Novaes, s/n.º – Centro, em Bom Jesus da Lapa/BA, às 09 (nove) horas do dia 11(onze) de dezembro de 2007 (Horário local).

OBSERVAÇÃO: O Edital e seus Anexos encontram-se à disposição dos interessados nos sítios www.codevasf.gov.br e www.comprasnet.gov.br onde poderão ser retirados, podendo ainda ser obtidos junto à Secretaria Regional de Licitações - 2ª/ SL da CODEVASF, localizada no endereço mencionado no subitem 1.1 deste Edital, mediante o recolhimento, aos cofres da CODEVASF, da importância de R$ 30,00 (trinta reais), correspondentes às despesas com sua reprodução gráfica.

As empresas que retirarem o Edital através da Internet deverão proceder ao preenchimento da Guia de Entrega de Edital que se encontra na última página deste documento, remetendo-a através do FAX (77) 3481-5299, dados estes necessários para que a CODEVASF possa comunicar eventuais respostas às consultas formuladas. A não entrega deste documento exime a CODEVASF de qualquer reclamação sobre esclarecimentos do Edital e seus Anexos.

###### JOSÉ CALMITO FAGUNDES LÉDO

# Superintendente Regional

CODEVASF – 2.ª SR

### ÍNDICE

- OBJETO/LEGISLAÇÃO

- DESCRIÇÃO GERAL DA OBRA E LOCALIZAÇÃO

- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

- INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS

- APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA

- PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

- FORMA DE PAGAMENTO

- MULTAS

- GARANTIA DE EXECUÇÃO

- ABERTURAS DOS INVÓLUCROS

- EXAME E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

- ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO

- RECURSOS ADMINISTRATIVOS

- OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA

- FISCALIZAÇÃO

- RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

- CONDIÇÕES GERAIS

###### ANEXOS

###### I	   - MUNICÍPIOS E LOCALIDADES

II 	- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

III	- PLANILHAS DE PREÇOS BÁSICOS

IV 	- TERMO DE PROPOSTA

V 	- MODELO DE DECLARAÇÃO

VI	- MODELOS DE QUADROS

VII 	- MINUTA DE CONTRATO

- C O D E V A S F -

### TOMADA DE PREÇOS

### EDITAL n.º 36/2007

- OBJETO/LEGISLAÇÃO

1.1.	A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF, através de sua 2.ª Superintendência Regional, torna público que receberá às 09 (nove) horas do dia 11(onze) de dezembro de 2007 (Horário local), na sala de reuniões da  Secretaria Regional de Licitações, localizada na Av. Manoel Novaes, s/n.º, Centro, em Bom Jesus da Lapa - BA, documentação e propostas objetivando a Construção de cisternas para captação de água de chuva, em municípios do Estado da Bahia, na área de abrangência da 2ª Superintendência Regional da CODEVASF, com sede em Bom Jesus da Lapa - BA.

  - A presente licitação na modalidade de “Tomada de Preços” e do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, sob o regime de “Empreitada por Preço Unitário”, reger-se-á pela Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, com as alterações da Lei n.º 8.883, de 08 de junho de 1994, e Lei n.º 9.648, de 27 de maio de 1998 e Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

- DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS/FORNECIMENTOS E LOCALIZAÇÃO

  - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/FORNECIMENTOS:

O escopo dos serviços, objeto deste edital, compreende a construção de 558 (quinhentas e cinquenta e oito) cisternas de placas para captação de água de chuva, com capacidade para 16.000 litros, divididas em 5 itens:

| ITEM | MUNICÍPIO | Nº CISTERNAS | TOTAL DO ITEM |
| --- | --- | --- | --- |
| I | BARRO ALTO | 25 | 50 |
|  | ITAGUAÇU DA BAHIA | 25 |  |
| II | CAETITÉ | 28 | 120 |
|  | PINDAÍ | 20 |  |
|  | URANDI | 72 |  |
| III | GUANAMBI | 56 | 160 |
|  | MATINA | 76 |  |
|  | PALMAS DE MONTE ALTO | 28 |  |
| IV | IGAPORÃ | 102 | 180 |
|  | RIACHO DE SANTANA | 78 |  |
| V | SANTANA | 20 | 48 |
|  | TABOCAS DO BREJO VELHO | 28 |  |

  - LOCALIZAÇÃO/ACESSO

Os serviços serão executados em comunidades localizadas nos diversos municípios da área de abrangência da 2ª Superintendência Regional da CODEVASF, Bom Jesus da Lapa – BA., constantes no  Anexo I.

- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

  - Poderão participar desta licitação as empresas do ramo que satisfaçam as condições deste Edital e seus Anexos.

    - Não será permitida a participação de empresas sob a forma de consórcio.

    - Não será permitida a subcontratação de parte ou total das obras.

    - Poderão participar desta licitação, em condições diferenciadas, as microempresas e empresas de pequeno porte, na forma prescrita na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

  - O Edital e seus Anexos encontram-se à disposição dos interessados nos sítios www.codevasf.gov.br e www.comprasnet.gov.br onde poderão ser retirados, podendo ainda ser obtidos junto à Secretaria Regional de Licitações – 2ª SL da CODEVASF, localizada no endereço mencionado no subitem 1.1 deste Edital, mediante o recolhimento, aos cofres da CODEVASF, da importância de R$ 30,00 (trinta reais), correspondente às despesas com sua reprodução gráfica.

  - A declaração de visita não será exigida, porém, a licitante deverá se inteirar dos serviços a serem executados e avaliar os problemas futuros, de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execução.

    - A licitante assume integralmente a responsabilidade pela visita e verificação “in loco”, das dificuldades e dimensionamento dos elementos técnicos indispensáveis à apresentação da Proposta. Os custos de visita aos locais dos serviços correrão por conta exclusiva da licitante.

A ausência de manifestação quanto às dificuldades não poderá ser invocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais

  - Não será permitida a participação de empresas:

- cujos empregados, diretores, responsáveis técnicos ou sócios figurem como funcionários, empregados ou ocupantes de função gratificada na CODEVASF;

- empresa declarada inidônea por Órgão ou Entidade da Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;

- empresa suspensa de licitar ou contratar com a CODEVASF; e

- empresa em processo de falência ou recuperação judicial.

  - Cada licitante apresentar-se-á com apenas um representante que, devidamente munido de documento hábil, será o único a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo, ainda, no ato da entrega dos envelopes, identificar-se, exibindo a carteira de identidade.

    - Por documento hábil, entende-se:

- habilitação do representante mediante procuração para participar de licitação, acompanhada de cópia do ato de investidura do outorgante, no qual declare expressamente ter poderes para a devida outorga.

- caso seja titular da empresa, apresentar documento que comprove sua capacidade para representá-la.

    - A não apresentação do documento de credenciamento não inabilita a licitante, mas impedirá o representante de se manifestar, impugnar e responder pela mesma.

    - O credenciado ou procurador não poderá representar mais de uma licitante, ficando expresso e ajustado que a inobservância desta exigência implicará na desclassificação automática das respectivas propostas.

  - A participação na licitação implica na aceitação integral do ato convocatório, bem como na observância dos regulamentos e normas administrativas e técnicas aplicáveis, observando-se o disposto nos subitens 4.3, 4.4 e 4.5 deste Edital e a responsabilidade pela autenticidade e fidelidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.

- INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS

  - A licitante deverá, além das informações específicas requeridas pela CODEVASF, adicionar quaisquer outras que julgar necessárias. Somente serão aceitas normas conhecidas que assegurem uma qualidade igual ou superior à indicada nas Especificações Técnicas (ANEXO II), que faz parte integrante deste Edital.

  - As licitantes deverão estudar minuciosa e cuidadosamente a documentação, informando-se de todas as circunstâncias e detalhes que possam de algum modo afetar o fornecimento dos materiais e a execução dos serviços, seus custos e prazo de execução.

  - Quaisquer dúvidas de caráter técnico, formal ou legal na interpretação deste Edital e seus Anexos, serão dirimidas pela Secretaria Regional de Licitações – 2.ª SL, no endereço indicado no subitem 1.1 deste Edital, e através do Telefax (77) 3481-5299, ouvidas a Gerência Regional de Infra-Estrutura e Irrigação e Assessoria Jurídica da 2.ª SR, no que couber, respeitado o prazo disposto no subitem 4.4 a seguir descrito.

  - Os pedidos de esclarecimentos sobre quaisquer elementos somente serão atendidos quando solicitados por escrito até 08 (oito) dias anteriores à data estabelecida para a abertura das propostas. As consultas formuladas fora deste prazo serão consideradas como não recebidas.

  - Analisando as consultas, a CODEVASF deverá esclarecê-las, e, acatando-as, alterar ou adequar os elementos constantes do Edital e seus Anexos, comunicando sua decisão, também por escrito, às demais licitantes.

  - A apresentação da proposta tornará evidente que a licitante examinou minuciosamente toda a documentação deste Edital e seus Anexos e que a encontrou correta. Evidenciará, também, que a licitante obteve da CODEVASF, satisfatoriamente, todas as informações e esclarecimentos solicitados, tudo resultando suficiente para a elaboração da proposta, logo implicando na aceitação plena de suas condições, conforme o disposto no subitem 4.7 deste Edital.

  - Fica entendido que a licitante tem pleno conhecimento das condições locais onde serão executados os serviços e teve solucionadas todas as dúvidas, antes da data de apresentação da proposta.

- APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA

  - Serão aceitas propostas entregues pessoalmente ou encaminhadas por via postal, desde que sejam recebidas pela CODEVASF no endereço indicado no subitem 1.1 deste Edital até o dia e hora estabelecido para recebimento e abertura das propostas, não se admitindo sua apresentação via fax ou correio eletrônico (e-mail).

  - As propostas entregues após o horário estabelecido no subitem 1.1 deste Edital serão consideradas como não recebidas, sendo de inteira responsabilidade da licitante a entrega tempestiva da "Documentação" e "Propostas" enviadas por via postal.

  - A proposta, toda correspondência e documentos trocados entre a licitante e a CODEVASF serão escritos em português. Os preços deverão ser cotados na moeda nacional.

  - As licitantes deverão fazer entrega no dia, hora e local mencionados no subitem 1.1. deste Edital, de 2 (dois) invólucros, fechados, numerados e rubricados em seus fechos, contendo, respectivamente, o n.º 1 a "Documentação", e o n.º 2 a "Proposta Financeira".

    - Na parte externa dos respectivos invólucros deverão constar as inscrições "Documentação" e "Proposta Financeira", o nome e endereço completo da licitante, o número e a indicação do presente Edital.

    - Todos os documentos deverão ser apresentados na ordem indicada no presente Edital, numerados seqüencialmente e rubricados pelo representante legal da licitante ou seu procurador, sem rasuras, emendas ou repetições.

      - Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Secretaria Regional de Licitações – 2.ª SL, ou ainda, publicação em órgão da imprensa oficial.

    - A "Documentação", no que couber, e as “Propostas Financeiras” deverão estar datilografadas ou impressas por processo eletrônico em papel timbrado da empresa, em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, com clareza, sem emendas, entrelinhas, rasuras ou borrões que dificultem o entendimento, e terão de estar numeradas e rubricadas em todas as suas folhas e assinada na última pelo representante legal da empresa.

      - As propostas deverão contemplar todos os fornecimentos e serviços que compõem o objeto deste Edital, observando todas as descrições, características técnicas e demais recomendações constantes das Especificações Técnicas (ANEXO II) e Planilha de Preços Básicos (ANEXO III), que são parte integrante deste Edital. Não serão aceitas propostas que não apresentarem cotações para todos os serviços solicitados. Tais propostas serão desclassificadas.

  - DOCUMENTAÇÃO – INVÓLUCRO N.º 1

Em invólucro fechado, que receberá a denominação de "Invólucro n.º 1" (um), será apresentada a "Documentação", em 02 (duas) vias distintas de igual teor, em volumes separados, devendo ser evidenciado na respectiva capa de cada volume, as inscrições: "ORIGINAL" e "2ª VIA", e deverá conter os documentos abaixo relacionados, cuja apresentação é obrigatória, sendo inabilitada a licitante que não apresentar a totalidade dos mesmos.

    - Habilitação Jurídica

- Registro comercial, no caso de empresa individual;

- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato do registro de autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

- Declaração da inexistência de fato superveniente à expedição do SICAF ou CRC que impeça a sua habilitação, prevista no § 2º do Art. 32 da Lei n.º 8.666/93 e de que não foi declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Pública, que não está suspensa, temporariamente, de licitar ou impedida de contratar com a CODEVASF, e de que encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme modelo constante do ANEXO V, parte integrante deste Edital;

    - Regularidade Fiscal

- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ;

- Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente a seu ramo de atividade e compatível com o objetivo contratual;

- Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei. A prova de regularidade com a Fazenda Federal deverá ser acompanhada da Certidão quanto à Dívida Ativa da União, com validade em vigor;

- Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando o cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, mediante Certidão Negativa de Débitos com a Previdência Social - (CND), com validade em vigor;

- Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS emitida pela Caixa Econômica Federal, com validade em vigor;

      - A validade das certidões referidas no subitem 5.5.2, alíneas "c", “d” e “e” corresponderá ao prazo fixado nos próprios documentos. Caso as mesmas não contenham expressamente o prazo de validade, a CODEVASF convenciona o prazo como sendo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedição, ressalvada a hipótese da licitante comprovar que o documento tem prazo de validade superior ao antes convencionado, mediante juntada de norma legal pertinente.

      - Caso a(s) certidão(ões) expedidas pela(s) fazenda(s) federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal seja(m) POSITIVA(S), deverá (ão) constar expressamente na (s) mesma (s) o efeito negativo, nos termos do art. 206 do CTN, ou sejam juntados documentos comprovando que o débito foi parcelado pelo próprio emitente, que a sua cobrança está suspensa, ou se contestado, esteja garantida a execução mediante depósito em dinheiro ou através de oferecimento de bens, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias, da data de recebimento das propostas.

    - Qualificação Técnica

- A empresa participante deverá ter em seu quadro de funcionários, profissional habilitado, detentor de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART comprovando ter executado obras e serviços similares, para coordenar e responsabilizar-se tecnicamente pelos serviços a serem executados.

a.1) Entende-se por serviços similares construção de reservatórios de água em concreto armado e/ou  argamassa armada.

a.2) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente os empregados e/ou sócios.

a.3) Não será aceito técnico com contrato de regime de prestação de serviço, para efeito de comprovação do quadro permanente da empresa, detentor de acervo técnico. A licitante deverá comprovar através de ficha ou livro de registro de empregado ou através de cópia do contrato social de que o detentor do acervo técnico pertence ao seu quadro de pessoal na condição de empregado ou de sócio.

    - Qualificação Econômico-Financeira

- Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.

- Certidão Negativa de Pedido de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou execução patrimonial expedida pelo domicílio de pessoa física;

    - À licitante cadastrada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF será dispensada a apresentação da documentação exigida pelas alíneas "a” a “d” do subitem 5.5.1., e alíneas "a" a "e" do subitem 5.5.2. A confirmação da situação regular da licitante será efetuada mediante consulta “on line” ao Sistema SICAF.

    - Em se tratando das micro empresas e empresas de pequeno porte, a comprovação de regularidade fiscal  somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. Contudo, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. (Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006).

    - A comprovação do tratamento diferenciado previsto no subitem 5.5.8. estará condicionada a apresentação da documentação comprobatória de que a licitante é Micro Empresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP.

    - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da CODEVASF, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

    - A não regularização da documentação dentro do prazo previsto no subitem 5.5.8. acima, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à CODEVASF convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

    - Toda a documentação apresentada pela licitante, para fins de habilitação, deverá pertencer à empresa que efetivamente prestará os serviços, ou seja, o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ deverá ser o mesmo em todos os documentos, com exceção da CND junto ao INSS e do CRF junto ao FGTS, desde que comprove que os recolhimentos de INSS e FGTS são centralizados.

  - PROPOSTA FINANCEIRA - INVÓLUCRO N.º 2

Em invólucro fechado, que receberá a denominação de "Invólucro nº 2" (dois), será apresentada a "Proposta Financeira", em duas vias distintas, de igual teor e forma, em volumes separados, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, evidenciando-se na respectiva capa de cada volume as inscrições: "ORIGINAL" e "1ª via", e será firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta licitação, sem conter alternativas, e deverá conter a documentação a seguir relacionada:

- TERMO DE PROPOSTA, constante do ANEXO IV, que é parte integrante deste Edital, contendo o valor global da proposta, incluindo BDI, que deverá constituir o primeiro documento da "Proposta Financeira”.

- Nome e endereço completo da licitante, número de telefone, fax, CNPJ e qualificação (nome, estado civil, profissão, CPF, identidade e endereço) do dirigente ou representante legal, este mediante instrumento de procuração, que assinará o contrato no caso da licitante ser a vencedora.

- VALORES UNITÁRIO E GLOBAL DA PROPOSTA, em algarismo e por extenso, sem rasuras, entrelinhas, emendas ou repetições, bem como as considerações relativas às condições específicas da proposta, variantes consideradas e demais informações necessárias à sua avaliação.

- Preencher os seguintes Quadros, constantes do ANEXO VI, integrante deste Edital:

- PO-I - CRONOGRAMA FÍSICO: relacionar as atividades, quantitativos previstos a executar por atividade, mês a mês, e com totais para cada atividade;

- PO VI – CRONOGRAMA FINANCEIRO, obedecendo as atividades, prazo e composição do "Cronograma Físico", com desembolso e quantitativos previstos mês a mês, observado o prazo de execução dos serviços descritos neste Edital;

- PO-VII – PREÇO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS, com clareza e sem rasuras, para todos os itens descritos na Planilha de Orçamentação de Obras, BDI e detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro PO-XIV), sob pena de desclassificação das propostas;

- PO-VIII – PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS, com clareza e sem rasuras, contemplando, no mínimo, os dados constantes da Planilha de Preços Básicos (ANEXO II), integrante deste Edital.

- PO-XIV – DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS.

- PO-XV – DETALHAMENTO DO BDI.

d1) 	Informamos que os custos de administração local, que anteriormente faziam parte do Detalhamento do BDI (Quadro PO XV), doravante deverão fazer parte da Planilha de Orçamentação de Obras e Planilha de Preços Unitários.

d2)	No preenchimento do Quadro PO-XV – Detalhamento do BDI a licitante deverá considerar todos os impostos e taxas, conforme previsto na legislação vigente.

    - Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. (Art. 44 da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006).

    - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

    - Para efeito do disposto no subitem 5.6.2. deste Edital (Art. 45 da Lei Complementar n.º 23, de 14/12/2006), ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

- A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar  proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.

- Não ocorrendo a contratação da micro empresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea “a” acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do § 1.º do art. 44 da Lei Complementar n.º 123/06 supra mencionada, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

- No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 1.º do art. 44 da Lei Complementar n.º 123 retro mencionada, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

    - Na hipótese da não contratação nos termos previstos nos subitens 5.6.2. e 5.6.3. acima, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

    - A condição prevista no subitem 5.6.3. somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por micro empresa ou empresa de pequeno porte.

    - Nos preços propostos deverão estar incluídas todas as despesas necessárias, tais como: mão-de-obra, salários, acordos, dissídios coletivos, BDI, equipamentos, veículos, material de consumo, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários para execução dos serviços, custos devidos a título de encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, securitárias, diárias, estadias, passagens aérea e terrestre, impostos e taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, na execução dos serviços objeto deste Edital. No caso de omissão considerar-se-ão como inclusas nos preços.

    - A licitante deverá tomar todas as providências relativas à mobilização, imediatamente após a assinatura do contrato, de forma a dar início efetivo e concluir a obra dentro do prazo contratual:

      - No preço da Mobilização e Desmobilização deverão estar incluídas todas as despesas com transporte de pessoal, materiais e equipamentos necessários à perfeita realização dos trabalhos, bem como a execução do canteiro de apoio a obra, como também as despesas com as instalações provisórias de energia elétrica e água potável. Deverão ainda estar incluídos os custos de apoio à obra. Todas as instalações que compõem o canteiro de apoio à obra deverão obedecer rigorosamente às exigências da Municipalidade local, e serem previamente aprovadas pela Fiscalização. Todas as instalações deverão ser mantidas em permanente estado de limpeza, higiene e conservação;

      - A Contratada deverá atender, sem ônus para a CODEVASF, todas as exigências da Municipalidade e concessionárias locais;

    - No final da obra, a licitante deverá remover todas as instalações do acampamento e canteiro de serviço, equipamentos, construções provisórias, detritos e restos de materiais, de modo a entregar as áreas utilizadas, totalmente limpas.

    - Este item será pago 50% (cinqüenta por cento) quando da mobilização e os outros 50%  (cinqüenta por cento) restantes quando da desmobilização, após o término da obra, desde que atendido o que foi especificado no item 5.6.7 e seus subitens.

      - Nenhum pagamento se fará em separado para os serviços, materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários à limpeza e sinalização da obra, cujos custos deverão estar incorporados ao preço global proposto para o item Mobilização e Desmobilização.

    - Além da placa da licitante, que deverá atender às exigências do CREA e da Municipalidade local, será colocada, às expensas da licitante, uma placa de obra da CODEVASF, de acordo com o modelo fornecido pela CODEVASF.

    - O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias contados a partir da data estabelecida para entrega das mesmas, sujeita a revalidação por idêntico período.

- PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - Os prazos para a execução dos serviços objeto desta licitação serão contados a partir da data de assinatura do Contrato, com eficácia legal após a publicação do respectivo extrato no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado na forma dos §§ 1º e 2º do Art. 57, da Lei n.º 8.666/93,  conforme a seguir:

ITENS I e V – 120 (cento e vinte) dias corridos;

ITEM II – 210 (duzentos e dez) dias corridos;

ITENS III e IV – 300 (trezentos) dias corridos,

- REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

  - Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contado da data de apresentação da proposta. Após este prazo serão reajustados, aplicando-se a seguinte fórmula:

## I -  Io

R =  V  [-------------], onde:

Io

"R" é o  valor do reajustamento procurado;

"V" é o valor contratual a ser reajustado;

"I" é o índice relativo à data do reajuste;

"Io" é o índice inicial correspondente à data de apresentação da proposta.

7.1.1.	Os índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas na revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getulio Vargas – Custo Nacional da Construção Civil e Obras Públicas – Coluna 38 – Terraplanagem – Código 0157956.

  - Para fins de aplicação desta cláusula deverá inexistir culpa da contratada no não cumprimento do prazo inicialmente pactuado.

- FORMA DE PAGAMENTO

    - Os pagamentos serão efetuados contra apresentação das Notas Fiscais correspondentes, devidamente atestadas pela fiscalização da CODEVASF, respeitando o prazo legal para tramitação do processo de pagamento e observadas as seguintes condições:

      - A CODEVASF/2ªSR pagará à Contratada, pelos serviços efetivamente executados. Os preços incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços, de acordo com as condições previstas no Edital e Especificações Técnicas, constituindo, assim, a única remuneração do Contratado pelos trabalhos contratados;

      - O pagamento dos serviços será efetuado exclusivamente através do preço unitário, mediante medições mensais, pago por serviço efetivamente executado;

      - O serviço que não se adequar às formas de pagamento estabelecidas no Termo de Referência e Especificações Técnicas e/ou que não seja executado em plena conformidade com eles, não terá faturamento;

      - As faturas exigirão o acompanhamento de documentação e relatório dos trabalhos desenvolvidos que justifiquem cada serviço faturado, com a indicação do número do Contrato que lhe dá cobertura;

      - As faturas dos serviços executados só serão pagas após os mesmos terem sido aprovados e atestados pela fiscalização;

      - Qualquer erro detectado no documento de cobrança acarretará a devolução do mesmo ao Contratado, para correções e acertos, iniciando-se, após essa apresentação, a contagem de novos prazos para pagamento.

    - Para efeito de pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada, conforme estabelece o Art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei n.º 8.666/93.

    - As Faturas/Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da Planilha de Medição a cada serviço medido, devidamente atestada pela fiscalização e com a indicação do domicílio bancário para recebimento dos respectivos créditos.

    - Os pagamentos serão creditados em nome da licitante vencedora, mediante Ordem Bancária em Conta Corrente por ela indicada ou por meio de Ordem Bancária para pagamento de faturas com Código de Barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Edital.

    - As notas fiscais/faturas só serão liberadas para pagamento, respeitada a cláusula de garantia e depois de aprovadas pela área gestora, e deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que serão de forma imediata devolvidas à contratada para correções.

    - A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar o valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, § 6º da IN/SRF nº 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza dos serviços.

    - Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos, após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, ensejará a revisão destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

      - Ficam excluídos da hipótese referida no subitem anterior, tributos ou encargos legais que, por sua natureza jurídico tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual.

    - Eventual solicitação de reequilíbrio Econômico-Financeiro do contrato será analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos do artigo 65, inciso II, alínea "d", da Lei n.º 8.666/93.

    - Qualquer suspensão de pagamento de serviço devido à falta de regularidade da licitante vencedora perante o sistema SICAF ou a não apresentação da documentação obrigatória (INSS e FGTS), não gerará para a CODEVASF nenhuma responsabilidade nem obrigação de reajustamento ou atualização monetária do valor devido.

8.1.10.	A não comprovação dos recolhimentos previstos no item 8.1.6. assegura à CODEVASF o direito de sustar o pagamento da última fatura, reter a garantia e suspender a emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato até a apresentação dos referidos documentos.

    - A licitante vencedora é responsável pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, tributários, comerciais, ambientais e demais resultantes da execução do contrato, principalmente com a obrigatoriedade de requerer a exclusão da CODEVASF da lide das eventuais ações reclamatórias trabalhistas, propostas por empregados da licitante vencedora, durante a vigência contratual, declarando-se como única e exclusiva responsável pelas referidas ações.

    - Na hipótese da CODEVASF vir a ser condenada, solidária ou subsidiariamente em ações reclamatórias trabalhistas, ambientais, etc., acima referidas, e se o contrato estiver vigente, o valor da referida condenação será deduzido do valor das faturas vincendas e desde que não haja possibilidade  de composição entre as partes, visando o reembolso da importância despendida pela CODEVASF, a título de condenação trabalhista solidária ou subsidiária, a CODEVASF utilizará o direito de regresso, em ação própria a ser intentada contra a licitante vencedora, sendo que desde já a mesma expressa sua concordância com as duas hipóteses previstas neste item.

    - Os documentos de cobrança indicarão, obrigatoriamente, o número do contrato e da(s) Nota(s) de Empenho emitida(s) pela CODEVASF que cubra(m) a execução dos serviços/fornecimentos.

    - A licitante vencedora se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme exigência contida no art. 55, inciso XIII, da Lei n.º 8.666/93.

    - Atendido ao disposto nos itens anteriores a CODEVASF considera como data final do período de adimplemento, a data útil seguinte, à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, conforme estabelecido no Artigo 9º, do Decreto n.º 1.054, de 07 de fevereiro de 1994.

    - É de inteira responsabilidade da licitante vencedora, a entrega à CODEVASF dos documentos de cobrança, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica em desconsideração pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

    - Será considerado em atraso o pagamento efetuado após o prazo estabelecido no subitem 8.1.15, caso em que a CODEVASF pagará atualização financeira, aplicando-se a seguinte fórmula:

C = P[(1+I/100)N – 1]

C - 	Valor calculado como atraso de pagamento;

P - 	Valor da obrigação contratual paga com atraso;

N - 	Número de dias entre o efetivo pagamento e a data estabelecida para quitação da obrigação contratual;

I -   Percentual para remuneração do valor da obrigação paga com atraso, equivalente a  média aritmética do IGP-M no período N, “Pró-Rata” dia.

      - Não sendo conhecido o índice para o período, será utilizado, no cálculo, o último índice conhecido.

      - Quando utilizar o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a título de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.

      - Nos cálculos deverão ser utilizados 5 (cinco) casas decimais.

- MULTAS

  - Em caso de inadimplemento, por parte da licitante vencedora, de quaisquer das cláusulas ou condições do contrato, à mesma será aplicada a multa no percentual de 0,1 (um décimo por cento) ao dia sobre o valor global do contrato, até o limite de 20% (vinte por cento) do prazo contratual, o que dará ensejo à rescisão do Contrato.

    - O atraso na execução dos serviços, inclusive dos prazos parciais constantes do Cronograma Físico, constitui inadimplência passível de aplicação de multa, conforme subitem 9.1 deste Edital.

    - Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela CODEVASF, observando-se o seguinte:

- A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da(s) licitante(s) vencedora(s). Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora será convocada para complementação do seu valor no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da convocação, podendo ainda, como previsto no subitem 10.1, ser utilizada a caução para tal complementação.

- Não havendo qualquer importância a ser recebida pela licitante vencedora, esta será convocada a recolher à Unidade Regional de Finanças 2ªGRA/UFN o valor total da multa, no prazo de 10 (dez) dias contados a partir da data da comunicação, ocasião em que, não sendo atendido, será utilizada a caução para o referido pagamento, convocando-se a licitante para complementação, no mesmo prazo, caso necessário.

    - A licitante vencedora terá um prazo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data de cientificação da aplicação multa, para apresentar recurso à CODEVASF. Ouvida a fiscalização e acompanhamento do contrato, o recurso será encaminhado à Assessoria Jurídica da 2ª SR, que procederá ao seu exame.

      - Após o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso será apreciado pela 2ª Superintendência Regional da CODEVASF, que poderá relevar ou não a multa.

    - Em caso de relevação da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a relevação novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

    - Caso a 2ª Superintendência Regional mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo.

- GARANTIA DE EXECUÇÃO

  - Como garantia para completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas convencionais, fica estipulada uma "Caução de Execução" no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser integralizado até 5 (cinco) dias contados da data de assinatura do Contrato, em espécie, em Títulos da Dívida Pública da União, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, a critério da licitante vencedora.

  - Quando se tratar de caução em títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda na forma do Art. 56, Inciso I, da Lei 8.666/93 (redação dada pela Lei n.º 11.079, de 2004).

  - Após a assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato, e não se verificando qualquer das hipóteses previstas nos subitens 9.1.2 e 10.5,  será devolvida a "Caução de Execução", uma vez verificada a perfeita execução dos serviços contratados.

  - A caução em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pela CODEVASF, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da CODEVASF.

  - Não haverá qualquer restituição de caução em caso de dissolução contratual, na forma do disposto na cláusula de rescisão, hipótese em que a caução reverterá e será apropriada pela CODEVASF.

  - A não integralização da caução no prazo estabelecido subitem 10.1 do edital impedirá a liberação dos pagamentos previstos no item 8.

- ABERTURA DOS INVÓLUCROS

  - Os invólucros de que trata o subitem 5.4 do Edital serão recebidos em sessão pública, no local, dia e hora indicados no subitem 1.1, observado o disposto nos subitens 5.5 e 5.6 deste Edital.

  - Os trabalhos de recebimento dos invólucros, contendo a "Documentação" e a "Proposta Financeira", a realização da presente e o seu desenvolvimento, serão dirigidos pela titular da Secretaria Regional de Licitações – 2ªSL ou seu substituto eventual, juntamente com a Comissão Técnica de Julgamento.

  - A Secretaria Regional de Licitações – 2ªSL, por sua titular ou substituto eventual, juntamente com a Comissão Técnica de Julgamento, procederá à abertura dos invólucros n.º 1 (um) “Documentação” que será em seguida examinada pela Comissão Técnica de Julgamento com a proclamação das licitantes habilitadas e inabilitadas, se houver.

    - Havendo a desistência expressa das licitantes, quanto à interposição recursal da decisão da Comissão que proclama as licitantes habilitadas e inabilitadas, poderão ser abertos, na mesma sessão, os invólucros n.º02 – "Proposta Financeira”.

    - Caso não seja possível a proclamação das empresas habilitadas e inabilitadas, os invólucros n.º 2 - “Proposta Financeira” deverão ser rubricados em seus fechos pelos presentes e permanecerão em poder e sob guarda da Secretaria Regional de Licitações - SRL, até a data que for designada para sua abertura.

    - Tendo sido proclamadas as empresas habilitadas e inabilitadas no julgamento da “Documentação”, sem que haja manifestação contrária das licitantes, e após a abertura dos invólucros n.º 2, não mais poderá haver impugnação da documentação julgada.

    - Abertos os invólucros n.º 2 – "Propostas Financeiras", as mesmas serão rubricadas pelos representantes da CODEVASF e das licitantes presentes, ficando à disposição dos interessados, para fins de vista, por prazo não superior a 24 (vinte e quatro) horas, posterior à sua abertura, após o que serão encaminhadas à Comissão Técnica de Julgamento.

  - Da sessão pública a que se refere o subitem 11.1, bem como daquela que for eventualmente convocada para abertura das "Propostas Financeiras" das licitantes habilitadas serão lavradas atas em que se consignarão eventuais reclamações, impugnações ou ressalvas das licitantes. Essas atas serão assinadas pelos que comparecerem às sessões.

- EXAME E JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS

  - Julgamento da Documentação:

    - O julgamento da “Documentação” será realizado com base nos documentos constantes do subitem 5.5.

    - Inexistindo recurso(s) contra a decisão referente a fase de habilitação ou sendo este(s) denegado(s), a Secretaria Regional de Licitações – 2.ª SL providenciará a devolução dos invólucros n.º 02 às respectivas licitantes inabilitadas.

    - No caso das licitantes inabilitadas se recusarem a receber os invólucros das Propostas, ou se os representantes destas estiverem ausentes, estes ficarão a disposição para retirada, mediante recibo na Secretaria Regional de Licitações – 2.ª SL, durante o período de 60 (sessenta) dias. Findo este prazo a CODEVASF fica autorizada a incinerá-los.

  - Julgamento das Propostas Financeiras:

    - A Comissão Técnica de Julgamento composta de, no mínimo, 3 (três) membros procederá ao exame e julgamento das "Propostas Financeiras" contidas no invólucro n.º 2,  e elaborará relatórios de suas conclusões, onde exporá as razões que as determinaram, detalhes ou incidentes ocorridos, providências tomadas, bem como com a classificação das licitantes, em ordem crescente, em função dos preços ofertados, com a indicação da licitante vencedora, e os encaminhará ao Superintendente Regional da 2.ª SR da CODEVASF para aprovação e homologação.

    - A Comissão Técnica de Julgamento poderá desprezar qualquer informalidade ou discrepância de menor importância de uma proposta, desde que não se verifique na mesma transgressões materiais, e desde que também não se prejudique ou afete a classificação das demais licitantes.

    - A Comissão Técnica de Julgamento examinará as propostas das licitantes habilitadas para determinar se as mesmas estão completas, se houve erros de cálculos, e se todos os documentos foram devidamente assinados, e se todas as propostas estão, de maneira geral, de acordo com as exigências deste Edital.

    - Erros aritméticos serão retificados desde que não importem em acréscimo do preço fixado no Termo de Proposta, em obediência ao subitem 5.6. que exige a apresentação de propostas firmes e precisas:

- se houver discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá, e o preço total será corrigido;

- se houver discrepância entre os valores numéricos e seus componentes por extenso, prevalecerão os valores descritos por extenso.

    - A 	Comissão Técnica de Julgamento julgará as Propostas Financeiras das licitantes classificadas e consideradas adequadas aos termos deste Edital, sendo desclassificada aquela que:

- Apresentar na planilha preços unitários, simbólicos, irrisórios ou de valor zero; incompatíveis com os custos dos insumos e salários, acrescidos dos respectivos encargos, incoerentes com os de mercado ou coeficientes de produtividade incompatíveis com a execução do objeto da licitação a ser realizado/entregue pela licitante vencedora, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da própria licitante, e para os quais ela renuncie expressamente na proposta a parcela ou totalidade da remuneração;

- Apresentar quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste Edital;

- Apresentar preços inexeqüíveis.

c1) 	Consideram-se manifestamente inexeqüíveis, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

I) - Média Aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela CODEVASF, ou

II) - Valor orçado pela CODEVASF.

d) Propostas que contenham valor orçado superior ao valor máximo estimado em qualquer um dos itens.

e)Dos licitantes classificados na forma da alínea “c1” do subitem 12.2.5 acima, cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se refere aos Incisos ‘I” e ‘II” acima, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § lº, do Art. 56, da Lei 8.666/93, igual à diferença entre o valor resultante da alínea “I” acima e o valor da correspondente proposta.

    - Qualificação Econômico-Financeira

    - A qualificação econômico-financeira das licitantes será confirmada por meio de consulta "on line" ao SICAF – Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores.

      - Caso a licitante não esteja cadastrada no SICAF, adotar-se-ão os mesmos critérios de análise econômico-financeira do SICAF, constantes dos subitens 7.1 e 7.2 da Instrução Normativa MARE-GM n.º 5, de 21 de julho de 1995, descrito a seguir:

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

SG = Ativo Total                                                      n

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

LC = Ativo Circulante  n

Passivo Circulante

Onde:

LG = Liquidez Geral;

SG = Solvência Geral;

LC = Liquidez Corrente

      - As empresas que apresentarem resultado igual ou menor que 1 (um) em qualquer dos índices referidos no subitem 12.2.7.1, quando de suas habilitações, deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração e a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo, na forma dos §§ 2º e 3º, do artigo 31, da Lei n.º 8.666/93, como exigência imprescindível para sua habilitação, podendo, ainda, ser solicitada prestação de garantia na forma do § 1º, do artigo 56, do mesmo diploma legal, para fins de contratação.

    - Será considerada vencedora a licitante que, habilitada e qualificada tecnicamente, apresentar o MENOR PREÇO POR ITEM para a execução dos serviços/obras objeto deste Edital.

    - Qualquer tentativa de uma licitante em influenciar a Comissão de Julgamento ou a CODEVASF quanto ao processo em exame, avaliação, e comparação das propostas e na tomada de Decisão para a adjudicação do objeto desta licitação, resultará na rejeição de sua proposta.

    - No caso de empate entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido ao disposto no parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 8.666/93, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todas as licitantes serão convocadas, vedado qualquer outro processo.

    - Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a CODEVASF poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas da inabilitação ou da desclassificação, conforme prevê o Art. 48, § 3º, da Lei nº 8.666/93.

    - O resultado final será divulgado mediante fixação no quadro de avisos existente na CODEVASF, bem como será comunicado diretamente às licitantes, através de fax, disponibilizado nos sítios www.codevasf.gov.br e www.comprasnet.gov.br, e publicado no Diário Oficial da União – D.O.U.

    - Toda a documentação das licitantes participantes constituirá peças do processo de que trata este Edital.

    - É facultada à Comissão Técnica de Julgamento ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão de documentos que deveriam constar originariamente da proposta.

- ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO

  - Concluída a fase de abertura das propostas, proclamação da licitante vencedora e julgados os eventuais recursos interpostos, será o objeto da presente licitação adjudicado em favor da licitante vencedora, submetendo-se o certame à homologação.

  - Homologado o certame e autorizada a contratação pela autoridade competente, a licitante vencedora será convocada para assinatura do contrato, em 10 (dez) dias, contados da efetivação de tal convocação.

    - O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela parte adjudicada, durante o transcurso do prazo especificado no subitem 13.2, desde que ocorra motivo justificado aceito pela CODEVASF.

  - A CODEVASF providenciará a publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial da União, considerando que tal publicação deverá ocorrer nos termos previstos no parágrafo único do art. 61 da Lei n.º 8.666/93.

  - Na hipótese do não comparecimento da licitante vencedora para a assinatura do Contrato no prazo estipulado ou em caso de recusa por parte desta(s), a CODEVASF convocará as que se seguirem, por ordem de classificação, para fazê-lo em igual preço e prazo e nas mesmas condições propostas pela 1ª classificada.

  - Além das medidas legais cabíveis, a licitante vencedora desistente da assinatura do contrato será declarada suspensa de participar de licitações na CODEVASF por 2 (dois) anos, o que será publicado no Diário Oficial da União.

- RECURSOS ADMINISTRATIVOS

  - Caberá recurso administrativo das decisões emanadas da Comissão Técnica de Julgamento, em quaisquer das fases da presente licitação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da divulgação da decisão.

    - O recurso deverá ser apresentado no protocolo da CODEVASF no horário de 8:00 (oito) às 12:00 (doze) horas e das 14:00 (quatorze) às 18:00 (dezoito) horas.

  - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da Comissão Técnica de Julgamento, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

  - Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

  - Somente serão considerados os recursos devidamente fundamentados que estiverem dentro do prazo estabelecido no subitem 14.1.

  - Recursos encaminhados via fax só terão eficácia se o original for entregue na CODEVASF, necessariamente, até 5 (cinco) dias da data do término do prazo recursal.

- OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA

  - Acatar as orientações da CODEVASF inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho.

  - Responder por quaisquer acidentes de que sejam vítimas seus empregados, bem como pelos acidentes causados a terceiros, quando executando o objeto deste contrato.

  - Pagar pontualmente os encargos decorrentes das legislações Trabalhista, Previdenciária, Fiscal, Social, Comerciais e Ambiental vigentes, efetuando por sua conta, os recolhimentos em suas devidas épocas.

  - Desfazer, corrigir ou substituir os serviços/fornecimentos rejeitados pela fiscalização dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessárias.

  - Fornecer toda mão-de-obra, bem como todo material e equipamentos necessários à execução dos serviços ora licitados.

  - Fornecer e afixar placa de identificação dos serviços, no padrão definido pela CODEVASF e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicação Instruções para a Preparação de Placas de Obras do Ministério da Integração Nacional, disponível no endereço eletrônico www.integracao.gov.br

  - Assumir toda a responsabilidade pela execução dos serviços contratados perante a CODEVASF e terceiros, na forma da legislação em vigor, bem como por dano resultante do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a CODEVASF isenta de qualquer penalidade e responsabilidade de qualquer natureza pela infringência da legislação em vigor, por parte da licitante vencedora.

  - Estará a cargo da licitante vencedora obter, às próprias expensas, todas as licenças, em especial às da Legislação Ambiental, certidões e autorizações que lhe serão exigidas para a sua atividade, devendo submeter-se a todas às leis, regulamentos ou determinações Federais, Estaduais e Municipais relativas à execução dos serviços.

  - A licitante vencedora deverá tomar todas as precauções necessárias para evitar prejuízos a terceiros, ficando a mesma responsável pelos danos que ocorrerem em função dos serviços/fornecimentos contratados.

  - A licitante vencedora deverá, onde couber, estar constituída das instalações necessárias e suficientes para apoio na execução dos serviços/fornecimentos, em local a ser indicado pela CODEVASF, observadas as recomendações contidas nas Especificações Técnicas constantes do ANEXO II, parte integrante deste Edital.

  - A licitante vencedora responsabiliza-se, por si e por seus sucessores, pela garantia de que os materiais a serem utilizados na execução dos serviços objeto deste Edital são novos, sem uso e livres de defeito de projeto ou fabricação, obrigando-se a garanti-lo pelo prazo de 01 (um) ano, contado da data de entrega dos mesmos a CODEVASF.

  - A licitante vencedora deverá observar, no que couber, o contido na Instrução Normativa INSS-100/2003, de 18/12/2003, especialmente o registro e baixa dos serviços.

- FISCALIZAÇÃO

  - A fiscalização dos serviços caberá diretamente à 2.ª Superintendência Regional da CODEVASF, através da Gerência Regional de Infra-Estrutura e Irrigação -2ª/GRD, por intermédio de técnico designado na forma do Art. 67 da Lei n.º 8.666/93, a quem compete verificar se a licitante vencedora está executando os serviços obedecendo ao contrato e aos documentos que o integram.

  - A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a licitante vencedora, inclusive rejeitando serviços e materiais que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a licitante vencedora a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

  - A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço/fornecimento que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato à Gerência Regional de Infra-Estrutura e Irrigação -2ª/GRD, responsável pela execução do contrato.

  - Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

  - Das decisões da Fiscalização, poderá a licitante vencedora recorrer à Gerência Regional de Infra-Estrutura e Irrigação -2ª/GRD, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação.

    - Os recursos relativos à multa obedecerão ao disposto no item 09 deste Edital.

  - A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a licitante vencedora da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

    - Fica a licitante vencedora obrigada a prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela fiscalização, bem como a cumprir todas as ordens dela emanadas.

- RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS

  - Após o término dos serviços objeto deste Edital, a licitante vencedora requererá à CODEVASF, através da Fiscalização, o recebimento provisório que deverá ocorrer no prazo de até 15 dias da data da solicitação.

  - A CODEVASF terá até 90 (noventa) dias para, através da Fiscalização, verificar a adequação dos serviços recebidos com as condições contratadas, e emitir parecer conclusivo:

    - Não serão aceitas cisternas que apresentem defeitos como rachaduras, fissuras, vazamentos, infiltrações.

  - A Fiscalização fará a vistoria e se os serviços estiverem de acordo com os Termos do Contrato e efetivamente não tendo nenhuma observação a fazer, será lavrado o Termo de Encerramento Definitivo do Contrato, com a liberação da caução.

  - Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a licitante vencedora, às suas expensas, complemente ou refaça os serviços rejeitados. Aceitos e aprovados os serviços, a CODEVASF emitirá o Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços que deverá ser assinado por representante autorizado da licitante vencedora, possibilitando a liberação da caução contratual.

    - O Termo de Encerramento Definitivo do Contrato está condicionado à emissão de Laudo Técnico pela CODEVASF sobre todos os serviços executados.

  - A última fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento após a emissão do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

- CONDIÇÕES GERAIS

  - As licitantes poderão receber notificações deste Edital e seus Anexos, passando tais notificações a integrar os referidos documentos.

  - A Minuta de Contrato (ANEXO VII) regulamenta as condições de pagamento, reajustamento, responsabilidade, multas, atualização financeira e encerramento físico e financeiro do Contrato. A referida Minuta sofrerá ajustes ou adequações necessárias.

  - Devem ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alterações que ocorrerem durante a execução do contrato, especialmente as referentes aos serviços ou obras extras não contemplados na planilha de preços da contratada, e deverão ter seus preços fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipóteses deverão ser previamente autorizadas/aprovadas pela autoridade competente.

  - A licitante vencedora será responsável perante a CODEVASF pela qualidade total dos serviços, no que diz respeito à observância de normas técnicas e códigos profissionais.

    - A licitante considera que conhece plenamente o presente edital e que os aceita totalmente, ressalvando as exceções que tenha formulado explicitamente na sua proposta, com as quais a CODEVASF/2ªSR tenha concordado previamente, por escrito;

    - A licitante considera que a sua participação nestes trabalhos implica a verificação e o dimensionamento das dificuldades técnicas inerentes à execução dos serviços, inclusive através de informações adicionais fornecidas pela CODEVASF/2ªSR, de modo plenamente suficiente para assumir o compromisso de executá-los conforme o contrato que vier a ser assinado.

  - A CODEVASF poderá revogar a licitação quando nenhuma das propostas satisfizer o objetivo da mesma, quando for evidente que tenha havido falta de competição, ou quando caracterizado o indício de colusão.

  - A CODEVASF poderá, ainda, revogar a licitação por razão de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente, e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer isento e devidamente fundamentado.

  - Responsabiliza-se a licitante vencedora por quaisquer ônus decorrentes de danos que vier causar a CODEVASF e a terceiros, em decorrência da execução dos serviços objeto desta licitação.

  - Os recursos orçamentários para a contraprestação dos serviços deste Edital, correrão à conta das funcionais programáticas 18.544.0515.1851.0099 - Construção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica no Estado da Bahia; 04.845.1025.005E.0080 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado – no Estado da Bahia; 04.845.1025.005E.0102 – Apoio a Projetos de Desenvolvimentos Sustentável Local Integrado – Barro Alto, sendo o valor máximo estimado em outubro de 2007, de R$ 1.393.415,28 (um milhão, trezentos e noventa e três mil, quatrocentos e quinze reais e vinte e oito centavos), com BDI incluso, distribuídos em 5 (cinco) itens:

ITEM I – valor MÁXIMO de R$124.858,00 (cento e vinte e quatro mil, oitocentos e cinquenta e oito reais);

ITEM II – valor MÁXIMO de R$299.659,20 (duzentos e noventa e nove mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos);

ITEM III – valor MÁXIMO de R$399.545,60 (trezentos e noventa e nove mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos);

ITEM IV – valor MÁXIMO de R$449.488,80 (quatrocentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos);

ITEM V – valor MÁXIMO de R$119.863,68 (cento e dezenove mil, oitocentos e sessenta e três reais e sessenta e oito centavos).

- 9.	Este Edital e seus Anexos farão parte integrante do Contrato a ser firmado com a licitante 	vencedora, independente de transcrições.

18.10. 	Fica a cargo da empresa, quando necessária, a regularização da obra nos órgãos ambientais competentes (Licença Ambiental), bem como os custos decorrentes desta regularização.

18.11.	A contratada, quando convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito de defesa, ficará impedida de licitar ou contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e seus Anexos e das demais cominações legais. A multa resultante de inadimplemento por parte da contratada é meramente moratória, não isentando a contratada do ressarcimento por perdas e danos pelos prejuízos a que der causa.

18.12.	As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensão de licitar, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

18.13. 	O Foro da Justiça Federal da Seção Judiciária de Salvador/BA será competente para dirimir questões oriundas da presente convocação, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Bom Jesus da Lapa (BA), 20 de dezembro de 2007.

###### JOSÉ CALMITO FAGUNDES LÉDO

# Superintendente Regional

CODEVASF – 2.ª SR

ANEXO I

MUNICÍPIOS E LOCALIDADES

| ANEXO I |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM I |  |  |  |  |
| MUNICÍPIO | LOCALIDADE | BENEFICIADO | RG | CPF |
| Barro Alto | Mandacaru | Euvaldo Rodrigues Damaceno Novaes | 13.175.944-28 | 591.683.668-68 |
|  |  | Claudemir de Souza Santos | 5.268.886 | 698.658.255-20 |
|  |  | Elimarcos Ferreira Cavalcante | 14.484.614-48 | 042.897.155-59 |
|  |  | Nelson Francisco Marques | 5.263.799 | 571.319.705-06 |
|  |  | Gilson Apolinário da Silva | 24.144.774-4 | 606.971.995-68 |
|  |  | Olcegar Marcelino Souza | 14.064.536 | - |
|  |  | Esmerado Francisco de Souza | 24.492.790-X | 248.174.258-30 |
|  |  | Lourisvaldo José de Souza | 37.096.803-7 | 571.319.025-00 |
|  |  | Aurélio José de Souza | 39.118.607-3 | 210.835.505-78 |
|  |  | Edivaldo Batista Lima | 10.140.979-67 | 295.750.338-00 |
|  |  | João Francisco dos Santos | 32.154.682-9 | 571.329.415-34 |
|  |  | Samuel Amorim Santos | 4.889.560 | 606.934.795-15 |
|  |  | Claudivan Souza Santos | 2.380.080 | 427.482.595-72 |
|  |  | Maria Landaci Mendes da Silva | 6.484.522 | 754.721.805-97 |
|  |  | Ana Francisca de Jesus | 5.268.859 | 606.974.235-49 |
|  |  | Inácia Maria de Souza | 7.495.061-48 | 019.848.585-99 |
|  |  | Ildete Maria dos Santos Souza | 9.426.601-88 | 020.759.825-89 |
|  |  | Terezinha Maria de Souza | 8.231.274-51 | 022.592.835-35 |
|  |  | Reinilton José de Souza | 4.239.557 | 519.821.295-49 |
|  |  | Regivaldo Abílio de Souza | 8.618.407-55 | - |
|  |  | Tatiana dos S. Souza da Silva | 12.599.321-84 | 040.710.465-89 |
|  |  | Viomario Gomes Ferreira | 5.821.065 | 730.035.145-04 |
|  |  | Lídio Silva Oliveira | 4.277.290 | 427.467.285-91 |
|  |  | Jilson Damasceno Santos | 3.661.873 | 061.243.908-92 |
|  |  | Miguel Arcanjo de Souza | - | 246.018.455-72 |
| Itaguaçu da Bahia | Povoado de Lagedo | Francisco Galdinho dos Santos | - | 191.160.985-78 |
|  |  | Maria Galdinho da Silva | 81.066.465-8 | - |
|  |  | Alcivete Rodrigues dos Santos | - | 042.859.335-60 |
|  |  | Salene Galdinho da Silva | - | 984.041.305-82 |
|  |  | Maria de Lurdes Galdinho de Souza | - | 014.817.835-99 |
|  |  | Maria Madalena Galdinho | - | 042.664.825-07 |
|  |  | Adão Galdinho Duarte | - | 097.970.925-34 |
|  |  | Nelson João da Silva | - | 149.793.205-06 |
|  |  | Maria da Leluia Carvalho Machado | - | 919.428.375-34 |
|  |  | Leila Carvalho Machado | - | 042.954.655-69 |
|  |  | Antidio Rodrigues Lima | - | 868.610.695-15 |
|  |  | José Pires Maciel | - | 029.817.425-15 |
|  |  | Humberto Nunes Maciel | 4.213.382 | - |
|  |  | Simplício Rodrigues Lima | - | 717.930.545-68 |
|  |  | Joelma Pires Leite | - | 067.202.185-49 |
|  |  | Gilson Barreto dos Santos | - | 604.317.761-53 |
|  |  | Manoel Alves Diamantina | - | 109.073.515-49 |
|  |  | Galdinho Porfiro | - | 040.181.315-00 |
|  |  | Maria José Roberto | 9.565-23 | - |
|  |  | Maria do Socorro Manoel | - | 928.772.574-87 |
|  |  | Rosania Roberto | - | 042.459.375-05 |
|  |  | Enoque Alves dos Santos | - | 435.287.795-72 |
|  |  | Jari Pais dos Santos | - | 033.247.395-35 |
|  |  | Neivete Alves de Carvalho Almeida | 8.268.563-06 | - |
|  |  | Jorge Alves de Souza | - | 001.844.676-52 |
| ANEXO I |  |  |  |  |
| ITEM II |  |  |  |  |
| MUNICÍPIO | LOCALIDADE | BENEFICIADO | RG | CPF |
| Caetité | Lagoa Raza | Rita de Cassia Rodrigues |  | 996.677.725-49 |
|  |  | Clóvis Rodrigues de Matos | 25864080 |  |
|  |  | Antônio Francisco de Oliveira |  | 898.769.035-00 |
|  |  | Helena Rosa de Souza | 08.157.282-47 | 902.163.855-04 |
|  |  | José Batista de Matos | 2176750 |  |
|  |  | Maria de Fátima Araujo | 11.192.710-29 | 021.654.395-90 |
|  | Aroeira | Iraci Ferreira da Alves | 07.253.136-33 |  |
|  |  | José Viana da Silva | 07.898.621-40 | 135.576.798-96 |
|  |  | Nelson José da Silva | 6400855 | 642.092.965-20 |
|  |  | Geraldo dos Santos Silva | 3208619 | 263.273.858-00 |
|  |  | Geraldo Alves de Abrantes | 07.253.244-06 | 004.104.715-00 |
|  |  | Rosalino de Oliveira Benevides | 08.170.078-49 |  |
|  |  | Severino Alves Abrantes | 07.253.101-03 |  |
|  |  | Rita Fernandes da Silva Santos | 07.579.947-25 | 924.728.005-25 |
|  |  | Isabel Domingas da Silva Abrantes | 5791800 | 891.810.005-19 |
|  |  | Raimundo Pereira Benevides | 7107979 |  |
|  |  | José Valdo Benevides Cotrim |  | 348.467.515-20 |
|  |  | Joaquim Domingos da Silva | 3169211 | 474.372.865-72 |
|  |  | Dei janira dos Santos Silva | 07.165.991-98 | 002.640.285-89 |
|  |  | Deusdedite Alves Martins | 3554230 | 093.112.892-68 |
|  | Lajedinho | Claudete Ana de Jesus | 6468660 | 990.448.975-00 |
|  |  | Edite Maria de Jesus | 09.218.363-84 | 801.284.085-53 |
|  |  | Maria Ilda de Jesus | 09.218.259-35 |  |
|  |  | Edson Pereira da Silva |  | 501.946.315-91 |
|  |  | Valdeci José de Jesus | 11.638.804-85 | 003.177.605-13 |
|  |  | Osvaldino José de Jesus | 14.327.358-29 | 278.655.335-00 |
|  |  | Nilzete Hilda de Jesus | 07.742.732-75 | 001.008.925-07 |
|  |  | Valdete José dos Santos | 08.716.141-97 |  |
| Pindaí | Fazenda Morrinhos | Agenor Cardoso Sobrinho | 2.754.883 | 277.622.205-00 |
|  |  | Valdeci Souza Santos | 4.876.801 | 485.125.755-49 |
|  |  | Manoel Aparecido Xavier Aranha | 3.087.043 | 354.975.215-68 |
|  |  | Moacir Soares Aranha | 07425015-90 | 351.807.815-15 |
|  |  | Arlindo Ferreira dos Santos | 26.158.190-9 | 158.198.248-81 |
|  |  | Carmelino Pereira Costa | 08024050-02 | 983.733.405-30 |
|  |  | Moisés Ferreira da Silva | 08190322-71 | 736.177.415-68 |
|  |  | Maria de Lourdes Teixeira Cardoso | 0722858-42 | 995.058.005-68 |
|  |  | Aristides Gomes Fernandes | 13030140-09 | 037.016.515-23 |
|  |  | Jairo Ferreira de Castro | 5.788.219 | 899.582.765-34 |
|  |  | Maurília Pereira Santana | 08022832-71 | 019.302.985-52 |
|  |  | Maria Alves Rodrigues | 12597831 | 383.436.145-34 |
|  |  | Luzia Alves Ferreira | 07787670-94 | - |
|  |  | Idalia Dias da Silva | 22.069.068-6 | 111.756.068-63 |
|  |  | Isabel Alves de Azevedo | 08820058-35 | 940.129.385-68 |
|  |  | Rita de Carvalho Nogueira | 07701750-15 | 021.315.805-17 |
|  |  | Manoel Luiz Pereira Benevides | 10.967.292 | 465.439.705-10 |
|  |  | Rosa Borges Ribeiro | 29.019.027-7 | 202.636.148-75 |
|  |  | Maria da Glória Gomes | 09058982-30 | - |
|  |  | Orlando Alexandrino dos Santos | - | 182.004.605-25 |
| Urandi | Fazenda Barreirinho | Marisvaldo Pereira dos Santos | - | 429.003.605-87 |
|  |  | Antônio Pereira Soares | - | 177.686.058-61 |
|  |  | David de Jesus Cardoso | - | 264.563.528-86 |
|  |  | Jerônimo de Jesus Silva | - | 004.113.855-42 |
|  |  | Jesuíno Neres Santana | - | 003.348.845-27 |
|  |  | Nair Moreira de Souza | - | 909.870.395-04 |
|  |  | Lucidalva dos Santos Santana | - | 289.558.008-19 |
|  |  | Fábia Neres de Santana | - | 011.424.315-84 |
|  |  | Tereza Neres Santana | - | 221.729.045-20 |
|  | Fazenda Feijão Preto | Gilson Nogueira de Deus | - | 192.121.195-49 |
|  | Fazenda Chicão | Odetina Dias Guimarães | - | 655.054.415.75 |
|  |  | Maria Salvadora Leal | - | 207.103.485-68 |
|  |  | Clemente Freitas Farias | - | 207.226.993-49 |
|  |  | José Elton Dias Leal | - | 306.765.868-05 |
|  |  | Jesulita Maria de Jesus | 09536610-59 | - |
|  |  | Maria Batista Pereira | - | 530.020.085-91 |
|  |  | Angelina Moreira dos Santos | - | 745.017.985-72 |
|  |  | Roberto Rodrigues Primo | - | 895.302.095-68 |
|  |  | Jucelino Alves Pereira | - | 137.126.675-15 |
|  |  | Paulo Rodrigues Primo | - | 966.454.745-04 |
|  |  | José Rodrigues Primo | - | 117.745.095-04 |
|  |  | Edvaldo Guimarães Pereira | - | 249.447.308-02 |
|  |  | Salvador Ribeiro de Queiroz | - | 151.435.625-20 |
|  |  | Durval Dias Queiroz | - | 172.311.915-68 |
|  |  | Edson Guimarães Pereira | - | 660.384.215-72 |
|  |  | Jéferson Ribeiro de Queiroz | - | 104.833.655-72 |
|  |  | Adilson Ribeiro de Queiroz | - | 923.968.445-04 |
|  |  | Luciana Lima Lisboa | - | 000.157.055-24 |
|  | Fazenda Barro Preto | Maria José Tibo Guimarães | - | 752.459.495-04 |
|  |  | Edvar Lobo Guimarães | - | 341.858.105-63 |
|  | Fazenda Água Verde | Osvaldo Nogueira Aranha | - | 030.992.705-63 |
|  |  | Janete Aparecida Soares Aranha | - | 834.247.175-68 |
|  |  | Adão Geraldo Soares | - | 429.003.525-68 |
|  |  | José Borges Sobrinho | - | 690.221.785-87 |
|  | Fazenda Figura | Jandira Alves de Carvalho | - | 735.985.695-72 |
|  |  | Sueli de Jesus Macena | - | 027.482.525-27 |
|  |  | Maria da Conceição Muniz | - | 009.721.223-70 |
|  |  | Sebastiana de Carvalho Souza | - | 037.014.375-21 |
|  |  | Davina Alves Santana | - | 874.557.065-58 |
|  |  | Valdivino José Macena | - | 383.427.825-49 |
|  |  | Aníbal Baleeiro de Carvalho | - | 160.877.125-34 |
|  |  | Adeniza Baleeiro de Carvalho | - | 017.405.705-96 |
|  |  | Haroldo Baleeiro de Carvalho | - | 429.008.085-53 |
|  |  | Anita Dias Moreira | - | 006.659.985-70 |
|  | Fazenda Santa Luzia | Maria Aparecida Souza Gomes | - | 045.312.626-03 |
|  |  | Martins Gomes dos Santos | - | 524.728.925-00 |
|  |  | Porfírio Soares | - | 137.184.795-91 |
|  |  | Jorge Soares Prates | - | 735.862.345-20 |
|  |  | Conceição de Souza Santos | - | 005.430.115-77 |
|  |  | Hermina Maria da Cruz | - | 003.497.075-45 |
|  |  | José Batista dos Santos | - | 647.093.615.68 |
|  |  | Florinda da Cruz Prates | - | 011.514.585-03 |
|  |  | Lucidalva Maria de Lima Neves | - | 995.009.575-15 |
|  |  | Joaquim das Neves de Jesus | - | 429.017.825-15 |
|  |  | José Lima Soares | - | 429.046.255-34 |
|  |  | Santina Sales Guimarães Araújo | - | 011.720.722-07 |
|  |  | Eva Sirina da Costa | - | 953.537.395-15 |
|  |  | Geralda Moreira dos Santos | - | 002.577.285-62 |
|  |  | Maria Batista de Jesus | - | 887.918.825-91 |
|  |  | Silvia Maria de Queiroz | - | 003.588.395.50 |
|  |  | Silvani Fialho de Queiroz | - | 316.348.775-00 |
|  |  | Miguel Batista dos Santos | - | 920.254.985-00 |
|  |  | Sidenir Fialho Queiroz | - | 004.525.528-99 |
|  |  | Minelvino José dos Santos | - | 043.144.335-15 |
|  | Fazenda Ladeira Grande | Maria Aparecida Rodrigues Santos | - | 947.572.165-72 |
|  |  | Edmilson Cardoso de Oliveira | - | 936.949.895-87 |
|  |  | Maurina Aparecida Souza Sa\ntos | - | 999.146.115-91 |
|  |  | Luzia Antunes Souza Santos | - | 096.454.826-74 |
|  | Cachoeira do Cedro | José Caetanos Souza Santos | - | 429.024.015-15 |
|  | Fazenda Coqueiro | Joaquim Souza Santos | - | 919.310.705-63 |
|  |  | Marilene Cardoso Oliveira | - | 962.254.165-87 |
|  |  | Jovelino Souza dos Santos | - | 934.220.675-15 |
| ANEXO I |  |  |  |  |
| ITEM III |  |  |  |  |
| MUNICÍPIO | LOCALIDADE | BENEFICIADO | RG | CPF |
| Guanambi | Malhada Real e Circunvizinhança | Genésio Nascimento Neto | 06696861-58 | 602.933.065-91 |
|  |  | Francisco Castro Neto | 2.968.577. | 066.587.095-72 |
|  |  | Landulfo Fernandes Junior | 643579 | 017.194.325-20 |
|  |  | Urbino Rodrigues Pereira | 3.456.516 | 389.732.275-72 |
|  |  | Cleuza Oliveira Barbosa | 18.566.381 | 059.195.122-22 |
|  |  | Lucília P.Rodrigues | 4232557 | 427.992.295-34 |
|  |  | Maria da Solidade Carvalho Silva | 0953651-8 | 086.731.997-60 |
|  |  | Eunice Pereira Teixeira | 1.109.407 | 339.386.525-00 |
|  |  | Gilton Guedes dos Santos | 1924319 | 230.258.165-20 |
|  |  | Jair da Silva Donato | 5.862.954 | 613.420.845-00 |
|  |  | Marieta da Silva Donato | 3.344.217 | 433.110.325-00 |
|  |  | Magnólia Alves Teixeira | 1.230.797 | 252.009.415-04 |
|  |  | Anita Maria da Cruz | 4.579.183 | 467.710.855-20 |
|  |  | Macimino Nogueira da Silva | 07339787 | 803.498.115-04 |
|  |  | Lucimar Benevides da Silva | 13021507-40 | 017.347.805-09 |
|  |  | Joaquim Pereira Filho | 1.615.104 | 160.859.145-04 |
|  |  | Edmundo R. de Carvalho | 3.208.578 | 070.238.395-34 |
|  |  | Antonio Lopes Dias | 357070689 | 423.690.455-15 |
|  |  | Alcides Ribeiro | 4.615.925 | 896.593.845-72 |
|  | Retiro e Bom Fim | Antonio Pereira Gomes | - | 315.816.505-82 |
|  |  | José Paulo Alves Cardoso |  | 418.087.115-72 |
|  |  | Joaquim Ribeiro Guimarães |  | 007.251.105-20 |
|  |  | Josefino Pereira dos Santos |  | 215.491.505-10 |
|  |  | Aureliano Alves Leite | 4579212 | - |
|  |  | Belarmino Fiuza da Silva |  | 224.473.505-20 |
|  |  | Salvador Rodrigues Pereira |  | 475.377.795-20 |
|  |  | Sizinio Ribeiro Guimarães | 07685274-41 | - |
|  |  | Ana Rodrigues Lima |  | 811.346.065-91 |
|  |  | Eni Cardoso Lima |  | 000.065.925-89 |
|  |  | Hermínio Alves Cardoso |  | 690.250.025-87 |
|  |  | Joaquim Fiuza da Silva |  | 424.546.115-20 |
|  |  | José Pereira Gomes | 07279837-84 | - |
|  |  | Maria Aparecida de Carvalho |  | 159.784.428-43 |
|  |  | Adolfo Fiuza da Silva |  | 660.398.005-34 |
|  |  | Sebastião Carlos J. Cambrainha |  | 021.257.765-45 |
|  | Lagoa do Gonsal | Maria Aparecida Pereira Silva |  | 727.042.335-00 |
|  |  | Maria Zelia Silva Chaga | COORDENADAS = L725.184 - W8422.794 |  |
|  |  | Ana Moreira Marques |  | 752.537.555-00 |
|  |  | Estela Moreira Marques |  | 832.635.435-04 |
|  |  | Carlito Correia Soares |  | 010.803.148-90 |
|  |  | Maria José Moreira Leal |  | 922.692.305-15 |
|  |  | Antonia Maria de Jesus |  | 942.841.805-68 |
|  |  | Paulina Maria de Jesus |  | 448.965.495-20 |
|  |  | Cremildo Bispo dos Santos |  | 686.078.905-06 |
|  |  | Luciano Soares Pereira |  | 001.464.595-55 |
|  |  | Sebastião Chagas |  | 172.321.395-00 |
|  |  | Maria Aparecida Chagas da Silva | COORDENADAS = L725.886 – W8423-126 |  |
|  |  | Marcelino Francisco Chagas |  | 837.317.255-68 |
|  |  | Jair Cardoso Mendes |  | 030.981.335-20 |
|  |  | Josefina Silva Chagas |  | 953 707 305-04 |
|  |  | Maria de Lourdes Santos |  | 009.998.335-45 |
|  |  | Ana Isabel Santana Chagas |  | 686.098.255-15 |
|  |  | Nair Fernandes dos Santos | COORDENADAS = L725.747 – W8422.194 |  |
|  |  | José Luiz Rodrigues Nogueira |  | 690.336.505-25 |
|  |  | Maria Rosa da Conceição |  | 690.284.865-34 |
|  |  | Manoel Enoque da Silva | COORDENADAS = L725.806 – W8422.406 |  |
| Matina | Casca | Maria Noelma Souza Pereira Ribeiro | 7.770.454-19 | 982.593.265-15 |
|  |  | Lindiomar Souza Cruz | 7.599.082-22 | 035.538.145-19 |
|  |  | Emilia Pereira da Silva | 7.652.173-76 | 862.976.865-72 |
|  |  | Alvino Pereira Fernandes |  |  |
|  |  | Francisco Rodrigues Pinheiro |  | 075.737.825-00 |
| Matina | Lagoa da Pedra | Noeme Magalhães Rocha | 088.217.00-07 | 956.810.355-49 |
|  |  | Mariano José Batista | 3.546.309 | 071.320.225-91 |
|  |  | Mario José Ferreira Batista | 080.903.06-16 | 892.258.485-87 |
|  |  | Francisco Jesus Souza | 096.349.25-51 | 970.298.585-49 |
|  |  | Elita Maria Ferreira Batista | 121.451.63-19 | 004.814.695-16 |
|  |  | Everaldo Neves de Oliveira | 114.783.04-79 | 002.062.205-88 |
|  |  | Francisco Magalhães Rocha | 1.904.670 | 233.357.775-49 |
|  |  | Lindolfo José Saraiva | 072.379.16-27 | 353.353.515-00 |
|  |  | Sebastião José Saraiva | 087.575.49-37 | 593.397.211-87 |
|  |  | Maria Lurdes de Jesus Santos | 354.034.996 |  |
|  |  | Francisco Xavier Macedo | 064.482.80-59 | 623.267.755-20 |
|  |  | Derivaldo Cândido da Silva | 079.887.61-90 | 871.286.405-68 |
|  |  | Irio Cotrim de Souza | 028.015.22-30 | 263.517.815.15 |
|  |  | João José de Souza | 066.669.55-39 | 689.579.715.72 |
|  |  | Maria Anizia de Jesus | 5.471.061 | 711.093.315.68 |
|  |  | Reginaldo de Souza |  | 024.496.665-67 |
|  |  | Neuza Maria de Jesus | 079.035.27-29 | 657.291.615-49 |
|  |  | Maria Nilde Pereira de Azevedo | 070.132.50-03 | 007.465.835-24 |
|  |  | Eliene Pereira de Souza |  |  |
|  |  | Ademar Manoel Cardoso | 077.904.07-91 | 333.390.825-53 |
|  |  | Leonardo Ferreira dos Santos | 132.990.91-19 | 015.480.515-78 |
|  |  | Marivaldo José de Souza | 082.878.35-86 |  |
| Matina | Pinchico | Marivaldo Aparecido Alves | 08828507-33 | 004.766.575-04 |
|  |  | Sebastião José da Cruz | 09246501-33 | 985.717.105-20 |
|  |  | Maria das Graças Nogueira da Silva | 08828527-87 | 019.972.065-79 |
|  |  | Ana Maria de Jesus Cruz | 08998625-35 | 010.595.065-30 |
|  |  | Osvaldo José da Cruz | 09209376-08 | 014.031.365-64 |
|  |  | Maria Nogueira de Souza Silva | 07846282-66 | 004.141.095-54 |
|  |  | Zenaide de Souza S. Rodrigues | 09210593-96 | 025.029.475-37 |
|  |  | Lenida Silva Teixeira | 07654708-61 | 877.280.605-20 |
|  |  | Adilan Nogueira de Souza | 09248574-04 | 923.781.021-00 |
|  |  | Eliana Souza Cardoso | 15222310-05 | 045.171.775-99 |
|  |  | Vera Lucia Nogueira de Jesus | 08598587-23 | 012.407.315-82 |
|  |  | Ivani Rodrigues Benevides da Cruz | 09087463-34 | 002.727.165-02 |
|  |  | Silvanete de Souza Bezerra | 11600082-13 | 013.994.045-63 |
|  |  | Zilma Nogueira Souza Santos | 12685223-50 | 044.210.025-69 |
|  |  | José Umberto Oliveira de Souza | 09954210-21 | 014968735-48 |
|  |  | José Bonfim de Souza | 07199927-29 | 711.030.155-91 |
|  |  | Maria Aparecida Nogueira Cardoso | 08598577-51 | 020.764.795-03 |
|  |  | Ana Maria da Conceição | 09207096-00 | 037.789.015-40 |
|  |  | Antonio José Santana Rodrigues | 08884520-63 | 992.499.605-49 |
|  |  | Jaqueline Barbosa Trindade Silva | 14549787-91 | 034.618.735-43 |
|  |  | Antonio Ermenegildo de Jesus | 07770802-49 | 441.391.105-97 |
|  |  | Tiburtino Santana Rodrigues | 08568534-88 | 934.819.851-34 |
|  |  | Ilza de Jesus Souza | 09215261-99 | 011.541.735-42 |
|  |  | Paulo Batista de Souza | 11934213-81 | 017756535-86 |
|  |  | Ana Leide Maria da Conceição | 09214193-50 | 022.088.445-56 |
|  |  | Maria Rodrigues da Silva Benevides | 08568608-59 |  |
|  |  | Augusto Pereira Neto | 09024933-02 | 956.517.805-72 |
|  |  | Elisia da Conceição Ferreira | 118152-2 | 310.000.178-85 |
|  |  | Zenilda Xavier Nogueira | 08288038-70 | 938.787.025-15 |
|  |  | Josimar Xavier Nogueira | 08507840-93 | 970.967.345-53 |
|  |  | Pedro Bandeira de Souza | 076.512.33-98 | 349.632.005-20 |
|  |  | Dalci Maria de Jesus | 073.843.63-64 | 623.262.365-72 |
|  |  | Vanessa Rita de Jesus | 128.247.86-05 | 034.953.895-63 |
|  |  | Maria Rita de Nogueira | 073.843.33-49 | 008.864.315-47 |
|  |  | Judite Teixeira Cruz | 086.233.85-81 | 000.154.285-08 |
|  |  | Marinaldo Pereira de Souza | 084.640.74-00 | 914.539.845-34 |
|  |  | Flugêncio Xavier Pereira | 099.542.23-46 | 008.210.745-98 |
|  |  | Maria Carmelina da Conceição Chaves | 092.465.44-73 | 018.984.285-73 |
|  |  | Sirleide da Conceição Chaves | 143.31516-18 | 036.865.535-03 |
|  |  | Ermínia Teixeira de Jesus | 111.957.71-01 | 002.268.165-59 |
|  |  | Maria Aparecida de Jesus | 4.931.229 | 531.474.805-34 |
|  |  | Lindinalva Alves de Souza | 079.766.95-15 | 890.343.335-15 |
|  |  | Antonio Francisco Cardoso | 092.464.58-06 | 993.131.205-00 |
|  |  | Lucidalva Maria da Conceição | 119.725.07-00 | 016.578.865-81 |
|  |  | Macionila Maria Pereira Cruz | 088.821.18-80 | 022.631.315-82 |
|  |  | Luciana Maria de Jesus Cruz | 135.401.89-58 | 027.016.735-85 |
|  |  | Sebastião Pereira da Silva | 087.584.80-87 | 944.817.255-91 |
|  |  | Aparecida Cristina dos Santos Cruz | 141.114.41-04 | 040.713.138-36 |
|  |  | Marlene Maria dos Santos | 092.463.15-03 | 005.785.825-03 |
| Palmas de Monte Alto | Fazenda Pote | Orlando da Silva Pinto | 07746817-13 | 327.444.635-15 |
|  |  | Margarida Silva Pinto | 08592136-09 | 008.659.525-31 |
|  |  | Horácio dos Santos Pereira | 13788369-28 | 595.681.515-91 |
|  |  | Gerson Dias Lobato | 4160497 | 147.336.505-82 |
|  |  | Ana Margarida Lobato | 08592109-28 | 944.074.105-82 |
|  |  | Armando Dias Lobato | 08055322-26 | 462.746.695-15 |
|  |  | Donício Souza Nogueira | 09565455-05 | 595.711.795-15 |
|  |  | Sinvaldo Caiado da Silva | 08427845-51 | 979.902.485-49 |
|  | Fazenda Jaguaré | Abelino Pereira Nunes | 5278012 | 403.664.595-87 |
|  |  | Antonio Nonato Rodrigues | 3058160 | 269.943.485-04 |
|  |  | Ailton Pereira Nunes | 09766397-26 | 008.667.245-24 |
|  |  | José Dias Lopes | 08014313-01 | 462.985.415-00 |
|  |  | José E. da Cruz Guimarães | 07667732-05 | 316.344.195-53 |
|  | Fazenda Água Branca | Joventino Teixeira dos Santos | 07357415-57 | 137.118.575-15 |
|  |  | Adolfo Santos da Silva | 07543820-87 | 001.519.085-40 |
|  |  | Maria Santos da Silva | 07128895-31 | 686.004.105-68 |
|  |  | Adenir Abrantes dos Santos | 11123042-97 | 010.099.545-47 |
|  |  | Antonio Francisco dos Santos | 3614177 | 056.840.055-00 |
|  |  | Paulo Sérgio S. Abrantes | 09109079-27 | 003.507.225-36 |
|  |  | Irineu Gomes Lobato | 08014323-75 | 009.565.685-56 |
|  |  | Aparecido Silva dos Santos | 08220790-97 | 004.750.215-09 |
|  |  | Manoel Dias Lopes | 15105130 | 791.021.155-49 |
|  |  | Amerita Gomes de Oliveira | 110130823-03 | 493.669.205-00 |
|  |  | João Rodrigues da Silva | 08947634-40 | 462.957.985-00 |
|  |  | Eufrásio Francisco da Silva | 4088761 | 401.824.365-00 |
|  |  | Maria Gomes Lobato | 08066440-79 | 371.684.795-04 |
|  |  | Lucemarua F. Da Silva Pereira | 07289234-08 | 493.691.215-87 |
|  |  | Geraldo Porto de Abrantes | 07358795-83 | 251.797.565-53 |
| ANEXO I |  |  |  |  |
| ITEM IV |  |  |  |  |
| MUNICÍPIO | LOCALIDADE | BENEFICIADO | RG | CPF |
| Igaporã | Região Vale da Conceição (Fazenda Barreiro) | Alberico Farias Guedes | 14726345-00 |  |
|  |  | Antônio de Castro Coutinho | 4.542.543 |  |
|  |  | Antônio Farias Guedes | 09632226-86 |  |
|  |  | Antônio Martins da Silva | 5.471.124 |  |
|  |  | Edimar Mario de Oliveira | 14053179-30 |  |
|  |  | Edivaldo Pereira Neves | 07789817-62 |  |
|  |  | Eleil Farias Menezes | 5.802.237 |  |
|  |  | Elenilza da Conceição Neves | 08125225-08 |  |
|  |  | Evangevaldo Pereira da Silva | 09163184-00 |  |
|  |  | Irene Neves da Silva Rocha | 11563468-19 |  |
|  |  | Jani Pereira Rocha |  | 398.390.525-00 |
|  |  | Jesuíno Manoel de Oliveira | 6.741.776 |  |
|  |  | João Rodrigues Marques | 11563419-30 |  |
|  |  | Joaquim Rodrigues Marques | 26829545-1 |  |
|  |  | José Aelson Andrade Nogueira | 09162793-16 |  |
|  |  | José Gomes Nogueira | 3.934.007 |  |
|  |  | Joselita Aparecida da Silva | 11206231-89 |  |
|  |  | Lucimar Rosa da Silva | 08090333-99 |  |
|  |  | Manoel Martins da Silva | 01980694-99 |  |
|  |  | Manoel Pereira Fernandes | 5.629.582 |  |
|  |  | Maria Pereira da Silva | 09444899-07 |  |
|  |  | Maria Rodrigues Marques | 5.154.950 |  |
|  |  | Maria Rosa de Jesus | 5.629.663 |  |
|  |  | Olímpio Cardoso Neves | 3.286.722 |  |
|  |  | Ramiro José Batista |  | 025.558.245-53 |
|  |  | Sirleide de Jesus Farias | 6.014.679 |  |
|  |  | Valdeci Rosa da Silva | 08125240-47 |  |
|  |  | Fábio Pereira da Rocha | 6531541 |  |
|  |  | Manoel Pereira Rocha | 7032000-46 |  |
|  | Região Vale da Conceição Fazenda Baixa Grande | Jainilton Fernandes Ferreira | 3.891.081 |  |
|  | Região Vale da Conceição Fazenda Caatinga | Marivaldo Pereira da Silva |  | 398.388.625-68 |
|  | Região Vale da Conceição Fazenda Conceição | Aldeci Rosa Neves |  | 182.456.335-34 |
|  |  | Ana Lúcia Guedes da Silva | 07877087-47 |  |
|  |  | Anita Maria da Conceição | 5.471.246 |  |
|  |  | Atília Alicia Saraiva Sena | 08484864-20 |  |
|  |  | Emilson Magalhães Saraiva | 13409925-74 |  |
|  |  | Francisco da Silva Ferreira | 4.542.480 |  |
|  |  | Gileno Neves da Silva | 4.542.523 |  |
|  |  | José Pereira da Silva | 3847176 |  |
|  |  | Leandra Marcia Alves Rocha | 11198698-20 |  |
|  |  | Leomarque Saraiva Sena |  | 024.222.285-42 |
|  |  | Luciano Magna Alves Rocha | 6.014.666 |  |
|  |  | Luciano Marcos Alves Rocha | 4.542.535 |  |
|  |  | Luzia Rosa Neves Silva | 09163062-24 |  |
|  |  | Manoel Pereira da Rocha | 08341375-85 |  |
|  |  | Marcelo Neves Silva |  | 035.180.065-41 |
|  |  | Maria Alice Saraiva Teixeira | 08604651-95 |  |
|  |  | Maria Aparecida da Silva | 002.333.055-48 |  |
|  |  | Maria Souza Sena de Oliveira | 843.066.105-00 |  |
|  |  | Rozeno Silva Filho | 09629778-61 |  |
|  |  | Sebastião Souza Silva | 07052566-85 |  |
|  |  | Sérgio Fogaça dos Santos | 07234499-70 |  |
|  |  | Sérgio Ribeiro Neves Silva |  | 814.966.565-04 |
|  |  | Valmei Fernandes Magalhães | 39.103.752-3 |  |
|  |  | Vanderharley da Silva Ferreira | 08411438-03 |  |
|  | Região Vale da Conceição Fazenda Gameleira | João Batista Filho | 12687004-79 |  |
|  |  | Rosa Martins da Silva |  | 464.694.435-91 |
|  |  | Virgílio José Batista |  | 025.558.595-00 |
|  | Região Vale da Conceição Fazenda Ponta da Serra | Eunice Batista Figueredo | 04542449-75 |  |
|  |  | Lesis Pereira da Silva | 07789832-00 |  |
|  |  | Marinalva Almeida da Silva |  | 711.017.305-44 |
|  | Região Vale da Conceição Fazenda Rocinha | Antônio José da Silva | 14.473.158 |  |
|  |  | Dário José da Silva | 1.775.990 |  |
|  |  | Ednon José da Silva | 13410327-01 |  |
|  |  | José Pereira Filho | 08038261-41 |  |
|  |  | Manoel Aparecido da Silva |  | 233.457.725-15 |
|  |  | Mário Fagundes Neves | 292.315 |  |
|  |  | Virgílio da Rocha Ribeiro | 2.799.374 |  |
| Igaporã | Santa Maria | Leôncio Gomes de Oliveira | - | 040.655.705-57 |
|  |  | José Gomes de Oliveira | 23.301.538-3 | 127.997.438-97 |
|  |  | José Rodrigues da Silva | 1.934.971 | 071.344.365-00 |
|  |  | Lidenor Santana de Jesus | 6.885.824 | 596.380.605-49 |
|  |  | Ademar Gomes de Oliveira | 23.301.537-1 | 127.995.328-45 |
|  |  | Nelson Martins da Silva | 32.010.954 | 251.472.838-03 |
|  |  | Manoel da Silva Braz | 24.948.371-5 | 405.996.805-63 |
|  |  | Ana Maria Viana Oliveira | 9.631.172-03 | 004.997.046-33 |
|  |  | Edna Meire Rose Silva | 8.125.392-30 | 911.677.955-04 |
|  |  | Joaquim da Silva Braz | 8.038.286-08 | 879.127.085-53 |
|  |  | Manoel de Souza Ramos | 7.712.545-20 | 450.347.965-20 |
|  |  | Maria Elvira da Silva Souza | 7.712.732-31 | 856.550.905-20 |
|  |  | Valdivino Bispo dos Santos | 6.885.768 | 127.918.225-34 |
|  |  | Maria Celma da Silva Braz | - | 002.676.035-50 |
|  |  | Eurides Rosa de Jesus | 8.268.195-32 | 911.705.915-15 |
|  |  | Jairton da Silva Braz | 5.863.059 | 655.049.925-91 |
|  |  | José Maria da Silva | 29.978.494-0 | 200.969.888-60 |
|  |  | João da Silva Braz | 6.014.757 | 127.918.145-15 |
|  |  | José Valdo da Silva | 8.125.380-05 | - |
|  |  | José Rodrigues da Silva Filho | 3.933.994 | 523.709.925-49 |
|  | Tamanduá, Lagoa Funda e Duas Lagoas | Marcílio Alves Fernandes | 5439808 | 595.704.235-87 |
|  |  | Pedro Alves Fernandes | 7428833 | 131.996.655-53 |
|  |  | Joaquim Ferreira de Santana | 112062070 | 022.937.175-26 |
|  |  | Silvano Caldeira da Silva | 1170186947 | 524.567.655-91 |
|  |  | Valdemi Francisco Farias | 13694329 | 012.312.108-70 |
|  |  | Jairo Ferreira Santana | 0803823479 | 018.333.695-05 |
|  |  | Raquel Gonçalves Santana | 0743654870 | 746.182.105-91 |
|  |  | Moacir Ferreira de Santana | 5421053 | 013.274.915-75 |
|  |  | Eliezer Ferreira Santana | 5439807 | 595.663.705-63 |
|  |  | José Ferreira de Souza | 6063206 | 088.957.405-72 |
|  |  | Nilson Manoel de Oliveira | - | 011.454.855-29 |
|  |  | Leobino Pereira de Souza | 0812504526 | 979.162.935-87 |
|  |  | Ruy Barbosa Fernandes | 226433894 | 078.570.468-09 |
|  |  | Getúlio Fernandes Neves | - | 009.747.145-34 |
| Riacho de Santana | Riacho Danta e Mata | Sebastião Oliveira Silva | 06889228-48 | - |
|  |  | Juvêncio Oliveira Silva | 177890151 | - |
|  |  | Manoel Alves Cândido | 6879069 | - |
|  |  | Amélia de Oliveira Silva | 04428595 | - |
|  |  | Antenor Alves Moreira | 1984475 | - |
|  |  | Anizia Alves Costa | 3546317 | - |
|  |  | Zeferino Pereira de Souza | 06030549-51 | - |
|  |  | João de Oliveira Silva | 0863191-84 | - |
|  |  | Gileno Antonio da Silva | - | 948.365.975-91 |
|  |  | Antonio J. Santana | 5.318.599-1 | - |
|  |  | José Alves Cândido | 5019211 | - |
|  |  | Adelito Alves Moreira | - | 320.252.035-00 |
|  |  | Cecília Alves dos Santos | 5927994 | - |
|  |  | José de Oliveira Silva | 1782157 | - |
|  |  | Jorge Josefino Zetoles dos Santos | 0837452-40 | - |
| Riacho de Santana | Juá e Barauninha | Juracy Rodrigues da Silva | - | 941.898.385-00 |
|  |  | Laudelino Ferreira da Silva | - | 088.564.565-00 |
|  |  | Vanilde Francisca Ferreira da Silva | - | 942.103.065-68 |
|  |  | Maria Imenes de Oliveira | - | 026.499.135-41 |
|  |  | Zeny Moreira de Souza | - | 657.297.065-53 |
|  |  | Valmir Fogaça da Silva | - | 080.898.095-53 |
|  |  | Manoel Teodoro da Silva | - | 277.526.825-00 |
|  |  | Marinalva Silva Rego | - | 791.139.585-34 |
|  |  | Alaides Alves Silva | - | 970.982.645-04 |
|  |  | Paulo Pereira da Silva | - | 600.791.695-20 |
|  |  | Agnelo Lopes Dourado | - | 689.667.095-91 |
|  |  | Valdeci Lopes Dourado | - | 790.965.365-34 |
|  |  | Sebastião Alves Rocha | - | 296.475.505-10 |
|  |  | João da Silva Rocha | - | 513.846.715-87 |
|  |  | Amaro Alves da Silva | - | 191.684.975-04 |
|  |  | Neuza Ferreira da Silva | - | 790.142.595-49 |
|  |  | Marlene da Conceição Alves | - | 039.927.235-69 |
|  |  | Agenor Alves da Rocha | - | 191.688.965-49 |
|  |  | Zenaide da Silva Fernandes | - | 015.233.575-76 |
|  |  | Valdeto neves da Silva | - | 995.195.345-04 |
|  |  | Isaias Antonio Lopes | - | 018.805.925-33 |
|  |  | Sinésio Eugênio de Oliveira | - | 148.655.725-20 |
|  |  | Aureliano Ramos da Silva | - | - |
|  |  | Bernardino José das Neves | - | - |
|  |  | Edmilson Ferreira da Silva | - | - |
|  |  | Jailton Ferreira da Silva | - | - |
|  |  | José Guedes Nogueira | - | - |
|  |  | José Azevedo Alves da Silva | - | - |
|  |  | Amado Coutinho Rocha | - | - |
|  |  | Milton Cândido da Rocha | - | 075.759.635-53 |
| Riacho de Santana | Mundo Novo e Pau de Colher | Antônio Pereira Coutinho | - | 009.908.415-53 |
|  |  | Carlos Alberto Guedes Magalhães | - | 277.530.935-62 |
|  |  | Sebastião Paulo Guedes | - | 319.258.805-59 |
|  |  | Elito da Silva Machado | - | 003.928.545-62 |
|  |  | Rosalvo José Machado | - | 249.891.055-20 |
|  |  | Manoel Pereira Prates | - | 6956.150.405-72 |
|  |  | Edgar Pereira Sales | - | 711.143.605-97 |
|  |  | José Nilton Pereira Sales | - | 937.277.475-87 |
|  |  | Manoel Pereira Sales | - | 020.004.935-64 |
|  |  | Francisco Pereira Sales | - | 139.454.105-15 |
|  |  | Domingos Alves Oliveira | - | 075.721.665.-04 |
|  |  | Maria Celeste Fernandes Ribeiro | - | 238.505.825-15 |
|  |  | Deoclides Rodrigues Lessa | - | 151.980.065-72 |
|  |  | Lucidalva Prates dos Santos | - | 022.848.405-74 |
|  |  | Antonio José Viera | - | 034.663.615-91 |
|  |  | Manoel Moacir Pereira Machado | - | 296486375-04 |
|  |  | Jesulino Silva Lessa | - | 009.873.105-00 |
|  |  | Francisco José Carlos Prates dos Santos | - | 523.721.105-00 |
| Riacho de Santana | Laguna e Pedrinhas | Edmilson Rodrigues da Silva | - | 657.277.975-00 |
|  |  | Simone Rosa de Souza | - | 009.269.665-10 |
|  |  | João Rodrigues da Silva | 752.55.455-20 | - |
|  |  | Maria de Souza Dantas | - | 320.316.295-49 |
|  |  | Tereza Rosa da Silva | - | 959.438.115-91 |
|  |  | Sebastião Pereira da Silva | - | 737.452.945-72 |
|  |  | Isabel de Jesus Duarte | - | 800.300.695-85 |
|  |  | Maria de Lourdes Batista | - | 006.315.925-20 |
|  |  | Gilberto Sousa Oliveira | - | 035.51.315-10 |
|  |  | Nilton Oliveira da Paz | - | 983.215.445-68 |
|  |  | Silvanete Batista de Souza | - | 017.273.985-30 |
|  |  | Francina Conceiçãio de Jesus | - | 010.915.245.05 |
|  |  | José Rodrigues Coelho | - | 376.640.505-53 |
|  |  | Juldeci Pereira Benevides | - | 252.849.608-74 |
|  |  | Honório Pereira Benevides |  |  |
| ANEXO I |  |  |  |  |
| ITEM V |  |  |  |  |
| MUNICÍPIO | LOCALIDADE | BENEFICIADO | RG | CPF |
| Santana | Comunidade Luis Martins | Adenir da Silva | 09494732-51 | 002.243.965-01 |
|  |  | Alda Cone de Jesus Rego | 11649525-10 | 003.100.965-49 |
|  |  | Ana Rosa da Silva Souza | 14768662-09 | 010.203.635-76 |
|  |  | Carmélia dos Santos Costa | 07266587-40 | 799.056.415.72 |
|  |  | Cleide Maria de Souza Jesus | 14292329-00 | 032.221.895-01 |
|  |  | Damião F. de Souza | 3.501.518 | 471.068.915-68 |
|  |  | Evaldo Pereira de Souza | 09657984-61 | 001.120.885-62 |
|  |  | Francisco T. Nascimento | 07435630-50 | 379.020.755-15 |
|  |  | Geraldo Souza da Silva | 13695041-87 | - |
|  |  | Hélio Alves de Jesus | 3.881.902 | 000.000.465-07 |
|  |  | Jaime da Conceição Rego | 5.532.089 | 471.058.105-30 |
|  |  | José Neres de Souza | 09576930-79 | 530.474.605-82 |
|  |  | José Pereira de Souza | 5.093.243 | 799.884.315-20 |
|  |  | Loura Fernandes de Souza | 07305204-39 | 738.351.375-49 |
|  |  | Luis Carlos S. Silva | 2.573.887 | 655.435.485-91 |
|  |  | Maria de Lourdes S. Jesus | 13033653-22 | 012.633.265-79 |
|  |  | Sidney da Silva Novais | 10074591-15 | - |
|  |  | Valdinéia Neres de Souza | 11761296-00 | 003.178.545-00 |
|  |  | Vanderlino Ferreira de Souza | 2116476 | 484.726.895-49 |
|  |  | Zenóbio Pereira de Souza | 1.893.014 | 530.489.115-53 |
| Tabocas do Brejo Velho | Lagoa Grande a Camarinha | Nivaldo Teodoro de Souza | 07.508.432-20 | 803.756.425-87 |
|  |  | Vitalino Nunes da Mata | 7987-79 | 150.894.441-35 |
|  |  | Netinha Alves Nunes Lopes | 11781371-04 | 803.755.885-15 |
|  |  | Eliomário alves da Mata | 13348104-27 | 803.755.965-34 |
|  |  | José Nilton Alves Pinheiro | 14248983-23 | 034.717.175-36 |
|  |  | Irinete de Jesus Sousa | 13686446-51 | 036.821.345-57 |
|  |  | Júlia Amélia de Jesus | 00202237-27 | 799.471.745-49 |
|  |  | Vitalina Izabel da Mata | 4575860 | 553.952.605-87 |
|  |  | Laurita Mata do Carmo Felipa | 1231114 | 997.021.695-34 |
|  |  | Guilhermina Maria de Jesus | 08344952-36 | 902.158.185-04 |
|  |  | Maria Divina de Jesus | 1774276 | 014.343.745-30 |
|  |  | Edson Nunes dos Santos | 1152976 | 473.016.511-04 |
|  |  | Gilson Antônio da Silva | 14669345-41 | - |
|  |  | Laurindo Andre de Oliveira | 1227584 | 490.643.805-97 |
|  |  | Joaquim Pereira de Souza | 11982502-32 | 809.201.365-91 |
|  |  | Maruilene Tereza de Almeida | 1988491 | 029.066.135-84 |
|  |  | José Artur de Almeida | 1759992 | 801.975.235-87 |
|  |  | Ananias Pereira dos Santos | 07806516-00 | 711.354.725-72 |
|  |  | Lorivaldo Artur de Almeida | 1587856 | 892.157.885-49 |
|  |  | Laudilinio José Lopes | 936287 | 753.831.365-68 |
|  |  | Zelito Lopes | 2154878 | 015.834.725-09 |
|  |  | Gliserio Artur de Almeida | 1209401 | 611.162.01-30 |
|  |  | Joana Xavier de Jesus | 1494714 | 619.353.361-34 |
|  |  | Adenilto Artur de Almeida | 1170656 | 480.187.751-68 |
|  |  | Otavio Artur de Almeida | 1383254 | 582.316.335-53 |
|  |  | Valdemar Moreira da Cruz | 1387173 | 887.308.405-20 |
|  |  | Juzecio Moreira Cruz | 862178 | 553.951.985-04 |
|  |  | Gerino Moreira da Cruz | 1519949 | 647.528.951-53 |

# ANEXO II

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS  COM CAPACIDADE PARA 16 m³, EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL.

OBJETIVO

A presente especificação tem por finalidade estabelecer  critérios, normas e procedimentos a serem seguidos no processo de construção de cisternas com capacidade para 16.000 (dezesseis mil) litros nos municípios constantes do anexo I. Em conjunto com a planilha orçamentária, o edital, contrato e demais documentos, servirão como referência e orientação quanto aos diversos aspectos construtivos da obra. Serão abordados, detalhes relacionados com a metodologia e os materiais a serem aplicados nas diferentes etapas ou itens de serviço da obra. Os conceitos ou procedimentos aqui expostos, prevalecerão na hipótese de choque ou desencontro de informações apontados em projeto. Eventuais omissões serão dirimidas pela fiscalização da CODEVASF, sempre com amparo nos projetos, contrato, documentos oficiais diversos e  ainda nas normas da ABNT- Associação Brasileira de Normas Técnicas.

EXECUÇÃO DA OBRA

1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

No preço da Mobilização e Desmobilização deverão estar incluídas todas as despesas com transporte de pessoal, materiais e equipamentos necessários à perfeita realização dos trabalhos, bem como a execução do canteiro de apoio a obra, como também as despesas com as instalações provisórias de energia elétrica e água potável. Deverão ainda estar incluídos os custos de apoio à obra.

1.2 - PLACA DA OBRA

Deverá ser afixada em cada município, placa de obra com indicação dos serviços a serem realizados. O modelo com as dimensões deverá ser fornecido pela fiscalização da CODEVASF, seguindo os padrões do Governo Federal.

2.0 - LOCAÇÃO/FUNDAÇÃO

2.1 - ESCOLHA DO LOCAL/ESCAVAÇÃO

A  cisterna deve ser construída em  terreno firme.

Localizar a cisterna a uma distância mínima de 10 (dez) metros de fossas, sanitários, currais e depósitos de lixo como também de árvores que tenham raízes fortes como barrigudas e juazeiros; a altura da cisterna deve ser inferior ao telhado para permitir que a água da chuva desça por gravidade.

Deve ser escavado um buraco com profundidade de 1,20 metro. Caso sejam encontradas pedras no terreno, pode-se diminuir a profundidade do buraco para até 1,00 metro.

Não serão aceitas profundidades inferiores a 1,00 metro para não comprometer a estabilidade e a resistência da cisterna.

2.2 - BASE DA CISTERNA

A laje de fundo será armada com uma malha de ferro redondo, CA-60, ferro 4.2,  com espaçamento de 20x20cm, concreto com traço de 1:3:4 e espessura de 4cm.

3.0 – ESTRUTURA / ELEVAÇÃO

3.1 - PAREDES

As paredes serão em placas pré-moldada de cimento e areia, traço 1:4,5 e espessura de 3,0cm, engastada na laje de fundo, nas ferragens de espera previamente deixadas e entre elas superpostas e fechadas com argamassa de cimento e areia(traço 1:2).

3.2 – ASSENTAMENTO DAS PLACAS

As placas deverão ser montadas e rejuntadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:2.

3.3 - ESCORAMENTO

Á medida em que as placas forem assentadas, deverão ser apoiadas  firmemente entre 2 (duas)  varas de madeiras de 50 centímetros, aproximadamente.

3.4 - REFORÇO ESTRUTURAL

Após a conclusão da montagem das paredes as mesmas serão amarradas com arame galvanizado,  fixados pelo lado externo e por todo o perímetro da parede,  com espaçamento máximo de 10cm entre eles.

4.0 - REVESTIMENTO

Após a montagem da cisterna, as paredes serão revestidas  com argamassa de cimento e areia, com espessura de 2cm.

4.1 – REBOCO EXTERNO

O reboco deverá ser iniciado pela parte externa da cisterna, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5.  Deixar secar por um dia, molhando sempre. Terminado esse reboco,  fazer o aterramento, cuidando para não colocar raízes grossas, ou pedras grandes para não quebrar as paredes, provocando vazamentos.

4.2 – REBOCO INTERNO

O reboco interno deverá ser desempolado, de cimento e areia no traço 1:4 adicionado-se impermeabilizante.

4.3 -  PISO

O piso interno será desempolado,  revestido com argamassa de cimento e areia, traço 1:5, adicionando-se impermeabilizante e espessura de 2cm.

5.0 - COBERTURA/TAMPA

A cobertura será executada com placas pré-moldadas de cimento e areia, traço 1:4,5 e espessura de 3,0cm e assentadas com argamassa traço 1:2, sendo posteriormente revestida com argamassa de cimento/areia, traço de 1:5 e espessura de 2cm.

6.0 - SISTEMA DE CAPTAÇÃO

A captação da água  para a cisterna será feita através de calha de zinco,  presa aos caibros do telhado da casa e de tubos de PVC de 75mm que ligarão a calha à cisterna.

7.0 - PINTURA

As cisternas deverão ser pintadas de branco, por toda área externa, para sua conservação e prevenção de rachaduras por distensões térmicas e deverá ter o logotipo da CODEVASF que será  fornecido pela fiscalização.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

Todos os detalhes de projeto(s) devem ser rigorosamente obedecidos.

Eventuais modificações no projeto, poderão ser feitas, desde de que em comum acordo com a fiscalização, representantes da CODEVASF. Tais modificações serão devidamente registradas. Não serão aceitas cisternas que apresentem rachaduras, fissuras, vazamentos, infiltrações.

PRAZO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Itens I e IV = 120 (cento e vinte) dias corridos, contados à partir da data da assinatura do contrato;

Item II = 210 (duzentos e dez) dias corridos, contados à partir da data da assinatura do contrato;

Itens III e IV = 300 (trezentos) dias corridos, contados à partir da data da assinatura do contrato

Bom Jesus Lapa, outubro de 2007

ANEXO III

PLANILHAS DE PREÇOS BÁSICOS

| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CODEVASF. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – ITEM I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR.UNIT. |  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Mobilização/instalação/administração local/canteiro/desmobilização | un | 1,00 | 3,77 |  |  |  | 3,77 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Placa da obra | m² | 0,04 | 85,00 |  |  |  | 3,40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Subtotal 01: |  |  |  |  |  |  | 7,17 |  |  |  |  |  |  |
| 2.0 | FUNDAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Escavação manual | m³ | 15,07 | 14,43 |  |  |  | 217,49 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Laje de Fundo, e = 4,00 cm Traço de Concreto 1:3:4 | m³ | 9,39 | 9,52 |  |  |  | 89,39 |  |  |  |  |  |  |
|  | Subtotal 01: |  |  |  |  |  |  | 306,88 |  |  |  |  |  |  |
| 3.0 | ESTRUTURA / ELEVAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Placas pré-moldadas de cimento/areia (1:4,5),e =3,0cm | m² | 21,60 | 7,87 |  |  |  | 169,99 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Assentamento de Placas com Argamassa 1:2 | M3 | 21,60 | 8,74 |  |  |  | 188,78 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Madeiramento para escoramento | m | 106,00 | 1,81 |  |  |  | 191,86 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Arame galvanizado 2", 1,24mm, fio 12 BWG | kg | 14,96 | 6,25 |  |  |  | 93,50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Subtotal 02: |  |  |  |  |  |  | 644,14 |  |  |  |  |  |  |
| 4.0 | REVESTIMENTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Reboco externo liso, cimento/areia(1:5), e= 2 cm | m² | 21,60 | 12,06 |  |  |  | 260,50 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Reboco interno, cimento/areia (1:4), e = 2,00 cm | m² | 21,60 | 15,75 |  |  |  | 340,20 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Piso interno desempolado, cim/areia (1:5), e = 2 cm | m² | 9,40 | 12,06 |  |  |  | 113,34 |  |  |  |  |  |  |
|  | Subtotal 03: |  |  |  |  |  |  | 714,03 |  |  |  |  |  |  |
| 5.0 | TAMPA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Peça Pré-moldada = 6 x 6 x 166 cm, com aço CA-60 de 1/4” , Concreto traço 1:3:4 = 17 Unidades | Jg | 1 | 189,55 |  |  |  | 189,55 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Placas pré-moldadas de cimento/areia (1:4,5),e =3,0cm | m² | 8,04 | 7,87 |  |  |  | 63,24 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Assentamento de Placas com Argamassa 1:2 | M3 | 0,03 | 8,74 |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Reboco da tampa de cimento/areia (1:5), e=2 cm | m² | 8,04 | 12,06 |  |  |  | 96,91 |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Peça de Madeira 2,70 de comp., 20 cm de Largura | m | 2,70 | 12,03 |  |  |  | 32,48 |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Argamassa para Cinta traço 1:5 e = 1 cm e L = 10 cm | m² | 0,88 | 6,03 |  |  |  | 5,30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Subtotal 04: |  |  |  |  |  |  | 387,72 |  |  |  |  |  |  |
| 6.0 | SISTEMA DE CAPTAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Tubo de PVC de 75 mm | m | 6,00 | 9,03 |  |  |  | 54,18 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Joelho PVC de 75 mm | m² | 3,00 | 3,28 |  |  |  | 9,84 |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Calha de Zinco 30 cm | m | 20,00 | 9,12 |  |  |  | 182,40 |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Tê 75 mm | Und | 1,00 | 15,01 |  |  |  | 15,01 |  |  |  |  |  |  |
|  | Subtotal 05: |  |  |  |  |  |  | 261,43 |  |  |  |  |  |  |
| 7.0 | PINTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Pintura branca, com logotipo da Codevasf | m² | 29,64 | 3,88 |  |  |  | 114,84 |  |  |  |  |  |  |
|  | Subtotal 06: |  |  |  |  |  |  | 114,84 |  |  |  |  |  |  |
| 8.0 | DIVERSOS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Tampa em Chapa de Zinco | M2 | 0,25 | 198,14 |  |  |  | 49,54 |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Cadeado de Latão H = 25 cm | Und | 1,00 | 11,41 |  |  |  | 11,41 |  |  |  |  |  |  |
|  | Subtotal 06: |  |  |  |  |  |  | 60,95 |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  | 2.497,16 |  |  |  |  |  |  |
|  | VALOR TOTAL DO ITEM I |  | 50 | 2.497,16 |  |  |  | 124.858,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Bom Jesus da Lapa, 31 de outubro de 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CODEVASF. |
| --- |
| 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL |  |  |  |  |  |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – ITEM II |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR.UNIT. | SUBTOTAL |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 1.1 | Mobilização/instalação/administração local/canteiro/desmobilização | un | 1,00 | 3,77 | 3,77 |
| 1.2 | Placa da obra | m² | 0,04 | 85,00 | 3,40 |
|  | Subtotal 01: |  |  |  | 7,17 |
| 2.0 | FUNDAÇÃO: |  |  |  |  |
| 2.1 | Escavação manual | m³ | 15,07 | 14,43 | 217,49 |
| 2.2 | Laje de Fundo, e = 4,00 cm Traço de Concreto 1:3:4 | m³ | 9,39 | 9,52 | 89,39 |
|  | Subtotal 01: |  |  |  | 306,88 |
| 3.0 | ESTRUTURA / ELEVAÇÃO: |  |  |  |  |
| 3.1 | Placas pré-moldadas de cimento/areia (1:4,5),e =3,0cm | m² | 21,60 | 7,87 | 169,99 |
| 3.2 | Assentamento de Placas com Argamassa 1:2 | M3 | 21,60 | 8,74 | 188,78 |
| 3.3 | Madeiramento para escoramento | m | 106,00 | 1,81 | 191,86 |
| 3.4 | Arame galvanizado 2", 1,24mm, fio 12 BWG | kg | 14,96 | 6,25 | 93,50 |
|  | Subtotal 02: |  |  |  | 644,14 |
| 4.0 | REVESTIMENTO: |  |  |  |  |
| 4.1 | Reboco externo liso, cimento/areia(1:5), e= 2 cm | m² | 21,60 | 12,06 | 260,50 |
| 4.2 | Reboco interno, cimento/areia (1:4), e = 2,00 cm | m² | 21,60 | 15,75 | 340,20 |
| 4.3 | Piso interno desempolado, cim/areia (1:5), e = 2 cm | m² | 9,40 | 12,06 | 113,34 |
|  | Subtotal 03: |  |  |  | 714,03 |
| 5.0 | TAMPA: |  |  |  |  |
| 5.1 | Peça Pré-moldada = 6 x 6 x 166 cm, com aço CA-60 de 1/4” , Concreto traço 1:3:4 = 17 Unidades | Jg | 1 | 189,55 | 189,55 |
| 5.2 | Placas pré-moldadas de cimento/areia (1:4,5),e =3,0cm | m² | 8,04 | 7,87 | 63,24 |
| 5.3 | Assentamento de Placas com Argamassa 1:2 | M3 | 0,03 | 8,74 | 0,24 |
| 5.4 | Reboco da tampa de cimento/areia (1:5), e=2 cm | m² | 8,04 | 12,06 | 96,91 |
| 5.5 | Peça de Madeira 2,70 de comp., 20 cm de Largura | m | 2,70 | 12,03 | 32,48 |
| 5.6 | Argamassa para Cinta traço 1:5 e = 1 cm e L = 10 cm | m² | 0,88 | 6,03 | 5,30 |
|  | Subtotal 04: |  |  |  | 387,72 |
| 6.0 | SISTEMA DE CAPTAÇÃO |  |  |  |  |
| 6.1 | Tubo de PVC de 75 mm | m | 6,00 | 9,03 | 54,18 |
| 6.2 | Joelho PVC de 75 mm | m² | 3,00 | 3,28 | 9,84 |
| 6.3 | Calha de Zinco 30 cm | m | 20,00 | 9,12 | 182,40 |
| 6.4 | Tê 75 mm | Und | 1,00 | 15,01 | 15,01 |
|  | Subtotal 05: |  |  |  | 261,43 |
| 7.0 | PINTURA |  |  |  |  |
| 7.1 | Pintura branca, com logotipo da Codevasf | m² | 29,64 | 3,88 | 114,84 |
|  | Subtotal 06: |  |  |  | 114,84 |
| 8.0 | DIVERSOS: |  |  |  |  |
| 8.1 | Tampa em Chapa de Zinco | M2 | 0,25 | 198,14 | 49,54 |
| 8.2 | Cadeado de Latão H = 25 cm | Und | 1,00 | 11,41 | 11,41 |
|  | Subtotal 06: |  |  |  | 60,95 |
|  | TOTAL |  |  |  | 2.497,16 |
|  | VALOR TOTAL DO ITEM II |  | 120 | 2.497,16 | 299.659,20 |
|  | Bom Jesus da Lapa, 31 de outubro de 2007 |  |  |  |  |

| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CODEVASF. |
| --- |
| 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL |  |  |  |  |  |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – ITEM III |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR.UNIT. | SUBTOTAL |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 1.1 | Mobilização/instalação/administração local/canteiro/desmobilização | un | 1,00 | 3,77 | 3,77 |
| 1.2 | Placa da obra | m² | 0,04 | 85,00 | 3,40 |
|  | Subtotal 01: |  |  |  | 7,17 |
| 2.0 | FUNDAÇÃO: |  |  |  |  |
| 2.1 | Escavação manual | m³ | 15,07 | 14,43 | 217,49 |
| 2.2 | Laje de Fundo, e = 4,00 cm Traço de Concreto 1:3:4 | m³ | 9,39 | 9,52 | 89,39 |
|  | Subtotal 01: |  |  |  | 306,88 |
| 3.0 | ESTRUTURA / ELEVAÇÃO: |  |  |  |  |
| 3.1 | Placas pré-moldadas de cimento/areia (1:4,5),e =3,0cm | m² | 21,60 | 7,87 | 169,99 |
| 3.2 | Assentamento de Placas com Argamassa 1:2 | M3 | 21,60 | 8,74 | 188,78 |
| 3.3 | Madeiramento para escoramento | m | 106,00 | 1,81 | 191,86 |
| 3.4 | Arame galvanizado 2", 1,24mm, fio 12 BWG | kg | 14,96 | 6,25 | 93,50 |
|  | Subtotal 02: |  |  |  | 644,14 |
| 4.0 | REVESTIMENTO: |  |  |  |  |
| 4.1 | Reboco externo liso, cimento/areia(1:5), e= 2 cm | m² | 21,60 | 12,06 | 260,50 |
| 4.2 | Reboco interno, cimento/areia (1:4), e = 2,00 cm | m² | 21,60 | 15,75 | 340,20 |
| 4.3 | Piso interno desempolado, cim/areia (1:5), e = 2 cm | m² | 9,40 | 12,06 | 113,34 |
|  | Subtotal 03: |  |  |  | 714,03 |
| 5.0 | TAMPA: |  |  |  |  |
| 5.1 | Peça Pré-moldada = 6 x 6 x 166 cm, com aço CA-60 de 1/4” , Concreto traço 1:3:4 = 17 Unidades | Jg | 1 | 189,55 | 189,55 |
| 5.2 | Placas pré-moldadas de cimento/areia (1:4,5),e =3,0cm | m² | 8,04 | 7,87 | 63,24 |
| 5.3 | Assentamento de Placas com Argamassa 1:2 | M3 | 0,03 | 8,74 | 0,24 |
| 5.4 | Reboco da tampa de cimento/areia (1:5), e=2 cm | m² | 8,04 | 12,06 | 96,91 |
| 5.5 | Peça de Madeira 2,70 de comp., 20 cm de Largura | m | 2,70 | 12,03 | 32,48 |
| 5.6 | Argamassa para Cinta traço 1:5 e = 1 cm e L = 10 cm | m² | 0,88 | 6,03 | 5,30 |
|  | Subtotal 04: |  |  |  | 387,72 |
| 6.0 | SISTEMA DE CAPTAÇÃO |  |  |  |  |
| 6.1 | Tubo de PVC de 75 mm | m | 6,00 | 9,03 | 54,18 |
| 6.2 | Joelho PVC de 75 mm | m² | 3,00 | 3,28 | 9,84 |
| 6.3 | Calha de Zinco 30 cm | m | 20,00 | 9,12 | 182,40 |
| 6.4 | Tê 75 mm | Und | 1,00 | 15,01 | 15,01 |
|  | Subtotal 05: |  |  |  | 261,43 |
| 7.0 | PINTURA |  |  |  |  |
| 7.1 | Pintura branca, com logotipo da Codevasf | m² | 29,64 | 3,88 | 114,84 |
|  | Subtotal 06: |  |  |  | 114,84 |
| 8.0 | DIVERSOS: |  |  |  |  |
| 8.1 | Tampa em Chapa de Zinco | M2 | 0,25 | 198,14 | 49,54 |
| 8.2 | Cadeado de Latão H = 25 cm | Und | 1,00 | 11,41 | 11,41 |
|  | Subtotal 06: |  |  |  | 60,95 |
|  | TOTAL |  |  |  | 2.497,16 |
|  | VALOR TOTAL DO ITEM III |  | 160 | 2.497,16 | 399.545,60 |
|  | Bom Jesus da Lapa, 31 de outubro de 2007 |  |  |  |  |

| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CODEVASF. |
| --- |
| 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL |  |  |  |  |  |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – ITEM IV |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR.UNIT. | SUBTOTAL |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 1.1 | Mobilização/instalação/administração local/canteiro/desmobilização | un | 1,00 | 3,77 | 3,77 |
| 1.2 | Placa da obra | m² | 0,04 | 85,00 | 3,40 |
|  | Subtotal 01: |  |  |  | 7,17 |
| 2.0 | FUNDAÇÃO: |  |  |  |  |
| 2.1 | Escavação manual | m³ | 15,07 | 14,43 | 217,49 |
| 2.2 | Laje de Fundo, e = 4,00 cm Traço de Concreto 1:3:4 | m³ | 9,39 | 9,52 | 89,39 |
|  | Subtotal 01: |  |  |  | 306,88 |
| 3.0 | ESTRUTURA / ELEVAÇÃO: |  |  |  |  |
| 3.1 | Placas pré-moldadas de cimento/areia (1:4,5),e =3,0cm | m² | 21,60 | 7,87 | 169,99 |
| 3.2 | Assentamento de Placas com Argamassa 1:2 | M3 | 21,60 | 8,74 | 188,78 |
| 3.3 | Madeiramento para escoramento | m | 106,00 | 1,81 | 191,86 |
| 3.4 | Arame galvanizado 2", 1,24mm, fio 12 BWG | kg | 14,96 | 6,25 | 93,50 |
|  | Subtotal 02: |  |  |  | 644,14 |
| 4.0 | REVESTIMENTO: |  |  |  |  |
| 4.1 | Reboco externo liso, cimento/areia(1:5), e= 2 cm | m² | 21,60 | 12,06 | 260,50 |
| 4.2 | Reboco interno, cimento/areia (1:4), e = 2,00 cm | m² | 21,60 | 15,75 | 340,20 |
| 4.3 | Piso interno desempolado, cim/areia (1:5), e = 2 cm | m² | 9,40 | 12,06 | 113,34 |
|  | Subtotal 03: |  |  |  | 714,03 |
| 5.0 | TAMPA: |  |  |  |  |
| 5.1 | Peça Pré-moldada = 6 x 6 x 166 cm, com aço CA-60 de 1/4” , Concreto traço 1:3:4 = 17 Unidades | Jg | 1 | 189,55 | 189,55 |
| 5.2 | Placas pré-moldadas de cimento/areia (1:4,5),e =3,0cm | m² | 8,04 | 7,87 | 63,24 |
| 5.3 | Assentamento de Placas com Argamassa 1:2 | M3 | 0,03 | 8,74 | 0,24 |
| 5.4 | Reboco da tampa de cimento/areia (1:5), e=2 cm | m² | 8,04 | 12,06 | 96,91 |
| 5.5 | Peça de Madeira 2,70 de comp., 20 cm de Largura | m | 2,70 | 12,03 | 32,48 |
| 5.6 | Argamassa para Cinta traço 1:5 e = 1 cm e L = 10 cm | m² | 0,88 | 6,03 | 5,30 |
|  | Subtotal 04: |  |  |  | 387,72 |
| 6.0 | SISTEMA DE CAPTAÇÃO |  |  |  |  |
| 6.1 | Tubo de PVC de 75 mm | m | 6,00 | 9,03 | 54,18 |
| 6.2 | Joelho PVC de 75 mm | m² | 3,00 | 3,28 | 9,84 |
| 6.3 | Calha de Zinco 30 cm | m | 20,00 | 9,12 | 182,40 |
| 6.4 | Tê 75 mm | Und | 1,00 | 15,01 | 15,01 |
|  | Subtotal 05: |  |  |  | 261,43 |
| 7.0 | PINTURA |  |  |  |  |
| 7.1 | Pintura branca, com logotipo da Codevasf | m² | 29,64 | 3,88 | 114,84 |
|  | Subtotal 06: |  |  |  | 114,84 |
| 8.0 | DIVERSOS: |  |  |  |  |
| 8.1 | Tampa em Chapa de Zinco | M2 | 0,25 | 198,14 | 49,54 |
| 8.2 | Cadeado de Latão H = 25 cm | Und | 1,00 | 11,41 | 11,41 |
|  | Subtotal 06: |  |  |  | 60,95 |
|  | TOTAL |  |  |  | 2.497,16 |
|  | VALOR TOTAL DO ITEM IV |  | 180 | 2.497,16 | 449.488,80 |
|  | Bom Jesus da Lapa, 31 de outubro de 2007 |  |  |  |  |

| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CODEVASF. |
| --- |
| 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL |  |  |  |  |  |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – ITEM V |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR.UNIT. | SUBTOTAL |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 1.1 | Mobilização/instalação/administração local/canteiro/desmobilização | un | 1,00 | 3,77 | 3,77 |
| 1.2 | Placa da obra | m² | 0,04 | 85,00 | 3,40 |
|  | Subtotal 01: |  |  |  | 7,17 |
| 2.0 | FUNDAÇÃO: |  |  |  |  |
| 2.1 | Escavação manual | m³ | 15,07 | 14,43 | 217,49 |
| 2.2 | Laje de Fundo, e = 4,00 cm Traço de Concreto 1:3:4 | m³ | 9,39 | 9,52 | 89,39 |
|  | Subtotal 01: |  |  |  | 306,88 |
| 3.0 | ESTRUTURA / ELEVAÇÃO: |  |  |  |  |
| 3.1 | Placas pré-moldadas de cimento/areia (1:4,5),e =3,0cm | m² | 21,60 | 7,87 | 169,99 |
| 3.2 | Assentamento de Placas com Argamassa 1:2 | M3 | 21,60 | 8,74 | 188,78 |
| 3.3 | Madeiramento para escoramento | m | 106,00 | 1,81 | 191,86 |
| 3.4 | Arame galvanizado 2", 1,24mm, fio 12 BWG | kg | 14,96 | 6,25 | 93,50 |
|  | Subtotal 02: |  |  |  | 644,14 |
| 4.0 | REVESTIMENTO: |  |  |  |  |
| 4.1 | Reboco externo liso, cimento/areia(1:5), e= 2 cm | m² | 21,60 | 12,06 | 260,50 |
| 4.2 | Reboco interno, cimento/areia (1:4), e = 2,00 cm | m² | 21,60 | 15,75 | 340,20 |
| 4.3 | Piso interno desempolado, cim/areia (1:5), e = 2 cm | m² | 9,40 | 12,06 | 113,34 |
|  | Subtotal 03: |  |  |  | 714,03 |
| 5.0 | TAMPA: |  |  |  |  |
| 5.1 | Peça Pré-moldada = 6 x 6 x 166 cm, com aço CA-60 de 1/4” , Concreto traço 1:3:4 = 17 Unidades | Jg | 1 | 189,55 | 189,55 |
| 5.2 | Placas pré-moldadas de cimento/areia (1:4,5),e =3,0cm | m² | 8,04 | 7,87 | 63,24 |
| 5.3 | Assentamento de Placas com Argamassa 1:2 | M3 | 0,03 | 8,74 | 0,24 |
| 5.4 | Reboco da tampa de cimento/areia (1:5), e=2 cm | m² | 8,04 | 12,06 | 96,91 |
| 5.5 | Peça de Madeira 2,70 de comp., 20 cm de Largura | m | 2,70 | 12,03 | 32,48 |
| 5.6 | Argamassa para Cinta traço 1:5 e = 1 cm e L = 10 cm | m² | 0,88 | 6,03 | 5,30 |
|  | Subtotal 04: |  |  |  | 387,72 |
| 6.0 | SISTEMA DE CAPTAÇÃO |  |  |  |  |
| 6.1 | Tubo de PVC de 75 mm | m | 6,00 | 9,03 | 54,18 |
| 6.2 | Joelho PVC de 75 mm | m² | 3,00 | 3,28 | 9,84 |
| 6.3 | Calha de Zinco 30 cm | m | 20,00 | 9,12 | 182,40 |
| 6.4 | Tê 75 mm | Und | 1,00 | 15,01 | 15,01 |
|  | Subtotal 05: |  |  |  | 261,43 |
| 7.0 | PINTURA |  |  |  |  |
| 7.1 | Pintura branca, com logotipo da Codevasf | m² | 29,64 | 3,88 | 114,84 |
|  | Subtotal 06: |  |  |  | 114,84 |
| 8.0 | DIVERSOS: |  |  |  |  |
| 8.1 | Tampa em Chapa de Zinco | M2 | 0,25 | 198,14 | 49,54 |
| 8.2 | Cadeado de Latão H = 25 cm | Und | 1,00 | 11,41 | 11,41 |
|  | Subtotal 06: |  |  |  | 60,95 |
|  | TOTAL |  |  |  | 2.497,16 |
|  | VALOR TOTAL DO ITEM V |  | 48 | 2.497,16 | 119.863,68 |
|  | Bom Jesus da Lapa, 31 de outubro de 2007 |  |  |  |  |

ANEXO IV

TERMO DE PROPOSTA

##### ANEXO IV

##### TERMO DE PROPOSTA

À

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO

E DO PARNAÍBA – CODEVASF

Av. Manoel Novais, s/n

46700-000 – BOM JESUS DA LAPA - BA

Prezados Senhores,

Tendo examinado os documentos de licitação, nós, abaixo-assinados, oferecemos proposta para (DESCREVER OS SERVIÇOS),  conforme descrito no Edital n.º 36/2007  e seus Anexos, e em conformidade com as especificações constantes em nossa proposta e respectivos Anexos, no valor de R$_______(___________________) (VALOR POR EXTENSO EM REAIS).

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os serviços no prazo fixado no Edital, a contar da data da assinatura do contrato.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias desde a data fixada para abertura das propostas (__________________________), podendo ser revalidada por igual período e representará um compromisso que pode ser aceito a qualquer data antes da expiração desse prazo.

Até que seja assinado o contrato, esta proposta será considerada um contrato de obrigação entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto à CODEVASF o Sr. __________________, carteira de Identidade n.º _________________, Órgão Expedidor ____________, ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitação em pauta.

Declaramos, ainda mais, nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital e seus anexos e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos incidentes sobre os serviços objeto deste Edital.

Atenciosamente,

______________________________________

FIRMA LICITANTE/CNPJ

_________________________________________

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO V

MODELOS DE DECLARAÇÕES

#### ANEXO V

(MODELO DE DECLARAÇÃO - PARA A SITUAÇÃO PREVISTA NO ITEM 5.5.1, Alínea “E”)

A Licitante _____________________________________, CNPJ/MF n.º _________________________________, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penalidades da Lei, que até a presente data, NÃO EXISTE FATO QUE INVALIDE O SEU  REGISTRO CADASTRAL NO SICAF/CRC, para fins de habilitação na presente licitação, (Art. 32 - § 2º Lei 8.666/93) e declara também sob as penas da Lei que não foi declarada inidônea por qualquer ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA”, em qualquer de suas esferas, Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal, e de que não está impedida de licitar e contratar com a CODEVASF (Art.87 Inciso IV Lei 8.666/93), declara ainda, encontrar-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

##### Cidade, data

_______________________________

assinatura do representante legal

###### Nome:    _____________________________

###### Função: ______________________________

ANEXO VI

MODELOS DE QUADROS

CODEVASF

| CRONOGRAMA FÍSICO - BARRAS 1 | QUADRO PO - I |
| --- | --- |

| NOME DA EMPREITEIRA | EDITAL / | LOTE | PROJETO | FOLHA _____ DE _____ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ITEM | ATIVIDADE | INICIO | TÉRMINO | DURAÇÃO EFETIVA (DIAS) | MESES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| NOME DO INFORMANTE |  | DATA | A CARGO DO CODEVASF |
| --- | --- | --- | --- |
| QUALIFICAÇÃO | ASSINATURA |  |  |

1  NUMERAR AS DIVERSAS COLUNAS A PARTIR DO MÊS 1

2  OBEDECER A ITEMIZAÇÃO INDICADA NA PLANILHA DE ORÇAMENTO DE OBRAS (P00) - (QUADRO P0-VIII)

### CODEVASF

| CRONOGRAMA FINANCEIRO 1 |  | QUADRO PO – VI |
| --- | --- | --- |

| NOME DA EMPREITEIRA |  | EDITAL / |  | LOTE |  | PROJETO |  | FOLHA ____DE____ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | VALOR TOTAL DO ITEM (R$) | MESES 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL MENSAL |  | REAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MOEDA ESTRANGEIRA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACUMULADO |  | REAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MOEDA ESTRANGEIRA |  |  |  |  |  |  |  |  |

| NOME DO INFORMANTE |  | DATA | MOEDA 3: DATA: --/--/-- |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | / / | TAXA DE CAMBIO |
| QUALIFICAÇÃO | ASSINATURA |  | A CARGO DO CODEVASF |

1. 	CRONOGRAMA FINANCEIRO DEVERA ESTAR COMPATIVEL COM OS CRONOGRAMAS FISICOS (PO-I) E DE PRODUÇÃO (PO-II) E PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS (PO-VIII).

2. 	NUMERAR AS DIVERSAS COLUNAS A PARTIR DO MÊS 1.

- ESPECIFICAR A MOEDA ESTRANGEIRA, CASO EXISTENTE.

| ## CODEVASF |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## PREÇO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS |  |  |  |  |  |
| QUADRO P0 - VII | EDITAL | ### LOTE | PROJETO | DATA / / | FOLHA ___ / ___ |
| NOME DA EMPREITEIRA |  |  |  |  |  |

| CODIGO | SERVIÇO | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE |
| --- | --- | --- | --- |

| EQUIPAMENTO | MODELO | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. |  |
| (A) TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

| MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR | QUANTIDADE | SALÁRIO (HORA) | CUSTO HORÁRIO |
| --- | --- | --- | --- |
| (B) TOTAL |  |  |  |

| MATERIAIS | UNIDADE |  | CUSTO | CONSUMO | CUSTO (PARCIAL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (C) TOTAL |  |  |  |  |  |
| PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) |  | CUSTO TOTAL SEM TRANSPORTE (A) + (B) + (C) |  |  |  |
| CUSTO TOTAL SEM TRANSPORTE (A) + (B) + (C) / (D) = (E) |  |  |  |  |  |

| TRANSPORTE | D.M.T. | CUSTO |  | CONSUMO | CUSTO (UNITÁRIO) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (F) TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL (E) + (F) = (G) |  |  | R$ 1 |  |  |  |
| BONIFICAÇÃO (BDI) = (H) |  |  | R$ 1 |  |  |  |
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL = (G) + (H) = (I) |  |  | R$ 1 |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (UTILIZE O VERSO) |  |  |  |  |  |  |

INSTRUÇÃO PARA O PREENCHIMENTO

QUADRO PO VII

PREÇO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS

| *CAMPO : EDITAL | Colocar o número do Edital. Exemplo : 09/99 |
| --- | --- |
| *CAMPO : LOTE | Colocar o número do lote, caso a licitação seja dividida em lotes ou escrever ÚNICO em caso contrário. |
| *CAMPO : PROJETO | Citar o nome do projeto que está sendo licitado. |
| *CAMPO : DATA | Colocar a data da proposta. |
| *CAMPO : FOLHA | Numerar a folha em relação ao total . Exemplo : 07/11 |
| *CAMPO : CÓDIGO | Colocar o número do item da planilha cujo preço está sendo composto |
| *CAMPO : SERVIÇO | Escrever o nome do serviço cujo custo unitário está sendo composto. |
| *CAMPO : ESPECIFICAÇÃO | Escrever a especificação do serviço cujo custo unitário está sendo composto. Exemplo : NESI - 01 |
| *CAMPO : UNIDADE | Escrever a unidade em que o custo unitário do serviço está sendo composto. |
| PARTE “A” - Custo Horário da Equipe | Nesta parte é calculada a parcela do custo unitário de serviço correspondente à equipe de máquinas utilizada na sua execução. A parte A consta de 8 colunas que deverão ser preenchidas da seguinte maneira: |
| *COLUNA 1 : EQUIPAMENTO | Nesta coluna são colocados os nomes dos equipamentos que compõem a equipe de serviço. |
| *COLUNA 2 : MODELO | Nesta coluna são colocados os modelos dos equipamentos citados na coluna anterior. |
| *COLUNA 3 : QUANTIDADE | Nesta coluna, é colocado o número de unidades de cada equipamento na formação da equipe . |
| *COLUNAS 4 e 5 : UTILIZAÇÃO | Nesta colunas são colocados os percentuais horários, produtivo e improdutivo, do equipamento. Exemplo : Se a utilização produtiva de um equipamento for 0,70 ou seja, 70% a improdutiva terá de ser 0,30 ou 30%. |
| *COLUNAS 6 e 7 : CUSTOS OPERACIONAIS | Nestas colunas são colocados os custos horários, produtivos e improdutivos, de utilização dos equipamentos. |
| *COLUNA 8 : CUSTO HORÁRIO | O custo horário de cada equipamento é obtido da seguinte forma: |
| CUSTO HORÁRIO | Coluna 3 X Coluna 4 X Coluna 6 + Coluna 3 X Coluna 5 X Coluna 7 |
| PARTE “B” - Custo Horário da Mão de Obra Suplementar | A mão de obra dos operadores de máquinas está considerada no custo de utilização dos equipamentos. Nesta parte considera-se somente a mão de obra suplementar direta que ocorre na execução do serviço. Ela é composta da mão de obra de encarregados, profissionais em geral, ajudantes, etc.. |
| Esta parte da tabela é composta de 4 colunas que deverão ser preenchidas da seguinte maneira: |  |
| *COLUNA 1 - MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | Nesta coluna são colocados os nomes das funções (encarregado, servente, etc..) da mão de obra suplementar. |
| *COLUNA 2 - QUANTIDADE (Q) | Nesta coluna é colocada a quantidade de horas da mão de obra suplementar por hora de serviço. Exemplo : Se há necessidade de 5 serventes em determinado serviço, na coluna 2 se escreve 5, significando que são gastas 5 horas de servente por hora de serviço. |
| *COLUNA 3 - SALÁRIO HORA | Nesta coluna é colocado o salário por hora de cada profissional, acrescido dos Encargos Sociais. |
| *COLUNA 4 - CUSTO HORÁRIO | O custo horário da mão de obra suplementar é obtido da seguinte forma: CUSTO HORÁRIO = COLUNA 2 X COLUNA 3. |
| PARTE “C” – CUSTO HORÁRIO DOS MATERIAIS | Nesta parte são calculados os custos horários dos materiais utilizados no serviço e consta de 5 colunas que deverão ser preenchidas da seguinte maneira: |
| *COLUNA 1 - MATERIAIS | Nesta coluna são colocados os nomes dos materiais que entram na composição do custo do serviço. |
| *COLUNA 2 - UNIDADE | Nesta coluna são colocadas as unidades métricas em que os materiais são medidos. |
| *COLUNA 3 - CUSTOS | Nesta coluna são colocados os custos unitários dos materiais referidos às unidades indicadas na coluna 2. |
| *COLUNA 4 - CONSUMO | Nesta coluna são colocados os consumos horários dos materiais referidos às unidades indicadas na coluna 2. |
| *COLUNA 5 - CUSTO PARCIAL | Nesta coluna são colocados os custos horários dos materiais, os quais são obtidos da seguinte maneira: CUSTO PARCIAL = COLUNA 3 X COLUNA 4 – CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) + (C) |
| PARTE “D” – PRODUÇÃO DA EQUIPE | Nesta parte é colocada a produção horária da equipe. |
| PARTE “E” – CUSTO UNITÁRIO SEM TRANSPORTE | O custo unitário sem transporte é obtido dividindo-se o Custo Horário Total pela Produção Horária: Custo Unitário Sem Transporte = [ (A) + (B) + (C) ] / (D) = (E) |
| PARTE “F” – CUSTO UNITÁRIO DOS TRANSPORTES | Nesta parte são calculados os custos dos transportes. |
| Esta parte consta de 5 colunas que deverão ser preenchidas da seguinte forma: |  |
| *COLUNA 1 - TRANSPORTE | Nesta coluna é escrita a natureza do transporte. Ex. De cimento |
| *COLUNA 2 - DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (D.M.T.) | Nesta coluna são escritas as distâncias médias de transporte, em quilômetros, dos materiais utilizados nos serviços. |
| *COLUNA 3 - CUSTO | Nesta coluna são colocados os custos unitários de transporte dos diversos materiais utilizados. |
| *COLUNA 4 - CONSUMO | Nesta coluna são colocadas as quantidades de material transportado por unidade de serviço. |
| *COLUNA 5 - CUSTO UNITÁRIO | Nesta coluna são colocados os custos unitários de transporte: CUSTO UNITÁRIO = COLUNA 3 X COLUNA 4 – CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL = E + F |
| BONIFICAÇÃO (BDI) | Percentual que é acrescido ao custo unitário direto total e que corresponde ao lucro, impostos, despesas administrativas e outros demonstrados em planilha. |
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL | É o resultado do custo unitário total acrescido do BDI. |

| ## CODEVASF |  |
| --- | --- |
| ## PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS - P O O | ### QUADRO PO - VIII |

| NOME DA EMPREITEIRA | EDITAL | LOTE | PROJETO | DATA / / | FOLHA / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO (R$) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| MOEDA1 |  | TAXA DE CÂMBIO | DATA: / / | REAIS |  |  |  |
|  |  |  |  | MOEDA ESTRANGEIRA |  |  |  |

1. ESPECIFICAR A MOEDA ESTRANGEIRA, CASO EXISTENTE.

| CODEVASF |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  |  |  | QUADRO PO - XIV |  |
| NOME DA CONSULTORA |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO “A” – ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL DO GRUPO “A” |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO “B” – ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE “A” |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL DO GRUPO “B” |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO “C” – ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE “A” |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL DO GRUPO “C” |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO “D” - TAXAS DAS REINCIDÊNCIAS |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL DO GRUPO “D” |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GERAL |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE |  |  |  |  |  |  |  |
| QUALIFICAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |

## CODEVASF

###### DETALHAMENTO DO BDI

| QUADRO - PO - XV | EDITAL | OBRA | LOTE | FOLHA ____ / ___ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA EMPREITEIRA |  |  |  |  |

| ITEM | COMPOSIÇÀO | TAXA % | VALOR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (R$) | ( ) 1 |
| 1 | ADIMINISTRAÇÃO LOCAL - - - |  |  |  |
| 2 | IMPOSTOS E TAXAS - - - |  |  |  |
| 3 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - - - |  |  |  |
| 4 | DESPESAS FINANCEIRAS - - - |  |  |  |
| 5 | BENEFÍCIOS - - - |  |  |  |
| T O T A I S |  |  |  |  |

| NOME DO INFORMANTE |  | DATA | A CARGO DA CODEVASF |
| --- | --- | --- | --- |
| QUALIFICAÇÃO | ASSINATURA |  |  |

ANEXO VII

MINUTA DE CONTRATO

M I N U T A

|  | Contrato que entre si celebram a Companhia De Desenvolvimento Dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF e a empresa ...................................... |
| --- | --- |

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF, empresa pública federal, criada pela Lei nº 6.088/74, entidade integrante da Administração Pública Indireta (Decreto-lei nº 200/67, art. 4º, II, “b”), inscrita no CNPJ sob nº 00.399.857/0001-26, com sede no Setor de Grandes Áreas Norte, Quadra 601, Lote I, Edifício Deputado Manoel Novaes, CEP 70.830-901, Brasília (DF), doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por seu Superintendente Regional JOSÉ CALMITO FAGUNDES LÉDO, brasileiro, separado, arquiteto, CPF nº 065.151.695-15, RG nº 00680552-34, SSP/BA,), domiciliado em Igaporã (BA), com delegação de competência dada através da Decisão nº 355/07, de 28.05.2007 e a empresa............................, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº ..................., com sede na Rua ......................., ......................., CEP ...................., CIDADE (BA), doravante denominada CONTRATADA, neste ato por representada seu sócio-gerente infra-assinado, Sr. (ª) ............, brasileiro, ............,  CPF nº ........................, RG nº ................SSP/BA, domiciliado à ............., nº ........, Bairro ............, CEP ............, ..........CIDADE (BA), resolvem celebrar o presente contrato de acordo  com a autorização da Diretoria Executiva da CODEVASF, expressa pela Resolução nº ....., de ..............  com a autorização constante do processo administrativo nº 59520.001135/2007-41 sujeitando-se à Lei nº 8.666/93 e demais disposições aplicáveis à espécie, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1. Cláusula Primeira - OBJETO

O presente contrato tem por objeto a construção de cisternas para captação de água de chuva, em municípios do Estado da Bahia, na área de abrangência da 2ª superintendência regional, licitado(as) através do edital nº 36/2007 – 2ª SR, modalidade Tomada de Preços, tipo “menor preço por item”, sujeito às normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, Lei 10.520/02, Lei 8.078/90 de 21.06.93,  Decreto nº 3.555/00 e Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

2. Cláusula Segunda - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços objeto deste contrato serão executados com fiel observância a este instrumento e demais documentos, a seguir mencionados, que integram o presente contrato, independentemente de transcrição:

a) Tomada de Preços nº 36/2007-2ª SR;

b) propostas técnica e financeira da CONTRATADA e respectiva documentação;

c) termo de referência;

d) planilha de preços;

e) demais documentos pertinentes, contidos no processo administrativo nº 59520.001135/2007-41.

2.1. Em caso de divergência entre os documentos acima indicados e os termos deste instrumento, prevalecerão estes últimos.

2.2. A CODEVASF se reserva ao direito, mesmo durante a execução dos serviços, de introduzir modificações, resguardados o direito da CONTRATADA, quanto aos serviços executados.

3. Cláusula Terceira – DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo de vigência para a execução dos serviços objeto deste contrato é de: ITENS I e V – 120 (cento e vinte) dias corridos; ITEM II – 210 (duzentos e dez) dias corridos e ITENS III e IV – 300 (trezentos) dias corridos, contados da data de assinatura deste contrato, com validade e eficácia legal após a publicação do extrato do contrato no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado, mediante manifestação expressa das partes, na forma do art. 57 da Lei nº 8666/93.

3.1. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente será apreciado pela CODEVASF, se manifestado expressamente, por escrito, pela CONTRATADA até 30 (trinta) dias antes do vencimento do contrato, devendo o documento ser protocolizado na CODEVASF até a data limite de que trata este item.

3.2. A contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitátório.

3.3. Eventual prorrogação do prazo de execução do presente contrato somente será autorizada mediante apresentação, pela contratada, de documentação comprobatória de regularidade fiscal, tributária, previdenciária e trabalhista.

4. Cláusula Quarta - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS

As eventuais interrupções ou atrasos na execução dos serviços provocados por motivos supervenientes, independentes da vontade da CONTRATADA, conforme descrito no art. 393 do Código Civil, deverão ser comunicados à CODEVASF por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da ocorrência. Neste caso, a critério da CODEVASF, os dias de paralisação serão compensados por igual período ao final do prazo fixado para cumprimento do objeto deste instrumento.

4.1. Para efeito de compensação de prazo, serão levados em consideração os atrasos na execução dos serviços, quando ocasionados pela falta de entrega à CONTRATADA de elementos técnicos e materiais necessários ao início ou prosseguimento dos serviços, quando tal providência couber à CODEVASF.

4.2. Não será levado em consideração qualquer pedido de suspensão da contagem do prazo, quando baseado em fatos não comunicados à CODEVASF, por escrito, ou por esta não aceitos.

5. Cláusula Quinta - VALOR

O valor global fixo e irreajustável do presente contrato é de R$ ................. (..............), nos termos da proposta financeira apresentada.

5.1. Nos valor acima estão incluídas todas as despesas necessárias, impostos e taxas, Leis sociais, mão de obra e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, na execução dos serviços.

5.2. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF não poderá ser ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedição de empenho complementar.

5.3. A infringência do disposto no item anterior desta cláusula impedirá a CONTRATADA de participar de novas licitações, pelo prazo de 6 (seis) meses, a partir da verificação do evento.

6. Cláusula Sexta - RECURSOS

As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão por conta da Funcional Programática 18.544.0515.1851.0099 - Construção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica no Estado da Bahia; 04.845.1025.005E.0080 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado – no Estado da Bahia; 04.845.1025.005E.0102 – Apoio a Projetos de Desenvolvimentos Sustentável Local Integrado – Barro Alto, consoante as nota(s) de empenho(s) nº(s) .............., emitida(s) em ..............

7. Cláusula Sétima - FORMA DE PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetuado por preço unitário mediante faturamento total, dos serviços efetivamente realizados, com apresentação das faturas/notas fiscais, devidamente atestados pela fiscalização, obedecidos os preços unitários constantes da proposta apresentada pela CONTRATADA.

7.2. Os preços constantes da Proposta da CONTRATADA incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços, de acordo com as condições previstas no edital de nº 36/2007, constituindo, assim, a única remuneração da CONTRATADA pelos serviços contratados e executados.

7.3. A CODEVASF efetuará o pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada.

7.4. A CONTRATADA indicará, obrigatoriamente, em seus documentos de cobrança, o número e a data de emissão da Nota de Empenho.

7.5. As faturas deverão vir acompanhadas da documentação justificativa de cada serviço faturado, devidamente atestadas pela Fiscalização, com destaque das alíquotas tributárias incidentes e com a indicação do domicilio bancário para recebimento dos respectivos créditos.

7.6. A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar o valor do IRPJ e demais contribuições, incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, §6º da IN/SRF n° 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero e o respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do Imposto de Renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço.

7.7. As notas fiscais/faturas só serão liberadas para pagamento, respeitada a cláusula de garantia e após aprovadas pela área gestora, e deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que serão de forma imediata devolvidas à contratada para correções.

7.8. Atendido ao disposto nos itens anteriores, a CODEVASF considera como data final do período de adimplemento, a data útil seguinte à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, conforme estabelecido no art. 9º do Decreto nº 1.054/94.

7.9. É de inteira responsabilidade da contratada a entrega à CODEVASF dos documentos de cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica em desconsideração pela CODEVASF dos prazos estabelecidos para pagamento.

7.10. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, tributários, comerciais e demais resultantes da execução do contrato, principalmente com a obrigatoriedade de requerer a exclusão da CODEVASF das eventuais ações reclamatórias trabalhistas, propostas por empregados da CONTRATADA, durante a vigência contratual, declarando-se como única e exclusiva responsável pelas referidas ações, inclusive perante possíveis subcontratados ou quaisquer terceiros interessados.

7.11. Na hipótese da CODEVASF vir a ser condenada, solidária ou subsidiariamente, nas ações trabalhistas mencionadas na cláusula 7.10, e se o contrato estiver vigente, o valor da referida condenação será deduzido das medições e do valor das faturas vincendas, e desde que não haja possibilidade de composição entre as partes, visando o reembolso da importância despendida pela CODEVASF, a título de condenação trabalhista solidária ou subsidiária, a CODEVASF utilizará o direito de regresso, em ação própria a ser intentada contra a CONTRATADA, com a qual desde já a mesma expressa sua concordância, com as duas hipóteses previstas nesta cláusula.

7.12. A não comprovação dos recolhimentos previstos no item 7.6 assegura à CODEVASF o direito de sustar o pagamento da última fatura, reter a garantia e suspender a emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato até a apresentação dos referidos documentos.

7.13. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta cláusula, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento.

7.14. No caso de atraso de pagamento, a CODEVASF pagará atualização financeira aplicando-se o IGP-M a partir da data estabelecida para quitação da obrigação até o mês do efetivo pagamento, de acordo com a seguinte formula:

C = P[(1+I/100)N-1)], onde:

C – valor calculado como atraso de pagamento;

P – valor da obrigação contratual paga com atraso;

N – número de dias entre o efetivo pagamento e a data estabelecida para quitação da obrigação contratual;

I – percentual para remuneração do valor da obrigação paga com atraso, equivalente a média aritmética do IGP-M no período N, “Pró-Rata” dia.

7.15. Não sendo conhecido o índice para o período será utilizado, no cálculo, o último índice conhecido.

7.16. Quando utilizado o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a tÍtulo de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.

7.17. Nos cálculos deverão ser utilizados 5 (cinco) casas decimais.

8. Cláusula Oitava – DA GARANTIA PARA EXECUÇÃO CONTRATUAL

Como garantia para completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas convencionais, fica estipulada uma "Caução de Execução" no montante de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, a ser integralizado em até 05 (cinco) dias, contados da data de assinatura deste instrumento, em espécie, ou em Títulos da Dívida Pública da União, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, a critério da CONTRATADA.

8.1. Após a assinatura do Termo de Encerramento Físico do Contrato será devolvida a "Caução de Execução", uma vez verificada a perfeita execução dos serviços.

8.2. A caução em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pela CODEVASF, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da CODEVASF.

8.3. Não haverá  qualquer restituição da caução em caso de dissolução contratual, na forma do disposto na cláusula de rescisão deste contrato, hipótese em que a caução será revertida e apropriada pela CODEVASF.

8.4. A não integralização da caução no prazo estabelecido no caput desta cláusula impedirá a liberação dos pagamentos previstos na cláusula sétima deste termo.

8.5. Eventual solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato será analisado consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos do artigo 65, inciso II, alínea “d” da Lei nº 8.666/93.

9. Cláusula Nona - MULTA

Em caso de inadimplemento, por parte da CONTRATADA de quaisquer das cláusulas ou condições do presente instrumento, à ela será aplicada multa no percentual de 0,1% (um décimo por cento) ao dia sobre o valor global do Contrato, até o limite de 20% (vinte por cento) do prazo para  a execução, o que dará ensejo a sua rescisão.

9.1. Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela CODEVASF.

9.1.1. A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da CONTRATADA. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a CONTRATADA será convocada para complementação do seu valor, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data de convocação.

9.1.2. Não havendo qualquer importância a ser recebida pela CONTRATADA, esta será convocada a recolher na Coordenadoria de Finanças da CODEVASF, o valor total da multa, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data da comunicação.

9.2. A CONTRATADA, cientificada da aplicação da multa, terá o prazo de 10 (dez) dias corridos, para apresentar recursos à CODEVASF. Ouvida a fiscalização e o engenheiro responsável pelo contrato, o recurso será  encaminhado a Assessoria Jurídica, que procederá ao seu exame.

9.2.1. Após o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso será apreciado pela 2ª SR, que poderá relevar ou não a multa.

9.3. Em caso de relevação da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo  essa relevação em novação contratual, nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

- Caso a multa seja mantida pela Superintendência Regional, não caberá novo recurso administrativo.

10. Cláusula Dez - FISCALIZAÇÃO

A fiscalização dos serviços caberá a Gerência Regional de Infra-estrutura e Irrigação, por meio de empregado formalmente designado, na forma do artigo 67 da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se a CONTRATADA está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

10.1. A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a CONTRATADA, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

10.2. A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato à Área de Administração, responsável pela execução do contrato.

10.3. Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

10.4. Das decisões da Fiscalização, poderá a Contratada recorrer à Diretoria de Planejamento, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos à multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.

10.5. A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

11. Cláusula Onze - OUTROS ENCARGOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA/INCIDÊNCIAS FISCAIS

Além dos encargos assumidos em outras cláusulas deste contrato, a CONTRATADA, sem alteração dos preços estipulados neste instrumento, obriga-se a:

11.1. Assumir integral responsabilidade por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, trabalhista, securitária e previdenciária, os quais correrão por sua conta exclusiva.

11.2. Pagar todos os tributos ou encargos legais devidos em decorrência deste contrato.

11.2.1. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, após a assinatura do contrato, de comprovada repercussão nos preços contratados, ensejará a revisão destes, para mais  ou para menos, conforme o caso.

11.2.2. Ficam excluídos da hipótese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua natureza jurídico tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual.

11.3. Providenciar as licenças porventura necessárias à execução dos serviços ora contratados, ficando a seu cargo as respectivas despesas.

11.4. Fornecer toda a mão de obra, sem qualquer vinculação empregatícia com a CODEVASF, bem como todos os materiais, equipamentos, inclusive os EPI - equipamentos de proteção individual e os instrumentos necessários à execução dos serviços contratados.

11.5. Constituem obrigações da CONTRATADA, ainda, as demais atribuições e responsabilidades estabelecidas no Edital,  na condição de vencedora do certame.

12. Cláusula Doze - RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA será responsável, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuízos provenientes de vícios e/ou defeitos na execução dos serviços contratados.

12.1. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela CODEVASF, para reparação desses danos ou prejuízos.

12.2. Não serão indenizados os prejuízos que possam advir de erro, de qualquer equívoco da proposta ou de má administração da CONTRATADA.

12.3. A CONTRATADA é a única responsável pela procedência das peças que vier a utilizar na manutenção dos equipamentos.

13. Cláusula Treze - DO DANO MATERIAL OU PESSOAL

A CONTRATADA será responsável por qualquer dano, material ou pessoal, causado a terceiros ou à CODEVASF, durante a execução dos serviços contratados ou em decorrência deles.

14. Cláusula Quatorze - DIÁRIO DE OCORRÊNCIAS

A CONTRATADA manterá no local dos trabalhos um livro sob a denominação de DIÁRIO DE OCORRÊNCIAS, com todas as folhas devidamente numeradas e rubricadas por seu representante e pela fiscalização, no qual serão registradas, por ambas as partes, as ocorrências dos serviços, inclusive as ordens, podendo os registros ser consultados pelos representantes das partes interessadas.

14.1. Deverão ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alterações que ocorrerem durante a execução do presente contrato, especialmente as referentes a obras, serviços ou obras extras.

14.2. As obras e, serviços extras não contemplados na planilha de preços da Contratada deverão ter seus preços fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipóteses deverão ser previamente autorizadas/aprovadas pela autoridade competente.

15. Cláusula Quinze - ENCERRAMENTO DO CONTRATO

Concluídos os serviços objeto deste contrato, a CONTRATADA solicitará através da Fiscalização, a aprovação dos mesmos. A CODEVASF fará na ocasião, as observações que julgar necessárias, rejeitando os serviços que não tenham sido executados a contento nos termos estabelecidos neste instrumento. Ocorrendo esta hipótese, será dado um prazo para que a CONTRATADA, às suas expensas, complete ou refaça os serviços rejeitados. Aceitos os serviços, a CODEVASF emitirá Termo de Encerramento Físico do Contrato, que possibilitará a liberação da garantia.

15.1. Após o pagamento de todos os valores devidos à CONTRATADA, será emitido pelo Serviço de Finanças da CODEVASF – 2ª DADF, o Termo de Encerramento Financeiro.

16. Cláusula Dezesseis – RESCISÃO

16.1. O presente contrato será rescindido unilateralmente de  pleno direito pela CODEVASF, com a conseqüente perda da caução e da idoneidade da CONTRATADA nos termos do art. 78, incisos I a XII, XVII da Lei nº 8.666/93 observadas as disposições dos arts. 77,79 e 80 da citada Lei.

16.2. O presente contrato também será rescindido de pleno direito pela CODEVASF, com a conseqüente perda da garantia e da idoneidade da CONTRATADA para transacionar com a CODEVASF, sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito de indenização ou de retenção independentemente de ação ou interpelação judicial, se a CONTRATADA:

a) tiver a sua falência requerida ou decretada;

b) entrar em liquidação judicial ou extrajudicial;

c) tornar evidente sua incapacidade, desaparelhamento ou má-fé;

d) transferir, no todo ou em parte, este contrato sem prévia e expressa anuência da CODEVASF;

e) retardar em mais de 20% (vinte por cento) o Cronograma de Execução;

f) infringir quaisquer outras cláusulas ou condições deste contrato.

17. Cláusula Dezessete – Reajustamento

Os preços permanecerão válidos por um período de um ano. Após este prazo, poderão ser reajustados, aplicando-se a seguinte fórmula:

I1 – Io

R = V (................),onde:

Io

“R” é o valor do reajustamento procurado:

“V” é o valor contratual a ser reajustado:

“I1” é o índice correspondente ao mês do aniversário a proposta.

“Io” é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da proposta.

    - Os índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas na revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getulio Vargas – Custo Nacional da Construção Civil e Obras Públicas – Coluna 38 – Terraplanagem – Código 0157956.

18. Cláusula Dezoito – PUBLICAÇÃO

A CODEVASF providenciará a publicação do presente contrato, em extrato, no Diário Oficial da União, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo que será de até 20 (vinte) dias após aquela data, nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93.

19. Cláusula Dezenove - FORO

Fica eleito o Foro da Justiça Federal cidade de Salvador, Bahia, para dirimir questões oriundas do presente contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente Contrato para a execução dos serviços, em 03 (três) vias de igual teor e para o mesmo efeito, que, lido e achado conforme, é assinado pelas partes  contratantes e pelas testemunhas.

Bom Jesus da Lapa (BA), .............

| CODEVASF | CONTRATADA |
| --- | --- |

Testemunhas:

| Nome: CPF/MF: | Nome: CPF/MF: |
| --- | --- |

| CODEVASF | GUIA DE RETIRADA DE EDITAL (NO SITE www.codevasf.gov.br) |  |  |  |  | EDITAL Nº 36/2007 (TOMADA DE PREÇOS) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Documentos Constitutivos |  |  |  |  |  |  |
| ANEXOS: I – MUNICÍPIOS E LOCALIDADES II - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS III – PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS IV - TERMO DA PROPOSTA V – MODELOS DE DECLARAÇÕES VI – MODELOS DE QUADROS VII – MINUTA DE CONTRATO |  |  |  |  |  |  |
| Dados para correspondência informado pela licitante |  |  |  |  |  |  |
| EMPRESA: _____________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ CNPJ: |  |  |  |  |  |  |
| ENDEREÇO: |  |  |  |  |  |  |
| CIDADE: |  |  |  |  | CEP: |  |
| TELEFONE: |  |  |  | FAX: |  |  |
| E-mail: |  | Confirmo as informações constantes desta guia e declaro ter retirado o EDITAL e seus elementos constitutivos pelo site da CODEVASF. Assinatura: |  |  |  |  |
| VALOR DO EDITAL: (para retirada no site é GRATUITO) |  |  | DATA: |  |  |  |