# Ministério da Integração Nacional - M I

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

RUA PRESIDENTE DUTRA Nº 160, CENTRO – PETROLINA-PE

TEL: (87) 3866-7700 - FAX: (87) 3866-7742 - e-mail: 3sl@codevasf.gov.br

FOR – 101/01

Fls.: ___________________

Proc.: 59530.000577/2007-51

_______________________

3ª SL

# CONVITE N.º 016 /2007

EXECUÇÃO DE OBRA PARA APERFEIÇOAR O SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO DE BERNARDO VIEIRA EM SERRA TALHADA (PE).

CODEVASF

CONVITE N.º 016/2007

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF, por sua 3ª Superintendência Regional, vem convidar V. Sª, a apresentar proposta para execução da obra de aperfeiçoamento do Sistema Simplificado de Abastecimento de Água do Povoado de Bernardo Vieira em Serra Talhada (PE).

Informamos que o presente Convite não qualifica as pessoas jurídicas a que forem destinadas, cabendo a essa fazer prova e apresentar toda documentação exigida no Edital.

LOCAL E DATA DE RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Auditório da 3.ª Superintendência Regional da CODEVASF, localizado à Rua Presidente Dutra, 160 – Centro – Petrolina-PE, às 9h00 (nove) horas do dia 16 de agosto de 2007. (HORÁRIO DE BRASÍLIA)

A não apresentação da proposta, à CODEVASF, configurar-se-á em manifesto desinteresse quanto ao certame licitatório, para o qual, a CODEVASF formaliza este Convite.

OBSERVAÇÃO: O Convite e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados para consultas na Secretaria Regional de Licitações – SL, da 3ª Superintendência Regional da CODEVASF, localizada no endereço acima, bem como no site da CODEVASF: www.codevasf.gov.br, onde poderão ser adquiridos ou retirados.

As empresas que retirarem o Convite através do nosso site deverão proceder ao preenchimento da Guia de Entrega de Edital que se encontra na última página deste documento, remetendo-a através do FAX (87) 3866-7742, dados estes necessários para que a CODEVASF possa comunicar eventuais esclarecimentos em resposta às consultas formuladas.

Petrolina-PE, 07 de agosto de 2007.

# LUIZ MANOEL DE SANTANA

Superintendente Regional Substituto

CODEVASF – 3.ª SR

ÍNDICE

- OBJETO

- LOCALIZAÇÃO/DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS

- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

- INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS

- APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA

- PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- CONHECIMENTO DOS SERVIÇOS

- REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

- FORMA DE PAGAMENTO

- MULTAS

- GARANTIA DE EXECUÇÃO

- ABERTURA DOS INVÓLUCROS

- EXAME E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

- ADJUDICAÇÃO

- ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

- RECURSOS ADMINISTRATIVOS

- RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS

- CONDIÇÕES GERAIS

# ANEXOS

  - MODELO DE DECLARAÇÃO

  - TERMO DE PROPOSTA

  - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

  - DETALHAMENTO DO BDI

  - MINUTA DE CONTRATO

# CODEVASF

# CONVITE N.º 016/2007

- OBJETO

  - A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF – por sua Secretaria de Licitações – 3.ª SL, torna público que receberá às 9h 00(nove) horas do dia 16 de agosto de 2007. (HORÁRIO DE BRASÍLIA), no Auditório da CODEVASF – 3.ª SR, localizado à Rua Presidente Dutra, 160 – Centro – Petrolina-PE, documentação e proposta objetivando a execução de obra de aperfeiçoamento do Sistema Simplificado de Abastecimento de Água do Povoado de Bernardo Vieira em Serra Talhada (PE).

  - A presente licitação do tipo "Menor Preço", (Art. 45, parágrafo 1º, Inciso I), sobre o regime de Empreitada a Preço Global, reger-se-á pela Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, que institui normas para Licitações e Contratos da Administração Pública, com as alterações da Lei nº 8.883, de 08/06/94 e Lei  nº 9.648, de 27 de maio de 1998.

- LOCALIZAÇÃO/DESCRIÇÃO GERAL DO FORNECIMENTO/SERVIÇOS

  - LOCALIZAÇÃO

A obra de melhoramento do sistema simplificado de abastecimento de água do Povoado de Bernardo Vieira localiza-se no Município de Serra Talhada, Estado de Pernambuco, terá captação através de um conjunto moto-bomba, instalado na barragem, e que levará água até os reservatórios elevados com capacidade para 60.000 litros.

  - ACESSO

O acesso tem como sua principal via a BR – 232, com distância de 35 km da sede do município de Serra Talhada no sentido ao município de Bom Nome.

  - DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS

Este Edital traduz os requisitos mínimos necessários para a execução de obra de melhoramento do sistema simplificado de abastecimento de água do Povoado de Bernardo Vieira na área de atuação da 3ª Superintendência Regional da Companhia Vale do São Francisco (CODEVASF) no Município de Serra Talhada – Estado de Pernambuco.

- A obra compreende o melhoramento do Sistema de Abastecimento de Água do povoado de Bernardo Vieira, com execução de uma rede de recalque a partir da captação na barragem, seguindo até os reservatórios elevados com capacidade total de 60.000 litros, do qual partirá uma rede distribuição que se interligará a existente na comunidade.

    - APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS:

Os serviços deverão ser executados em conformidade com as normas técnicas da ABNT, o Caderno de Encargos da CODEVASF (à disposição da licitante na Sede da CODEVASF / 3ªSR) e leis ambientais estaduais.

  - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

    - DISPOSIÇÕES GERAIS

- Todos os materiais e serviços a serem empregados ou executados, deverão atender ao exigido nas presentes Especificações, e nos casos omissos nas Normas e Especificações da ABNT e do fabricante do material.

- A Contratada deverá estar informada de tudo o que se relacionar e que possa influir com a natureza e localização da obra.

- Os equipamentos a empregar deverão apresentar perfeitas condições de funcionamento, e serem adequados aos fins a que são destinados.

- A vigilância do canteiro de obra será efetuada ininterruptamente, até a conclusão e recebimento das obras por parte da Contratante.

- A mão-de-obra a empregar deverá ser de primeira qualidade, de modo a permitir uma perfeita execução dos serviços e um acabamento esmerado dos mesmos.

- Deverão ser empregadas ferramentas adequadas ao tipo de serviço a executar.

    - SERVIÇOS

- Os trabalhos de implantação a que se refere o presente instrumento estão especificados a seguir (conforme demonstrativo da Planilha de Orçamento do anexo IV).

      - SERVIÇOS PRELIMINARES:

- OBJETIVOS:

- Esta seção trata dos serviços preliminares que deverão ser executados pela Empreiteira e que são necessários à realização da obra. Estes serviços incluem, sem se limitar, o fornecimento de toda mão-de-obra, todos os materiais e equipamentos relativos à instalação da Empreiteira e a construção do acampamento e canteiro de serviço de acordo com os Documentos Contratuais, inclusive a Mobilização e Desmobilização dos Equipamentos.

- MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO:

- A Contratada deverá tomar todas as providências relativas à mobilização, imediatamente após a assinatura do contrato.

- A Contratada deverá providenciar junto aos órgãos competentes todas as licenças ambientais e outras necessárias ao início da execução da obra.

- Caberá a Contratada, a construção e manutenção de todos os caminhos e estradas de serviço que se fizerem necessários para ter acesso aos locais de trabalho, devendo todos partir dos já existentes na região.

- No final da obra, a Contratada deverá desmobilizar todas as instalações do canteiro de serviço, equipamentos, construções provisórias, detritos e restos de materiais, de modo a entregar as áreas utilizadas totalmente limpas.

- PLACA DE OBRA E LOGOMARCA:

- PLACA DE OBRA:

- Deverá ser construída uma placa de sinalização no tamanho de (3,0 x 2,0) metros, referente à “Obras de Melhoramento do Sistema Simplificado de Abastecimento de Água do Povoado de Bernardo Vieira em Serra Talhada – PE”.

- A placa será confeccionada em chapa zincada num. 30, laminadas a frio, com tratamento anticorrosivo, pintadas com esmalte sintético na cor padrão.

- A placa terá como suporte de sustentação linhas de 14x7, sarrafos de 2,5x7 e barrotes de 7x7, pintados em duas demãos com tinta esmalte sintético. A parte traseira da placa será apoiada em 02 cavaletes, no mínimo.

- A placa será localizada, em ponto estratégico a ser definido pela Fiscalização, na localidade citada e na quantidade de 01 (uma) placa.

- LOGOMARCA:

- A logomarca será composta por cores que representam as atividades desenvolvidas pela CODEVASF, quais sejam: azul, que representa as águas dos rios São Francisco e do Parnaíba; e verde que identifica as plantações irrigadas com a proteção da carranca, que é um símbolo tradicional e forte da região.

- Na confecção da logomarca serão utilizadas combinações das cores conforme manual.

- A fonte utilizada na palavra CODEVASF será Futura Bold e na cor branca.

- LOCAÇÃO DA OBRA:

- A CODEVASF fornecerá os elementos básicos para a implantação da obra, sendo responsabilidade da Contratada o fornecimento e construção de todos os piquetes, testemunhos e gabaritos, equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários para a execução dos trabalhos de locação das obras, a partir de marcos e pontos de referência estabelecidos pela CODEVASF.

- Será responsabilidade da Contratada, manter todas as estacas e marcos até que seja autorizada a removê-los.

- A CODEVASF fará verificações à medida que os trabalhos progredirem, a fim de conferir as linhas e níveis estabelecidos pela Contratada e determinar a fiel execução da obra com relação às exigências dos Documentos de Contrato. Tais verificações, feitas pela CODEVASF, não desobrigarão a Contratada de sua responsabilidade de executar a obra de acordo com os documentos do contrato.

- A Contratada é responsável única pela locação da obra, a partir dos elementos básicos fornecidos.

- Quaisquer erros de locação cometidos pela Contratada e que ocasionem erros, danos ou qualquer outra irregularidade na obra executada, obrigam a Contratada a demolir e refazer a parte afetada da obra sem qualquer ônus para a CODEVASF, dentro do prazo indicado pela mesma.

      - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA:

- CAPTAÇÃO:

- A captação se dará através de um conjunto moto-bomba horizontal, centrífuga, monobloco 01 estágio, potência de  5,0 CV, monofásico, 220 V, ATM = 35 mca, Q = 32 m³/h, DS = 3” e DR = 3”.

- A sucção será executada com tubo de aço galvanizado de 150 mm e demais conexões, conforme detalhe da captação em anexo.

- O conjunto motor-bomba será instalado em um flutuante com cobertura e telas galvanizadas de proteção, inclusive ancoragem com blocos de concreto.

- RESERVAÇÃO:

- O sistema será composto por 03 (três) caixas d’águas de 20.000L em fibra de vidro, perfazendo um total de 60.000L.

- As três caixas d’águas de fibra de vidro serão pintadas em esmalte sintético na cor branca.

- A estrutura de sustentação dos reservatórios será em concreto armado pré-moldado com altura mínima de 5,0m do solo ao fundo dos reservatórios.

- Para instalação da estrutura em concreto armado pré-moldado deverão ser obedecidas as seguintes orientações:

- -Deverão ser executadas duas escavações para a fundação das estruturas, no diâmetro de 1,90 m e profundidade de 1,60 m;

- -Deverão ser utilizados 12,0 m³ de pedra rachão;

- -Deverão ser utilizados 12,0 m³ de areia grossa;

- -Deverão ser utilizados 24 sacos de cimento.

- As três caixas d’água deverão estar no local da obra no momento da instalação das estruturas, visando aproveitar-se a presença do caminhão munck para alça-las sobre as estruturas.

- ADUTORA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO

- O recalque para os reservatórios será executado com tubos de PVC IRRIGA LF 100 mm PN 80, registro (metal) manômetro, válvula de retenção (metal), ventosas, união e demais conexões.

- A rede de distribuição será executada com tubos de PVC IRRIGA LF 125mm PN 40, desde os reservatórios até a interligação com a rede existente na comunidade, além da instalação de ventosas, união e demais conexões.

- Próximo aos reservatórios deverá ser instalado  01 (um) registro de gaveta de ø 5”, em caixa de alvenaria com tampa em concreto, e na rede de distribuição.

- O clorador será localizado na casa de comando, do tipo “injetronic”, e que tem a função de injetar cloro na rede pressurizada.

- Deverão ser fornecidas 02 (duas) bombonas de 200L para armazenamento de cloro.

      - ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO:

- As tubulações deverão obedecer às prescrições contidas nas normas correspondentes da ABNT, ISU, ANSI, AWWA, DIN, ASTM e SSP.

- ESCAVAÇÕES:

- As escavações para as valas serão executadas segundo cotas, linhas e taludes necessários para poder alojar corretamente as tubulações.

- Para execução do serviço e segundo a natureza dos materiais que encontre, a Empreiteira poderá efetuar o serviço de forma manual, mecânica ou usando, quando necessário, explosivos. Neste caso, entretanto, será necessário, obter prévia aprovação do plano de fogo pela Fiscalização, e não se permitirá que o uso de explosivos venha a produzir alterações no terreno adjacente.

- A largura (L) da vala a ser obtida, conforme descrito a seguir:

- No caso de vala destinada a receber apenas um tubo, L = d + 40.

- Onde:               L = Largura da Vala (cm)

d = Diâmetro externo da tubulação (cm).

- Para casos em que a vala receber duas tubulações, a largura será obtida pela soma dos diâmetros externos, acrescida de 50 cm.

- Outros casos serão dirimidos pela Fiscalização.

- Os taludes das valas manter-se-ão verticais em todas elas. Para isso, a Empreiteira preparará e se responsabilizará pelo escoramento necessário.

- Quanto à profundidade das valas, esta será a necessária para permitir a colocação da tubulação na situação e cotas indicadas no projeto.

- Se apresentar escavação em rocha a um nível maior que o fundo projetado, a escavação será feita até uma profundidade de 10 cm abaixo do nível do fundo projetado, para permitir a construção do leito de areia ou concreto.

- O material proveniente da escavação será transportado até os locais de bota-fora indicados no projeto, ou aprovados pela Fiscalização, devendo ser disposto de preferência lateralmente e cercado em montes, que deverão ser nivelados obedecendo a critérios por ela preestabelecidos.

- As escavações de valas serão medidas tomando-se por unidade o metro cúbico de material escavado e colocado na forma e local que indiquem o projeto ou fixe a Fiscalização. Nessa medição será usado o método da Média das Áreas Extremas, entre estações de 20 m ou outras que sejam necessárias, segundo a configuração do terreno, tomadas antes e depois da execução do trabalho.

- À medida que se forem executando as escavações, a Fiscalização irá determinando o tipo de material encontrado, para ulterior cálculo da quantidade correspondente de cada classe. A classificação de acordo com as características de material será feita, portanto, cada vez que houver variações no tipo de material escavado.

- Esta classificação deverá ser conforme descrito na EME12/07. As escavações efetuadas devem ser referidas a profundidade das valas nas seguintes faixas:

- - até 2,00 m

- - entre 2,00 m e 4,00 m

- - entre 4,00 m e 6,00 m ;

- Não serão estimadas, para fins de pagamento, as escavações em excesso nem os volumes de escavação, cujos materiais não hajam sido corretamente dispostos, de acordo com o especificado e/ou indicado pela Fiscalização.

- As escavações, medidas e classificadas de acordo com o prescrito no Caderno de Encargos, serão pagas à Empreiteira aos preços unitários correspondentes da Planilha Orçamentária de Obras, enquadrando estes serviços, nas diversas faixas de distâncias de transportes descritos abaixo:

- - até 50 m

- - entre 51 m a 200 m

- - entre 201 m e 400 m

- - entre 401 m e 600 m

- - entre 601 m e 800 m

- - entre 801 m e 1000 m.

- Quando houver necessidade de transportar o material resultante da escavação além de 1000 m do local de sua extração, o transporte deverá ser previamente aprovado pela Fiscalização e será pago de acordo com o preço unitário estabelecido.

- Nesses preços unitários, deverá haver a compensação integral pelos serviços executados incluindo a escavação, carga, transporte, conforme as faixas discriminadas, descarga e espalhamento dos materiais, quando for o caso, proteção das escavações contra a ação de água superficial, mediante drenagem ou esgotamento, bem como, toda mão-de-obra, ferramentas e equipamentos necessários a execução dos serviços.

- REATERRO DE VALAS:

- Depois de instalar pelo menos três tubos incluindo as juntas e acessórios, a vala (exceto nos trechos das juntas) será aterrada com material brando, livre de pedras, e compactada manualmente abaixo e em redor do tubo até 0,30m acima da geratriz superior do tubo. A compactação será efetuada, até que seja obtida uma densidade relativa não inferior a 97% (noventa e sete por cento) da densidade aparente máxima seca, obtida no ensaio Proctor Normal.

- O reaterro seguinte, no caso de ser compactado, será colocado e consolidado em camadas de 0,15m até os níveis indicados no  projeto.

- O reaterro do material colocado acima da geratriz superior do tubo, será efetuado somente nos casos prescritos no projeto, ou determinado pela Fiscalização.

- Não será permitido alocar material brando a uma profundidade menor a 0,30m em cruzamento de estradas.

- A Empreiteira deverá retirar todo o material não adequado para reaterro das valas e o material empregado deverá ser previamente aprovado pela Fiscalização.

- Os reaterro de valas descritas serão medidas tomando-se por unidade o metro cúbico de material reaterrado e colocado na forma e local que indiquem o projeto ou fixe a Fiscalização. Nessa medição será usado o método da Média das Áreas Extremas, entre estações de 20 m ou outras que sejam necessárias, segundo a configuração do terreno, tomadas antes e depois da execução do trabalho.

- À medida que se forem executando os reaterro de valas, a Fiscalização irá determinando o tipo de material encontrado na fundação, para ulterior cálculo da quantidade correspondente de cada classe. A classificação de acordo com as características de material será feita, portanto, cada vez que houver variações no tipo de material a ser reaterrado.

- TRANSPORTE E MANUSEIO DOS TUBOS, E CONEXÕES:

- O carregamento e descarregamento de tubos PVC serão feito geralmente, a mão. Quando se utilizar meios mecânicos a Contratada deverá evitar que as eslingas metálicas ou correntes, fiquem em contato direto com o tubo. Para o transporte dos tubos serão utilizados caminhões de leito plano, livre de cravos e outras imperfeições. Os tubos ficarão apoiados uniformemente ao longo de todo seu comprimento.

- Os veículos terão suportes laterais adequados, separados aproximadamente 2,00m e os tubos estarão perfeitamente amarrados à carroceria.

- A estocagem dos tubos PVC deve ser feita em locais sombreados, livres da ação direta ou da exposição contínua ao sol.

- Assim como no transporte, os tubos não agrupados em feixes devem ser empilhados com as pontas e as bolsas alternadas.

- A primeira camada de tubos tem que estar totalmente apoiada, ficando livres apenas as bolsas.

- Para se conseguir esse apoio contínuo, pode ser utilizado um tablado de madeira ou caibros (em nível) distanciados de 1,50 metros, colocados transversalmente à pilha de tubos. Admite-se um empilhamento com altura de 1,50 metros, independente da bitola ou espessura dos tubos.

- Alternativa de empilhamento, que pode ser adotado é a de camadas cruzadas, na qual os tubos serão dispostos com as pontas e as bolsas alternadas, porém, em camadas transversais.

      - INSTALAÇÃO:

- GERAL

- É necessário procurar um leito perfeitamente nivelado para os tubos. Os tubos serão instalados geralmente em trechos retos em planta, mas se precisar curvas de raio grande, é possível fazê-la por meio de pequenas deflexões nas juntas. As deflexões máximas permissíveis serão as recomendadas pela fabricante, mas geralmente não excederão 4°. Nenhum tubo será descido na vala rolando sobre o terreno, precisa-se utilizar entabuamento liso para se proteger o revestimento.

- Além destes cuidados deverão ser obedecidas também às recomendações do fabricante.

- Antes de descer os tubos na vala, a Contratada deve, submetê-los a uma inspeção visual, a fim de se certificar de seu bom estado e para limpá-los.

- As valas deverão também previamente ter liberação topográfica pela Fiscalização.

- Depois de construir a junta segundo estas especificações, as instruções do fornecedor e as indicações da Fiscalização, os tubos serão limpos para que fiquem livres de terra, pedras, etc. e a vala será reaterrada segundo indicado nestas especificações.

- Depois de construir a junta segundo estas especificações, as instruções do fornecedor e as indicações da Fiscalização, os tubos serão limpos para que fiquem livres de terra, pedras, etc. e a vala será reaterrada segundo indicado nestas especificações.

- Não serão aceitos tubos de aço que sofreram distorção na sua seção circular, ou danos no revestimento.

- A Contratada programará a instalação das tubulações para que nenhum tubo fique exposto, sem reaterrar mais que 3 meses.

- Quaisquer danos causados pelo não cumprimento das especificações mencionadas, serão reparados pela Empreiteira sem ônus para a CODEVASF.

- As extremidades dos tubos que ficam na vala serão fechadas por tampões de madeira para se evitar a entrada de pedras, terras, animais, ou qualquer corpo estranho.

- A instalação de tubos curtos, quando necessário segundo as condições encontradas no local das obras ou as instruções da Fiscalização, será feita sob a responsabilidade da Empreiteira.

- CORTE E TORNEAMENTO DOS TUBOS:

- Os tubos de PVC podem ser cortados por meio de serra manual ou por meio de uma máquina adequada e devidamente biselados, tendo cuidado para que as extremidades fiquem perpendiculares ao eixo do tubo e que não apresentem fissuras ou atritos.

- Os tornos empregados estarão em acordo com as recomendações do fornecedor.

- Os cortes dos tubos de aço serão feitos por máquinas aprovadas ou por meio de oxiacetileno. O revestimento externo será removido até 15 cm a cada lado do corte proposto, e o revestimento interno será cuidadosamente cortado e acabado na mesma aresta do tubo, restabelecendo posteriormente o revestimento retirado com o produto indicado.

- As extremidades dos tubos que vão ficar encaixados em juntas serão cortadas perpendiculares ao eixo do tubo e serão removidas as rebarbas e arestas agudas.

- As extremidades dos tubos soldadas serão chanfradas segundo especificações anteriores.

- O corte dos tubos de ferro, quando necessário, será liso, feito com máquina adequada; em nenhum caso será aceito o uso de martelo e cinzel.

- REPAROS:

- Os tubos de PVC serão reparados cortando os trechos danificados. Os reparos no revestimento de tubos de ferro serão feitos segundo as instruções do fornecedor.

- Os tubos de aço que fiquem dentados ou distorcidos serão reparados introduzindo um macaco aranha esforçando-o para o exterior nos pontos de diâmetro mínimo e, ao mesmo tempo, batendo exteriormente o tubo nos pontos de diâmetro máximo, com um martelo apropriado.

- Depois desta operação o revestimento deverá reparar-se, com o mesmo material anterior, até que fique uma superfície lisa.

- O revestimento externo dos tubos de aço deverá ser reparado, quando a espessura da pintura fique reduzida ou onde não indique boa aderência.

- JUNTAS:

- As juntas nas tubulações de ferro, do tipo elástico serão feitas segundo as recomendações do fornecedor.

- As soldas nos tubos de aço deverão ser feitas por soldadores devidamente habilitados. Serão permitidas soldagens de topo por fusão ou por resistência para cordões de solda retos ou em espiral, e solda de topo por indução executada de acordo com as normas AWWA ou brasileiras correspondentes.

- Os elementos que serão usados para a soldagem, deverão ser especificados pelo fabricante dos tubos. Além da inspeção visual das soldas a Fiscalização da CODEVASF pode exigir testes destrutivos e não destrutivos de amostras das soldas terminadas.

- Esses testes serão feitos pela Empreiteira sem nenhum ônus para a CODEVASF.

- CONEXÕES, VENTOSAS E ACESSÓRIOS:

- Onde forem indicados nos projetos, ou segundo as condições encontradas no campo, as curvas, tês, reduções, ventosas e outros acessórios serão revisados, limpos e descidos nas valas para ser conectado. As ligações serão feitas por sistema adequado entre as peças metálicas e os tubos. As juntas rosqueadas serão executadas com interposição de vedante adequado sobre o filete da rosca macho. Normalmente todos os acessórios serão de fabricação padronizada, e serão fornecidos com os tubos.

- ANCORAGENS:

- Em todas as curvas, derivações, reduções, três, válvulas e quando ordenado pela Fiscalização e indispensável à ancoragem.

- O concreto empregado será de 15,0 Mpa, preparado segundo este Caderno de Encargos. Em nenhum caso a espessura do concreto será menor que 15 cm.

- A Contratada deverá verificar se existe contato entre o concreto e o solo não escavado, e quando for utilizada madeira para proteção das escavações, esta madeira deverá ser removida antes de colocar o concreto.

      - ENSAIO DA LINHA:

- SERVIÇOS:

- Antes do completo cobrimento da tubulação, cumpre verificar se não houve falhas da montagem de juntas, conexões etc. ou se não foram instalados tubos avariados no transporte ou manejo, etc.

- Os testes serão feitos em trechos que não excedam 500m de comprimento ou outros indicados pela Fiscalização.

- Para isso são recobertas as partes centrais dos tubos deixando as juntas e ligações de conexões, etc. sem reaterrar.

- Os testes serão feitos no mínimo após 7 dias da construção das  ancoragens.

- As extremidades dos trechos que serão testados precisam ser ancoradas para resistir às forças axiais. Antes de testar, os trechos serão gradualmente enchidos com água, para comprovar seu bom funcionamento.

- Cada trecho será testado aplicando-se à tubulação, peças especiais, etc., uma pressão 50% superior à pressão hidrostática máxima, não devendo descer em ponto algum da canalização a menos de 1kgf/cm2. Quando o trecho estiver enchendo-se com água e antes de aplicar a pressão é preciso soltar o ar da tubulação por meio de válvulas de ar ou torneiras localizadas em pontos altos da linha. O teste será feito após 24 horas do enchimento de água nas linhas.

- Depois de testar os trechos e fazer as ligações é preciso testar toda a linha.

- A Contratada fornecerá a bomba, manômetro, altímetro e conexões necessárias para fazer o ensaio da linha, sem ônus adicionais para CODEVASF. A Contratada apresentará à CODEVASF, para aprovação, um programa detalhado para o ensaio da linha, indicando os equipamentos e métodos que utilizará nos testes.

- Nenhuma linha será testada sem a aprovação escrita da Fiscalização da CODEVASF.

- Após terminar o teste a Empreiteira aterrará todas as juntas.

- Antes da aplicação da pressão deverá verificar o estado de todas as juntas, válvulas, acessórios, etc. Todas as juntas que apresentarem defeitos serão removidas ou reparadas sem ônus para a CODEVASF e será feito, novamente, o teste de pressão.

- A pressão de teste será mantida durante 24 (vinte e quatro) horas.

- O trecho testado será aceito se não ocorrerem vazamentos.

- Todas as linhas que não cumpram as condições impostas nas cláusulas anteriores serão reparadas e testadas novamente, sem ônus adicionais para a CODEVASF.

- MONTAGEM DE VÁLVULAS:

- As válvulas serão instaladas nas posições indicadas nos projetos ou segundo as instruções da CODEVASF, e ficarão niveladas e a prumo.

- Antes da instalação das válvulas, proceder-se-á à operação de limpeza das mesmas quando se encontrarem com defeitos. A pintura e o revestimento serão aplicados após a instalação.

- Antes da instalação das válvulas, proceder-se-á à operação de limpeza das mesmas.

- As válvulas fornecidas com pintura ou revestimento deverão ser pintadas ou revestidas novamente quando se encontrarem com defeitos. A pintura e o revestimento serão aplicados após a instalação.

- Fornecedor sem o emprego de golpes de martelo ou outros métodos que possam danificar sua estrutura. Para se verificar a operação correta, cada válvula será operada abrindo-a e fechando-a, antes e depois de sua instalação.

- Após a instalação, cada válvula deverá ser limpa e ficará pronta para sua operação.

- As válvulas serão instaladas em câmaras conforme indicadas no projeto.

- As válvulas ficarão apoiadas nas paredes ou em blocos de concreto e os tubos deverão ser do tipo e  dimensões  indicadas  no  projeto,   e   as  exigências da EB-3, MB-227, EB-103 e MB-228 da ABNT.

      - INSTALAÇÃO ELÉTRICA:

- Todos os materiais necessários à construção da obra de eletrificação rural serão fornecidos pela contratada e deverão ser adquiridos de fabricantes idôneos, sendo fabricados nos padrões e normas técnicas adotadas pela concessionária.

- Na construção das obras, a Contratada deverá obedecer aos padrões e normas Técnicas da Concessionária – CELPE e ABNT.

- Como a concessionária está em fase permanente de alteração nas Normas Técnica por ela adotada, será necessário consulta prévia junto à mesma, no intuito de dirimir das dúvidas que por ventura venham acontecer durante o período da aprovação do projeto executivo e da execução da obra.

- A contratada manterá a frente dos serviços como seu “preposto” um engenheiro residente com formação em Engenharia Elétrica, com registro ou inscrição na entidade profissional competente, pertencente ao quadro funcional da Empresa.

- Será motivo de desclassificação ou distrato a não comprovação por parte da contratada da disponibilidade desse profissional em seu quadro. O Engenheiro poderá ser substituído por Eletrotécnico reconhecido pelo CREA e com atestados de obras em igual ou maior quantidade que os solicitados, atestados e reconhecidos pelo CREA. Entenda-se por quadro funcional, contratado no mínimo 6 (seis) meses pela Empresa ou Sócio Proprietário, gerente ou equivalente. Os serviços serão considerados como concluído após a instalação dos equipamentos de medição e ligação por parte da CELPE.

- A canalização de entrada até a caixa de medição incluindo todos os materiais necessários à instalação dos condutores será de responsabilidade da contratada.

- A contratada deverá fornecer a CODEVASF uma cópia do memorial descritivo e do projeto elétrico, conforme construído e aprovado pela concessionária.

- Os requerimentos para aprovação dos projetos, da inspeção e ligação da obra será de responsabilidade da contratada.

- O aterramento do padrão de entrada, será feito com haste copperweld de 2400 mm x 5/8” e conectada através de conector de aterramento TH-12-58-R, usando-se cabo flexível de 2,5mm² na cor verde;

- Será construído sistema de aterramento independente para instalação do transformador com haste copperweld de 2400 mm x 5/8” e solda exotérmica, usando-se cabo entre haste fio de 16mm² e/ou 25mm² desencapado (cobre nu);

- Será construído sistema de aterramento independente para a instalação do painel de acionamento do conjunto motor bomba com haste copperweld de 2400 mm x 5/8” e solda exotérmica, usando-se cabo entre haste fio de 16mm² e/ou 25mm² desencapado (cobre nu);

- Caso ocorra impedimento do terreno na construção do aterramento deverá ser informada a fiscalização para decidir melhor encaminhamento do sistema de aterramento;

- O quadro de distribuição deverá suportar a quantidade de circuitos mais reservas de no mínimo três, sendo o mesmo com barramento de neutro e terra;

- Os disjuntores usados deverão ser de excelente qualidade, reservando-se à fiscalização o direito de descartar produtos de segunda categoria;

- Deverá ser instalada calha tipo refletor com difusor de plástico 1x40W, para a lâmpada fluorescente, conforme regulamentação do Ministério do Trabalho – dentro da casa de comando.

- Taxas e liberação da ligação também deverão ser por conta da licitante, conforme conta em  planilha;

- Fornecimento e instalação de uma SE aérea de 15kVA – 7,97 kV –220V, com proteção de sobre tensão, baixa tensão e instalação de caixa de medição monofásica e aterramento com ligação a rede existente da CELPE.

- Fornecimento e instalação de painel de comando motor bomba constando, chave de três posições (manual, neutro e automático), rele falta de fase, amperímetro, voltímetro, dois sinalizadores (ligado e desligado), botão duplo de acionamento e comutador de três posições, disjuntor de 20A e tomada 2P+T para serviços auxiliares.

- Fornecimento e instalação de um conjunto de dosadora do tipo injetronic monofásico, na tensão 220V com acionamento elétrico de vazão e pressão do cloro, conforme planilha.

      - PINTURA

- PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO:

- Os serviços de pintura deverão ser executados com rigoroso esmero, por profissionais de comprovada competência de acordo com a melhor técnica existente para serviços dessa natureza.

- As superfícies externas dos reservatórios serão pintadas com tinta esmalte sintético na cor branca.

- Serão pintadas em esmalte sintético 03 (três) logomarcas da CODEVASF.

- Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de conformidade com as indicações de projeto, bem como com as diretrizes gerais desta Especificação.

    - TESTES OPERACIONAIS

- A adutora de recalque, a caixa d’água e a rede de distribuição serão testadas, isoladamente, durante 12 horas consecutivas. A adutora de recalque deverá ser testada com 1,5 (uma vez e meia) a pressão de trabalho da linha, definida em projeto. A rede de distribuição será testada com a pressão de trabalho definida em projeto. A caixa d’água será testada com a sua carga hidráulica máxima.

- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

  - Poderá participar da licitação qualquer empresa, inscrita no CREA e que possua em seu quadro funcional responsável técnico qualificado.

  - O Convite e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados para consulta no endereço mencionado no subitem 1.1 deste Convite, bem como no site www.codevasf.gov.br, onde poderão ser adquiridos ou retirados.

    - Os interessados que retirarem o Convite através do nosso site deverão proceder ao preenchimento da Guia de Entrega de Edital que se encontra na última página deste documento, remetendo-a através do Fax (87) 3866-7742, dados estes necessários para que a CODEVASF possa comunicar eventuais modificações no Convite ou resposta a consultas formuladas.

  - A licitante deverá visitar o local dos serviços. Será de sua inteira responsabilidade a verificação “in loco” das dificuldades e dimensionamentos dos dados não fornecidos pela CODEVASF. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser invocada, no desenrolar dos trabalhos, como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos. A licitante, ao participar desta licitação, está declarando que conhece o local onde serão executados os serviços e que possui uma avaliação dos problemas futuros. Entende-se que os custos propostos cobrirão quaisquer dificuldades decorrentes da localização dos serviços.

  - Os custos de visita aos locais dos serviços correrão por exclusiva conta da licitante.

  - Para visita aos locais onde serão executados os serviços/fornecimentos, deverá ser contatado a 3ª GRD/UEP, Telefone nº (87) 3866-7700 – Ramal 7709.

  - No ato da licitação, a licitante deverá apresentar, junto com a proposta orçamentária, uma Declaração de que visitou os locais dos serviços e tem conhecimento de todas as dificuldades existentes para a execução dos mesmos. A CODEVASF se isenta da responsabilidade de fornecimento de água ou energia para a execução dos serviços.

  - Não será admitida a participação de empresas:

- Cujos empregados, diretores, responsáveis técnicos ou sócios figurem como funcionários, empregados ou ocupantes de função gratificada na CODEVASF;

- Declarada inidônea por órgão ou entidade da Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal;

- Suspensa de licitar ou contratar com a CODEVASF; e

- Em processo de recuperação judicial ou extra judicial que não se adeqüe aos termos constantes do Art. 48 da Lei 11.101/2005.

  - Cada licitante apresentar-se-á com apenas um representante que, devidamente munido de documento hábil, será o único a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo, ainda, no ato da entrega dos envelopes, identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento que bem o identifique.

    - Por documento hábil, entende-se:

- Habilitação do representante mediante procuração para participar da licitação, acompanhada de cópia do ato de investidura do outorgante, no qual declare habilitação do representante mediante procuração para participar da licitação e, expressamente, ter poderes para a devida outorga.

- Caso seja titular, apresentar documento que comprove sua capacidade para representá-la.

    - A não apresentação do documento de credenciamento não inabilita a licitante, mas impedirá o representante de se manifestar, impugnar e responder pela mesma.

    - O credenciado ou procurador não poderá representar mais de uma licitante, ficando expresso e ajustado que a inobservância desta exigência implicará na desclassificação automática das respectivas propostas.

    - A participação na licitação implica na aceitação integral do ato convocatório, bem como na observância dos regulamentos e normas administrativas e técnicas aplicáveis, observando-se o disposto nos subitens 4.6, 4.7 e 4.8 deste Convite.

- INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS

  - As licitantes deverão estudar minuciosa e cuidadosamente a documentação, informando-se de todas as circunstâncias e detalhes que possam de algum modo afetar a execução dos serviços, seus custos e prazos;

  - As Licitantes concorrerão sabendo que os serviços serão iniciados simultaneamente com a assinatura do contrato, cujo prazo máximo de realização é de 90 (noventa) dias corridos;

  - Os serviços somente serão iniciados com a presença do Fiscal da CODEVASF;

  - As Licitantes deverão considerar no preço unitário proposto todos os materiais e serviços necessários, bem como, encargos sociais, transporte e alimentação da equipe de trabalho, seguros, lucro e despesas indiretas de acordo com a Lei Estadual n° 7.799, de 07/02/01, e Decreto n° 7.967, de 05/06/01;

  - Quaisquer dúvidas de caráter técnico, formal ou legal na interpretação deste Convite e seus anexos, serão dirimidas pela Secretaria Regional de Licitações, no endereço indicado no subitem 1.1 deste Convite, e através do Fax (87) 3866-7742, ouvida a 3ª GRD/UEP, da 3ª SR e Assessoria Jurídica, no que couber, respeitado o prazo disposto no subitem 4.6 a seguir descrito.

  - Os pedidos de esclarecimentos sobre quaisquer elementos somente serão atendidos quando solicitados por escrito até 3 (três) dias anteriores à data estabelecida para a abertura das propostas. As consultas formuladas fora deste prazo serão consideradas como não recebidas.

  - Analisando as consultas, a CODEVASF deverá esclarecê-las, e, acatando-as, alterar ou adequar os elementos constantes deste Convite e seus anexos, comunicando sua decisão, também por escrito, às demais licitantes.

  - A apresentação da proposta tornará evidente que a licitante examinou minuciosamente toda a documentação deste Convite e seus anexos, que a comprovou e a encontrou correta. Evidenciará, também, que a licitante obteve da CODEVASF, satisfatoriamente, as eventuais informações e esclarecimentos solicitados, que tem pleno conhecimento das condições locais onde serão executados os serviços e teve solucionadas todas as dúvidas antes da data da apresentação da proposta, tudo resultando suficiente para a elaboração da proposta, logo implicando na aceitação plena de suas condições.

- APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA

  - As propostas serão entregues pessoalmente ou encaminhadas via postal, desde que sejam recebidas pela CODEVASF no endereço constante do subitem 1.1. deste Convite até o dia e hora estabelecidos para abertura das mesmas.

  - As propostas entregues após o horário estabelecido no subitem 1.1 deste Convite, serão consideradas como não recebidas, sendo de inteira responsabilidade da licitante a entrega tempestiva da “Documentação” e “Proposta Financeira” enviadas por via postal.

  - As licitantes deverão fazer entrega no dia, hora e local mencionados no subitem 1.1 deste Convite de 02 (dois) envelopes, fechados e numerados, contendo, respectivamente, a “Documentação” - Invólucro n.º 01, e a “Proposta Financeira” - Invólucro n.º 02, devendo constar ainda nos respectivos envelopes o nome e endereço da licitante, o n.º do Convite e o objeto da licitação.

  - A “Documentação” e a “Proposta Financeira” deverão estar datilografadas ou impressas por processo eletrônico em papel timbrado da empresa, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com clareza, sem emendas, entrelinhas, rasuras ou borrões, numerada e rubricada em todas as suas folhas e assinada na última pelo responsável legal da empresa.

  - Os documentos serão apresentados na ordem indicada no presente Convite, numerados seqüencialmente e rubricados em todas as suas folhas pelo representante legal da licitante ou seu procurador.

    - Os documentos serão apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Secretaria Regional de Licitações da 3.ª SR/CODEVASF, ou ainda publicação em órgão da imprensa oficial.

  - DOCUMENTAÇÃO - INVOLUCRO Nº 01

    - Em invólucro fechado, que receberá a denominação de "Invólucro n.º 01" (um), será apresentada a "Documentação" da licitante, em uma única via, que conterá  os  documentos  abaixo  relacionados, cuja apresentação é obrigatória, sendo inabilitada a licitante que não apresentá-los na totalidade, a saber:

- Registro comercial, no caso de empresa individual;

- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

- Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente na forma da lei. A prova de quitação com a Fazenda Federal deverá ser acompanhada da Certidão Quanto à Dívida Ativa da União, com validade em vigor;

- Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando o cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, mediante Certidão Negativa de Débitos com a Previdência Social (CND), com validade em vigor, conforme Art. 47, Inciso I, alínea “a”, da Lei nº 8.212, de 24/07/91;

- Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS emitida pela Caixa Econômica Federal, com validade em vigor, conforme Art. 27, alínea “a”, da Lei nº 8.036, de 11/05/90;

- Certidão Negativa de Falência ou Termo que comprove a recuperação judicial, nos termos do Art. 48 da Lei 11.101/2005, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou execução patrimonial, expedida pelo domicílio de pessoa física em se tratando de sociedade empresarial ou empresário, respectivamente;

- Declaração da inexistência de fato superveniente à expedição do CRC/SICAF que impeça a sua habilitação, prevista no § 2º do Art. 32 da Lei nº 8.666/93, de que não foi declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Pública, que não está impedida de licitar ou contratar com a CODEVASF, bem como de que cumpre o disposto no inciso XXXIII, do Art. 7º da Constituição Federal.

- Declaração ou atestado em nome da licitante de que já prestou serviços similares ao objeto deste Convite.

- Certidão(ões) ou atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, acompanhado (a) da respectiva certidão do CREA (CAT/ART), comprovando ter a empresa executado obras similares, de porte e complexidade, ao objeto desta licitação.

i.1) Define-se como obras de porte e complexidade, conforme descrito na alínea “i” deste subitem, aquelas que apresentam grandezas de características técnicas semelhantes às descritas no subitem 2.2 deste Edital.

- i.2)   Toda empresa licitante terá que apresentar, obrigatoriamente, no ato da licitação, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADDE TÉCNICA e/ou DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS, fornecido(s) por empresas da iniciativa pública ou privada que comprove(m) haver a licitante executado obras de objeto similar ao presente Convite. O atestado poderá ser em nome da Empresa Licitante quanto em nome de Técnico de Nível superior, pertencente ao quadro permanente da Empresa, na condição de Empregado, com a comprovação documental de acordo com as leis trabalhistas, ou de Sócio, sendo tal comprovação, através do ato constitutivo da Empresa.

i.3)   Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da Documentação, Engenheiro Civil, devidamente inscrito no CREA, detentor de Atestados com seus respectivos Certificados de Acervo Técnico (CAT/ART) para comprovação de experiência na execução de obras/serviços similares e de porte semelhante ao objeto desta licitação.

i.4)  Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente: o empregado ou o sócio.

i.5)   Não serão aceitos, em hipótese alguma, técnicos com contratos de regime de prestação de serviços para efeito da comprovação do quadro permanente da empresa, detentor de acervo técnico.

i.6)   A licitante deverá comprovar através da juntada de cópias da “ficha ou livro de registro de empregado” registrados na DRT, ou através de cópia do contrato social de que o detentor de acervo técnico de que trata a alínea “i.3”, pertence ao seu quadro de pessoal permanente na condição de empregado ou de sócio e de que está indicado para coordenar as obras/serviços objeto desta licitação.

i.7)   Quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante tal comprovação será através do ato constitutivo da mesma e certidão do CREA, devidamente atualizada.

- A inobservância das condições da alínea “i” (acima) não poderá ser invocada na execução dos serviços, com o objetivo de alterar os termos da licitação.

    - Às licitantes cadastradas junto ao SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores será dispensada a apresentação da documentação exigida nas alíneas “a” a “e” do subitem 5.6.1, cuja confirmação de sua situação regular será efetuada mediante consulta “on line” ao Sistema SICAF.

    - As licitantes não cadastradas no SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores deverão apresentar a totalidade da documentação exigida no subitem 5.6.1.

  - PROPOSTA FINANCEIRA - INVOLUCRO Nº 02

    - Em invólucro fechado, que receberá a denominação de "Invólucro n.º 02" (dois), será apresentada a "Proposta Financeira", em uma única via, e deverá conter a documentação a seguir relacionada:

- Termo da Proposta, constante do ANEXO II, que é parte integrante deste Convite, contendo o valor global dos serviços, que deverá constituir o primeiro documento da Proposta Financeira.

- Planilha constante do ANEXO IV, integrante deste Convite, devidamente preenchida;

    - Valor total dos serviços expresso em reais, baseado nas estimativas de volume dos serviços contidos em projeto ou solicitados em cada item da planilha, incluindo as bonificações sobre despesas indiretas.

    - Planilha de orçamento dos serviços, preenchida com clareza e sem rasuras.

    - Prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior à 60 (sessenta) dias, contado a partir da data estabelecida para entrega das mesmas, sujeita à revalidação  por  idêntico período.

- PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - Os serviços serão executados no prazo de 90 (noventa) dias corridos a contar da data de assinatura do contrato.

  - Quaisquer dúvidas sobre a obra serão dirimidas pela Fiscalização, que se norteará por este Convite e Cadernos de Encargos da CODEVASF, disponibilizados na 3ª GRD/UEP da 3ª/SR, para consulta e/ou cópias.

- CONHECIMENTO DOS SERVIÇOS

  - A LICITANTE deverá estar plenamente informada de tudo que se relacione com a natureza e localização dos serviços, suas condições gerais, locais, e tudo que possa influir sobre estas e em sua proposta financeira.

  - A CODEVASF se desobriga do fornecimento de veículos, equipamentos, instalações ou quaisquer outros serviços à Contratada.

  - Os quantitativos da planilha são estimados e indicativos. Os valores dos serviços apresentados na planilha devem servir apenas para uniformização das propostas, vez que os serviços serão medidos pelo total executado, conforme os itens descritos na planilha de preços e serviços.

- REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

  - Os preços serão fixos e irreajustáveis obedecendo à lei 8.666/93, conforme explicitado no Edital.

- FORMA DE PAGAMENTO

  - As obras serão contratadas por “PREÇOS UNITÁRIOS”, “FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS” medidos “In Loco” e efetivamente executados. Os pagamentos serão feitos em medições mensais, sendo a última após a conclusão total dos serviços. Os quantitativos apresentados em planilha são estimativos e visam apenas a uniformizar as propostas das licitantes. Caso, por motivos fortuitos ou outros, supervenientes à vontade da contratada, a execução da obra exceda a 1 (um) ou mais anos, o saldo contratual será reajustado pela fórmula abaixo. As contratações ocorrerão, conforme conveniência da CODEVASF e disponibilidade dos recursos.

R = V(I – Io),                           onde:

lo

R = Valor do reajustamento procurado, em reais.

V = Valor da fatura a preços iniciais constantes na planilha orçamentária.

I = Índice de reajustamento de preço – INCC, conforme a coluna 38 da Fundação Getulio Vargas referente ao mês de aniversário da proposta e válido por mais 1 (um) ano.

Io = Índice de reajustamento de preço – INCC, conforme a coluna 38 da Fundação Getulio Vargas, referente  a data de apresentação da proposta.

  - O pagamento será efetuado em medições mensais, de acordo com os serviços efetivamente realizados obedecendo aos preços unitários propostos;

  - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da apresentação dos documentos de cobrança no Protocolo da CODEVASF, para atesto, liberação dos mesmos e pagamentos pela área financeira.

  - A CODEVASF não pagará compensação financeira pelo período de processamento do pagamento;

  - A CODEVASF não aceitará condições de pagamento que contenham parcela como sinal ou adiantamento;

  - A CODEVASF não efetuará qualquer pagamento via cobrança bancária;

  - Sob nenhuma hipótese, serão habilitados a pagamento, valores excedentes ao contrato;

  - Os documentos de cobrança indicarão, obrigatoriamente, o número e a data da nota de empenho do contrato, o número do contrato, a descrição do objeto e a referência à medição efetuada.

  - A CODEVASF pagará à Contratada, pelos serviços efetivamente executados, os preços integrantes da proposta aprovada.

  - O pagamento dos serviços será efetuado mediante apresentação de nota fiscal   correspondente aos serviços realizados, sujeitos as seguintes condições gerais:

    - As faturas só serão liberadas para pagamento depois de aprovadas pela área gestora, e autorizadas pelo Sr. Superintendente da 3ª Superintendência Regional, com sede em Petrolina-PE. Deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão de forma imediata devolvidas à contratada para correções.

    - É de inteira responsabilidade da contratada, a entrega a CODEVASF dos documentos de cobrança, acompanhados dos seus respectivos anexos, documentos exigidos pela área contábil, que se não for atendido, implica em desconsideração pela CODEVASF, dos prazos estabelecidos para conferência e pagamento.

    - Os documentos de cobrança indicarão, obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Nota de Empenho específica expedida pela CODEVASF.

  - As faturas deverão vir acompanhadas da documentação e justificativa de cada serviço faturado devidamente atestada pela Fiscalização, indicando a data de aprovação;

  - Não será faturado qualquer serviço que não se enquadre nas formas de pagamento estabelecidas neste Convite e/ou que não seja executado em plena conformidade com ele.

  - A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar o valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, § 6º da IN/SRF n.º 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero e o respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço;

  - Todos os serviços serão pagos de acordo com os preços unitários para cada tipo de serviço que consta na Planilha e efetivamente executados:

    - As Notas Fiscais/Faturas só serão liberadas para pagamento, respeitada a cláusula de garantia e após aprovada pela área gestora, e deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas à Contratada para correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação.

    - Os documentos de cobrança indicarão, obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Nota de Empenho expedida pela CODEVASF e que cubra a execução dos serviços contratados.

    - Atendido o disposto nos itens anteriores, a CODEVASF considera como data final do período de adimplemento, a data útil seguinte à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento.

    - É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a entrega à CODEVASF dos documentos de cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara, objetiva e ordenada, e que, se não atendido, implica em desconsideração pela CODEVASF dos prazos estabelecidos para conferência e pagamento. Deverão ser contempladas, entre outras, as exigências da Instrução Normativa nº 480, de 14 de dezembro de 2004, da Secretaria da Receita Federal.

    - Será considerado em atraso o pagamento efetuado após 30 (trinta) dias do prazo estabelecido no subitem 8.9.3, caso em que a CODEVASF pagará atualização financeira, aplicando-se a seguinte formula:

- C = P[(1+I/100)N - 1)], onde:

- C - Valor calculado como atraso de pagamento;

- P - Valor da obrigação contratual paga com atraso;

- N - Número de dias entre o efetivo pagamento e a data estabelecida para quitação da obrigação contratual;

- I - Percentual para remuneração do valor da obrigação paga com atraso, equivalente a média aritmética do IGP-M no período N, ”Pró-Rata” dia.

      - Não sendo conhecido o índice para o período será utilizado no cálculo o último índice conhecido.

      - Quando utilizar o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a titulo de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.

      - Nos cálculos deverão ser utilizadas 5 (cinco) casas decimais.

  - Eventual solicitação de reequilíbrio Econômico-Financeira do contrato será analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos como dispõe o artigo 65, inciso II, alínea “d” da Lei nº 8.666/93.

  - A CODEVASF pagará à contratada pelas obras efetivamente executadas, com os preços integrantes da proposta aprovada.

  - O pagamento das obras será efetuado mediante apresentação de nota fiscal correspondente aos serviços realizados, sujeitos às seguintes condições gerais:

- As medições mensais só serão liberadas para faturamento após aprovadas pela área gestora. Deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão de forma imediata devolvidas à Contratada para correções.

- É de inteira responsabilidade da Contratada a entrega à CODEVASF dos documentos de cobrança, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara, objetiva e ordenada, isentas de erros ou omissões, que se não for atendido, implicará em desconsideração pela CODEVASF, dos prazos estabelecidos para conferência e pagamento. Deverá ser contemplada, entre outras, as exigências da Instrução Normativa nº 480, de 14 de dezembro de 2004, da Secretaria da Receita Federal.

- Os documentos de cobrança indicarão, obrigatoriamente, o número do contrato e a referência à medição efetuada.

- Não será faturado qualquer serviço que não se enquadre nas formas de pagamento estabelecida neste Edital e/ou que não seja executado em plena conformidade com ele.

  - O pagamento somente será efetuado depois de atestado a conformidade dos serviços, de acordo com as exigências contratuais.

    - Caso venha a se sagrar vencedora no certame, a licitante se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação ora exigida, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas.

- MULTAS

  - Será cobrada e deduzida da fatura, uma multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor original do Contrato, por qualquer descumprimento contratual por parte da empresa contratada, limitando-se a tolerância de reincidência a 20% (vinte por cento) do valor global do contrato, quando será o mesmo rescindido.

    - Ocorrida à inadimplência, a multa será aplicada pela CODEVASF.

- A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da CONTRATADA. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora será convocada para complementação do seu valor no prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da convocação.

- Não havendo qualquer importância a ser recebida pela CONTRATADA, esta será convocada a recolher ao Serviço de Finanças da 3.ª Superintendência Regional da CODEVASF o valor total da multa no prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da convocação.

    - A CONTRATADA terá um prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da notificação da multa, para apresentar recurso à CODEVASF. Ouvida a fiscalização e o técnico responsável pelo acompanhamento do contrato, o recurso será encaminhado à Assessoria Jurídica que procederá ao seu exame.

    - Após o procedimento estabelecido no subitem anterior, o recurso será apreciado pela Diretoria Executiva da CODEVASF, que poderá relevar ou não a multa.

    - Em caso de relevação da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo, a relevação, em novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

    - Caso a Diretoria Executiva da CODEVASF mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo.

- GARANTIA DE EXECUÇÃO

  - Como garantia para completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas convencionais, fica estipulada uma “Caução de Execução” no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser integralizado em espécie, em Títulos da Dívida Pública da União, com cotação de mercado devidamente comprovada por documento hábil expedido pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários, Seguro Garantia ou Fiança Bancária a critério da Contratada, no prazo de 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato. A não integralização da caução no prazo estabelecido no caput desta cláusula impedirá a liberação dos pagamentos previstos no item 8 deste Convite.

  - Quando se tratar de caução em títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, na forma do Art. 56, inc. I, da Lei 8.666/93 (redação dada pela Lei nº 11.079, de 2004).

  - Após a assinatura do Termo de Encerramento Físico Definitivo do Contrato será devolvida a “Caução de Execução”, uma vez verificada a perfeita execução dos serviços contratados.

  - A caução em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pela CODEVASF, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da CODEVASF.

  - O depósito da caução é condicionante para a liquidação da Nota de Empenho.

  - A garantia prestada em espécie será liberada com atualização monetária, após a conclusão dos serviços.

  - Não haverá qualquer restituição de caução em caso de dissolução contratual, na forma do disposto na cláusula da rescisão, hipótese em que a caução reverterá e será apropriada pela CODEVASF.

- ABERTURA DOS INVÓLUCROS.

  - Os invólucros de que trata o subitem 5.2 do Convite serão recebidos em sessão pública, no local, dia e hora indicados neste Convite, observado o disposto do subitem 5.1.

  - Os trabalhos de recebimento dos invólucros contendo a "Documentação" e a "Proposta Financeira", a realização da presente e o seu desenvolvimento serão dirigidos pelo titular da Secretaria Regional de Licitações – 3.ª SL ou seu substituto eventual, juntamente com a Comissão Técnica de Julgamento.

  - A Secretaria Regional de Licitações – 3.ª/SL, por seu titular ou substituto eventual, juntamente com a Comissão Técnica de Julgamento, procederá a abertura dos invólucros n.º 1 (um) "Documentação", que em seguida será examinada, com a proclamação das licitantes habilitadas e inabilitadas, se houver.

  - Não havendo interposição de recurso, quanto à fase de habilitação, ou este sendo denegado, poderão ser abertos os invólucros n.º 02 – Proposta Financeira das licitantes habilitadas, na mesma sessão.

  - Caso não seja possível a proclamação das empresas habilitadas e inabilitadas na própria sessão de abertura, os invólucros n.º 02 - "Proposta Financeira" - deverão ser rubricados em seus fechos pelos presentes e permanecerão em poder e sob guarda  da  Secretaria Regional de Licitações – 3.ª/SL, até a data designada para sua abertura.

    - Os envelopes contendo a “Proposta Financeira” das licitantes inabilitadas serão devolvidos intactos, tal como recebidos, decorrido o prazo de recurso ou sua denegação.

    - Os envelopes de que trata o subitem 12.5.1 ficarão à disposição para retirada, mediante recibo, na Secretaria Regional de Licitações, durante o período de 60 (sessenta) dias. Findo este prazo, a CODEVASF fica autorizada a incinerá-los.

  - Tendo sido proclamadas as empresas habilitadas e inabilitadas no julgamento da “Documentação” sem que haja manifestação contrária das licitantes, após a abertura dos invólucros n.º 02 não mais poderá haver contestação da documentação contida no invólucro n.º 1.

  - Da sessão pública a que se refere o subitem 12.1, bem como daquela que for convocada para abertura das Propostas Financeiras das licitantes habilitadas serão lavradas atas em que se consignarão eventuais reclamações e/ou ressalvas das licitantes. Essas atas serão assinadas pelos que comparecerem às sessões

- EXAME E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

  - A Comissão Técnica de Julgamento, composta de, no mínimo, 3 (três) membros, procederá ao exame e ao julgamento da "Documentação" e “Propostas Financeiras” e elaborará  relatório de suas conclusões, onde exporá as razões que as determinaram, detalhes ou incidentes ocorridos e providências tomadas, submetendo-o à apreciação do Sr. Superintendente Regional da 3.ª/SR para aprovação e conseqüente homologação, através de Determinação.

  - É facultada à Comissão Técnica de Julgamento ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão de documentos que deveriam constar originariamente da proposta.

  - Exame e Julgamento das Propostas Financeiras

    - A Comissão Técnica de Julgamento examinará as propostas das licitantes habilitadas e determinará se as mesmas estão completas, se houve erros de cálculos, se todos os documentos foram devidamente assinados e se todas as propostas estão, de maneira geral, de acordo com as exigências dos documentos da licitação.

    - Erros ou distorções em qualquer preço ou componente de preço que impliquem em acréscimo do preço fixado no Termo da Proposta não serão considerados.

    - Se houver discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá, e o preço total será corrigido;

    - Se houver discrepância entre os valores numéricos e seus correspondentes por extenso, prevalecerão os valores escritos por extenso;

    - Ocorrendo a hipótese prevista no subitem 13.3.2 a licitante deverá honrar o preço fixado no Termo de Proposta, sob pena de desclassificação.

    - A Comissão Técnica de Julgamento poderá desprezar qualquer informalidade ou discrepância de menor importância de uma proposta, desde que não se verifique na mesma transgressões materiais, e desde que também não se prejudique ou afete a classificação das demais licitantes.

    - Será declarada vencedora a licitante habilitada que apresentar o menor valor global para a execução dos serviços objeto deste Convite.

    - Qualquer tentativa de uma licitante em influenciar a Comissão Técnica de Julgamento ou à CODEVASF quanto ao processo em exame, avaliação, comprovação das propostas e na tomada da decisão para a adjudicação do objeto desta licitação, resultará na rejeição de sua proposta.

    - No caso de empate entre duas ou mais propostas o desempate será mediante sorteio em ato público, para o qual todas as licitantes empatadas serão convidadas.

    - A Comissão Técnica de Julgamento julgará somente as “Propostas Financeiras” apresentadas pelas licitantes habilitadas, sendo desclassificadas aquelas que:

- Consideradas inexeqüíveis, em cujas planilhas de composição de custos unitários, os salários da equipe, encargos sociais e demais insumos apresentarem desvios ou incompatibilidades evidentes em relação ao mercado e à legislação;

- Apresentarem preços ou quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste Convite;

    - Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a CODEVASF poderá fixar o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas, escoimadas das causas que motivaram a inabilitação da licitante ou desclassificação de sua proposta.

  - O resultado final do certame será afixado no quadro de avisos da Secretaria Regional de Licitações, existente no endereço citado no subitem 1.1 deste Convite, bem como comunicado diretamente, por fax, às licitantes que participaram, disponibilizando-o ainda no sitio da CODEVASF www.codevasf.gov.br.

  - Todas as propostas das licitantes constituirão peças do processo de que trata este Convite.

- ADJUDICAÇÃO

  - A adjudicação do serviço será efetuada mediante Contrato que a licitante vencedora firmará com a CODEVASF, observadas as condições constantes do Convite e seus anexos.

  - A licitante vencedora deverá assinar o contrato na Assessoria Jurídica da CODEVASF 3.ª/SR, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data da convocação.

    - O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela parte adjudicada, durante o transcurso do prazo especificado no subitem 14.2, desde que ocorra motivo justificado aceito pela CODEVASF.

  - A CODEVASF providenciará a publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial da União, no prazo fixado em lei.

  - Na hipótese do não comparecimento da licitante vencedora para a assinatura do Contrato no prazo estipulado ou em caso de recusa por parte desta, a CODEVASF convocará os que seguirem, por ordem de classificação para fazê-lo em igual preço e prazo e nas mesmas condições propostas pela 1.ª classificada.

  - Além das medidas legais cabíveis, a licitante vencedora desistente da assinatura do contrato será declarada suspensa de participar de licitações na CODEVASF por 02 (dois) anos, o que será publicado no Diário Oficial da União.

- ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

  - A fiscalização dos serviços caberá diretamente à 3.ª Superintendência Regional da CODEVASF, através de técnicos designado na forma do Art. 67 da Lei nº 8.666/93, aos quais competem verificar se o(a) CONTRATADO(A) está executando os serviços, conforme o especificado, observando o contrato e os documentos que o integram.

  - A fiscalização não autorizará o início dos serviços antes de ter recebido e aprovado os planos de trabalho correspondente ao serviço.

  - Fica assegurado à CODEVASF o direito de acompanhar e fiscalizar os serviços prestados pela licitante com livre acesso aos locais de trabalho, para a obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos trabalhos;

  - A fiscalização terá plenos poderes para agir e decidir perante o(a) CONTRATADO(A), inclusive rejeitando os serviços que estiverem em desacordo com o contrato, obrigando-se, desde já, o(a) CONTRATADO(A) a assegurar e facilitar o acesso da fiscalização aos trabalhos.

  - A fiscalização terá plenos poderes para sustar quaisquer serviços que não estejam sendo executados dentro dos termos do contrato.

  - A FISCALIZAÇÃO fará a vistoria e se as obras/serviços estiveram de acordo com as Especificações técnicas do Contrato e efetivamente não tendo nenhuma observação a fazer, será lavrado o termo de encerramento Físico do contrato com a liberação da caução.

  - Cabe à fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo seu relatório com documentos necessários, e, em caso de multa, a indicação de valor.

  - Das decisões da Fiscalização poderá a Contratada recorrer à 3ª GRD/UEP, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.

  - A ação ou omissão total ou parcial da fiscalização, não eximirá o(a) CONTRATADO(A) da integral responsabilidade pela execução dos serviços objeto do presente Convite.

  - Compete ao fiscal:

- Verificar e aceitar Notas Fiscais extraídas pela CONTRATADA ou recusá-las, quando inexatas;

- Fazer inspeções periódicas para verificação dos serviços;

- Verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada penalidade contratual.

- Propor aplicação de multa pelo não cumprimento de cláusula contratual. A Fiscalização informará à 3ª GRD/UEP, instruindo o seu relatório com documentos necessários, e, em caso de multa a indicação do seu valor.

- A omissão da fiscalização em qualquer circunstância não eximirá a adjudicatária da total responsabilidade pela boa execução dos serviços.

    - A CODEVASF fiscalizará a execução dos serviços através de um fiscal, ficando a licitante vencedora obrigada a prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela fiscalização, bem como a cumprir todas as ordens dela emanadas.

    - Serão impugnados pela fiscalização, todos e quaisquer serviços que não satisfaçam as condições contratuais, ficando a Empresa CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os serviços impugnados, logo após oficialização pela CODEVASF, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências.

- RECURSOS ADMINISTRATIVOS

  - Caberá recurso administrativo das decisões emanadas da Comissão Técnica de Julgamento, em quaisquer das fases da presente licitação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da data da divulgação da decisão.

  - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da Comissão Técnica de Julgamento, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

  - Interposto, o recurso será comunicado às demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

  - Somente serão considerados os recursos devidamente fundamentados que estiverem dentro do prazo estabelecido no subitem 16.1.

  - Recursos encaminhados via fax só terão eficácia se o original for entregue na sede da 3.ª Superintendência Regional da CODEVASF, necessariamente, até 05 (cinco) dias da data do término do prazo recursal.

- RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

  - Após o recebimento do relatório final e sendo os serviços aprovados pelo gestor do contrato, a CODEVASF e a CONTRATADA assinarão um Termo de Encerramento Físico, que deverá acompanhar a medição final.

- CONDIÇÕES GERAIS

  - As propostas serão consideradas inexeqüíveis em conformidade com a Lei nº 8.666/93, Art. 48, no que tange o parágrafo abaixo:

“§ 1º   Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo consideram-se manifestamente inexeqüíveis, no caso de licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: (Parágrafo incluído pela Lei nº 9.648, de 27.5.98);

- média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela administração, ou

- valor orçado pela administração;

  - Será considerada vencedora da licitação a proponente que apresentar o menor preço global do trabalho requerido, e no caso de empate entre duas ou mais propostas de menor preço, será realizado sorteio público para definir a vencedora.

  - A Fiscalização poderá ordenar a Contratada à suspensão de qualquer trabalho que possa ser danificado ou prejudicado pelas condições temporárias ou de acordo com a sua conveniência. A Contratada não terá o direito à reclamação judicial ou extrajudicial devido a esse motivo.

  - Estarão disponíveis aos licitantes na sede da CODEVASF/3ªSR, em digital no formato PLT, todos os arquivos de projetos contidos nestes termos de referência e especificações técnicas.

  - Será exigida da Contratada a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do CREA, antes do início da execução da obra, bem como a fixação da placa de obra em local definido pela Fiscalização;

  - Deverão ser fornecidos todos os Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva necessários e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra conforme previsto na NR-06, NR-10 e NR-18, bem como nos demais dispositivos de segurança;

  - O regime de contratação será definido no instrumento contratual e os serviços medidos com base no objeto executado. O preço global da planilha servirá como parâmetro para a assinatura do contrato pelas duas partes.

  - Toda a contratação, além dos critérios acima, estará condicionada à disponibilidade de recursos orçamentários.

  - Qualquer dúvida sobre os serviços, será dirimida pela FISCALIZAÇÃO, que se norteará pelo Edital.

  - A CODEVASF poderá ordenar a suspensão dos trabalhos, se assim entender que o desenvolvimento dos mesmos está ocorrendo de uma forma insatisfatória aos seus interesses e objetivo, não se responsabilizando pelas despesas já efetuadas pela contratada.  A Contratada não terá o direito a reclamação judicial ou extra-judicial devido a este motivo.

  - Os funcionários da Contratada deverão estar devidamente identificados com crachás, para que possam executar os serviços de campo.

  - Todas as informações para a realização dos serviços objeto deste convite (projetos, plantas, modelos de placa da obra, desenhos, etc.) estarão disponíveis na 3ª GRD/UEP da 3ª Superintendência Regional para consulta e/ou reprodução.

  - A Minuta de Contrato (ANEXO V) regulamenta as condições de pagamento, repactuação, responsabilidade, multas, atualização financeira e encerramento físico e financeiro do Contrato. A referida Minuta sofrerá ajustes ou adequações necessárias.

  - A CODEVASF poderá revogar a licitação quando nenhuma das propostas satisfizer o objetivo da mesma, quando for evidente que tenha havido falta de competição, ou quando caracterizado o indício de colusão.

  - A CODEVASF poderá, ainda, revogar a licitação por razão de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente, e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer isento e devidamente fundamentado.

  - Os recursos orçamentários para os serviços objeto deste Convite, sob a gestão da 3.ª Superintendência Regional, correrão à conta da funcional  programática: 04.845.1025.005E.0198, natureza de despesa nº 449951 e estão estimados em  R$ 111.567,14 (cento e onze mil quinhentos e sessenta e sete reais e quatorze centavos), com BDI já incluso.

  - Este Convite e seus anexos farão parte integrante do Contrato a ser firmado com a licitante vencedora, independente de transcrições.

  - Devem ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alterações que ocorrerem durante a execução do contrato, especialmente as referentes a obras, serviços, ou fornecimentos extras não contemplados na planilha de preços da contratada, com preços fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipóteses deverão ser previamente autorizadas/aprovadas pela autoridade competente.

  - O Foro da Justiça Federal da Seção Judiciária do Estado de Pernambuco, em quaisquer das Varas Federais instaladas na cidade de Petrolina, será o competente para dirimir questões oriundas da presente convocação, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Petrolina-PE, 07 de agosto de 2007.

LUIZ MANOEL DE SANTANA

Superintendente Regional Substituto

CODEVASF – 3.ª SR

ANEXO I

MODELO DE DECLARAÇÃO

#### CONVITE N.º 016/2007

#### ANEXO I

(MODELO DE DECLARAÇÃO - PARA AS SITUAÇÕES PREVISTAS NO SUBITEM 5.6.1 – alíneas “g” e “h”).

A Licitante _____________________________________, CNPJ/MF n.º _________________________________, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penalidades da Lei, que até a presente data, NÃO EXISTE FATO QUE INVALIDE O SEU  REGISTRO CADASTRAL NO SICAF/CRC, para fins de habilitação na presente licitação, (Art. 32 - § 2º Lei 8.666/93) e declara também sob as penas da Lei que não foi declarada inidônea por qualquer ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA”, em qualquer de suas esferas, Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal, e de que não está impedida de licitar e contratar com a CODEVASF (Art.87 Inciso IV Lei 8.666/93).

##### Cidade, data

_______________________________

Assinatura do representante legal

###### Nome: _______________________________

###### Função: ______________________________

ANEXO II

TERMO DA PROPOSTA

Á

CODEVASF

Rua Presidente Dutra, 160

Centro

PETROLINA-PE

Prezados Senhor:

Tendo examinado os Documentos de Licitação, dos quais acusamos o recebimento, nós, abaixo-assinados, oferecemos proposta para a execução do serviço de melhoramento do sistema de abastecimento de água do povoado de Bernardo Vieira no Município de Serra Talhada no Estado de Pernambuco, em conformidade com o Escopo dos Serviços descritos no item 2 do Convite n.º 016/2007, no valor total de R$______(valor por extenso), de acordo com a planilha de preços anexa e parte integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar o serviço no prazo fixado no Convite e conforme as especificações nele contidas, a contar da data da assinatura do instrumento contratual que vier a ser firmado com a licitante considerada vencedora.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias desde a data fixada para abertura das propostas (_____________________________________________), e representará um compromisso que pode ser aceito a qualquer prazo antes da expiração desse prazo.

Na oportunidade, credenciamos junto à CODEVASF o Sr.____________________, carteira de identidade n.º__________, órgão expedidor____________, ao qual outorgamos os mais amplos poderes, inclusive para interpor recursos, quando cabíveis transigir, desistir, assinar atas e documentos, e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa.

Declaramos, ainda mais, nossa plena concordância com as condições constantes no presente Convite e seus anexos e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos incidentes sobre os serviços de apoio técnico.

Atenciosamente,

______________________________________

FIRMA LICITANTE/CNPJ

_________________________________________

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO III

DETALHAMENTO DO BDI

| CODEVASF |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETALHAMENTO DO BDI |  |  |  |  |  |  |
| QUADRO – PO – XV |  | TP | OBRA |  | LOTE | FOLHA |
|  |  |  |  |  |  | ____ /____ |
| NOME DA EMPREITEIRA |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | COMPOSIÇÀO |  |  | TAXA % | VALOR |  |
|  |  |  |  |  | (R$) | ( ) 1 |
| 1 | ADIMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  |  |
|  | . Transporte de pessoal |  |  |  |  |  |
|  | . Mão de obra |  |  |  |  |  |
|  | . Ferramentas |  |  |  |  |  |
|  | . Medicina e segurança do trabalho |  |  |  |  |  |
|  | . Seguros |  |  |  |  |  |
|  | . Alimentação do pessoal |  |  |  |  |  |
|  | . Veículos e equipamentos |  |  |  |  |  |
|  | .Outros (Materiais diversos, controle tecnológico, comunicação, energia, etc). |  |  |  |  |  |
| 2 | IMPOSTOS E TAXAS |  |  |  |  |  |
|  | . ISS |  |  |  |  |  |
|  | . PIS |  |  |  |  |  |
|  | . FINSOCIAL |  |  |  |  |  |
| 3 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  |  |  |
|  | . Escritório Central |  |  |  |  |  |
|  | . Viagens de Supervisão |  |  |  |  |  |
| 4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  |  |  |
| 5 | BENEFÍCIOS |  |  |  |  |  |
|  | T O T A I S |  |  |  |  |  |

| NOME DO INFORMANTE |  | DATA | MOEDA 1: DATA __/__/__ TAXA DE CAMBIO; |
| --- | --- | --- | --- |
| QUALIFICAÇÃO | ASSINATURA |  | A CARGO DA CODEVASF |

    - ESPECIFICAR A MOEDA ESTRANGEIRA, CASO  EXISTENTE.

    - CONSIDERAR TODOS OS IMPOSTOS E TAXAS CONFORME PREVISTO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, APLICADO SOBRE O PREÇO DE VENDA DA OBRA.

ANEXO IV

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obra: | MELHORAMENTO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO DE BERNARDO VIEIRA EM SERRA TALHADA-PE. |  |  |  |  |
| Local: | BERNARDO VIEIRA - SERRA TALHADA - PE |  |  |  | DATA: |
|  |  |  |  |  | Maio/2007 |
| ITEM | SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR (R$) |  |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 1.1 | Mobilização e Desmobilização. | vb | 1,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.2 | Fornecimento e assentamento de placa de sinalização da obra, conforme modelo padrão da CODEVASF (3,00 x 2,00m). | un | 1,00 | 650,00 | 650,00 |
| 1.3 | Locação da Obra. | m | 1.600,00 | 1,39 | 2.224,00 |
|  |  |  |  | SUB-TOTAL | 3.874,00 |
| 2. | CAPTAÇÃO |  |  |  |  |
| 2.1 | Sucção |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Fornecimento de Registro de gaveta bruto, f 4", inclusive sua fixação,vávula de retenção horizontal e manômetro. | un | 1,00 | 650,00 | 650,00 |
| 2.1.2 | Flutuante p/ eletrobomba com cobertura e telas galvanizadas de proteção, inclusive ancoragem com blocos de concreto. | un | 1,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2.1.3 | Casa de comando para acionamento do conjunto motor-bomba ( 2,66 x 3,00 )m em alvenaria de tijolos, vigas, lajes em concreto, piso cimentado, cobogós, porta de ferro incluindo pintura tinta látex e esmalte sintético. | un | 1,00 | 1.380,00 | 1.380,00 |
| 2.1.4 | Fornecimento e assentamento de tubo de aço galvanizado f 6" , inclusive conexões e acessórios. | un | 2,00 | 102,69 | 205,38 |
|  |  |  |  | SUB-TOTAL | 5.035,38 |
| 2.2 | Recalque |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Mangote de f 100 mm, válvula de pé com crivo, braçadeiras e conexões. | m | 20,00 | 110,00 | 2.200,00 |
| 2.2.2 | Escavação mecânica em valas em material de 1ª e 2ª categorias. | m³ | 64,00 | 5,05 | 323,20 |
| 2.2.3 | Berço de areia para assentamento da tubulação | m³ | 16,00 | 15,43 | 246,88 |
| 2.2.4 | Reaterro compactado com material reaproveitado , isento de pedras. | m³ | 62,43 | 8,15 | 508,80 |
| 2.2.5 | Fornecimento e assentamento de tubos PVC IRRIGA, diâmetro de 100 mm, LF PN 80 , inclusive conexões. | m | 200,00 | 17,62 | 3.524,00 |
| 2.2.6 | Fornecimento e assentamento de ventosa (ø 2"), inclusive conexões e acessórios. | un | 1,00 | 156,00 | 156,00 |
| 2.2.7 | Fornecimento e instalação de estrutura em concreto armado Pré-moldada (H = 5,00 m livre) p/reservatório de 20.000 litros em fibra. | un | 3,00 | 6.500,00 | 19.500,00 |
| 2.2.8 | Fornecimento e assentamento de reservatório elevado com 20,00 m³ de fibra de vidro, incluindo conexões e pintura em esmalte sintético na cor branca. | un | 3,00 | 4.970,00 | 14.910,00 |
| 2.2.9 | Fornecimento e assentamento de tubo de aço galvanizado f 4" , inclusive conexões e acessórios. | m | 12,00 | 89,00 | 1.068,00 |
| 2.2.10 | Pintura em esmalte sintético do Logotipo da CODEVASF, conforme modelo em anexo. | un | 3,00 | 250,00 | 750,00 |
|  |  |  |  | SUB-TOTAL | 43.186,88 |
| 3. | DISTRIBUIÇÃO |  |  |  |  |
| 3.1 | Escavação mecânica em valas em material de 1ª e 2ª categorias. | m³ | 368,00 | 5,05 | 1.858,40 |
| 3.2 | Escavação mecânica em valas em material de 3ª categoria. | m³ | 128,00 | 48,00 | 6.144,00 |
| 3.3 | Berço de areia para assentamento da tubulação | m³ | 32,00 | 15,43 | 493,76 |
| 3.4 | Reaterro compactado com material reaproveitado , isento de pedras. | m³ | 476,00 | 8,15 | 3.879,40 |
| 3.5 | Fornecimento e assentamento de tubos PVC IRRIGA, diâmetro de 125 mm, LF PN 40 , inclusive conexões. | m | 1.600,00 | 17,17 | 27.472,00 |
| 3.6 | Fornecimento e assentamento de ventosa (ø 2"), inclusive conexões e acessórios. | un | 5,00 | 156,00 | 780,00 |
| 3.7 | Interligação com corte em rede existente, inclusive conexões. | unid. | 1,00 | 250,00 | 250,00 |
| 3.8 | Teste de rede hidrostático. | m | 1.600,00 | 0,70 | 1.120,00 |
|  |  |  |  | SUB-TOTAL | 41.997,56 |
| 4. | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  |
| 4.1 | Projeto, fornecimento e instalação de SE Aérea 15 KVA - 7,97kv - 220v com proteção para sobre tensões. | un | 1,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 4.2 | Fornecimento e instalação de painel de comando para dosadora tipo injetrônica monofásica, mais dosadora (clorador em pó), inclusive bombona de 200 l. | un | 1,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 4.3 | Abertura de picada faixa de 10 metros de largura, desmatamento e destoca. | km | 0,20 | 546,00 | 109,20 |
| 4.4 | Poste de concreto Armado Duplo T 300/10 | pç | 4,00 | 564,30 | 2.257,20 |
| 4.5 | Arruela Al.eletroduto CPV 1.1/4 POL | un | 6,00 | 1,06 | 6,36 |
| 4.6 | Bucha Al. Eletroduto CPV 1.1/4 POL | un | 8,00 | 1,12 | 8,96 |
| 4.7 | Cabo ele. Isol. Cu 10mm² 750v preto | m | 120,00 | 1,46 | 175,20 |
| 4.8 | Caixa modelo D medição monofásica externa CELPE | un | 1,00 | 163,80 | 163,80 |
| 4.9 | Conector haste terra 13mm | un | 4,00 | 3,68 | 14,72 |
| 4.10 | Curva eletroduto galv 90 GR 1.1/4 POL | un | 4,00 | 5,70 | 22,80 |
| 4.11 | Disjuntor monofásico Tipo No Fuse 20 A | un | 1,00 | 56,78 | 56,78 |
| 4.12 | Distribuição de poste | pç | 4,00 | 26,00 | 104,00 |
| 4.13 | Eletroduto Rigido CPV 1.1/4 POL 3000mm | un | 6,00 | 9,70 | 58,20 |
| 4.14 | Escavação até 1,60 m em areia ou argila | un | 4,00 | 22,75 | 91,00 |
| 4.15 | Fita bandit | m | 6,00 | 6,55 | 39,30 |
| 4.16 | Fivela para fita bandit | un | 6,00 | 4,58 | 27,48 |
| 4.17 | Haste de aterramento 2400mm 5/8" | un | 4,00 | 32,80 | 131,20 |
| 4.18 | Implantação de Poste (10 a 13 metros) | pç | 4,00 | 112,90 | 451,60 |
| 4.19 | Instalação de aterramento | pç | 2,00 | 11,30 | 22,60 |
| 4.20 | Instalação de estai | pç | 1,00 | 23,92 | 23,92 |
| 4.21 | Instalação estrutura B1 | pç | 1,00 | 15,00 | 15,00 |
| 4.22 | Instalação estrutura B2 | pç | 4,00 | 30,70 | 122,80 |
| 4.23 | Lançamento e nivelamento condutor Al CA-4AWG | km | 0,40 | 1.200,00 | 480,00 |
| 4.24 | Locação de poste | pç | 4,00 | 5,60 | 22,40 |
| 4.25 | Luva eletroduto CPV 1.1/4 POL | un | 4,00 | 2,80 | 11,20 |
| 4.26 | Parafuso auto-atar.cab. Panela 4,2x39mm | un | 4,00 | 2,50 | 10,00 |
| 4.27 | Terminal com parafuso para cabo de 35 mm | un | 6,00 | 4,40 | 26,40 |
| 4.28 | Eletro-Bomba 5CV monofásica 220V | un | 1,00 | 2.995,20 | 2.995,20 |
| 4.29 | Elaboração de projeto elétrico com aprovação na CELPE | un | 1,00 | 2.304,00 | 2.304,00 |
| 4.30 | Fornecimento e instalação de painel de comando motor bomba constando de, chave de três posições (manual, neutro e automático), rele falta de fase, amperímetro, voltímetro, dois sinalizadores (ligado e desligado), botão duplo de acionamento e comutador de três posições, disjuntor de 20A e tomada 2P+T para serviços auxiliares. | un | 1,00 | 1.222,00 | 1.222,00 |
|  |  |  |  | SUB-TOTAL | 17.473,32 |
|  | VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO(R$) TOTAL COM BDI |  |  |  | 111.567,14 |
|  |  |  |  |  | 111.567,14 |
| O valor total desta planilha é R$ 111.567,14 (cento e onze mil quinhentos e sessenta e sete mil e quatorze centavos). |  |  |  |  |  |

ANEXO V

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO que entre si fazem a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF e a empresa .................................., objetivando a contratação dos serviços de melhoramento do sistema simplificado de abastecimento de água do Povoado Bernardo Vieira, no Município de Serra Talhada, no Estado de Pernambuco, área de atuação da 3ª Superintendência Regional da CODEVASF.

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF, empresa pública federal, com a atual denominação social por força da Lei nº 9.954, de 06 de janeiro de 2000 e de seu Estatuto consolidado pelo Decreto nº 3.604, de 20 de setembro de 2000, CNPJ nº 00.399.857/0001-26, com sede em Brasília, Distrito Federal, no Setor de Grandes áreas Norte, Quadra 601, Conjunto I, doravante denominada CODEVASF, neste ato representada pelo Superintendente da 3ª Superintendência Regional, _________________ , ________________________________, devidamente autorizado pelo Sr. Presidente da CODEVASF e a empresa................. CNPJ nº ......................................................., com sede na ................................................., na cidade de .................................., Estado de ..............................., doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por ..........................................., (qualificação), portador da Carteira de Identidade n° .......................... e do CPF n° .............................., resolvem celebrar o presente contrato, de acordo com a Determinação nº ..........., datada de ... de .................. de 2006, constante do Processo Administrativo nº 59530.000577/2007-51, conforme as cláusulas e condições seguintes:

1. Cláusula Primeira - OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a execução dos serviços de melhoramento do sistema simplificado de abastecimento de água do Povoado Bernardo Vieira, no Município de Serra Talhada, no Estado de Pernambuco, área de atuação da 3ª Superintendência Regional da CODEVASF.

1.1 – A presente licitação, na modalidade de Convite, do tipo menor preço, reger-se-á pela Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, com as alterações da Lei nº 8.883, de 08/06/1994 e da Lei nº 9.648, de 27/05/1998.

2. Cláusula Segunda - DOCUMENTOS

Os serviços ora contratados serão executados com a fiel observância ao disposto neste instrumento e documentos relacionados abaixo que fazem parte integrante deste ajuste, independentemente de juntada a transcrição.

- Edital CONVITE nº ......../2007 – 3ª SR, e Anexos;

- Especificações técnicas;

- Proposta da CONTRATADA, datada de ...............;

- Demais documentos constantes no processo nº 59530.000577/2007-51.

2.1. Em caso de divergência entre os documentos citados no "caput" desta Cláusula e os Termos do Contrato, prevalecerão estes últimos.

3. Cláusula Terceira - PRAZO

Os serviços/fornecimentos deverão ser executados no prazo de 90 (noventa) dias corridos, contado da assinatura do presente instrumento, podendo ser prorrogado na forma do art. 57, §§1º e 2º da Lei nº 8666/93.

3.1. Qualquer pedido de aditamento de prazo no interesse da CONTRATADA, somente será apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, pela CONTRATADA, até 30(trinta) dias antes do vencimento do Contrato.

  - O documento de que trata o item anterior deverá estar protocolizado na CODEVASF até a data limite estabelecida para o pedido.

4. Cláusula Quarta - VALOR

O valor global estimado do presente Contrato é de R$ .......................... (.........................................................).

5. Cláusula Quinta - RECURSOS

As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão à conta da Funcional Programática nº _________, PTRES _______, tudo devidamente emitido através da Nota de Empenho nº ___________, datada de ___ /___/_____.

6. Cláusula Sexta – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos serão efetuados na moeda corrente (em reais), em medições mensais, sendo a última após a conclusão total dos serviços, após aceitação dos mesmos pela fiscalização da CODEVASF, obedecendo aos preços unitários da proposta da contratada, com exceção da mobilização.

6.2. Os serviços de instalação, mobilização e desmobilização, limitados a 10%(dez por cento) do valor contratado, serão liberados da seguinte forma:

a) 60% (sessenta por cento) após a mobilização de pessoal, máquinas e equipamentos, após a sua conclusão; e,

b) 40% (quarenta por cento) após desmobilização do canteiro de apoio das obras.

6.3. Para efeito de pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada.

6.4. As faturas deverão vir acompanhadas da documentação relativa a cada serviço faturado, devidamente atestada pela fiscalização e com a indicação do domicílio bancário para recebimento dos respectivos créditos.

6.5. A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar o valor do IRPJ e demais contribuições incidente, para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, § 6º da IN/SRF nº 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero e o respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço.

6.6. As faturas somente serão liberadas para pagamento, respeitada a cláusula de garantia, depois de aprovadas pela área gestora, e deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvida à contratada para correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação.

6.7. Os documentos de cobrança indicarão obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF e que cubram a execução dos serviços.

6.8. Atendido ao disposto nos itens anteriores, a CODEVASF considera como data final do período de adimplemento, a data útil seguinte, à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, conforme estabelecido no Artigo 9º, do Decreto nº 1.054, de 07 de fevereiro de 1994.

6.9. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a entrega à CODEVASF dos documentos de cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica em desconsideração pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

6.10. Será considerado em atraso, o pagamento efetuado 30 (trinta) dias após o prazo estabelecido no subcláusula 6.6., caso em que a CODEVASF pagará atualização financeira aplicando-se a seguinte fórmula:

, onde

C – Valor calculado como atraso de pagamento;

P – Valor da obrigação contratual paga com atraso;

n – Número de dias entre o efetivo pagamento e a data estabelecida para quitação da obrigação contratual;

I – Percentual para remuneração do valor da obrigação paga com atraso, equivalente a média aritmética do IGP-M no período n, “Pró-Rata” dia.

6.11. Não sendo conhecido o índice para o período será utilizado, no cálculo, o último índice conhecido.

6.12. Quando utilizar o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a titulo de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.

6.12.1. Nos cálculos deverão ser utilizadas 5 (cinco) casas decimais.

6.13. A contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, tributários, comerciais e demais resultantes da execução do contrato, principalmente com a obrigatoriedade de requerer a exclusão da CODEVASF da lide das eventuais ações trabalhistas propostas por empregados da CONTRATADA, declarando-se como única e exclusiva responsável pelas referidas ações.

6.14. Na hipótese da CODEVASF vir a ser condenada, solidária ou subsidiariamente nas ações reclamatórias trabalhistas mencionadas no item precedente e se o contrato ainda estiver vigente, o valor da referida condenação será deduzido das medições e do valor das faturas vincendas..

6.15. Não havendo possibilidade de composição amigável entre as partes, visando o reembolso da importância eventualmente despendida, a título de condenação trabalhista solidária ou subsidiária, a CODEVASF utilizar-se-á do direito de regresso, em ação própria a ser intentada contra a CONTRATADA, com a qual desde já a mesma expressa sua concordância, conforme as hipóteses previstas nos itens anteriores.

7. Cláusula Sétima – INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS

As eventuais interrupções ou atrasos na execução dos serviços provocados por motivos supervenientes, independentes da vontade da CONTRATADA, conforme descrito no artigo 393 do Código Civil(Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002), deverão ser comunicados a CODEVASF, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da ocorrência. Neste caso, a critério da CODEVASF, os dias de paralisação serão compensados por igual período ao final do prazo fixado na Cláusula Terceira deste instrumento.

7.1. Para efeito de compensação de prazo, serão levados em consideração os atrasos na execução dos serviços, quando ocasionados pela falta de entrega, à CONTRATADA, de elementos técnicos e materiais necessários ao início ou prosseguimento dos serviços, quando tal providência couber a CODEVASF.

7.2. Não será levado em consideração qualquer pedido de suspensão de contagem de prazo, quando baseados em fatos não comunicados à CODEVASF, por escrito, ou por esta não aceitos.

8. Cláusula Oitava – MULTA

Ocorrendo atraso injustificado na execução dos serviços contratados, à CONTRATADA será aplicada a multa de 0,1% (um décimo por cento) do preço total do Contrato, por dia que exceder o prazo fixado, até o limite de 20% (vinte por cento) que enseja a rescisão deste instrumento.

  - Constituída em mora a Contratada, a multa será aplicada, na forma do artigo 960, do Código Civil Brasileiro.

- A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da CONTRATADA. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a CONTRATADA será convocada para complementação do seu valor, no prazo de (10) dez dias.

- Não havendo qualquer importância a ser recebida pela CONTRATADA, esta será convocada a recolher à Divisão de Administração de Finanças da 3.ª Superintendência Regional da CODEVASF, o valor da multa, no prazo de dez dias, contados a partir da data da comunicação.

  - A CONTRATADA, cientificada da aplicação da multa, terá o prazo de 10 (dez) dias corridos, para apresentar recurso a CODEVASF. O recurso será apreciado pela CODEVASF, responsável pela fiscalização e acompanhamento do Contrato. Com base nessa apreciação, o Superintendente Regional da 3.ª SR poderá relevar ou não a multa.

  - Em caso de relevação da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão de inadimplente de outras obrigações, não constituindo essa relevação em novação contratual, nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados

  - Caso a multa seja mantida, não caberá novo recurso administrativo.

- Cláusula Nona – CAUÇÃO

Como garantia das obrigações assumidas neste Contrato e fiel execução dos serviços, a Contratada recolhe ao serviço de Finanças da CODEVASF 3ª SR, como condição “sine qua non” para assinatura deste Contrato, importância correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado, a ser integralizada em até 05 (cinco) dias contados da data da assinatura, em espécie, em Títulos da Dívida Pública da União, com cotação de mercado devidamente comprovada por documento hábil expedido CVM – Comissão de Valores Mobiliários, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, a critério da CONTRATADA.

  - A garantia ora constituída será liberada após expedição, pela CODEVASF 3.ª SR, do Termo de Encerramento Físico do Contrato.

  - Sobre a caução recolhida não incidirão juros, correções ou reajustamentos de responsabilidade da CODEVASF.

  - A caução em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pela CODEVASF, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da CODEVASF.

  - Não haverá liberação ou restituição de caução em caso de resolução contratual, na forma do disposto na cláusula de Rescisão deste Contrato, hipótese em que a caução reverterá e será apropriada pela CODEVASF.

  - A não integralização da caução no prazo estabelecido no caput desta Cláusula impedirá a liberação dos pagamentos previstos na Cláusula Sexta.

  - Quando se tratar de caução em títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, na forma do art. 56, I, da Lei nº 8.666/93, na redação dada pela Lei nº 11.079/2004.

- Cláusula Dez – FISCALIZAÇÃO

A fiscalização dos serviços caberá diretamente à CODEVASF/3ªSR, através de servidor formalmente designado na forma do Art. 67 da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se a Contratada está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

  - A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se, desde já, a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

  - Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários.

  - Das decisões da Fiscalização, poderá a CONTRATADA recorrer a CODEVASF 3.ª SR, no prazo de 10 (Dez) dias úteis da comunicação respectiva.

  - A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a CONTRATADA da integral responsabilidade pela execução dos serviços contratados.

- Cláusula Onze – ENCARGOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Além dos encargos assumidos em outras Cláusulas deste Contrato, a CONTRATADA, sem alteração dos preços estipulados neste instrumento, obriga-se a:

  - Assumir integral responsabilidade pelo cumprimento da legislação trabalhista, previdenciária, ambiental, fiscal e social vigente (conforme dispõe o art. 71, caput da Lei nº 8.666/93), efetuando, por sua conta os recolhimentos em suas devidas épocas;

  - Pagar todos os tributos ou encargos legais devidos em decorrência deste contrato, sem direito a reembolso.

    - Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos, após a assinatura do Contrato, de comprovada repercussão nos preços contratados, ensejará a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

    - Ficam excluídos da hipótese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua natureza jurídico tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual.

11.3. Desfazer e corrigir os serviços rejeitados pela Fiscalização, dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessárias.

11.4. Assumir a responsabilidade pelo transporte utilizado para locomoção das máquinas e equipamentos, bem como os demais custos para a execução dos serviços.

11.5. Realizar os trabalhos seguindo as determinações e recomendações técnicas especificadas pela CODEVASF.

11.6. Encaminhar à CODEVASF, ao fim de cada mês, um relatório detalhado dos serviços executados durante o mês.

11.8. Assumir a responsabilidade perante a CODEVASF pela qualidade da totalidade dos serviços no que diz respeito à observância das normas técnicas e códigos profissionais.

11.9. Atender às exigências e recomendações que porventura forem feitas pelos órgãos Ambientais, inclusive recolhimento de quaisquer valores relativos à obtenção de licenças, taxas, etc.

11.10 É de responsabilidade da CONTRATADA a confecção e implantação de uma placa alusiva à obra, padrão – CODEVASF, a qual será colocada conforme recomendação da Fiscalização da CODEVASF.

11.11.Tomar todas as providências necessárias para proteção do meio ambiente dentro e fora do local de execução dos serviços, respondendo por quaisquer danos ambientais, taxas, multas, etc, bem como obedecer às instruções da Fiscalização quanto a sua preservação.

11.12. A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório.

- Cláusula Doze – RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA será responsável, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuízos provenientes de vícios e/ou defeitos na execução dos serviços contratados.

  - Correrão por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela CODEVASF, para reparação desses danos ou prejuízos.

  - Não serão indenizados os prejuízos que possam advir de erro ou qualquer equívoco da proposta ou de má administração da CONTRATADA.

- Cláusula Treze – RESCISÃO

  - O presente Contrato será rescindido unilateralmente de pleno direito pela CODEVASF, com a conseqüente perda da caução e da idoneidade da CONTRATADA, na ocorrência das hipóteses elencadas no art. 78, incisos I a XII, da Lei 8.666/93, de 21.06.93 e alterações posteriores.

  - A adoção deste procedimento será precedida da garantia prévia da ampla defesa e do contraditório, devendo a empresa se manifestar em prazo razoável, conforme estabelecer correspondência a ser enviada, conforme estabelece a Constituição Federal e o Estatuto Licitatório.

- Cláusula Quatorze – ENCERRAMENTO DO CONTRATO

Após o término dos serviços, a CONTRATADA requererá o recebimento definitivo.

14.1. A Fiscalização fará a vistoria e se os serviços estiverem de acordo com as Especificações Técnicas e Termos do Contrato e efetivamente não tendo nenhuma observação a fazer, será lavrado o Termo de Encerramento Físico do contrato com a liberação da caução.

14.2. Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a contratada providencie as correções ou acertos apontados, após o que, estando a Fiscalização de acordo, será lavrado o Termo de Encerramento Físico de contrato, que permitirá a liberação de caução contratual, sendo que este deverá ser assinado por representante autorizado da contratada.

14.3. O Termo de Encerramento Físico do contrato está condicionado a emissão de Laudo Técnico pela CODEVASF .

14.4. A última fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

14.5. O Recebimento definitivo dos Serviços, após a sua execução e conclusão, obedecerá ao disposto nos Artigos 73 a 76 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

14.6. Concluídos os serviços objeto deste Contrato, a CONTRATADA solicitará, através da Fiscalização a aprovação dos mesmos. A CODEVASF 3ª SR fará na ocasião, as observações que julgar necessárias. Aceitos os serviços, a CODEVASF 3ª SR emitirá o Termo de Encerramento Físico do Contrato.

  - Após o pagamento de todos os valores devidos à CONTRATADA, será emitido pelo Serviço de Contabilidade da CODEVASF 3ª SR o Termo de Encerramento Financeiro do Contrato.

- Cláusula Quinze – PUBLICAÇÃO

A CODEVASF, através de sua 3ª Superintendência Regional, providenciará a publicação do presente instrumento, no Diário Oficial da União, na forma e prazo estabelecidos no Parágrafo Único, do artigo 61, da Lei nº 8.666/93.

- Cláusula Dezessete – FORO

Fica eleito o Foro da Justiça Federal, em qualquer das Varas Federais instaladas na Seção Judiciária do Estado de Pernambuco, na cidade de Petrolina, para dirimir questões oriundas do presente Contrato.

E, por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente Contrato, em três vias de igual teor e para o mesmo efeito, que, lido e achado conforme, é assinado pelas partes e testemunhas.

Petrolina, ______________________.

# CODEVASF

##### CONTRATADA

| CODEVASF | GUIA DE RETIRADA DE EDITAL (NO SITE WWW.CODEVASF.GOV.BR) |  |  |  |  | EDITAL N.º 016/2007 (CONVITE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Documentos Constitutivos |  |  |  |  |  |  |
| ANEXOS: ## Anexo I – Modelo de Declaração Anexo II – Termo de Proposta Anexo III – Detalhamento do BDI Anexo IV - Planilha Orçamentária Anexo V – Minuta de Contrato |  |  |  |  |  |  |
| Dados para correspondência informado pela licitante |  |  |  |  |  |  |
| EMPRESA:_______________________________________________________ ____________________________________________________________________________ CNPJ: |  |  |  |  |  |  |
| ENDEREÇO: |  |  |  |  |  |  |
| CIDADE: |  |  |  |  | CEP: |  |
| TELEFONE: |  |  |  | FAX: |  |  |
| E-mail: |  | Confirmo as informações constantes desta guia e declaro ter retirado o EDITAL e seus elementos constitutivos pelo site da CODEVASF. Assinatura: |  |  |  |  |
| VALOR DO EDITAL: (para retirada no site é GRATUITO) |  |  | DATA: |  |  |  |