# Ministério da Integração Nacional - M I

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

RUA PRESIDENTE DUTRA Nº 160, CENTRO – PETROLINA-PE

TEL: (87) 3866-7700 - FAX: (87) 3866-7742 - e-mail: 3sl@codevasf.gov.br

FOR – 101/01

Fls.: ___________________

Proc.: 59530.000854/2007-25

_______________________

3ª SL

# CONVITE N.º  027/2007

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR LOTES: LOTE I, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA NA SALA DA REPROGRAFIA E LOTE II, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA NO ESTACIONAMENTO INTERNO DA 3ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA, ESTADO DE PERNAMBUCO.

CODEVASF

CONVITE N.º  027/2007

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF, por sua 3ª Superintendência Regional, vem convidar V. Sª, a apresentar proposta por lote para execução dos serviços: lote I, serviços de manutenção da estrutura física na sala de reprografia e lote II, serviços de manutenção da estrutura física no estacionamento interno da 3ª Superintendência Regional da CODEVASF localizado no Município de Petrolina, Estado de Pernambuco.

Informamos que o presente Convite não qualifica as pessoas jurídicas a que forem destinadas, cabendo a essa fazer prova e apresentar toda documentação exigida no Edital.

LOCAL E DATA DE RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Auditório da 3.ª Superintendência Regional da CODEVASF, localizado à Rua Presidente Dutra, 160 – Centro – Petrolina-PE, às 10h00 (dez) horas do dia 22 de novembro de 2007. (HORÁRIO DE BRASÍLIA)

A não apresentação da proposta, à CODEVASF, configurar-se-á em manifesto desinteresse quanto ao certame licitatório, para o qual, a CODEVASF formaliza este Convite.

OBSERVAÇÃO: O Convite e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados para consultas na Secretaria Regional de Licitações – SL, da 3ª Superintendência Regional da CODEVASF, localizada no endereço acima, bem como no site da CODEVASF: www.codevasf.gov.br, onde poderão ser adquiridos ou retirados.

As empresas que retirarem o Convite através do nosso site deverão proceder ao preenchimento da Guia de Entrega de Edital que se encontra na última página deste documento, remetendo-a através do FAX (87) 3866-7742, dados estes necessários para que a CODEVASF possa comunicar eventuais esclarecimentos em resposta às consultas formuladas.

Petrolina-PE, 12 de novembro de 2007.

# MANUEL MATHEUS VENTURA FILHO

Superintendente Regional

CODEVASF – 3.ª SR

ÍNDICE

- OBJETO

- LOCALIZAÇÃO/DISPOSIÇÕES GERAIS

- LOTE I: DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA NA SALA DE REPROGRAFIA

- LOTE II: DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA NO ESTACIONAMENTO

- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

- INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS

- APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA

- PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- CONHECIMENTO DOS SERVIÇOS

- REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

- FORMA DE PAGAMENTO

- MULTAS

- GARANTIA DE EXECUÇÃO

- ABERTURA DOS INVÓLUCROS

- EXAME E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

- ADJUDICAÇÃO

- ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

- RECURSOS ADMINISTRATIVOS

- RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS

- CONDIÇÕES GERAIS

# ANEXOS

  - MODELO DE DECLARAÇÃO

  - TERMO DE PROPOSTA

  - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

  - MINUTA DE CONTRATO

# CODEVASF

# CONVITE N.º  027/2007

- OBJETO

  - A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF – por sua Secretaria de Licitações – 3.ª SL, torna público que receberá às 10h00 (dez) horas do dia 22 de novembro de 2007. (HORÁRIO DE BRASÍLIA), no Auditório da CODEVASF – 3ª SR, localizado à Rua Presidente Dutra, 160 – Centro – Petrolina-PE, documentação e proposta objetivando a execução de serviços por lotes: lote I, serviços de manutenção da estrutura física na sala de reprografia e lote II, serviços de manutenção da estrutura física no estacionamento interno da 3ª Superintendência Regional da CODEVASF localizado no Município de Petrolina, Estado de Pernambuco.

  - A presente licitação do tipo "Menor Preço", (Art. 45, § 1º, inciso I), sobre o regime de Empreitada a Preço Unitário, reger-se-á pela Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, que institui normas para Licitações e Contratos da Administração Pública, com as alterações da Lei nº 8.883, de 08/06/94 e Lei  nº 9.648, de 27 de maio de 1998, bem como a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

  - O objeto da licitação refere-se à execução dos serviços por lotes: lote I, serviços de manutenção da estrutura física na sala de reprografia e lote II, serviços de manutenção da estrutura física no estacionamento interno da 3ª Superintendência Regional da CODEVASF localizado no Município de Petrolina, Estado de Pernambuco.

  - Estas Especificações, juntamente com os Projetos Executivos, Termos de Referência, Edital e outros elementos do processo da licitação, farão parte do Contrato que será firmado pela CODEVASF com a Licitante Vencedora.

- LOCALIZAÇÃO:

  - A obra será executada no endereço da CODEVASF, 3ª SR, à Rua Presidente Dutra, 160, em Petrolina-PE. Dentro da CODEVASF, mais especificamente na Sala da Reprografia na 3ª GRD e no Estacionamento Interno, da citada empresa.

    - Serão as obras divididas em dois lotes:

- LOTE I: Serviços para manutenção da estrutura física na sala de  reprografia

- LOTE II:Serviços para manutenção da estrutura física do estacionamento.

  - DISPOSIÇÕES GERAIS:

- As disposições aplicam-se igualmente ao lote I e lote II.

Todos os materiais e serviços a serem empregados, ou executados, deverão atender ao exigido nas presentes Especificações e nos casos omissos, nas Normas e Especificações da ABNT e do fabricante do material.

A Contratada deverá estar informada de tudo o que se relacionar com a natureza e localização das obras e tudo mais que possa influir sobre as mesmas.

Os equipamentos a empregar deverão apresentar perfeitas condições de funcionamento, e serem adequados aos fins a que são destinados.

A vigilância do canteiro de obras será efetuada ininterruptamente, até a conclusão e recebimento das obras por parte da Contratante.

Os serviços poderão ser executados nos finais de semanas e/ou no período noturno com previa autorização da Fiscalização.

A mão-de-obra a empregar deverá ser de primeira qualidade, de modo a permitir uma perfeita execução dos serviços e um acabamento esmerado dos mesmos.

Deverão ser empregadas ferramentas adequadas ao tipo de serviço a executar.

Os empregados da contratada deverão apresentar-se com fardamentos com indicação da Contratada e com crachás.

- LOTE I: DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA NA SALA DE REPROGRAFIA.

  - Serviços

    - Mobilização:

A Contratada será responsável em apresentar um cronograma dos serviços.

A mobilização compreenderá a movimentação de pessoal, equipamentos, máquinas e materiais para execução dos serviços contratados.

A Contratada deverá providenciar junto aos órgãos competentes todas as licenças ambientais e outras necessárias ao início da execução da obra.

    - Alvenaria:

Deverá ser de tijolos cerâmicos furados de (20x20x10cm), assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:10 – ½ vez.

  - Revestimento

    - Massa única:

Todas as paredes externas e internas que estiverem degradadas receberão retoques de massa única com argamassa de cimento e areia no traço de 1:4.

Todas as paredes novas receberão retoques de massa única com argamassa de cimento e areia no traço de 1:4.

  - Forro de Gesso:

    - Construção:

Será construído forro de gesso em placas, em substituição àquelas que estão quebradas.

O acabamento deverá apresentar uniformidade e superfície final de acabamento liso, tendo como resultado um conjunto monolítico e perfeito.

    - Reparo

Serão feitos reparos com massa corrida nas juntas das placas do forro de gesso e na junção com a alvenaria que apresentarem fissuras.

  - Pintura:

    - Condições Gerais:

As pinturas serão executadas de acordo com o tipo e cores indicados no Caderno de Encargos e nestas Especificações Técnica;

Os materiais a serem empregados deverão estar de acordo com as EME´s correspondentes;

Os serviços de pintura deverão ser executados com rigoroso esmero, por profissionais de comprovada competência de acordo com a melhor técnica existente para serviços dessa natureza;

Todas as superfícies a pintar deverão ser cuidadosamente limpas e preparadas para o tipo de pintura especificada;

O número de demãos deverá ser o necessário para obter-se uma pintura de tonalidade uniforme;

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a anterior estiver perfeitamente seca. O tempo mínimo de intervalo entre duas demãos será de 24 horas em tempo seco e 48 horas em tempo úmido;

Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos nas superfícies não destinadas à pintura (vidros, pisos, aparelhos etc.). Os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado;

As esquadrias em geral, os espelhos, fechos, rosetas, puxadores etc. deverão ser protegidas com papel colante, antes do início dos serviços de pintura, devendo os topos superior e inferior das mesmas ser lixadas com uma demão da tinta em uso;

Toda vez que uma superfície tiver sido lixada, esta será cuidadosamente limpa com uma escova e pano seco até remover todo o pó;

Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco ou brilhante);

As tintas de acabamento deverão ir para o local de seu emprego em embalagens originais, litografadas ou rotuladas com a marca do fabricante e o nome do material. Todas as latas deverão levar intactos os selos e os pontos de solda;

Não deverá ser permitida a preparação de tintas de acabamento na obra, assim como não será tolerado o emprego de qualquer substância ou ingredientes nas tintas originais;

Se for necessário afinar as tintas, isso só será feito com o solvente do fabricante das marcas empregadas, de acordo com a dosagem por ele indicada;

Nos intervalos de seu emprego, os pincéis, brochas e trinchas deverão ficar mergulhados em aguarrás;

Os cômodos e peças pintadas deverão ser cuidadosamente conservados pela Contratada, que deverá tomar todas as precauções e medidas para sua proteção. Antes da entrega das obras, deverão ser reparados pela Contratada todos os defeitos e estragos verificados nas pinturas, quaisquer que sejam as causas que os tenha produzido, ainda que esse reparo importe a renovação integral da pintura de um ou mais compartimentos.

    - Pintura látex

Deverão ser obedecidas as diretrizes estabelecidas no item anterior desta Especificação.

Nas paredes internas, será usada tinta látex na cor branco-gelo.

Nos forros de gesso, será usada tinta látex na cor branco-gelo.

Para pintura Látex em superfícies emassadas com massa corrida e nas superfícies de gesso, após todo o preparo prévio das superfícies, deverão ser removidas todas as manchas de óleo, graxa, mofo e outras com detergente apropriado. Em seguida a superfície, será levemente lixada e limpa, aplicando-se uma demão de impermeabilizante, a rolo ou pincel, diluído conforme indicação do fabricante.

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, bem como com as diretrizes gerais desta Especificação.

    - Pintura em Esmalte Epóxi

Deverão ser obedecidas as diretrizes estabelecidas no item anterior desta Especificação.

Nas paredes internas da sala com revestimento em azulejo, será usado esmalte epóxi na cor branco-gelo.

Para o preparo da pintura com esmalte epóxi deverá ser utilizado catalisador e diluente epóxi, observando as recomendações do fabricante.

Para pintura esmalte epóxi, após todo o preparo prévio das superfícies, deverá ser removido todas as manchas de óleo, graxa, mofo e outras com detergente apropriado. Em seguida a superfície, será levemente lixada e limpa, aplicando-se uma demão de impermeabilizante, a rolo ou pincel, diluído conforme indicação do fabricante.

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, bem como com as diretrizes gerais desta Especificação;

    - Pintura em Verniz:

Deverão ser obedecidas as diretrizes estabelecidas neste Edital.

As superfícies serão lixadas a seco e limpas do pó. Posteriormente, serão aplicadas duas ou mais demãos de verniz copal sintético, observando as recomendações do fabricante.

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de conformidade com as indicações de projeto, bem como com as diretrizes gerais desta Especificação.

  - Esquadria de Madeira:

Deverá ser substituída a porta de vidro blindex da entrada da reprografia por porta de madeira de excelente qualidade, nas dimensões (0,90 x 2,10m).

Os compensados a serem utilizados serão imunizados, sendo suas peças livres de empena e quando revestidos deverão apresentar colagem com perfeita aderência e sem bolhas, não sendo aceitas emendas nas peças revestidas.

As fechaduras a serem utilizadas na portas em madeira serão fixadas de modo a impedir a deformação das folhas respectivas.

As portas em madeira serão fixadas aos portais por meio de dobradiças cromadas de 3”x2 ½”.

O assentamento das ferragens nas esquadrias será executado com precisão, de modo a serem evitadas discrepâncias de posição ou diferença de nível.

A porta de vidro, de dimensões (1,50 x 2,10m), retirada da entrada da reprografia deverá ser instalada na entrada da sala da 3ª GRA, em substituição da porta de madeira existente.

A porta de madeira retirada da entrada da 3ª GRA será assentada na divisória de gesso que separa a heliográfica.

  - Piso Cerâmico:

O piso cerâmico deverá ser classe A e PEI V.

Deverá ser assentado sobre o piso existente com argamassa pronta na espessura de 5mm, obedecendo ao espaçamento especificado pelo fabricante.

  - Bancada de Granito:

O tampo de granito deverá ser cinza escuro, ter arestas abauladas e 2,5cm de espessura.

Deverá ser fixado na alvenaria.

  - Tomadas:

    - Tomadas Simples

As tomadas serão de sobrepor (não embutidas), sendo 05 (cinco) sobre as bancadas e 01 (uma) baixa, nos locais a ser determinados pela contratante.

Todas as tomadas serão aterradas e com 03 (treis) pinos.

    - Tomada para Ar Condicionado

A tomada será de sobrepor (não embutida), no local a ser determinado pela contratante.

  - Caixa para ar condicionado:

A caixa para Ar condicionado deverá ser removida para o local a ser determinado pela contratante.

O local atual da caixa do ar condicionado deverá ser fechado com alvenaria, receber massa única, emassamento e pintura.

  - Limpeza final e desmobilização:

No final dos serviços todos os ambientes serão limpos e lavados, entregues prontos para uso e com todos os aparatos em perfeito funcionamento.

A desmobilização será a remoção das instalações provisórias, limpeza das áreas de serviços, movimentação de equipamentos e retirada de qualquer resto de material utilizado no contrato.

  - Normas Técnicas:

Os serviços aqui descritos dar-se-ão em conformidade com as normas técnicas da ABNT. A empresa executora deverá, a priori, contactar a fiscalização para os procedimentos de acesso às áreas de serviços.

Durante a execução da obra poderão ser descartados pela Fiscalização quaisquer materiais cuja qualidade possa comprometer a obra.

- LOTE II: DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA NO ESTACIONAMENTO

  - SERVIÇOS

    - Mobilização:

A Contratada será responsável em apresentar um cronograma dos serviços.

A mobilização compreenderá a movimentação de pessoal, equipamentos, máquinas e materiais para execução dos serviços contratante.

A contratada tem a liberdade para decidir sobre a instalação de um canteiro de obras sob sua responsabilidade, sem ônus para a CODEVASF, dentro de suas dependências.

A contratada deverá, ao fim da obra, retirar todo material e instalações utilizadas, deixando as dependências da CODEVASF em ordem e limpa (isenta de entulhos).

A Contratada deverá providenciar junto aos órgãos competentes todas as licenças ambientais e outras necessárias ao início da execução da obra.

    - Placa da Obra:

Deverá ser construída uma placa de sinalização no tamanho de (3,00 X 2,00) metros, referente à “Manutenção da Estrutura Física na Sede da 3ª SR CODEVASF, em Petrolina - PE”, conforme modelo em anexo.

A placa será confeccionada em chapa zincada num. 30, laminadas a frio, com tratamento anticorrosivo, pintada com esmalte sintético na cor padrão conforme Modelo de Placas, contido em anexo;

A placa terá como suporte de sustentação linhas de 14X17, sarrafos de 2,5X7 e barrotes de 7X7, pintados em duas mãos com tinta esmalte. A parte traseira da placa será apoiada em 04 cavaletes, no mínimo.

Serão usadas madeiras de lei (ex: maçaranduba, ipê ou jatobá ou similar);

A placa será localizada, em ponto estratégico a ser definido pela Fiscalização, na localidade citada e na quantidade de 01 (uma) placa.

  - Demolição de Meio-fio e pavimentação em pedra portuguesa e paralelepípedo:

Deverá ser demolido nos locais mostrados em planta, conforme orientação da contratante e de forma para reaproveitamento das pedras.

  - Reposição de meio-fio:

Deverá ser nos locais indicados em planta e conforme orientação da contratante, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2.

Será aproveitada parte das pedras graníticas demolidas e o restante será guardado em local determinado pela contratante.

  - Reposição de paralelepípedos:

Deverá ser nos locais indicados em planta e conforme orientação da contratante, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2.

Serão aproveitadas as pedras graníticas demolidas.

  - Pavimentação em paralelepípedo:

Deverá ser com pedras graníticas, fornecidas pela contratada, nos locais indicados em planta que não foram atendidos pela reposição, conforme orientação da contratante, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2.

  - Gelo Baiano:

Deverá se assentado gelo baiano, fornecido pela contratada, em concreto com sessão trapezoidal nas dimensões 7x10x15 cm e 1,00 de comprimento, nas divisórias das vagas do estacionamento, conforme indicado no projeto e orientação da fiscalização.

  - Rampa de Concreto:

Será no local indicado no projeto. Nas dimensões seguintes: largura = 1,50m, comprimento = 0,80m e espessura (altura) junto ao meio-fio = 0,07m.

Será de concreto simples FCK 15 MPA e com consumo mínimo de cimento 350Kg/m3 e de forma de tábua de madeira de construção.

  - Fornecimento e assentamento de tubo para águas pluviais:

Tubo PVC, DN 150 mm. Serão assentados aterrados nos locais indicados em planta, com inclinação mínima de 0,05%, obedecendo às alturas internas e externas do terreno.

Deverão ser instalados ralos ou grelhas nas extremidades dos tubos.

  - Caixa de alvenaria:

Deverão ser construídas caixas coletoras de água pluviais, nas extremidades internas dos tubos coletores, próximas ao meio-fio, conforme indicadas no projeto.

Serão confeccionadas nas dimensões 0,40x0,40x0,40, sendo que a profundidade poderá variar de acordo com a inclinação do tubo.

Estas caixas serão de alvenaria de tijolo furado de ½ vez, com revestimento interno e externo de chapisco e massa única, piso em concreto simples com espessura de 0,05m e cheias de brita 19, solta.

  - Brita 19:

Deverá ser espalhada uma camada de 5 cm de brita 19 no local mostrado no projeto, com fornecimento da contratada.

  - Limpeza das faixas indicativas:

As faixas indicativas do estacionamento, existentes, que não estiverem em conformidade com o projeto deverão ser excluídas.

  - Pintura de faixas amarelas no estacionamento:

Deverão ser pintadas faixas de 0,20m de largura e 4,00m de comprimento com tinta a base de epóxi amarela para pavimentação, marcando as vagas no estacionamento, conforme projeto.

  - Pintura de meio-fio:

O meio-fio deverá se pintado obedecendo ao projeto, ou seja, banco nos lugares permitidos estacionar e amarelo nos lugares proibidos estacionar.

Será utilizada tinta solúvel branca e tinta a base de epóxi amarela para pavimentação.

Deverá ser pintada faixa de pedestre no local da faixa existente, com tinta solúvel branca.

  - Placa indicativa:

Serão fornecidas e instaladas 02 (duas) placas indicativas, sendo uma em cada estacionamento para motos, nas dimensões 1,00 x 0,60m de chapa de aço fria preta 18 MSG e=1,21mm. A moldura e cavalete serão de barrote, conforme planta anexa.

Os locais de instalação serão definidos pela contratante.

  - Retirada de árvores:

Serão arrancadas 15 (quinze) árvores conforme indicadas no projeto e orientação da contratante. É de responsabilidade da contratada a remoção dos galhos / folhas da área da CODEVASF.

  - Plantio de mudas:

Serão fornecidas e plantadas 25 mudas de Fícus de um ano de idade (1,00m de altura), com adubação de barro e estrume. As covas serão executadas com a instalação de dois anéis de concreto ou fibrocimento, fornecidas pela contratante, de diâmetro = 40 ou 50 cm, que deverão ficar aterrados ao redor da muda.

Serão fornecidas e plantadas 60 mudas de Sanção do Campo com espaçamento de 0,50m entre eles.

Os locais serão de acordo com o projeto e com a orientação da contratante.

  - Instalação de Luminárias:

Fornecimento e assentamento de holofote direcional com braço em alumínio ou pintura preta fosfatizada, proteção contra entrada de água e lâmpada alógena de 100w para iluminação do painel localizada na entrada da 3ª SR próximo à guarita, fixado no poste de aço existente. O poste de aço deverá receber tratamento, incluindo limpeza e pintura em esmalte sintético alumínio, conforme orientação da fiscalização.

Fornecimentos e assentamentos de três holofotes direcionais com braços em alumínio ou pintura preta fosfatizada, proteções contra entrada de água e lâmpadas alógenas de 200w para iluminação da área externa. Sendo dois fixados em cima da caixa de água elevada e um na parte de trás da cantina, existentes na área interna da 3ª SR, conforme orientação da fiscalização.

  - Limpeza final e Desmobilização:

No final dos serviços toda a área será limpa, entregue pronto para uso e com todos os aparatos em perfeito funcionamento.

A desmobilização será a remoção das instalações provisórias, limpeza das áreas de serviços, movimentação de equipamentos e retirada de qualquer resto de material utilizado no contrato.

  - Normas Técnicas

Os serviços aqui descritos dar-se-ão em conformidade com as normas técnicas da ABNT. A empresa executora deverá, a priori, compactar a fiscalização para os procedimentos de acesso às áreas de serviços.

Durante a execução da obra poderão ser descartados pela Fiscalização quaisquer materiais cuja qualidade possa comprometer a obra.

- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

  - Poderão participar desta licitação qualquer empresa do ramo que atenda às condições deste Convite e seus Anexos.

  - Não será permitida a participação de empresas sob a forma de consórcio, mas será admitida a subcontratação total ou parcial dos serviços mediante prévia anuência da Companhia Vale do São Francisco (CODEVASF). As microempresas e empresas de pequeno porte poderão participar desta licitação em condições diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

  - O Convite e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados para consulta no endereço mencionado neste Convite, bem como no site www.codevasf.gov.br, onde poderão ser adquiridos ou retirados.

    - Os interessados que retirarem o Convite através do nosso site deverão proceder ao preenchimento da Guia de Entrega de Edital que se encontra na última página deste documento, remetendo-a através do Fax (87) 3866-7742, dados estes necessários para que a CODEVASF possa comunicar eventuais modificações no Convite ou resposta a consultas formuladas.

  - A licitante deverá visitar o local dos serviços. Será de sua inteira responsabilidade a verificação “in loco” das dificuldades e dimensionamentos dos dados não fornecidos pela CODEVASF. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser invocada, no desenrolar dos trabalhos, como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos. A licitante, ao participar desta licitação, está declarando que conhece o local onde serão executados os serviços e que possui uma avaliação dos problemas futuros. Entende-se que os custos propostos cobrirão quaisquer dificuldades decorrentes da localização dos serviços.

  - A Licitante ao participar desta licitação estará declarando que possui pleno conhecimento sobre a natureza e condições gerais da obra e sobre as dificuldades inerentes ao desenvolvimento dos trabalhos na Sede da 3ª SR CODEVASF, em Petrolina – PE.

  - Os custos de visita aos locais dos serviços correrão por exclusiva conta da licitante.

  - Para visita aos locais onde serão executados os serviços/fornecimentos, deverá ser contatado a 3ª GRD/UEP, Telefone nº (87) 3866-7700 – Ramal 7757.

  - No ato da licitação, a licitante deverá apresentar, junto com a proposta orçamentária, uma Declaração de que visitou os locais dos serviços e tem conhecimento de todas as dificuldades existentes para a execução dos mesmos. A CODEVASF se isenta da responsabilidade de fornecimento de água ou energia para a execução dos serviços.

  - Não será admitida a participação de empresas:

- Cujos empregados, diretores, responsáveis técnicos ou sócios figurem como funcionários, empregados ou ocupantes de função gratificada na CODEVASF;

- Declarada inidônea por órgão ou entidade da Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal;

- Suspensa de licitar ou contratar com a CODEVASF; e

- Em processo de falência, recuperação judicial ou extra judicial que não se adeqüe aos termos constantes do Art. 48 da Lei 11.101/2005.

  - Cada licitante apresentar-se-á com apenas um representante que, devidamente munido de documento hábil, será o único a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo, ainda, no ato da entrega dos envelopes, identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento que bem o identifique.

    - Por documento hábil, entende-se:

- Habilitação do representante mediante procuração para participar da licitação, acompanhada de cópia do ato de investidura do outorgante, no qual declare habilitação do representante mediante procuração para participar da licitação e, expressamente, ter poderes para a devida outorga.

- Caso seja titular, apresentar documento que comprove sua capacidade para representá-la.

    - A não apresentação do documento de credenciamento não inabilita a licitante,      mas impedirá o representante de se manifestar, impugnar e responder pela mesma.

    - O credenciado ou procurador não poderá representar mais de uma licitante, ficando expresso e ajustado que a inobservância desta exigência implicará na desclassificação automática das respectivas propostas.

    - A participação na licitação implica na aceitação integral do ato convocatório, bem como na observância dos regulamentos e normas administrativas e técnicas aplicáveis, observando-se o disposto nos subitens 5.5 a 5.8 deste Convite.

    - Poderá a licitante ofertar preços para 01 (um) ou mais lotes, dos serviços a serem contratados.

- INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS

  - As licitantes deverão estudar minuciosa e cuidadosamente a documentação, informando-se de todas as circunstâncias e detalhes que possam de algum modo afetar a execução dos serviços, seus custos e prazos.

  - Os serviços somente serão iniciados com a presença do Fiscal da CODEVASF;

  - As Licitantes deverão considerar no preço unitário proposto todos os materiais e serviços necessários, bem como, encargos sociais, transporte e alimentação da equipe de trabalho, seguros, lucro e despesas indiretas de acordo com a Lei Estadual n° 7.799, de 07/02/01, e Decreto n° 7.967, de 05/06/01;

  - Quaisquer dúvidas de caráter técnico, formal ou legal na interpretação deste Convite e seus anexos, serão dirimidas pela Secretaria Regional de Licitações, no endereço indicado no subitem 1.1 deste Convite, e através do Fax (87) 3866-7742, ouvida a 3ª GRD/UEP da 3ª SR e Assessoria Jurídica, no que couber, respeitado o prazo disposto no subitem 4.5 a seguir descrito.

  - Os pedidos de esclarecimentos sobre quaisquer elementos somente serão atendidos quando solicitados por escrito até 3 (três) dias anteriores à data estabelecida para a abertura das propostas. As consultas formuladas fora deste prazo serão consideradas como não recebidas.

  - Analisando as consultas a CODEVASF deverá esclarecê-las, e, acatando-as, alterar ou adequar os elementos constantes deste Convite e seus anexos, comunicando sua decisão, também por escrito, às demais licitantes.

  - A apresentação da proposta tornará evidente que a licitante examinou minuciosamente toda a documentação deste Convite e seus anexos, que a comprovou e a encontrou correta. Evidenciará, também, que a licitante obteve da CODEVASF, satisfatoriamente, as eventuais informações e esclarecimentos solicitados, que tem pleno conhecimento das condições locais onde serão executados os serviços e teve solucionadas todas as dúvidas antes da data da apresentação da proposta, tudo resultando suficiente para a elaboração da proposta, logo implicando na aceitação plena de suas condições.

- APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA

  - As propostas serão entregues pessoalmente ou encaminhadas via postal, desde que sejam recebidas pela CODEVASF no endereço constante do subitem 1.1. deste Convite até o dia e hora estabelecidos para abertura das mesmas.

  - As propostas entregues após o horário estabelecido da abertura da sessão pública deste Convite, serão consideradas como não recebidas, sendo de inteira responsabilidade da licitante a entrega tempestiva da “Documentação” e “Proposta Financeira” enviadas por via postal.

  - As licitantes deverão fazer entrega no dia, hora e local mencionados no subitem 1.1 deste Convite de 02 (dois) envelopes, fechados e numerados, contendo, respectivamente, a “Documentação” - Invólucro n.º 01, e a “Proposta Financeira” - Invólucro n.º 02, devendo constar ainda nos respectivos envelopes o nome e endereço da licitante, o n.º do Convite e o objeto da licitação.

  - A “Documentação” e a “Proposta Financeira” deverão estar datilografadas ou impressas por processo eletrônico em papel timbrado da empresa, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com clareza, sem emendas, entrelinhas, rasuras ou borrões, numerada e rubricada em todas as suas folhas e assinada na última pelo responsável legal da empresa.

  - Os documentos serão apresentados na ordem indicada no presente Convite, numerados seqüencialmente e rubricados em todas as suas folhas pelo representante legal da licitante ou seu procurador.

    - Os documentos serão apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Secretaria Regional de Licitações da 3.ª SR/CODEVASF, ou ainda publicação em órgão da imprensa oficial.

  - DOCUMENTAÇÃO - INVOLUCRO Nº 01

    - Em invólucro fechado, que receberá a denominação de "Invólucro n.º 01" (um), será apresentada a "Documentação" da licitante, em uma única via, que conterá  os  documentos  abaixo  relacionados, cuja apresentação é obrigatória, sendo inabilitada a licitante que não apresentá-los na totalidade, a saber:

- Registro comercial, no caso de empresa individual;

- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato do registro de autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

- Cópia do CRC – Certificado de Registro Cadastral, expedido por Órgão da Administração Pública ou SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores;

- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ;

- Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente a seu ramo de atividade e compatível com o objetivo contratual;

- Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente na forma da lei. A prova de quitação com a Fazenda Federal deverá ser acompanhada da Certidão Quanto à Dívida Ativa da União, com validade em vigor, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional, nos termos do Art. 62 do Decreto-Lei n.º 147/97;

- Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando o cumprimento dos encargos sociais e trabalhistas instituídos por lei, mediante Certidão Negativa de Débitos com a Previdência Social (CND), com validade em vigor, conforme Art. 47, Inciso I, alínea “a”, da Lei nº 8.212, de 24/07/91;

- Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS emitida pela Caixa Econômica Federal, com validade em vigor, conforme Art. 27, alínea “a”, da Lei nº 8.036, de 11/05/90;

- Certidão Negativa de Falência ou Termo que comprove a recuperação judicial, nos termos do Art. 48 da Lei 11.101/2005, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou execução patrimonial, expedida pelo domicílio de pessoa física em se tratando de sociedade empresarial ou empresário, respectivamente;

- Declaração da inexistência de fato superveniente à expedição do CRC/SICAF que impeça a sua habilitação, prevista no § 2º do Art. 32 da Lei nº 8.666/93, de que não foi declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Pública, que não está impedida de licitar ou contratar com a CODEVASF, bem como de que cumpre o disposto no inciso XXXIII, do Art. 7º da Constituição Federal.

l.1)  Quanto à declaração da licitante de que não foi declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Pública, e que não está impedida de licitar ou contratar com a CODEVASF (Art. 87, inciso IV, da Lei 8.666/93). Caso se constate que tal não ocorre, a Empresa licitante estará automaticamente desclassificada e caso o fato só venha a público após os serviços serem iniciados, a Empresa poderá perder o contrato.

- Atestado de Capacidade Técnica, em nome da licitante, expedido por pessoa jurídica, de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA, comprovando ter à licitante executado obras similares de porte e complexidade ao objeto desta licitação.

m.1) Deverá(ão) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidão(ões) expedida(s) pelo CREA, em destaque, os seguintes dados: local de execução, nome do contratante e da pessoa jurídica contratada, nome(s) do(s) responsável(is) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) no CREA; descrição técnica sucinta indicando os serviços e quantitativos executados e o prazo final de execução;

- Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na equipe técnica a ser alocada na obra, na data de entrega da proposta, profissional de nível superior, devidamente registrado no CREA, detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica (ART) ou Certidão de Acervo Técnico (CAT) para comprovação de experiência na execução dos serviços similares ao objeto deste Edital;

n.1) A comprovação do profissional pertencente ao quadro permanente da licitante dar-se-á mediante a juntada de cópia da “ficha ou do livro de registro de empregados” registrado na DRT, ou por comprovante de arrecadação de encargos sociais e trabalhistas. Quando o profissional for sócio da licitante, a comprovação dar-se-á com juntada de cópia do contrato social e de certidão do CREA devidamente atualizada. Neste caso, a licitante deverá anexar declaração em que indica o sócio como o responsável técnico para coordenar e executar os Serviços e Fornecimentos;

n.2) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente: o empregado ou o sócio;

n.3)  Não serão aceitos, em hipótese alguma, técnicos com contratos de regime de prestação de serviços para efeito da comprovação do quadro permanente da empresa, detentor de acervo técnico;

n.4)  A licitante deverá comprovar através da juntada de cópias da “ficha ou livro de registro de empregado” registrados na DRT, ou através de cópia do contrato social de que o detentor de acervo técnico de que trata a alínea “n.1”, pertence ao seu quadro de pessoal permanente na condição de empregado ou de sócio e de que está indicado para coordenar as obras/serviços objeto desta licitação;

n.5)   Quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante tal comprovação será através do ato constitutivo da mesma e certidão do CREA, devidamente atualizada.

- A inobservância das condições da alínea “o” não poderá ser invocada na execução dos serviços, com o objetivo de alterar os termos da licitação.

- Certidão negativa do Cartório de Distribuição e de Protestos expedida pelo Distribuidor da Comarca da Sede e/ou do principal estabelecimento da empresa, caso distante da sede, com data de emissão igual ou inferior a 30 (trinta) dias da data de recebimento das propostas.

- Balanço patrimonial com demonstrativos contábeis do último exercício social, exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados a mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta.

- Comprovação do capital social mínimo exigível correspondente a R$  2.376,22 (dois mil e trezentos e setenta e seis reais).

- Prova de registro e regularidade da licitante no CREA.

- Declaração formal da Licitante de aceitação de todas as condições estabelecidas e contidas no Edital.

- A Licitante deverá apresentar relação de máquinas e equipamentos (quantificando e discriminando os de sua propriedade e os equipamentos que serão alugados), bem como os quantitativos de mão de obra qualificada e operacional que serão mobilizados para atender ao objeto desta licitação.

- A Licitante deverá apresentar um croqui ou planta do canteiro de obras indicando as instalações e suas dimensões.

    - Às licitantes cadastradas junto ao SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores será dispensada a apresentação da documentação exigida nas alíneas “e” a “j” do subitem 7.6.1, cuja confirmação de sua situação regular será efetuada mediante consulta “on line” ao Sistema SICAF.

    - As licitantes não cadastradas no SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores deverão apresentar a totalidade da documentação exigida compatível com subitem 7.6.1.

    - Toda a documentação apresentada pela licitante, para fins de habilitação, deverá pertencer à empresa que efetivamente prestará os serviços, ou seja, o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ deverá ser o mesmo em todos os documentos, com exceção da CND junto ao INSS e do CRS junto ao FGTS, desde que comprove que os recolhimentos de INSS e FGTS são centralizados.

    - A validade das certidões referidas no subitem 7.6.1 corresponderá ao prazo fixado nos próprios documentos. Caso as mesmas não contenham expressamente o prazo de validade, a CODEVASF convenciona o prazo como sendo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedição, ressalvada a hipótese da licitante comprovar que o documento tem prazo de validade superior ao antes convencionado, mediante juntada de norma legal pertinente.

    - Caso a(s) certidão(ões) expedidas pela(s) Fazenda(s) Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal seja(m) POSITIVA(S), a(s) Certidão(ões) Positiva(s) com efeito negativo deverá(ão) contar expressamente na(s) mesmo(s) o efeito negativo nos termos do Art. 206 do CTN, ou a juntada de documentos comprovando que: o débito foi parcelado pelo próprio emitente do documento ou que a sua cobrança está suspensa, ou se contestado, foi garantida a execução mediante depósito em dinheiro ou através de oferecimento de bens, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias, da data de recebimento das propostas.

    - Em se tratando das microempresas e empresas de pequeno porte, a comprovação de regularidade fiscal somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. Contudo, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, no ato da assinatura do contrato, sob pena de inabilitação. (Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006).

      - A aplicação do tratamento diferenciado previsto no subitem 7.6.7 estará condicionada a apresentação da documentação comprobatória de que a licitante é Micro Empresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP.

  - PROPOSTA FINANCEIRA - INVOLUCRO Nº 02

    - A Proposta Financeira será elaborada em coerência com as Especificações Técnicas deste Edital e deverá ser datada e assinada na última página e rubricada nas demais, pela licitante e apresentada em invólucro fechado, que receberá a denominação de Invólucro n.º 2, em 2 (duas) vias distintas, de igual teor, em volumes separados, devendo ser evidenciadas, nas respectivas capas de cada volume, as indicações: "ORIGINAL" e "2.ª VIA" e deverá conter os documentos seguintes:

    - O Termo da Proposta constante do Anexo II que é parte integrante deste Edital, contendo valor global, para a execução dos serviços propostos, que deverá constituir o primeiro documento da Proposta Financeira.

    - Carta de apresentação constando nome, endereço, e-mail, número de telefone, fax e C.G.C.da licitante e dados do dirigente ou representante legal (este mediante instrumento de Procuração Pública ou Particular com firma reconhecida), como: nome, estado civil, profissão, CPF, identidade e endereço, que assinará todos os documentos necessários do processo licitatório;

    - Planilha demonstrativa de custo da Bonificação das Despesas Indiretas (BDI), que será apresentada conforme padrão estabelecido nas planilhas do anexo II deste Edital;

    - Planilha de composição unitária dos custos que será apresentada conforme padrão ofertado pela empresa contratada.

    - Resumo da Proposta Financeira, que será apresentado conforme padrão estabelecido na planilha do Anexo III deste Edital. O valor global por lote será apresentado em reais, em algarismos e por extenso, sem emendas ou repetições. O prazo de validade da Proposta Financeira será de 60 (sessenta) dias, contado da data da sua apresentação. Se, por motivo de força maior, os Serviços e Fornecimentos não puderem ser contratados dentro do período de validade da proposta e, caso persista o interesse da CODEVASF, esta consultará a Licitante Vencedora, a qual poderá prorrogar o prazo por igual período, anteriormente referido, se estiver de acordo;

    - Não serão admitidos cancelamentos, retificações de preços ou alterações nas condições estabelecidas, uma vez abertas as propostas.

    - Nos preços propostos deverão estar incluídas todas as despesas necessárias, impostos e taxas, leis sociais, seguros, mão-de-obra e quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente na execução dos serviços. No caso de omissão considerar-se-ão como inclusas nos preços.

    - Valor total dos serviços expresso em reais, baseado nas estimativas de volume dos serviços contidos em projeto ou solicitados em cada item da planilha, incluindo as bonificações sobre despesas indiretas.

    - Planilha de orçamento dos serviços, preenchida com clareza e sem rasuras.

    - Prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior à 60 (sessenta) dias, contado a partir da data estabelecida para entrega das mesmas, sujeita à revalidação  por  idêntico período.

- PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - Os serviços serão executados no prazo de 60 (sessenta) dias corridos a contar da data de assinatura do contrato.

- CONHECIMENTO DOS SERVIÇOS

  - A LICITANTE deverá estar plenamente informada de tudo que se relacione com a natureza e localização dos serviços, suas condições gerais, locais, e tudo que possa influir sobre estas e em sua proposta financeira.

  - A CODEVASF se desobriga do fornecimento de veículos, equipamentos, instalações ou quaisquer outros serviços à Contratada.

  - Os quantitativos da planilha são estimados e indicativos. Os valores dos serviços apresentados na planilha devem servir apenas para uniformização das propostas, vez que os serviços serão medidos pelo total executado, conforme os itens descritos na planilha de preços e serviços.

  - Quaisquer dúvidas sobre a obra serão dirimidas pela Fiscalização, que se norteará por este Convite e Cadernos de Encargos da CODEVASF, disponibilizados na 3ª GRD/UEP da 3ª/SR, para consulta e/ou cópias.

- REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

  - Os preços serão unitários, fixos e irreajustáveis, medidos “in loco” e efetivamente executados. Os pagamentos serão feitos em medições mensais, sendo a última após a conclusão total das obras. Os quantitativos apresentados em planilha são estimativos e visam apenas a uniformizar as propostas das licitantes. Caso, por motivos fortuitos ou outros, supervenientes à vontade da contratada, a execução da obra exceda a 1 (um) ou mais anos, o saldo contratual será reajustado pela fórmula.

R = V(I – Io)/Io, onde:

R = Valor do reajustamento procurado

V = Valor da fatura a preços iniciais

I = ÍNCC, referente ao mês de aniversário da proposta e válido por mais 1(um) ano

Io =INCC, referente à data de apresentação da proposta

A CODEVASF pagará à contratada pelas obras efetivamente executadas, com os preços integrantes da proposta aprovada.

- FORMA DE PAGAMENTO

  - As faturas serão mensais e liberadas para pagamento, depois de aprovadas pela área gestora;

  - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da apresentação dos documentos de cobrança no Protocolo da CODEVASF, para atesto, liberação dos mesmos e pagamentos pela área financeira.

  - A CODEVASF não pagará compensação financeira pelo período de processamento do pagamento;

  - A CODEVASF não aceitará condições de pagamento que contenham parcela como sinal ou adiantamento;

  - A CODEVASF não efetuará qualquer pagamento via cobrança bancária;

  - Sob nenhuma hipótese, serão habilitados a pagamento, valores excedentes ao contrato;

  - Os documentos de cobrança indicarão, obrigatoriamente, o número e a data da nota de empenho do contrato, o número do contrato, a descrição do objeto e a referência a medição efetuada.

  - A CODEVASF pagará à Contratada, pelos serviços efetivamente executados, os preços integrantes da proposta aprovada.

  - O pagamento dos serviços será efetuado mediante apresentação de nota fiscal correspondente aos serviços realizados, sujeitos as seguintes condições gerais:

    - As faturas só serão liberadas para pagamento depois de aprovadas pela área gestora, e autorizadas pelo Sr. Superintendente da 3ª Superintendência Regional, com sede em Petrolina-PE. Deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão de forma imediata devolvidas à contratada para correções.

    - É de inteira responsabilidade da contratada, a entrega a CODEVASF dos documentos de cobrança, acompanhados dos seus respectivos anexos, documentos exigidos pela área contábil, que se não for atendido, implica em desconsideração pela CODEVASF, dos prazos estabelecidos para conferência e pagamento.

    - Os documentos de cobrança indicarão, obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Nota de Empenho específica expedida pela CODEVASF.

  - As faturas deverão vir acompanhadas da documentação e justificativa de cada serviço faturado devidamente atestada pela Fiscalização, indicando a data de aprovação;

  - Não será faturado qualquer serviço que não se enquadre nas formas de pagamento estabelecidas neste Convite e/ou que não seja executado em plena conformidade com ele.

  - A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar o valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, § 6º da IN/SRF n.º 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero e o respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço;

  - Todos os serviços serão pagos de acordo com os preços unitários para cada tipo de serviço que consta na Planilha e efetivamente executados:

  - As Notas Fiscais/Faturas só serão liberadas para pagamento, respeitada a cláusula de garantia e após aprovada pela área gestora, e deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas à Contratada para correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação.

  - Os documentos de cobrança indicarão, obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Nota de Empenho expedida pela CODEVASF e que cubra a execução dos serviços contratados.

  - Atendido o disposto nos itens anteriores, a CODEVASF considera como data final do período de adimplemento, a data útil seguinte à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento.

  - É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a entrega à CODEVASF dos documentos de cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara, objetiva e ordenada, e que, se não atendido, implica em desconsideração pela CODEVASF dos prazos estabelecidos para conferência e pagamento. Deverão ser contempladas, entre outras, as exigências da Instrução Normativa nº 480, de 14 de dezembro de 2004, da Secretaria da Receita Federal.

  - Será considerado em atraso o pagamento efetuado após 30 (trinta) dias do prazo estabelecido no subitem 11.9.3, caso em que a CODEVASF pagará atualização financeira, aplicando-se a seguinte formula:

- C = P[(1+I/100)N - 1)], onde:

- C - Valor calculado como atraso de pagamento;

- P - Valor da obrigação contratual paga com atraso;

- N - Número de dias entre o efetivo pagamento e a data estabelecida para quitação da obrigação contratual;

- I - Percentual para remuneração do valor da obrigação paga com atraso, equivalente a média aritmética do IGP-M no período N, ”Pró-Rata” dia.

    - Não sendo conhecido o índice para o período será utilizado no cálculo o último índice conhecido.

    - Quando utilizar o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a titulo de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.

    - Nos cálculos deverão ser utilizadas 5 (cinco) casas decimais.

  - Eventual solicitação de reequilíbrio Econômico-Financeira do contrato será analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos como dispõe o artigo 65, inciso II, alínea “d” da Lei nº 8.666/93.

  - O pagamento somente será efetuado depois de atestado a conformidade dos serviços, de acordo com as exigências contratuais.

    - Caso venha a se sagrar vencedora no certame, a licitante se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação ora exigida, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas.

  - As medições dos Serviços e Fornecimentos serão mensais, com o prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data da prestação dos serviços ou do encerramento de cada etapa de execução do contrato, para medição, verificação, classificação, conferência ou aprovação.

  - O período de adimplemento de cada parcela terá início a partir da data de apresentação da sua respectiva Nota Fiscal a CODEVASF;

  - Caso seja detectado erro em documento de cobrança, este será, imediatamente, devolvido à empresa CONTRATADA, para correções e acertos, iniciando-se, após, essa nova apresentação, a contagem de novos prazos para pagamento;

  - Os documentos de cobrança indicarão, obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Nota de Empenho específica expedida pela CODEVASF;

  - Os pagamentos serão efetuados, em até 30 (trinta) dias, conforme Art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei 8.666/93.]

  - É de inteira responsabilidade da CONTRATADA, entregar, mensalmente a CODEVASF, os documentos de cobrança, acompanhados da memória de medição correspondente, de forma clara, objetiva e ordenada. Condição esta  que, se não atendida, implicará em desconsideração pela CODEVASF, dos prazos estabelecidos nos itens precedentes;

  - A CODEVASF não pagará serviço algum que não se enquadre nas formas de pagamento estabelecidas e em plena conformidade com este Edital;

  - A CODEVASF não fará nenhum pagamento na forma de antecipação referente a aquisições e fornecimentos de materiais.

  - A CODEVASF não pagará, a qualquer título, valor de compensação pelo período de processamento do pagamento;

  - A CODEVASF não efetuará pagamento via cobrança bancária.

- MULTAS

  - Será cobrada e deduzida da fatura, uma multa de 0,3% (três décimo por cento) do valor original do Contrato, por qualquer descumprimento contratual por parte da empresa contratada, limitando-se a tolerância de reincidência a 10% (dez por cento) do valor global do contrato, quando será o mesmo rescindido.

  - Ocorrida à inadimplência, a multa será aplicada pela CODEVASF.

- A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da CONTRATADA. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora será convocada para complementação do seu valor no prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da convocação.

- Não havendo qualquer importância a ser recebida pela CONTRATADA, esta será convocada a recolher ao Serviço de Finanças da 3.ª Superintendência Regional da CODEVASF o valor total da multa no prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da convocação.

  - A CONTRATADA terá um prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da notificação da multa, para apresentar recurso à CODEVASF. Ouvida a fiscalização e o técnico responsável pelo acompanhamento do contrato, o recurso será encaminhado à Assessoria Jurídica que procederá ao seu exame.

  - Após o procedimento estabelecido no subitem anterior, o recurso será apreciado pela Diretoria Executiva da CODEVASF, que poderá relevar ou não a multa.

  - Em caso de relevação da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo, a relevação, em novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

  - Caso a Diretoria Executiva da CODEVASF mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo.

- GARANTIA DE EXECUÇÃO

  - Como garantia para completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas convencionais, fica estipulada uma “Caução de Execução” no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser integralizado em espécie, em Títulos da Dívida Pública da União, com cotação de mercado devidamente comprovada por documento hábil expedido pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários, Seguro Garantia ou Fiança Bancária a critério da Contratada, no prazo de 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato. A não integralização da caução no prazo estabelecido no caput desta cláusula impedirá a liberação dos pagamentos previstos no item  deste Convite.

  - Quando se tratar de caução em títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, na forma do Art. 56, inc. I, da Lei 8.666/93 (redação dada pela Lei nº 11.079, de 2004).

  - Após a assinatura do Termo de Encerramento Físico Definitivo do Contrato será devolvida a “Caução de Execução”, uma vez verificada a perfeita execução dos serviços contratados.

  - A caução em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pela CODEVASF, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da CODEVASF.

  - O depósito da caução é condicionante para a liquidação da Nota de Empenho.

  - A garantia prestada em espécie será liberada com atualização monetária, após a conclusão dos serviços.

  - Não haverá qualquer restituição de caução em caso de dissolução contratual, na forma do disposto na cláusula da rescisão, hipótese em que a caução reverterá e será apropriada pela CODEVASF.

  - Para a execução dos serviços e fornecimentos previstos neste Edital, pela Licitante vencedora CONTRATADA, os seus prazos de garantias estarão condicionados as Especificações Técnicas de cada serviço/produto fornecido, dentro das exigências pertinentes às normas vigentes.

- ABERTURA DOS INVÓLUCROS.

  - Os invólucros de que trata o subitem 7.3 do Convite serão recebidos em sessão pública, no local, dia e hora indicados neste Convite, observado o disposto do subitem 7.2.

  - Os trabalhos de recebimento dos invólucros contendo a "Documentação" e a "Proposta Financeira", a realização da presente e o seu desenvolvimento serão dirigidos pelo titular da Secretaria Regional de Licitações – 3.ª SL ou seu substituto eventual, juntamente com a Comissão Técnica de Julgamento.

  - A Secretaria Regional de Licitações – 3.ª/SL, por seu titular ou substituto eventual, juntamente com a Comissão Técnica de Julgamento, procederá a abertura dos invólucros n.º 1 (um) "Documentação", que em seguida será examinada, com a proclamação das licitantes habilitadas e inabilitadas, se houver.

  - Não havendo interposição de recurso, quanto à fase de habilitação, ou este sendo denegado, poderão ser abertos os invólucros n.º 02 – Proposta Financeira das licitantes habilitadas, na mesma sessão.

  - Caso não seja possível a proclamação das empresas habilitadas e inabilitadas na própria sessão de abertura, os invólucros n.º 02 - "Proposta Financeira" - deverão ser rubricados em seus fechos pelos presentes e permanecerão em poder e sob guarda  da  Secretaria Regional de Licitações – 3.ª/SL, até a data designada para sua abertura.

    - Os envelopes contendo a “Proposta Financeira” das licitantes inabilitadas serão devolvidos intactos, tal como recebidos, decorrido o prazo de recurso ou sua denegação.

    - Os envelopes de que trata o subitem 14.5.1 ficarão à disposição para retirada, mediante recibo, na Secretaria Regional de Licitações, durante o período de 60 (sessenta) dias. Findo este prazo, a CODEVASF fica autorizada a incinerá-los.

    - Tendo sido proclamadas as empresas habilitadas e inabilitadas no julgamento da “Documentação” sem que haja manifestação contrária das licitantes, após a abertura dos invólucros n.º 02 não mais poderá haver contestação da documentação contida no invólucro n.º 1.

  - Da sessão pública a que se refere o subitem 14.1, bem como daquela que for convocada para abertura das Propostas Financeiras das licitantes habilitadas serão lavradas atas em que se consignarão eventuais reclamações e/ou ressalvas das licitantes. Essas atas serão assinadas pelos que comparecerem às sessões.

- EXAME E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

  - A Comissão Técnica de Julgamento, composta de, no mínimo, 3 (três) membros, procederá ao exame e ao julgamento da "Documentação" e “Propostas Financeiras” e elaborará  relatório de suas conclusões, onde exporá as razões que as determinaram, detalhes ou incidentes ocorridos e providências tomadas, submetendo-o à apreciação do Sr. Superintendente Regional da 3.ª/SR para aprovação e conseqüente homologação, através de Determinação.

  - É facultada à Comissão Técnica de Julgamento ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão de documentos que deveriam constar originariamente da proposta.

  - Exame e Julgamento das Propostas Financeiras

    - A Comissão Técnica de Julgamento examinará as propostas das licitantes habilitadas e determinará se as mesmas estão completas, se houve erros de cálculos, se todos os documentos foram devidamente assinados e se todas as propostas estão, de maneira geral, de acordo com as exigências dos documentos da licitação. O julgamento será feito por lote.

    - Erros ou distorções em qualquer preço ou componente de preço que impliquem em acréscimo do preço fixado no Termo da Proposta não serão considerados.

    - Se houver discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá, e o preço total será corrigido;

    - Se houver discrepância entre os valores numéricos e seus correspondentes por extenso, prevalecerão os valores escritos por extenso;

    - Ocorrendo a hipótese prevista no subitem 15.3.2 a licitante deverá honrar o preço fixado no Termo de Proposta, sob pena de desclassificação.

    - A Comissão Técnica de Julgamento poderá desprezar qualquer informalidade ou discrepância de menor importância de uma proposta, desde que não se verifique na mesma transgressões materiais, e desde que também não se prejudique ou afete a classificação das demais licitantes.

    - Será declarada vencedora a licitante habilitada que apresentar o menor valor global por lote para a execução dos serviços objeto deste Convite. Podendo a licitante ofertar preços para qualquer um dos lotes ou concorrer aos dois lotes, a seu critério.

    - Qualquer tentativa de uma licitante em influenciar a Comissão Técnica de Julgamento ou à CODEVASF quanto ao processo em exame, avaliação, comprovação das propostas e na tomada da decisão para a adjudicação do objeto desta licitação, resultará na rejeição de sua proposta.

    - No caso de empate entre duas ou mais propostas o desempate será mediante sorteio em ato público, para o qual todas as licitantes empatadas serão convidadas.

    - A Comissão Técnica de Julgamento julgará somente as “Propostas Financeiras” apresentadas pelas licitantes habilitadas, sendo desclassificadas aquelas que:

- Consideradas inexeqüíveis, em cujas planilhas de composição de custos unitários, os salários da equipe, encargos sociais e demais insumos apresentarem desvios ou incompatibilidades evidentes em relação ao mercado e à legislação;

- Apresentarem preços ou quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste Convite;

    - Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a CODEVASF poderá fixar o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas, escoimadas das causas que motivaram a inabilitação da licitante ou desclassificação de sua proposta.

  - O resultado final do certame será afixado no quadro de avisos da Secretaria Regional de Licitações, existente no endereço citado no subitem 1.1 deste Convite, bem como comunicado diretamente, por fax, às licitantes que participaram, disponibilizando-o ainda no sitio da CODEVASF www.codevasf.gov.br.

  - Todas as propostas das licitantes constituirão peças do processo de que trata este Convite.

  - Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. (Art. 44 da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006)

    - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

    - Para efeito do disposto no Art. 45 da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006), ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

a) 	A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.

b) 	Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea “a” acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do § 1.º do art. 44 da Lei Complementar n.º 123 supra mencionada, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

c) 	No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 1.º do art. 44 da Lei Complementar n.º 123 retro mencionada, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

    - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no subitem 15.6.2 acima, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

    - A condição prevista no subitem 15.6.3 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

- ADJUDICAÇÃO

  - A adjudicação do serviço será efetuada mediante Contrato que a licitante vencedora firmará com a CODEVASF, observadas as condições constantes do Convite e seus anexos.

  - A licitante vencedora deverá assinar o contrato na Assessoria Jurídica da CODEVASF 3.ª/SR, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data da convocação.

    - O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela parte adjudicada, durante o transcurso do prazo especificado no subitem 16.2, desde que ocorra motivo justificado aceito pela CODEVASF.

  - A CODEVASF providenciará a publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial da União, no prazo fixado em lei.

  - Na hipótese do não comparecimento da licitante vencedora para a assinatura do Contrato no prazo estipulado ou em caso de recusa por parte desta, a CODEVASF convocará os que seguirem, por ordem de classificação para fazê-lo em igual preço e prazo e nas mesmas condições propostas pela 1.ª classificada.

  - Além das medidas legais cabíveis, a licitante vencedora desistente da assinatura do contrato será declarada suspensa de participar de licitações na CODEVASF por 02 (dois) anos, o que será publicado no Diário Oficial da União.

- ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

  - A fiscalização dos serviços caberá diretamente à 3.ª Superintendência Regional da CODEVASF, através de técnicos designado na forma do Art. 67 da Lei nº 8.666/93, aos quais competem verificar se o(a) CONTRATADO(A) está executando os serviços, conforme o especificado, observando o contrato e os documentos que o integram.

  - A Fiscalização não autorizará o início dos serviços antes de ter recebido e aprovado os planos de trabalho correspondente ao serviço.

  - Fica assegurado à CODEVASF o direito de acompanhar e fiscalizar os serviços prestados pela licitante com livre acesso aos locais de trabalho, para a obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos trabalhos;

  - A fiscalização terá plenos poderes para agir e decidir perante o(a) CONTRATADO(A), inclusive rejeitando os serviços que estiverem em desacordo com o contrato, obrigando-se, desde já, o(a) CONTRATADO(A) a assegurar e facilitar o acesso da fiscalização aos trabalhos.

  - A fiscalização terá plenos poderes para sustar quaisquer serviços que não estejam sendo executados dentro dos termos do contrato.

  - A FISCALIZAÇÃO fará a vistoria e se as obras/serviços estiveram de acordo com as Especificações técnicas do Contrato e efetivamente não tendo nenhuma observação a fazer, será lavrado o termo de encerramento Físico do contrato com a liberação da caução.

  - Cabe à fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo seu relatório com documentos necessários, e, em caso de multa, a indicação de valor.

  - Das decisões da Fiscalização poderá a Contratada recorrer à 3ª GRD/UEP, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.

  - A ação ou omissão total ou parcial da fiscalização, não eximirá o(a) CONTRATADO(A) da integral responsabilidade pela execução dos serviços objeto do presente Convite.

  - Compete ao fiscal:

- Verificar e aceitar Notas Fiscais extraídas pela CONTRATADA ou recusá-las, quando inexatas;

- Fazer inspeções periódicas para verificação dos serviços;

- Verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada penalidade contratual.

- Propor aplicação de multa pelo não cumprimento de cláusula contratual. A Fiscalização informará à 3ª GRD/UAH, instruindo o seu relatório com documentos necessários, e, em caso de multa a indicação do seu valor.

- A omissão da fiscalização em qualquer circunstância não eximirá a adjudicatária da total responsabilidade pela boa execução dos serviços.

    - A CODEVASF fiscalizará a execução dos serviços através de um fiscal, ficando a licitante vencedora obrigada a prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela fiscalização, bem como a cumprir todas as ordens dela emanadas.

    - Serão impugnados pela fiscalização, todos e quaisquer serviços que não satisfaçam as condições contratuais, ficando a Empresa CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os serviços impugnados, logo após oficialização pela CODEVASF, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências.

- RECURSOS ADMINISTRATIVOS

  - Caberá recurso administrativo das decisões emanadas da Comissão Técnica de Julgamento, em quaisquer das fases da presente licitação, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da data da divulgação da decisão.

  - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da Comissão Técnica de Julgamento, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 02 (dois) dias úteis, ou nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

  - Interposto, o recurso será comunicado às demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 02 (dois) dias úteis.

  - Somente serão considerados os recursos devidamente fundamentados que estiverem dentro do prazo estabelecido no subitem 18.1.

  - Recursos encaminhados via fax só terão eficácia se o original for entregue na sede da 3.ª Superintendência Regional da CODEVASF, necessariamente, até 02 (dois) dias da data do término do prazo recursal.

- RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

  - Após o recebimento do relatório final e sendo os serviços aprovados pelo gestor do contrato, a CODEVASF e a CONTRATADA assinarão um Termo de Encerramento Físico, que deverá acompanhar a medição final.

  - Após o término dos serviços, a contratada requererá o recebimento definitivo dos serviços contratados.

  - A fiscalização fará a vistoria e estando os serviços de acordo com as especificações, efetivamente não tendo nenhuma observação a fazer, será lavrado o Termo de Encerramento Físico do Contrato, com a liberação da caução.

  - Na hipótese de correções, a contratada terá um prazo de 30 (trinta) dias para regularização das mesmas. Só após a realização destas correções, e estando a Fiscalização de acordo, será lavrado o Termo de Encerramento Físico do Contrato, que permitirá a liberação da caução contratual, sendo que este deverá ser assinado por representantes da CODEVASF, juntamente com representante autorizado pela contratada.

  - A última fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

  - O recebimento definitivo dos serviços, após a sua execução e conclusão, obedecerá ao disposto nos Artigos 73 a 76 da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores.

- CONDIÇÕES GERAIS

  - A fiscalização da CODEVASF autorizará o início dos serviços após a aprovação do plano de trabalho elaborado pela contratada.

  - Os serviços contratados somente poderão ser iniciados após a fixação da placa e apresentação da ART – Anotação de Responsabilidade Técnica, à fiscalização. Essa exigência não impede a empresa de efetuar a sua mobilização.

  - É de inteira responsabilidade da licitante a verificação “in loco”, das dificuldades e dimensionamentos dos dados não fornecidos pela CODEVASF. A não verificação dessas dificuldades não poderão ser alegadas, no desenrolar dos trabalhos, como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos.

  - A Licitante deverá emitir uma declaração que é conhecedora dos locais onde serão instaladas as placas e as dificuldades existentes para execução das mesmas;

  - Será considerada vencedora da licitação a proponente que apresentar o menor preço global do trabalho requerido, e no caso de empate entre duas ou mais propostas de menor preço, será realizado sorteio público para definir a vencedora.

  - As propostas serão consideradas inexeqüíveis em conformidade com a Lei nº 8.666/93, Art. 48, no que tange o parágrafo abaixo:

“§ 1º  Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo consideram-se manifestamente inexeqüíveis, no caso de licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: (Parágrafo incluído pela Lei nº 9.648, de 27.5.98)

- Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela administração, ou

- Valor orçado pela administração”.

  - Quaisquer dúvidas sobre o serviço serão dirimidas pela Fiscalização, que se norteará pelos Termos de Referência, Especificações Técnicas e Caderno de Encargos da CODEVASF;

  - A Fiscalização poderá ordenar a Contratada à suspensão de qualquer trabalho que possa ser danificado ou prejudicado pelas condições temporárias ou de acordo com a sua conveniência. A Contratada não terá o direito à reclamação judicial ou extrajudicial devido a esse motivo;

  - Estarão disponíveis aos licitantes na sede da CODEVASF/3ªSR, em digital, todos os arquivos de projetos contidos nestes termos de referência e especificações técnicas.

  - O regime de contratação será definido no instrumento contratual e os serviços medidos com base no objeto executado. O preço global da planilha servirá como parâmetro para a assinatura do contrato pelas duas partes.

  - Toda a contratação, além dos critérios acima, estará condicionada à disponibilidade de recursos orçamentários.

  - Qualquer dúvida sobre os serviços, será dirimida pela FISCALIZAÇÃO, que se norteará pelo Edital.

  - A CODEVASF poderá ordenar a suspensão dos trabalhos, se assim entender que o desenvolvimento dos mesmos está ocorrendo de uma forma insatisfatória aos seus interesses e objetivo, não se responsabilizando pelas despesas já efetuadas pela contratada.  A Contratada não terá o direito a reclamação judicial ou extra-judicial devido a este motivo.

  - Os funcionários da Contratada deverão estar devidamente identificados com crachás, para que possam executar os serviços de campo.

  - Todas as informações para a realização dos serviços objeto deste convite (projetos, plantas, modelos de placa da obra, desenhos, etc.) estarão disponíveis na 3ª GRD/UEP da 3ª Superintendência Regional para consulta e/ou reprodução.

  - A Minuta de Contrato (ANEXO IV) regulamenta as condições de pagamento, repactuação, responsabilidade, multas, atualização financeira e encerramento físico e financeiro do Contrato. A referida Minuta sofrerá ajustes ou adequações necessárias.

  - A CODEVASF poderá revogar a licitação quando nenhuma das propostas satisfizer o objetivo da mesma, quando for evidente que tenha havido falta de competição, ou quando caracterizado o indício de colusão.

  - A CODEVASF poderá, ainda, revogar a licitação por razão de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente, e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer isento e devidamente fundamentado.

  - Os Recursos Orçamentários serão das Funcionais Programáticas 04.122.0750.2000.0001, PTRES: 004088 e 18.511.1047.7766.0072, PTRES: 009182 –, sob a gestão da 3ª Superintendência Regional da CODEVASF e estão estimados em R$ 23.762,22 (vinte e três mil setecentos e sessenta e dois reais e dois centavos), sendo R$ 10.606,36 (dez mil, seiscentos e seis reais e trinta e seis centavos) para o lote I e R$ 13.155,86 (treze mil, cento e cinqüenta e cinco reais e oitenta e seis centavos) para o lote II.

  - A contratada deverá arcar com todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução da obra, não transferindo à CODEVASF a responsabilidade de qualquer vínculo por seu pagamento. Também é proibida a DAÇÃO do presente contrato de execução dos serviços, como garantia de qualquer transação da empresa executora ou contratada.

  - Junto ao último faturamento de serviços à Contratada deverá apresentar os comprovantes de quitação de todos os encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais com relação aos serviços e obras executadas.

  - Este Convite e seus anexos farão parte integrante do Contrato a ser firmado com a licitante vencedora, independente de transcrições.

  - Devem ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alterações que ocorrerem durante a execução do contrato, especialmente as referentes a obras, serviços, ou fornecimentos extras não contemplados na planilha de preços da contratada, com preços fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipóteses deverão ser previamente autorizadas/aprovadas pela autoridade competente.

  - O Foro da Justiça Federal da Seção Judiciária do Estado de Pernambuco, em quaisquer das Varas Federais instaladas na cidade de Petrolina, será o competente para dirimir questões oriundas da presente convocação, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Petrolina-PE, 12 de novembro de 2007.

MANUEL MATHEUS VENTURA FILHO

Superintendente Regional

CODEVASF – 3.ª SR

ANEXO I

MODELO DE DECLARAÇÃO

#### CONVITE N.º 027/2007

#### ANEXO I

(MODELO DE DECLARAÇÃO - PARA AS SITUAÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL).

A Licitante _____________________________________, CNPJ/MF n.º _________________________________, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penalidades da Lei, que até a presente data, NÃO EXISTE FATO QUE INVALIDE O SEU  REGISTRO CADASTRAL NO SICAF/CRC, para fins de habilitação na presente licitação, (Art. 32 - § 2º Lei 8.666/93) e declara também sob as penas da Lei que não foi declarada inidônea por qualquer ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA”, em qualquer de suas esferas, Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal,  de que não está impedida de licitar e contratar com a CODEVASF (Art.87 Inciso IV Lei 8.666/93) e que não fere ao disposto no artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal.

##### Cidade, data

_______________________________

Assinatura do representante legal

###### Nome: _______________________________

###### Função: ______________________________

ANEXO II

TERMO DA PROPOSTA

Á

CODEVASF

Rua Presidente Dutra, 160

Centro

PETROLINA-PE

Prezados Senhor:

Tendo examinado os Documentos de Licitação, dos quais acusamos o recebimento, nós, abaixo-assinados, oferecemos proposta por lote para execução dos serviços: lote I, serviços de manutenção da estrutura física na sala de reprografia e lote II, serviços de manutenção da estrutura física no estacionamento interno da 3ª Superintendência Regional da CODEVASF localizado no Município de Petrolina, Estado de Pernambuco, em conformidade com o Escopo dos Serviços descritos no item 3 e 4 do Convite n.º _____/2007, no valor  de R$______(valor por extenso) para o lote I e no valor de R$ _____(valor por extenso) para o lote II, totalizando um valor global de R$ _______(por extenso), de acordo com a planilha de preços anexa e parte integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar o serviço no prazo fixado no Convite e conforme as especificações nele contidas, a contar da data da assinatura do instrumento contratual que vier a ser firmado com a licitante considerada vencedora.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias desde a data fixada para abertura das propostas (_____________________________________________), e representará um compromisso que pode ser aceito a qualquer prazo antes da expiração desse prazo.

Na oportunidade, credenciamos junto à CODEVASF o Sr.____________________, carteira de identidade n.º__________, órgão expedidor____________, ao qual outorgamos os mais amplos poderes, inclusive para interpor recursos, quando cabíveis transigir, desistir, assinar atas e documentos, e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa.

Declaramos, ainda mais, nossa plena concordância com as condições constantes no presente Convite e

seus anexos e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos incidentes sobre os serviços de apoio técnico.

Atenciosamente,

______________________________________

FIRMA LICITANTE/CNPJ

_________________________________________

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO II

TERMO DA PROPOSTA

| CODEVASF |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETALHAMENTO DO BDI |  |  |  |  |  |  |
| QUADRO – PO – XV |  | TP | OBRA |  | LOTE | FOLHA |
|  |  |  |  |  |  | ____ /____ |
| NOME DA EMPREITEIRA |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | COMPOSIÇÃO |  |  | TAXA % | VALOR |  |
|  |  |  |  |  | (R$) | ( ) 1 |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  |  |  |
| 1.1 | . Escritório Central |  |  |  |  |  |
| 1.2 1.3 | . Viagens de Supervisão . Outros |  |  |  |  |  |
| 2 | IMPOSTOS E TAXAS |  |  |  |  |  |
|  | . ISS |  |  |  |  |  |
|  | . PIS |  |  |  |  |  |
|  | . FINSOCIAL |  |  |  |  |  |
|  | . CPMF |  |  |  |  |  |
| 3 | TAXA DE RISCO |  |  |  |  |  |
| 4 5 | DESPESAS FINANCEIRAS BENEFÍCIOS |  |  |  |  |  |
|  | T O T A I S |  |  |  |  |  |

| NOME DO INFORMANTE |  | DATA | MOEDA 1: DATA __/__/__ TAXA DE CAMBIO; |
| --- | --- | --- | --- |
| QUALIFICAÇÃO | ASSINATURA |  | A CARGO DA CODEVASF |

OBSERVAÇÃO: deverá ser preenchida pela licitante.

- ESPECIFICAR A MOEDA ESTRANGEIRA, CASO EXISTENTE.

- CONSIDERAR TODOS OS IMPOSTOS E TAXAS CONFORME PREVISTO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, APLICADOS SOBRE O PREÇO DE VENDA DA OBRA.

ANEXO II

TERMO DA PROPOSTA

LOTE I: REFORMA DA REPROGRAFIA

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obra: |  |  |  |  |  |
|  | REFORMA DA REPROGRAFIA |  |  |  |  |
| Local: |  |  |  |  | DATA: |
|  | SEDE DA 3ª SR - CODEVASF - PETROLINA/PE |  |  |  |  |
| ITEM | SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR (R$) |  |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1 | Alvenaria de tijolos furados assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:10 – ½ vez | m² | 6,61 |  |  |
| 2 | Retoque de massa única parede interna com arg. de cimento e areia traço 1:4, e=20 mm | m² | 13,22 |  |  |
| 3 | Parede de gesso pronta para pintura, com h=3,13m, e=7,5cm | m² | 18,47 |  |  |
| 4 | Forro de gesso | m² | 6,79 |  |  |
| 5 | Pintura Látex PVA em parede interna na cor branco gelo, com duas demãos,com emassamento, inclusive aplicação de uma demão de liquido selador de parede. | m² | 54,88 |  |  |
| 6 | Pintura em azulejo com tinta epóxi, na cor branco gelo, com duas demãos | m² | 93,90 |  |  |
| 7 | Pintura Látex PVA em forro de gesso na cor branco gelo, com duas demãos,com emassamento, inclusive aplicação de uma demão de liquido selador de parede. | m² | 33,96 |  |  |
| 8 | Pintura com verniz sobre esquadria de madeira inclusive aparelhamento e lixamento | m² | 10,71 |  |  |
| 9 | Bancada de Granito, com arestas abauladas – e=2,5cm, assentada sobre apoios em alvenaria revestida | m² | 5,18 |  |  |
| 10 | Piso em cerâmica tipo A, PEI V | m² | 37,36 |  |  |
| 11 | Ponto de tomada simples de 220v, inclusive tubulação de PVC rígido, fiação, caixa 4 X 2, tomada 3P placa e demais acessórios, até o ponto de luz ou quadro de distribuição | un | 6,00 |  |  |
| 12 | Ponto de tomada para condicionador de ar contendo disjuntor de 25 A, tomada 3P e placa, montada em caixa 4” x 4”, inclusive eletroduto em PVC rígido, fiação e aterramento até o quadro de distribuição e demais acessórios | un | 1,00 |  |  |
| 13 | Fornecimento e assentamento de porta de madeira semi-oca – (0,90x2,10m) - completa, na entrada da sala de reprografia | m² | 1,89 |  |  |
| 14 | Retirada de esquadria de madeira - (0,80x2,10m) da sala da 3ª GRA. | m² | 1,68 |  |  |
| 15 | Assentamento com reaproveitamento da esquadria de madeira (sala da 3ªGRA) na parede de gesso da sala da máquina heliográfica | m² | 1,68 |  |  |
| 16 | Retirada da porta de vidro temperado – (1,50x2,10m) na entrada da reprografia. | m² | 3,15 |  |  |
| 17 | Assentamento com reaproveitamento da porta de vidro temperado (entrada da reprografia) , inclusive ferragens, para a entrada da 3ªGRA. | m² | 3,15 |  |  |
| 18 | Retirada e Assentamento de caixa de concreto para ar condicionado | un | 1,00 |  |  |
| 19 | Limpeza da obra | un | 1,00 |  |  |
| VALOR TOTAL C/ BDI |  |  |  | R$ |  |
| O valor total desta planilha é de R$ _________(_______________________________) |  |  |  |  |  |

ANEXO II

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOTE II: ADEQUAÇÃO DO ESTACIONAMENTO

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obra: |  |  |  |  |  |
|  | ADEQUAÇÃO DO ESTACIONAMENTO |  |  |  |  |
| Local: |  |  |  |  | DATA: |
|  | SEDE DA 3ª SR - CODEVASF - PETROLINA/PE |  |  |  |  |
| ITEM | SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR (R$) |  |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1 | Mobilização | vb | 1,00 |  |  |
| 2 | Placa da obra (3,00 X 2,00m) | m | 6,00 |  |  |
| 3 | Demolição de meio fio | m | 51,24 |  |  |
| 4 | Demolição de pavimentação em pedra portuguesa | m² | 17,80 |  |  |
| 5 | Demolição de Pavimentação em paralelepípedo com reaproveitamento | m² | 3,00 |  |  |
| 6 | Reposição de meio-fio em pedra granítica, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2 | m | 51,24 |  |  |
| 7 | Reposição em paralelepípedos graníticos, sobre coxim de areia com 6 cm de esp., rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2 | m² | 3,00 |  |  |
| 8 | Pavimentação em paralelepípedos graníticos sobre coxim de areia com 6 cm de espessura, rejuntado com argamassa de cimento e areis no traço 1:2 | m² | 14,80 |  |  |
| 9 | Fornecimento e assentamento de gelo baiano com sessão trapezoidal nas dimensões 7x10x15 cm e 1,00m de comprimento | un | 92,00 |  |  |
| 10 | Construção de rampas em concreto simples com larg. de 1,50m, comp. 0,80m e esp.= 0,07m | m³ | 0,08 |  |  |
| 11 | Fornecimento e assentamento de tubos de PVC rígidos soldáveis em PVC diâm. 150Mm para coletores de águas pluviais, inclusive abertura e fechamento de valas | m | 6,00 |  |  |
| 12 | Caixa de alvenaria de tijolos furados de 1/2, incluindo: revestimento interno e externo de chapisco e massa único, piso em concreto simples, com espessura de 0,05m e brita 19. | un | 2,00 |  |  |
| 13 | Fornecimento e espalhamento de brita 19, com espessura da camada de 5 cm | m³ | 15,00 |  |  |
| 14 | Limpeza das faixas pintadas na pavimentação separando as vagas para os veículos no estacionamento | vb | 1,00 |  |  |
| 15 | Pintura de faixas de 20cm separando as vagas para os veículos no estacionamento na cor amarelo a base de epóxi para pavimentação (duas demãos) | m | 503,00 |  |  |
| 16 | Pintura de meio-fio amarelo a base de epóxi para pavimentação (duas demãos) | m | 200,00 |  |  |
| 17 | Pintura de meio-fio e faixa de pedestre com tinta em pó, tipo hidracor, branca (duas demãos) | m | 403,00 |  |  |
| 18 | Fornecimento de placa indicativa para estacionamento de motos, conforme modelo anexo | un | 2,00 |  |  |
| 19 | Retirada de árvores, inclusive bota fora | un | 15,00 |  |  |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |  |
| Obra: |  |  |  |  |  |
|  | ADEQUAÇÃO DO ESTACIONAMENTO |  |  |  |  |
| Local: |  |  |  |  | DATA: |
|  | SEDE DA 3ª SR - CODEVASF - PETROLINA/PE |  |  |  |  |
| ITEM | SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR (R$) |  |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 20 | Plantio de mudas de Ficus com um ano de idade (1,00m de altura) , com abertura de covas e adubação, inclusive colocação de 02 anéis de concreto ou fibrocimento fornecido pela contratada | un | 25,00 |  |  |
| 21 | Plantio de mudas de sansão do Campo, inclusive fornecimento com 0,50m de espaçamento | un | 60,00 |  |  |
| 22 | Fornecimento e assentamento de holofote direcional com braço em alumínio ou pintura preta fosfatizada, proteção contra entrada de água e lâmpada halôgena de 100w e pintura do poste existente com tinta esmalte sintético em alumínio | un | 1,00 |  |  |
| 23 | Fornecimento e assentamento de holofote direcional com braço em alumínio ou pintura preta fosfatizada, proteção contra entrada de água e lâmpada halôgena de 200w | un | 3,00 |  |  |
| 24 | Limpeza da obra | vb | 1,00 |  |  |
| VALOR TOTAL C/ BDI |  |  |  | R$ |  |
| O valor total desta planilha é de R$ ________(________________________________-) |  |  |  |  |  |

ANEXO II

TERMO DA PROPOSTA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS

( A SER PREENCHIDO PELA EMPRESA)

ANEXO III

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOTE I: REFORMA DA REPROGRAFIA

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obra: |  |  |  |  |  |
|  | REFORMA DA REPROGRAFIA |  |  |  |  |
| Local: |  |  |  |  | DATA: |
|  | SEDE DA 3ª SR - CODEVASF - PETROLINA/PE |  |  |  | Julho/2007 |
| ITEM | SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR (R$) |  |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1 | Alvenaria de tijolos furados assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:10 – ½ vez | m² | 6,61 | 32,33 | 213,70 |
| 2 | Retoque de massa única parede interna com arg. de cimento e areia traço 1:4, e=20 mm | m² | 13,22 | 20,66 | 273,13 |
| 3 | Parede de gesso pronta para pintura, com h=3,13m, e=7,5cm | m² | 18,47 | 28,00 | 517,16 |
| 4 | Forro de gesso | m² | 6,79 | 10,50 | 71,30 |
| 5 | Pintura Látex PVA em parede interna na cor branco gelo, com duas demãos,com emassamento, inclusive aplicação de uma demão de liquido selador de parede. | m² | 54,88 | 13,71 | 752,40 |
| 6 | Pintura em azulejo com tinta epóxi, na cor branco gelo, com duas demãos | m² | 93,90 | 33,38 | 3.134,38 |
| 7 | Pintura Látex PVA em forro de gesso na cor branco gelo, com duas demãos,com emassamento, inclusive aplicação de uma demão de liquido selador de parede. | m² | 33,96 | 13,71 | 465,59 |
| 8 | Pintura com verniz sobre esquadria de madeira inclusive aparelhamento e lixamento | m² | 10,71 | 18,89 | 202,31 |
| 9 | Bancada de Granito, com arestas abauladas – e=2,5cm, assentada sobre apoios em alvenaria revestida | m² | 5,18 | 196,00 | 1.015,28 |
| 10 | Piso em cerâmica tipo A, PEI V | m² | 37,36 | 60,52 | 2.261,03 |
| 11 | Ponto de tomada simples de 220v, inclusive tubulação de PVC rígido, fiação, caixa 4 X 2, tomada 3P placa e demais acessórios, até o ponto de luz ou quadro de distribuição | un | 6,00 | 77,06 | 462,36 |
| 12 | Ponto de tomada para condicionador de ar contendo disjuntor de 25 A, tomada 3P e placa, montada em caixa 4” x 4”, inclusive eletroduto em PVC rígido, fiação e aterramento até o quadro de distribuição e demais acessórios | un | 1,00 | 147,62 | 147,62 |
| 13 | Fornecimento e assentamento de porta de madeira semi-oca – (0,90x2,10m) - completa, na entrada da sala de reprografia | m² | 1,89 | 192,30 | 363,45 |
| 14 | Retirada de esquadria de madeira - (0,80x2,10m) da sala da 3ª GRA. | m² | 1,68 | 4,17 | 7,01 |
| 15 | Assentamento com reaproveitamento da esquadria de madeira (sala da 3ªGRA) na parede de gesso da sala da máquina heliográfica | m² | 1,68 | 73,81 | 124,00 |
| 16 | Retirada da porta de vidro temperado – (1,50x2,10m) na entrada da reprografia. | m² | 3,15 | 4,17 | 13,14 |
| 17 | Assentamento com reaproveitamento da porta de vidro temperado (entrada da reprografia) , inclusive ferragens, para a entrada da 3ªGRA. | m² | 3,15 | 73,81 | 232,50 |
| 18 | Retirada e Assentamento de caixa de concreto para ar condicionado | un | 1,00 | 210,00 | 210,00 |
| 19 | Limpeza da obra | un | 1,00 | 140,00 | 140,00 |
| VALOR TOTAL C/ BDI |  |  |  | R$ | 10.606,36 |
| O valor total desta planilha é de R$ 10.606,36 (dez mil, seiscentos e seis reais e trinta e seis centavos) |  |  |  |  |  |

ANEXO III

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOTE II: ADEQUAÇÃO DO ESTACIONAMENTO

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obra: |  |  |  |  |  |
|  | ADEQUAÇÃO DO ESTACIONAMENTO |  |  |  |  |
| Local: |  |  |  |  | DATA: |
|  | SEDE DA 3ª SR - CODEVASF - PETROLINA/PE |  |  |  | Agosto/2007 |
| ITEM | SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR (R$) |  |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1 | Mobilização | vb | 1,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | Placa da obra (3,00 X 2,00m) | m | 6,00 | 120,00 | 720,00 |
| 3 | Demolição de meio fio | m | 51,24 | 1,39 | 71,22 |
| 4 | Demolição de pavimentação em pedra portuguesa | m² | 17,80 | 5,56 | 98,97 |
| 5 | Demolição de Pavimentação em paralelepípedo com reaproveitamento | m² | 3,00 | 5,56 | 16,68 |
| 6 | Reposição de meio-fio em pedra granítica, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2 | m | 51,24 | 5,26 | 269,52 |
| 7 | Reposição em paralelepípedos graníticos, sobre coxim de areia com 6 cm de esp., rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2 | m² | 3,00 | 22,26 | 66,78 |
| 8 | Pavimentação em paralelepípedos graníticos sobre coxim de areia com 6 cm de espessura, rejuntado com argamassa de cimento e areis no traço 1:2 | m² | 14,80 | 33,92 | 502,02 |
| 9 | Fornecimento e assentamento de gelo baiano com sessão trapezoidal nas dimensões 7x10x15 cm e 1,00m de comprimento | un | 92,00 | 15,40 | 1.416,80 |
| 10 | Construção de rampas em concreto simples com larg. de 1,50m, comp. 0,80m e esp.= 0,07m | m³ | 0,08 | 605,11 | 48,41 |
| 11 | Fornecimento e assentamento de tubos de PVC rígidos soldáveis em PVC diâm. 150Mm para coletores de águas pluviais, inclusive abertura e fechamento de valas | m | 6,00 | 38,29 | 229,74 |
| 12 | Caixa de alvenaria de tijolos furados de 1/2, incluindo: revestimento interno e externo de chapisco e massa único, piso em concreto simples, com espessura de 0,05m e brita 19. | un | 2,00 | 42,35 | 84,70 |
| 13 | Fornecimento e espalhamento de brita 19, com espessura da camada de 5 cm | m³ | 15,00 | 67,20 | 1.008,00 |
| 14 | Limpeza das faixas pintadas na pavimentação separando as vagas para os veículos no estacionamento | vb | 1,00 | 210,00 | 210,00 |
| 15 | Pintura de faixas de 20cm separando as vagas para os veículos no estacionamento na cor amarelo a base de epóxi para pavimentação (duas demãos) | m | 503,00 | 4,24 | 2.132,72 |
| 16 | Pintura de meio-fio amarelo a base de epóxi para pavimentação (duas demãos) | m | 200,00 | 10,60 | 2.120,00 |
| 17 | Pintura de meio-fio e faixa de pedestre com tinta em pó, tipo hidracor, branca (duas demãos) | m | 403,00 | 1,32 | 531,96 |
| 18 | Fornecimento de placa indicativa para estacionamento de motos, conforme modelo anexo | un | 2,00 | 111,29 | 222,58 |
| 19 | Retirada de árvores, inclusive bota fora | un | 15,00 | 42,00 | 630,00 |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |  |
| Obra: |  |  |  |  |  |
|  | ADEQUAÇÃO DO ESTACIONAMENTO |  |  |  |  |
| Local: |  |  |  |  | DATA: |
|  | SEDE DA 3ª SR - CODEVASF - PETROLINA/PE |  |  |  | Agosto/2007 |
| ITEM | SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR (R$) |  |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 20 | Plantio de mudas de Ficus com um ano de idade (1,00m de altura) , com abertura de covas e adubação, inclusive colocação de 02 anéis de concreto ou fibrocimento fornecido pela contratada | un | 25,00 | 35,00 | 875,00 |
| 21 | Plantio de mudas de sansão do Campo, inclusive fornecimento com 0,50m de espaçamento | un | 60,00 | 3,50 | 210,00 |
| 22 | Fornecimento e assentamento de holofote direcional com braço em alumínio ou pintura preta fosfatizada, proteção contra entrada de água e lâmpada halôgena de 100w e pintura do poste existente com tinta esmalte sintético em alumínio | un | 1,00 | 97,86 | 97,86 |
| 23 | Fornecimento e assentamento de holofote direcional com braço em alumínio ou pintura preta fosfatizada, proteção contra entrada de água e lâmpada halôgena de 200w | un | 3,00 | 104,30 | 312,90 |
| 24 | Limpeza da obra | vb | 1,00 | 280,00 | 280,00 |
| VALOR TOTAL C/ BDI |  |  |  | R$ | 13.155,86 |
| O valor total desta planilha é de R$ 13.155,86 (treze mil, cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e seis centavos) |  |  |  |  |  |

ANEXO IV

MINUTA DE CONTRATO

MINUTA

Contrato que entre si fazem a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF, e a firma __________________________ objetivando a execução dos serviços de manutenção da estrutura física na sala de reprografia, Lote I, e serviços de manutenção da estrutura física no estacionamento interno da sede da 3ª Superintendência Regional, Lote II , no Município de Petrolina, Estado de Pernambuco.

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF, empresa pública federal, criada pela Lei 6.088, de 16 de julho de 1974, com atual denominação social por força da Lei nº 9.954, de 06 de janeiro de 2000 e do seu Estatuto aprovado pelo Decreto nº 3.604, de 20 de setembro de 2000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.399.857/0001-26, com sede e foro em Brasília, Distrito Federal, no Setor de Grandes Áreas Norte, Quadra 601, Conjunto I, doravante denominada CODEVASF, representada, neste ato, pelo Superintendente da 3ª Superintendência Regional, inscrito no CPF/MF sob n.º ______________, CI n.º_______SSP/PE, e a firma ___________________________________, inscrita no CNPJ sob o n.º __________________,estabelecida na Rua ____________________, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato por _____________________, (qualificação), inscrito no CPF/MF sob n.º ______________, CI n.º ________________, resolvem celebrar o presente Contrato, em conformidade com a Lei 8.666/93 e legislação complementar sobre a matéria conforme as cláusulas e condições seguintes:

- CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O presente contrato tem por objeto a execução dos serviços de manutenção da estrutura física na Sala de Reprografia, Lote I, e serviços de manutenção da estrutura física no Estacionamento Interno da Sede da 3ª Superintendência Regional, Lote II, no Município de Petrolina, Estado de Pernambuco.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS

Os serviços objeto deste Contrato serão executados com fiel observância a este instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que o integram, independentemente de transcrição:

- Proposta da Contratada, datada de __________;

- Convite n.º ___/2007– CODEVASF – 3ª SR e anexos;

- Termos de Referência e Especificações Técnicas;

- Demais documentos contidos no Processo N.º 59530.000854/2007-25.

2.1 Em caso de divergências entre os documentos acima indicados e os termos deste instrumento prevalecerão estes últimos

3.CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO

O prazo para a execução dos serviços é de 60 (sessenta) dias contados da data da assinatura do presente instrumento, com eficácia legal após a publicação do respectivo extrato no Diário Oficial da União.

3.1Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente será apreciado pela CODEVASF se manifestado, expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias antes do vencimento do Contrato.

3.2 O documento de que trata o item anterior deverá estar protocolizado na CODEVASF até a data limite estabelecida para o pedido.

4.CLÁUSULA QUARTA – VALOR

O valor global do presente Contrato é de R$_________(_____________________), fixo e irreajustável, sendo para o lote I o valor de R$ ___________e para o Lote II o valor de R$ ______

4.1 No valor global constante do “caput” desta Cláusula estão inclusos todos os custos, mão-de-obra, seguro, transporte, carga e descarga de material, leis sociais, tributos federais, estaduais e municipais e quaisquer encargos que incidam sobre as obras/serviços objeto deste Contrato.

4.2 O valor teto estabelecido não poderá ser ultrapassado pela CONTRATADA.

4.3 A infringência do disposto no item anterior impedirá a CONTRATADA de participar de novas licitações ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 6 (seis) meses, a partir da verificação do evento.

4.4 O reajustamento de preços, após o interregno mínimo de um ano, será permitido na forma da legislação vigente sobre a matéria, vedada a vinculação a índices setoriais.

5. CLÁUSULA QUINTA – RECURSOS FINANCEIROS

A despesa com a execução deste Contrato correrá à conta dos recursos ____________.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTAMENTO

Os preços serão fixos e irreajustáveis. Se por motivos fortuitos, supervenientes à vontade da contratada, a execução dos serviços se estender por mais de um ano, o saldo do contrato será reajustado pela fórmula.

##### I - Io

R = V [-----------], onde:

Io

"R" é o valor do reajustamento procurado;

"V" é o valor da fatura a preços iniciais;

"I" é o índice de reajustamento de preços – INCC, relativo ao 13º mês da data da apresentação da proposta e válido por um ano;

"Io" é o índice o índice de reajustamento de preços – INCC, relativo à data da apresentação da proposta.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado com base em medições mensais dos quantitativos dos serviços efetivamente realizados e aceitos pela fiscalização da Codevasf e obedecendo aos preços unitários propostos.

7.1 Para efeito de pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada.

7.2 As faturas somente serão liberadas para pagamento depois de aprovadas pela área gestora, e deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvida à contratada para correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação.

  - Os documentos de cobrança indicarão obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF e que cubram a execução dos serviços.

  - Atendido ao disposto nos itens anteriores a CODEVASF considera como data final do período de adimplemento, a data útil seguinte, à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, conforme estabelecido no Artigo 9º, do Decreto nº 1.054, de 07 de fevereiro de 1994.

  - É de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a entrega à CODEVASF dos documentos de cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica em desconsideração pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

  - Será considerado em atraso, o pagamento efetuado 30 (trinta) dias após o prazo estabelecido no subítem 7.1 caso em que a CODEVASF pagará atualização financeira aplicando-se a seguinte formula:

, onde

C – Valor calculado como atraso de pagamento;

P – Valor da obrigação contratual paga com atraso;

n – Número de dias entre o efetivo pagamento e a data estabelecida para quitação da obrigação contratual;

I – Percentual para remuneração do valor da obrigação paga com atraso, equivalente a média aritmética do IGP-M no período n, “Pró-Rata” dia.

    - Não sendo conhecido o índice para o período será utilizado, no cálculo, o último índice conhecido.

    - Quando utilizar o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a titulo de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.

    - Nos cálculos deverão ser utilizadas 5 (cinco) casas decimais.

  - A contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, tributários, comerciais e demais resultantes da execução do contrato, principalmente com a obrigatoriedade de requerer a exclusão da CODEVASF da lide das eventuais ações trabalhistas propostas por empregados da CONTRATADA, declarando-se como única e exclusiva responsável pelas referidas ações.

    - Na hipótese de a CODEVASF vir a ser condenada, solidária ou subsidiariamente nas ações reclamatórias trabalhistas mencionadas no item precedente e se o contrato ainda estiver vigente, o valor da referida condenação será deduzido das medições e do valor das faturas vincendas e desde que não haja possibilidade de composição entre as partes, visando o reembolso da importância despendida pela CODEVASF, a título de condenação trabalhista solidária ou subsidiária, a CODEVASF utilizará o direito de regresso, em ação própria a ser intentada contra a CONTRATADA, com a qual, desde já, a mesma, expressa sua concordância, com as duas hipóteses previstas neste item.

7.8 Eventual solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato será analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos do disposto no artigo 65, II, alínea “d” da Lei 8.666/93.

7.9 A contratada obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas.

8.CLÁUSULA OITAVA – INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS

As eventuais interrupções ou atrasos na execução dos serviços provocados por motivos supervenientes, independentes da vontade da CONTRATADA, conforme descrito no artigo 393 do Código Civil(Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002), deverão ser comunicados a CODEVASF, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da ocorrência. Neste caso, a critério da CODEVASF, os dias de paralisação serão compensados por igual período ao final do prazo fixado na Cláusula Terceira deste instrumento.

8.1 Para efeito de compensação de prazo, serão levados em consideração os atrasos na execução dos serviços, quando ocasionados pela falta de entrega, à CONTRATADA, de elementos técnicos e materiais necessários ao início ou prosseguimento dos serviços, quando tal providência couber à CODEVASF.

  - Não será levado em consideração qualquer pedido de suspensão de contagem de prazo, quando baseados em fatos não comunicados à CODEVASF, por escrito, ou por esta não aceitos.

9.CLÁUSULA NONA – MULTA

Ocorrendo atraso injustificado na execução dos serviços contratados, à CONTRATADA será aplicada a multa de 0,1% (um décimo por cento) do preço total do Contrato, por dia que exceder o prazo fixado, até o limite de 20% (vinte por cento) que enseja a rescisão deste instrumento.

9.1 Constituída em mora a Contratada, a multa será aplicada, na forma do artigo 394, do Código Civil (Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002).

a)A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da CONTRATADA. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a CONTRATADA será convocada para complementação do seu valor, no prazo de (10) dez dias.

b)Não havendo qualquer importância a ser recebida pela CONTRATADA, esta será convocada a recolher à Gerência Regional de Administração/ Unidade de Finanças da 3.ª Superintendência Regional da CODEVASF, o valor da multa, no prazo de dez dias, contados a partir da data da comunicação.

9.2 A CONTRATADA, cientificada da aplicação da multa, terá o prazo de 10(dez) dias corridos, para apresentar recurso a CODEVASF. O recurso será apreciado pela CODEVASF, responsável pela fiscalização e acompanhamento do Contrato. Com base nessa apreciação, o Superintendente Regional da 3.ª SR poderá relevar ou não a multa.

9.3 Em caso de relevação da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão de inadimplente de outras obrigações, não constituindo essa relevação em novação contratual, nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

9.4 Caso a multa seja mantida, não caberá novo recurso administrativo.

10 CLAUSULA DEZ – GARANTIA DE EXECUÇÃO

Como garantia das obrigações assumidas neste Contrato e fiel execução dos serviços, a Contratada recolhe à Unidade de Finanças da CODEVASF 3.ª SR, até 05 (cinco) dias da assinatura deste instrumento, importância correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado, a ser integralizada em espécie, em Títulos da Dívida Pública da União, com cotação de mercado devidamente comprovada por documento hábil expedido CVM – Comissão de Valores Mobiliários, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, a critério da CONTRATADA.

  - A garantia ora constituída será liberada após expedição, pela CODEVASF 3.ª SR, do Termo de Encerramento Físico do Contrato.

  - Sobre a caução recolhida não incidirão juros, correções ou reajustamentos de responsabilidade da CODEVASF.

10.3 A caução em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pela CODEVASF, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da CODEVASF.

10.4 Não haverá liberação ou restituição de caução em caso de resolução contratual, na forma do disposto na cláusula de Rescisão deste Contrato, hipótese em que a caução reverterá e será apropriada pela CODEVASF.

11. CLÁUSULA ONZE – FISCALIZAÇÃO

11.1 A fiscalização dos serviços caberá diretamente à CODEVASF/3ªSR, através de servidor formalmente designado na forma do Art. 67 da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se a Contratada está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

11.2 A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se, desde já, a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

11.3Cabe a Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários.

11.4 Das decisões da Fiscalização, poderá a CONTRATADA recorrer a CODEVASF 3.ª SR, no prazo de 10 (Dez) dias úteis da comunicação respectiva.

11.5 A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a CONTRATADA da integral responsabilidade pela execução dos serviços contratados.

12. CLÁUSULA DOZE – ENCARGOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Além dos encargos assumidos em outras Cláusulas deste Contrato, a CONTRATADA, sem alteração dos preços estipulados neste instrumento, obriga-se a:

12.1 Assumir integral responsabilidade pelo cumprimento da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e social vigente, efetuando, por sua conta os recolhimentos em suas devidas épocas;

12.2Pagar todos os tributos ou encargos legais devidos em decorrência deste contrato, sem direito a reembolso.

12.3 Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos, após a assinatura do Contrato, de comprovada repercussão nos preços contratados, ensejará a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

12.4 Ficam excluídos da hipótese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua natureza jurídico tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual.

12.5 Desfazer e corrigir os serviços rejeitados pela Fiscalização, dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessárias.

12.6 Realizar os trabalhos seguindo as determinações e recomendações técnicas especificadas pela CODEVASF.

12.7 Encaminhar à CODEVASF, ao fim de cada mês, um relatório detalhado dos serviços executados durante o mês.

12.8.Assumir todos os serviços de recuperação, custos de pessoal, de material e os prejuízos que possam ser causados ao sistema de distribuição de água do Perímetro e suas estruturas, bem como aos usuários e terceiros, por qualquer motivo ou deficiências de execução ou nas medidas de segurança no desenvolvimento dos trabalhos.

12.9. Assumir a responsabilidade perante a CODEVASF pela qualidade da totalidade dos serviços no que diz respeito à observância das normas técnicas e códigos profissionais.

12.10. Atender às exigências e recomendações que porventura forem feitas pelos órgãos Ambientais.

12.11É de responsabilidade da CONTRATADA a confecção e implantação de uma placa alusiva à obra, padrão – CODEVASF, a qual será colocada conforme recomendação da Fiscalização da CODEVASF, atendendo-se ao modelo padrão 1-B do anexo do Manual de Instruções para preparação de placas de obras do Ministério da Integração Nacional.

12.12.Tomar todas as providências necessárias para proteção do meio ambiente dentro e fora do local de execução dos serviços, respondendo por quaisquer danos ambientais, taxas, multas, etc, bem como obedecer às instruções da Fiscalização quanto a sua preservação.

13. CLÁUSULA TREZE – RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA será responsável, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuízos provenientes de vícios e/ou defeitos na execução dos serviços contratados.

13.1 Correrão por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela CODEVASF, para reparação desses danos ou prejuízos.

13.2 Não serão indenizados os prejuízos que possam advir de erro ou qualquer . equivoco da proposta ou de má administração da CONTRATADA.

14. CLÁUSULA QUATORZE – RESCISÃO

O presente Contrato será rescindido unilateralmente de pleno direito pela CODEVASF, com a conseqüente perda da caução e da idoneidade da CONTRATADA, na ocorrência das hipóteses elencadas no art. 78, incisos I a XII, da Lei 8.666/93, de 21.06.93 e alterações posteriores.

15.CLÁUSULA QUINZE – ENCERRAMENTO DO CONTRATO

Após o término dos serviços, a CONTRATADA requererá o recebimento definitivo.

15.1.A Fiscalização fará a vistoria e se os serviços estiverem de acordo com as Especificações Técnicas e Termos do Contrato e efetivamente não tendo nenhuma observação a fazer, será lavrado o Termo de Encerramento Físico do contrato com a liberação da caução.

15.2. Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a contratada providencie as correções ou acertos apontados, após o que, estando a Fiscalização de acordo, será lavrado o Termo de Encerramento Físico de contrato, que permitirá a liberação de caução contratual, sendo que este deverá ser assinado por representante autorizado da contratada.

15.3. O Termo de Encerramento Físico do contrato está condicionado a emissão de Laudo Técnico pela CODEVASF e do recebimento do “as built”.

15.4. A última fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

15.5. O Recebimento definitivo dos Serviços, após a sua execução e conclusão, obedecerá ao disposto nos Artigos 73 a 76 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

15.6. Concluídos os serviços objeto deste Contrato, a CONTRATADA solicitará, através da Fiscalização a aprovação dos mesmos. A CODEVASF 3.ª SR fará na ocasião, as observações que julgar necessárias. Aceitos os serviços, a CODEVASF 3.ª SR emitirá o Termo de Encerramento Físico do Contrato.

  - Após o pagamento de todos os valores devidos à CONTRATADA, será emitido pela Unidade de Contabilidade da CODEVASF 3.ª SR o Termo de Encerramento Financeiro do Contrato.

- CLÁUSULA DEZESSEIS – PUBLICAÇÃO

A CODEVASF 3.ªSR providenciará a publicação do presente instrumento, no Diário Oficial da União, na forma e prazo estabelecidos no Parágrafo Único, do artigo 61, da Lei n.º 8.666/93.

17 CLÁUSULA DEZESSETE – FORO

Fica eleito o Foro da Justiça Federal, em Petrolina, Seção Judiciária do Estado de Pernambuco, para dirimir questões oriundas do presente Contrato.

E, por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente Contrato, em três vias de igual teor e para o mesmo efeito, que, lido e achado conforme, é assinado pelas partes e testemunhas.

Petrolina, ______________________.

CODEVASF

##### CONTRATADA

TESTEMUNHAS: ___________________ _______________________

| CODEVASF | GUIA DE RETIRADA DE EDITAL (NO SITE WWW.CODEVASF.GOV.BR) |  |  |  |  | EDITAL N.º 027/2007 (CONVITE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Documentos Constitutivos |  |  |  |  |  |  |
| ANEXOS: ## Anexo I – Modelo de Declaração Anexo II – Termo de Proposta Anexo III – Planilha Orçamentária Anexo IV – Minuta de Contrato |  |  |  |  |  |  |
| Dados para correspondência informado pela licitante |  |  |  |  |  |  |
| EMPRESA:_______________________________________________________ ____________________________________________________________________________ CNPJ: |  |  |  |  |  |  |
| ENDEREÇO: |  |  |  |  |  |  |
| CIDADE: |  |  |  |  | CEP: |  |
| TELEFONE: |  |  |  | FAX: |  |  |
| E-mail: |  | Confirmo as informações constantes desta guia e declaro ter retirado o EDITAL e seus elementos constitutivos pelo site da CODEVASF. Assinatura: |  |  |  |  |
| VALOR DO EDITAL: (para retirada no site é GRATUITO) |  |  | DATA: |  |  |  |