FOR – 101/01

# CONVITE  N.º  029/2007

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 63 (SESSENTA E TRÊS)AGUADAS/BARREIROS EM MUNICÍPIOS DA MESO-REGIÃO PERNAMBUCANA DO MÉDIO SÃO FRANCISCO, NO ESTADO DO PERNAMBUCO.

Vinculada ao Ministério da Integração Nacional – MI

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA RUA PRESIDENTE DUTRA Nº 160, CENTRO – PETROLINA-PE

TEL: (87) 3866-7700 FAX: (87) 3866-7742 - e-mail: 3sl@codevasf.gov.br

Fls.: ____________________

Proc.: 59530.000853/2007-81

_______________________

3ª SL

CODEVASF

CONVITE N.º  029/2007

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF, por sua 3ª Superintendência Regional, vem convidar V. Sa., a apresentar proposta para execução dos serviços de recuperação de 63 (sessenta e três) aguadas/barreiros em municípios da Meso-região Pernambucana do Médio São Francisco, no Estado de Pernambuco.

LOCAL E DATA DE RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Auditório da 3.ª Superintendência Regional da CODEVASF, localizado à Rua Presidente Dutra, 160 – Centro – Petrolina-PE, às 10h00 (dez horas) – horário de Brasília - do dia  23 de novembro de 2007.

OBSERVAÇÃO: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados para consultas na Secretaria Regional de Licitações - SL da 3ª Superintendência Regional da  CODEVASF, localizada no endereço acima, bem como nos sítios da CODEVASF: www.codevasf.gov.br www.comprasnet.gov.br, onde poderão ser adquiridos ou retirados.

As empresas que o retirarem através dos sítios (via internet) deverão proceder ao preenchimento da Guia de Entrega de Edital que se encontra na última página deste documento, remetendo-a através do FAX (87) 3866-7742, dados estes necessários para que a CODEVASF possa comunicar eventuais esclarecimentos em resposta às consultas formuladas.

Petrolina-PE, 12 de novembro de 2007.

# MANUEL MATHEUS VENTURA FILHO

Superintendente Regional

CODEVASF – 3.ª SR

ÍNDICE

- OBJETO

- LOCALIZAÇÃO/DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS

- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

- INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS

- APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA

- PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

- FORMA DE PAGAMENTO

- MULTAS

- GARANTIA DE EXECUÇÃO

- ABERTURA DOS INVÓLUCROS

- EXAME E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

- ADJUDICAÇÃO

- ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

- RECURSOS ADMINISTRATIVOS

- RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS

- CONDIÇÕES GERAIS

# ANEXOS

  - MODELO DE DECLARAÇÃO

  - TERMO DE PROPOSTA

  - PLANILHA DE QUANTIDADES E CUSTOS

  - MINUTA DE CONTRATO

  - RELAÇÃO DAS AGUADAS A SEREM RECUPERADAS POR LOCALIDADES

  - CROQUI P/EXECUÇÃO DE BARREIRO E MODELO DE PLACA PARA OBRA

# CODEVASF

# CONVITE  N.º    029/2007

- OBJETO

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF – por sua Secretaria de Licitações – 3.ª SL, torna público que receberá às 10h00 (dez horas) – horário de Brasília - do dia  23 de novembro de 2007,, no Auditório da CODEVASF – 3.ª SR, localizado à Rua Presidente Dutra, 160 – Centro – Petrolina-PE, documentação e proposta para execução dos serviços de recuperação de 63 (sessenta e três) aguadas/barreiros em municípios da Meso-região Pernambucana do Médio São Francisco, no Estado de Pernambuco.

  - A presente licitação do tipo "Menor Preço", (Art. 45, parágrafo 1º, Inciso I), sobre o regime de Empreitada a Preço Unitário, reger-se-á pela Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, que institui normas para Licitações e Contratos da Administração Pública, com as alterações da Lei nº 8.883, de 08/06/94 e Lei  nº9.648, de 27 de maio de 1998, bem como a Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006.

- LOCALIZAÇÃO/DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS

  - LOCALIZAÇÃO

- As obras serão executadas nas comunidades rurais da Meso-região Pernambucana do Médio São Francisco, no Estado de Pernambuco, sendo 63 (sessenta e três) aguadas/barreiros, nos municípios de Petrolina, Lagoa Grande e Dormentes, conforme relação de localidades constante do Anexo V deste edital.

  - DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS

- Os serviços serão detalhados a seguir e estão em conformidade com os itens da planilha de custos e quantitativos.

    - Mobilização e Desmobilização:

      - A mobilização compreenderá a movimentação de máquinas e as instalações provisórias necessárias para a instalação da obra e execução dos serviços. A desmobilização compreenderá a movimentação das máquinas, a remoção das instalações provisórias e limpeza da área de utilização.

      - A empreiteira deverá executar de acordo com os seus próprios planos e sob sua inteira responsabilidade a manutenção do pessoal, a instalação de acampamento(s) ou canteiro de obras, depósito e outras obras provisórias indispensáveis à realização dos serviços, inclusive EPI’s dos funcionários e placas de sinalização vertical de segurança de serviço e usuários de estradas nas proximidades da obra. Todos os empregados deverão estar uniformizados e identificados, fazendo uso dos EPI’s necessários à execução do cronograma físico. No canteiro de obras deverá haver uma sala disponível à fiscalização da CODEVASF..

      - A empreiteira deverá providenciar junto aos órgãos competentes todas as licenças ambientais e outras necessárias ao início da execução da obra.

      - Caberá a empreiteira a construção e manutenção de todos os caminhos e estradas de serviço que se fizerem necessários para ter acesso aos locais de trabalho, devendo todos partirem dos já existentes na região.

    - Placas da Obra: Deverão ser confeccionadas e instaladas 03 (três) placas alusivas à obra com as dimensões 3,0 x 2,0 metros, referindo à “OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE 63 (SESSENTA E TRÊS) AGUADAS/BARREIROS EM MUNICÍPIOS DA MESO-REGIÃO PERNAMBUCANA DO MÉDIO SÃO FRANCISCO, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF/3ªSR”, conforme modelo do anexo VI.

    - As placas serão confeccionadas em chapa zincada num. 20, laminada a frio, com tratamento anticorrosivo, pintada com esmalte sintético nas cores padrão, conforme modelo de placas do Governo Federal.

    - As placas serão localizadas em pontos estratégicos a serem definidos pela fiscalização e confeccionadas em chapa zincada num. 20, laminada a frio, com tratamento anticorrosivo, pintadas com esmalte sintético nas cores padrão, conforme modelo de placas do Governo Federal, nos municípios citados para cada lote.

    - As placas terão como suporte de sustentação linhas de 14X17, sarrafos de 2,5X7 e barrotes de 7X7, pintados em duas mãos com tinta esmalte sintético. A parte traseira da placa será apoiada em 02 cavaletes, no mínimo. Serão usadas madeiras de lei (ex: massaranduba, ipê, jatobá ou similar).

    - As placas serão localizadas em pontos estratégicos que serão definidos pela fiscalização. A não colocação da obra implicará na suspensão imediata dos serviços

    - Trator de Esteira – Serviços:

      - Deverão ser disponibilizados, no mínimo, 4 (quatro) tratores de esteiras em bom estado de operação, com potência mínima de 90 HP os quais farão cumprir os serviços e prazos de execução previstos, e atenderão a 4 (quatro) frentes de serviço que serão definidas pela fiscalização. Cada trator deverá ter um rendimento mínimo de 10 m³/h de material escavado. A não apresentação dessa declaração será motivo de desclassificação sumária.

      - Não será concebido qualquer pagamento extra por deslocamento de equipamentos dentro dos municípios citados para cada lote. Tais procedimentos deverão estar contidos nos custos contratados (mobilização e horas/ máquina).

    - Limpeza: Este serviço consiste na retirada de toda e qualquer vegetação, bem como de suas raízes, situadas na área onde serão realizadas as obras. Caso haja necessidade da remoção do material este deverá ser depositado em local previamente limpo e destocado pela contratada, em área pré-estabelecida pela Fiscalização. Todo e qualquer prejuízo a terceiros decorrentes deste serviço deverá ser debitado à executante da obra.

    - Escavação: será feita até encontrar material resistente, comumente chamado de salão. Deverão ser feitos bota-foras dos materiais escavados nos bojos das aguadas e ou aproveitados na composição das paredes das aguadas/barreiros, desde que apresentem condições satisfatórias de compactação. As aguadas / barreiros serão escavados em locais de topografia favorável que permitam a acumulação de águas pluviais. Para a execução das paredes da aguadas/barreiros deverá ser usado trator de esteira para escavar o material da bacia hidráulica, transportar para a seção da barragem, espalhar e realizar a compactação em camadas de 25 cm. As paredes terão na parte interna uma inclinação mínima de 1:2 e 1:1 na parte externa de acordo com o desenho fornecido.  O lado de menor talude deverá estar voltado para a parte mais alta do terreno, de modo a permitir uma melhor captação das águas. A crista das paredes deverá ter uma largura mínima de 2,50 metros e máxima de 3,0 metros. De um modo geral a forma será retangular com dimensões mínimas de (50,00 x 40,00 x 2,50) metros, embora seja permitida a forma circular com diâmetro interno de 50,00 metros, considerando a cota mais alta do talude.A base do talude terá o diâmetro mínimo entre 25,00 e 30,00 metros, sendo que a diferença mínima aceitável entre a cota do centro da aguada e a face superior do talude de menor altura será de 2,50 metros;

      - Os bota-foras serão feitos em caminhão basculante, até 01 Km de distância, quando necessário;

      - Deverão ser construídos um vertedouro e rampa de acesso para animais

      - Na execução dos serviços deverão ser computados custos de transporte, aquisição, manuseio, armazenamento de materiais e equipamentos, bem como disponibilidade de mão-de-obra, água, energia elétrica, vias de comunicação, variações das condições meteorológicas, condições do terreno, obras construídas e em construção, etc.;

      - A CODEVASF se desobriga do fornecimento de água, energia elétrica ou quaisquer outros serviços à Contratada;

      - Os quantitativos da planilha são estimativos (20 horas-máquina por unidade recuperada) e servirão apenas para uniformização das propostas, uma vez que os serviços serão medidos pelo efetivamente executado; e pagos por preços unitários, respeitada a variação permitida na Lei de Licitações;

    - NORMAS TÉCNICAS:

      - Os serviços aqui descritos dar-se-ão em conformidade com as normas técnicas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, Especificações Técnicas do Edital e Cadernos de Encargos da CODEVASF, disponíveis da 3ª GRD, CODEVASF 3ª SR.   A firma executora deverá, a priori, contatar a fiscalização para os procedimentos de início dos serviços. Durante a execução da obra, poderão ser descartados pela Fiscalização quaisquer materiais cuja qualidade possa comprometer as obras.

      - A empresa contratada manterá na obra 01 (um) preposto, 01 (um) mestre-de-obras, operários e funcionários em número e especialização compatíveis com a natureza dos serviços, bem como os materiais em quantidades suficientes para execução dos trabalhos; um diário de obras onde fará as anotações dos serviços diários, quantidade de equipamentos e profissionais, solicitações à ou da fiscalização, enfim o que julgar necessário anotar para bom desempenho dos serviços. Será mantido pela contratada serviço perfeito de vigilância nos recintos de trabalho, por sua responsabilidade recairão danos decorrentes de negligência durante a execução das obras, até sua entrega definitiva.

- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

  - Poderão participar desta licitação empresas do ramo que atendam às condições deste Edital e seus Anexos. As quais poderão apresentar propostas para um lote ou mais, conforme sua condição, inclusive microempresas e empresas de pequeno porte em condições diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

  - Não será permitida a participação de empresas sob a forma de consórcio.

  - Só será permitida a subcontratação de parte dos serviços mediante prévia anuência da CODEVASF.

  - O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados para consulta no endereço mencionado no item 1. deste Convite, bem como no site www.codevasf.gov.br, onde poderão ser adquiridos ou retirados.

    - Os interessados que o retirarem através do nosso site deverão proceder ao preenchimento da Guia de Entrega de Edital que se encontra na última página deste documento, remetendo-a através do Fax (87) 3866-7742, para que a CODEVASF possa comunicar eventualidades ou responder consultas que forem formuladas.

  - Recomenda-se aos interessados visitar o local dos serviços. Será de inteira responsabilidade da licitante a verificação “in loco” das dificuldades e dimensionamentos dos dados não fornecidos pela CODEVASF. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser invocada, no desenrolar dos trabalhos, como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos. A licitante, ao participar desta licitação, está declarando que conhece o local onde serão executados os serviços e que possui uma avaliação dos problemas futuros. Entende-se que os custos propostos cobrirão quaisquer dificuldades decorrentes da localização dos serviços.

    - Os eventuais custos de visitas ao local dos serviços correrão por exclusiva conta da licitante.

    - No ato da licitação, a licitante deverá apresentar, junto com a sua documentação de habilitação, uma Declaração de Visita aos locais dos serviços com conhecimento de todas as dificuldades existentes sua execução. A CODEVASF se isenta da responsabilidade de fornecimento de água ou energia para a execução dos serviços.

  - Não será admitida a participação de empresas:

- Cujos empregados, diretores, responsáveis técnicos ou sócios figurem como funcionários, empregados ou ocupantes de função gratificada na CODEVASF;

- Declarada inidônea por órgão ou entidade da Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal;

- Suspensa de licitar ou contratar com a CODEVASF; e

- Em processo de recuperação judicial, extra judicial ou falência que não se adeqüem aos termos constantes do Art. 48 da Lei 11.101/2005.

  - Cada licitante apresentar-se-á com apenas um representante que, devidamente munido de documento hábil, será o único a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo, ainda, no ato da entrega dos envelopes, identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento que bem o identifique.

    - Por documento hábil, entende-se:

- Habilitação do representante mediante procuração para participar da licitação, acompanhada de cópia do ato de investidura do outorgante, no qual declare habilitação do representante mediante procuração para participar da licitação e, expressamente, ter poderes para a devida outorga.

- Caso seja titular, apresentar documento que comprove sua capacidade para representá-la.

    - A não apresentação do documento de credenciamento não inabilita a licitante, mas impedirá o representante de se manifestar, impugnar e responder pela mesma.

    - O credenciado ou procurador não poderá representar mais de uma licitante, ficando expresso e ajustado que a inobservância desta exigência implicará na desclassificação automática das respectivas propostas.

    - A participação na licitação implica na aceitação integral do ato convocatório, bem como na observância dos regulamentos e normas administrativas e técnicas aplicáveis, observando-se o disposto nos subitens 4.6, 4.7 e 4.8 deste Convite.

- INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS

  - As licitantes deverão estudar minuciosa e cuidadosamente a documentação, informando-se de todas as circunstâncias e detalhes que possam de algum modo afetar a execução dos serviços, seus custos e prazos.

  - As Licitantes concorrerão sabendo que as obras serão iniciadas simultaneamente com a assinatura do contrato, cujo prazo máximo de realização é de 120 (cento e vinte) dias corridos e com a presença do Fiscal pela CODEVASF designado.

  - As Licitantes deverão considerar no preço unitário proposto todos os materiais e serviços necessários, bem como, encargos sociais, transporte e alimentação da equipe de trabalho, seguros, lucro e despesas indiretas de acordo com a Lei Estadual n° 7.799, de 07/02/01, e Decreto n° 7.967, de 05/06/01;

  - Quaisquer dúvidas de caráter técnico, formal ou legal na interpretação deste instrumento e seus anexos, serão dirimidas pela Secretaria Regional de Licitações, no endereço indicado  no subitem 1.1, através do Fax (87) 3866-7742, ouvida a 3ª GRD e Assessoria Jurídica, no que couber, respeitado o prazo disposto no subitem 4.6 a seguir descrito.

  - Os pedidos de esclarecimentos sobre quaisquer elementos somente serão atendidos quando solicitados por escrito até 3 (três) dias anteriores à data estabelecida para a abertura das propostas. As consultas formuladas fora deste prazo serão consideradas como não recebidas.

  - Analisando as consultas, a CODEVASF deverá esclarecê-las, e, acatando-as, alterar ou adequar os elementos constantes do Edital e seus anexos, comunicando sua decisão, também por escrito, às demais licitantes.

  - A apresentação da proposta tornará evidente que a licitante examinou minuciosamente toda a documentação deste Convite e seus anexos, que a comprovou e a encontrou correta. Evidenciará, também, que a licitante obteve da CODEVASF, satisfatoriamente, as eventuais informações e esclarecimentos solicitados, que tem pleno conhecimento das condições locais onde serão executados os serviços e teve solucionadas todas as dúvidas antes da data da apresentação da proposta, tudo resultando suficiente para a elaboração da proposta, logo implicando na aceitação plena de suas condições.

- APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA

  - As propostas serão entregues pessoalmente ou encaminhadas via postal, desde que sejam recebidas pela CODEVASF no endereço constante do item 1. deste Edital até o dia e hora estabelecidos para abertura das mesmas.

  - As propostas entregues após o horário estabelecido serão consideradas como não recebidas, sendo de inteira responsabilidade da licitante a entrega tempestiva da “Documentação” e “Proposta Financeira” enviadas por via postal.

  - As licitantes deverão fazer entrega no dia, hora e local mencionados no tem 1. deste Edital de 02 (dois) invólucros fechados e numerados, contendo, respectivamente, a “Documentação” - Invólucro n.º 01, e a “Proposta Financeira” - Invólucro n.º 02, devendo constar ainda nos respectivos envelopes o nome e endereço da licitante, o n.º do Convite e o objeto da licitação.

  - A “Documentação” e a “Proposta Financeira” deverão estar datilografadas ou impressas por processo eletrônico em papel timbrado da empresa, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com clareza, sem emendas, entrelinhas, rasuras ou borrões, numerada e rubricada em todas as suas folhas e assinada na última pelo responsável legal da empresa.

  - Os documentos serão apresentados na ordem indicada neste Edital, numerados seqüencialmente e rubricados em todas as suas folhas pelo representante legal da licitante ou seu procurador.

    - Os documentos serão apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Secretaria Regional de Licitações da 3.ª SR/CODEVASF, ou ainda publicação em órgão da imprensa oficial.

  - DOCUMENTAÇÃO - INVOLUCRO Nº 01

    - Em invólucro fechado, que receberá a denominação de "Invólucro n.º 01" (um), será apresentada a "Documentação" da licitante, em uma única via, que conterá  os  documentos  abaixo  relacionados, cuja apresentação é obrigatória, sendo inabilitada a licitante que não apresentá-los na totalidade, a saber:

- Registro comercial, no caso de empresa individual;

- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

- Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente na forma da lei. A prova de quitação com a Fazenda Federal deverá ser acompanhada da Certidão Quanto à Dívida Ativa da União, com validade em vigor;

- Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando o cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, mediante Certidão Negativa de Débitos com a Previdência Social (CND), com validade em vigor, conforme Art. 47, Inciso I, alínea “a”, da Lei nº 8.212, de 24/07/91;

- Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS emitida pela Caixa Econômica Federal, com validade em vigor, conforme Art. 27, alínea “a”, da Lei nº 8.036, de 11/05/90;

- Certidão Negativa de Falência ou Termo que comprove a recuperação judicial, nos termos do Art. 48 da Lei 11.101/2005, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou execução patrimonial, expedida pelo domicílio de pessoa física, em se tratando de sociedade empresarial, ou empresário, respectivamente;

- Declaração da inexistência de fato superveniente à expedição do CRC ou SICAF que impeça a sua habilitação, prevista no § 2º do Art. 32 da Lei nº 8.666/93.

- Declaração da licitante de que não foi declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Pública, e que não está impedida de licitar ou contratar com a CODEVASF; (Art. 87, inciso IV, da Lei 8.666/93).

- Toda empresa licitante terá que apresentar, obrigatoriamente, no ato da licitação, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA e/ou DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS fornecido(s) por empresas da iniciativa pública ou privada, devidamente reconhecidas pelo CREA,  que comprove(m) haver a licitante executado obras de objeto similar ao do presente Convite. O atestado tanto poderá ser em nome da Empresa Licitante quanto em nome de Técnico de Nível Superior, pertencente ao seu quadro permanente na condição de Empregado, com a comprovação documental de acordo com as leis trabalhistas, ou de Sócio, sendo tal comprovação, através do ato constitutivo da Empresa.

- As Empresas licitantes terão que apresentar obrigatoriamente DECLARAÇÃO DE VISITA, dando conta de que tem pleno conhecimento sobre a natureza e condições gerais dos serviços e sobre as dificuldades inerentes ao desenvolvimento dos trabalhos nos municípios que integram esta obra. A inobservância desta condição não poderá ser invocada na execução dos serviços, com o objetivo de alterar os termos da licitação.

    - Às licitantes cadastradas junto ao SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores será dispensada a apresentação da documentação exigida nas alíneas “a” a “e” do subitem 5.6.1, cuja confirmação de sua situação regular será efetuada mediante consulta “on line” ao Sistema SICAF.

    - As demais licitantes deverão apresentar a totalidade da documentação exigida no subitem 5.6.1.

    - As licitantes deverão apresentar declaração de que cumprem o disposto no inciso XXXIII, do Art. 7° da Constituição Federal.

      - A Contratada declarará que disponibilizará, no mínimo, 4 (quatro) tratores para cumprimento dos prazos de execução da obra, atendendo, portanto, no mínimo, 4 (quatro) frentes de serviços para os municípios citados no subitem 2.1 deste Edital. Tais frentes serão definidas pela Fiscalização. A não apresentação dessa declaração será motivo de desclassificação sumária.

    - Em se tratando das microempresas e empresas de pequeno porte, a comprovação de regularidade fiscal somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. Contudo, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. (Lei Complementar n.º 1123, de 14/12/2006).

    - A aplicação do tratamento diferenciado previsto no subitem 5.6.5 estará condicionada a apresentação da documentação comprobatória de que a licitante é Micro Empresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP.

  - PROPOSTA FINANCEIRA - INVOLUCRO Nº 02

    - Em invólucro fechado, que receberá a denominação de "Invólucro n.º 02" (dois), será apresentada a "Proposta Financeira", em uma única via, e deverá conter a documentação a seguir relacionada:

- Termo da Proposta, constante do ANEXO II, que é parte integrante desta Tomada de Preços, contendo o valor global dos serviços, que deverá constituir o primeiro documento da Proposta Financeira.

- Planilhas constante do ANEXO III, devidamente preenchidas;

      - Valor total dos serviços expresso em reais, baseado nas estimativas de volume dos serviços contidos em projeto ou solicitados em cada item da planilha, incluindo detalhamento das bonificações sobre despesas indiretas (BDI).

      - Planilha de orçamento dos serviços, preenchida com clareza e sem rasuras.

      - Será obrigatória a apresentação de um cronograma Físico-Financeiro compatível com os serviços, período de trabalho e desembolso.

      - Prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contado a partir da data estabelecida para entrega das mesmas, sujeita à revalidação por idêntico período.

    - Será assegurada como critério de desempate a preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. (Art. 44 da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006)

      - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

      - Para efeito do disposto no subitem 5.7.2. deste Edital (Art. 45 da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006), ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

a) 	A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.

b) 	Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea “a” acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do § 1.º do art. 44 da Lei Complementar n.º 123 supra mencionada, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

c) 	No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 1.º do art. 44 da Lei Complementar n.º 123 retro mencionada, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

        - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no subitem 5.7.2., o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

        - A condição prevista no subitem 5.7.2.2.1 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

- PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - O prazo para a execução total dos serviços será de 120 (cento e vinte) dias corridos, no máximo, contados da data de assinatura do CONTRATO, o qual terá sua eficácia legal após publicação de extrato no Diário Oficial da União, podendo vir a ser prorrogado, consoante aos parágrafos 1º e 2º do Artigo 57 da lei 8.666/93;

  - Quaisquer dúvidas sobre a obra serão dirimidas pela Fiscalização, que se norteará por este Edital e Cadernos de Encargos da CODEVASF, disponibilizados em sua competente Gerência na 3ª SR, para consulta e/ou cópias.

- REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

  - Os preços serão fixos e irreajustáveis.

  - O regime de contratação será empreitada por preços unitários, fixos e irreajustáveis pelo período de um ano. Toda medição será mensal com os quantitativos levantados em campo, referentes aos serviços efetivamente executados. Se por motivos fortuitos, supervenientes à vontade da contratada, a execução das obras e serviços se estenderem por mais de um ano, o saldo do contrato será reajustado pela fórmula:

R = V ( I – I0 ) / I0 , onde:

R = Reajustamento procurado;

V = Valor a ser reajustado;

I = Índice Nacional do Custo da Construção Civil - INCC, relativo ao 13º mês da data de apresentação da proposta e válido por um ano;

I0 = INCC relativo à data de apresentação da proposta;

Toda medição, primeiramente, deverá ser atestada pela fiscalização, o que habilita a contratada a emitir o documento de cobrança, atendendo todas as exigências contábeis da CODEVASF. As faturas serão protocoladas na CODEVASF 3ª SR, quando será formalizado o processo de pagamento para tramitação pelas áreas técnica e contábil até a ordenação final do pagamento, caso esteja em conformidade com as exigências da CODEVASF.

Os pagamentos dos serviços executados obedecerão rigorosamente os itens e valores constantes na planilha orçamentária apresentados na proposta financeira, no ato da licitação. Os pagamentos das faturas apresentadas serão efetuados em reais, desde que estejam corretamente preenchidas, sem rasuras e com as discriminações exigidas pela CODEVASF, além de estarem dentro do prazo de validade, conforme registro da prefeitura. As exigências da CODEVASF, quanto ao preenchimento das faturas deverão ser obtidas junto à fiscalização do contrato e quaisquer dúvidas existentes deverão ser sanadas pela Unidade de Contabilidade da CODEVASF 3ª SR, em Petrolina (PE). As faturas deverão se protocoladas na CODEVASF 3ª SR, com todos os documentos contábeis e técnicos exigidos, preferencialmente, até o dia 15 do mês subseqüente à medição. A CODEVASF terá 30 dias corridos, após a apresentação das faturas se devidamente estiverem atendendo as exigências previstas, para efetuar o pagamento das mesmas. A CODEVASF não efetuará nenhum pagamento de serviços que não se enquadrem nas formas estabelecidas no Edital, nem fará qualquer tipo de adiantamentos por serviços a serem realizados, nem pagará valores de compensação pelo período de processamento dos pagamentos das faturas dentro dos 30 dias previstos.

- FORMA DE PAGAMENTO

  - Os pagamentos serão efetuados em reais com base em medições mensais dos quantitativos de serviços efetivamente realizados e aceitos pela fiscalização da CODEVASF e obedecendo aos preços unitários da proposta da contratada;

  - As faturas deverão vir acompanhadas da documentação e justificativa de cada serviço faturado e devidamente atestadas pela Fiscalização, indicando a data de aprovação do evento;

  - A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar o valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, a exemplo de CSLL, ISS, COFINS, PIS, para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, § 6º da IN/SRF n.º 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero e o respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço;

  - Todos os serviços serão pagos de acordo com o preço unitário para cada tipo de serviço que consta da Planilha, e efetivamente executado:

    - As Notas Fiscais/Faturas só serão liberadas para pagamento, respeitada a cláusula de garantia e após aprovada pela área gestora, e deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas à Contratada para correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação.

    - Os documentos de cobrança indicarão, obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Nota de Empenho expedida pela CODEVASF e que cubra a execução dos serviços contratados.

    - Atendido o disposto nos itens anteriores, a CODEVASF considera como data final do período de adimplemento, a data útil seguinte à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento.

    - É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a entrega à CODEVASF dos documentos de cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara, objetiva e ordenada, e que, se não atendido, implica em desconsideração pela CODEVASF dos prazos estabelecidos para conferência e pagamento. Deverão ser contempladas, entre outras, as exigências da Instrução Normativa nº 480, de 14 de dezembro de 2004, da Secretaria da Receita Federal.

    - Será considerado em atraso o pagamento efetuado após 30 (trinta) dias do prazo estabelecido no subitem 8.4.3, caso em que a CODEVASF pagará atualização financeira, aplicando-se a seguinte formula:

- C = P[(1+I/100)N - 1)], onde:

- C - Valor calculado como atraso de pagamento;

- P - Valor da obrigação contratual paga com atraso;

- N - Número de dias entre o efetivo pagamento e a data estabelecida para quitação da obrigação contratual;

I - Percentual para remuneração do valor da obrigação paga com atraso, equivalente a média aritmética do IGP-M no período N, ”Pró-Rata” dia.

      - Não sendo conhecido o índice para o período será utilizado no cálculo o último índice conhecido.

      - Quando utilizar o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a titulo de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.

      - Nos cálculos deverão ser utilizadas 5 (cinco) casas decimais.

    - Eventual solicitação de re-equilíbrio Econômico-Financeira do contrato será analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos como dispõe o artigo 65, inciso II, alínea “d” da Lei nº 8.666/93.

    - Caso venha a se sagrar vencedora no certame, a licitante se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação ora exigida, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas.

- MULTAS

  - Em caso de inadimplemento, por parte da CONTRATADA, de quaisquer das cláusulas ou condições do contrato, à mesma será aplicada a multa no percentual de 0,1% (um décimo por cento) deduzida da fatura, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor contratual, o que dará ensejo à sua rescisão.

    - Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela CODEVASF.

- A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da CONTRATADA. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora será convocada para complementação do seu valor no prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da convocação.

- Não havendo qualquer importância a ser recebida pela CONTRATADA, esta será convocada a recolher ao Serviço de Finanças da 3.ª Superintendência Regional da CODEVASF o valor total da multa no prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da convocação.

    - A CONTRATADA terá um prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da notificação da multa, para apresentar recurso à CODEVASF. Ouvida a fiscalização e o técnico responsável pelo acompanhamento do contrato, o recurso será encaminhado à Assessoria Jurídica que procederá ao seu exame.

    - Após o procedimento estabelecido no subitem anterior, o recurso será apreciado pela Diretoria Executiva da CODEVASF, que poderá relevar ou não a multa.

    - Em caso de relevação da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo, a relevação, em novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

    - Caso a Diretoria Executiva da CODEVASF mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo.

- GARANTIA DE EXECUÇÃO

  - Como garantia para completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas convencionais, fica estipulada uma “Caução de Execução” no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser integralizado em espécie, até 05 (cinco) dias da data da assinatura do contrato. A não integralização da caução no prazo estabelecido nesta cláusula impedirá a liberação dos pagamentos previstos no item 8 deste Convite.

  - Após a assinatura do Termo de Encerramento Físico Definitivo do Contrato será devolvida a “Caução de Execução”, uma vez verificada a perfeita execução dos serviços contratados.

  - A caução em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pela CODEVASF, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da CODEVASF.

  - O depósito da caução é condicionante para a emissão da Nota de Empenho.

  - A garantia prestada em espécie será liberada com atualização monetária, após a conclusão dos serviços.

  - Não haverá qualquer restituição de caução em caso de dissolução contratual, na forma do disposto na cláusula da rescisão, hipótese em que a caução reverterá e será apropriada pela CODEVASF.

- ABERTURA DOS INVÓLUCROS.

  - Os invólucros de que trata o subitem 5.3 serão recebidos em sessão pública, no local, dia e hora indicados neste Convite, observado o disposto do subitem 5.1.

  - Os trabalhos de recebimento dos invólucros contendo a "Documentação" e a "Proposta Financeira", a realização da presente e o seu desenvolvimento serão dirigidos pelo titular da Secretaria Regional de Licitações – 3.ª SL ou seu substituto eventual, juntamente com a Comissão Técnica de Julgamento.

  - A Secretaria Regional de Licitações – 3.ª SL, por seu titular ou substituto eventual, juntamente com a Comissão Técnica de Julgamento, procederá a abertura dos invólucros n.º 1 (um) "Documentação", que em seguida será examinada, com a proclamação das licitantes habilitadas e inabilitadas, se houver.

  - Não havendo interposição de recurso, quanto à fase de habilitação, ou este sendo denegado, poderão ser abertos os invólucros n.º 02 – Proposta Financeira das licitantes habilitadas, na mesma sessão.

  - Caso não seja possível a proclamação das empresas habilitadas e inabilitadas na própria sessão de abertura, os invólucros n.º 02 - "Proposta Financeira" - deverão ser rubricados em seus fechos pelos presentes e permanecerão em poder e sob guarda  da  Secretaria Regional de Licitações – 3.ª/SL, até a data designada para sua abertura.

    - Os envelopes contendo a “Proposta Financeira” das licitantes inabilitadas serão devolvidos intactos, tal como recebidos, decorrido o prazo de recurso ou sua denegação.

    - Os invólucros de que trata o subitem 11.1 ficarão à disposição para retirada, mediante recibo, na Secretaria Regional de Licitações, durante o período de 60 (sessenta) dias. Findo este prazo, a CODEVASF fica autorizada a incinerá-los.

  - Tendo sido proclamadas as empresas habilitadas e inabilitadas no julgamento da “Documentação” sem que haja manifestação contrária das licitantes, após a abertura dos invólucros n.º 02 não mais poderá haver contestação da documentação contida no invólucro n.º 1.

  - Da sessão pública a que se refere o subitem 11.1, bem como daquela que for convocada para abertura das Propostas Financeiras das licitantes habilitadas serão lavradas atas em que se consignarão eventuais reclamações e/ou ressalvas das licitantes. Essas atas serão assinadas pelos que comparecerem às sessões

- EXAME E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

  - A Comissão Técnica de Julgamento, composta de, no mínimo, 3 (três) membros, procederá ao exame e ao julgamento da "Documentação" e “Propostas Financeiras” e elaborará relatório de suas conclusões, onde exporá as razões que as determinaram, detalhes ou incidentes ocorridos e providências tomadas, submetendo-o à apreciação do Sr. Superintendente Regional da 3.ª/SR para aprovação e conseqüente homologação, através de Determinação.

  - É facultada à Comissão Técnica de Julgamento ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão de documentos que deveriam constar originariamente da proposta.

  - Julgamento das Propostas Financeiras

    - A Comissão Técnica de Julgamento examinará as propostas das licitantes habilitadas e determinará se as mesmas estão completas, se houve erros de cálculos, se todos os documentos foram devidamente assinados e se todas as propostas estão, de maneira geral, de acordo com as exigências dos documentos da licitação.

    - Erros ou distorções em qualquer preço ou componente de preço que impliquem em acréscimo do preço fixado no Termo da Proposta não serão considerados.

    - Se houver discrepância nos valores de preço total apresentado, verificada pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá, e o preço total será corrigido;

    - Se houver discrepância entre os valores numéricos e seus correspondentes por extenso, prevalecerão os valores escritos por extenso;

    - Ocorrendo a hipótese prevista no subitem 12.3.2 a licitante deverá honrar o preço correto fixado no Termo de Proposta, sob pena de desclassificação.

    - A Comissão Técnica de Julgamento poderá desprezar qualquer informalidade ou discrepância de menor importância de uma proposta, desde que nela não se verifique transgressões materiais, e desde que também não prejudique ou afete a classificação das demais licitantes.

    - Será declarada vencedora a licitante habilitada que apresentar o menor valor global para a execução dos serviços objeto deste Edital.

    - Qualquer tentativa de uma licitante em influenciar a Comissão Técnica de Julgamento ou à CODEVASF quanto ao processo em exame, avaliação, comprovação das propostas e na tomada da decisão para a adjudicação do objeto desta licitação, resultará na rejeição de sua proposta.

    - No caso de empate entre duas ou mais propostas o desempate será mediante sorteio em ato público, para o qual todas as licitantes empatadas serão convidadas.

    - A Comissão Técnica de Julgamento julgará somente as “Propostas Financeiras” apresentadas pelas licitantes habilitadas, sendo desclassificadas aquelas que:

- Consideradas inexeqüíveis, em cujas planilhas de composição de custos unitários, os salários da equipe, encargos sociais e demais insumos apresentarem desvios ou incompatibilidades evidentes em relação ao mercado e à legislação;

- Apresentarem preços ou quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste Convite;

    - Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a CODEVASF poderá fixar o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas, escoimadas das causas que motivaram a inabilitação da licitante ou desclassificação de sua proposta.

  - O resultado final do certame será afixado no quadro de avisos da Secretaria Regional de Licitações, existente no endereço citado no item 1. deste Edital, bem como comunicado diretamente, por fax, às licitantes que participaram, disponibilizando-o ainda nos sítios da CODEVASF www.codevasf.gov.br e www.comprasnet.gov.br.

  - Todas as propostas das licitantes constituirão peças do processo de que trata este Edital.

- ADJUDICAÇÃO

  - A adjudicação do serviço será efetuada mediante Contrato que a licitante vencedora firmará com a CODEVASF, observadas as condições constantes do Convite e seus anexos.

  - A licitante vencedora deverá assinar o contrato na Assessoria Jurídica da CODEVASF 3.ª/SR, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data da convocação.

    - O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela parte adjudicada, durante o transcurso do prazo especificado no subitem 12.7, desde que ocorra motivo justificado aceito pela CODEVASF.

  - A CODEVASF providenciará a publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial da União, no prazo fixado em lei.

  - Na hipótese do não comparecimento da licitante vencedora para a assinatura do Contrato no prazo estipulado ou em caso de recusa por parte desta, a CODEVASF convocará os que seguirem, por ordem de classificação para fazê-lo em igual preço e prazo e nas mesmas condições propostas pela 1.ª classificada.

  - Além das medidas legais cabíveis, a licitante vencedora desistente da assinatura do contrato será declarada suspensa de participar de licitações na CODEVASF por 02 (dois) anos, o que será publicado no Diário Oficial da União.

- ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

  - A fiscalização dos serviços caberá diretamente a 3.ª Superintendência Regional da CODEVASF, através da Divisão de Engenharia, por intermédio de técnico designado na forma do Art. 67 da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se o(a) CONTRATADO(A) está executando os serviços obedecendo ao contrato e aos documentos que o integram.

  - Fica assegurado à CODEVASF o direito de acompanhar e fiscalizar os serviços prestados pela licitante com livre acesso aos locais de trabalho para a obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos trabalhos;

  - A fiscalização terá plenos poderes para agir e decidir perante o(a) CONTRATADO(A), inclusive rejeitando os serviços que estiverem em desacordo com o contrato, obrigando-se, desde já, o(a) CONTRATADO(A) a assegurar e facilitar o acesso da fiscalização aos trabalhos.

  - A fiscalização terá plenos poderes para sustar quaisquer serviços que não estejam sendo executados dentro dos termos do contrato.

  - A FISCALIZAÇÃO fará a vistoria e se as obras/serviços estiveram de acordo com as Especificações técnicas do Contrato e efetivamente não tendo nenhuma observação a fazer, será lavrado o termo de encerramento Físico do contrato com a liberação da caução.

  - Cabe à fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo seu relatório com documentos necessários, e, em caso de multa, a indicação de valor.

  - Das decisões da Fiscalização poderá a Contratada recorrer à Divisão de Engenharia, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.

  - A ação ou omissão total ou parcial da fiscalização, não eximirá o(a) CONTRATADO(A) da integral responsabilidade pela execução dos serviços objeto do presente Convite.

  - Compete ao fiscal:

- Verificar e aceitar Notas Fiscais extraídas pela CONTRATADA ou recusá-las, quando inexatas;

- Fazer inspeções periódicas para verificação dos serviços;

- Verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada penalidade contratual.

- Propor aplicação de multa pelo não cumprimento de cláusula contratual. A Fiscalização informará à 3ª GRD, instruindo o seu relatório com documentos necessários, e, em caso de multa a indicação do seu valor.

- A omissão da fiscalização em qualquer circunstância não eximirá a adjudicatária da total responsabilidade pela boa execução dos serviços.

    - A CODEVASF fiscalizará a execução dos serviços através de um fiscal, ficando a licitante vencedora obrigada a prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela fiscalização, bem como a cumprir todas as ordens dela emanadas.

    - Serão impugnados pela fiscalização, todos e quaisquer serviços que não satisfaçam as condições contratuais, ficando a Empresa CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os serviços impugnados, logo após oficialização pela CODEVASF, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências.

- RECURSOS ADMINISTRATIVOS

  - Caberá recurso administrativo das decisões emanadas da Comissão Técnica de Julgamento, em quaisquer das fases da presente licitação, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da data da divulgação da decisão.

  - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da Comissão Técnica de Julgamento, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 02 (dois) dias úteis, ou nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso a decisão ser proferida dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

  - Interposto, o recurso será comunicado às demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 02 (dois) dias úteis.

  - Somente serão considerados os recursos devidamente fundamentados que estiverem dentro do prazo estabelecido no subitem 14.1.

  - Recursos encaminhados por fax só terão eficácia se o original for entregue na sede da 3.ª Superintendência Regional da CODEVASF, necessariamente, até 05 (cinco) dias da data do término do prazo recursal.

- RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS

  - Após o término dos serviços, a contratada fará a entrega provisória da obra devendo fornecer 2 (duas) fotos de cada aguada, comprovantes das horas trabalhadas assinadas pelos proprietários da terra de cada uma delas, georreferenciamento das aguadas e o termo de Servidão pública conforme o modelo da CODEVASF.

  - A Fiscalização fará a vistoria e se os serviços estiverem de acordo com as Especificações Técnicas e Termos do Contrato e efetivamente não tendo nenhuma observação a fazer, será lavrado o Termo de Encerramento Físico do contrato.

  - Os serviços terão que estar em conformidade com as especificações técnicas do contrato, efetivamente concluídos e testadas as suas operacionalidades.

  - Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a contratada providencie as correções ou acertos apontados, após o que, estando a Fiscalização de acordo, será lavrado o Termo de Encerramento Físico de contrato.

  - Após a inspeção final e sendo os serviços aprovados pelo gestor do contrato, a CODEVASF e a CONTRATADA assinarão um Termo de Encerramento Físico, que deverá acompanhar a medição final.

  - O Recebimento definitivo dos Serviços, após a sua execução e conclusão, obedecerá ao disposto nos Artigos 73 a 76 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

- CONDIÇÕES GERAIS

  - Após o reconhecimento das localizações das aguadas e barreiros a serem recuperadas, será feita limpeza do terreno e posterior escavação do bojo das mesmas, conforme especificações técnicas detalhadas.

  - A Empresa CONTRATADA será responsável pelos danos causados à CODEVASF e a terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia e/ou omissão.

  - Será mantido pela Empresa CONTRATADA, perfeito e ininterrupto serviço de vigilância nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligência durante a execução das obras, até a entrega definitiva.

  - A CODEVASF poderá ordenar à Contratada a suspensão de qualquer trabalho que possa ser danificado ou prejudicado pelas condições temporárias ou de acordo com a sua conveniência. A Contratada não terá o direito à reclamação judicial ou extrajudicial devido a esse motivo.

  - Todas as informações para a realização dos serviços estão integradas na documentação técnica deste Edital (desenhos, placas, etc.). Quando necessário, estarão disponíveis na competente Gerência da 3ª GRD da 3ª Superintendência Regional para consulta e/ou reprodução.

  - A Minuta de Contrato (ANEXO IV) regulamenta as condições de pagamento, repactuação, responsabilidade, multas, atualização financeira e encerramento físico e financeiro do Contrato. A referida Minuta sofrerá ajustes ou adequações necessárias.

  - A CODEVASF poderá revogar a licitação quando nenhuma das propostas satisfizer o objetivo da mesma, quando for evidente que tenha havido falta de competição, ou quando caracterizado o indício de colusão.

  - A CODEVASF poderá, ainda, revogar a licitação por razão de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente, e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer isento e devidamente fundamentado.

  - Os recursos orçamentários da licitação, sob gestão da 3.ª Superintendência Regional, correrão à conta da  funcional programática: 18.544.0515.1851.0097- PTRES - 009189  são estimados em R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) para o total dos serviços.

  - Este Edital e seus anexos farão parte integrante do Contrato a ser firmado com a licitante vencedora, independente de transcrições.

  - Devem ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alterações que ocorrerem durante a execução do contrato, especialmente as referentes a obras, serviços, ou fornecimentos extras não contemplados na planilha de preços da contratada, com preços fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipóteses deverão ser previamente autorizadas/aprovadas pela autoridade competente.

  - O Foro da Justiça Federal, na Seção Judiciária de Pernambuco, em qualquer das varas instaladas na cidade de Petrolina, será competente para dirimir questões oriundas da presente convocação.

- Petrolina-PE,  12 de novembro de 2007.

MANUEL MATHEUS VENTURA FILHO

Superintendente Regional

CODEVASF – 3.ª SR

ANEXO I

MODELO DE DECLARAÇÃO

#### CONVITE  N.º 029/2007

#### ANEXO I

(MODELO DE DECLARAÇÃO - PARA AS SITUAÇÕES PREVISTAS NO SUBITEM 5.6.1 – alíneas “g” e “h” e subitem 5.6.4).

A Licitante _____________________________________, CNPJ/MF n.º _________________________________, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penalidades da Lei, que até a presente data, NÃO EXISTE FATO QUE INVALIDE O SEU  REGISTRO CADASTRAL NO SICAF/CRC, para fins de habilitação na presente licitação, (Art. 32 - § 2º Lei 8.666/93) e declara também sob as penas da Lei que não foi declarada inidônea por qualquer ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA”, em qualquer de suas esferas, Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal, e de que não está impedida de licitar e contratar com a CODEVASF (Art.87 Inciso IV Lei 8.666/93). Declara também que cumpre com o Inciso XXXIII, Artigo 7º da Constituição Federal.

##### Cidade, data

_______________________________

Assinatura do representante legal

###### Nome: _______________________________

###### Função: ______________________________

ANEXO II

TERMO DA PROPOSTA

Á

CODEVASF

Rua Presidente Dutra, 160

Centro

PETROLINA-PE

Prezados Senhor:

Tendo examinado os Documentos de Licitação, dos quais acusamos o recebimento, nós, abaixo-assinados, oferecemos proposta para execução dos serviços de recuperação de aguadas e barreiros em municípios da região do Sertão Pernambucano, no Estado de Pernambuco. em conformidade com o Escopo dos Serviços descritos no item 2 deste Convite  n.º ___/2007, no valor total de R$______(valor por extenso), de acordo com a planilha de preços anexa e parte integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar o serviço no prazo fixado no Convite e conforme as especificações nele contidas, a contar da data da assinatura do instrumento contratual que vier a ser firmado com a licitante considerada vencedora.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias desde a data fixada para abertura das propostas (_____________________________________________), e representará um compromisso que pode ser aceito a qualquer prazo antes da expiração desse prazo.

Na oportunidade, credenciamos junto à CODEVASF o Sr.____________________, carteira de identidade n.º__________, órgão expedidor____________, ao qual outorgamos os mais amplos poderes, inclusive para interpor recursos, quando cabíveis transigir, desistir, assinar atas e documentos, e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa.

Declaramos, ainda mais, nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital e seus anexos e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos incidentes sobre os serviços a serem contratados.

Atenciosamente,

______________________________________

FIRMA LICITANTE/CNPJ

_________________________________________

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO II

#### TERMO DA PROPOSTA

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Serviços de recuperação de 63 (sessenta e três) aguadas/barreiros em municípios da Meso-região Pernambucana do Médio São Francisco, no Estado de Pernambuco. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Local: |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |
| Municípios: Petrolina, Lagoa Grande e Dormentesi-PE |  |  |  |  |  |  |  |  | Set/07 |  |
| ITEM | SERVIÇOS | UNID. | QUANT. |  | VALOR (R$) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | UNITÁRIO |  |  | TOTAL |  |  |
| 1 | AGUADAS/BARREIROS | UN | 63,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL C/ BDI |  |  |  |  | R$ |  |  |  |  |  |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obra: |  |  |  |  |  |  |
| Serviços de recuperação de 63 (sessenta e três) aguadas/barreiros em municípios da Meso-região Pernambucana do Médio São Francisco, no Estado de Pernambuco. |  |  |  |  |  |  |
| Local: |  |  |  |  | DATA: |  |
| Municípios: Petrolina, Lagoa Grande e Dormentes–PE |  |  |  |  | Set/07 |  |
| ITEM | SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR (R$) |  |  |
|  |  |  |  | UNITÁRIO |  | TOTAL |
| 1 | Mobilização e desmobilização | un | 1,00 |  |  |  |
| 2 | Placa da obra conforme modelo padrão da CODEVASF (3,00 x 2,00m) | un | 3,00 |  |  |  |
| 3 | Trator de Esteira | h | 1.180,00 |  |  |  |
| VALOR TOTAL C/ BDI |  |  |  | R$ |  |  |

| PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hora máquina de Trator sobre esteiras, com lâmina e escarificador, de 90HP no mínimo |  |  |  |  | DATA: |
| Modelo : D-4, D7 ou similar. |  |  |  |  | Set/07 |
| ITEM | SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR (R$) |  |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1 | Discriminação Material |  |  | Sub-total |  |
| 1.1 | Óleo Diesel | litro | 12,00 |  |  |
| 1.2 | Lubrificante | litro | 0,230 |  |  |
| 1.3 | Graxa | kg | 0,020 |  |  |
| 1.4 | Filtro | jg | 0,023 |  |  |
| 1.5 | Manutenção Mecânica (8,0x10-5) | fator | 0,00009 |  |  |
| 2 | Discriminação da Mão-de-Obra |  |  | Sub-total |  |
| 2.1 | Tratorista – Mão-de-Obra | hora | 1,00 |  |  |
| 3 | Discriminação do Equipamento |  |  | Sub-total |  |
| 3.1 | Depreciação ( 8,0x10-5 ) | fator | 0,00009 |  |  |
| 3.2 | Juros de Capital ( 3,84x10-5 ) | fator | 0,000038 |  |  |
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL C/BDI |  |  |  |  |  |
| Placa da obra zincada conforme modelo padrão da CODEVASF - m² |  |  |  |  | DATA: |
|  |  |  |  |  | Set/07 |
| ITEM | SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR (R$) |  |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1 | Madeira mista serrada 7x7 cm e 14X7 cm | m | 9,00 |  |  |
| 2 | Pregos 16 x 24 " | kg | 0,30 |  |  |
| 3 | Chapa zincada nº 20 | m² | 1,00 |  |  |
| 4 | Tinta esmalte sintético coralite | l | 1,00 |  |  |
| 5 | Mão-de-obra – Servente | h | 1,30 |  |  |
| 6 | Mão-de-obra – Pintor | h | 1,00 |  |  |
| 7 | Mão-de-obra – Carpinteiro | h | 1,00 |  |  |
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL (METRO QUADRADO) |  |  |  |  |  |
| BDI |  |  |  |  |  |
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL (METRO QUADRADO, COM BDI) |  |  |  |  |  |

PLANILHA DE QUANTIDADES E CUSTOS

VALOR ESTIMADO

#### ANEXO III

#### PLANILHAS DE QUANTIDADES E CUSTOS

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Serviços de recuperação de 63 (sessenta e três) aguadas/barreiros em municípios da Meso-região Pernambucana do Médio São Francisco, no Estado de Pernambuco. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Local: |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |
| Municípios: Petrolina, Lagoa Grande e Dormentes-PE |  |  |  |  |  |  |  |  | Set/07 |  |
| ITEM | SERVIÇOS | UNID. | QUANT. |  | VALOR (R$) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | UNITÁRIO |  |  | TOTAL |  |  |
|  | RESUMO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AGUADAS/BARREIROS | UN | 63,00 |  |  |  |  | 125.000,00 |  |  |
| VALOR TOTAL C/ BDI |  |  |  |  | R$ |  |  | 125.000,00 |  |  |
| (Cento e vinte e cinco mil reais) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CODEVASF |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETALHAMENTO DO BDI |  |  |  |  |  |  |
| QUADRO – PO – XV |  | TP | OBRA |  | LOTE | FOLHA |
|  |  |  |  |  |  | ____ /____ |
| NOME DA EMPREITEIRA |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | COMPOSIÇÃO |  |  | TAXA % | VALOR |  |
|  |  |  |  |  | (R$) | ( ) 1 |
| 1 | IMPOSTOS E TAXAS |  |  |  |  |  |
|  | . ISS |  |  |  |  |  |
|  | . PIS |  |  |  |  |  |
|  | . FINSOCIAL |  |  |  |  |  |
| 2 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  |  |  |
|  | . Escritório Central |  |  |  |  |  |
|  | . Viagens de Supervisão |  |  |  |  |  |
| 3 | DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  |  |  |
| 4 | BENEFÍCIOS |  |  |  |  |  |
|  | T O T A I S |  |  |  |  |  |

| NOME DO INFORMANTE |  | DATA | MOEDA 1: DATA __/__/__ TAXA DE CAMBIO; |
| --- | --- | --- | --- |
| QUALIFICAÇÃO | ASSINATURA |  | A CARGO DA CODEVASF |

OBSERVAÇÃO: deverá ser preenchida pela licitante.

    - ESPECIFICAR A MOEDA ESTRANGEIRA, CASO  EXISTENTE.

    - CONSIDERAR TODOS OS IMPOSTOS E TAXAS CONFORME PREVISTO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, APLICADO SOBRE O PREÇO DE VENDA DA OBRA.

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obra: |  |  |  |  |  |  |
| Serviços de recuperação de 63 (sessenta e três) aguadas/barreiros em municípios da Meso-região Pernambucana do Médio São Francisco, no Estado de Pernambuco. |  |  |  |  |  |  |
| Local: |  |  |  |  | DATA: |  |
| Municípios: Petrolina, Lagoa Grande e Dormentes-PE |  |  |  |  | Set/07 |  |
| ITEM | SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR (R$) |  |  |
|  |  |  |  | UNITÁRIO |  | TOTAL |
| 1 | Mobilização e desmobilização | un | 1,00 | 4.840,00 |  | 4.840,00 |
| 2 | Placa da obra conforme modelo padrão da CODEVASF (3,00 x 2,00m) | un | 3,00 | 720,00 |  | 2.160,00 |
| 3 | Trator de Esteira | h | 1.180,00 | 100,00 |  | 118.000,00 |
| VALOR TOTAL C/ BDI |  |  |  | R$ |  | 125.000,00 |
| (Cento e vinte e cinco mil reais) |  |  |  |  |  |  |

| PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hora máquina de Trator sobre esteiras, com lâmina e escarificador, de 90HP no mínimo |  |  |  |  | DATA: |
| Modelo : D-4, D7 ou similar. |  |  |  |  | ago/07 |
| ITEM | SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR (R$) |  |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1 | Discriminação Material |  |  | Sub-total | 53,59 |
| 1.1 | Óleo Diesel | litro | 12,00 | 2,04 | 24,48 |
| 1.2 | Lubrificante | litro | 0,230 | 6,30 | 1,45 |
| 1.3 | Graxa | kg | 0,020 | 6,30 | 0,13 |
| 1.4 | Filtro | jg | 0,023 | 47,90 | 1,10 |
| 1.5 | Manutenção Mecânica (8,0x10-5) | fator | 0,00009 | 293.750,00 | 26,44 |
| 2 | Discriminação da Mão-de-Obra |  |  | Sub-total | 8,81 |
| 2.1 | Tratorista – Mão-de-Obra | hora | 1,00 | 8,81 | 8,81 |
| 3 | Discriminação do Equipamento |  |  | Sub-total | 37,60 |
| 3.1 | Depreciação (8,0x10-5 ) | fator | 0,00009 | 293.750,00 | 26,44 |
| 3.2 | Juros de Capital (3,84x10-5 ) | fator | 0,000038 | 293.750,00 | 11,16 |
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL C/BDI |  |  |  |  | 100,00 |
| Placa da obra zincada conforme modelo padrão da CODEVASF - m² |  |  |  |  | DATA: |
|  |  |  |  |  | ago/07 |
| ITEM | SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR (R$) |  |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1 | Madeira mista serrada 7x7 cm e 14X7 cm | m | 9,00 | 3,57 | 32,16 |
| 2 | Pregos 16 x 24 " | kg | 0,30 | 6,00 | 1,80 |
| 3 | Chapa zincada nº 20 | m² | 1,00 | 28,00 | 28,00 |
| 4 | Tinta esmalte sinttico coralite | l | 1,00 | 16,00 | 16,00 |
| 5 | Mão-de-obra – Servente | h | 1,30 | 1,95 | 2,54 |
| 6 | Mão-de-obra – Pintor | h | 1,00 | 2,61 | 2,61 |
| 7 | Mão-de-obra – Carpinteiro | h | 1,00 | 2,61 | 2,61 |
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL (METRO QUADRADO) COM BDI |  |  |  |  | 85,72 |
| BDI |  |  |  | 40,00% | 34,28 |
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL (METRO QUADRADO, COM BDI) |  |  |  |  | 120,00 |

ANEXO IV

MINUTA DE CONTRATO

ANEXO IV

MINUTA DE CONTRATO

#### MINUTA

Contrato que entre si fazem a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF, e a Firma ________________ objetivando a realização dos para os serviços de recuperação de 63 (sessenta e três) aguadas/barreiros em Municípios da Meso-região pernambucana do Médio São Francisco, no Estado de Pernambuco, área de atuação da 3ª Superintendência Regional da CODEVASF.

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF, empresa pública federal, com atual denominação social por força da Lei nº 9.954, de 06 de janeiro de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto nº 3.604, de 20 de setembro de 2000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.399.857/0001-26, com sede e foro em Brasília, Distrito Federal, no Setor de Grandes Áreas Norte, Quadra 601, Conjunto I, doravante denominada CODEVASF, representada, neste ato, pelo Superintendente da 3ª Superintendência Regional, ________________, ________________, brasileiro, ______, inscrito no CPF/MF sob n.º ______________, CI n.º _________ SSP/PE, e a firma ___________________________________, inscrita no CNPJ sob o n.º __________________, estabelecida na Rua _______________________________________________________, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato por _____________________, (qualificação), inscrito no CPF/MF sob n.º ______________, CI n.º ________________, resolvem celebrar o presente Contrato, em conformidade com a Lei 8.666/93 e legislação complementar sobre a matéria, na forma da Determinação nº ____, datada de ______________________, constante do Processo Administrativo 59530.000853/2007-81, conforme as cláusulas e condições seguintes:

- CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a contratação de realização dos serviços de recuperação de 63 (sessenta e três) aguadas/barreiros em Municípios da Meso-região pernambucana do Médio São Francisco, no Estado de Pernambuco, área de atuação da 3ª Superintendência Regional da CODEVASF.

- CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS

Os serviços objeto deste Contrato serão executados com fiel observância a este instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que o integram, independentemente de transcrição:

- Proposta da Contratada, datada de __________;

- Edital de Convite nº ___/2007 – CODEVASF – 3ª SR e Anexos;

- Especificações Técnicas;

- Demais documentos contidos no Processo nº 59530.000806/2007-37.

  - Em caso de divergências entre os documentos acima indicados e os termos deste instrumento prevalecerão estes últimos.

- CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O prazo de execução (das obras/serviços/fornecimento de objeto deste Edital) é de 120 (cento e vinte) dias corridos, contado da assinatura do contrato, com eficácia legal após a publicação do respectivo extrato no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado na forma dos §§ 1º e 2º do art. 57 da Lei nº 8.666/1993.

  - Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente será apreciado pela CODEVASF se manifestado, expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias antes do vencimento do Contrato.

  - O documento de que trata o item anterior deverá estar protocolizado na CODEVASF até a data limite estabelecida para o pedido.

- CLÁUSULA QUARTA – VALOR

O valor global do presente Contrato é de R$_________(_____________________), fixo e irreajustável pelo período de 01(um) ano.

  - No valor global constante do “caput” desta Cláusula estão inclusos todos os custos, mão-de-obra, seguro, transporte, carga e descarga de material, leis sociais, tributos federais, estaduais e municipais e quaisquer encargos que incidam sobre as obras/serviços objeto deste Contrato.

  - O valor teto estabelecido não poderá ser ultrapassado pela CONTRATADA.

  - A infringência do disposto no item anterior impedirá a CONTRATADA de participar de novas licitações ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 6 (seis) meses, a partir da verificação do evento.

  - O reajustamento de preços, após o interregno mínimo de 01(um) ano, será permitido na forma da legislação vigente sobre a matéria, vedada a vinculação a índices setoriais.

- CLÁUSULA QUINTA – RECURSOS FINANCEIROS

A despesa com a execução deste Contrato correrá à conta dos seguintes recursos:_______________________.

- CLÁUSULA SEXTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 6.1. A forma de pagamento para a execução dos serviços objeto dessa contratação, será de preço unitário, mediante medições mensais dos serviços efetivamente realizados e entrega dos documentos de cobrança faturas/notas fiscais, conforme planilha apresentada pela empresa para cada item relacionado, devidamente atestadas pela fiscalização.

- 6.2. O prazo para análise, pela CODEVASF, dos relatórios e de documentos apresentados é de no máximo 10 (dez) dias, contados do dia seguinte do recebimento desses documentos e deverão estar previstos no cronograma. A CONTRATADA deverá considerar este fato de forma que os serviços não sofram solução de continuidade.

- 6.3. O pagamento da instalação, mobilização e desmobilização será:

  - 60% (sessenta por cento) quando da mobilização de pessoal, máquinas e equipamentos, após a sua conclusão; e

  - 40% (quarenta por cento) quando da desmobilização do canteiro de apoio das obras.

- 6.4. Os pagamentos serão efetuados em reais, observando-se o descrito nos itens seguintes.

- 6.5. A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar o valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, § 6º da IN/SRF nº 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço.

- 6.6. Eventual solicitação de re-equilíbrio Econômico-Financeira do contrato será analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos como dispõe o artigo 65, inciso II, alínea “d” da Lei nº 8.666/93.

- 6.7. A empresa vencedora no certame se obriga a manter durante toda a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação ora exigida, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas.

- 6.8. Juntamente com a apresentação da Fatura terá a Contratada de apresentar a comprovação de recolhimentos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e à Previdência Social, através de GPS, devidamente autenticado, sob pena de retenção do pagamento devido, consoante o disposto no § 4º do Art. 31, da Lei nº 8.212 de 24/07/91, alterada pela Lei nº 9.032, de 28/04/95.

- 6.9. Quando se tratar da quitação do pagamento a CODEVASF se reserva o direito de reter 15% (quinze por cento) do valor do mesmo, até que seja apresentada a GPS relativo ao mês dos últimos serviços prestados. Da mesma forma, deverá comprovar o recolhimento do FGTS, sob pena da retenção do pagamento.

- 6.10. A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, tributários, comerciais e demais resultantes da execução do contrato, principalmente com a obrigatoriedade de requerer a exclusão da CODEVASF da lide das eventuais ações reclamatórias trabalhistas, propostas por empregados da Contratada, durante a vigência contratual, declarando-se como única e exclusiva responsável pelas referidas ações, inclusive perante possíveis subcontratados ou quaisquer terceiros interessados.

- 6.11. Na hipótese da CODEVASF vir a ser condenada, subsidiariamente nas ações reclamatórias trabalhistas e se o contrato estiver vigente, o valor da referida condenação será deduzido da medição desde que não haja possibilidade de composição entre as partes, visando o reembolso da importância despendida pela CODEVASF, a título de condenação trabalhista subsidiária, a CODEVASF utilizará o direito de regresso, em ação própria a ser intentada contra a Contratada, com a qual desde já a mesma expressa sua concordância, com as duas hipóteses previstas neste subitem.

- 6.12. Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos para pagamento, contados da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada.

- 6.13. As faturas deverão vir acompanhadas da documentação relativa a cada serviço faturado, devidamente atestada pela Fiscalização.

- 6.14. As faturas só serão liberadas para pagamento após aprovadas pela área gestora, devendo as mesmas estarem isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas à Contratada para correções.

- 6.15. Os documentos de cobranças indicarão, obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Nota de Empenho emitida pela CODEVASF para cobertura da execução dos serviços.

- 6.16. Atendido ao disposto nos itens anteriores a CODEVASF considera como data final do período de adimplemento a data útil seguinte à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será observado o prazo de até 30 dias corridos para pagamento, conforme estabelecido no Art. 9º do Decreto 1.054, de 7 de fevereiro de 1994.

- 6.17. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA, entregar, mensalmente à CODEVASF, os documentos de cobrança, acompanhados da memória de medição correspondente, de forma clara, objetiva e ordenada. Condição esta que, se não atendida, implicará em desconsideração pela CODEVASF, dos prazos estabelecidos.

- 6.18. A CODEVASF não pagará serviço algum que não se enquadre nas formas de pagamento estabelecidas neste Edital e/ou que não seja executado em plena conformidade com ele.

- 6.19. A CODEVASF não fará nenhum pagamento na forma de antecipação referente a aquisições e fornecimentos de materiais.

- 6.20. A CODEVASF não pagará, a qualquer título, valor de compensação pelo período de processamento do pagamento.

- 6.21. A CODEVASF não efetuará pagamento via cobrança bancária.

- 6.22. Será considerado em atraso o pagamento efetuado após o prazo estabelecido no subitem 9.12 do Edital, caso em que a CODEVASF pagará atualização financeira aplicando-se a seguinte formula:

C	=	P[(1+I/100)N - 1)], onde

C	– 	Valor calculado como atraso de pagamento;

P	–	Valor da obrigação contratual paga com atraso;

N	–	Número de dias entre o efetivo pagamento e a data estabelecida para quitação da obrigação contratual;

I	–	Percentual para remuneração do valor da obrigação paga com atraso, do IGP-M no período N, ”Pró-Rata” dia.

- 6.22.1. Não sendo conhecido o índice para o período será utilizado, no cálculo, o último índice conhecido.

- 6.22.2. Quando utilizar o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a titulo de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.

- 6.23.3. Nos cálculos deverão ser utilizadas 5 (cinco) casas decimais.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS

As eventuais interrupções ou atrasos na execução dos serviços provocados por motivos supervenientes, independentes da vontade da CONTRATADA, conforme descrito no artigo 393 do Código Civil (Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002), deverão ser comunicados a CODEVASF, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da ocorrência. Neste caso, a critério da CODEVASF, os dias de paralisação serão compensados por igual período ao final do prazo fixado na Cláusula Terceira deste instrumento.

- 7.1. Para efeito de compensação de prazo, serão levados em consideração os atrasos na execução dos serviços, quando ocasionados pela falta de entrega, à CONTRATADA, de elementos técnicos e materiais necessários ao início ou prosseguimento dos serviços, quando tal providência couber a CODEVASF.

- 7.2. Não será levado em consideração qualquer pedido de suspensão de contagem de prazo, quando baseados em fatos não comunicados à CODEVASF, por escrito, ou por esta não aceitos.

8. CLÁUSULA OITAVA – MULTA

Ocorrendo atraso injustificado na execução dos serviços contratados, à CONTRATADA será aplicada a multa de 0,1% (um décimo por cento) do preço total do Contrato, por dia que exceder o prazo fixado, até o limite de 20% (vinte por cento) que enseja a rescisão deste instrumento.

- 8.1. Constituída em mora a Contratada, a multa será aplicada, na forma do artigo 960, do Código Civil Brasileiro.

8.2. A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da CONTRATADA. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a CONTRATADA será convocada para complementação do seu valor, no prazo de (10) dez dias.

8.3. Não havendo qualquer importância a ser recebida pela CONTRATADA, esta será convocada a recolher à Divisão de Administração de Finanças da 3ª Superintendência Regional da CODEVASF, o valor da multa, no prazo de dez dias, contados a partir da data da comunicação.

- 8.4. A CONTRATADA, cientificada da aplicação da multa, terá o prazo de 10 (dez) dias corridos, para apresentar recurso a CODEVASF. O recurso será apreciado pela CODEVASF, responsável pela fiscalização e acompanhamento do Contrato. Com base nessa apreciação, o Superintendente Regional da 3.ª SR poderá relevar ou não a multa.

- 8.5. Em caso de relevação da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão de inadimplente de outras obrigações, não constituindo essa relevação em novação contratual, nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados

- 8.6. Caso a multa seja mantida, não caberá novo recurso administrativo.

9. CLÁUSULA NONA – CAUÇÃO

Como garantia das obrigações assumidas neste Contrato e fiel execução dos serviços, a Contratada recolhe ao serviço de Finanças da CODEVASF 3ª SR, como condição “sine qua non” para assinatura deste Contrato, importância correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado, a ser integralizada em espécie, em Títulos da Dívida Pública da União, com cotação de mercado devidamente comprovada por documento hábil expedido CVM – Comissão de Valores Mobiliários, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, a critério da CONTRATADA.

- 9.1. A garantia ora constituída será liberada após expedição, pela CODEVASF 3.ª SR, do Termo de Encerramento Físico do Contrato.

- 9.2. Sobre a caução recolhida não incidirão juros, correções ou reajustamentos de responsabilidade da CODEVASF.

- 9.3. A caução em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pela CODEVASF, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da CODEVASF.

- 9.4. Não haverá liberação ou restituição de caução em caso de resolução contratual, na forma do disposto na cláusula de Rescisão deste Contrato, hipótese em que a caução reverterá e será apropriada pela CODEVASF.

- 9.5. O depósito da caução é condicionante para assinatura do presente instrumento.

- 9.6. Quando se tratar de caução em títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, na forma do art. 56, I, da Lei nº 8.666/93, na redação dada pela Lei nº 11.079/2004.

10. CLÁUSULA DEZ – FISCALIZAÇÃO

A fiscalização dos serviços caberá diretamente à CODEVASF/3ªSR, através de servidor formalmente designado na forma do Art. 67 da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se a Contratada está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

- 10.1. A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se, desde já, a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

- 10.2. Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários.

- 10.3. Das decisões da Fiscalização, poderá a CONTRATADA recorrer a CODEVASF 3.ª SR, no prazo de 10 (Dez) dias úteis da comunicação respectiva.

- 10.4. A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a CONTRATADA da integral responsabilidade pela execução dos serviços contratados.

11. CLÁUSULA ONZE – ENCARGOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1. Além dos encargos assumidos em outras Cláusulas deste Contrato, a CONTRATADA, sem alteração dos preços estipulados neste instrumento, obriga-se a:

- Assumir integral responsabilidade pelo cumprimento da legislação trabalhista, previdenciária, ambiental, fiscal e social vigente (conforme dispõe o art. 71, caput da Lei nº 8.666/93), efetuando, por sua conta os recolhimentos em suas devidas épocas;

- Pagar todos os tributos ou encargos legais devidos em decorrência deste contrato, sem direito a reembolso.

- 11.2. Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos, após a assinatura do Contrato, de comprovada repercussão nos preços contratados, ensejará a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

- 11.3. Ficam excluídos da hipótese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua natureza jurídico tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual.

11.4. Desfazer e corrigir os serviços rejeitados pela Fiscalização, dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessárias.

11.5. Assumir a responsabilidade pelo transporte utilizado para locomoção das máquinas e equipamentos, bem como os demais custos para a execução dos serviços.

11.6.. Realizar os trabalhos seguindo as determinações e recomendações técnicas especificadas pela CODEVASF.

11.7. Encaminhar à CODEVASF, ao fim de cada mês, um relatório detalhado dos serviços executados durante o mês.

11.8. Assumir a responsabilidade perante a CODEVASF pela qualidade da totalidade dos serviços no que diz respeito à observância das normas técnicas e códigos profissionais.

11.9. Atender às exigências e recomendações que porventura forem feitas pelos órgãos Ambientais, inclusive recolhimento de quaisquer valores relativos à obtenção de licenças, taxas, etc.

11.10. É de responsabilidade da CONTRATADA a confecção e implantação de uma placa alusiva à obra, padrão – CODEVASF, a qual será colocada conforme recomendação da Fiscalização da CODEVASF.

11.11. Tomar todas as providências necessárias para proteção do meio ambiente dentro e fora do local de execução dos serviços, respondendo por quaisquer danos ambientais, taxas, multas, etc, bem como obedecer às instruções da Fiscalização quanto a sua preservação.

11.12. A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório.

11.13. A Contratada só poderá iniciar os serviços após a colocação de uma placa de obra, nos termos pré-definidos no edital de licitação.

12. CLÁUSULA DOZE – RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA será responsável, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuízos provenientes de vícios e/ou defeitos na execução dos serviços contratados.

- 12.1. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela CODEVASF, para reparação desses danos ou prejuízos.

- 12.2. Não serão indenizados os prejuízos que possam advir de erro ou qualquer equívoco da proposta ou de má administração da CONTRATADA.

13. CLÁUSULA TREZE – RESCISÃO

- 13.1. O presente Contrato será rescindido unilateralmente de pleno direito pela CODEVASF, com a conseqüente perda da caução e da idoneidade da CONTRATADA, na ocorrência das hipóteses elencadas no art. 78, incisos I a XII, da Lei 8.666/93, de 21.06.93 e alterações posteriores.

- 13.2. A adoção deste procedimento será precedida da garantia prévia da ampla defesa e do contraditório, devendo a empresa se manifestar em prazo razoável, conforme estabelecer correspondência a ser enviada, conforme estabelece a Constituição Federal e o Estatuto Licitatório.

14. CLÁUSULA QUATORZE – ENCERRAMENTO DO CONTRATO

Após o término dos serviços, a CONTRATADA requererá o recebimento definitivo.

14.1. A Fiscalização fará a vistoria e se os serviços estiverem de acordo com as Especificações Técnicas e Termos do Contrato e efetivamente não tendo nenhuma observação a fazer, será lavrado o Termo de Encerramento Físico do contrato com a liberação da caução.

14.2. Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a contratada providencie as correções ou acertos apontados, após o que, estando a Fiscalização de acordo, será lavrado o Termo de Encerramento Físico de contrato, que permitirá a liberação de caução contratual, sendo que este deverá ser assinado por representante autorizado da contratada.

14.3. O Termo de Encerramento Físico do contrato está condicionado a emissão de Laudo Técnico pela CODEVASF.

14.4. A última fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

14.5. O Recebimento definitivo dos Serviços, após a sua execução e conclusão, obedecerá ao disposto nos Artigos 73 a 76 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

14.6. Concluídos os serviços objeto deste Contrato, a CONTRATADA solicitará, através da Fiscalização a aprovação dos mesmos. A CODEVASF 3ª SR fará na ocasião, as observações que julgar necessárias. Aceitos os serviços, a CODEVASF 3ª SR emitirá o Termo de Encerramento Físico do Contrato.

- 14.7. Após o pagamento de todos os valores devidos à CONTRATADA, será emitido pelo Serviço de Contabilidade da CODEVASF 3ª SR o Termo de Encerramento Financeiro do Contrato.

15. CLÁUSULA QUINZE – PUBLICAÇÃO

A CODEVASF, através de sua 3ª Superintendência Regional, providenciará a publicação do presente instrumento, no Diário Oficial da União, na forma e prazo estabelecidos no Parágrafo Único, do artigo 61, da Lei nº 8.666/93.

16. CLÁUSULA DEZESSEIS – FORO

Fica eleito o Foro da Justiça Federal, em qualquer das Varas Federais instaladas na Seção Judiciária do Estado de Pernambuco, na cidade de Petrolina, para dirimir questões oriundas do presente Contrato.

E, por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente Contrato, em três vias de igual teor e para o mesmo efeito, que, lido e achado conforme, é assinado pelas partes e testemunhas.

Petrolina, ______________________.

# CODEVASF

##### CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

ANEXO V

RELAÇÃO DAS AGUADAS A SEREM RECUPERADAS POR LOCALIDADES

RELAÇÃO DAS AGUADAS/BARREIROS

63 UNIDADES:

| MUNICÍPIO DE PETROLINA: ALAGADIÇO DO PAU FERRO: 01 TANQUINHO DE TABULEIRINHO: 02 LAGOA DOS VEADOS: 01 LAGOA DOS MENDES: 05 BAIXA DO HENRIQUE LUZ: 02 ALAGADIÇO DO MATO: 01 LAGOA GRANDE DO ROMÃO: 02 AÇUDE DE AREIAS: 04 SÍTIO SERRA: 02 CARRETÃO: 05 ALMAS: 05 FLOR DA AMÉRICA/BAIXA DO TONICO: 05 TOTAL: 35 UNIDADES | MUNICÍPIO DE DORMENTES: SÍTIO CALDEIRÃOZINHO: 01 SÍTIO CHAPADA VISTOSA: 01 SÍTIO BAIXA BONITA: 01 SÍTIO AMANTE: 01 SÍTIO LAGOA DE BAIXO: 01 SÍTIO MALHADINHA: 02 SÍTIO CAPACIDADE: 01 SÍTIO CALDEIRÃOZINHO: 01 SÍTIO MAXIXEIRO: 02 SÍTIO BAIXA BONITA: 01 SÍTIO BAIXA: 01 SÍTIO TRAVESSÃO: 01 AÇUDE LAGOA DO MATO: 06 TOTAL: 20 UNIDADES |
| --- | --- |
| MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE: SÍTIO TABULEIRO: 01 SÍTIO SÃO MATEUS: 02 FAZENDA VÁRZEA GRANDE: 01 SÍTIO SALINAS: 01 SÍTIO BARREIRINHO – JUTAÍ: 01 SÍTIO ROSEIRA: 02 TOTAL: 08 UNIDADES | TOTAL 63 LOCALIDADES |

ANEXO VI

CROQUI PARA EXECUÇÃO DE BARREIRO E MODELO DE PLACA PARA OBRA

(DISPONÍVEIS EM ARQUIVO ELETRÔNICO)

|  | GUIA DE ENTREGA DE EDITAL |  |  |  |  |  | # CONVITE Nº 029/2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Documentos Constitutivos |  |  |  |  |  |  |  |
| QTDE. VOLUMES: |  |  | QTDE PÁGINAS: |  |  |  | QTDE DESENHOS: |
| ADENDOS: |  |  |  |  |  |  |  |
| Dados para correspondência informados pela licitante |  |  |  |  |  |  |  |
| EMPRESA: CNPJ: |  |  |  |  |  |  |  |
| ENDEREÇO: |  |  |  |  |  |  |  |
| CIDADE: |  |  |  |  |  | CEP: |  |
| TELEFONE: |  |  |  |  | FAX: |  |  |
| Pela CODEVASF: Responsável: |  |  |  |  |  |  |  |
| Pela LICITANTE. Responsável: |  | Confirmo as informações constantes desta guia e declaro ter recebido o Edital e seus elementos constitutivos. Assinatura: |  |  |  |  |  |
| VALOR DO EDITAL: (Gratuito) |  |  |  | AUTENTICAÇÃO MECANICA: |  |  |  |