# TERMOS DE REFERÊNCIA

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS AO MELHORAMENTO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DOS SÍTIOS ICÓ DE NÉ GOMES E MALHADINHA, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA E DA FAZENDA BARRINHA, NO MUNICÍPIO DE OROCÓ, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.

NOVEMBRO / 2008

TERMOS DE REFERÊNCIA

ÍNDICE

- OBJETIVO

- LOCALIZAÇÃO DA OBRA

- DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS

- ESTIMATIVA DE CUSTO

- SUBCONTRATAÇÃO E CONSÓRCIO

- CAPITAL SOCIAL

- VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

- PRAZO DE EXECUÇÃO

- PRAZO DE GARANTIAS

- MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO E PLACA DE OBRA.

- FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- HABILITAÇÃO/DOCUMENTAÇÃO

- CRITÉRIOS E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

- REGIME DE CONTRATAÇÃO

- REAJUSTAMENTO

- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

- FISCALIZAÇÃO

- RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS

- PLACA DE IDENTIFICAÇÃO

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- CONDIÇÕES GERAIS

- DEMAIS DOCUMENTOS

TERMOS DE REFERÊNCIA

- OBJETIVO

O objetivo destes Termos de Referência é o estabelecimento de normas, critérios, condições contratuais principais e o fornecimento de todas as informações que permitam a elaboração de propostas para execução das obras e serviços relativos ao melhoramento dos Sistemas de Abastecimentos de Água dos Sítios Icó de Né Gomes e Malhadinha, no município de Petrolina e da Fazenda Barrinha, no município de Orocó, no Estado de Pernambuco, englobando: captação, adutora de água bruta, reservatório e extensão de rede de distribuição.

2.0      LOCALIZAÇÃO DA OBRA

As obras objeto destes Termos de Referência serão executadas nas seguintes localidades:

- Sítio Icó de Né Gomes, no município de Petrolina, a uma distância aproximada de 90 km da sede municipal. O acesso se dá pela BR 407 no sentido de Afrânio, com entrada a 45 km da cidade por estrada vicinal em direção a Uruás.

- Sítio Malhadinha, no município de Petrolina, a uma distância aproximada de 95 km da sede municipal. O acesso se dá pela BR 407 sentido de Afrânio, com entrada a 45 km da cidade por estrada vicinal em direção a Uruás. Situa-se a 5 km do Sítio Icó de Né Gomes.

- Fazenda Barrinha, no município de Orocó, está localizada a uma distância aproximada de 13 km da sede municipal, as margens do riacho Brígida e 1 km do rio São Francisco. O acesso se dá pela BR 427 sentido Cabrobó, com entrada a 10 km da cidade por uma estrada vicinal.

2.1 Os mapas das localidades supracitadas encontram-se à disposição dos licitantes na 3ª GRD / UEP, na sede da CODEVASF 3ª SR, EM Petrolina (PE).

- DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS.

3.1 São 03 obras em locais distintos, que na elaboração desta licitação definimos que os serviços serão executados obedecendo à seguinte ordem:

- Etapa I: Sítio Icó de Né Gomes

Construção da rede de distribuição de água bruta a partir do reservatório a ser implantado pela CODEVASF; construção de duas cisternas de placas e testes operacionais.

- Etapa II: Sítio Malhadinha

Implantação de nova captação de água na cacimba existente com eletrobomba; construção de um ramal elétrico em baixa tensão para alimentar o motor da bomba; construção da adutora de recalque e construção de um chafariz.

- Etapa III: Fazenda Barrinha

Construção de uma Casa de Bombas com instalação de eletrobomba; melhoramento do canal de aproximação de água para a Casa de Bombas; implantação da adutora de recalque para a caixa d’água com travessia sobre o leito do riacho Brígida utilizando-se mangote flexível; substituição da caixa d’água existente com nova estrutura de concreto; complementação da rede de distribuição de água a partir na nova caixa d’água e instalação de nova medição elétrica.

3.2 Os serviços, objeto destes Termos de Referência constarão basicamente do seguinte:

    - SERVIÇOS PRELIMINARES/ ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Serviços Preliminares: Mobilização, Desmobilização e Placa indicativa de obra

Administração da Obra: Administração local da obra

3.2.2   REDE DISTRIBUIÇÃO

Locação da obra

Movimento de terra

Fornecimento e assentamento de tubos e conexões

Fornecimento e assentamento de registros

Construção de caixas

Interligação no reservatório

Ligação de ramais

Teste de rede

3.2.3   CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS

3.2.4   CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ

3.2.5   RESERVATÓRIO ELEVADO

Construção de estrutura pré-moldada

Instalação de reservatório

Execução de interligações

3.2.6   ADUTORA DE ÁGUA BRUTA

Locação da obra

Movimento de terra

Fornecimento e assentamento de tubos, mangote e conexões

Fornecimento e assentamento de registros e ventosas

Construção de caixas

Construção de blocos de ancoragem

Interligação no reservatório

Teste de rede

3.2.7    CAPTAÇÃO (CASA DE BOMBAS)

Movimento de terra

Estrutura

Revestimento

Impermeabilização

Projeto elétrico e implantação das obras

Fornecimento e montagem equipamentos elétricos

Fornecimento e montagem conjunto motobomba

Fornecimento e assentamento de tubos, mangotes e conexões

Fornecimento e assentamento de registros e válvulas

Melhoramento do canal de aproximação

3.3 A descrição dos serviços objeto desta licitação constam das Especificações Técnicas e Planilha de Orçamentação de Obras – CODEVASF – Anexo, partes integrantes destes Termos de Referência.

- ESTIMATIVA DE CUSTO

Os custos dos insumos e serviços objeto desta licitação atendem o disposto no art. 112, parágrafos 1º, 2º e 3º da Lei 11.178/2005 – LDO/2006, sendo o total encontrado para:

- SÍTIOS ICÓ DE NÉ GOMES E MALHADINHA - R$ 70.365,96 (Setenta mil, trezentos e sessenta e cinco reais e noventa e seis centavos), já incluso o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.

- FAZENDA BARRINHA - R$ 66.425,95 (Sessenta e seis mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e noventa e cinco centavos), já incluso o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.

Portanto, o custo total para contratação dos serviços objeto desta licitação é de 136.791,91 (cento trinta e seis mil, setecentos e noventa e um reais e noventa e um centavos).

- SUBCONTRATAÇÃO E CONSÓRCIO

5.1 Serão permitidas a subcontratação apenas dos serviços de montagem mecânica, elétrica e estudos laboratoriais pertencentes ao objeto desta licitação, com anuência prévia da CODEVASF.

5.2 Não seremos permitidas, na presente licitação, a participação de empresas em consórcio.

- CAPITAL SOCIAL

  - As licitantes não serão obrigadas capital social de 10% do valor total objeto desta licitação.

- VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

7.1 As licitantes deverão visitar o local das obras/serviços e suas circunvizinhanças e se inteirarem dos serviços a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execução. Como comprovação de visita ao local das obras/serviços a licitante deverá apresentar declaração em modelo próprio.

7.2 Os custos da visita ao local das obras/serviços correrão exclusivamente por conta da licitante.

7.3 Em caso de dúvidas sobre a visita ao local onde serão executadas as obras/ serviços as licitantes deverão contatar a Gerencia Regional de Infra-Estrutura da CODEVASF – 3 ª SR, em Petrolina, no Estado de Pernambuco, Telefone (87) 3866-7700, Telefax (87) 3862-1283.

- PRAZO DE EXECUÇÃO.

As obras objeto licitação deverão ser executadas no prazo de 120 dias corridos, abaixo definido:

-Etapa I   : 45 dias

-Etapa II  : 30 dias

-Etapa III : 45 dias

Por interesse e disponibilidade da contratada as 03 Etapas poderão ser executadas simultaneamente.

- PRAZO DE GARANTIAS.

9.1 O Prazo de Garantia dos serviços prestados é o previsto na legislação vigente e definido no Código Civil Brasileiro;

9.1 Todos os serviços licitados devem atender às recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (Lei n. º 4.150 de 21.11.62), no que couber e, principalmente no que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança.

10.0    MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO E PLACA DE OBRA.

10.1 Os custos de mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos é de no máximo:

SÍTIOS ICÓ DE NÉ GOMES E MALHADINHA, – 1,5% (um ponto cinco por cento) do valor total correspondente aos referidos serviços orçados pela CODEVASF.

FAZENDA BARRINHA, – 1,5% (um ponto cinco por cento) do valor total correspondente aos referidos serviços orçados pela CODEVASF.

10.2 A contratada se obriga a fornecer e afixar 2 (duas) placas de identificação da obra, no padrão definido pela CODEVASF, elaborada conforme especificação constante do Manual para Elaboração de Placas de Obra do Ministério da Integração Nacional, documento que integra os presentes Termos de Referência e em local e dimensões a ser indicado pela Fiscalização da CODEVASF;

- FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

11.1 Os pagamentos das obras serão efetuados somente após a conclusão de todos os serviços incluídos em uma Etapa, conforme os itens da planilha orçamentária, portanto o pagamento será feito por Etapa concluída.

11.2 Os pagamentos serão efetuados mensalmente de acordo com as medições das Etapas concluídas, conforme aprovação da fiscalização em cada etapa, com base nos preços unitários apresentados na proposta financeira e contra a apresentação de Nota Fiscal devidamente atestada pela Fiscalização da CODEVASF formalmente designada, acompanhada do relatório dos trabalhos desenvolvidos e do respectivo boletim de medição referente ao mês de competência, sendo exigido ainda:

Os valores correspondentes a cada etapa são:

- Etapa I - Sítio Icó de Né Gomes : R$ 48.633,12 (quarenta e oito mil, seiscentos e trinta e três reais, doze centavos).

- Etapa II - Sítio Malhadinha : R$ 21.732,84 (vinte e hum mil, setecentos e trinta e dois reais, oitenta e quatro centavos).

- Etapa III Fazenda Barrinha - - R$ 66.178,47 (Sessenta e seis mil, cento e setenta e oito reais e quarenta e sete centavos).

11.2.1 Comprovação de recolhimento à Previdência Social, através da GPS – Guia de Previdência Social (Art. 31, da Lei 8.212, de 24/07/91);

    - Comprovação de recolhimento do FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;

11.3 Não constituem motivos de pagamento pela CODEVASF serviços desnecessários a execução das obras e que forem realizados sem autorização prévia da Fiscalização. Não terá faturamento, serviço algum que não se enquadre na forma de pagamento estabelecida neste Edital.

11.4 A fatura deverá vir acompanhada da documentação relativa à aprovação por parte da Fiscalização do serviço faturado, indicando a data da aprovação do evento, que será considerada como data final de adimplemento da obrigação, conforme estabelece o Art. 9º do Decreto 1.054, de 07 de fevereiro de 1994;

  - As faturas apenas serão liberadas para pagamento depois de aprovadas pela CODEVASF e se não contiverem erros ou omissões, sem o que serão, de forma imediata, devolvidas à Contratada para correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação em conformidade com o parágrafo anterior.

- HABILITAÇÃO/DOCUMENTAÇÃO

12.1- HABILITAÇÃO JURÍDICA.

12.1.1 Conforme legislação em vigor;

12.2- REGULARIDADE FISCAL.

12.2.1- Conforme legislação em vigor;

12.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.

12.3.1 – Conforme legislação em vigor;

12.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

12.4.1 Somente poderão participar deste processo licitatório, empresas devidamente registradas ou inscritas no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) demonstrando sua habilitação legal para conduzir os serviços objeto do presente Termo de Referência;

12.4.2 A Licitante deverá apresentar certidão(ões) ou atestado(s) em nome da empresa, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, acompanhado(s) da respectiva certidão do CREA, comprovando ter a empresa executado obras de porte e complexidade similares ao objeto desta licitação, observando os serviços de maior relevância técnica, com quantitativos iguais ou superiores, a seguir relacionados, em um ou mais atestados:

| ## ITEM | SERVIÇO |
| --- | --- |
| 1.0 | Escavação de valas – 500 m3 |
| 2.0 | Assentamento de tubo diâmetro igual ou superior a 50 mm – 1.000 m |
| 3.0 | Aterro compactado – 500 m3 |

12.4.2.1 A totalidade dos quantitativos exigidos nestes Termos de Referência poderá ser comprovada pela licitante através do somatório dos quantitativos executados em contratos de obras similares ao objeto desta licitação.

12.4.2.2 Definem-se como obras similares: obras, construtivamente, afins às de saneamento básico, especialmente no campo da engenharia hidráulica, incluindo barragens, diques, canais, estações de bombeamento, sistemas de abastecimento d’água e usinas hidrelétricas.

12.4.2.3 Definem-se como obras de porte e complexidade similares, aquelas que apresentam grandezas e características técnicas semelhantes às descritas nestes Termos de Referência.

12.4.2.4 Deverá(ão) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidão(ões) expedida(s) pelo CREA, em destaque, os seguintes dados: local de execução, nome do contratante e da pessoa jurídica contratada, nome(s) do(s) responsável(is) técnicos(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) no CREA; descrição técnicas sucinta indicando os serviços e quantitativos executados e o prazo final de execução.

12.4.3	Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da proposta, engenheiro civil habilitado e devidamente registrado no CREA, detentor de Certidão de Acervo Técnico pela execução de serviço de características de porte e complexidade similares ao objeto desta licitação, com quantitativos iguais ou superiores aos valores exigidos para a habilitação da licitante. A comprovação do vínculo empregatício do profissional far-se-á através de juntada de cópias da “ficha ou livro de registro de empregado” registrado na DRT, ou através de cópia do contrato social. Quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante, tal comprovação será efetuada através do ato constitutivo da mesma e certidão do CREA, devidamente atualizada.

12.4.4    Declaração de visita ao local da obra.

12.5 -  PROPOSTA FINANCEIRA

12.5.1 A Proposta Financeira deverá ser limitada rigorosamente ao objeto desta licitação, sem conter alternativas e deverá conter os seguintes documentos:

- Termo de Proposta constante do Anexo que é parte integrante destes termos de referência contendo os valores globais, incluindo BDI, para a execução das obras/serviços, conforme a planilha orçamentária.

- Nome e endereço completo da licitante, número de telefone, fax, CNPJ e qualificação (nome, estado civil, profissão, CPF, identidade e endereço) do dirigente ou representante legal, este mediante instrumento de procuração, que assinará o contrato no caso da licitante ser a vencedora;

- Planilha orçamentária de obras devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do Anexo, que é parte integrante deste Termo de Referência;

- A licitante deverá apresentar o detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro PO-XIV) e do BDI (Quadro PO-XV), sendo este desdobrado em dois, um dos quais para o fornecimento de materiais e equipamentos e outro para os serviços, sob pena de desclassificação da proposta;

d.1) No preenchimento do Quadro PO-XV - Detalhamento do BDI, a licitante deverá considerar todos os impostos, taxas e tributos conforme previsto na legislação vigente, ou seja, aplicado sobre o preço de venda da obra.

12.5.2 Proposta financeira deverá ser datada e assinada pelo representante legal da empresa, com o valor global evidenciado em separado na 1ª folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseada nos quantitativos dos serviços descritos na Planilha orçamentária da Obra – CODEVASF, nela incluídos os impostos e taxas, encargos sociais e previdenciários, BDI e transportes até local da obra.  No caso de omissão dos referidos impostos, taxas, emolumentos tributos e encargos, considerar-se-ão inclusos no valor global apresentado;

12.5.3 Nos preços unitários constantes na Planilha orçamentária de Obras deverão estar incluídos os serviços de mão-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários para a execução, conforme especificado. Devem estar incluídas ainda as despesas com carga, transporte e descarga de materiais destinados ao bota-fora, bem como leis sociais, lucro e despesas indiretas.

12.5.4 A licitante deverá preencher formulários de composição de preços unitários (Quadro PO-VII) para todos os itens de serviços das obras descritos na Planilha orçamentária de Obras, sob pena de desclassificação da proposta;

12.5.5 Cronograma Físico-Financeiro dos itens principais da planilha orçamentária constantes na descrição geral dos serviços, obedecendo às atividades e prazos, com quantitativos previstos mês a mês, observando o prazo estabelecido para a execução dos serviços;

    - Deverão ser preenchidos os seguintes Quadros, constantes do Anexo, que integram a Proposta Financeira:

    - PO-VII – Preço Unitário dos Serviços;

    - PO-XIV – Detalhamento dos Encargos Sociais;

    - PO-XV – Detalhamento do BDI um para serviço e outro para fornecimento de materiais e equipamentos;

    - Planilha orçamentária da Obra.

- CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

13.1 JULGAMENTO DA PROPOSTA FINANCEIRA

13.1.1 A Comissão Técnica de Julgamento julgará as Propostas Financeiras das licitantes habilitadas e consideradas qualificadas tecnicamente, sendo desclassificada aquela que:

- Apresentar na planilha, preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero; incompatíveis com os custos dos insumos e salários, acrescidos dos respectivos encargos, incoerentes com os de mercado ou coeficientes de produtividade incompatíveis com a execução do objeto da licitação a ser contratada, exceto quando se referirem aos materiais e instalações de propriedade da própria licitante, e para os quais ela renuncie expressamente na proposta a parcela ou totalidade da remuneração;

- Apresentar preços ou quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste termo;

- Apresentar preço superior ao valor global orçado pela CODEVASF;

- Apresentar preços inexeqüíveis.

d.1- Consideram-se manifestamente inexeqüíveis, as propostas cujos valores unitários sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

d.1.1 - Média Aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela CODEVASF, ou

d.1.2 - Valor orçado pela CODEVASF.

- Das licitantes classificadas na forma da alínea “d” do subitem 13.1.1 acima, cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem os subitens “d.1.1” e “d.1.2”, acima, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § lº, do Art. 56, da Lei 8.666/93, igual à diferença entre o valor resultante da alínea “d.1.1” acima e o valor da correspondente proposta.

13.1.2 Será considerada vencedora a licitante que, qualificada tecnicamente, apresentar o menor preço global para a execução das obras/serviços, objeto deste termo e, respeitado o valor máximo fixado no subitem 13.1.1, alínea “c”.

13.1.3 No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será mediante sorteio em ato público, para o qual todas as licitantes empatadas serão convocadas.

- REGIME DE CONTRATAÇÃO.

14.1 O regime de contratação a ser adotado nesse processo licitatório é de empreitada global por preço unitário.

15.0     REAJUSTAMENTO

15.1 Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contados da data de apresentação da proposta. Após este prazo serão reajustados aplicando-se a seguinte fórmula (desde que todos os índices tenham a mesma data base):

- R = V.N1.(Ti–To)/To+N2.(Ei-Eo)/Eo+N3.(CAi-CAo)/CAo+N4.(MPi-MPo)/Mpo+N5.(Fi-Fo)/Fo+N6.(MOi-MOo)/MÔO+N7.(MEi-Meo)/MEo

- Onde :

- R - valor do reajustamento

- V - valor a ser reajustado

- N1 - percentual de ponderação de serviços de Terraplenagem frente à totalidade dos serviços a executar.

- N2 - percentual de ponderação de serviços de Edificações frente à totalidade dos serviços a executar.

- N3 - percentual de ponderação de serviços de Concreto Armado frente à totalidade dos serviços a executar.

- N4 - percentual de ponderação de serviços de Materiais Plásticos frente à totalidade dos serviços a executar.

##### N5 - percentual de ponderação de serviços de Ferro, aço e derivados frente à totalidade dos serviços a executar.

N6 – percentual de ponderação de serviços de Mão-de-obra especializada frente à totalidade dos serviços a executar.

N7 – percentual de ponderação de serviços de Máquinas e equipamentos industriais frente à totalidade dos serviços a executar

- Ti – Refere-se à coluna 38 da FGV – Terraplenagem, cód. AO157956, correspondente ao mês de aniversário da proposta.

- To – Refere-se à coluna 38 da FGV – Terraplenagem, cód. AO157956, correspondente a data de apresentação da proposta.

- Ei – Refere-se à coluna 35 da FGV – Edificações Total, cód. AO159428, correspondente ao mês de aniversário da proposta.

- Eo – Refere-se à coluna 35 da FGV – Edificações Total, cód. AO 15948, correspondente a data de apresentação da proposta.

- CAi – Refere-se à coluna 5 da FGV – Obras Hidroelétricas – Concreto Armado, cód. AO160116, correspondente ao mês de aniversário da proposta.

- CAo – Refere-se à coluna 5 da FGV – Obras Hidroelétricas – Concreto Armado, cód. AO160116, correspondente à data de apresentação da proposta.

- MPi – Refere-se à coluna 56 da FGV – Química materiais Plásticos, cód.AO160752, correspondente ao mês de aniversário da proposta.

- MPo – Refere-se à coluna 56 da FGV – Química materiais Plásticos, cód. AO160752, correspondente à data de apresentação da proposta.

- Fi – Refere-se à coluna 32 da FGV – Ferro, aço e derivados, cód. AO160515, correspondente ao mês de aniversário da proposta.

- Fo – Refere-se à coluna 32 da FGV – Ferro, aço e derivados, cód. AO160515, correspondente à data de apresentação da proposta.

- MOi – Refere-se à coluna 13 da FGV Mão-de-obra Especializada, cód. AO159886, correspondente ao mês de aniversário da proposta.

- MOo – Refere-se à coluna 13 da FGV Mão-de-obra Especializada, cód. AO149886, correspondente à data de apresentação da proposta.

- MEi - Refere-se à coluna 36 da FGV Máquinas e equipamentos industriais, cód. AO160558, correspondente ao mês de aniversário da proposta

- MEo - Refere-se à coluna 36 da FGV Máquinas e equipamentos industriais, cód. AO160558, correspondente à data de apresentação da proposta.

Caso haja mudança de data base nestes índices, deve-se primeiro calcular o valor do índice na data base original utilizando-se a seguinte fórmula:

IDB1Mês2=IDB2Mês2×IDB1Mês1100

Sendo:

IDB1Mês2= Valor desejado. Índice do mês de reajuste com data base original.

IDB2Mês2= Índice do mês de reajuste com a nova data base.

IDB1Mês1= Índice do mês em que mudou a tabela, na data base original.

- Os valores considerados para cada lote referente aos fatores N1, N2, N3, N4, N5, N6 e N7, são os a seguir, apresentados:

| Localidade | FATOR N1 - 38 | FATOR N2 - 35 | FATOR N3 - 05 | FATOR N4 - 56 | FATOR N5 - 32 | FATOR N6 - 13 | FATOR N7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SÍTIOS ICÓ DE NÉ GOMES E MALHADINHA, E FAZENDA BARRINHA, | 42 | 14 | 13 | 16 | 0,0 | 15 | 0,0 |

- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

16.1 Os recursos orçamentários correrão por conta da Funcional Programática 18.544.0515.1851.0080 – com o valor de R$ 136.865,96 (cento e trinta e seis mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e noventa e seis centavos).

- FISCALIZAÇÃO.

17.1  A coordenação do contrato, bem como a Fiscalização da execução da obra será realizada pela CODEVASF, por técnicos designados na forma do Art. 67, da Lei 8.666/93.

17.2 A Fiscalização das obras/serviços será feita diretamente por uma equipe técnica que atuará sob a responsabilidade de um Coordenador formalmente designado na forma do Art. 67 da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se a Contratada está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

17.3 A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços, e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

17.4 A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato à Superintendência Regional da CODEVASF 3ª SR, responsável pela execução do contrato.

17.5 Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

17.6 Das decisões da Fiscalização poderá a Contratada recorrer à Área de Infra-Estrutura, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.

17.7  A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

18.0     RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS.

18.1 Concluídos os serviços, a Contratada solicitará à CODEVASF, através da Fiscalização, o seu recebimento provisório que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitação.

18.2 A CODEVASF terá até 30 (trinta) dias para, através da Fiscalização, verificar a adequação dos serviços recebidos com as condições contratadas, emitirem parecer conclusivo e, no caso de projeto, aprovação da autoridade competente.

18.3 Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a Contratada, às suas expensas, complemente ou refaça os serviços rejeitados. Aceito e aprovado o serviço/projeto, a CODEVASF emitirá o Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços que deverá ser assinado por representante autorizado da Contratada, possibilitando a liberação da caução contratual.

18.4 O Termo de Encerramento Físico do contrato está condicionado a emissão de Laudo Técnico pela CODEVASF sobre todos os serviços executados.

18.5 A última fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

19.0     PLACA DE IDENTIFICAÇÃO

19.1 A Contratada se obriga a fornecer e afixar 2 (duas) placas de identificação da obra, no padrão definido pela CODEVASF, elaborada conforme especificação constante do Manual para elaboração de Placas de Obra do Ministério da Integração Nacional, anexo nestes Termos de Referência, em local a ser definido pela Fiscalização da CODEVASF.

20.0 0BRIGAÇÕES DA CONTRATADA

20.1 A contratada deverá apresentar à Fiscalização, antes do início dos trabalhos, os seguintes documentos:

Cópia da ART da obra; Cópia do comprovante de recolhimento da caução, relação de suas subcontratações e foto das placas instaladas em locais definidos pela fiscalização.

21.0 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

21.1. O transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até o local dos serviços será de inteira responsabilidade da Contratada.

21.2. A Contratada deverá utilizar pessoal experiente, bem como equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados para a boa execução dos serviços.

21.3. Será de inteira responsabilidade da empresa Contratada todos e quaisquer danos causados às estruturas, construções, instalações elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local quando da execução dos serviços.

21.4. Serão de responsabilidade da Contratada a vigilância e proteção de todos os materiais e equipamentos no local dos serviços.

21.5. A Contratada deverá colocar tantas frentes de serviços quantas forem necessárias, para possibilitar a perfeita execução dos serviços no prazo contratual.

21.6. Todos os acessos necessários para permitir à chegada dos equipamentos e materiais no local de execução dos serviços deverão ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer serviço para melhoria destes acessos correrão por conta da Contratada.

22.0    CONDIÇÕES GERAIS

22.1 Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execução dos serviços prestados pela contratada, com livre acesso ao local de trabalho para obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos serviços.

22.2 A CODEVASF poderá revogar esta licitação quando nenhumas das ofertas satisfizerem o objeto da mesma, ou anulá-la quando for evidente que tenha havido falta de competição e/ou quando caracterizado indício de colusão.

22.3 Fica garantido à CODEVASF, desde que justificado, o direito de, a qualquer tempo, desistir da celebração do contrato, escolher a proposta que julgar mais conveniente, ou optar pela revogação da licitação, no todo ou anulá-la em parte.

22.4 O contrato a ser assinado com a licitante vencedora disciplinará os casos em que ocorrerá a sua rescisão, com a conseqüente perda da caução e, a juízo da CODEVASF, o alijamento da Contratada para com ela transacionar, independente de ação ou interpelação judicial cabível.

22.5 A Contratada será responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, trabalhista, securitária, previdenciária, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente correrão por sua conta, inclusive o registro do serviço contratado junto ao CREA do Estado onde a obra está sendo executada. A publicação do extrato do contrato no Diário Oficial da União, no prazo de 20 (vinte) dias após a sua assinatura, será de responsabilidade do Contratante.

22.6 Estes Termos de Referência e seus anexos farão parte integrante do contrato a ser firmado com a licitante vencedora, independente de transições.

22.7 Quaisquer dúvidas quanto aos procedimentos para execução de determinado serviço deverão ser esclarecidas junto à Gerência Regional de Infra-estrutura da CODEVASF 3ª SR, em Petrolina (PE). O serviço que venha a ser condenado pela Fiscalização deverá ser refeito pela Contratada, sem quaisquer ônus adicionais para a Contratante.

23.0     DEMAIS DOCUMENTOS (ANEXO)

É ainda, documentos integrantes destes Termos de Referência o CD-ROM contendo:

- Manual para elaboração de Placas de Obras do Ministério da Integração Nacional;

- Quadros complementares (POVII, POXIV e POXV);

- Termo de proposta;

- Planilhas orçamentárias;

- Projetos Básicos com as especificações técnicas e desenhos necessários à execução dos serviços que compõem as obras licitadas

Petrolina, 10 de novembro de 2008.