# Ministério da Integração Nacional - M I

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Rua Presidente Dutra Nº 160, Centro – Petrolina-PE

Tel: (87) 3866-7700 - Fax: (87) 3866-7742 - e-mail: 3sl@CODEVASF.gov.br

FOR – 101/01

# EDITAL Nº 036/2007

# TOMADA DE PREÇOS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DA BARRAGEM DE RIBEIRA NO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA NO  ESTADO  DO  PERNAMBUCO.

Fls.: ___________________

Proc.: 59530.000840/2007-10

_______________________

3ª SL

CODEVASF

TOMADA DE PREÇOS

EDITAL N.º  036/2007

AVISO

OBJETO: Execução dos serviços de recuperação e melhoramento da Barragem de Ribeira no Município de Santa Filomena no Estado do Pernambuco.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: Empresas do ramo que atendam as condições do Edital.

LOCAL E DATA DE RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Auditório da 3.ª Superintendência Regional da CODEVASF, localizado à Rua Presidente Dutra, 160 – Centro – Petrolina-PE, às 09h00 (nove horas) do dia 06 de dezembro de 2007. (HORÁRIO LOCAL)

OBSERVAÇÃO: O Edital e seus elementos constitutivos encontram-se à disposição dos interessados para consulta, na Secretaria Regional de Licitações – 3ª Superintendência Regional da CODEVASF, no endereço acima mencionado, sala 05, nos sites da CODEVASF e Comprasnet: www.CODEVASF.gov.br e www.comprasnet.gov.br, onde poderão ser adquiridos ou retirados. As Empresas que retirarem o Edital através dos sites deverão encaminhar à Secretaria Regional de Licitações, através do FAX (87) 3866-7742, ou email: 3sl@codevasf.gov.br, todos os dados cadastrais da empresa interessada no edital, conforme modelo ao final deste documento, para que a CODEVASF possa comunicar eventuais esclarecimentos sobre o edital ou resposta às consultas formuladas.

Petrolina-PE, 14 de novembro de 2007.

MANUEL MATHEUS VENTURA FILHO

Superintendente Regional

CODEVASF – 3.ª SR

ÍNDICE

- OBJETO

- LEGISLAÇÃO

- LOCALIZAÇÃO/DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS

- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

- INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS

- APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA FINANCEIRA

- PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- REAJUSTAMENTO

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- MULTAS

- GARANTIA DE EXECUÇÃO

- ABERTURA DOS INVÓLUCROS

- EXAME E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

- ADJUDICAÇÃO

- RECURSOS ADMINISTRATIVOS

- FISCALIZAÇÃO

- RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS

- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

- CONDIÇÕES GERAIS

ANEXOS

  - TERMO DE PROPOSTA

  - MODELOS DE DECLARAÇÕES

  - PLANILHAS DE PREÇOS DE REFERÊNCIA E DE PREÇOS UNITÁRIOS E GLOBAIS

  - MINUTA DE CONTRATO

CODEVASF-

# TOMADA DE PREÇOS

EDITAL N.º 036/2007

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF - por sua Secretaria Regional de Licitações – 3ª SL, torna público que receberá a Documentação e Propostas objeto do presente Edital, às 09h00 (nove horas) do dia 06 de dezembro de 2007. (HORÁRIO LOCAL), no Auditório da 3ª Superintendência Regional da CODEVASF, localizado à Rua Presidente Dutra, 160 – Centro – Petrolina-PE.

- OBJETO

Execução dos serviços de recuperação e melhoramento da Barragem de Ribeira no Município de Santa Filomena no Estado do Pernambuco.

- LEGISLAÇÃO

- A presente licitação, na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, do tipo Menor Preço, sob o regime de empreitada por preço unitário, (Art. 6, inciso VIII, alínea b, c/c art. 45, § 1º inciso I), reger-se-á pela Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, com as alterações da Lei n.º 8.883, de 08/06/94 e Lei  nº9.648, de 27 de maio de 1998.

- LOCALIZAÇÃO/DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS

  - LOCALIZAÇÃO

    - A Barragem de Ribeira localiza-se no Distrito de Socorro, no Município de Santa Filomena, no Riacho dos Caldeirões, pertencente à Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco no Estado de Pernambuco. O acesso se dá pela estrada de terra ligando a Cidade de Santa Filomena até a localidade de Socorro, percorrendo 20 Km até o local da obra.

  - DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS

    - Os serviços consistem na construção de muros de proteção à barragem em alvenaria de pedra argamassada; meio-fio e camada drenante com areia no coroamento; sistema de drenagem através de canaletas e plantio de vegetação para a proteção do talude de jusante; construção de um aterro compactado revestido por uma laje de concreto simples, construção de muros de proteção em alvenaria de pedra argamassada e enrocamento.

    - Todos os serviços serão rigorosamente executados de acordo com a planilha orçamentária, conforme descrições contidas nas Especificações Técnicas e nos CADERNOS DE ENCARGOS DA CODEVASF que estão à disposição na CODEVASF –3ª GRD/UEP, para consulta.

    - SERVIÇOS PRELIMINARES

MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS

      - Serviços:

A empreiteira deverá tomar todas as providências relativas à mobilização, imediatamente após a assinatura do contrato de forma a poder dar início efetivo e a concluir a obra dentro do prazo contratual.

Medição e Pagamento:

A remuneração correspondente à mobilização da empreiteira no início da obra será efetuada na forma de 100% (cem por cento) do valor global do item 1.1, sendo o pagamento efetuado de acordo com o cronograma físico-financeiro proposto pela licitante.

Os custos correspondentes a este item incluem.

Os custos correspondentes a este item incluem:

- Despesas relativas ao transporte de todos os equipamentos de construção, de propriedade da empreiteira ou sublocado, até o canteiro de obras;

- Despesas relativas à movimentação de todo o pessoal ligado à empreiteira.

DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS

      - Serviços:

No final da obra, a empreiteira deverá remover todas as instalações do canteiro de obras, equipamentos, construções provisórias, detritos e restos de material de modo a entregar as áreas utilizadas totalmente limpas.

Medição e Pagamento:

A remuneração correspondente à desmobilização da empreiteira no final da obra será efetuada na forma de 100% (cem por cento) do valor global do item 1.2, sendo o pagamento efetuado de acordo com o cronograma físico-financeiro proposto pela licitante.

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

      - Serviços:

Consiste em todas as instalações provisórias da obra (barracões, oficina, escritórios, instalações sanitárias, áreas de estocagem de agregados, almoxarifado etc.).

Medição e Pagamento:

A remuneração correspondente à instalação do canteiro de obras será efetuada de forma global, sendo o pagamento efetuado de acordo com o cronograma físico-financeiro proposto pela licitante.

DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO

      - Serviços:

Serão desmatadas e limpas as áreas das escavações exigidas para as estruturas permanentes e obras complementares e outras áreas a critério da CODEVASF.

A limpeza consistirá na derrubada e/ou corte e remoção de todas as árvores e outras vegetações, arbustos, troncos, galhos, entulhos e outros elementos de refugo, incluído também a remoção de todas as construções e/ou benfeitorias existentes na área a ser limpa a critério da CODEVASF. Árvores, tocos, arbustos e outras vegetações encontradas em áreas onde se fará a limpeza, a exceção do destocamento, deverão ser cortadas no nível da superfície natural do terreno ou ligeiramente abaixo, a critério da CODEVASF.

      - Disposição do Material

O material oriundo da limpeza e do destocamento deverá ser completamente removido do local da obra.

As madeiras aproveitáveis e comerciáveis, a critério da CODEVASF, deverão ser transportadas e depositadas pela empreiteira em áreas designadas pela fiscalização. Nestas áreas, a madeira ficará à disposição da CODEVASF.

De acordo com sua natureza, os materiais oriundos da limpeza e do destocamento e que possam ser utilizados em trabalhos de terraplanagem deverão ser transportados para as correspondentes áreas de estoque ou lançados diretamente nas áreas de construções, conforme determinação da CODEVASF.

O material adicional que não possa ser aproveitado em qualquer outra atividade será transportado e depositado nas áreas de bota-fora para o apropriado descarte, conforme determinação da CODEVASF.

Medição e Pagamento:

O serviço será medido, de acordo com as quantidades levantadas e aprovadas pela fiscalização, sua unidade será o metro quadrado (m2).

BARRAGEM DE TERRA

Execução de lastro de areia grossa/média, e=10 cm, para proteção do coroamento da barragem.

      - Serviços

A areia grossa/média servirá para proteção do coroamento da barragem e  deverão ser colocados em camadas obedecendo as larguras indicadas nos desenhos contidos no projeto executivo.

Cada camada de areia grossa/média, após o seu adequando umedecimento, deverá ser compactada manualmente, ou com outro equipamento adequado, aprovado pela fiscalização, até que se atinja a compacidade relativa estabelecida em projeto. A empreiteira submeterá à aprovação da fiscalização seus respectivos métodos de construção para proteger os taludes contra a erosão provocada pelas ocorrências de chuvas.

Quando a compactação exigir saturação para atingir a compacidade especificada, deverão ser tomados cuidados especiais para evitar a colmatação dos drenos de areia e transição. Em qualquer situação, a empreiteira deverá evitar a contaminação dos materiais dos drenos e transições com solos finos, tomando precauções quanto à drenagem de água da chuva, trânsito de equipamentos de construção na área a ser drenada no paramento de montante e jusante etc.

O tráfego de equipamentos diversos, cruzando as zonas dos drenos e transição, somente será permitido em locais aprovados pela fiscalização. Após sua utilização, esses locais deverão ser cuidadosamente limpos, imediatamente antes da colocação da camada seguinte, sujeitando o lançamento da camada seguinte à aprovação da fiscalização.

Medição e Pagamento

A construção da camada de areia grossa/média será paga pelo preço unitário de aterro de colchão de areia, previsto na Planilha de Orçamentação de Obras.  A unidade de medida é o metro cúbico (m3), cuja avaliação dos volumes de areia sobre o coroamento do maciço de terra compactados será feita pelos levantamentos topográficos efetuados, após o preparo e tratamento das camadas de areia e pelas linhas, taludes e elevações mostrados no projeto ou determinados pela CODEVASF. O pagamento será feito de acordo com o volume de material lançado no coroamento da barragem.

ATERRO COMPACTADO MECÂNICO À 95% DO PROCTOR NORMAL.

      - Serviços:

Aterro compactado a 95% do Proctor Normal, incluindo os serviços umedecimento, homogeneização, espalhamento e compactação.

ALINHAMENTOS, TALUDES E SEÇÕES

As obras de terra e enrocamento deverão ser construídas conforme os alinhamentos, as cotas e as seções transversais indicadas nos desenhos que compõem o projeto, ou conforme orientação da CODEVASF, e serão compactadas com a sobre-elevação especificada em projeto, de modo a compensar a ocorrência dos recalques pós-construção.

Serão instaladas pela Empreiteira referência topográficas e estacas, a serem mantidas sob sua responsabilidade, para controle de alinhamentos e das elevações especificadas.

Será exigida da empreiteira, às suas expensas, a remoção de qualquer parte da obra que não atenda às exigências de projeto e/ou da fiscalização.

A CODEVASF se reserva o direito de alterar as dimensões, os detalhes, as seções das obras de terra e enrocamento sem acréscimo ou alterações nos preços unitários por parte da empreiteira.

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Esta subseção especifica os requisitos de qualidade dos materiais a serem utilizados na construção das obras de terra e enrocamento.

Os materiais deverão ser colocados nos locais indicados no projeto, obedecendo aos critérios de qualidade mencionados nestas especificações e nas normas técnicas da ABNT.

Todos os materiais a serem colocados nas obras de terra e enrocamento deverão ser previamente aprovados pela CODEVASF.

Na eventualidade da utilização de materiais não previstos nestas especificações, os mesmos deverão ser previamente submetidos à aprovação da CODEVASF.

As características geotécnicas dos materiais de construção estão especificadas no projeto e / ou nas normas da ABNT que versam sobre o assunto.

MACIÇO DE TERRA

Os solos para construção do maciço de terra deverão ser obtidos nas áreas de empréstimo indicadas nos desenhos e/ou pela fiscalização.  Outras áreas poderão ser utilizadas, mas somente com a aprovação da CODEVASF.

Medição e Pagamento:

O volume de aterro compactado será medido na seção do aterro, incluindo-se todas as fases acima descritas e as que se fizerem necessárias para a execução do aterro. A unidade de volume será o metro cúbico (m3).  Em hipótese nenhuma será considerado empolamento, devendo cada proponente embuti-lo nos seus custos unitários.  No preço unitário do serviço deverá estar incluso os custos com as etapas auxiliares do serviço, como espalhamento, molhagem, compacatação, ensaios, topografia auxiliar, assim como todas as despesas relativas a impostos municipais, estaduais e federais, emolumentos, taxas, contribuições e o lucro da empreiteira.

A construção de aterros e fornecimento dos materiais utilizáveis serão medidos tomando-se como referência os alinhamentos, perfis e seções indicadas no projeto.

A determinação dos volumes anteriores far-se-á utilizando o método da Média das Áreas Extremas, entre estações de 20m ou as que exijam a  configuração do terreno ou à critério da Fiscalização.

A construção de aterros medidos como previsto anteriormente, será paga à Empreiteira, pelos preços unitários correspondentes aos da Planilha de Orçamentação de Obras.

Nos aterros efetuados com material de jazida a distancia de transporte deve ser referida aos centros de gravidade do local de empréstimo e da obra.

Nos preços unitários para o serviço de aterro, deverão estar incluídos:

- Distribuição em camadas;

- Compactação propriamente dita;

- Fornecimento d’água necessária para conseguir a umidade requerida para a construção dos aterros;

- Compactação manual ou com equipamentos especiais nos locais necessários, inclusive junto à instrumentação,  estrutura de concreto etc.;

- Restauração dos taludes erodidos até a data da entrega final dos serviços;

- Serviços complementares necessários para execução dos trabalhos, tais como, iluminação e outros.

Não será considerado, para fins de pagamento, os volumes de material correspondentes as aterros construídos fora das indicações do projeto ou em desacordo com as solicitações por escrito da fiscalização.

No caso em que os serviços tenham que ser refeitos por motivos não atribuíveis à empreiteira, a critério da fiscalização, poderá esta autorizar o pagamento das escavações, dos reaterros, transportes e demais trabalhos que sejam necessários.

Esses trabalhos adicionais serão pagos à empreiteira pelos respectivos preços unitários constantes do contrato e, se não os houver, serão convencionados de comum acordo e documentados por escrito entre empreiteira e a CODEVASF antes de sua execução.

MEIO-FIO EM CONCRETO SIMPLES DE 15 MPA COM ESPESSURA DE 10 CM SOBRE O COROAMENTO DO VERTEDOURO DO BARRAGEM.

      - Serviços:

Este serviço consiste na execução de meio fio em concreto pré-moldado fck = 15 MPa, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 em volume.

Medição e Pagamento:

A unidade utilizada para medição do meio-fio será o metro linear(m) assentado, considerando a metragem medida na seção do projeto.

Nos preços unitários para os serviços de execução de meio fio em concreto pré-moldado, deverão estar incluídos todos os materiais, mão-de-obra, equipamentos e demais insumos para sua fabricação e assentamento.

ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA DT< 1KM EM ÁREAS DE EMPRÉSTIMOS

      - Serviços:

Entende-se como material de 1ª categoria todo o depósito solto ou moderadamente coeso, tais como cascalhos, areias, siltes ou argilas, ou quaisquer de suas misturas, com ou sem componentes orgânicos, formados por agregação natural, que possam ser escavados com ferramentas de mão ou maquinaria convencional para esse tipo de trabalho. Considerar-se-á também 1ª categoria a fração de rocha, pedra solta e pedregulho que tenha, isoladamente, diâmetro igual ou inferior a 0,15 m qualquer que seja o teor de umidade que apresente, e, em geral, todo o tipo de material que não possa ser classificado como de 2ª ou 3ª categoria.

Medição e Pagamento

O volume a ser medido será aquele limitado pelo levantamento topográfico antes do início da escavação e pela linha de fundação de projeto ou estabelecido pela CODEVASF durante a obra, que também determinará os taludes. A unidade de volume será o metro cúbico (m3).  Todo o serviço topográfico será feito pela empreiteira com seus custos já inclusos em seus preços unitários e acompanhado pela fiscalização da CODEVASF.  No preço unitário do serviço deverá estar incluso os custos com a escavação, carga de material, transporte e descarga de material, topografia auxiliar, assim como todas as despesas relativas a impostos municipais, estaduais e federais, emolumentos, taxas, contribuições e o lucro da empreiteira.

Não serão feitos pagamentos referentes a excessos de escavação, além do limite indicado no projeto ou por determinação da fiscalização da CODEVASF.

Em especial, fica expressamente estabelecido que, sob nenhum pretexto, haverá pagamento em separado pela reutilização de material colocado pela empreiteira em depósitos intermediários ou para remanejamento desse material, caso o mesmo venha a interferir com outros serviços.

Estão incluídos nos serviços onde não haverá pagamento adicional, entre outros para os seguintes sub-serviços:

- Raspagem das áreas indicadas no projeto ou pela CODEVASF;

- Escavação, carga, transporte e descarga do material escavado em bota-foras, depósitos intermediários ou aplicações diretas indicadas pela CODEVASF;

- Regularização dos bota-foras e depósitos;

- Remoção e estocagem da camada de terra vegetal para o uso no talude de jusante e para correção paisagística das escavações de empréstimo entre outras, a critério da CODEVASF;

- Remanejamento dos materiais estocados;

- Tratamento da área a ser escavada, incluindo drenagens;

- Proteção contra as detonações de explosivos;

- Proteção da área escavada;

- Outros serviços ou materiais necessários para a perfeita execução dos serviços.

O pagamento das escavações será efetuado pelos preços unitários relacionados na Planilha de Orçamentação de Obras.

O volume escavação será medido no local do corte, conforme dimensões de projeto ou determinação da fiscalização. Será feita a medição da área plana exposta indicada para a escavação como indicado pela CODEVASF.

Não haverá nenhum pagamento em separado, assim como não serão realizadas medições, para os serviços referentes a escavações seletivas, pilhas de estoque, execução de bota-fora, inclusive espalhamento, compactação, nivelamento e adequação dos taludes.

Esses custos deverão estar incluídos nos preços unitários para os diversos tipos de escavação. O pagamento será efetuado conforme os preços unitários correspondentes da Planilha de Orçamentação de Obras. Nos preços unitários deverão estar inclusos os ensaios, fornecimentos, a montagem ou colocação, a operação dos equipamentos, bem como todos os insumos necessários para a perfeita execução do serviço funcionamento do sistema que venha a ser solicitado pela fiscalização.

PROTEÇÃO VEGETAL DO PARAMENTO DE JUSANTE COM MACAMBIRA.

      - Serviços:

Estes serviços têm por finalidade o plantio de vegetação nativa, tipo macambira, cobrindo toda a superfície do talude de jusante onde não for executado enrocamento e em locais indicados pelo projeto ou determinados pela fiscalização.

As mudas e leivas de macambira deverão ser colocadas sobre a superfície do talude, depois que o mesmo estiver devidamente regularizado e tenha recebido a cobertura de 15 cm de terra vegetal (com custo embutido no preço unitário).

As fileiras, de mudas ou leivas, serão formadas de cima para baixo.

O serviço envolve o trabalho de rega até que o revestimento apresente sinais de reverdecimento uniforme.

O controle do serviço para verificação da cobertura total da superfície dos taludes com o revestimento vegetal, será visual; quanto à pega pela uniformidade da coloração.

Medição e Pagamento:

A medição dos serviços será realizada pela determinação da área de cobertura vegetal aprovada pela fiscalização. A unidade de medição será o metro quadrado (m2).

O pagamento será efetuado pelo preço unitário correspondente da planilha orçamentária de Obras.

Neste preço deverá estar incluído o fornecimento dos materiais, água para regas, execução do serviço, ferramentas, equipamentos, mão-de-obra, etc.

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CALHAS EM CONCRETO SIMPLES CONC. 15 MPA

      - Serviços:

Este serviço consiste na execução de calhas em concreto simples fck = 15 MPa tipo meia lua, conforme detalhes do projeto.

Medição e Pagamento:

A unidade utilizada para medição do serviço será o metro cúbico(m3) de canaleta assentada, considerando a quantidade  medida na seção do projeto.

Nos preços unitários para os serviços, deverão estar incluídos todos os materiais, mão-de-obra, equipamentos e demais insumos para sua fabricação e assentamento.

    - VERTEDOURO DA BARRAGEM

ESCAVAÇÃO,CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA DT ATÉ 1KM

      - Serviços:

Entende-se como material de 1ª categoria todo o depósito solto ou moderadamente coeso, tais como cascalhos, areias, siltes ou argilas, ou quaisquer de suas misturas, com ou sem componentes orgânicos, formados por agregação natural, que possam ser escavados com ferramentas de mão ou maquinaria convencional para esse tipo de trabalho. Considerar-se-á também 1ª categoria a fração de rocha, pedra solta e pedregulho que tenha, isoladamente, diâmetro igual ou inferior a 0,15 m qualquer que seja o teor de umidade que apresente, e, em geral, todo o tipo de material que não possa ser classificado como de 2ª ou 3ª categoria.

Medição e Pagamento

O volume a ser medido será aquele limitado pelo levantamento topográfico antes do início da escavação e pela linha de fundação de projeto ou estabelecido pela CODEVASF durante a obra, que também determinará os taludes. A unidade de volume será o metro cúbico (m3).  Todo o serviço topográfico será feito pela empreiteira com seus custos já inclusos em seus preços unitários e acompanhado pela fiscalização da CODEVASF.  No preço unitário do serviço deverá estar incluso os custos com a escavação, carga de material, transporte e descarga de material, topografia auxiliar, assim como todas as despesas relativas a impostos municipais, estaduais e federais, emolumentos, taxas, contribuições e o lucro da empreiteira.

Não serão feitos pagamentos referentes a excessos de escavação, além do limite indicado no projeto ou por  determinação da fiscalização da CODEVASF.

Em especial, fica expressamente estabelecido que, sob nenhum pretexto, haverá pagamento em separado pela reutilização de material colocado pela empreiteira em depósitos intermediários ou para remanejamento desse material, caso o mesmo venha a interferir com outros serviços.

Estão incluídos nos serviços onde não haverá pagamento adicional, entre outros para os seguintes sub-serviços:

- Raspagem das áreas indicadas no projeto ou pela CODEVASF;

- Escavação, carga, transporte e descarga do material escavado em bota-foras, depósitos intermediários ou aplicações diretas indicadas pela CODEVASF;

- Regularização dos bota-foras e depósitos;

- Remoção e estocagem da camada de terra vegetal para o uso no talude de jusante e para correção paisagística das escavações de empréstimo entre outras, a critério da CODEVASF;

- Remanejamento dos materiais estocados;

- Tratamento da área a ser escavada, incluindo drenagens;

- Proteção contra as detonações de explosivos;

- Proteção da área escavada;

- Outros serviços ou materiais necessários para a perfeita execução dos serviços.

O pagamento das escavações será efetuado pelos preços unitários relacionados na Planilha de Orçamentação de Obras.

O volume escavação será medido no local do corte, conforme dimensões de projeto ou determinação da fiscalização. Será feita a medição da área plana exposta indicada para a escavação como indicado pela CODEVASF.

Não haverá nenhum pagamento em separado, assim como não serão realizadas medições, para os serviços referentes a escavações seletivas, pilhas de estoque, execução de bota-fora, inclusive espalhamento, compactação, nivelamento e adequação dos taludes.

Esses custos deverão estar incluídos nos preços unitários para os diversos tipos de escavação. O pagamento será efetuado conforme os preços unitários correspondentes da Planilha de Orçamentação de Obras. Nos preços unitários deverão estar inclusos os ensaios, fornecimentos, a montagem ou colocação, a operação dos equipamentos, bem como todos os insumos necessários para a perfeita execução do serviço funcionamento do sistema que venha a ser solicitado pela fiscalização.

ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA DT ATÉ 1KM

      - Serviços:

Entende-se como material de 3ª categoria todo material rochoso que não possa ser escavável com ferramentas manuais e mecânicas, e que necessitem para seu desmonte a utilização de explosivos.

São caracterizados como material de 3ª categoria as rochas fraturadas, fracamente e medianamente intemperizadas e as rochas sãs.

Medição e Pagamento

O volume a ser medido será aquele limitado pelo levantamento topográfico antes do início da escavação e pela linha de fundação de projeto ou estabelecido pela CODEVASF durante a obra, que também determinará os taludes. A unidade de volume será o metro cúbico (m3).  Todo o serviço topográfico será feito pela empreiteira com seus custos já inclusos em seus preços unitários e acompanhado pela fiscalização da CODEVASF.  No preço unitário do serviço deverá estar incluso os custos com a escavação, desmonte, carga de material, transporte e descarga de material, topografia auxiliar, assim como todas as despesas relativas a impostos municipais, estaduais e federais, emolumentos, taxas, contribuições e o lucro da empreiteira.

Não serão feitos pagamentos referentes a excessos de escavação, além do limite indicado no projeto ou por  determinação da fiscalização da CODEVASF.

Em especial, fica expressamente estabelecido que, sob nenhum pretexto, haverá pagamento em separado pela reutilização de material colocado pela empreiteira em depósitos intermediários ou para remanejamento desse material, caso o mesmo venha a interferir com outros serviços.

O pagamento das escavações será efetuado pelos preços relacionados na Planilha de Orçamentação de Obras.

O volume escavação será medido no local do corte, conforme dimensões de projeto ou determinação da fiscalização. Será feita a medição da área plana exposta indicada para o desmonte, adequadamente perfurada para a detonação, como indicado pela CODEVASF. O pagamento será feito pelo preço unitário correspondente às Planilhas de Orçamentação de Obras e representa a compensação integral pela execução do preparo do terreno, instalação de gabaritos, perfuração, fornecimento, carga e detonação dos explosivos, assim todos os insumos necessários ao desmonte.

Não haverá nenhum pagamento em separado, assim como não serão realizadas medições, para os serviços referentes a escavações seletivas, pilhas de estoque, execução de bota-fora, inclusive espalhamento, compactação, nivelamento e adequação dos taludes.

Esses custos deverão estar incluídos nos preços unitários para os diversos tipos de escavação. O pagamento será efetuado conforme os preços unitários correspondentes da

Planilha de Orçamentação de Obras. Nos preços unitários deverão estar inclusos os ensaios, fornecimentos, a montagem ou colocação, a operação dos equipamentos, bem como todos os insumos necessários para a perfeita execução do serviço, não sendo objeto de pagamento em separado qualquer tipo de ensaio necessário à implantação e funcionamento do sistema que venha a ser solicitado pela fiscalização.

ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, NO TRAÇO 1:3

      - Serviços:

A alvenaria será executada em camadas respaldadas horizontalmente com o necessário travamento formando um todo maciço, sem vazios. A primeira fiada será constituída de pedras grandes, cuidadosamente escolhidas, colocadas sobre um leito de concreto magro, quando estiver em contato com solo ou rocha. Suas superfícies expostas deverão ser bem acabadas e sem relevos. Deverá ser utilizada rocha sã, densa e durável.

Tanto quanto possível, serão utilizadas pedras de faces sensivelmente planas cuja forma se aproxima da cúbica.

A argamassa para ligação das pedras será constituída de cimento e areia, cujo traço, dosado em volume, será de 1:3, areia e cimento. Obedecer aos requisitos técnicos mínimos previstos nas normas da ABNT.

Medição e Pagamento:

A alvenaria de pedra argamassada será medida em volume e sua unidade de medição será o metro cúbico (m3), baseada nas espessuras e dimensões indicadas no projeto e/ou fixadas pela Fiscalização.

Os volumes de alvenaria de pedra argamassada, construídos fora das seções do projeto e/ou sem a autorização da fiscalização, não serão medidos para fins de pagamento.

A execução de alvenaria de pedra argamassada será paga à empreiteira pelo preço unitário correspondente da planilha orçamentária de Obras.

Neste preço deverão estar incluídos os fornecimentos dos materiais até o local da obra, armazenamento, rejuntamento, ferramentas e mão-de-obra necessárias para perfeita execução do serviço.

REVESTIMENTO TIPO BARRA LISA COM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE – TRAÇO 1:4

      - Serviços:

Este serviço consiste na execução de revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 (volume)com a adição de aditivo impermeabilizante líquido (tipo sika 1, vedacit ou similar) diluído na água de amassamento, com espessura mínima de 20mm, conforme projeto e orientação da fiscalização.

Medição e Pagamento:

A unidade utilizada para medição da superfície do revestimento é o metro quadrado (m2), considerando a superfície medida na seção do projeto.

Nos preços unitários para o serviço, deverão estar inclusos material, ferramentas, equipamentos, mão de obra, assim como todos os encargos fiscais incidentes sobre o serviço.

Não serão considerados, para efeito de medição e pagamento serviços executados sem a anuência da fiscalização.

CONSTRUÇÃO DE LAJE EM CONCRETO SIMPLES 15 MPA NO VERTEDOURO DA BARRAGEM

      - Serviços:

Este serviço consiste na execução de concreto simples (fck = 15 MPa) aplicado no vertedouro da barragem.  Estão inclusos os serviços de fabricação do concreto, insumos, ensaios, controle de qualidade, assim como seu transporte, manuseio e lançamento. Os parâmetros técnicos para a avaliação da qualidade do serviço serão as normas técnicas da ABNT e da CODEVASF.

Medição e Pagamento:

A unidade utilizada para medição do serviço será o metro cúbico (m3), considerando a quantidade medida na seção do projeto.

No preço unitário para execução do serviço, deverão estar inclusos todos os materiais, mão-de-obra, equipamentos e demais insumos para sua fabricação e assentamento.

ENROCAMENTO DE PEDRA NO VERTEDOURO

      - Serviços:

Consiste no fornecimento e arrumação de pedras sobre a camada drenante nos taludes de montante e jusante da barragem, formando assim uma barreira protetora com espessura aproximada de 25 cm.

Medição e Pagamento

Os serviços serão medidos em volume e sua unidade de medida será o metro cúbico (m3). As quantidades serão medidas no local.

    - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

VEÍCULO TIPO SEDAN, COM SEGURO, COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE, AR-CONDICIONADO E MANUTENÇÃO GERAL

      - Serviços:

Será colocado à disposição da Fiscalização da obra, 01 (um) veículo, com no máximo 01 (um) ano de uso, com ar-condicionado, combustível, lubrificante e seguro total. Em ambas as portas do veículo deverão ser colocadas, as LOGOMARCAS da CODEVASF e as ditas: VEÍCULO A SERVIÇO DA CODEVASF- 3ª SR.

Medição e Pagamento:

Será estipulado um pagamento mensal conforme item específico da planilha orçamentária de Obras.

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA CONFORME PROJETO.

      - Serviços:

A presente especificação refere-se aos serviços a serem executados pela empreiteira relativos à confecção, transporte e instalação de placa de identificação de obra nas dimensões 3 m x 2 m e pintadas conforme padrão fornecido pela CODEVASF.

As placas de sinalização vertical deverão ser metálicas, devidamente tratadas e pintadas.

Todas as estruturas de sustentação dos sinais deverão ser construídas de modo a mantê-los fixos e a resistir à ação das intempéries. Deverão ser executadas em madeira de lei e receber tratamento preservativo na base, com óleo de creosoto.

A placa será localizada, em ponto estratégico a ser definido pela Fiscalização, na localidade citada e na quantidade de 01 (uma) placa.

Medição e Pagamento:

Para efeito de medição e pagamento, os serviços de execução de placas de identificação, descritos nesta especificação, serão quantificados por metro quadrado (m2) de placa completa e instalada, de acordo com as dimensões estabelecidas em projeto e modelo fornecido pela fiscalização da CODEVASF.

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA BARRAGEM EM CONCRETO CONFORME PROJETO.

      - Serviços:

A placa de identificação da barragem deverá ser fornecida em concreto armado conforme dimensões e detalhes contidos no projeto, com a logomarca da CODEVASF e com data de inauguração, conforme modelo fornecido pela fiscalização da Obra.

Medição e Pagamento:

Para efeito de medição e pagamento, os serviços de execução de placas de identificação da barragem, descritos nesta especificação, serão quantificados por unidade completa e instalada, de acordo com as dimensões estabelecidas em projeto e modelo fornecido pela fiscalização da CODEVASF.

- ESPECIFICAÇÕES GERAIS

      - ESCOPO: Este item trata da execução de todos os serviços ligados à realização das escavações, aterros e as obras singulares indicadas no projeto ou a critério da fiscalização da obra. Os serviços incluem o fornecimento de toda a mão-de-obra, materiais, insumos e equipamentos necessários para a execução dos serviços.

      - Linhas, Declividades e Taludes

Os limites das escavações deverão obedecer às linhas, declividades e taludes constantes dos desenhos que compõem os projetos ou indicados pela CODEVASF. A fiscalização poderá indicar alterações construtivas que se adaptem melhor às condições da obra.

As superfícies escavadas e aterradas que estarão permanentemente expostas, deverão apresentar satisfatórias condições de estabilidade de seus taludes e declividade adequada para drenagem, assim como a proteção dos seus taludes contra erosão.

      - Plano de Escavações

A Empreiteira submeterá à aprovação da CODEVASF, pelo menos 10 (dez) dias antes do início de qualquer escavação, o correspondente plano para a realização das escavações, com detalhamento exigido pela fiscalização.

      - Materiais para Construção

Esta subseção especifica os requisitos de qualidade dos materiais a serem utilizados na construção das obras de terra e enrocamento.

Os materiais deverão ser colocados nos locais indicados no projeto, obedecendo aos critérios de qualidade mencionados nestas especificações e nas normas técnicas da ABNT.

Todos os materiais a serem colocados nas obras de terra e enrocamento deverão ser previamente aprovados pela CODEVASF.

Na eventualidade da utilização de materiais não previstos nestas especificações, os mesmos deverão ser previamente submetidos à aprovação da CODEVASF.

As características geotécnicas dos materiais de construção estão especificadas no projeto e / ou nas normas da ABNT que versam sobre o assunto.

      - Áreas de Empréstimo

A aprovação das áreas de empréstimo é de competência da CODEVASF. A profundidade, limites de escavação e adequação dos materiais nas áreas de empréstimo serão definidos pela CODEVASF.  As áreas de empréstimo de solo deverão ser escavadas de maneira uniforme e de modo em que a qualquer tempo suas superfícies se apresentem com condições adequadas de drenagem.  Todo o material aproveitável retirado das escavações

programadas, inclusive solo vegetal, solo residual e rocha alterada, deverá ser usado na construção de enrocamento, enseradeiras, material de aterro ou proteção de taludes, etc.

O material aproveitável deverá ser separado durante as operações de escavação, e será lançado nos locais definitivos, com ou sem estocagem intermediária, conforme determinação da fiscalização. O material não aproveitável deverá ser depositado em bota-foras, conforme indicados no projeto ou a critério da fiscalização. Esses bota-foras deverão ser estáveis e deverão apresentar taludes uniformes e regulares.  O material de bota-fora deverá ser lançado em camadas, de maneira que sua compactação seja obtida pelo tráfego do equipamento de transporte e espalhamento.

A CODEVASF exercerá controle sobre as condições de construção dos bota-foras, incluindo alturas máximas, taludes, drenagem etc.

      - Áreas de Bota-fora

Os materiais das escavações, considerados inadequados, serão lançados em áreas de bota-foras aprovadas pela CODEVASF. Essas áreas serão escolhidas de modo que os depósitos formados não interfiram com as operações de construção e não prejudiquem a aparência da obra nem de áreas próximas. A forma e a altura dos depósitos nas áreas de bota-foras deverão se adaptar ao aspecto das áreas adjacentes.

A Empreiteira tomará todas as precauções, de modo, que o material lançado nessas áreas não venha a causar danos ou obstruir as áreas ou construções adjacentes, em decorrência de deslizamentos, erosões etc.

O material das áreas de bota-fora poderão ser usados a qualquer momento, a critério da CODEVASF.

      - Desmoronamento

A Empreiteira deverá tomar todas as providências para evitar a ocorrência de desmoronamentos. Caso estes ocorram, a reparação dos danos e a retirada do material resultante serão feitos pela empreiteira e às suas expensas.

Deverão ser adotadas providências no sentido de preservar toda a superfície final de escavação, de danos decorrentes do tráfego de equipamentos, erosão e intemperismo, até que os materiais do maciço sejam lançados.

NOTA:

      - Em todos os preços dos serviços previstos na planilha orçamentária da obra já estão inclusos todos os insumos, equipamentos, ferramentas, sub-serviços auxiliares e materiais para a execução dos mesmos, assim como também os impostos, taxas, contribuições e emolumentos incidentes sobre a obra, assim como o lucro da empreiteira

- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

  - Poderão participar da licitação, toda e qualquer Empresa do ramo da construção civil, que disponha dos Atestados de Capacidade Técnica exigidos e que não tenha nenhuma pendência de obras ou contratos com a CODEVASF ou qualquer  Órgão Público, seja Municipal, Estadual ou Federal. Será exigido que a empresa licitante apresente no Ato Licitatório, DECLARAÇÃO DA CODEVASF-3ª SR de que não tem nenhuma pendência de obras ou contratos junto a mesma que a impeçam de participar da licitação. As Empresas participantes podem apresentar, na abertura do Ato Licitatório, DECLARAÇÃO de qualquer Órgão Público, de que determinada empresa está impedida de participar de licitação naquele Órgão, desde que registrada em cartório ou atestado pela junta comercial do domicílio correspondente e que atendam às condições deste Edital e seus Anexos.

  - Não é permitido a formação de consórcios para participação nesta licitação, porém admite-se a subcontratação de serviços especializados com prévia comunicação a fiscalização da CODEVASF.

  - O Edital e seus elementos constitutivos encontram-se à disposição dos interessados, para consulta, na Secretaria de Licitações, sala 05 – Bloco 02, localizado à Rua Presidente Dutra, 160 – Centro – Petrolina-PE.

  - As licitantes deverão se inteirar dos serviços a serem executados e avaliar os problemas futuros, de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execução.

    - Os interessados deverão visitar o local dos serviços. Será de inteira responsabilidade da licitante a verificação “in loco” das dificuldades e dimensionamentos dos dados não fornecidos pela CODEVASF. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser invocada, no desenrolar dos trabalhos, como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos. A licitante, ao participar desta licitação, está declarando que conhece o local onde serão executados os serviços e que possui uma avaliação dos problemas futuros. Entende-se que os custos propostos cobrirão quaisquer dificuldades decorrentes da localização dos serviços.

    - Os eventuais custos de visitas ao local dos serviços correrão por exclusiva conta da licitante.

  - Não será permitida a participação de empresas:

- Cujos empregados, diretores, responsáveis técnicos ou sócios figurem como funcionários, empregados ou ocupantes de função gratificada na CODEVASF;

- Empresa declarada inidônea por órgão ou entidade da Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;

- Empresa suspensa de licitar ou contratar com a CODEVASF; e

- Empresa em processo de recuperação judicial ou extra judicial que não se adeqüem aos termos constantes do Art. 48 da Lei 11.101/2005.

  - Cada licitante apresentar-se-á com apenas um representante que, devidamente munido de documento hábil, será o único a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo, assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo, ainda no ato da entrega dos envelopes, identificar-se, apresentando a carteira de identidade ou qualquer outro documento que bem o identifique.

    - Habilitação do representante mediante procuração específica para a presente licitação, acompanhada de cópia do ato de investidura do outorgante, no qual declare expressamente, ter poderes para a devida outorga.

    - A não apresentação do documento de credenciamento não inabilita a empresa licitante, mas impedirá o representante de se manifestar, impugnar e responder pela mesma.

    - O credenciado ou procurador não poderá representar mais de uma licitante, ficando expresso e ajustado que a inobservância desta exigência implicará na desclassificação automática das respectivas propostas.

  - A participação na licitação implica na aceitação integral do ato convocatório, bem como na observância dos regulamentos e normas administrativas e técnicas aplicáveis, observando-se o disposto nos subitens 4.3. 4.4 e 4.5 deste Edital.

  - CRONOGRAMA: será obrigatório no ato da licitação, apresentação de um Cronograma Físico-Financeiro compatível com os serviços, período de trabalho e desembolso.

- INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS

  - A licitante deverá, além das informações específicas requeridas pela CODEVASF, adicionar quaisquer outras que julgar necessárias. Somente serão aceitas normas conhecidas que assegurem a qualidade igual ou superior à indicada nos cadernos técnicos de encargos.

  - As licitantes deverão estudar minuciosa e cuidadosamente a documentação, informando-se de todas as circunstâncias e detalhes que possam de algum modo afetar a execução dos serviços, seus custos e prazos.

  - Quaisquer dúvidas de caráter técnico, formal ou legal na interpretação deste Edital e seus anexos, serão dirimidas pela Secretaria de Licitações, no endereço indicado no subitem 1.1. deste Edital ou através do FAX 87 3866-7742, e-mail 3sl@codevasf.gov.br, ouvida a Gerência Regional de Infra-Estrutura e Irrigação, em sua Unidade de Estudos e Projetos – 3ª GRD / UEP da 3ª SR da CODEVASF, respeitado o prazo disposto no item 5.4 a seguir descrito.

  - Os pedidos de esclarecimentos sobre quaisquer elementos somente serão atendidos quando solicitados por escrito até 03 (três) dias anteriores à data estabelecida para a abertura das propostas. As consultas formuladas fora deste prazo serão consideradas como não recebidas.

  - Analisando as consultas, a CODEVASF deverá esclarecê-las e, acatando-as, alterar ou adequar os elementos constantes do Edital e seus anexos, comunicando sua decisão, também por escrito, às demais licitantes.

  - A apresentação da proposta tornará evidente que a licitante examinou minuciosamente toda a documentação deste Edital e seus anexos, que a comprovou e a encontrou correta. Evidenciará, também, que a licitante obteve da CODEVASF, satisfatoriamente, as eventuais informações e esclarecimentos solicitados, tudo resultando suficiente para a elaboração da proposta apresentada, logo implicando na aceitação plena de suas condições, conforme o disposto no item 5.7 deste Edital.

  - Fica entendido que a licitante tenha pleno conhecimento das condições locais onde serão executados os serviços e terá solucionado todas as dúvidas antes da data da apresentação das propostas.

- APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA FINANCEIRA.

  - Serão aceitas propostas encaminhadas por via postal desde que sejam recebidas pela CODEVASF no endereço indicado no “caput” deste Edital até o dia e hora estabelecido para recebimento e abertura das propostas.

  - As propostas entregues, após o horário estabelecido no “caput” deste Edital serão consideradas como não recebidas, sendo de inteira responsabilidade da licitante a entrega tempestiva da Documentação e Propostas enviadas por via postal.

  - As licitantes deverão fazer entrega no dia, hora e local mencionados no “caput” deste Edital, em dois envelopes, fechados e numerados, contendo, respectivamente, a “Documentação” – Invólucro nº 01, e a “Proposta Financeira” – Invólucro nº 02, devidamente identificados, devendo constar ainda nos respectivos envelopes o nome e endereço da licitante, o número do edital e o objeto da licitação.

  - A “Documentação” e a “Proposta Financeira” deverão estar datilografadas ou impressas por processo eletrônico em papel timbrado da empresa, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, na ordem indicada no presente Edital, numerados seqüencialmente, com clareza, sem emendas, entrelinhas, rasuras ou borrões, numeradas e rubricadas em todas as suas folhas e assinada na última pelo responsável legal da empresa.

  - Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Secretaria de Licitações, ou ainda, publicação em órgão da imprensa oficial.

  - A comprovação de outorga de poderes para representação da empresa referida no subitem 6.4. deste Edital deverá se fazer pela apresentação de cópia do ato de sua investidura.

  - A proposta deverá contemplar todos os Serviços/Fornecimentos que compõem o objeto deste Edital, observando todas as descrições, características técnicas e demais recomendações constantes na Descrição Geral dos Serviços, que é parte integrante deste Edital. Não serão aceitas propostas que não apresentarem cotações para todos os Serviços/Fornecimentos solicitados.

  - DOCUMENTAÇÃO - INVOLUCRO Nº 01

Em invólucro fechado, que receberá a denominação de "Invólucro nº 01", será apresentada a "Documentação", em 02 (duas) vias distintas, de igual teor, em volumes separados, devendo ser evidenciado na respectiva capa de cada volume as inscrições: "ORIGINAL" e "2ª VIA" e deverá conter os documentos abaixo relacionados, sob pena de inabilitação.

  - DOCUMENTAÇÃO

    - Habilitação Jurídica

- Registro comercial, no caso de empresa individual;

- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato do registro de autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

- Declaração da inexistência de fato superveniente à expedição do CRC ou SICAF que impeça a sua habilitação, prevista no § 2º do Art. 32 da Lei nº 8.666/93 e declaração da licitante de que não tenha sido declarada inidônea por qualquer Órgão ou Entidade da Administração Pública, e que não está impedida de licitar ou contratar com a CODEVASF, bem como de que cumpre o disposto no inciso XXXIII, do Art. 7º da Constituição Federal;

    - Regularidade Fiscal

- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ;

- Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente a seu ramo de atividade e compatível com o objetivo contratual;

- Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei. A prova de quitação com a Fazenda Federal deverá ser acompanhada da Certidão quanto à Dívida Ativa da União, com validade em vigor;

- Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando o cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, mediante Certidão Negativa de Débitos com a Previdência Social - (CND), com validade em vigor;

- Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, emitida pela Caixa Econômica Federal, com validade em vigor;

      - A validade das certidões referidas nas alíneas "a" a "e" do subitem 6.9.2. corresponderá ao prazo fixado nos próprios documentos. Caso as mesmas não contenham expressamente o prazo de validade, a CODEVASF convenciona o prazo como sendo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedição, ressalvada a hipótese da licitante comprovar que o documento tem prazo de validade superior ao antes convencionado, mediante juntada de norma legal pertinente.

      - Caso a(s) certidão(ões) expedida(s) pela(s) Fazenda(s) Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal seja(m) POSITIVA(S), a(s) Certidão(ões) Positiva(s) com efeito negativo deverá(ão) constar expressamente na(s) mesma(s) o efeito negativo nos termos do art. 206, do CTN, ou a juntada de documentos comprovando que: o débito foi parcelado pelo próprio emitente do documento ou que a sua cobrança está suspensa, ou, se contestado, foi garantida a execução mediante depósito em dinheiro ou através de oferecimento de bens, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias, da data de recebimento.

    - Qualificação Técnica

- Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) demonstrando o ramo de atividade em serviços similares de ao objeto do presente Edital;

- Declaração da própria licitante informando que visitou o Perímetro e os locais onde serão executados os Serviços objeto deste Edital, e se inteirou das dificuldades e dos dados indispensáveis para a elaboração e apresentação da sua proposta, consoante ao subitem 4.4.1 deste Edital, e que os preços propostos cobrirão quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execução dos serviços;

- Atestado (s) de capacidade técnica, em nome da licitante, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA, comprovando ter à licitante executado  obras/serviços similares de porte e complexidade ao objeto desta licitação;

c1)	Define-se como obras similares ao objeto desta licitação as obras de construção ou recuperação de barragens de terra com sangradouro em pedra argamassada ou concreto ciclópico, ou serviços de construção de estradas ou obras semelhantes a licitada, construções de bueiros ou obras de arte em pedra argamassada, ou ainda obras correlatas de concreto;

c2)	Define-se como obras de porte e complexidade, conforme descrito na alínea “c” acima, aquelas que apresentam grandezas e características técnicas semelhantes às descritas no subitem 5.1 deste Edital.

c3)	Deverá(ão) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidão(ões) expedida(s) pelo  CREA, em destaque, os seguintes dados: local de execução, nome do contratante e da pessoa jurídica contratada, nome(s) do(s) responsável(is) técnicos(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) no CREA; descrição técnica sucinta indicando os serviços e quantitativos executados e o prazo final de execução.

- Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na equipe técnica a ser alocada na obra, na data de entrega da proposta, profissional de nível superior, devidamente registrado no CREA, detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica (ART) ou Certidão de Acervo Técnico (CAT), para comprovação de experiência na execução dos serviços similares ao objeto deste Edital;

d1)	Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente: o empregado ou o sócio;

d2)	Não serão aceitos, em hipótese alguma, técnicos com contratos de regime de prestação de serviços para efeito da comprovação do quadro permanente da Empresa, detentor de acervo técnico.

d3)	A licitante deverá comprovar através da juntada de cópias da "ficha ou livro de registro de empregado" registrados na DRT, ou através de cópia da carteira de trabalho ou do contrato social de que o detentor do acervo técnico de que trata a alínea "d" acima, pertence ao seu quadro de pessoal permanente na condição de empregado ou de sócio e de que está indicado para coordenar as obras/serviços objeto desta licitação.

d4)	Quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante tal comprovação será através do ato constitutivo da mesma e certidão do CREA, devidamente atualizada.

- DECLARAÇÃO DE VISITA: toda Empresa licitante terá que apresentar obrigatoriamente, DECLARAÇÃO de que visitou o local das obras, contactou com o proprietário da jazida e ficaram cientes de todos os possíveis entraves e dificuldades para a execução dos serviços, meios de transporte e comunicação, existência ou não de água e energia elétrica, distâncias de jazidas e aquisição de insumos, enfim, tudo que de uma forma ou outra venha a influir na composição dos custos e execução da obra. Chama-se atenção para o reconhecimento dos impostos municipais e demais licenças ou entendimentos com a prefeitura local para evitar transtornos à municipalidade, através de Técnico de Nível Superior pertencente ao seu quadro permanente como sócio ou Empregado, o qual será o Responsável Técnico pela execução da obra.

    - Qualificação Econômico-Financeira

- Certidão Negativa de Pedido de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo domicílio da pessoa física;

- Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovam a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados a mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta.

    - A licitante cadastrada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF deverá se limitar à apresentação da documentação exigida na alínea “e” do subitem 6.9.1 e todo o subitem 6.9.3 e subitem 6.9.4. A confirmação da situação regular da licitante será efetuada mediante consulta “on line” ao Sistema SICAF, nos moldes do art. 32, § 2ª da Lei de Licitações.

    - As demais licitantes deverão apresentar a totalidade da documentação exigida pelo subitem 6.9

    - Toda a documentação apresentada pela licitante, para fins de habilitação, deverá pertencer à empresa que efetivamente prestará os serviços, ou seja, o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ deverá ser o mesmo em todos os documentos, com exceção da CND junto ao INSS e do CRS junto ao FGTS, desde que comprove que os recolhimentos de INSS e FGTS são centralizados.

  - PROPOSTA FINANCEIRA - INVOLUCRO Nº 02

    - Em invólucro fechado, que receberá a denominação de "Invólucro nº 02" (dois), será apresentada a "Proposta Financeira", em 2 (duas) vias distintas, de igual teor, em volumes separados, devendo ser evidenciado na respectiva capa de cada volume, as inscrições: "ORIGINAL" e "2ª VIA" e deverá conter firmemente:

    - O Termo da Proposta constante do Anexo I que é parte integrante deste Edital, contendo valor global, para a execução dos serviços propostos, que deverá constituir o primeiro documento da Proposta Financeira.

    - Nome e endereço completo da licitante, número de telefone e fax, CNPJ, e qualificação (nome, estado civil, profissão, CPF, identidade e endereço) do dirigente ou representante legal, este mediante instrumento de procuração, que assinará o contrato no caso da licitante ser a vencedora;

    - Preencher a Planilha de Orçamento com clareza e sem rasuras e repetições, conforme modelo constante do Anexo II, que faz parte integrante deste Edital.

    - Planilha demonstrativa de custo da Bonificação das Despesas Indiretas (BDI). No detalhamento do BDI a licitante deverá considerar todos os impostos e taxas, conforme previsto na legislação vigente, ou seja, aplicado sobre o preço de venda ofertado à CODEVASF. – Quadro PO-XV;

    - Apresentação de cronograma físico financeiro que deverá ser absolutamente compatível com o cronograma físico.

    - Não serão admitidos cancelamentos, retificações de preços ou alterações nas condições estabelecidas, uma vez abertas as propostas.

    - Nos preços propostos deverão estar incluídas todas as despesas necessárias, impostos e taxas, leis sociais, seguros, mão-de-obra e quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente na execução dos serviços. No caso de omissão considerar-se-ão como inclusas nos preços.

    - O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contado a partir da data estabelecida para a entrega das mesmas, sujeita a revalidação por idêntico período. Propostas com prazos de validade inferiores serão rejeitadas.

- PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - O prazo para a execução total dos serviços será de 120 (cento e vinte) dias corridos no máximo, contado da data de assinatura do contrato, com eficácia legal após a publicação do respectivo extrato, do Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado na forma dos §§ 1º e 2º do art. 57 da Lei 8.666/93.

  - A execução dos serviços necessários deverá obedecer rigorosamente às normas pertinentes da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, às Especificações Técnicas deste instrumento e os Cadernos de Encargos da CODEVASF, que estão à disposição das licitantes na Gerência Regional de Infra-estrutura e Irrigação da CODEVASF 3ª SR, em Petrolina (PE).

  - Serão impugnados pela fiscalização todos e quaisquer serviços que não atendam às condições contratuais.

  - Ficará a Empresa CONTRATADA, obrigada a demolir e refazer todo e qualquer serviço impugnado pela fiscalização, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências.

  - A Empresa CONTRATADA será responsável pelos danos causados à CODEVASF e a terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia e ou omissão.

  - Será mantido pela Empresa CONTRATADA, perfeito e ininterrupto serviço de vigilância nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligência durante a execução das obras, até a entrega definitiva

- REAJUSTAMENTO

  - O regime de contratação e empreitada por preços unitários, fixos e irreajustáveis pelo período de um ano. Toda medição será mensal com os quantitativos levantados em campo, referentes aos serviços efetivamente executados, Se por motivos fortuitos, supervenientes à vontade da contratada, a execução das obras e serviços se estenderem por mais de um ano, o saldo do contrato será reajustado pela fórmula:

- I – Io

R = V  [---------------], onde:

Io

“R”	=	ao valor do reajustamento procurado;

“V”	=	ao índice contratual a ser reajustado;

“I” 	=	ao índice correspondente ao mês de aniversário da Proposta;

“Io”	= 	ao índice inicial correspondente ao mês de apresentação da Proposta.

  - Os Índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas na revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas – Custo Nacional da Construção Civil – Serviços de Consultoria – Coluna 39.

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

  - A forma de pagamento para a execução dos serviços objeto dessa contratação, será de preço unitário, mediante medições mensais dos serviços efetivamente realizados e entrega dos documentos de cobrança faturas/notas fiscais, conforme planilha apresentada pela empresa para cada item relacionado, devidamente atestadas pela fiscalização.

  - O prazo para análise, pela CODEVASF, dos relatórios e de documentos apresentados é de no máximo 10 (dez) dias, contados do dia seguinte do recebimento desses documentos e deverão estar previstos no cronograma. A CONTRATADA deverá considerar este fato de forma que os serviços não sofram solução de continuidade.

  - O pagamento da instalação, mobilização e desmobilização será:

- 60% (sessenta por cento) quando da mobilização de pessoal, máquinas e equipamentos, após a sua conclusão; e

- 40% (quarenta por cento) quando da desmobilização do canteiro de apoio das obras.

  - Os pagamentos serão efetuados em reais, observando-se o descrito nos itens seguintes:

  - A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar o valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, § 6º da IN/SRF n.º 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço.

  - As faturas deverão ser apresentadas corretamente preenchidas, sem rasuras e com as discriminações exigidas pela CODEVASF, além de estarem dentro do prazo de validade das mesmas, conforme registro da prefeitura

  - Eventual solicitação de reequilíbrio Econômico-Financeira do contrato será analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos como dispõe o artigo  65, inciso II, alínea “d” da Lei nº 8.666/93.

  - A empresa vencedora no certame, se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação ora exigida, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas.

  - Juntamente com a apresentação da Fatura terá a Contratada de apresentar a comprovação de recolhimentos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e à Previdência Social, através de GPS, devidamente autenticado, sob pena de retenção do pagamento devido, consoante o disposto no § 4º do Art. 31, da Lei nº 8.212 de 24/07/91, alterada pela Lei nº 9.032, de 28/04/95.

  - Quando se tratar da quitação do pagamento a CODEVASF se reserva o direito de reter 15% (quinze por cento) do valor do mesmo, até que seja apresentada a GPS relativo ao mês dos últimos serviços prestados. Da mesma forma, deverá comprovar o recolhimento do FGTS, sob pena da retenção do pagamento.

  - A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, tributários, comerciais e demais resultantes da execução do contrato, principalmente com a obrigatoriedade de requerer a exclusão da CODEVASF da lide das eventuais ações reclamatórias trabalhistas, propostas por empregados da Contratada, durante a vigência contratual, declarando-se como única e exclusiva responsável pelas referidas ações, inclusive perante possíveis subcontratados ou quaisquer terceiros interessados.

  - Na hipótese da CODEVASF vir a ser condenada, subsidiariamente nas ações reclamatórias trabalhistas e se o contrato estiver vigente, o valor da referida condenação será deduzido da medição desde que não haja possibilidade de composição entre as partes, visando o reembolso da importância despendida pela CODEVASF, a título de condenação trabalhista subsidiária, a CODEVASF utilizará o direito de regresso, em ação própria a ser intentada contra a Contratada, com a qual desde já a mesma expressa sua concordância, com as duas hipóteses previstas neste subitem.

  - As exigências da CODEVASF, quanto ao preenchimento das faturas deverão ser obtidas junto a fiscalização do contrato e quaisquer dúvidas existentes deverão ser sanadas pela Unidade de Contabilidade da CODEVASF 3ª SR, em Petrolina (PE).

  - As faturas deverão se protocoladas na CODEVASF 3ª SR, com todos os documentos contábeis e técnicos exigidos, preferencialmente, até o dia 15 do mês subsequente a medição.

  - Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos para pagamento, contados da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada.

  - As faturas deverão vir acompanhadas da documentação relativa a cada serviço faturado, devidamente atestada pela Fiscalização.

  - As faturas só serão liberadas para pagamento após aprovadas pela área gestora, devendo as mesmas estarem isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas à Contratada para correções.

  - Os documentos de cobranças indicarão, obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Nota de Empenho emitida pela CODEVASF para cobertura da execução dos serviços.

  - Nos documentos de cobranças deverão constar obrigatoriamente o número do contrato, o período de medição, o número da medição, o objeto do contrato e as demais exigências contábeis – discriminar os percentuais de materiais, mão de obra, CSLL, IRRF, ISS e COFINS.

  - Atendido ao disposto nos itens anteriores a CODEVASF considera como data final do período de adimplemento a data útil seguinte à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será observado o prazo de até 30 dias corridos para pagamento, conforme estabelecido no Art. 9º do Decreto 1.054, de 7 de fevereiro de 1994.

  - É de inteira responsabilidade da CONTRATADA, entregar, mensalmente à CODEVASF, os documentos de cobrança, acompanhados da memória de medição correspondente, de forma clara, objetiva e ordenada. Condição esta que, se não atendida, implicará em desconsideração pela CODEVASF, dos prazos estabelecidos.

  - A CODEVASF não pagará serviço algum que não se enquadre nas formas de pagamento estabelecidas neste Edital e/ou que não seja executado em plena conformidade com ele.

  - A CODEVASF não fará nenhum pagamento na forma de antecipação referente a aquisições e fornecimentos de materiais.

  - A CODEVASF não pagará, a qualquer título, valor de compensação pelo período de processamento do pagamento.

  - A CODEVASF não efetuará pagamento via cobrança bancária.

  - Será considerado em atraso o pagamento efetuado após o prazo estabelecido no subitem 9.15 do Edital, caso em que a CODEVASF pagará atualização financeira aplicando-se a seguinte formula:

- C	=	P[(1+I/100)N - 1)], onde

- C	– 	Valor calculado como atraso de pagamento;

- P	–	Valor da obrigação contratual paga com atraso;

- N	–	Número de dias entre o efetivo pagamento e a data estabelecida para quitação da obrigação contratual;

- I	–	Percentual para remuneração do valor da obrigação paga com atraso, do IGP-M no período N, ”Pró-Rata” dia.

  - Não sendo conhecido o índice para o período será utilizado, no cálculo, o último índice conhecido.

  - Quando utilizar o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a titulo de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.

  - Nos cálculos deverão ser utilizadas 5 (cinco) casas decimais.

- MULTAS

  - Em caso de inadimplemento, por parte da licitante vencedora de quaisquer das cláusulas ou condições do contrato, será aplicada a multa no percentual de 0,1 (um décimo por cento) ao dia sobre o valor global do Contrato, até o limite de 20% (vinte por cento) do prazo contratual, o que dará ensejo a sua rescisão.

    - O atraso, na execução dos serviços, inclusive dos prazos parciais constantes do cronograma físico-financeiro constitui inadimplência passível de aplicação de multa, conforme subitem 10.1 deste Edital.

  - Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela CODEVASF.

- A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da licitante vencedora. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora será convocada para complementação do seu valor, no prazo de 10 (dez) dias.

- Não havendo qualquer importância a ser recebida pela licitante vencedora, esta será convocada a recolher ao Departamento de Contabilidade e Finanças da CODEVASF o valor total da multa, no prazo de 10 (dez) dias contado a partir da data da comunicação.

  - A licitante vencedora terá um prazo de 10 (dez) dias corridos, contado a partir do pagamento da multa, para apresentar recurso à CODEVASF. Ouvido o fiscal designado para o acompanhamento do contrato, o recurso será encaminhado a Assessoria Jurídica, que procederá ao seu exame.

    - Após o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso será apreciado pela Diretoria Executiva, que poderá relevar ou não a multa.

  - Em caso de relevação da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a relevação novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

  - Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo.

- GARANTIA DE EXECUÇÃO

  - Como garantia para completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas convencionais, fica estipulada uma “Caução de Execução” no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser integralizado, em até 05(cinco) dias após a assinatura do contrato, em espécie, em Títulos da Dívida Pública da União, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, a critério da Contratada.

  - Quando se tratar de caução em títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, na forma do Art. 56, inc. I, da Lei 8.666/93 (redação dada pela Lei nº 11.079, de 2004).

  - Após a assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato será devolvida a "Caução de Execução", uma vez verificada a perfeita execução dos serviços contratados.

  - A caução em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pela CODEVASF, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da CODEVASF.

  - A não integralização da caução no prazo estabelecido no “caput” desta cláusula impedirá a liberação dos pagamentos previsto no subitem 11.1.

  - Não haverá qualquer restituição de caução em caso de dissolução contratual, na forma do disposto na cláusula da rescisão, hipótese em que a caução reverterá e será apropriada pela CODEVASF.

- ABERTURA DOS INVÓLUCROS

  - Os invólucros de que trata o subitem 6.3 do Edital serão recebidos em sessão pública, no local, dia e hora indicados no subitem 1.1, observado o disposto nos subitens 6.4 e 6.5 deste Edital.

  - Os trabalhos de recebimento dos invólucros, contendo a "Documentação" e a "Proposta Financeira", a realização da presente e o seu desenvolvimento, serão dirigidos pelo titular da Secretaria Regional de Licitações – 3ª SRL ou seu substituto eventual, juntamente com a Comissão Técnica de Julgamento.

  - A Secretaria Regional de Licitações – 3ª SRL, por seu titular ou substituto eventual, juntamente com a Comissão Técnica de Julgamento, procederá à abertura dos invólucros n.º 1 (um) “Documentação” que será em seguida examinada pela Comissão Técnica de Julgamento com a proclamação das licitantes habilitadas e inabilitadas, se houver. Em seguida serão abertas os invólucros n.º 2 – Proposta Financeira das licitantes habilitadas.

  - Caso não seja possível a proclamação das empresas habilitadas e inabilitadas os invólucros n.º 2 - “Proposta Financeira” - deverão ser rubricados em seus fechos pelos presentes e permanecerão em poder e sob guarda da Secretaria Regional de Licitações – 3ª SRL, até a data que for designada para sua abertura.

  - Tendo sido proclamadas as empresas habilitadas e inabilitadas no julgamento da “Documentação” sem que haja manifestação contrária das licitantes, após a abertura dos invólucros n.º 2 não mais poderá haver impugnação da documentação julgada.

  - A Proposta Financeira será rubricada pelos representantes da CODEVASF e das licitantes, ficando à disposição dos interessados, para fins de vista, por prazo não superior a 24 (vinte e quatro) horas, posterior à abertura das propostas, após o que serão encaminhadas à Comissão Técnica de Julgamento.

  - Da sessão pública a que se refere o subitem 12.1, bem como daquela que for eventualmente convocada para abertura das Propostas Financeiras das licitantes habilitadas serão lavradas atas em que se consignarão eventuais reclamações, impugnações ou ressalvas das licitantes. Essas atas serão assinadas pelos que comparecerem às sessões.

- EXAME E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

  - A Comissão Técnica de Julgamento composta de, no mínimo 03 (três) membros, procederá ao exame e ao julgamento da "Documentação" e da "Proposta Financeira" e elaborará relatório de suas conclusões, onde exporá as razões que as determinaram, detalhes ou incidentes ocorridos e o encaminhará à 3ª Superintendência Regional para aprovação.

  - Em caso de divergência entre as informações contidas na documentação impressa e na proposta específica, prevalecerão aquelas contidas na proposta.

  - É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão de documentos que deveriam constar originariamente da proposta.

  - O julgamento da "Documentação" será realizado segundo as informações constantes dos itens 5.5.1 deste Edital.

    - Serão habilitadas no julgamento da "Documentação" as empresas que apresentarem todos os documentos exigidos no item 5.5.1 deste Edital, observadas as condições estabelecidas nos respectivos itens.

  - A Comissão Técnica de Julgamento encaminhará o relatório do julgamento da "Documentação e Propostas" das licitantes, com parecer conclusivo para a aprovação da Superintendência, com a indicação das Licitantes habilitadas.

  - Após a aprovação da CODEVASF o resultado será comunicado por escrito pela Secretaria de Licitações – 3ª/SL diretamente às licitantes, com a convocação para a abertura da Proposta Financeira das Licitantes habilitadas.

  - A Comissão Técnica de Julgamento examinará as propostas das licitantes habilitadas e determinará se as mesmas estão completas, se houver erros de cálculos, e se todos os documentos foram devidamente assinados, e se todas as propostas estão, de maneira geral, de acordo com as exigências dos documentos de licitação.

  - Erros aritméticos serão retificados desde que não importem em acréscimo do preço fixado no Termo de Proposta, em obediência ao subitem 5.6. deste Edital, que exige a apresentação de proposta firme.

- Se houver discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá e o preço total, será corrigido;

- Se houver discrepância entre os valores numéricos e seus correspondentes por extenso, prevalecerão os valores escritos por extenso.

  - Erros ou distorções em qualquer preço ou componente de preço, que impliquem em acréscimo do preço fixo no Termo de Proposta não serão considerados.

  - Ocorrendo a hipótese prevista no subitem 13.8. a licitante deverá honrar o preço fixado no Termo de Proposta, sob pena de desclassificação.

  - Será considerada vencedora a licitante habilitada que apresentar o menor preço global, com base nos quantitativos apresentados em planilha e que em hipótese alguma podem ser modificados quando da apresentação da proposta; e que atenda a todas as exigências para a execução dos serviços objeto deste Edital, observado o disposto no subitem 13.9 acima.

  - Qualquer tentativa de uma licitante em influenciar a Comissão de Julgamento ou à CODEVASF quanto ao processo em exame, avaliação, comprovação das propostas e na tomada da Decisão para a adjudicação do objeto desta licitação, resultará na rejeição de sua proposta.

  - No caso de empate entre duas ou mais propostas o desempate será mediante sorteio em ato público, para o qual todas as licitantes serão convidadas.

  - A Comissão Técnica de Julgamento encaminhará à aprovação da Diretoria Executiva da CODEVASF, o relatório do julgamento das Propostas indicando a licitante a ser convidada a assinar o Contrato para a execução dos trabalhos.

  - Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste Edital e as propostas com preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, consoante o art. 40 – inciso X – c/c com o art. 48 - § 1º da Lei 8.666/93, para as licitações de obras do tipo “menor preço”:

    - A Comissão Técnica de Julgamento julgará as Propostas Financeiras das licitantes classificadas e consideradas adequadas aos termos deste Edital, sendo desclassificada aquela que:

- Apresentar na planilha preços unitários, simbólicos, irrisórios ou de valor zero; incompatíveis com os custos dos insumos e salários, acrescidos dos respectivos encargos, incoerentes com os de mercado ou coeficientes de produtividade incompatíveis com a execução do objeto da licitação a ser contratada, exceto quando se referirem aos materiais e instalações de propriedade da própria licitante, e para os quais ela renuncie expressamente na proposta a parcela ou totalidade da remuneração;

- Apresentar preços ou quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste Edital;

- Apresentar preços inexeqüíveis.

- c1) Consideram-se manifestamente inexeqüíveis, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% /(setenta por cento) do menor dos seguintes valores;

- Média Aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela CODEVASF, ou

- Valor orçado pela CODEVASF.

- Dos licitantes classificados na forma da alínea “c1” do subitem 12.15.1 acima, cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor que a que se refere dos Incisos “I” e “II”, acima, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional dentre as modalidades previstas no § 1º, do Art. 56, da Lei 8.666/93, igual a diferença entre o valor resultante da alínea “c1” acima e o valor da correspondente proposta.

  - Quando todas as propostas forem desclassificadas, a CODEVASF poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de outras propostas escoimadas das causas da desclassificação.

  - A divulgação do resultado final será afixada no quadro de avisos da CODEVASF e comunicado diretamente às licitantes que participaram, por telex/fax e disponibilizado nos sites da CODEVASF e COMPRASNET: www.codevasf.gov.br e www.comprasnet.gov.br, onde poderão ser adquiridos ou retirados e publicado no Diário Oficial da União.

  - Todas as propostas das licitantes classificadas constituirão peças do processo de que trata este Edital.

- ADJUDICAÇÃO

  - A adjudicação das obras/serviços será efetuada mediante Contrato que a licitante vencedora firmará com a CODEVASF, observadas as condições constantes do Edital e seus anexos.

  - A licitante vencedora deverá assinar o contrato na Assessoria Jurídica – 3ª AJ da CODEVASF em Petrolina - PE, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data da convocação.

    - O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela parte adjudicada, durante o transcurso do prazo especificado no subitem 14.2. desde que ocorra motivo justificado e aceito pela CODEVASF.

  - A CODEVASF providenciará a publicação do presente contrato, em extrato, no Diário Oficial da União – Seção 3, até o quinto dia útil do mês subseqüente ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, na forma do art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93.

  - Na hipótese do não comparecimento da licitante vencedora para a assinatura do Contrato no prazo estipulado ou em caso de recusa por parte desta, a CODEVASF convocará as que seguirem, por ordem de classificação para fazê-lo em igual preço e prazo e nas mesmas condições propostas pela 1ª classificada.

  - Além das medidas legais cabíveis, a licitante vencedora desistente da assinatura do contrato será declarada suspensa de participar de licitações na CODEVASF por 2 (dois) anos, o que será publicado no Diário Oficial da União.

  - A Contratada obriga-se a promover a anotação do Contrato no CREA com jurisdição no local de execução dos serviços (Lei 6.496/77, Art. 1º), juntamente com o registro dos responsáveis técnicos pelos serviços objeto desta licitação conforme Resolução nº 317 de 31/10/86.

- RECURSOS ADMINISTRATIVOS

  - Caberá recurso administrativo das decisões emanadas da Comissão Técnica de Julgamento, em quaisquer das fases da presente licitação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da data da divulgação da decisão.

  - O recurso deverá ser apresentado no protocolo da CODEVASF no horário de 08(oito) às 12 (doze) horas e das 13:30 (treze e trinta) às 17 (dezessete) horas.

  - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da Comissão Técnica de Julgamento, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

  - Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

  - Somente serão considerados os recursos devidamente fundamentados que estiverem dentro do prazo estabelecido no subitem 15.1

  - Recursos encaminhados via fax só terão eficácia se o original for entregue na CODEVASF, necessariamente, até 5 (cinco) dias da data do término do prazo recursal.

- FISCALIZAÇÃO

  - A fiscalização das obras/serviços será feita diretamente por uma equipe técnica que atuará sob a responsabilidade de um Coordenador formalmente designado na forma do Art. 67 da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se a Contratada está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

  - Antes de iniciar os serviços a contratada deverá apresentar à Fiscalização o ART – Anotação de Responsabilidade Técnica da obra, o diário da obra e instalar a placa da obra. O não cumprimento dessas exigências será motivo para suspensão imediata do início dos serviços.

  - A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a Contratada assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

  - A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato à 3ª GRD/UEP, responsável pela execução do contrato.

  - Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

  - Das decisões da Fiscalização, poderá a Contratada recorrer à Divisão da Área de Engenharia, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.

  - A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

  - A CODEVASF se reserva o direito de exigir o imediato afastamento de qualquer empregado ou prepostos da contratada, que não mereça confiança, embarace a fiscalização ou se conduza de modo inconveniente ou incompatível com o desempenho das tarefas que lhes forem atribuídas.

  - Toda comunicação da CONTRATADA para a CODEVASF deverá ser por escrito, via Fiscalização.

  - Cabe ao Fiscal do CONTRATO a constatação de falhas, omissões ou negligência da CONTRATADA, na execução dos serviços e fornecimentos deste Edital. Isso vindo a ocorrer será de única e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA reparar os prejuízos, diretos e indiretos, ocasionados às estruturas do Perímetro ou a terceiros.

  - Quando solicitado pela Fiscalização, a contratada deverá entregar na CODEVASF 3ª SR, à Gerência Regional de Infra-Estrutura e Irrigação, o veículo especificado no Edital, atendendo todas as especificações técnicas e administrativas constantes no mesmo.

  - A contratada deverá manter, no escritório do canteiro de obras, um livro de ocorrências para as anotações de acompanhamento dos serviços, observações e orientações da Fiscalização.

- RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS

  - Após o término dos serviços, a contratada requererá o recebimento definitivo dos serviços contratados.

  - A fiscalização fará a vistoria e estando os serviços de acordo com as especificações, efetivamente não tendo nenhuma observação a fazer, será lavrado o Termo de Encerramento Físico do Contrato, com a liberação da caução.

  - Na medição final deverá ser entregue à fiscalização o Diário de Obras com o As-built, em comum acordo de ambas as partes envolvidas.

  - Na hipótese de correções, a contratada terá um prazo de 30 (trinta) dias para regularização das mesmas. Só após a realização destas correções, e estando a Fiscalização de acordo, será lavrado o Termo de Encerramento Físico do Contrato, que permitirá a liberação da caução contratual, sendo que este deverá ser assinado por representantes da CODEVASF, juntamente com representante autorizado pela contratada.

  - A última fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

  - O Termo de Encerramento Físico do contrato está condicionado a emissão de Laudo Técnico pela CODEVASF sobre todos os serviços executados.

  - DO ENCERRAMENTO: o TERMO DE ENCERRAMENTO FÍSICO só será emitido após a conclusão total dos serviços, acompanhado da MEDIÇÃO FINAL, devidamente assinado pela Empresa CONTRATADA,  FISCAL  do  CONTRATO e SUPERINTENDENTE REGIONAL da CODEVASF 3ª SR.

  - O recebimento definitivo dos serviços, após a sua execução e conclusão, obedecerá ao disposto nos Artigos 73 a 76 da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores.

- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

  - Os recursos orçamentários para a contraprestação dos serviços deste Edital, sob a gestão da 3.ª Superintendência Regional, correrão à conta de da funcional programática: 18.544.0515.1851.1427 – Programa de Construção e Recuperação de Barragens do Ministério da Integração Nacional – PTRES 019866, respectivamente, e estão estimados em R$ 423.506,78 (Quatrocentos e vinte três mil, quinhentos e seis reais e setenta e oito centavos), já incluso o BDI, a  preços de junho / 2007, sob a gestão da 3ª Superintendência Regional.

- CONDIÇÕES GERAIS

  - Os preços unitários propostos deverão contemplar toda mão-de-obra necessária para a efetiva execução dos serviços, fornecimento dos materiais, transporte de equipamentos, materiais e pessoal, despesas financeiras, custos diretos e indiretos que incidam sobre cada serviço, inclusive lucro.

  - Será obrigatório, no ato da licitação, a apresentação das composições de todos os preços unitários propostos e a composição do BDI.

  - COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS: A empresa contratada manterá na obra 01 (um) engenheiro preposto da empresa, 01 (um) mestre-de-obras, operários e funcionários em número e especialização compatíveis com a natureza dos serviços, bem como materiais em quantidades suficientes para execução dos trabalhos; 01 (um) diário de obras, onde fará todos os dias as anotações dos serviços executados naquele dia, quantidade de equipamentos e profissionais, solicitações à ou da fiscalização, enfim, tudo que achar necessário anotar para o bom desempenho dos serviços. Será mantido pela empresa contratada, perfeito e ininterrupto serviço de vigilância nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligência durante a execução das obras, até a sua entrega definitiva.

  - PLACA DA OBRA: Será colocada pela empresa contratada 01 (uma) placa alusiva à obra, em local a ser definido pela fiscalização, conforme modelo disponível na 3ª GRD/UEP.  A não colocação da placa é motivo para a suspensão do início dos serviços.

  - EQUIPAMENTOS MÍNIMOS: No ato da licitação as Licitantes deverão declarar que disponibilizarão, no mínimo, os seguintes equipamentos para a obra: 01  Escavadeira Hidráulica, 01 Trator de Esteira,  01 caminhão Pipa, 01 Motoniveladora, 01 Rolo Compactador vibratório,  01 betoneira, 01 grupo gerador, 01 bomba para jateamento, 01 Compressor de ar, 02  Caminhões Caçamba e 01 veículo de apoio. A não apresentação dessa declaração será motivo de desclassificação sumária.

  - As licitantes poderão receber notificações deste Edital e seus anexos, passando tais notificações a integrar os referidos documentos.

  - EQUIPAMENTOS MÍNIMOS: Os equipamentos mínimos exigidos para a obra  e sem os quais nenhum serviço será iniciado são:1 (um) trator de esteira,1(uma) escavadeira hidráulica, 1(um) caminhão tanque, 1(um) rolo compactador vibratório, 1(uma) motoniveladora e 2(duas) caçambas basculantes.

  - CANTEIRO DE OBRAS:O canteiro de obras ficará a cargo, totalmente, da empresa contratada, a qual o dimensionará, edificará e desmobilizará após a conclusão total dos serviços. O seus custos de instalação, manutenção e desinstalação serão diluídos no item “Mobilização”, inclusive os EPI's dos funcionários e placas de sinalização vertical necessárias a segurança dos serviços e usuários das estradas nas proximidades da obra.

  - Todos os empregados da contratada deverão estar uniformizados e identificados, além de utilizarem os EPI's necessários à execução das tarefas do cronograma.

  - No canteiro de obras deverá ser prevista uma sala para a fiscalização da CODEVASF

  - Todas as informações para a realização dos serviços objeto deste Edital (plantas, desenhos, placas, etc.) estarão disponíveis na 3ª GRD/UEP da 3ª Superintendência Regional para consulta e/ou reprodução.

  - A Minuta de Contrato, Anexo IV, regulamenta as condições de pagamento, reajustamento, responsabilidade, multas, e encerramento físico e financeiro do Contrato. A referida Minuta sofrerá ajustes ou adequações necessárias.

  - O presente contrato será rescindido unilateralmente de pleno direito pela CODEVASF, com a conseqüente perda da caução e da idoneidade da contratada, nos termos do art. 78, inciso I a XII e XVII, da Lei 8.666/93, observadas as disposições do art. 77, 79 e 80 da citada lei.

  - A Contratada é responsável, desde o início das obras até o encerramento do contrato, pelo pagamento integral das despesas do canteiro referentes a água, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados. Será obrigatória a apresentação e entrega mensal a CODEVASF para controle, dos comprovantes dos pagamentos efetuados.

  - Devem ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alterações que ocorrerem durante a execução do presente contrato, especialmente as referentes a serviços ou fornecimentos extras.

  - Serviços/obras e fornecimentos extras não contemplados na planilha de preços da contratada deverão ter seus preços fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipóteses deverão ser previamente autorizadas/aprovadas pela autoridade competente.

  - A CODEVASF poderá revogar a licitação quando nenhuma das propostas satisfizer o objetivo da mesma, quando for evidente que tenha havido falta de competição, ou quando caracterizado o indício de colusão.

  - A CODEVASF poderá, ainda, revogar a licitação por razão de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente, e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer isento e devidamente fundamentado.

  - Fica assegurado a CODEVASF e aos seus técnicos o direito de acompanhar e fiscalizar os serviços prestados pela licitante, com livre acesso aos locais de trabalho para a obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos trabalhos.

  - Responsabiliza-se a licitante vencedora por quaisquer ônus decorrentes de danos que vier causar a CODEVASF e a terceiros, em decorrência da execução das obras/serviços objeto desta licitação.

  - A licitante vencedora será responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, trabalhista, securitária e previdenciária, os quais correrão por sua conta exclusiva.

  - À CODEVASF fica assegurado o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar e participar total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execução dos trabalhos aqui propostos.

  - A licitante vencedora será responsável pelo pagamento de todos os tributos ou encargos legais devidos em decorrência do contrato.

  - Este Edital e seus anexos farão parte integrante do Contrato a ser firmado com a licitante vencedora, independente de transcrições.

  - O Foro da Justiça Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, em qualquer das varas federais instaladas na cidade de Petrolina será competente para dirimir questões oriundas da presente convocação, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Petrolina-PE, 14 de novembro de 2007.

MANUEL MATHEUS VENTURA FILHO

Superintendente Regional

CODEVASF – 3.ª SR

Processo n.º 59530.000840/2007-10

ANEXO I

MODELO DE DECLARAÇÃO

#### EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 036/2007

#### ANEXO I

(MODELO DE DECLARAÇÃO - PARA AS SITUAÇÕES PREVISTAS NO SUBITEM 6.9.1 – alínea “e”).

A Licitante _____________________________________, CNPJ/MF n.º _________________________________, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penalidades da Lei, que até a presente data, NÃO EXISTE FATO QUE INVALIDE O SEU  REGISTRO CADASTRAL NO SICAF/CRC, para fins de habilitação na presente licitação, (Art. 32 - § 2º Lei 8.666/93) e declara também sob as penas da Lei que não foi declarada inidônea por qualquer ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA”, em qualquer de suas esferas, Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal, e de que não está impedida de licitar e contratar com a CODEVASF (Art.87 Inciso IV Lei 8.666/93).

##### Cidade, data

_______________________________

Assinatura do representante legal

###### Nome: _______________________________

###### Função: ______________________________

ANEXO II

TERMO DA PROPOSTA

Á

CODEVASF

Rua Presidente Dutra, 160

Centro

PETROLINA-PE

Prezados Senhor:

Tendo examinado os Documentos de Licitação, dos quais acusamos o recebimento, nós, abaixo-assinados, oferecemos a execução dos serviços de recuperação e melhoramento da Barragem de Ribeira no Município de Santa Filomena no Estado do Pernambuco no estado do Pernambuco, em conformidade com a Descrição dos Serviços descritos no item 2 do Edital n.º ____/2007, no valor mensal de R$______(valor por extenso) e global de R$_____(valor por extenso), de acordo com a planilha de preços anexa e parte integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar o serviço no prazo fixado no Edital e conforme as especificações nele contidas, a contar da data da assinatura do instrumento contratual.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias desde a data fixada para abertura das propostas (_____________________________________________), e representará um compromisso que pode ser aceito a qualquer prazo antes da expiração desse prazo.

Na oportunidade, credenciamos junto à CODEVASF o Sr.____________________, carteira de identidade n.º__________, órgão expedidor____________, ao qual outorgamos os mais amplos poderes, inclusive para interpor recursos, quando cabíveis transigir, desistir, assinar atas e documentos, e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa.

Declaramos, ainda mais, nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital e seus anexos e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos incidentes sobre os serviços de apoio técnico.

Atenciosamente,

______________________________________

FIRMA LICITANTE/CNPJ

_________________________________________

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

#### ANEXO II

#### TERMO DA PROPOSTA

| PLANILHA DE ORÇAMENTO DA RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DA BARRAGEM DE RIBEIRA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MUNICÍPIO/ESTADO: SANTA FILOMENA/PE |  | DATA 01/08/2007 |  |  |  | FOLHA 01 |  |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$) |  |  |
|  |  |  |  |  | UNIT. |  | TOTAL |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Mobilização de pessoal e equipamentos |  | Vb | 1,00 |  |  |  |
| 1.2 | Desmobilização de pessoal e equipamentos |  | Vb | 1,00 |  |  |  |
| 1.3 | Instalação do canteiro de obras |  | Vb | 1,00 |  |  |  |
| 1.4 | Desmatamento, destocamento e limpeza do terreno |  | m2 | 30.000,00 |  |  |  |
| 2.0 | BARRAGEM DE TERRA |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Execução de lastro de areia grossa/média, e=10 cm, para proteção do coroamento da barragem. |  | m³ | 7,00 |  |  |  |
| 2.2 | Aterro compactado mecânico à 95% do Proctor Normal. |  | m³ | 3.013,33 |  |  |  |
| 2.3 | Meio-fio em concreto simples de 15 MPA com espessura de 10 cm sobre o coroamento do vertedouro do barragem. |  | m | 140,00 |  |  |  |
| 2.4 | Escavação,carga, descarga e transporte em material de 1ª categoria DT< 1Km em áreas de empréstimos |  | m³ | 3.012,90 |  |  |  |
| 2.5 | Proteção vegetal do paramento de jusante com macambira. |  | m2 | 1.787,60 |  |  |  |
| 2.6 | Fornecimento e assentamento de calhas em concreto simples conc. 15 MPA |  | m³ | 5,60 |  |  |  |
| 3.0 | VERTEDOURO DA BARRAGEM |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Escavação,carga, descarga e transporte em material de 1ª categoria DT até 1Km |  | m³ | 4.000,00 |  |  |  |
| 3.2 | Escavação,carga, descarga e transporte em material de 3ª categoria DT até 1Km |  | m³ | 576,30 |  |  |  |
| 3.3 | Alvenaria de perdra argamassada, no traço 1:3 |  | m³ | 868,64 |  |  |  |
| 3.4 | Revestimento tipo barra lisa com argamassa com aditivo impermeabilizante – traço 1:4 |  | m2 | 2.407,84 |  |  |  |
| 3.5 | Construção de laje em concreto simples 15 Mpa no vertedouro da barragem |  | m3 | 95,92 |  |  |  |
| 3.6 | Enrocamento de pedra no vertedouro |  | m3 | 135,60 |  |  |  |
| 4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Veículo tipo Sedan, com seguro, combustível, lubrificante, ar-condicionado e manutenção geral |  | mês | 3,00 |  |  |  |
| 4.2 | Fornecimento e assentamento de placa de identificação de obra conforme projeto. |  | m2 | 6,00 |  |  |  |
| 4.3 | Fornecimento e assentamento de placa de identificação da barragem em concreto conforme projeto. |  | Unid | 1,00 |  |  |  |
| VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO III

PLANILHAS QUANTIDADES E ORÇAMENTAÇÃO

DETALHAMENTO DO BDI

(VALOR ESTIMADO)

#### ANEXO III

#### EDITAL - TOMADA DE PREÇOS N.º 036/2007

| PLANILHA DE ORÇAMENTO DA RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DA BARRAGEM DE RIBEIRA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MUNICÍPIO/ESTADO: SANTA FILOMENA/PE |  | DATA 01/08/2007 |  |  |  | FOLHA 01 |  |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$) |  |  |
|  |  |  |  |  | UNIT. |  | TOTAL |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  | 19.680,00 |
| 1.1 | Mobilização de pessoal e equipamentos |  | Vb | 1,00 | 2.340,00 |  | 2.340,00 |
| 1.2 | Desmobilização de pessoal e equipamentos |  | Vb | 1,00 | 2.340,00 |  | 2.340,00 |
| 1.3 | Instalação do canteiro de obras |  | Vb | 1,00 | 7.800,00 |  | 7.800,00 |
| 1.4 | Desmatamento, destocamento e limpeza do terreno |  | m2 | 30.000,00 | 0,24 |  | 7.200,00 |
| 2.0 | BARRAGEM DE TERRA |  |  |  |  |  | 61.805,91 |
| 2.1 | Execução de lastro de areia grossa/média, e=10 cm, para proteção do coroamento da barragem. |  | m³ | 7,00 | 58,85 |  | 411,95 |
| 2.2 | Aterro compactado mecânico à 95% do Proctor Normal. |  | m³ | 3.013,33 | 10,00 |  | 30.133,30 |
| 2.3 | Meio-fio em concreto simples de 15 MPA com espessura de 10 cm sobre o coroamento do vertedouro do barragem. |  | m | 140,00 | 13,03 |  | 1.824,20 |
| 2.4 | Escavação,carga, descarga e transporte em material de 1ª categoria DT< 1Km em áreas de empréstimos |  | m³ | 3.012,90 | 6,15 |  | 18.529,34 |
| 2.5 | Proteção vegetal do paramento de jusante com macambira. |  | m2 | 1.787,60 | 5,00 |  | 8.938,00 |
| 2.6 | Fornecimento e assentamento de calhas em concreto simples conc. 15 MPA |  | m³ | 5,60 | 351,63 |  | 1.969,13 |
| 3.0 | VERTEDOURO DA BARRAGEM |  |  |  |  |  | 331.888,01 |
| 3.1 | Escavação,carga, descarga e transporte em material de 1ª categoria DT até 1Km |  | m³ | 4.000,00 | 6,15 |  | 24.600,00 |
| 3.2 | Escavação,carga, descarga e transporte em material de 3ª categoria DT até 1Km |  | m³ | 576,30 | 82,00 |  | 47.256,60 |
| 3.3 | Alvenaria de perdra argamassada, no traço 1:3 |  | m³ | 868,64 | 211,00 |  | 183.283,42 |
| 3.4 | Revestimento tipo barra lisa com argamassa com aditivo impermeabilizante – traço 1:4 |  | m2 | 2.407,84 | 15,00 |  | 36.117,60 |
| 3.5 | Construção de laje em concreto simples 15 Mpa no vertedouro da barragem |  | m3 | 95,92 | 351,63 |  | 33.728,35 |
| 3.6 | Enrocamento de pedra no vertedouro |  | m3 | 135,60 | 50,90 |  | 6.902,04 |
| 4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  |  | 10.132,86 |
| 4.1 | Veículo tipo Sedan, com seguro, combustível, lubrificante, ar-condicionado e manutenção geral |  | mês | 3,00 | 3.000,00 |  | 9.000,00 |
| 4.2 | Fornecimento e assentamento de placa de identificação de obra conforme projeto. |  | m2 | 6,00 | 111,43 |  | 668,58 |
| 4.3 | Fornecimento e assentamento de placa de identificação da barragem em concreto conforme projeto. |  | un | 1,00 | 464,28 |  | 464,28 |
| VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  |  |  |  | 423.506,78 |

#### ANEXO III

#### EDITAL - TOMADA DE PREÇOS N.º 036/2007

| CODEVASF |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETALHAMENTO DO BDI |  |  |  |  |  |  |
| QUADRO – PO – XV |  | TP | OBRA |  | LOTE | FOLHA |
|  |  |  |  |  |  | ____ /____ |
| NOME DA EMPREITEIRA |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | COMPOSIÇÃO |  |  | TAXA % | VALOR |  |
|  |  |  |  |  | (R$) | ( ) 1 |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  |  |  |
| 1.1 | . Escritório Central |  |  |  |  |  |
| 1.2 1.3 | . Viagens de Supervisão . Outros |  |  |  |  |  |
| 2 | IMPOSTOS E TAXAS |  |  |  |  |  |
|  | . ISS |  |  |  |  |  |
|  | . PIS |  |  |  |  |  |
|  | . FINSOCIAL |  |  |  |  |  |
|  | . CPMF |  |  |  |  |  |
| 3 | TAXA DE RISCO |  |  |  |  |  |
| 4 5 | DESPESAS FINANCEIRAS BENEFÍCIOS |  |  |  |  |  |
|  | T O T A I S |  |  |  |  |  |

| NOME DO INFORMANTE |  | DATA | MOEDA 1: DATA __/__/__ TAXA DE CAMBIO; |
| --- | --- | --- | --- |
| QUALIFICAÇÃO | ASSINATURA |  | A CARGO DA CODEVASF |

OBSERVAÇÃO: deverá ser preenchida pela licitante.

- ESPECIFICAR A MOEDA ESTRANGEIRA, CASO EXISTENTE.

- CONSIDERAR TODOS OS IMPOSTOS E TAXAS CONFORME PREVISTO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, APLICADOS SOBRE O PREÇO DE VENDA DA OBRA.

MODELO

ANEXO IV

MINUTA DE CONTRATO

ANEXO IV

MINUTA DE CONTRATO

#### MINUTA

Contrato que entre si fazem a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF, e a Firma ________________ para a execução dos serviços de recuperação e melhoramento da Barragem de Ribeira no Município de Santa Filomena no Estado do Pernambuco, Estado de Pernambuco, de acordo com CI constante às fls. 01 do presente processo administrativo.

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF, empresa pública federal, com atual denominação social por força da Lei nº 9.954, de 06 de janeiro de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto nº3.604, de 20 de setembro de 2000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº00.399.857/0001-26, com sede e foro em Brasília, Distrito Federal, no Setor de Grandes Áreas Norte, Quadra 601, Conjunto I, doravante denominada CODEVASF, representada, neste ato, pelo Superintendente da 3ª Superintendência Regional, ________________, ________________, brasileiro, ______, inscrita no CPF/MF sob n.º ______________, CI n.º _________ SSP/PE, e a firma ___________________________________, inscrita no CNPJ sob o n.º __________________, estabelecida na Rua _______________________________________________________, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato por _____________________, (qualificação), inscrito no CPF/MF sob n.º ______________, CI n.º ________________, resolvem celebrar o presente Contrato, em conformidade com a Lei 8.666/93 e legislação complementar sobre a matéria e com a autorização da Diretoria Executiva da CODEVASF, na forma da Resolução nº ____, datada de ______________________, constante do Processo Administrativo 59.530.000840/2007-10, conforme as cláusulas e condições seguintes:

- CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a contratação dos serviços de Execução dos serviços de recuperação e melhoramento da Barragem de Ribeira no Município de Santa Filomena no Estado do Pernambuco zona de influência da 3ª Superintendência Regional da CODEVASF.

1.1 – A presente licitação, na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, do tipo Menor Preço, sob o regime de empreitada por preço unitário, (Art. 6, inciso VIII, alínea b, c/c art. 45, § 1º inciso I), reger-se-á pela Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, com as alterações da Lei n.º 8.883, de 08/06/94 e Lei  nº9.648, de 27 de maio de 1998.

1.2- LOCALIZAÇÃO

- A Barragem de Ribeira localiza-se no Distrito de Socorro, no Município de Santa Filomena, no Riacho dos Caldeirões, pertencente à Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco no Estado de Pernambuco. O acesso se dá pela estrada de terra ligando a Cidade de Santa Filomena até a localidade de Socorro, percorrendo 20 Km até o local da obra.

- 1.3- DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS

- Os serviços consistem na construção de muros de proteção à barragem em alvenaria de pedra argamassada; meio-fio e camada drenante com areia no coroamento; sistema de drenagem através de canaletas e plantio de vegetação para a proteção do talude de jusante; construção de um aterro compactado revestido por uma laje de concreto simples, construção de muros de proteção em alvenaria de pedra argamassada e enrocamento.

- Todos os serviços serão rigorosamente executados de acordo com a planilha orçamentária, conforme descrições contidas nas Especificações Técnicas e nos CADERNOS DE ENCARGOS DA CODEVASF que estão à disposição na CODEVASF –3ª GRD/UEP, para consulta.

- CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS

Os serviços objeto deste Contrato serão executados com fiel observância a este instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que o integram, independentemente de transcrição:

- Proposta da Contratada, datada de __________;

- Edital do TOMADA DE PREÇOS n.º ___/2007 – CODEVASF – 3ª SR e Anexos;

- Especificações Técnicas;

- Demais documentos contidos no Processo N.º ___________________.

Em caso de divergências entre os documentos acima indicados e os termos deste instrumento prevalecerão estes últimos.

- CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - O prazo para a execução total dos serviços será de 120 (cento e vinte) dias corridos no máximo, contado da data de assinatura do contrato, com eficácia legal após a publicação do respectivo extrato, do Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado na forma dos §§ 1º e 2º do art. 57 da Lei 8.666/93.

  - Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente será apreciado pela CODEVASF se manifestado, expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias antes do vencimento do Contrato.

  - O documento de que trata o item anterior deverá estar protocolizado na CODEVASF até a data limite estabelecida para o pedido.

- CLÁUSULA QUARTA – VALOR

O valor global do presente Contrato é de R$_________(_____________________), fixo e irreajustável pelo período de 01(um) ano.

  - No valor global constante do “caput” desta Cláusula estão inclusos todos os custos, mão-de-obra, seguro, transporte, carga e descarga de material, leis sociais, tributos federais, estaduais e municipais e quaisquer encargos que incidam sobre as obras/serviços objeto deste Contrato.

  - O valor teto estabelecido não poderá ser ultrapassado pela CONTRATADA.

  - A infringência do disposto no item anterior impedirá a CONTRATADA de participar de novas licitações ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 6 (seis) meses, a partir da verificação do evento.

- 5. CLÁUSULA QUINTA–  REAJUSTAMENTO

- 5.1.Os preços permanecerão válidos por um período de um ano. Após este prazo serão reajustados aplicando-se a seguinte fórmula:

I – Io

R = V  [---------------], onde:

Io

“R”	=	ao valor do reajustamento procurado;

“V”	=	ao índice contratual a ser reajustado;

“I” 	=	ao índice correspondente ao mês de aniversário da Proposta;

“Io”	= 	ao índice inicial correspondente ao mês de apresentação da Proposta.

- 5.2. Os Índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas na revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas – Custo Nacional da Construção Civil – Serviços de Consultoria – Coluna 39.

6.CLÁUSULA SEXTA– RECURSOS FINANCEIROS

- Os recursos orçamentários para a contraprestação dos serviços deste Edital, sob a gestão da 3.ª Superintendência Regional, correrão à conta de da funcional programática: 18.544.0515.1851.1427 – Programa de Construção e Recuperação de Barragens do Ministério da Integração Nacional – PTRES 019866, respectivamente, e estão estimados em R$ 423.506,78 (Quatrocentos e vinte três mil, quinhentos e seis reais e setenta e oito centavos), já incluso o BDI, a  preços de junho / 2007, sob a gestão da 3ª Superintendência Regional.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

  - A forma de pagamento para a execução dos serviços objeto dessa contratação, será de preço unitário, mediante medições mensais dos serviços efetivamente realizados e entrega dos documentos de cobrança faturas/notas fiscais, conforme planilha apresentada pela empresa para cada item relacionado, devidamente atestadas pela fiscalização.

  - O prazo para análise, pela CODEVASF, dos relatórios e de documentos apresentados é de no máximo 10 (dez) dias, contados do dia seguinte do recebimento desses documentos e deverão estar previstos no cronograma. A CONTRATADA deverá considerar este fato de forma que os serviços não sofram solução de continuidade.

  - O pagamento da instalação, mobilização e desmobilização será:

- 60% (sessenta por cento) quando da mobilização de pessoal, máquinas e equipamentos, após a sua conclusão; e

- 40% (quarenta por cento) quando da desmobilização do canteiro de apoio das obras.

  - Os pagamentos serão efetuados em reais, observando-se o descrito nos itens seguintes:

  - A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar o valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, § 6º da IN/SRF n.º 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço.

  - As faturas deverão ser apresentadas corretamente preenchidas, sem rasuras e com as discriminações exigidas pela CODEVASF, além de estarem dentro do prazo de validade das mesmas, conforme registro da prefeitura

  - Eventual solicitação de reequilíbrio Econômico-Financeira do contrato será analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos como dispõe o artigo  65, inciso II, alínea “d” da Lei nº 8.666/93.

  - A empresa vencedora no certame, se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação ora exigida, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas.

  - Juntamente com a apresentação da Fatura terá a Contratada de apresentar a comprovação de recolhimentos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e à Previdência Social, através de GPS, devidamente autenticado, sob pena de retenção do pagamento devido, consoante o disposto no § 4º do Art. 31, da Lei nº 8.212 de 24/07/91, alterada pela Lei nº 9.032, de 28/04/95.

  - Quando se tratar da quitação do pagamento a CODEVASF se reserva o direito de reter 15% (quinze por cento) do valor do mesmo, até que seja apresentada a GPS relativo ao mês dos últimos serviços prestados. Da mesma forma, deverá comprovar o recolhimento do FGTS, sob pena da retenção do pagamento.

  - A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, tributários, comerciais e demais resultantes da execução do contrato, principalmente com a obrigatoriedade de requerer a exclusão da CODEVASF da lide das eventuais ações reclamatórias trabalhistas, propostas por empregados da Contratada, durante a vigência contratual, declarando-se como única e exclusiva responsável pelas referidas ações, inclusive perante possíveis subcontratados ou quaisquer terceiros interessados.

  - Na hipótese da CODEVASF vir a ser condenada, subsidiariamente nas ações reclamatórias trabalhistas e se o contrato estiver vigente, o valor da referida condenação será deduzido da medição desde que não haja possibilidade de composição entre as partes, visando o reembolso da importância despendida pela CODEVASF, a título de condenação trabalhista subsidiária, a CODEVASF utilizará o direito de regresso, em ação própria a ser intentada contra a Contratada, com a qual desde já a mesma expressa sua concordância, com as duas hipóteses previstas neste subitem.

  - As exigências da CODEVASF, quanto ao preenchimento das faturas deverão ser obtidas junto a fiscalização do contrato e quaisquer dúvidas existentes deverão ser sanadas pela Unidade de Contabilidade da CODEVASF 3ª SR, em Petrolina (PE).

  - As faturas deverão se protocoladas na CODEVASF 3ª SR, com todos os documentos contábeis e técnicos exigidos, preferencialmente, até o dia 15 do mês subsequente a medição.

  - Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos para pagamento, contados da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada.

  - As faturas deverão vir acompanhadas da documentação relativa a cada serviço faturado, devidamente atestada pela Fiscalização.

  - As faturas só serão liberadas para pagamento após aprovadas pela área gestora, devendo as mesmas estarem isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas à Contratada para correções.

  - Os documentos de cobranças indicarão, obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Nota de Empenho emitida pela CODEVASF para cobertura da execução dos serviços.

  - Nos documentos de cobranças deverão constar obrigatoriamente o número do contrato, o período de medição, o número da medição, o objeto do contrato e as demais exigências contábeis – discriminar os percentuais de materiais, mão de obra, CSLL, IRRF, ISS e COFINS.

  - Atendido ao disposto nos itens anteriores a CODEVASF considera como data final do período de adimplemento a data útil seguinte à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será observado o prazo de até 30 dias corridos para pagamento, conforme estabelecido no Art. 9º do Decreto 1.054, de 7 de fevereiro de 1994.

  - É de inteira responsabilidade da CONTRATADA, entregar, mensalmente à CODEVASF, os documentos de cobrança, acompanhados da memória de medição correspondente, de forma clara, objetiva e ordenada. Condição esta que, se não atendida, implicará em desconsideração pela CODEVASF, dos prazos estabelecidos.

  - A CODEVASF não pagará serviço algum que não se enquadre nas formas de pagamento estabelecidas neste Edital e/ou que não seja executado em plena conformidade com ele.

  - A CODEVASF não fará nenhum pagamento na forma de antecipação referente a aquisições e fornecimentos de materiais.

  - A CODEVASF não pagará, a qualquer título, valor de compensação pelo período de processamento do pagamento.

  - A CODEVASF não efetuará pagamento via cobrança bancária.

  - Será considerado em atraso o pagamento efetuado após o prazo estabelecido no subitem 9.15 do Edital, caso em que a CODEVASF pagará atualização financeira aplicando-se a seguinte formula:

- C	=	P[(1+I/100)N - 1)], onde

- C	– 	Valor calculado como atraso de pagamento;

- P	–	Valor da obrigação contratual paga com atraso;

- N	–	Número de dias entre o efetivo pagamento e a data estabelecida para quitação da obrigação contratual;

- I	–	Percentual para remuneração do valor da obrigação paga com atraso, do IGP-M no período N, ”Pró-Rata” dia.

  - Não sendo conhecido o índice para o período será utilizado, no cálculo, o último índice conhecido.

  - Quando utilizar o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a titulo de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.

  - Nos cálculos deverão ser utilizadas 5 (cinco) casas decimais.

- CLÁUSULA OITAVA – INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS

As eventuais interrupções ou atrasos na execução dos serviços provocados por motivos supervenientes, independentes da vontade da CONTRATADA, conforme descrito no artigo 393 do Código Civil(Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002), deverão ser comunicados a CODEVASF, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da ocorrência. Neste caso, a critério da CODEVASF, os dias de paralisação serão compensados por igual período ao final do prazo fixado na Cláusula Terceira deste instrumento.

  - Para efeito de compensação de prazo, serão levados em consideração os atrasos na execução dos serviços, quando ocasionados pela falta de entrega, à CONTRATADA, de elementos técnicos e materiais necessários ao início ou prosseguimento dos serviços, quando tal providência couber a CODEVASF.

  - Não será levado em consideração qualquer pedido de suspensão de contagem de prazo, quando baseados em fatos não comunicados à CODEVASF, por escrito, ou por esta não aceitos.

9. CLÁUSULA NONA – MULTA

  - Em caso de inadimplemento, por parte da licitante vencedora de quaisquer das cláusulas ou condições do contrato, será aplicada a multa no percentual de 0,1 (um décimo por cento) ao dia sobre o valor global do Contrato, até o limite de 20% (vinte por cento) do prazo contratual, o que dará ensejo a sua rescisão.

    - O atraso, na execução dos serviços, inclusive dos prazos parciais constantes do cronograma físico-financeiro constitui inadimplência passível de aplicação de multa, conforme subitem 10.1 deste Edital.

  - Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela CODEVASF.

- A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da licitante vencedora. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora será convocada para complementação do seu valor, no prazo de 10 (dez) dias.

- Não havendo qualquer importância a ser recebida pela licitante vencedora, esta será convocada a recolher ao Departamento de Contabilidade e Finanças da CODEVASF o valor total da multa, no prazo de 10 (dez) dias contado a partir da data da comunicação.

  - A licitante vencedora terá um prazo de 10 (dez) dias corridos, contado a partir do pagamento da multa, para apresentar recurso à CODEVASF. Ouvido o fiscal designado para o acompanhamento do contrato, o recurso será encaminhado a Assessoria Jurídica, que procederá ao seu exame.

    - Após o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso será apreciado pela Diretoria Executiva, que poderá relevar ou não a multa.

  - Em caso de relevação da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a relevação novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

  - Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo.

10. CLÁUSULA DEZ – CAUÇÃO

  - Como garantia para completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas convencionais, fica estipulada uma “Caução de Execução” no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser integralizado, em até 05(cinco) dias antes da assinatura do contrato, em espécie, em Títulos da Dívida Pública da União, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, a critério da Contratada.

  - Quando se tratar de caução em títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, na forma do Art. 56, inc. I, da Lei 8.666/93 (redação dada pela Lei nº 11.079, de 2004).

  - Após a assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato será devolvida a "Caução de Execução", uma vez verificada a perfeita execução dos serviços contratados.

  - A caução em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pela CODEVASF, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da CODEVASF.

  - A não integralização da caução no prazo estabelecido no “caput” desta cláusula impedirá a liberação dos pagamentos previsto no subitem 7.1.

  - Não haverá qualquer restituição de caução em caso de dissolução contratual, na forma do disposto na cláusula da rescisão, hipótese em que a caução reverterá e será apropriada pela CODEVASF.

- 10.6. Não haverá qualquer restituição de caução em caso de dissolução contratual, na forma do disposto na cláusula da rescisão, hipótese em que a caução reverterá e será apropriada pela CODEVASF.

11.CLÁUSULA ONZE – FISCALIZAÇÃO

  - A fiscalização das obras/serviços será feita diretamente por uma equipe técnica que atuará sob a responsabilidade de um Coordenador formalmente designado na forma do Art. 67 da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se a Contratada está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

  - Antes de iniciar os serviços a contratada deverá apresentar à Fiscalização o ART – Anotação de Responsabilidade Técnica da obra, o diário da obra e instalar a placa da obra. O não cumprimento dessas exigências será motivo para suspensão imediata do início dos serviços.

  - A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a Contratada assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

  - A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato à 3ª GRD/UEP, responsável pela execução do contrato.

  - Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

  - Das decisões da Fiscalização, poderá a Contratada recorrer à Divisão da Área de Engenharia, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.

  - A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

  - A CODEVASF se reserva o direito de exigir o imediato afastamento de qualquer empregado ou prepostos da contratada, que não mereça confiança, embarace a fiscalização ou se conduza de modo inconveniente ou incompatível com o desempenho das tarefas que lhes forem atribuídas.

  - Toda comunicação da CONTRATADA para a CODEVASF deverá ser por escrito, via Fiscalização.

  - Cabe ao Fiscal do CONTRATO a constatação de falhas, omissões ou negligência da CONTRATADA, na execução dos serviços e fornecimentos deste Edital. Isso vindo a ocorrer será de única e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA reparar os prejuízos, diretos e indiretos, ocasionados às estruturas do Perímetro ou a terceiros.

  - Quando solicitado pela Fiscalização, a contratada deverá entregar na CODEVASF 3ª SR, à Gerência Regional de Infra-Estrutura e Irrigação, o veículo especificado no Edital, atendendo todas as especificações técnicas e administrativas constantes no mesmo.

  - A contratada deverá manter, no escritório do canteiro de obras, um livro de ocorrências para as anotações de acompanhamento dos serviços, observações e orientações da Fiscalização.

12. CLÁUSULA DOZE – ENCARGOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

12.1. Além dos encargos assumidos em outras Cláusulas deste Contrato, a CONTRATADA, sem alteração dos preços estipulados neste instrumento, obriga-se a:

  - Assumir integral responsabilidade pelo cumprimento da legislação trabalhista, previdenciária, ambiental, fiscal e social vigente (conforme dispõe o art. 71, caput da Lei nº 8.666/93), efetuando, por sua conta os recolhimentos em suas devidas épocas;

  - Pagar todos os tributos ou encargos legais devidos em decorrência deste contrato, sem direito a reembolso.

    - Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos, após a assinatura do Contrato, de comprovada repercussão nos preços contratados, ensejará a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

    - Ficam excluídos da hipótese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua natureza jurídico tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual.

12.2.	Desfazer e corrigir os serviços rejeitados pela Fiscalização, dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessárias.

12.3.	Assumir a responsabilidade pelo transporte utilizado para locomoção das máquinas e equipamentos, bem como os demais custos para a execução dos serviços.

12.4.	Realizar os trabalhos seguindo as determinações e recomendações técnicas especificadas pela CODEVASF.

12.5.	Encaminhar à CODEVASF, ao fim de cada mês, um relatório detalhado dos serviços executados durante o mês.

12.6.	Assumir todos os serviços de recuperação, custos de pessoal, de material e os prejuízos que possam ser causados ao sistema de distribuição de água ou  drenagem do Perímetro e suas estruturas, bem como aos usuários e terceiros, por qualquer motivo ou deficiências de execução ou nas medidas de segurança no desenvolvimento dos trabalhos.

12.7.	Assumir a responsabilidade perante a CODEVASF pela qualidade da totalidade dos serviços no que diz respeito à observância das normas técnicas e códigos profissionais.

12.8.	Atender às exigências e recomendações que porventura forem feitas pelos órgãos Ambientais, inclusive recolhimento de quaisquer valores relativos à obtenção de licenças, taxas, etc.

12.9 	É de responsabilidade da CONTRATADA a confecção e implantação de uma placa alusiva à obra, padrão – CODEVASF, a qual será colocada conforme recomendação da Fiscalização da CODEVASF.

12.10.Tomar todas as providências necessárias para proteção do meio ambiente dentro e fora do local de execução dos serviços, respondendo por quaisquer danos ambientais, taxas, multas, etc, bem como obedecer às instruções da Fiscalização quanto a sua preservação.

12.11  A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório.

13. CLÁUSULA TREZE – RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA será responsável, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuízos provenientes de vícios e/ou defeitos na execução dos serviços contratados.

13.1 Correrão por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela CODEVASF, para reparação desses danos ou prejuízos.

13.2 Não serão indenizados os prejuízos que possam advir de erro ou qualquer equívoco da proposta ou de má administração da CONTRATADA.

14. CLÁUSULA QUATORZE – RESCISÃO

  - O presente Contrato será rescindido unilateralmente de pleno direito pela CODEVASF, com a conseqüente perda da caução e da idoneidade da CONTRATADA, na ocorrência das hipóteses elencadas no art. 78, incisos I a XII, da Lei 8.666/93, de 21.06.93 e alterações posteriores.

  - A adoção deste procedimento será precedida da garantia prévia da ampla defesa e do contraditório, devendo a empresa se manifestar em prazo razoável, conforme estabelecer correspondência a ser enviada, conforme estabelece a Constituição Federal e o Estatuto Licitatório.

15. CLÁUSULA QUINZE – ENCERRAMENTO DO CONTRATO

Após o término dos serviços, a CONTRATADA requererá o recebimento definitivo.

15.1.	A Fiscalização fará a vistoria e se os serviços estiverem de acordo com as Especificações Técnicas e Termos do Contrato e efetivamente não tendo nenhuma observação a fazer, será lavrado o Termo de Encerramento Físico do contrato com a liberação da caução.

15.2.	Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a contratada providencie as correções ou acertos apontados, após o que, estando a Fiscalização de acordo, será lavrado o Termo de Encerramento Físico de contrato, que permitirá a liberação de caução contratual, sendo que este deverá ser assinado por representante autorizado da contratada.

15.3.	O Termo de Encerramento Físico do contrato está condicionado a emissão de Laudo Técnico pela CODEVASF .

15.4.	A última fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

15.5.	O Recebimento definitivo dos Serviços, após a sua execução e conclusão, obedecerá ao disposto nos Artigos 73 a 76 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

15.6.	Concluídos os serviços objeto deste Contrato, a CONTRATADA solicitará, através da Fiscalização a aprovação dos mesmos. A CODEVASF 3ª SR fará na ocasião, as observações que julgar necessárias. Aceitos os serviços, a CODEVASF 3ª SR emitirá o Termo de Encerramento Físico do Contrato.

15.7.    Após o pagamento de todos os valores devidos à CONTRATADA, será emitido pelo Serviço de Contabilidade da CODEVASF 3ª SR o Termo de Encerramento Financeiro do Contrato.

16. CLÁUSULA DEZESSEIS – PUBLICAÇÃO

A CODEVASF, através de sua 3ª Superintendência Regional, providenciará a publicação do presente instrumento, no Diário Oficial da União, na forma e prazo estabelecidos no Parágrafo Único, do artigo 61, da Lei n.º 8.666/93.

17.CLÁUSULA DEZESSETE – SUB – ROGAÇÃO

O presente instrumento poderá, a critério da CODEVASF, ser sub-rogado à CHESF (Companhia Hidro Elétrica do São Francisco).

18.CLÁUSULA DEZOITO – FORO

Fica eleito o Foro da Justiça Federal, em qualquer das Varas Federais instaladas na Seção Judiciária do Estado de Pernambuco, na cidade de Petrolina, para dirimir questões oriundas do presente Contrato.

E, por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente Contrato, em três vias de igual teor e para o mesmo efeito, que, lido e achado conforme, é assinado pelas partes e testemunhas.

Petrolina, ______________________.

# CODEVASF

##### CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

| CODEVASF | GUIA DE RETIRADA DE EDITAL (NO SITE WWW.CODEVASF.GOV.BR) |  |  |  |  | EDITAL Nº 036/2007 (TOMADA DE PREÇOS) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Documentos Constitutivos |  |  |  |  |  |  |
| ANEXOS: - MODELO DE DECLARAÇÃO - TERMO DE PROPOSTA - PLANILHAS DE QUANTIDADES E ORÇAMENTAÇÃO - MINUTA DE CONTRATO |  |  |  |  |  |  |
| Dados para correspondência informado pela licitante |  |  |  |  |  |  |
| EMPRESA:_____________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ CNPJ: |  |  |  |  |  |  |
| ENDEREÇO: |  |  |  |  |  |  |
| CIDADE: |  |  |  |  | CEP: |  |
| TELEFONE: |  |  |  | FAX: |  |  |
| E-mail: |  | Confirmo as informações constantes desta guia e declaro ter retirado o EDITAL e seus elementos constitutivos pelo site da CODEVASF. Assinatura: |  |  |  |  |
| VALOR DO EDITAL: ( para retirada no site é GRATUITO) |  |  | DATA: |  |  |  |