Justificativas de Custos Unitários em Planilhas Tubulares em Cristalino

| Locação | R$ 372,50 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Demonstrativo de custo unitário R$/m |  |  |  |  |
|  | unid | custo | quantidad | valor |
| encarregado | h | 3,2 | 4,31 | 13,80 |
| Motorista | h | 2,7 | 4,74 | 12,80 |
| operador | h | 3,2 | 4,81 | 15,40 |
| auxiliar | h | 1,9 | 7,30 | 13,87 |
|  |  |  |  | 55,87 |
| Encargos sociais- 100% |  |  |  | 55,87 |
| Total de mão de obra |  |  |  | 111,74 |
| Materiais e transporte |  |  |  | 260,76 |
|  |  |  |  | 372,50 |

| Justificativas de Custos Unitários em Planilhas Tubulares em Cristalino. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Perfuração Mecânica com diâmetro de 8” | R$ 47,25 |  |  |  |
| Demonstrativo de custo unitário R$/m |  |  |  |  |
|  | unid | custo | quantidad | valor |
| encarregado | h | 3,2 | 0,44 | 1,4 |
| Motorista | h | 2,7 | 0,96 | 2,6 |
| operador | h | 3,2 | 0,38 | 1,2 |
| auxiliar | h | 1,9 | 0,95 | 1,8 |
|  |  |  |  | 7,09 |
| Encargos sociais- 100% |  |  |  | 7,09 |
| Total de mão de obra |  |  |  | 14,18 |
| Materiais e transporte |  |  |  | 33,08 |
|  |  |  |  | 47,26 |

| Justificativas de Custos Unitários em Planilhas Tubulares em Cristalino. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Perfuração Mecânica com diâmetro de - 6¨” | R$ 45,75 |  |  |  |
| Demonstrativo de custo unitário R$/m |  |  |  |  |
|  | unid | custo | quantidad | valor |
| encarregado | h | 3,2 | 0,44 | 1,41 |
| Motorista | h | 2,7 | 0,59 | 1,60 |
| operador | h | 3,2 | 0,56 | 1,80 |
| auxiliar | h | 1,9 | 0,84 | 1,60 |
|  |  |  |  | 6,41 |
| Encargos sociais- 100% |  |  |  | 6,41 |
| Total de mão de obra |  |  |  | 12,82 |
| Materiais e transporte |  |  |  | 33,08 |
|  |  |  |  | 45,90 |

| Fornecimento de cabo de cobre para eletrodo de nível, com seção= 3 x 1,5 mm² | R$ 4,32 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | unid | custo | quantidad | valor |
| encarregado | h | 3,2 | 0,04 | 0,12 |
| Eletricista | h | 2,7 | 0,13 | 0,34 |
| Auxiliar | h | 2 | 0,02 | 0,04 |
| Servente | h | 1,9 | 0,14 | 0,26 |
|  |  |  |  | 0,65 |
| Encargos sociais- 100% |  |  |  | 0,65 |
| Total de mão de obra |  |  |  | 1,3 |
| Materiais e transporte |  |  |  | 3,02 |
|  |  |  |  | 4,32 |

| Fornecimento de cabo de cobre para eletrodo de nível, com seção= 3 x 1,5 mm² | R$ 1.019,23 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | unid | custo | quantidad | valor |
| encarregado | h | 3,2 | 17,50 | 56 |
| Eletricista | h | 2,7 | 13,70 | 37 |
| Auxiliar | h | 2 | 39,00 | 78 |
| Servente | h | 1,9 | 41,58 | 79 |
|  |  |  |  | 152,88 |
| Encargos sociais- 100% |  |  |  | 152,88 |
| Total de mão de obra |  |  |  | 305,76 |
| Materiais e transporte |  |  |  | 713,46 |
|  |  |  |  | 1019,22 |

| Limpeza e desenvol, com ar comprimido. | R$ 258,72 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Demonstrativo de custo unitário R$/m |  |  |  |  |
|  | unid | custo | quantidad | valor |
| encarregado | h | 3,2 | 2,56 | 8,2 |
| Operador | h | 2,7 | 3,41 | 9,2 |
| Auxiliar | h | 2 | 9,50 | 19 |
| Servente | h | 1,9 | 7,89 | 15 |
|  |  |  |  | 51,4 |
| Encargos sociais- 100% |  |  |  | 51,4 |
| Total de mão de obra |  |  |  | 102,8 |
| Materiais e transporte |  |  |  | 155,92 |
|  |  |  |  | 258,72 |

| Limpeza e desenvol, com ar comprimido. | R$ 222,75 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Demonstrativo de custo unitário R$/m |  |  |  |  |
|  | unid | custo | quantidad | valor |
| encarregado | h | 3,2 | 4,81 | 15,4 |
| Operador | h | 2,7 | 4,44 | 12 |
| Auxiliar | h | 2 | 11,00 | 22 |
| Servente | h | 1,9 | 1,05 | 2 |
|  |  |  |  | 51,4 |
| Encargos sociais- 100% |  |  |  | 51,4 |
| Total de mão de obra |  |  |  | 102,8 |
| Materiais e transporte |  |  |  | 119,94 |
|  |  |  |  | 222,74 |

| Teste de produção com bomba submersa e escoador de orifício circular,ou equipamento similar, para determinação da transmissividade do aquifero e dad equação caracterpística do poçoa cargo da contratada.Após o teste, a recuperação do nível dinâmico, deverá ser efetuada durante 12horas. | R$ 44,54 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | unid | custo | quantidad | valor |
|  | h | 3,2 | 0,81 | 2,6 |
|  | h | 2,7 | 0,40 | 1,08 |
| Auxiliar | h | 2 | 1,00 | 2 |
| Servente | h | 1,9 | 0,53 | 1 |
|  |  |  |  | 6,68 |
| Encargos sociais- 100% |  |  |  | 6,68 |
| Total de mão de obra |  |  |  | 13,36 |
| Materiais e transporte |  |  |  | 31,17 |
|  |  |  |  | 44,53 |

| Fornec. E Inst. De centralizadores para perf. 12X1. 1/4” | R$ 146,53 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Demonstrativo de custo unitário R$/m |  |  |  |  |
|  | unid | custo | quantidad | valor |
| encarregado | h | 3,2 | 1,63 | 5,21 |
| Operador | h | 2,7 | 2,40 | 6,49 |
| Auxiliar | h | 2 | 3,60 | 7,2 |
| Servente | h | 1,9 | 1,62 | 3,08 |
|  |  |  |  | 21,98 |
| Encargos sociais- 100% |  |  |  | 21,98 |
| Total de mão de obra |  |  |  | 43,96 |
| Materiais e transporte |  |  |  | 102,57 |
|  |  |  |  | 146,53 |

| Fornecimento e aplic. de pré-filtro,,granulometria selecionada:1 a 3 mm | R$ 445,38 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Demonstrativo de custo unitário R$/m |  |  |  |  |
|  | unid | custo | quantidad | valor |
| encarregado | h | 3,2 | 8,38 | 26,81 |
| Pedreiro | h | 2,7 | 4,44 | 12 |
| Auxiliar | h | 2 | 5,50 | 11 |
| Servente | h | 1,9 | 8,95 | 17 |
|  |  |  |  | 66,81 |
| Encargos sociais- 100% |  |  |  | 66,81 |
| Total de mão de obra |  |  |  | 133,62 |
| Materiais e transporte |  |  |  | 311,76 |
|  |  |  |  | 445,38 |

| Fornecimento e aplic. de pré-filtro,,granulometria selecionada:1 a 3 mm | R$ 33,31 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Demonstrativo de custo unitário R$/m |  |  |  |  |
|  | unid | custo | quantidad | valor |
| encarregado | h | 3,2 | 0,56 | 1,8 |
| Pedreiro | h | 2,7 | 0,44 | 1,2 |
| Auxiliar | h | 2 | 0,45 | 0,9 |
| Servente | h | 1,9 | 0,05 | 0,1 |
|  |  |  |  | 5 |
| Encargos sociais- 100% |  |  |  | 5 |
| Total de mão de obra |  |  |  | 10 |
| Materiais e transporte |  |  |  | 23,31 |
|  |  |  |  | 33,31 |

| Fornecimento e Instalção de Tubos em PVC,aditivado, DN 6” | R$ 112,12 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Demonstrativo de custo unitário R$/m |  |  |  |  |
|  | unid | custo | quantidad | valor |
| encarregado | h | 3,2 | 2,25 | 7,2 |
| Marceneiro | h | 2,7 | 1,26 | 3,4 |
| Auxiliar de marcenaria | h | 2 | 2,22 | 4,44 |
| Servente | h | 1,9 | 1,05 | 2 |
|  |  |  |  | 16,82 |
| Encargos sociais- 100% |  |  |  | 16,82 |
| Total de mão de obra |  |  |  | 33,64 |
| Materiais e transporte |  |  |  | 78,48 |
|  |  |  |  | 112,12 |

| Fornecimento e Instalção de Tubos em PVC,aditivado, DN 6” | R$ 153,65 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Demonstrativo de custo unitário R$/m |  |  |  |  |
|  | unid | custo | quantidad | valor |
| encarregado | h | 3,2 | 2,50 | 8 |
| Encanador | h | 2,7 | 1,87 | 5,05 |
| Auxiliar | h | 2 | 2,00 | 4 |
| Servente | h | 1,9 | 3,16 | 6 |
|  |  |  |  | 23,05 |
| Encargos sociais- 100% |  |  |  | 23,05 |
| Total de mão de obra |  |  |  | 46,1 |
| Materiais e transporte |  |  |  | 107,55 |
|  |  |  |  | 153,65 |

| Fornecimento e Instalção de Tubos em PVC,aditivado, DN 6” | R$ 142,31 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Demonstrativo de custo unitário R$/m |  |  |  |  |
|  | unid | custo | quantidad | valor |
| encarregado | h | 3,2 | 17,50 | 56 |
| Marceneiro | h | 2,7 | 13,70 | 37 |
| Auxiliar de marcenaria | h | 2 | 39,00 | 78 |
| Servente | h | 1,9 | 41,58 | 79 |
|  |  |  |  | 21,35 |
| Encargos sociais- 100% |  |  |  | 21,35 |
| Total de mão de obra |  |  |  | 42,7 |
| Materiais e transporte |  |  |  | 99,61 |
|  |  |  |  | 142,31 |

| 3,1-Diametro de 20” | R$ 428,85 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Demonstrativo de custo unitário R$/m |  |  |  |  |
|  | unid | custo | quantidad | valor |
| encarregado | h | 3,2 | 11,25 | 36 |
| Operador | h | 2,7 | 5,19 | 14 |
| Motorista | h | 2 | 4,17 | 8,33 |
| Servente | h | 1,9 | 3,16 | 6 |
|  |  |  |  | 64,33 |
| Encargos sociais- 100% |  |  |  | 64,33 |
| Total de mão de obra |  |  |  | 128,66 |
| Materiais e transporte |  |  |  | 300,19 |
|  |  |  |  | 428,85 |

| 3,2-Diametro 12 1/4” | R$ 234,42 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Demonstrativo de custo unitário R$/m |  |  |  |  |
|  | unid | custo | quantidad | valor |
| encarregado | h | 3,2 | 4,73 | 15,12 |
| Operador | h | 2,7 | 2,97 | 8,03 |
| Motorista | h | 2 | 2,01 | 4,01 |
| Servente | h | 1,9 | 4,21 | 8 |
|  |  |  |  | 35,16 |
| Encargos sociais- 100% |  |  |  | 35,16 |
| Total de mão de obra |  |  |  | 70,32 |
| Materiais e transporte |  |  |  | 164,09 |
|  |  |  |  | 234,41 |

| Fornecimento e Instalação de Tubulão:14 x 3 1/16” | R$ 407,31 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Demonstrativo de custo unitário R$/m |  |  |  |  |
|  | unid | custo | quantidad | valor |
| encarregado | h | 3,2 | 5,97 | 19,1 |
| Operador | h | 2,7 | 5,69 | 15,36 |
| Encanador | h | 2 | 6,40 | 12,8 |
| Servente | h | 1,9 | 7,28 | 13,84 |
|  |  |  |  | 61,1 |
| Encargos sociais- 100% |  |  |  | 61,1 |
| Total de mão de obra |  |  |  | 122,2 |
| Materiais e transporte |  |  |  | 285,11 |
|  |  |  |  | 407,31 |

| Placa Alusiva |  | 481,63 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Demonstrativo de custo unitário R$/m |  |  |  |  |
|  | unid | custo | quantidad | valor |
| encarregado | h | 3,2 | 10,08 | 32,24 |
| Marceneiro | h | 2,7 | 5,64 | 15,24 |
| Auxiliar de marcenaria | h | 2 | 9,00 | 18 |
| Servente | h | 1,9 | 3,56 | 6,76 |
|  |  |  |  | 72,24 |
| Encargos sociais- 100% |  |  |  | 72,24 |
| Total de mão de obra |  |  |  | 144,48 |
| Materiais e transporte |  |  |  | 337,14 |
|  |  |  |  | 481,62 |

| Mobilização e Desmobilização da obra |  | 6.923,08 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Demonstrativo de custo unitário R$/m |  |  |  |  |
|  | unid | custo | quantidad | valor |
| encarregado | h | 3,2 | 175,00 | 560 |
| Marceneiro | h | 2,7 | 100,00 | 270 |
| Auxiliar de marcenaria | h | 2 | 50,00 | 100 |
| Servente | h | 1,9 | 57,08 | 108,46 |
|  |  |  |  | 1038,46 |
| Encargos sociais- 100% |  |  |  | 1038,46 |
| Total de mão de obra |  |  |  | 2076,92 |
| Materiais e transporte |  |  |  | 4846,15 |
|  |  |  |  | 6923,07 |

| Mobilização da Sonda Rotativa e acessórios | R$ 5.963,58 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Demonstrativo de custo unitário R$/m |  |  |  |  |
|  | unid | custo | quantidad | valor |
| encarregado | h | 3,2 | 111,25 | 356 |
| Operador | h | 2,7 | 50,74 | 137 |
| Auxiliar | h | 2 | 89,00 | 178 |
| Servente | h | 1,9 | 117,66 | 223,55 |
|  |  |  |  | 894,55 |
| Encargos sociais- 100% |  |  |  | 894,55 |
| Total de mão de obra |  |  |  | 1789,1 |
| Materiais e transporte |  |  |  | 4174,58 |
|  |  |  |  | 5963,68 |