FOR – 101/01

# TOMADA DE PREÇOS N.º   018/2008

CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM ROCHAS CRISTALINAS E SEDIMENTARES EM MICROREGIÕES DO ESTADO DE PERNAMBUCO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF - 3ª SR, DISTRIBUÍDOS EM 04 LOTES: LOTE 1 - PETROLINA. LOTE 2 – JATOBÁ. LOTE 3 - IBIMIRIM. LOTE 4 - TACARATU.

Vinculada ao Ministério da Integração Nacional – MI

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA RUA PRESIDENTE DUTRA Nº 160, CENTRO – PETROLINA-PE

TEL: (87) 3866-7700 FAX: (87) 3866-7742 - e-mail: 3sl@codevasf.gov.br

Fls.: ____________________

Proc.: 59530.000978/2008-91

_______________________

3ª SL

CODEVASF

TOMADA DE PREÇOS N.º  018/2008

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF, por sua 3ª Superintendência Regional, vem convidar V. Sa., a apresentar proposta para construção de poços tubulares em rochas cristalinas e sedimentares em microregiões do Estado de Pernambuco na área de atuação da CODEVASF - 3ª SR, distribuídos em 04 Lotes: Lote 1 - Petrolina. Lote 2 – Jatobá. Lote 3 - Ibimirim. Lote 4 - Tacaratu.

LOCAL E DATA DE RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Auditório da 3.ª Superintendência Regional da CODEVASF, localizado à Rua Presidente Dutra, 160 – Centro – Petrolina-PE, às 10h30min (dez horas e trinta minutos) (horário de Brasília) do dia 08  de dezembro de 2008.

OBSERVAÇÃO: O Edital de Tomada de Preços e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados para consultas na Secretaria Regional de Licitações - SL da 3ª Superintendência Regional da CODEVASF, localizada no endereço acima, bem como nos sítios da CODEVASF: www.codevasf.gov.br www.comprasnet.gov.br, onde poderão ser adquiridos ou retirados.

As empresas que o retirarem através dos sítios (via internet) deverão proceder ao preenchimento da Guia de Entrega de Edital que se encontra na última página deste documento, remetendo-a através do FAX (87) 3866-7742, dados estes necessários para que a CODEVASF possa comunicar eventuais esclarecimentos em resposta às consultas formuladas.

Petrolina-PE, 06 de novembro de 2008.

LUÍS EDUARDO SANTANA MATIAS FROTA

Superintendente Regional

CODEVASF – 3.ª SR

ÍNDICE

- OBJETO

- DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS/LOCALIZAÇÃO

- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

- INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS

- APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA

- PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

- REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

- FORMA DE PAGAMENTO

- MULTAS

- GARANTIA DE EXECUÇÃO

- ABERTURA DOS INVÓLUCROS

- EXAME E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

- ADJUDICAÇÃO

- ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

- RECURSOS ADMINISTRATIVOS

- RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS

- CONDIÇÕES GERAIS

# ANEXOS

  - MODELO DE DECLARAÇÃO

  - TERMO DE PROPOSTA

  - TERMOS DE REFERÊNCIA/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

  - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS/PLANILHA DE LOCALIDADES / PLANILHAS DE CUSTOS E QUANTITATIVOS / MODELO DE PLACA

  - DETALHAMENTO DE BDI

  - MINUTA DE CONTRATO

# CODEVASF

# TOMADA DE PREÇOS  N.º  018/2008

- OBJETO

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF – por sua Secretaria de Licitações – 3.ª SL, torna público que receberá às 10h30min (dez horas e trinta minutos) (horário de Brasília) do dia 08  de dezembro de 2008, no Auditório da CODEVASF – 3.ª SR, localizado à Rua Presidente Dutra, 160 – Centro – Petrolina-PE, documentação e proposta para construção de poços tubulares em rochas cristalinas e sedimentares em microregiões do Estado de Pernambuco na área de atuação da CODEVASF - 3ª SR, distribuídos em 04 Lotes: Lote 1 - Petrolina. Lote 2 – Jatobá. Lote 3 - Ibimirim. Lote 4 – Tacaratu.

  - A presente licitação do tipo “Menor Preço”, (Art. 45, parágrafo 1º, Inciso I), por Lote sobre o regime de Empreitada a Preço Unitário, reger-se-á pela Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, que institui normas para Licitações e Contratos da Administração Pública, com as alterações da Lei nº 8.883, de 08/06/94 e Lei  nº9.648, de 27 de maio de 1998 e Lei complementar nº 123 de 14/12/2006 e suas alterações posteriores.

- DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS/LOCALIZAÇÃO

  - DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS

    - Execução das obras de construção de poços tubulares, os quais terão profundidades médias, estimadas em 60 (sessenta) metros, em áreas de rochas cristalinas e sedimentares, em diversas localidades no âmbito das ações da 3ª SR – CODEVASF.

    - Os serviços constantes no presente instrumento, diz respeito à construção de 17(dezessete) poços cristalinos e 01(um) poço em sedimentos.

    - LOCALIZAÇÃO

    - A obra será executada nos Municípios, das micro-regiões do Estado de Pernambuco na área de atuação da CODEVASF/3ªSR, nas localidades relacionadas no Anexo IV, deste Edital.

    - Os lotes foram divididos por microrregiões, formadas pelos seguintes Municípios:

LOTE 1	–	Petrolina.

LOTE 2	–	Jatobá.

LOTE 3	–	Ibimirim.

LOTE 4	–	Tacaratu.

    - Todas as informações técnicas sobre o objeto deste Edital estão na documentação técnica que integra o mesmo. (Anexo III)

- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

  - Poderão participar desta licitação empresas do ramo que atendam às condições deste Edital e seus Anexos. As microempresas e empresas de pequeno porte poderão participar desta licitação em condições diferenciadas, na forma prescrita da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

    - Qualquer licitante poderá participar de 01 (um) ou mais Lotes.

  - Não será permitida a participação de empresas sob a forma de consórcio.

  - Só será permitida a subcontratação de parte dos serviços mediante prévia anuência da CODEVASF.

  - O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados para consulta no endereço mencionado no item 1. desta Tomada de Preços, bem como no site www.codevasf.gov.br, onde poderão ser adquiridos ou retirados.

    - Os interessados que o retirarem através do nosso site deverão proceder ao preenchimento da Guia de Entrega de Edital que se encontra na última página deste documento, remetendo-a através do Fax (87) 3866-7742, para que a CODEVASF possa comunicar eventualidades ou responder consultas que forem formuladas.

  - Recomenda-se aos interessados visitar o local dos serviços e se informar plenamente sobre a natureza e condições gerais dos serviços e sobre as dificuldades inerentes ao desenvolvimento dos trabalhos nas microrregiões que integram os lotes desta obra. Será de inteira responsabilidade da licitante a verificação “in loco” das dificuldades e dimensionamentos dos dados não fornecidos pela CODEVASF. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser invocada, no desenrolar dos trabalhos, como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos. A licitante, ao participar desta licitação, está declarando que conhece o local onde serão executados os serviços e que possui uma avaliação dos problemas futuros. Entende-se que os custos propostos cobrirão quaisquer dificuldades decorrentes da localização dos serviços.

    - Os eventuais custos de visitas ao local dos serviços correrão por exclusiva conta da licitante.

    - No ato da licitação, a licitante deverá apresentar, junto com a sua documentação de habilitação, uma Declaração de Visita aos locais dos serviços com conhecimento de todas as dificuldades existentes para sua execução. A CODEVASF se isenta da responsabilidade de fornecimento de água ou energia para a execução dos serviços.

  - Não será admitida a participação de empresas:

- Cujos empregados, diretores, responsáveis técnicos ou sócios figurem como funcionários, empregados ou ocupantes de função gratificada na CODEVASF;

- Declarada inidônea por órgão ou entidade da Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal;

- Suspensa de licitar ou contratar com a CODEVASF; e

- Em processo de recuperação judicial, extra judicial ou falência que não se adeqüem aos termos constantes do Art. 48 da Lei 11.101/2005.

  - Cada licitante apresentar-se-á com apenas um representante que, devidamente munido de documento hábil, será o único a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo, ainda, no ato da entrega dos envelopes, identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento que bem o identifique.

    - Por documento hábil, entende-se:

- Habilitação do representante mediante procuração para participar da licitação, acompanhada de cópia do ato de investidura do outorgante, no qual declare habilitação do representante mediante procuração para participar da licitação e, expressamente, ter poderes para a devida outorga.

- Caso seja titular, apresentar documento que comprove sua capacidade para representá-la.

    - A não apresentação do documento de credenciamento não inabilita a licitante, mas impedirá o representante de se manifestar, impugnar e responder pela mesma.

    - O credenciado ou procurador não poderá representar mais de uma licitante, ficando expresso e ajustado que a inobservância desta exigência implicará na desclassificação automática das respectivas propostas.

    - A participação na licitação implica na aceitação integral do ato convocatório, bem como na observância dos regulamentos e normas administrativas e técnicas aplicáveis, observando-se o disposto nos subitens 4.5, 4.6 e 4.7 deste Edital.

- INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS

  - As licitantes deverão estudar minuciosa e cuidadosamente a documentação, informando-se de todas as circunstâncias e detalhes que possam de algum modo afetar a execução dos serviços, seus custos e prazos.

  - Os serviços somente serão iniciados com a presença do Fiscal da CODEVASF;

  - As Licitantes deverão considerar no preço unitário proposto todos os materiais e serviços necessários, bem como, encargos sociais, transporte e alimentação da equipe de trabalho, seguros, lucro e despesas indiretas de acordo com a Lei Estadual n° 7.799, de 07/02/01, e Decreto n° 7.967, de 05/06/01;

  - Quaisquer dúvidas de caráter técnico, formal ou legal na interpretação deste instrumento e seus anexos, serão dirimidas pela Secretaria Regional de Licitações, no endereço indicado no item 1, através do Fax (87) 3866-7742, ouvida a 3ª GRD/UIP e Assessoria Jurídica, no que couber, respeitado o prazo disposto no subitem 4.6 a seguir descrito.

  - Os pedidos de esclarecimentos sobre quaisquer elementos somente serão atendidos quando solicitados por escrito até 3 (três) dias anteriores à data estabelecida para a abertura das propostas. As consultas formuladas fora deste prazo serão consideradas como não recebidas.

  - Analisando as consultas, a CODEVASF deverá esclarecê-las, e, acatando-as, alterar ou adequar os elementos constantes do Edital e seus anexos, comunicando sua decisão, também por escrito, às demais licitantes.

  - A apresentação da proposta tornará evidente que a licitante examinou minuciosamente toda a documentação deste Edital e seus anexos, que a comprovou e a encontrou correta. Evidenciará, também, que a licitante obteve da CODEVASF, satisfatoriamente, as eventuais informações e esclarecimentos solicitados, que tem pleno conhecimento das condições locais onde serão executados os serviços e teve solucionadas todas as dúvidas antes da data da apresentação da proposta, tudo resultando suficiente para a elaboração da proposta, logo implicando na aceitação plena de suas condições.

- APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA

  - As propostas serão entregues pessoalmente ou encaminhadas via postal, desde que sejam recebidas pela CODEVASF no endereço constante do item 1. deste Edital até o dia e hora estabelecidos para abertura das mesmas.

  - As propostas entregues após o horário estabelecido serão consideradas como não recebidas, sendo de inteira responsabilidade da licitante a entrega tempestiva da “Documentação” e “Proposta Financeira” enviadas por via postal.

  - As licitantes deverão fazer entrega no dia, hora e local mencionados no tem 1, deste Edital de 02 (dois) invólucros fechados e numerados, contendo, respectivamente, a “Documentação” - Invólucro n.º 01, e a “Proposta Financeira” - Invólucro n.º 02, devendo constar ainda nos respectivos envelopes o nome e endereço da licitante, o n.º do Edital e o objeto da licitação e n.º do Lote na Proposta Financeira .

  - A “Documentação” e a “Proposta Financeira” deverão estar datilografadas ou impressas por processo eletrônico em papel timbrado da empresa, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com clareza, sem emendas, entrelinhas, rasuras ou borrões, numerada e rubricada em todas as suas folhas e assinada na última pelo responsável legal da empresa.

  - Os documentos serão apresentados na ordem indicada neste Edital, numerados seqüencialmente e rubricados em todas as suas folhas pelo representante legal da licitante ou seu procurador.

    - Os documentos serão apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Secretaria Regional de Licitações da 3.ª SR/CODEVASF, ou ainda publicação em órgão da imprensa oficial.

  - DOCUMENTAÇÃO - INVOLUCRO Nº 01

    - Em invólucro fechado, que receberá a denominação de "Invólucro n.º 01" (um), será apresentada a "Documentação" da licitante, em uma única via, que conterá  os  documentos  abaixo  relacionados, cuja apresentação é obrigatória, sendo inabilitada a licitante que não apresentá-los na totalidade, a saber:

- Registro comercial, no caso de empresa individual;

- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

- Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente na forma da lei. A prova de quitação com a Fazenda Federal deverá ser acompanhada da Certidão Quanto à Dívida Ativa da União, com validade em vigor;

- Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando o cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, mediante Certidão Negativa de Débitos com a Previdência Social (CND), com validade em vigor, conforme Art. 47, Inciso I, alínea “a”, da Lei nº 8.212, de 24/07/91;

- Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS emitida pela Caixa Econômica Federal, com validade em vigor, conforme Art. 27, alínea “a”, da Lei nº 8.036, de 11/05/90;

- Certidão Negativa de Falência ou Termo que comprove a recuperação judicial, nos termos do Art. 48 da Lei 11.101/2005, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou execução patrimonial, expedida pelo domicílio de pessoa física, em se tratando de sociedade empresarial, ou empresário, respectivamente;

- Declaração da inexistência de fato superveniente à expedição do CRC ou SICAF que impeça a sua habilitação, prevista no § 2º do Art. 32 da Lei nº 8.666/93.

- Declaração da licitante de que não foi declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Pública, e que não está impedida de licitar ou contratar com a CODEVASF; (Art. 87, inciso IV, da Lei 8.666/93).

- Atestado (s) de capacidade técnica, em nome da licitante, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA, comprovando ter à licitante executado  obras/serviços similares de porte e complexidade ao objeto desta licitação; O ATESTADO tanto poderá ser em nome da Empresa licitante como de Técnico de Nível Superior reconhecido pela entidade competente, pertencente ao seu quadro permanente como Sócio ou funcionário.  No caso de sócio a comprovação será através da juntada de cópia do Contrato Social, no caso de Funcionário, através da juntada de cópias da "ficha ou livro de registro de empregado" registrados na DRT, ou através de cópia da carteira de trabalho e da Guia de Recolhimento do FGTS dos últimos 3(três) meses anteriores à data da licitação.

- As Licitantes terão que apresentar obrigatoriamente, no ato da licitação, Declaração que visitaram o local das obras e ficaram cientes de todos os possíveis entraves e dificuldades para a execução dos serviços, meios de transporte e comunicação, existência ou não de água e energia elétrica, enfim, tudo que de uma forma ou outra venha a influir na composição dos custos e execução da obra. Chama-se atenção para o reconhecimento dos impostos municipais e demais licenças ou entendimentos com a prefeitura local para evitar transtornos à municipalidade. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser invocada no desenrolar dos trabalhos, como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos.

    - Às licitantes cadastradas junto ao SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores será dispensada a apresentação da documentação exigida nas alíneas “a” a “e” do subitem 5.6.1, cuja confirmação de sua situação regular será efetuada mediante consulta “on line” ao Sistema SICAF.

    - As demais licitantes deverão apresentar a totalidade da documentação exigida no subitem 5.6.1.

    - Nos termo do art. 42 da Lei Complementar nº 123/2006, em se tratando das microempresas e empresas de pequeno porte, a comprovação de regularidade fiscal somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. Contudo, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. (art. 43, caput da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006)

    - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da CODEVASF, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidões positivas .( art. 43, § 1º,  da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006);

    - A não-regularização da documentação dentro do prazo previsto no subitem 5.6.5 acima, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 das Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à CODEVASF convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação .( art. 43, § 3º,  da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006)

    - As licitantes deverão apresentar declaração de que cumprem o disposto no inciso XXXIII, do Art. 7° da Constituição Federal.

    - A Contratada declarará que disponibilizará, no mínimo, 01 (um) trator para cada Lote, visando cumprimento dos prazos de execução da obra, atendendo, portanto, no mínimo, 4 (quatro) frentes de serviços para os municípios citados no subitem 2.1 deste Edital. Tais frentes serão definidas pela Fiscalização.

  - PROPOSTA FINANCEIRA - INVOLUCRO Nº 02

    - Em invólucro fechado, que receberá a denominação de "Invólucro n.º 02" (dois), será apresentada a "Proposta Financeira", por Lote, em uma única via, e deverá conter a documentação a seguir relacionada:

- Termo da Proposta, constante do ANEXO II, que é parte integrante desta Tomada de Preços, contendo o valor global dos serviços, que deverá constituir o primeiro documento da Proposta Financeira.

- Planilha constante do ANEXO IV, devidamente preenchida;

      - Valor total dos serviços expresso em reais, baseado nas estimativas de volume dos serviços contidos em projeto ou solicitados em cada item da planilha, incluindo detalhamento das bonificações sobre despesas indiretas (BDI).

      - Planilha de orçamento dos serviços, preenchida com clareza e sem rasuras.

      - Será obrigatória a apresentação de um cronograma Físico-Financeiro compatível com os serviços, período de trabalho e desembolso.

      - Prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contado a partir da data estabelecida para entrega das mesmas, sujeita à revalidação por idêntico período.

    - Será assegurada, como critério de desempate, a preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. (Art. 44 da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006)

    - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

    - Para efeito do disposto no subitem 5.7.3 deste Edital (Art. 45 da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006), ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

- a) 	A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.

b) 	Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea “a” acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do § 1.º do art. 44 da Lei Complementar n.º 123 supra mencionada, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

c) 	No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 1.º do art. 44 da Lei Complementar n.º 123 retro mencionada, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

      - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no subitem 5.7.4, letra “b” acima, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

      - A condição prevista no subitem 5.7.4.1 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

- PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - O prazo para a execução total dos serviços é de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados da data de assinatura do contrato, eficácia legal após a publicação do respectivo extrato no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado na forma dos parágrafos 1º e 2º do artigo 57 da Lei 8.666/93.

  - Quaisquer dúvidas sobre a obra serão dirimidas pela Fiscalização, que se norteará por este Edital e Cadernos de Encargos da CODEVASF, disponibilizados em sua competente Gerência da 3ª GRD/UIP na 3ª SR, para consulta e/ou cópias.

- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

  - Os recursos orçamentários para esta licitação, sob a gestão da  3.ª Superintendência Regional, correrão à conta da  seguinte funcional programática: 18.544.0515.1851.0080 - Natureza das despesas:449051 - Fonte:0100 –Tesouro.

  - Conforme indicado nas planilhas orçamentárias que compõem este documento, os custos das obras estão estimados em R$ 456.125,56 (quatrocentos e cinqüenta e seis mil, cento e vinte e cinco reais e cinqüenta e seis centavos), já incluso o BDI, distribuídos nos lotes a saber:

LOTE 1	–	Petrolina – R$146.326,81.

LOTE 2	–	Jatobá – R$ 97.770,35.

LOTE 3	–	Ibimirim. – R$ 32.028,40.

LOTE 4	–	Tacaratu. – R$ 180.000,00.

  - Os preços unitários propostos deverão contemplar toda mão-de-obra necessária para a efetiva execução dos serviços, fornecimento dos materiais, transporte de equipamentos, materiais e pessoal, despesas financeiras, custos diretos e indiretos que incidam sobre cada serviço, inclusive lucro.

- REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

  - Os preços serão fixos e irreajustáveis.

  - O regime de contratação será empreitada por preços unitários, fixos e irreajustáveis pelo período de um ano. Toda medição será mensal com os quantitativos levantados em campo, referentes aos serviços efetivamente executados. Se por motivos fortuitos, supervenientes à vontade da contratada, a execução das obras e serviços se estenderem por mais de um ano, o saldo do contrato será reajustado pela fórmula:

R = V ( I – I0 ) / I0 , onde:

R = Reajustamento procurado;

V = Valor a ser reajustado;

I = Índice Nacional do Custo da Construção Civil - INCC, relativo ao 13º mês da data de apresentação da proposta e válido por um ano;

I0 = INCC relativo à data de apresentação da proposta;

  - Toda medição, primeiramente, deverá ser atestada pela fiscalização, o que habilita a contratada a emitir o documento de cobrança, atendendo todas as exigências contábeis da CODEVASF. As faturas serão protocoladas na CODEVASF 3ª SR, quando será formalizado o processo de pagamento para tramitação pelas áreas técnica e contábil até a ordenação final do pagamento, caso esteja em conformidade com as exigências da CODEVASF.

  - Os pagamentos dos serviços executados obedecerão rigorosamente os itens e valores constantes na planilha orçamentária apresentados na proposta financeira, no ato da licitação.

  - Os pagamentos das faturas apresentadas serão efetuados em reais, desde que as mesmas estejam corretamente preenchidas, sem rasuras e com as discriminações exigidas pela CODEVASF, além de estarem dentro do prazo de validade das mesmas, conforme registro da prefeitura.

  - As exigências da CODEVASF, quanto ao preenchimento das faturas deverão ser obtidas junto à fiscalização do contrato e quaisquer dúvidas existentes deverão ser sanadas pela Unidade de Contabilidade da CODEVASF 3ª SR, em Petrolina (PE).

  - As faturas deverão se protocoladas na CODEVASF 3ª SR, com todos os documentos contábeis e técnicos exigidos, preferencialmente, até o dia 15 do mês subseqüente a medição. A CODEVASF terá 30 dias corridos, após a apresentação das faturas se devidamente estiverem atendendo as exigências previstas, para efetuar o pagamento das mesmas.

  - A CODEVASF não efetuará nenhum pagamento de serviços que não se enquadrem nas formas estabelecidas no Edital, nem fará qualquer tipo de adiantamentos por serviços a serem realizados, nem pagará valores de compensação pelo período de processamento dos pagamentos das faturas dentro dos 30 dias previstos.

- FORMA DE PAGAMENTO

  - Os pagamentos serão efetuados em reais com base em medições mensais dos quantitativos de serviços efetivamente realizados e aceitos pela fiscalização da CODEVASF e obedecendo aos preços unitários da proposta da contratada;

  - As faturas deverão vir acompanhadas da documentação e justificativa de cada serviço faturado e devidamente atestadas pela Fiscalização, indicando a data de aprovação do evento;

  - A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar o valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, a exemplo de CSLL, ISS, COFINS, PIS, para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, § 6º da IN/SRF n.º 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero e o respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço;

  - Todos os serviços serão pagos de acordo com o preço unitário para cada tipo de serviço que consta da Planilha, e efetivamente executado:

    - As Notas Fiscais/Faturas só serão liberadas para pagamento, respeitada a cláusula de garantia e após aprovada pela área gestora, e deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas à Contratada para correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação.

    - Os documentos de cobrança indicarão, obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Nota de Empenho expedida pela CODEVASF e que cubra a execução dos serviços contratados.

    - Atendido o disposto nos itens anteriores, a CODEVASF considera como data final do período de adimplemento, a data útil seguinte à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento.

    - É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a entrega à CODEVASF dos documentos de cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara, objetiva e ordenada, e que, se não atendido, implica em desconsideração pela CODEVASF dos prazos estabelecidos para conferência e pagamento. Deverão ser contempladas, entre outras, as exigências da Instrução Normativa nº 480, de 14 de dezembro de 2004, da Secretaria da Receita Federal.

    - Será considerado em atraso o pagamento efetuado após 30 (trinta) dias do prazo estabelecido no subitem 9.4.3, caso em que a CODEVASF pagará atualização financeira, aplicando-se a seguinte formula:

- I	=	 (TX/100)

- 635

- EM	=	I x N x VP, onde:

- I	=	Índice de atualização financeira;

- TX	=	Percentual da taxa de juros de mora anual;

- EM	=	Encargos moratórios;

- N	=	Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

- VP	= 	Valor da parcela em atraso.

      - Não sendo conhecido o índice para o período será utilizado no cálculo o último índice conhecido.

      - Quando utilizar o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a titulo de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.

      - Nos cálculos deverão ser utilizadas 5 (cinco) casas decimais.

    - Não será faturado qualquer serviço que não se enquadre nas formas de pagamento estabelecidas neste Edital e/ou que não seja executado em plena conformidade com ele.

    - Eventual solicitação de reequilíbrio Econômico-Financeira do contrato será analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos como dispõe o artigo 65, inciso II, alínea “d” da Lei nº 8.666/93.

    - Caso venha a se sagrar vencedora no certame, a licitante se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação ora exigida, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas.

- MULTAS

  - Será cobrada e deduzida da fatura, uma multa de 0,3% (três décimos por cento) do valor original do Contrato, por qualquer descumprimento contratual por parte da Contratada, limitando-se a tolerância de reincidência a 10% (dez por cento) do valor global do contrato, quando será o mesmo rescindido.

  - .Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela CODEVASF.

- A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da CONTRATADA. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora será convocada para complementação do seu valor no prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da convocação.

- Não havendo qualquer importância a ser recebida pela CONTRATADA, esta será convocada a recolher ao Serviço de Finanças da 3.ª Superintendência Regional da CODEVASF o valor total da multa no prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da convocação.

    - A CONTRATADA terá um prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da notificação da multa, para apresentar recurso à CODEVASF. Ouvida a fiscalização e o técnico responsável pelo acompanhamento do contrato, o recurso será encaminhado à Assessoria Jurídica que procederá ao seu exame.

    - Após o procedimento estabelecido no subitem anterior, o recurso será apreciado pela Diretoria Executiva da CODEVASF, que poderá relevar ou não a multa.

    - Em caso de relevação da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo, a relevação, em novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

    - Caso a Diretoria Executiva da CODEVASF mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo.

- GARANTIA DE EXECUÇÃO

  - Como garantia para completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas convencionais, fica estipulada uma “Caução de Execução” no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser integralizado, em até 05 (cinco) dias antes da assinatura do contrato, em espécie, em Títulos da Dívida Pública da União, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, a critério da Contratada.

  - Quando se tratar de caução em títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, na forma do Art. 56, inc. I, da Lei 8.666/93 (redação dada pela Lei nº 11.079, de 2004).

  - Após a assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato será devolvida a "Caução de Execução", uma vez verificada a perfeita execução dos serviços contratados.

  - A caução em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pela CODEVASF, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da CODEVASF.

  - A não integralização da caução no prazo estabelecido no “caput” desta cláusula impedirá a liberação dos pagamentos previsto no subitem 9.1.

  - A garantia prestada em espécie será liberada com atualização monetária, após a conclusão dos serviços.

  - Não haverá qualquer restituição de caução em caso de dissolução contratual, na forma do disposto na cláusula da rescisão, hipótese em que a caução reverterá e será apropriada pela CODEVASF.

- ABERTURA DOS INVÓLUCROS.

  - Os invólucros de que trata o subitem 5.3 do Edital serão recebidos em sessão pública, no local, dia e hora indicados neste Edital, observado o disposto do subitem 5.1.

  - Os trabalhos de recebimento dos invólucros contendo a "Documentação" e a "Proposta Financeira", a realização da presente e o seu desenvolvimento serão dirigidos pelo titular da Secretaria Regional de Licitações – 3.ª SL ou seu substituto eventual, juntamente com a Comissão Técnica de Julgamento.

  - A Secretaria Regional de Licitações – 3.ª SL, por seu titular ou substituto eventual, juntamente com a Comissão Técnica de Julgamento, procederá a abertura dos invólucros n.º 1 (um) "Documentação", que em seguida será examinada, com a proclamação das licitantes habilitadas e inabilitadas, se houver.

  - Não havendo interposição de recurso, quanto à fase de habilitação, ou este sendo denegado, poderão ser abertos os invólucros n.º 02 – Proposta Financeira das licitantes habilitadas, na mesma sessão.

  - Caso não seja possível a proclamação das empresas habilitadas e inabilitadas na própria sessão de abertura, os invólucros n.º 02 - "Proposta Financeira" - deverão ser rubricados em seus fechos pelos presentes e permanecerão em poder e sob guarda  da  Secretaria Regional de Licitações – 3.ª/SL, até a data designada para sua abertura.

    - Os envelopes contendo a “Proposta Financeira” das licitantes inabilitadas serão devolvidos intactos, tal como recebidos, decorrido o prazo de recurso ou sua denegação.

    - Os invólucros de que trata o subitem 12.1 ficarão à disposição para retirada, mediante recibo, na Secretaria Regional de Licitações, durante o período de 60 (sessenta) dias. Findo este prazo, a CODEVASF fica autorizada a incinerá-los.

  - Tendo sido proclamadas as empresas habilitadas e inabilitadas no julgamento da “Documentação” sem que haja manifestação contrária das licitantes, após a abertura dos invólucros n.º 02 não mais poderá haver contestação da documentação contida no invólucro n.º 1.

  - Da sessão pública a que se refere o subitem 12.1, bem como daquela que for convocada para abertura das Propostas Financeiras das licitantes habilitadas serão lavradas atas em que se consignarão eventuais reclamações e/ou ressalvas das licitantes. Essas atas serão assinadas pelos que comparecerem às sessões

- EXAME E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

  - A Comissão Técnica de Julgamento, composta de, no mínimo, 3 (três) membros, procederá ao exame e ao julgamento da "Documentação" e “Propostas Financeiras” e elaborará  relatório de suas conclusões, onde exporá as razões que as determinaram, detalhes ou incidentes ocorridos e providências tomadas, submetendo-o à apreciação do Sr. Superintendente Regional da 3.ª/SR para aprovação e conseqüente homologação, através de Determinação.

  - É facultada à Comissão Técnica de Julgamento ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão de documentos que deveriam constar originariamente da proposta.

  - Julgamento das Propostas Financeiras

    - A Comissão Técnica de Julgamento examinará as propostas das licitantes habilitadas e determinará se as mesmas estão completas, se houve erros de cálculos, se todos os documentos foram devidamente assinados e se todas as propostas estão, de maneira geral, de acordo com as exigências dos documentos da licitação.

    - Erros ou distorções em qualquer preço ou componente de preço que impliquem em acréscimo do preço fixado no Termo da Proposta não serão considerados.

    - Se houver discrepância nos valores de preço total apresentado, verificada pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá, e o preço total será corrigido;

    - Se houver discrepância entre os valores numéricos e seus correspondentes por extenso, prevalecerão os valores escritos por extenso;

    - Ocorrendo a hipótese prevista no subitem 13.3.2 a licitante deverá honrar o preço correto fixado no Termo de Proposta, sob pena de desclassificação.

    - A Comissão Técnica de Julgamento poderá desprezar qualquer informalidade ou discrepância de menor importância de uma proposta, desde que nela não se verifique transgressões materiais, e desde que também não prejudique ou afete a classificação das demais licitantes.

    - Será declarada vencedora a licitante habilitada que apresentar o menor valor global por Lote para a execução dos serviços objeto deste Edital.

    - Qualquer tentativa de uma licitante em influenciar a Comissão Técnica de Julgamento ou à CODEVASF quanto ao processo em exame, avaliação, comprovação das propostas e na tomada da decisão para a adjudicação do objeto desta licitação, resultará na rejeição de sua proposta.

    - No caso de empate entre duas ou mais propostas o desempate será mediante sorteio em ato público, para o qual todas as licitantes empatadas serão convidadas.

    - A Comissão Técnica de Julgamento julgará somente as “Propostas Financeiras” apresentadas pelas licitantes habilitadas, sendo desclassificadas aquelas que:

- Consideradas inexeqüíveis, em cujas planilhas de composição de custos unitários, os salários da equipe, encargos sociais e demais insumos apresentarem desvios ou incompatibilidades evidentes em relação ao mercado e à legislação;

- Apresentarem preços ou quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste Edital;

    - Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a CODEVASF poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas, escoimadas das causas que motivaram a inabilitação da licitante ou desclassificação de sua proposta.

  - O resultado final do certame será afixado no quadro de avisos da Secretaria Regional de Licitações, existente no endereço citado no item 1. deste Edital, bem como comunicado diretamente, por fax, às licitantes que participaram, disponibilizando-o ainda nos sítios da CODEVASF www.codevasf.gov.br e www.comprasnet.gov.br.

  - Todas as propostas das licitantes constituirão peças do processo de que trata este Edital.

- ADJUDICAÇÃO

  - A adjudicação do serviço será efetuada mediante Contrato que a licitante vencedora firmará com a CODEVASF, observadas as condições constantes do Edital e seus anexos.

  - A licitante vencedora deverá assinar o contrato na Assessoria Jurídica da CODEVASF 3.ª/SR, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data da convocação.

    - O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela parte adjudicada, durante o transcurso do prazo especificado no subitem 14.2, desde que ocorra motivo justificado aceito pela CODEVASF.

  - A CODEVASF providenciará a publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial da União, no prazo fixado em lei.

  - Na hipótese do não comparecimento da licitante vencedora para a assinatura do Contrato no prazo estipulado ou em caso de recusa por parte desta, a CODEVASF convocará os que seguirem, por ordem de classificação para fazê-lo em igual preço e prazo e nas mesmas condições propostas pela 1.ª classificada.

  - Além das medidas legais cabíveis, a licitante vencedora desistente da assinatura do contrato será declarada suspensa de participar de licitações na CODEVASF por 02 (dois) anos, o que será publicado no Diário Oficial da União.

- ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

  - A fiscalização dos serviços caberá diretamente a 3.ª Superintendência Regional da CODEVASF, através da Gerência, por intermédio de técnico designado na forma do Art. 67 da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se o(a) CONTRATADO(A) está executando os serviços obedecendo ao contrato e aos documentos que o integram.

  - Fica assegurado à CODEVASF o direito de acompanhar e fiscalizar os serviços prestados pela licitante com livre acesso aos locais de trabalho para a obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos trabalhos;

  - A fiscalização terá plenos poderes para agir e decidir perante o(a) CONTRATADO(A), inclusive rejeitando os serviços que estiverem em desacordo com o contrato, obrigando-se, desde já, o(a) CONTRATADO(A) a assegurar e facilitar o acesso da fiscalização aos trabalhos.

  - A fiscalização terá plenos poderes para sustar quaisquer serviços que não estejam sendo executados dentro dos termos do contrato.

  - A FISCALIZAÇÃO fará a vistoria e se as obras/serviços estiveram de acordo com as Especificações técnicas do Contrato e efetivamente não tendo nenhuma observação a fazer, será lavrado o termo de encerramento Físico do contrato com a liberação da caução.

  - Cabe à fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo seu relatório com documentos necessários, e, em caso de multa, a indicação de valor.

  - Das decisões da Fiscalização poderá a Contratada recorrer à Gerência da 3ª GRD/UIP, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.

  - A ação ou omissão total ou parcial da fiscalização, não eximirá o(a) CONTRATADO(A) da integral responsabilidade pela execução dos serviços objeto do presente Edital.

  - Compete ao fiscal:

- Verificar e aceitar Notas Fiscais extraídas pela CONTRATADA ou recusá-las, quando inexatas;

- Fazer inspeções periódicas para verificação dos serviços;

- Verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada penalidade contratual.

- Propor aplicação de multa pelo não cumprimento de cláusula contratual. A Fiscalização informará à Gerência da 3ª GRD/UIP, instruindo o seu relatório com documentos necessários, e, em caso de multa a indicação do seu valor.

- A omissão da fiscalização em qualquer circunstância não eximirá a adjudicatária da total responsabilidade pela boa execução dos serviços.

    - A CODEVASF fiscalizará a execução dos serviços através de um fiscal, ficando a licitante vencedora obrigada a prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela fiscalização, bem como a cumprir todas as ordens dela emanadas.

    - Serão impugnados pela fiscalização, todos e quaisquer serviços que não satisfaçam as condições contratuais, ficando a Empresa CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os serviços impugnados, logo após oficialização pela CODEVASF, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências.

- RECURSOS ADMINISTRATIVOS

  - Caberá recurso administrativo das decisões emanadas da Comissão Técnica de Julgamento, em quaisquer das fases da presente licitação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da data da divulgação da decisão.

  - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da Comissão Técnica de Julgamento, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

  - Interposto, o recurso será comunicado às demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 02 (dois) dias úteis.

  - Somente serão considerados os recursos devidamente fundamentados que estiverem dentro do prazo estabelecido no subitem 16.1.

  - Recursos encaminhados por fax só terão eficácia se o original for entregue na sede da 3.ª Superintendência Regional da CODEVASF, necessariamente, até 05 (cinco) dias da data do término do prazo recursal.

- RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS

  - Após o término dos serviços, a contratada requererá o recebimento definitivo dos serviços contratados.

  - A fiscalização fará a vistoria e estando os serviços de acordo com as especificações, efetivamente não tendo nenhuma observação a fazer, será lavrado o Termo de Encerramento Físico do Contrato, com a liberação da caução.

  - Na medição final deverá ser entregue à fiscalização o Diário de Obras com o As-built, em comum acordo de ambas as partes envolvidas.

  - Na hipótese de correções, a contratada terá um prazo de 30 (trinta) dias para regularização das mesmas. Só após a realização destas correções, e estando a Fiscalização de acordo, será lavrado o Termo de Encerramento Físico do Contrato, que permitirá a liberação da caução contratual, sendo que este deverá ser assinado por representantes da CODEVASF, juntamente com representante autorizado pela contratada.

  - Os serviços terão que estar em conformidade com as especificações técnicas do contrato e efetivamente concluídos e testados suas operacionalidades.

  - A contratada deverá fornecer à CODEVASF, antes da emissão do Termo de encerramento Físico do Contrato, Relatório de cada poço perfurado e instalado, com Termo de Servidão Pública, coordenadas geográficas e foto do poço.

  - A última fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

  - O Termo de Encerramento Físico do contrato está condicionado a emissão de Laudo Técnico pela CODEVASF sobre todos os serviços executados.

  - DO ENCERRAMENTO: o TERMO DE ENCERRAMENTO FÍSICO só será emitido após a conclusão total dos serviços, acompanhado da MEDIÇÃO FINAL, devidamente assinado pela Empresa CONTRATADA, FISCAL do CONTRATO e SUPERINTENDENTE REGIONAL da CODEVASF 3ª SR.

  - O recebimento definitivo dos serviços, após a sua execução e conclusão, obedecerá ao disposto nos Artigos 73 a 76 da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores.

- CONDIÇÕES GERAIS

  - Os serviços constantes no presente instrumento, diz respeito à construção de 17(dezessete) poços cristalinos e 01(um) poço em sedimentos. Licitantes poderão concorrer total ou parcialmente nas execuções dos Poços Tubulares, por localidades, que na oportunidade compõem este certame. As obras serão iniciadas simultaneamente com a assinatura do contrato, cujo prazo ,estipular-se-á em 120(cento e vinte)dias, contados a partir da data de assinatura do contrato.

  - A CODEVASF poderá ordenar à Contratada a suspensão de qualquer trabalho que possa ser danificado ou prejudicado pelas condições temporárias ou de acordo com a sua conveniência. A Contratada não terá o direito à reclamação judicial ou extrajudicial devido a esse motivo.

  - A firma vencedora do certame se encarregará de colher junto aos beneficiários, toda documentação legal, inclusive o termo de utilização do benefício, devidamente registrado em cartório.

  - A Empresa CONTRATADA será responsável pelos danos causados à CODEVASF e a terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia e/ou omissão.

  - Será mantido pela Empresa CONTRATADA, perfeito e ininterrupto serviço de vigilância nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligência durante a execução das obras, até a entrega definitiva.

  - Todas as informações para a realização dos serviços estão integradas na documentação técnica deste Edital (desenhos, placas, etc.). Quando necessário, estarão disponíveis na competente Gerência da 3ª GRD/UIP da 3ª Superintendência Regional para consulta e/ou reprodução.

  - A Minuta de Contrato (ANEXO VI) regulamenta as condições de pagamento, repactuação, responsabilidade, multas, atualização financeira e encerramento físico e financeiro do Contrato. A referida Minuta sofrerá ajustes ou adequações necessárias.

  - A CODEVASF poderá revogar a licitação quando nenhuma das propostas satisfizer o objetivo da mesma, quando for evidente que tenha havido falta de competição, ou quando caracterizado o indício de colusão.

  - A CODEVASF poderá, ainda, revogar a licitação por razão de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente, e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer isento e devidamente fundamentado.

  - Este Edital e seus anexos farão parte integrante do Contrato a ser firmado com a licitante vencedora, independente de transcrições.

  - Devem ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alterações que ocorrerem durante a execução do contrato, especialmente as referentes a obras, serviços, ou fornecimentos extras não contemplados na planilha de preços da contratada, com preços fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipóteses deverão ser previamente autorizadas/aprovadas pela autoridade competente.

  - O Foro da Justiça Federal, na Seção Judiciária de Pernambuco, em qualquer das varas instaladas na cidade de Petrolina, será competente para dirimir questões oriundas da presente convocação.

Petrolina-PE, 06 de novembro de 2008.

LUÍS EDUARDO SANTANA MATIAS FROTA

Superintendente Regional

CODEVASF – 3.ª SR

ANEXO I

MODELO DE DECLARAÇÃO

#### TOMADA DE PREÇOS  N.º  018/2008

#### ANEXO I

(MODELO DE DECLARAÇÃO - PARA AS SITUAÇÕES PREVISTAS NO SUBITEM 5.6.1 – alíneas “g” e “h” e subitens 5.6.4 e 5.6.7).

A Licitante _____________________________________, CNPJ/MF n.º _________________________________, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penalidades da Lei, que até a presente data, NÃO EXISTE FATO QUE INVALIDE O SEU  REGISTRO CADASTRAL NO SICAF/CRC, para fins de habilitação na presente licitação, (Art. 32 - § 2º Lei 8.666/93) e declara também sob as penas da Lei que não foi declarada inidônea por qualquer ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA”, em qualquer de suas esferas, Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal, e de que não está impedida de licitar e contratar com a CODEVASF (Art.87 Inciso IV Lei 8.666/93). Declara também que cumpre com o Inciso XXXIII, Artigo 7º da Constituição Federal.

##### Cidade, data

_______________________________

Assinatura do representante legal

###### Nome: _______________________________

###### Função: ______________________________

ANEXO II

TERMO DA PROPOSTA

LOTE ____

Á

CODEVASF

Rua Presidente Dutra, 160

Centro

PETROLINA-PE

Prezados Senhor:

Tendo examinado os Documentos de Licitação, dos quais acusamos o recebimento, nós, abaixo-assinados, oferecemos proposta para execução construção de poços tubulares em rochas cristalinas e sedimentares em microregiões do Estado de Pernambuco na área de atuação da CODEVASF - 3ª SR, distribuídos em 04 Lotes: Lote 1 - Petrolina. Lote 2 – Jatobá. Lote 3 - Ibimirim. Lote 4 – Tacaratu, em conformidade com as Especificações Técnicas, da Tomada de Preços  n.º ___/2008, no valor total de R$______(valor por extenso), por Lote de acordo com a planilha de preços anexa e parte integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar o serviço no prazo fixado no Edital e conforme as especificações nele contidas, a contar da data da assinatura do instrumento contratual que vier a ser firmado com a licitante considerada vencedora.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias desde a data fixada para abertura das propostas (_____________________________________________), e representará um compromisso que pode ser aceito a qualquer prazo antes da expiração desse prazo.

Na oportunidade, credenciamos junto à CODEVASF o Sr.____________________, carteira de identidade n.º__________, órgão expedidor____________, ao qual outorgamos os mais amplos poderes, inclusive para interpor recursos, quando cabíveis transigir, desistir, assinar atas e documentos, e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa.

Declaramos, ainda mais, nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital e seus anexos e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos incidentes sobre os serviços a serem contratados.

Atenciosamente,

______________________________________

FIRMA LICITANTE/CNPJ

_________________________________________

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

TOMADA DE PREÇOS N.º 018/2008 – CODEVASF

ANEXO III

TERMOS DE REFERÊNCIA/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

(GRAVADOS EM ARQUIVO SEPARADO)

TOMADA DE PREÇOS N.º 018/2008 – CODEVASF

ANEXO IV

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS/PLANILHA DE LOCALIDADES/ PLANILHAS DE CUSTOS E QUANTITATIVOS/MODELO DE PLACA

(GRAVADAS EM ARQUIVO SEPARADO)

TOMADA DE PREÇOS N.º 018/2008 – CODEVASF

ANEXO V

DETALHAMENTO DO BDI

| DETALHAMENTO DO BDI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QUADRO – PO – XV |  | TP | OBRA |  | LOTE | FOLHA |
|  |  |  |  |  |  | ____ /____ |
| NOME DA EMPREITEIRA |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | COMPOSIÇÃO |  |  | TAXA % | VALOR |  |
|  |  |  |  |  | (R$) | ( ) 1 |
| 1 | IMPOSTOS E TAXAS |  |  |  |  |  |
|  | . ISS |  |  |  |  |  |
|  | . PIS |  |  |  |  |  |
|  | . FINSOCIAL |  |  |  |  |  |
| 2 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  |  |  |
|  | . Escritório Central |  |  |  |  |  |
|  | . Viagens de Supervisão |  |  |  |  |  |
| 3 | DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  |  |  |
| 4 | BENEFÍCIOS |  |  |  |  |  |
|  | T O T A I S |  |  |  |  |  |

| NOME DO INFORMANTE |  | DATA | MOEDA 1: DATA __/__/__ TAXA DE CAMBIO; |
| --- | --- | --- | --- |
| QUALIFICAÇÃO | ASSINATURA |  | A CARGO DA CODEVASF |

OBSERVAÇÃO: deverá ser preenchida pela licitante.

1.ESPECIFICAR A MOEDA ESTRANGEIRA, CASO EXISTENTE.

2.CONSIDERAR TODOS OS IMPOSTOS E TAXAS CONFORME PREVISTO  NA   LEGISLAÇÃO VIGENTE, APLICADOS SOBRE O      PREÇO DE VENDA DA OBRA.

MODELO

TOMADA DE PREÇOS N.º 018/2008 – CODEVASF

ANEXO VI

MINUTA DE CONTRATO

CT Nº	 	CONTRATO que entre si fazem a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF e a empresa __________________________________ _______________________, na forma baixo:

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF, empresa pública federal, com a atual denominação social por força da Lei nº 9.954, de 06 de janeiro de 2000 e de seu Estatuto aprovado pelo Decreto nº 3.604, de 20 de setembro de 2000, alterado pelo Decreto nº 4.694, de 12 de maio de 2003, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.399.857/0001-26, com sede em Brasília, Distrito Federal, no Setor de Grandes Áreas Norte - SGAN, Quadra 601 - Conjunto I, doravante denominada CODEVASF, representada, neste ato, pelo Superintendente da 3ª Superintendência Regional, Luis Eduardo Santana Matias Frota, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, inscrito no CPF/MF sob n.º 731.588.444/00, portador da CI n.º 3.576.520 - SSP/PE, e a empresa _____________________________________, inscrita no CNPJ/MF sob nº _______________________, estabelecida na __________________________, nº ____, na Cidade de  _______________, Estado de ______________ CEP _____-____, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. ________________, brasileiro, ____________, ________________, portador da cédula de identidade nº ________, SSP/__ e CPF nº ______________, residente na _______________________, nº _____,  Centro, na cidade de _______________, Estado _________________, CEP _____-____, resolvem celebrar o presente contrato do tipo menor preço, sob o regime de empreitada por preços unitários, de acordo com os termos da Lei nº 8.666/93 e autorização da Diretoria Executiva da CODEVASF, contida na Resolução nº ___, de __ de _________ de 2008, constante das fls. _____ do processo administrativo n.º 59.530.000978/2008-91, mediante as cláusulas e condições seguintes:

- Cláusula Primeira – OBJETO

O presente Contrato, sob o regime de empreitada por preços unitários, tem por objeto a execução de obras/serviços de perfuração e instalação de 18 (dezoito) poços tubulares, sendo 17 (dezessete) em rochas cristalinas e 01 (um) em rochas sedimentares, em localidades dos Municípios da área de atuação da 3ª/SR, conforme descrição abaixo:

- Lote 1,  município de Petrolina – 09 (nove) poços tubulares, em rochas cristalins, nas localidades de Boa Hora, Tabuleirinho, Baixa do Tatu, Caroá, Lagoa da Areia Comprida, Sítio Riachinho, Soledade, Baixa Alegre e Aranzel ;

- Lote 2, no município de Jatobá – 06 (seis) poços tubulares em rochas cristalinas, nas localidades de Taracatú, Fazenda Caldeirão, Bem Querer de Baixo, Saco dos Barros, Nova Descoberta e Riacho da Areia/Caldeirão;

- Lote 3, no município de Ibimirim – 02 (dois) poços tubulares em  rochas cristalinas, nas localidades de Fazenda Bela Vista e Sítio Salinas;

- Lote 4, no município de Tacaratú, 01 (um) poço tubular em rochas sedimentares, na localidade de Bacia do Jatobá.

2. Cláusula Segunda –EXECUÇÃO

As obras/serviços objeto deste contrato serão executados com fiel observância a este instrumento e documentos a seguir mencionados, que integram e complementam o presente contrato, independente de transcrição:

a) Proposta da CONTRATADA datada de __/__12/_____;

b) Edital de Tomada de Preços nº ___/2008 e seus Anexos, do tipo menor preço;

c) Documentação da CONTRATADA;

d) Cronograma Físico e Financeiro;

e) Demais documentos contidos no Processo CODEVASF nº 59560.000978/2008-91;

2.1. Em caso de divergência entre os documentos mencionados nos itens precedentes desta cláusula e os termos deste instrumento, prevalecerão estes últimos.

3. Cláusula Terceira – PRAZO

O prazo para a execução das obras e serviços objeto deste contrato é de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da sua assinatura, com eficácia legal após a publicação do respectivo extrato no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado na forma dos §§ 1º e 2º do art. 57 da Lei nº 8.666/93.

3.1. Qualquer pedido de aditamento de prazo no interesse da CONTRATADA, somente será apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, pela CONTRATADA, até 15 (quinze) dias antes do vencimento do Contrato.

    - O documento de que trata o item anterior deverá estar protocolado na CODEVASF até a data limite estabelecida para o pedido.

4. Cláusula Quarta – DO VALOR

O valor global  do presente Contrato é de R$ ________________  (_________________________________________).

4.1. O valor teto estabelecido nas Notas de Empenho não poderá ser ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedição de empenho complementar.

4.2. A infringência do disposto no item anterior desta Cláusula impedirá a CONTRATADA de participar de novas licitações pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir da verificação do evento.

4.3. Eventuais alterações que ocorrerem durante a execução do presente contrato, especialmente as referentes a obras/serviços extras, deverão ser registradas por meio de Termo Aditivo. As obras/serviços extras não contemplados na planilha de preços da CONTRATADA deverão ter seus preços fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipóteses deverão ser autorizadas/aprovadas pela CODEVASF.

5. Cláusula Quinta – RECURSOS

As despesas com a execução deste Contrato correrão por conta da Funcional Programática nº 18.544.0515.1851.0080, Natureza da Despesa 449051, Fonte: 0100 -  Tesouro, sob gestão da 3ª/SR, com cobertura através da Nota de Empenho nº  ____NE________, de __ de ___________ de 2008.

6. Cláusula Sexta – REAJUSTAMENTO

Os preços permanecerão válidos por um período de um ano. Após esse prazo poderão ser reajustados aplicando-se a seguinte fórmula:

R = V (I – Io) / Io, onde:

“R” é o valor do reajustamento procurado;

“V” é o valor contratual a ser reajustado;

“I” é o Índice Nacional de Custo da Construção Civil – INCC, relativo ao 13º mês da data de apresentação da proposta e válido por um ano;

“Io” é o INCC relativo à data de apresentação da proposta.

  - Os índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas na revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getulio Vargas – Custo Nacional da Construção Civil e Obras Públicas – Colunas: “14 – Mão-de-Obra não Especializada – Código A0 159894”; “15 – Equipamento Nacional – Código A0 159908”; “35 – Edificações – Total – Código A) 159428”; e “40 – Material Elétrico – Motores/Geradores – Código A) 160590”.

6.2. Para fins de aplicação dessa cláusula deverá inexistir culpa da CONTRATADA no descumprimento do prazo inicialmente pactuado.

7. Cláusula Sétima – PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados com base nas medições mensais dos serviços efetivamente executados, obedecendo aos preços unitários propostos.

7.1. Para efeito de pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada.

7.1.1.É de inteira responsabilidade da contratada a entrega, à CODEVASF, dos documentos de cobrança, até o 10º (décimo) dia útil do mês subseqüente ao trabalhado, para conferência e pagamento no prazo supra, devidamente instruído com a planilha de medição e demais documentos pertinentes aos serviços executados, e com juntada obrigatória dos comprovantes de quitação dos encargos previdenciários e sociais (INSS e FGTS) incidentes sobre a folha de pagamento do mês de execução dos serviços, assim como do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS recolhido nos municípios de execução das obras/serviços, na forma da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, apurado de acordo com os quantitativos de cada município.

7.2. As faturas deverão vir acompanhadas da documentação justificadora de cada serviço faturado, devidamente atestado pela Fiscalização e com destaque das alíquotas tributárias incidentes.

7.3. A Nota Fiscal/Fatura deverá informar a isenção, não incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do comento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço.

7.4. As faturas só serão liberadas para pagamento, respeitada a cláusula de garantia, após aprovadas pela área gestora, e deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que serão, de forma imediata, devolvidas à CONTRATADA para correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação como referido acima.

7.5. Os documentos de cobrança indicarão obrigatoriamente o número e a data de emissão da Nota de Empenho emitida pela CODEVASF e que cubra a execução dos serviços.

7.6. Atendido ao disposto nos itens precedentes a CODEVASF considera como data final do período de adimplemento a data útil seguinte à de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, conforme estabelecido no art. 9º do Decreto nº 1.054, de 07 de fevereiro de 1994.

7.7. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a entrega, à CODEVASF, dos documentos de cobrança acompanhados do seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica em desconsideração, pela CODEVASF, dos prazos estabelecidos.

7.8. Será considerado em atraso, o pagamento efetuado 30 (trinta) dias após o prazo estabelecido no subitem 7.6., caso em que a CODEVASF pagará atualização financeira, aplicando-se a seguinte fórmula:

C = P[ (1+I/100) N - 1]

C -  Valor calculado como atraso de pagamento;

P -  Valor da obrigação contratual para em atraso;

N - Número de dias entre o efetivo pagamento e data estabelecida para quitação da obrigação contratual;

I -  Percentual para remuneração do valor da obrigação paga com atraso, equivalente   a média aritmética do IGP-M no período N, “Pró-Rata dia”.

7.8.1. Não sendo conhecido o índice para o período, será utilizado no cálculo o último índice conhecido.

7.8.2. Quando utilizado o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a título de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.

7.8.3. Nos cálculos deverão ser utilizados 5 (cinco) decimais.

- Cláusula Oitava – GARANTIA DE EXECUÇÃO

Como garantia para a completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas convencionais, fica estipulada uma “Caução de Execução” no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser integralizado em até 05 (cinco) dias, contados da data de assinatura do Contrato, em espécie, em Títulos da Dívida Pública da União, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, a critério da CONTRATADA.

8.1. No caso da caução de garantia em Títulos de Dívida Pública da União, estes deverão ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, devendo, ainda, ser comprovada sua cotação em Bolsa de Valores, mediante Certidão expedida pela Comissão de Valores Mobiliários.

8.2. A caução em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pela CODEVASF, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da CODEVASF.

8.3. Os serviços somente poderão ser iniciados após o recolhimento da caução de garantia, sem prejuízo da contagem do prazo previsto na Cláusula Terceira.

8.4. A não integralização da caução no prazo estabelecido no caput desta cláusula impedirá a liberação dos pagamentos previstos na Cláusula Sétima.

8.5. Após a assinatura do Termo de Encerramento Físico do Contrato será devolvida a “Caução de Execução”, uma vez verificada a perfeita execução do objeto contratual.

8.6. Não haverá qualquer restituição de caução em caso de dissolução contratual, na forma do disposto na cláusula de rescisão, hipótese em que a caução reverterá e será apropriada pela CODEVASF.

- Cláusula Nona – INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS

As eventuais interrupções ou atrasos na execução das obras e serviços provocados por motivos supervenientes, independentes da vontade da CONTRATADA, conforme descrito no art. 393 do Código Civil, deverão ser comunicados à CODEVASF, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da ocorrência. Neste caso, a critério da CODEVASF os dias de paralisação serão compensados por igual período ao final do prazo fixado na Cláusula Terceira deste instrumento.

9.1. Para efeito de compensação de prazo serão levados em consideração os atrasos na execução das obras e serviços, quando ocasionados pela falta de entrega, à CONTRATADA, de elementos técnicos e materiais necessários ao início ou prosseguimento dos mesmos, quando tal providência couber à CODEVASF.

9.2. Não será levado em consideração qualquer pedido de suspensão de contagem do prazo, quando baseado em fatos não comunicados à CODEVASF, por escrito, ou por esta aceito.

- Cláusula Dez – MULTA

Em caso de inadimplemento por parte da CONTRATADA, de quaisquer das cláusulas ou condições do presente contrato, ser-lhe-á aplicada multa no percentual de 0,1% (um décimo por cento) por dia que exceder o prazo fixado, até o limite de 20% (vinte por cento), o que dará ensejo à sua rescisão.

10.1. Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela CODEVASF.

10.1.1. A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da CONTRATADA. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a CONTRATADA será convocada para complementação do seu valor no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data da convocação.

10.1.2. Não havendo qualquer importância a ser recebida pela CONTRATADA, esta será convocada a recolher ao Serviço de Finanças da 3ª Superintendência Regional da CODEVASF o valor total da multa, no prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da comunicação.

10.2. A CONTRATADA terá um prazo de 10 (dez) dias corridos, contado a partir da  data de notificação da multa, para apresentar recurso à CODEVASF. Ouvida a fiscalização e acompanhamento do Contrato, o recurso será encaminhado à Assessoria Jurídica, que procederá ao seu exame.

10.2.1. Após o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso será apreciado pela Diretoria Executiva da CODEVASF, que poderá relevar ou não a multa.

10.2.2. Em caso de relevação da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a relevação novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

10.3. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo.

- Cláusula Onze – FISCALIZAÇÃO

A fiscalização dos serviços caberá diretamente à CODEVASF, por meio de coordenador formalmente designado na forma do art. 67 da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se a CONTRATADA está executando os serviços e obras de construção observando o Contrato e os documentos que o integram.

11.1. A CONTRATADA manterá no local dos trabalhos um livro sob a denominação de DIÁRIO DE OCORRÊNCIAS, com todas as folhas devidamente numeradas e rubricadas por seu representante e pela fiscalização, no qual serão registradas, por ambas as partes, as ocorrências dos serviços, inclusive as ordens, podendo os registros ser consultados pelos representantes das partes interessadas.

11.2. A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a CONTRATADA, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a CONTRATADA a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização aos locais das obras e serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

11.3. A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos do presente Contrato. Ocorrendo esta hipótese, a Fiscalização dará conhecimento do fato à 3ª Superintendência Regional da CODEVASF, responsável pela execução do Contrato.

11.4. Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários e, em caso de multa, a indicação do seu valor.

11.5. Das decisões da Fiscalização poderá a CONTRATADA recorrer à 3ª Superintendência Regional, responsável pelo acompanhamento do Contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da comunicação respectiva. Os recursos relativos a multas serão interpostos na forma prevista na Cláusula de Multa.

11.6. A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a CONTRATADA da integral responsabilidade pela execução do objeto deste Contrato.

11.7. Serão impugnados, pela Fiscalização, quaisquer serviços que não satisfaçam as condições contratuais.

- Cláusula Doze – ENCARGOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Além dos encargos assumidos em outras cláusulas deste contrato, a CONTRATADA, sem alteração dos preços estipulados neste instrumento obriga-se à:

12.1. Assumir integral responsabilidade pelo cumprimento da legislação fiscal e trabalhista, previdenciária e social, efetuando, por sua conta, os recolhimentos em suas devidas épocas.

12.2. Requerer a exclusão da CODEVASF de eventuais lides decorrentes de reclamações trabalhistas propostas por seus empregados vinculados ao presente contrato, declarando-se como única e exclusiva responsável pelas referidas ações.

1.2.1. Na hipótese da CODEVASF vir a ser condenada, solidária ou subsidiariamente nas ações trabalhistas anteriormente mencionadas, estando o contrato em vigência tais valores serão deduzidos das medições e faturas vincendas. Não havendo créditos em favor da CONTRATADA, e na hipótese de impossibilidade de composição amigável, a CODEVASF utilizará o direito de regresso em ação própria a ser intentada contra a CONTRTADA, com a qual desde já a mesma expressa sua concordância.

1.2.2. A CONTRATADA será responsável, também, pelas despesas de viagem, alimentação e estadia que a CODEVASF tiver que realizar para sua defesa em eventuais processos trabalhistas ajuizados por empregados da CONTRATADA, na forma acima, assim como pelos honorários advocatícios, estes à razão de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

12.3. Pagar todos os tributos devidos em decorrência deste Contrato, sem direito a reembolso.

12.3.1. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, ensejarão a revisão destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

12.3.2. Ficam excluídos da hipótese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua natureza jurídico-tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam nos preços do objeto contratual.

12.4. Desfazer e corrigir os serviços rejeitados pela Fiscalização, dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas decorrentes.

12.5. Providenciar as licenças necessárias à execução do objeto contratado, ficando a seu cargo as respectivas despesas.

12.6. Fornecer toda a mão-de-obra, bem como todo o material necessário à execução do objeto contratado.

12.7. Realizar todos os serviços contratados em conformidade com as Recomendações Básicas para Proteção Ambiental.

12.8. A CONTRATADA não poderá subcontratar, total ou parcialmente o objeto do presente instrumento.

13. Cláusula Treze – RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA será responsável, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuízos provenientes de vícios e/ou defeitos na execução do objeto contratado.

13.1. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela CODEVASF, para reparação desses danos ou prejuízos.

13.2. Não serão indenizados os prejuízos à CONTRATADA que possam advir de erro ou qualquer equívoco de sua proposta ou administração.

13.3. A Contratada se obriga a manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório.

14. Cláusula Quatorze – DIREÇÃO

A CONTRATADA designará um técnico, devidamente habilitado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia para o exercício da profissão, que dirigirá os trabalhos, cabendo-lhe, também, a responsabilidade técnica das fases em que atuar, ou não atuar.

14.1. A CONTRATADA obriga-se a promover a anotação do Contrato no CREA com jurisdição no local de execução das obras e serviços (Lei nº 6.496/77, art. 1º), juntamente com o registro do responsável técnico pelos serviços objeto deste Contrato, conforme Resolução nº 317, de 31/10/86, do CONFEA, mediante apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART.

14.2. Comprovante de Regularidade da Contratada e seus técnicos vinculados ao contrato quanto à inscrição e pagamento das anuidades junto ao CREA  (Lei nº 5.194/66, art. 67).

15. Cláusula Quinze – DANO MATERIAL OU PESSOAL

A CONTRATADA será responsável por qualquer dano, material ou pessoal que for causado a terceiros ou à CODEVASF, durante a execução dos serviços contratados.

16. Cláusula Dezesseis – RESCISÃO

O presente Contrato será rescindido de pleno direito, unilateralmente, pela CODEVASF, no todo ou em parte, sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito a indenização ou retenção, independentemente de ação ou interpelação judicial, com a conseqüente perda da caução e da idoneidade da CONTRATADA, na ocorrência das hipóteses descritas nos incisos I a XII e XVII do art. 78, da Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993, observadas as disposições dos arts. 77, 79 e 80 do mesmo diploma legal.

17. Cláusula Dezessete – ENCERRAMENTO DO CONTRATO

Concluídos os serviços, a CONTRATADA solicitará à CODEVASF, através da Fiscalização o seu recebimento provisório, que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitação.

17.1. A CODEVASF terá até 30 (trinta) dias para, através da Fiscalização, verificar a adequação dos serviços recebidos com as condições contratadas, e emitir o parecer conclusivo.

17.2. Na hipótese da necessidade de correção será estabelecido um prazo para que a CONTRATADA, às suas expensas complemente ou refaça os serviços rejeitados. Aceitos e aprovados os serviços, a CODEVASF emitirá o Termo de Recebimento Definitivo, que deverá ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberação da caução contratual.

17.3. O Termo de Encerramento Físico do contrato está condicionado à emissão de Laudo Técnico pela CODEVASF sobre todos os serviços executados.

17.4. A última fatura de execução somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação de pagamento.

17.5. O recebimento definitivo dos serviços, após a sua execução e conclusão, obedecerá ao disposto nos artigos 73 a 76 da Lei nº 8.666/93.

17.6. Após o pagamento de todos os valores devidos à CONTRATADA, será emitido pelo Serviço de Finanças da 3ª Superintendência Regional da CODEVASF o Termo de Encerramento Físico.

18. Cláusula Dezoito – PUBLICAÇÃO

A CODEVASF providenciará a publicação do presente Contrato, em extrato, no Diário Oficial da União, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias, após aquela data, nos termos do parágrafo único do artigo 61 da Lei nº 8.666/93.

19. Cláusula Dezenove – FORO

Fica eleito o Foro Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de Pernambuco, na Cidade de Petrolina, para dirimir questões oriundas do presente Contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem inteiramente de acordo com as condições estipuladas neste contrato, as partes o assinam em 3 (três) vias de igual teor e para o mesmo efeito, na presença das testemunhas ao final identificadas.

Petrolina,

LUIS EDUARDO SANTANA MATIAS FROTA     ___________________________

Superintendente Regional                                         Pela Contratada

TESTEMUNHAS:

_______________________________         ____________________________

|  | GUIA DE ENTREGA DE EDITAL |  |  |  |  |  | # TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Documentos Constitutivos |  |  |  |  |  |  |  |
| QTDE. VOLUMES: |  |  | QTDE PÁGINAS: |  |  |  | QTDE DESENHOS: |
| ADENDOS: |  |  |  |  |  |  |  |
| Dados para correspondência informados pela licitante |  |  |  |  |  |  |  |
| EMPRESA: CNPJ: |  |  |  |  |  |  |  |
| ENDEREÇO: |  |  |  |  |  |  |  |
| CIDADE: |  |  |  |  |  | CEP: |  |
| TELEFONE: |  |  |  |  | FAX: |  |  |
| Pela CODEVASF: Responsável: |  |  |  |  |  |  |  |
| Pela LICITANTE. Responsável: |  | Confirmo as informações constantes desta guia e declaro ter recebido o Edital e seus elementos constitutivos. Assinatura: |  |  |  |  |  |
| VALOR DO EDITAL: (Gratuito) |  |  |  | AUTENTICAÇÃO MECANICA: |  |  |  |