Rubrica

FOR – 101/01

# CONVITE Nº  14 /2007

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS CALÇADAS EXTERNAS DO EDIFÍCIO SEDE DA  CODEVASF, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU, ESTADO DE SERGIPE.

Rubrica

- CONVITE

- EDITAL Nº    14/2007

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA, por sua Secretaria Regional de Licitações -  4ª/SL, vem convidar      V.Sas. a apresentar proposta para execução dos serviços de recuperação das calçadas externas do edifício sede da CODEVASF, localizada no município de Aracaju, estado de Sergipe.

As  licitantes deverão fazer entrega de suas propostas às  9:00 horas (horário local),  do dia  10 de dezembro de 2007, na Sala de Reuniões da Secretaria Regional de Licitações da CODEVASF, localizada na Rodovia Paulo Barreto de Menezes, 2.150, Bairro Grageru (Sementeira) , na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe.

Solicitamos a gentileza de restituir à CODEVASF, por correspondência, a presente, caso essa empresa não se interesse pelo objeto deste Convite.

Aracaju,  27   de  novembro  de 2007.

ANTÔNIO VIANA FILHO

SUPERINTENDENTE REGIONAL

Rubrica

ÍNDICE

- OBJETO

2.   DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS E LOCALIZAÇÃO

3.   CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.    INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTO

5.    APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA

6.   PRAZO DE EXECUÇÃO

7.    REAJUSTAMENTO

8.    FORMA DE PAGAMENTO

9.    MULTAS

10.  ABERTURA DOS INVÓLUCROS

11. EXAME E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

12. ADJUDICAÇÃO

13. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

14. FISCALIZAÇÃO

15. CONDIÇÕES GERAIS

ANEXOS

# ANEXO I  -   MODELOS DE DECLARAÇÃO

# ANEXO II -  TERMO DA PROPOSTA  E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

# ANEXO III-  TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO IV - MINUTA DE CONTRATO

ANEXO V -  PLANTA

Rubrica

CONVITE

- EDITAL Nº  14/2007

1	OBJETO

1.1 	A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF, por sua Secretaria Regional de Licitações, convida essa empresa  a apresentar  às  9:00  horas do dia 10 de  dezembro de 2007 na Sala de Reuniões da Secretaria Regional de Licitações, propostas  para a execução dos serviços de recuperação das calçadas externas do Edifício Sede da CODEVASF, localizada no município de Aracaju, estado de Sergipe

1.2.	A presente licitação na modalidade Convite, do tipo "Menor Preço" (art. 45, parágrafo 1º, inciso I), reger-se-á pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, e demais cominações legais.

2.     DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS E LOCALIZAÇÃO

2.1	O escopo  dos serviços constam dos Termos de Referência e  compreende a demolição da alvenaria de contenção das calçadas, do lastro de concreto e do piso cimentado. Com a remoção do revestimento em reboco da face lateral das calçadas  para execução de novo revestimento. Em locais determinados pela Fiscalização serão realizadas escavações e aterros e construída alvenaria de tijolo maciço para contenção e nivelamento de caixas de passagem, bem como, a confecção de tampas em concreto armado.  Nos pontos onde o piso foi removido, será construído um lastro em concreto simples seguido da  execução de piso cimentado. Todas as calçadas demolidas serão refeitas em concreto desempolado e revestidas com pedra Lagoa Santa, finalizando com a pintura da fachada e laterais das calçadas e caixas.

2.2.	Os  serviços serão executados nas calçadas externas do prédio sede da CODEVASF-4ª SR, localizado na Av. Paulo Barreto de Menezes, 2.150, Bairro Grageru (Sementeira),  em Aracaju-Sergipe.

3.       CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1.	Poderão participar desta licitação empresas do ramo que atendam as condições do Edital.

  - Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio nem a subcontratação de parte dos serviços, exceto serviços considerados especiais como estruturas metálicas, estrutura pré-moldadas, devendo ser previamente aprovados pela Fiscalização da CODEVASF.

3.3.	O Edital e seus elementos constitutivos encontram-se à disposição dos interessados para consulta, na Secretaria Regional de Licitações do Edifício-sede da 4ª Superintendência Regional da CODEVASF, no endereço mencionado no subitem 1.1 deste Edital, telefone 0xx 79 3226-8811, no sítio da CODEVASF e Comprasnet www.codevasf.gov.br e www.comprasnet.gov.br e poderão ser adquiridos no horário das 08 às 12 horas e das 13h e 30min às 17horas, de segunda a sexta=feira, nos dias úteis.

3.4.    Não será admitida a participação de empresas:

a)  cujos empregados, diretores, responsáveis técnicos ou sócios figurem como funcionários,   empregados ou ocupantes de função gratificada na CODEVASF;

b)  declarada inidônea por órgão ou entidade da Administração Pública, direta ou  indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;

c)   suspensa de licitar ou contratar com a CODEVASF; e

d)   em processo de falência ou recuperação judicial.

3.5.	Cada licitante apresentar-se-á com apenas um representante que, devidamente munido de documento hábil, será o único a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo, assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo ainda, no ato da entrega dos envelopes, identificar-se, exibindo documento de identidade.

3.5.1. Por documento hábil, entende-se:

- habilitação do representante mediante procuração para participar de licitação, acompanhada de cópia do ato de investidura do outorgante, no qual declare expressamente, ter poderes para a devida outorga.

- caso seja o titular da empresa, apresentar documento que comprove sua capacidade para representá-la.

3.5.2. A não apresentação do documento de credenciamento não inabilitará a licitante, mas impedirá o representante de se manifestar, impugnar e responder pela mesma.

3.5.3. O credenciado ou procurador não poderá representar mais de uma licitante, ficando expresso e  ajustado que a inobservância desta exigência implicará a inabilitação automática das respectivas propostas.

3.5.4. A participação na licitação implica a aceitação integral do ato convocatório, bem como a observância dos regulamentos e normas administrativas e técnicas aplicáveis, observando-se o disposto nos subitens 4.3., 4.4 e 4.5 deste Edital.

4.        INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS

4.1  	A licitante poderá, além das informações específicas requeridas pela CODEVASF, adicionar quaisquer outras que julgar necessárias. Somente serão aceitas normas conhecidas que assegurem uma qualidade igual ou superior à indicada nas especificações. Constantes deste Edital.

4.2.	A licitante deverá estudar minuciosa e cuidadosamente a documentação, informando-se de todas as circunstâncias e detalhes que possam, de algum modo, afetar a execução dos serviços, seus custos e prazos.

4.3.	Quaisquer dúvidas de caráter técnico, formal ou legal na interpretação deste Edital e seus anexos, serão dirimidas pela Secretaria Regional de Licitações - CODEVASF-4ª SR, no endereço indicado no  subitem 1.1 deste Edital, através do fax 0xx 79 3217 5025 ou e-mail – 4sr.sl@codevasf.gov.br, ouvida a  4ª GRA.

4.4.	Os pedidos de esclarecimentos sobre quaisquer elementos somente serão atendidos quando solicitados por escrito até 3 (três) dias úteis antecedentes à data estabelecida para a abertura das propostas. As consultas formuladas fora deste prazo serão consideradas como não recebidas.

4.5.	Analisando as consultas, a CODEVASF deverá esclarecê-las e, acatando-as, alterará ou adequará os elementos constantes do Edital e seus anexos, comunicando sua decisão, também por escrito, às demais licitantes de que venha tomar conhecimento.

4.6.	A apresentação da proposta tornará evidente que a licitante examinou minuciosamente toda a documentação deste Edital e seus anexos, que a comprovou e a achou correta. Evidenciará, também, que a licitante obteve da CODEVASF, satisfatoriamente, as eventuais informações e esclarecimentos solicitados, tudo resultando suficiente para a elaboração da proposta apresentada, implicando a aceitação plena de suas condições, conforme o disposto no subitem 3.5.4. deste Edital.

4.7.	Fica entendido que a licitante tem pleno conhecimento das condições locais onde serão executados os serviços e teve solucionadas todas as dúvidas antes da data da apresentação da proposta.

5.        APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA

5.1.	Serão aceitas propostas encaminhadas via postal desde que sejam recebidas pela CODEVASF no endereço indicado no subitem 1.1. deste  Edital,  até o dia e hora estabelecidos para recebimento e abertura das propostas.

5.1.1.	As propostas entregues após o horário estabelecido no subitem 1.1 deste Edital serão consideradas como não recebidas, sendo de inteira responsabilidade da licitante a entrega tempestiva da “Documentação” e “Proposta Financeira” enviadas por via postal.

5.1.2	A proposta e toda a correspondência e documentos trocados entre a licitante e a CODEVASF   serão escritos em português. Os preços deverão ser cotados em reais.

5.2.	As licitantes deverão fazer entrega no dia, hora e local mencionados no subitem 1.1. deste Edital de 2 (dois) invólucros, fechados e numerados, contendo, respectivamente, a "Documentação" – Invólucro nº 01  e  a "Proposta Financeira"  - Invólucro nº 02.

5.2.1	O Invólucro nº 01 deverá conter 2(dois) volumes, sendo um “ORIGINAL” e o outro “2ª VIA” da  “Documentação”

5.2.2	Invólucro deverá conter 2 (dois) volumes, sendo um “ORIGINAL” e o outro “2ª VIA” da “Proposta Financeira”.

5.2.3	Os documentos do volume “ORIGINAL”, tanto da “Documentação” quanto da “Proposta Financeira”, poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada em Cartório competente ou por membro da Comissão Permanente de Licitação, ou ainda a publicação, ou ainda, a publicação em órgão da Imprensa Oficial.

5.2.4. Os documentos do volume “2ª Via”, tanto da “Documentação” quanto da “Proposta Financeira”, não necessitam de autenticação.

5.3.	No início de cada invólucro deverá ser apresentado um índice relacionando todos  os documentos nele contidos.

5.4.	Na parte externa dos respectivos invólucros deverão constar as inscrições  “Documentação” e “Proposta Financeira”, e em cada um deles o nome e endereço completo da licitante, o número do presente Edital e o objeto da licitação.

5.5.. 	Todos os documentos deverão ser apresentados na ordem indicada no presente Edital, numerados seqüencialmente e rubricados em todas as suas folhas pelo representante legal da empresa.

5.6.	As Propostas deverão estar datilografadas ou impressas por processo eletrônico, em papel timbrado da empresa, em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, com clareza, sem emendas, entrelinhas, rasuras ou borrões que dificultem o entendimento, e terão de estar numeradas e rubricadas em todas as suas folhas e assinada na última pelo representante legal da empresa.

5.7.	A comprovação de outorga de poderes para representação da empresa, referida nos subitens 5.5. e 5.6., deverá se fazer pela apresentação de cópia do ato de sua investidura.

5.8.	As propostas deverão contemplar todos os serviços que compõem o objeto deste Edital, observando todas as descrições, características técnicas e demais recomendações constantes do item 2 deste Edital.

5.9.      “DOCUMENTAÇÃO” - INVÓLUCRO Nº 01

5.9.1	Em invólucro fechado, que receberá a denominação de "Invólucro nº 1" (um), será apresentada a "Documentação", em 2(duas) vias distintas, de igual teor, em volumes separados, devidamente grampeados ou encadernados, devendo ser evidenciadas nas respectivas capas de cada volume, as indicações: "ORIGINAL", "2ª VIA" e deverá conter os documentos abaixo relacionados, cuja apresentação é obrigatória, sendo inabilitada a licitante que não apresentar a totalidade dos mesmos.

    - INVÓLUCRO Nº 01 “DOCUMENTAÇÃO”

      - Habilitação Jurídica

- registro comercial, no caso de empresa indivudual;

- ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de  eleição de seus administradores;

- inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

- decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro de autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

- declaração de que não existe fato que invalide o seu  registro no  SICAF/CRC, para fins de habilitação na presente licitação, que não foi declarada inidônea por qualquer órgão ou Entidade da Administração Pública e de que não está impedida de licitar ou contratar com a CODEVASF, declara ainda , que atende ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir de quatorze anos.

      - Regularidade Fiscal

- prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da   Fazenda – CNPJ;

- prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente a seu ramo de atividades e compatível com o objeto contratual;

- prova de regularidade para com as Fazendas Federal/Certidão Quanto à Dívida Ativa da União, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, com validade em vigor;

- prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando o cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, mediante Certidão Negativa de Débitos com a Previdência Social - (CND), com validade em vigor;

- prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS emitida pela Caixa Econômica Federal, com validade em vigor.

.

5.9.5 	Toda a documentação apresentada pela licitante, para fins de habilitação, deverá pertencer à empresa que efetivamente prestará os serviços, ou seja, o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ deverá ser o mesmo em todos os documentos, com exceção da CND junto ao INSS e do CRS junto ao FGTS, desde que comprove que os recolhimentos de INSS e FGTS são centralizados.

5.9.6.  A validade das certidões referidas no subitem 5.9.2.2., alíneas "c" “d” e "e" corresponderá ao prazo fixado nos próprios documentos. Caso os mesmas não contenham expressamente o prazo de validade, a CODEVASF convenciona o prazo como sendo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedição, ressalvada a hipótese de a licitante comprovar que o documento tem prazo de validade superior ao antes convencionado, mediante juntada de norma legal pertinente.

5.9.7    . Caso a(s) certidão(ões) expedidas pela(s) Fazenda(s) federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal seja(m) POSITIVA(S), a(s) Certidão(ões) Positiva(s) com efeito negativo deverá (ão) constar expressamente na(s) mesma (s) o efeito negativo nos termos do art. 206, do CTN, ou a juntada de documentos comprovando que: o débito foi parcelado pelo próprio emitente do documento ou que a sua cobrança está suspensa, ou se contestado, foi garantida a execução mediante depósito em dinheiro ou através de oferecimento de bens, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias, da data de recebimento das propostas.

5.9.8.	  Qualificação Técnica

- Declaração emitida pela CODEVASF de que a licitante e visitou os locais onde serão executadas as obras e que tem pleno conhecimento das dificuldades e dimensionamento dos elementos técnicos indispensáveis à apresentação da Proposta;

- Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da documentação e proposta, profissional devidamente registrado no CREA, detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica - ART para comprovação de experiência na execução de serviços similares ao objeto da licitação, o qual será responsável pela condução das obras objeto do presente Edital, através da Certidão de Acervo Técnico ( CAT), expedido pelo CREA.

b1) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:

- O Empregado

- O Sócio

b2)	No caso específico da alínea “b” do subitem 5.9.8 não será aceito técnico em contrato de regime de prestação de serviços para efeito de comprovação do quadro permanente da empresa, detentor de acervo técnico.

b3)	A licitante deverá comprovar através da juntada de cópias da “ficha ou livro de registro de empregado”, através de cópia da Carteira de Trabalho ou do contrato social de que o detentor do acervo técnico de que trata a  alínea “b” acima, pertence ao quadro de pessoal permanente na condição de empregado ou de sócio e de que será indicado para coordenar as obras/serviços objeto desta licitação.

b4)	Quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante, tal comprovação será através do ato constitutivo da mesma e certidão da entidade profissional competente,, devidamente atualizada.

- Comprovação da empresa licitante de ter executado obras similares, compatíveis com o objeto desta licitação, através de certidão(ões) e/ou atestado(s), fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente certificado(s) pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, comprovando ter a empresa executado obras similares de porte ao objeto desta licitação.

d1) 	Deverá(ão) constar do(s) atestados ou da(s) certidão(ões) expedida(s) pelo CREA, em destaque, os seguintes dados: local de execução, nome do contratante e da pessoa jurídica contratada, nome(s) do(s) responsável(is) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) no CREA, descrição(ões) técnica(s) sucinta indicando as obras, os quantitativos executados e o prazo final de execução.

5.10            PROPOSTA FINANCEIRA - INVOLUCRO Nº 2

5.10.1.	Em invólucro fechado, que receberá a denominação de "Invólucro nº 2" (dois), será apresentada a "Proposta Financeira", em 2 (duas) vias distintas, de igual teor, em volumes  separados, devendo ser evidenciadas na respectiva capa de cada volume, as inscrições: "ORIGINAL"e "2ª VIA".

5.10.2.      A Proposta Financeira deverá ser firme e valiosa, limitada rigorosamente ao objeto desta licitação, sem conter alternativas e estar de acordo com o disposto no subitem 5.8. deste Edital.

5.10.3.     	O Termo de Proposta constante do Anexo II, que é parte integrante deste Edital, contendo os valores globais, para a execução de todos os serviços, deverá constituir o primeiro documento da Proposta Financeira.

5.10.4.       A proposta financeira deverão conter :

- Nome, endereço completo, número de telefone e de fax e CNPJ da licitante e qualificação (nome, estado civil, profissão, CPF, identidade e endereço) do dirigente ou representante legal, este mediante instrumento de procuração, que assinará o contrato no caso da licitante ser a vencedora, constando também o nome da entidade bancária,  código da agência e o número da conta-corrente da empresa, para efeito de pagamento.

- Planilha de Preços -  conforme  anexo II, constante do presente Edital.

5.10.5.	Nos preços propostos deverão estar incluídas todas as despesas necessárias, impostos e taxas, leis sociais, seguros, mão-de-obra, material de consumo e qualquer encargos que incidam, direta ou indiretamente, na execução dos serviços objeto desta licitação. No caso de omissão considerar-se-ão como inclusas nos preços.

5.10.6.  O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contado a partir da data estabelecida para a entrega das mesmas, sujeita a revalidação por idêntico período.

6.            PRAZO DE EXECUÇÃO

  - O prazo para a execução dos serviços objeto desta licitação será de 60 (sessenta) dias, corridos, contado da data da data de assinatura do contrato.

7.             REAJUSTAMENTO

7.1.	Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contado da data de apresentação da proposta. Após este prazo poderão ser reajustados aplicando-se a seguinte fórmula:

## I1  -  Io

R =  V  [-------------], onde:

Io

"R" é o valor do reajustamento procurado;

"V" é o valor contratual a ser reajustado;

"I1" é o índice correspondente ao mês do aniversário da proposta;

"Io" é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da Proposta.

7.2. 	Os índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas na revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas – Custo Nacional da Construção Civil –  Coluna 35 - Serviços de Edificações Total – Código AO 159428.

8.	FORMA DE PAGAMENTO

8.1. 	O pagamento será efetuado mediante medições mensais dos serviços efetivamente executados, com a apresentação dos documentos de cobrança (Faturas/Notas Fiscais), devidamente atestadas pela Fiscalização.

8.2. 	Juntamente com a apresentação da Fatura de cada parcela de pagamento terá a Contratada de apresentar a comprovação de recolhimentos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS e à Previdência Social, através de GPS, devidamente autenticada, sob pena de retenção do pagamento devido, consoante o disposto no § 4º, do art. 31, da Lei nº 8.212 de 24/07/91, alterada pela Lei nº 9.032, de 28/04/95.

8.3 	Quando se tratar da quitação do último pagamento a CODEVASF se reserva o direito de reter 15% (quinze por cento) do valor do mesmo, até que seja apresentada a GPS relativa ao mês dos últimos serviços prestados. Da mesma forma deverá comprovar o recolhimento do FGTS, sob pena de retenção dos pagamentos.

8.4. 	A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, tributários, comerciais e demais resultantes da execução do contrato, principalmente com a obrigatoriedade de requerer a exclusão da CODEVASF, da lide, das eventuais ações reclamatórias trabalhistas, propostas por empregados da Contratada, durante a vigência contratual, declarando-se como única e exclusiva responsável pelas referidas ações.

  - Na hipótese da CODEVASF vir a ser condenada, solidária ou subsidiariamente nas ações reclamatórias trabalhistas mencionadas no subitem 10.1.2. e se o contrato estiver vigente, o valor da referida condenação será deduzido das medições e do valor das faturas vincendas e desde que não haja possibilidade de composição entre as partes, visando o reembolso da importância despendida pela CODEVASF, a título de condenação trabalhista solidária ou subsidiária, a CODEVASF utilizará o direito de regresso, em ação própria a ser intentada contra a Contratada, com a qual desde já a mesma expressa sua concordância, com as duas hipóteses previstas neste subitem.

8.6. 	Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos para pagamento, contados da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada.

8.7. 	As faturas deverão vir acompanhadas da documentação e relatório dos trabalhos desenvolvidos que justifiquem cada serviço faturado e deverão ser devidamente atestadas pela Fiscalização do Contrato, a cargo da 4ª – GRR.

8.8. 	As faturas somente serão liberadas para pagamento após aprovadas pela Fiscalização do Contrato e se apresentarem isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas à Contratada para correções.

8.9. 	Os documentos de cobrança indicarão, obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Nota de Empenho emitida pela CODEVASF, e que cubram a execução dos serviços.

8.10 	Atendido o disposto nos itens anteriores a CODEVASF considera como data final do período de adimplemento, a data útil seguinte, à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será observado o prazo de até 30 dias corridos para pagamento, conforme estabelecido no art. 9º, do Decreto 1.054, de 07 de fevereiro de 1994.

8.11.	É de inteira responsabilidade da contratada, a entrega à CODEVASF dos documentos de cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que, se não atendido, implica a desconsideração pela CODEVASF, dos prazos estabelecidos.

8.12. 	No caso de eventual solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, deverá ser observado de forma restritiva o pleito dentro dos pressupostos da teoria da imprevisão, conforme dispõe o artigo 65, inciso II, da alínea “d”, da Lei nº 8.666/93.

8.13. 	Será considerado em atraso, o pagamento efetuado 30 (trinta) dias após o prazo estabelecido no subitem 8.6, caso em que a CODEVASF pagará atualização financeira aplicando-se a seguinte fórmula:

C= P[(1+I/100)N - 1)], onde

C - Valor calculado como atraso de pagamento;

P - Valor da obrigação contratual paga com atraso;

N - Número de dias entre o efetivo pagamento e a data estabelecida para quitação da obrigação contratual;

I - Percentual para remuneração do valor da obrigação paga com atraso, calculada com base na variação do IGP-M, do período N, ”Pró-Rata” dia.

8.14. 	Não sendo conhecido o índice para o período, será utilizado no cálculo, o último índice conhecido.

8.15 	Quando utilizar o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a titulo de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.

8.16	     Nos cálculos deverão ser utilizadas 5 (cinco) casas decimais.

9.	     MULTAS

9.1. 	Em caso de inadimplemento  por parte da licitante vencedora  de quaisquer das cláusulas ou condições do contrato, à licitante vencedora será aplicada a multa no percentual de 0,1 (um décimo por cento) ao dia sobre o valor global do Contrato, até o limite de 20 (vinte) por cento) do prazo contratual o que dará ensejo a sua rescisão.

9.2.     Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela CODEVASF, observando-se o seguinte:

a) - A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da licitante vencedora. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora será convocada para complementação do seu valor no prazo de 10 (dez) dias.

b) - Não havendo qualquer importância a ser recebida pela licitante vencedora, esta será convocada a recolher ao Serviço de Finanças da CODEVASF o valor total da multa, no prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da comunicação.

9.3. 	A licitante vencedora terá um prazo de 10 (dez) dias corridos, contado a partir da data de cientificação da aplicação da multa, para apresentar recurso à CODEVASF. Ouvida a fiscalização e o engenheiro responsável pelo acompanhamento do contrato, o recurso será encaminhado à Assessoria Jurídica, que procederá ao seu exame.

9.4. 	Após o procedimento adotado no subitem anterior, o recurso será apreciado pelo Superintendente Regional, que poderá relevar ou não a multa.

9.5. 	Em caso de relevação da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a relevação novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

9.6.           Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo.

10.            ABERTURA DOS INVÓLUCROS

10.1. 	Os invólucros de que trata o subitem 5.9 e 5.10 do Edital serão recebidos em sessão pública, no local, dia e hora indicados no subitem 1.1..

10.2. 	Os trabalhos de recebimento dos invólucros, contendo a "Documentação" e a "Proposta Financeira", a realização da presente e o seu desenvolvimento, serão dirigidos pela titular da Secretaria Regional de Licitações ou seu substituto eventual, juntamente com a Comissão Permanente  de Licitação.

10.3.	A Secretaria Regional de Licitações, por sua titular ou substituto eventual, juntamente com a Comissão Permanente de Licitação, procederá à abertura dos invólucros nº 01 contendo a “Documentação” fará o exame dos documentos apresentados com a proclamação das empresas habilitadas e inabilitadas, se houver.  Em seguida serão abertos os Invólucros nº 02 – Proposta Financeira – das licitantes habilitadas.

10.4.	Inexistindo recurso (s) contra a decisão referente à fase de habilitação ou sendo este(s) denegado(s), a Secretaria Regional de Licitações providenciará a devolução, mediante recibo, dos Invólucros nº 02,  às respectivas licitantes inabilitadas.

10.5.	No caso das licitantes inabilitadas se recusarem a receber os invólucros das Propostas, ou se os representantes estiverem ausentes, esses ficarão à disposição para retirada, mediante recibo na Secretaria Regional de Licitações, durante o período de 60 (sessenta) dias. Findo este prazo a CODEVASF fica autorizada a incinerá-los.

10.6. 	Tendo sido proclamadas as empresas habilitadas e inabilitadas no julgamento da “Documentação” sem que haja manifestação contrária das licitantes, após a abertura dos invólucros nº 2 não mais poderá haver impugnação da documentação julgada.

10.7. 	Da sessão pública a que se refere o subitem 10.1, bem como daquela que for eventualmente convocada para abertura das Propostas Financeiras das licitantes habilitadas, serão lavradas atas em que se consignarão eventuais reclamações, ressalvas ou impugnações das licitantes. Essas atas serão assinadas pelos que comparecerem às sessões.

11.	EXAME E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

11.1. 	A Comissão Permanente de Julgamento, composta de, no mínimo 03 (três) membros, procederá ao exame e ao julgamento da "Documentação" e da "Proposta Financeira" e elaborará relatório de suas conclusões, no qual exporá as razões que as determinaram, detalhes ou incidentes ocorridos e o encaminhará à autoridade competente para aprovação.

11.2. 	É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão de documentos que deveriam constar originariamente da proposta.

11.3. 	O julgamento da "Documentação" será procedido com base  informações constantes do subitem 5.9.2.. deste Edital.

11.4. 	Serão habilitadas no julgamento da "Documentação" as empresas que apresentarem todos os documentos exigidos no subitem 5.9.2. deste Edital e atendam as condições estabelecidas nos referidos subitens.

11.5.	As licitantes que não forem habilitadas no julgamento da “Documentação” terão devolvidos intactos, tal como recebidos, o invólucro nº 02 (dois) “Propostas Financeiras'.

11.6.        JULGAMENTO DAS PROPOSTAS FINANCEIRAS

11.6.1.. 	A Comissão Permanente de Licitação examinará as propostas das licitantes habilitadas para determinar se as mesmas estão completas, se houve erros de cálculos, se todos os documentos foram devidamente assinados e se todas as propostas estão, de maneira geral, de acordo com as exigências dos documentos de licitação.

11.6..2.	Erros aritméticos serão retificados desde que não importem em acréscimo do preço fixado no Termo de Proposta, em obediência ao subitem 5.10.2 que exige a apresentação de propostas firmes e valiosas:

a) - se houver discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá, e o preço total será corrigido;

b) - se houver discrepância entre os valores numéricos e seus correspondentes por extenso, prevalecerão os valores escritos por extenso;

11.6.3.	Erros ou distorções em qualquer preço ou componente de preço, que impliquem acréscimo de preço fixado no Termo de Proposta não serão considerados.

11.6.4.	Ocorrendo a hipótese prevista no item 11.6.3. a  licitante deverá honrar o preço fixado no Termo de Proposta, sob pena de desclassificação.

11.6.5.	Serão desclassificadas as propostas que não atendam as exigências do Edital.

11.6.6.	Será declarada vencedora a licitante qualificada tecnicamente que apresentar o menor preço global e preços unitários dos serviços, compatíveis com os de mercado, não sendo aceitos preços unitários diferenciados para o mesmo serviço.

11.6.7.	Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a CODEVASF poderá fixar às licitantes o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de propostas escoimadas das causas da inabilitação ou da desclassificação, conforme estabelece o art. 48, § 3º da Lei 8.666/93.

11.6.8.	Qualquer tentativa de uma licitante em influenciar a Comissão de Permanente de Licitação ou a CODEVASF quanto ao processo em exame, avaliação, comprovação das propostas e na tomada de decisão para a adjudicação do objeto desta licitação, resultará na rejeição de sua proposta.

11.6.9. 	No caso de empate entre duas ou mais propostas o desempate será mediante sorteio em ato público, para o qual todas as licitantes serão convidadas.

11.6.10. 	A Comissão Permanente de Licitação encaminhará à aprovação da 4ª Superintendência Regional da CODEVASF-4ª SR, o relatório do julgamento das Propostas Financeiras indicando a licitante a ser convidada a assinar o Contrato para execução dos trabalhos.

11.6.11 	O resultado final do certame será afixado no quadro de avisos da Secretaria Regional de Licitações, existente no saguão do Edifício Sede da CODEVASF e comunicado diretamente por fax às licitantes que participaram, disponibilizado no sítío da CODEVASF  : www.codevasf.gov.br.

11.6.12  Todas as propostas das licitantes classificadas constituirão peças do processo de que trata este Edital.

12.	     ADJUDICAÇÃO

12.1. 	A adjudicação dos serviços, será efetuada mediante Contrato que a licitante vencedora firmará com a CODEVASF, observadas as condições constantes do Edital e seus anexos.

12.2. 	A licitante vencedora deverá assinar o contrato na Assessoria Jurídica da CODEVASF, no prazo de 10 (dez) dias, contado a partir  da convocação.

12.3. 	O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela parte adjudicada, durante o transcurso do prazo especificado no subitem 12.2, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela CODEVASF.

12.4. 	A CODEVASF providenciará a publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial da União.

12.5. 	Na hipótese do não comparecimento da licitante vencedora para a assinatura do Contrato, no prazo estipulado ou em caso de recusa por parte desta, a CODEVASF convocará as que seguirem por ordem de classificação, para fazê-lo em igual preço e prazo e nas mesmas condições propostas pela 1ª classificada.

12.6.	Além das medidas legais cabíveis, a licitante vencedora desistente da assinatura do contrato será declarada suspensa de participar de licitações e contratar com a CODEVASF por 2 (dois) anos, o que será publicado no Diário Oficial da União.

13.	     RECURSOS ADMINISTRATIVOS

13.1.	Caberá recurso administrativo das decisões emanadas da Comissão Permanente de Licitação, em quaisquer das fases da presente licitação, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data da divulgação da decisão.

13.2. 	O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 2 (dois) dias úteis, ou nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso a decisão ser proferida dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

13.3. 	Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 2 (dois) dias úteis.

13.4. 	Somente serão considerados os recursos, devidamente fundamentados, que estiverem dentro do prazo estabelecido no subitem 13.1.

13.5. 	Recursos encaminhados via fax só terão eficácia se o original for entregue na CODEVASF, necessariamente, até 5 (cinco) dias da data do término do prazo recursal.  Em caso contrário não será apreciado.

14.	FISCALIZAÇÃO

14.1. 	A Fiscalização dos serviços será feita por empregado formalmente designado na forma do art. 67 da Lei 8.666/93, a quem compete verificar se a Contratada está executando os serviços, observando o contrato e os documentos que o integram.

14.2.	A Fiscalização terá plenos poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a Contratada assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

14.3.	A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que não seja executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato à 4ª GRA, responsável pela execução do contato.

14.4.	Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo seu relatório com os documentos necessários e em caso de multa, a indicação do seu valor.

14.5.	Das decisões da Fiscalização, poderá a Contratada recorrer à Superintendência Regional da CODEVASF, responsável pelo acompanhamento do contato, no prazo de 10(dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.

14.6.	A ação e/ou omissão total ou parcial da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

15.	CONDIÇÕES GERAIS

15.1. 	As licitantes poderão receber notificações  deste Edital e seus anexos, passando tais notificações a integrar o referido documento.

15.2.	As atividades  fins não  poderão  ser subcontratadas com terceiros, exceto serviços considerados especiais tais como estruturas metálicas, estruturas pré-moldadas, devendo ser aprovados pela Fiscalização.

15.2. 	A minuta do contrato regulamenta as condições de pagamento, reajustamento, responsabilidade, multas e encerramento físico-financeiro do Contrato.  A referida minuta poderá sofrer ajustes ou adequações que se fizerem necessárias.

15.3.	A CODEVASF poderá revogar a licitação quando nenhuma das ofertas satisfizer o objetivo da mesma, quando for evidente que tenha havido falta de competição e/ou quando caracterizado indício de colusão.

15.4.	A CODEVASF poderá, ainda, revogar a licitação por razão de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente, e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer isento e devidamente fundamentado.

15.5.	Fica assegurado à CODEVASF e a seus técnicos o direito de acompanhar, fiscalizar e participar total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, dos serviços prestados pela licitante, com livre acesso aos locais de trabalho, para a obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos serviços.

15.6.	Devem ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alterações que ocorrerem durante a execução do contrato, especialmente as referentes a obras, serviços ou fornecimentos extras. As obras, serviços ou fornecimentos extras não contemplados na planilha de preços da contratada deverão ter seus preços fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipóteses deverão ser previamente autorizadas/aprovadas pela autoridade competente.

15.7.	A licitante vencedora será responsável por todos os ônus decorrentes de danos que vier a causar à CODEVASF e a terceiros, em decorrência da execução dos serviços objeto desta licitação.

15.8. 	Os recursos orçamentários para o objeto da presente licitação correrão à conta dos recursos da Fonte 0100000000(Tesouro), Funcional Programática – 04.122.0750.2000.0001- Administração da Unidade(PTRES – 004088)  – GND 3; Natureza de Despesa 339039(STPJ); Localização: 400000-Aracaju.

15.9.	Os serviços objeto da presente licitação estão estimados em R$17.363,64 (dezessete mil, trezentos e sessenta e três  reais e sessenta e quatro centavos), a preços de maio de 2007..

15.10.	Este  Edital e seus anexos farão parte integrante do Contrato a ser firmado com a licitante vencedora, independentemente de transcrições.

15.11	O  Foro da Justiça Federal de Aracaju, Sergipe, será o competente para dirimir questões oriundas da presente convocação, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Aracaju-SE, 27 de novembro 2007.

ANTÕNIO VIANA FILHO

SUPERINTENDENTE REGIONAL DA CODEVASF – 4ª SR

A N E X O  I

MODELO DECLARAÇÃO

ANEXO I

CONVITE Nº  14/2007

(MODELO DE DECLARAÇÃO - PARA A SITUAÇÃO PREVISTA NO SUBITEM 5.9.2., alínea “e”)

A Licitante _____________________________________, CNPJ/MF nº  _____, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei, que até a presente data, não existe fato que invalide o seu registro no SICAF/CRC, para fins de habilitação na presente licitação, que não foi declarada inidônea por qualquer ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, em qualquer de suas esferas, Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal, e de que não está impedida de licitar e contratar com a CODEVASF; declara ainda a licitante que atende ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, que proibe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir de quatorze anos.

Cidade,  data

_________________________________

Assinatura do representante legal

Nome: ______________________________-

Função: _____________________________

A N E X O II

TERMO DE PROPOSTA E PLANILHAS ESTIMATIVA E ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II

TERMO DE PROPOSTA

Á

CODEVASF

Rodovia Paulo Barreto de Menezes, 2.150 – Bairro Grageru (Sementeira0

Aracaju-Sergipe

Prezados Senhores:

Tendo examinado os Documentos de Licitação, nós, abaixo-assinados, oferecemos proposta  para execução dos serviços execução dos serviços de recuperação das calçadas externas do Edifício Sede da  CODEVASF, localizada no município de Aracaju, Estado de Sergipe, ,  objeto do Edital nº   14/07 , em conformidade com as especificações técnicas, no valor global de R$                     (TOTAL EM NUMEROS E POR EXTENSO, EM REAIS),

Comprometemo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os serviços dentro do prazo fixado no Edital, a contar da data de emissão da(s) Nota(s) de Empenho pela CODEVASF.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias desde a data fixada para abertura das propostas (___________), e representará um compromisso que pode ser aceito a qualquer prazo antes da expiração desse prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta será considerada um contrato de obrigação entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto à CODEVASF o Sr. __________________, carteira de Identidade nº _________________, Órgão Expedidor ____________, estado civil _________, profissão _________, CPF nº ________________, endereço_________________________, ao qual outorgamos os mais amplos poderes, inclusive para interpor recursos, quando cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Declaramos, sob as penalidades cabíveis, a inexistência da fato impeditivo para nossa contratação e que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa.

Declaramos, ainda mais, nossa plena concordância com as condições constantes no  Edital nº      / 2007 e seus anexos e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos e encargos sociais incidentes sobre os serviços, objeto do citado Edital.

Atenciosamente,

______________________________________

FIRMA LICITANTE/CNPJ

_________________________________________

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

- PLANILHAS ESTIMATIVA E ORÇAMENTÁRIA

(ARQUIVO  A PARTE)

###### ANEXO- III

TERMO  DE  REFERÊNCIA

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS CALÇADAS EXTERNAS DO EDIFÍCIO SEDE DA 4ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ARACAJU, ESTADO DE SERGIPE.

SUMÁRIO

- FINALIDADE....................................................................................................03

- CONCEITUAÇÃO............................................................................................03

- COMPETÊNCIAS............................................................................................04

- LOCALIZAÇÃO E ACESSO............................................................................04

- ESCOPO DOS SERVIÇOS.............................................................................04

- VALOR DA CONTRATAÇÃO..........................................................................04

- PRAZO DE EXECUÇÃO.................................................................................04

- ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS................................................................05

- CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS......................................06

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.....................................................................07

- OBRIGAÇÃO DAS PARTES..........................................................................08

- VALIDADE DA PROPOSTA............................................................................10

- REAJUSTAMENTO.........................................................................................10

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.........................................................................10

- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.....................................................................10

- ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO......................................................11

- RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS..................................................................12

- CONDIÇOES GERAIS.....................................................................................12

- ANEXOS:.........................................................................................................13

ESPECIFICAÇOES TÉCNICAS

PLANILHAS

PROJETOS

- FINALIDADE

Estabelecer normas, critérios, principais condições contratuais e fornecimento de informações que permitam a apresentação de propostas e, posteriormente, a celebração de contrato para os serviços de recuperação das calçadas externas do edifício sede da 4ª Superintendência Regional da CODEVASF, localizado no município de Aracaju, no Estado de Sergipe.

- CONCEITUAÇÃO

  - TERMOS DE REFERÊNCIA -TR - Conjunto de informações e prescrições estabelecidas pela CODEVASF- Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba, com o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e a metodologia relativos a um determinado trabalho ou serviço a ser executado;

  - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - Documentação destinada a fixar as características, condições ou requisitos exigíveis para matérias-primas, produtos semi- fabricados, elementos de construção, materiais ou produtos industriais. Conterá dentre outros, a definição do serviço, descrição do método construtivo, controle tecnológico e geométrico;

  - PROGRAMA DE TRABALHO - Documento que descreve a seqüência de fases de uma tarefa ou a seqüência de tarefas referentes a determinado serviço ou trabalho, indicando o tempo a ser gasto em cada uma e os recursos materiais e humanos envolvidos;

  - CRONOGRAMA - Representação gráfica da programação parcial ou total de um trabalho ou serviço, na qual se indicam as suas diversas fases e respectivos prazos, aliados aos custos ou preços;

  - SERVIÇOS SIMILARES - Planejamento, estudos e trabalhos elaborados, similares ao objeto dos presentes Termos de Referência;

  - FISCALIZAÇÃO - Grupo de Trabalho instituído pela CODEVASF;

  - PROPONENTE - Empresa de Construção Civil interessada na execução dos serviços objeto destes Termos de Referência;

  - CONTRATO - Documento subscrito pela CODEVASF e pela Proponente vencedora, que define as obrigações de ambas com relação à execução dos serviços;

  - CONTRATADA - Proponente vencedora signatária do Contrato;

  - NOTA DE EMPENHO  - Documento utilizado para registrar as operações que envolvam despesas orçamentárias e que indica o nome do credor, a especificação e a importância da despesa, bem como a dedução desta do saldo da dotação própria.

- COMPETÊNCIAS

  - Compete a CODEVASF a responsabilidade pela contratação e pagamento dos serviços objeto do contrato a que se referem estes Termos de Referência e com a Equipe de Fiscalização da CODEVASF, fiscalizar, coordenar e aprovar os serviços objeto dos presentes Termos de Referência.

  - Compete a CONTRATADA, com base nas especificações técnicas, planilha de custo e plantas a aquisição, transporte e aplicação de todo material necessário à execução da obra. A CONTRATADA será responsável por quaisquer danos que venha causar na infra-estrutura existente na área de trabalho durante a execução dos serviços.

- LOCALIZAÇÃO E ACESSO

Os serviços serão executados nas calçadas externas do prédio sede da CODEVASF/4ª SR, localizado à Av. Paulo Barreto de Menezes, 2.150, bairro Sementeira, no município de Aracaju, Estado de Sergipe

- ESCOPO DOS SERVIÇOS

O escopo dos serviços objeto destes Termos de Referência compreende a demolição da alvenaria de contenção das calçadas, do lastro de concreto e do piso cimentado, com a remoção de revestimento em reboco da face lateral das calçadas para execução de novo revestimento. Em locais determinados pela fiscalização serão realizadas escavações e aterros e construída alvenaria de tijolo maciço para contenção e nivelamento de caixas de passagem, bem como, a confecção de tampas em concreto armado. Nos pontos onde o piso foi removido, será construído um lastro em concreto simples seguido da execução de piso cimentado. Todas as calçadas demolidas serão refeitas em concreto desempolado e revestidas com pedra Lagoa Santa, finalizando com a pintura da fachada e laterais das calçadas e caixas.

- VALOR DA CONTRATAÇÃO

Os serviços objeto destes Termos de Referência serão contratados pelo preço estimado de R$ 17.363,64 (dezessete mil, trezentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos) a preços de junho de 2007.

- PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo para execução dos Serviços objeto do presente TR deverá ser de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data da emissão da Ordem de Serviço (OS).

- ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS

  - As propostas deverão conter informações e documentos, com justificativas sobre a metodologia, bem como os recursos humanos e materiais, definidos e quantificados a critério do Proponente, segundo os quais o mesmo se propõe a executar os serviços, com base no detalhamento estabelecido nestes Termos de Referência.

  - As propostas Financeiras deverão ser apresentadas conforme estabelecido no Edital de Licitação correspondente aos presentes Termos de Referência.

  - Documentação e Proposta Financeira:

A documentação e proposta financeira serão entregues em invólucros separados, fechados e numerados, no dia, hora e local estabelecido no Edital, sendo de inteira responsabilidade da licitante a inabilitação por sua entrega tempestiva. Na parte externa dos respectivos invólucros deverão constar as inscrições “Documentação” e “Proposta Financeira”, o nome e endereço completo da licitante, o número e a indicação do Edital.

A licitante deverá apresentar toda documentação exigida pela Lei nº 8.666/93, para qualificação profissional, comprovação de idoneidade e capacidade de executar o objeto deste Termo de Referência, adicionando uma Declaração de Visita Técnica emitida por servidor da CODEVASF- 4ª SR, para comprovar que conheceu as condições e os locais de execução dos serviços. Todos os documentos deverão ser apresentados na ordem indicada no edital, numerados seqüencialmente e rubricados pelo representante legal da licitante ou seu procurador, sem rasuras, emendas ou repetições.

A Proposta Financeira deverá ser entregue em invólucro fechado, identificado como “Invólucro nº 2”, em 02 (duas) vias distintas, de igual teor, devidamente encadernado ou grampeado, devendo ser identificado na capa de cada volume, /*as respectivas inscrições: “ORIGINAL” e “2ª VIA”.

A Proposta Financeira deverá ser firme e precisa, estar de acordo com este Termo de Referência e prever todos e quaisquer custos para a execução dos serviços especificados nas Planilhas Estimativas constantes do ANEXO III, incluindo os encargos tributários, fiscais, sociais e trabalhistas decorrentes.

A Proposta Financeira, além de estar em conformidade com este Termo de Referência, deverá conter os seguintes documentos:

a) Termo da Proposta, conforme o modelo constante do ANEXO do Edital, no qual deverá estar evidente o valor global proposto para execução do objeto da licitação.

b) Quadro PROPOSTA FINANCEIRA preenchido, constando o Valor Global da Proposta Financeira e os preços unitários consolidados por serviços, na forma do ANEXO I deste Termo de Referência.

c) Planilhas Orçamentárias preenchidas sem rasuras, indicando os quantitativos e os preços unitários dos serviços a serem executados, conforme Especificações Técnicas constantes no ANEXO I, bem como o valor total das despesas.

d) Nome e endereço completo da licitante, números de telefone, fax e CNPJ, e qualificação (nome, estado civil, profissão, CPF, nº de identidade e endereço) do dirigente ou representante legal, mediante instrumento de procuração, que assinará o Contrato, caso a licitante seja vencedora do certame.

O Preço Global da Proposta Financeira deverá ser calculado a partir do custo total dos serviços a serem executados, discriminados e quantificados nas especificações técnicas e planilhas orçamentárias do ANEXO IV, e preenchido na forma do modelo constante do ANEXO IV deste Termo de Referência.

    - A Proposta Financeira será elaborada em função dos serviços relacionados na Planilha Orçamentária da Obra, e em conformidade com o modelo apresentado no Anexo II – TERMO DE PROPOSTA.

- CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

  - As Propostas Financeiras das Proponentes classificadas serão examinadas para determinar se as mesmas estão completas, se houve erro de cálculos, se todos os documentos foram devidamente assinados e se todas as propostas estão de acordo com as exigências.

    - Os erros aritméticos serão retificados, desde que não importem em acréscimo do valor fixado no Termo da Proposta, da seguinte forma:

- Se houve discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá e o preço total será corrigido;

- Se houver discrepância entre o preço unitário e seus componentes por extenso, prevalecerão os valores descritos por extenso.

  - No caso do subitem 9.1.1, os erros ou distorções que impliquem em acréscimo do valor estabelecido no Termo da Proposta não serão considerados e o Proponente será comunicado e deverá honrar formalmente o preço fixado no Termo da Proposta, sob pena de desclassificação.

  - Serão consideradas inexeqüíveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

- Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela Administração.

- Ou valor orçado pela Administração.

- Das licitantes classificadas na forma do subitem 9.3, cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a”  e  “b”  será exigida para assinatura do contrato a prestação de garantia adicional dentre as modalidade previstas no § 1º do art. 56 da Lei 8.666/93, igual a diferença do valor resultante do item 9.3 e o valor da correspondente proposta.

Será considerada vencedora a licitante qualificada tecnicamente que apresentar o menor preço global e preços unitários dos serviços compatíveis com os de mercado, não sendo aceitos preços unitários diferenciados para o mesmo serviço.

Não se admitirá proposta que apresente preços global ou unitário simbólicos, irrisório ou de valor zero, incompatíveis com os preços ou insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneração.

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

  - A CODEVASF pagará a CONTRATADA, pelos serviços efetivamente executados. Os preços incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços, de acordo com as condições previstas nos TR constituindo, assim, a única remuneração da CONTRATADA pelos trabalhos contratados e executados.

  - O pagamento dos serviços será efetuado mediante medições mensais dos serviços efetivamente executados, e mediante a apresentação dos competentes documentos de cobrança (Faturas e Notas Fiscais), devidamente atestados pela Fiscalização, sujeito às seguintes condições gerais:

- O serviço que não se adequar às formas de pagamento estabelecido no subitem 10.1 e/ou que não seja executado em plena conformidade com eles, não terá faturamento;

- As faturas exigirão o acompanhamento de documentação e relatório dos trabalhos desenvolvidos que justifiquem cada serviço faturado, com a indicação do número da Nota de Empenho que lhe dá cobertura;

- Juntamente com a Fatura e Nota Fiscal referente ao pagamento de cada parcela, a Contratada deverá apresentar a comprovação de recolhimentos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, dos encargos previdenciários e demais tributos incidentes sobre a prestação dos serviços objeto deste Edital, através de documentos próprios e devidamente autenticados, sob pena de retenção do pagamento devido, consoante o disposto no § 4º, do art. 31, da Lei nº 8.212 de 24/07/91, alterada pela Lei nº 9.032, de 28/04/95;

- As faturas dos serviços executados só serão emitidas após os mesmos terem sido aprovados pela Fiscalização;

- Quando se tratar da quitação da última fatura, a CODEVASF se reserva o direito de reter 15% (quinze por cento) do seu valor, até que seja apresentado os comprovantes dos encargos relativos ao último mês de prestação dos serviços.

- A Contratada é única responsável pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, tributários, comerciais e demais resultantes da execução do contrato, principalmente com a obrigatoriedade de requerer a exclusão da lide de quaisquer ações reclamatórias de natureza trabalhista propostas por seus empregados;

- Na hipótese da CODEVASF vier a ser condenado, solidário ou subsidiariamente em ações reclamatórias trabalhistas mencionadas no subitem “f”, o valor da referida condenação será deduzido do valor das faturas vincendas. Neste caso, a CODEVASF utilizará o direito de regresso, em ação própria contra a Contratada, visando o reembolso da importância despendida;

- As faturas somente serão liberadas para pagamento depois de aprovadas pela Fiscalização do Contrato e se apresentarem isenta de erros ou omissões. Não atendendo essas condições, serão devolvidas à Contratada para correções, imediatamente, iniciando-se, após essa apresentação, a contagem de novos prazos para pagamento;

- Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos para o pagamento de cada fatura mensal, contados da data final do período de seu adimplemento;

- Atendido o disposto nos itens anteriores a CODEVASF considera como data final do período de adimplemento, o dia útil seguinte à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será observado o prazo de até 30 dias corridos para o pagamento devido, conforme estabelecido no art. 9º, do Decreto 1.054, de 07 de fevereiro de 1994;

- A forma de pagamento contemplada nestes TR será exclusivamente o de preço unitário, pago por serviços efetivamente executados, levando-se em consideração a característica dos serviços.

- OBRIGAÇÃO DAS PARTES

11.1 		Obrigações da CODEVASF:

- 11.1.1 Programar a paralisação ou desvio do tráfego de pedestres, nos trechos que se apresentarem com maior necessidade de isolamento, organizar um cronograma de execução de acordo com o regime de trabalho da CODEVASF/4ª SR, e entregar à Contratada para fins de orientação da execução dos serviços contratados, conforme descrito nas Especificações Técnicas.

- 11.1.2 Prestar informações complementares relacionadas à execução dos serviços, quando solicitadas por representantes ou empregados da Contratada.

- 11.1.3 Designar um servidor da CODEVASF para exercer a Fiscalização dos serviços contratados.

- 11.1.4 Facilitar o acesso de representantes da Contratada às dependências da Empresa para acompanhar e orientar a execução dos serviços, sempre que for necessário.

- 11.1.5 Comunicar à Contratada qualquer alteração do cronograma de execução ou irregularidade que por ventura esteja sendo praticada na execução dos serviços contratados.

- 11.1.6 Acompanhar e fiscalizar as obrigações assumidas pela Contratada e efetuar a medição mensal dos serviços executados, verificando sua adequação com a descrição prevista nas Especificações Técnicas e Planilha Orçamentária e o uso de equipamentos obrigatórios pelos seus empregados.

- 11.1.7 Efetuar o pagamento pelos serviços executados à Contratada, mediante fatura mensal, desde que apresentada atendendo as exigências constantes deste Termo de Referência.

- 11.1.8 Receber formalmente os serviços executados, após a verificação do cumprimento das metas e da inexistência de pendências da parte da Contratada, emitir o Termo de Encerramento Definitivo do Contrato e efetuar o pagamento da última fatura apresentada.

- 11.2 	Obrigações da Contratada:

- 11.2.1 Designar um preposto para representá-la junto a CODEVASF responsável pela execução dos serviços, sempre que for necessário, durante a vigência do Contrato.

- 11.2.2 Iniciar a execução dos serviços na data indicada pela Fiscalização e implementá-los de acordo com o cronograma de execução apresentado pela CODEVASF.

- 11.2.3 Disponibilizar pessoal para execução dos serviços contratados com relações trabalhistas regulares e devidamente equipados com instrumentos apropriados para a execução das tarefas relacionadas nas Especificações Técnicas e Planilha Orçamentária do presente Termo de Referência.

- 11.2.4 Apresentar a documentação de cobrança a CODEVASF, preenchida de forma objetiva e ordenada, dentro do prazo previsto, juntamente com os comprovantes exigidos nos termos do item 10.

- 11.2.5 Efetuar o pagamento dos empregados até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de competência do faturamento, por meio de depósito bancário em conta individual.

- 11.2.6 Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução dos serviços contratados, nos prazos e valores previstos em Lei.

- 11.2.7 Substituir, sempre que exigido pela CODEVASF e independentemente de justificativa por parte deste, qualquer empregado, cuja atuação, comportamento ou permanência, seja considerado inconveniente, prejudicial ou insatisfatório.

- 11.2.8 Reparar ou reconstruir, as suas expensas, os trechos dos serviços executados que apresentarem defeitos ou incorreções identificadas pela Fiscalização.

- 11.2.9 Responder pelos danos ou prejuízos material ou pessoal, de qualquer natureza, que venha a sofrer seus empregados, terceiros ou o respectivo Distrito de Irrigação, em razão de acidente, ação ou omissão, dolosa ou culposa, de seus prepostos ou de quem agir em seu nome.

- 11.2.10 Acatar todas as orientações da Fiscalização e prestar todos os esclarecimentos solicitados, referentes à execução dos serviços contratados.

- VALIDADE DA PROPOSTA

- As propostas deverão ter validade mínima de 60 (sessenta) dias corridos, desde a data fixada para abertura das mesmas.

- REAJUSTAMENTO

Os preços contratuais são fixos e irreajustáveis.

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta dos seguintes recursos orçamentários:

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:

PTRES: 04.122.0750.2000.0001 – Administração da Unidade (PTRES – 004088);

GND 3;

Natureza da Despesa: 339039 (STPJ);

Localização: 400000-Aracaju;

FONTE: 100 (Recursos do Tesouro).

- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1		Em caso de inadimplemento, de quaisquer das cláusulas ou condições do contrato, por parte da Contratada, ser-lhe-á aplicada multa no percentual de 0,1% (um décimo por cento) ao dia sobre o valor global do Contrato, até o limite de 20 % (vinte por cento), dando ensejo a sua rescisão.

15.2		Ocorrida inadimplência, a multa será aplicada pela CODEVASF, observando-se que:

a) A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da Contratada. No caso do valor faturado ser insuficiente para cobrir a multa aplicada, a Contratada será convocada para complementação do valor no prazo de 10 (dez) dias.

b) Não havendo qualquer importância a ser recebida pela Contratada, esta será convocada a recolher o valor total da multa a CODEVASF, no prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data de protocolo da notificação.

15.3		A Contratada terá um prazo de 10 (dez) dias corridos, contado a partir da data de notificação da aplicação da multa, para apresentar recurso administrativo. Ouvida a Fiscalização do contrato, o recurso apresentado será encaminhado a CODEVASF que procederá ao seu exame, podendo relevar ou não.

15.4		Em caso de relevação da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e danos por ventura cabíveis em razão do inadimplemento, não constituindo, este ato, relevação, novação contratual e nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

- ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

  - A Fiscalização dos serviços será feita diretamente pela CODEVASF, através de servidor formalmente designado, na forma do art. 67 da Lei 8.666/93, a quem compete verificar se a Contratada está executando o objeto contratado em conformidade com as especificações técnicas e demais documentos que integram o contrato.

  - A CODEVASF através da Fiscalização exercerá a coordenação, o acompanhamento e a fiscalização dos serviços contratados, cabendo-lhe estabelecer os procedimentos detalhados de execução do contrato, conforme os Termos de Referência, assumindo a responsabilidade contratual, de acordo com o preconizado pelo artigo 67 da Lei n. 8.666/93.

  - A contratada deverá facilitar o acesso do fiscal aos serviços em execução e a todos os meios necessários ao desempenho da função, inclusive para o deslocamento até os locais onde os serviços estão sendo executados.

  - A Fiscalização terá plenos poderes para agir e decidir perante a Contratada, rejeitando serviços em desacordo com o contrato, com as normas técnicas da ABNT e com as melhores técnicas consagradas pelo uso, bem como de sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado de acordo com os termos do Contrato, dando conhecimento a CODEVASF – 4ª SR, que notificará a contratada sobre a respectiva questão, solicitando os devidos esclarecimentos.

  - Das decisões da Fiscalização, a Contratada poderá recorrer a CODEVASF, dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da respectiva notificação.

  - A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da responsabilidade integral pela execução do objeto do Contrato.

  - A CONTRATADA deverá se comunicar com a Fiscalização, por escrito. Mesmo a comunicação via telefone deve ser confirmada, posteriormente, por escrito.

  - Os relatórios e documentos não aprovados serão devolvidos para as correções e complementações necessárias, de acordo com as análises a serem encaminhadas a CONTRATADA.

  - A CONTRATADA e a Fiscalização manterão durante o desenvolvimento dos trabalhos, a necessária comunicação, para facilitar o acompanhamento e a execução do contrato. A Fiscalização convocará, para esse fim, por sua iniciativa ou da CONTRATADA, quantas reuniões estimar convenientes.

    - As reuniões a serem mantidas conforme agenda preestabelecida e registrada em ata formalizada serão para discutir os problemas surgidos no desenvolvimento dos trabalhos.

  - A CONTRATADA deverá intercambiar informações com a CODEVASF, via Fax, de número: 0xx 79 3217-5025. Para o intercâmbio de informações mais extensas e/ou transferência de arquivos, deverá ser utilizado o Correio Eletrônico, através de endereço a ser informado na época oportuna.

- RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

  - O encerramento dos serviços se dará após a conclusão dos mesmos e aprovação por parte da Fiscalização.

  - Concluídos os serviços, a Contratada poderá requerer a CODEVASF, através da Fiscalização, o recebimento provisório que deverá ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data da solicitação.

  - A CODEVASF terá o prazo de até 30 (trinta) dias corridos para, através da Fiscalização, verificar a adequação dos serviços recebidos, provisoriamente, com as condições contratuais e emitir o parecer conclusivo.

  - A Fiscalização procederá à vistoria e, se os serviços estiverem de acordo com os termos do Contrato e não houver nenhuma observação a fazer, procedera a emissão do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato e solicitará o pagamento da última fatura dos serviços apresentada pela Contratada.

  - A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado no item 16 é condicionante para:

- A emissão pela CODEVASF do Termo de Aceitação Definitiva dos Serviços;

- A liberação da Caução Contratual.

- CONDIÇÕES GERAIS

  - As atividades fins, objeto dos Termos de Referência, não poderão ser transformadas ou subcontratadas com terceiros, exceto serviços considerados especiais, tais como estruturas metálicas, estruturas pré-moldadas devendo estes ser aprovado pela Fiscalização.

  - O Proponente será responsável perante a CODEVASF pela qualidade total dos serviços, no que diz respeito à observância de normas técnicas e códigos profissionais.

  - O Proponente considera que conhece plenamente os presentes TR e que os aceita totalmente, ressalvando as exceções que tenha formulado explicitamente na sua proposta, com as quais a CODEVASF tenha concordado previamente, por escrito.

  - O Proponente considera que a sua participação nestes trabalhos implica a verificação e o dimensionamento das dificuldades técnicas inerentes à execução dos serviços, inclusive através de informações adicionais às fornecidas pela CODEVASF em decorrência destes Termos de Referência, de modo plenamente suficiente para assumir o compromisso de executá-los conforme o contrato que vier a ser assinado.

- ANEXOS

ANEXO I -  ESPECIFICAÇOES TÉCNICAS

ANEXO II - PLANILHAS	ESTIMATIVAS

ANEXO III - PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO IV - PLANTA

A N E X O    I

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRAS DE RECUPERAÇÃO

DAS  CALÇADAS EXTERNAS

DO EDIFÍCIO SEDE DA 4ª SR

ÌNDICE

1.OBJETIVO	1

2.LOCALIZAÇÃO	1

3.SERVIÇOS	1

4.SERVIÇOS PRELIMINARES	2

4.1.MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	2

4.2.PLACA DA OBRA	3

4.3.DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO 	4

4.4.DEMOLIÇÃO DE CALÇADA 	5

4.5.DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO	6

4.6.DEMOLIÇÃO DE REBOCO	6

5.PAVIMENTAÇÃO	7

5.1.ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	7

5.2.ATERRO DAS CAIXAS DAS CALÇADAS COM FORNECIMENTO DE AREIA E ADENSADA MANUALMENTE COM SOQUETE	8

5.3.ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, E=0,09M	8

5.4.LASTRO EM CONCRETO SIMPLES, E = 0,06M	9

5.5.PISO CIMENTADO, E = 3,0 CM, TRAÇO 1 : 3 	10

5.6.PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO, E = 0,07M	10

5.7.RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA LAGOA SANTA	11

6.REVESTIMENTO	12

6.1.CHAPISCO	12

6.2.EMBOÇO/REBOCO	13

7.PINTURA	14

7.1.CONSIDERAÇÕES GERAIS 	14

7.2.PREPARO DAS SUPERFÍCIES DE PAREDES E TETOS	15

7.3.TINTA ACRÍLICA PARA EXTERIOR  (FACHADA)	15

8.CONFECÇÃO DE TAMPAS EM CONCRETO ARMADO, FCK = 15 MPa	16

8.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	16

8.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	19

- 1.		OBJETIVO

O objetivo destas especificações técnicas é estabelecer normas e critérios para a execução das obras de Recuperação das calçadas externas do edifício sede da 4ª Superintendência Rgional da CODEVASF.

- 2.	LOCALIZAÇÃO

Os serviços serão executados na sede da 4ª Superintendência Regional da CODEVASF, no Estado de Sergipe, localizado à Av. Paulo Barreto de Menezes, 2.150, bairro Sementeira, no município de Aracaju.

- 3.		SERVIÇOS

Os serviços de recuperação da calçada externa do prédio sede da CODEVASF/4ªSR, constarão basicamente de:

- Demolição de alvenaria de tijolo;

- Demolição de calçadas;

- Demolição de piso cimentado;

- Demolição de reboco;

- Escavação manual;

- Aterro das caixas das calçadas com areia;

- Alvenaria de tijolo maciço;

- Lastro em concreto simples;

- Piso cimentado;

- Piso em concreto desempolado;

- Recuperação da pavimentação com pedra

- Chapisco;

- Emboço/Reboco;

- Pintura com tinta acrílica;

- Confecção de tampas em concreto armado.

Deverão ser obedecidas as Normas Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e as Especificações a seguir descritas.

Para início das etapas de serviço a Fiscalização deverá ser informada pela Contratada para prévia liberação dos trabalhos.

Os operários deverão estar com EPI's (Equipamento de Proteção Individual) adequado ao serviço que estiverem executando e, quando necessário, EPC (Equipamento de Proteção Coletiva) de acordo com as Normas Regulamentares.

Caberá a Contratada a elaboração dos detalhes executivos que se fizerem necessários para a realização dos serviços, tomando como base os dados fornecidos nos projetos e planilhas apresentados e nas presentes Especificações, os quais deverão ser submetidos, em tempo hábil, para a prévia aprovação por parte da CODEVASF.

Caberá a Contratada refazer os serviços que não estiverem de acordo com as Especificações Técnicas, ora estabelecidas, e não aprovados pela Fiscalização, ficando sob sua responsabilidade as respectivas despesas.

Antes do início dos serviços, a licitante vencedora deverá apresentar Plano de Desenvolvimento dos Serviços para execução das obras, que deverá ser submetido à aprovação por parte da Fiscalização da CODEVASF.

Após liberação do Plano de Desenvolvimento dos Serviços pela Divisão de Engenharia da CODEVASF/4ª SR, dar-se-á início ao Processo Construtivo.

Deverão ser adotadas todas as medidas necessárias, por parte da Contratada, visando à qualidade ambiental, obedecendo à legislação específica vigente, sem ônus para a CODEVASF.

- 4.		SERVIÇOS PRELIMINARES

  - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

A Contratada deverá tomar todas as providências relativas à mobilização, imediatamente após a assinatura do contrato e correspondente emissão da Ordem de Serviço (O.S.), de forma a dar inicio efetivo e concluir a obra dentro do prazo contratual.

A construção e administração das instalações provisórias de apoio à obra durante todo o período de execução dos serviços serão de responsabilidade da Contratada, devendo ser construídas no local destinado para esse fim.

A obra terá todas as instalações provisórias necessárias ao seu bom funcionamento devendo o projeto para implantação das referidas instalações ser submetido à prévia aprovação pela Fiscalização

No final da obra, a Contratada deverá remover todas as instalações do canteiro de obra, equipamentos, construções provisórias, rejeitos e restos de materiais, de modo a entregar as áreas utilizadas, totalmente limpas.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

No preço da Mobilização e Desmobilização deverão estar incluídas todas as despesas com transporte de pessoal, materiais e equipamentos necessários à perfeita realização dos trabalhos, bem como a execução do canteiro de obras, caso necessário, como também as despesas com as instalações provisórias de energia elétrica e água potável. Deverão, ainda, estar incluídos os custos de apoio à obra, tais como a parte de sinalização.

Todas as instalações provisórias que compõe o apoio às obras deverão obedecer rigorosamente às exigências da Municipalidade e Concessionárias locais, sem ônus para a CODEVASF, devendo ser previamente aprovadas pela Fiscalização.

Todas as instalações deverão ser mantidas em permanente estado de limpeza, higiene e conservação.

O valor deste item será de no máximo 5% do valor global orçado e será pago 50% (cinqüenta por cento) quando da mobilização e os outros 50% (cinqüenta por cento) restantes quando da desmobilização, após o término da obra, desde que atendido o que foi especificado acima.

Nenhum pagamento se fará em separado para os serviços, materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários à limpeza e sinalização da obra, cujos custos deverão estar incorporados ao preço global proposto para o item Mobilização e Desmobilização.

  - PLACA DA OBRA

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço (O.S.), a Contratada providenciará a confecção da Placa de Obra, conforme modelo fornecido pela CODEVASF, que deverá obedecer ao padrão das placas de obras do Ministério da Integração Nacional, guardando sintonia com o padrão e letras previstos no Manual de Identidade do Governo Federal.

Para a confecção da placa, deverão ser usadas chapas planas, com material resistente às intempéries, de metal galvanizado ou de madeira compensada impermeabilizada.  As informações deverão estar em material plástico (poliestireno), para fixação ou adesivação nas placas. Quando isso não for possível, as informações deverão ser pintadas com pintura a óleo ou esmalte.

A placa será afixada pela Contratada em local visível, no acesso principal da obra e voltada para a via que favoreça a melhor visualização, previamente a provado pela Fiscalização, e deverá ser mantida em bom estado de conservação, inclusive quanto à integralidade do padrão de cores, durante todo o período de execução dos serviços. No caso de desgaste ou precariedade do(s) material(is), ou por solicitação da Fiscalização, a Contratada deverá fazer a substituição ou recuperação da placa.

A placa deverá ter 1,60m de largura e 1,20m de altura, e atender o padrão de cores, fontes, espaçamentos e demais orientações contidas no "Manual Visual de Placas de Obras" do Governo Federal, disponível no endereço eletrónico: www.planalto.gov.br/estrutura_presidencia/subsecretaria/marcas.

A Fiscalização orientará a contratada quanto às informações relativas à obra que deverão ser impressas na placa, devendo a contratada submeter à aprovação da Fiscalização o layoute final da placa antes de sua concepção.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado (m²) efetivamente instalado, e será paga de acordo com o preço unitário correspondente da planilha orçamentária da obra.

Nestes preços, deverão estar incluídos todos os materiais, mão-de-obra,  ferramentas e equipamentos necessários à perfeita confecção, instalação e manutenção da placa, assim como os encargos correspondentes.

  - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Este serviço será executado nas alvenarias de contenção lateral das calçadas conforme indicado em projeto e onde deterinado pela Fiscalização.

Os materiais a serem demolidos ou removidos deverão, se for o caso, e a critério da Fiscalização, ser previamente umedecidos, para reduzir a formação de poeira.

Serão efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros.

A remoção e o transporte de todo o entulho e detritos proveniente das demolições serão executados pela Contratada e atendendo às exigências da Fiscalização.

Os materiais aproveitáveis, remanescentes das demolições, serão de propriedade da CODEVASF, devendo, os mesmos, serem estocados em locais indicados pela Fiscalização, sem ônus adicionais para a CODEVASF. A seleção desses materiais será de responsabilidade da Fiscalização.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro cúbico (m³) de superfícies efetivamente demolidas, aprovadas pela Fiscalização.

O pagamento será feito pelos preços unitários correspondentes da Planilha Orçamentária da Obra.

Nestes preços deverão estar incluídos os custos de expurgo, transporte, armazenamento e colocação de todos os materiais, mão-de-obra, todas as ferramentas e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços, bem como todos os encargos e incidências.

  - DEMOLIÇÃO DE CALÇADA

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Deverão ser demolidas as calçadas, incluindo o lastro em concreto, nas áreas indicadas em projeto e onde determinado pela Fiscalização.

Os materiais a serem demolidos ou removidos deverão, se for o caso, e a critério da Fiscalização, ser previamente umedecidos, para reduzir a formação de poeira.

Serão efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros.

A remoção e o transporte de todo o entulho e detritos proveniente das demolições serão executados pela Contratada e atendendo às exigências da Fiscalização.

Os materiais aproveitáveis, remanescentes das demolições, serão de propriedade da CODEVASF, devendo, os mesmos, serem estocados em locais indicados pela Fiscalização, sem ônus adicionais para a CODEVASF. A seleção desses materiais será de responsabilidade da Fiscalização.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro cúbico (m³) de superfícies efetivamente demolidas, aprovadas pela Fiscalização.

O pagamento será feito pelos preços unitários correspondentes da Planilha Orçamentária da Obra.

Nestes preços deverão estar incluídos os custos de expurgo, transporte, armazenamento e colocação de todos os materiais, mão-de-obra, todas as ferramentas e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços, bem como todos os encargos e incidências.

  - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Trata-se da demolição do revestimento cimetado das calçadas nos locais indicados em projeeto e onde determinado pela Fiscalização, tomando-se o cuidado para não remover o lastro de concreto existente.

Caso seja detectada a necessídade de remover o lastro de concreto existente, a execução deverão ser previamente aprovada pela Fiscalização e o serviço será medido e pago de acordo com o item 4.4.

Os materiais a serem demolidos ou removidos deverão, se for o caso, e a critério da Fiscalização, ser previamente umedecidos, para reduzir a formação de poeira.

Serão efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros.

A remoção e o transporte de todo o entulho e detritos proveniente das demolições serão executados pela Contratada e atendendo às exigências da Fiscalização.

Os materiais aproveitáveis, remanescentes das demolições, serão de propriedade da CODEVASF, devendo, os mesmos, serem estocados em locais indicados pela Fiscalização, sem ônus adicionais para a CODEVASF. A seleção desses materiais será de responsabilidade da Fiscalização.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro cúbico (m³) de superfícies efetivamente demolidas, aprovadas pela Fiscalização.

O pagamento será feito pelos preços unitários correspondentes da Planilha Orçamentária da Obra.

Nestes preços deverão estar incluídos os custos de expurgo, transporte, armazenamento e colocação de todos os materiais, mão-de-obra, todas as ferramentas e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços, bem como todos os encargos e incidências.

  - DEMOLIÇÃO DE REBOCO

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Deverá ser removido o revestimento em reboco danificado da face lateral das calçadas para execuçao de um novo revestimento, nos locais previamente aprovados pela Fiscalização.

Os materiais a serem demolidos ou removidos deverão, se for o caso, e a critério da Fiscalização, ser previamente umedecidos, para reduzir a formação de poeira.

Serão efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros.

A remoção e o transporte de todo o entulho e detritos proveniente das demolições serão executados pela Contratada e atendendo às exigências da Fiscalização.

Os materiais aproveitáveis, remanescentes das demolições, serão de propriedade da CODEVASF, devendo, os mesmos, serem estocados em locais indicados pela Fiscalização, sem ônus adicionais para a CODEVASF. A seleção desses materiais será de responsabilidade da Fiscalização.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado (m²) de superfícies efetivamente removidas, aprovadas pela Fiscalização.

O pagamento será feito pelos preços unitários correspondentes da Planilha Orçamentária da Obra.

Nestes preços deverão estar incluídos os custos de expurgo, aquisição, transporte, armazenamento e colocação de todos os materiais, mão-de-obra, todas as ferramentas e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços, bem como todos os encargos e incidências.

- 5.		PAVIMENTAÇÃO

  - ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Estão incluídas neste item as escavações necessárias para a execução de alvenaria de tijolo, quando se fizer necessário, e das caixas de passagem para eletricidade.

Todas as escavações deverão ser protegidas, quando for o caso, contra a ação da água superficial, de modo a assegurar uma boa execução dos trabalhos.

O preenchimento de escavações em excesso deverá ser feito em concreto de regularização, sendo este ônus por conta da Contratada

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro cúbico (m³) de material escavado, aprovadas pela Fiscalização.

O pagamento será feito pelos preços unitários correspondentes da Planilha Orçamentária da Obra.

Nestes preços deverão estar incluídos os custos de expurgo, aquisição, transporte, armazenamento e colocação de todos os materiais, mão-de-obra, todas as ferramentas e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços, bem como todos os encargos e incidências.

  - ATERRO DAS CAIXAS DAS CALÇADAS COM FORNECIMENTO DE AREIA E ADENSADA MANUALMENTE COM SOQUETE

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Este serviço será executado para nivelar as caixas  da calçada.

O material destinado a aterro deverá ser areia e estar livre de material orgânico, micáceas, diatomáceas, tocos ou raízes. Tufas e argilas orgânicas não deverão ser utilizadas.

O lançamento do material deverá ser feito em camadas sucessivas, em extensões tais que permitam seu adesamento manual e apiloamento com soquete. A espessura da camada solta (não compactada) não deverá exceder 20 cm.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro cúbico (m³) de volume de aterro efetivamente executado, aprovada pela Fiscalização.

O pagamento será feito pelos preços unitários correspondentes da Planilha Orçamentária da Obra.

Nestes preços deverão estar incluídos os custos de expurgo, aquisição, transporte, armazenamento e colocação de todos os materiais, mão-de-obra, todas as ferramentas e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços, bem como todos os encargos e incidências.

  - ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, E=0,09M

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

As conteções do aterro serão executadas em alvenaria de tijolo maciço, obedecendo às dimensões, locação e alinhamentos das existentes.

Para o assentamento será utilizada argamassa mista no traço 1:2:9, de cimento, cal hidratada e areia média, respectivamente, medido em volume. Deverá ser efetuada a mistura prévia da areia, cal e água, com um mínimo de 12 horas de antecedência.

O cimento e restante da água de amassamento serão adicionados momentos antes da utilização da argamassa.

Os tijolos serão ligeiramente molhados antes da colocação.

As fiadas serão niveladas, alinhadas e aprumadas perfeitamente, tanto nos parâmetros verticais quanto nos cantos. As juntas terão espessura máxima de 15mm, devendo ser rebaixadas com a ponta da colher, para que o emboço adira fortemente à alvenaria.

Para a perfeita aderência nos casos de justaposição de alvenarias de tijolos e superfícies de concretos, estas deverão ser chapiscadas.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado (m²) de alvenaria efetivamente executada, aprovada pela Fiscalização.

O pagamento será feito pelos preços unitários correspondentes da Planilha Orçamentária da Obra.

Nestes preços deverão estar incluídos os custos de expurgo, aquisição, transporte, armazenamento e colocação de todos os materiais, mão-de-obra, todas as ferramentas e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços, bem como todos os encargos e incidências.

  - LASTRO EM CONCRETO SIMPLES, E = 0,06M

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Nas áreas de calçada, previamente aprovadas pela Fiscalização onde tiver sido removido o lastro de concreto, este deverá ser recomposto em concreto simples na espessura de 0,06m antes da execução dos pisos em cimentado e/ou onde ser fizer necessário de acordo com a Fiscalização.

O concreto simples para o lastro deverá ser preparado com consumo de cimento de 220kg/m³, empregando areia grossa (lavada) como agregado miúdo e pedra britada (brita 1 e brita 2) como agregado graúdo. Todos os materiais utilizados deverão ser previamente aprovados pela CODEVASF. O concreto deve ser dosado, misturado e aplicado dentro dos padrões da boa técnica e normas estabelecidas pela ABNT, indicações destas especificações nos seus itens pertinentes e no Caderno de Encargos da CODEVASF.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado (m²) de superfície efetivamente revestida, aprovado pela Fiscalização.

O pagamento será feito pelos preços unitários correspondentes da Planilha Orçamentária da Obra.

Nestes preços deverão estar incluídos os custos de expurgo, aquisição, transporte, armazenamento e colocação de todos os materiais, mão-de-obra, todas as ferramentas e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços, bem como todos os encargos e incidências.

  - PISO CIMENTADO, E = 3,0 CM, TRAÇO 1 : 3

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Nas áreas onde o piso cimentado foi removido, conforme item 4.5, bem como nos locais indiados pela Fiscalização, deverá ser executdo revestimento em piso cimentado, com caimento mínimo de 0,50% (meio por cento) para o perfeito e rápido escoamento das águas.

A superfície destes pisos será dividida em painéis formando quadriculados de 1,20m  ou retângulos  de 1,0m pela largura da calçada, formados antes com  juntas de dilatação plástica para pisos.

O piso cimentado deverá ser constituído por uma camada de argamassa de cimento e areia, no traço 1:3 em volume, com espessura mínima de 3,0cm. A argamassa dever ser lançada sobre o lastro previamente molhado por 24 horas, porém sem água livre quando iniciada.  A superfície final deve ser desempenada simultaneamente ao endurecimento da argamasa. As juntas devem ficar aparentes, lixando quaisquer irregularidades.

A superfície final deverá ser desempenada simultaneamente ao endurecimento da argamassa.

As superfícies cimentadas serão conservadas molhadas durante 7 dias no mínimo, após a execução, para assegurar a cura.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pela área em metro quadrado (m²) de serviços executados de acordo com o projeto.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

Nestes preços deverão estar incluídos os custos de expurgo, aquisição, transporte, armazenamento e colocação de todos os materiais, mão-de-obra, todas as ferramentas e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços, bem como todos os encargos e incidências.

  - PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO, E = 0,07M

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Todas as calçadas demolidas, conforme item 4.4, serão refeitas em concreto desempolado, com caimento mínimo de 0,50% (meio por cento) para o perfeito e rápido escoamento das águas.

O concreto 	para piso, colocado sobre o solo natural, deverá ser despejado sobre superfícies limpas, úmidas, regularizadas e compactadas. As eventuais diferenças de níveis do terreno deverão ser preenchidas com concreto pobre, solo cimento, areia saturada de água ou mistura adensada de cimento e areia traço 1:25.

Deverá ser utilizado concreto de 15 MPa, devendo apresentar acabamento final liso e uniforme, obtido pelo simples sarrafeamento, desempeno e moderado alisamento do próprio concreto, quando este ainda estiver plástico.

Os cimentados, sempre que possível, serão obtidos pelo simples sarrafeamento, desempeno e moderado alisamento do próprio concreto da base, quando este ainda estiaver plástico.

A superfície destes pisos será dividida em painéis por juntas secas, devendo ser executdos alternadamente, com lados com dimensões não superiores a 1,20 m e espessura de 0,07 m, devendo ser cuidadosamente curada sob permanente umidade durante 07(sete) dias após sua execução.

Os materiais deverão obedecer aos critérios estabelecidos no item 8.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado (m²) de concreto efetivamente executado, aprovadas pela Fiscalização.

O pagamento será feito pelos preços unitários correspondentes da Planilha Orçamentária da Obra.

Nestes preços deverão estar incluídos os custos de expurgo, aquisição, transporte, armazenamento e colocação de todos os materiais, mão-de-obra, todas as ferramentas e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços, bem como todos os encargos e incidências.

  - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA LAGOA SANTA

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

O revestimento em pedra Lagoa Santa da calçada da entrada principal e lateral direita deverá ser recomposto nos lugares, previamente aprovados pela Fiscalização, em que as pedras estiverem quebradas ou faltando na mesma cor e padrão da existente.

As pedras serão assentadas com argamassa pré-fabricada de alta adesividade ou argamassa de cimento e areia no traço 1:3, medidos em volume, respectivamente. Quando for utilizada a argamassa de cimento e areia o assentamento das pedras se dará com esta ainda fresca tendo-se o cuidado de pulverizar cimento em pó sobre a superfície já nivelada e desempenada do contra piso. As lajotas receberão nata de cimento.

As juntas serão limpas da argamassa de assentamento que por elas refluir.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado (m²) de superfícies efetivamente assentadas, aprovadas pela Fiscalização.

O pagamento será feito pelos preços unitários correspondentes da Planilha Orçamentária da Obra.

Nestes preços deverão estar incluídos os custos de expurgo, aquisição, transporte, armazenamento e colocação de todos os materiais, mão-de-obra, todas as ferramentas e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços, bem como todos os encargos e incidências.

- 6.	      REVESTIMENTO

  - CHAPISCO

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Com o objetivo de melhorar a aderência do emboço/reboco, todas as superfícies das alvenarias de tijolos maciços receberão uma camada irregular de argamassa forte, chamada chapisco.

Para aplicação deste, a base deverá estar limpa, livre de pó, graxa, óleos, eflorescências, materiais soltos ou quaisquer produtos que venham a prejudicar a aderência, devendo ser previamente molhada.

A execução do chapisco deverá ser realizada através do lançamento energicamente da argamassa, contra a superfície da base. A argamassa deverá ter consistência fluida e ser constituída de areia, predominantemente grossa, com dimensão máxima entre 2,4 e 6,3mm, no traço 1:3, medido em volume, de cimento e areia respectivamente.

Este serviço será executado na complementação do reboco das laterais das calçadas onde ser fizerem necessário.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado (m²) de superfície efetivamente revestida, aprovada pela Fiscalização.

O pagamento será feito pelos preços unitários correspondentes da Planilha Orçamentária da Obra.

Nestes preços deverão estar incluídos os custos de expurgo, aquisição, transporte, armazenamento e colocação de todos os materiais, mão-de-obra, todas as ferramentas e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços, bem como todos os encargos e incidências.

  - EMBOÇO/REBOCO

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

A execução do emboço/reboco só poderá ser iniciada quando o chapisco tornar-se tão firme que não possa ser removido com a mão e após decorridas 24 horas, no mínimo, de sua aplicação.

A superfície a revestir deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos ou qualquer outro material que impeça a perfeita aderência com a base.

A argamassa de reboco/emboço utilizada será argamassa mista no traço 1:4, de cimento e areia média, respectivamente, medido em volume, com espessura mínima de 2 cm.

O revestimento será de massa única e terá acabamento acamurçado, obtido com desempenadeira de madeira e espuma de poliuretano ou de feltro.

O cimento poderá ser medido em volume, para tanto o saco de 50kg corresponde, em média, a um volume de 35,7 litros.

O preparo da argamassa poderá ser feito através de misturador mecânico (betoneira) ou manualmente, com pá e enxada.

No caso do preparo em misturador mecânico, a ordem de colocação dos materiais deverá ser a seguinte: parte de água, areia, cimento e o restante da água. A mistura mecânica deverá ser contínua, não sendo permitido tempo inferior a 3 minutos. Deverá ser preparada apenas a quantidade de argamassa necessária para cada etapa, a fim de se evitar o inicio do seu endurecimento, antes do seu emprego.

Para a fabricação manual a mistura deverá ser executada em superfície plana, limpa, impermeável e resistente, seja em masseira, tablado de madeira ou cimentado, com tempo mínimo de 6 minutos de amassamento. Só será permitido o amassamento para volumes inferiores a 0,10m3, de cada vez.

O plano de revestimento será determinado através de pontos de referência (taliscas) dispostos de forma tal que a distância entre eles seja compatível com o tamanho da ferramenta empregada no sarrafeamento, geralmente régua de alumínio.

Uma vez definido o plano de revestimento, deverá ser feito o preenchimento das faixas entre as taliscas, empregando-se argamassa, que será sarrafeada, em seguida, constituindo as “guias” ou “mestras”.

A superfície deverá ser umedecida e, a seguir, deverá ser aplicada a argamassa, vigorosamente, com o auxílio da colher de pedreiro.

Estando a área preenchida por argamassa, deverão ser feitas a retirada do excesso e a regularização da superfície, pela passagem da régua.

Em seguida, as depressões deverão ser preenchidas mediante novos lançamentos de argamassa, nos pontos necessários, repetindo-se a operação até se conseguir uma superfície cheia e homogênea.

A argamassa não deverá ser desempenada enquanto mole, podendo acarretar fissuras na superfície do revestimento, que não serão aceitas pela Fiscalização.

Não será permitida a execução de revestimento em argamassa com espessura superior a 2,5cm. Quando a imperfeição nas características geométricas da base assim necessitar, os revestimentos serão realizados em duas etapas com espessuras inferiores a 2,5cm e com um intervalo de execução de no mínimo 7 dias.

Este serviço será executado na complementação do reboco das laterais das calçadas onde estão danifidados e onde forem demolidos e/ou a critério da Fiscalização.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado (m²) de superfície efetivamente revestida, aprovada pela Fiscalização.

O pagamento será feito pelos preços unitários correspondentes da Planilha Orçamentária da Obra.

Nestes preços deverão estar incluídos os custos de expurgo, aquisição, transporte, armazenamento e colocação de todos os materiais, mão-de-obra, todas as ferramentas e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços, bem como todos os encargos e incidências.

- 7.	      PINTURA

  - CONSIDERAÇÕES GERAIS

Os serviços de pintura deverão ser executados com rigoroso esmero, por profissionais de comprovada competência de acordo com a melhor técnica existente para serviços desta natureza.

Todas as superfícies a pintar deverão ser cuidadosamente limpas e preparadas para o tipo de pintura especificada.

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a anterior estiver perfeitamente seca. O tempo mínimo de intervalo entre duas demãos será o recomendado pelo fabricante; quando omisso, de 24 horas em tempo seco e 48 horas em tempo úmido.

Não será permitido escorrimentos ou salpicos nas superfícies não destinadas à pintura (vidros, pisos, aparelhos etc.). Os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se solvente adequado.

Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à textura, tonalidade e brilho.

As superfícies pintadas deverão ser cuidadosamente conservados pela Contratada, que deverá tomar todas as precauções e medidas para sua proteção. Antes da entrega das obras, deverão ser reparados pela Contratada todos os defeitos e estragos verificados nas pinturas, qualquer que seja a causa que os tenha produzido, ainda que esse reparo importe a renovação integral da pintura de um ou mais compartimento.

Não será permitida pintura em dias chuvosos.

  - PREPARO DAS SUPERFÍCIES DE PAREDES E TETOS

No caso de repintura, se a superfície estiver em boas condições, deverá se proceder ao lixamento de toda a superfície para eliminar o brilho e posterior limpeza com pano seco ou levemente umedecido para retirar todo o pó. Se a pintura antiga se apresentar em más condições deverão ser adotados os seguintes procedimentos:

- Pintura antiga calcinada ou envelhecida: lixar totalmente a superfície pintada e proceder à limpeza com água.

- Pintura antiga com gretamento ou descascamento: remover completamente as partes soltas com espátula, escova de cerdas duras ou hidrojato e limpar a superfície com água (exceto quando no uso de hidrojato).

- Pintura antiga com mofo: lavar a superfície com solução de água mais água sanitária (1:1), deixar agir por 30 minutos e enxaguar.

Antes da aplicação da pintura a superfície deverá estar perfeitamente seca e livre de pó e partículas soltas.

Para a pintura em superfície nova deverá ser respeitado o tempo mínimo de 30 (trinta) dias para a cura do reboco. Após este prazo, com a parede curada, livre de umidade, infiltrações, calcinação, sais solúveis, eflorescência, trincamento ou qualquer outra imperfeição, deverá ser lixada e estar livre de pó ou qualquer outra contaminação. Posteriormente deve ser aplicado um selador sobre a superfície, indicado para superfícies internas ou externas, conforme o caso.

  - TINTA ACRÍLICA PARA EXTERIOR  (FACHADA)

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Nas laterais das calçadas, deverá ser aplicada tinta acrílica para exterior (fachada), de boa qualidade, previamente, aprovada pela Fiscalização. A cor da tinta aplicada será concreto podendo ser alterada a critério da Fiscalização.

O número de demãos, em mínimo de duas, deverá ser o necessário para obter-se uma pintura de tonalidade uniforme e a critério da Fiscalização.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será efetuada por metro quadrado (m²) de superfície efetivamente pintada e aprovada pela Fiscalização.

O pagamento será feito pelos preços unitários correspondentes da Planilha Orçamentária da obra.

Nestes preços deverão estar incluídos os custos de expurgo, aquisição, transporte, armazenamento e colocação de todos os materiais, mão-de-obra, todas as ferramentas e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços, bem como todos os encargos e incidências.

- 8.	     CONFECÇÃO DE TAMPAS EM CONCRETO ARMADO, FCK = 15 MPa

  - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Serão confeccionadas tampas em concreto armado nas seguintes quantidades e dimensões:

- 2 unidades de 0,50m x 0,50m x 0,08m;

- 3 unidades de 0,85m x 0,085m x 0,08m;

- 1 unidade de 0,95m x 0,95m x 0,08m.

A execução dos concretos deverá obedecer rigorosamente às especificações e às Normas Técnicas da ABNT, sendo de exclusiva responsabilidade da Contratada a resistência e a estabilidade de qualquer parte da estrutura executada com esses concretos.

O concreto a ser empregado deverá ter resistência à compressão axial igual ou superior a 15 MPa. O estabelecimento da dosagem do concreto será de responsabilidade da Contratada mediante apresentação de resultado de ensaio, efetuado por firma idônea, e será função da dosagem experimental na forma preconizada na NBR-6118 (NB-1), e sujeita a apreciação e aprovação da Fiscalização, que poderá sugerir o traço que obedeça ao fck indicado.

A dosagem do concreto deverá ser caracterizada pelos seguintes elementos:

- Resistência característica aos 28 dias;

- Diâmetro máximo do agregado em função das dimensões das peças a serem concretadas;

- Consistência (medida através de “SLUMP-TEST”  de acordo com o método NBR-7323 (NB-1));

- Composição granulométrica do agregado;

- Fator água/cimento em função da resistência e da durabilidade desejada;

- Adensamento a que será submetido o concreto;

- Índices físicos dos agregados (massa específica, peso unitário, coeficiente de inchamento e umidade).

    - AGREGADOS

O agregado graúdo deverá ser proveniente de rochas graníticas, isenta de matéria orgânica, pó e materiais que reajam com os álcalis do cimento.

Os agregados miúdos não poderão apresentar substâncias nocivas em proporções prejudiciais, tais como: torrões de argila, colóides, gravetos, mica, grânulos tenros e friáveis, impurezas orgânicas, cloretos de sódio e outros sais.

    - AGLOMERANTE

O aglomerante será cimento Portland, o qual deverá ser armazenado em local isento de umidade.

Não serão aceitos em obra cimento petrificado ou com formação de grumos devido à presença de umidade.

    - ÁGUA DE AMASSAMENTO

A água de amassamento deverá ser potável, limpa, isenta de ácidos, óleos, álcalis, sais, siltes e outras substâncias agressivas que possam ocasionar alterações na pega do concreto.

    - MISTURA DO CONCRETO

Os componentes do concreto deverão ser misturados em betoneiras por tempo não inferior a 2 minutos. Todos os materiais componentes do concreto deverão ser adicionados na betoneira, exceto a água, que será colocada continuamente durante a operação de mistura. A critério da Fiscalização, a mistura poderá ser executada manualmente, com a utilização de ferramentas apropriadas.

    - TRANSPORTE E LANÇAMENTO DO CONCRETO

O transporte do concreto deverá ser efetuado de maneira que não haja segregação ou desagregação de seus componentes.

Competirá a Contratada informar com antecedência à Fiscalização, e ao laboratório que faz o controle tecnológico, quando for o caso, o dia e a hora do início das operações de concretagem.

Não será permitido o lançamento de concreto de altura superior a 2,0 m, para que não ocorra segregação do material, caso seja necessário serão abertas janelas laterais ou colocação de funis ou trompas.

Não será permitido o lançamento após o início da pega.

    - ADENSAMENTO DO CONCRETO

O adensamento do concreto se realizará através do emprego de vibradores de imersão. Será aconselhável a vibração por períodos curtos em pontos próximos, ao invés de períodos longos em único ponto.

Admitir-se-á a utilização, de outros tipos de vibradores, a critério da Fiscalização.

    - EXECUÇÃO DE JUNTAS

Durante a concretagem poderão ocorrer interrupções previstas ou imprevistas, ocasionando o que se chama junta fria.

Cuidar-se-á para que as juntas não coincidam com os planos de cisalhamento, devendo ser localizadas onde forem menores esses esforços.

Na ocorrência de juntas em lajes, a concretagem deverá atingir o terço médio do maior vão, localizado-se as juntas paralelamente à armadura principal.

As juntas deverão permitir uma perfeita aderência entre o concreto já endurecido e o que será lançado.

A superfície da junta concretada deverá ser preparada da seguinte forma:

- As superfícies deverão estar limpas, ásperas e livres de pó ou nata de cimento, graxa ou quaisquer outros materiais que possam prejudicar aderência ao novo concreto que será colocado.

- Umedecidas sem, entretanto, estar com água empoçada.

- Fica a critério da Fiscalização a utilização de adesivos epóxis.

    - CURA DO CONCRETO

O concreto deverá ser molhado continuamente para proporcionar a cura do concreto evitando fissuras comprometedoras na estrutura.

O Processo de cura terá início imediatamente após o final da pega e deverá continuar por um  período mínimo  de 7 dias.

Poderá também, de acordo com a Fiscalização, se autorizada, a aplicação de produtos químicos tipo anti-sol.

    - FÔRMAS

As fôrmas e escoramento deverão obedecer aos critérios da NBR-7190 (NB-11) e/ou NB – 14.

O dimensionamento das fôrmas deverá ser feito de modo a evitar possíveis deformações devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto fresco.

Antes do início da concretagem, as fôrmas deverão estar limpas e estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta.

As fôrmas deverão ser molhadas até a saturação a fim de se evitar a absorção da água de amassamento do concreto.

    - ARMADURA

As barras de aço não deverão apresentar níveis de oxidação que comprometam sua resistência nem apresentar manchas de óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substância que prejudique a aderência do concreto. A armadura não poderá ficar em contato com a forma, e deverá obedecer ao recobrimento indicado.

O aço utilizado deverá obedecer aos métodos brasileiros MB-4 e MB-5.

Quando a qualidade do aço for inaceitável, o lote deverá ser retirado da obra e a responsabilidade de qualquer atraso será atribuição única e exclusiva da Contratada.

Antes de se fechar as formas em definitivo e começar o lançamento do concreto, a armação deverá estar completa e de acordo com o previsto, já inspecionado e aprovado pela Fiscalização.

Durante o lançamento serão observadas e mantidas as posições de afastamento das barras.

Serão sempre utilizados espaçadores de cimento e areia visando manter o recobrimento mínimo da armadura quando das concretagem.

  - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será efetuada pelo volume em metro cúbico (m³), obtido a partir das dimensões reais das peças estruturais efetivamente construídas, e aprovada pela Fiscalização.

O pagamento será feito pelos preços unitários correspondentes da Planilha Orçamentária da obra.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos todos os materiais, armazenamento, ferramentas, equipamentos, forma de madeira, aço CA-50/60, mão-de-obra, encargos e transporte necessários a execução dos serviços, bem como o preparo,  lançamento do concreto, adensamento, acabamento,  cura e retirada de formas.

A N E X O   II

PLANILHA ESTIMATIVA

(ARQUIVO A PARTE)

A N E X O   III

PLANILHA ORÇAMENTÁRIAS

(ARQUIVO A PARTE)

#### ANEXO IV

### MINUTA DE CONTRATO

CT. Nº 	Contrato que entre si fazem a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF e a firma , para execução de serviços de recuperação das calçadas externas do edifício sede da 4ª Superintendência Regional, situada na Rodovia Paulo Barreto de Menezes, 2.150, Bairro Grageru, na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe.

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF, Empresa Pública, criada pela Lei nº 6.088 de 16 de julho de 1974, alterada pela Lei nº 9.954, de 06 de janeiro de 2000, CNPJ Nº 00.399.857/0005-50, com Sede em Brasília, Distrito Federal, no Setor de Grandes Áreas Norte (SGAN), Quadra 60l, Conjunto I, doravante denominada CODEVASF, neste ato, representada por seu Superintendente Regional Engº Agrº ANTÔNIO VIANA FILHO, brasileiro, separado judicialmente, portador do RG nº 97.001 – SSP/SE e CPF nº 002.555.135-34, residente e domiciliado na Av. Francisco Porto, 239, Apt. 1201 –  edf. Ouro Verde – Bairro Salgado Filho – Aracaju/SE e a firma ,  CNPJ nº , com sede na , Estado , neste ato, representada pelo seu , portador da CI nº e do CPF nº , doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato, em decorrência da licitação objeto do Convite - Edital nº /2007, como consta do Processo nº 59540.001161/2005-51, sujeito às normas da Lei nº 8.666, de 21/06/93, com nova redação dada pela Lei de nº 8.883/94, de 08/06/94 e alterações pela Lei nº 9.648/98 de 27/05/98, publicadas no Diário Oficial da União de 06/07/94 e 28/05/98, respectivamente, mediante as seguintes cláusulas e condições:

01. Cláusula Primeira:			 OBJETIVO

O presente Contrato tem por objetivo a execução de serviços de recuperação das calçadas externas do edifício sede da 4ª Superintendência Regional, situada na Rodovia Paulo Barreto de Menezes, 2.150, Bairro Grageru, na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe.

1.1.    A descrição dos serviços consta dos Termos de Referência - Anexo III do Edital nº ..../2007, que faz parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição.

02. Cláusula Segunda: 			EXECUCÃO DOS SERVIÇOS

Constituem partes integrantes e complementares deste contrato, independentemente de transcrição:

  - Convite - Edital nº /2007;

2.2. Proposta da CONTRATADA, datada de de de 2007;

2.3. Modelo de declaração e cartas;

2.4. Termos de Referência;

2.5. Documentação da CONTRATADA;

2.6. Demais documentos contidos no Processo nº 59540.001161/2005-51;

  - Em caso de divergência entre os documentos mencionados nos itens precedentes, desta  cláusula, e termos deste contrato, prevalecerão estes últimos.

03. Cláusula Terceira: 				PRAZO

O prazo para a execução dos serviços objeto do presente contrato é de 60 (sessenta) dias, corridos, contados da data de sua assinatura, com eficácia legal após a publicação do respectivo extrato, no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado na forma dos parágrafos 1º e 2º, do art. 57 da lei 8.666/93.

3.1. 	Qualquer pedido de aditamento de prazo no interesse da CONTRATADA, somente será apreciado pela CODEVASF, se manifestado expressamente, por escrito, pela CONTRATADA, até 15 (quinze) dias antes do vencimento do Contrato.

3.1.1.   O documento de que trata o item anterior deverá estar protocolizado na CODEVASF até a data limite estabelecida para o pedido.

04. Cláusula Quarta: 				VALOR

O valor global dos serviços objeto do presente contrato é de R$ (

4.1.		O valor teto estabelecido na Nota de Empenho não poderá ser ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedição de empenho complementar.

4.1.1.  A infringência do disposto no item anterior desta cláusula impedirá a CONTRATADA de participar de novas licitações ou assinar contratos com dispensa de licitação pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir da verificação do evento.

4.1.2. 	Sem prejuízo da aplicação da penalidade constante do sub item 4.1.1., a CODEVASF não se responsabilizará pelo pagamento de serviços feitos acima do valor do empenho original e do(s) empenho(s) complementar(es).

05. Cláusula Quinta - 			REAJUSTAMENTO

Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contado da data da apresentação da proposta. Após este prazo poderão ser reajustados aplicando-se a seguinte fórmula:

(I1 – I0)

R = V ---------------

Io

“R” é o valor do reajustamento procurado;

“V” é o valor contratual a ser reajustado;

“I1” é o índice correspondente ao mês de aniversário da proposta;

“I0” é o índice inicial correspondente ao mês da apresentação da proposta.

5.1. Os índices a serem considerados serão extraídos das tabelas publicadas na revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas – Custo Nacional de construção Civil – Coluna 35 – Serviços de Edificações Total – Código AO 159428.

06. Cláusula Sexta: 			RECURSOS

As despesas para execução dos serviços correrão à conta da Funcional Programática: 04.122.0750.20000.0001 – Administração da Unidade (PTRES – 004088) – GND 3; Fonte 0100000000 (TESOURO), Natureza de Despesa 339039 (STPJ); Localização: 400000 – Aracaju, sob gestão da 4ª/SR/CODEVASF.

07. Cláusula Sétima: 			FORMA DE PAGAMENTO

Os pagamentos dos serviços serão efetuados em reais, mediante medições mensais dos serviços efetivamente executados, com a apresentação da Nota Fiscal/fatura, devidamente atestada pelo técnico designado para coordenar e fiscalizar o contrato.

7.1. 	A CONTRATADA indicará, obrigatoriamente, em seu documento de cobrança o número e a data de emissão da Nota de Empenho emitida pela CODEVASF.

7.2. 	Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos para pagamento, contado da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada, sendo que na contagem dos prazos acima estabelecidos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento.

7.3.	 As faturas deverão vir acompanhadas da documentação justificativa relativa a cada serviço faturado, devidamente atestadas pela fiscalização, indicando a data de aprovação do evento que será considerada como data do adimplemento da obrigação, como estabelecido no Art. 9º do Decreto nº 1.054, de 07 de fevereiro de 1994 e do domicílio bancário para recebimento dos respectivos preços.

7.4. 	As faturas só serão liberadas para pagamento, respeitada a cláusula de garantia e após aprovadas pela área gestora e deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas à CONTRATADA para correção, não se alterando a data de adimplemento da obrigação como acima referido.

7.5.    	A CODEVASF não se responsabiliza por incorreções no documento de cobrança, passando a vigorar o prazo em que a Fatura/Nota Fiscal correta for apresentada no protocolo da CODEVASF/4ª SR.

7.6. 	A Nota Fiscal/Fatura deverá informar a isenção, não incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço.

7.7. 	Eventual solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato será analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos dispostos no art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei 8.666/93.

7.8. 	Atendido ao disposto nos itens anteriores a CODEVASF considera como data final do período de adimplemento a data útil seguinte, a data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, conforme estabelecido no artigo 9º do Decreto nº 1.054 de 07 de fevereiro de 1994.

7.9. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a entrega a CODEVASF, do documento de cobrança acompanhado dos seus respectivos anexos, de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica em desconsideração pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

7.10. Será considerado em atraso, o pagamento efetuado 30 (trinta) dias após o prazo estabelecido no subitem 7.3, caso em que a CODEVASF pagará atualização financeira aplicando-se a seguinte fórmula:

C = P[(1 + I/100)N- 1]

C - Valor calculado como atraso de pagamento;

P - Valor da obrigação contratual paga com atraso;

N - Número de dias entre o efetivo pagamento e a data estabelecida para quitação da obrigação contratual

I - Percentual para remuneração do valor da obrigação paga com atraso, equivalente a média aritmética do IGPM no período N, ”Pro-Rata” dia.

7.11. Não sendo conhecido o índice para o período será utilizado, no cálculo, o último índice conhecido.

7.12. Quando utilizado o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso.

7.13. Não caberá qualquer remuneração a título de correção monetária para pagamento decorrente de acerto de índice.

7.14. Nos cálculos deverão ser utilizadas (cinco) casas decimais.

7.15. A empresa vencedora do certame se obriga a manter durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação ora exigidas, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas.

7.16..Juntamente com a apresentação da Fatura de cada parcela de pagamento terá a CONTRATADA de apresentar a comprovação de recolhimentos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS e á Previdência Social, através de GPS, devidamente autenticada, sob pena de retenção do pagamento devido, consoante o disposto no parágrafo 4º, do artigo 31,da Lei nº 8.212 de 24/07/91, alterada pela Lei nº 9.032, de 28/04/95.

7.17. Quando se tratar da quitação do último pagamento a CODEVASF se reserva o direito de reter 15% (quinze por cento) do valor, até que seja apresentada a GPS relativa ao mês dos últimos serviços prestados. Da mesma forma a CONTRATADA deverá comprovar o recolhimento do FGTS, sob pena de retenção dos pagamentos.

08. Cláusula Oitava: MULTA

Em caso de inadimplemento de quaisquer das cláusulas ou condições do presente contrato por parte da CONTRATADA, lhe será aplicada a multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia sobre o valor global do contrato, até o limite de 20% (vinte por cento) do prazo para a execução do contrato, fato que dará ensejo a rescisão deste instrumento.

8.1. O não cumprimento dos prazos parciais sujeitará a CONTRATADA a multa idêntica à do caput desta cláusula, sendo o percentual calculado sobre o valor dos serviços correspondentes.

8.2. Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela CODEVASF, observando-se o seguinte:

a)    A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da CONTRATADA. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a CONTRATADA será convocada para complementação do seu valor.

b)  Não havendo qualquer importância a ser recebida pela CONTRATADA, esta será convocada a recolher ao Serviço de Finanças da 4ª SR/CODEVASF, o valor da multa, no prazo de dez (10) dias, contados a partir da data do recebimento da comunicação.

8.3.   A CONTRATADA cientificada da aplicação da multa terá um prazo de 10 (dez) dias corridos, para apresentar recurso a CODEVASF. O recurso será apreciado pela Diretoria da área responsável pela fiscalização e acompanhamento do contrato. Após o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso será apreciado pela Diretoria Executiva, que poderá relevar ou não a multa.

8.4.    Em caso de relevação da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações contratuais, não constituindo a relevação, novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

8.5. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa não caberá novo recurso administrativo.

09. Cláusula nona:       FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS

A fiscalização e acompanhamento dos serviços ora contratados, caberá diretamente a CODEVASF, através de empregado formalmente designado, na forma do artigo 67, da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se a CONTRATADA está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

9.1.   	A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a CONTRATADA, inclusive rejeitando os serviços que estiverem em desacordo com o contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a CONTRATADA a assegurar e facilitar o acesso da fiscalização aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

9.2.     A Fiscalização terá plenos poderes para rejeitar os serviços que não estejam de acordo com os termos do presente contrato. Ocorrendo esta hipótese, a Fiscalização dará conhecimento do fato à 4ª Superintendência Regional, responsável pela execução do contrato.

9.3.   	Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e, em caso de multa, a indicação do seu valor.

9.4.   Das decisões da Fiscalização poderá a CONTRATADA recorrer à 4ª Superintendência Regional da CODEVASF, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da comunicação respectiva. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na Cláusula de Multa constante deste instrumento.

9.5. 	A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a CONTRATADA da integral responsabilidade pelos serviços ora contratados.

9.6. 	Deverão ser registradas, por meio, de termo aditivo, eventuais alterações que ocorrerem durante a execução do presente contrato, especialmente as referentes a serviços extras.

9.7.     Concluídos os serviços a CONTRATADA solicitará à CODEVASF, através da fiscalização, o recebimento provisório que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data de solicitação.

9.8. 	A fiscalização terá até 30 (trinta) dias corridos para verificar a adequação dos serviços recebidos com as condições contratadas e emitir parecer conclusivo.

9.9. 	Na hipótese de necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a CONTRATADA, às suas expensas, complemente ou refaça os serviços rejeitados. Aceitos e aprovados os serviços, a CODEVASF emitirá o Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços, que deverá ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberação da caução contratual.

9.10.    O termo de encerramento físico do contrato está condicionado a emissão de laudo técnico pela CODEVASF, sobre todos os serviços executados.

9.11. 	A última fatura dos serviços somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de Encerramento Físico do contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

10. Cláusula Décima: OUTROS ENCARGOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - INCIDÊNCIAS FISCAIS

Além dos encargos assumidos em outras Cláusulas deste contrato, a CONTRATADA, sem alteração dos preços estipulados neste instrumento, obriga-se a:

10.1. Assumir integral responsabilidade pelo cumprimento da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e social vigentes, efetuando por sua conta, os recolhimentos em suas devidas épocas.

10.3. Pagar todos os tributos ou encargos legais devidos em decorrência deste contrato, sem direito a reembolso.

10.4.. Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos, após a assinatura do contrato, de comprovada repercussão nos preços contratados, ensejarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso;

10.5. Ficam excluídos da hipótese referida no item anterior, tributos ou encargos legais, que, por sua natureza jurídica tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual.

10.6.. Desfazer e corrigir os serviços rejeitados pela Fiscalização, dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessárias.

10.7. Providenciar as licenças necessárias à execução dos serviços ora contratados, ficando a seu cargo as respectivas despesas.

10.8.. No valor dos serviços, objeto do presente contrato, deverão estar incluídas todas as despesas necessárias, impostos e taxas, leis sociais, seguro, mão-de-obra e quaisquer encargos que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente na execução dos serviços.

10.9.. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato,todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório.

10.10. Quando se tratar da quitação do último pagamento a CODEVASF se reserva o direito de reter 15% (quinze por cento) do valor, até que seja apresentada a GPS relativa ao mês dos últimos serviços prestados. Da mesma forma a CONTRATADA deverá comprovar o recolhimento do FGTS, sob pena de retenção dos pagamentos.

11. Cláusula Onze:                                                    RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA será responsável, na forma da Lei, por qualquer dano ou prejuízos provenientes de vícios e/ou defeitos na execução dos serviços contratados.

13.1. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela CODEVASF para reparação desses danos ou prejuízos.

13.2. Não serão indenizados os prejuízos que a CONTRATADA possa advir de erro ou qualquer equívoco de sua proposta ou administração.

12. Cláusula Doze:                                      DANO MATERIAL OU PESSOAL

A CONTRATADA será responsável por qualquer dano material ou pessoal que for causado a terceiros ou a CODEVASF, decorrentes da execução dos serviços contratados.

13. Cláusula Treze: DIREÇÃO

A CONTRATADA designará um técnico, devidamente habilitado para verificação dos serviços executados, cabendo-lhe também a responsabilidade técnica das fases que atuar, ou não atuar, quando deveria fazê-lo.

14. Cláusula quatorze: PESSOAL

O pessoal colocado pela CONTRATADA à disposição dos serviços objeto do presente contrato, ser-lhe-á diretamente vinculado e subordinado, não tendo para com a CODEVASF vínculo empregatício de qualquer natureza, ficando a CONTRATADA responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, tributários, comerciais e demais resultante da execução do contrato, obrigando-se ainda a requerer a exclusão da CODEVASF da lide das eventuais reclamações trabalhistas propostas por empregados da CONTRATADA, durante a vigência contratual, declarando-se como única e exclusiva responsável pelas referidas demandas, inclusive perante possíveis subcontratados ou quaisquer terceiros interessados.

14.1. Fica estabelecido que na hipótese da CODEVASF vir a ser condenada, solidária ou subsidiariamente, nas ações reclamatórias trabalhistas acima mencionadas, na vigência do presente contrato, o valor da condenação será deduzido das faturas vincendas..

14.2.. A CODEVASF utilizará o direito de regresso em ação própria a ser intentada contra a CONTRATADA visando o reembolso de quaisquer importâncias que vier a despender a título de condenação trabalhista subsidiária ou solidária, manifestando desde já a sua concordância, com as duas hipóteses previstas neste subitem.

15. Cláusula Quinze: RESCISÃO

Este contrato será rescindido de pleno direito, pela CODEVASF, independentemente de ação ou interpelação judicial, com a perda da caução contratual prestada, se a CONTRATADA:

- Dissolver-se, pedir concordata ou tiver sua falência;

b) Entrar em liquidação judicial ou extrajudicial;

c) Tornar evidente sua incapacidade, desaparelhamento ou má fé;

d) Transferir, no todo ou em parte, este contrato sem prévia e expressa anuência da CODEVASF;

e) Infringir quaisquer cláusulas deste contrato, bem como os incisos I a XII e XVII, do art. 78 da Lei nº 8.666, de 21/06/93, observadas as disposições do art. 77,79 e 80 da citada lei.

16. Cláusula Dezesseis: PUBLICAÇÃO

A CODEVASF providenciará a publicação do presente contrato, em extrato, no Diário Oficial da União, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, devendo esta ocorrer no prazo de vinte dias a contar daquela data.

17. Cláusula Dezessete: FORO

Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de Sergipe, para dirimir questões oriundas do presente contrato.

E, por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e para o mesmo efeito, que lido e achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.

Aracaju-SE, de de 2007.

# ANTONIO VIANA FILHO

Superintendente Regional

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

_______________________________

CPF Nº

_______________________________

CPF Nº

#### ANEXO V

### PLANTA

(arquivo a parte)

|  | GUIA DE RETIRADA DE EDITAL |  |  |  | EDITAL Nº 14 / 2007 CONVITE Nº |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Documentos Constitutivos |  |  |  |  |  |
| ANEXOS: I- MODELO DE DECLARAÇÃO II - TERMOS DA PROPOSTA E PLANILHAS III- TERMO DE REFERÊNCIA - IV - MINUTA DE CONTRATO |  |  |  |  |  |
| Dados para correspondência informado pela licitante |  |  |  |  |  |
| EMPRESA: CONSTRUTORA CODACIL LTDA. CNPJ: 32.776.684.0001-04 |  |  |  |  |  |
| ENDEREÇO: RUA SÃO CRISTÓVÃO, 212 – SALA – 115 |  |  |  |  |  |
| CIDADE: ARACAJU |  |  |  | CEP: 49.017.900 |  |
| TELEFONE: 79 3255-3838 |  |  | FAX: 79 3255-3838 |  |  |
| E-mail: codacil@codacil.com.br |  | Confirmo as informações constantes desta guia e declaro ter retirado o EDITAL e seus elementos constitutivos pelo site da CODEVASF. Assinatura: |  |  |  |