# EDITAL  Nº 08/2008

CONVITE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIDADE DE PRODUÇÃO AGROFLORESTAL, LOCALIZADA NA ESTAÇÃO DE PISCICULTURA DE BETUME, POVOADO  BETUME, MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS, NO ESTADO DE SERGIPE.

# CONVITE Nº     /01

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE E SERGIPE.

Rodovia Paulo Barreto de Menezes, 2.150,  Bairro Grageru                                        (Sementeira) – Aracaju-SE

Tel:  (79) 217-5013-5016/5018  Fax:  (79)  217-2270

CONVITE

EDITAL Nº  08/2008

A   V    I    S    O

OBJETO:  Execução dos serviços de reforma e ampliação da infra-estrutura da Unidade de Produção Agroflorestal, localizada na Estação de Piscicultura de Betume, povoado Betume, município de Neópolis, no estado de Sergipe.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:        	Empresas do ramo que atendam às condições  do  Edital.

LOCAL E DATA DE RECEBIMENTO

DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA:  	Sala de Reuniões da 4ª Superintendência Regional, situada na Rodovia Paulo Barreto de Menezes, 2.150, Bairro Grageru (Sementeira), Aracaju-SE, no dia 26 de junho de 2.008, às 9:00 horas.

OBSERVAÇÃO: O Edital e seus elementos constitutivos encontram-se à disposição dos interessados para consulta, no endereço acima mencionado, no horário das 08:00 (oito) às 12:00 (doze) horas e das 13:30 (treze e trinta) às 17:00 (dezessete) horas e nos sítios da CODEVASF e COMPRASNET: www.codevasf.gov.br. e  www.comprasnet.gov.br .

As empresas que retirarem o edital através do “sítio” www.codevasf.gov.br deverão proceder ao preenchimento da Guia de Retirada de Edital, que se encontra na última página deste documento e enviar à Secretaria Regional de Licitações através do Fax (79) 3217-5025. Esses dados são necessários para que a CODEVASF possa comunicar eventuais alterações ou esclarecimentos às consultas formuladas sobre o edital.

Aracaju-SE, 28 de maio de 2008.

ANTONIO VIANA FILHO

Superintendente Regional da CODEVASF-4ª SR

I N D I C E

1. OBJETO/LEGISLAÇÃO

2.	DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS/LOCAL DE EXECUÇÃO DAS OBRAS

3.	CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4. INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS

5. APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA

6. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

7. REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

8.  FORMA DE PAGAMENTO

9.  MULTA

10. ABERTURA DOS INVÓLUCROS

11. EXAME E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

12. ADJUDICAÇÃO

13. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

14. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

15. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

16. CONDIÇÕES GERAIS

ANEXOS

I   -   MODELO DE DECLARAÇÃO

II -   TERMO DE PROPOSTA E PLANILHAS DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

III-   ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

IV -   MINUTA DO CONTRATO

CONVITE

EDITAL Nº  08/2008

1. OBJETO

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF, por sua Secretaria Regional de Licitações da 4ª SR, torna público que receberá às 09:00 (nove) horas, do dia 26 de junho de 2008, na Sala de Reuniões da sua 4ª Superintendência Regional, localizada na Rodovia Paulo Barreto de Menezes, nº 2.150 - Bairro Grageru (Sementeira), na cidade de Aracaju-SE, CEP: 49.025-040, “Documentação” e “Proposta” para execução dos serviços de reforma e ampliação da infra-estrutura da Unidade de Produção Agroflorestal, localizada na Estação de Piscicultura de Betume, povoado Betume, município de Neópolis, no estado de Sergipe.

1.1.    	LEGISLAÇÃO

A presente licitação é do tipo "Menor Preço" global (art. 45, § 1º, inciso. I), sob o regime de Empreitada a preço unitário, reger-se-á pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, e suas alterações posteriores e Lei Complementar 123/2006.

2.	DESCRIÇÃO GERAL  DOS SERVIÇOS/LOCALIZAÇÃO

2.1. 	DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS

O escopo dos serviços objeto deste Edital compreende o seguinte:

2.1.1.	            LOTE I

- Reforma do Imóvel na área da Produção Agroflorestal: serviços preliminares, fundação, construção de estrutura em concreto, elevações em alvenaria de bloco cerâmico, revestimento, pavimentação, remoção e colocação de cobertura, remoção e colocação de esquadrias, remoção e execução de pintura, instalações elétricas e hidráulicas;

      - LOTE II

- Ampliação da Unidade de Produção de Mudas: serviços preliminares, elevações em alvenaria de bloco, pavimentação, cobertura, alvenaria de tijolo, piso cimentado, cobertura e esquadria metálica.

2.2.        LOCALIZAÇÃO

    - Estação de Piscicultura de Betume, localizada no município de Neópolis, distando cerca de 146 km de Aracaju, estado de Sergipe. O acesso dar-se-á pelas rodovias BR-101 e SE-335, estado de Sergipe.

3.           CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1.	Poderão participar desta licitação, empresas do ramo, que satisfaçam as condições do Edital e seus anexos.

    - Não será admitida a participação sob a forma de consórcio, porém, admitir-se-á a subcontratação dos serviços considerados especiais, tais como estruturas metálicas, estruturas pré-moldadas, sob condição de aprovação da CODEVASF.

    - O Edital e seus elementos constitutivos encontram-se à disposição dos interessados para consulta, na Secretaria Regional de Licitações, no Edifício-sede da 4ª Superintendência Regional da CODEVASF, no endereço mencionado no item 1 deste Edital, no horário das 8:00h às 12:00h e das 13h30min às 17:00h e nos “sites” da CODEVASF e do Comprasnet: www.codevasf.gov.br  e   www.comprasnet.gov.br.

  - As licitantes deverão se inteirar dos serviços a serem executados e avaliar os problemas futuros de modo que os custos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execução.

3.3.	O atestado de visita não é exigido, porém, a licitante assume integralmente a responsabilidade pela visita “in loco” e a verificação das dificuldades e dimensionamento dos elementos técnicos indispensáveis à apresentação da Proposta. A ausência de manifestação quanto a dificuldades não poderá ser invocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais.

3.3.1.	Os custos de visita aos locais dos serviços correrão por conta exclusiva da licitante.

3.3.2.	Para visita ao local dos serviços as licitantes deverão entrar em contato com a CODEVASF por meio do seguinte telefone: (79) 3226 8824 – Sr. Lindomar Leitão de Assis – Gerente Regional de Revitalização da Bacia Hidrográfica.

3.4.	Não será permitida a participação de empresa:

a) 	cujos empregados, diretores, responsáveis técnicos ou sócios figurem como funcionários ou ocupantes de função gratificada na CODEVASF;

b) 	declarada inidônea por órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;

c) 	suspensa de licitar ou contratar com a CODEVASF;

d)	em processo de falência ou recuperação judicial.

3.5.	Cada licitante apresentar-se-á com apenas um representante que, devidamente munido de documento hábil, será o único a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo, assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo, ainda, no ato da entrega dos envelopes, identificar-se exibindo documento de identidade.

3.5.1.	Por documento hábil, entende-se:

- habilitação do representante mediante procuração para participar de licitação, acompanhada de cópia do ato de investidura do outorgante, no qual declare expressamente, ter poderes para a devida outorga.

- caso seja titular da empresa, apresentar documento que comprove sua capacidade para representá-la.

3.5.2.	A não apresentação do documento de credenciamento não inabilitará a licitante, mas impedirá o representante de se manifestar, impugnar e responder pela mesma.

3.5.3.	O credenciado ou procurador não poderá representar mais de uma licitante, ficando expresso e ajustado que a inobservância desta exigência implicará a desclassificação automática das respectivas propostas.

3.5.4.	A participação na licitação implica a aceitação integral do ato convocatório, bem como a observância dos regulamentos e normas administrativas e técnicas aplicáveis.

4.	   INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS

4.1.      A licitante poderá, além das informações específicas requeridas pela CODEVASF, adicionar quaisquer outras que julgar necessárias. Somente serão aceitas normas conhecidas, que assegurem uma qualidade igual ou superior à indicada no presente Edital.

4.2.   A licitante deverá estudar minuciosa e cuidadosamente a documentação, informando-se de todas as circunstâncias e detalhes que possam de algum modo afetar a execução dos serviços, seus custos e prazos.

  - Quaisquer dúvidas de caráter técnico, formal ou legal na interpretação deste Edital e seus anexos serão dirimidas pela Secretaria Regional de Licitações da 4ª SR da CODEVASF, localizada na Rodovia Paulo Barreto de Menezes, 2.150, Bairro Grageru, Aracaju-SE, através do fax (79) 3217 5025 ou e-mail – 4sr.sl@codevasf.gov.br, ouvida a Gerência Regional de Revitalização da Bacia Hidrográfica, respeitado o prazo disposto no subitem 4.4 a seguir descrito.

  - Os pedidos de esclarecimentos sobre quaisquer elementos somente serão atendidos quando solicitados, por escrito, até 02 (dois) dias úteis anteriores à data estabelecida para a abertura das propostas. As consultas formuladas fora deste prazo serão consideradas como não recebidas.

4.5.	Analisando as consultas, a CODEVASF deverá esclarecê-las, e, acatando-as, deverá alterar ou adequar os elementos constantes do Edital e seus anexos, comunicando sua decisão, também por escrito, a todas as potenciais licitantes.

4.6.	A apresentação da proposta tornará evidente que a licitante examinou minuciosamente toda a documentação deste Edital e seus anexos, que a comprovou e a considerou correta. Evidenciará, também, que a licitante obteve da CODEVASF, satisfatoriamente, todas as informações e esclarecimentos solicitados, tudo resultando suficiente para a elaboração da proposta, logo implicando a aceitação plena de suas condições.

4.7.	Fica entendido que a licitante tenha pleno conhecimento das condições locais onde serão executados os serviços e teve solucionadas todas as dúvidas, antes da data da apresentação da proposta.

5.        	APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA

5.1.      Serão aceitas propostas encaminhadas por via postal ou por portador, desde que sejam recebidas pela CODEVASF no endereço indicado no item 1 deste Edital até o dia e hora estabelecida para recebimento e abertura das propostas.

    - As propostas entregues após o horário estabelecido no item 1 deste Edital serão consideradas como não recebidas, sendo de inteira responsabilidade da licitante a entrega tempestiva da Documentação e Proposta Financeira, inclusive as envidas por via postal.

    - A proposta e toda a correspondência e documentos trocados entre as licitantes e a CODEVASF serão escritos em português. Os preços deverão ser cotados em reais.

  - As licitantes deverão fazer entrega, no dia, hora e local mencionados no item 1 deste Edital, de 2 (dois) invólucros, fechados e numerados, contendo:

Invólucro nº 01 -  “Documentação”

Invólucro nº 02  -  “Proposta Financeira”

5.2.1.    O invólucro nº 01 deverá conter 2 (dois) volumes, sendo um “ORIGINAL” e outro “2ª VIA” da “Documentação e Proposta Técnica”.

5.2.2.	O Invólucro nº 02 deverá conter 2 (dois) volumes, sendo um “ORIGINAL” e outro “2ª VIA” da “Proposta  Financeira”.

5.2.3.  	Na parte externa dos respectivos invólucros deverão constar as inscrições “Documentação” e “Proposta Financeira”, o nome e endereço completo da licitante, o número e a indicação do presente Edital.

5.2.4.	Todos os documentos poderão ser apresentados na ordem indicada no presente Edital, numerados seqüencialmente e rubricados pelo representante legal da licitante ou seu procurador, sem rasuras, emendas ou repetições.

5.2.4.1.	Os documentos deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por membro da Secretaria Regional de Licitações, ou ainda, publicação em órgão da imprensa oficial.

5.2.5.    	A “Documentação e “Proposta Financeira” deverão estar datilografadas ou  impressas por processo eletrônico, em papel timbrado da empresa, em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, com clareza, sem emendas, entrelinhas, rasuras ou borrões que dificultem o entendimento, e terão de estar numeradas e rubricadas em todas as suas folhas e assinadas na última pelo responsável legal da empresa.

      - A comprovação de outorga de poderes para representação da empresa referida no subitem 5.2.4 deste Edital deverá se fazer pela apresentação de cópia do ato de sua investidura.

5.2.6.	As propostas deverão contemplar todas as obras/serviços que compõem o objeto deste Edital, observando todas as descrições, características técnicas e demais recomendações constantes das Especificações Técnicas, Anexo III, que é parte integrante deste Edital. Não serão aceitas propostas que não apresentarem cotações para todas as obras/serviços solicitados. Tais propostas serão desclassificadas.

5.3.       “DOCUMENTAÇÃO” – INVÓLUCRO Nº 01

Em invólucro fechado, que receberá a denominação de "Invólucro nº 01", será apresentada a "Documentação’’, em 2 (duas) vias distintas, de igual teor, em volumes separados, devidamente identificados, encadernados ou grampeados, devendo ser evidenciadas nas respectivas capas de cada volume as indicações: “ORIGINAL” e “2ª VIA” e deverão conter os documentos abaixo relacionados:

    - No início de cada volume deverá ser apresentado um índice relacionando todos os documentos nele contidos.

    - Toda a documentação do volume “ORIGINAL” deverá ser apresentada no original ou em cópia autenticada, não sendo necessária a autenticação do volume “2ª VIA”.

5.4.	 INVÓLUCRO Nº 01 -  “DOCUMENTAÇÃO”

5.4.1	 “DOCUMENTAÇÃO”

- registro comercial, no caso de empresa individual;

- ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

- inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

- decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato do registro de autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

- prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ;

- prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente a seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

- prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente na forma da lei. A prova de quitação com a Fazenda Federal deverá ser acompanhada da Certidão Quanto à Dívida Ativa da União, com validade em vigor;

- prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando o cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, mediante Certidão Negativa de Débitos com a Previdência Social - (CND), com validade em vigor;

- prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, emitida pela Caixa Econômica Federal, com validade em vigor;

- Certidão Negativa de Pedido de Falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou execução patrimonial expedida pelo domicílio de pessoa física;

- Declaração, de inexistência de fato superveniente à expedição do SICAF, que impeça a sua habilitação, prevista no § 2º, do art. 32, da Lei nº 8.666/93; de que a licitante não tenha sido declarada inidônea, por qualquer Órgão ou Entidade da Administração Pública, direta ou indireta, nas três esferas de governo; de que não está impedida de licitar ou contratar com a CODEVASF; e de que cumpre o disposto no inc. XXXIII, art. 7º, da Constituição Federal, o qual proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, consoante modelo constante do Anexo I, integrante deste Edital.

- No caso de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte que desejarem utilizar-se dos benefícios previstos na Lei 123/06 deverão apresentar  o último balanço patrimonial.

    - Qualificação Técnica

- Declaração emitida pela licitante de que visitou os locais onde serão executados os serviços e que tem pleno conhecimento das dificuldades e dimensionamento dos elementos técnicos indispensáveis à apresentação da Proposta;

- Atestado(s) em nome da licitante, expedido por órgão da Administração Pública ou Privada, acompanhados dos correspondentes Certificados de Acervo Técnico (CAT), emitido pelo CREA, em nome da licitante, descrevendo os serviços de forma a permitir a constatação da experiência da licitante em obras similares ao objeto desta licitação.

b1) 	Deverá(ão) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidão(ões) expedida(s) pelo CREA, em destaque, os seguintes dados: local de execução, nome do contratante e da pessoa jurídica contratada, nome(s) do(s) responsável(is) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) no CREA, descrição(ões) técnica(s) sucinta(s) indicando as obras, os quantitativos executados e o prazo final de execução.

- Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da documentação e proposta, Engenheiro Civil devidamente registrado no CREA, detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica – ART, para comprovação de experiência na execução de serviços similares ao objeto da licitação, o qual será responsável pela condução dos serviços objeto do presente Edital, através da Certidão de Acervo Técnico (CAT), expedido pelo CREA.

c1) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:

- O Empregado;

- O Sócio;

- O detentor de contrato sob o regime de prestação de serviços.

c2)	A licitante deverá comprovar, através da juntada de cópias da “ficha ou livro de registro de empregado”, através de cópia da Carteira de Trabalho ou do contrato social, ou de cópia de contrato de prestação de serviços, de que o detentor do acervo técnico de que trata a alínea “c” acima, pertence ao quadro de pessoal permanente na condição de empregado ou de sócio e de que será indicado para coordenar as obras/serviços objeto desta licitação.

c3)	Quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante, tal comprovação será através do ato constitutivo da mesma e certidão da entidade profissional competente, devidamente atualizada.

c4) No caso de prestador de serviços a comprovação far-se-á mediante apresentação de contrato de prestação de serviços e/ou Nota Fiscal/Fatura.

    - A licitante cadastrada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF estará dispensada da apresentação da documentação exigida pelas alíneas “a” a “j” do subitem 5.4.1, o contrato social citado na alínea “c3” do subitem 5.4.2., devendo as demais apresentar a totalidade dos documentos. A confirmação da situação regular da licitante será efetuada mediante consulta “on line” ao sistema SICAF.

      - Na hipótese de haver documentos do SICAF com prazo de validade vencido, os mesmos deverão ser apresentados com prazo de validade em vigor, e constarão da documentação contida no invólucro n.º 1;

      - Em se tratando de documentos emitidos via Internet, sua veracidade será confirmada através de consulta realizada nos “sites” correspondentes, e se apresentados de outra forma, poderão ser em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Secretaria Regional de Licitações – 4ª SL, ou ainda, publicação em órgão da imprensa oficial.

    - Caso venha a se sagrar vencedora no certame e contratada, a licitante se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação ora exigidas, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas.

    - A licitante que apresentar cópia do CRC – Certificado de Registro Cadastral emitido por Órgão ou Entidade da Administração Pública deverá apresentar a documentação exigida pelas alíneas “g” a “k” do subitem 5.4.1. e alíneas “a”, “b” e “c” do subitem 5.4.2.

    - A validade das certidões referidas no subitem 5.4.1., alíneas "g", “h”, “i” e "j" corresponderá ao prazo fixado nos próprios documentos. Caso as mesmas não contenham expressamente o prazo de validade, a CODEVASF convenciona o prazo como sendo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedição, ressalvada a hipótese de a licitante comprovar que o documento tem prazo de validade superior ao antes convencionado, mediante juntada de norma legal pertinente.

    - Caso a(s) certidão(ões) expedida(s) pela(s) fazenda(s) federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal  seja(m) POSITIVA(S), a(as) Certidão(ões) Positiva(s) com efeito negativo deverá(ão) constar expressamente na(s) mesma(s) o efeito negativo, nos termos do art. 206 do CTN, ou a juntada de documentos comprovando que o débito foi parcelado pelo próprio emitente do documento ou que a sua cobrança está suspensa, ou se contestado, foi garantida a execução mediante depósito em dinheiro ou através de oferecimento de bens, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias, contados da data de recebimento das propostas.

    - Toda a documentação apresentada pela licitante, para fins de habilitação, deverá pertencer à empresa que efetivamente prestará o serviço, ou seja, o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ deverá ser o mesmo em todos os documentos, com exceção da CND junto ao INSS e do CRS junto ao FGTS, desde que comprove que os recolhimentos de INSS e FGTS são centralizados.

5.5.	  PROPOSTA FINANCEIRA - INVÓLUCRO Nº 02

5.5.1	Em invólucro fechado, que receberá a denominação de "Invólucro nº 02", será apresentada a "Proposta Financeira", em 2 (duas) vias distintas, de igual teor, em volumes separados, devidamente encadernados ou grampeados, devendo ser evidenciadas na respectiva capa de cada volume, as inscrições: "ORIGINAL" e "2ª VIA".

5.5.2.    A Proposta Financeira deverá ser firme e valiosa, limitada rigorosamente ao objeto desta licitação, sem conter alternativas e estar de acordo com o disposto no subitem  5.2.6. deste edital.

5.5.3.      A  Proposta Financeira deverá conter:

- Nome, endereço completo, número de telefone, fax e C.N.P.J. da licitante e qualificação (nome, estado civil, profissão, CPF, identidade e endereço) do dirigente ou representante legal, este mediante instrumento de procuração que assinará o contato no caso de a licitante ser a vencedora;

- Termo de Proposta constante do Anexo II, que é parte integrante deste Edital, contendo o valor global para execução dos serviços, objeto deste Edital, e deverá constituir o primeiro documento da Proposta Financeira.

- Planilha de custos devidamente preenchida, em todos os seus itens, com clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do anexo II, que é parte integrante deste Edital.

- Apresentar composição de preços unitários para todos os itens das obras descritos nas Planilhas de custos.

6.           PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1.   	O prazo máximo para execução dos serviços será de  90 (noventa) dias corridos, a partir da assinatura  do contrato, podendo ser prorrogado na forma dos §§ 1° e 2°, do art. 57, da Lei 8.666/93.

7.	REAJUSTAMENTO DOS SERVIÇOS

7.1.      Os preços contratuais permanecerão válidos por um período de um ano, contado da data da apresentação da proposta. Após esse prazo serão reajustados de acordo com a variação do índice setorial publicado na revista “Conjuntura Econômica” da Fundação Getúlio Vargas, correspondente à coluna 35 Edificações, Código: AO 159428, aplicando-se a seguinte fórmula:

(I1 -  Io)cc c  v

R =     V [ ----------------]-,  onde:

Io

“R”  é o valor do reajustamento procurado;

“V”  é o valor contratual a ser reajustado;

“I1” é o índice correspondente ao mês de aniversário da proposta; e

“Io” é o índice inicial correspondente ao mês de aniversário da Proposta.

8.	FORMA  DE PAGAMENTO

8.1.	O pagamento dos serviços será efetuado mediante medições mensais dos serviços efetivamente executados, em conformidade com o edital e seus elementos constitutivos.

8.2.  	As faturas deverão vir acompanhadas da documentação e relatório dos trabalhos desenvolvidos que justifiquem cada serviço faturado, com a  indicação do número da Nota de Empenho que lhe dê cobertura,

8.3.	As faturas só serão liberadas para pagamento após aprovada pela Fiscalização e deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas à contratada para correção, alterando-se a data de adimplemento da obrigação como referido no subitem 8.7.

  - A Nota Fiscal/Fatura deverá informar a isenção, não incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço.

  - Os documentos de cobrança indicarão, obrigatoriamente, o número e a data da emissão da(s) Nota(s) de Empenho(s) emitida(s) pela CODEVASF e que cubra(m) a execução dos serviços.

  - Juntamente com a apresentação da Fatura de cada parcela de pagamento terá a Contratada de apresentar a comprovação de recolhimento à Previdência Social, através de GPS, devidamente autenticado, sob pena de retenção do pagamento devido, consoante o disposto no Art. 31, da Lei nº 8.212 de 24/07/91, alterado pela Lei 9.711 de 20/11/98.

  - É de inteira responsabilidade da licitante vencedora a entrega à CODEVASF dos documentos de cobrança acompanhados dos respectivos anexos, de forma clara, objetiva e ordenada, cujo não atendimento implica em desconsideração  pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

  - Eventual solicitação de reequilíbrio Econômico-Financeiro do contrato será analisado consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos dispostos no artigo 65, 	Inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666/93.

    - Quando se tratar de quitação do último pagamento a CODEVASF se reserva o direito de reter 15%(quinze por cento) do valor do mesmo, até que seja apresentado o GPS relativo ao mês dos últimos serviços prestados. Da mesma forma deverá comprovar o 	recolhimento do FGTS, sob pena de retenção dos pagamentos.

  - A licitante vencedora será responsável pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, tributários, comerciais e demais resultantes da execução do contato, principalmente com a obrigatoriedade de requerer a exclusão da CODEVASF, da lide, das eventuais ações reclamatórias trabalhistas, propostas por empregados da Contratada, durante a vigência contratual, declarando-se como única e exclusiva responsável pelas referidas ações, inclusive perante possíveis subcontratados ou quaisquer terceiros interessados.

8.11.  	Na hipótese da CODEVASF vir a ser condenada, solidária ou subsidiariamente nas ações reclamatórias trabalhistas mencionadas no subitem 8.11 e se o contrato estiver vigente, o valor da referida condenação será deduzido das medições e do valor das faturas vincendas e desde que haja possibilidade de composição entre as partes, visando o reembolso da importância despendida pela CODEVASF, a  título de condenação trabalhista solidária ou subsidiária, a CODEVASF utilizará o direito de regresso, em ação própria a ser intentada contra a Contratada, com a qual desde já a mesma expressa sua concordância, com as duas hipóteses previstas neste item.

8.12.	Para efeito de pagamento será observado o prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do período de adimplemento da cada parcela estipulada.

  - As faturas deverão vir acompanhadas da documentação justificativa a cada serviço faturado, dos relatórios e documentos a serem emitidos, devidamente atestada pela fiscalização e com a indicação do domicílio bancário para recebimento dos respectivos créditos.

  - Caso existam observações acerca dos relatórios e documentos a CODEVASF poderá reter a parcela referente à mesma, se a dúvida não for sanada pela CONTRATADA.

  - Atendido o disposto nos itens anteriores, a CODEVASF considera como data final do período de adimplemento, a data útil seguinte à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, conforme estabelecido no art. 9º, do Decreto nº 1.054, de 7 de fevereiro de 1994.

  - É de inteira responsabilidade da contratada a entrega, à CODEVASF, dos documentos de cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica a desconsideração, pela CODEVASF, dos prazos estabelecidos.

  - Será considerado em atraso, o pagamento efetuado 30 (trinta) dias após o prazo estabelecido no subitem 8.8, caso em que a CODEVASF pagará atualização financeira aplicando-se a seguinte fórmula:

C =  P[(1 + I /100)n – 1]

C-   Valor calculado como atraso de pagamento

P-    Valor da obrigação contratual paga com atraso;

n-   Número de dias entre o efetivo pagamento e a data estabelecida para quitação da  obrigação contratual;

I-   Percentual para remuneração do valor da obrigação paga com atraso, equivalente à média aritmética do IGP-M no período n, “Pró-Rata” dia.

8.18.	Não sendo conhecido o índice para o período, será utilizado, no cálculo, o último índice conhecido.

8.19.	Quando utilizado o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a título de correção monetária para pagamento decorrente de acerto de índice.

8.20.	Nos cálculos, deverão ser utilizadas 5 (cinco) casas decimais.

8.21.	A empresa vencedora no certame se obriga a manter, durante toda a execução do 	contrato, todas as condições de habilitação e qualificação ora exigida, em 	compatibilidade com as obrigações por ela assumidas.

- MULTA

  - Em caso de inadimplemento por parte da licitante, de quaisquer das cláusulas ou condições do contrato, à licitante vencedora será aplicada multa no percentual de 0,1% (um décimo por cento) ao dia sobre o valor global do Contrato, até o limite de 20% do prazo para a execução do contrato, o que dará ensejo a sua rescisão.

9.1.1   O atraso na execução dos serviços, inclusive dos prazos parciais constantes do cronograma físico constitui inadimplência passível de aplicação de multa conforme subitem 9.1.

9.2.       Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela CODEVASF, observando-se o seguinte:

a)    a multa será deduzida do valor líquido do faturamento da licitante vencedora. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora será convocada para complementação do seu valor no prazo de 10(dez) dias, contado a partir da data da convocação.

- não havendo qualquer importância a ser recebida pela licitante vencedora, esta será convocada a recolher ao Serviço de Finanças da 4ª Superintendência da CODEVASF o valor total da multa, no prazo de 10 (dez) dias contado a partir da data da comunicação.

9.3      	A licitante vencedora terá um prazo de 10 (dez) dias corridos, contado a partir da data da cientificação da aplicação da multa, para apresentar recurso à CODEVASF. Ouvida a fiscalização e o engenheiro responsável pelo acompanhamento do contrato, o recurso será encaminhado à Assessoria Jurídica, que procederá ao seu exame.

9.4	Após o procedimento estabelecido no subitem anterior, o recurso será apreciado pela Diretoria Executiva, que poderá relevar ou não a multa.

9.5      	Em caso de relevação da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a relevação, novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

  - Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo.

10.      ABERTURA DOS INVÓLUCROS

10.1.    Os invólucros de que trata o subitem 5.2 e  5.3. do Edital serão recebidos em sessão pública, no local, dia e hora indicados no item 1. deste Edital, observado o disposto nos subitens 5.2  deste Edital.

10.2.	Os trabalhos de recebimento dos invólucros contendo a “Documentação”, a realização da presente e o seu desenvolvimento serão dirigidos pela titular da Secretaria Regional de Licitações – 4ª SL ou por seu substituto eventual, juntamente com a Comissão Especial de Licitação.

10.3.  A Secretaria Regional de Licitações - 4ª SL, por sua titular ou substituto eventual, juntamente com a Comissão Especial de Licitação, procederá à abertura dos Invólucros nº 01 “Documentação”.

  - Os documentos constantes dos invólucros nº 01 serão rubricados pelos representantes da CODEVASF e licitantes, ficando à disposição dos interessados, para fins de vista, por prazo não superior a 24 (vinte e quatro) horas, posterior à abertura das propostas, após o que serão encaminhados à Comissão Especial de Licitação, prazo no qual poderão ser apresentadas impugnações.

  - Os invólucros nº 02 – “Proposta Financeira” – deverão ser rubricados em seus fechos pelos presentes e permanecerão em poder e sob a guarda da Secretaria Regional de Licitações – 4ª SL, até a data designada para a sua abertura.

  - Da sessão pública a que se refere o subitem 10.1 bem como daquela que for convocada para abertura das Propostas Financeiras das licitantes habilitadas serão lavradas atas em que se consignarão eventuais reclamações, impugnações ou ressalvas das licitantes. Essas atas serão assinadas pelos que comparecerem às sessões.

- EXAME E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

11.1.	A Comissão Especial de Licitação, composta de no mínimo 03 (três) membros, procederá ao exame e ao julgamento da "Documentação e Proposta Financeira” e elaborará relatório de suas conclusões, onde exporá as razões que as determinaram, detalhes ou incidentes ocorridos, providências tomadas e o encaminhará para aprovação do Sr. Superintendente Regional da CODEVASF, com a indicação das licitantes habilitadas e classificadas tecnicamente.

11.1.1.   Em caso de divergência entre as informações contidas na documentação impressa e na proposta específica, prevalecerão aquelas contidas nas propostas.

11.2.	É facultada à Comissão Especial de Licitação ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência, destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão de documentos que deveriam constar originariamente da proposta.

11.3    Julgamento da Documentação

11.3.1.	O julgamento da “Documentação” será realizado com base nos documentos estabelecidos no subitem 5.4.1.deste Edital, sendo considerada inabilitada a licitante que deixar de apresentar a documentação exigida.

11.3.2.  As licitantes que não forem habilitadas no julgamento da “Documentação” exigida no subitem 5.4.1. do Edital, terão devolvidos intactos, tal como recebidos os Invólucros 2 (dois) “Proposta Financeira”

11.3.3. Inexistindo recurso(s) contra a decisão referente a fase da habilitação, ou sendo este(s) denegado(s) a Secretaria Regional de Licitações providenciará a devolução mediante recibo, dos invólucros nº 02, lacrados tal como recebidos, às respectivas licitante inabilitada..

11.3.4.	No caso das licitantes inabilitadas se recusarem a receber os invólucros das Propostas, ou se os representantes estiverem ausentes, estas ficarão à disposição para retirada, mediante recibo, na Secretaria Regional de Licitações, durante o período de 60 (sessenta) dias.  Findo este prazo, a CODEVASF fica autorizada a incinerá-los.

11.4.    Julgamento das Propostas Financeiras

11.4.1	As Propostas Financeiras (Invólucro nº 02) das licitantes habilitadas serão abertas em dia e hora previamente marcados, o que será comunicado às licitantes.

    - A Comissão Especial de Licitação examinará as propostas para determinar se as mesmas estão completas, se houve erros de cálculos, e se todos os documentos foram devidamente assinados, e se todas as propostas estão, de maneira geral, de acordo com as exigências dos documentos de licitação.

    - Erros aritméticos serão retificados desde que na importem em acréscimo de preço fixado no Termo de Proposta, em obediência ao subitem 5.2, que exige a apresentação de proposta firme e valiosa.

- se houver discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá, e o preço total será corrigido.

- se  houver discrepância entre os valores numéricos e seus componentes por extenso, prevalecerão os valores  descritos  por extenso.

    - Erros ou distorções em qualquer preço ou componente de preço, que impliquem em acréscimo do preço fixado no Termo de Proposta não serão considerados.

    - Ocorrendo a hipótese prevista no subitem 11.4.4. a licitante deverá honrar o preço fixado no Termo de Proposta sob pena de desclassificação.

    - A Comissão Especial de Licitação poderá desprezar qualquer informalidade, discrepância ou irregularidade de menor importância de uma proposta, desde que não se verifique a mesma, desvios materiais e desde que, também não se prejudique ou afete a classificação das demais licitantes.

    - A Comissão Especial de Licitação julgará as Propostas Financeiras das licitantes habilitadas e classificadas e consideradas adequadas aos termos deste Edital, sendo desclassificada aquela que:

a) Apresentar proposta para apenas um lote;

b) Apresentar na planilha preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero incompatíveis com os custos dos insumos e salários, acrescidos dos respectivos encargos, incoerentes com os de mercado ou coeficientes de produtividade incompatíveis com a execução do objeto de licitação a ser contratada, exceto quando se referirem a materiais  e instalações de propriedade da própria licitante, e para  os quais ela renuncie expressamente na proposta a parcela ou totalidade  da remuneração.

- Apresentar preços ou quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste Edital.

- Apresentar preço superior aos valores máximos, por lote, dispostos no subitem 16.16 deste edital;

- Apresentar preços inexeqüíveis;

e1)  Consideram-se manifestamente inexeqüíveis, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do  menor dos seguintes valores:

  - Média Aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela CODEVASF, ou

  - Valor orçado pela CODEVASF.

- Dos licitantes classificados na forma da alínea “c1” do subitem 11.4.7 acima, cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se refere dos Incisos “I” e “II”, acima, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1º do Art. 56, da Lei 8.666/93, igual à diferença entre o valor resultante da alínea “c1” acima e o valor da correspondente proposta.

    - Será considerada vencedora a licitante que, habilitada e classificada, apresentar o menor preço para a totalidade dos lotes relativos à execução das obras/serviços, objeto deste Edital, e, além disso, preços unitários dos serviços compatíveis com os de mercado, não podendo ser apresentados preços unitários diferenciados para o mesmo serviço.

    - Qualquer tentativa de uma licitante em influenciar a Comissão Especial de Licitação ou à CODEVASF quanto ao processo em exame, avaliação e comparação das propostas e tomada de Decisão para adjudicação do objeto desta licitação, resultará na rejeição de sua proposta.

11.4.10	No caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os critérios dispostos nos art. 44 e 45 da Lei Complementar 123/2006 ou o § 2º, do art. 45, da Lei 8.666/93, conforme o caso.

11.4.11.A Comissão Especial de Julgamento encaminhará à aprovação do Superintendente Regional, o relatório do julgamento das Propostas Financeiras, com classificação das mesmas, em ordem crescente, em função dos preços ofertados, com a indicação da licitante vencedora.

    - Quando todas as propostas forem desclassificadas, a CODEVASF poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas escoimadas das causas de desclassificação, conforme prevê o art. 48, § 3º, da Lei 8.666/93.

11.4.13 A divulgação do resultado final será afixada no quadro de avisos da Secretaria Regional de Licitações, existente no saguão do Edifício-sede da 4ª Superintendência Regional da CODEVASF, bem como será comunicado diretamente às licitantes, através de fax, disponibilizado nos sítios www.codevasf.gov.br e www.comprasnet.gov.br e publicado no Diário Oficial da União.

    - Todas as propostas das licitantes classificadas constituirão peças do processo de que trata este Edital.

- ADJUDICAÇÃO

12.1.  	A adjudicação das obras/serviços será efetuada mediante Contrato que a licitante vencedora firmará com a CODEVASF, observadas as condições constantes do Edital e seus anexos.

12.2.  A licitante vencedora deverá assinar o contrato na Assessoria Jurídica da CODEVASF em Aracaju-SE, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir  da data da convocação.

12.3.	O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela parte adjudicada, durante o transcurso do prazo especificado no subitem 12.2, desde que ocorra motivo justificado aceito pela CODEVASF.

  - A CODEVASF providenciará a publicação do extrato no Contrato no Diário Oficial da União, considerando que a publicação deverá ocorrer no prazo máximo de 20 dias, contado da data de sua assinatura.

12.5.	Na hipótese do não comparecimento da licitante vencedora para a assinatura do Contrato no prazo estipulado ou em caso de recusa por parte desta, a CODEVASF convocará as que seguirem, por ordem de classificação, para fazê-lo em igual preço e prazo e nas mesmas condições propostas pela 1ª classificada.

12.6.	Além das medidas legais cabíveis, a licitante vencedora desistente da assinatura do contrato será declarada suspensa de participar de licitações com a CODEVASF, por 2 (dois) anos, o que será publicado no Diário Oficial da União.

12.7.	A Contratada obriga-se a promover a anotação do Contrato no CREA com jurisdição no local de execução dos serviços (Lei 6.496/77, Art. 1º), juntamente com o registro dos responsáveis técnicos pelos serviços objeto desta licitação, conforme Resolução nº 317 de 31/10/86.

- RECURSOS ADMINISTRATIVOS

  - Caberá recurso administrativo das decisões emanadas da Comissão Especial de Licitação, em quaisquer das fases da presente licitação, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da data da divulgação da decisão.

    - O recurso deverá ser apresentado no protocolo da CODEVASF, no horário das 8:00 h às 12 h e das 13 h e 30 min às 17:00h, nos dias úteis.

13.2.	O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da Comissão Especial de Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 02 (dois) dias úteis, ou nesse mesmo prazo fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

13.3 	Interposto o recurso, será comunicado às demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 02 (dois) dias úteis.

13.4.  Somente serão considerados os recursos devidamente fundamentados que estiverem dentro do prazo estabelecido no subitem 13.1.

13.5.	Recursos encaminhados via fax só terão eficácia se o original for entregue na CODEVASF, necessariamente, até 02 (dois) dias da data do término do prazo recursal.

- ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

14.1.	A fiscalização dos serviços será feita diretamente pela CODEVASF através de técnicos do quadro próprio formalmente designado, na forma do art. 67, da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se a Contratada está executando os trabalhos observando o contrato e os documentos que o integram.

14.2.	A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a Contratada assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

14.3.     A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato à Superintendência da CODEVASF-4ª SR, responsável pela execução do contrato.

14.4.	Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

  - Das decisões da Fiscalização, poderá a Contratada recorrer à 4ª Superintendência Regional da CODEVASF, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.

  - Os relatórios e documentos não aprovados serão devolvidos para as correções e complementações necessárias, de acordo com as análises a serem encaminhadas a CONTRATADA.

  - A CONTRATADA e a Fiscalização manterão durante o desenvolvimento dos trabalhos, a necessária comunicação, para facilitar o acompanhamento e a execução do contrato. A Fiscalização convocará, para esse fim, por sua iniciativa ou da CONTRATADA, quantas reuniões estimar convenientes.

  - As reuniões a serem mantidas conforme agenda preestabelecida e registrada em ata formalizada serão para discutir os problemas surgidos no desenvolvimento dos trabalhos.

  - 13.4. A CODEVASF através da Fiscalização exercerá a coordenação, o acompanhamento e a fiscalização dos serviços contratados, cabendo-lhe estabelecer os procedimentos detalhados de execução do contrato, conforme os Termos de Referência, assumindo a responsabilidade contratual, de acordo com o preconizado pelo artigo 67 da Lei n. 8.666/93.

14.10.    A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização, em qualquer circunstância, não eximirá a adjudicatária da integral responsabilidade pela execução do objeto deste Edital.

15.          RECEBIMENTO DEFINTIVO DOS SERVIÇOS

15.1. 	O encerramento dos serviços se dará após a conclusão dos mesmos e aprovação por parte da Fiscalização.

15.2.	Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a CONTRATADA, às suas expensas, complemente ou refaça os serviços rejeitados. Aceito e aprovado o serviço, a CODEVASF emitirá o Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços; que deverá ser assinado pelo representante autorizado a Contratada, possibilitando a liberação da caução contratual.

15.3.	O Termo de Encerramento Físico do contrato está condicionado a emissão de Laudo Técnico pela CODEVASF.

15.4.	A última fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

16.	CONDIÇÕES GERAIS

16.1.	A Minuta do Contrato, Anexo IV, regulamenta as condições de pagamento, reajustamento, responsabilidade, multas e encerramento físico e financeiro do Contrato. A referida minuta sofrerá ajustes ou adequações necessárias.

16.2.    Devem ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alterações que ocorrerem durante a execução do contrato, especialmente as referentes a obras, serviços ou fornecimentos extras não contemplados na planilha de preços da contratada deverão ter seus preços fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipóteses deverão ser previamente autorizadas/aprovadas pela autoridade competente.

16.3.	A assinatura do contrato pela licitante vencedora fica condicionada à licença prévia expedida pelos órgãos ambientais.

16.4.    A Contratada é responsável desde o início das obras até o encerramento do contrato, pelo pagamento integral das despesas do canteiro referentes a água, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados. Será obrigatória a apresentação e entrega a CODEVASF para controle, dos comprovantes dos pagamentos efetuados.

16.5.	A CODEVASF poderá revogar a licitação quando nenhuma das propostas satisfizer o objetivo da mesma, quando for evidente que tenha havido falta de competição, ou quando caracterizado o indício de colusão.

16.6.	A CODEVASF poderá, ainda, revogar a licitação por razão de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer isento e devidamente fundamentado.

16.7	Fica assegurado à CODEVASF e a seus técnicos o direito de acompanhar e fiscalizar serviços prestados pela licitante vencedora, com livre acesso aos locais de trabalho e documentos, para obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos mesmos

16.8.	Responsabiliza-se a licitante vencedora por quaisquer ônus decorrentes de danos que vier a causar à CODEVASF e a terceiros, em decorrência da execução dos serviços objeto desta licitação.

16.9.   A licitante vencedora será responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, trabalhista, securitária e previdenciária, os quais correrão por sua conta exclusiva.

16.10.	À CODEVASF fica assegurado o direito a seu exclusivo critério, acompanhar e participar total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execução dos trabalhos aqui propostos.

16.11.	A licitante vencedora será responsável pelo pagamento de todos os tributos ou encargos legais devidos em decorrência do contrato.

16.12.	Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, após a assinatura do contrato, de comprovada repercussão nos preços contratuais, ensejará a revisão destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

16.13.	Ficam excluídos da hipótese referida no subitem anterior, tributos ou encargos legais que, por sua natureza jurídico tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual.

  - A licitante vencedora será responsável pelo fornecimento de toda a mão de obra necessária à execução dos serviços objeto do contrato.

  - A contratada será responsável, perante a CODEVASF, pela qualidade total dos serviços, no que diz respeito à observância de normas técnicas e códigos profissionais.

16.16.	Os Recursos para o objeto da presente licitação são oriundos da Fonte Tesouro, Classificação Funcional Programática: 18.544.1305.10 RN - 0101 – Obras de Revitalização nas Bacias do rio São Francisco e Parnaíba – Nacional, sob gestão da Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas, Categoria 4, no VALOR ESTIMADO MÁXIMO de R$ 52.847,13 (cinqüenta e dois mil, oitocentos e quarenta e sete reais e treze centavos), a preços de agosto de 2007, Sistema Atrium CODEVASF – 4ª SR, atualizado mediante pesquisa no mercado local, serão distribuídos em 02 (dois) lotes, como segue:

LOTE I: R$ 31.487,71 (trinta e um mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e setenta e um centavos);

LOTE II: R$ 21.359,42 (vinte e um mil, trezentos e cinqüenta e nove reais e quarenta e dois centavos).

16.17.	Este Edital e seus anexos farão parte integrante do Contrato a ser firmado com a licitante vencedora, independentemente de transcrições.

16.18.   O Foro da Justiça Federal da Seção Judiciária de Aracaju, Estado de Sergipe, será o competente para dirimir questões oriundas da presente convocação, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Aracaju-SE, 16 de  junho de 2008.

ANTONIO VIANA FILHO

Superintendente Regional CODEVASF - 4ªSR

A  N  E  X  O  S

A N E X O  I

MODELO DE DECLARAÇÃO

CONVITE

EDITAL Nº 00/2008

#### ANEXO I

(MODELO DE DECLARAÇÃO - PARA A SITUAÇÃO PREVISTA NO SUBITEM 5.4.1., alínea “k”)

A Licitante _____________________________________, CNPJ/MF nº _________________________________, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penalidades da Lei, que até a presente da0ta, NÃO EXISTE FATO QUE INVALIDE O SEU REGISTRO CADASTRAL NO SICAF/CRC, para fins de habilitação na presente licitação (art. 32, § 2º, Lei 8.666/93) e declara, também, sob as penalidades da Lei, que não foi declarada inidônea por qualquer ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, em qualquer de suas esferas, Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal, e de que não está impedida de licitar ou contratar com a CODEVASF (art. 87, inc. IV, Lei 8.666/93), declara ainda, encontrar-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal.

Cidade, data

_______________________________

assinatura do representante legal

###### Nome:    _____________________________

###### Função: ______________________________

### A N E X O   II

TERMO DE PROPOSTA E PLANILHAS DE ESTIMATIVA DE CUSTOS

TERMO DE PROPOSTA

À

CODEVASF

Rodovia Paulo Barreto de Menezes, 2.150 – Bairro Grageru(Sementeira)

Aracaju - Sergipe

Prezados Senhores:

Tendo examinado os Documentos de Licitação, nós, abaixo-assinados, oferecemos proposta para a Execução dos serviços de reforma e ampliação da infra-estrutura da Unidade de Produção Agroflorestal, localizada na Estação de Piscicultura de Betume, povoado Betume, município de Neópolis, no estado de Sergipe, em conformidade com as Especificações Técnicas (ANEXO III), para o LOTE I, no valor total de R$ ---  (TOTAL EM NUMEROS E POR EXTENSO, EM REAIS), e para o LOTE II, no valor total de R$ ------- (TOTAL EM NUMEROS E POR EXTENSO, EM REAIS), acordo com a planilha de preços anexa que é parte integrante desta proposta.

Comprometemo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os serviços no prazo fixado nos documentos de concorrência, contado a partir da data de emissão da(s) Nota(s) de Empenho pela CODEVASF.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias desde a data fixada para abertura das propostas (__________________________), e representará um compromisso que pode ser aceito a  qualquer  prazo antes da expiração desse prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta será considerada um contrato de obrigação entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto à CODEVASF o Sr. ____________________, carteira de Identidade nº _____________, Órgão Expedidor _________, estado civil ____________, profissão _______________, CPF nº _____________, endereço ______________________________, ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa.

Declaramos, ainda mais, nossa plena concordância com as condições constantes no Edital e seus anexos, e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos e encargos sociais incidentes sobre os serviços objeto do citado Edital.

Atenciosamente,

________________________________________________________

FIRMA LICITANTE/CNP

_____________________________________________________

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

PLANILHAS DE PREÇOS

(Arquivo à parte)

ANEXO III

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ANEXOS:

1. DESENHOS (arquivo à parte)

2. PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E ESTIMATIVAS (arquivo à parte)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (LOTE I)

REFORMA DO IMÓVEL NA ÁREA DO

PROJETO “PRODUÇÃO AGROFLORESTAL”

2007

ÍNDICE

1.	OBJETIVO	35

2.	LOCALIZAÇÃO	35

3.	CONSIDERAÇÕES GERAIS	35

4.	SERVIÇOS PRELIMINARES	36

4.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	36

4.2	PLACA DA OBRA	37

4.3	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	38

4.4	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	39

4.5	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	39

4.6	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO	40

4.7	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	40

4.8	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA	41

4.9	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	41

4.10	REMOÇÃO DE COBERTURA ONDULADA EM FIBROCIMENTO	42

4.11	LOCAÇÃO DA OBRA	42

5.	FUNDAÇÃO	43

5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL	43

5.2	CONCRETO MAGRO Fck = 10 MPa	43

5.3	ALVENARIA DE PEDRA CALCÁREA	44

5.4	CONCRETO ARMADO, fck = 20 Mpa PARA FUNDAÇÃO	44

5.5	REATERRO MANUAL COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL ESCAVADO	45

5.6	ATERRO COMPACTADO MANUALMENTE	46

5.7	CAMADA DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM e = 6cm	47

6.	ESTRUTURA	47

6.1	CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	47

7.	ELEVAÇÕES	51

7.1	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO	51

7.2	ELEMENTOS VAZADOS	52

8.	REVESTIMENTO	53

8.1	CHAPISCO	53

8.2	REBOCO/EMBOÇO	53

8.3	REVESTIMENTO CERÂMICO 20X30 COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE REJUNTE	55

8.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEITORIL EM MÁRMORE BRANCO	56

9.	PAVIMENTAÇÃO	57

9.1	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA ASSENTAMENTO DE PISOS	57

9.2	ASSENTAMENTO PISO CERÃMICO COM ARGAMASSA COLANTE	57

9.3.	CALÇADA EM CONCRETO DESEMPOLADO e = 7 cm	58

9.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE SOLEIRA	59

10.	COBERTURA	60

10.1	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA	60

11.	ESQUADRIAS	61

11.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS	61

11.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTAS DE MADEIRA MACIÇA ALMOFADADA	62

11.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE MADEIRA	63

11.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXÃO PARA JANELA E ALIZAR	64

12.	PINTURA	65

12.1	REMOÇÃO DE PINTURA	65

12.2	PINTURA INTERNA COM TINTA LÁTEX	65

12.3	PINTURA EXTERNA COM TINTA ACRÍLICA	66

12.4	EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA	66

12.5	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	67

13.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	67

14	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	68

-

1.	OBJETIVO

O objetivo destas especificações técnicas é estabelecer normas e critérios para a reforma de imóvel na área de produção agroflorestal, localizada na Estação de Piscicultura, no âmbito da 4ª Superintendência Regional, no Estado de Sergipe.

2.	LOCALIZAÇÃO

Os serviços serão executados na Estação de Piscicultura de Betume, localizada no município de Neópolis, distando cerca de 146 km de Aracaju, cujo acesso se dá através das rodovias BR 101 e SE-335, Estado de Sergipe.

3.	CONSIDERAÇÕES GERAIS

Os serviços constarão basicamente de:

- Serviços Preliminares,

- Fundação,

- Construção da estrutura,

- Elevações,

- Revestimento,

- Pavimentação,

- Remoção e colocação de Cobertura,

- Remoção e colocação de esquadrias,

- Remoção e execução de Pintura,

- Instalações elétricas e hidráulicas.

Para início das etapas de serviço a Fiscalização deverá ser informada pela Contratada para prévia liberação dos trabalhos.

Os operários deverão estar equipados com EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) adequados ao serviço que estiverem executando e, quando necessário, EPCs (Equipamento de Proteção Coletiva), de acordo com as Normas Regulamentares.

O local deverá ser isolado e sinalizado em seu perímetro a fim de evitar possíveis acidentes.

Caberá a Contratada refazer os serviços que não estiverem de acordo com as Especificações Técnicas, ora estabelecidas, e não forem aprovados pela Fiscalização, ficando as respectivas despesas sob sua inteira responsabilidade.

Mesmo que não especificamente citado, na execução dos serviços e no emprego de materiais e equipamento, deverá ser obedecido tudo o que estiver regulado pelas normas, especificações, métodos e terminologia da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, bem como pelas normas e especificações contidas no Caderno de Encargos da CODEVASF.

A Contratada deverá apresentar à Fiscalização, antes do início de cada serviço, a descrição do plano de ação a ser adotado, com detalhamento da metodologia e das etapas de execução das operações a serem realizadas para a implementação de cada item de serviço da Planilha Orçamentária da Obra.

Fica estabelecido também que à Contratada é facultado, no decorrer da execução dos serviços, sugerir o emprego de qualquer equipamento que julgar adequado para a obtenção dos resultados especificados. Nesta hipótese, correrão por conta da Contratada as despesas decorrentes da utilização, em caráter experimental, do equipamento e dos ensaios necessários à verificação dos resultados, bem como das providências de remoção ou retrabalhamento do material colocado, caso não tenham sido obtidos resultados satisfatórios.

Deverão ser adotadas as medidas necessárias, por parte da Contratada, visando à qualidade ambiental, obedecendo a legislação específica vigente, sem ônus para a CODEVASF.

4.	SERVIÇOS PRELIMINARES

4.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

4.1.1	CONDUÇÃO DO SERVIÇO

A Contratada deverá tomar todas as providências relativas à mobilização de pessoal, aquisição e guarda de materiais e equipamentos, imediatamente após a assinatura do contrato e correspondente emissão da nota de empenho (NE), de forma a dar início aos serviços e concluir a obra dentro do prazo determinado no contrato.

Ao final da obra, a Contratada deverá remover todas as instalações, equipamentos, construções provisórias, rejeitos e restos de materiais, de modo a entregar a área totalmente limpa.

Os custos correspondentes a este item incluem, mas não se limitam necessariamente, aos seguintes:

- Despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de construção, de propriedade da Contratada ou sublocado, até o canteiro de obra e sua posterior retirada;

- Despesas relativas à movimentação de todo o pessoal ligado à Contratada ou às suas sub-Contratadas, em qualquer tempo, até o canteiro de obras e posterior regresso a seus locais de origem;

- Despesas relativas às viagens necessárias para execução dos serviços, ou determinadas pela CODEVASF, realizadas por qualquer pessoa ligada à Contratada, qualquer que seja sua duração ou natureza.

4.1.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

No preço da Mobilização e Desmobilização deverão estar incluídas todas as despesas com transporte de pessoal, materiais e equipamentos necessários à realização dos trabalhos.

O valor não poderá exceder a 3% (cinco por cento) do valor global da planilha orçamentária da licitante e serão pagos 50% no início dos trabalhos e os outros 50% quando do recebimento definitivo da obra, desde que atendido ao especificado.

4.2	PLACA DA OBRA

4.2.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço (O.S.), a Contratada providenciará a confecção da Placa de Obra, conforme modelo fornecido pela CODEVASF, que deverão obedecer ao padrão das placas de obras do Ministério da Integração Nacional, guardando sintonia com o padrão e letras previstos no Manual de Identidade do Governo Federal.

Para a confecção da placa, deverão ser usadas chapas planas, com material resistente às intempéries, de metal galvanizado ou de madeira compensada impermeabilizada, com pintura a óleo ou esmalte.

A placa será afixada pela Contratada em local visível, no acesso principal da obra e voltada para a via que favoreça a melhor visualização, previamente aprovado pela Fiscalização, e deverá ser mantida em bom estado de conservação, inclusive quanto a integralidade do padrão de cores, durante todo o período de execução dos serviços. No caso de desgaste ou precariedade do(s) material(is), ou por solicitação da Fiscalização, a Contratada deverá fazer a substituição ou recuperação da placa.

A confecção da placa obedecerá as dimensões indicadas e deverá ter, sempre, o formato retangular na proporção de 6, na horizontal, para 4, na vertical, sendo obrigatória a inclusão, nesta ordem, a partir da direita para a esquerda, da marca do Governo Federal; do nome do Ministério da Integração Nacional em duas linhas, alinhadas pela direita, nos modelos 1-A e 1-B e pela esquerda nos modelos 2-A e 2-B, e da logomarca da CODEVASF, conforme modelo do anexo constante no Manual de Identidade do Governo Federal, disponível no endereço eletrônico www.planalto.gov.br/secom/marca/Manual.pdf, na página da Presidência da República e www.integração.gov.br, do Ministério da Integração Nacional.

4.2.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A placa de obra será medida pela área em metro quadrado (m²) de placa efetivamente confeccionada e afixada conforme o especificado.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual, conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte, mão-de-obra, encargos e incidências necessários à confecção e instalação da placa de obra.

4.3	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO

4.3.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Constitui esse serviço em fazer a capinagem e a roçagem do terreno onde será executada a construção, deverão ser feitas manualmente com foice, roçadeira, enxada ou outras ferramentas necessárias.

O destocamento manual compreenderá a operação de corte e remoção dos tocos e das raízes de vegetação ou pequeno porte até o diâmetro de 5 cm.

Os entulhos e restos de vegetação deverão ser removidos e colocados em local apropriado indicado pela Fiscalização.

4.3.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pela área em metro quadrado (m²) de serviços efetivamente executados.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto para a limpeza deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte, mão de obra e encargos necessários à execução dos serviços.

4.4	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA

4.4.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Deverão ser demolidas as alvenarias onde existir indicação de aberturas de portas e que estiverem indicadas no projeto, ou a critério da Fiscalização.

O entulho, resultado da demolição, deverá ser encaminhado para locais indicados pela Fiscalização.

4.4.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pelo volume em metro quadrado (m²) de serviços executados.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto para a escavação deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte, mão de obra e encargos necessários à execução dos serviços.

4.5	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO

4.5.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Deverá ser demolido o piso cerâmico existente.

Após a demolição, toda a superfície deverá estar limpa de restos da demolição, matérias orgânicas, ou outros materiais de modo que esteja preparada para a execução do novo piso.

4.5.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado (m²) de piso efetivamente demolido, aprovados pela Fiscalização.

O pagamento será feito pelos preços unitários correspondentes da Planilha Orçamentária da Obra.

Nestes preços deverão estar incluídos os custos de expurgo, aquisição, transporte, armazenamento e colocação de todos os materiais, mão-de-obra, todas as ferramentas e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços, bem como todos os encargos e incidências.

4.6	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO

4.6.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Deverá ser demolido o revestimento cerâmico existente.

Após a demolição, toda a superfície deverá estar limpa de restos da demolição, matérias orgânicas, ou outros materiais de modo que esteja preparada para a execução do novo piso.

4.6.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado (m²) de revestimento efetivamente demolido, aprovados pela Fiscalização.

O pagamento será feito pelos preços unitários correspondentes da Planilha Orçamentária da Obra.

Nestes preços deverão estar incluídos os custos de expurgo, aquisição, transporte, armazenamento e colocação de todos os materiais, mão-de-obra, todas as ferramentas e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços, bem como todos os encargos e incidências

4.7	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES

4.7.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Deverão ser demolidos o lastro de concreto (camada de impermeabilização) do WC e as fundações dos pilares da varanda que estiverem indicadas no projeto, ou a critério da Fiscalização.

O entulho, resultado da demolição, deverá ser encaminhado para locais indicados pela Fiscalização.

4.7.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pelo volume em metro cúbico (m³) de serviços executados.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto para a escavação deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte, mão de obra e encargos necessários à execução dos serviços.

4.8	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA

4.8.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Deverão ser demolidas as alvenarias de pedra onde existir comprometimento da fundação da casa e que estiverem indicadas no projeto, ou a critério da Fiscalização.

O entulho, resultado da demolição, deverá ser encaminhado para locais indicados pela Fiscalização.

4.8.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pelo volume em metro cúbico (m³) de serviços executados.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto para a escavação deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte, mão de obra e encargos necessários à execução dos serviços.

4.9	DEMOLIÇÃO DE REBOCO

4.9.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Deverá ser demolido o reboco, nos locais indicados em projeto ou indicados pela Fiscalização para melhor adequação da execução dos novos serviços.

O entulho, resultado da demolição, deverá ser encaminhado para locais preestabelecidos pela Fiscalização.

4.9.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pelo volume em metro quadrado (m²) de serviços executados.

O pagamento será efetuado pelo preço unitário correspondente da Planilha Orçamentária da Obra.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto para a demolição deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte, mão de obra e encargos necessários à execução dos serviços.

4.10	REMOÇÃO DE COBERTURA ONDULADA EM FIBROCIMENTO

4.10.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Consiste este serviço na remoção, com reaproveitamento, das telhas onduladas em fibrocimento e do madeiramento que serve de suporte para as telhas.

Esse material será colocado em local indicado pela Fiscalização, com distância de transporte de até 1,0 km.

4.10.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado (m²) de cobertura em projeção horizontal, retirada e depositada em local indicado pela Fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário correspondente da planilha orçamentária da obra, conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos todos os custos referentes a materiais e mão-de-obra necessários à total execução dos serviços, inclusive o transporte das telhas retiradas.

4.11	LOCAÇÃO DA OBRA

4.11.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

A contratada deverá proceder à locação de todos os elementos necessários à perfeita implantação da obra.

As estacas, marcos e gabarito deverão ser mantidos até que sejam conferidos pela fiscalização e autorizada a remoção. Tais verificações não desobrigam a contratada de sua responsabilidade na execução da obra de acordo com os projetos.

Quaisquer erros na locação que ocasionem falhas, danos ou outra irregularidade na obra executada obrigam a contratada a demolir e refazer a parte afetada da obra sem qualquer ônus para a CODEVASF, dentro do prazo indicado pela mesma.

O gabarito deverá ser construído afastado da estrutura a ser locada, a uma distância suficiente de forma que não atrapalhe a movimentação de pessoal, equipamentos e não fique encoberto pelo material de escavação.

As projeções dos eixos ou das faces das estruturas deverão ser identificadas com tinta, em pelo menos quatro pontos do gabarito, permitindo a sua locação posterior no interior da obra pelo sistema de par ordenado.

4.11.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pela área em metro quadrado (m²) de serviços efetivamente executados.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto para a locação deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte, mão de obra e encargos necessários à execução dos serviços.

5.	FUNDAÇÃO

5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL

5.1.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Estarão incluídas neste item as escavações necessárias a alojar todas as estruturas, incluindo o acerto final das linhas para o recebimento das formas, concreto e alvenaria de pedra. A escavação deverá ser 15 (quinze) cm maior que a largura da estrutura de alvenaria de pedra.

5.1.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pelo volume em metro cúbico (m³) de serviços executados.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto para a escavação deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte, mão de obra e encargos necessários à execução dos serviços.

5.2	CONCRETO MAGRO Fck = 10 MPa

5.2.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Será executado uma regularização com concreto magro Fck = 10 Mpa, com espessura de 5 cm servindo de suporte para a execução da alvenaria de pedra.

Os materiais deverão obedecer aos critérios estabelecidos no item 6.1 Concreto Armado

5.2.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pelo volume em metro cúbico (m³) de serviços executados.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto para o concreto magro deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte, mão de obra e encargos necessários à execução dos serviços.

5.3	ALVENARIA DE PEDRA CALCÁREA

5.3.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Após a escavação o fundo das cavas deverá ser apiloado e regularizado com concreto magro na espessura de 5,0 cm na largura da estrutura de alvenaria de pedra.

Será construída alvenaria de pedra calcárea, para contenção dos aterros laterais na largura mínima de 40 cm, o assentamento será executado com argamassa no traço 1:4 de cimento e areia.

Será executa uma contenção em alvenaria de pedra, nas dimensões mínimas de 15 x 20 cm, em todo o perímetro externo das calçadas.

5.3.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pelo volume em metro cúbico (m³) de serviços executados.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto para a alvenaria de pedra deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte, mão de obra e encargos necessários à execução dos serviços.

5.4	CONCRETO ARMADO, fck = 20 Mpa PARA FUNDAÇÃO

5.4.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Será utilizado concreto armado na execução do cintamento e blocos de fundação, conforme indicado no projeto.

Os materiais deverão obedecer aos critérios estabelecidos no item 6.1 Concreto Armado

5.4.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pelo volume em metro cúbico (m³), pelas dimensões reais, para as estruturas que tenham sido construídas totalmente de acordo com estas especificações e o prescrito pela Fiscalização.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, equipamentos, mão-de-obra, encargos e transporte necessários a execução dos serviços, bem como o preparo, o lançamento do concreto, o armazenamento, o adensamento, o acabamento e a cura.

5.5	REATERRO MANUAL COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL ESCAVADO

5.5.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

O serviço compreende o reaterro compactado manualmente utilizando material proveniente da própria escavação.

Consiste na compactação feita com soquete manual pesando de 20 a 30kg que deverá ser realizada em camadas contendo somente o material necessário para assegurar a devida compactação. A espessura das camadas, em nenhum caso, deverá exceder a 20cm de material solto.

O material destinado ao reaterro deverá estar livre de material orgânico, micáceas, diatomáceas, tocos ou raízes. Turfas e argilas orgânicas não deverão ser utilizadas.

Na eventualidade da utilização de materiais não previstos, os mesmos deverão ser submetidos à aprovação da CODEVASF

5.5.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos por metro cúbico (m³) e será paga à Contratada pelos preços unitários conforme previsto na Planilha de Orçamentária da Obra.

Nos preços unitários deverá estar previsto espalhamento, homogeneização, umedecimento, apiloamento para compactação, fornecimento de água, bem como ferramentas, mão-de-obra, com os seus encargos e o que mais for necessário à perfeita execução dos trabalhos. Não serão pagos aterros em excesso, que ultrapassem as dimensões previstas, sem que sejam absolutamente necessários e aprovados pela Fiscalização.

5.6	ATERRO COMPACTADO MANUALMENTE

5.6.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Materiais recomendados

Os materiais a serem empregados em aterro serão provenientes de cortes ou empréstimos, indicados nas Especificações, ou a critério da Fiscalização.

Os solos para aterro deverão estar isentos de matéria orgânica, mica, turfas, humos, raízes e qualquer outro material similar.

Solos expansivos e colapsíveis não devem ser empregados.

Solos adequados para aterro

Define-se como solos adequados para construção de aterros aqueles onde 90% em peso dos componentes, têm dimensões inferiores a 10,00 cm (dez centímetros) e 35% (trinta e cinco por cento) no máximo passam pela peneira nº 200 (0,074 mm) ASTM (American Society for Testing Material)

As frações que passam pela peneira nº 40 (0,42 mm) devem cumprir uma das seguintes condições:

- Limite de liquidez – LL<35

- Limite de liquidez – LL<40 e índice de Plasticidade – IP>(0,6 LL – 9).

Recomenda-se também, que a capacidade de suporte do solo corresponda a um índice CBR (Califórnia Bearing Ration) superior a 5% (cinco por cento) e, densidade máxima obtida no ensaio de compactação Procto Normal, seja superior a 1.700 kg/dm³.

Serão considerados solos não aptos para o seu aproveitamento em aterros, aqueles que possuam alto conteúdo de argila, matéria orgânica, turfas, húmus, raízes e qualquer outra matéria similar.

Proíbe-se o emprego de solos ou rochas, com teor de sulfatos expressos em SO3 superior a 0,2% (dois décimos por cento) em aterros em contato com obras de concreto de qualquer natureza.

5.6.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços de aterro serão medidos pelo seu volume em metros cúbicos (m³), efetivamente executados.

Não serão pagos aterros em excesso, que ultrapassem as dimensões previstas, sem que sejam absolutamente necessários e aprovados pela Fiscalização.

Deverão estar incluídos no preço do aterro as operações de escavação, carga e  descarga, espalhamento, homogeneização, umedecimento e apiloamento do material, bem como ferramentas, equipamentos, mão de obra e encargos para execução do serviço.

O pagamento deste item será efetuado proporcionalmente ao serviço executado, conforme medição aprovada pela Fiscalização.

5.7	CAMADA DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM e = 6cm

5.7.1	CONDUCAO DOS SERVICOS

O concreto de regularização colocado sobre o solo natural, deverá ser despejado sobre superfícies limpas, úmidas, regularizadas e compactadas. As eventuais diferenças de níveis do terreno deverão ser preenchidas com concreto pobre, solo cimento, areia saturada de água ou mistura adensada de cimento e areia traço 1:25.

O lastro de concreto deverá ser executado com concreto de 13,5 MPa, espessura de 6,00 cm e perfeitamente nivelado.

Os materiais deverão obedecer aos critérios estabelecidos no item 6.1 Concreto Armado.

5.7.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pela área em metro quadrado (m²) de serviços efetivamente executados.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto para a camada de impermeabilização deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte, mão de obra e encargos necessários à execução dos serviços.

ESTRUTURA

6.1	CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA

6.1.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Será utilizado concreto armado na execução de pilares, cintamento inferior/superior, blocos de fundação e vergas.

A execução dos concretos deverá obedecer rigorosamente às especificações e às Normas Técnicas da ABNT, sendo de exclusiva responsabilidade da Contratada a resistência e a estabilidade de qualquer parte da estrutura executada com esses concretos.

O concreto a ser empregado deverá ter resistência à compressão axial igual ou superior a 20 MPa. O estabelecimento da dosagem do concreto será de responsabilidade da contratada mediante apresentação de resultado de ensaio, efetuado por firma idônea, e será função da dosagem experimental na forma preconizada na NBR-6118 (NB-1), e sujeita a apreciação e aprovação da fiscalização.

- A dosagem do concreto deverá ser caracterizada pelos seguintes elementos:

- Resistência característica aos 28 dias;

- Diâmetro máximo do agregado em função das dimensões das peças a serem concretadas;

- Consistência (medida através de “SLUMP-TEST” de acordo com o método NBR-7323 (NB-1);

- Composição granulométrica do agregado;

- Fator água/cimento em função da resistência e da durabilidade desejada;

- Adensamento a que será submetido o concreto;

- Índices físicos dos agregados (massa específica, peso unitário, coeficiente de inchamento e umidade).

- AGREGADOS

O agregado graúdo deverá ser proveniente de rochas graníticas, isenta de matéria orgânica, pó e materiais que reajam com os álcalis do cimento.

Os agregados miúdos não poderão apresentar substâncias nocivas em proporções prejudiciais, tais como: torrões de argila, colóides, gravetos, mica, grânulos tenros e friáveis, impurezas orgânicas, cloretos de sódio e outros sais.

- AGLOMERANTES

O aglomerante será cimento Portland, o qual deverá ser armazenado em local isento de umidade.

Não serão aceitos em obra cimento petrificado ou com formação de grumos devido à presença de umidade.

- ÁGUA DE AMASSAMENTO

A água de amassamento deverá ser potável, limpa, isenta de ácidos, óleos, álcalis, sais, siltes e outras substâncias agressivas que possam ocasionar alterações na pega do concreto.

- MISTURA DO CONCRETO

Os componentes do concreto deverão ser misturados em betoneiras por tempo não inferior a 2 minutos. Todos os materiais componentes do concreto deverão ser adicionados na betoneira, exceto a água, que será colocada continuamente durante a operação de mistura. A critério da Fiscalização, a mistura  poderá ser executada manualmente, com a utilização de ferramentas apropriadas.

- TRANSPORTE E LANÇAMENTO DO CONCRETO

O transporte do concreto deverá ser efetuado de maneira que não haja segregação ou desagregação de seus componentes.

Competirá à Empreiteira informar com antecedência à fiscalização e ao laboratório que faz o controle tecnológico, o dia e a hora do início das operações de concretagem.

Não será permitido o lançamento de concreto de altura superior a 2,0 m, para que não ocorra segregação do material, caso seja necessário serão abertas janelas laterais ou colocação de funis ou trompas.

Não será permitido o lançamento após o início da pega.

- ADENSAMENTO DO CONCRETO

O adensamento do concreto se realizará através do emprego de vibradores de imersão. Será aconselhável a vibração por períodos curtos em pontos próximos, ao invés de períodos longos em único ponto.

Admitir-se-á a utilização, de outros tipos de vibradores, a critério da fiscalização.

- EXECUÇÃO DE JUNTAS

Durante a concretagem poderão ocorrer interrupções previstas ou imprevistas, ocasionando o que se chama junta fria.

Cuidar-se-á para que as juntas não coincidam com os planos de cisalhamento, devendo ser localizadas onde forem menores esses esforços.

Na ocorrência de juntas em lajes, a concretagem deverá atingir o terço médio do maior vão, localizando-se as juntas paralelamente à armadura principal.

As juntas deverão permitir uma perfeita aderência entre o concreto já endurecido e o que será lançado.

- A superfície da junta concretada deverá ser preparada da seguinte forma:

- As superfícies deverão estar limpas, ásperas e livres de pó ou nata de cimento, graxa ou quaisquer outros materiais que possam prejudicar aderência ao novo concreto que será colocado.

- Umedecidas sem, entretanto, estar com água empoçada.

- Fica a critério da fiscalização a utilização de adesivos epóxis.

- CURA DO CONCRETO

O concreto deverá ser molhado continuamente para proporcionar a cura do concreto evitando fissuras comprometedoras na estrutura.

O Processo de cura terá início imediatamente após o final da pega  e deverá continuar por um  período mínimo  de 7 dias.

Poderá também, de acordo com a Fiscalização ser autorizada a aplicação de produtos químicos tipo anti-sol.

- FORMAS

As formas e escoramentos deverão obedecer aos critérios da NBR-7190 (NB-11) e/ou NB – 14.

O dimensionamento das formas deverá ser feito de modo a evitar possíveis deformações devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto fresco.

Antes do início da concretagem, as formas deverão estar limpas e estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta, deverão ser molhadas até a saturação a fim de se evitar a absorção da água de amassamento do concreto.

- ARMADURA

As barras de aço não deverão apresentar níveis de oxidação que comprometam sua resistência nem apresentar manchas de óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substância que prejudique a aderência do concreto. A armadura não poderá ficar em contato com a forma, e deverá obedecer ao recobrimento indicado.

O aço utilizado deverá obedecer aos métodos brasileiros MB-4 e MB-5.

Quando a qualidade do aço for inaceitável, o lote deverá ser retirado da obra e a responsabilidade de qualquer atraso será atribuição única e exclusiva da Contratada.

Antes de se fechar as formas em definitivo e começar o lançamento do concreto, a armação deverá estar completa e de acordo com o previsto, já inspecionado e aprovado pela fiscalização.

Durante o lançamento serão observadas e mantidas as posições de afastamento das barras.

Serão sempre utilizados espaçadores de cimento e areia visando manter o recobrimento mínimo da armadura quando das concretagem.

6.1.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pelo volume em metro cúbico (m³), pelas dimensões reais, para as estruturas que tenham sido construídas totalmente de acordo com estas especificações e o prescrito pela Fiscalização.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, equipamentos, mão-de-obra, encargos e transporte necessários a execução dos serviços, bem como o preparo, o lançamento do concreto, o armazenamento, o adensamento, o acabamento, a cura e o controle tecnológico.

ELEVAÇÕES

7.1	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO

7.1.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

A argamassa de assentamento utilizada será argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, no traço 1:2:9, de cimento, cal hidratada e areia média, respectivamente, medido em volume, com espessura mínima de 2 cm. Deverá ser efetuada a mistura prévia da areia, cal e água, com um mínimo de 12 horas de antecedência. O cimento e restante da água de amassamento serão adicionados momentos antes da utilização da argamassa.

O assentamento dos blocos deverá ser nivelado e aprumado com a utilização de nível de bolha e prumo de face.

As juntas entre os tijolos deverão apresentar espessura constante.

Sobre os vãos de portas serão colocadas vergas com seção 9x10 cm e com engastamento lateral mínimo de 30 cm para evitar trincas na alvenaria das extremidades superiores das portas.

As paredes deverão estar alinhadas e aprumadas tanto nos parâmetros verticais quanto nos cantos. A verificação deverá ser periódica, durante o levantamento. Para tal deverá ser utilizada uma régua de metal ou madeira.

O controle geométrico será feito através de verificação “in loco”.

7.1.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pelo volume em metro quadrado (m²) de serviços executados de acordo com o projeto.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte e mão-de-obra necessários à execução dos serviços.

7.2	ELEMENTOS VAZADOS

7.2.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Serão colocados elementos vazados de cimento, tipo escama, 0,50x0,50 m, conforme indicado no projeto.

Para o assentamento, serão utilizados os traços de 1:5 de cimento e areia, com juntas de 1,0 cm.

Os elementos vazados deverão estar aprumados, alinhados e de conformidade com o projeto.

7.2.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pela área em metro quadrado (m²) de serviços executados de acordo com o projeto.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte e mão-de-obra necessários à execução dos serviços.

8.	REVESTIMENTO

8.1	CHAPISCO

8.1.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Receberão revestimento em chapisco a área interna e externa da ampliação da edificação e onde o reboco for removido, indicadas pela Fiscalização.

As rachaduras presentes nas parede que demonstrarem problemas na estrutura serão escarificadas colocar-se-á uma tela passando 30 cm de cada lado, fixada com pinos, após esse procedimento, será colocado o chapisco energicamente, em seguida colocar-se-á o reboco obedecendo o tempo de cura.

Para aplicação do chapisco, a base deve estar limpa, livre de pó, graxa, óleos, eflorescências, materiais soltos ou quaisquer produtos que venham a prejudicar a aderência.

Quando a base apresentar elevada absorção, deverá ser borrifada com água antes de sua aplicação.

A execução do chapisco deverá ser realizada através do lançamento energicamente da argamassa, contra a superfície da base. A argamassa deverá ter consistência fluida e ser constituída de areia, predominantemente grossa, com dimensão máxima entre 2,4 e 6,3 mm, no traço 1:3 (em volume) de cimento e areia respectivamente.

8.1.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado (m²) de superfície efetivamente revestida com chapisco e aceita pela Fiscalização, descontando-se os vãos livres tais como: portas, janelas, aberturas em geral e etc., independente de suas áreas; e será paga de acordo com o preço unitário correspondente da planilha orçamentária da obra.

Nestes preços, deverão estar incluídos os custos de aquisição, armazenamento, transporte e colocação dos materiais, bem como todos os encargos e incidências.

8.2	REBOCO/EMBOÇO

8.2.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Receberão revestimento em reboco/emboço as áreas internas e externas da ampliação da edificação, onde o reboco for removido e nas paredes onde demonstrarem problemas na estrutura, indicadas pela Fiscalização

O revestimento deverá ser iniciado, no mínimo 24 horas após a aplicação do chapisco.

A superfície a revestir deverá estar limpa, livre de pó, graxa, óleos ou qualquer outro material que impeça a perfeita aderência com a base.

As paredes serão revestidas com argamassa mista, no traço 1:2:8, de cimento, cal hidratada e areia média, respectivamente, medido em volume, com espessura mínima de 2 cm. Deverá ser efetuada a mistura prévia da areia, cal e água, com um mínimo de 12 horas de antecedência. O cimento e restante da água de amassamento serão adicionados momentos antes da utilização da argamassa.

O revestimento será de massa única e terá acabamento acamurçado, obtido com desempenadeira de madeira e espuma de poliuretano ou de feltro.

A areia utilizada deverá ser peneirada com peneiras cujo diâmetro variam de acordo com a utilização da argamassa.

O preparo da argamassa poderá ser feito através de misturador mecânico (betoneira) ou manualmente, com pá e enxada.

No caso do preparo em misturador mecânico, a ordem de colocação dos materiais deverá ser a seguinte: parte de água, areia, cimento e o restante da água. A mistura mecânica deverá ser contínua, não sendo permitido tempo inferior a 3 minutos. Deverá ser preparada apenas a quantidade de argamassa necessária para cada etapa, a fim de se evitar o inicio do seu endurecimento, antes do seu emprego.

Para a fabricação manual a mistura deverá ser executada em superfície plana, limpa, impermeável e resistente, seja em masseira, tablado de madeira ou cimentado, com tempo mínimo de 6 minutos de amassamento. Só será permitido o amassamento para volumes inferiores a 0,10 m³, de cada vez.

A superfície deverá ser umedecida e, a seguir, deverá ser aplicada a argamassa, energicamente, com o auxílio da colher de pedreiro.

Estando a área preenchida por argamassa, deverá ser feita à retirada do excesso e a regularização da superfície, pela passagem da régua.

Em seguida, as depressões deverão ser preenchidas mediante novos lançamentos de argamassa, nos pontos necessários, repetindo-se a operação até se conseguir uma superfície cheia e homogênea.

A argamassa não deverá ser desempenada enquanto mole, podendo acarretar fissuras na superfície do revestimento, que não serão aceitas pela Fiscalização.

Quando houver possibilidade de chuvas, a aplicação do emboço/reboco externo não será iniciada ou, caso já tenha sido, será ordenada a sua interrupção.

Na eventualidade da ocorrência de temperaturas elevadas, os revestimentos externos executados em uma jornada de trabalho terão as suas superfícies molhadas ao término dos trabalhos.

O revestimento só será executado depois da colocação dos marcos das portas e janelas e antes da colocação dos alisares.

Não será permitida a execução de revestimento em argamassa com espessura superior a 2,5 cm. Quando a imperfeição nas características geométricas da base assim necessitar, os revestimentos serão realizados em duas etapas com espessuras inferiores a 2,5 cm e com um intervalo de execução de no mínimo 7 dias.

8.2.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado (m²) de superfície efetivamente revestida com reboco e aceita pela Fiscalização.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário deverão estar incluídos os custos de aquisição, armazenamento, transporte e colocação dos materiais, bem como todos os encargos e incidências.

8.3	REVESTIMENTO CERÂMICO 20X30 COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE REJUNTE

8.3.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Receberão revestimento cerâmico 20x30 cm, um Wc e a cozinha até a altura mínima de 1,50 m (um metro e cinqüenta centímetros), desde que a última fileira de revestimento conserve a pedra inteira.

Compreende o fornecimento e o assentamento de cerâmica, para compor o revestimento das paredes, dimensão 20x30 cm, Tipo A, PEI 3, com absorção de água de 0 a 20%, resistência a ataques químicos elevada a média, cor a ser definida pela Fiscalização.

A cerâmica deverá apresentar esmalte liso, vitrificação homogênea e colocação perfeitamente uniforme.

Não deverão apresentar desvios de prumos e nivelamento superiores a 3mm/m.

Após a cura as peças deverão ser batidas principalmente em seus cantos, devendo ser substituídas as que estiverem ocas.

Peças quebradas, defeituosas em seus cortes e furos para passagem de instalações efetuados manualmente, serão substituídas.

8.3.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pelo volume em metro quadrado (m²) de serviços executados de acordo com o projeto.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte e mão-de-obra necessários à execução dos serviços, bem como o emboço e o rejuntamento.

8.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEITORIL EM MÁRMORE BRANCO

8.4.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os peitoris das janelas, serão em mármore branco assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

Deverão ser chumbadas 3 cm de cada lado nas paredes.

Sua colocação será feita de modo a deixá-los alinhados e nivelados, tomando-se o cuidado de não deixar partes ocas sob eles.

8.4.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos em metro (m²) de peitoril assentado.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos aquisição, mão-de-obra, encargos transporte, de materiais e equipamentos necessários a execução dos serviços.

9.	PAVIMENTAÇÃO

9.1	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA ASSENTAMENTO DE PISOS

9.1.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Compreende a regularização de base para revestimentos de pisos, incluíndo a limpeza ou o apicoamento da superfície, antes da regularização.

A base será regularizada com uma camada de argamassa de cimento e areia média no traço 1:4, com espessura mínima de 3 cm.

A superfície regularizada deverá estar desempenada e bem nivelada.

A base deverá ser molhada por 24 h antes da aplicação da camada de regularização, porém sem água livre quando iniciada a operação.

A argamassa deverá ser aplicada sobre a base, estendendo-a com o auxílio de régua e deixando completamente uniforme.

A cura será feita conservando a superfície úmida durante sete dias.

9.1.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição da regularização de base para revestimento de pisos será feita tomando-se como unidade o metro quadrado (m²) efetivamente regularizado, conforme o projeto.

O pagamento será efetuado pelos preços unitários correspondentes da Planilha Orçamentária da Obra. Nestes preços deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

9.2	ASSENTAMENTO PISO CERÃMICO COM ARGAMASSA COLANTE

9.2.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Compreende o fornecimento e o assentamento de piso cerâmico, para compor o piso no interior da edificação e na varanda, dimensão mínima de 30x30 cm, Tipo A, PEI 5, com absorção de água de 0 a 20%, resistência a ataques químicos elevada a média, cor a ser definida pela Fiscalização.

A cerâmica deverá apresentar esmalte com superfície rugosa e antiderrapante, e colocação perfeitamente uniforme.

Deverão apresentar esquadrejamento e nivelamento perfeito, não sendo aceito desvios superiores a 3mm/m.

Após a cura as peças deverão ser batidas principalmente em seus cantos, devendo ser substituídas as que estiverem ocas.

Peças quebradas, defeituosas em seus cortes e furos para passagem de instalações efetuados manualmente, serão substituídas.

9.2.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pela área em metro quadrado (m²) de serviços executados de acordo com o projeto.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte e mão-de-obra necessários à execução dos serviços.

9.3.	CALÇADA EM CONCRETO DESEMPOLADO e = 7 cm

9.3.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

A calçada será executada em concreto desempolado fck 15 MPa., obtido pelo desempeno e moderado alisamento do próprio concreto da base, quando este ainda estiver plástico.

Nos locais em que o refluxo da argamassa de concreto for insuficiente, será permitida a adição de argamassa no traço 1:3, cimento e areia, medidos em volume, com concreto ainda fresco.

A superfície das calçadas, salvo quando expressamente especificado de modo diverso, será dividida em painéis, através de sulcos profundos ou por juntas que atinjam a base de concreto.

Os painéis não poderão ter lado com dimensão superior a 2,0 m.

A disposição das juntas obedecerá a desenho simples, devendo ser evitado cruzamento em ângulos agudos e juntas alternadas.

As superfícies das calçadas serão cuidadosamente curadas, sendo, para tal fim, conservadas sob permanente umidade, durante os 7 dias que sucederem sua execução.

As calçadas terão espessura mínima de 7,0 cm e será executa uma contenção em alvenaria de pedra, nas dimensões mínimas de 15 x 20 cm, em todo o seu perímetro externo.

Deverão ser obedecidos todos os critério estabelecidos no Item 5.3 - Alvenaria de pedra calcárea.

9.3.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado (m²) de superfície, efetivamente executada.

O pagamento será feito de acordo com os preços unitários propostos na Planilha de Orçamentária da Obra, para os serviços correspondentes.

Nestes preços, deverão estar incluídos os custos de aquisição, armazenamento, transporte e colocação dos materiais, preparo do concreto, lançamento, desempolamento, mão-de-obra, bem como todos os encargos e incidências, exclusive alvenaria de pedra.

9.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE SOLEIRA

9.4.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

As soleiras das portas, serão em mármore branco assentadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

Deverão ser chumbadas 3 cm de cada lado nas paredes.

Sua colocação será feita de modo a deixá-las alinhadas e niveladas, tomando-se o cuidado de não deixar partes ocas sob elas.

9.4.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos em metro quadrado (m²) de soleira assentada.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos aquisição, mão-de-obra, encargos transporte, de materiais e equipamentos necessários a execução dos serviços.

10.	COBERTURA

10.1	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA

10.1.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

- MADEIRAMENTO

Deverão ser usadas madeiras das espécies Maçaranduba (Manilkara huberi), Paraju (Manilkara longifólia), ou similar, desde que possua características físico-químicas superiores quanto ao uso proposto.

As peças deverão estar bem secas, isentas de caruchos e brocas, sem nós ou fendas, quinas mortas, rachaduras de qualquer natureza, fibras arrancadas ou partes de alburnos de cor contrastada que comprometam a sua resistência ou durabilidade.

As peças de madeira empregadas serão desempenadas, aparelhadas, lixadas e em quinas vivas. As faces das terças em contato com as telhas deverão situar-se em um mesmo plano.

O madeiramento deverá ser construído com peças paralelas entre si, mantendo perfeito esquadro entre as peças que deverão ter espessura mínima de 12 x 7 cm e seu espaçamento deverá respeitar o vão livre máximo de 1,15 m recomendado para a telha.

- TELHAMENTO

Compreende a colocação de telhas onduladas de fibrocimento de 4mm, cujas amostras deverão ser apresentadas à Fiscalização para aprovação.

O telhamento deverá ser executado de forma a promover a perfeita sobreposição das telhas. As telhas não poderão estar apoiadas em arestas (quinas) ou faces arredondadas e nem assentadas em aresta viva.

A montagem deverá ser iniciada sempre do beiral para a cumeeira. As águas opostas do telhado devem ser cobertas simultaneamente. A cumeeira deverá ser usada como gabarito para manter o alinhamento das ondas. Antes de iniciar a montagem é necessário verificar se as peças complementares correspondem ao mesmo sentido de montagem a ser adotado.

Os cantos a serem cortados dependem do sentido de montagem das telhas. Deverá ser um gabarito para facilitar a marcação dos cortes de cantos que deverão ser feitos usando-se serrote no chão, antes de levar as telhas para o telhado.

As telha e cumeeiras deverão ser fixadas com pregos zincados e arruelas plásticas. O apoio para fixação deverá ser de madeira e a fixação deverá ser feita nas segundas e quintas ondas. Pregar no mínimo a 5cm da extremidade da telha, diretamente no apoio de madeira.

10.1.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pela área em metro quadrado (m²) executados de acordo com o projeto.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte e mão-de-obra necessários a execução dos serviços, inclusive projeto para execução do telhado e emassamento das cumeeiras.

11.	ESQUADRIAS

11.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS

11.1.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

As portas internas deverão ser semi-ocas lisas de boa qualidade aprovadas previamente pela Fiscalização, nas dimensões conforme identificadas no projeto.

As ferragens das portas de madeira deverão ser de boa qualidade previamente aprovada pela fiscalização. As dobradiças deverão ser de latão, na dimensão de 3” x 2 1/2” (três por duas e meia polegadas), com maçaneta de alavanca.

As portas de madeira serão inspecionadas, no recebimento, quanto à qualidade, ao tipo, ao acabamento, às dimensões e ao funcionamento. Serão sumariamente recusadas todas as peças que apresentem sinais de empenamento, deslocamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira ou outros defeitos.

Os parafusos a serem empregados na fixação dos marcos deverão ter as cabeças embutidas, dando-se o devido acabamento com o enchimento sobre as cabeças por meio de um fragmento da mesma madeira, lixado, permitindo continuidade da superfície.

Os batentes das portas serão fornecidos montados no esquadro, travejados com sarrafos de madeira, inclusive com a respectiva esquadria. Deverão possuir folga de 3 mm de cada lado, tornando-se desnecessário efetuar repasses com plainas.

Os marcos (caixões) e alisares das portas semi-ocas deverão ser em madeira de boa qualidade, aprovados previamente pela Fiscalização.

11.1.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A esquadria será medida por unidade (und), incluindo ferragens e acessórios. O serviço compreende o assentamento, incluindo todos os marcos e alisares. O pagamento será por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos aquisição, mão-de-obra, encargos, transporte, materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços.

11.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTAS DE MADEIRA MACIÇA ALMOFADADA

11.2.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

As portas externas deverão ser em madeira maciça almofadada, em Maracatiara ou similar. O modelo da porta deverá ser previamente autorizado pela Fiscalização, nas dimensões conforme projeto.

A ferragem da porta de madeira deverá ser de boa qualidade. As dobradiças deverão ser de latão, na dimensão de 3” x 21/2” (três por duas e meia polegadas), com acabamento cromado. A fechadura deverá conter cilindro. A maçaneta será em modelo bola.

A porta será inspecionada, no recebimento, quanto à qualidade, ao tipo, ao acabamento, às dimensões e ao funcionamento. Serão sumariamente recusadas todas as peças que apresentem sinais de empenamento, deslocamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira ou outros defeitos.

Os parafusos a serem empregados na fixação dos marcos deverão ter as cabeças embutidas, dando-se o devido acabamento com o enchimento sobre as cabeças por meio de um fragmento da mesma madeira, lixado, permitindo continuidade da superfície.

Todos os acessórios das portas de madeira, como caixões (marcos) e alisares deverão ser da mesma madeira que foi confeccionada a porta.

Os batentes das portas serão fornecidos montados no esquadro, travejados com sarrafos de madeira, inclusive com a respectiva esquadria. Deverão possuir folga de 3 mm de cada lado, tornando-se desnecessário efetuar repasses com plainas.

Consiste no fornecimento e instalação de uma porta de ferro completa, aprovada pela fiscalização.

A porta será perfeitamente assentada, utilizando-se para isso mão-de-obra qualificada. As ferragens utilizadas serão de 1ª qualidade e adequadas ao tipo de material da porta.

      - Qualquer defeito observado após a colocação da porta é de total responsabilidade da Contratada.

11.2.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A esquadria será medida por unidade (und), incluindo ferragens e acessórios. O serviço compreende o assentamento, incluindo todos os marcos e alisares. O pagamento será por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos aquisição, mão-de-obra, encargos, transporte, materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços.

11.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE MADEIRA

11.3.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

As janelas serão de madeira maracatiara ou similar, nas dimensões indicadas no projeto, o modelo deverá ser aprovado pela Fiscalização.

As ferragens das janelas de madeira deverão ser primeira qualidade. As dobradiças deverão ser de latão, na dimensão de 3” (três polegadas), com acabamento cromado.

As esquadrias de madeira serão inspecionadas, no recebimento, quanto à qualidade, ao tipo, ao acabamento, às dimensões e ao funcionamento. Serão sumariamente recusadas todas as peças que apresentarem sinais de empenamento, deslocamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira ou outros defeitos.

Os parafusos a serem empregados na fixação dos marcos deverão ter as cabeças embutidas, dando-se o devido acabamento com o enchimento sobre as cabeças por meio de um fragmento da mesma madeira, lixado, permitindo continuidade da superfície.

Os batentes das janelas serão fornecidos montados no esquadro, travejados com sarrafos de madeira, inclusive com a respectiva esquadria. Deverão possuir folga de 3 mm de cada lado, tornando-se desnecessário efetuar repasses com plainas.

11.3.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Serão medidos por metro quadrado (m²) de janela de madeira, assentados e aceitos pela Fiscalização, conforme planilha orçamentária.

O pagamento será por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos aquisição, mão-de-obra, encargos, transporte, materiais e equipamentos necessários a execução dos serviços.

11.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXÃO PARA JANELA E ALIZAR

11.4.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Deverão ser colocados caixões e alizares nas janelas que forem reaproveitadas, serão em madeira maracatiara ou similar.

Serão inspecionados no recebimento, quanto à qualidade, ao tipo, ao acabamento, às dimensões e ao funcionamento. Serão sumariamente recusadas todas as peças que apresentarem sinais de empenamento, deslocamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira ou outros defeitos.

Os parafusos a serem empregados na fixação dos marcos deverão ter as cabeças embutidas, dando-se o devido acabamento com o enchimento sobre as cabeças por meio de um fragmento da mesma madeira, lixado, permitindo continuidade da superfície.

Os batentes das janelas serão fornecidos montados no esquadro, travejados com sarrafos de madeira.

11.3.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Serão medidos por unidade (und) de jogo de caixão de madeira, assentados e aceitos pela Fiscalização, conforme planilha orçamentária.

O pagamento será por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos aquisição, mão-de-obra, encargos, transporte, materiais e equipamentos necessários a execução dos serviços.

12.	PINTURA

12.1	REMOÇÃO DE PINTURA

12.1.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Deverá se proceder ao lixamento de toda a superfície para eliminar o brilho e posterior limpeza com água para retirar todo o pó. Se a pintura antiga se apresentar em más condições deverão ser adotados os seguintes procedimentos:

Pintura antiga calcinada ou envelhecida: lixar totalmente a superfície pintada e proceder à limpeza com água.

Pintura antiga com gretamento ou descascamento: remover completamente as partes soltas com espátula, escova de cerdas duras ou hidrojato e limpar a superfície com água (exceto quando no uso de hidrojato).

Pintura antiga com mofo: lavar a superfície com solução de água mais água sanitária (1:1), deixar agir por 30 minutos e enxaguar.

Para a pintura em superfície nova deverá ser respeitado o tempo mínimo de 30 (trinta) dias para a cura do reboco. Após este prazo, com a parede curada, livre de umidade, infiltrações, calcinação, sais solúveis, eflorescência, trincamento ou qualquer outra imperfeição, deverá  ser lixada e estar livre de pó ou qualquer outra contaminação. Posteriormente deve ser aplicado um selador sobre a superfície, indicado para superfícies internas ou externas, conforme o caso.

12.1.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado (m²) de superfície efetivamente pintada, e será paga de acordo com o preço unitário correspondente da planilha orçamentária da obra.

Nestes preços, deverão estar incluídos os custos de materiais, mão de obra, todas as ferramentas e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços, assim como os encargos correspondentes.

12.2	PINTURA INTERNA COM TINTA LÁTEX

12.2.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Após o lixamento e a limpeza, deverá ser aplicada tinta látex PVA, em duas demãos, nas paredes internas na cor definida pela Fiscalização.

Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à textura, tonalidade e brilho.

12.2.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado (m²) de superfície efetivamente pintada, e será paga de acordo com o preço unitário correspondente da planilha orçamentária da obra.

Nestes preços, deverão estar incluídos os custos de materiais, mão de obra, todas as ferramentas e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços, assim como os encargos correspondentes.

12.3	PINTURA EXTERNA COM TINTA ACRÍLICA

12.3.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Após o lixamento e a limpeza, deverá ser aplicada tinta acrílica, no mínimo duas demãos, nas paredes externas. A cor será definida pela Fiscalização.

Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à textura, tonalidade e brilho.

12.3.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado (m²) de superfície efetivamente pintada, e será paga de acordo com o preço unitário correspondente da planilha orçamentária da obra.

Nestes preços, deverão estar incluídos os custos de materiais, mão de obra, todas as ferramentas e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços, assim como os encargos correspondentes.

12.4	EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA

12.4.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

As esquadrias de madeira deverão receber uma demão de fundo nivelador, seguida da aplicação de massa a óleo, a fim de corrigir as imperfeições. Após a secagem, deverá ser procedido o lixamento e aplicado, novamente, o fundo nivelador.

Deverão ser obedecidas todas as especificações recomendadas pelo fabricante.

12.4.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado (m²) de superfície efetivamente pintada, e será paga de acordo com o preço unitário correspondente da planilha orçamentária da obra.

Nestes preços, deverão estar incluídos os custos de materiais, mão de obra, todas as ferramentas e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços, assim como os encargos correspondentes.

12.5	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO

12.5.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Após o emassamento, precedido de lixamento, deverá ser aplicada duas demãos de esmalte sintético, na cor a ser definida pela Fiscalização, tomando-se o cuidado de deixar um acabamento perfeito.

Deverão ser obedecidas todas as especificações recomendadas pelo fabricante.

12.5.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado (m²) de superfície efetivamente pintada, e será paga de acordo com o preço unitário correspondente da planilha orçamentária da obra.

Nestes preços, deverão estar incluídos os custos de materiais, mão de obra, todas as ferramentas e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços, assim como os encargos correspondentes.

13.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

13.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Todos os materiais fornecidos, quadros de distribuição, disjuntores, eletrodutos, cabos, condutores e demais materiais, deverão ser novos, sem uso, e de boa qualidade.

As luminárias externas e internas, as tomadas, interruptores, quadro elétrico serão de boa qualidade, previamente aprovada pela fiscalização.

Todas as instalações elétricas, procedimentos, fornecimento, deverão seguir rigorosamente os preceitos das normas técnicas brasileiras em vigor, notadamente a NBR 5410/97, aplicáveis a cada segmento, assim como as normas e instruções da concessionária local de energia elétrica.

13.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Para este item deverão estar inclusos todos os custos de execução das instalações elétricas, bem como material utilizado, mão-de-obra e todos os encargos incidentes.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela fiscalização.

Nenhum pagamento se fará em separado para os serviços, materiais, taxas, equipamentos e mão-de-obra necessários à instalação elétrica, cujos custos deverão estar previstos nos preços unitários propostos para os itens Instalações Elétricas.

14	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

14.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Compreenderá este serviço as instalações hidro-sanitárias.

O material utilizado deverá ser do Tipo A e aprovados previamente pela Fiscalização.

Deverá constar de caixa d’água de 500 l, tubulações e acessórios. Deverá ser considerado duas vigotas, para servir de sustentação da caixa dágua.

Deverá a instalação hidro-sanitária do prédio encontrar-se em perfeitas condições de funcionamento após a conclusão dos serviços.

Todos os equipamentos, aparelhos e metais deverão ser submetidos a previa aprovação por parte da Fiscalização.

      - COZINHA

A pia da cozinha deverá ser de inox

As torneiras utilizadas deverão ser próprias para pia de cozinha, com acabamento cromado, num comprimento tal que a extremidade da torneira projete na área do ralo da cuba.

Deverá a pia, depois de pronta, e em funcionamento, apresentar perfeita estanqueidade, a nível de torneira, cuba e sifão.

B.WC´S

A pia dos wc´s deverá ser de louça, com coluna, na cor branca, de boa qualidade.

As torneiras e os registros deverão ter acabamento cromado, de boa qualidade.

Serão utilizados sifões para pia de banheiro.

O chuveiro em pvc, acompanhado na instalação de registro de pressão.

Depois de instaladas e em funcionamento, deverão apresentar perfeita estanqueidade, a nível de torneira, cuba e sifão.

As bacias sanitárias deverão ser com caixa de descarga acoplada e tampa na cor branca.

Na entrada da instalação hidráulica, para distribuição, deverá ser colocado registro de gaveta para no caso de necessidade de interrupção do fornecimento de água.

14.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Para este item deverão estar inclusos todos os custos de execução das instalações elétricas, bem como material utilizado, mão-de-obra e todos os encargos incidentes.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela fiscalização.

Nenhum pagamento se fará em separado para os serviços, materiais, taxas, equipamentos e mão-de-obra necessários à instalação elétrica, cujos custos deverão estar previstos nos preços unitários propostos para os itens Instalações hidro-sanitárias.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (LOTE II)

AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRODUÇÃO DE MUDAS AGROFLORESTAIS DO BETUME

2007

ÍNDICE

1.	OBJETIVO	3

2.	LOCALIZAÇÃO	3

3.	CONSIDERAÇÕES GERAIS	3

4.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4

4.1.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	4

4.1.1.	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	4

4.1.2.	MEDIÇÃO E PAGAMENTO	4

4.2.	PLACA DA OBRA	5

4.2.1.	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	5

4.2.2.	MEDIÇÃO E PAGAMENTO	5

4.3.	LOCAÇÃO DA OBRA	6

4.3.1.	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	6

4.3.2.	MEDIÇÃO E PAGAMENTO	6

4.4.	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	6

4.4.1.	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	6

4.4.2.	MEDIÇÃO E PAGAMENTO	7

4.5.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	7

4.5.1.	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	7

4.5.2.	MEDIÇÃO E PAGAMENTO	7

5.	MOVIMENTO DE TERRA	7

5.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL	7

5.1.1.	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	7

5.1.2.	MEDIÇÃO E PAGAMENTO	8

5.2.	ATERRO COMPACTADO MANUALMENTE	8

5.2.1.	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	8

5.2.2.	MEDIÇÃO E PAGAMENTO	9

6.	ELEVAÇÕES	9

6.1.	ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO	9

6.1.1.	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	9

6.1.2.	MEDIÇÃO E PAGAMENTO	10

7.	PAVIMENTAÇÃO	10

7.1.	PISO CIMENTADO – PÁTIO DE SECAGEM	10

7.1.1.	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	10

7.1.2.	MEDIÇÃO E PAGAMENTO	11

8.	COBERTURA	11

8.1.	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	11

8.1.1.	MADEIRAMENTO	60

8.1.2.	TELHAMENTO	60

8.2.	MEDIÇÃO E PAGAMENTO	12

9.	ESQUADRIAS METÁLICAS	12

9.1.	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	12

9.2.	MEDIÇÃO E PAGAMENTO	14

- 1.	OBJETIVO

O objetivo destas especificações técnicas é estabelecer normas e critérios, para as obras de ampliação das instalações da Unidade de Produção Agroflorestal, no município de Neópolis, no Estado de Sergipe.

- 2.	LOCALIZAÇÃO

Os serviços serão executados na área da Estação de Piscicultura do Betume, no município de Neópolis, distando cerca de 140 km de Aracaju,  cujo  acesso  se  dá  através  das  rodovias  BR-101  e SE-335.

- 3.	CONSIDERAÇÕES GERAIS

Os serviços de ampliação das instalações da Unidade de Produção Agroflorestal constarão basicamente de:

- Serviços Preliminares,

- Elevações,

- Pavimentação,

- Cobertura,

- Esquadrias metálicas.

Deverão ser obedecidas as Normas Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e as Especificações a seguir descritas.

Para início das etapas de serviço, a Fiscalização deverá ser informada pela Contratada, para prévia liberação dos trabalhos.

Os operários deverão estar com EPI's (Equipamento de Proteção Individual) adequado ao serviço que estiverem executando e, quando necessário, EPC (Equipamento de Proteção Coletiva) de acordo com as Normas Regulamentares.

Caberá a Contratada refazer os serviços que não estiverem de acordo com as Especificações Técnicas, ora estabelecidas, e não aprovados pela Fiscalização, ficando sob sua responsabilidade as respectivas despesas.

Antes do início dos serviços, a licitante vencedora, deverá apresentar Plano de Desenvolvimento dos Serviços para execução das obras, que deverá ser submetido à aprovação por parte da Fiscalização da CODEVASF.

Após liberação do Plano de Desenvolvimento dos Serviços pela Divisão de Engenharia da CODEVASF/4ª SR, dar-se-á início ao Processo Construtivo.

Durante o desenvolvimento das obras deverá ser evitado o tráfego desnecessário de equipamentos ou veículos por terrenos naturais de modo a evitar a sua descaracterização.

Em todos os locais onde ocorrerem escavações, remoção de materiais ou aterros necessários à implantação das obras, deverão ser tomadas medidas que proporcionem a reconstituição ambiental e paisagística através do replantio da vegetação local semelhante a existente ou grama.

Deverão ser adotadas todas as medidas necessárias, por parte da Contratada, visando à qualidade ambiental, obedecendo à legislação específica vigente, sem ônus para a CODEVASF.

A CODEVASF fornecerá os elementos topográficos básicos para a execução dos serviços, sendo de responsabilidade da Contratada a execução da parte topográfica, o fornecimento e execução de todos os piquetes, testemunhos, gabaritos, equipamentos materiais e mão de obra necessários à execução dos trabalhos de locação e nivelamento da obra, a partir de marcos e pontos de 	referencia estabelecidos pela CODEVASF.

- 4.   SERVIÇOS PRELIMINARES

  - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

A Contratada deverá tomar todas as providências relativas à mobilização de pessoal, aquisição e guarda de materiais e equipamentos, imediatamente após a assinatura do contrato e correspondente emissão da nota de empenho (NE), de forma a dar início aos serviços e concluir a obra dentro do prazo determinado no contrato.

Ao final da obra, a Contratada deverá remover todas as instalações, equipamentos, construções provisórias, rejeitos e restos de materiais, de modo a entregar a área totalmente limpa.

Os custos correspondentes a este item incluem, mas não se limitam necessariamente, aos seguintes:

- Despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de construção, de propriedade da Contratada ou sublocado, até o canteiro de obra e sua posterior retirada;

- Despesas relativas à movimentação de todo o pessoal ligado à Contratada ou às suas sub-Contratadas, em qualquer tempo, até o canteiro de obras e posterior regresso a seus locais de origem;

- Despesas relativas às viagens necessárias para execução dos serviços, ou determinadas pela CODEVASF, realizadas por qualquer pessoa ligada à Contratada, qualquer que seja sua duração ou natureza.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

No preço da Mobilização e Desmobilização deverão estar incluídas todas as despesas com transporte de pessoal, materiais e equipamentos necessários à realização dos trabalhos.

O valor não poderá exceder a 3% (cinco por cento) do valor global da planilha orçamentária da licitante e serão pagos 50% no início dos trabalhos e os outros 50% quando do recebimento definitivo da obra, desde que atendido ao especificado.

- 4.2.PLACA DA OBRA

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço (O.S.), a Contratada providenciará a confecção da Placa de Obra, conforme modelo fornecido pela CODEVASF, que deverão obedecer ao padrão das placas de obras do Ministério da Integração Nacional, guardando sintonia com o padrão e letras previstos no Manual de Identidade do Governo Federal.

Para a confecção da placa, deverão ser usadas chapas planas, com material resistente às intempéries, de metal galvanizado ou de madeira compensada impermeabilizada, com pintura a óleo ou esmalte.

A placa será afixada pela Contratada em local visível, no acesso principal da obra e voltada para a via que favoreça a melhor visualização, previamente aprovado pela Fiscalização, e deverá ser mantida em bom estado de conservação, inclusive quanto a integralidade do padrão de cores, durante todo o período de execução dos serviços. No caso de desgaste ou precariedade do(s) material(is), ou por solicitação da Fiscalização, a Contratada deverá fazer a substituição ou recuperação da placa.

A confecção da placa obedecerá as dimensões indicadas e deverá ter, sempre, o formato retangular na proporção de 6, na horizontal, para 4, na vertical, sendo obrigatória a inclusão, nesta ordem, a partir da direita para a esquerda, da marca do Governo Federal; do nome do Ministério da Integração Nacional em duas linhas, alinhadas pela direita, nos modelos 1-A e 1-B e pela esquerda nos modelos 2-A e 2-B, e da logomarca da CODEVASF, conforme modelo do anexo constante no Manual de Identidade do Governo Federal, disponível no endereço eletrônico  www.planalto.gov.br/secom/marca/Manual.pdf, na página da Presidência da República e www.integração.gov.br, do Ministério da Integração Nacional.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A placa de obra será medida pela área em metro quadrado (m²) de placa efetivamente confeccionada e afixada conforme o especificado.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual, conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte, mão-de-obra, encargos e incidências necessários à confecção e instalação da placa de obra.

  - LOCAÇÃO DA OBRA

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

A contratada deverá proceder à locação de todos os elementos necessários à perfeita implantação da obra.

As estacas, marcos e gabarito deverão ser mantidos até que sejam conferidos pela fiscalização e autorizada a remoção. Tais verificações não desobrigam a contratada de sua responsabilidade na execução da obra de acordo com os projetos.

Quaisquer erros na locação que ocasionem falhas, danos ou outra irregularidade na obra executada obrigam a contratada a demolir e refazer a parte afetada da obra sem qualquer ônus para a CODEVASF, dentro do prazo indicado pela mesma.

O gabarito deverá ser construído afastado da estrutura a ser locada, a uma distância suficiente de forma que não atrapalhe a movimentação de pessoal, equipamentos e não fique encoberto pelo material de escavação.

As projeções dos eixos ou das faces das estruturas deverão ser identificadas com tinta, em pelo menos quatro pontos do gabarito, permitindo a sua locação posterior no interior da obra pelo sistema de par ordenado.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pela área em metro quadrado (m²) de serviços efetivamente executados.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto para a locação deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte, mão de obra e encargos necessários à execução dos serviços.

  - LIMPEZA MANUAL DO TERRENO

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

A limpeza do terreno compreenderá os serviços de capina, limpeza, roçado, desmatamento, destocamento, retirada da camada vegetal e remoção, de 	forma a deixar a área livre de raízes, tocos, pedras etc.

As áreas a serem desmatadas e limpas serão delimitadas pela Contratada de acordo com os Desenhos do Projeto e compreenderão as áreas de construção e empréstimo.

Os danos e prejuízos às propriedades alheias produzidos por operações	inadequadas na execução da limpeza, ou mesmo erro na deposição dos materiais destinados ao bota-fora, serão de responsabilidade exclusiva da 	Contratada.

Os  materiais aproveitáveis serão de propriedade da CODEVASF, devendo os mesmos serem estocados em locais indicados pela Fiscalização, sem ônus adicionais para a CODEVASF. A seleção desses materiais será de 	responsabilidade da Fiscalização.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pela área em metro quadrado (m²) de serviços efetivamente executados.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto para a locação deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte, mão de obra e encargos necessários à execução dos serviços.

  - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Deverá ser demolida a alvenaria presente no entorno da caixa de brita nos lados limitantes com o piso cimentado. onde existir indicação de aberturas de portas e que estiverem indicadas no projeto, ou a critério da Fiscalização.

O entulho, resultado da demolição, deverá ser encaminhado para locais indicados pela Fiscalização.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pelo volume em metro quadrado (m²) de serviços executados.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto para a escavação deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte, mão de obra e encargos necessários à execução dos serviços.

- MOVIMENTO DE TERRA

  - ESCAVAÇÃO MANUAL

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Estarão incluídas neste item as escavações necessárias a alojar a alvenaria de tijolos. A escavação deverá ser 10 (dez) cm maior que a largura prevista para a alvenaria.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pelo volume em metro cúbico (m³) de serviços executados.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto para a escavação deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte, mão de obra e encargos necessários à execução dos serviços.

  - ATERRO COMPACTADO MANUALMENTE

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Materiais recomendados

Os materiais a serem empregados em aterro serão provenientes de cortes ou empréstimos, indicados nas Especificações, ou a critério da Fiscalização.

Os solos para aterro deverão estar isentos de matéria orgânica, mica, turfas, humos, raízes e qualquer outro material similar.

Solos expansivos e colapsíveis não devem ser empregados.

Solos adequados para aterro:

Define-se como solos adequados para construção de aterros aqueles onde 90% em peso dos componentes, têm dimensões inferiores a 10,00 cm (dez centímetros) e 35% (trinta e cinco por cento) no máximo passam pela peneira nº 200 (0,074 mm) ASTM (American Society for Testing Material)

As frações que passam pela peneira nº 40 (0,42 mm) devem cumprir uma das seguintes condições:

- Limite de liquidez – LL<35

- Limite de liquidez – LL<40 e índice de Plasticidade – IP>(0,6 LL – 9).

Recomenda-se também, que a capacidade de suporte do solo corresponda a um índice CBR (Califórnia Bearing Ration) superior a 5% (cinco por cento) e, densidade máxima obtida no ensaio de compactação Procto Normal, seja superior a 1.700 kg/dm³.

Serão considerados solos não aptos para o seu aproveitamento em aterros, aqueles que possuam alto conteúdo de argila, matéria orgânica, turfas, húmus, raízes e qualquer outra matéria similar.

Proíbe-se o emprego de solos ou rochas, com teor de sulfatos expressos em SO3 superior a 0,2% (dois décimos por cento) em aterros em contato com obras de concreto de qualquer natureza.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços de aterro serão medidos pelo seu volume em metros cúbicos (m³), efetivamente executados.

Não serão pagos aterros em excesso, que ultrapassem as dimensões previstas, sem que sejam absolutamente necessários e aprovados pela Fiscalização.

Deverão estar incluídos no preço do aterro as operações de escavação, carga e descarga, espalhamento, homogeneização, umedecimento e apiloamento do material, bem como ferramentas, equipamentos, mão de obra e encargos para execução do serviço.

O pagamento deste item será efetuado proporcionalmente ao serviço executado, conforme medição aprovada pela Fiscalização.

- ELEVAÇÕES

  - ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Conforme EME específicas e mais o seguinte: As alvenarias de tijolos serão executadas com tijolos maciços conforme adiante especificado, e obedecerão às dimensões e aos alinhamentos determinados no projeto.

Os tijolos serão ligeiramente molhados antes da colocação. As alvenarias recém-terminadas deverão ser mantidas ao abrigo das chuvas. Quando a temperatura se mostrar muito elevada e a umidade muito baixa, proceder-se-á a freqüentes molhagens, com a finalidade de evitar a brusca evaporação.

Recomendar-se-á o não assentamento de tijolos encharcados ou sob a ação direta de chuvas, para evitar a reação de  eventuais sulfatos dos tijolos com os álcalis do cimento, dando lugar a indesejáveis eflorescências.

As fiadas serão niveladas, alinhadas e aprumadas perfeitamente.  As juntas terão a espessura máxima de 20 mm e serão rebaixadas à legra ou à ponta de colher, para que o emboço adira fortemente à parede.

As canaletas e cortes necessários para as instalações hidráulicas e elétricas serão executadas na alvenaria, antes do seu revestimento.

Caso os tijolos apresentem pequenas diferenças de dimensão, a parede será aprumada numa das faces, ficando a outra face com as irregularidades próprias do tijolo, em operação denominada faceamento. Em se tratando de paredes perimetrais, salvo indicação em contrário da Fiscalização, o faceamento será sempre pelo lado externo.

Para a perfeita aderência nos casos de justaposição de alvenarias de tijolos e superfícies de concretos, estas deverão ser chapiscadas.

Todos os parapeitos, platibandas, paredes baixas de alvenarias deverão ser respaldados com cinta de concreto armado.

As alvenarias destinadas a receber chumbadores de serralheria serão executadas obrigatoriamente com tijolos maciços.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado de superfície, efetivamente executada. Para o caso da mureta do lastro de brita, a medição será feita por metro quadrado da superfície efetivamente executada acima do terreno multiplicado por dois, para fins de cobertura dos custos da fundação executada abaixo do terreno com o bloco cerâmico deitado.

pagamento será feito de acordo com os preços unitários propostos na Planilha de Orçamentação de Obras, para os serviços correspondentes.  Nestes preços, deverão estar incluídos os custos de aquisição, armazenamento, transporte e colocação dos materiais, bem como todos os encargos e incidências.

- PAVIMENTAÇÃO

  - PISO CIMENTADO – PÁTIO DE SECAGEM

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

O piso cimentado será executado em concreto desempolado fck 15 MPa., obtido pelo desempeno e moderado alisamento do próprio concreto da base, quando este ainda estiver plástico.

Nos locais em que o refluxo da argamassa de concreto for insuficiente, será permitida a adição de argamassa no traço 1:3, cimento e areia, medidos em volume, com concreto ainda fresco.

A superfície do piso cimentado, salvo quando expressamente especificado de modo 	diverso, será dividida em painéis, através de sulcos profundos ou por juntas que 	atinjam a base de concreto.

Os painéis não poderão ter lado com dimensão superior a 2,0 m.

A disposição das juntas obedecerá a desenho simples, devendo ser evitado cruzamento em ângulos agudos e juntas alternadas.

A superfície do piso cimentado será cuidadosamente curada, sendo, para tal fim, conservada sob permanente umidade, durante os 7 dias que sucederem sua execução.

O piso cimentado terá espessura de 7,0 cm, a qual não poderá ser, em nenhum ponto, inferior a 6,50 cm, e será executa uma contenção em alvenaria de tijolo maciço, conforme recomendações inseridas no item 5. Alvenaria de Tijolo Maciço.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado de superfície, efetivamente executada. O pagamento será feito de acordo com os preços unitários propostos na Planilha de Orçamentação de Obras, para os serviços correspondentes.

Nestes preços, deverão estar incluídos os custos de aquisição, armazenamento, transporte e colocação dos materiais, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências.

- COBERTURA

  - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

    - MADEIRAMENTO

Deverão ser usadas madeiras das espécies Maçaranduba (Manilkara huberi), Paraju (Manilkara longifólia), ou similar, desde que possua características físico-químicas superiores às espécies supracitadas quanto ao uso proposto.

As peças deverão estar bem secas, isentas de caruchos e brocas, sem nós ou fendas, quinas mortas, rachaduras de qualquer natureza, fibras arrancadas ou partes de alburnos de cor contrastada que comprometam a sua resistência ou durabilidade.

As peças de madeira empregadas serão desempenadas, aparelhadas, lixadas e em quinas vivas.

Será exigido o número de três ripas por telha.

    - TELHAMENTO

Compreende a colocação de telhas coloniais, tipo Itabaianinha ou de qualidade similar, cujas amostras deverão ser apresentadas à Fiscalização para aprovação.

As telhas inferiores, ou de canal, terão na parte convexa chanfro plano e paralelo às ripas, o qual, firmando-se nelas, corta oscilações e o escorregamento da telha. As telhas superiores (capa) terão na parte interna saliência ou anel com furo que limite o recobrimento das telhas de capa e que permita amarrar as ripas, com arame de cobre, às peças de cima e de baixo.

O assentamento será feito inicialmente com os canais, no sentido da inclinação do telhado, do beiral para a cumeeira, colocando-se as telhas com a concavidade voltada para cima e a extremidade mais larga do lado da cumeeira.  Na sua parte mais larga, a distância entre duas fieiras de canais será de cerca de 5cm. As telhas ficarão sobrepostas, em cerca de 10cm.

As telhas superiores (capa) serão colocadas com a extremidade mais estreita voltada para o lado da cumeeira e a sobreposição, limitada pela saliência citada acima, será de cerca de 10cm.

As cumeeiras e os espigões serão feitos com as mesmas telhas, colocadas com a convexidade para cima, sendo a junção garantida por meio de argamassa de cimento, cal e areia, no traço volumétrico de 1 : 0,25 : 4.

  - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pela área em metro quadrado (m²) executada de serviços executados de acordo com o projeto.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte e mão-de-obra necessários a execução dos serviços, inclusive projeto para execução do telhado e emassamento das cumeeiras.

- ESQUADRIAS METÁLICAS

  - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Todos os trabalhos de serralheria comum ou especial serão realizados com a maior perfeição, mediante emprego de mão-de-obra especializada, de primeira qualidade e executados rigorosamente de acordo com os respectivos desenhos de detalhes, indicações dos demais desenhos do projeto e o adiante especificado.

material a empregar deverá ser novo sem qualquer sinal de oxidação, limpo, perfeitamente desempenado e sem nenhum defeito de fabricação.

Caberá à Contratada elaborar, com base nas pranchas do projeto, os desenhos de detalhes de execução, os quais serão previamente submetidos à autenticação da Fiscalização.

Só   poderão   ser  utilizados  perfis  de  materiais  idênticos  aos  indicados  nos desenhos e às amostras apresentadas pela Contratada e aprovadas pela Fiscalização.

As esquadrias só poderão ser assentadas depois de aprovadas pela Fiscalização.

Caberá à Contratada assentar as esquadrias nos locais apropriados, inclusive selar os respectivos chumbadores.

Quando, por acaso, não houver nos desenhos do projeto indicações suficientemente claras, quanto à esquadria deverá a Contratada dirigir-se à Fiscalização, com a necessária antecedência, solicitando todos os esclarecimentos a respeito.

Caberá à Contratada inteira responsabilidade pelo rumo e nível das esquadrias e pelo seu funcionamento perfeito, depois de definitivamente fixadas.

As esquadrias não serão jamais forçadas em rasgos, porventura fora do esquadro  ou de escassas dimensões.

Deverá haver especial cuidado para que as armações não sofram qualquer distorção, quando fixadas aos chumbadores .

As   partes   móveis  das  esquadrias  serão  dotadas  de  pingadeiras, tanto no sentido do horizontal, como no sentido vertical, de forma a garantir perfeita estanqueidade evitando, dessa forma, penetração de água de chuva.

Os quadros serão perfeitamente esquadriados, terão todos os ângulos ou linhas de emenda soldados bem esmerilhados ou limados, de modo a desaparecerem as rebarbas e saliências de solda.

Todos os furos dos rebites ou dos parafusos serão escariados e as asperezas limadas.  Os furos realizados no canteiro da obra serão executados com broca ou máquina de furar, sendo vedado o emprego  de furadores (punção).

As pequenas diferenças entre os furos de peças a rebitar ou a aparafusar, desde que não perceptíveis, poderão ser corrigidas com broca ou rasqueta, sendo, porém, terminantemente vedado forçar a coincidência dos orifícios ou empregar lima redonda.

Todas as junções terão pontos de amarração intermediários - espaçados de, no máximo, 100 mm - bem como nas extremidades.

Todas as peças desmontáveis serão fixadas com parafusos de latão amarelo, quando se destinarem à pintura, ou de latão cromado ou niquelado, em caso contrário.

Todos os furos de rebites ou parafusos serão escariados e as asperezas limadas.

A confecção dos perfilados será esmerada, de forma a se obter seções padronizadas e de medidas rigorosamente iguais.

Os perfilados deverão assegurar à esquadria estanqueidade absoluta.

Na fabricação das esquadrias, não se admitirá o emprego de elementos compostos obtidos pela junção - por solda ou outro meio qualquer - de perfis singelos.

Os perfis e as chapas empregadas na confecção do perfilados serão submetidos a tratamento preliminar antioxidante.

Para Metalizado

As esquadrias de aço ou ferro metalizado obedecerão, no que couber, ao disposto no item anterior, retro.

As partes de aço destinadas a receber metalização serão prévia e completamente limpas de toda a ferrugem, pelo processo de jato de areia, denominado "decapagem", aplicado por pessoal especializado e com equipamento adequado.

A metalização consistirá no completo recobrimento do aço com delgada camada, contínua e uniforme, resultante da união de finas gotículas de metal projetadas sob pressão e à alta temperatura, com equipamento especial de jato.

A metalização, confiada somente a pessoal de experiência comprovada, será executada com zinco, quando não expressamente especificado metal diverso.

  - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

As esquadrias metálicas serão medidas por unidade de esquadria executada e o seu pagamento será efetuado pelos preços unitários correspondentes da Planilha de  Orçamentação de Obras.

Nestes preços deverão estar contemplados despesas com aquisição dos materiais, transporte dos mesmos até o local da obra, execução dos serviços conforme  especificados, equipamentos e ferramentas, bem como mão-de-obra e  encargos sociais.

ANEXO IV

DESENHOS E PLANTAS

(arquivo a parte)

ANEXO V

MINUTA DE CONTRATO

CT. Nº	Contrato que entre si fazem a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF e a firma				, para execução de serviços de reforma e ampliação da infraestrutura da Unidade de Produção Agroflorestal, localizada na Estação de Piscicultura de Betume, no povoado Betume, municípios de Neópolis, no Estado de Sergipe.

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF, Empresa Pública, criada pela Lei nº 6.088 de 16 de julho de 1974, alterada pela Lei nº 9.954, de 06 de janeiro de 2000, CNPJ Nº 00.399.857/0005-50, com Sede em Brasília, Distrito Federal, no Setor de Grandes Áreas Norte (SGAN), Quadra 60l, Conjunto I, doravante denominada CODEVASF, neste ato, representada por seu Superintendente Regional Engº Agrº ANTÔNIO VIANA FILHO, brasileiro, separado judicialmente, portador do RG nº 97.001 – SSP/SE e CPF nº 002.555.135-34, residente e domiciliado na Av. Francisco Porto, 239, Apt. 1201 – edf. Ouro Verde – Bairro Salgado Filho – Aracaju/SE e a firma				, CNPJ nº 		, com sede na							, Estado 		, neste ato, representada pelo seu				, portador da CI nº 			e do CPF nº 		, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato, em decorrência da licitação objeto d Convite - Edital nº   	/2008, como consta do Processo nº 59540.000860/2007-30, sujeito às normas da Lei nº Lei nº 8.666, de 21/06/93, com nova redação dada pela Lei de nº 8.883/94, de 08/06/94 e alterações pela Lei nº 9.648/98 de 27/05/98, publicadas no Diário Oficial da União de 06/07/94 e 28/05/98, respectivamente, mediante as seguintes cláusulas e condições:

01. Cláusula Primeira:	OBJETIVO

O presente Contrato tem por objetivo a execução de serviços para execução de  reforma e ampliação da infraestrutura da Unidade de Produção Agroflorestal, localizada na Estação de Piscicultura de Betume, no povoado Betume, municípios de Neópolis, no Estado de Sergipe.

- Os serviços objeto do presente contrato compreende o seguinte:

1,1,  LOTE I - Reforma do imóvel na área da Produção agroflorestal: serviços preliminares, fundação, construção de estrutura em concreto, elevadores em alvenaria de bloco cerâmico, revestimento, pavimentação, remoção e colocação de cobertura, remoção e colocação de esquadrias, remoção e execução de pintura, instalações elétricas e hidráulicas:

1.2.  LTE II -  Ampliação da Unidade de produção de Mudas: serviços preliminares, elevações em alvenaria de bloco, pavimentação, cobertura, alvenaria de tijolo, piso cimentado, cobertura e esquadria metálica.

02. Cláusula Segunda:			EXECUCÃO DOS SERVIÇOS

Constituem partes integrantes e complementares deste contrato, independentemente de transcrição:

2.1.  Convite - Edital nº 	/2008;

2.2.	Proposta da CONTRATADA, datada de 	 de 		 de 2008;

2.3.	Termos de Referência e especificações técnicas;

2.4.	Documentação da CONTRATADA;

2.5.	Demais documentos contidos no Processo nº 59540.000860/2007-30;

2.6. Em caso de divergência entre os documentos mencionados nos itens 	precedentes, desta cláusula, e termos deste contrato, prevalecerão estes 	últimos;

03. Cláusula Terceira:			PRAZO

O prazo para a execução dos serviços objeto do presente contrato é de 90 (noventa) dias corridos, contado da data de sua assinatura, com eficácia legal após a publicação do respectivo extrato, no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado por igual período  até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, na forma dos parágrafos 1º e 2º, do art. 57 da lei 8.666/93.

3.1.	Qualquer pedido de aditamento de prazo no interesse da CONTRATADA, somente será apreciado pela CODEVASF, se manifestado expressamente, por escrito, pela CONTRATADA, até 15 (quinze) dias antes do vencimento do Contrato.

3.1.1.	O documento de que trata o item anterior deverá estar protocolizado na CODEVASF até a data limite estabelecida para o pedido.

04. Cláusula Quarta:	VALOR

O valor global dos serviços objeto do presente contrato é de R$ 			 (

  - O valor teto estabelecido na Nota de Empenho não poderá ser ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedição de empenho complementar.

4.1.1.	A infringência do disposto no item anterior desta cláusula impedirá a CONTRATADA de participar de novas licitações ou assinar contratos com dispensa de licitação pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir da verificação do evento.

- Sem prejuízo da aplicação da penalidade constante do sub item 4.1.1., a CODEVASF não se responsabilizará pelo pagamento de serviços feitos acima do valor do empenho original e do(s) empenho(s) complementar(es).

05. Cláusula Quinta - REAJUSTAMENTO

Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contado da data da apresentação da proposta. Após este prazo poderão ser reajustados aplicando-se a seguinte fórmula:

(I1 – I0)

R =  V ---------------

Io

“R” é o valor do reajustamento procurado;

“V” é o valor contratual a ser reajustado;

“I1” é o índice correspondente ao mês de aniversário da proposta;

“I0” é o índice inicial correspondente ao mês da apresentação da proposta.

7.1. Os índices a serem considerados serão extraídos das tabelas publicadas na revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas – Custo Nacional de construção Civil – Coluna 35 – Serviços e edificações total – Código AO 159428.

06. Cláusula Sexta:	RECURSOS

As despesas para execução dos serviços são oriundos da Fonte 0100000000 -Tesouro,  Classificação Funcional Programática: 18.544.1305.10 RN – 0101 – Obras de Revitalização nas Bacias do rio São Francisco e Parnaíba – Nacional, Natureza de Despesa .......... (...............................), Localização: ............ (................), Categoria 4, sob gestão da Àrea de Revitalização das Bacias Hidrográficas,

07. Cláusula Sétima:	FORMA DE PAGAMENTO

Os pagamentos dos serviços serão efetuados em reais, mediante medições mensais dos serviços efetivamente executados, obedecendo os preços unitários propostos, com a apresentação da Nota Fisca/fatura, devidamente atestada pelo técnico designado para coordenar e fiscalizar o contrato.

7.1. A CONTRATADA indicará, obrigatoriamente, em seu documento de cobrança o número e a data de emissão da Nota de Empenho emitida pela CODEVASF.

7.2. Para efeito de pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) 	dias 	após o início efetivo dos serviços. Com base nas medições 	procedidas serão 	emitidas as faturas correspondentes.

7.3. Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos para pagamento, contado da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada, sendo que na contagem dos prazos acima estabelecidos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento.

7.4. As faturas deverão vir acompanhadas da documentação justificativa relativa a cada serviço faturado e do relatório dos trabalhos desenvolvidos, devidamente atestadas pela fiscalização, indicando a data de aprovação do evento que será considerada como data do adimplemento da obrigação, como estabelecido no Art. 9º do Decreto nº 1.054, de 07 de fevereiro de 1994 e do domicílio bancário para recebimento dos respectivos preços.

7.5. As faturas só serão liberadas para pagamento, respeitada a cláusula de garantia e após aprovadas pela área gestora e deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas à CONTRATADA para correção, não se alterando a data de adimplemento da obrigação como acima referido.

7.6. A CODEVASF não se responsabiliza por incorreções no documento de cobrança, passando a vigorar o prazo em que a Fatura/Nota Fiscal correta for apresentada no protocolo da CODEVASF/4ª SR.

7.7. A Nota Fiscal/Fatura deverá informar a isenção, não incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço.

7.8. Eventual solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato será analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos dispostos no art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei 8.666/93.

7.9. A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar o valor do IRPJ e demais contribuições incidentes para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, parágrafo 6º da IN/SRF nº 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço.

7.10. Atendido ao disposto nos itens anteriores a CODEVASF considera como data final do período de adimplemento a data útil seguinte, a data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, conforme estabelecido no artigo 9º do Decreto nº 1.054 de 07 de fevereiro de 1994.

7.11. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a entrega a CODEVASF, do documento de cobrança acompanhado dos seus respectivos anexos, de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica em desconsideração pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

7.12. Será considerado em atraso, o pagamento efetuado 30 (trinta) dias após o prazo estabelecido no subitem 7.3, caso em que a CODEVASF pagará atualização financeira aplicando-se a seguinte fórmula:

C = P[(1 + I/100)N- 1]

C - 	Valor calculado como atraso de pagamento;

P - 	Valor da obrigação contratual paga com atraso;

N -	Número de dias entre o efetivo pagamento e a data estabelecida para quitação da obrigação contratual

I -  	Percentual para remuneração do valor da obrigação paga com atraso, equivalente a média aritmética do IGPM no período N, ”Pro-Rata” dia.

7.13. Não sendo conhecido o índice para o período será utilizado, no cálculo, o último índice conhecido.

7.14. Quando utilizado o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso.

7.15. Não caberá qualquer remuneração a título de correção monetária para pagamento decorrente de acerto de índice.

7.16. Nos cálculos deverão ser utilizadas (cinco) casas decimais.

7.17. A empresa vencedora do certame se obriga a manter durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação ora exigidas, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas.

7.18. Juntamente com a apresentação da Fatura de cada parcela de pagamento terá a CONTRATADA de apresentar a comprovação de recolhimentos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS e  á Previdência Social, através de GPS, devidamente autenticada, sob pena de retenção do pagamento devido, consoante o disposto no parágrafo 4º, do artigo 31,da Lei nº 8.212 de 24/07/91, alterada pela Lei nº 9.032, de 28/04/95.

7.19.Quando se tratar da quitação do último pagamento a CODEVASF se reserva o direito de reter 15% (quinze por cento) do valor, até que seja apresentada a GPS relativa ao mês dos últimos serviços prestados. Da mesma forma a CONTRATADA deverá comprovar o recolhimento do FGTS, sob pena de retenção dos pagamentos.

7.20. A contratada será responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, tributários e demais resultantes da execução do contrato, principalmente com a obrigatoriedade de requerer a exclusão da CODEVASF, da lide das eventuais ações reclamatórias trabalhistas, propostas por empregado da CONTRATADA, durante a vigência do presente contrato, declarando-se como única e exclusiva responsável pelas referidas ações,inclusive perante possíveis subcontratados, ou quaisquer interessados.

7.21. Na hipótese da CODEVASF vir a ser condenada, solidária ou 	subsidiariamente     nas ações reclamatórias trabalhistas mencionadas no 	item 7.1. e se o contrato estiver vigente, o valor da referida condenação será 	deduzido das medições e do valor das faturas vincendas e desde que não 	haja possibilidade de composição entre as partes visando o reembolso da i	mportância despendida pela CODEVASF a título de condenação solidária ou 	subsidiária, a CODEVASF utilizará o direito de regresso, em ação própria  a 	ser intentada contra a CONTRATADA, com a qual desde já a mesma 	expressa a sua concordância, com as duas hipóteses neste ítem.

7.22.. A CONTRATADA reconhece força executiva ao presente instrumento 	contratual celebrado, podendo valer-se a CODEVASF, independentemente 	de prévia notificação, da execução judicial direta do mesmo e/ou de outras 	ações cabíveis para fins de reembolso dos valores eventualmente 	despendidos a título de condenação solidária ou subsidiária, decorrente das 	hipóteses referidas nas subcláusulas 7.20 e 7.22.

08. Cláusula Oitava:	MULTA

Em caso de inadimplemento de quaisquer das cláusulas ou condições do presente contrato por parte da CONTRATADA, lhe será aplicada a multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia sobre o valor global do contrato, até o limite de 20% (vinte por cento) do prazo para a execução do contrato, fato que dará ensejo a rescisão deste instrumento.

8.1.	O não cumprimento dos prazos parciais sujeitará a CONTRATADA a multa idêntica à do caput desta cláusula, sendo o percentual calculado sobre o valor dos serviços correspondentes.

8.2.	Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela CODEVASF, observando-se o seguinte:

a)	A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da CONTRATADA. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a CONTRATADA será convocada para complementação do seu valor.

b) 	Não havendo qualquer importância a ser recebida pela CONTRATADA, esta será convocada a recolher ao Serviço de Finanças da 4ª SR/CODEVASF, o valor da multa, no prazo de dez (10) dias, contados a partir da data do recebimento da comunicação.

8.3.	A CONTRATADA cientificada da aplicação da multa terá um prazo de 10 (dez) dias corridos, para apresentar recurso a CODEVASF. O recurso será apreciado pela Diretoria da área responsável pela fiscalização e acompanhamento do contrato. Após o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso será apreciado pela Diretoria Executiva, que poderá relevar ou não a multa.

8.4.	Em caso de relevação da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações contratuais, não constituindo a relevação, novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

8.5.	Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa não caberá novo recurso administrativo.

09. Cláusula nona:	FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS

A fiscalização e acompanhamento dos serviços ora contratados, caberá diretamente a CODEVASF, através de empregado formalmente designado, na forma do artigo 67, da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se a CONTRATADA está  executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

9.1.	A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a CONTRATADA, inclusive rejeitando os serviços que estiverem em desacordo com o contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a CONTRATADA a assegurar e facilitar o acesso da fiscalização aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

9.2.	A Fiscalização terá plenos poderes para rejeitar os serviços que não estejam de acordo com os termos do presente contrato. Ocorrendo esta hipótese, a Fiscalização dará conhecimento do fato à 4ª Superintendência Regional, responsável pela execução do contrato.

9.3.	Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e, em caso de multa, a indicação do seu valor.

9.4. 	Das decisões da Fiscalização poderá a CONTRATADA recorrer à 4ª 	Superintendência Regional da CODEVASF, responsável pelo 	acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da 	comunicação respectiva. Os recursos relativos a multas serão feitos na 	forma prevista na Cláusula de Multa constante deste instrumento.

9.5. 	A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a 	CONTRATADA da integral responsabilidade pelos serviços ora 	contratados.

9.6.   Deverão ser registradas, por meio, de termo aditivo, eventuais alterações 	que ocorrerem durante a execução do presente contrato, especialmente 	as referentes a serviços extras.

9.7. 	Concluídos os serviços a CONTRATADA solicitará à CODEVASF, 	através da fiscalização, o recebimento provisório que deverá ocorrer no 	prazo de 15 (quinze) dias da data de solicitação.

9.8.   A fiscalização terá até 30 (trinta) dias corridos para verificar a adequação 	dos serviços recebidos com as condições contratadas e emitir parecer 	conclusivo.

9.9.   Na hipótese de necessidade de correção, será estabelecido um prazo 	para que a CONTRATADA, às suas expensas, complemente ou refaça 	os serviços rejeitados. Aceitos e aprovados os serviços, a CODEVASF 	emitirá o Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços, que deverá ser 	assinado por representante autorizado da CONTRATADA, 	possibilitando a liberação da caução contratual.

9.10. O termo de encerramento físico do contrato está condicionado a 	emissão de laudo técnico pela CODEVASF, sobre todos os serviços 	executados.

9.11. A última fatura dos serviços somente será encaminhada para pagamento 	após emissão do Termo de Encerramento Físico do contrato, que 	deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

10. Cláusula Dez: 	OUTROS   ENCARGOS  E  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - INCIDÊNCIAS FISCAIS

Além dos encargos assumidos em outras Cláusulas deste contrato, a CONTRATADA, sem alteração dos preços estipulados neste instrumento, obriga-se a:

10.1.	Assumir integral responsabilidade pelo cumprimento da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e social vigentes, efetuando por sua conta, os recolhimentos em suas devidas épocas.

10.3.	Pagar todos os tributos ou encargos legais devidos em decorrência deste contrato, sem direito a reembolso.

10.4..	Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos, após a assinatura do contrato, de comprovada repercussão nos preços contratados, ensejarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso;

10.5.	Ficam excluídos da hipótese referida no item anterior, tributos ou encargos legais, que, por sua natureza jurídica tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual.

10.6..	Desfazer e corrigir os serviços rejeitados pela Fiscalização, dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessárias.

10.7.	Providenciar as licenças necessárias à execução dos serviços ora contratados, ficando a seu cargo as respectivas despesas.

10.8..      No valor dos serviços, objeto do presente contrato, deverão estar incluídas 	todas as despesas necessárias, impostos e taxas, leis sociais, seguro, 	mão-de-obra e quaisquer encargos que incidam ou venham incidir, direta 	ou indiretamente na execução dos serviços.

10.9..   A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato,todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório.

11. Cláusula Onze:	RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA será responsável, na forma da Lei, por qualquer dano ou prejuízos provenientes de vícios e/ou defeitos na execução dos serviços contratados.

11.1.	Correrão por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela CODEVASF para reparação desses danos ou prejuízos.

11.2.	Não serão indenizados os prejuízos que a CONTRATADA possa advir de erro ou qualquer equívoco de sua proposta ou administração.

12. Cláusula Doze:	DANO MATERIAL OU PESSOAL

A CONTRATADA será responsável por qualquer dano material ou pessoal que for causado a terceiros ou a CODEVASF, decorrentes da execução dos serviços contratados.

13. Cláusula Treze:				DIREÇÃO

A CONTRATADA designará um técnico, devidamente habilitado para verificação dos serviços executados, cabendo-lhe também a responsabilidade técnica das fases que atuar, ou não atuar, quando deveria fazê-lo.

14. Cláusula quatorze:                   GARANTIA DE EXECUÇÃO

Como garantia para a completa execução das obrigações contratuais e da liguidação das multas convencionais, fica estipulada uma “Caução de execução” no montante de 5% (cinco por  cento) do valor do contrato, em espécie, em títulos da Dívida Pública da União, Seguro Garantia ou fiança Bancária, a critério da CONTRATADA.

15.1. Quando se tratar de caução em Títulos da Divida Pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liqüidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, na forma do Artigo. 56, Inciso I da Lei 8.666/93 ( redação dada pela Lei nº 11.079/2004).

15.2. Após assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato será devolvida a Caução de Execução, uma vez verificada aa perfeita execução dos serviços.

15.3.  A caução em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pela CODEVASF, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da CODEVASF.

15.4.  O depósito da caução é condicionante para a emissão da Nota de Empenho.

- 5. Não haverá qualquer restituição da caução em caso de dissolução contratual, na forma do disposto na cláusula de rescisão, hipótese em que a caução reverterá e será apropriada pela CODEVASF.

15. Cláusula Quinze:            SERVIÇOS EXTRAS CONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no parágrafo 1º do artigo 65 da lei 8.666/93, os serviços eventualmente necessários e não previstos na Planilha de Preços deverão ter execução previamente autorizada por Termo de Alteração Contratual.

15.1. Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alterações que ocorrerem durante a execução do contrato, especialmente, as referentes aos serviços extras motivados pela CODEVASF. Os serviços extras contratuais não contemplados na planilha de preços da CONTRATADA deverão ter seus preços fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipóteses deverão ser previamente analisadas/aprovadas pela CODEVASF ou por preposto por ele designado.

16. Cláusula Dezesseis:         INTERRUPÇÕES DOS SERVIÇOS

As eventuais interrupções por atrasos na execução das obras provocados por motivos supervenientes independentes da vontade da CONTRATADA, conforme descrito no artigo 393 do Código Civil (Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002), deverão ser comunicados a CODEVASF, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da ocorrência. Neste caso, a critério da CODEVASF, os dias de paralisação serão compensados por igual período ao final do prazo fixado na cláusula terceira  deste instrumento.

17.Cláusula Dezessete:           RESCISÃO

Este contrato será rescindido de pleno direito, pela CODEVASF, independentemente de ação ou interpelação judicial, com a perda da caução contratual prestada, se a CONTRATADA:

- Dissolver-se, pedir concordata ou tiver sua falência;

b)	Entrar em liquidação judicial ou extrajudicial;

c)	Tornar evidente sua incapacidade, desaparelhamento ou má fé;

d)	Transferir, no todo ou em parte, este contrato sem prévia e expressa anuência da CODEVASF;

e)	Infringir quaisquer cláusulas deste contrato, bem como os incisos I a XII e XVII, do art. 78 da Lei nº 8.666, de 21/06/93, observadas as disposições do art. 77,79 e 80 da citada lei.

18. Cláusula Dezoito:                     PUBLICAÇÃO

A CODEVASF providenciará a publicação do presente contrato, em extrato, no Diário Oficial da União, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, devendo esta ocorrer no prazo de vinte dias a contar daquela data.

17. Cláusula Dezenove:	FORO

Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de Sergipe, para dirimir questões oriundas do presente contrato.

E, por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e para o mesmo efeito, que lido e achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.

Aracaju-SE,         de                de  2008.

# ANTONIO VIANA FILHO

Superintendente Regional – CODEVASF-4ªSR

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

_______________________________

CPF Nº

_______________________________

CPF Nº

ANEXO VI

GUIA DE ENTREGA DE EDITAL

|  | GUIA DE RETIRADA DE EDITAL |  |  |  | EDITAL Nº 08//2008 CONVITE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Documentos Constitutivos |  |  |  |  |  |
| ANEXOS: I - MODELOS DE DECLARAÇÕES II – TERMO DA PROPOSTA .E PLANILHAS DE PREÇOS III- ESPECIFICAÇÕES TÉCNCIAS IV- MINUTA DO CONTRATO |  |  |  |  |  |
| Dados para correspondência informado pela licitante |  |  |  |  |  |
| EMPRESA: ________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ CNPJ: |  |  |  |  |  |
| ENDEREÇO: |  |  |  |  |  |
| CIDADE: |  |  |  | CEP: |  |
| TELEFONE: |  |  | FAX: |  |  |
| E-mail: |  | Confirmo as informações constantes desta guia e declaro ter retirado o EDITAL e seus elementos constitutivos pelo site da CODEVASF. Assinatura: |  |  |  |