# CONVITE

# EDITAL  Nº 25/2008

execução dos serviços de reforma e ampliação da Casa de Mel, situada no povoado Porteiras, município de Japaratuba, NO ESTADO DE SERGIPE.

# CONVITE Nº     /01

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE E SERGIPE.

Rodovia Paulo Barreto de Menezes, 2.150,  Bairro Grageru                                        (Sementeira) – Aracaju-SE

Tel:  (79) 217-5013-5016/5018  Fax:  (79)  217-2270

CONVITE

EDITAL Nº   25/2008

A   V    I    S    O

OBJETO: Execução dos serviços de reforma e ampliação da Casa de Mel, situada no povoado Porteiras, município de Japaratuba,  no estado de Sergipe.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:	Empresas do ramo que atendam as condições  do  Edital.

LOCAL E DATA DE RECEBIMENTO

DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA:	Sala de Reuniões da 4ª Superintendência Regional situada na Rodovia Paulo Barreto de Menezes, 2.150, Bairro Grageru (Sementeira), Aracaju-SE, no dia 22  de dezembro de 2008, às 9:00 horas.

OBSERVAÇÃO: O Edital e seus elementos constitutivos encontram-se à disposição dos interessados para consulta, no endereço acima mencionado, no horário das 08:00 (oito) às 12:00 (doze) horas e das 13:30 (treze e trinta) às 17:00 (dezessete) horas  e nos sítios da CODEVASF e COMPRASNET: www.codevasf.gov.br. e  www.comprasnet.gov.br .

As empresas que retirarem o edital através do sitio da CODEVASF deverão proceder ao preenchimento da Guia de Entrega do Edital, que se encontra na última página deste documento e enviar à Secretaria Regional de Licitações, remetendo-a através do Fax (79) 3226-8848. Esses dados são necessários para que a CODEVASF possa comunicar eventuais alterações ou esclarecimentos às consultas formuladas sobre o edital.

Aracaju-SE, 09 de dezembro de 2008.

ANTÔNIO VIANA FILHO

Superintendente Regional da CODEVASF-4ª SR

I N D I C E

1. OBJETO/LEGISLAÇÃO

2.	DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS/LOCAL DE EXECUÇÃO DAS OBRAS

3.	CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4. INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS

5. APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA

6. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

7. REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

8. FORMA DE PAGAMENTO

9.  MULTA

10. GARANTIA DE EXECUÇÃO

11. ABERTURA DOS INVÓLUCROS

12. EXAME E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

13. ADJUDICAÇÃO

14. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

15. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

16. RECEBIMENTO  DOS SERVIÇOS

17. CONDIÇÕES GERAIS

ANEXOS

I   -   MODELO DE DECLARAÇÃO

II -   TERMO DE PROPOSTA E PLANILHAS DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

III-   TERMO DE REFERÊNCIA

IV-   MINUTA DO CONTRATO

V-     DESENHO

VI – GUIA DE ENTREGA DE EDITAL

CONVITE

EDITAL Nº  25/2008

1. OBJETO

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF, por sua Secretaria Regional de Licitações da 4ª SR, torna público que receberá às  09:00( nove)  horas do dia  22      de  dezembro  de  2008, na Sala de Reuniões da sua 4ª Superintendência Regional, localizada na Rodovia Paulo Barreto de Menezes, nº 2.150 - Bairro Grageru (Sementeira), na cidade de Aracaju-SE, CEP: 49.025-040, “Documentação” e “Proposta” para execução dos serviços de reforma e ampliação da Casa de Mel, situada no povoado Porteiras, município de Japaratuba,  no Estado de Sergipe.

1.1.	LEGISLAÇÃO

A presente licitação é do tipo "Menor Preço" (art. 45, § 1º, inciso. I), sob o regime de Empreitada a preço unitário, reger-se-á pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, suas alterações posteriores.

2.	DESCRIÇÃO GERAL  DOS SERVIÇOS/LOCALIZAÇÃO

2.1. 	DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS

O escopo dos serviços objeto deste Edital compreende o seguinte:

- Limpeza do terreno externo;

- Reforma da edificação existente, abrangendo obras civis (demolição de paredes, execução de revestimento, tesoura, entre outros) e instalações hidrossanitárias;

- Ampliação da estrutura existente, contemplando dois depósitos, escritório, sala de lavagem e vestiários.

2.2.	LOCALIZAÇÃO

Estação de Piscicultura de Betume, localizada no município de Neópolis, distando cerca de 146km de Aracaju, estado de Sergipe.

Acesso através das rodovias BR-101 e SE-335, estado de Sergipe.

3.	CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1.	Poderão participar desta licitação, empresas do ramo, que satisfaçam as condições do Edital e seus anexos.

    - Não será admitida a participação sob a forma de consórcio.

    - O Edital e seus elementos constitutivos encontram-se à disposição dos interessados para consulta, na Secretaria Regional de Licitações, no Edifício-sede da 4ª Superintendência Regional da CODEVASF, no endereço mencionado no item 1 deste Edital, no horário das 8:00h às 12:00h e das 13h30min às 17:00h e nos “sites” da CODEVASF e do Comprasnet: www.codevasf.gov.br  e   www.comprasnet.gov.br.

  - As licitantes deverão se inteirar dos serviços a serem executados e avaliar os problemas futuros de modo que os custos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execução.

  - O atestado de visita não é exigido, porém, a licitante assume integralmente a responsabilidade pela visita “in loco” das dificuldades e dimensionamento dos elementos técnicos indispensáveis à apresentação da Proposta. A ausência de manifestação quanto a dificuldades não poderá ser invocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais.

    - Os  custos  de  visita  aos  locais  dos  serviços correrão por conta exclusiva da  licitante.

    - Como comprovação de visita ao local onde serão executados os serviços, a licitante deverá apresentar declaração de que visitou a área do Projeto.

3.3.3.	Para visita ao local dos serviços as licitantes deverão entrar em contato com a CODEVASF no seguinte telefone: (79) 3226- 8824 – Sr. Lindomar Leitão de Assis – Gerente Regional de Revitalização da Bacia Hidrográfica.

3.4.	Não será permitida a participação de empresas:

a) 	cujos empregados, diretores, responsáveis técnicos ou sócios figurem como funcionários ou ocupantes de função gratificada na CODEVASF;

b) 	declarada inidônea por órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;

c) 	suspensa de licitar ou contratar com a CODEVASF;

d)	em processo de falência ou recuperação judicial.

3.5.	Cada licitante apresentar-se-á com apenas um representante que, devidamente munido de documento hábil, será o único a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo, assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo, ainda, no ato da entrega dos envelopes, identificar-se exibindo documento de identidade.

3.5.1.	Por documento hábil, entende-se:

- habilitação do representante mediante procuração para participar de licitação, acompanhada de cópia do ato de investidura do outorgante, no qual declare expressamente, ter poderes para a devida outorga.

- caso seja titular da empresa, apresentar documento que comprove sua capacidade para representá-la.

3.5.2.	A não apresentação do documento de credenciamento não inabilitará a licitante, mas impedirá o representante de se manifestar, impugnar e responder pela mesma.

3.5.3.	O credenciado ou procurador não poderá representar mais de uma licitante, ficando expresso e ajustado que a inobservância desta exigência implicará a desclassificação automática das respectivas propostas.

3.5.4.	A participação na licitação implica a aceitação integral do ato convocatório, bem como a observância dos regulamentos e normas administrativas e técnicas aplicáveis.

4.	INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS

4.1.	A licitante poderá, além das informações específicas requeridas pela CODEVASF, adicionar quaisquer outras que julgar necessárias.  Somente serão aceitas normas conhecidas, que assegurem uma qualidade igual ou superior à indicada no presente  Edital.

4.2.	A licitante deverá estudar minuciosa e cuidadosamente a documentação, informando-se de todas as circunstâncias e detalhes que possam de algum modo afetar a execução dos serviços, seus custos e prazos.

  - Quaisquer dúvidas de caráter técnico, formal ou legal na interpretação deste 	Edital e seus anexos serão dirimidas pela Secretaria Regional de Licitações da 4ª 	SR da 	CODEVASF, localizada na Rodovia Paulo Barreto de Menezes, 2.150, 	Bairro 	Grageru, Aracaju-SE, através do fax (79) 3226-8848 ou e-mail – 	4sr.sl@codevasf.gov.br,  ouvida a Gerência Regional de Revitalização da Bacia 	Hidrográfica,  respeitado o prazo disposto no subitem 4.4 a seguir descrito.

  - Os pedidos de esclarecimentos sobre quaisquer elementos somente serão 	atendidos quando solicitados por escrito até 03 (três) dias úteis anteriores à data 	estabelecida para a abertura das propostas. As consultas formuladas fora deste 	prazo serão consideradas como não recebidas.

4.5.	Analisando as consultas, a CODEVASF deverá esclarecê-las, e, acatando-as, deverá alterar ou adequar os elementos constantes do Edital e seus anexos, comunicando sua decisão, também por escrito, às demais licitantes.

4.6.	A apresentação da proposta tornará evidente que a licitante examinou minuciosamente 	toda a documentação deste Edital e seus anexos, que a comprovou e a achou correta. Evidenciará, também, que a licitante obteve da CODEVASF, satisfatoriamente, todas as informações e esclarecimentos solicitados, tudo resultando suficiente para a elaboração da proposta, logo implicando a aceitação plena de suas condições.

4.7.	Fica entendido que a licitante tenha pleno conhecimento das condições locais onde serão executados os serviços e teve  solucionadas todas as dúvidas, antes da data da apresentação da proposta.

5.	APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA

5.1.	Serão aceitas propostas encaminhadas por via postal desde que sejam recebidas pela CODEVASF no endereço indicado no item 1 deste Edital até o dia e hora estabelecida para recebimento e abertura das propostas.

    - As propostas entregues após o horário estabelecido no item 1 deste Edital serão 	consideradas como não recebidas, sendo de inteira responsabilidade da licitante a 	entrega tempestiva da Documentação e Proposta Financeira, inclusive as envidas 	por via postal.

    - A proposta e toda a correspondência e documentos trocados entre as licitantes e a 	CODEVASF serão escritos em português. Os preços deverão ser cotados em 	reais.

  - As licitantes deverão fazer entrega, no dia, hora e local mencionados no item 01 	deste Edital, de 2 (dois) invólucros, fechados e numerados, contendo:

Invólucro nº 01 -  “Documentação” e Proposta Técnica”

Invólucro nº 02  -  “Proposta Financeira”

5.2.1.	O invólucro nº 01 deverá conter 2 (dois) volumes, sendo  um “ORIGINAL” e outro “2ª VIA” da “Documentação e Proposta Técnica”.

5.2.2.	O Invólucro nº 02 deverá conter 2 (dois) volumes, sendo um “ORIGINAL” e outro “2ª VIA” da “Proposta  Financeira”.

5.2.3.	Na parte externa dos respectivos invólucros deverão constar as inscrições “Documentação e  “Proposta Financeira”, o nome e endereço completo do licitante, o número e a indicação do presente  Edital.

5.2.4.	Todos os documentos poderão ser apresentados na ordem indicada no presente Edital, numerados seqüencialmente e rubricados pelo representante legal da licitante ou seu procurador, sem rasuras, emendas ou repetições.

5.2.4.1.	Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por membro da Secretaria Regional  de Licitações, ou ainda, publicação em órgão da imprensa oficial.

5.2.5.	A “Documentação e “Proposta Financeira” deverão estar datilografadas ou  impressas por processo eletrônico, em papel timbrado da empresa, em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, com clareza, sem emendas, entrelinhas, rasuras ou borrões que dificultem o entendimento, e terão de estar numeradas e rubricadas em todas as suas folhas e assinadas na última pelo responsável legal da empresa.

      - A comprovação de outorga de poderes para representação da empresa referida no  	subitem 5.2.4 deste Edital deverá se fazer pela apresentação de cópia do ato de sua 	investidura.

5.2.6.	As propostas deverão contemplar, todas as obras/serviços que compõem o objeto deste Edital, observando todas as descrições, características técnicas e demais recomendações constantes das Especificações Técnicas, Anexo III, que é parte integrante deste Edital. Não serão aceitas  propostas que não apresentarem cotações para todas as obras/serviços solicitados. Tais propostas serão desclassificadas.

5.3.	“DOCUMENTAÇÃO” – INVÓLUCRO Nº 01

Em invólucro fechado, que receberá a denominação de "Invólucro nº 01", será apresentada a "Documentação’’, em 02 (duas) vias distintas, de igual teor, em volumes separados, devidamente identificados, encadernados ou grampeados, devendo ser evidenciadas nas respectivas capas de cada volume as indicações: "ORIGINAL" e "2ª VIA" e deverão conter os documentos abaixo relacionados:

    - No início de cada volume deverá ser apresentado um índice relacionando todos os  	documentos nele contidos.

    - Toda a documentação do volume “ORIGINAL” deverá ser apresentada no 	original ou em cópia autenticada, não sendo necessária a autenticação do volume

- “2ª VIA”.

  - INVÓLUCRO Nº 01 -  “DOCUMENTAÇÃO”

    - “DOCUMENTAÇÃO”

- registro comercial, no caso de empresa individual;

- ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 	em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 	acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

- inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 	prova de diretoria em exercício;

- decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em  	funcionamento no país, e ato do registro de autorização para funcionamento 	expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

- prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da 	Fazenda - CNPJ;

- prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, se 	houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente a seu ramo de 	atividade e compatível com o objeto contratual;

- prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente na forma da lei. A prova de quitação com a Fazenda Federal  deverá  ser  acompanhada da Certidão Quanto à Dívida Ativa da União, com validade em vigor;

- prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando o cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, mediante Certidão Negativa de Débitos com a Previdência Social - (CND), com validade em vigor;

- prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, emitida pela Caixa Econômica Federal, com validade em vigor;

- Certidão Negativa de Pedido de Falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou execução patrimonial expedida pelo domicílio de pessoa física;

- Declaração emitida pela licitante de que visitou os locais onde serão executados os serviços e que tem pleno conhecimento das dificuldades e dimensionamento dos elementos técnicos indispensáveis à apresentação da Proposta, consoante subitem 3.3. deste Edital.

- declaração da inexistência de fato superveniente à expedição do SICAF que           impeça a sua habilitação, prevista no § 2º, do art. 32, da Lei nº 8.666/93 e de  que a licitante não tenha sido declarada inidônea por qualquer Órgão da Administração Pública e de que não está impedida de licitar ou contratar com a CODEVASF e de que cumpre o disposto no inc. XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou  insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a  menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir de quatorze anos. Conforme modelo constante do anexo I, integrante deste Edital.

    - “Qualificação Técnica”

- Certidões ou Atestado(s) de Capacidade Técnica em nome da licitante, como executora do contrato, expedido por órgão da Administração Pública ou Privada, acompanhado(a) dos correspondentes Certificado de Acervo Técnico (CAT), emitido pelo CREA, comprovando que a licitante executou serviços similares ao objeto desta licitação.

c1) 	Deverá(ão) constar do(s) atestados ou da(s) certidão(ões) expedida(s) pelo CREA, em destaque, os seguintes dados: local de execução, nome do contratante e da pessoa jurídica contratada, nome(s) do(s) responsável(is) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) no CREA, descrição(ões) técnica(s) sucinta indicando as obras, os quantitativos executados e o prazo final de execução.

- Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da documentação e proposta, Eng..Civil devidamente registrado no CREA, detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica - ART para comprovação de experiência na execução de serviços similares ao objeto da licitação, o qual será responsável pela condução dos serviços objeto do presente Edital, através da Certidão de Acervo Técnico (CAT), expedido pelo CREA.

c1) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:

- O Empregado

- O Sócio

c2)	No caso específico da alínea “b” do subitem 5.4.2 não será aceito técnico em contrato de regime de prestação de serviços para efeito de comprovação do quadro permanente da empresa, detentor de acervo técnico.

c3)	A licitante deverá comprovar através da juntada de cópias da “ficha ou livro de registro de empregado”, através de cópia da Carteira de Trabalho ou do contrato social de que o detentor do acervo técnico de que trata a  alínea “c” acima, pertence ao quadro de pessoal permanente na condição de empregado ou de sócio e de que será indicado para coordenar as obras/serviços objeto desta licitação.

c4)	Quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante, tal comprovação será através do ato constitutivo da mesma e certidão da entidade profissional competente,, devidamente atualizada.

    - A licitante cadastrada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF deverá se limitar à apresentação da documentação exigida nas alíneas  “k”  e “l” do subitem 5.4.1.e alíneas “a”, “b” e “c” do subitem 5.4.2. A confirmação da situação regular da licitante será efetuada mediante consulta “on line” ao Sistema SICAF.

    - Caso venha a se sagrar vencedora no certame, a licitante se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação ora exigidas, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas.

    - A licitante que apresentar cópia do CRC – Certificado de Registro Cadastral emitido por Órgão ou Entidade da Administração Pública deverá apresentar a documentação exigida pelas alíneas “g” a “l” e alíneas “a”, “b” e “c” do subitem 5.4.2.

    - A validade das certidões referidas no subitem 5.4.1., alíneas "g", “h”, “i” e "j" corresponderá ao prazo fixado nos próprios documentos. Caso as mesmas não contenham expressamente o prazo de validade, a CODEVASF convenciona o prazo como sendo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedição, ressalvada a hipótese da licitante comprovar que o documento tem prazo de validade superior ao antes convencionado, mediante juntada de norma legal pertinente.

    - Caso a(s) certidão(ões) expedida(s) pela(s) fazenda(s) federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal  seja(m) POSITIVA(S), a(as) Certidão(ões) Positiva(s) com efeito negativo deverá(ão) constar expressamente na(s) mesma(s) o efeito negativo, nos termos do art. 206 do CTN, ou a juntada de documentos comprovando que o débito foi parcelado pelo próprio emitente do documento ou que a sua cobrança está suspensa, ou se contestado, foi garantida a execução mediante depósito em dinheiro ou através de oferecimento de bens, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias, contados da data de recebimento das propostas.

    - Toda a documentação apresentada pela licitante, para fins de habilitação, deverá pertencer à empresa que efetivamente prestará o serviço, ou seja, o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ deverá ser o mesmo em todos os documentos, com exceção da CND junto ao INSS e do CRS junto ao FGTS, desde que comprove que os recolhimentos de INSS e FGTS são centralizados.

  - PROPOSTA FINANCEIRA  - INVÓLUCRO Nº 02

    - Em invólucro fechado, que receberá a denominação de "Invólucro nº 02", será apresentada a "Proposta Financeira", em 2 (duas) vias distintas, de igual teor, em volumes separados, devidamente encadernados ou grampeados, devendo ser evidenciadas na respectiva capa de cada volume, as inscrições: "ORIGINAL" e "2ª VIA".

    - A Proposta Financeira deverá ser firme e valiosa, limitada rigorosamente ao objeto desta licitação, sem conter alternativas e estar de acordo com o disposto no subitem  5.2.6. deste edital.

    - A  Proposta Financeira deverá conter:

- nome e endereço completo da licitante, número de telefone, fax,  C.N.P.J. e qualificação (nome, estado civil, profissão, CPF, identidade e endereço) do dirigente ou representante legal, este mediante instrumento de procuração que assinará o contato no caso da licitante ser a vencedora;

- Termo de Proposta,Anexo II , que  é  parte integrante deste Edital, contendo o valor global para execução dos serviços, objeto deste Edital, e deverá constituir o primeiro documento da Proposta Financeira.

- Planilha de custos devidamente preenchida,  em todos os seus itens, com clareza  e sem rasuras, conforme modelo constante do anexo II, que é parte integrante deste Edital.

- Apresentar composição de preços unitários para todos os itens das obras descritos nas Planilhas de custos.

.

- PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - O prazo máximo para execução dos serviços será de  150 (cento e cinqüenta) dias corridos, a partir da assinatura  do contrato.

- REAJUSTAMENTO DOS SERVIÇOS

  - Os preços contratuais permanecerão válidos por um período de um ano, contado da data da apresentação da proposta.  Após esse prazo serão reajustados, de acordo com a variação do índice setorial publicado na revista “Conjuntura Econômica” da Fundação Getúlio Vargas, Coluna 35 - Serviços de Edificações Total – Código AO 159428.:

(I1  -  Io)

R =     V [ ----------------]-,  onde:

Io

“R”  é o valor do reajustamento procurado;

“V”  é o valor contratual a ser reajustado;

“I1” é o índice correspondente ao mês de aniversário da proposta; e

“Io” é o índice inicial correspondente ao mês de aniversário da Proposta.

- FORMA  DE PAGAMENTO

  - O pagamento dos serviços será efetuado mediante medições mensais dos serviços efetivamente executados, em conformidade com o edital e seus elementos constitutivos.

  - As faturas deverão vir acompanhadas da documentação e relatório dos trabalhos desenvolvidos que justifiquem cada serviço faturado, com a  indicação do número da Nota de Empenho que lhe dê cobertura.

  - As faturas só serão liberadas para pagamento após aprovada pela Fiscalização e deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas à contratada para correção, alterando-se a data de adimplemento da obrigação como referido no subitem 8.7.

  - A Nota Fiscal/Fatura deverá informar a isenção, não incidência ou alíquota zero, e 	respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das 	contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à 	natureza do bem ou serviço.

  - Os documentos de cobrança indicarão, obrigatoriamente o número e a data da emissão 	da Nota(s) de Empenho(s)  emitida pela CODEVASF e que cubram a execução dos serviços.

  - Juntamente com a apresentação da Fatura de cada parcela de pagamento terá a Contratada de apresentar a comprovação de recolhimento à Previdência Social, através de GPS, devidamente autenticado, sob pena de retenção do pagamento devido, consoante o disposto no Art. 31, da Lei nº 8.212 de 24/07/91, alterado pela Lei 9.711 de 20/11/98.

  - É de inteira responsabilidade da licitante vencedora a entrega à CODEVASF dos documentos de cobrança acompanhados dos respectivos anexos, de forma clara, objetiva e ordenada, cujo não atendimento implica em desconsideração  pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

  - Eventual solicitação de reequilíbrio Econômico-Financeiro do contrato será analisado consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos dispostos no artigo 65, Inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666/93.

  - Quando se tratar de quitação do último pagamento a CODEVASF se reserva o direito de reter 15%(quinze por cento) do valor do mesmo, até que seja apresentado o GPS relativo ao mês dos últimos serviços prestados.   Da mesma forma deverá comprovar o recolhimento do FGTS, sob pena de retenção dos pagamentos.

  - A licitante vencedora será responsável pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, tributários, comerciais e demais resultantes da execução do contato, 	principalmente com a obrigatoriedade de requerer a exclusão da CODEVASF, da lide, 	das eventuais ações reclamatórias trabalhistas, propostas por empregados da 	Contratada, durante a vigência contratual, declarando-se como única e exclusiva  responsável pelas referidas ações, inclusive perante possíveis subcontratados ou quaisquer terceiros interessados.

8.11.  	Na hipótese da CODEVASF vir a ser condenada, solidária ou subsidiariamente nas ações reclamatórias trabalhistas mencionadas no subitem 8.11 e se o contrato estiver vigente, o valor da referida condenação será deduzido das medições e do valor das faturas vincendas e desde que haja possibilidade de composição entre as partes, visando o reembolso da importância despendida pela CODEVASF, a  título de condenação trabalhista solidária ou subsidiária, a CODEVASF utilizará o direito de regresso, em ação própria a ser intentada contra a Contratada, com a qual desde já a mesma expressa sua concordância, com as duas hipóteses previstas neste item.

8.12.	Para efeito de pagamento será observado o prazo de 30(trinta) dias corridos, contados da data final do período de adimplemento da cada parcela estipulada.

  - As faturas deverão vir acompanhadas da documentação justificativa a cada serviço faturado, dos relatórios e documentos a serem emitidos, devidamente atestada pela fiscalização e com a indicação do domicílio bancário para recebimento dos respectivos  créditos.

  - Caso existam observações acerca dos relatórios e documentos a CODEVASF poderá reter a  parcela referente à mesma, se a dúvida não for sanada pela CONTRATADA.

Atendido o disposto nos itens anteriores, a CODEVASF considera como data final do período de adimplemento, a data útil seguinte à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, conforme estabelecido no art. 9º, do Decreto nº 1.054, de 7 de fevereiro de 1994.

  - É de inteira responsabilidade da contratada a entrega, à CODEVASF, dos documentos de  cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica a desconsideração, pela CODEVASF, dos prazos estabelecidos.

  - Será considerado em atraso, o pagamento efetuado 30 (trinta) dias após o prazo estabelecido no subitem 8.8, caso em que a CODEVASF pagará atualização financeira aplicando-se a seguinte fórmula:

C =  P[(1 + I /100)n – 1]

C-   Valor calculado como atraso de pagamento

P-    Valor da obrigação contratual paga com atraso;

n-   Número de dias entre o efetivo pagamento e a data estabelecida para quitação da  obrigação contratual;

I-   Percentual para remuneração do valor da obrigação paga com atraso, equivalente à    média aritmética do IGP-M  no período n, “Pró-Rata” dia.

8.18.	Não sendo conhecido o índice para o período, será utilizado, no cálculo, o último índice conhecido.

8.19.	Quando utilizado o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não 
caberá qualquer remuneração a título de correção monetária para pagamento decorrente de acerto de índice.

8.20.	Nos cálculos, deverão ser utilizadas 5 (cinco) casas decimais.

8.21.	A empresa vencedora no certame,  se obriga a manter, durante toda a execução do 	contrato, todas as condições de habilitação e qualificação ora exigida, em 	compatibilidade com as obrigações por ela assumidas.

- MULTA

  - Em caso de inadimplemento por parte da licitante, de quaisquer das cláusulas ou condições do contrato, à licitante vencedora será aplicada  multa no percentual de 0,1% (um décimo por cento) ao dia sobre o valor global do Contrato,  até o limite  de 20% do prazo para a execução do contrato, o que dará ensejo a sua rescisão.

    - O atraso na execução dos serviços, inclusive dos prazos parciais constantes do cronograma físico constitui inadimplência passível de aplicação de multa conforme subitem 9.1.

    - Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela CODEVASF, observando-se    	o seguinte:

a)    a multa será deduzida do valor líquido do faturamento da licitante vencedora. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora será convocada para complementação do seu valor no prazo de 10(dez) dias, contado a partir da data da convocação.

- não havendo qualquer importância a ser recebida pela licitante vencedora,   esta será convocada a recolher ao Serviço de Finanças da 4ª Superintendência da CODEVASF o valor total da multa, no prazo de 10 (dez) dias contado a partir da data da comunicação.

9.3      	A licitante vencedora terá um prazo de 10 (dez) dias corridos, contado a partir da data da cientificação da aplicação da multa, para apresentar recurso à CODEVASF. Ouvida a fiscalização e o engenheiro responsável pelo acompanhamento do contrato, o recurso será encaminhado à Assessoria Jurídica, que procederá ao seu exame.

9.4	Após o procedimento estabelecido no subitem anterior, o recurso será apreciado pela Diretoria Executiva, que poderá relevar ou não a multa.

9.5      	Em caso de relevação da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a relevação, novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

  - Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo.

10.         GARANTIA DE EXECUÇÃO

Como garantia para a completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas convencionais, fica estipulada uma “Caução de execução” no montante de 5% (cinco por  cento) do valor do contrato, em espécie, em títulos da Dívida Pública da União, Seguro Garantia ou fiança Bancária, a critério da CONTRATADA.

10.1.   Quando se tratar de caução em Títulos da Divida Pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liqüidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, na forma do Artigo. 56, Inciso I da Lei 8.666/93 ( redação dada pela Lei nº 11.079/2004).

10.2.   Após assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato será devolvida a Caução de Execução, uma vez verificada a perfeita execução dos serviços.

10.3.  A caução em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pela CODEVASF, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da CODEVASF.

10.4.    Não haverá qualquer restituição da caução em caso de dissolução contratual, na forma do disposto na cláusula de rescisão, hipótese em que a caução reverterá e será apropriada pela CODEVASF.

11           ABERTURA DOS INVÓLUCROS

11.1.    Os invólucros de que trata o subitem 5.2 e  5.3. do Edital serão recebidos em sessão pública, no local, dia e hora indicados no item 1. deste Edital, observado o disposto nos subitens 5.2  deste Edital.

11.2.	Os trabalhos de recebimento dos invólucros contendo a “Documentação”, a realização da presente e o seu desenvolvimento serão dirigidos pela titular da Secretaria Regional de Licitações – 4ª SL ou por seu substituto eventual, juntamente com a Comissão Especial de Licitação.

11.3.      A Secretaria Regional de Licitações - 4ª SL, por sua titular ou substituto eventual, juntamente com a Comissão Especial de Licitação, procederá à abertura dos Invólucros nº 01   “Documentação”.

11.4.	Os documentos constantes dos invólucros nº 01 serão rubricados pelos representantes da CODEVASF e  licitantes, ficando à disposição dos interessados, para fins de vista, por prazo não superior a 24 (vinte e quatro) horas, posterior à abertura das propostas, após o 	que serão encaminhados à Comissão Especial de Licitação, prazo no qual poderão ser apresentadas impugnações.

11.5.	Os invólucros nº 02 – “Proposta Financeira” – deverão ser rubricados em seus fechos pelos presentes e permanecerão em poder e sob a guarda da Secretaria Regional de Licitações – 4ª SL, até a data designada para a sua abertura.

11.6.    Da  sessão pública a que se refere o subitem 11.1 bem como daquela que for convocada para abertura das Propostas Financeiras das licitantes habilitadas serão lavradas atas em que se consignarão eventuais reclamações, impugnações ou ressalvas das licitantes. Essas atas serão assinadas pelos que comparecerem às sessões.

12.         EXAME E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

12.1.    A Comissão Especial de Licitação, composta de no mínimo 03 (três) membros, procederá ao exame e ao julgamento da "Documentação e Proposta Financeira” e elaborará relatório de suas conclusões, onde exporá as razões que as determinaram, detalhes ou incidentes ocorridos, providências tomadas e o encaminhará para aprovação do Sr. Superintendente Regional da CODEVASF, com a indicação das licitantes habilitadas e classificadas tecnicamente.

12.1.2..	Em  caso de divergência entre as informações contidas na documentação impressa e na proposta específica, prevalecerão aquelas contidas nas propostas.

12.1.3..	É facultada à Comissão Especial de Licitação ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência, destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão de documentos que deveriam constar originariamente da proposta.

12.2.       Julgamento da Documentação

12.2.1. 	O julgamento da “Documentação” será realizado com base nos documentos estabelecidos no subitem 5.4.1.deste Edital, sendo considerada inabilitada a licitante que deixar de apresentar a documentação exigida.

12.2.2.   	As licitantes que não forem habilitadas no julgamento da “Documentação” exigida no subitem 5.4.1. do Edital, terão devolvidos intactos, tal como recebidos os Invólucros 2 (dois) “Proposta Financeira”.

12.2.3.  	Inexistindo recurso(s) contra a decisão referente a fase da habilitação, ou sendo este(s) denegado(s) a Secretaria Regional de Licitações providenciará a devolução mediante recibo, dos invólucros nº 02, lacrados tal como recebidos, às respectivas licitante inabilitada.

12.2.4.   No caso das licitantes inabilitadas se recusarem a receber os invólucros das Propostas, ou se os representantes estiverem ausentes, estas ficarão à disposição para retirada, mediante recibo, na Secretaria Regional de Licitações, durante o período de 60(sessenta) dias.  Findo este prazo, a CODEVASF fica autorizada a incinerá-los.

12.3.        Julgamento das Propostas Financeiras

12.3.1. 	As Propostas Financeiras (Invólucro nº 02) das licitantes habilitadas serão abertas em dia e hora previamente marcados, o que será comunicado às licitantes.

12.3.2. 	A  Comissão Especial de Licitação examinará as propostas para determinar se as  mesmas estão completas, se houve erros de cálculos, e se todos os documentos foram devidamente assinados, e se todas as propostas estão, de maneira geral, de acordo com as exigências dos documentos de licitação.

12.2.3.    	Erros aritméticos serão retificados desde que na importem em acréscimo de preço fixado no  Termo de Proposta, em obediência ao subitem  5.2  que exige a apresentação de propostas firme e valiosa.

- se houver discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá, e o preço total será corrigido.

- se  houver discrepância entre os valores numéricos e seus componentes por extenso, prevalecerão os valores  descritos  por extenso.

    - Erros  ou distorções em qualquer preço ou componente de preço, que impliquem em acréscimo do preço fixado no Termo de Proposta não serão considerados.

    - Ocorrendo a hipótese prevista no subitem 12.2.4. a licitante deverá honrar o    preço fixado no Termo de Proposta sob pena de desclassificação.

    - A Comissão Especial de Licitação poderá desprezar qualquer informalidade, discrepância ou irregularidade de menor importância de uma proposta, desde que não se verifique a mesma, desvios materiais e desde que, também não se prejudique ou afete a classificação das demais licitantes.

    - A Comissão Especial de Licitação julgará as Propostas  Financeiras das licitantes habilitadas e classificadas e consideradas adequadas aos termos deste Edital, sendo desclassificada aquela que:

a) Apresentar na planilha preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero incompatíveis com os custos dos insumos e salários, acrescidos dos respectivos encargos, incoerentes com os de mercado ou coeficientes de produtividade incompatíveis com a execução do objeto  de licitação a ser contratada, exceto quando se referirem a materiais  e instalações de propriedade da própria licitante, e para  os quais ela renuncie expressamente na proposta a parcela ou totalidade  da remuneração.

b)Apresentar preços ou quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste Edital..

- Apresentar preços inexeqüíveis;

c1)  Consideram-se manifestamente inexeqüíveis, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do  menor dos seguintes valores:

  - Média Aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela CODEVASF, ou

  - Valor orçado pela CODEVASF.

- Dos licitante classificados na forma da alínea “c1” do subitem 11.4.7  acima, cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se refere dos Incisos “I” e “II”, acima, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1º do Art. 56, da Lei 8.666/93, igual a diferença entre o valor resultante da alínea “c1” acima e o valor da correspondente proposta.

12.2.8.   	Será considerada vencedora a licitante  que, habilitada e classificada, apresentar o menor preço global para a execução das obras/serviços, objeto deste Edital, e, além disso, preços unitários dos serviços compatíveis com os de mercado, não devendo ser apresentados preços unitários diferenciados para o mesmo serviço.

12.2.9.	Qualquer tentativa de uma licitante em influenciar a Comissão Especial de Licitação ou á CODEVASF quanto ao processo em exame, avaliação e comparação das propostas e tomada de Decisão para adjudicação do objeto desta licitação, resultará na rejeição de sua proposta.

12.2.10     No  caso de empate entre duas ou mais proposta, o desempate será mediante sorteio em ato público, para a qual todas as licitantes empatadas serão convocadas.

12.2.11. 	A Comissão Especial de Julgamento encaminhará à aprovação do Superintendente Regional, o relatório do julgamento das Propostas Financeiras, com classificação das mesmas, em ordem crescente, em função dos preços ofertados,  com a indicação da licitante vencedora.

12.2.12.      Quando todas as propostas forem desclassificadas, a CODEVASF  poderá fixar aos licitantes o prazo de 08(oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas escoimadas das causas de desclassificação, conforme prevê o Art. 48, § 3º, da Lei 8.666/93.

12.2.13      A divulgação do resultado final será afixada no quadro de avisos da Secretaria Regional de Licitações, existente no saguão do Edifício-sede da 4ª Superintendência Regional da CODEVASF, bem como será comunicado diretamente às licitantes através de fax, disponibilizado no sítios da CODEVASF: www.codevasf.gov.br e Comprasnet: www.comprasnet.gov,br   e publicado no Diário Oficial da União.

- Todas as propostas das licitantes classificadas constituirão peças do processo de que trata este Edital.

13.         ADJUDICAÇÃO

13.1.    A adjudicação das obras/serviços será efetuada mediante Contrato que a licitante vencedora  firmará com a CODEVASF, observadas as condições constantes do Edital e seus anexos.

13.2.  	A licitante vencedora deverá assinar o contrato na Assessoria Jurídica da CODEVASF em Aracaju-SE, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir  da data da convocação.

13.3.     O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela parte adjudicada, durante o transcurso do prazo especificado no subitem 13.2, desde que ocorra motivo justificado aceito pela CODEVASF.

13.4.   	A CODEVASF  providenciará a publicação do extrato no Contrato no Diário Oficial da União, considerando que a publicação deverá ocorrer no prazo máximo de 20 dias, contado da data de sua assinatura.

13.5.     Na  hipótese do não comparecimento da licitante vencedora para a assinatura do Contrato no prazo estipulado ou em caso de recusa por parte desta, a CODEVASF convocará as que seguirem, por ordem de classificação, para fazê-lo em igual preço e prazo e nas mesmas condições propostas pela  1ª classificada.

13.6.     Além das medidas legais cabíveis, a licitante vencedora desistente da assinatura do contrato será declarada suspensa de participar de licitações com a CODEVASF, por 2 (dois) anos, o que será publicado no Diário Oficial da União.

13.7.	A Contratada obriga-se a promover a anotação do Contrato no CREA com jurisdição no local de execução dos serviços (Lei 6.496/77, Art. 1º), juntamente com o registro dos responsáveis técnicos pelos serviços objeto desta licitação, conforme Resolução  nº 317 de 31/10/86.

14.         RECURSOS ADMINISTRATIVOS

14.1.    Caberá recurso administrativo das decisões emanadas da Comissão Especial de Licitação, em quaisquer das fases da presente licitação, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da data da divulgação da decisão.

14.2.     O recurso deverá ser apresentado no protocolo da CODEVASF,  no  horário das  8:00 h às 12 h e das 13 h e 30 min às 17:00h ,  nos dias úteis.

14.3.     	O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da Comissão Especial de Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

14.4.      Interposto o recurso, será comunicado às demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 02 (dois) dias úteis.

14.5.    	Somente serão considerados os recursos devidamente fundamentados que estiverem dentro do prazo estabelecido no subitem 14.1.

14.6.   	Recursos encaminhados via fax só terão eficácia se o original for entregue na CODEVASF, necessariamente, até 05 (cinco) dias da data do término do prazo recursal.

15.	FISCALIZAÇÃO

15.1. 	A fiscalização dos serviços será feita diretamente pela CODEVASF através de técnicos do quadro próprio formalmente designado, na forma do art. 67, da Lei nº 8.666/93 , a quem compete verificar se a Contratada  está executando os trabalhos observando o contrato e os documentos que o integram.

15.2.   A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o Contrato,  com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a Contratada assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

15.3     A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato à Superintendência da CODEVASF-4ª SR, responsável pela execução do contrato.

15.4.   	Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

15.5.     Das decisões da Fiscalização, poderá a Contratada recorrer à 4ª Superintendência  Regional da CODEVASF, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.

15.6.      A  ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização, em qualquer circunstância, não eximirá a adjudicatária da integral responsabilidade pela execução do objeto deste Edital.

16.	RECEBIMENTO DEFINTIVO DOS SERVIÇOS

16.1.     O  encerramento dos serviços se dará após a conclusão dos mesmos e aprovação por parte da Fiscalização.

16.2.    Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a CONTRATADA, às suas expensas, complemente ou refaça os serviços rejeitados.  Aceito e aprovado o serviço, a CODEVASF emitirá o Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços; que deverá ser assinado pelo representante autorizado a Contratada, possibilitando a liberação da caução contratual.

16.3.   	O Termo de Encerramento Físico do contrato está condicionado a emissão de Laudo Técnico pela CODEVASF.

16.4.   A última fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

17.          CONDIÇÕES GERAIS

17.1. 	A Minuta do Contrato, Anexo IV, regulamenta as condições de pagamento, reajustamento,  responsabilidade, multas e encerramento físico e financeiro do Contrato. A referida minuta sofrerá ajustes ou adequações necessárias.

17.2   	Devem ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alterações que ocorrerem durante a execução do contrato, especialmente as referentes a obras, serviços ou fornecimentos extras não contemplados na planilha de preços da contratada deverão ter seus preços fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipóteses deverão ser previamente autorizadas/aprovadas pela autoridade competente.

17.3.     	A assinatura do contrato pela licitante vencedora fica condicionada à licença prévia expedida  pelos órgãos ambientais.

17.4.	A Contratada é responsável desde o início das obras até o encerramento do contrato, pelo pagamento integral das despesas do canteiro referentes a água, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados. Será obrigatória a apresentação e entrega a CODEVASF para controle, dos comprovantes dos pagamentos efetuados.

17.5.   	A CODEVASF poderá revogar a licitação quando nenhuma das propostas satisfizer    o objetivo da mesma, quando for evidente que tenha havido falta de competição, ou     quando caracterizado o indício de colusão.

17.6     A CODEVASF poderá, ainda, revogar a licitação por razão de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer isento e devidamente fundamentado.

17.7.	Fica assegurado à CODEVASF e a seus técnicos o direito de acompanhar e fiscalização serviços prestados pela licitante vencedora, com livre acesso aos locais de trabalho e documentos, para obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos mesmos.

17.8	Responsabiliza-se a licitante vencedora por quaisquer ônus decorrentes de danos que vier a causar à CODEVASF e a terceiros, em decorrência da execução dos serviços objeto desta licitação.

17.9.	A licitante vencedora será responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, trabalhista, securitária e previdenciária, os quais correrão por sua conta exclusiva.

17.10	A CODEVASF fica assegurado o direito a seu exclusivo critério, acompanhar e participar total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execução dos trabalhos aqui propostos.

17.11   A licitante vencedora será responsável pelo pagamento de todos os tributos ou encargos legais devidos em decorrência do contrato.

17.12.  Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, após a assinatura do contrato, de comprovada repercussão nos preços contratuais, ensejará a revisão destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

17.13.   Ficam excluídos da hipótese referida no subitem anterior, tributos ou encargos legais que, por sua natureza jurídico tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual.

17.14.   A licitante vencedora será responsável pelo fornecimento de toda a mão de obra necessária à execução dos serviços objeto do contrato.

17.15    Os Recursos para o objeto da presente licitação são oriundos da Fonte Tesouro, Classificação Funcional Programática: 22.333.1025.6424.0001 – ESTRUTURAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS EM ESPEÇOS SUB-REGIONAIS – APL – NA 22.333.10256424.0001 (PTRES 21287,  ND 449051, no valor de R$ 52.584,17 ( cinqüenta e dois mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e dezessete centavos).

17.16	Este Edital e seus anexos farão parte integrante do Contrato a ser firmado com a licitante vencedora, independentemente de transcrições.

17.17    O Foro da Justiça Federal da Seção Judiciária de Aracaju, Estado de Sergipe, será o competente para dirimir questões oriundas da presente convocação, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Aracaju-SE,  09  de   dezembro  de 2008.

ANTÔNIO VIANA FILHO

SUPERINTENDENTE REGIONAL

CODEVASF - 4ªSR

ANEXO I

###### CONVITE Nº  25/2008

(MODELO DE DECLARAÇÃO - PARA A SITUAÇÃO PREVISTA NO SUBITEM 5.9.2., alínea “e”)

A Licitante _____________________________________, CNPJ/MF nº  _____, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei, que até a presente data, não existe fato que invalide o seu registro no SICAF/CRC, para fins de habilitação na presente licitação, que não foi declarada inidônea por qualquer ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, em qualquer de suas esferas, Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal, e de que não está impedida de licitar e contratar com a CODEVASF; declara ainda a licitante que atende ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, que proíbe  o trabalho noturno, perigoso ou  insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir de quatorze anos.

Cidade,  data

_________________________________

Assinatura do representante legal

Nome: ______________________________-

Função: _____________________________

A N E X O II

TERMO DE PROPOSTA E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PLANILHAS (ARQUIVO A PARTE)

ANEXO II

TERMO DE PROPOSTA

Á

CODEVASF

Rodovia Paulo Barreto de Menezes, 2.150 – Bairro Grageru (Sementeira0

Aracaju-Sergipe

Prezados Senhores:

Tendo examinado os Documentos Execução dos serviços de reforma e ampliação da Casa de Mel, situada no povoado Porteiras, município de Japaratuba,  no estado de Sergipe,  objeto do Edital nº   /08 , em conformidade com as especificações técnicas, no valor global de R$                   (TOTAL EM NUMEROS E POR EXTENSO, EM REAIS).

Comprometemo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os serviços dentro do prazo fixado no Edital, a contar da data de emissão da(s) Nota(s) de Empenho pela CODEVASF.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias desde a data fixada para abertura das propostas (___________), e representará um compromisso que pode ser aceito a qualquer prazo antes da expiração desse prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta será considerada um contrato de obrigação entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto à CODEVASF o Sr. __________________, carteira de Identidade nº _________________, Órgão Expedidor ____________, estado civil _________, profissão _________, CPF nº ________________, endereço_________________________, ao qual outorgamos os mais amplos poderes, inclusive para interpor recursos, quando cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Declaramos, sob as penalidades cabíveis, a inexistência da fato impeditivo para nossa contratação e que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa.

Declaramos, ainda mais, nossa plena concordância com as condições constantes no  Edital nº 25 / 2008 e seus anexos e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos e encargos sociais incidentes sobre os serviços, objeto do citado Edital.

Atenciosamente,

______________________________________

FIRMA LICITANTE/CNPJ

_________________________________________

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO III

TERMO DE REFERÊNCIA

INDICE

1.FINALIDADE	i

2.CONCEITUAÇÃO	i

3.COMPETÊNCIAS	ii

4.LOCALIZAÇÃO E ACESSO 	ii

5.ESCOPO DOS SERVIÇOS	ii

6.VALOR ESTIMADO	ii

7.PRAZO DE EXECUÇÃO	iii

8. ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS	iii

9.CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS	iii

10.CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	iv

11.REAJUSTAMENTO	v

12.       DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	v

13.        ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO	v

14.       RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 	vi

15.       CONDIÇÕES GERAIS	vi

1.OBJETIVO	xvi

2.LOCALIZAÇÃO	xvi

3.CONSIDERAÇÕES GERAIS	xvi

4.SERVIÇOS PRELIMINARES	xvii

5.FUNDAÇÃO	xxii

6.ESTRUTURA	xxvi

7.ELEVAÇÕES	xxix

8.REVESTIMENTO	xxx

10COBERTURA	xxxix

11ESQUADRIAS	xl

12PINTURA	xliv

13INSTALAÇÕES	xlvii

- FINALIDADE

Estabelecer normas, critérios, principais condições contratuais e fornecimento de informações que permitam a apresentação de propostas e, posteriormente, a celebração de contrato para a execução dos serviços de reforma e ampliação da Casa de Mel, situada no povoado Porteiras, município de Japaratuba, no âmbito da 4ª Superintendência Regional, no Estado de Sergipe.

- CONCEITUAÇÃO

  - Termos de Referência -TR - Conjunto de informações e prescrições estabelecidas pela CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba, com o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e a metodologia relativos a um determinado trabalho ou serviço a ser executado;

  - Especificação Técnica - documentação destinada a fixar as características, condições  ou requisitos exigíveis para matérias-primas, produtos semi- fabricados, elementos de construção, materiais ou produtos industriais. Conterá dentre outros, a definição do serviço, descrição do método construtivo, controle tecnológico e geométrico;

  - Programa de Trabalho - documento que descreve a seqüência de fases de uma tarefa ou a seqüência de tarefas referentes a determinado serviço ou trabalho, indicando o tempo a ser gasto em cada uma e os recursos materiais e humanos envolvidos;

  - Cronograma - representação gráfica da programação parcial ou total de um trabalho ou serviço, na qual se indicam as suas diversas fases e respectivos prazos, aliados aos custos ou preços;

  - Serviços Similares - planejamento, estudos e trabalhos elaborados, similares ao objeto dos presentes Termos de Referência;

  - Fiscalização – Por Técnico instituído pela CODEVASF;

  - Proponente – Empresa de Construção Civil interessada na execução dos serviços objeto destes Termos de Referência;

  - Contrato - Documento subscrito pela CODEVASF e pela Proponente vencedora, que define as obrigações de ambas com relação à execução dos serviços;

  - Contratada  – Proponente vencedora signatária do Contrato;

  - Nota de Empenho - Documento utilizado para registrar as operações que envolvam despesas orçamentárias e que indica o nome do credor, a especificação e a importância da despesa, bem como a dedução desta do saldo da dotação própria.

- COMPETÊNCIAS

  - Compete a CODEVASF a responsabilidade pela contratação e pagamento dos serviços objeto do contrato a que se referem estes Termos de Referência e com a Equipe de Fiscalização da CODEVASF, fiscalizar, coordenar e aprovar, os serviços objeto dos presentes Termos de Referência.

  - Compete a CONTRATADA, com base nas especificações técnicas, planilha de custo e plantas a aquisição/transporte e aplicação de todo material necessário à execução da obra. A CONTRATADA será responsável por quaisquer danos que venha causar na infra-estrutura existente na área de trabalho durante a execução dos serviços.

- LOCALIZAÇÃO E ACESSO

  - Os serviços serão executados na Casa de Mel do Pov. Porteiras, localizado no município de Japaratuba, área sob jurisdição da 4ª Superintendência Regional da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF, distando cerca de 52 km de Aracaju, Estado de Sergipe.

  - O acesso se dá através das rodovias BR 101 e SE-226, Estado de Sergipe.

- ESCOPO DOS SERVIÇOS

O escopo dos serviços objeto destes Termos de Referência, compreende serviços de:

- Limpeza do terreno externo;

- Reforma da edificação existente, abrangendo obras civis (demolição de paredes, execução de revestimento, tesoura, entre outros) e instalações hidrossanitárias;

- Ampliação da estrutura existente, contemplando dois depósitos, escritório, sala de lvagem e vestiários;

- Execução de pavimentação de paralelepípedo na área externa.

- VALOR ESTIMADO

Os serviços objeto destes Termos de Referência estão estimados em R$ 52.784,08 (cinqüenta e dois mil, setecentos e oitenta e quatro reais e oito centavos) a preços de dezembro de 2008, conforme Sistema Atrium CODEVASF – 4ª SR, atualizado mediante pesquisa no mercado local

- PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo para execução dos Serviços objeto do presente TR será de 150 (cento e cinqüenta) dias corridos, contados a partir da data de assinatura do Contrato, com eficácia legal após a Publicação do Extrato no DOU.

- ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS

  - As propostas deverão conter informações e documentos, com justificativas sobre a metodologia, bem como os recursos humanos e materiais, definidos e quantificados a critério do Proponente, segundo os quais o mesmo se propõe a executar os serviços, com base no detalhamento estabelecido nestes Termos de Referência.

  - As propostas Financeiras deverão ser apresentadas conforme estabelecido no Edital de Licitação correspondente aos presentes Termos de Referência.

  - Proposta Financeira.

    - A Proposta Financeira será elaborada em função dos serviços relacionados na Planilha Orçamentária da Obra;

    - A Proposta Financeira será elaborada conforme modelo apresentado no TERMO DE PROPOSTA.

- CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

  - As Propostas Financeiras das Proponentes classificadas serão examinadas para determinar se as mesmas estão completas, se houve erro de cálculos, se todos os documentos foram devidamente assinados e se todas as propostas estão de acordo com as exigências.

  - Os erros aritméticos serão retificados, desde que não importem em acréscimo do valor fixado no Termo da Proposta, da seguinte forma:

    - Se houve discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá e o preço total será corrigido;

    - Se houver discrepância entre o preço unitário e seus componentes por extenso, prevalecerão os valores descritos por extenso.

  - No caso do subitem 9.2.1, os erros ou distorções que impliquem em acréscimo do valor estabelecido no Termo da Proposta não serão considerados e o Proponente será comunicado e deverá honrar formalmente o preço fixado no Termo da Proposta, sob pena de desclassificação.

  - Serão consideradas inexeqüíveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta   por cento) do valor orçado pela Administração.

Ou valor orçado pela Administração.

  - Das licitantes classificadas na forma do subitem 9.3., cujo valor global da proposta for inferior a 80%(oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a”  e  “b”  será exigida para assinatura do contrato a prestação de garantia adicional dentre as modalidades previstas no § 1º do art. 56 da Lei 8.666/93, igual a diferença do valor resultante do item 9.3 e o valor da correspondente proposta.

  - Será considerada vencedora a licitante qualificada tecnicamente que apresentar o menor preço global e preços unitários dos serviços, compatíveis com os de mercado, não sendo aceitos preços unitários diferenciados para o mesmo serviço.

  - Não se admitirá proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços ou insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneração.

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

  - A CODEVASF pagará à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente executados. Os preços incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços, de acordo com as condições previstas nos TR constituindo, assim, a única remuneração da CONTRATADA pelos trabalhos contratados e executados.

  - O pagamento dos serviços será efetuado mediante medições mensais dos serviços efetivamente executados, sujeito às seguintes condições gerais :

    - O serviço que não se adequar às formas de pagamento estabelecido no subitem 10.1 e/ou que não seja executado em plena conformidade com eles, não terá faturamento;

    - As faturas exigirão o acompanhamento de documentação e relatório dos trabalhos desenvolvidos que justifiquem cada serviço faturado, com a indicação do número da Nota de Empenho que lhe dá cobertura;

    - As faturas dos serviços executados só serão emitidas após os mesmos terem sido aprovados pela Fiscalização.

    - Qualquer erro detectado no documento de cobrança acarretará a devolução do mesmo a CONTRATADA, para correções e acertos, iniciando-se, após essa apresentação, a contagem de novos prazos para pagamento.

  - A forma de pagamento contemplada nestes TR será exclusivamente o de preço unitário, pago por serviços efetivamente executados, levando-se em consideração a característica dos serviços.

- REAJUSTAMENTO

11.1 Os preços contratuais referentes aos serviços objeto destes TR permanecerão válidos por um período de um ano, contado da data de apresentação da proposta. Após esse prazo poderão ser reajustados,  aplicando-se a seguinte fórmula:

I1  -  Io

R =  V  [-------------], onde:

Io

"R" é o valor do reajustamento procurado;

"V" é o valor contratual a ser reajustado;

"I1" é o índice correspondente ao mês do aniversário da proposta;

"Io" é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da Proposta.

11.2. Os preços contratuais permanecerão válidos por um período de um ano, contado da data da apresentação da proposta.  Após esse prazo serão reajustados, de acordo com a variação do índice setorial publicado na revista “Conjuntura Econômica” da Fundação Getúlio Vargas,  Coluna 35 - Serviços de Edificações Total – Código AO 159428

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta dos recursos orçamentários da Funcional Programática – 22.333.1025.6424.0001 – ESTRUTURAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS EM ESPEÇOS SUB-REGIONAIS – APL – NA 22.333.10256424.0001 (PTRES 21287,  ND 449051, no valor de R$ 52.584,17 ( cinqüenta e dois mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e dezessete centavos).

- ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

  - A CONTRATADA deverá se comunicar com a Fiscalização, por escrito.  Mesmo as comunicações via telefone devem ser confirmadas, posteriormente, por escrito.

  - Os relatórios e documentos não aprovados serão devolvidos para as correções e complementações necessárias, de acordo com as análises a serem encaminhadas a CONTRATADA.

  - A CONTRATADA  e a Fiscalização manterão durante o desenvolvimento dos trabalhos, a necessária comunicação, para facilitar o acompanhamento e a execução do contrato. A Fiscalização convocará, para esse fim, por sua iniciativa ou da CONTRATADA, quantas reuniões estimar convenientes.

    - As reuniões a serem mantidas conforme agenda preestabelecida e registrada em ata formalizada serão para discutir os problemas surgidos no desenvolvimento dos trabalhos.

  - A CODEVASF através da Fiscalização exercerá a coordenação, o acompanhamento e a fiscalização dos serviços contratados, cabendo-lhe estabelecer os procedimentos detalhados de execução do contrato, conforme os Termos de Referência, assumindo a responsabilidade contratual, de acordo com o preconizado pelo artigo 67 da Lei n. 8.666/93.

  - A Fiscalização terá plenos poderes para agir e decidir perante a CONTRATADA, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o contrato. A CONTRATADA é obrigada a assegurar e facilitar acesso da Fiscalização aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

- RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

O encerramento dos serviços se dará após a conclusão dos mesmos e aprovação por parte da Fiscalização.

  - A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado no item 14 é condicionante para:

    - A emissão pela CODEVASF do Termo de Aceitação Definitiva dos Serviços;

    - A liberação da Caução Contratual.

- CONDIÇÕES GERAIS

  - As atividades fins, objeto dos Termos de Referência, não poderão ser transformadas ou subcontratadas com terceiros, exceto serviços considerados especiais, tais como estruturas metálicas, estruturas pré -moldadas devendo ser aprovados pela Fiscalização.

  - O Proponente será responsável perante a CODEVASF pela qualidade total dos serviços, no que diz respeito à observância de normas técnicas e códigos profissionais.

  - O Proponente considera que conhece plenamente os presentes TR e que os aceita totalmente, ressalvando as exceções que tenha formulado explicitamente na sua proposta, com as quais a CODEVASF tenha concordado previamente, por escrito.

  - O Proponente considera que a sua participação nestes trabalhos implica a verificação e o dimensionamento das dificuldades técnicas inerentes à execução dos serviços, inclusive através de informações adicionais às fornecidas pela CODEVASF em decorrência destes Termos de Referência, de modo plenamente suficiente para assumir o compromisso de executá-los conforme o contrato que vier a ser assinado.

ANEXO IV

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CASA DE MEL

DE JAPARATUBA/SE

ÍNDICE

1. OBJETO	4

1.FINALIDADE	i

2.CONCEITUAÇÃO	i

2.1.Termos de Referência -TR - Conjunto de informações e prescrições estabelecidas pela CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba, com o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e a metodologia relativos a um determinado trabalho ou serviço a ser executado; 	i

2.2.Especificação Técnica - documentação destinada a fixar as características, condições  ou requisitos exigíveis para matérias-primas, produtos semi- fabricados, elementos de construção, materiais ou produtos industriais. Conterá dentre outros, a definição do serviço, descrição do método construtivo, controle tecnológico e geométrico; 	i

2.3.Programa de Trabalho - documento que descreve a seqüência de fases de uma tarefa ou a seqüência de tarefas referentes a determinado serviço ou trabalho, indicando o tempo a ser gasto em cada uma e os recursos materiais e humanos envolvidos; 	i

2.4.Cronograma - representação gráfica da programação parcial ou total de um trabalho ou serviço, na qual se indicam as suas diversas fases e respectivos prazos, aliados aos custos ou preços; 	i

2.5.Serviços Similares - planejamento, estudos e trabalhos elaborados, similares ao objeto dos presentes Termos de Referência; 	i

2.6.Fiscalização – Por Técnico instituído pela CODEVASF; 	i

2.7.Proponente – Empresa de Construção Civil interessada na execução dos serviços objeto destes Termos de Referência; 	i

2.8.Contrato - Documento subscrito pela CODEVASF e pela Proponente vencedora, que define as obrigações de ambas com relação à execução dos serviços; 	i

2.9.Contratada  – Proponente vencedora signatária do Contrato; 	i

2.10.Nota de Empenho - Documento utilizado para registrar as operações que envolvam despesas orçamentárias e que indica o nome do credor, a especificação e a importância da despesa, bem como a dedução desta do saldo da dotação própria. 	i

3.COMPETÊNCIAS	ii

3.1.Compete a CODEVASF a responsabilidade pela contratação e pagamento dos serviços objeto do contrato a que se referem estes Termos de Referência e com a Equipe de Fiscalização da CODEVASF, fiscalizar, coordenar e aprovar, os serviços objeto dos presentes Termos de Referência.	ii

3.2.Compete a CONTRATADA, com base nas especificações técnicas, planilha de custo e plantas a aquisição/transporte e aplicação de todo material necessário à execução da obra. A CONTRATADA será responsável por quaisquer danos que venha causar na infra-estrutura existente na área de trabalho durante a execução dos serviços. 	ii

4.LOCALIZAÇÃO E ACESSO 	ii

4.1.Os serviços serão executados na Casa de Mel do Pov. Porteiras, localizado no município de Japaratuba, área sob jurisdição da 4ª Superintendência Regional da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF, distando cerca de 52 km de Aracaju, Estado de Sergipe.	ii

4.2.O acesso se dá através das rodovias BR 101 e SE-226, Estado de Sergipe. 	ii

5.ESCOPO DOS SERVIÇOS	ii

6.VALOR ESTIMADO	ii

7.PRAZO DE EXECUÇÃO	iii

8. ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS	iii

8.1.As propostas deverão conter informações e documentos, com justificativas sobre a metodologia, bem como os recursos humanos e materiais, definidos e quantificados a critério do Proponente, segundo os quais o mesmo se propõe a executar os serviços, com base no detalhamento estabelecido nestes Termos de Referência. 	iii

8.2.As propostas Financeiras deverão ser apresentadas conforme estabelecido no Edital de Licitação correspondente aos presentes Termos de Referência.	iii

8.3.Proposta Financeira.	iii

9.CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS	iii

9.1.As Propostas Financeiras das Proponentes classificadas serão examinadas para determinar se as mesmas estão completas, se houve erro de cálculos, se todos os documentos foram devidamente assinados e se todas as propostas estão de acordo com as exigências.	iii

9.2.Os erros aritméticos serão retificados, desde que não importem em acréscimo do valor fixado no Termo da Proposta, da seguinte forma:	iii

9.3.No caso do subitem 9.2.1, os erros ou distorções que impliquem em acréscimo do valor estabelecido no Termo da Proposta não serão considerados e o Proponente será comunicado e deverá honrar formalmente o preço fixado no Termo da Proposta, sob pena de desclassificação.	iii

9.4.Serão consideradas inexeqüíveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:	iv

9.5.Das licitantes classificadas na forma do subitem 9.3., cujo valor global da proposta for inferior a 80%(oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a”  e  “b”  será exigida para assinatura do contrato a prestação de garantia adicional dentre as modalidades previstas no § 1º do art. 56 da Lei 8.666/93, igual a diferença do valor resultante do item 9.3 e o valor da correspondente proposta.	iv

9.6.Será considerada vencedora a licitante qualificada tecnicamente que apresentar o menor preço global e preços unitários dos serviços, compatíveis com os de mercado, não sendo aceitos preços unitários diferenciados para o mesmo serviço.	iv

9.7.Não se admitirá proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços ou insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneração.	iv

10.CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	iv

10.1.A CODEVASF pagará à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente executados. Os preços incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços, de acordo com as condições previstas nos TR constituindo, assim, a única remuneração da CONTRATADA pelos trabalhos contratados e executados.	iv

10.2.O pagamento dos serviços será efetuado mediante medições mensais dos serviços efetivamente executados, sujeito às seguintes condições gerais :	iv

10.3.A forma de pagamento contemplada nestes TR será exclusivamente o de preço unitário, pago por serviços efetivamente executados, levando-se em consideração a característica dos serviços.	v

11.REAJUSTAMENTO	v

12.       DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	v

13.        ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO	v

13.1.A CONTRATADA deverá se comunicar com a Fiscalização, por escrito.  Mesmo as comunicações via telefone devem ser confirmadas, posteriormente, por escrito.	v

13.2.Os relatórios e documentos não aprovados serão devolvidos para as correções e complementações necessárias, de acordo com as análises a serem encaminhadas a CONTRATADA.	vi

13.3.A CONTRATADA  e a Fiscalização manterão durante o desenvolvimento dos trabalhos, a necessária comunicação, para facilitar o acompanhamento e a execução do contrato. A Fiscalização convocará, para esse fim, por sua iniciativa ou da CONTRATADA, quantas reuniões estimar convenientes.	vi

13.4.A CODEVASF através da Fiscalização exercerá a coordenação, o acompanhamento e a fiscalização dos serviços contratados, cabendo-lhe estabelecer os procedimentos detalhados de execução do contrato, conforme os Termos de Referência, assumindo a responsabilidade contratual, de acordo com o preconizado pelo artigo 67 da Lei n. 8.666/93. 	vi

13.5.A Fiscalização terá plenos poderes para agir e decidir perante a CONTRATADA, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o contrato. A CONTRATADA é obrigada a assegurar e facilitar acesso da Fiscalização aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.	vi

14.       RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 	vi

14.1.A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado no item 14 é condicionante para:	vi

15.       CONDIÇÕES GERAIS	vi

15.1.As atividades fins, objeto dos Termos de Referência, não poderão ser transformadas ou subcontratadas com terceiros, exceto serviços considerados especiais, tais como estruturas metálicas, estruturas pré -moldadas devendo ser aprovados pela Fiscalização.	vi

15.2.O Proponente será responsável perante a CODEVASF pela qualidade total dos serviços, no que diz respeito à observância de normas técnicas e códigos profissionais.	vi

15.3.O Proponente considera que conhece plenamente os presentes TR e que os aceita totalmente, ressalvando as exceções que tenha formulado explicitamente na sua proposta, com as quais a CODEVASF tenha concordado previamente, por escrito.	vii

15.4.O Proponente considera que a sua participação nestes trabalhos implica a verificação e o dimensionamento das dificuldades técnicas inerentes à execução dos serviços, inclusive através de informações adicionais às fornecidas pela CODEVASF em decorrência destes Termos de Referência, de modo plenamente suficiente para assumir o compromisso de executá-los conforme o contrato que vier a ser assinado.	vii

1.OBJETIVO	xvi

2.LOCALIZAÇÃO	xvi

3.CONSIDERAÇÕES GERAIS	xvi

4.SERVIÇOS PRELIMINARES	xvii

4.3 PLACA DA OBRA	xix

4.3.2 MEDIÇÃO E PAGAMENTO	xix

4.4 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	xx

4.4.1 CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	xx

4.4.2 MEDIÇÃO E PAGAMENTO	xx

4.5 LOCAÇÃO DA OBRA	xx

4.5.1 CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	xx

4.5.2 MEDIÇÃO E PAGAMENTO	xxi

4.6 DEMOLIÇÕES	xxi

4.6.1 CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	xxi

4.6.2 MEDIÇÃO E PAGAMENTO	xxii

5.FUNDAÇÃO	xxii

5.1 ESCAVAÇÃO MANUAL	xxii

5.1.1 CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	xxii

5.1.2 MEDIÇÃO E PAGAMENTO	xxii

5.2 CONCRETO MAGRO Fck = 10 MPa	xxii

5.2.1 CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	xxii

5.2.2 MEDIÇÃO E PAGAMENTO	xxiii

5.3 ALVENARIA DE PEDRA CALCÁREA	xxiii

5.3.1 CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	xxiii

5.3.2 MEDIÇÃO E PAGAMENTO	xxiii

5.4 REATERRO MANUAL COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL ESCAVADO	xxiii

5.4.1 CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	xxiii

5.4.2 MEDIÇÃO E PAGAMENTO	xxiv

5.5 ATERRO COMPACTADO MANUALMENTE	xxiv

5.5.1 CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	xxiv

Materiais recomendados	xxiv

5.5.2 MEDIÇÃO E PAGAMENTO	xxv

5.6 CAMADA DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM e = 8cm	xxv

5.6.1 CONDUCAO DOS SERVICOS	xxv

5.6.2 MEDIÇÃO E PAGAMENTO	xxv

6.ESTRUTURA	xxvi

6.1 CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	xxvi

6.1.1 CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	xxvi

6.1.2 MEDIÇÃO E PAGAMENTO	xxix

7.ELEVAÇÕES	xxix

7.1 ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO	xxix

7.1.1 CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	xxix

7.1.2 MEDIÇÃO E PAGAMENTO	xxx

7.2 ELEMENTOS VAZADOS (COMBOGÓ)	xxx

7.2.1 CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	xxx

7.2.2 MEDIÇÃO E PAGAMENTO	xxx

8.REVESTIMENTO	xxx

8.1 CHAPISCO	xxx

8.1.1 CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	xxx

8.1.2 MEDIÇÃO E PAGAMENTO	xxxi

8.2 REBOCO/EMBOÇO 	xxxi

8.2.1 CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	xxxi

8.2.2 MEDIÇÃO E PAGAMENTO	xxxii

8.3 REVESTIMENTO EM AZULEJO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE REJUNTE	xxxiii

8.3.1 CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	xxxiii

8.3.2 MEDIÇÃO E PAGAMENTO	xxxiii

8.4 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE FORRO EM PVC	xxxiii

8.4.1 CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	xxxiii

8.4.2 MEDIÇÃO E PAGAMENTO	xxxiv

8.5 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEITORIL EM GRANITO	xxxiv

8.5.1 CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	xxxiv

8.5.2 MEDIÇÃO E PAGAMENTO	xxxiv

9.0 PAVIMENTAÇÃO	xxxiv

9.1 REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISOS	xxxiv

9.1.1 CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	xxxiv

9.1.2 MEDIÇÃO E PAGAMENTO	xxxv

9.2.  PISO CERÂMICO 30x30 COM ARGAMASSA COLANTE	xxxv

9.1.1 CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	xxxv

9.1.2 MEDIÇÃO E PAGAMENTO	xxxv

9.3.PISO CIMENTADO e = 2 cm	xxxv

9.3.1. CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	xxxv

O tipo e as dimensões do piso deverão obedecer às especificações e ao projeto devendo ser executados de maneira a se obter uma superfície perfeitamente homogênea.	xxxvi

9.3.2. MEDIÇÃO E PAGAMENTO 	xxxvi

9.4 PISO EM PARALELEPÍPEDO	xxxvii

9.4.1CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	xxxvii

9.4.2MEDIÇÃO E PAGAMENTO 	xxxvii

9.5. CALÇADA EM CONCRETO DESEMPOLADO e = 7 cm	xxxviii

9.5.1 CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	xxxviii

9.5.2 MEDIÇÃO E PAGAMENTO 	xxxviii

9.6 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE SOLEIRA	xxxviii

9.6.1 CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	xxxviii

9.6.2 MEDIÇÃO E PAGAMENTO	xxxix

10COBERTURA	xxxix

10.1 MADEIRAMENTO	xxxix

10.1.1 CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	xxxix

10.2 TELHAMENTO	xxxix

10.2.1 CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	xxxix

10.2.2 MEDIÇÃO E PAGAMENTO	xl

11ESQUADRIAS	xl

11.1 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTAS DE MADEIRA MACIÇA ALMOFADADA	xl

11.1.1 CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	xl

11.1.2 MEDIÇÃO E PAGAMENTO	xli

11.2 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE MADEIRA	xli

11.2.1 CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	xli

11.2.2 MEDIÇÃO E PAGAMENTO	xlii

11.3 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO COM TELA 	xlii

11.3.1 CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	xlii

11.3.2 MEDIÇÃO E PAGAMENTO	xliii

11.4 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA SANFONADA EM PVC	xliii

11.4.1 CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	xliii

11.4.2 MEDIÇÃO E PAGAMENTO	xliii

11.5 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE VIDROS	xliii

11.5.1 CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	xliii

11.5.2 MEDIÇÃO E PAGAMENTO	xliv

12PINTURA	xliv

12.1 EMASSAMENTO DE PAREDE INTERNA C/ MASSA CORRIDA	xliv

12.1.1 CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	xliv

12.1.2 MEDIÇÃO E PAGAMENTO	xliv

12.2 EMASSAMENTO DE PAREDE EXTERNA C/ MASSA ACRÍLICA	xlv

12.2.1 CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	xlv

12.2.2 MEDIÇÃO E PAGAMENTO	xlv

12.3 PINTURA INTERNA COM TINTA LÁTEX	xlv

12.3.1 CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	xlv

12.3.2 MEDIÇÃO E PAGAMENTO	xlv

12.4 PINTURA EXTERNA COM TINTA ACRÍLICA	xlv

12.4.1 CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	xlv

12.4.2 MEDIÇÃO E PAGAMENTO	xlvi

12.5 EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA	xlvi

12.5.1 CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	xlvi

12.5.2 MEDIÇÃO E PAGAMENTO	xlvi

12.6 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	xlvi

12.6.1 CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	xlvi

12.6.2 MEDIÇÃO E PAGAMENTO	xlvi

13INSTALAÇÕES	xlvii

13.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	xlvii

13.1.1 CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	xlvii

13.1.2 MEDIÇÃO E PAGAMENTO	xlvii

13.2 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	xlvii

13.2.1 CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	xlviii

13.2.2 MEDIÇÃO E PAGAMENTO	xlviii

- OBJETIVO

O objetivo destas especificações técnicas é estabelecer normas e critérios para a execução dos serviços de reforma e ampliação da Casa de Mel, situado no povoado Porteiras, município de Japaratuba, no âmbito da 4ª Superintendência Regional, no Estado de Sergipe.

- LOCALIZAÇÃO

Os serviços serão executados na Casa de Mel do Pov. Porteiras, localizado no município de Japaratuba, distando cerca de 52 km de Aracaju, cujo acesso se dá através das rodovias BR 101 e  SE-226, Estado de Sergipe.

- CONSIDERAÇÕES GERAIS

Os serviços de reforma e ampliação da Casa de Mel em Japaratuba constarão basicamente de:

- Serviços Preliminares,

- Fundacao,

- Construção da estrutura,

- Alvenaria

- Revestimento,

- Pavimentação,

- Cobertura,

- Colocacao de esquadrias,

- Pintura,

- Instalações elétricas e hidráulicas.

Para início das etapas de serviço a Fiscalização deverá ser informada pela Contratada para prévia liberação dos trabalhos.

Os operários deverão estar equipados com EPI´s (Equipamentos de Proteção Individual) adequados ao serviço que estiverem executando e, quando necessário, EPC`s (Equipamento de Proteção Coletiva), de acordo com as Normas Regulamentares.

O local deverá ser isolado e sinalizado em seu perímetro a fim de evitar possíveis acidentes.

Caberá a Contratada refazer os serviços que não estiverem de acordo com as Especificações Técnicas, ora estabelecidas, e não forem aprovados pela Fiscalização, ficando as respectivas despesas sob sua inteira responsabilidade.

Mesmo que não especificamente citado, na execução dos serviços e no emprego de materiais e equipamento, deverá ser obedecido tudo o que estiver regulado pelas normas, especificações, métodos e terminologia da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, bem como pelas normas e especificações contidas no Caderno de Encargos da CODEVASF.

A Contratada deverá apresentar à Fiscalização, antes do início de cada serviço, a descrição do plano de ação a ser adotado, com detalhamento da metodologia e das etapas de execução das operações a serem realizadas para a implementação de cada item de serviço da Planilha Orçamentária da Obra.

Fica estabelecido também que à Contratada é facultado, no decorrer da execução dos serviços, sugerir o emprego de qualquer equipamento que julgar adequado para a obtenção dos resultados especificados. Nesta hipótese, correrão por conta da Contratada as despesas decorrentes da utilização, em caráter experimental, do equipamento e dos ensaios necessários à verificação dos resultados, bem como das providências de remoção ou retrabalhamento do material colocado, caso não tenham sido obtidos resultados satisfatórios.

Deverão ser adotadas as medidas necessárias, por parte da Contratada, visando à qualidade ambiental, obedecendo a legislação específica vigente, sem ônus para a CODEVASF.

- SERVIÇOS PRELIMINARES

4.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

4.1.1	CONDUÇÃO DO SERVIÇO

A Contratada deverá tomar todas as providências relativas à mobilização de pessoal, aquisição e guarda de materiais e equipamentos, imediatamente após a assinatura do contrato e correspondente emissão da nota de empenho (NE), de forma a dar início aos serviços e concluir a obra dentro do prazo determinado no contrato.

Ao final da obra, a Contratada deverá remover todas as instalações, equipamentos, construções provisórias, rejeitos e restos de materiais, de modo a entregar a área totalmente limpa.

Os custos correspondentes a este item incluem, mas não se limitam necessariamente, aos seguintes:

- Despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de construção, de propriedade da Contratada ou sublocado, até o canteiro de obra e sua posterior retirada;

- Despesas relativas à movimentação de todo o pessoal ligado à Contratada ou às suas sub-Contratadas, em qualquer tempo, até o canteiro de obras e posterior regresso a seus locais de origem;

- Despesas relativas às viagens necessárias para execução dos serviços, ou determinadas pela CODEVASF, realizadas por qualquer pessoa ligada à Contratada, qualquer que seja sua duração ou natureza.

#### 4.1.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

No preço da Mobilização e Desmobilização deverão estar incluídas todas as despesas com transporte de pessoal, materiais e equipamentos necessários à realização dos trabalhos.

O valor não poderá exceder a 3% (três por cento) do valor global da planilha orçamentária da licitante e serão pagos 50% no início dos trabalhos e os outros 50% quando do recebimento definitivo da obra, desde que atendido ao especificado.

4.2	CANTEIRO DE OBRA

4.2.1 	CONDUÇÃO DO SERVIÇO

Todas as instalações que compõem o canteiro de obras deverão obedecer a legislação municipal, o especificado no projeto e serem previamente aprovadas pela Fiscalização.

O Canteiro de obras deverá ser construídos pela Contratada em local destinado para este fim.  O Projeto, construção e administração durante todo o período de execução da obra são de responsabilidade da Contratada.

Todas as instalações deverão ser mantidas em permanente estado de limpeza, higiene e conservação.

4.2.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

No preço do canteiro de obra deverão estar incluídas todas as despesas com  materiais e equipamentos necessários à realização dos trabalhos, projeto, construção, operação e manutenção de escritórios, moradias e alojamentos,  demolição e limpeza de áreas após a conclusão dos serviços. Também estão incluídas as despesas com instalações provisórias de água e energia elétrica.

Os serviços, materiais e equipamentos necessários à  execução das obras, e toda e qualquer outra despesa  relativa às instalações, inclusive projeto, construção, operação e manutenção de escritórios, moradias e alojamentos,  demolição e limpeza de áreas após a conclusão dos serviços, serão remunerados pelo preço por (m²) metro quadrado da instalação, da Planilha Orçamentária da Obra.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual, conforme medição aprovada pela Fiscalização.

4.3	PLACA DA OBRA

4.3.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço (O.S.), a Contratada providenciará a confecção da Placa de Obra, conforme modelo fornecido pela CODEVASF, que deverão obedecer ao padrão das placas de obras do Ministério da Integração Nacional, guardando sintonia com o padrão e letras previstos no Manual de Identidade do Governo Federal.

Para a confecção da placa, deverão ser usadas chapas planas, com material resistente às intempéries, de metal galvanizado ou de madeira compensada impermeabilizada, com pintura a óleo ou esmalte.

A placa será afixada pela Contratada em local visível, no acesso principal da obra e voltada para a via que favoreça a melhor visualização, previamente aprovado pela Fiscalização, e deverá ser mantida em bom estado de conservação, inclusive quanto a integralidade do padrão de cores, durante todo o período de execução dos serviços. No caso de desgaste ou precariedade do(s) material(is), ou por solicitação da Fiscalização, a Contratada deverá fazer a substituição ou recuperação da placa.

A confecção da placa obedecerá as dimensões indicadas e deverá ter, sempre, o formato retangular na proporção de 6, na horizontal, para 4, na vertical, sendo obrigatória a inclusão, nesta ordem, a partir da direita para a esquerda, da marca do Governo Federal; do nome do Ministério da Integração Nacional em duas linhas, alinhadas pela direita, nos modelos 1-A e 1-B e pela esquerda nos modelos 2-A e 2-B, e da logomarca da CODEVASF, conforme modelo do anexo constante no Manual de Identidade do Governo Federal, disponível no endereço eletrônico  www.planalto.gov.br/secom/marca/Manual.pdf, na página da Presidência da República e www.integração.gov.br, do Ministério da Integração Nacional.

4.3.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A placa de obra será medida pela área em metro quadrado (m²) de placa efetivamente confeccionada e afixada conforme o especificado.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual, conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte, mão-de-obra, encargos e incidências necessários à confecção e instalação da placa de obra.

4.4	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO

4.4.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Constitui esse serviço em fazer a capinagem e a roçagem do terreno onde será executada a construção, deverão ser feitas manualmente com foice, roçadeira, enxada ou outras ferramentas necessárias.

O destocamento manual compreenderá a operação de corte de árvores existentes e remoção dos tocos e das raízes de vegetação ou pequeno porte até o diâmetro de 5 cm.

Os entulhos e restos de vegetação deverão ser removidos e colocados em local apropriado indicado pela Fiscalização.

4.4.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pela área em metro quadrado (m²) de serviços efetivamente executados.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto para a locação deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte, mão de obra e encargos necessários à execução dos serviços.

4.5	LOCAÇÃO DA OBRA

4.5.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

A contratada deverá proceder à locação de todos os elementos necessários à perfeita implantação da obra.

As estacas, marcos e gabarito deverão ser mantidos até que sejam conferidos pela fiscalização e autorizada a remoção. Tais verificações não desobrigam a contratada de sua responsabilidade na execução da obra de acordo com os projetos.

Quaisquer erros na locação que ocasionem falhas, danos ou outra irregularidade na obra executada obrigam a contratada a demolir e refazer a parte afetada da obra sem qualquer ônus para a CODEVASF, dentro do prazo indicado pela mesma.

O gabarito deverá ser construído afastado da estrutura a ser locada, a uma distância suficiente de forma que não atrapalhe a movimentação de pessoal, equipamentos e não fique encoberto pelo material de escavação.

As projeções dos eixos ou das faces das estruturas deverão ser identificadas com tinta, em pelo menos quatro pontos do gabarito, permitindo a sua locação posterior no interior da obra pelo sistema de par ordenado.

4.5.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pela área em metro quadrado (m²) de serviços efetivamente executados.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto para a locação deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte, mão de obra e encargos necessários à execução dos serviços.

4.6	DEMOLIÇÕES

4.6.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os restos de construção porventura existentes que venham a interferir com as novas construções serão demolidos, consistindo o serviço basicamente da demolição de concreto nos locais determinados pela Fiscalização.

Tomar-se-á o cuidado de não danificar nenhuma estrutura vizinha quando da execução das demolições, nem causar danos a pessoas, pelos quais a construtora arcará com todo o ônus de reparo porventura necessário.

As  demolições  são  reguladas, sob o aspecto de segurança e medicina do trabalho, pela Norma Regulamentadora  NR-18, item 18.6, aprovada pela Portaria 3.214, de 08.06.78, do Ministério trabalho, publicado no D.O.U., de 06.07.78 (Suplementos).

Sob o aspecto técnico, as demolições são reguladas pela norma NB-598/77, “Contratação, Execução e Supervisão de Demolições” da ABNT (NBR-5682).

Desses dois documentos, cumpre destacar:

Os  materiais a serem demolidos ou removidos deverão, se for o caso e a critério da  Fiscalização, ser previamente umedecidos, para reduzir a formação de poeira.

A remoção e o transporte de todo o entulho e detritos  proveniente das  demolições serão executados pela Contratada e atendendo às exigências da Fiscalização.

Os materiais remanescentes das demolições e que possam ser   reaproveitados serão transportados pela Contratada, desde que não haja   outras instruções a respeito,  para depósitos indicados pela Fiscalização. A   distância máxima de transporte desses materiais é de 1km do local da obras.

4.6.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O serviço será medido por metro quadrado (m²) de estrutura demolida, e o pagamento tomará como base o preço unitário proposto na Planilha de Orçamentação de Obras pela licitante vencedora para cada item específico, onde deverão estar incluídos todas as ferramentas, carga, transporte para bota-fora até 1 km, mão de obra e os encargos daí decorrentes, não sendo levados em conta os serviços que a Empreiteira efetuar fora das áreas indicadas pela Fiscalização.

- FUNDAÇÃO

5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL

5.1.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Estarão incluídas neste item as escavações necessárias a alojar todas as estruturas, incluindo o acerto final das linhas para o recebimento das formas, concreto e alvenaria de pedra. A largura da escavação dependerá do tipo de solo, não devendo exceder 20 cm para cada lado da alvenaria de pedra. A fiscalização deverá, previamente, aprovar a largura a ser adotada.

5.1.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pelo volume em metro cúbico (m³) de serviços executados.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto para a escavação deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte, mão de obra e encargos necessários à execução dos serviços.

5.2	CONCRETO MAGRO Fck = 10 MPa

5.2.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Será executado uma regularização com concreto magro Fck = 10 Mpa, com espessura de 5 cm servindo de suporte para a execução da alvenaria de pedra.

Os materiais deverão obedecer aos critérios estabelecidos no item 6.1 Concreto Armado

5.2.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pelo volume em metro cúbico (m³) de serviços executados.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto para o concreto magro deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte, mão de obra e encargos necessários à execução dos serviços.

5.3	ALVENARIA DE PEDRA CALCÁREA

5.3.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Após a escavação o fundo das cavas deverá ser apiloado e regularizado com concreto magro na espessura de 5,0 cm.

Será construída alvenaria de pedra calcárea, para funcionar como fundação das paredes, com largura de 40cm, devendo o assentamento ser executado com argamassa no traço 1:4 de cimento e areia. Caso seja constatado que a resistência do terreno é inferior a 1kgf/cm2, a empreiteira deverá comunicar ao fiscal para que o projetista redimensione esse elemento estrutural.

5.3.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pelo volume em metro cúbico (m³) de serviços executados.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto para a alvenaria de pedra deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte, mão de obra e encargos necessários à execução dos serviços.

5.4	REATERRO MANUAL COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL ESCAVADO

5.4.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

O serviço compreende o reaterro compactado manualmente utilizando material proveniente da própria escavação.

Consiste na compactação feita com soquete manual pesando de 20 a 30kg que deverá ser realizada em camadas contendo somente o material necessário para assegurar a devida compactação. A espessura das camadas, em nenhum caso, deverá exceder a 20cm de material solto.

O material destinado ao reaterro deverá estar livre de material orgânico, micáceas, diatomáceas, tocos ou raízes. Turfas e argilas orgânicas não deverão ser utilizadas.

Na eventualidade da utilização de materiais não previstos, os mesmos deverão ser submetidos à aprovação da CODEVASF

5.4.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos por metro cúbico (m³) e será paga à Contratada pelos preços unitários conforme previsto na Planilha de Orçamentária da Obra.

Nos preços unitários deverá estar previsto espalhamento, homogeneização, umedecimento, apiloamento para compactação, fornecimento de água, bem como ferramentas, mão-de-obra, com os seus encargos e o que mais for necessário à perfeita execução dos trabalhos. Não serão pagos aterros em excesso, que ultrapassem as dimensões previstas, sem que sejam absolutamente necessários e aprovados pela Fiscalização.

5.5	ATERRO COMPACTADO MANUALMENTE

5.5.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Materiais recomendados

Os materiais a serem empregados em aterro serão provenientes de cortes ou empréstimos, indicados nas Especificações, ou a critério da Fiscalização.

Os solos para aterro deverão estar isentos de matéria orgânica, mica, turfas, humos, raízes e qualquer outro material similar.

Solos expansivos e colapsíveis não devem ser empregados.

Solos adequados para aterro

Define-se como solos adequados para construção de aterros aqueles onde 90% em peso dos componentes, têm dimensões inferiores a 10,00 cm (dez centímetros) e 35% (trinta e cinco por cento) no máximo passam pela peneira nº 200 (0,074 mm) ASTM (American Society for Testing Material)

As frações que passam pela peneira nº 40 (0,42 mm) devem cumprir uma das seguintes condições:

- Limite de liquidez – LL<35

- Limite de liquidez – LL<40 e índice de Plasticidade – IP>(0,6 LL – 9).

Recomenda-se também, que a capacidade de suporte do solo corresponda a um índice CBR (Califórnia Bearing Ration) superior a 5% (cinco por cento) e, densidade máxima obtida no ensaio de compactação Procto Normal, seja superior a 1.700 kg/dm³.

Serão considerados solos não aptos para o seu aproveitamento em aterros, aqueles que possuam alto conteúdo de argila, matéria orgânica, turfas, húmus, raízes e qualquer outra matéria similar.

Proíbe-se o emprego de solos ou rochas, com teor de sulfatos expressos em SO3 superior a 0,2% (dois décimos por cento) em aterros em contato com obras de concreto de qualquer natureza.

5.5.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços de aterro serão medidos pelo seu volume em metros cúbicos (m³), efetivamente executados.

Não serão pagos aterros em excesso, que ultrapassem as dimensões previstas, sem que sejam absolutamente necessários e aprovados pela Fiscalização.

Deverão estar incluídos no preço do aterro as operações de escavação, carga e  descarga, espalhamento, homogeinização, umedecimento e apiloamento do material, bem como ferramentas, equipamentos, mão de obra e encargos para execução do serviço.

O pagamento deste item será efetuado proporcionalmente ao serviço executado, conforme medição aprovada pela Fiscalização.

5.6	CAMADA DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM e = 8cm

5.6.1	CONDUCAO DOS SERVICOS

O concreto de regularização colocado sobre o solo natural, deverá ser despejado sobre superfícies limpas, úmidas, regularizadas e compactadas. As eventuais diferenças de níveis do terreno deverão ser preenchidas com concreto pobre, solo cimento, areia saturada de água ou mistura adensada de cimento e areia traço 1:25.

O lastro de concreto deverá ser executado com concreto de 13,5 MPa, espessura de 8,00 cm e perfeitamente nivelado.

Os materiais deverão obedecer aos critérios estabelecidos no item 6.1 Concreto Armado.

5.6.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pela área em metro quadrado (m²) de serviços efetivamente executados.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto para a camada de impermeabilização deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte, mão de obra e encargos necessários à execução dos serviços.

- ESTRUTURA

6.1	CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA

6.1.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Será utilizado concreto armado na execução do cintamento inferior/superior, blocos de fundação, pilaretes de amarração e vergas.

A execução dos concretos deverá obedecer rigorosamente às especificações e às Normas Técnicas da ABNT, sendo de exclusiva responsabilidade da Contratada a resistência e a estabilidade de qualquer parte da estrutura executada com esses concretos.

O concreto a ser empregado deverá ter resistência à compressão axial igual ou superior a 20 MPa. O estabelecimento da dosagem do concreto será de responsabilidade da contratada mediante apresentação de resultado de ensaio, efetuado por firma idônea, e será função da dosagem experimental na forma preconizada na NBR-6118/2003, e sujeita a apreciação e aprovação da fiscalização.

A dosagem do concreto deverá ser caracterizada pelos seguintes elementos:

- Resistência característica aos 28 dias;

- Diâmetro máximo do agregado em função das dimensões das peças a serem concretadas;

- Consistência (medida através de “SLUMP-TEST” de acordo com o método NBR-7323 (NB-1);

- Composição granulométrica do agregado;

- Fator água/cimento em função da resistência e da durabilidade desejada;

- Adensamento a que será submetido o concreto;

- Índices físicos dos agregados (massa específica, peso unitário, coeficiente de inchamento e umidade).

## AGREGADOS

O agregado graúdo deverá ser proveniente de rochas graníticas, isenta de matéria orgânica, pó e materiais que reajam com os álcalis do cimento.

Os agregados miúdos não poderão apresentar substâncias nocivas em proporções prejudiciais, tais como: torrões de argila, colóides, gravetos, mica, grânulos tenros e friáveis, impurezas orgânicas, cloretos de sódio e outros sais.

## AGLOMERANTES

O aglomerante será cimento Portland, o qual deverá ser armazenado em local isento de umidade.

Não serão aceitos em obra cimento petrificado ou com formação de grumos devido à presença de umidade.

## ÁGUA DE AMASSAMENTO

A água de amassamento deverá ser potável, limpa, isenta de ácidos, óleos, álcalis, sais, siltes e outras substâncias agressivas que possam ocasionar alterações na pega do concreto.

## MISTURA DO CONCRETO

Os componentes do concreto deverão ser misturados em betoneiras por tempo não inferior a 2 minutos. Todos os materiais componentes do concreto deverão ser adicionados na betoneira, exceto a água, que será colocada continuamente durante a operação de mistura. A critério da Fiscalização, a mistura  poderá ser executada manualmente, com a utilização de ferramentas apropriadas.

## TRANSPORTE E LANÇAMENTO DO CONCRETO

O transporte do concreto deverá ser efetuado de maneira que não haja segregação ou desagregação de seus componentes.

Competirá à Empreiteira informar com antecedência à fiscalização e ao laboratório que faz o controle tecnológico, o dia e a hora do início das operações de concretagem.

Não será permitido o lançamento de concreto de altura superior a 2,0 m, para que não ocorra segregação do material, caso seja necessário serão abertas janelas laterais ou colocação de funis ou trompas.

Não será permitido o lançamento após o início da pega.

## ADENSAMENTO DO CONCRETO

O adensamento do concreto se realizará através do emprego de vibradores de imersão. Será aconselhável a vibração por períodos curtos em pontos próximos, ao invés de períodos longos em único ponto.

Admitir-se-á a utilização, de outros tipos de vibradores, a critério da fiscalização.

## EXECUÇÃO DE JUNTAS

Durante a concretagem poderão ocorrer interrupções previstas ou imprevistas, ocasionando o que se chama junta fria.

Cuidar-se-á para que as juntas não coincidam com os planos de cisalhamento, devendo ser localizadas onde forem menores esses esforços.

Na ocorrência de juntas em lajes, a concretagem deverá atingir o terço médio do maior vão, localizando-se as juntas paralelamente à armadura principal.

As juntas deverão permitir uma perfeita aderência entre o concreto já endurecido e o que será lançado.

A superfície da junta concretada deverá ser preparada da seguinte forma:

- As superfícies deverão estar limpas, ásperas e livres de pó ou nata de cimento, graxa ou quaisquer outros materiais que possam prejudicar aderência ao novo concreto que será colocado.

- Umedecidas sem, entretanto, estar com água empoçada.

- Fica a critério da fiscalização a utilização de adesivos epóxis.

## CURA DO CONCRETO

O concreto deverá ser molhado continuamente para proporcionar a cura do concreto evitando fissuras comprometedoras na estrutura.

O Processo de cura terá início imediatamente após o final da pega  e deverá continuar por um  período mínimo  de 7 dias.

Poderá também, de acordo com a Fiscalização ser autorizada a aplicação de produtos químicos tipo anti-sol.

## FORMAS

As formas e escoramentos deverão obedecer aos critérios da NBR-7190 (NB-11) e/ou NB – 14.

O dimensionamento das formas deverá ser feito de modo a evitar possíveis deformações devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto fresco.

Antes do início da concretagem, as formas deverão estar limpas e estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta, deverão ser molhadas até a saturação a fim de se evitar a absorção da água de amassamento do concreto.

## ARMADURA

As barras de aço não deverão apresentar níveis de oxidação que comprometam sua resistência nem apresentar manchas de óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substância que prejudique a aderência do concreto. A armadura não poderá ficar em contato com a forma, e deverá obedecer ao recobrimento indicado.

O aço utilizado deverá obedecer aos métodos brasileiros MB-4 e MB-5.

Quando a qualidade do aço for inaceitável, o lote deverá ser retirado da obra e a responsabilidade de qualquer atraso será atribuição única e exclusiva da Contratada.

Antes de se fechar as formas em definitivo e começar o lançamento do concreto, a armação deverá estar completa e de acordo com o previsto, já inspecionado e aprovado pela fiscalização.

Durante o lançamento serão observadas e mantidas as posições de afastamento das barras.

Serão sempre utilizados espaçadores de cimento e areia visando manter o recobrimento mínimo da armadura quando das concretagem.

6.1.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pelo volume em metro cúbico (m³), pelas dimensões reais, para as estruturas que tenham sido construídas totalmente de acordo com estas especificações e o prescrito pela Fiscalização.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, equipamentos, mão-de-obra, encargos e transporte necessários a execução dos serviços, bem como o preparo, o lançamento do concreto, o armazenamento, o adensamento, o acabamento, a cura e o controle tecnológico.

- ELEVAÇÕES

7.1	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO

7.1.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

A argamassa de assentamento utilizada será argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, no traço 1:2:9, de cimento, cal hidratada e areia média, respectivamente, medido em volume, com espessura mínima de 2 cm. Deverá ser efetuada a mistura prévia da areia, cal e água, com um mínimo de 12 horas de antecedência. O cimento e restante da água de amassamento serão adicionados momentos antes da utilização da argamassa.

O assentamento dos blocos deverá ser nivelado e aprumado com a utilização de nível de bolha e prumo de face.

As juntas entre os tijolos deverão apresentar espessura constante.

Sobre os vãos de portas serão colocadas vergas com seção 9x10 cm e com engastamento lateral mínimo de 30 cm para evitar trincas na alvenaria das extremidades superiores das portas.

As paredes deverão estar alinhadas e aprumadas tanto nos parâmetros verticais quanto nos cantos. A verificação deverá ser periódica, durante o levantamento. Para tal deverá ser utilizada uma régua de metal ou madeira.

O controle geométrico será feito através de verificação “in loco”.

7.1.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pelo volume em metro quadrado (m²) de serviços executados de acordo com o projeto.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte e mão-de-obra necessários à execução dos serviços.

7.2	ELEMENTOS VAZADOS (COMBOGÓ)

7.2.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Serão colocados elementos vazados de cimento, tipo escama ou combogó, à critério da fiscalização, medindo 0,50x0,50 m, conforme indicado no projeto.

Para o assentamento, serão utilizados os traços de 1:5 de cimento e areia, com juntas de 1,0 cm.

Os elementos vazados deverão estar aprumados, alinhados e de conformidade com o projeto.

7.2.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pela área em metro quadrado (m²) de serviços executados de acordo com o projeto.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte e mão-de-obra necessários à execução dos serviços.

- REVESTIMENTO

8.1	CHAPISCO

8.1.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Receberão revestimento em chapisco toda a área interna e externa da edificação.

Para aplicação do chapisco, a base deve estar limpa, livre de pó, graxa, óleos, eflorescências, materiais soltos ou quaisquer produtos que venham a prejudicar a aderência.

Quando a base apresentar elevada absorção, deverá ser borrifada com água antes de sua aplicação.

A execução do chapisco deverá ser realizada através do lançamento energicamente da argamassa, contra a superfície da base. A argamassa deverá ter consistência fluida e ser constituída de areia, predominantemente grossa, com dimensão máxima entre 2,4 e 6,3 mm, no traço 1:3 (em volume) de cimento e areia respectivamente.

8.1.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado (m²) de superfície efetivamente revestida com chapisco e aceita pela Fiscalização, descontando-se os vãos livres tais como: portas, janelas, aberturas em geral e etc., independente de suas áreas; e será paga de acordo com o preço unitário correspondente da planilha orçamentária da obra.

Nestes preços, deverão estar incluídos os custos de aquisição, armazenamento, transporte e colocação dos materiais, bem como todos os encargos e incidências.

8.2	REBOCO/EMBOÇO

8.2.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Receberão revestimento em reboco/emboço a área interna e externa da edificação.

O revestimento deverá ser iniciado, no mínimo 24 horas após a aplicação do chapisco.

A superfície a revestir deverá estar limpa, livre de pó, graxa, óleos ou qualquer outro material que impeça a perfeita aderência com a base.

As paredes serão revestidas com argamassa mista, no traço 1:2:8, de cimento, cal hidratada e areia média, respectivamente, medido em volume, com espessura mínima de 2 cm. Deverá ser efetuada a mistura prévia da areia, cal e água, com um mínimo de 12 horas de antecedência. O cimento e restante da água de amassamento serão adicionados momentos antes da utilização da argamassa.

O revestimento será de massa única e terá acabamento acamurçado, obtido com desempenadeira de madeira e espuma de poliuretano ou de feltro.

A areia utilizada deverá ser peneirada com peneiras cujo diâmetro variam de acordo com a utilização da argamassa.

O preparo da argamassa poderá ser feito através de misturador mecânico (betoneira) ou manualmente, com pá e enxada.

No caso do preparo em misturador mecânico, a ordem de colocação dos materiais deverá ser a seguinte: parte de água, areia, cimento e o restante da água. A mistura mecânica deverá ser contínua, não sendo permitido tempo inferior a 3 minutos. Deverá ser preparada apenas a quantidade de argamassa necessária para cada etapa, a fim de se evitar o inicio do seu endurecimento, antes do seu emprego.

Para a fabricação manual a mistura deverá ser executada em superfície plana, limpa, impermeável e resistente, seja em masseira, tablado de madeira ou cimentado, com tempo mínimo de 6 minutos de amassamento. Só será permitido o amassamento para volumes inferiores a 0,10 m³, de cada vez.

A superfície deverá ser umedecida e, a seguir, deverá ser aplicada a argamassa, energicamente, com o auxílio da colher de pedreiro.

Estando a área preenchida por argamassa, deverá ser feita à retirada do excesso e a regularização da superfície, pela passagem da régua.

Em seguida, as depressões deverão ser preenchidas mediante novos lançamentos de argamassa, nos pontos necessários, repetindo-se a operação até se conseguir uma superfície cheia e homogênea.

A argamassa não deverá ser desempenada enquanto mole, podendo acarretar fissuras na superfície do revestimento, que não serão aceitas pela Fiscalização.

Quando houver possibilidade de chuvas, a aplicação do emboço/reboco externo não será iniciada ou, caso já tenha sido, será ordenada a sua interrupção.

Na eventualidade da ocorrência de temperaturas elevadas, os revestimentos externos executados em uma jornada de trabalho terão as suas superfícies molhadas ao término dos trabalhos.

O revestimento só será executado depois da colocação dos marcos das portas e janelas e antes da colocação dos alisares.

Não será permitida a execução de revestimento em argamassa com espessura superior a 2,5 cm. Quando a imperfeição nas características geométricas da base assim necessitar, os revestimentos serão realizados em duas etapas com espessuras inferiores a 2,5 cm e com um intervalo de execução de no mínimo 7 dias.

8.2.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado (m²) de superfície efetivamente revestida com reboco e aceita pela Fiscalização.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário deverão estar incluídos os custos de aquisição, armazenamento, transporte e colocação dos materiais, bem como todos os encargos e incidências.

8.3	REVESTIMENTO EM AZULEJO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE REJUNTE

8.3.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Receberão revestimento em azulejo a sala de lavagem (toda a altura), os vestiários masculino e feminino (altura de 1,50m) e as salas existentes – recepção e manipulação (apenas uma fileira), como complementação do revestimento existente. A última fileira de revestimento deverá conservar a pedra inteira.

Compreende o fornecimento e o assentamento de azulejo, para compor o revestimento das paredes, dimensão 15x15 cm, Tipo A, PEI 3, com absorção de água de 0 a 20%, resistência a ataques químicos elevada a média, cor a ser definida pela Fiscalização.

O material deverá apresentar esmalte liso, vitrificação homogênea e colocação perfeitamente uniforme.

Não deverão apresentar desvios de prumos e nivelamento superiores a 3mm/m.

Após a cura as peças deverão ser batidas principalmente em seus cantos, devendo ser substituídas as que estiverem ocas.

Peças quebradas, defeituosas em seus cortes e furos para passagem de instalações efetuados manualmente, serão substituídas.

8.3.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pelo volume em metro quadrado (m²) de serviços executados de acordo com o projeto.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte e mão-de-obra necessários à execução dos serviços, bem como o emboço e o rejuntamento.

8.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE FORRO EM PVC

8.4.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Deverá ser colocado forro de PVC, na cor branca, lâminas de 10 cm, na sala de lavagem.

O posicionamento das réguas deverá ser previamente estudado em planta, e em função dos ambientes definir os comprimentos das réguas de forma a evitar emendas desnecessárias.

8.4.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pela área em metro quadrado (m²) de serviços efetivamente executados.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte e mão-de-obra necessários a execução dos serviços.

8.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEITORIL EM GRANITO

8.5.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os peitoris das janelas e basculantes, serão em granito cinza andorinha assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

Deverão ser chumbadas 3 cm de cada lado nas paredes.

Sua colocação será feita de modo a deixá-los alinhados e nivelados, tomando-se o cuidado de não deixar partes ocas sob eles.

8.5.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos em metro (m²) de peitoril assentado.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos aquisição, mão-de-obra, encargos transporte, de materiais e equipamentos necessários a execução dos serviços.

9.0	PAVIMENTAÇÃO

9.1	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISOS

9.1.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Este trabalho compreende a regularização de base para revestimentos de pisos. Estando incluído a limpeza ou o picoteamento da superfície, antes da regularização.

A base será regularizada com uma camada de argamassa de cimento e areia média no traço 1:5, numa das seguintes espessuras médias, conforme estas Especificações ou determinado pela Fiscalização, indicado nas planilhas de preços: 1,5cm; 2,0cm; 2,5cm; ou 3,0cm.

A superfície regularizada deverá estar desempenada e bem nivelada.

9.1.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição da regularização de base para revestimento de pisos será feita tomando-se como unidade o metro quadrado (m²) efetivamente regularizado, conforme o projeto.

O pagamento será efetuado pelos preços unitários correspondentes da Planilha de Orçamentação de Obras. Nestes preços deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

9.2. 	PISO CERÂMICO 30x30 COM ARGAMASSA COLANTE

9.1.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Compreende o fornecimento e o assentamento de piso cerâmico 30x30 cm, tipo A, com absorção de água de 0 a 10%, resistência a ataques químicos elevada a média, cor a ser definida pela Fiscalização. O revestimento do piso do escritório, vestiário feminino, vestiário masculino e sala de lavagem será em cerâmica, PEI 4.

As cerâmicas deverão apresentar esmalte rugoso, homogêneo e colocação perfeitamente uniforme.

Não deverão apresentar desvios de prumos e nivelamento superiores a 3m/m.

Após a cura as peças deverão ser batidas principalmente em seus cantos, devendo ser substituídas as que estiverem ocas.

Peças quebradas, defeituosas em seus cortes e furos para passagem de instalações efetuados manualmente, serão substituídas.

9.1.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pela área em metro quadrado (m²) de serviços executados de acordo com o projeto.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte e mão-de-obra necessários à execução dos serviços.

  - PISO CIMENTADO e = 2 cm

9.3.1. CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

O tipo e as dimensões do piso deverão obedecer às especificações e ao projeto devendo ser executados de maneira a se obter uma superfície perfeitamente homogênea.

Os cimentados deverão ter espessura de 20mm, não podendo ser, em nenhum ponto, inferior a 10mm.

Qualquer que seja o acabamento, deverão ser executados sobre o lastro de concreto, com função de contra-piso, e este sobre a base regularizada e compactada. Deverão ser atendidos os requisitos de projeto quanto ao fck e caimento.

Na execução do cimentado, o lastro de concreto será inicialmente limpo, removendo-se resíduos, partes contaminadas, nata de cimento, lama e poeira que possam prejudicar a aderência da argamassa. As partes lisas ou “queimadas” serão apicoadas, lavadas com jatos d’água sob pressão, varridas com vassouras de cerdas duras e deixadas umedecidas.

Em seguida será aplicado sobre o lastro, com vassoura, um chapisco no traço 1:3 (cimento:areia). Sobre esse chapisco ainda fresco será lançada a argamassa de cimento e areia, na espessura e traço especificados no projeto. E pressionada com a colher de pedereiro.

A argamassa será sarrafeada em “guias” ou “mestras”, constituídas por faixas do mesmo material, executadas sobre o contra-piso antes da aplicação do chapisco, atendendo ao nivelamento proposto para as superfícies acabadas do cimentados.

O sarrafeamento será feito com régua de madeira ou alumínio apoiada sobre as “guias”, passadas em movimentos de vai e vem. Deverão ser removidos os excessos de água e de argamassa das superfícies sarrafeadas.

Para os cimentados ásperos, o acabamento será feito com desempenadeira de madeira. Para os cimentados lisos, o acabamento será feito com desempenadeira de aço. Neste caso, será espalhado, previamente, pó de cimento, de modo uniforme sobre a argamassa sarrafeada e ainda úmida, o que formará uma pasta a ser alisada com a desempenadeira.

Os pisos cimentados deverão ser curados  durante, pelo menos, as primeiras 96 horas, sem nenhuma movimentação.

Observar a necessidade de realizar os caimentos para evitar o acúmulo de água.

9.3.2.    MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado (m²) de superfície, efetivamente executada.

O pagamento será feito de acordo com os preços unitários propostos na Planilha de Orçamentária da Obra, para os serviços correspondentes.

Nestes preços, deverão estar incluídos os custos de equipamentos, materiais, transporte e colocação dos materiais, preparo da argamassa, lançamento, desempolamento, mão-de-obra, bem como todos os encargos e incidências e demais itens necessários à execução do serviço.

9.4	PISO EM PARALELEPÍPEDO

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

O subleito deverá ser regularizado, e se necessário, compactado e reforçado.

## COLCHÃO DE AREIA

Deverão ser determinados os pontos de níveis (cotas) nas linhas d’águas e eixo do pavimento, e após esse serviço se procedrá o espalhamento de uma camada de areia média ou grossa, sobre a superfície, com função de permitir adequado nivelamento do pavimento e distribuir uniformemente os esforços transmitidos à camada subjacente.

A espessura do clochão variará de 5 a 10 cm.

## ASSENTAMENTO

Os paralelepípedos deverão ser assentados em fiadas, perpendiculares ao eixo da via.

As faces mais uniformes deverão ficar voltadas para cima.

As juntas deverão ser alternadas com relação às fiadas vizinhas, de tal modo que cada junta fique no máximo, dentro do terço médio do paralelepípedo ou peça vizinha.

## REJUNTAMENTO

O rejuntamento consistirá no preenchimento das juntas com argamassa de cimento e  areia no traço 1:3

A cura da superfície das juntas preenchidas deverá proceder durante 14 dias, sendo que a liberação para o tráfego somente após 21 dias.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado (m²) de superfície, efetivamente executada.

O pagamento será feito de acordo com os preços unitários propostos na Planilha de Orçamentária da Obra, para os serviços correspondentes.

Nestes preços, deverão estar incluídos os custos de equipamentos, materiais, transporte e colocação dos materiais, preparo da argamassa, lançamento, mão-de-obra, bem como todos os encargos e incidências e demais itens necessários à execução do serviço.

9.5.	CALÇADA EM CONCRETO DESEMPOLADO e = 7 cm

9.5.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

A calçada será executada em concreto desempolado fck 15 MPa., obtido pelo desempeno e moderado alisamento do próprio concreto da base, quando este ainda estiver plástico.

Nos locais em que o refluxo da argamassa de concreto for insuficiente, será permitida a adição de argamassa no traço 1:3, cimento e areia, medidos em volume, com concreto ainda fresco.

A superfície das calçadas, salvo quando expressamente especificado de modo diverso, será dividida em painéis, através de sulcos profundos ou por juntas que atinjam a base de concreto.

Os painéis não poderão ter lado com dimensão superior a 2,0 m.

A disposição das juntas obedecerá a desenho simples, devendo ser evitado cruzamento em ângulos agudos e juntas alternadas.

As superfícies das calçadas serão cuidadosamente curadas, sendo, para tal fim, conservadas sob permanente umidade, durante os 7 dias que sucederem sua execução.

As calçadas terão espessura mínima de 7,0 cm e será executa uma contenção em alvenaria de pedra, nas dimensões mínimas de 20 x 30 cm, em todo o seu perímetro externo.

Deverão ser obedecidos todos os critério estabelecidos no Item 5.3 - Alvenaria de pedra calcárea

9.5.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado (m²) de superfície, efetivamente executada.

O pagamento será feito de acordo com os preços unitários propostos na Planilha de Orçamentária da Obra, para os serviços correspondentes.

Nestes preços, deverão estar incluídos os custos de aquisição, armazenamento, transporte e colocação dos materiais, preparo do concreto, lançamento, desempolamento, mão-de-obra, bem como todos os encargos e incidências, exclusive alvenaria de pedra.

9.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE SOLEIRA

9.6.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

As soleiras das portas serão em granito cinza andorinha assentadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

Deverão ser chumbadas 3 cm de cada lado nas paredes.

Sua colocação será feita de modo a deixá-las alinhadas e niveladas, tomando-se o cuidado de não deixar partes ocas sob elas.

9.6.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos em metro (m) de soleira assentada.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos aquisição, mão-de-obra, encargos transporte, de materiais e equipamentos necessários a execução dos serviços.

- COBERTURA

10.1	MADEIRAMENTO

10.1.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Deverão ser usadas madeiras da espécie Maçaranduba (Mimussopis Rufula), de preferência, ou similar.

As peças deverão estar bem secas, isentas de caruchos e brocas, sem nós ou fendas, quinas mortas, rachaduras de qualquer natureza, fibras arrancadas ou partes de alburnes de cor contrastada que comprometam a sua resistência ou durabilidade.

As peças de madeira empregadas serão desempenadas, aparelhadas, lixadas e em quinas vivas.

Será exigido o número de três ripas por telha.

Será necessário a colocação de uma tesoura composta por peças de madeira massaranduba ou similar para dar sustentação do telhado no local de demolição de uma parede existente, o que deverá ser previamente aprovado pela fiscalização.

10.2	TELHAMENTO

10.2.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Compreende a colocação de telhas coloniais, tipo Itabaianinha ou de qualidade similar, cujas amostras deverão ser apresentadas à Fiscalização para aprovação.

As telhas inferiores, ou de canal, terão na parte convexa chanfro plano e paralelo às ripas, o qual, firmando-se nelas, corta oscilações e o escorregamento da telha. As telhas superiores (capa) terão na parte interna saliência ou anel com furo que limite o recobrimento das telhas de capa e que permita amarrar as ripas, com arame de cobre, às peças de cima e de baixo.

O assentamento será feito inicialmente com os canais, no sentido da inclinação do telhado, do beiral para a cumeeira, colocando-se as telhas com a concavidade voltada para cima e a extremidade mais larga do lado da cumeeira.  Na sua parte mais larga, a distância entre duas fieiras de canais será de cerca de 5cm. As telhas ficarão sobrepostas, em cerca de 10cm.

As telhas superiores (capa) serão colocadas com a extremidade mais estreita voltada para o lado da cumeeira e a sobreposição, limitada pela saliência citada acima, será de cerca de 10cm.

As cumeeiras e os espigões serão feitos com as mesmas telhas, colocadas com a convexidade para cima, sendo a junção garantida por meio de argamassa de cimento, cal e areia, no traço volumétrico de 1 : 0,25 : 4.

10.2.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pela área em metro quadrado (m²) executada de acordo com o projeto.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte e mão-de-obra necessários a execução dos serviços, inclusive projeto para execução do telhado e emassamento das cumeeiras.

Para a execução da tesoura, a medição será feita por metro (m) de peça de madeira efetivamente utilizada, incluindo todos os materiais, ferramentas, transporte e mão-de-obra necessários a execução dos serviços, inclusivedimensionamento das peças a serem utilizadas.

- ESQUADRIAS

11.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTAS DE MADEIRA MACIÇA ALMOFADADA

11.1.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

As portas externas deverão ser em madeira maciça almofadada, em Maracatiara ou similar. O modelo da porta deverá ser previamente autorizado pela Fiscalização, nas dimensões conforme projeto.

A ferragem da porta de madeira deverá ser de boa qualidade. As dobradiças deverão ser de latão, na dimensão de 3” x 21/2” (três por duas e meia polegadas), com acabamento cromado. A fechadura deverá conter cilindro. A maçaneta será em modelo bola.

A porta será inspecionada, no recebimento, quanto à qualidade, ao tipo, ao acabamento, às dimensões e ao funcionamento. Serão sumariamente recusadas todas as peças que apresentem sinais de empenamento, deslocamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira ou outros defeitos.

Os parafusos a serem empregados na fixação dos marcos deverão ter as cabeças embutidas, dando-se o devido acabamento com o enchimento sobre as cabeças por meio de um fragmento da mesma madeira, lixado, permitindo continuidade da superfície.

Todos os acessórios das portas de madeira, como caixões (marcos) e alisares deverão ser da mesma madeira que foi confeccionada a porta.

Os batentes das portas serão fornecidos montados no esquadro, travejados com sarrafos de madeira, inclusive com a respectiva esquadria. Deverão possuir folga de 3 mm de cada lado, tornando-se desnecessário efetuar repasses com plainas.

Consiste no fornecimento e instalação de uma porta de ferro completa, aprovada pela fiscalização.

A porta  será  perfeitamente assentada, utilizando-se para isso mão-de-obra qualificada. As ferragens utilizadas serão de 1ª qualidade e adequadas ao tipo de material da porta.

      - Qualquer defeito observado após a colocação da porta é de total responsabilidade da Contratada.

11.1.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A esquadria será medida por unidade (und), incluindo ferragens e acessórios. O serviço compreende o assentamento, incluindo todos os marcos e alisares. O pagamento será por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos aquisição, mão-de-obra, encargos, transporte, materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços.

11.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE MADEIRA

11.2.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

As janelas serão de madeira maracatiara ou similar, nas dimensões indicadas no projeto, o modelo deverá ser aprovado pela Fiscalização.

As ferragens das janelas de madeira deverão ser primeira qualidade. As dobradiças deverão ser de latão, na dimensão de 3” (três polegadas), com acabamento cromado.

As esquadrias de madeira serão inspecionadas, no recebimento, quanto à qualidade, ao tipo, ao acabamento, às dimensões e ao funcionamento. Serão sumariamente recusadas todas as peças que apresentarem sinais de empenamento, deslocamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira ou outros defeitos.

Os parafusos a serem empregados na fixação dos marcos deverão ter as cabeças embutidas, dando-se o devido acabamento com o enchimento sobre as cabeças por meio de um fragmento da mesma madeira, lixado, permitindo continuidade da superfície.

Os batentes das janelas serão fornecidos montados no esquadro, travejados com sarrafos de madeira, inclusive com a respectiva esquadria. Deverão possuir folga de 3 mm de cada lado, tornando-se desnecessário efetuar repasses com plainas.

11.2.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Serão medidos por metro quadrado (m²) de janela de madeira, assentados e aceitos pela Fiscalização, conforme planilha orçamentária.

O pagamento será por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos aquisição, mão-de-obra, encargos, transporte, materiais e equipamentos necessários a execução dos serviços.

11.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO COM TELA

11.3.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os basculantes serão de alumínio, nas dimensões indicadas no projeto. O modelo deverá ser aprovado pela Fiscalização.

As portas  em aluminínio estão indicadas no projeto.

As esquadrias serão inspecionadas, no recebimento, quanto à qualidade, ao tipo, ao acabamento, às dimensões e ao funcionamento. Serão sumariamente recusadas todas as peças que apresentarem sinais de empenamento, deslocamento, ou outros defeitos.

Todos os vãos envidraçados, expostos às intempéries, serão submetidos à prova de estanqueidade por meio de jato de mangueira d'água sob pressão.

Serão colocadas tela de nylon, afixadas em um quadro de madeira espessura de 1,0cm por 5,0cm de largura, afim de evitar que as abelhas entrem no ambiente.

11.3.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Serão medidos por metro quadrado (m²) de basculante entregues, assentados e aceitos pela Fiscalização, conforme planilha orçamentária.

O pagamento será por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos aquisição, mão-de-obra, encargos, transporte, materiais e equipamentos necessários a execução dos serviços.

11.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA SANFONADA EM PVC

11.4.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Deverá ser instalada porta sanfonada em PVC, entre a sala de manipulação e a sala de estocagem, conforme recomendação do fabricante.

A porta  será  perfeitamente assentada, utilizando-se para isso mão-de-obra qualificada. As ferragens utilizadas serão de 1ª qualidade e adequadas ao tipo de material da porta.

Qualquer defeito observado após a colocação da porta é de total responsabilidade da Contratada.

11.4.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A esquadria será medida por unidade (und), incluindo ferragens e acessórios. O serviço compreende o assentamento, incluindo todos os marcos e alisares.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos aquisição, mão-de-obra, encargos, transporte, materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços.

11.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE VIDROS

11.5.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os vidros serão canelado e terão espessuras de 3  mm.

O assentamento das chapas de vidro nas esquadrias de madeira será efetuado com o emprego de um dos seguintes dispositivos:

- Baguetes de madeira associados com calafetador, elastômero, de preferência silicone, que apresente aderência com o vidro e a madeira.

- Gaxetas de compressão, em perfil rígido de elastômero, de preferência neopreno, dotadas de tira de enchimento.

Nas esquadrias de alumínio os vidros serão fixados por meio de baguetes de alúmínio ou guarnições de neoprene.

Todos os vãos envidraçados, expostos às intempéries, serão submetidos à prova de estanqueidade por meio de jato de mangueira d'água sob pressão.

11.5.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Serão medidos por metro quadrado (m²) de vidros entregues, assentados e aceitos pela Fiscalização, conforme planilha orçamentária.

O pagamento será por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos aquisição, mão-de-obra, encargos, transporte, materiais e equipamentos necessários a execução dos serviços.

- PINTURA

12.1	EMASSAMENTO DE PAREDE INTERNA C/ MASSA CORRIDA

12.1.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Toda a superfície de parede interna receberá uma demão de liquido selador e  será emassada com 2 demãos de massa corrida base PVA.

A aplicação da massa deve ser feita em camada fina (máximo 3 mm). Após a sua aplicação deverá ser procedido o lixamento, respeitando o prazo recomendado pelo fabricante. Caso necessário e a critério da Fiscalização poderá ser aplicada outra camada de emassamento. Para a aplicação da tinta de acabamento é necessário que a superfície esteja livre de pó.

12.1.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado (m²) de superfície efetivamente emassada, e será paga de acordo com o preço unitário correspondente da planilha orçamentária da obra.

Nestes preços, deverão estar incluídos os custos de materiais, mão de obra, todas

as ferramentas e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços, assim como os encargos correspondentes.

12.2	EMASSAMENTO DE PAREDE EXTERNA C/ MASSA ACRÍLICA

12.2.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

A superfície de parede externa receberá uma demão de fundo preparador e 2 demãos de massa acrílica para pintura látex.

A aplicação da massa deverá ser feita em camada fina (máximo 3 mm), após a sua aplicação proceder-se-á o lixamento, respeitando o prazo recomendado pelo fabricante. Caso necessário e a critério da Fiscalização poderá ser aplicada outra camada de emassamento. Para a aplicação da tinta de acabamento é necessário que a superfície esteja livre de pó.

12.2.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado (m²) de superfície efetivamente emassada, e será paga de acordo com o preço unitário correspondente da planilha orçamentária da obra.

Nestes preços, deverão estar incluídos os custos de materiais, mão de obra, todas as ferramentas e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços, assim como os encargos correspondentes.

12.3	PINTURA INTERNA COM TINTA LÁTEX

12.3.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Após o emassameto e a limpeza, deverá ser aplicada tinta látex PVA, em duas demãos, nas paredes internas na cor definida pela Fiscalização.

Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à textura, tonalidade e brilho.

12.3.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado (m²) de superfície efetivamente pintada, e será paga de acordo com o preço unitário correspondente da planilha orçamentária da obra.

Nestes preços, deverão estar incluídos os custos de materiais, mão de obra, todas as ferramentas e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços, assim como os encargos correspondentes.

12.4	PINTURA EXTERNA COM TINTA ACRÍLICA

12.4.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Deverá ser aplicada tinta acrílica, no mínimo duas demãos, nas paredes externas. A cor será definida pela Fiscalização.

Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à textura, tonalidade e brilho.

12.4.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado (m²) de superfície efetivamente pintada, e será paga de acordo com o preço unitário correspondente da planilha orçamentária da obra.

Nestes preços, deverão estar incluídos os custos de materiais, mão de obra, todas as ferramentas e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços, assim como os encargos correspondentes.

12.5	EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA

12.5.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

As esquadrias de madeira deverão receber uma demão de fundo nivelador, seguida da aplicação de massa a óleo, a fim de corrigir as imperfeições. Após a secagem, deverá ser procedido o lixamento e aplicado, novamente, o fundo nivelador.

Deverão ser obedecidas todas as especificações recomendadas pelo fabricante.

12.5.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado (m²) de superfície efetivamente pintada, e será paga de acordo com o preço unitário correspondente da planilha orçamentária da obra.

Nestes preços, deverão estar incluídos os custos de materiais, mão de obra, todas as ferramentas e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços, assim como os encargos correspondentes.

12.6	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO

12.6.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Após o emassamento, precedido de lixamento, deverá ser aplicada duas demãos de esmalte sintético, na cor a ser definida pela Fiscalização, tomando-se o cuidado de deixar um acabamento perfeito.

Deverão ser obedecidas todas as especificações recomendadas pelo fabricante.

12.6.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado (m²) de superfície efetivamente pintada, e será paga de acordo com o preço unitário correspondente da planilha orçamentária da obra.

Nestes preços, deverão estar incluídos os custos de materiais, mão de obra, todas as ferramentas e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços, assim como os encargos correspondentes.

- INSTALAÇÕES

13.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

13.1.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Todos os materiais fornecidos, quadros de distribuição, disjuntores, interruptores, eletrodutos, cabos, condutores e demais materiais necessários, deverão ser novos, sem uso, e de boa qualidade.

As luminárias externas e  internas, as tomadas e os disjuntores serão de boa qualidade, previamente aprovada pela fiscalização.

Todas as instalações elétricas, procedimentos, fornecimento, deverá seguir rigorosamente os preceitos das normas técnicas brasileiras em vigor, notadamente a NBR 5410/97, aplicáveis a cada segmento, assim como as normas e instruções da concessionária local de energia elétrica.

Todas as salas construídas deverão ter iluminação de boa qualidade, tomadas, interruptores, luminárias, lâmpadas e outros materiais que sejam necessários à utilização do local.

13.1.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Neste item deverão estar inclusos todos os custos de execução das instalações elétricas, material utilizado, mão-de-obra e todos os encargos incidentes. A iluminação dos ambientes deverá atender às necessidades locais, sendo fundamental obter a aprovação da fiscalização antes de iniciar os serviços.

O detalhamento construtivo será medido por unidade (und), segundo preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela fiscalização.

O pagamento será efetuado após a conclusão completa deste serviço, após a constatação do seu funcionamento, segundo preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela fiscalização.

Nenhum pagamento se fará em separado para os serviços, materiais, taxas, equipamentos e mão-de-obra necessários à instalação elétrica, cujos custos deverão constar nos preços unitários propostos.

13.2	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

13.2.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Compreenderá este serviço as instalações hidro-sanitárias.

O material utilizado deverá ser do Tipo A e aprovados previamente pela Fiscalização.

Deverá constar de pontos de abastecimento de água e esgoto, incluindo tubulações, conexões, caixas de passagens, acessórios e demais itens necesários so perfeito funcionamnto do sistema.

Deverá a instalação hidro-sanitária do prédio encontrar-se em perfeitas condições de funcionamento após a conclusão dos serviços.

Todos os equipamentos, aparelhos e metais deverão ser submetidos a previa aprovação por parte da Fiscalização.

As torneiras utilizadas deverão ser próprias para cada local, em metal, com acabamento cromado. Para aquelas que irão despejar em pias, o comprimento deverá ser tal que a extremidade da torneira projete na área do ralo da cuba. Aquelas torneiras colocadas na parede para servir de ponto para a utilização de mangueiras deverão ser em metal e com acabameno cromado.

Na ligação da tubulação de PVC com a torneira deverão ser utilizadas conexões com bucha de latão rosqueada.

Na sala de lavagem, A pia terá bancada em concreto armado revestida com azulejo branco e com cuba inox devidamente acoplada, de forma a garantir a perfeita estanqueidade do sistema, incluindo torneira, cuba e sifão. Um outro ponto de água com torneira metálica deverá ser colocado em local determinado pela fiscalização.

Para atender os vestiários será colocada uma pia em louça branca sem coluna, e com todas as ferragens, incluisive torneira, no hall que lhes dá acesso, conforme projeto arquitetônico, sendo necessário dexar pontos de água e esgoto.

A pia existente no abrigo deverá ser retirada e colocada na recepção, salvo orientação diversa da fiscalização.

Na sala de manipulação deverá ser colocado um ponto de esgoto no chão com caixa sifonada (ralo).

13.2.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Neste item deverão estar inclusos todos os custos de execução das instalações elétricas, material utilizado, mão-de-obra e todos os encargos incidentes.

O detalhamento construtivo será medido por unidade (und), segundo preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela fiscalização.

O pagamento só será efetuado mediante aprovação dos serviços pela Fiscalização, após realização de vistoria técnica que constate o pleno funcionamento de todo o sistema projetado.

Nenhum pagamento se fará em separado para os serviços, materiais, taxas, equipamentos e mão-de-obra necessários à instalação hidro-sanitária, cujos custos deverão constar nos preços unitários propostos.

ANEXO IV

MINUTA DE CONTRATO

CT. Nº	Contrato que entre si fazem a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF e a                                   para execução dos serviços de reforma e ampliação da casa de mel, situada no povoado Porteiras, município de Japaratuba, no Estado de Sergipe.

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF, empresa pública federal, com atual denominação social por força da Lei nº 9.954, de 06 de janeiro de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto nº 3.604, de 20 de setembro de 2000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.399.857/0001-26, com sede e foro em Brasília, Distrito Federal, no Setor de Grandes Áreas Norte - SGAN, Quadra 601, Conjunto I, doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por seu por seu Superintendente Regional Engº Agrº ANTÔNIO VIANA FILHO, brasileiro, separado judicialmente, portador do RG nº 97.001 – SSP/SE e CPF nº 002.555.135-34, residente e domiciliado na Av. Francisco Porto, 239, Apt. 1201 – edf. Ouro Verde – Bairro Salgado Filho – Aracaju/SE  e a                              ., com sede na                              , na cidade de        , Estado de          , CEP          , inscrita no CNPJ sob o nº                     , doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu                    , brasileiro,             , portador da Cédula de Identidade nº                  , inscrito no CPF/MF sob o  nº                , resolvem celebrar o presente contrato, em decorrência da licitação objeto do convite - Edital nº     /2008, como consta do Processo nº 595540.000659/2008-67, sujeito às normas da Lei nº Lei nº 8.666, de 21/06/93, com nova redação dada pela Lei de nº 8.883/94, de 08/06/94 e alterações pela Lei nº 9.648/98 de 27/05/98, publicadas no Diário Oficial da União de 06/07/94 e 28/05/98, respectivamente, mediante as seguintes cláusulas e condições:

01. Cláusula Primeira:                  OBJETIVO

O presente Contrato tem por objetivo execução dos serviços de reforma e ampliação da casa de mel, situada no povoado Porteiras, município de Japaratuba, no Estado de Sergipe.

1.1.A descrição pormenorizada dos serviços estão descritas e caracterizadas no Termo de Referência (ANEXO III) e nas especificações técnicas (ANEXO IV) e quantificados na Planilha Básica de Preços (ANEXO II) do Edital nº          /2008-4a//SR.

02. Cláusula Segunda:	                EXECUCÃO DOS SERVIÇOS

Constituem partes integrantes e complementares deste contrato, independentemente de transcrição:

2.1.	Convite - Edital 4ªSR nº      /2008.

2.2.	Proposta da CONTRATADA, datada de        de               de 2008.

2.3.      Termos de Referência/Especificações Técnicas.

2.4.	Documentação da CONTRATADA.

2.5.	Demais documentos contidos no Processo - CODEVASF nº 59540.000659-67.

  - Em caso de divergência entre os documentos mencionados nos itens precedentes, desta cláusula, e termos deste contrato, prevalecerão estes últimos.

03. Cláusula Terceira:                               PRAZO

O prazo para a execução dos serviços objeto deste contrato é de 150 (cento e cinqüenta) dias corridos, contado a partir da data da assinatura do contrato, com eficácia legal após a publicação do respectivo extrato, no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado na forma dos parágrafos 1º e 2º, do art. 57 da lei 8.666/93.

3.1.Qualquer pedido de aditamento de prazo no interesse da CONTRATADA, somente será apreciado pela CODEVASF, se manifestado expressamente, por escrito, pela CONTRATADA, até 15 (quinze) dias antes do vencimento do Contrato.

3.1.1.O documento de que trata o item anterior deverá estar protocolizado na CODEVASF até a data limite estabelecida para o pedido.

04. Cláusula Quarta:                                 VALOR

O valor global dos serviços objeto do presente contrato é de R$                (                                ).

4.1. O valor teto estabelecido na Nota de Empenho não poderá ser ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedição de empenho complementar.

4.2. A infringência do disposto no item anterior desta cláusula impedirá a CONTRATADA de participar de novas licitações ou assinar contratos com dispensa de licitação pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir da verificação do evento.

4.2.1. Sem prejuízo da aplicação da penalidade constante do sub item 4.2, a CODEVASF não se responsabilizará pelo pagamento de serviços feitos acima do valor do empenho original e do(s) empenho(s) complementar(es).

4.2.2. Eventual solicitação de re-equilíbrio econômico-financeiro do contrato será analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos do artigo 65, inciso II, alínea “d” da Lei 8.666/93.

4.2.3. Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos, após a assinatura dos contrato, de comprovada repercussão nos preços contratados, ensejará a  revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

4.2.4.  Ficam excluídos da hipótese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua natureza jurídico tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual.

4.2.5.   A CONTRATADA será responsável pelo pagamento integral das despesas do canteiro de obra, referentes a água, energia, telefone, taxas, impostos e quais quer outros tributos que venham a ser cobrados. Será obrigatória a apresentação e entrega a CODEVASF para controle dos comprovantes dos pagamentos efetuados.

4.2.6.  Nos preços propostos estão incluídos todos os custos, seguro, transporte, carga e descarga do material, mão-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários, leis sociais, encargos sociais, previdenciários, tributos, impostos, taxas e quaisquer  encargos que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre as obras/serviços objeto deste contrato. No caso de omissão considerar-se-ão inclusos no valor da proposta.

05. Cláusula Quinta:                             REAJUSTAMENTO

Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contado da data da apresentação da proposta. Após este prazo poderão ser reajustados, aplicando-se a seguinte fórmula:

(I1  – Io)

R =  V  [---------------]

Io

“R” é o valor do reajustamento procurado;

“V” é o valor contratual a ser reajustado;

“I1 ” é o índice correspondente ao mês de aniversário da proposta;

“Io” é o índice inicial correspondente ao mês da apresentação da proposta.

5.1. Os índices a serem considerados serão extraídos das tabelas publicadas na revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas – Custo Nacional de construção Civil – Coluna 35 – Serviços e edificações total – Código AO 159428.

5.2. Para fins de aplicação desta cláusula deverá inexistir culpa do contratado no não cumprimento do prazo inicialmente pactuado.

5.3. A  CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação ora exigida, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas.

- Cláusula Sexta:                                     RECURSOS

As despesas para execução dos serviços correrão à conta da Funcional Programática: 22.333.1025.6424.0001 – Estruturação e Dinamização de Arranjos Produtivos Locais em Espaços Sub-Regionais – APL -NA 22.333.10256424.0001 (PTRES 21287), ND 449051,  Nota de empenho nº               , datada de     de                 de 2008.

07. Cláusula Sétima:                             FORMA DE PAGAMENTO

Os pagamentos dos serviços serão efetuados mensalmente, com base nas medições dos serviços efetivamente executados, mediante apresentação da Notas Fiscais/Faturas, devidamente atestadas pelo técnico designado para coordenar e fiscalizar o contrato.

7.1. A CONTRATADA será responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, tributários e demais resultantes da execução do contrato, principalmente com a obrigatoriedade de requerer a exclusão da CODEVASF, da lide das eventuais ações reclamatórias trabalhistas, propostas por empregado da CONTRATADA, durante a vigência do presente contrato, declarando-se como única e exclusiva responsável pelas referidas ações,inclusive perante possíveis subcontratados, ou quaisquer interessados.

7.2. A CONTRATADA indicará, obrigatoriamente, em seu documento de cobrança o número e a data de emissão da Nota de Empenho emitida pela CODEVASF.

7.3. Será observado o prazo de até 30(trinta) dias corridos para pagamento,  contado da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada, sendo que na contagem dos prazos acima estabelecidos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento.

7.4. As faturas deverão vir acompanhadas da documentação justificativa relativa a cada serviço faturado devidamente atestada pela fiscalização, indicando a data de aprovação do evento que será considerada como data do adimplemento da obrigação como estabelecido no Art. 9º do Decreto nº 1.054, de 07 de fevereiro de 1994.

7.5. As faturas só serão liberadas para pagamento após aprovada pela área gestora e deverá estar isenta de erros ou omissões, sem o que, será, de forma imediata, devolvida à CONTRATADA para correção, não se alterando a data de adimplemento da obrigação como acima referido.

7.6. A CODEVASF não se responsabiliza por incorreções no documento de cobrança, passando a vigorar o prazo em que a Fatura/Nota Fiscal correta for apresentada no protocolo da CODEVASF/4ª SR.

7.7. A Nota Fiscal/Fatura deverá informar a isenção, não incidência ou alíquota 	zero, e o respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço.

7.8. Eventual solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato será analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos dispostos no art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei 8.666/93.

7.9. Atendido ao disposto nos itens anteriores a CODEVASF considera como data final do período de adimplemento a data útil seguinte, a data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, conforme estabelecido no artigo 9º do Decreto nº 1.054 de 07 de fevereiro de 1994.

7.10. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a entrega a CODEVASF, do documento de cobrança acompanhado dos seus respectivos anexos, de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica em desconsideração pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

7.11. A Nota fiscal/Fatura deverá destacar o valor do IRPJ e demais contribuições incidentes para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, parágrafo 6º da IN/SRF nº 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço.

7.12.Será considerado em atraso, o pagamento efetuado 30 (trinta) dias após o  prazo estabelecido no subitem 7.4, caso em que a CODEVASF pagará atualização financeira aplicando-se a seguinte fórmula:

C = P[(1 + I/100)N- 1]

C - Valor calculado como atraso de pagamento;

P - Valor da obrigação contratual paga com atraso;

N - Número de dias entre o efetivo pagamento e a data estabelecida para quitação da obrigação contratual

I -  Percentual para remuneração do valor da obrigação paga com atraso, equivalente a média aritmética do IGPM no período N, ”Pro-Rata” dia.

7.13. Não sendo conhecido o índice para o período será utilizado, no cálculo, o último índice conhecido.

7.14. Quando utilizado o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será  procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso.

7.15. Não caberá qualquer remuneração a título de correção monetária para pagamento decorrente de acerto de índice.

7.16. Nos cálculos deverão ser utilizadas (cinco) casas decimais.

7.17. Na hipótese da CODEVASF vir a ser condenada, solidária ou subsidiariamente     nas ações reclamatórias trabalhistas mencionadas no 	item 7.1. e se o contrato estiver vigente, o valor da referida condenação será deduzido das medições e do valor das faturas vincendas e desde que não haja possibilidade de composição entre as partes visando o reembolso da importância despendida pela CODEVASF a título de condenação solidária ou subsidiária, a CODEVASF utilizará o direito de regresso, em ação própria a ser intentada contra a CONTRATADA,  com a qual desde já a mesma expressa a sua concordância, com as duas hipóteses neste ítem.

7.18. A CONTRATADA reconhece força executiva ao presente instrumento contratual celebrado, podendo valer-se a CODEVASF, independentemente de prévia notificação, da execução judicial direta do mesmo e/ou de outras 	ações cabíveis para fins de reembolso dos valores eventualmente despendidos a título de condenação solidária ou subsidiária, decorrente das hipóteses referidas nas sub-cláusulas 7.1 e 7.17.

08. Cláusula Oitava:                                MULTA

Em caso de inadimplemento de quaisquer das cláusulas ou condições do presente contrato por parte da CONTRATADA, lhe será aplicada a multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia sobre o valor global do contrato, até o limite de 20% (vinte por cento) do prazo para a execução do contrato, fato que dará ensejo a rescisão deste instrumento.

8.1.O não cumprimento dos prazos parciais sujeitará a CONTRATADA a multa idêntica à do caput desta cláusula, sendo o percentual calculado sobre o valor dos serviços correspondentes.

8.2.Constituída em mora a CONTRATADA, na forma do art. 397 do Código Civil Brasileiro, a multa será aplicada.

a)A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da CONTRATADA. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a CONTRATADA será convocada para complementação do seu valor.

b) Não havendo qualquer importância a ser recebida pela CONTRATADA, esta será convocada a recolher ao Serviço de Finanças da 4ª SR/CODEVASF, o valor da multa, no prazo de dez (10) dias, contados a partir da data do recebimento da comunicação.

8.3. A CONTRATADA cientificada da aplicação da multa, terá um prazo de 10 (dez) dias corridos, para apresentar recurso a CODEVASF. O recurso será apreciado pela Diretoria da área responsável pela Fiscalização e Acompanhamento do Contrato. Após o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso será apreciado pela Diretoria Executiva, que poderá relevar ou não a multa.

8.4.Em caso de relevação da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações contratuais, não constituindo a relevação, novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

8.5.Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa não caberá novo recurso administrativo.

09.  Cláusula Nona:                                  FISCALIZAÇÃO

A fiscalização e acompanhamento dos serviços ora contratados, caberá diretamente a CODEVASF, através de técnico formalmente designado, na forma do artigo 67, da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se a CONTRATADA está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que integram.

9.1.A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a CONTRATADA, inclusive rejeitando os serviços que estiverem em desacordo com o contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a CONTRATADA a assegurar e facilitar o acesso da fiscalização aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

9.2.A Fiscalização terá plenos poderes para rejeitar os serviços que não estejam de acordo com os termos do presente contrato. Ocorrendo esta hipótese, a Fiscalização dará conhecimento do fato à Gerencia Regional de Revitalização das Bacias Hidrográficas-4ª GRR, responsável pela execução do contrato.

9.3.Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e, em caso de multa, a indicação do seu valor.

9.4. Das decisões da Fiscalização poderá a CONTRATADA recorrer a 4ª Superintendência Regional, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da comunicação respectiva. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na Cláusula de Multa constante deste instrumento.

9.5. A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a  CONTRATADA da integral responsabilidade pelos serviços ora contratados.

9.6. Deverão ser registradas, por meio, de termo aditivo, eventuais alterações que ocorrerem durante a execução do presente contrato, especialmente as referentes a serviços extras.

- A Fiscalização deverá verificar, no decorrer da execução do contrato, se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, comprovando mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidões comprobatórias.

10.Cláusula Dez:       ENCARGOS  E  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA -INCIDÊNCIAS FISCAIS

Além dos encargos assumidos em outras Cláusulas deste contrato, a CONTRATADA, sem alteração dos preços estipulados neste instrumento, obriga-se a:

10.1. Assumir integral responsabilidade pelo cumprimento da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e social vigentes, efetuando por sua conta, os recolhimentos em suas devidas épocas.

10.2. Pagar todos os tributos ou encargos legais devidos em decorrência deste contrato, sem direito a reembolso.

10.2.1.Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos, após a assinatura do contrato, de comprovada repercussão nos preços contratados, ensejarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

10.2.2.Ficam excluídos da hipótese referida no item anterior, tributos ou encargos legais, que, por sua natureza jurídica tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual.

10.3.Desfazer e corrigir os serviços rejeitados pela Fiscalização, dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessárias.

10.4. Providenciar as licenças necessárias à execução dos serviços ora  contratados, ficando a seu cargo as respectivas despesas.

10.5.  No valor dos serviços objeto do presente contrato, deverão estar incluídas  todas as despesas necessárias, impostos e taxas, leis sociais, seguro, mão-de-obra e quaisquer encargos que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente na execução dos serviços.

10.6  Acatar as orientações da CODEVASF inclusive quanto ao cumprimento das  Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho.

10.7.  Responder por quaisquer acidentes de que sejam vítimas seus empregados, bem como pelos acidentes causados a terceiros, quando executados no objeto do contrato.

10.8. Fornecer toda mão-de-obra bem como todo material necessário à execução das obras contratadas.

10.9.  Realizar todos os serviços contratados em conformidade com as Recomendações básicas para Proteção ambi1ental.

11. Cláusula Onze:                          RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA será responsável, na forma da Lei, por qualquer dano ou prejuízos provenientes de vícios e/ou defeitos na execução dos serviços contratados.

11.1. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela CODEVASF para reparação desses danos ou prejuízos.

11.2.Não serão indenizados os prejuízos que a CONTRATADA possa advir de erro ou qualquer equívoco de sua proposta ou administração.

12. Cláusula Doze:	                     ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebração de Termo Aditivo Contratual está condicionada a verificação da regularidade em atenção aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda pública, a ser comprovada mediante consulta no CADIN, SICAF ou certidões.

13. Cláusula Treze:                           DANO MATERIAL OU PESSOAL

A CONTRATADA será responsável por qualquer dano material ou pessoal que for causado a terceiros ou a CODEVASF, decorrentes da execução dos serviços contratados.

- Cláusula Quatorze:                     INTERRUPÇÕES DAS OBRAS

As eventuais interrupções por atrasos na execução das obras provocados por motivos supervenientes independentes da vontade da CONTRATADA, conforme descrito no artigo 393 do Código Civil (Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002), deverão ser comunicados a CODEVASF, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da ocorrência. Neste caso, a critério da CODEVASF, os dias de paralisação serão compensados por igual período ao final do prazo fixado na cláusula terceira  deste instrumento.

15. Cláusula Quinze:                      DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

Como garantia para a completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas convencionais, fica estipulada uma “Caução de execução” no montante de 5% (cinco por  cento) do valor do contrato, em espécie, em títulos da Dívida Pública da União, Seguro Garantia ou fiança Bancária, a critério da CONTRATADA.

- Quando se tratar de caução em Títulos da Divida Pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liqüidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, na forma do Artigo. 56, Inciso I da Lei 8.666/93 ( redação dada pela Lei nº 11.079/2004).

15.2. Após assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato será devolvida a Caução de Execução, uma vez verificada aa perfeita execução dos serviços.

15.3.  A caução em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pela CODEVASF, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da CODEVASF.

15.4.  Não haverá qualquer restituição da caução em caso de dissolução contratual, na forma do disposto na cláusula de rescisão, hipótese em que a caução reverterá e será apropriada pela CODEVASF.

- Cláusula dezesseis:                  SERVIÇOS EXTRAS CONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no parágrafo 1º do artigo 65 da lei 8.666/93, os serviços eventualmente necessários e não previstos na Planilha de Preços deverão ter execução previamente autorizada por Termo de Alteração Contratual.

17. Cláusula dezessete:                        RESCISÃO

Este contrato será rescindido unilateralmente de pleno direito, pela CODEVASF,  com a conseqüente perda da caução contratual prestada e da idoneidade da CONTRATADA nos termos do artigo 78, incisos I a XII e XVII, do artigo 78, da Lei nº 8666/93 observadas as disposições dos artigos 77,79 e 80 da citada Lei.

18.  Cláusula Dezoito:	                  ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebração de Termo Aditivo Contratual está condicionada a verificação da regularidade em atenção aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda pública, a ser comprovada mediante consulta no CADIN, SICAF ou certidões.

19. Cláusula Dezenove:                ENCERRAMENTO DO CONTRATO

Concluídas os serviços objeto deste contrato, a CONTRATADA solicitará, através da Fiscalização, o seu recebimento provisório que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitação.

19.1  A fiscalização terá até 30 (trinta) dias corridos para verificar a adequação dos serviços recebidos com as condições contratadas e emitir parecer conclusivo.

19.2. Na hipótese de necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a CONTRATADA, às suas expensas, complemente ou refaça 	os serviços rejeitados. Aceitos e aprovados os serviços, a CODEVASF emitirá o Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços, que deverá ser 	assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberação da caução contratual.

19.3. O Termo de Encerramento Físico do contrato está condicionado a emissão de Laudo Técnico pela CODEVASF, sobre todos os serviços executados.

19.4. A última fatura dos serviços somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de Encerramento Físico do contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

20.  Cláusula vinte:                                PUBLICAÇÃO

A CODEVASF providenciará a publicação do presente contrato, em extrato, no Diário Oficial da União, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, devendo esta ocorrer no prazo de vinte dias a contar daquela data

- Cláusula vinte e um:                 FORO

Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de Sergipe, para dirimir questões oriundas do presente contrato.

E, por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e para o mesmo efeito, que lido e achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.

Aracaju-SE,       de                      de  2008.

# ANTONIO VIANA FILHO

Superintendente Regional

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

_______________________________

CPF Nº

_______________________________

CPF Nº

ANEXO V

DESENHO

(arquivo a parte)

ANEXO VI

GUIA DE ENTREGA DE EDITAL

|  | GUIA DE RETIRADA DE EDITAL |  |  |  | EDITAL Nº 25 /2008 CONVITE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Documentos Constitutivos |  |  |  |  |  |
| ANEXOS: I - MODELOS DE DECLARAÇÕES II – TERMO DA PROPOSTA .E PLANILHAS DE PREÇOS III- TERMO DE REFERÊNCIA IV- MINUTA DO CONTRATO V – DESENHO VI – GUIA DE RETIRADA DE EDITAL |  |  |  |  |  |
| Dados para correspondência informado pela licitante |  |  |  |  |  |
| EMPRESA: ________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ CNPJ: |  |  |  |  |  |
| ENDEREÇO: |  |  |  |  |  |
| CIDADE: |  |  |  | CEP: |  |
| TELEFONE: |  |  | FAX: |  |  |
| E-mail: |  | Confirmo as informações constantes desta guia e declaro ter retirado o EDITAL e seus elementos constitutivos pelo site da CODEVASF. Assinatura: |  |  |  |