FOR – 101/01

# PREGÃO ELETRÔNICO

# EDITAL Nº 22/2007

AQUISIÇÃO  DE  TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS PARA UTILIZAÇÃO NAS SUB-ESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DOS PERÍMETROS IRRIGADOS DE BETUME, PROPRIÁ E COTINGUIBA/PINDOBA, LOCALIZADOS NOS MUNICÍPIOS DE NEÓPOLIS, ILHA DAS FLORES, PACATUBA, PROPRIÁ, TELHA, CEDRO DE SÃO JOÃO E JAPOATÃ, NO ESTADO DE SERGIPE.

#### EDE PREGÃO ELETRÔNICO

#### EDITAL Nº 22/2007-4ªSR

PROCESSO Nº  59540.001315/2007-94

A  V  I  S  O

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF, por meio deste Edital, que disciplinando especialmente pela Lei 10.520, de 17/07/2002, Dec. Lei nº  5.450, de 31/05/2005, e subsidiariamente pelas Leis 8.666, de 21/06/93 e Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, torna público aos interessados que selecionará fornecedor para o objeto desta licitação, sob a modalidade de Pregão na forma Eletrônica, que na data, horário e local abaixo indicados, fará realizar licitação na do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”,  na data, horário e local abaixo indicados, de acordo com as condições deste Edital.

OBJETO:  Aquisição de 07(sete) transformadores trifásicos para utilização nas sub-estações de energia elétrica das Estações de Bombeamento dos Perímetros Irrigados de Betume, Propriá Cotinguiba/Pindoba, localizados nos municípios de Neópolis, Ilha das Flores, Pacatuba, Propriá, Telha ,Cedro de São João e  Japoatã, no estado de Sergipe.

DATA, HORA E LOCAL DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS: Estarão disponíveis para consulta e retirada nos sítios www.comprsnet.gov.br  e www.codevasf.gov.br , bem como na Secretaria Regional de Licitações – 4ª SL, localizada no Edifício  Sede da CODEVASF-4ª SR, na Rodovia Paulo Barreto de Menezes, 2.150, Bairro Grageru(Sementeira), em Aracaju/SE, Telefone (79) 3226-8811, no horário das 8h às 12h e das 13h30min às 17h30min, a partir do dia  07 de  dezembro de 2007.

As empresas que retirarem o Edital  através da  Internet deverão preencher a GUIA DE RETIRADA DE EDITAL,  que se encontra na última página deste documento, remetendo-a pelo Fax  (79) 3217-5025, dados estes necessários para que possamos comunicar eventuais esclarecimentos às consultas formuladas sobre o Edital.

ENVIO DE PROPOSTAS:  A partir da liberação do edital no sítio www.comprasnet.gov.br   até às  9h30min(HORÁRIO DE BRASÍLIA) do dia 24 de  dezembro de 2007,  respeitando o interregno mínimo de 08(oito) dias úteis para divulgação da licitação.

DATA E HORA PARA ABERTURA DAS PROPOSTAS (INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA:   Às  9h30min do dia  24 de  dezembro de 2007 (HORÁRIO DE BRASÍLIA)

Local:   www.comprasnet.gov.br.

OBSERVAÇÃO: O presente Pregão Eletrônico será realizado por meio da internet e observará as condições estabelecidas em epígrafe, bem como os preceitos do direito público, em especial as disposições da Lei nº 10.520, de 17/07/2002 e do Decreto nº 5.450/2005 e, subsidiariamente, os dispositivos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei  Complementar nº 123, de 14/12/2007.

Aracaju-SE,   07  de   dezembro  de 2007.

ANTÔNIO VIANA FILHO

Superintendente Regional  da Codevasf – 4ª SR

##### ÍNDICE

01. OBJETO/LEGISLAÇÃO

02. DESCRIÇÃO GERAL DOS  EQUIPAMENTOS

03. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

04. INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS

05. REPRESENTAÇÃO E  CREDENCIAMENTO

06. ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS

07. DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

08. FORMULAÇÃO DOS LANCES

09. ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

10. HABILITAÇÃO

11.IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

12. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

13. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

14. CONVOCAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO

15. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

16. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

17. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

18. REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

19. MULTAS

20. GARANTIA

21. FISCALIZAÇÃO

22. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

23. DISPOSIÇÕES GERAIS

#### ANEXOS

# ANEXO I	  –   MODELO DE DECLARAÇÃO

# ANEXO II –  TERMO DE PROPOSTA E  PLANILHA DE PREÇOS

ANEXO III -  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ANEXO IV -  MINUTA DE CONTRATO

ANEXO V -    GUIA DE RETIRADA DE EDITAL

#### L PREGÃO ELETRÔNICO

#### EDITANº 22/2007 – 4ª SR

PROCESSO Nº: 59540.001315/2007-94

ENVIO DAS PROPOSTAS: A partir  da disponibilização de Edital no sítio www..comprasnet.gov.br até às 9h30min do dia   24  de  dezembro de  2007., respeitado o interregno mínimo de 08 (oito) dias úteis para divulgação da licitação.

DATA/HORA DE DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS INICIO DA SESSÃO PÚBLICA  a partir das 09h:30min do dia  24  de  dezembro  de 2007.

Local:  www.comprsnet.gov.br

1. 	OBJETO/LEGISLAÇÃO

  - A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E  DO PARNAÍBA – CODEVASF, por intermédio de sua Secretaria  Regional de Licitações – 4ª SL, torna público aos interessados que na data, horário e local estabelecidos no presente Edital, fará realizar licitação objetivando aquisição de 07(sete) transformadores trifásicos para utilização nas sub-estações de energia elétrica das Estações de Bombeamento dos Perímetros Irrigados de Betume, Propriá Cotinguiba/Pindoba, localizados nos municípios de Neópolis, Ilha das Flores, Pacatuba, Propriá, Telha ,Cedro de São João e  Japoatã, no estado de Sergipe

  - Esta licitação, na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO e do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,  observará  as condições estabelecidas no presente Edital e seus Anexos, bem como os preceitos do direito público, que disciplina especialmente pela Lei 10.520, de 17/07/2002, Dec. Lei nº 5.450, de 31/05/2005, e subsidiariamente pelas Leis 8.666, de 21/06/93 e Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006 e suas alterações posteriores.

1.3.	O Edital e seus Anexos encontram-se à disposição dos interessados, para consulta, na Secretaria Regional de Licitações  4ª SL, localizada no Edifício Sede da CODEVASF, Rodovia Paulo Barreto de Menezes, 2.150 – Bairro Grageru (Sementeira) , Aracaju(SE), Fax (79) 3217-5025,  no horário de  8h às 12h e de 13h30min às 17h30min, de segunda a sexta-feira, ou poderão ser retirados na Internet nos sítios: www.codevasf.gov.br e www.comprasnet.gov.br

    - Os interessados que retirarem o Edital através da Internet deverão proceder ao preenchimento da Guia de Retirada de Edital (ANEXO V), que se encontra na última página deste documento, remetendo-a através do Fax (79) 3217-5025, dados estes necessários para que possamos comunicar eventuais respostas às consultas formuladas.  A não entrega deste documento exime a CODEVASF de qualquer reclamação sobre esclarecimentos do Edital e seus Anexos.

02	DESCRIÇÃO GERAL DOS /EQUIPAMENTOS

2.1.	Os equipamentos a serem fornecidos estão assim distribuídos:

    - ITEM 01:

| CÓDIGO | UN | QUANT | ESPECIFICAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| 0064335 | um | 01 | Transformador, com as seguintes especificações: |
|  |  |  | Transformador trifásico de 45 KVA 13.8/0,38KV – 60 Hz |

    - ITEM 02:

| CÓDIGO | UN | QUANT | ESPECIFICAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| 0064335 | un | 02 | Transformador, com as seguintes especificações: |
|  |  |  | Transformdor Trifásico de 75 KVA 13,8/0,38KV – 60 Hz |

    - ITEM 03

| CÓDIGO | UN | QUANT | ESPECIFICAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| 0064335 | un | 01 | Transformador, com as seguintes especificações: |
|  |  |  | Transformador Trifásico de 150 KVA – 13,8/0,38KV -. 60 Hz |

    - ITEM 04

| CÓDIGO | UN | QUANT | ESPECIFICAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| 0064335 | un | 02 | Transformador, com as seguintes especificações: |
|  |  |  | Transformador Trifásico de 225 KVA – 13,8/0,38KV -. 60 Hz |

    - ITEM 04

| CÓDIGO | UN | QUANT | ESPECIFICAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| 0064335 | un | 01 | Transformador, com as seguintes especificações: |
|  |  |  | Transformador Trifásico de 1.000 KVA – 13,8/2.3KV -. 60 Hz |

- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1.	Poderão participar deste Pregão os interessados que atendam a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus anexos e que estejam obrigatoriamente cadastrados no  SICAF e devidamente credenciados na Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação SLTI, através do sítio: www.comprasnet.gov.br para acesso ao sistema eletrônico.

2.1.1	As microempresas e empresa de pequeno porte poderão participar desta licitação em condições diferenciadas, na forma prescrita da Lei Complemenar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

2.1.2. 	Para  participação no Pregão Eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e  que sua proposta está em conformidade com o edital (§ 2º do art. 21 do Decreto 5.450/2005)

2.1.3	A participação na licitação implica a aceitação plena e irrevogável do ato convocatório, bem como a observância dos regulamentos e normas administrativas e técnicas aplicáveis, observando-se o disposto neste Edital e seus anexos e a responsabilidade pela autenticidade e fidelidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.

  - Caberá ao licitante interessado em participar do pregão eletrônico:

- credenciar-se no SICAF;

- remeter, no prazo estabelecido no subitem 6.3. do Edital, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, a proposta de preços.

- responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a CODEVASF responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (art. 13, inciso III, do Decreto 5.450/05);

- acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (art. 13, inciso IV, Decreto 5.450/2005);

- comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a viabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso;

- utilizar-se de chave de identificação e da senha de acesso para participar do pregão na forma eletrônica;

- solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio.

    - Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:

a)   em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

- que estejam com o direito de licitar e contratar suspenso com qualquer órgão integrante do SISG/SIASG, ou que por estes tenham sido declaradas inidôneas;

- sob a forma de consórcio, nem a subcontratação total ou parcial do fornecimento objeto deste Edital;

- cujos empregados, diretores, responsáveis técnicos ou sócios figurem como funcionários ou ocupantes de função gratificada na CODEVASF;

- estrangeiras que não estejam autorizadas a operar no País.

- INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS

  - Os pedidos de esclarecimentos referentes a quaisquer elementos deverão ser enviados ao pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública, por meio eletrônico via internet, no sítio www.comprasnet.gov.br.  ou por Fax (79) 3217-5025 ou, ainda, pelo e-mail 4sr.sl@codevasf.gov.br  Os pedidos de esclarecimentos formuladas fora deste prazo serão consideradas como não recebidos.

  - A licitante deverá, além das informações específicas requeridas pela CODEVASF, adicionar quaisquer outras que julgar necessárias. Somente serão aceitas aquelas conhecidas que assegurem a qualidade igual ou superior à indicada na descrição contidas nas Especificações. Técnicas(ANEXO III),  parta integrante deste Edital.

  - As licitantes deverão estudar minuciosa e cuidadosamente a documentação, informando-se de todas as circunstâncias e detalhes que possam, de algum modo, afetar o fornecimento dos equipamentos, seus custos e prazos.

  - Analisando as consultas, a CODEVASF deverá esclarecê-las e, acatando-as, deverá alterar ou adequar os elementos constantes do Edital e seus Anexos, comunicando sua decisão, também por meio eletrônico via internet, nos sítios www.comprasnet.gov.br. e www.codevasf.gov.br, divulgando a modificação pelo mesmo instrumento de publicação do texto original, reabrindo o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando inquestionavelmente a alteração não afetar a formulação das propostas

  - A apresentação da proposta tornará evidente que a licitante examinou minuciosamente toda a documentação deste Edital e seus Anexos, que a comprovou e a encontrou correta. Evidenciará, também, que a licitante obteve da CODEVASF, satisfatoriamente, as eventuais informações e esclarecimentos solicitados, tudo resultando suficiente para a elaboração da proposta apresentada, logo implicando aceitação plena de suas condições.

- REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

  - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (art. 3º, § 1º, do Decreto nº 5.450/2005),  devendo ser providenciado no sitio: www.comprasnet.gov.br.

  - O credenciamento do licitante dependerá de registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, que também será requisito obrigatório para fins  de habilitação.

  - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico (art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/2005).

  - A perda da senha ou quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

  - O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à CODEVASF, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros (art. 3º, § 5º, do Decreto nº  5.450/2005).

- DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS

  - Após a divulgação do edital no sítio www.comprasnet.gov.br, a licitante deverá apresentar no campo correspondente dentro do sistema eletrônico denominado “Descrição Complementar” a sua Proposta de Preços, contendo a descrição sucinta dos serviços por ela ofertado, de acordo com as Especificações Técnicas  (ANEXO III), parte integrante deste Edital, contemplando valores unitários e total da Proposta Financeira, estando incluídos todos os impostos, taxas e despesas, tais como frete, carga, descarga, seguro e quaisquer outros incidentes sobre o objeto deste pregão, até a data e hora marcadas para a abertura da sessão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. (art. 21 ,caput, Decreto 5.450/2005).

6.1.1.Atendidas as exigências de eu trata o subitem  6.1., a licitante deverá enviar como anexo, no campo correspondente no sistema eletrônico, a Proposta  de Preços em forma de Planilha, contendo obrigatoriamente, a especificação completa dos serviços por ela ofertados, detalhadamente, em língua portuguesa, atentando-se para as Especificações Técnicas ((ANEXO III), integrante deste Edital, contemplando os valores unitários e total dos itens,  estando incluídos todos os impostos, taxas e despesas, tais como frete, carga, descarga, seguro e quaisquer outros incidentes sobre o objeto deste pregão, até a data e hora marcadas para a abertura da sessão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. (art. 21 ,caput, Decreto.

6.1.2 Apresentada a proposta, ainda que omissa em sua descrição, mas aceita pelo Pregoeiro, a licitante compromete-se a executar  os serviços, objeto deste Edital, sem preterição de quaisquer especificações pertinentes constante do subitem 1.4. deste Edital.

6.1.3. As licitantes classificadas como Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, deverão declarar, no ato do emvio de suas propostas, ou em campo próprio do sistema, que atende os requisitos do art. 5º da Lei Complementar 123, de 14/12/2006, para fazer jus ao benefício prevista na referida Lei.

6.2.	Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

6.3.	Serão desclassificadas as propostas que não atendam as exigências do presente Edital e seus Anexos e que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de impedir o seu julgamento.

6.4.	O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura deste Pregão, sujeita a revalidação por idêntico período.

6.5..	Não serão consideradas propotas ou lances com quantidade inferior à solicitada neste Edital.

- DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

7.1.	A partir das 9h30min horas do dia 24 de dezembro de 2007(HORÁRIO DE BRASÍLIA) e em conformidade com o subitem 5.1 deste Edital, terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 00/2007- 4ª SR, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas, e início da etapa de lances,  conforme Edital e de acordo com o Decreto nº 5.450, publicado no Diário Oficial da União de 01/06/2005.

7.2.	O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. (§ 2º do art. 22 do Decreto nº 5.450/2005).

- FORMULAÇÃO DE LANCES

8.1.	Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento do valor consignado no registro.

8.2.	As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.

8.3.	A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema, podendo disputar os 2º, 3º,  4º, lugares e assim sucessivamente, se houver.

8.4.	Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

8.5.	Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a identificação do detentor do lance.

8.6.	No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances,  o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes, para recepção dos lances.

8.7.	O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

8.7.1	Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.

8.8.	A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico aos licitantes, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

8.8.1.	Caso o sistema não emita o aviso de fechamento iminente, o Pregoeiro se responsabilizará pelo aviso de encerramento aos licitantes, informando que após transcorridos 30 (trinta) minutos, a contar do aviso do Pregoeiro, a qualquer momento a etapa de lances será encerrada.

8.9.	Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste edital.

8.10 	A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

- ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

9.1. 	Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e verificará a habilitação do licitante conforme as disposições deste edital e seus Anexos. (art. 25 do Decreto nº 5.450/2005).

9.2	Será assegurada, como critério de desempate, preferência  de contratação para a microempresa e empresa de pequeno porte (Art. 44 da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006).

9.2.1.	Entende-se  por empresa aquelas situações que se as propostas apresentadas pelas microempresas e empresa de pequeno porte sejam superiores em até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada..

9.2.1.1.  A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, e aquelas que se seguirem na ordem de classificação,serão convocadas para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5(cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.

9.2.2.    Para efeito do disposto no subitem 9..2. deste Edital (Art. 45 da Lei Complementar nº 123,  de 14/12/2006), ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

- A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que seja adjudicado em seu favor o objeto licitado.

- Não ocorrendo a contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea “a” acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese  do § 2º do art. 44 da Lei Complementar nº 123 supra mencionada, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

- No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no §§ 1º e 2º do art. 44 da Lei Complementar nº 123 retro mencionada, os lances serão ofertados de acordo com a ordem de classificação definida pelo próprio sistema.

9.2.2.1    Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem  8.2, acima, o objeto licitado  será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

9.2.2.2.   A condição prevista no subitem 9..2.2.1 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa  ou empresa de pequeno porte.

9.3	O Pregoeiro poderá anunciar a(s) licitante(s) vencedora(s) imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, ou, quando for, o caso, após a negociação e decisão acerca da aceitação do lance de menor valor.

9.4.	Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências da habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital.

95.	Ocorrendo a situação a que se refere o subitem acima, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante para que seja obtido preço melhor.

9.6.	A proposta de Preços. Inicialmente encaminhada nos termos determinados no sbuitem 5.1. deste Edital,  que compreende a descrição dos equipamentos ofertados e todas as demais informações afins julgadas necessárias ou convenientes, deverá ser reformulada pela licitante vencedora, em forma de Planilha, conforme modelo de Proposta de Preços,  devidamente preenchida conforme modelo constante do Anexo II, parte integrante deste Edital, após a fase de lances, com a composição dos itens do qual foi vencedora, com valores unitário e total para os equipamentos devidamente atualizados e enviada para  o fax nº (79) 3217-5025, no prazo de 02 (duas) horas,  a partir da comunicação da CODEVASF por meio do Pregoeiro, acompanhada do TERMO DE PROPOSTA, constante do ANEXO II, que é parte integrante deste Edital.

  - A Proposta de  Preços reformulada, de que trata o subitem 863 acima, deverá ser encaminhada em original mo prazo de até 03(três) dias úteis,  para o endereço contido no subitem 1.3., deste Edital, contado da data da comunicação da CODEVASF por meio do Pregoeiro sob pena de desclassificação da proposta.

.

- DA  HABILITAÇÃO

10.1 	Após o encerramento da fase de lances da sessão pública, a licitante detentora da melhor oferta global, desde que aceita pelo Pregoeiro, deverá comprovar a situação de regularidade de acordo com o que segue:

10.1.1.	Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal  e  Qualificação Econômico-Financeira

- Verificação “on line”, junto ao SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, dadocumentação obrigatória (RECEITA FEDERAL, DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, FGTS e SEGURIDADE SOCIAL - INSS) e a habilitação parcial (RECEITA ESTADUAL e RECEITA MUNICIPAL) .

a-1) Na hipótese de haver documento com prazo de validade vencido junto do SICAF, a licitante vencedora deverá apresentar a documentação correspondente com prazo de validade em vigor;

a/2) Em se tratando de documentos emitidos vai Internet, sua veracidade será confirmada através de consulta realizada nos sítios correspondentes, e se apresentados de outra forma, poderão ser em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Secretaria Regional de Licitações – 4ª SL, ou ainda, por publicação em órgão da imprensa oficial.

b) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país deverá apresentar, também , o decreto de autorização ou o ato de registro de autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

c)Declaração da licitante de que não foi declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Pública, e que não está impedida de licitar ou contratar com a CODEVASF, e de que encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere a observância no inciso XXXIII, do Art. 7º da Constituição Federal, conforme modelo constante do Anexo I, parte integrante deste Edital.

- Certidão Negativa de Pedido de Falência e Recuperação Judicial expedida pelo Cartório de distribuição de sede da pessoa jurídica ou execução patrimonial expedida pelo Cartório de distribuição do domicílio da pessoa física;

10.1.1.1.	Para a eficácia dos atos quanto ao atendimento a que se referem as alíneas “a-1”m “a-2”, “b”, “c” e “d” acima, a licitante vencedora deverá apresentar a documentação solicitada no prazo de até 02(duas) horas, enviando-a para o fax nº (79) 3217-5025, com posterior encaminhamento do original ou cópia autenticada no prazo de até 03(três) dias úteis, contados da data da comunicação da CODEVASF por intermédio do Pregoeiro, sob pena de inabilitação.

10.1.1.2  A validade das certidões referidas no subitem 10.1.1 corresponderá ao prazo fixado nos próprios documentos. Caso as mesmas não contenham expressamente o prazo de validade, a CODEVASF convenciona o prazo como sendo o de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedição, ressalvada a hipótese da licitante em comprovar que o documento tem prazo de validade superior ao antes convencionado, mediante a juntada de norma legal pertinente.

10.1.1.3. Caso a(s) certidão(ões) expedida(s) pela(s) Fazenda(s) Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal seja(m) POSITIVA(S), a(s) Certidão(ões) Positiva(s) com efeito negativo deverá(ão) constar expressamente na(s) mesma(s) o efeito negativo nos termos do art. 206 do CTN ou a juntada de documentos comprovando que o débito foi parcelado pelo próprio emitente do documento ou que a sua cobrança está suspensa ou, se contestado, foi garantida a execução mediante depósito em dinheiro ou através de oferecimento de bens, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias, da data de recebimento das propostas.

10.2.	Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos requeridos pelo subitem. 10.1.1 deste Edital, no que couber.

10.3.	A não comprovação de regularidade de qualquer dos documentos indicados nos subitem 10.1.1. deste edital implicará a inabilitação da licitante, com a conseqüente desclassificação da proposta e aplicação das penalidades previstas no art. 28 do Decreto 5.450/2005.

10.4.	Nos termos do art. 42 da Lei Complementar nº 123/2006, em se tratando das microempresas e empresas de pequeno porte, a comprovação de regularidade fiscal somente será exigida pra efeito de assinatura do contrato.  Contudo, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (art. 43, caput da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006)

10.5.	Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo  de 02(dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá no momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da CODEVASF, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa(art. Art. 43, § 1º, da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006).

10.6.	 A não-regularização da documentação dentro do prazo previsto  no subiem 9.9. acima, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sansões previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de 21 de junho de 1993, sendo facultado à CODEVASF convocar as licitantes remanescentes na ordem de classificação, para a assinatura do contrato ou revogar a licitação (art. 43,  § 3º, da Lei Complementar nº  123, de 14/12/2006.

10.7..	Constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, a licitante será declarada vencedora..

10.8.   No julgamento das propostas e dos documentos de habilitação  o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. (§ 3º do art. 26 do Decreto nº 5.450/2005).

10.9	A empresa vencedora no certame, se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação ora exigidas, em compatibilidade com  as obrigações por ela assumidas.

- IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

  - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, na forma eletrônica.

    - Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.

  - Acolhida a impugnação contra o ato convocatório será designada nova data para a realização do certame.

- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

  - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer. Quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentar as razões de recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começara a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhe assegurado vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses (art. 26 do Decreto 5.450/2005).

  - O acolhimento de recurso implica tão somente a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

  - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará na decadência do direito de recurso, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

    - Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados na Secretaria Regional de Licitações – 4ªSL da CODEVASF, localizada na Rodovia Paulo Barreto de Menezes, 2.150 – Bairro Grageru (Sementeira) Aracaju-Sergipe, nos dias úteis no horário de 08:00 às 12:00 e de 13:30 às 17h30 minutos.

12.5.	As razões dos recursos deverão ser apresentadas  por escrito, tempestivamente, no endereço acima, e dirigidas ao Pregoeiro, que decidirá sobre eles, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão.

    - Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem como os que não forem apresentados na forma estabelecida no subitem 12..1.

- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

  - A adjudicação do item do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro sempre que não houver recurso.

  - A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação dos itens aos proponentes vencedores pelo Pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.

  - Após  decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.

  - A  autoridade competente poderá encaminhar o processo ao setor que solicitou a aquisição com vistas à verificação da aceitabilidade dos itens cotados, antes da homologação do certame.

- DA CONVOCAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO

  - A licitante vencedora será convocada por escrito para assinar o contrato na Assessoria Jurídica da 4ª Superintendência Regional da CODEVASF, em Aracaju - SE, devendo comparecer no prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da convocação.

  - O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora, no decorrer do prazo especificado no subitem 14.1, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração da CODEVASF.

  - Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

  - A recusa injusta da adjudicatária em assinar o contrato no prazo estabelecido, bem como não apresentar as mesmas condições exigidas para sua participação e habilitação neste certame, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às sanções previstas neste Edital, sem prejuízo das demais cominações legais cabíveis.

  - Na hipótese do vencedor da licitação não fazer a comprovação referida no item 14.2., não comparecendo para a assinatura do Contrato no prazo estipulado  ou em caso de recusa  por parte desta,  é facultado  à CODEVASF,  por intermédio do  Pregoeiro, convocar as licitantes  remanescentes, por ordem de classificação para fazê-lo.Analisada a aceitabilidade da proposta,  podendo, inclusive,  negociar diretamente com o proponente  para que seja  obtido melhor preço, ou revogar este Pregão, sem prejuízo da cominação legal prevista  no art. 81  da Lei  8.666/93.

  - A CODEVASF deverá providenciar a publicação do extrato do instrumento do contrato no Diário Oficial da União,  até o 5º dia útil do mês subseqüente ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, nos termos do art. 61, parágrafo único, da Lei 8.666/93.

- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - Os recursos para o objeto deste Pregão são oriundos da Funcional Programática nº. 20.607.0379.2C85.0064  –  Operação e Manutenção de Perímetros Públicos de Irrigação - Região Nordeste; PTRES–015.960; Categoria:4, Fonte 0100000000(Tesouro); Natureza da Despesa: 339030 e Localização 460100 	( Propriá ),    460200( Betume )  e  460300 ( Otinguiba/Pindoba ).

- DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

16.1	O prazo para entrega do objeto será de  60 (sessenta) dias  a partir da emissão da Ordem de Fornecimento.

  - Os equipamentos:deverão ser entregues na Oficina da Unidade Eletromecânica da CODEVASF , localizada no Povoado São Vicente, com acesso através da Rodovia 200,  no município de Propriá, estado de Sergipe.

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

      - O pagamento será efetuado, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura de fornecimento dos bens, devidamente atestada pela Fiscalização.

  - Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos para pagamento, contados da data final do período de adimplemento da obrigação.

  - A fatura só será liberada para pagamento depois de aprovada pela área gestora, e autorizada pelo Superintendente da 4ª Superintendência Regional, com sede em Aracaju – Sergipe. Deverá estar isenta de erros ou omissões, sem o que será, de forma imediata, devolvida à CONTRATADA para correções.

  - A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar o valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, § 6º da IN/SRF n.º 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço.

  - A empresa vencedora no certame, se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação ora exigida,  em compatibilidade com  as obrigações  por ela assumidas.

  - É de inteira responsabilidade da Contratada a entrega à CODEVASF dos documentos de cobrança, acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que se não for atendido, implica desconsideração pela CODEVASF, dos prazos estabelecidos para conferência e pagamento.

  - Atendido ao disposto nos itens anteriores a CODEVASF considera como data final do período de adimplemento, a dia útil seguinte à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento do fornecimento, a partir da qual será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, conforme estabelecido no Artigo 9º, do Decreto nº 1.054, de 07 de fevereiro de 1994.

  - Será considerado em atraso, o pagamento efetuado após o prazo estabelecido no subitem 17.2, caso em que a CODEVASF pagará atualização financeira, aplicando-se a seguinte fórmula:

C = P [(1+I/100) N - 1]

C -  Valor calculado como atraso de pagamento;

P - Valor da obrigação contratual paga com atraso;

N - Número de dias entre o efetivo pagamento e a data estabelecida para quitação da obrigação contratual;

I -  Percentual para remuneração do valor da obrigação paga com atraso, equivalente à média aritmética do IGP-M no período N, “Pró-Rata dia”.

    - Não sendo conhecido o índice para o período será utilizado, no cálculo, o último índice conhecido.

    - Quando utilizado o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a título de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.

    - Nos cálculos deverão ser utilizadas 5 (cinco) casas decimais.

- REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

18.1.	Os preços  permanecerão válidos por um período de um ano.  Após este prazo serão reajustados aplicando-se as  seguinte fórmula:

18.2..      Os preços contratuais permanecerão válidos por um período de um ano, contado da data da apresentação da proposta.  Após esse prazo serão reajustados, de acordo com a variação do índice setorial publicado na revista “Conjuntura Econômica” da Fundação Getúlio Vargas, correspondente à Coluna 41 (Material Elétrico – Outros),  Código AO 160604, aplicando-se a seguinte fórmula:

(I1  -  Io)

R =     V [ ----------------]-,  onde:

Io

“R”  é o valor do reajustamento procurado;

“V”  é o valor contratual a ser reajustado;

“I1” é o índice correspondente ao mês de aniversário da proposta; e

“Io” é o índice inicial correspondente ao mês de aniversário da Proposta.

- MULTAS

    - Em caso de inadimplemento, por parte da licitante vencedora de quaisquer das cláusulas ou condições do contrato, à licitante vencedora será aplicada a multa no percentual de 0,1% (um décimo por cento) ao dia, sobre o valor global de contrato, até o limite de 20% (vinte por cento) do prazo contratual, o que dará ensejo a sua rescisão.

    - Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela CODEVASF, observando-se o seguinte:

- A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da licitante vencedora. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora será convocada para complementação do seu valor, no prazo de 10 (dez) dias.

- Não havendo qualquer importância a ser recebida pela licitante vencedora, esta será convocada a recolher ao Serviço de Finanças da 4ª Superintendência Regional da CODEVASF o valor total da multa, no prazo de 10 (dez) dias contado a partir da data da comunicação.

    - A licitante vencedora terá um prazo de 10 (dez) dias corridos, contado a partir da data da cientificação da aplicação da multa, para apresentar recurso à CODEVASF. Ouvido o fiscal designado para o acompanhamento do contrato, o recurso será apreciado pelo Superintendente Regional, que poderá relevar ou não a multa.

    - Após o procedimento estabelecido no subitem anterior, o recurso será apreciado pela Diretoria Executiva, que poderá relevar ou não a multa.

    - Em caso de relevação da multa, a CODEVASF se reserva no direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a relevação novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

    - Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo.

- GARANTIA

  - A licitante responsabilizar-se-á, por si e por seus sucessores, pela garantia dos equipamentos, que vier a fornecer, de que são novos, sem uso e livres de defeitos de projetos, de fabricação ou de material, devendo o licitante vencedor trocar os materiais a qualquer tempo, comprovado o não atendimento as especificações.

  - Os equipamentos fornecidos pela licitante deverão ter garantia de acordo com as normas dos fabricantes..

- FISCALIZAÇÃO

  - A fiscalização do fornecimento/recebimento será feita diretamente pela CODEVASF, através de servidor formalmente designado na forma do art. 67 da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se a CONTRATADA está executando o contrato em conformidade com este Edital e seus anexos.

- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

22.1.   Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito de defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e seus Anexos e das demais cominações legais.

  - A multa constante do subitem 19.1 é meramente moratória, não isentando a contratada do ressarcimento por perdas e danos pelos prejuízos a que der causa.

  - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensão de licitar, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

- DISPOSIÇÕES GERAIS

  - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

  - É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do Processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

  - As situações não previstas neste Edital, inclusive as decorrentes de caso fortuito ou de força maior, serão resolvidas pelo Pregoeiro, ou pela autoridade competente, desde que pertinentes com o objeto do pregão e observada a legislação.

  - Devem ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alterações que ocorrerem durante a execução do presente contrato, especialmente as referentes as referentes a serviços ou fornecimentos extras.

  - Serviços e fornecimentos extras não contemplados na planilha de preços da contratada deverão ter seus preços fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipóteses deverão ser previamente autorizadas/aprovadas pela autoridade competente

  - O não atendimento a exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que, a critério do Pregoeiro, sejam possíveis à aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública do pregão.

  - A CODEVASF poderá revogar a licitação quando nenhuma das propostas satisfizer o objetivo da mesma, quando for evidente que tenha havido falta de competição, ou quando caracterizado o indício de colusão.

  - A CODEVASF poderá, ainda, revogar a licitação por razão de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente, e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer isento e devidamente fundamentado.

  - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.

  - Responsabiliza-se a licitante vencedora por quaisquer ônus decorrentes de danos que vier causar a CODEVASF e a terceiros, em decorrência da execução do contrato.

  - O licitante que vier a ser contratado, ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, na forma da Lei 8.666/93 e suas alterações.

  - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na CODEVASF.

  - Para efeito da contagem dos prazos, o expediente na CODEVASF é das 8:00 às 12:00 h e das 13:30 às 17:00 horas, sendo considerado intempestivo o recurso ou representação quando não recebido pelo Pregoeiro ou pelo Protocolo da CODEVASF até às 17:00 horas do último dia do prazo recursal.

  - A homologação do resultado deste Pregão não implicará direito à contratação.

  - Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação regedora, em especial a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a Lei 10.520, de 17/07/2002, Decreto 3.722, de 09/01/2001, Decreto 3.555, de 08/08/2000 e Decreto 5.450, de 31/05/2005.

  - Este Edital e seus anexos farão parte integrante do Contrato a ser firmado com a licitante vencedora, independente de transcrições.

  - O Foro da  Justiça Federal da Seção Judiciária do Estado de Sergipe, com sede em Aracaju, será o competente para dirimir questões oriundas da presente convocação, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Aracaju - SE,  06  de  dezembro  de   2007. .

ANTONIO VIANA FILHO

Superintendente Regional  da CODEVASF - 4ª SR

PREGÃO ELETRÔNICO

EDITAL Nº 00/2007-4ªSR

ANEXOS

PREGÃO ELETRÔNICO

EDITAL  Nº 22/2007-4ªSR

ANEXO I

MODELO DE DECLARAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO

EDITAL  Nº  00/2007-4ªSR

#### ANEXO I

(MODELO DE DECLARAÇÃO - PARA AS SITUAÇÕES PREVISTAS NO SUBITEM 10.1.1, alínea “c”.

A Licitante _____________________________________, CNPJ/MF nº _________________________________, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penalidades da Lei, que até a presente data, NÃO EXISTE FATO QUE INVALIDE O SEU REGISTRO CADASTRAL NO SICAF/CRC, para fins de habilitação na presente licitação, (art. 32, § 2º, Lei 8.666/93) e declara, também, sob as penalidades da Lei, que não foi declarada  inidônea  por qualquer ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, em qualquer de suas esferas, Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal, e de que não está impedida de licitar ou contratar com a CODEVASF (art. 87,  inciso IV, Lei 8.666/93), declara ainda, encontrar-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância  do disposto no  inciso XXXIII, do art. 7º,  da Constituição Federal.

##### Cidade, data

___________________________

assinatura do representante legal

###### Nome:    _____________________________

###### Função: ______________________________

PREGÃO ELETRÔNICO

EDITAL Nº 22/2007-4ªSR

ANEXO II

TERMO DE PROPOSTA

EDITAL DE PREGÃO  Nº 00/2007-4ªSR

ANEXO II

TERMO DE PROPOSTA

Á

CODEVASF

Rodovia Paulo Barreto de Menezes, 2.150

CEP 49025-040 – Aracaju-SE

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital nº -------/2007 e seus elementos técnicos constitutivos, nós, abaixo-assinados, oferecemos proposta para fornecimento de equipamentos, em conformidade com as especificações técnicas do Edital, item(s) ------ pelo valor total de R$ ____ (VALOR GLOBAL POR EXTENSO).

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a realizar o fornecimento no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de emissão da Ordem de Fornecimento pela CODEVASF.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias desde a data fixada para abertura das propostas (___/____/2007), representando um compromisso que pode ser aceito a qualquer tempo antes da expiração do prazo.

O prazo de garantia do item proposto é de ......................., em conformidade com o item  20 deste Edital;

Na oportunidade, credenciamos junto à CODEVASF o Sr.-------------------------------------, carteira de identidade nº ----------------------, órgão expedidor --------------------, ao qual outorgamos os mais amplos poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes o Pregão, em nome da licitante.

Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em pauta, e ainda, que concordamos plenamente com as condições constantes no presente Edital e seus s, e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos e despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o fornecimento.

Atenciosamente,

___________________________________________________

ASSINATURA DO REPRESENTATE LEGAL

EDITAL N°      /2007

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  - ANEXO I

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Transformador Trifásico de 45 KVA – 13,8/0,38KV - 60Hz | Unid. | 01 |  |  |
| 02 | Transformador Trifásico de 75 KVA – 13,8/0,38KV - 60Hz | Unid. | 02 |  |  |
| 03 | Transformador Trifásico de 150 KVA – 13,8/0,38KV - 60Hz | Unid. | 01 |  |  |
| 04 | Transformador Trifásico de 225 KVA – 13,8/0,38KV - 60Hz | Unid. | 02 |  |  |
| 05 | Transformador Trifásico de 1.000 KVA – 13,8/2,3KV - 60Hz | Unid. | 01 |  |  |
|  |  |  | T O T A L ( R$) |  |  |

Obs –  Local de entrega – Oficina da Unidade Eletromecânica da CODEVASF, Povoado São Vicente (Rodovia SE-200 - Propriá-Neópolis),  município de Propriá-SE.

–  Preços estimados em novembro de 2007.

PREGÃO ELETRÔNICO

EDITAL DE Nº 00/2007-4ªSR

ANEXO III

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES  TÉCNICAS

1. OBJETIVO.

Estas especificações destinam-se ao fornecimento de (sete) transformadores trifásicos a serem utilizados nas sub-estações de energia elétrica das estações de bombeamento dos Perímetros Irrigados de Betume, Propriá e Cotinguiba-Pindoba, localizados nos municípios de Neópolis, Ilha das Flores, Pacatuba, Propriá, Telha, Cedro de São João e Japoatã, no Estado de Sergipe, conforme quantidades abaixo:

01 – Transformador trifásico de 45 kVA 13,8/0,38kV, 60 Hz

02 - Transformadores trifásicos de 75 kVA 13,8/0,38kV, 60 Hz

01 - Transformador trifásico de 150 kVA 13,8/0,38kV, 60 Hz

02 - Transformadores trifásicos de 225 kVA 13,8/0,38kV, 60 Hz

01 - Transformador trifásico de 1000 kVA 13,8/2,3kV, 60 H

2. JUSTIFICATIVA.

Considerando que os transformadores atualmente existentes nas subestações de energia elétrica dos Perímetros Irrigados de Propriá, Cotinguiba-Pindoba e Betume, encontram-se em estado precário de funcionamento, necessitando de recuperação com a máxima brevidade possível, para não acarretar prejuízos significativos ao patrimônio público, às famílias de irrigantes e à própria economia rural dos municípios abrangidos pelo Perímetros Irrigados e que a CODEVASF/4ªSR não dispõe de transformadores reserva para substituir os existentes e assim permitir a recuperação e manutenção preventiva dos mesmos em sistema de rodízio, e considerando também que a CODEVASF pode adquirir, de forma direta, os transformadores previstos, justifica-se a aquisição dos equipamentos (Transformadores) ora solicitados.

3. DETALHAMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES.

3.1 Disposições Técnicas Gerais.

3.1.1. Introdução.

A descrição dos componentes e a concepção de montagem dos equipamentos a seguir enunciada definem as condições mínimas para o atendimento das especificações. Nesta especificação, quando houver material indicado para determinado componente, deverá ser entendido como preferencial e de padrão mínimo de qualidade aceitável pela CODEVASF. É obrigatório ao fabricante, indicar materiais equivalentes ou superiores aos aqui listados.

4. CARACTERISTICAS TÉCNICAS CONSTRUTIVAS DOS EQUIPAMENTOS.

4.1. Geral

Os transformadores devem ser projetados para operarem num sistema de distribuição de neutro comum multiaterrado.

4.2. Materiais Isolantes

- Os materiais isolantes dos transformadores devem ser de classe A (105º C). O óleo mineral isolante a ser utilizado nos transformadores deve ser do tipo B (base parafínica) ou tipo A (base naftênica), de acordo com a NBR 5356.

4.3. Chapa do Tanque e Radiadores

- A chapa do tanque deve estar de acordo com as NBR’s 6649, 6650 e 11888.

- A espessura mínima das chapas dos radiadores deve ser de 1,2 mm, conforme as NBR’s 5906 e 5915, e a espessura mínima dos tubos de 1,5mm, desde que sua fabricação resista aos ensaios previstos na NBR 5380.

- Todas as soldas executadas na confecção do tanque devem ser feitas de modo contínuo e sempre do lado externo.

4.4. Localização e Dimensionamento dos Componentes

4.4.1. - Buchas e terminais

- As buchas e terminais devem estar de acordo com as normas NBR’s 5034, 5435 e 5437.

- A tampa deve ser provida de ressaltes para a montagem das buchas de AT.

4.4.2. - Orelhas de Suspensão

- Em número de duas, devendo ser soldadas na parede externa do tanque, de maneira que o cabo de aço utilizado na suspensão não atinja as bordas da tampa e tenha resistência, dimensões e formato suficientes e adequados para permitir o içamento e a locomoção do transformador sem lhe causar outros danos, inclusive na pintura e nas buchas.

- As orelhas devem ser isentas de rebarbas.

4.4.3. - Suportes para Fixação no Poste

- Os suportes devem ser soldados no tanque, devendo ter formato e dimensões tal forma  que suportem perfeitamente o peso do transformador e permitam a instalação adequada deste ao poste, nos casos dos transformadores com tensão nominal até 150 kV.

- As abas laterais dos suportes e eventuais reforços, não devem ser coincidentes com o eixo vertical das buchas X1 e X3, nos transformadores monofásicos e X0 e X3, nos transformadores trifásicos, quando as buchas de baixa tensão possuírem os terminais de ligação tipo T1 ou T3. Isto visa não prejudicar a instalação de conectores apropriados.

4.4.4. - Abertura para Inspeção

- A abertura para inspeção, deve ser localizada na tampa do transformador, sobre o acionamento do comutador, permitindo a troca de derivações, que deve ter ressaltes para impossibilitar o acúmulo de água no lado externo das guarnições. O formato da tampa de inspeção fica a critério do fabricante.

4.5. Juntas de Vedação

- Os materiais de vedação do transformador devem ser à prova de óleo mineral isolante, e resistente à ação da umidade e dos raios solares.

- As juntas de seção circular devem ser alojadas em leito apropriado para evitar deslizamento das mesmas.

4.6. Indicação do Nível de óleo Mineral Isolante

- Os transformadores devem ter uma linha indelével indicativa do nível adequado do óleo mineral isolante a 25°C, pintada em cor contrastante com a pintura interna do tanque,localizada na parte interna do tanque, do mesmo lado do suporte para fixação no poste, de maneira que seja bem visível através da abertura para inspeção.

4.7.  Dispositivo de Aterramento

- Deve ter um conector próprio para ligação de condutores de cobre ou alumínio de diâmetro 3,2 mm a 10,5 mm, conforme desenho 5, preso por meio de um parafuso de rosca M-12 x 1,75mm, no furo roscado do suporte para fixação ao poste.

- Nos transformadores trifásicos deve ser localizado no suporte superior, na parte lateral mais próxima do X0.

4.8. Dispositivo para Fixação de pára-raios

- Os transformadores devem possuir suporte para fixação de pára-raios soldados na tampa, equipados com parafusos, porcas e arruelas.

4.9. Sistema de Fixação da Tampa

- A tampa deve ser fixada ao tanque por meio de dispositivo(s) adequado(s), projetado(s) de tal forma que não seja(m) passível(is) de perdas.

4.10. Núcleo

- Deve ser projetado e construído de modo a permitir o seu reaproveitamento em caso de manutenções, sem necessidade de emprego de máquinas ou ferramentas especiais.

- O núcleo deve ser construído de chapas de aço silício de grão orientado, com espessura inferior a 0,28mm, conforme a NBR 9119.

- As lâminas devem ser presas por uma estrutura apropriada que sirva como meio de centrar e firmar o conjunto núcleo-bobina ao tanque, de tal modo que esse conjunto não tenha movimento em quaisquer direções. Esta estrutura deve propiciar a retirada do conjunto do tanque.

- O núcleo deve ser aterrado através de um único ponto a massa do transformador, utilizando-se como meio de ligação uma fita de cobre.

- Os tirantes que atravessem as lâminas do núcleo devem ser isolados dessas lâminas e aterrados.

- Todas as porcas dos parafusos utilizados na construção do núcleo devem estar providas de travamento mecânico ou químico.

4.11. Enrolamento

- Podem ser do tipo em panquecas ou contínuo construídos em cobre.

4.12. Fixação e Suspensão da Parte Ativa

- A fixação da parte ativa nas paredes internas do tanque deve ser feita através de dispositivos laterais, de maneira a facilitar sua retirada e recolocação no tanque. Deve ainda permitir a retirada da tampa do transformador sem que para tanto seja necessário remover a parte ativa.

- Os olhais para suspensão da parte ativa devem ser em número de dois ou mais e estar localizados na parte superior do núcleo, de modo a manter durante a suspensão, o conjunto na vertical.

4.13. Estrutura de apoio

- A parte inferior do transformador deve ter uma estrutura que assegure uma distância mínima de l0mm entre a chapa do fundo e o plano de apoio do transformador.

4.14. Acabamento

4.14.1. - Pintura Interna

- Preparação Interna: logo após a fabricação do tanque, as impurezas devem ser removidas através do processo adequado.

- Tinta de Fundo: deve ser aplicada base antiferruginosa que não afete e nem seja afetada pelo líquido isolante, com espessura seca mínima de 30 µm.

4.14.2. Pintura Externa

- Preparação da Superfície: logo após a fabricação do tanque, as impurezas devem ser removidas através de processo químico ou jateamento abrasivo ao metal quase branco, padrão visual Sa 2 ½ da SIS 05-5900.

- Tinta de Fundo: deve ser aplicada base antiferruginosa.

- Tinta de Acabamento: deve ser compatível com a tinta de fundo, na cor cinza claro, padrão MUNSELL, N.6.5 perfazendo uma espessura seca total mínima de 120 µm.

4.15. Massa do Transformador para Instalação em Poste

- A massa total do transformador para poste não pode ultrapassar 1.500kg.

4.16. Freqüência Nominal

- A freqüência nominal é de 60 Hz.

4.17. Polaridade e Deslocamento Angular

- Os transformadores trifásicos devem ter deslocamento angular de 30º (fases de baixa tensão atrasadas em relação às correspondentes fases de alta tensão).

4.18. Elevação de Temperatura

Os limites de elevação de temperatura acima do ambiente devem ser:

- média dos enrolamentos (método da variação da resistência): 55º C.

- ponto mais quente dos enrolamentos: 65º C.

- óleo isolante (medida próxima à superfície do líquido): 50º C.

5. INFORMAÇÕES GERAIS.

Os equipamentos deverão ser inspecionados pela CODEVASF, 4ª SR .

A inspeção dos equipamentos não isenta o fornecedor de total responsabilidade pelo fornecimento.

A CODEVASF deverá ser avisada com antecedência mínima de 5 (cinco) úteis, da data marcada para a entrega dos equipamentos.

6. INSPEÇÃO.

6.1 Geral

- A inspeção dos transformadores compreende o fornecimento de relatórios da execução dos ensaios de rotina e de tipo, estes quando exigidos.

- Uma inspeção cuidadosa deve ser realizada nos equipamentos, para assegurar que não haja qualquer defeito, falha ou omissão que venha comprometer a finalidade dos equipamentos, devendo ser dada especial atenção aos seguintes itens, entre outros:

* Placas indicativas;

* Condições gerais de pintura

* Condições gerais dos componentes externos

6.2. Ensaios de Rotina

- Verificação das características dimensionais.

- Inspeção visual, inclusive abertura dos transformadores com levantamento da parte ativa.

6.2.1. Pintura

Devem ser efetuados os seguintes ensaios:

- espessura, em pelo menos oito pontos diferentes da superfície externa do transformador.

- aderência, de acordo com a NBR 11003.

6.2.2. Zincagem

- Deve ser efetuado no mínimo em uma unidade de cada lote, de acordo com a NBR 7397.

6.2.3. Óleo Isolante

- Deve ser efetuado de acordo com a NBR 6869.

6.2.4. Estanqueidade

- Deve ser efetuado em todas as unidades do lote, de acordo com a NBR 5380. A pressão aplicada deve ser de 70 kPa (0,7 kgf/cm³) durante uma hora.

6.2.5. Ensaios Elétricos

- Os ensaios elétricos de rotina são os previstos pela NBR 5356 e devem se realizados de acordo com a NBR 5380.

- Os ensaios de tensão aplicada e tensão induzida devem ser realizados em todas as unidades.

- Os ensaios de relação de tensões, perdas, corrente de excitação e tensão de curto-circuito devem ser efetuados em no mínimo 10% do lote e seus resultados confrontados com aqueles previamente apresentados pelo fabricante.

7. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO.

- Deve ter formato A6 (l05mm x 148mm), sendo que os dados da placa e suas disposições devem estar de acordo com o fixado no desenho 2. A placa deve ser de alumínio anodizado, com espessura mínima de 1,0mm, fixada conforme desenhos 1. de modo a permitir a leitura dos dados com o transformador instalado. A placa deve ser fixada, através de rebites de material resistente à corrosão, em um suporte com base que impeça a deformação da mesma, soldado ao tanque ou nos radiadores, exceto quando o radiador for em chapa, condição em que não é permitida sua fixação.  Deve também ser observado um afastamento de no mínimo 20mm entre o corpo do transformador e qualquer parte da placa.

8. RELATÓRIO DOS ENSAIOS.

O relatório de ensaios deve ser constituído no mínimo de:

- laudo individual dos transformadores ensaiados.

- resumo dos ensaios.

- resultados do ensaio do óleo mineral isolante.

O resumo dos ensaios deve conter no mínimo o seguinte.

- o número da ordem de fornecimento e quantidade dos transformadores do lote.

- identificação (dados de placa) e valores garantidos pelo fabricante.

- resultado dos ensaios que têm valores garantidos e os respectivos valores máximos,médios e mínimos verificados no lote.

9. EMBALAGEM.

Os equipamentos deverão ser embalados em engradados de madeira, protegidos contra impactos.

10. TRANSPORTE.

Os equipamentos e implementos deverão ser devidamente embalados e transportados horizontalmente, devendo ser entregues no almoxarifado da CODEVASF, 4ª SR, na Unidade de São Vicente, Município de Propriá, Estado de Sergipe.

11. TERMO DE GARANTIA.

Juntamente com os equipamentos, o fornecedor deverá apresentar o Termo de Garantia para os equipamentos ofertados, abrangendo um período mínimo de 12 meses a partir da data de início de operação ou de 24 meses a partir da data de entrega.

12.  LOCAL E PRAZO DE ENTREGA.

O prazo máximo para o fornecimento dos equipamentos será de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir do dia útil seguinte ao da entrega da Ordem de Fornecimento à empresa vencedora do certame.

Os equipamento deverão ser entregues na Unidade Eletromecânica da CODEVASF, localizada no Povoado São Vicente (Rodovia SE-200-Propriá-Neópolis), município de Propriá, no estado de Sergipe.

13. CONDIÇÕES GERAIS.

Os transformadores devem:

- Ser fornecidos completos, com todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento.

- Ter todas as peças correspondentes intercambiáveis, quando de mesmas características nominais e fornecidas pelo mesmo fabricante.

- Ser projetados de modo que as manutenções possam ser efetuadas pelo CODEVASF em oficinas por ele qualificadas, sem o emprego de máquinas ou ferramentas especiais.

13.1. Acondicionamento

- Os transformadores devem ser acondicionados, individualmente, em embalagens de madeira, adequadas ao transporte ferroviário e/ou rodoviário.

- As bases das embalagens devem ser construídas de forma a permitir o uso de empilhadeiras nas operações de carga e descarga.e transporte superposto de dois transformadores.

- A madeira empregada deve ter qualidade no mínimo igual a do pinho de segunda, com espessura mínima de 25 mm.

13.2. Carregamento

- Os transformadores de distribuição devem ser projetados para atender até 1,5 PU de sua potência nominal, sem limitações de nenhum componente associado (buchas, comutadores de derivação, conexões, etc.) conforme definido nas NBR 5356.

13.3. Garantias oferecidas

Os equipamentos e serviços objeto destas especificações técnicas deverão ser garantidos contra defeitos oriundos de projeto, fabricação ou materiais diferentes dos especificados por um período mínimo de 12 (doze) meses contados a partir da data de início de operação ou 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de entrega dos equipamentos, conforme item 11, e em caso de não atendimento às garantias, quando constatadas, no momento apropriado, a contratada além de multas, deverá, após a rescisão do contrato, efetuar o ressarcimento dos prejuízos de acordo com a legislação vigente,

14.   VALIDADE DA PROPOSTA.

As propostas deverão ter validade mínima de 60 (sessenta) dias corridos, desde a data fixada para abertura das mesmas.

15. ANEXOS –

DESENHO 1

DESENHO 2

Aracaju, 20 de novembro de 2007

Kleber Souza Magno

Eng° Eletricista

CREA 2.557/D

ANEXO  IV

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO que entre si fazem a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF e a firma , visando o fornecimento de 07 (sete) transformadores trífasicos para utilização nas sub-estações de energia elétrica das Estações de Bombeamento dos Perímetros Irrigados de Betume, Propriá e Cotinguiba/Pindoba, localizados nos municípios de Neópolis, Ilha das Flores, Pacatuba , Propriá, Telha, Cedro de São João e Japoatã, no Estado de Sergipe, na forma abaixo:

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF, Empresa Pública Federal criada pela Lei nº 6.088, de 16 de julho de 1974, com atual denominação social por força da Lei nº 9.954, de 06 de janeiro de 2.000, e do seu Estatuto baixado pelo Decreto nº 3.604, de 20 de setembro de 2000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.399.857/0005-50, com sede em Brasília, Distrito Federal, no Setor de Grandes Áreas Norte (SGAN), Quadra 601, Conjunto I, doravante denominada CODEVASF, neste ato, representada por seu Superintendente Regional, Engº Agr. ANTÔNIO VIANA FILHO, brasileiro, separado judicialmente, portador do RG nº 97.001 – SSP/SE e CPF nº 002.555.135-34, residente e domiciliado na Av. Francisco Porto, 239, Apt. 1201 – Edf. Ouro Verde – Bairro Salgado Filho – Aracaju/SE, e a firma , CNPJ nº , com sede na , na cidade de , Estado de , neste ato, representada pelo seu , portador da Carteira de Identidade nº e CPF nº , doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato, em decorrência, da licitação objeto do Pregão Eletrônico - Edital nº /2007, conforme consta do Processo nº 59540.001315/2007-94, em conformidade com a Lei nº 10.520/02 e 5.540/05 e Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei n° 8.883/94, publicada no Diário Oficial da União de 06/07/94, mediante as seguintes cláusulas e condições:

1. Cláusula Primeira: 		OBJETO

O presente contrato tem por objeto o fornecimento de 07 (sete) transformadores trífasicos para utilização nas sub-estações de energia elétrica das Estações de Bombeamento dos Perímetros Irrigados de Betume, Propriá e Cotinguiba/Pindoba, localizados nos municípios de Neópolis, Ilha das Flores, Pacatuba , Propriá, Telha, Cedro de São João e Japoatã no Estado de Sergipe.

1.1. A descrição do fornecimento objeto do presente contrato consta do item 2 do Edital n° /2007, que faz parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição.

1.2. Os equipamentos deverão ser entregues na Oficina Eletromecânica da CODEVASF, localizada no Povoado São Vicente, município de Propriá, Estado de Sergipe.

2. Cláusula Segunda: 		DOCUMENTOS

Os materiais objeto deste contrato serão entregues com fiel observância a este instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente contrato, independente de transcrição:

a) Edital de Pregão Eletrônico nº .../2007 e seus anexos;

b) Proposta da CONTRATADA e sua documentação;

c) Demais documentos contidos no processo nº 59540.001315/2007-94

2.1. Em caso de divergência entre os documentos mencionados nos itens precedentes desta cláusula e termos deste contrato, prevalecerão estes últimos.

3. Cláusula Terceira: 		VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo para a entrega dos equipamentos é de 60 (sessenta) dias corridos, contado a partir da data da emissão da Ordem de Fornecimento.

3

3.1. Qualquer pedido de aditamento de prazo no interesse da CONTRATADA, somente será apreciado pela CODEVASF, se manifestado expressamente, por escrito, pela CONTRATADA, até 05 (cinco) dias antes do vencimento deste contrato.

3.1.1 O documento de que trata o item anterior deverá estar protocolizado na CODEVASF até a data limite para o pedido.

4. Cláusula Quarta: VALOR

O valor global do fornecimento objeto do presente contrato é de R$ ....... (..................................................................).

4.1. O valor teto estabelecido na Nota de Empenho não poderá ser ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedição de empenho complementar.

  - A infringência do disposto no item anterior desta cláusula impedirá a CONTRATADA de participar de novas licitações ou assinar contratos com dispensa de licitação pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir da verificação do evento.

b)	Sem prejuízo da aplicação da penalidade constante do subitem 4.1.1, a CODEVASF não se responsabilizará pelo pagamento dos fornecimentos, entregues acima do valor do empenho original e do(s) empenho(s) complementar(es).

5. Cláusula Quinta: REAJUSTAMENTO

Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contado da data da apresentação da proposta. Após este prazo poderão ser reajustados aplicando-se a seguinte fórmula:

(I1 – I0)

R = V ---------------

Io

“R” é o valor do reajustamento procurado;

“V” é o valor contratual a ser reajustado;

“I1” é o índice correspondente ao mês de aniversário da proposta;

“I0” é o índice inicial correspondente ao mês da apresentação da proposta.

7.1. Os índices a serem considerados serão extraídos das tabelas publicadas na revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas – Custo Nacional de construção Civil – Coluna 41 – Material Elétrico - Outros – Código AO 160604.

6. Cláusula Sexta: RECURSOS

A despesa com a execução deste Contrato correrá por conta da Funcional Programática: 20.607.0379.2C85.0064 – Operação e Manutenção de Perímetros Públicos de Irrigação – Região Nordeste, PTRES – 015.960; Categoria: 4, Fonte 0100000000 (Tesouro), Natureza de Despesa: 339030 – Localização 460100 (Propriá), 460200 (Betume) e 460300 (Cotinguiba/Pindoba); sob a gestão da 4ª Superintendência Regional/CODEVASF.

7. Cláusula Sétima: FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura do fornecimento do material, objeto deste contrato, devidamente atestada pelo fiscal do contrato.

7.1. A CONTRATADA indicará, obrigatoriamente, em seu documento de cobrança o número e a data de emissão da Nota de Empenho emitida pela CODEVASF.

7.2. Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos para pagamento, contado da data final do período de adimplemento da obrigação, sendo que, na contagem do prazo acima estabelecido, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento.

7.3. A fatura deverá vir acompanhada da documentação justificativa do fornecimento faturado, devidamente atestada pela fiscalização, com destaque das alíquotas tributárias incidentes e com a indicação do domicílio bancário para recebimento do respectivo crédito.

7.4. A fatura só será liberada para pagamento, respeitada a cláusula de garantia e após aprovada pela área gestora, e deverá estar isenta de erros e omissões, sem o que, será, de forma imediata, devolvida a essa firma para correção, não se alterando a data de adimplemento da obrigação.

7.5. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação ora exigidas, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas.

7.6 A eventual solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato será analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos como dispõe o artigo 65, inciso II, alínea “d” da Lei nº 8.666/93.

7.7. A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar o valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, § 6º da IN/SRF nº 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero e o respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço.

7.8. A CODEVASF não se responsabiliza por incorreções no documento de cobrança, passando a vigorar o prazo em que a Fatura/Nota Fiscal correta for apresentada no protocolo da CODEVASF/4ª/SR.

7.9. Atendido ao disposto nos itens anteriores a CODEVASF considera como data final do período de adimplemento, a data útil seguinte, a data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento do fornecimento, a partir da qual será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, conforme estabelecido no artigo 9º do Decreto nº 1.054 de 07 de fevereiro de 1994.

7.10. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a entrega dos documentos de cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica em desconsideração pela CODEVASF do prazo estabelecido.

7.11. No caso de atraso de pagamento, a CODEVASF pagará atualização financeira, aplicando-se o IGPM, a partir da data do adimplemento da obrigação até o efetivo pagamento, adotando-se a seguinte fórmula:

C = P[(1 + I/100)n- 1]

C - Valor calculado como atraso de pagamento;

P - Valor da obrigação contratual paga com atraso;

N - Número de dias entre o efetivo pagamento e a data estabelecida para quitação da obrigação contratual;

I - Percentual para remuneração do valor da obrigação paga com atraso, equivalente a média aritmética do IGPM no período N, ”Pro-Rata” dia.

7.11.1. Não sendo conhecido o índice para o período será utilizado, no cálculo, o último índice conhecido.

7.11.2. Quando utilizado o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a título de correção monetária para pagamento decorrente de acerto de índice.

7.11.3. Nos cálculos deverão ser utilizadas 05 (cinco) casas decimais.

8. Cláusula Oitava: INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO

As eventuais interrupções ou atrasos do fornecimento, objeto do presente contrato, provocados por motivos supervenientes, independentes da vontade da CONTRATADA, conforme descrito no artigo 393 do Código Civil vigente, deverão ser comunicados à CODEVASF, por escrito, no prazo de setenta e duas (72) horas da ocorrência. Neste caso, a critério da CODEVASF, os dias de paralisação serão compensados por igual período ao final do prazo fixado na Cláusula Terceira deste instrumento.

8.1. Não será levado em consideração qualquer pedido de suspensão da contagem do prazo, quando baseado em fatos não comunicados à CODEVASF, por escrito, ou por esta não aceitos.

9. Cláusula Nona: MULTA

Em caso de inadimplemento por parte da CONTRATADA de quaisquer cláusulas ou condições deste contrato, será aplicada a multa no percentual de 0,1% (um décimo por cento) ao dia sobre o valor global do contrato, até o limite de 20%(vinte por cento), do prazo contratual, o que ensejará a rescisão deste instrumento.

9.1 Constituída em mora a CONTRATADA, na forma do art. 397, do Código Civil vigente, a multa será aplicada.

a) A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da CONTRATADA. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a CONTRATADA será convocada para complementacão do seu valor.

b) Não havendo qualquer importância a ser recebida pela CONTRATADA, esta será convocada a recolher à Unidade Regional de Finanças da 4a/SR/CODEVASF, o valor total da multa, no prazo de dez (10) dias, contados a partir da data do recebimento da comunicação pela CONTRATADA.

9.2. A CONTRATADA, cientificada da aplicação da multa, terá um prazo de 10 (dez) dias corridos, contado a partir do pagamento da multa, para apresentar recurso à CODEVASF. Ouvido o fiscal designado para o acompanhamento do contrato, o recurso será encaminhado à Assessoria Jurídica que procederá ao seu exame.

9.3. Após o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso será apreciado pela Diretoria Executiva, que poderá relevar ou não, a multa. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo.

9.4. Em caso de relevação da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações contratuais, não constituindo a relevação, novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

10. CLÁUSULA DEZ: 		FISCALIZAÇÃO

A fiscalização e acompanhamento do fornecimento ora contratado, caberá diretamente à CODEVASF, através de servidor formalmente designado, na forma do art. 67, da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se a CONTRATADA efetivou a entrega dos equipamentos de conformidade com o Edital e seus anexos, e nas condições ora contratadas.

10.1. A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a CONTRATADA, inclusive rejeitando os equipamentos e materiais entregues em desacordo com este contrato.

10.2. Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e, em caso de multa, a indicação do seu valor.

10.4. 	Das decisões da Fiscalização poderá a CONTRATADA recorrer à 4ª/SR, no prazo de 10 (dez) dias úteis da comunicação respectiva. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na Cláusula de Multa constante deste instrumento.

10.5. 	A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a CONTRATADA da integral responsabilidade pelo fornecimento ora contratado.

11. CLÁUSULA ONZE: OUTROS ENCARGOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - INCIDÊNCIAS FISCAIS

Além dos encargos assumidos em outras cláusulas deste contrato, a CONTRATADA, sem alteração dos preços estipulados neste instrumento, obriga-se a:

11.1. Assumir integral responsabilidade pelo cumprimento das obrigações concernentes à legislação tributária, previdenciária, fiscal e social vigentes, as quais, correrão por sua conta exclusiva.

11.2. Pagar todos os tributos ou encargos legais devidos em decorrência deste contrato, sem direito a reembolso.

11.3. Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos, após a assinatura do contrato, de comprovada repercussão nos preços contratados sujeitará a revisão destes para mais ou para menos, conforme caso.

11.4. Ficam excluídos da hipótese referida no item anterior tributos ou encargos legais, que, por sua natureza jurídico tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual.

11.5. Arcar com as despesas relativas a transporte, carga e descarga e outros encargos necessários ao fornecimento ora contratado.

11.6. Manter durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigida, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas.

12. CLÁUSULA DOZE: GARANTIA

A CONTRATADA se responsabilizar-se-á por si e seus sucessores pela garantia dos equipamentos, que vier a fornecer, de que são novos, sem uso e livres de defeitos de projetos, de fabricação ou de material, devendo trocar todos os materiais a qualquer tempo, desde que comprovado o não atendimento às especificações.

12.1. Os equipamentos fornecidos deverão ter garantia de acordo com as normas dos fabricantes.

13. CLÁUSULA TREZE: DANO MATERIAL OU PESSOAL

A CONTRATADA será responsável por qualquer dano material ou pessoal que for causado a terceiros ou à CODEVASF, decorrentes da execução do fornecimento contratado até o recebimento definitivo e instalação dos equipamentos e materiais, nos locais de entrega indicados no item 1.2. da Cláusula Primeira deste Instrumento.

14. CLÁUSULA QUATORZE: DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

Como garantia para a completa execução das obrigações contratuais e da liqüidação das multas convencionais, fica estipulada uma “Caução de Execução” no montante de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, a ser integralizada em até 5 (cinco) dias contados da data de assinatura, em espécie, em títulos da Dívida Pública da União, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, a critério da CONTRATADA.

14.1. Quando se tratar de caução em Títulos da Divida Pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, na forma do Art. 56, Inciso I da Lei 8.666/93 (redação dada pela Lei nº 11.079/2004).

14.2. Após assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato será devolvida a Caução de Execução, uma vez verificada a perfeita execução dos serviços.

14.3. A caução em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pela CODEVASF, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da CODEVASF.

15. CLÁUSULA QUINZE: RESCISÃO

O presente contrato será rescindido de pleno direito pela CODEVASF, independentemente de ação ou interpelação judicial, coma conseqüente perda da caução e da idoneidade da CONTRATADA e nos termos do art. 78, incisos I a XII, da Lei nº 8.666, de 21/06/93.

16. CLÁUSULA DEZESSEIS: ENCERRAMENTO DO CONTRATO

Concluída a entrega do fornecimento objeto deste contrato, a CONTRATADA solicitará, através da Fiscalização, a aprovação dos mesmos. A CODEVASF fará na ocasião, as observações que julgar necessárias, rejeitando os equipamentos, que não tenham sido fornecidos dentro das especificações exigidas. Ocorrendo esta hipótese, será dado um prazo para que a CONTRATADA, às suas expensas faça as correções devidas. Aceito o fornecimento, será expedido o Termo de Encerramento Físico do contrato.

16.1. Após o pagamento do valor devido à CONTRATADA, será emitido pela Unidade Regional de Finanças da CODEVASF o Termo de Encerramento Financeiro.

17. ClLÁUSULA DEZESSETE: 		PUBLICAÇÃO

A CODEVASF providenciará a publicação no Diário Oficial da União do presente contrato, por extrato, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

18. CLÁUSULA DEZOITO: 			FORO

Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de Sergipe, para dirimir questões oriundas do presente contrato.

E, por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e para o mesmo efeito, que lido e achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.

Aracaju-SE, de de 2007.

ANTONIO VIANA FILHO

Superintendente Regional

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

______________________________

CPF nº

______________________________

CPF nº

ANEXO  V

GUIA DE ENTREGA DE EDITAL

|  | GUIA DE RETIRADA DE EDITAL |  |  |  | EDITAL Nº 22/2007 Pregão Eletrônico |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Documentos Constitutivos |  |  |  |  |  |
| ANEXOS: I - MODELOS DE DECLARAÇÕES II- TERMO DA PROPOSTA E PLANILHA DE CUSTO III- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS IV- MINUTA DE CONTRATO V- GUIA DE RETIRADA DE EDITAL |  |  |  |  |  |
| Dados para correspondência informado pela licitante |  |  |  |  |  |
| EMPRESA: ________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ CNPJ: |  |  |  |  |  |
| ENDEREÇO: |  |  |  |  |  |
| CIDADE: |  |  |  | CEP: |  |
| TELEFONE: |  |  | FAX: |  |  |
| E-mail: |  | Confirmo as informações constantes desta guia e declaro ter retirado o EDITAL e seus elementos constitutivos pelo site da CODEVASF. Assinatura: |  |  |  |