EDITAL N°       /2008

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA –  MATERIAIS ELÉTRICOS - ANEXO I

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Cabinhos de cobre com isolamento em PVC, classe 750 volts, bitola 1,5 mm². | metro | 500 |  |  |
| 02 | Cabinhos de cobre com isolamento em PVC, classe 750 volts, bitola 2,5 mm². | metro | 1.500 |  |  |
| 03 | Cabos de cobre com isolamento termoplástico, 70º C, classe 750 volts, bitola 25 mm², têmpera mole, cor preta. | metro | 1.000 |  |  |
| 04 | Cabos de cobre com isolamento termoplástico, 70º C, classe 750 volts, bitola 35 mm², têmpera mole, cor preta. | metro | 2.000 |  |  |
| 05 | Cabos de cobre com isolamento termoplástico, 70º C, classe 1.000 volts, bitola 120 mm², têmpera mole, cor preta. | metro | 1.000 |  |  |
| 06 | Terminais de compressão para cabos de 25 mm². | Unid. | 100 |  |  |
| 07 | Terminais de compressão para cabos de 35 mm². | Unid. | 150 |  |  |
| 08 | Terminais de compressão para cabos de 120 mm². | Unid. | 50 |  |  |
| 09 | Conectores de compressão para cabos de 25 mm². | Unid. | 30 |  |  |
| 10 | Conectores de compressão para cabos de 35 mm². | Unid. | 30 |  |  |
| 11 | Conectores de compressão para cabos de 120 mm². | Unid. | 30 |  |  |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
| 12 | Rolo de fita isolante comum com 10 metros cada. | Unid. | 20 |  |  |
| 13 | Rolo de fita auto fusão com 10 metros cada. | Unid. | 20 |  |  |
| 14 | Rele térmico bimetálico para motor trifásico de 50 CV/380 volts. | Unid. | 16 |  |  |
| 15 | Contator tripolar magnético, bobina 220 volts, para motor de 50 CV/380 volts. | Unid. | 12 |  |  |
| T O T A L (R$) |  |  |  |  |  |