MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

Secretaria Regional de Licitações – 4ª SR

Fls.

Pro.: 59540.001259/2007-98

________________________		    Rubrica

# PREGÃO PRESENCIAL

# EDITAL Nº  20/ 2007

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA  PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERAÇÃO DE ELETROBOMBAS, CANAIS DE IRRIGAÇÃO E MÁQUINAS PESADAS E PARA NUTENÇÃO PREVENTIVA  DE COMPONENTES ELÉTRICOS DAS SUBESTAÇÕES E QUADROS DE COMANDO DAS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DO  PERÍMETRO IRRIGADO DE BETUME, LOCALIZADO NOS MUNICÍPIOS DE NEÓPOLIS, ILHA DAS FLORES E PACATUBA, NO ESTADO DE SERGIPE.

PREGÃO PRESENCIAL

### EDITAL  Nº  20/2007

### A  V  I  S O

OBJETO  Contratação de empresa especializada  para execução dos serviços técnicos de operação de eletrobombas, canais de irrigação e máquinas pesadas e para manutenção preventiva de componentes elétricos das subestações e quadros de comando das Estações de Bombeamento do Perímetro Irrigado de Betume, localizado nos municípios de Neópolis, Ilha das Flores e Pacatuba, no Estado de Sergipe.

.CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: Poderão participar deste Pregão pessoas jurídicas do ramo que atendam  as exigências  deste Edital.

LOCAL E DATA DE RECEBIMENTO DA PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO:

Sala de Reuniões da Secretaria Regional de Licitações da CODEVASF, localizada na Rodovia Paulo Barreto de Menezes, 2.150, Bairro Grageru (Sementeira) Aracaju-SE, às 9:00 horas do dia  20  de dezembro   de  2007.

OBSERVAÇÃO: O Edital e seus elementos constitutivos encontram-se à disposição dos interessados para consulta na Secretaria Regional de Licitações da CODEVASF, no endereço supramencionado, podendo ser adquiridos no horário das 8h às 12h e das 14 h às 17h, e nos sites da Codevasf e Comprasnet: www.codevasf.gov.br. e www.comprasnet.gov.br.

As empresas  que retirarem o Edital através do site da CODEVASF deverão proceder ao preenchimento da Guia de Retirada de Edital que se encontra na última página deste documento, destinando-a  a CODEVASF, pelo Fax (0xx) 79 3217-5025,  dados esses  necessários para que a CODEVASF possa comunicar eventuais modificações ou esclarecimentos ao edital em resposta às consultas formuladas.

Aracaju,   06  de  dezembro  de 2007.

ANTÔNIO VIANA FILHO

SUPERINTENDENTE REGIONAL DA CODEVASF-4ªSR

### I N D I C E

| 1 | OBJETO |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | DA DESCRIÇÃO GERAL E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS |  |
| 3 | CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO |  |
| 4 | REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO |  |
| 5 | INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS |  |
| 6 | APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO |  |
| 7 | DA SESSÃO DO PREGÃO |  |
| 8 | CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO |  |
| 9 | DISPOSIÇÕES SOBRE HABILITAÇÃO |  |
| 10 | IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO |  |
| 11 | RECURSOS |  |
| 12 | SANÇÕES ADMINISTRATIVAS |  |
| 13 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |  |
| 14 | PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS |  |
| 15 | REAJUSTAMENTO DE PREÇOS |  |
| 16 | FORMA DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO |  |
| - 17 | - MULTAS |  |
| 18 | FISCALIZAÇÃO |  |
| 19 | RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS S ERVIÇOS |  |
| 20 | DISPOSIÇÕES GERAIS |  |
|  | ANEXO I | MODELO DE DECLARAÇÕES |
|  | ANEXO II | - TERMO DE PROPOSTA E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |
|  | ANEXO III | TERMO DE REFERÊNCIA |
|  | ANEXO IV | MINUTA DO CONTRATO |

### PREGÃO PRESENCIAL

EDITAL Nº  20/2007

1.    OBJETO

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA  - CODEVASF, por intermédio de seu Pregoeiro, designados pela Determinação nº  054  de  24 de setembro   de 2007, torna público que receberá às 09:00   horas  do  dia 20 de dezembro de 2007, na Sala de Reuniões da Secretaria Regional de Licitações da CODEVASF-4ª SR,  localizada  na Rodovia Paulo Barreto de Menezes, 2.150, Propostas e Documentação mediante as condições estabelecidas neste edital e seus anexos, para contratação de empresa especializada  para execução dos serviços técnicos de operação de eletrobombas, canais de irrigação e máquinas pesadas e para manutenção preventiva de componentes elétricos das subestações e quadros de comando das Estações de Bombeamento do Perímetro Irrigado de Betume, localizado nos municípios de Neópolis, Ilha das Flores e Pacatuba, no Estado de Sergipe.

1.1.  A presente licitação na modalidade de PREGÃO  tipo MENOR PREÇO, global , reger-se-á pela Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 3.555, de 08.08.00, com modificações introduzidas pelo Decreto 3.693, de 20.12.00 e Decreto 3.784, de 06 de abril de 2001, e pela Lei 8.666, de 21.06.93e suas alterações.

2.      DA DESCRIÇÃO GERAL E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1. 	Os serviços objeto desta licitação serão executados nas estações de bombeamento, nas tomadas de água ao longo dos canais de irrigação e na manutenção de dentro do Perímetro Irrigado de Betume, localizado nos municípios de Neópolis, Ilha das Flores e Pacatuba, no Estado de Sergipe.

Os serviços de operação de eletrobombas e de canais de irrigação serão executados por operadores de bomba e canaleiros, de forma continuada, respeitando  a carga horária de até  44 horas semanais e a escala programada pelo Distrito de Irrigação do Perímetro de Betume, durante a vigência de contrato

| - PERÍMETRO IRRIGADO | - DESCRIÇÃO/QUANT. | - UNIDADE | - QUANTIDADE |
| --- | --- | --- | --- |
| Perímetro Irrigado de Betume | 03.Operador de canal | Homem/mês | 36 |
|  | 03 Canaleiro | Homem/mês | 36 |
|  | 01.Eletricista | Homem/mês | 12 |
|  | 02 Operador de máquina | Homem/mês | 24 |

2.2. Localização e referências do Perímetros de Irrigação onde serão executados os serviços:

a)  PERIMETRO IRRIGADO DE BETUME

- Unidade da Federação:    Sergipe.

- Microrregião homogênea: Propriá,

- Municípios: Neópolis, Ilha das Flores e  Pacatuba.

- Distâncias do Projeto à sede dos Municípios e de Aracaju-SE:

| ###### Cidade | Distância (Km) | - Via de acesso |
| --- | --- | --- |
| Neópolis | 8,00 | SE-304/SE-200 |
| Ilha das Flores | 7,00 | SE-200 |
| Pacatuba | 16,00 | SE-304 |
| Aracaju | 120,00 | SE–304/BR-101 |

O Perímetro Irrigado de Betume está situado à margem direita do rio São Francisco ficando a  36km da BR-101, sendo acessível pelas rodovias SE-200 e SE304.

03.      CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1.     Poderão participar desta licitação empresas do ramo que atendam as condições deste Edital.

3.2.   Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio nem a subcontratação  total ou parcial dos serviços objeto deste Edital.

3.3.    	O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados, para consulta ou obtenção, na Secretaria Regional de Licitações da CODEVASF, no horário das 08 às 12 horas e das 13h e 30min às 17horas, em dias úteis,  localizada na Rod. Paulo Barreto de Menezes, 2.150 – Bairro Farolândia - Aracaju-SE ,  telefones (0xx79) 3226-8811 e 3226-8839,  e ainda, pelo sítios: www.codevasf.gov.br e www.comprasnet.gov.br .

3.4.   	 É de inteira responsabilidade da licitante a verificação das dificuldades e dimensionamento dos dados necessários à apresentação da proposta.

3.5.	Não será admitida a participação de empresas:

a)  cujos diretores, responsáveis técnicos ou sócios sejam funcionários, empregados ou ocupantes de função gratificada na CODEVASF;

b)  empresas distintas, através de um  único representante;

c)  estrangeiras que não funcionem no país;

d) declarada inidônea por órgão ou entidade da Administração Pública, direta ou  indireta,  Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal;

e)  suspensa de licitar ou contratar com a CODEVASF;

- em processo de falência ou recuperação judicial, concurso de credores, em dissolução ou em liquidação.

.

3.6.   A participação na licitação implica a aceitação plena e irrevogável do ato convocatório, bem como a observância dos regulamentos e normas administrativas e técnicas aplicáveis, observando-se o disposto neste Edital e seus anexos, e a responsabilidade pela autenticidade e fidelidade das informações e documentos apresentados em qualquer fase deste processo.

4.       REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO

4.1.	O representante legal da licitante deverá apresentar-se ao Pregoeiro para efetuar seu credenciamento como participante deste Pregão, munido da sua carteira de identidade, ou de outra equivalente e do documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante a reunião de abertura dos envelopes “Proposta” e “Documentação” relativos a este Pregão.

4.2.   Considera-se como representante legal qualquer pessoa habilitada pela licitante, mediante estatuto/contrato social, ou instrumento público/particular de procuração, ou documento equivalente.

  - O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao Pregão, em nome da licitante.

4.4.    Entende-se por documento credencial:

- estatuto/contrato social, quando a pessoa credenciada for sócia, proprietária, dirigente ou assemelhada da empresa licitante, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

- procuração ou documento equivalente da licitante com poderes para que a pessoa credenciada possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase deste Pregão;

4.5.   	O documento deverá dar plenos poderes ao credenciado para formular ofertas e lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, para praticar em nome da licitante todos os atos pertinentes a este Pregão;

4.6.   	Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante, ficando expresso e ajustado que a inobservância desta exigência implicará a desclassificação automática das respectivas propostas;

4.7.    A não apresentação ou a incorreção do documento de credenciamento inviabilizará a participação da interessada no certame. Neste caso, o portador dos invólucros poderá assistir à sessão apenas como ouvinte, ficará impedido de participar da fase de lances verbais; de negociação de preços, não podendo rubricar documentos; de declarar a intenção de interpor recurso; de renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, para representar a licitante durante a reunião de abertura dos envelopes “Proposta” ou “Documentação” relativos a este Pregão.

a) 	Nesse caso, a licitante ficará excluída da etapa de lances verbais e mantido o seu preço apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço.

4.8.	A participação na licitação implica a aceitação integral do ato convocatório, bem como a observância dos regulamentos e normas administrativas e técnicas aplicáveis, observando-se o disposto nos itens 5.3, 5.4 e 5.5 deste Edital.

5.           INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS

5.1.	A licitante deverá, além das informações específicas requeridas pela CODEVASF, adicionar quaisquer outras que julgar necessárias. Somente serão aceitas normas conhecidas que assegurem a qualidade igual ou superior à indicada nas especificações.

5.2.     	As licitantes deverão estudar minuciosa e cuidadosamente a documentação,  Informando-se de todas as circunstâncias e detalhes que possam de algum modo afetar a execução dos fornecimentos, seus custos e prazos.

5.3	Qualquer dúvida de caráter técnico, formal ou legal na interpretação deste Edital e seus Anexos deverá ser encaminhada, por escrito, a CODEVASF, localizada na Rodovia Paulo Barreto de Menezes, 2.150, bairro Grageru (Sementeira), na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe, através do Fax 0xx 79 3217-5025, ouvida a área responsável, observados os prazos estabelecidos no item 5.4. a seguir descrito.

5.4	Os pedidos de esclarecimentos sobre quaisquer elementos somente serão atendidos quando solicitados por escrito até 2 (dois) dias úteis anteriores à data estabelecida para a abertura das propostas. As consultas formuladas fora deste prazo serão consideradas como não recebidas.

5.5.       	Analisando as consultas, a CODEVASF deverá esclarecê-las e, acatando-as, alterará ou adequará os elementos constantes do Edital e seus anexos, comunicando sua decisão, também por escrito, às demais licitantes.

5.6.     A apresentação da proposta tornará evidente que a licitante examinou minuciosamente toda a documentação deste Edital e seus anexos, que a comprovou e a achou correta. Evidenciará, também, que a licitante obteve da CODEVASF, satisfatoriamente, as eventuais informações e esclarecimentos solicitados, tudo resultando suficiente para a elaboração da proposta apresentada, logo implicando a aceitação plena de suas condições, conforme o disposto no subitem  4.8 deste Edital.

5.7.       	Fica entendido que a licitante tenha pleno conhecimento das condições locais onde serão executados os fornecimentos/serviços e terá solucionado todas as dúvidas antes da data da apresentação das propostas.

- APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO

6.1. 	A Proposta de Preços e os documentos que a instruírem deverão ser apresentados no local, dia e hora determinados, em dois envelopes devidamente fechados e rubricados no fecho, e atender aos seguintes requisitos.

a) Envelope A: Proposta de Preço e Termo de Proposta – Anexo II (com especificação completa/detalhada), conforme subitem 6.1.2 a 6.1.9;

b) Envelope B: Documentos de Habilitação, composto pelos documentos de Habilitação exigidos no subitem 8.1.

  - Os envelopes deverão conter, ainda, em sua parte externa os termos:

ENVELOPE A - PROPOSTA DE PREÇO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRNCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF

EDITAL DE PREGÃO Nº   /2007.

PROPOSTA DE PREÇO

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE

CNPJ

ENVELOPE B - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF

EDITAL DE PREGÃO Nº 00/2007

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE

CNPJ

6.3.	   A Proposta de Preços deverá:

6.3.1.   Ser apresentada em uma via, em envelope lacrado, impressa em papel timbrado do licitante, em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, com clareza, sem emendas, entrelinhas, rasuras ou borrões que dificultem o entendimento, e terá de estar numerada e rubricada em todas as suas folhas e assinada na última pelo representante legal da licitante.

6.3.2.   	Ser apresentada com cotação de preços em real, expressos em algarismo e por extenso. Em caso de divergência entre os expressos em algarismo e por extenso, será considerado este último.

a) Termo de Proposta, modelo constante do Anexo II, que é parte integrante deste Edital, contendo o valor mensal e valor anual, para a execução dos serviços, que deverá constituir o primeiro documento da Proposta Financeira;

b) nome e endereço completo, número de telefone, fax e CNPJ da licitante, e qualificação (nome, estado civil, profissão, CPF, identidade e endereço) do dirigente ou representante legal, este mediante instrumento de procuração, que assinará o contrato no caso de a licitante ser a vencedora, informar, ainda, agência bancaria e numero conta corrente para fins de pagamento.

6.4.     	Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação a preço, pagamento, prazo ou qualquer condição que importe a modificação dos termos originais, ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros materiais, alterações essas que serão avaliadas pela autoridade competente da CODEVASF.

a) Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de soma e/ou       multiplicação;

b) Falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal presente à reunião de abertura dos envelopes “Proposta” com poderes para esse fim;

c) A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá também ser preenchida pelos dados constantes dos documentos apresentados dentro do envelope “Documentação”.

6.5.    	Após a apresentação da proposta não cabe desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.

6.6.     O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contado a partir da data estabelecida para a entrega das mesmas, sujeita à revalidação por idêntico período.

6.7.     	Na Proposta deverá conter todos os dados relativos às partes financeira e geral da Proposta, atendendo a todos os requisitos solicitados neste Edital, bem como outras informações e/ou observações a respeito das condições comerciais e gerais que a licitante julgar oportunas, para a avaliação de sua proposta, desde que não venham estabelecer exceções ao presente Edital.

  - A CODEVASF não considerará propostas para execução parcial dos serviços.

6.9      	Os encargos legais e despesas administrativas decorrentes da execução dos serviços serão de responsabilidade da licitante vencedora.

7.	    SESSÃO DO PREGÃO

7.1.        	A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os documentos que a instruírem será pública, dirigida por um pregoeiro e realizada de acordo com o Decreto 3.555/2000, e em conformidade com este Edital e seus Anexos, no local e horário determinados no item 1 deste Edital, e desenvolver-se-á conforme segue:

  - identificação e credenciamento de  1 (um) representante por licitante, conforme item 4 deste Edital;

  - recolhimento dos envelopes “proposta de preços” e “documentos de habilitação”;

  - abertura da sessão pelo pregoeiro, após o que não mais serão admitidos novos proponentes;

d)   abertura dos envelopes “proposta de preços” e leitura, em voz alta, dos preços cotados;

e) 	análise, desclassificação das propostas que estejam em desacordo com o solicitado no edital e classificação das propostas que estejam em consonância com o exigido;

- indicação das licitantes que participarão da rodada de lances verbais;

f.1)	para efeito de classificação das propostas, será considerado o MENOR PREÇO GLOBAL, para execução dos serviços objeto deste Edital, observado o item 2 deste Edital.

f.2)	da rodada de lances verbais participará a licitante que ofertar o menor preço por item cujas propostas econômicas situarem-se no limite de até 10% (dez por cento) acima do menor preço por item;

f.3)	não havendo pelo menos 3 (três) propostas escritas no limite de até 10% acima do menor preço ofertado, participarão dos lances verbais as empresas ofertantes das 3 (três) melhores propostas, quaisquer que tenham sido os preços oferecidos. Havendo empate no terceiro valor, serão convocadas as licitantes que tiverem ofertado o mesmo preço.

f.4) 	No caso de empate entre duas ou mais propostas, e não havendo lances, será efetuado sorteio em ato público, para o qual todas as licitantes serão convocadas, vedado qualquer outro processo.

g)      rodada de lances verbais entre as licitantes  convocadas;

g.1)	a rodada de lances verbais será repetida até que se esgotem as ofertas por parte das licitantes;

g.2)	a convocação para a oferta de lances, pelo pregoeiro, terá como referencial os valores ofertados, iniciando-se com a empresa ofertante do maior preço (ou seja, menor desconto sobre o preço médio calculado) e finalizando com a ofertante do menor preço (ou seja, maior desconto sobre o preço calculado), devendo o lance ofertado cobrir o de menor preço; a cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das propostas, o que definirá a seqüência dos lances seguintes;

g.3)	o primeiro lance verbal da sessão deverá cobrir o valor da proposta escrita de menor preço; os demais lances deverão cobrir o lance de menor valor;

g.4)	a licitante que não apresentar seu lance na forma indicada no subitem "g.3", quando convocada pelo pregoeiro, será excluída das próximas rodadas de lances, salvo se a totalidade das licitantes também não oferecer lance, mas isso não desclassificará ou invalidará a sua proposta;

g.5)	não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às penalidades constantes deste Edital

- ordenamento das licitantes por preço;

h.1)	será considerada como mais vantajosa para a CODEVASF a proposta da licitante que ofertar o MENOR PREÇO GLOBAL, e a conformidade com as condições previstas no Termo de Referência que integra este Edital.

- análise da proposta de menor preço e, por conseguinte, de maior desconto por item, no que tange à sua aceitabilidade quanto ao objeto e valor, devendo o pregoeiro decidir motivadamente a respeito;

- negociação direta com o proponente de menor cotação, para a obtenção de melhor preço, se for o caso;

- verificação das condições de habilitação da licitante que apresentar a proposta de maior percentual de desconto, passando para a análise da documentação da licitante subseqüente, observada a ordem de classificação, caso a primeira não atenda às exigências editalícias, até a apuração de proposta que corresponda ao exigido;

k.1)	verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelec idos neste Edital e seus anexos, a proposta será desclassificada;

k.2)	em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta específica, prevalecerão os da proposta

k.3)	não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste Edital e seus anexos

- aclamação da licitante vencedora e adjudicação do objeto da licitação;

- vistas e rubrica, pelo pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos representantes das licitantes, em todas as propostas econômicas, nos documentos de habilitação da vencedora e no fecho dos envelopes de habilitação remanescentes, conforme letra "o" deste subitem;

- manifestação das demais licitantes quanto à intenção de recorrer, devidamente motivada, se houver manifestação positiva nesse sentido;

- fechamento da ata circunstanciada da reunião pelo pregoeiro, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo pregoeiro e licitantes presentes, ressaltando-se que poderá constar a assinatura da equipe de apoio, sendo-lhes facultado este direito;

- devolução dos envelopes "documentos de habilitação" das licitantes remanescentes;

- homologada a licitação pela autoridade superior deverá ser procedida a convocação do adjudicatário para assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

7.2.     	A licitante vencedora deverá apresentar, no prazo máximo de 02(dois) dias úteis, contados da data de adjudicação do objeto da licitação, planilha analítica de composição dos preços dos materiais em compatibilidade com o lance final ofertado.

7.3.     Caberá ao Pregoeiro, ainda, como parte das atribuições que lhe competem durante a realização deste Pregão:

- conduzir os trabalhos da equipe de apoio;

- examinar a aceitabilidade da proposta ou do lance de menor preço, quanto ao objeto e valor, decidindo, motivadamente, a respeito da escolha que vier a ser adotada;

- adjudicar o objeto deste Pregão à licitante vencedora, detentora da proposta considerada como a mais vantajosa para a CODEVASF, após constatado o atendimento das exigências deste edital;

- receber, examinar, instruir e decidir os recursos contra suas decisões, relativamente a este Pregão;

- encaminhar a 4ª Superintendência Regional da CODEVASF o processo relativo a este Pregão, devidamente instruído, após ocorrida a adjudicação, com vistas à homologação, pelo Superintendente Regional, deste procedimento licitatório e à contratação do objeto com a licitante vencedora.

7.4.         	Ao Superintendente Regional da CODEVASF caberá adjudicar, caso haja recursos, e homologar o resultado deste Pregão, após decididos os recursos porventura interpostos contra atos do Pregoeiro, e promover a celebração do contrato correspondente.

7.5.    	Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes “Proposta” e “Documentação” em um único momento, em face do exame da proposta/documentação com os requisitos do edital, ou, ainda, se os trabalhos não puderem ser concluídos e/ou surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, os motivos serão consignados em ata e a continuação dar-se-á em sessão a ser convocada posteriormente.

7.5.1.    	A interrupção dos trabalhos de que trata esta condição somente se dará, em qualquer hipótese, após a etapa competitiva de lances verbais;

7.5.2.      Os envelopes não abertos, já rubricados no fecho, obrigatoriamente, pelo Pregoeiro e pelos representantes legais das licitantes presentes, ficarão em poder do Pregoeiro e sob sua guarda até nova reunião oportunamente marcada para prosseguimento dos trabalhos.

7.6.       Ao Pregoeiro, além do recebimento e exame das propostas, caberá o julgamento da obediência às condições aqui estabelecidas, bem ainda, em seus anexos, e a decisão quanto às dúvidas ou omissões deste Edital.

7.6.1.      Se no dia supracitado não houver expediente na CODEVASF  ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do Pregão na data marcada, o recebimento e o início da abertura dos envelopes referentes a este Pregão serão realizados no primeiro dia útil de funcionamento da CODEVASF que se seguir, no mesmo horário e loca l estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

  - Após concluída a licitação e assinado o pertinente contrato, os envelopes não abertos contendo a documentação das demais licitantes ficarão em posse do Pregoeiro, à disposição das licitantes, pelo período de 10 (dez) dias úteis, após o que serão destruídos.

8.	    CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

  - Constituem condições para habilitação da licitante:

a) registro comercial, no caso de empresa individual;

b)  ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 	em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 	acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 	prova de diretoria em exercício;

d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 	funcionamento no país, e ato do registro de autorização para funcionamento 	expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

e) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da 	Fazenda – CNPJ;

f) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, se houver, 	relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente a seu ramo de atividade e 	compatível com o objetivo contratual;

g) prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente na forma da lei. A prova de quitação com a Fazenda Federal deverá ser acompanhada da Certidão Quanto à Dívida Ativa da União, com validade em vigor;

h) prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando o cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, mediante Certidão Negativa de Débitos com a Previdência Social – (CND), com validade em vigor, conforme art. 47, Inciso I, alínea “a”, da Lei nº 8.212, de 24/07/91;

i) prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS emitida pela Caixa Econômica Federal, com validade em vigor, conforme art. 27, alínea “a”, da Lei nº 8.036, de 11/05/90;

j) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou execução patrimonial expedida pelo domicílio de pessoa física;

k) declaração de inexistência de fato superveniente à expedição do CRC que impeça a sua habilitação, prevista no § 2º, do art. 32, da Lei 8.666/93 e que não foi declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Pública, e que não está impedida de licitar ou contratar com a CODEVASF; (art. 87, inciso IV, da Lei 8.666/93).

8..2.  	A licitante cadastrada e em situação regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF deverá apresentar a documentação exigida na alínea “k”  do subitem 8.1. A confirmação da situação regular da licitante será efetuada mediante consulta “on line” ao Sistema SICAF.

8.3..   	Caso o sistema acuse o vencimento das Certidões expedidas pela União, pela Receita Federal, pela Caixa Econômica Federal ou pelo INSS, poderá a licitante apresentar cópia autenticada desses documentos durante a sessão de que trata o subitem 1.1. deste Edital, podendo, ainda, o Pregoeiro realizar consulta, por meio eletrônico (Internet), para comprovação da regularidade relativa aos documentos retromencionados.

8.4.   	A licitante que apresentar cópia do CRC – Certificado de Registro Cadastral emitido por Órgão ou Entidade da Administração Pública deverá apresentar a documentação exigida pelas alíneas “g” a “k” do subitem 8.1.

8.5.          As demais licitantes deverão apresentar a totalidade da documentação exigida pelo subitem 8.1.

8.6.        A licitante deverá cumprir o disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

8.7.       A validade das certidões referidas no subitem 8.1., alíneas "g" a "j" corresponderá ao prazo fixado nos próprios documentos. Caso as mesmas não contenham expressamente o prazo de validade, a CODEVASF convenciona o prazo como sendo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedição, ressalvada a hipótese da licitante comprovar que o documento tem prazo de validade superior ao antes convencionado, mediante juntada de norma legal pertinente.

8.8.       Caso a(s) certidão(ões) expedidas pela(s) Fazenda(s) Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal seja(m) POSITIVA(S), a(s) Certidão(ões) Positiva(s) com efeito negativo deverá constar expressamente na(s) mesmo(s) o efeito negativo nos termos do art. 206 do CTN, ou a juntada de documentos comprovando que o débito foi parcelado pelo próprio emitente do documento ou que a sua cobrança está suspensa, ou se contestado, foi garantida a execução mediante depósito em dinheiro ou através de oferecimento de bens, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias, da data de recebimento das propostas.

8.9.  	Os documentos de habilitação deverão ser entregues em envelope individual, devidamente fechado, rubricado no fecho e identificado, conforme subitem 6.1.1.

8.10     A contratada obriga-se a manter durante toda a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigida no processo licitatório.

8.11.   Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão           estar:

8.12  	Em nome da licitante que efetivamente prestará os fornecimentos/serviços, e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, com exceção da CND junto ao INSS e do CRS junto ao FGTS, desde que comprove que os recolhimentos de INSS e FGTS são centralizados:

a)  se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou

b)  se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;

c) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;

- DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE HABILITAÇÃO

9.1.	Os documentos exigidos neste Pregão poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia, autenticada por Cartório competente ou pelo Pregoeiro, ou publicação em órgão da imprensa oficial.

9.1.1.   	Os documentos previstos no subitem 9.1. poderão ser autenticados pelo Pregoeiro a partir do original, preferencialmente até as 17 h  do último dia útil que anteceder o dia marcado para o recebimento e a abertura dos envelopes “Proposta” e “Documentação”;

9.1.2      Serão aceitas somente cópias legíveis;

9.1.3.     Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas;  e

9.1.4.  	O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário.

9.2.     Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição   aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

  - Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, o Pregoeiro considerará a licitante inabilitada.

- IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

10.1.   Em até dois dias úteis da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.

  - Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas.

  - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do Pregão.

11.        RECURSOS

11.1.	Declarada a vencedora, a licitante interessada deverá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias úteis para apresentação das razões de recurso, ficando as demais licitantes, na própria ata, intimadas para apresentar, se quiserem, as suas contra-razões, em igual prazo, que correrá do término do prazo da recorrente, sendo-lhes permitida vista dos autos, na CODEVASF.

11.2.  	 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.

11.3.   Qualquer recurso e impugnação contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.

11.4.  O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.5.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na sala da Secretaria Regional de Licitações da CODEVASF, localizada na Rodovia Paulo Barreto de Menezes, 2.150, Bairro Grageru (Sementeira), na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe.

12.     SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1.	A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, estará sujeito às penalidades seguintes:

I -  Advertência por escrito;

II - Multa, conforme previsto no item 18 deste Edital e demais cominações legais;

III - Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de contratar com  a CODEVASF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

12.2.	As penalidade serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensão de licitar, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

12.3.	É facultada a CODEVASF, quando a convocada não assinar, aceitar ou retirar o instrumento contratual, no prazo e condições estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação.

13.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1.	Os recursos para o objeto deste Pregão correrão por conta da Funcional Programática:  20.607.0379.2C85.0064 -  Operação e Manutenção de Perímetros Públicos de Irrigação na Região Nordeste(PTRES –015960); GND: 3, Natureza de Despesa 339039, Lcalização: 460200 (Betume); Fonte 0100000(Tesouro).

14.	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

14.1.    O prazo para a execução dos fornecimentos objeto desta licitação terá a duração de  12 (doze) meses,  contado da data de assinatura do contrato, com validade e eficácia legal após a publicação do extrato do contrato no Diário Oficial da União.

15.	 REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

15.1.Os preços permanecerão válidos por um período de um ano. Após este prazo poderão ser reajustados aplicando-se a seguinte fórmula:

(I1 – I0)

R = V ---------------

Io

“R” é o valor do reajustamento procurado;

“V” é o valor contratual a ser reajustado;

“I1” é o índice correspondente ao mês de aniversário da proposta;

“I0” é o índice inicial correspondente ao mês da apresentação da proposta.

9.1. Os índices a serem utilizados no cálculo do reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas na Revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) –Coluna 13 – Hidroelétricas – Mão-de-Obra Especializada – (Código – A0159886).

16.	  FORMA DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

16.1. 	A medição dos serviços será feita pela Fiscalização, tomando como base os quantitativos e respectivos valores dos elementos de despesas que contribuíram para composição do Preço Global.

16.2. 	A medição da mão-de-obra responsável pela execução do objeto do Contrato será feita comparando-se os quantitativos previstos na Proposta Financeira com os verificados efetivamente na execução dos serviços no mês de competência.

16.3 	A apuração do valor de eventuais glosas das faturas mensais será feita  com base na diferença dos quantitativos previstos e efetivamente verificados pela Fiscalização, conforme descrito nos dois parágrafos acima, e o custo unitário do elemento de despesa correspondente.

16.4 	O pagamento dos serviços será feito mensalmente, mediante apresentação, pela CONTRATADA da Nota Fiscal/Fatura correspondente ao mês de competência dos serviços, devidamente atestada pela Fiscalização, do Relatório Mensal de Execução dos serviços contratados parecer técnico. O Relatório Mensal de Execução dos serviços deverá ser preenchido em formulário fornecido pela CODEVASF.

16.5 	Os salários da mão-de-obra vinculada ao Contrato não deverá ser inferior aos indicados na Proposta Financeira. Portanto, quando da apresentação da fatura, a CONTRATADA deverá anexar os comprovantes de depósito bancário dos salários e de pagamento de todos os encargos sociais e trabalhistas,, referentes ao mês anterior ao de competência do faturamento.

16.6. 	Para efeito de pagamento de cada fatura, será resguardado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data final do período de adimplemento. Considera-se como data de adimplemento e data útil seguinte à data em que a documentação exigida para fins de pagamento  pelos serviços contratados foi protocolada.  Para a contagem de prazos, será excluído o dia do início e incluído o dia do vencimento.

16.7 	É de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a entrega da documentação de cobrança a CODEVASF, devidamente acompanhada dos documentos exigidos para fins de pagamento, sem rasura e de forma clara, objetiva e ordenada. Enquanto essas exigências não forem atendidas, não serão considerados os prazos para conferência e pagamento da fatura.

16.8. 	Não será objeto de faturamento qualquer serviço que não esteja previsto ou que não seja executado em plena conformidade com estes Termos de Referência.

16.9.	Juntamente com a  apresentação da Fatura de cada parcela de pagamento terá a contratada de apresentar a comprovação de recolhimento à Previdência Social, através de GPS, devidamente autenticado, sob pena de retenção do pagamento devido, consoante o disposto no art. 31, da Lei 8.212 de 24/07/91.

16.10 	Quando se tratar da quitação do último pagamento, a CODEVASF se reserva o direito de reter 15% (quinze por cento) do valor do mesmo, até que seja apresentada a GPS relativo ao mês dos últimos serviços prestados, ainda, a CONTRATADA comprovar o recolhimento do FGTS, salários e verbas rescisórias e indenizatórias, caso ocorra rescisão de contrato dos empregados, sob pena da retenção o pagamento.

16.11.	A Contratada é responsável  pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, tributários, comerciais e demais resultantes da execução do contrato, principalmente com a obrigatoriedade de requerer a exclusão da CODEVASF da lide, das eventuais ações reclamatórias trabalhistas, propostas pelos empregados da Contratada, durante a vigência contratual, declarando-se como única e exclusiva responsável pelas referias ações, inclusive perante possíveis subcontratados ou quaisquer interessados.

16.12. 	Na hipótese da CODEVASF vir a ser condenados, solidária ou subsidiariamente nas ações reclamatórias trabalhistas mencionadas no subitem 20.10 e se o contrato estiver vigente, o valor da referida condenação será deduzido das medições e do valor das faturas vincendas e desde que não haja possibilidade de composição entre as partes, visando o reembolso da importância despendida pela CODEVASF, a título de condenação trabalhista subsidiária, os Distritos utilizarão o direito de regresso, em ação própria a ser intentada contra a Contratada, com a qual desde já a mesma expressa sua concordância, com as duas hipóteses previstas neste subitem..

16.13. 	Para efeito de pagamento será observado o prazo de até 30(trinta) dias corridos para pagamento, contado da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada.

16.14	A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar o valor do IRPJ e demais contribuições incidentes para fins de retenção na fonte de acordo com o art. 1º, $ 6º da IN/SRF nº 480/2004,ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobe o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza Do bem ou serviço.

16.15 	A Contratada se obriga a revalidar todas as suas certidões e documentos vencidos junto ao SICAF. Previamente à execução do pagamento, será efetuada consulta “on line” ao sistema supracitado, para verificação da  regularidade da Contratada. Os pagamentos somente serão efetivados caso a Contratada apresente a documentação regular.

16.16 	Qualquer suspensão de pagamento devido à falta de regularidade da Contratada perante o sistema SICAF conforme o estabelecido no subitem anterior, não gerará para a CODEVASF nenhuma responsabilidade nem obrigação de reajustamento ou atualização monetária do valor devido.

16.17 	Caso a licitante vencedora seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuição das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

16.18 	Eventual solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato será analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos como dispõe o artigo  65,      inciso II, alínea “d” da Lei nº 8.666/93.

16.19	A fatura só será liberada para pagamento depois de aprovada pela área gestora, e autorizada pela CODEVASF..  Deverá estar isenta de erros ou omissão, sem o que será, de forma imediata, devolvida à CONTRATADA para correções.

16.20	Atendido ao disposto nos itens anteriores a CODEVASF considera como data final do período de adimplemento, a do dia útil seguinte à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, conforme estabelecido no Artigo 9º, do Decreto nº 1.054, de 07 de fevereiro de 1994.

16.21	Será considerado em atraso o pagamento efetuado 30 (trinta) dias após o prazo estabelecido no subitem 20.19., caso em que o DIPP pagará atualização financeira, aplicando-se a seguinte fórmula:

C = P [(1+I/100) N - 1], onde

C -  Valor calculado como atraso de pagamento;

P - Valor da obrigação contratual para com atraso;

N - Número de dias entre o efetivo pagamento e data estabelecida para  quitação da obrigação contratual;

I -  Percentual para remuneração do valor da obrigação paga com atraso, equivalente a média aritmética do IGP-M no período N, “Pró-Rata” dia.

16.22.	Não sendo conhecido o índice para o período será utilizado, no cálculo, o último índice conhecido.

16.23	Quando utilizado o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso.  Não caberá qualquer remuneração a título de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.

  - Nos cálculos deverão ser utilizadas 5 (cinco) casas decimais.

17.           MULTAS

17.1.	Em caso de inadimplemento, por parte da licitante vencedora de quaisquer das cláusulas ou condições do contrato, à licitante vencedora será aplicada a multa no percentual de 0,1% (um décimo por cento) ao dia, sobre o valor global de contrato, até o limite de 20% (vinte por cento) do prazo contratual, o que dará ensejo a sua rescisão.

  - Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela CODEVASF, observando-se o seguinte:

a) A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da licitante vencedora. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora será convocada para complementação do seu valor, no prazo de 10 (dez) dias.

b)  Não havendo qualquer importância a ser recebida pela licitante vencedora, esta será convocada a recolher ao Serviço de Finanças da 4ª Superintendência Regional da CODEVASF o valor total da multa, no prazo de 10 (dez) dias contado a partir da data da comunicação.

17.3.	A licitante vencedora terá um prazo de 10 (dez) dias corridos, contado a partir da data da cientificação da aplicação da multa, para apresentar recurso à CODEVASF. Ouvido o fiscal designado para o acompanhamento do contrato, o recurso será apreciado pelo Superintendente Regional, que poderá relevar ou não a multa.

17.4.	Em caso de relevação da multa, a CODEVASF se reserva no direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a relevação novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

  - Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo.

18.	    FISCALIZAÇÃO

18.1.	A fiscalização dos fornecimentos será feita diretamente pela CODEVASF através de técnicos do quadro próprio formalmente designado, na forma do art. 67, da Lei nº 8.666/93 e art. 6º, do Decreto 2.271, de 07 de julho de 1997, a quem compete verificar se a Contratada  está executando os trabalhos observando o contrato e os documentos que o integram.

18.2.	A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato,  e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a Contratada assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

18.3.     A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato a Superintendência da CODEVASF-4ª SR, responsável pela execução do contrato, sem que caiba à Contratada direito a qualquer indenização.

18.4.	Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

18.5.	Das decisões da Fiscalização, poderá a Contratada recorrer à 4ª Superintendência  Regional da CODEVASF, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.

18.6     A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização, em qualquer circunstância, não eximirá a adjudicatária da integral responsabilidade pela execução do objeto deste Edital.

- RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS

  - Concluído os serviços, a contratada solicitará à CODEVASF, através da Fiscalização,  o recebimento provisório dos serviços executados que deverá ser atendido no prazo de até 15(quinze) dias, contados da data as requisição.

  - A CODEVASF terá um prazo de 30 (trinta) dias para, através da Fiscalização, verificar a adequação dos serviços recebidos.

- DISPOSIÇÕES GERAIS

  - As licitantes poderão receber notificações deste Edital e seus anexos, passando tais notificações a integrarem o referido documento.

  - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase do Pregão, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

  - As situações não previstas neste Edital, inclusive as decorrentes de caso fortuito ou de força maior, serão resolvidas pelo Pregoeiro ou pela autoridade competente, desde que pertinentes com o objeto do Pregão e observada a legislação.

  - Os encargos legais decorrentes da execução dos serviços são de responsabilidade da Licitante.

  - Devem ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alterações que ocorrerem durante a execução do contrato, especialmente as referentes a obras, serviços ou fornecimentos extras.

  - Serviços ou fornecimento extras não contemplados na planilha de preços da contratada deverão ter seus preços fixados mediante prévio acordo.  Ambos as hipóteses deverão ser previamente autorizadas pela autoridade competente.

  - O não atendimento as exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que, a critério do Pregoeiro, sejam possíveis à aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública do pregão.

  - A CODEVASF poderá revogar a licitação quando nenhuma das propostas satisfizer o objetivo da mesma, quando for evidente que tenha havido falta de competição, ou quando caracterizado o indício de colusão.

  - A CODEVASF poderá, ainda, revogar a licitação por razão de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente, e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer isento e devidamente fundamentado.

  - Responsabiliza-se a licitante vencedora por quaisquer ônus decorrentes de danos que vier causar a CODEVASF e a terceiros, em decorrência da execução do contrato.

  - A licitante vencedora será responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, trabalhista, securitária, previdenciária e fiscal, os quais correrão por sua conta exclusiva.

  - A licitante vencedora se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme exigência contida no art. 55, inciso XIII, da Lei n.º 8.666/93.

  - As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

  - Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

  - A licitante que vier a ser CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, na forma do art. 65, parágrafo 1.º da Lei 8666/93 e suas alterações.

  - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na CODEVASF.

  - Para efeito da contagem dos prazos, o expediente da CODEVASF, de segunda a sexta-feira, é das 8 h às 12 h e das 14 às 17 horas, sendo considerado intempestivo o recurso ou representação quando não recebido pelo Pregoeiro ou pelo Protocolo da CODEVASF, até às 17:30 horas do último dia do prazo recursal.

  - O não atendimento a exigências formais não essenciais não importará no afastamento da licitante, desde que, a critério do Pregoeiro, sejam possíveis à aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão.

  - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura contratação.

  - A homologação do resultado deste Pregão não implicará em direito à contratação.

  - Para as demais condições de contratação, observar-se-ão as disposições constantes dos Anexos deste Edital.

  - Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação regedora, em especial a Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, a Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, o Decreto 3.555, de 08/08/2000 e o Decreto n.º 3.693, de 20/12/2000.

  - Este Edital e seus Anexos farão parte integrante do Contrato a ser firmado com a licitante vencedora, independentemente de transcrição.

23.24    A CONTRATADA deverá designar formalmente um empregado do quadro próprio para manter o relacionamento contratual com o Distrito de Irrigação responsável pela execução dos serviços, bem como manter um Escritório próprio em Aracaju, ou em qualquer localidade da área de abrangência dos Perímetros Irrigados, e assumir a responsabilidade por todas as despesas com a sua manutenção.

20.25	Não havendo expediente na CODEVASF ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

23.26	Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de Sergipe, para dirimir eventuais questões oriundas da interpretação do presente Contrato.

E, por estarem de pleno acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para o mesmo efeito, que lido e achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.

Aracaju            de                   de  2007.

A N E X O S

ANEXO I

MODELO DE DECLARAÇÃO

(MODELO DE DECLARAÇÃO - PARA A SITUAÇÃO PREVISTA NO SUBITEM 8.1, alínea “k”)

A Licitante _____________________________________, CNPJ/MF nº  _____________________, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei, que até a presente data, não existe fato que invalide o seu registro no SICAF/CRC, para fins de habilitação na presente licitação, que não foi declarada inidônea por qualquer órgão da administração pública, em qualquer de suas esferas, Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal, e de que não está impedida de licitar e contratar com a CODEVASF; declara ainda, a Licitante, que atende ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, que proíbe o  trabalho noturno, perigoso ou insalubre de menores de dezoito anos e de qualquer trabalho de menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos quatorze anos de idade.

Cidade-UF,           de               de  2007

_________________________________

Assinatura do Representante Legal

Nome: _______________________________

Função: _____________________________

ANEXO II

MODELO DE TERMO DE PROPOSTA FINANCEIRA

TERMO DA PROPOSTA

À

CODEVASF

Rodovia Paulo Barreto de Menezes, 2.150

Bairro Grageru (Sementeira)

49025040 – ARACAJU-SE

Prezados Senhores:

Tendo examinado os Documentos de Licitação, referente ao Edital nº 00/2007, oferecemos proposta para execução dos serviços técnicos de operação de eletrobombas, canais de irrigação e máquinas pesadas e para manutenção preventiva de componentes elétricos das subestações e quadros de comando das Estações de Bombeamento do Perímetro Irrigado de Betume, localizado nos municípios de Neópolis, Ilha das Flores e Pacatuba, no Estado de Sergipe, no valor de R$             (total em números e  por extenso, em reais) de acordo  com a planilha de preços  que fazem  parte integrante desta proposta.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60(sessenta) dias desde a data fixada para abertura das propostas(                     ), e representará um compromisso que  pode ser aceito a qualquer prazo antes da expiração desse prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta será considerada um contrato de obrigação entre as partes.

Nesta oportunidade, credenciamos junto à CODEVASF, o Sr. __________________, Carteira de Identidade nº ___________, Órgão Expedidor _______, , ao qual outorgamos poderes para apresentar lances, negociar preços, interpor recursos cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar todos os atos no presente processo licitatório.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos  à licitação em causa.

Declaramos, ainda mais, nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital e seus anexos e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos incidentes sobre os serviços.

Atenciosamente,

______________________________________

Firma Licitante / CNPJ

_________________________________________

Assinatura do Representante Legal

| MODELO DE PLANILHAS PARA COMPOSIÇÃO DO VALOR GLOBAL DOS SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QUADRO - I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razão Social da Consultora: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CNPJ: |  |  |  |  |  | Edital (nº): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETO: |  |  | Contratação de serviços para operação eletrobombas, canais de irrigação e máquinas pesadas e para a manutenção preventiva de componentes das subestações elétricas e quadros de comando das estações de bombeamento do Perímetro Irrigado de Betume. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTIMATIVA DA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE ATER PARA 12 MESES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I - CUSTO DIRETO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Salários da mão-de-obra direta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Encargos sociais da mão-de-obra direta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | Adicionais (periculosidade, insalubridade e adicional noturno) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f) | Despesas administrativas diretas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g) | Custos de investimento direto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II - CUSTO INDIRETO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Custo da mão-de-obra indireta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Custo dos encargos sociais da mão-de-obra indireta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | Despesas administrativas indiretas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | Custos de investimento indireto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III - LUCRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Lucro Líquido – ( 76% de III ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Contribuição Social Sobre o Lucro (CSSL) – ( 9,00% de III ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) - (15,00% de III ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV - CUSTO TRIBUTÁRIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | Programa de Integração Social (PIS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PREÇO GLOBAL ( I + II + III + IV ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome do responsável pelas informações: |  |  |  |  |  |  |  | Cargo na Firma: |  |  |  |  |  | Reservado à CODEVASF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Local e Data: |  |  |  |  |  | Assinatura: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS DA MÃO-DE-OBRA DIRETA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QUADRO – II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razão Social da Consultora: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CNPJ: |  |  |  |  |  | Edital (nº): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETO: |  |  | Contratação de serviços para operação eletrobombas e manutenção preventiva de componentes das subestações elétricas e quadros de comando das estações de bombeamento do Perímetro Irrigado de Betume |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTIMATIVA DOS CUSTOS DE SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Categoria |  |  |  |  |  | Quant. de H/mês |  | Salário Base (R$) |  |  | Adicionais (R$) |  |  | Encargos |  |  | TOTAL (R$) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sociais (R$) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (a) |  | (b) |  |  | (c) |  |  | (d) |  |  | (a) x (b+c+d) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A - | Operador de Bomba |  |  |  |  | 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B - | Canaleiro |  |  |  |  | 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C - | Eletricista |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E - | Operador de Máquina |  |  |  |  | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUSTO TOTAL |  |  |  |  |  | MENSAL ( a ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | GLOBAL ( a x 5 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO “A” - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS – INCIDEM SOBRE A REMUNERAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Encargos |  |  |  |  |  |  |  | Taxa (%) |  | Encargos |  |  |  |  |  |  |  | Taxa (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INSS |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  | INCRA |  |  |  |  |  |  | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FGTS |  |  |  |  |  |  | 8,50 |  |  | SEBRAE |  |  |  |  |  |  | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Salário educação |  |  |  |  |  |  | 2,50 |  |  | SESI ou SESC |  |  |  |  |  |  | 1,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Seguro acidente de trabalho |  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  | SENAI ou SENAC |  |  |  |  |  |  | 1,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO “B” - ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DO GRUPO “A” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Encargos |  |  |  |  |  |  |  | Taxa (%) |  | Encargos |  |  |  |  |  |  |  | Taxa (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Férias (30 dias) e adicional de 1/3 |  |  |  |  |  |  | 11,11 |  |  | Faltas justificadas legalmente |  |  |  |  |  |  | 1,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gratificação natalina (13º Salário) |  |  |  |  |  |  | 8,33 |  |  | Aviso prévio (42 horas) |  |  |  |  |  |  | 2,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO “C”- ENCARGOS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS DO GRUPO “A” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Encargo |  |  |  |  |  |  |  | Taxa (%) |  | Encargo |  |  |  |  |  |  |  | Taxa (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indenização do FGTS devido rescisão sem justa causa |  |  |  |  |  |  |  | 4,25 |  | Indenização adicional por dispensa no mês anterior ao do dicídio coletivo |  |  |  |  |  |  |  | 0,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO “D”- ENCARGOS DA REINCIDÊNCIA DO GRUPO “A” SOBRE O GRUPO “B” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Encargo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Taxa (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reincidência dos encargos do Grupo “A” sobre o Grupo “B” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome do responsável pelas informações: |  |  |  |  |  |  |  | Cargo na Firma: |  |  |  |  |  | Reservado à CODEVASF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Local e Data: |  |  |  |  |  | Assinatura: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVESTIMENTO DIRETO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QUADRO – III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razão Social da Consultora: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CNPJ: |  |  |  |  |  | Edital (nº): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETO: |  |  | Contratação de serviços para operação eletrobombas e manutenção preventiva de componentes das subestações elétricas e quadros de comando das estações de bombeamento do Perímetro Irrigado de Betume |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTIMATIVA DE CUSTO DO INVESTIMENTO DIRETO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Componentes do Investimento Direto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Período |  | Valor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (dia) |  | (R$) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pagamento de salários |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pagamento de encargos sociais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pagamento de adicionais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL DO CAPITAL DE GIRO NECESSÁRIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REMUNERAÇÃO DO CAPITAL DE GIRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MENSAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GLOBAL X 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRONOGRAMA FINANCEIRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QUADRO – IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRONOGRAMA DE FATURAMENTO E RECEBIMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês |  | Tarefa |  | FATURAMENTO |  |  |  |  |  |  |  | RECEBIMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tarefa |  | Valor – R$ |  |  |  |  |  | Tarefa |  | Valor – R$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nº |  | Nº |  | Parcela |  |  | Acumulado |  |  | Nº |  | Parcela |  |  | Acumulado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  | 01 / 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  | 02 / 12 |  | 01 / 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  | 03 / 12 |  | 02 / 12 |  |  |  |  |  |  |  | 01 / 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  | 04 / 12 |  | 03 / 12 |  |  |  |  |  |  |  | 02 / 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  | 05 / 12 |  | 04 / 12 |  |  |  |  |  |  |  | 03 / 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 |  | 06 / 12 |  | 05 / 12 |  |  |  |  |  |  |  | 04 / 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  | 07 / 12 |  | 06 / 12 |  |  |  |  |  |  |  | 05 / 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  | 08 / 12 |  | 07 / 12 |  |  |  |  |  |  |  | 06 / 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  | 09 / 12 |  | 08 / 12 |  |  |  |  |  |  |  | 07 / 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 10 / 12 |  | 09 / 12 |  |  |  |  |  |  |  | 08 / 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 11 / 12 |  | 10 / 12 |  |  |  |  |  |  |  | 09 / 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 12 / 12 |  | 11 / 12 |  |  |  |  |  |  |  | 10 / 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 / 12 |  |  |  |  |  |  |  | 11 / 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 / 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nota: | Os meses 01 a 12 correspondem ao período de um ano. O mês 01 representa o mês de início dos serviços. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome do responsável pelas informações: |  |  |  |  |  |  |  | Cargo na Firma: |  |  |  |  |  | Reservado à CODEVASF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Local e Data: |  |  |  |  |  | Assinatura: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS DA MÃO-DE-OBRA DIRETA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QUADRO – II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razão Social da Consultora: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CNPJ: |  |  |  |  |  | Edital (nº): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETO: |  |  | Contratação de serviços para operação eletrobombas e manutenção preventiva de componentes das subestações elétricas e quadros de comando das estações de bombeamento do Perímetro Irrigado de Betume |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTIMATIVA DOS CUSTOS DE SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Categoria |  |  |  |  |  | Quant. de H/mês |  | Salário Base (R$) |  |  | Adicionais (R$) |  |  | Encargos |  |  | TOTAL (R$) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sociais (R$) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (a) |  | (b) |  |  | (c) |  |  | (d) |  |  | (a) x (b+c+d) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A - | Operador de Bomba |  |  |  |  | 03 |  | 600,00 |  |  | 228,00 |  |  | 612,06 |  |  | 4.320,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B - | Canaleiro |  |  |  |  | 03 |  | 550,00 |  |  | 55,00 |  |  | 447,22 |  |  | 3.156,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C - | Eletricista |  |  |  |  | 01 |  | 900,00 |  |  | 270,00 |  |  | 864,86 |  |  | 2.034,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E - | Operador de Máquina |  |  |  |  | 02 |  | 800,00 |  |  | 160,00 |  |  | 709,63 |  |  | 3.339,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUSTO TOTAL |  |  |  |  |  | MENSAL ( a ) |  |  |  |  | 713,00 |  |  | 2.633,77 |  |  | 12.850,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | GLOBAL ( a x 5 ) |  |  |  |  | 8.556,00 |  |  | 31.605,24 |  |  | 154.211,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO “A” - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS – INCIDEM SOBRE A REMUNERAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Encargos |  |  |  |  |  |  |  | Taxa (%) |  | Encargos |  |  |  |  |  |  |  | Taxa (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INSS |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  | INCRA |  |  |  |  |  |  | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FGTS |  |  |  |  |  |  | 8,50 |  |  | SEBRAE |  |  |  |  |  |  | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Salário educação |  |  |  |  |  |  | 2,50 |  |  | SESI ou SESC |  |  |  |  |  |  | 1,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Seguro acidente de trabalho |  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  | SENAI ou SENAC |  |  |  |  |  |  | 1,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO “B” - ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DO GRUPO “A” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Encargos |  |  |  |  |  |  |  | Taxa (%) |  | Encargos |  |  |  |  |  |  |  | Taxa (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Férias (30 dias) e adicional de 1/3 |  |  |  |  |  |  | 11,11 |  |  | Faltas justificadas legalmente |  |  |  |  |  |  | 1,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gratificação natalina (13º Salário) |  |  |  |  |  |  | 8,33 |  |  | Aviso prévio (42 horas) |  |  |  |  |  |  | 2,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO “C”- ENCARGOS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS DO GRUPO “A” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Encargo |  |  |  |  |  |  |  | Taxa (%) |  | Encargo |  |  |  |  |  |  |  | Taxa (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indenização do FGTS devido rescisão sem justa causa |  |  |  |  |  |  |  | 4,25 |  | Indenização adicional por dispensa no mês anterior ao do dicídio coletivo |  |  |  |  |  |  |  | 0,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO “D”- ENCARGOS DA REINCIDÊNCIA DO GRUPO “A” SOBRE O GRUPO “B” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Encargo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Taxa (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reincidência dos encargos do Grupo “A” sobre o Grupo “B” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome do responsável pelas informações: |  |  |  |  |  |  |  | Cargo na Firma: |  |  |  |  |  | Reservado à CODEVASF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Local e Data: |  |  |  |  |  | Assinatura: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO III

TERMOS DE REFERÊNCIA

SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS DO PERÍMETRO IRRIGADO DE BETUME

ESTADO DE SERGIPE

ÍNDICE

1. OBJETIVO..........................................................;................................................................................3

2. DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS..............................................................................................3

3. TIPO DE LICITAÇÃO...........................................................................................................................3

4. REGIME DE EXECUÇÃO DO CONTRATO........................................................................................3

5. PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO................................................................................................3

6. EXIGÊNCIAS BÁSICAS E MOBILIZAÇÃO.........................................................................................3

7. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO..........................................................................................4

8. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS.................................................................................5

9. FORMA DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO............................................................................................5

10. REAJUSTAMENTO DE PREÇOS.....................................................................................................6

11. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO...................................................................................................6

12. CONDIÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA FINANCEIRA..........................................7

13. ESTIMATIVA DO VALOR GLOBAL DA PROPOSTA FINANCEIRA.................................................8

ANEXO  I –  Especificações Técnicas ..................................................................................................11

ANEXO II –  Modelo das Planilhas de Composição do Valor Global....................................................16

Instruções para preenchimento dos Quadros do ANEXO II.............................................20

ANEXO III – Modelo do Termo da Proposta Financeira........................................................................24

ANEXO IV – INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO DE BETUME...26

- OBJETIVO

Estes Termos de Referência tem por objetivo, estabelecer condições e critérios para contratação de serviços de operação de eletrobombas, canais de irrigação e máquinas pesadas e para manutenção preventiva de componentes elétricos das subestações e quadros de comando das estações de bombeamento, visando o atendimento da demanda hídrica dos lotes do Perímetro Irrigado de Betume, localizado nos municípios de Neópolis, Ilha das Flores e Pacatuba, no Estado de Sergipe.

2. DESCRIÇÃO GERAL E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

A execução do objeto desta licitação consta, basicamente, da prestação da operação de conjuntos eletrobombas e manutenção preventiva de componentes das subestações elétricas e das estações de bombeamento do Perímetro Irrigado de Betume.

Os serviços deverão ser executados diretamente junto às estações de bombeamento e respectivas subestações elétricas do Perímetro Irrigado de Betume, que se encontram situadas às margens dos rios São Francisco e Betume, e em conformidade com as especificações técnicas constantes do ANEXO I destes Termos de Referência.

2.1 LOCALIZAÇÃO

PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO BETUME

Localização: Região do Vale: Baixo São Francisco, Unidade da Federação: Sergipe, Microrregião homogênea: Propriá, Municípios: Neópolis, Ilha das Flores e Pacatuba.

Referências: Á margem direita do rio São Francisco, ficando a 35 km de sua foz e a 36 km da BR-101, sendo acessível pelas rodovias SE-200 e SE-304.

- Distâncias do Projeto à sede dos Municípios e de Aracaju-SE:

| Cidade | Distância (Km) | Via de acesso |
| --- | --- | --- |
| 1. Neópolis | 8,00 | SE-304/SE-200 |
| 2. Ilha das Flores | 7,00 | SE - 200 |
| 3. Pacatuba | 16,00 | SE - 304 |
| 5. Aracaju | 120,00 | SE-304/BR-101 |

- TIPO DE LICITAÇÃO:

A Licitação é do tipo PREGÃO PRESENCIAL.

- REGIME DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:

O Contrato será executado no regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.

- PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO

O prazo de vigência e execução dos serviços objeto destes Termos de Referência é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de recebimento da Nota de Empenho pela licitante vencedora, podendo ser prorrogado por igual período, mediante aditamento formal, desde que haja interesse das partes e seja manifestado pela CONTRATANTE com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data que enseja o término do prazo.

- EXIGÊNCIAS BÁSICAS E MOBILIZAÇÃO

6.1.    A CONTRATADA terá um prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data de recebimento da Nota de Empenho, para realizar e contratação do pessoal responsável pela prestação dos serviços de operação e manutenção de equipamentos eletromecânicos, de acordo com os quantitativos e a experiência profissional mínima exigida constante do quadro abaixo.

| Categoria / Função | Grau de escolaridade mínima exigida | Experiência mínima | Quant. |
| --- | --- | --- | --- |
| Canaleiro | 1º Grau completo | 02 anos | 03 |
| Operador de eletrobomba | 1º Grau completo | 03 anos | 03 |
| Eletricista | 1º Grau completo | 02 anos | 01 |
| Operador de máquina pesada | 1º Grau completo | 02 anos | 02 |

6.2.  A carga horária de trabalho será de 44 (quarenta e quatro) horas semanais para todas as categorias. O regime de trabalho para canaleiro, eletricista e operador de máquina pesada é de 8 (oito) horas por dia, respeitando-se o intervalo legal para o almoço. Para o operador de bomba, a escala deverá ser semelhante à dos demais operadores de bomba que já trabalham no Perímetro Irrigado de Betume, uma vez que o pessoal a ser contratado deverá complementar o quadro já existente.

Atualmente a escala de trabalho de operadores de bomba é de um turno 12 horas de trabalho alternado com 36 horas de descanso e os horários de trabalho devem coincidir com os horários de funcionamento das estações de bombeamento do Perímetro Irrigado de Betume.

  - A CONTRATADA deverá designar formalmente um empregado do quadro próprio para manter o relacionamento contratual com a CONTRATANTE, bem como manter um Escritório próprio em Aracaju, ou em qualquer localidade da área de abrangência do Perímetro Irrigado de Betume, e assumir a responsabilidade por todas as despesas com a sua manutenção, móveis e equipamentos necessários, alem dos custos com aluguel, energia elétrica, água, telefone e demais despesas administrativas.

Os empregados contratados para a execução dos serviços deverão se deslocar para os locais de trabalho de acordo com a rotina adotada pelo Distrito de Irrigação para com os demais operadores e canaleiros.

- ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

7.1.  	O acompanhamento e a fiscalização dos serviços ficará a cargo da CODEVASF, através de técnicos do quadro próprio formalmente designado, de acordo com a Art. 67 da Lei nº 8.666/93, a quem competirá manter o relacionamento direto com a CONTRATADA e verificar se a execução do Contrato está em conformidade com o objeto e os Termos de Referência.

O técnico designados para acompanhar e fiscalizar os serviços contratados terá, também, as atribuições de se articular e assessorar o Distritos de Irrigação, nas questões relacionadas com a execução do objeto do Contrato, visando obter os melhores resultados possíveis.

7.3.  A Fiscalização terá plenos poderes para agir e decidir perante a CONTRATADA, nas questões pertinentes ao objeto do Contrato, podendo rejeitar os serviços que estejam em desacordo com as técnicas consagradas pelo uso, bem como sustar e reprovar aqueles que não estão estejam sendo executados em conformidade com as especificações técnicas constantes do ANEXO I destes Termos de Referência.

Das decisões da Fiscalização, quando for o caso de sustação ou reprovação de serviços, a CONTRATADA, terá um prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data da notificação, para recorrer à CODEVASF.

A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a CONTRATADA da integral responsabilidade pela execução do objeto do respectivo Contrato.

- RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS

Após o término do prazo de execução do Contrato, a CONTRATADA poderá requerer à Fiscalização da CODEVASF, o recebimento provisório dos serviços executados, que deverá ser atendido no prazo de até 15 (quinze) dias, contados da data da requisição.

A CODEVASF terá o prazo de 30 (trinta) dias corridos para, através da Fiscalização, verificar a adequação dos serviços executados para com as condições contratuais e emitir  o parecer conclusivo.

A Fiscalização procederá à vistoria e, se os serviços executados estiverem de acordo com os termos do Contrato e não houver nenhuma observação a fazer, providenciará a emissão do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato e solicitará o pagamento da última fatura apresentada pela CONTRATADA.

- FORMA DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

9.1. A medição dos serviços será feita pela Fiscalização, tomando como base os quantitativos e respectivos valores dos elementos de despesas que contribuíram para a composição do Preço Global.

A medição da mão-de-obra vinculada ao Contrato será feita comparando-se os quantitativos previstos na Proposta Financeira com os que executaram efetivamente os serviços no mês de competência.

A apuração do valor de eventuais glosas das faturas mensais será feita com base na diferença dos quantitativos  previstos e efetivamente verificados pela Fiscalização, conforme descrito nos dois parágrafos acima, e o custo unitário de cada elemento de despesa apresentado na Proposta Financeira.

9.2. O pagamento dos serviços será feito mensalmente, mediante apresentação pela CONTRATADA,  da fatura correspondente ao mês de competência, acompanhada da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada pela Fiscalização, do Relatório Mensal de Execução dos serviços contratados e do parecer técnico emitido pela Unidade Regional de Apoio Hidroagrícola da CODEVASF. O Relatório Mensal de execução dos serviços deverá ser preenchido em formulário fornecido pela CODEVASF.

Os salários da mão-de-obra vinculada ao Contrato não deverá ser inferior aos indicados na Proposta Financeira. Portanto, quando da apresentação da fatura, a CONTRATADA deverá anexar os comprovantes de depósito bancário dos salários e de pagamento dos encargos sociais e trabalhistas (INSS, FGTS e ISSQN), referentes ao mês imediatamente anterior ao de competência do faturamento.

Para efeito de pagamento de cada fatura, será resguardado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data final do período de adimplemento.  Considera-se como data de adimplemento, a data útil seguinte à data em que a documentação exigida para fins de pagamento pelos serviços contratados foi protocolada. Para a contagem de prazos, será excluído o dia do início e incluído o dia do vencimento.

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a entrega dos documentos de cobrança à CODEVASF, devidamente acompanhados dos documentos exigidos para fins de pagamento, sem rasura e de forma clara, objetiva e ordenada. O não atendimento destas condições implicará em desconsideração, pela CODEVASF, dos prazos estabelecidos para conferência e pagamento da fatura.

Não será objeto de faturamento qualquer serviço que não esteja previsto ou que não seja executado em plena conformidade com estes Termos de Referência.

10.  REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

- 1.  Os preços permanecerão válidos pelo período de um ano, contado da data de abertura da proposta financeira, conforme Lei nº 10.192/2001, resultante da MP nº 1.171/1995, no seu artigo 3º, parágrafo 1º. Decorrido este prazo, os preços  poderão ser reajustados aplicando-se a seguinte fórmula:

I1 – Io

R = V [----------], onde:

Io

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“I1”  é o índice correspondente ao mês do aniversário da Proposta

“Io”  é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da Proposta

10.2. Os índices a serem considerados no reajustamento dos preços serão obtidos das tabelas publicadas na revista Conjuntura Econômica, da Fundação Getúlio Vargas-Custo Nacional da Construção Civil/Serviços de Consultoria - Coluna 39.

10.3. O reajuste do valor contratual deverá ser rateado, proporcionalmente, entre todos os componentes de custo constantes no Quadro I, Anexo II.

11.  CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

11.1. Poderão participar desta licitação, pessoas jurídicas que satisfaçam as condições destes Termos de Referência, Edital e Anexos, e que possuam e comprovem capital social mínimo de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) na data de apresentação da proposta financeira.

11.2. Não será permitida a participação sob a forma de consórcio, nem subcontratação total ou parcial do objeto da Licitação.

11.3. Não será permitida a participação de empresas que estejam em processo de extinção, mudança de finalidade ou que estejam com processo tramitando por inadimplemento ou por outras motivações de caráter legalmente impeditivo junto a CODEVASF.

11.4. A Licitante deverá comprovar, mediante apresentação do contrato ou estatuto social que o ramo de sua atividade está relacionado com o objeto da Licitação.

11.5. A Licitante interessada em concorrer ao certame deverá visitar o Perímetro de Irrigação de Betume para tomar conhecimento das reais condições de trabalho e obter informações importantes sobre as tarefas que constituem o escopo dos serviços contratados, a fim de basear a composição dos custos unitários e do Preço Global da Proposta Financeira. A despesa decorrente da visita técnica ao Perímetro Irrigado, bem como aos locais onde serão desenvolvidos os trabalhos, correrão totalmente por conta da Licitante.

A falta de conhecimento das condições e dificuldades para execução do objeto da Licitação não poderá ser avocada no desenvolvimento dos trabalhos, como fonte de alteração dos termos contratuais.

- CONDIÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA FINANCEIRA

12.1.  A Licitante deverá apresentar a Proposta Financeira prevendo todos os custos necessários e suficientes para a execução do objeto da Licitação, conforme está previsto nestes Termos de Referência e anexos, para um período contratual de 12 (doze) meses seguidos, e atendendo às seguintes exigências:

a)	Os valores mensal e global propostos para execução do objeto da Licitação  deverão ser apresentados em algarismo arábicos e por extenso, na forma do modelo de Termo da Proposta Financeira, constante do ANEXO III.

- Na composição do Preço Global para execução dos serviços que constituem o objeto da licitação, devem ser incluídos todos os componentes de custo indicados nos modelos de quadros constantes do ANEXO II destes Termos de Referência.

- Indicar os preços unitários de todos os componentes de custo, conforme consta nos modelos dos quadros correspondentes do ANEXO II.

- Preencher os Quadros de composição dos preços rigorosamente conforme os modelos constantes do ANEXO II e de acordo com as orientações específicas para cada um deles, sem rasuras e repetições, não deixando nenhuma linha ou coluna sem o devido valor.

- Os valores dos componentes do Custo Direto e do Custo Tributário, constantes do Quadro I serão apurados após o preenchimento dos demais Quadros, portanto, evidenciando perfeita coerência entre si, sob pena da Licitante ser eliminada da concorrência.

- O valor global indicado no Quadro I (Valor Global da Proposta Financeira) deverá ser rigorosamente coincidente com o Valor do Preço Global explícito no Termo da Proposta Financeira. Em caso de discordância, prevalecerá o menor preço indicado.

12.2.  O Termo da Proposta Financeira deverá ser apresentado juntamente com todos os quadros do ANEXO II destes Termos de Referência preenchidos, os quais serão considerados como memórias de cálculos para a definição do Valor do Preço Global proposto pela Licitante.

  - Os salários a serem pagos deverão ser compatíveis com os praticados na região onde os serviços serão prestados, considerando a experiência e o grau de escolaridade mínima exigidos.

ANEXO I

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO  E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS DO PERÍMETRO IRRIGADO DE BETUME – ESTADO DE SERGIPE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1.1. Objetivo

O objetivo destas especificações técnicas é estabelecer condições e procedimentos padrões para a operação de eletrobombas, canais de irrigação e máquinas pesadas, e para manutenção preventiva de componentes elétricos das subestações e quadros de comando das estações de bombeamento do Perímetro Irrigado de Betume, visando o atendimento da demanda hídrica dos lotes irrigáveis.

1.2. Localização

Os serviços serão executados nas estações de bombeamento, nas tomadas de água ao longo dos canais de irrigação e na manutenção de dentro do Perímetro Irrigado de Betume, localizado nos municípios de Neópolis, Ilha das Flores e Pacatuba, no Estado de Sergipe.

1.3. Descrição dos serviços

Os serviços de operação de eletrobombas e de canais de irrigação serão executados por operadores de bomba e canaleiros, de forma continuada, respeitando a carga horária de até 44 horas semanais e a escala programada pelo Distrito de Irrigação do Perímetro de Betume, durante a vigência do contrato.

Os operadores de bomba e canaleiros deverão desempenhar as seguintes tarefas de rotina:

1.3.1. Operador de Eletrobomba:

- Operar os conjuntos eletrobombas da estação de bombeamento para a qual foi escalado, para fornecimento da demanda de água para os canais de irrigação vinculados à mesma;

- Operar a subestação elétrica correspondente à estação de bombeamento para a qual foi escalado, para energização dos conjuntos eletrobombas;

- Operar eletrobombas de irrigação obedecendo à programação estabelecida pelo Distrito de irrigação do Perímetro de Betume;

- Anotar em formulários próprios, dados sobre o volume de água fornecido aos canais de irrigação;

- Operar os quadros de comando das eletrobombas, realizar leitura dos equipamentos de amperagem e voltagem e verificar o funcionamento do sistema de bombeamento, através de observação de ruídos estranhos, temperatura elevada dos motores, outros defeitos identificados durante a jornada de trabalho, comunicando imediatamente à chefia responsável, as irregularidades identificadas;

- Fazer revisão e manutenção geral das instalações das estações de bombeamento, através da limpeza dos painéis, motores, casa de bombas, grades de proteção, câmaras de sucção, observação do nível do óleo do conjunto eletrobomba e do nível de água nos reservatórios de sucção, temperatura de transformadores e disjuntores;

- Limpeza interna das estações de bombeamento, pelo menos duas vezes por semana;

- Controle do tempo de serviço dos conjuntos eletrobombas, registrando em formulário próprio;

- Guarda das estações de bombeamento durante o turno de trabalho;

- Requisição de materiais e serviços emergentes, quando identificada a necessidade para o pleno funcionamento dos conjuntos eletrobombas;

- Acompanhamento dos serviços de inspeção dos conjuntos eletrobombas.

1.3.2. Canaleiro

- Fornecimento de água aos usuários com a abertura das comportas dos canais de irrigação para liberação da água aos lotes irrigáveis, obedecendo a ficha de programação diária de distribuição de água;

- Controlar a distribuição de água para cada usuário, elaborando juntamente com eles os planos de distribuição de água por dia, com base na previsão da necessidade de consumo da cultura;

- Efetuar cálculos de volume de água fornecido, registrando em formulário próprio, os dados sobre início e o término da liberação de água e quantidade consumida pelos usuários;

- Coletar a assinatura dos usuários nas fichas de irrigação fornecidas pelo Distrito de Irrigação do Perímetro de Betume;

- Preencher formulários de Programação de Irrigação por Canal, fornecer dados para elaboração do controle de volume de água e preencher planilha mensal para preparo do custo da tarifa de água;

- Percorrer a área irrigada para verificar danos nos canais de irrigação e de drenagem, e nas vias de acesso internas, problemas de transbordamento e interrupções ocorridas no fornecimento de água, comunicando imediatamente à chefia, as irregularidades verificadas, bem como o não cumprimento de algumas determinações por parte dos usuários;

- Suspender o fornecimento de água aos lotes irrigáveis que não estiverem aptos ao fornecimento;

- Controle dos lotes e volume de água fornecida, por meio de formulário próprio do Distrito de Irrigação do Perímetro de Betume;

- Entrega de correspondências enviadas pela CODEVASF ou Distrito de Irrigação, aos proprietários dos lotes irrigáveis que residirem dentro e nas adjacências do Perímetro Irrigado;

- Acompanhamento dos serviços de reparos efetuados nos canais e na adutora, a cargo do operador responsável pelo setor correspondente.

1.3.3. Eletricista

Os componentes elétricos que participam do objeto da licitação, compreendem as subestações de energia elétrica, localizadas ao lado das estações de bombeamento (EB's), e os respectivos quadros de comando de energização dos conjuntos eletrobombas, localizados dentro das EB's. A sua manutenção preventiva deverá ser realizada com base nas tarefas de MEDIÇÃO, TESTES e OBSERVAÇÕES DE CAMPO, com o seguinte detalhamento:

a) MEDIÇÕES – A freqüência das medições será definida conforme seja o regime de inspeção.

Corrente – O aumento excessivo da corrente elétrica dos motores em funcionamento sinaliza problema eminente com o motor ou a bomba, portanto a corrente será medida para verificar se está compatível com a recomendada no projeto. Em cada inspeção serão feitas duas medições: a primeira será feita através dos medidores do próprio quadro de comando e a segunda, por meio de alicate amperímetro, a fim de se avaliar a precisão dos instrumentos do quadro de comando.

Tensão – As leituras de tensão de operação instalada serão feitas através dos medidores dos quadros de comando, seguidas de confirmação com voltímetro de precisão.

Fator de Potência – O fator de potência será avaliado, mensalmente, através da fatura de energia de cada instalação, com apoio da equipe técnica de manutenção eletromecânica da 4ª S.R., para se verificar a necessidade de correção e/ou recuperação de capacitores que se encontram desativados por falta de fusíveis ou fiação do quadro de comando.

Temperatura – As temperaturas dos cabos de comando, das carcaças dos contatoras e outros componentes do comando (fusíveis, conexões de cabos e suportes dos contatoras), serão monitoradas e comparadas com os valores máximos admissíveis para cada elemento, a fim de se prover a substituição, quando os valores aumentarem excessivamente. As temperaturas elevadas excessivamente podem sinalizar falhas em outros componentes. tais como desgaste de rolamentos de mancais e motores, baixo isolamento, problemas nas bombas, etc., portanto, necessitam de monitoramento sistemático.

b) TESTES – A freqüência das medições será definida conforme seja o regime de inspeção:

Relés de tempo – Nos comandos com relés de tempo, será verificado a precisão de atuação desses componentes, através de procedimento comparativo de tempo.

Contatoras – As resistência dos contatos principais e auxiliares das contatoras serão medidas anualmente, devendo-se prover a substituição dos contatos que apresentarem alta resistência por outros novos, caso não seja viável a sua recuperação.

Relés auxiliares – Os relés auxiliares serão aferidos em laboratório, uma vez por ano, e serão instalados com conhecimento do certificado de aferição.

Motores elétricos – Nenhum motor será enviado para reparo sem que antes seja efetuado o teste de nível de isolamento. Anualmente. todos os motores serão submetidos a teste de isolamento, através do equipamento MEGGER. Os que apresentarem baixo grau de isolamento serão submetidos à inspeção rigorosa e, caso seja necessário, será procedida a manutenção corretiva do nível de isolação.

Transformador de força – O acréscimo excessivo de carga em transformadores provoca perda de vida útil. Portanto, será verificada a capacidade de transformação de cada estação, pelo menos uma vez por ano, para não se atribuir excesso de carga ao equipamento.

c) OBSERVAÇÕES DE CAMPO – Serão inspecionadas as estruturas da instalação elétrica, vinculadas às estações de bombeamento, tais como quadros de comando e pátios das casas de bombas, pelo menos uma vez por semestre, com relação às seguintes deficiências:

Quadro de comando – Inspeção sistemática no quadro de comando, para verificação e a respectiva correção de problemas, tais como: excessiva quantidade de emendas nos cabos de comando ou de alimentação dos equipamentos, folga nos contatos, ressecamento no isolamento dos cabos, compatibilidade dos fios com a instalação protegida, presença de sujeiras (teias de aranha, por exemplo) e outros.

Pátios de casas de bombas – Inspeção sistemática no pátio das casas de bombas, para verificação e correção de problemas, tais como: eletrodutos partidos, cabos depositados diretamente no solo, ressecamento de cabos de alimentação dos motores, devido exposição excessiva ao sol, ruído e outros.

1.4. Metodologia de execução

Os serviços de operação de eletrobombas e de canais de irrigação serão executados por empregados da CODEVASF, cedidos ao Distrito de Irrigação, e pelo pessoal a ser contratado pela Licitante vencedora, cujas tarefas rotineiras serão administradas pelo Distrito de Irrigação do Perímetro de Betume.

Os operários a serem contratados deverão trabalhar munidos dos respectivos EPI's (Equipamento de Proteção Individual) e das ferramentas necessárias, conforme seja a função específica de cada categoria, a serem fornecidos pelo Distrito de Irrigação do Perímetro de Betume, que também será responsável pelos meios de transporte para deslocamento dos operários até o local de trabalho e, após o final do turno, até a sua residência.

A execução das atividades será supervisionada pela CONTRATADA, conforme seja o caso, e de acordo com os termos de referência, pelo Distrito de Irrigação, de forma sistemática, e pela CODEVASF, segundo a programação da Fiscalização.

1.5. Medição e pagamento

A medição será efetuada mensalmente, com base no número de homem/mês efetivamente utilizado na execução dos serviços descritos e o cumprimento da programação da operação dos canais de irrigação e das estações de bombeamento. O pagamento será efetuado consoante a folha de medição dos serviços e mediante a apresentação da fatura correspondente ao mês de competência, acompanhada da respectiva nota fiscal, devidamente atestada pelos encarregados e/ou pelo fiscal dos serviços.

ANEXO II

MODELOS DAS PLANILHAS DE  COMPOSIÇÃO DO

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA FINANCEIRA

PARA UM PERÍODO DE 12 MESES CORRIDOS

(As instruções de preenchimento dos Quadros se encontram após os Quadros)

| MODELO DE PLANILHAS PARA COMPOSIÇÃO DO VALOR GLOBAL DOS SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QUADRO - I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razão Social da Consultora: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CNPJ: |  |  |  |  |  | Edital (nº): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETO: |  |  | Contratação de serviços para operação eletrobombas, canais de irrigação e máquinas pesadas e para a manutenção preventiva de componentes das subestações elétricas e quadros de comando das estações de bombeamento do Perímetro Irrigado de Betume. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTIMATIVA DA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE ATER PARA 12 MESES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I - CUSTO DIRETO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Salários da mão-de-obra direta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Encargos sociais da mão-de-obra direta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | Adicionais (periculosidade, insalubridade e adicional noturno) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f) | Despesas administrativas diretas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g) | Custos de investimento direto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II - CUSTO INDIRETO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Custo da mão-de-obra indireta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Custo dos encargos sociais da mão-de-obra indireta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | Despesas administrativas indiretas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | Custos de investimento indireto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III - LUCRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Lucro Líquido – ( 76% de III ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Contribuição Social Sobre o Lucro (CSSL) – ( 9,00% de III ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) - (15,00% de III ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV - CUSTO TRIBUTÁRIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | Programa de Integração Social (PIS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PREÇO GLOBAL ( I + II + III + IV ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome do responsável pelas informações: |  |  |  |  |  |  |  | Cargo na Firma: |  |  |  |  |  | Reservado à CODEVASF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Local e Data: |  |  |  |  |  | Assinatura: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS DA MÃO-DE-OBRA DIRETA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QUADRO – II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razão Social da Consultora: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CNPJ: |  |  |  |  |  | Edital (nº): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETO: |  |  | Contratação de serviços para operação eletrobombas e manutenção preventiva de componentes das subestações elétricas e quadros de comando das estações de bombeamento do Perímetro Irrigado de Betume |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTIMATIVA DOS CUSTOS DE SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Categoria |  |  |  |  |  | Quant. de H/mês |  | Salário Base (R$) |  |  | Adicionais (R$) |  |  | Encargos |  |  | TOTAL (R$) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sociais (R$) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (a) |  | (b) |  |  | (c) |  |  | (d) |  |  | (a) x (b+c+d) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A - | Operador de Bomba |  |  |  |  | 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B - | Canaleiro |  |  |  |  | 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C - | Eletricista |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E - | Operador de Máquina |  |  |  |  | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUSTO TOTAL |  |  |  |  |  | MENSAL ( a ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | GLOBAL ( a x 5 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO “A” - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS – INCIDEM SOBRE A REMUNERAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Encargos |  |  |  |  |  |  |  | Taxa (%) |  | Encargos |  |  |  |  |  |  |  | Taxa (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INSS |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  | INCRA |  |  |  |  |  |  | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FGTS |  |  |  |  |  |  | 8,50 |  |  | SEBRAE |  |  |  |  |  |  | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Salário educação |  |  |  |  |  |  | 2,50 |  |  | SESI ou SESC |  |  |  |  |  |  | 1,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Seguro acidente de trabalho |  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  | SENAI ou SENAC |  |  |  |  |  |  | 1,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO “B” - ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DO GRUPO “A” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Encargos |  |  |  |  |  |  |  | Taxa (%) |  | Encargos |  |  |  |  |  |  |  | Taxa (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Férias (30 dias) e adicional de 1/3 |  |  |  |  |  |  | 11,11 |  |  | Faltas justificadas legalmente |  |  |  |  |  |  | 1,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gratificação natalina (13º Salário) |  |  |  |  |  |  | 8,33 |  |  | Aviso prévio (42 horas) |  |  |  |  |  |  | 2,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO “C”- ENCARGOS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS DO GRUPO “A” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Encargo |  |  |  |  |  |  |  | Taxa (%) |  | Encargo |  |  |  |  |  |  |  | Taxa (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indenização do FGTS devido rescisão sem justa causa |  |  |  |  |  |  |  | 4,25 |  | Indenização adicional por dispensa no mês anterior ao do dicídio coletivo |  |  |  |  |  |  |  | 0,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO “D”- ENCARGOS DA REINCIDÊNCIA DO GRUPO “A” SOBRE O GRUPO “B” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Encargo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Taxa (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reincidência dos encargos do Grupo “A” sobre o Grupo “B” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome do responsável pelas informações: |  |  |  |  |  |  |  | Cargo na Firma: |  |  |  |  |  | Reservado à CODEVASF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Local e Data: |  |  |  |  |  | Assinatura: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVESTIMENTO DIRETO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QUADRO – III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razão Social da Consultora: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CNPJ: |  |  |  |  |  | Edital (nº): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETO: |  |  | Contratação de serviços para operação eletrobombas e manutenção preventiva de componentes das subestações elétricas e quadros de comando das estações de bombeamento do Perímetro Irrigado de Betume |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTIMATIVA DE CUSTO DO INVESTIMENTO DIRETO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Componentes do Investimento Direto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Período |  | Valor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (dia) |  | (R$) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pagamento de salários |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pagamento de encargos sociais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pagamento de adicionais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL DO CAPITAL DE GIRO NECESSÁRIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REMUNERAÇÃO DO CAPITAL DE GIRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MENSAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GLOBAL X 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRONOGRAMA FINANCEIRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QUADRO – IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRONOGRAMA DE FATURAMENTO E RECEBIMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês |  | Tarefa |  | FATURAMENTO |  |  |  |  |  |  |  | RECEBIMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tarefa |  | Valor – R$ |  |  |  |  |  | Tarefa |  | Valor – R$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nº |  | Nº |  | Parcela |  |  | Acumulado |  |  | Nº |  | Parcela |  |  | Acumulado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  | 01 / 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  | 02 / 12 |  | 01 / 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  | 03 / 12 |  | 02 / 12 |  |  |  |  |  |  |  | 01 / 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  | 04 / 12 |  | 03 / 12 |  |  |  |  |  |  |  | 02 / 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  | 05 / 12 |  | 04 / 12 |  |  |  |  |  |  |  | 03 / 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 |  | 06 / 12 |  | 05 / 12 |  |  |  |  |  |  |  | 04 / 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  | 07 / 12 |  | 06 / 12 |  |  |  |  |  |  |  | 05 / 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  | 08 / 12 |  | 07 / 12 |  |  |  |  |  |  |  | 06 / 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  | 09 / 12 |  | 08 / 12 |  |  |  |  |  |  |  | 07 / 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 10 / 12 |  | 09 / 12 |  |  |  |  |  |  |  | 08 / 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 11 / 12 |  | 10 / 12 |  |  |  |  |  |  |  | 09 / 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 12 / 12 |  | 11 / 12 |  |  |  |  |  |  |  | 10 / 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 / 12 |  |  |  |  |  |  |  | 11 / 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 / 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nota: | Os mêses 01 a 12 correspondem ao período de um ano. O mês 01 representa o mês de início dos serviços. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome do responsável pelas informações: |  |  |  |  |  |  |  | Cargo na Firma: |  |  |  |  |  | Reservado à CODEVASF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Local e Data: |  |  |  |  |  | Assinatura: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| QUADRO I – Valor Global da Proposta Financeira para um Período de 12 Meses |  |
| --- | --- |
| Campo: | Razão Social da Consultora = Preencher com a razão social da licitante. |
|  | CNPJ = Preencher com o número do CNPJ da licitante. |
| Campo: | Edital = Preencher com o número do Edital da Licitação, tal como foi publicado. |
| Campo: | I – Custo Direto = Preencher com a soma dos valores dos itens “a”, “b”, “c” e “d”, que compõem o Custo Direto da proposta financeira. |
|  | a) Salários da mão-de-obra direta = Preencher com o valor da linha Custo Total / Global da coluna Total do componente Salário / Mês, da tabela Custo dos Salários e Encargos Sociais da Mão de Obra Direta, do Quadro II. |
|  | b) Encargos sociais da mão-de-obra direta = Preencher com o valor da linha Custo Total / Global da última coluna da direita da tabela Custo dos Salários e Encargos Sociais da Mão de Obra Direta, Quadro II. |
|  | c) Adicionais = Preencher com os valores correspondentes aos adicionais aos salários de cada categoria (periculosidade, insalubridade e adicional noturno). |
|  | d) Custo do investimento direto = Preencher com a soma dos valores da linha Custo Total / Global das colunas Depreciação e Remuneração, da tabela Custo do Investimento Direto, Quadro V. |
| Campo: | II – Custo Indireto = Preencher com o resultado da soma dos valores dos itens “a”, “b” e “c” que compõem o Custo Indireto da proposta financeira. |
|  | a) Custo da mão de obra indireta = Preencher com o valor eqüitativo do custo total apropriado para a participação da mão de obra da licitante, que não é vinculada diretamente ao objeto da licitação, em decorrência do apoio logístico, técnico e administrativo prestados às equipes que serão envolvidas diretamente. |
|  | b) Custo com encargos sociais da mão-de-obra indireta = Preencher com o valor total estimado dos encargos sociais referente ao custo da mão de obra indireta (item “b” deste campo). |
|  | c) Custo do investimento indireto = Preencher com o valor total estimado do custo do investimento da licitante, consoante à sua participação na execução do objeto da licitação. |
| Campo: | III – Lucro = Preencher com o resultado da soma dos valores dos itens “a”, “b” e “c” que compõem o lucro pretendido pela licitante para execução do objeto. O Lucro pode ser obtido com a multiplicação do valor percentual (X %) que a licitante deseja ganhar com a execução do objeto da licitação, pela soma dos valores do Custo Direto e do Custo Indireto, dividido por 76%. |
|  | a) Lucro líquido = Preencher com o resultado da aplicação do percentual de lucro, que a licitante pretende obter com a execução do objeto da licitação, sobre a soma do valor total do Custo Direto com o valor total do Custo Indireto. O Lucro líquido corresponde a 76% do valor do Lucro (soma dos itens a, b e c). |
|  | b) Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) = Preencher com o resultado da aplicação de 9% (ou percentual legal mais atual) sobre o valor do Lucro. |
|  | c) Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) = Preencher com o resultado da aplicação de 15% (ou percentual legal mais atual) sobre o valor do Lucro. |

CONTINUAÇÃO

| Campo: | IV – Custo Tributário = Preencher com o resultado da soma dos valores dos itens “a”, “b”, “c” e “d” que compõem o custo dos tributos incidentes sobre os custos e movimentação financeira inerentes à execução do objeto da licitação. |
| --- | --- |
|  | a) Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN ou ISS) = Preencher com o resultado da aplicação do percentual de 2% a 5% sobre a soma dos valores dos itens “a”, “b” e “c”, do Custo Direto, com os valores dos itens “a” e “b” do Custo Indireto, mais os valores totais do Lucro e do Custo Tributário. O percentual a ser aplicado é estabelecido pelas prefeituras municipais, limitado a 5%. O valor do ISSQN também pode ser calculado, aplicando-se o percentual de 5,263158% sobre a soma dos custos da remuneração e encargos sociais da mão de obra direta e indireta. |
|  | b) Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) = Preencher com o valor resultante da aplicação do percentual de 7,6% sobre a soma dos valores dos itens “a”, “b” e “c”, do Custo Direto e dos itens “a” e “b” do Custo Indireto, mais os valores totais do Lucro e do Custo Tributário. Pode-se calcular o valor do COFINS, aplicando-se o percentual de 8,225108% sobre a soma dos custos da remuneração e encargos sociais da mão de obra. |
|  | c) Programa de Integração Social (PIS) = Preencher com o resultado da aplicação do percentual de 1,677682% sobre a soma dos valores do Custo Direto, Custo Indireto e Lucro. |
|  | d) Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) = Preencher com o resultado da aplicação do percentual de 0,3814495% sobre a soma dos valores do Custo Direto, Custo Indireto e Lucro. |
| Campo: | Valor Global da Proposta Financeira ( I + II + III + IV ) = Preencher com a soma dos valores totais do Custo Direto, Custo Indireto, Lucro e Custo Tributário. |
| Campo: | Nome do responsável pelas informações = Preencher com o nome da pessoa legalmente autorizada para representar a licitante, a qual será responsável pelas informações apresentadas na proposta financeira. |
|  | Cargo na firma = Indicar o cargo ou função que o responsável pelas informações exerce na licitante, no momento da licitação. |
|  | Local e Data = Colocar o nome da localidade e sigla do Estado onde se encontra a matriz da licitante, seguido da data de apresentação da proposta financeira. |
|  | Assinatura = Espaço para assinatura do responsável pelas informações. |
| Campo: | Reservado a CODEVASF = Deixar o espaço em branco, para uso da CODEVASF. |

| QUADRO II – Custo dos Salários e Encargos Sociais da Mão de Obra Direta, e Detalhamento das Taxas de Incidência |  |
| --- | --- |
| Campo: | Razão Social da Consultora = Preencher com a razão social da licitante. |
|  | CNPJ = Preencher com o número do CNPJ da licitante. |
| Campo: | Edital = Preencher com o número do Edital da Licitação, tal como foi publicado. |
| Custo dos Salários, Adicionais e Encargos Sociais da Mão de Obra Direta: |  |
| Campo: | Salário Base (R$) = Preencher a coluna Por H/mês (b) com o valor do salário básico para a respectiva categoria profissional e a coluna Total (c = b x a), com o resultado da multiplicação do valor do salário básico pela quantidade de H/mês (a) da respectiva categoria profissional. Lembrar que o salário do Engº Agrônomo não poderá ser inferior ao mínimo profissional estabelecido pela Lei 4.950-A. |
| CONTINUAÇÃO DO QUADRO II |  |
| Campo: | Adicionais = Preencher com o valor total dos adicionais de cada categoria. Para os operadores de bomba, considerar periculosidade de 30% e adicional noturno correspondente a 60 horas/mês. Para eletricista, considerar a periculosidade de 30%. Para canaleiros e operador de máquina pesada, considerar insalubridade de 10% ou não incluir adicional para estas categorias. |
| Campo: | Encargos Sociais / Mês = Preencher a coluna % (d) com o valor percentual resultante da soma dos pontos percentuais dos encargos sociais dos grupos A, B, C e D, detalhados na tabela Taxas de Incidência dos Encargos Sociais. Preencher a coluna Valor – R$ (c x d) com o resultado da aplicação do percentual indicado na coluna % (d) sobre o valor total do salário/mês, para cada categoria profissional. |
| Campo: | CUSTO TOTAL / MENSAL (a) = Esta linha deve ser preenchida com a soma dos valores totais dos salários, na coluna Total (c = b x a), e a soma dos valores totais dos encargos sociais, na coluna Valor – R$ (c x d). |
| Campo: | CUSTO TOTAL / GLOBAL (a X 12) = Preencher com o resultado da multiplicação do CUSTO TOTAL / MENSAL (a) por 12, de cada uma das colunas. |
| Taxas de incidência dos Encargos Sociais: |  |
| Tabela: | TAXAS DE INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS SOCIAIS = Preencher a coluna Taxa (%) de cada encargo social, de acordo com a lei vigente. |
|  | GRUPO “A” – Preencher a coluna Taxa (%) com a soma dos pontos percentuais dos encargos sociais básicos incidentes sobre a remuneração da mão de obra, constantes do Grupo “A”. |
|  | GRUPO “B” – Preencher a coluna Taxa (%) com a soma os pontos percentuais dos encargos sociais que recebem incidência dos encargos do GRUPO “A”. |
|  | GRUPO “C” – Preencher a coluna Taxa (%) com a soma os pontos percentuais dos encargos sociais que NÃO recebem incidência dos encargos do GRUPO “A”. |
|  | GRUPO “D” – Preencher a coluna Taxa (%) com o percentual do encargo de reincidência do GRUPO “A” sobre o GRUPO “B”. |
| Campo: | Nome do responsável pelas informações = Preencher com o nome da pessoa legalmente autorizada para representar a licitante e que é responsável pelas informações apresentadas na proposta financeira. |
|  | Cargo na firma = Indicar o cargo ou função que o responsável pelas informações exerce atualmente na licitante. |
|  | Local e Data = Colocar o nome da localidade e sigla do estado onde se encontra a matriz da licitante, seguindo da data de apresentação da proposta financeira. |
|  | Assinatura = Espaço para assinatura do responsável pelas informações. |
| Campo: | Reservado a CODEVASF = Deixar o espaço em branco, para uso da CODEVASF. |
| QUADRO III – Custo do Investimento Direto |  |
| Campo: | Razão Social da Consultora = Preencher com o nome da razão social da licitante. |
|  | CNPJ = Preencher com o número do CNPJ da licitante. |
| Campo: | Edital = Preencher com o número do Edital da Licitação, tal como foi publicado. |
| Campo: | Componentes do Investimento Direto = Esta coluna deve ser preenchida com os componentes do custo direto da empresa, que implicarão em capital de giro empatado. O Valor Total do Capital de Giro Necessário deve corresponder à soma do valor dos componentes de custo, da coluna Valor (R$). |
| CONTINUAÇÃO DO QUADRO III |  |
| Campo: | Período = Esta coluna deve ser preenchida com o período que o capital de giro inicial deverá ficar empatado, até o primeiro dia de adimplemento da primeira fatura. Valor – R$ = Esta coluna deve ser preenchida com os valores correspondentes ao custo do capital de giro empatado para pagamento de salários, encargos sociais e adicionais correspondentes a um mês. |
| Campo: | VALOR TOTAL DO CAPITAL DE GIRO NECESSÁRIO = Na confluência desta linha com a coluna Valor (R$), preencher com a soma dos valores dos componentes do custo direto. |
| Campo: | REMUNERAÇÃO DO CAPITAL DE GIRO / MENSAL = Esta linha deve ser preenchida com o cálculo resultante da aplicação do percentual mensal de juros sobre o VALOR TOTAL DO CAPITAL DE GIRO NECESSÁRIO. |
| Campo: | REMUNERAÇÃO DO CAPITAL DE GIRO / GLOBAL = Esta linha deve ser preenchida com o cálculo resultante da multiplicação da REMUNERAÇÃO DO CAPITAL DE GIRO / MENSAL por 12. |

| QUADRO IV – Cronograma de Faturamento e Recebimento |  |
| --- | --- |
| Faturamento |  |
| Campo: | Valor – R$ / Parcela = Esta coluna deverá ser preenchida com o valor de cada parcela correspondente ao faturamento da tarefa do mês de competência. |
| Campo: | Valor – R$ / Acumulado = Esta coluna deverá ser preenchida com o valor acumulado das parcelas a serem faturadas até o mês de competência. |
| Recebimento |  |
| Campo: | Valor – R$ / Parcela = Esta coluna deverá ser preenchida com o valor de cada parcela a receber, referente ao mês de competência da fatura. |
| Campo: | Valor – R$ / Acumulado = Esta coluna deverá ser preenchida com o valor acumulado das parcelas a receber, até o mês de competência. |
| Campo: | Nome do responsável pelas informações = Preencher com o nome da pessoa legalmente autorizada para representar a licitante, a qual será responsável pelas informações apresentadas na proposta financeira. |
|  | Cargo na firma = Indicar o cargo ou função que o responsável pelas informações exerce na licitante, no momento da licitação. |
|  | Local e Data = Colocar o nome da localidade e sigla do estado onde se encontra a matriz da licitante, seguido da data de apresentação da proposta financeira. |
|  | Assinatura = Espaço para assinatura do responsável pelas informações. |
| Campo: | Reservado a CODEVASF = Deixar o espaço em branco, para uso da CODEVASF. |

Nota: A fatura de cada tarefa deverá ser emitida no início do mês seguinte ao mês de competência.

O prazo de recebimento da fatura é de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data de adimplemento da tarefa.

ANEXO III

MODELO DO TERMO DE PROPOSTA FINANCEIRA

TERMO DA PROPOSTA

À CODEVASF

4ª Superintendência Regional

Av. Beira Mar, 2150 – Sementeira

Aracaju-SE

Prezados Senhores

Tendo examinado o Edital de Licitação e as Especificações Técnicas constantes do seu ANEXO ___, bem como visitado os locais onde será executado o objeto da licitação, oferecemos a presente PROPOSTA FINANCEIRA para a prestação dos serviços de operação e manutenção de componentes eletromecânicos do Perímetro Irrigado de Betume, localizado no Estado de Sergipe, em conformidade com os Termos de Referência, no Valor Global de R$__________(........................................................), calculado de acordo com as planilhas de preços que integram esta proposta, distribuído em 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas.

Sendo aceita a nossa proposta, comprometemo-nos a executar os serviços no prazo fixado no Edital e em conformidade com suas especificações técnicas, a contar da data de recebimento da CODEVASF, da Ordem de Serviço ou cópia da Nota de Empenho emitida em favor da nossa empresa.

Desde já concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data fixada para abertura da proposta, a qual representará o compromisso de que será aceito em qualquer data que anteceda a data de expiração  deste prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta será considerada um contrato de obrigação entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto à CODEVASF, o Sr. _____________________, Carteira de Identidade nº ________, Órgão Expedidor _______, ao qual outorgamos amplos poderes para transigir, desistir, assinar atas e documentos, inclusive para interpor recursos, quando cabíveis, bem como praticar os demais atos inerentes ao presente processo licitatório.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação  em apreço e que concordamos com as condições constantes no presente no Edital nº ______ e seus anexos, e que nos preços propostos estão incluídos todos os tributos incidentes sobre os serviços.

Atenciosamente

____________________________

Licitante Vencedora / CNPL

ANEXO IV

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O PERÍMETRO

IRRIGADO DE BETUME

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O PERÍMETRO IRRIGADO DE BETUME

Localização:

- Municípios:  Neópolis, Ilha das Flores e Pacatuba, Estado de Sergipe.

- Referências: Á margem direita do rio São Francisco, ficando a 35 km de sua foz e a 36 km da BR-101, sendo acessível pelas rodovias SE-200 e SE-304.

Distâncias do Projeto à sede dos Municípios e de Aracaju-SE:

| Cidade | Distância (Km) | Via de acesso |
| --- | --- | --- |
| 1. Neópolis | 8,00 | SE-304/SE-200 |
| 2. Ilha das Flores | 7,00 | SE – 200 |
| 3. Pacatuba | 16,00 | SE – 304 |
| 5. Aracaju | 120,00 | SE-304/BR-101 |

Infra-estrutura de uso comum:

- O sistema de distribuição de água de irrigação e drenagem do perímetro engloba canais revestidos em alvenaria, para irrigação por inundação nas seguintes extensões:

- Canais de irrigação revestidos:    144,80 km.

- Canais de adução:                         0,25 km.

- Estações de Bombeamento (EB):

| EB | Função dos conjuntos eletrobombas | Eletrobombas |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Quant. | Vazão (litro/s) |
| EB – 01 | Irrigação/drenagem | 05 | 5.650 |
| EB – 02 | Irrigação | 04 | 2.400 |
| EB – 03 | Irrigação | 05 | 1.533 |
| EB – 04 | Drenagem | 03 | 280 |
| EB – 05 | Irrigação | 08 | 2.317 |
| EB – 06 | Drenagem | 03 | 750 |
| EB – 07 | Irrigação | 04 | 433 |
| EB – 08 | Irrigação | 03 | 289 |
| EB – 09 | Irrigação/Drenagem | 09 | 6.158 |
| Flutuante | Irrigação | 03 | 1.050 |
| Total |  | 39 | 20.860 |

ANEXO IV

MINUTA DE CONTRATO

CT. N. 	Contrato que entre si fazem a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF e a firma ........................................ objetivando a execução de serviços técnicos de operação de eletrobombas, canais de irrigação e máquinas pesadas, bem como manutenção preventiva de componentes elétricos das subestações e quadros de comando das Estações de Bombeamento do Perímetro Irrigado de Betume localizado nos municípios de Neópolis, Ilha das Flores e Pacatuba, no Estado de Sergipe, na forma abaixo:

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF, Empresa Pública Federal criada pela Lei nº 6.088, de 16 de julho de 1974, e alterada pela Lei nº 9.954, de 06 de janeiro de 2000, e do seu Estatuto baixado pelo Decreto nº 3.604, de 20 de setembro de 2000, inscrita no CNPJ sob o nº 00.399.857/0005-50, com sede em Brasília, Distrito Federal, no Setor de Grandes Áreas Norte (SGAN), Quadra 601, Conjunto I, doravante denominada CODEVASF, neste ato, representada por seu Superintendente Regional, Engº Agrº ANTÔNIO VIANA FILHO, portador do RG nº ............./SE e CPF nº .......................... e a firma ....................................... CNPJ nº ............................, com sede na ......................., Estado de ................., neste ato, representada pelo seu Representante Legal Sr. ......................................, brasileiro, ..................., ....................l, portador do RG nº ................... e CPF nº ................................, residente e domiciliado em (cidade/UF), doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente CONTRATO, decorrente do Pregão Presencial - Edital nº ...../2007, constante do Processo nº 59540.1259/2007-98, sujeito às normas da Lei nº 8.666, de 21/06/93, com nova redação dada pela Lei de nº 8.883/94, de 08/06/94 e alterações pela Lei nº 9.648/98 de 27/05/98, publicadas no Diário Oficial da União de 06/07/94 e 28/05/98, respectivamente, mediante as seguintes cláusulas e condições:

01. CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O presente CONTRATO tem por objeto a execução de serviços técnicos de operação de eletrobombas, canais de irrigação e máquinas pesadas, bem como manutenção preventiva de componentes elétricos das subestações e quadros de comando das Estações de Bombeamento do Perímetro Irrigado de Betume localizado nos municípios de Neópolis, Ilha das Flores e Pacatuba, no Estado de Sergipe, em conformidade com as especificações constantes do Termo de Referência (Anexo III) que integra o Edital nº......../2007 e faz parte integrante deste instrumento independentemente de transcrição.

02. CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DE EXECUCÃO DOS SERVIÇOS

Constituem partes integrantes e complementares deste contrato, independentemente de transcrição:

2.1.Convite - Edital nº /2007;

2.2. Proposta da CONTRATADA, datada de de de 2007;

2.3. Modelo de declaração e cartas;

2.4. Termos de Referência;

2.5. Documentação da CONTRATADA;

2.6. Demais documentos contidos no Processo nº 59540.001259/2007-98;

2.7.Em caso de divergência entre os documentos mencionados nos itens precedentes, desta cláusula, e termos deste contrato, prevalecerão estes últimos;

2.8. Os serviços objeto deste CONTRATO serão executados diretamente junto às estações de bombeamento, aos canais de irrigação e as subestações de energia elétrica do Perímetro Irrigado de Betume, localizado nos municípios de Neópolis, Ilha das Flores e Pacatuba, no Estado de Sergipe,

2.9. Os serviços de operação de eletrobombas e de canais de irrigação serão executados por operadores de bomba e canaleiros, de forma continuada, respeitando a carga horária de até 44 (quarenta e quatro) horas semanais e a escala programada pelo Distrito de Irrigação do Perímetro do Betume, durante a vigência deste contrato.

03. CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CODEVASF

São obrigações da CODEVASF:

a) executar os serviços contratados, em conformidade com a descrição do Termo de Referência.

b)Prestar quaisquer informações e esclarecimentos relacionados à execução dos serviços, que venham ser solicitados pela CONTRATADA ou por seus empregados.

c)  Designar um servidor da CODEVASF para exercer a Fiscalização dos serviços contratados.

d) Facilitar o acesso de representantes da Contratada às dependências do Perímetro de Irrigação para acompanhar e orientar a execução dos serviços, sempre que for necessário.

e))Comunicar à CONTRATADA qualquer alteração do cronograma de execução ou irregularidade que por ventura esteja sendo praticada na execução dos serviços contratados.

f))Acompanhar e fiscalizar as obrigações assumidas pela CONTRATADA e efetuar a medição mensal dos serviços executados, verificando a adequação com a descrição constante do Termo de Referência e o uso de equipamentos obrigatórios pelos seus empregados.

g)Efetuar o pagamento dos serviços na forma convencionada neste CONTRATO.

h)Caso a CONTRATADA não seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, efetuar a retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o faturamento total, aplicando alíquotas previstas para o tipo de serviço objeto deste CONTRATO, conforme a legislação vigente.

i)Verificar se a CONTRATADA efetuou o pagamento dos salários de todos os empregados vinculados à execução do objeto deste CONTRATO, referentes ao mês de competência, bem como o recolhimento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, referentes ao mês imediatamente anterior ao de competência, antes de efetuar o pagamento de cada fatura.

j)Efetuar glosa de despesa faturada que não for pertinente ao objeto deste CONTRATO ou estiverem em desacordo com a medição referente ao período de competência.

k) Receber formalmente os serviços executados, após a verificação do cumprimento das metas e da inexistência de pendências da parte da CONTRATADA, emitir o Termo de Encerramento Definitivo do Contrato e efetuar o pagamento da última fatura apresentada.

04. CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA, sem prejuízo das obrigações constantes do Termo de Referência, que é parte integrante deste CONTRATO:

4.1.Designar um preposto para representá-la junto a CODEVASF, sempre que for necessário, durante a vigência deste CONTRATO.

4.2.Disponibilizar os empregados para a execução dos serviços objeto deste contrato, observando os prazos e as exigências mínimas estabelecidas no Termo de Referência.

4.3.Iniciar a execução dos serviços na data indicada pela Fiscalização e implementá-los de acordo com o cronograma de execução apresentado pela CODEVASF.

4.4.Apresentar a documentação de cobrança a CODEVASF, preenchida de forma objetiva e ordenada, dentro do prazo previsto e juntamente com os comprovantes exigidos no Termo de Referência. A Fatura e a respectiva Nota Fiscal deve ser preenchida sem rasuras e emitida, obrigatoriamente, com o mesmo número do CNPJ que consta nos documentos de habilitação e neste CONTRATO.

4.5.Efetuar o pagamento dos empregados vinculados a este CONTRATO até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de competência do faturamento, por meio de depósito bancário em conta individual.

4.6.Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais previstos em lei, resultantes da execução deste CONTRATO, referentes ao mês anterior ao do faturamento, antes de apresentar a fatura respectiva a CODEVASF.

4.7.Na Nota Fiscal deverá ser destacado o valor do imposto de renda e das contribuições incidentes sobre o faturamento, para fins de retenção na fonte, de acordo com a IN/SRF nº 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, para evitar a retenção dos valores correspondentes ao imposto de renda e contribuições sobre o valor total do faturamento.

4.8No caso de ser optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a comprovação hábil, a fim de evitar a retenção pela CODEVASF, do valor correspondente ao imposto de renda e às contribuições sobre o faturamento, conforme previsto na legislação vigente.

4.10Substituir, sempre que exigido pela CODEVASF, independentemente de justificativa por parte deste, qualquer empregado cuja atuação, permanência ou comportamento seja considerado prejudicial, inconveniente ou insatisfatório.

4.11Manter durante todo o período de execução deste CONTRATO, as mesmas condições de habilitação e qualificação exigidas no procedimento licitatório.

4.12Reparar ou reconstruir, as suas expensas, os trechos dos serviços executados que apresentarem defeitos ou incorreções identificadas pela Fiscalização.

4.13Responder pelos danos ou prejuízos material ou pessoal, de qualquer natureza, que venha a sofrer seus empregados, terceiros ou da CODEVASF, em razão de acidente, ação ou omissão, dolosa ou culposa, de seus prepostos ou de quem agir em seu nome.

4.14.Acatar todas as orientações da CODEVASF e da Fiscalização e prestar todos os esclarecimentos solicitados referentes à execução do objeto deste CONTRATO.

14.15Aceitar, nas mesmas condições deste CONTRATO, os acréscimos ou supressões que se tornarem necessários, até o 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial.

05. CLÁUSULA QUINTA: DO PRAZO

O prazo do presente contrato é de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura do presente contrato, com validade e eficácia legal após a publicação do extrato do contrato no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado até o último dia que findar o contrato, de conformidade com o artigo 57, da lei nº 8.666/93.

06. CLÁUSULA SEXTA: DO VALOR

O valor global do presente contrato é de R$ ..............................(...................................................................), mensais.

6.1.O valor teto estabelecido na Nota de Empenho emitida e entregue pela CODEVASF não poderá ser ultrapassada pela CONTRATADA, salvo no caso de expedição de empenho complementar.

6;2 A infringência ao disposto no item anterior impedirá a CONTRATADA de participar de novas licitações ou assinar contrato com a CODEVASF pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir da verificação do evento.

07. CLÁUSULA SÉTIMA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas com a execução deste Contrato correrão à conta da Funcional Programática nº 20.607.0379.2C85-0064 – Operação e Manutenção de Perímetros Públicos de Irrigação na Região Nordeste (PTRES – 015960), GND: 3; Natureza de Despesa 339039; Localização 460200; Fonte 0100000 (Recursos do Tesouro).

08. CLÁUSULA OITAVA: DO PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados mensalmente em até 30 (trinta) dias da apresentação dos documentos de cobrança no protocolo da 4ª Superintendência Regional, mediante apresentação da Fatura/Nota Fiscal, correspondente ao mês de competência dos serviços, devidamente atestada pela fiscalização da CODEVASF e apresentação de Relatório Mensal de Execução dos Serviços contratados e parecer técnico, devendo o Relatório Mensal de Execução de Serviços ser preenchido em formulário fornecido pela CODEVASF.

8.1. A medição dos serviços será feita pela fiscalização, tomando como base os quantitativos e respectivos valores dos elementos de despesas que contribuiram para composição do Preço global.

8.2. A medição da mão-de obra responsável pela execução do objeto deste contrato será feita comparando-se os quantitativos previstos na Proposta Financeira com os verificados efetivamente na execução dos serviços no mês de competência.

8.3. A apuração do valor de eventuais glosas das faturas mensais será feita com base na diferença dos quantitativos previstos e efetivamente verificados pela fiscalização, conforme descrito nos dois parágrafos acima e o custo unitário do elemento de despesa correspondente.

8.4. Os documentos de cobrança indicarão, obrigatoriamente, o número e a data da emissão da nota de empenho emitida e entregue a CONTRATADA pela CODEVASF.

8.5. Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos para pagamento, contado da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada, sendo que na contagem dos prazos acima estabelecidos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento.

8.6. As faturas deverão vir acompanhadas da documentação justificativa relativa a cada serviço faturado devidamente atestada pela fiscalização, e com a indicação do domicílio bancário para recebimento dos respectivos créditos.

8.7. As faturas só serão liberadas para pagamento após aprovada pela área gestora e deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvida à CONTRATADA para correção, não se alterando a data de adimplemento da obrigação como acima referido.

8.8. Atendido ao disposto nos itens anteriores a CODEVASF considera como data final do período de adimplemento a data útil seguinte, a data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, conforme estabelecido no artigo 9º do Decreto nº 1.054 de 07 de fevereiro de 1994.

8.9. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a entrega a CODEVASF, dos documentos de cobrança acompanhado dos seus respectivos anexos, de forma, clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica em desconsideração pela CODEVASF dos prazos estabelecidos para conferência e pagamento.

8.10. A Nota fiscal/Fatura deverá destacar o valor do IRPJ e demais contribuições incidentes para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, parágrafo 6º da IN/SRF nº 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço.

8.11. Será considerado em atraso, o pagamento efetuado após o prazo estabelecido no item 8.3 desta cláusula, caso em que a CODEVASF pagará atualização financeira aplicando-se a seguinte fórmula:

C P[(1 + I/100)N- 1]

C - Valor calculado como atraso de pagamento;

P - Valor da obrigação contratual paga com atraso;

N - Número de dias entre o efetivo pagamento e a data estabelecida para quitação da obrigação contratual;

I - Percentual para remuneração do valor da obrigação paga com atraso, equivalente a média aritmética do IGPM no período N, ”Pro-Rata” dia.

8.12. Não sendo conhecido o índice para o período será utilizado, no cálculo, o último índice conhecido.

8.13. Quando utilizado o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a título de correção monetária para pagamento decorrente de acerto de índice.

8.14. Nos cálculos deverão ser utilizadas 05 (cinco) casas decimais.

8.15. A CONTRATADA se obriga a revalidar as certidões do FGTS e INSS vencidos junto ao SICAF. Previamente à execução do pagamento será efetuada consulta “on line” ao sistema supracitado, para verificação da regularidade da CONTRATADA. Os pagamentos somente serão efetivados caso a CONTRATADA apresente situação ativa e regular perante o sistema.

8.16. Qualquer suspensão de pagamento devido a falta de regularidade da CONTRATADA perante o sistema SICAF, conforme o estabelecido no subitem anterior, não gerará para a CODEVASF, nenhuma responsabilidade nem obrigação de reajustamento ou atualização monetária do valor devido.

8.17. Caso a CONTRATADA seja optante do SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

8.18. Os pagamentos das faturas, devidamente atestados pela fiscalização, serão efetuados pela CODEVASF, através de depósito em conta-corrente da CONTRATADA, devidamente informada para este fim.

8.19. Nos preços ofertados pela CONTRATADA deverão estar incluídos todos os custos, leis sociais, seguros, tributos e quaisquer encargos, tributos e quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir sobre a locação objeto deste contrato.

8.20. Os salários de mão de obra vinculada ao presente contrato não deverá ser inferior aos indicados na Proposta Financeira e quando da apresentação da fatura a CONTRATADA deverá anexar os comprovantes de depósito bancário dos salários e de pagamento de todos os encargos sociais e trabalhistas, referentes ao mês anterior de competência do faturamento.

8.21. Juntamente com a apresentação da Fatura de cada parcela de pagamento a CONTRATADA deverá apresentar a comprovação de recolhimento à Previdência social, através de GPS, devidamente autenticado, sob pena de retenção do pagamento devido, consoante o disposto no artigo 31 da Lei 8.212 de 24/07/91.

09. CLÁUSULA NOVE: DO REAJUSTAMENTO

Os preços permanecerão válidos por um período de um ano. Após este prazo poderão ser reajustados aplicando-se a seguinte fórmula:

(I1 – I0)

R = V ---------------

Io

“R” é o valor do reajustamento procurado;

“V” é o valor contratual a ser reajustado;

“I1” é o índice correspondente ao mês de aniversário da proposta;

“I0” é o índice inicial correspondente ao mês da apresentação da proposta.

9.1. Os índices a serem utilizados no cálculo do reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas na Revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) –Coluna 13 – Hidroelétricas – Mão-de-Obra Especializada – (Código – A0159886).

10. CLÁUSULA DEZ: DAS MULTAS

Em caso de inadimplemento, por parte da CONTRATADA de quaisquer das cláusulas ou condições do presente instrumento, será aplicada a multa de 0,1% (um décimo por cento), do preço total do contrato, até o limite de 20% (vinte por cento), do valor contratual, o que dará ensejo a sua rescisão.

10.1. Ocorrida à inadimplência a multa será aplicada pela CODEVASF.

10.2. A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da CONTRATADA. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a CONTRATADA será convocada para complementação do seu valor, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data de convocação.

10.3. Não havendo qualquer importância a ser recebida pela CONTRATADA, esta será convocada a recolher ao Serviço de Finanças da 4ª/SR/CODEVASF, o valor da multa, no prazo de dez (10) dias, contados a partir da data da comunicação.

10.4. A CONTRATADA, cientificada da aplicação da multa, terá um prazo de 10 (dez) dias corridos, para apresentar recurso à CODEVASF. Ouvida a fiscalização e o acompanhamento do contrato, o recurso será encaminhado à Assessoria Jurídica, que procederá ao seu exame.

10.5. Em caso de relevação da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e danos, porventura cabíveis, em razão do inadimplemento de outras obrigações contratuais, não constituindo essa relevação em novação contratual, nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

6. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa não caberá novo recurso administrativo.

11. CLÁUSULA ONZE: DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização e acompanhamento dos serviços ora contratados, caberá diretamente a CODEVASF, através de empregado formalmente designado, na forma do artigo 67, da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se a CONTRATADA está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

11.1. A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a CONTRATADA, inclusive rejeitando os serviços que estiverem em desacordo como contrato e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

11.2. A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviços que não esteja sendo executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato a 4ª Superintendência da CODEVASF, responsável pela execução do contrato, sem que caiba à CONTRATADA direito a qualquer indenização.

11.3. Cabe à fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e, em caso de multa, a indicação do seu valor.

11.4. Das decisões da fiscalização, poderá a CONTRATADA recorrer à Divisão de Administração, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos à multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.

11.5. A ação e/ou omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá a CONTRATADA da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

12. CLAÚSULA DOZE: DO PESSOAL

O pessoal colocado pela CONTRATADA à disposição dos serviços objeto do presente contrato, ser-lhe-á diretamente vinculado e subordinado, não tendo para com a CODEVASF vínculo empregatício de qualquer natureza, ficando a CONTRATADA responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, tributários, comerciais e demais resultante da execução do contrato, obrigando-se ainda a requerer a exclusão da CODEVASF da lide das eventuais reclamações trabalhistas propostas por empregados da CONTRATADA, durante a vigência contratual, declarando-se como única e exclusiva responsável pelas referidas demandas, inclusive perante possíveis subcontratados ou quaisquer terceiros interessados.

12.1. Fica estabelecido que na hipótese da CODEVASF vir a ser condenada, solidária ou subsidiariamente, nas ações reclamatórias trabalhistas acima mencionadas, na vigência do presente contrato, o valor da condenação será deduzido das faturas vincendas..

12.2.. A CODEVASF utilizará o direito de regresso em ação própria a ser intentada contra a CONTRATADA visando o reembolso de quaisquer importâncias que vier a despender a título de condenação trabalhista subsidiária ou solidária, manifestando desde já a sua concordância, com as duas hipóteses previstas neste subitem.

13. CLÁUSULA TREZE: DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

Como garantia para a completa execução das obrigações contratuais e da liqüidação das multas convencionais, fica estipulada uma “Caução de Execução” no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser integralizada no prazo de até 05 (cinco) dias, contados da data da assinatura, em espécie, em Títulos da Dívida Pública da União, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, a critério da CONTRATADA.

13.1. Quando se tratar de caução em Títulos da Divida Pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liqüidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, na forma do Artigo 56, Inciso I da Lei 8.666/93 (redação dada pela Lei nº 11.079/2004).

13.2. Após assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato será devolvida a Caução de Execução, uma vez verificada a perfeita execução dos serviços.

13.3 A caução em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pela CODEVASF, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da CODEVASF.

13.4. Não haverá qualquer restituição da caução em caso de dissolução contratual,na forma do disposto na cláusula de rescisão, hipótese em que a caução reverterá e será apropriada pela CODEVASF.

13.5. A não integralização da caução no prazo estabelecido no caput desta cláusula impedirá a liberação de pagamentos previstos na Cláusula sétima deste instrumento.

14. CLAÚSULA QUATORZE: DA RESCISÃO

O presente contrato será rescindido de pleno direito pela CODEVASF, independentemente de ação ou interpelação judicial, com a conseqüente perda da caução e da idoneidade da CONTRATADA por descumprimento de quaisquer cláusulas do presente contrato e ainda nas hipóteses previstas no art. 78, incisos I a XII, da Lei nº 8.666, de 21/06/93.

15. CLÁUSULA QUINZE: DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS

Concluídos os serviços a CONTRATADA deverá solicitar a CODEVASF através da fiscalização, o recebimento provisório dos mesmos, o que deverá ocorrer no prazo d 15 (quinze) dias da data da solicitação.

15.1. A fiscalização terá o prazo de 30 (trinta) dias corridos para verificar se os serviços executados estão de acordo com o termos deste contrato e, se não houver quaisquer correções a fazer, emitir o parecer conclusivo, o qual será o instrumento básico para que a CODEVASF emita o Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços que deverá ser assinado pelo representante da CONTRATADA.

16. CLÁUSULA DEZESSEIS: DA PUBLICAÇÃO

A CODEVASF providenciará a publicação do presente contrato, em extrato, no Diário Oficial da União, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, devendo esta ocorrer no prazo de vinte dias a contar daquela data.

17. CLÁUSULA DEZESSETE: DO FORO

Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de Sergipe, para dirimir questões oriundas do presente contrato.

E, por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e para o mesmo efeito, que lido e achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.

Aracaju-SE, de de 2007.

ANTÔNIO VIANA FILHO

Superintendente Regional

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

___________________________

CPF Nº

____________________________

CPF Nº

|  | GUIA DE RETIRADA DE EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO nº 20/2007 (NO SITIO: www.codevasf.gov.br) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Documentos Constitutivos |  |  |  |  |  |
| ANEXOS: # ANEXO I – MODELO DE DECLARAÇÕES # ANEXO II – TERMO DE PROPOSTA E PLANHILHA ORÇAMENTÁRIA ANEXO III – TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO |  |  |  |  |  |
| Dados para correspondência informado pela licitante |  |  |  |  |  |
| EMPRESA: ______________________________________________________ _____________________________________________________________________________ CNPJ: |  |  |  |  |  |
| ENDEREÇO: |  |  |  |  |  |
| CIDADE: |  |  |  |  |  |
| TELEFONE: |  |  |  |  |  |
| E-mail: |  | Confirmo as informações constantes desta guia e declaro ter retirado o EDITAL e seus elementos constitutivos pelo site da CODEVASF. Assinatura: |  |  |  |
| VALOR DO EDITAL: ( para retirada no site é GRATUITO) |  |  |  |  |  |