## Resumo
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA |  | FOLHA
Sistema Assentamentos João Pedro Teixeira Núcleos 1, 2 e 3 |  |  | DATA
QUADRO RESUMO |  |  | JUL/2007
Canindé do São Francisco/SE
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MATERIAL | SERVIÇO | VALOR TOTAL
1 | Serviços Preliminares/Administração da obra
2 | Adutora de Derivação
3 | Reservatório Apoiado 25 m³
4 | Adutora Gravidade
5 | Redes de Distribuição
5.1 | Nucleo 1
5.2 | Nucleo 2
5.3 | Nucleo 3
6 | Total

## Canteiro
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA |  |  |  | FOLHA
SERVIÇO: Sistema de Abastecimento de Água - Assentamentos João Pedro Teixeira Núcleos 1, 2 e 3 |  |  |  |  | DATA
LOCALIDADE: Canindé do São Francisco/SE |  |  |  |  | OUT/07
UNID. DO SISTEMA: SERVIÇOS PRELIMINARES / ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
ITENS | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇOS (R$)
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Instalação de canteiro de obra | m² | 20
1.2 | Mobilização de pessoal e equipamentos | Vb | 1
1.3 | Desmobilização de pessoal e equipamentos | Vb | 1
2.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
2.1 | Manutenção do canteiro de obras | mês | 6
2.2 | Administração local | mês | 6
3.0 | DETALHAMENTOS CONSTRUTIVOS
3.1 | Reservatório - estrutural | ud | 1
3.0 | SINALIZAÇÃO
3.1 | Placa de identificação de obra, confecção, transporte e instalação | m² | 12
TOTAL GERAL

## AdDerivação
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA |  |  |  | FOLHA
Sistema Assentamentos João Pedro Teixeira Núcleos 1, 2 e 3 - MATERIAL |  |  |  |  | DATA
ADUTORA DE DERIVAÇÃO |  |  |  |  | JUL/2007
Canindé do São Francisco/SE
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%)
1 | TUBULAÇÃO DE PVC PBA JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA
1.1 | Fornecimento de tubo PVC PBA JE Cl 15 DN 50 | m | 350
2 | CONEXÕES DE PVC PBA JE
2.1 | Fornecimento de Curva 90º PB DN 50 | un | 1,00
2.1 | Fornecimento de Curva 45º PB DN 50 | un | 2
2.4 | Fornecimento de Adaptador PONTA x ROSCA DN 50mm X 2" | un | 1,00
3 | CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO
3.1 | Fornecimento de Flange Cego PN 10 DN 50 c/ Rosca Central DN 2" | un | 1,00
3.2 | Fornecimento de Tê BBF PN 10 DN 150 x 50 | un | 1,00
3.3 | Fornecimento de Luva BB DN 150 | un | 1,00
4 | VÁLVULAS E ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO
4.1 | Fornecimento de Registro Gaveta Chato, acionamento direto, PN 10 , c/ flanges e cabeçote, DN 50 | un | 1,00
5 | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

## RA25
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA |  |  |  | FOLHA
Sistema Assentamentos João Pedro Teixeira Núcleos 1, 2 e 3 - MATERIAL |  |  |  |  | DATA
RESERVATÓRIO APOIADO 25 m³ |  |  |  |  | JUL/2007
Canindé do São Francisco/SE
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%)
1 | TUBULAÇÃO DE FUNDIDO FLANGEADAS
1.1 | Fornecimento de tubo c/ flanges PN 10 DN 80mm x L=1,00m | un | 1
1.2 | Fornecimento de tubo c/ flanges PN 10 DN 80mm x L=0,40m | un | 1
1.3 | Fornecimento de tubo com ponta e flange PN 10 DN 80mm x L=1,54m | un | 1
2 | TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO JUNTA ROSCÁVEL
2.1 | Tubo DN 2" x L=0,85m - 2un | m | 1.7
2.2 | Tubo DN 2" x L=0,15m - 2un | m | 0.3
3 | TUBULAÇÃO DE PVC PBA JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA
3.1 | Fornecimento de tubo PVC PBA JE CL 12 DN 50 | m | 6
4 | CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO ROSCÁVEL
4.1 | Fornecimento e assentamento de nipel duplo DN 2" | un | 1
5 | CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO
5.1 | Fornecimento de Flange Cego PN 10 DN 80 c/ Rosca Central DN 2" | un | 2
5.2 | Fornecimento de Curva 90º com flanges PN 10 DN 80 | un | 2
5.3 | Fornecimento de Curva 90º BB JE DN 80 | un | 1
5.4 | Fornecimento de Extremidade flange e ponta PN 10 DN 80 | un | 3
5.5 | Fornecimento de Flange Avulso PN 10 DN 80 | un | 1
6 | CONEXÕES DE PVC PBA JE
6.1 | Fornecimento de Adaptador à bolsa de ferro fundido JE DN 75 x 80mm | un | 1
6.2 | Fornecimento de Redução ponta e bolsa DN 75 x 50 | un | 1
6.3 | Fornecimento de Adaptador ponta e rosca DN 50 X 2" | un | 1
6.4 | Fornecimento de Curva 90º PB DN 50 | un | 1,00
7 | CONEXÕES DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL
7.1 | União de PVC DN 2" | un | 2
7.2 | Luva DN 2" | un | 1
8 | VÁLVULAS E ACESSÓRIOS
8.1 | Fornecimento de Torneira de Bóia, acabamento Bruto, DN 2" | un | 1
8.2 | Fornecimento de registro de gaveta ferro fundido, com bolsas p/ ferro dúctil, cunha de borracha, volante, PN 10, tipo "euro 25", DN 80mm | un | 3
8.3 | Fornecimento de Hidrômetro DN 2", para 30 m³ | un | 1
TOTAL DO ORÇAMENTO

## AdGravidade
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA |  |  |  | FOLHA
Sistema Assentamentos João Pedro Teixeira Núcleos 1, 2 e 3 - MATERIAL |  |  |  |  | DATA
ADUTORA DE GRAVIDADE |  |  |  |  | JUL/2007
Canindé do São Francisco/SE
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%)
1 | TUBULAÇÃO DE PVC PBA JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA
1.1 | Fornecimento de tubo Cl 12 DN 50mm | m | 3320
2 | CONEXÕES DE PVC PBA JE
2.2 | Fornecimento de curva 90º PB DN 50mm | un | 1
2.2 | Fornecimento de curva 45º PB DN 50mm | un | 7
2.2 | Fornecimento de curva 22º PB DN 50mm | un | 2
3 | VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO
3.1 | TUBOS E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO ROSCÁVEIS
3.1.1 | Fornecimento e assentamento de tubo DN 2" x L=0,30 - 3un | m | 0.9
3.1.2 | Fornecimento e assentamento de te DN 2"x3/4" | un | 2
3.1.3 | Fornecimento e assentamento de nipel duplo DN 2" | un | 2
3.1.4 | Fornecimento e assentamento de união assento cônico DN 2" | un | 1
3.1.5 | Fornecimento e assentamento de nipel duplo DN 3/4" | un | 8
3.1.6 | Fornecimento e assentamento de joelho 90 DN 3/4" | un | 2
3.1.7 | Fornecimento e assentamento de união assento cônico DN 3/4" | un | 1
3.1.8 | Fornecimento e assentamento de te de redução DN 3/4" x 1/2" | un | 1
3.1.9 | Fornecimento e assentamento de tubo DN 3/4" x L=0,16m - 1un | m | 0.16
3.1.10 | Fornecimento e assentamento de nipel duplo DN 1/2" | un | 1
3.1.11 | Fornecimento e assentamento de luva DN 2" | un | 2
3.2 | VÁLVULAS E ACESSÓRIOS
3.2.1 | Manômetro escala 0 a 100 mca (0-10kgf/cm2) - rosca DN 1/2" | un | 1
| Manômetro escala 0 a 100 mca (0-10kgf/cm2) - rosca DN 3/4" | un | 1
3.2.2 | Registro gaveta de bronze com roscas e volante DN 1/2 " | un | 1
3.2.3 | Filtro tipo Y de bronze VARB com roscas DN 3/4" | un | 1
3.2.4 | Válvula Redutora de Pressão VRP-25, c/ manômetro VARB DN 3/4" | un | 1
3.2.5 | Registro de Gaveta Metálico em Bronze com Rosca e Volante DN 2" | un | 1
3.2.6 | Registro gaveta de bronze com roscas e volante DN 3/4" | un | 4
3.2.7 | Fornecimento de Colar de Tomada PVC c/ travas e rosca DN 50 x 3/4" | un | 2
3.2.8 | Fornecimento de Ventosa Simples ferro fundido com rosca DN 3/4" | un | 2
3.2.9 | Fornecimento e Assentamento de Niple duplo fº gº DN 3/4" | un | 4
3.3 | CONEXÕES DE PVC PBA JE
3.3.1 | Fornecimento de adaptador bolsa e rosca DN 50mm x 2" | un | 2
4 | CUSTO TOTAL DO ORÇAMENTO

## RedesDist
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA |  |  |  | FOLHA
Sistema Assentamentos João Pedro Teixeira Núcleos 1, 2 e 3 - MATERIAL |  |  |  |  | DATA
REDE DE DISTRIBUIÇÃO JOÃO PEDRO TEIXEIRA |  |  |  |  | JUL/2007
Canindé do São Francisco/SE
NÚCLEO 1
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%)
1 | TUBULAÇÃO DE PVC PBA JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA
1.1 | Fornecimento de tubo Cl 12 DN 50mm | m | 568
2 | CONEXÕES DE PVC PBA JE
2.1 | Fornecimento de tê 90º DN 50 x 50mm | un | 1
2.2 | Fornecimento de curva 90º PB DN 50mm | un | 2
2.3 | Fornecimento de curva 45º PB DN 50mm | un | 3
2.4 | Fornecimento de curva 22º 30' PB DN 50mm | un | 1
2.5 | Fornecimento de cap DN 50mm | un | 1
3 | VÁLVULAS E ACESSÓRIOS
3.1 | Fornecimento de Registro Gaveta BB JE p/ tubo de pvc, c/ cunha de borracha e cabeçote, PN 10, tipo "EURO 24" DN 50 | un | 1
4 | CUSTO TOTAL DO ORÇAMENTO
NÚCLEO 2
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%)
1 | TUBULAÇÃO DE PVC PBA JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA
1.1 | Fornecimento de tubo Cl 12 DN 50mm | m | 891
2 | CONEXÕES DE PVC PBA JE
2.1 | Fornecimento de tê 90º DN 50 x 50mm | un | 1
2.2 | Fornecimento de curva 90º PB DN 50mm | un | 2
2.3 | Fornecimento de cap DN 50mm | un | 1
3 | VÁLVULAS E ACESSÓRIOS
3.1 | Fornecimento de Registro Gaveta BB JE p/ tubo de pvc, c/ cunha de borracha e cabeçote, PN 10, tipo "EURO 24" DN 50 | un | 1
4 | CUSTO TOTAL DO ORÇAMENTO
NÚCLEO 3
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%)
1 | TUBULAÇÃO DE PVC PBA JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA
1.1 | Fornecimento de tubo Cl 12 DN 50mm | m | 600
2 | CONEXÕES DE PVC PBA JE
2.1 | Fornecimento de curva 22º 30' PB DN 50mm | un | 1
2.2 | Fornecimento de cap DN 50mm | un | 1
3 | VÁLVULAS E ACESSÓRIOS
3.1 | Fornecimento de Registro Gaveta BB JE p/ tubo de pvc, c/ cunha de borracha e cabeçote, PN 10, tipo "EURO 24" DN 50 | un | 1
4 | CUSTO TOTAL DO ORÇAMENTO