## PEC
DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DO PERÍMETRO ITIÚBA CNPJ – 02.292.892/0001 – 77 PORTO REAL DO COLÉGIO – AL
PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS | [5 empty] | PÁGINA:
01/02
OBRA: | Recuperação do sistema elétrico da estação de bombeamento EB-01do Perímetro Irrigado de Itiúba. |  |  |  |  | DATA:
2006-11-01
ITEM | DESCRIÇÃO |  | UNID | QUANT | PREÇOS (R$)
[5 empty] | UNIT | TOTAL
1.0 | Recuperação de CCM da EB- 01 Itiúba.
1.1 | Serviços
1.1.1 | Desmontagem |  | VB | 1 | 1225 | 1225
1.1.2 | Manutenção de Cubículo de Disjunção em Baixa Tensão 380 V |  | VB | 2 | 525 | 1050
1.1.3 | Reforma de Cubículos de Acionamento com Chave de Partida Compensada |  | VB | 3 | 700 | 2100
1.1.4 | Reforma de Cubículo de Supervisão |  | VB | 1 | 175 | 175
1.1.5 | Reforma de Cubículo de Serviços Auxiliares |  | VB | 1 | 350 | 350
1.1.6 | Montagem, Testes e Start-up |  | VB | 1 | 875 | 875
| Sub-Total item 1.1 |  |  |  |  | 5775
1.2 | Fornecimento
1.2.1 | Amperímetro analógico 96 x 96 mm , 0-250 A |  | pç | 2 | 80 | 160
1.2.2 | Amperímetro analógico 96 x 96 mm , 0-400 A |  | pç | 1 | 85 | 85
1.2.3 | Base para Fusível NH-2 400 A |  | pç | 33 | 58 | 1914
1.2.4 | Base para Fusível NH-3 630 A |  | pç | 3 | 68 | 204
1.2.5 | Cabo de Cobre Flexível com Islação em PVC 70ºC 750 V - 1,5 mm2 |  | m | 300 | 1.2 | 360
1.2.6 | Chave Seccionadora Tripolar 200 A - 500 V (Tipo Siemens 3KU 1 227) |  | pç | 3 | 800 | 2400
1.2.7 | Chave Comutadora para Amperímetros |  | pç | 3 | 40 | 120
1.2.8 | Chave Comutadora para Voltímetro |  | pç | 1 | 40 | 40
1.2.9 | Conjunto de Botoeiras liga / desliga para o Painel |  | Cj | 3 | 110 | 330
1.2.10 | Conjunto de Sinalizadores frontais para o Painel |  | Cj | 3 | 110 | 330
1.2.11 | Conjunto Desumidificador de Painel |  | pç | 3 | 128 | 384
1.2.12 | Conjunto Fusível Dized com Base de encaixe rápido e acessórios - 4A/500V |  | pç | 2 | 28 | 56
1.2.13 | Contator de Potência 40 A (Tipo Sirius 3RT10-35) |  | pç | 3 | 920 | 2760
1.2.14 | Contator de Potência 85 A (Tipo Sirius 3RT 10-46) |  | pç | 5 | 985 | 4925
1.2.15 | Contator de Potência 115 A (Tipo Sirius 3RT10-54) |  | pç | 3 | 1720 | 5160
1.2.16 | Contator de Potência 180 A (Tipo Sirius 3RT 10-56) |  | pç | 3 | 1950 | 5850
1.2.17 | Contator de Potência 260 A (Tipo Sirius 3RT 10-65) |  | pç | 3 | 3600 | 10800
1.2.18 | Contator de Potência 400 A (Tipo Sirius 3RT10-75) |  | pç | 1 | 5920 | 5920
1.2.19 | Fusível NH 125 A - 500 V (tam: 1) |  | pç | 9 | 30 | 270
1.2.20 | Fusível NH 160 A - 500 V (tam: 1) |  | pç | 9 | 32 | 288
1.2.21 | Fusível NH 224 A - 500 V (tam: 2) |  | pç | 6 | 40 | 240
1.2.22 | Fusível NH 315 A - 500 V (tam: 2) |  | pç | 9 | 45 | 405
1.2.23 | Fusível NH 500 A - 500 V (tam: 3) |  | pç | 3 | 58 | 174
1.2.24 | Jogo de Bornes |  | jg | 3 | 36 | 108
DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DO PERÍMETRO ITIÚBA CNPJ – 02.292.892/0001 – 77 PORTO REAL DO COLÉGIO – AL
PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS | [5 empty] | PÁGINA:
02/02
OBRA: | Lote: 01 Recuperação do sistema elétrico da estação de bombeamento |  |  |  |  | DATA:
2007-10-01
ITEM | DESCRIÇÃO |  | UNID | QUANT | PREÇOS (R$)
[5 empty] | UNIT | TOTAL
1.2.25 | Relé Supervisor de Tensão Trifásico ( Falta de Fase e Máx e Mín) |  | pç | 3 | 98 | 294
1.2.26 | Relé Temporizador Eletrônico 0-15 s |  | pç | 3 | 78 | 234
1.2.27 | Relé Térmico 50-200 A (Tipo Sirius 3RB10 56 ) |  | pç | 3 | 950 | 2850
1.2.28 | Relé Térmico 55-250 A (Tipo Sirius 3RB1 660 ) |  | pç | 2 | 1050 | 2100
1.2.29 | Relé Térmico 200-540 A (Tipo Sirius 3RB10 66) |  | pç | 1 | 1340 | 1340
1.2.30 | Transformador de Corrente 250/5A |  | pç | 6 | 75 | 450
1.2.31 | Transformador de Corrente 400/5A |  | pç | 3 | 80 | 240
1.2.32 | Voltímetro 0-400 V 96x96 mm |  | pç | 1 | 95 | 95
1.2.33 | Material diversos e acessórios |  | vb | 1 | 800 | 800
| Sub-Total item 1.2 |  |  |  |  | 51686
| Sub-Total item 1.0 |  |  |  |  | 57461
2.0 | Recuperação de Subestação Abrigada da EB-01- Itiúba.
2.1 | Serviços
2.1.1 | Conservação e Instalação de Disjuntor de Pequeno Volume de Óleo 17,5 kV - Sace |  | VB | 1 | 3000 | 3000
2.1.2 | Conservação de Transformadores 300 kVA, 13,8 kV/ 380-220 V |  | VB | 2 | 3400 | 6800
2.1.3 | Reparo e Conservação da Entrada de Serviço 13,8 kV |  | VB | 1 | 700 | 700
| Sub-Total item 2.1 |  |  |  |  | 10500
2.2 | Fornecimento
2.2.1 | Pára-raio de distribuição 15 kV - |  | VB | 3 | 166.7 | 500.1
2.2.2 | Material elétricos diversos, acessórios e material de consumo |  | VB | 1 | 800 | 800
| Sub-Total item 2.2 |  |  |  |  | 1300.1
| Sub-Total item 2.0 |  |  |  |  | 11800.1
T O T A L G E R A L |  |  |  |  | 69261.1

## Lista
DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DO PERÍMETRO ITIÚBA CNPJ – 02.292.892/0001 – 77 PORTO REAL DO COLÉGIO – AL
PLANILHA DE QUANTITATIVOS |  |  |  | PÁGINA:
01/02
OBRA: | Recuperação do sistema elétrico da estação de bombeamento EB-01do Perímetro Irrigado de Itiúba. |  |  | DATA:
2006-11-01
ITEM | DESCRIÇÃO |  | UNID | QUANT
1.0 | Recuperação de CCM da EB- 01 Itiúba.
1.1 | Serviços
1.1.1 | Desmontagem |  | VB | 1
1.1.2 | Manutenção de Cubículo de Disjunção em Baixa Tensão 380 V |  | VB | 2
1.1.3 | Reforma de Cubículos de Acionamento com Chave de Partida Compensada |  | VB | 3
1.1.4 | Reforma de Cubicúlo de Supervisão |  | VB | 1
1.1.5 | Reforma de Cubicúlo de Serviços Auxiliares |  | VB | 1
1.1.6 | Montagem, Testes e Start-up |  | VB | 1
1.2 | Fornecimento
1.2.1 | Amperímetro analógico 96 x 96 mm , 0-250 A |  | pç | 2
1.2.2 | Amperímetro analógico 96 x 96 mm , 0-400 A |  | pç | 1
1.2.3 | Base para Fusível NH-2 400 A |  | pç | 33
1.2.4 | Base para Fusível NH-3 630 A |  | pç | 3
1.2.5 | Cabo de Cobre Flexível com Islação em PVC 70ºC 750 V - 1,5 mm2 |  | m | 300
1.2.6 | Chave Seccionadora Tripolar 200 A - 500 V (Tipo Siemens 3KU 1 227) |  | pç | 3
1.2.7 | Chave Comutadora para Amperímetros |  | pç | 3
1.2.8 | Chave Comutadora para Voltímetro |  | pç | 1
1.2.9 | Conjunto de Botoeiras liga / desliga para o Painel |  | Cj | 3
1.2.10 | Conjunto de Sinalizadores frontais para o Painel |  | Cj | 3
1.2.11 | Conjunto Desumidificador de Painel |  | pç | 3
1.2.12 | Conjunto Fusível Dized com Base de encaixe rápido e acessórios - 4A/500V |  | pç | 2
1.2.13 | Contator de Potência 40 A (Tipo Sirius 3RT10-35) |  | pç | 3
1.2.14 | Contator de Potência 85 A (Tipo Sirius 3RT 10-46) |  | pç | 5
1.2.15 | Contator de Potência 115 A (Tipo Sirius 3RT10-54) |  | pç | 3
1.2.16 | Contator de Potência 180 A (Tipo Sirius 3RT 10-56) |  | pç | 3
1.2.17 | Contator de Potência 260 A (Tipo Sirius 3RT 10-65) |  | pç | 3
1.2.18 | Contator de Potência 400 A (Tipo Sirius 3RT10-75) |  | pç | 1
1.2.19 | Fusível NH 125 A - 500 V (tam: 1) |  | pç | 9
1.2.20 | Fusível NH 160 A - 500 V (tam: 1) |  | pç | 9
1.2.21 | Fusível NH 224 A - 500 V (tam: 2) |  | pç | 6
1.2.22 | Fusível NH 315 A - 500 V (tam: 2) |  | pç | 9
1.2.23 | Fusível NH 500 A - 500 V (tam: 3) |  | pç | 3
1.2.24 | Jogo de Bornes |  | jg | 3
DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DO PERÍMETRO ITIÚBA CNPJ – 02.292.892/0001 – 77 PORTO REAL DO COLÉGIO – AL
PLANILHA DE QUANTITATIVOS |  |  |  | PÁGINA:
01/02
OBRA: | Recuperação do sistema elétrico da estação de bombeamento EB-01do Perímetro Irrigado de Itiúba. |  |  | DATA:
2007-10-01
ITEM | DESCRIÇÃO |  | UNID | QUANT
1.2.25 | Relé Supervisor de Tensão Trifásico ( Falta de Fase e Máx e Mín) |  | pç | 3
1.2.26 | Relé Temporizador Eletrônico 0-15 s |  | pç | 3
1.2.27 | Relé Térmico 50-200 A (Tipo Sirius 3RB10 56 ) |  | pç | 3
1.2.28 | Relé Térmico 55-250 A (Tipo Sirius 3RB1 660 ) |  | pç | 2
1.2.29 | Relé Térmico 200-540 A (Tipo Sirius 3RB10 66) |  | pç | 1
1.2.30 | Transformador de Corrente 250/5A |  | pç | 6
1.2.31 | Transformador de Corrente 400/5A |  | pç | 3
1.2.32 | Voltímetro 0-400 V 96x96 mm |  | pç | 1
1.2.33 | Material diversos e acessórios |  | vb | 1
2.0 | Recuperação de Subestação Abrigada da EB-01- Itiúba.
2.1 | Serviços
2.1.1 | Conservação e Instalação de Disjuntor de Pequeno Volume de Óleo 17,5 kV - Sace |  | VB | 1
2.1.2 | Conservação de Transformadores 300 kVA, 13,8 kV/ 380-220 V |  | VB | 2
2.1.3 | Reparo e Conservação da Entrada de Serviço 13,8 kV |  | VB | 1
2.2 | Fornecimento
2.2.1 | Pára-raio de distribuição 15 kV - |  | VB | 3
2.2.2 | Material elétricos diversos, acessórios e material de consumo |  | VB | 1