COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES  DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

*

Vinculada ao Ministério da Integração Nacional - MI

FOR – 101/01

# EDITAL Nº 05/2008-5ªSR

# CONVITE

EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA NOVA FÁBRICA DE RAÇÃO DO  CENTRO DE REFERÊNCIA EM AQÜICULTURA DO SÃO FRANCISCO - CERAQUA-SF, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO, NO ESTADO DE ALAGOAS.

-CODEVASF-

CONVITE

EDITAL Nº 05/2008-5ªSR

À

Empresa: ______________________________________________

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA, por sua Secretaria Regional de Licitações – 5ª/SL, vem convidar essa empresa a apresentar proposta para execução dos serviços das instalações elétricas da nova fábrica de ração do Centro de Referência em Aqüicultura do São Francisco - CERAQUA-SF, localizado no município de Porto Real do Colégio, no Estado de Alagoas.

As propostas serão abertas às 09:00 (nove) horas do dia 30 de abril de 2008, na sala da Secretaria Regional de Licitações da CODEVASF, localizada na Avenida Castro Alves, s/n, Penedo, Estado de Alagoas.

Informamos que o presente Convite não qualifica a licitante a quem for destinado, cabendo-lhe fazer prova e apresentar toda a documentação exigida no edital.

Serão aceitas propostas encaminhadas via postal. Propostas recebidas após o horário e data acima estabelecidas não serão consideradas.

O Convite original e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados para consulta, no endereço acima mencionado, sala da 5ªSL, fone/fax (82) 3551-2502, podendo ser adquirida cópia mediante apresentação de disquete ou CD, no horário das 08:00 (oito) às 12:00 (doze horas) e das 13:30 (treze e trinta) às 17:00 (dezessete horas).

Solicitamos restituir à CODEVASF, via postal ou Fax, a presente carta, caso essa empresa não se interesse pelo objeto deste Convite.

Antônio Nelson Oliveira de Azevedo

Superintendente Regional

CODEVASF – 5ªSR

# Recibo

Recebemos o Convite nº ____/2008-5ªSR, completo, cuja proposta deverá ser entregue no dia, hora e local acima especificados, devidamente preenchida.

Local: _____________________________________                              Data: ____/_____/_______

_______________________________________

Assinatura do representante legal

ÍNDICE

- OBJETO

- LEGISLAÇÃO

- DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS E LOCALIZAÇÃO

- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

- INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTO

- APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA

- PRAZO DE EXECUÇÃO

- REAJUSTAMENTO

- FORMA DE PAGAMENTO

- MULTAS

- ABERTURA DOS INVÓLUCROS

- EXAME E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

- ADJUDICAÇÃO

- RECURSOS ADMINISTRATIVOS

- FISCALIZAÇÃO

- CONDIÇÕES GERAIS

ANEXOS

# ANEXO I   	- TERMOS DA PROPOSTA

# ANEXO II	- MODELO DE DECLARAÇÕES

# ANEXO III  	- PLANILHA DE PREÇOS E SUAS RESPECTIVAS COMPOSIÇÃO, E DETALHAMENTO DO BDI E DOS ENCARGOS SOCIAIS.

ANEXO IV  	- MINUTA DE CONTRATO

ANEXO V  	- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ANEXO VI	- DESENHOS

-CODEVASF-

CONVITE

EDITAL Nº 05/2008-5ªSR

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF – por sua 5ª Secretaria Regional de Licitações, torna público que receberá às 09:00 (nove) horas do dia 30 de abril de 2008, na sala da Secretaria Regional de Licitações da CODEVASF, localizada na Avenida Castro Alves, s/n, Santa Luzia, Penedo, Estado de Alagoas, propostas para execução do seguinte objeto:

- OBJETO.

  - Execução dos serviços das instalações elétricas para a nova fábrica de ração do Centro de Referência em Aqüicultura do São Francisco - CERAQUA-SF, localizado no município de Porto Real do Colégio, no Estado de Alagoas.

- LEGISLAÇÃO.

  - A presente licitação, na modalidade de Convite, do tipo “Menor Preço”, sob regime de empreitada por preço unitário (art. 6º, inciso VIII, alínea b, c/c art. 45, § 1º, inciso I), reger-se-á pela Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, que institui normas para Licitações e Contratos da Administração Pública, com as alterações das Leis nº 8.883/94, 9.648/98, das demais alterações correlatas, bem como pela Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 e outras cominações legais e exigências deste edital e seus anexos.

- DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS E LOCALIZAÇÃO

  - DESCRIÇÃO GERAL: o objeto desta licitação compreende basicamente a execução dos serviços das instalações elétricas da nova fábrica de ração do Centro de Referência de Aqüicultura do São Francisco - CERAQUA-SF. A descrição detalhada, quantidades, valores, forma de execução, demais detalhes, encontram-se no Anexo III – Planilha de Custos, V - Especificações Técnicas e VI – Desenhos, que integram o presente Edital.

  - LOCALIZAÇÃO: os serviços serão realizados na Estação de Piscicultura de Itiúba, localizada no município de Porto Real do Colégio-AL, distando aproximadamente 170 Km da capital Maceió, área sob jurisdição da 5ª Superintendência Regional da CODEVASF.

  - A 5ª Superintendência Regional da CODEVASF – Alagoas, tem sua sede situada na Av. Castro Alves, S/N, bairro Santa Luzia, no município de Penedo, Estado de Alagoas.

  - Os serviços objeto desta licitação terão que atender, obrigatoriamente, às especificações mínimas definidas nas Especificações Técnicas e demais anexos que fazem parte integrante deste Edital e às normas técnicas brasileiras pertinentes.

- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

  - Poderão participar desta licitação empresas especializadas no ramo, individualmente, convidadas ou que manifestarem seu interesse em participar com antecedência de até 24 horas da apresentação das propostas, que satisfaçam às condições deste Edital e das normas aplicáveis, observada a necessária qualificação técnica.

    - As microempresas e empresas de pequeno porte poderão participar desta licitação em condições diferenciadas, na forma prescrita da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

  - Não será permitida a participação de empresas sob a forma de consórcio, admitindo-se a subcontratação de parte dos serviços, mediante prévia anuência da CODEVASF.

  - As licitantes deverão visitar o local onde serão executados os serviços e avaliar os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes da sua execução.

    - A licitante, para realizar a visita, deverá comunicar-se com a GRI/UAH, na pessoa do Eng. Alexandre dos Santos Lira, fone: (82) 3551-2265;

    - Como comprovação de visita ao local onde serão executados os serviços a licitante deverá apresentar a declaração exigida no subitem 6.4.1.2., alínea “a”, deste Edital.

  - A licitante assume integralmente a responsabilidade pela visita e verificação “in loco” das dificuldades e dimensionamento dos elementos técnicos indispensáveis à apresentação da proposta. A ausência de manifestação quanto a dificuldades não poderá ser invocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais.

  - Os custos de visita aos locais dos serviços correrão por exclusiva conta da licitante.

  - Não será permitida a participação de empresas:

a)	cujos empregados, diretores, responsáveis técnicos ou sócios figurem como funcionários, empregados ou ocupantes de função gratificada na CODEVASF;

b) 	empresa declarada inidônea por órgão ou entidade da Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;

c) 	empresa suspensa de licitar ou contratar com a CODEVASF; e

d) 	empresa em processo de falência ou recuperação judicial.

  - Cada licitante apresentar-se-á com apenas um representante que, devidamente munido de documento hábil, será o único a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo, assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo ainda, no ato da entrega dos envelopes, identificar-se, exibindo a carteira de identidade.

  - Por documento hábil, entende-se:

- habilitação do representante mediante procuração para participar de licitação, acompanhada de cópia do ato de investidura do outorgante, no qual declare expressamente, ter poderes para a devida outorga.

- caso seja o titular da empresa, apresentar documento que comprove sua capacidade para representá-la.

    - A não apresentação do documento de credenciamento não inabilita a licitante, mas impede seu representante de se manifestar, impugnar e responder pela mesma.

    - O credenciado ou procurador não poderá representar mais de uma licitante, ficando expresso e ajustado que a inobservância desta exigência implicará na inabilitação automática da licitante.

  - A participação na licitação implica na aceitação integral do ato convocatório, bem como na observância dos regulamentos e normas administrativas e técnicas aplicáveis, observando-se

- INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS

  - A licitante deverá, além das informações específicas requeridas pela CODEVASF, adicionar quaisquer outras que julgar necessárias. Somente serão aceitas normas conhecidas que assegurem a qualidade igual ou superior à indicada nas especificações.

  - A licitante devera estudar minuciosa e cuidadosamente a documentação, informando-se de todas as circunstâncias e detalhes que possam, de algum modo, afetar a execução dos serviços, de seus custos e prazos.

  - Quaisquer dúvidas de caráter técnico, formal ou legal na interpretação deste Edital e seus anexos, serão dirimidas pela Secretaria Regional de Licitações, na Sede da CODEVASF - Alagoas ou através do FAX (0xx) 82-3551-2502, ou e-mail: 5sr.sl@codevasf.gov.br ouvido a Gerência de Regional de Revitalização da Bacia do São Francisco e respeitado o prazo disposto no subitem 5.4 a seguir descrito.

  - Os pedidos de esclarecimentos sobre quaisquer elementos somente serão atendidos quando solicitados por escrito até 3 (três) dias anteriores à data estabelecida para a abertura das propostas. As consultas formuladas fora deste prazo serão consideradas como não recebidas.

  - Analisando as consultas, a CODEVASF deverá esclarecê-las e, acatando-as, alterar ou adequar os elementos constantes do Edital e seus anexos, comunicando sua decisão, também por escrito, às demais licitantes.

  - A apresentação da proposta tornará evidente que a licitante examinou minuciosamente toda a documentação deste Edital e seus anexos, que a comprovou e a encontrou correta. Evidenciará, também, que a licitante obteve da CODEVASF, satisfatoriamente, as eventuais informações e esclarecimentos solicitados, tudo resultando suficiente para a elaboração da proposta apresentada, implicando na aceitação plena de suas condições, conforme o disposto no subitem 4.6. deste Edital.

  - Fica entendido que a licitante tem pleno conhecimento das condições locais onde serão executados os serviços e teve solucionadas todas as dúvidas antes da data da apresentação das propostas.

- APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA

  - As propostas deverão ser entregues às 09:00 (nove) horas do dia 30 de abril de 2008, na Secretaria Regional de Licitações da CODEVASF, Edifício Sede, localizado na Avenida Castro Alves, s/n, Bairro Santa Luzia, Penedo - AL.

  - Serão aceitas propostas encaminhadas via postal, em envelopes lacrados, desde que sejam recebidas pela Secretaria Regional de Licitações, CODEVASF-5ªSR, no endereço indicado acima, até o dia e hora estabelecido para recebimento e abertura das propostas.

    - As propostas entregues após o horário estabelecido no subitem 6.1 deste Edital serão consideradas como não recebidas, sendo de inteira responsabilidade da licitante a entrega tempestiva da Documentação e Propostas enviadas via postal.

    - A proposta e toda a correspondência e documentos trocados entre a licitante e a CODEVASF serão escritos em Português.

    - Nos termo do art. 42 da Lei Complementar nº 123/2006, em se tratando das microempresas e empresas de pequeno porte, a comprovação de regularidade fiscal  somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. Contudo, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. (art. 43, caput da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006).

    - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

    - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

    - Os preços deverão ser cotados em Reais.

  - As licitantes deverão fazer entrega no dia, hora e local mencionados no subitem 6.1. deste Edital de 2 (dois) invólucros, fechados e numerados, contendo, respectivamente, a "Documentação" e "Proposta Financeira".

    - Na parte externa dos respectivos invólucros deverão constar as inscrições "Documentação" e "Proposta Financeira", o nome e endereço completo da licitante, o número e a indicação do presente Edital;

      - No início de cada volume deverá ser apresentado um índice relacionando todos os documentos nele contidos;

    - Todos os documentos deverão ser apresentados na ordem indicada no presente Edital, numerados seqüencialmente e rubricados pelo representante legal da licitante ou seu procurador, sem rasuras, emendas ou repetições.

      - Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Secretaria de Licitações, ou ainda, através de publicação em órgão da imprensa oficial.

    - As Propostas deverão estar datilografadas ou impressas por processo eletrônico em papel timbrado da empresa, em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, com clareza, sem emendas, entrelinhas, rasuras ou borrões que dificultem o entendimento, e terão de estar numeradas e rubricadas em todas as suas folhas e assinada na última pelo representante legal da empresa.

    - A comprovação de outorga de poderes para representação da empresa referida no subitem 4.8. deverá se fazer pela apresentação de cópia do ato de sua investidura.

    - As propostas deverão contemplar, todos os serviços que compõem o objeto deste Edital, observando todas as descrições, características técnicas e demais recomendações constantes do item 3. deste Edital. Não serão aceitas propostas que não apresentarem cotações para todos os itens dos serviços solicitados. Tais propostas serão desclassificadas

  - DOCUMENTAÇÃO - INVOLUCRO Nº 1

Em invólucro fechado, que receberá a denominação de “Invólucro nº 1”, será apresentada a “Documentação”, em 2 vias distintas, de  igual teor, em volumes separados, devendo ser evidenciadas na respectiva capa de cada volume, as inscrições: “1ª VIA” (autenticada ou original) e “2ª VIA” (não necessita ser autenticada), e deverá conter os documentos abaixo relacionados, cuja apresentação é obrigatória, sendo inabilitada a licitante que não apresentar a totalidade dos mesmos:

    - Documentação - INVOLUCRO Nº 1

      - Jurídico-Fiscal

- prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei. A prova de quitação com a Fazenda Federal deverá ser acompanhada da Certidão Quanto à Dívida Ativa da União, com validade em vigor;

- prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando o cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, mediante Certidão Negativa de Débitos com a Previdência Social - (CND), com validade em vigor, conforme Art. 47, Inciso I, alínea “a”, da Lei nº 8.212, de 24/07/91;

- prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS emitida pela Caixa Econômica Federal, com validade em vigor, conforme Art. 27, alínea “a”, da Lei nº 8.036, de 11/05/90;

- Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou execução patrimonial, expedida pelo domicílio de pessoa física;

- declaração da licitante  da inexistência de fato superveniente à expedição do SICAF ou do CRC que impeça a sua habilitação prevista no parágrafo 2º, do art. 32, da Lei nº 8.666/93 e de que não foi declarada inidônea por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, e que não está impedida de licitar ou contratar com a CODEVASF, bem como de que cumpre o disposto no inciso XXXIII, art. 7º, da Constituição Federal (Art. 87, Inciso IV, da Lei nº 8.666/93) (conforme modelo ANEXO II);

      - Qualificação Técnica

- Declaração fornecida pela própria licitante comprovando que a mesma verificou “in loco” o local onde será executado o objeto desta licitação, bem como as dificuldades e o dimensionamento dos dados necessários à apresentação da Proposta, inteirando-se de todos os dados indispensáveis à apresentação da proposta (no modelo ANEXO II.a);

- Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) demonstrando o ramo de atividade em serviços similares ao objeto do presente Edital;

- Certidão(ões) ou atestado(s) de capacidade técnica (aptidão), em nome da licitante, expedidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, acompanhado(a) da respectiva certidão do CREA ou comprovação do devido registro no CREA, comprovando ter a empresa executado serviço similar, em porte e complexidade, ao objeto desta licitação, observando os serviços de maior relevância técnica;

c.1) define-se como serviços similares a elaboração de projeto executivo, a execução de serviços de manutenção, reforma, ampliação, redimensionamento ou modernização de instalações elétricas prediais comerciais;

c.2) deverão constar preferencialmente dos atestados ou das certidões, em destaque os seguintes dados: local da execução, nome da contratante e da pessoa jurídica contratada, nome dos responsáveis técnicos e os serviços executados;

c.3) Define-se como serviço de porte e complexidade similares aqueles que apresentam grandezas e características técnicas semelhantes às descritas nas Especificações Técnicas, deste Edital;

- Comprovação de que a licitante possui profissional de nível superior em seu quadro permanente, na data de entrega da proposta, devidamente registrado no CREA e detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica que comprove a execução de serviço de características semelhantes ao objeto desta licitação, o qual será designado como responsável técnico para coordenar e executar o objeto desta licitação;

      - A licitante cadastrada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF deverá se limitar à apresentação da documentação exigida pelas alíneas “d” e “e”, do subitem 6.4.1.1 e “a” a “d”, do subitem 6.4.1.2. A confirmação da situação regular da licitante será efetuada mediante consulta “on line” ao Sistema SICAF.

      - As demais licitantes deverão apresentar a totalidade da documentação exigida pelos subitens 6.4.1.1 e 6.4.1.2.

      - Toda a documentação apresentada pela licitante, para fins de habilitação, deverá pertencer a empresa que efetivamente prestará os serviços, ou seja, o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ deverá ser o mesmo em todos os documentos, com exceção da CND junto ao INSS e do CRS junto ao FGTS, desde que comprove que os recolhimentos de INSS e FGTS são centralizados.

      - A validade das certidões referidas no subitem 6.4.1.1, alíneas "a" a "d" corresponderá ao prazo fixado nos próprios documentos. Caso as mesmas não contenham expressamente o prazo de validade, a CODEVASF convenciona o prazo como sendo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedição, ressalvada a hipótese da licitante comprovar que o documento tem prazo de validade superior ao antes convencionado, mediante juntada de norma legal pertinente.

      - Caso a(s) certidão(ões) expedidas pela(s) Fazenda(s) Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal seja(m) POSITIVA(S), a(s) Certidão(ões) Positiva(s) com efeito negativo deverá(ão) contar expressamente na(s) mesmo(s) o efeito negativo nos termos do Art. 206 do CTN, ou a juntada de documentos comprovando que: o débito foi parcelado pelo próprio emitente do documento ou que a sua cobrança está suspensa, ou se contestado, foi garantida a execução mediante depósito em dinheiro ou através de oferecimento de bens, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias, da data de recebimento das propostas.

  - PROPOSTA FINANCEIRA - INVOLUCRO Nº 2

    - Em envelope fechado, que receberá a denominação de "Envelope nº 2 - Propostas Financeiras", serão apresentadas as "Propostas Financeiras", em 2 (duas) vias distintas, de igual teor, encadernadas ou grampeadas, devendo ser evidenciadas nas respectivas capas de cada volume, as inscrições: “1ª VIA” e “2ª VIA”.

      - A Proposta Financeira deverá ser firme e valiosa, limitada rigorosamente ao objeto desta licitação, sem conter alternativas e estar de acordo com o disposto no subitem 6.5.1.3. deste Edital.

      - O Termo de Proposta constante do Anexo I que é parte integrante deste Edital, contendo o valor global, para a execução de todos os serviços, deverá constituir o primeiro documento da Proposta Financeira.

      - As propostas financeiras deverão conter, no mínimo o seguinte:

- nome e endereço completo da licitante, número de telefone e fax, C.N.P.J e qualificação (nome, estado civil, profissão, CPF, identidade e endereço) do dirigente ou representante legal, este mediante instrumento de procuração, que assinará o contrato no caso da licitante ser a vencedora;

- Planilha de Preços, devidamente preenchida, conforme ANEXO III, contendo todos os valores unitários (com suas composições) e totais e suas respectivas descrições.

    - Nos preços propostos deverão estar incluídas todas as despesas necessárias, impostos e taxas, leis sociais, transporte, alimentação/diárias, serviços de telecomunicação, mão-de-obra e quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, na execução dos serviços objeto desta licitação. No caso de omissão considerar-se-ão como inclusas nos preços

    - O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contado a partir da data estabelecida para a entrega das mesmas, sujeita a revalidação por idêntico período.

- PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - O prazo para a execução dos serviços objeto desta licitação será de até 120 (cento e vinte) dias, contados da data de assinatura do contrato, com validade e eficácia legal após a publicação do respectivo extrato.

- REAJUSTAMENTO

  - Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contado da data de apresentação da proposta. Após este prazo poderão reajustados, para mais ou para menos, aplicando-se a seguinte fórmula:

## I1  -  Io

- R =  V  [-------------], onde:

- Io

- "R" é o  valor do reajustamento procurado;

- "V" é o valor contratual a ser reajustado;

- "I1" é o índice correspondente ao mês do aniversário da proposta;

"Io" é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da  Proposta.

  - Os índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas  na revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas – Custo Nacional da Construção Civil e Obras Públicas – Edificação Total - Coluna 35.

- FORMA DE PAGAMENTO

  - O pagamento será efetuado mediante medições mensais dos serviços efetivamente executados, com a apresentação dos documentos de cobrança (Faturas/Notas Fiscais), devidamente atestadas pela Fiscalização, consoante os seguintes eventos:

  - As notas fiscais/faturas deverão destacar o valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, parágrafo 6º, da IN/SRF nº 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero e o respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço.

    - Quando se tratar da quitação do último pagamento a CODEVASF se reserva o direito de reter 15% (quinze por cento) do valor do mesmo, até que seja apresentado o GPS relativo ao mês dos últimos serviços prestados. Da mesma forma devera comprovar o recolhimento do FGTS, sob pena da retenção dos pagamentos.

    - A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, tributários, comerciais e demais resultantes da execução do contrato, principalmente com a obrigatoriedade de requerer a exclusão da CODEVASF, da lide, das eventuais ações reclamatórias trabalhistas, propostas por empregados da Contratada, durante a vigência contratual, declarando-se como única e exclusiva responsável pelas referidas ações.

    - Na hipótese da CODEVASF vir a ser condenada, solidária ou subsidiariamente nas ações reclamatórias trabalhistas mencionadas no subitem 10.1.2. e se o contrato estiver vigente, o valor da referida condenação será deduzido das medições e do valor das faturas vincendas e desde que não haja possibilidade de composição entre as partes, visando o reembolso da importância despendida pela CODEVASF, a título de condenação trabalhista solidária ou subsidiária, a CODEVASF utilizará o direito de regresso, em ação própria a ser intentada contra a Contratada, com a qual desde já a mesma expressa sua concordância, com as duas hipóteses previstas neste subitem.

  - Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos para pagamento, contados da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada.

  - As faturas deverão vir acompanhadas da documentação justificativa relativa a cada serviço faturado e deverão ser devidamente atestadas pela Fiscalização do Contrato, a cargo do Serviço de Implantação e Acompanhamento de Projetos da Superintendência Regional.

  - As faturas somente serão liberadas para pagamento após aprovadas pela serem aprovadas pela Fiscalização do Contrato e se apresentarem isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas à Contratada para correções.

  - Os documentos de cobranças indicarão, obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Nota de Empenho emitida pela CODEVASF, e que cubram a execução dos serviços.

  - Atendido ao disposto nos itens anteriores a CODEVASF considera como data final do período de adimplemento, a data útil seguinte, à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será observado o prazo de até 30 dias corridos para pagamento, conforme estabelecido no Art. 9º do Decreto 1.054, de 07 de fevereiro de 1994.

  - É de inteira responsabilidade da contratada, a entrega à CODEVASF dos documentos de cobranças acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica em desconsideração pela CODEVASF, dos prazos estabelecidos.

  - No caso de eventual solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, deverá ser observada de forma restritiva os pleitos dentro dos pressupostos da teoria da imprevisão conforme dispõe o artigo 65, Inciso II, da alínea “d” da Lei nº 8.666/93.

  - Será considerado em atraso, o pagamento efetuado 30 (trinta) dias após o prazo estabelecido no subitem 9.6, caso em que a CODEVASF pagará atualização financeira aplicando-se a seguinte formula:

- C= P[(1+I/100)N - 1)], onde

- C - Valor calculado como atraso de pagamento;

- P -Valor da obrigação contratual paga com atraso;

- N - Número de dias entre o efetivo pagamento e a data estabelecida para quitação da obrigação contratual;

- I - Percentual para remuneração do valor da obrigação paga com atraso, calculada com base na variação do IGP-M do período N, ”Pró-Rata” dia.

    - Não sendo conhecido o índice para o período será utilizado, no cálculo, o último índice conhecido.

    - Quando utilizar o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a titulo de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.

    - Nos cálculos deverão ser utilizados 5 (cinco) casas decimais.

- MULTAS

  - Em caso de inadimplemento, por parte da licitante vencedora de quaisquer das cláusulas ou condições do contrato, à licitante vencedora será aplicada a multa no percentual de 0,1 (um décimo por cento) ao dia sobre o valor global do Contrato, até o limite de 20 (vinte) por cento) do prazo contratual o que dará ensejo a sua rescisão.

    - Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela CODEVASF, observando-se o seguinte:

a) - A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da licitante vencedora. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora será convocada para complementação do seu valor no prazo de 10 (dez) dias

b) - Não havendo qualquer importância a ser recebida pela licitante vencedora, esta será convocada a recolher a Coordenadoria de Finanças da CODEVASF o valor total da multa, no prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da comunicação.

    - A licitante vencedora terá um prazo de 10 (dez) dias corridos, contado a partir da data de cientificação da aplicação da multa, para apresentar recurso à CODEVASF. Ouvido o fiscal designado para o acompanhamento do contrato, o recurso será apreciado pelo Superintendente Regional da CODEVASF - Alagoas, que poderá relevar ou não a multa.

    - Em caso de relevação da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a relevação novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

    - Caso o Superintendente Regional mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo.

- ABERTURA DOS INVÓLUCROS.

  - Os invólucros de que trata o subitem 6 do Edital serão recebidos em sessão pública, no local, dia e hora indicados no subitem 6.1.

  - Os trabalhos de recebimento dos invólucros, contendo a "Documentação" e a "Proposta Financeira", a realização da sessão pública e o seu desenvolvimento, serão dirigidos pelo titular da Secretaria de Licitações ou seu substituto eventual, juntamente com a Comissão Técnica de Julgamento.

  - A Secretaria Regional de Licitações, por seu titular ou substituto eventual, juntamente com a Comissão Técnica de Julgamento, procederá à abertura dos invólucros n.º 1 (um) “Documentação” que será em seguida examinada pela Comissão Técnica de Julgamento com a proclamação das licitantes habilitadas e inabilitadas, se houver. Em seguida serão abertas os invólucros nº 2 – Proposta Financeira das licitantes habilitadas".

    - Caso não seja possível a proclamação das empresas habilitadas e inabilitadas os invólucros nº 2 - “Proposta Financeira” - deverão ser rubricados em seus fechos pelos presentes e permanecerão em poder e sob guarda da Secretaria de Licitações, até a data que for designada para sua abertura.

  - Caso haja licitantes inabilitadas, ser-lhes-ão devolvidos os invólucros nº 2, contendo a “Proposta Financeira”, intactos, tal como recebidos.

    - Inexistindo recurso(s) contra a decisão referente a fase de habilitação ou sendo este(s) denegado(s), a Secretaria de Licitações providenciará a devolução mediante recibo, dos invólucros nº 2, às respectivas licitantes inabilitadas.

    - No caso das licitantes inabilitadas se recusarem a receber os invólucros das Propostas, ou se os representantes estiverem ausentes, estas ficarão à disposição para retirada, mediante recibo na Secretaria de Licitações, durante o período de 60 (sessenta) dias. Findo este prazo a CODEVASF fica autorizada a incinerá-los.

  - Tendo sido proclamadas as empresas habilitadas e inabilitadas no julgamento da “Documentação” sem que haja manifestação contrária das licitantes, após a abertura dos invólucros nº 2 não mais poderá haver impugnação da documentação julgada.

  - Da sessão pública a que se refere o subitem 11.1, bem como daquela que for eventualmente convocada para abertura das Propostas Financeiras das licitantes habilitadas, serão  lavradas atas em que se consignarão eventuais reclamações, ressalvas ou impugnações das licitantes. Essas atas serão assinadas pelos que comparecerem às sessões.

- EXAME E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

  - A Comissão Técnica de Julgamento, composta de, no mínimo 3 (três) membros, procederá ao exame e ao julgamento da "Documentação" e da "Proposta Financeira" e elaborará  relatório de suas conclusões, onde exporá as razões que as determinaram, detalhes ou incidentes ocorridos e o encaminhará à autoridade competente para aprovação.

  - É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão de documentos que deveriam constar originariamente da proposta.

  - Julgamento da Documentação, Invólucro nº 01

    - O julgamento da "Documentação" será realizado segundo as informações constantes do subitem 6.4.1 deste Edital.

    - Serão habilitadas no julgamento da "Documentação" as empresas que apresentarem todos os documentos exigidos nos subitens 6.4.1.1. e 6.4.1.2. deste Edital, observadas as condições estabelecidas no respectivo item.

    - As licitantes que não forem habilitadas no julgamento da “Documentação” receberão de volta, intactos, tal como recebidos, os invólucros nº 02, “Proposta Financeira”.

  - Julgamento das Propostas Financeiras - Invólucros nº 02

    - As Propostas Financeiras (Invólucro nº 02) das licitantes habilitadas serão abertas em dia e hora previamente marcados e comunicados às licitantes.

    - A Comissão Técnica de Julgamento examinará as propostas das licitantes habilitadas e determinará se as mesmas estão completas, se houve erros de cálculos, se todos os documentos foram devidamente assinados e se todas as propostas estão, de maneira geral, de acordo com as exigências dos documentos de licitação.

    - Erros aritméticos serão retificados desde que não importem em acréscimo do preço fixado no Termo de Proposta, em obediência ao subitem 6.5.1.1. que exige a apresentação de propostas firmes e valiosas:

- a)  se houver discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá, e o preço total será corrigido;

- b)   se houver discrepância entre os valores numéricos e seus correspondentes por extenso, prevalecerão os valores escritos por extenso;

      - Ocorrendo esta hipótese a licitante deverá honrar o preço fixado no Termo de Proposta, sob pena de desclassificação.

  - Será declarada vencedora a licitante habilitada que apresentar o menor valor global para a execução dos serviços objeto deste Edital.

  - Qualquer tentativa de uma licitante em influenciar a Comissão de Julgamento ou à CODEVASF quanto ao processo em exame, avaliação, comprovação das propostas e na tomada da Decisão para a adjudicação do objeto desta licitação, resultará na rejeição de sua proposta.

  - Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. (Art. 44 da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006);

    - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta melhor classificada;

    - Para efeito do disposto no subitem 12.7.1 deste Edital (Art. 45 da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006), ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

- A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

- Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea “a” acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do § 1º do art. 44 da Lei Complementar n.º 123 supra mencionada, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

- No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 1º do art. 44 da Lei Complementar n.º 123 retro mencionada, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

    - Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 12.7. acima, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;

    - A condição prevista no subitem 12.7.3. somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte

  - A Comissão Técnica de Julgamento encaminhará para aprovação do Superintendente Regional da CODEVASF - Alagoas, o relatório do julgamento das Propostas, indicando a licitante a ser convocada a assinar o Contrato.

  - A Comissão Técnica de Julgamento julgará somente as Propostas Financeiras apresentadas pelas licitantes habilitadas, sendo desclassificadas aquela que:

- apresentar preços global ou unitários: simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatível com os custos dos insumos e salários, acrescidos dos respectivos encargos;

- apresentar preços ou quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste Edital;

- apresentar preços inexeqüíveis:

c1) consideram-se manifestamente inexeqüíveis, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores;

I) - Média Aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela CODEVASF, ou

II) - Valor orçado pela CODEVASF;

- dos licitantes classificados na forma da alínea “c1” do subitem 13.6. acima, cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se refere dos Incisos ‘I” e ‘II”, acima, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § lº, do Art. 56, da Lei 8.666/93, igual a diferença entre o valor resultante da alínea “c1” acima e o valor da correspondente proposta

    - Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 3 (três) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas que motivaram a inabilitação da licitante ou desclassificação de sua proposta.

  - O resultado final do certame será afixado no quadro de avisos da Secretaria Regional de Licitações, no Edifício Sede da CODEVASF - Alagoas e comunicado diretamente por fax às licitantes que participaram, disponibilizado no site da CODEVASF: www.codevasf.gov.br.

  - Todas as propostas das licitantes classificadas constituirão peças do processo de que trata este Edital.

- ADJUDICAÇÃO

  - A adjudicação dos trabalhos será efetuada mediante Contrato que a licitante vencedora firmará com a CODEVASF, observadas as condições constantes do Edital e seus anexos.

  - A licitante vencedora deverá assinar o contrato na Assessoria Jurídica da CODEVASF, no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data da convocação.

  - O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela parte adjudicada, durante o transcurso do prazo especificado no subitem 13.2, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela CODEVASF.

  - A CODEVASF providenciará a publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial da União.

  - Na hipótese do não comparecimento da licitante vencedora para a assinatura do Contrato, no prazo estipulado ou em caso de recusa por parte desta, a CODEVASF convocará as que seguirem por ordem de classificação, para fazê-lo em igual preço e prazo e nas mesmas condições propostas pela 1ª classificada.

  - Além das medidas legais cabíveis, a licitante vencedora desistente da assinatura do contrato será declarada suspensa de participar de licitações na CODEVASF por 2 (dois) anos, o que será publicado no Diário Oficial da União.

- RECURSOS ADMINISTRATIVOS

  - Caberá recurso administrativo das decisões emanadas da Comissão Técnica de Julgamento, em quaisquer das fases da presente licitação, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data da divulgação da decisão.

  - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da Comissão Técnica de Julgamento, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 2 (dois) dias úteis, ou nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso a decisão ser proferida dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

  - Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 2 (dois) dias úteis.

  - Somente serão considerados os recursos, devidamente fundamentados, que estiverem dentro do prazo estabelecido no subitem 15.1.

  - Recursos encaminhados via fax só terão eficácia se o original for entregue na CODEVASF, necessariamente, até 5 (cinco) dias da data do término do prazo recursal.

- FISCALIZAÇÃO

  - A CODEVASF designará um fiscal para acompanhar o andamento dos serviços de acordo com o Art. 67 da Lei 8.666/93 e Art. 6º do Decreto 2.271 de 07 de julho de 1997.

  - É vedada à fiscalização exercer poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e responsáveis por ela indicados.

  - Compete ao fiscal:

I - Verificar e aceitar Notas Fiscais extraídas pela CONTRATADA ou recusá-las, quando inexatas;

II - Fazer inspeções periódicas para verificação dos serviços;

III – Sustar a execução de dos serviços, total ou parcialmente, sem que caiba à CONTRATADA direito a qualquer indenização

IV - Verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada penalidade contratual.

V - Propor aplicação de multa pelo não cumprimento de cláusula contratual. A Fiscalização informará a Gerência Regional de Empreendimentos de Irrigação 5ªGRI, quanto ao fato, instruindo o seu relatório com documentos necessários e, em caso de multa, a indicação do seu valor.

VI - A omissão da fiscalização em qualquer circunstância não eximirá a adjudicatária da total responsabilidade pela boa execução dos serviços.

- CONDIÇÕES GERAIS

  - As licitantes poderão receber notificações sobre as alterações deste Edital e seus anexos, passando tais notificações a integrar o presente documento.

  - Devem ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alterações que ocorrerem durante a execução do contrato, especialmente as referentes a obras, serviços ou fornecimentos extras. As obras, serviços ou fornecimentos extras não contemplados na planilha de preços da contratada deverão ter seus preços fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipóteses deverão ser previamente autorizadas/aprovadas pela autoridade competente.

  - A CODEVASF poderá revogar esta licitação quando nenhuma das ofertas satisfizer o objetivo da mesma, quando for evidente que tenha havido falta de competição e/ou quando caracterizado indício de colusão.

  - A CODEVASF poderá, ainda, revogar a licitação por razão de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente, e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de Ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer isento e devidamente fundamentado.

  - Responsabiliza-se a licitante vencedora por quaisquer ônus decorrentes de danos que vierem causar a CODEVASF e a terceiros, em decorrência da execução dos serviços objeto desta licitação.

  - A licitante vencedora será responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, trabalhista, securitária, previdenciária e comercial, os quais correrão por sua conta exclusiva.

  - Os serviços objeto da presente licitação estão estimados em R$  42.915,41 (quarenta e dois mil, novecentos e quinze reais e quarenta e um centavos), a preços de dezembro de 2007, conforme Anexo III – Planilha de Custos.

  - Os recursos necessários para cobertura das despesas decorrentes desta licitação, será sob a gestão do Distrito de Irrigação do Perímetro Itiúba – DIPI, repassados pela CODEVASF por meio do Convênio nº 5.01.05.0021-00 e seu respectivo 6º Termo Aditivo, os quais correrão por conta dos PT’s: nº 20.122.1343.7726.0001 – Implantação de Parques Aquícolas – Nacional (2005) e nº 20.602.1343.09GM.0001 – Apoio ao Funcionamento de Unidades da Cadeia Integrantes da Cadeia Aquícola – Nacional (2007).

  - Este Edital e seus anexos farão parte integrante do Contrato a ser firmado com a licitante vencedora, independente de transcrições.

  - O Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Maceió - AL será competente para dirimir questões oriundas da presente convocação, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Penedo - AL, 22 de abril de 2008

ANTÔNIO NÉLSON OLIVEIRA DE AZEVEDO

Superintendente Regional

CODEVASF ALAGOAS

A N E X O  I

TERMOS DE PROPOSTA

ANEXO I

CONVITE  Nº 05/08-5ªSR

TERMO DE PROPOSTA

À CODEVASF-5ªSR

Av. Castro Alves, s/n, Bairro Santa Luzia

CEP-27.200-000, Penedo – AL

Identificação da licitante: ____(RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, TELEFONE, CNPJ) _________________

Qualificação do diretor ou representante legal: (nome, estado civil, profissão, CPF, identidade e endereço residencial)_____________________________________________________________________

Prezados Senhores:

Tendo examinado o presente edital e seus anexos, nós, abaixo-assinados, oferecemos proposta para   ...............(DESCREVER O OBJETO)..................., conforme Especificações Técnicas e Planilhas de custos, ao preço global de R$ __________ ( POR EXTENSO ), de acordo com a nossa planilha de preços que é parte integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os serviços no prazo fixado no Edital e conforme Especificações Técnicas, a contar da data de assinatura do contrato. Caso nossa proposta seja aceita, prestaremos uma garantia de execução no valor que não exceda 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, para a realização do mesmo.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias desde a data fixada para abertura das propostas (____/____/2008), representando um compromisso que pode ser aceito a qualquer tempo antes da expiração desse prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta será considerada um contrato de obrigações entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto à CODEVASF o Sr. __________________, carteira de Identidade nº _________________, Órgão Expedidor ____________, ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa.

Declaramos, ainda, nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital e seus anexos e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos incidentes sobre os serviços.

Atenciosamente,

______________________________________

FIRMA LICITANTE/CNPJ

________________________________________

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

(devidamente comprovada na forma do subitem 4.8 deste Edital)

A N E X O  II

MODELO DE DECLARAÇÕES

A N E X O  II

CONVITE Nº __/2008

(MODELO DE DECLARAÇÕES - PARA A SITUAÇÃO PREVISTA NO SUBITEM 6.4.1.1, Alínea “e”)

A Licitante _____________________________________, CNPJ/MF nº _________________________________, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penalidades da Lei, que até a presente data NÃO EXISTE FATO QUE INVALIDE O SEU REGISTRO CADASTRAL NO SICAF/CRC, para fins de habilitação na presente licitação (art. 32, § 2º, Lei 8.666/93) e declara, também, sob as penalidades da Lei,  que não foi declarada  inidônea  por qualquer ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, em qualquer de suas esferas, Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal, e de que não está impedida de licitar ou contratar com a CODEVASF (art. 87,  inciso IV, Lei 8.666/93), declara ainda, encontrar-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância  do disposto no  inciso XXXIII, do art. 7º,  da Constituição Federal.

Cidade,  data

_________________________________

Assinatura do representante legal

(devidamente comprovado na forma do subitem 6.3.4. deste Edital)

Nome: ______________________________-

Função: _____________________________

ANEXO II.a

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

(Modelo para situação prevista no subitem 6.4.1.2, alínea “a”)

OBS.: esta declaração deve ser assinada pelo técnico representante da licitante e carimbada pela CODEVASF, no momento da visita técnica.

CONVITE ....../2008–5ª SR

Declaramos em cumprimento ao edital, que visitamos as instalações onde serão executados os serviços objeto desta licitação e que tomamos conhecimento de todas as condições, podendo avaliar problemas futuros, de modo a permitir a avaliação dos custos e elaboração das propostas, que serão adequadas às dificuldades decorrentes.

_____________________________________

Assinatura do técnico responsável, pela licitante

###### Nome:    _____________________________

###### Função: ______________________________

__________________________________

CARIMBO E ASSINATURA DO TÉCNICO DA CODEVASF

ANEXO III

PLANILHA DE PREÇOS COM SUAS RESPECTIVAS COMPOSIÇÕES, E DETALHAMENTO DO BDI E DOS ENCARGOS SOCIAIS.

|  | CODEVASF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DETALHAMENTO DO BDI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | EDITAL | OBRA |  |  |  |  | LOTE | FOLHA |  |  |
|  | QUADRO - PO XV |  |  |  |  |  |  |  |  | ____ / ___ |  |  |
|  | NOME DA EMPREITEIRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ITEM | COMPOSIÇÀO |  |  | TAXA |  |  | VALOR |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | % |  |  | (R$) |  |  | ( ) 1 |  |
|  | 1 | IMPOSTOS E TAXAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | . ISS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | . PIS/PASEP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | . COFINS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | . Escritório Central |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | . Viagens de Supervisão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | BENEFÍCIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | T O T A I S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NOME DO INFORMANTE |  |  |  |  | DATA | MOEDA 1: DATA __/__/__ TAXA DE CAMBIO; |  |  |  |  |  |
|  | QUALIFICAÇÃO |  |  | ASSINATURA |  |  | A CARGO DA CODEVASF |  |  |  |  |  |

1 - ESPECIFICAR A MOEDA ESTRANGEIRA, CASO  EXISTENTE.

2 - CONSIDERAR TODOS OS IMPOSTOS E TAXAS CONFORME PREVISTO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, APLICADO SOBRE O PREÇO DE VENDA DA OBRA.

3 - COMPOSIÇÃO ORIENTATIVA. A LICITANTE DEVERÁ, CASO NECESSÁRIO PROCEDER A COMPLEMENTAÇÃO.

| CODEVASF |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  |  | QUADRO P0 - XIV |  |  |
| NOME DA CONSULTORA | PROJETO |  |  | EDITAL / | LOTE |  | FOLHA ___ / ___ |
| GRUPO “A” - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS |  |  |  |  |  |  | % |
| SUBTOTAL DO GRUPO “A” |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO “B” - ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE “A” |  |  |  |  |  |  | % |
| SUBTOTAL DO GRUPO “B” |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO “C” - ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE “A” |  |  |  |  |  |  | % |
| SUBTOTAL DO GRUPO “C” |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO “D” - TAXAS DAS REINCIDÊNCIAS |  |  |  |  |  |  | % |
| SUBTOTAL DO GRUPO “D” |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GERAL |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE |  |  | DATA / / |  |  | A CARGO DA CODEVASF |  |
| QUALIFICAÇÃO |  | ASSINATURA |  |  |  |  |  |

ANEXO IV

MINUTA DE CONTRATO

### MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO que entre si celebram a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba -CODEVASF e a firma ................. objetivando à realização dos serviços das instalações elétricas para a nova fábrica de ração do Centro de Referência em Aqüicultura do São Francisco - CERAQUA.

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF, empresa pública criada pela Lei nº 6.088, de 16 de julho de 1974, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.399.857/0001-26, com sede em Brasília, Distrito Federal, no Setor de Grandes Áreas Norte - SGAN, Quadra 601, Conjunto I, doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por seu Superintendente Regional, Sr. Antônio Nélson Oliveira de Azevedo,, brasileiro, casado, advogado, portador da CI nº 303.338-SSP/AL e CPF nº 163.923.104-87, residente e domiciliado na cidade de Penedo – AL, e a firma ............................, CNPJ nº ..........., estabelecida ...................., doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por .....................,  portador da cédula de identidade nº .............. e do CPF nº .............., resolvem celebrar o presente contrato de acordo com a autorização do ..., datada de .............., constante às fls...., do Processo nº 59550.000183/2008-45,  sujeito às normas  da Lei nº 8.666, de 21.06.93, alterada pela Lei nº 8.883/94, publicada no Diário Oficial da União de 06/07/94, demais cominações legais  e as seguintes cláusulas e condições:

1. Cláusula Primeira – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a contratação dos serviços das instalações elétricas para a nova fábrica de ração do Centro de Referência em Aqüicultura do São Francisco -  CERAQUA .

1.1.Os serviços a serem executados compreendem os serviços  descritos nas especificações técnicas, parte integrante do presente Contrato.

1.2. Os serviços foram licitados através do Edital nº XX/2008, na forma do art. 22, inciso III c/c art. 45 §1º, inciso I da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, sob o regime de empreitada a preço unitário.

2. Cláusula Segunda – DOS DOCUMENTOS

Os serviços objeto deste contrato serão executados com fiel observância a este instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente contrato, independentemente de transcrição:

a) Edital nº  XX/2008 (Convite) e seus Anexos;

b) Proposta da CONTRATADA, datada de  ... /.../2008 e sua documentação;

c)Demais documentos contidos no Processo nº 59550.000183/2008-45 da CODEVASF;

2.1. Em caso de divergência entre os documentos mencionados nos itens anteriores e os termos deste contrato, prevalecerão os termos deste último.

3. Cláusula Terceira – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

As eventuais alterações que ocorrerem durante a execução do presente Contrato deverão ser registradas por meio de Termo Aditivo, especialmente as referentes a serviços extras.

3.1. Os serviços extras não contemplados na planilha de preços da Contratada deverão ter seus preços fixados mediante prévio acordo. A referida hipótese deverá ser previamente autorizada/aprovada pela autoridade competente.

4. Cláusula Quarta  – DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO

4.1 O prazo para execução dos serviços é de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da assinatura do Contrato, com eficácia legal após a publicação do respectivo extrato no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado na forma dos §§ 1.º e 2.º do art.57, da Lei N.º 8.666/93.

4.2. Qualquer pedido de aditamento de prazo no interesse da CONTRATADA, somente será apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, pela CONTRATADA, até 15 (quinze) dias antes do vencimento do contrato.

4.3. O documento de que trata o item anterior deverá estar protocolado no CODEVASF até a data limite estabelecida para o pedido.

5. Cláusula Quinta – DO VALOR

O valor do presente contrato é de R$ ---------- (----------), fixo e irreajustável.

5.1. No preço referido no "caput" desta cláusula estão incluídos os tributos federais, estaduais e municipais que incidirem sobre as obras e serviços.

5.2. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF não poderá ser ultrapassado pela CONTRATADA.

5.3. A infringência do disposto no item anterior impedirá a CONTRATADA de participar de novas licitações ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir da verificação do evento.

6. Cláusula Sexta – DOS RECURSOS

Os recursos para a execução do presente contrato serão repassados pela CODEVASF, sob gestão do Distrito de Irrigação do Perímetro de Itiúba -  DIPI, por meio do Convênio N.º 5.01.05.0021-00 e seu respectivo 6.º Termo Aditivo, os quais correrão por conta dos Planos de Trabalho N.º 20.122.1343.7726.0001 – Implantação de Parques Aqüícolas – Nacional (2005) e N.º 20.602.1343.09GM.0001 – Apoio ao Funcionamento de Unidades da Cadeia  Integrantes da Cadeia Aquícola – Nacional  (2007).

7.Cláusula Sétima – DO PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados com base nas Notas Fiscais correspondentes, devidamente atestadas pela fiscalização da CODEVASF, respeitando o prazo legal para tramitação do pagamento, considerando as planilhas de preços de serviços.

7.1.Serão realizadas medições mensais, sendo a primeira 30 (trinta) dias após o início efetivo dos serviços, observando-se para efeito de pagamento o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada, conforme estabelece o art.40, XIV, alínea “a”, da Lei 8.666/93.

7.2.Não constituem motivos de pagamento pela CODEVASF serviços em excesso, desnecessários a execução do objeto da contratação e que forem realizados sem autorização prévia da fiscalização. Não terá faturamento serviço algum que não se enquadre na forma de pagamento estabelecida no Edital.

7.3.Juntamente com a apresentação da Fatura de cada parcela de pagamento terá a CONTRATADA de apresentar a comprovação de recolhimento à Previdência Social, através de GPS, devidamente autenticado, sob pena de retenção do pagamento devido, consoante o disposto no art. 31, da Lei nº 8.212, de 24/07/91.

7.4.Quando se tratar de quitação do último pagamento a CODEVASF se reserva o direito de reter 15% (quinze por cento) do valor do mesmo, até que seja apresentado o GPS relativo ao mês dos últimos serviços prestados. Da mesma forma deverá comprovar o recolhimento do FGTS, sob pena da retenção dos pagamentos.

7.5.A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, tributários, comerciais, ambientais e demais resultantes da execução do contrato, principalmente com a obrigatoriedade de requerer a exclusão da CODEVASF, da lide das eventuais ações reclamatórias, trabalhistas, propostas por empregados da CONTRATADA, durante a vigência contratual, declarando-se como única e exclusiva responsável pelas referidas ações.

7.6.Na hipótese da CODEVASF  vir a ser condenada, solidária ou  subsidiariamente em ações reclamatórias trabalhistas, acima referidas, e se a contratada estiver vigente, o valor da referida condenação será deduzido das medições e do valor das faturas vincendas e desde que haja possibilidade de composição entre as partes, visando o reembolso da importância despendida pela CODEVASF, a título de regresso, em ação própria a ser intentada contra a CONTRATADA, com a qual desde já a mesma expressa sua concordância com as duas hipóteses previstas neste item.

7.7. As Notas Fiscais/Faturas só serão liberadas para pagamento, respeitada a cláusula de garantia,  após  aprovadas pela área gestora, devendo estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas à contratada para correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação, e após comprovação de regularidade da contratada junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, ou mediante a apresentação da documentação obrigatória (Receita Federal, Dívida Ativa da União, FGTS e INSS), devidamente atualizada.

7.8.As Notas Fiscais/Faturas deverão destacar o valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, §6º da IN/SRF nº 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero e o respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza dos serviços.

7.9. Os documentos de cobrança indicarão obrigatoriamente, o número do contrato e da (s) Nota(s) de Empenho emitida(s) pela CODEVASF e que cubram a execução dos serviços.

7.10. Atendido ao disposto nas cláusulas anteriores a CODEVASF considera como data final do período de adimplemento, a data útil seguinte, à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será observado o prazo de até 30 (trinta)  dias corridos para pagamento, conforme estabelecido no art. 9º do Decreto nº 1.054, de 07 de fevereiro de 1994.

7.11. É de inteira responsabilidade da contratada a entrega à CODEVASF dos documentos de cobrança acompanhados dos respectivos anexos, de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica em desconsideração pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

7.12. Será considerado em atraso, o pagamento efetuado após o prazo estabelecido na subcláusula 7.10, caso em que a CODEVASF pagará atualização financeira aplicando-se a seguinte formula:

- C= P[(1+I/100)N - 1)], onde

- C - Valor calculado como atraso de pagamento;

- P - Valor da obrigação contratual paga com atraso;

- N - Número de dias entre o efetivo pagamento e a data estabelecida para quitação da obrigação contratual;

- I - Percentual para remuneração do valor da obrigação paga com atraso, equivalente a média aritmética do IGP-M no período N, ”Pró-Rata” dia.

7.12.1. Não sendo conhecido o índice para o período será utilizado, no cálculo, o último índice conhecido.

7.12.2. Quando utilizar o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a titulo de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.

7.12.3. Nos cálculos deverão ser utilizadas 05 (cinco) casas decimais.

7.12.4. A Contratada se obriga a revalidar todas as suas certidões e documentos vencidos junto ao SICAF. Previamente à execução do pagamento, será efetuada consulta “online” ao sistema supracitado, para verificação da regularidade da Contratada. Os pagamentos somente serão efetivados caso a Contratada apresente situação ativa e regular perante o sistema.

7.13. Qualquer suspensão de pagamento devido à falta de regularidade da CONTRATADA perante o sistema SICAF, conforme o estabelecido no subitem anterior, não gerará para a CODEVASF, nenhuma responsabilidade nem obrigação de reajustamento ou atualização monetária do valor devido.

7.14. A não comprovação dos recolhimentos previstos na cláusula 7.8 assegura à CODEVASF o direito de sustar o pagamento da última fatura, reter a garantia e suspender a emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato até a apresentação dos referidos documentos.

7.14. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção, na fonte, dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

7.15. Os pagamentos das Faturas/Notas fiscais deverão vir acompanhados da Planilha de Medição a cada serviço medido, devidamente atestados pela fiscalização e com a indicação do domicílio bancário para recebimento dos respectivos créditos, serão efetuados pela CODEVASF, através de Ordem Bancária em conta corrente da CONTRATADA, devidamente informada para este fim ou por meio de Ordem Bancária para pagamento de faturas com Código de Barras .

8. Cláusula Oitava – DO REAJUSTAMENTO

- Os preços permanecerão válidos por um período de um ano. Após este prazo serão reajustados aplicando-se a seguinte fórmula:

## (I  -   Io)

- R =  V      _________

- Io

R = Valor do reajustamento procurado;

V = Valor Contratual a ser reajustado;

I  = Índice relativo à data do reajuste;

- Io  =  Índice inicial correspondente a data de apresentação da Proposta

- 8.1.Os índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas na Revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas - Custo Nacional da Construção Civil – Coluna 35 – Edificação Total .

- 8.2. Para fins de aplicação desta Cláusula deverá inexistir culpa do(a) Contratado(a) no não cumprimento do prazo inicialmente estabelecido.

8.3.Eventual solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato será analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos do art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei 8.666/93.

8.4. A contratada se obriga a manter durante toda  a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, conforme exigência contida no art.55, XIII, da Lei 8.666/93.

9. Cláusula Nona - DAS MULTAS

Em caso de inadimplemento, por parte da CONTRATADA de quaisquer das cláusulas ou condições do presente instrumento, a ela será aplicada multa no percentual de 0,1% (um décimo por cento) ao dia sobre o valor global do Contrato, até o limite de 20% (vinte por cento) do prazo contratual, o que dará ensejo a sua rescisão.

9.1. O atraso na execução dos serviços, inclusive dos prazos parciais constantes do Cronograma Físico, constitui inadimplência passível de aplicação de multa, conforme cláusula nona deste contrato.

9.2. Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela CODEVASF.

9.3. A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da CONTRATADA. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a CONTRATADA será convocada para complementação do seu valor, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data de convocação.

9.4. Não havendo qualquer importância a ser recebida pela CONTRATADA, esta será convocada a recolher à CODEVASF, o valor total da multa, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data da comunicação.

9.5. A CONTRATADA, cientificada da aplicação da multa, terá o prazo de 10 (dez) dias corridos, para apresentar recurso à CODEVASF. Ouvida a fiscalização e o acompanhamento do contrato, o recurso será submetido à  Assessoria Jurídica da   5.ª SR, que procederá ao seu exame .

9.6. Após o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso será apreciado pelo Superintendente Regional  da CODEVASF, que poderá relevar ou não a multa.

9.7. Em caso de relevação da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo essa relevação em novação contratual, nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

9.8. Caso o Superintendente Regional  mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo.

10. Cláusula Dez – DA CAUÇÃO

Como garantia para a completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas convencionais, fica estipulada uma “Caução de Execução”, no montante de 5% do valor do contrato, a ser integralizada em até 05 (cinco) dias contados da assinatura do Contrato, em espécie, em Títulos da Dívida Pública da União, com cotação em bolsa devidamente comprovada por certidão expedida pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, a critério da CONTRATADA.

10.1. Quando se tratar  de caução em títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda na forma do art.56, I, da Lei 8.666/93 (redação dada pela Lei N.º 11.079/94).

10.2.A garantia ora constituída será liberada após expedição, pela CODEVASF, do Termo de Encerramento Físico do Contrato, uma vez verificada a perfeita execução dos serviços contratados.

10.3.A caução em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pela CODEVASF, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da CODEVASF.

10.4.Não haverá liberação ou restituição de caução em caso de dissolução contratual, na forma do disposto na cláusula de Rescisão deste Contrato, hipótese em que a caução reverterá e será apropriada pela CODEVASF.

10.5. A não integralização da caução no prazo estabelecido no caput desta cláusula impedirá a liberação dos pagamentos previstos na Cláusula Sétima.

11. Cláusula Onze - DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização dos serviços caberá diretamente à 5.ª Superintendência Regional da CODEVASF, através da Gerência Regional de Infra-estrutura e Irrigação – 5.ª GRD,  por intermédio de técnico designado na forma do artigo 67 da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se a CONTRATADA está executando os serviços, observando o contrato e os documentos que o integram.

11.1. A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a CONTRATADA, inclusive rejeitando os serviços que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica  consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a CONTRATADA assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

11.2. A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço/fornecimento, total ou parcialmente, que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, solicitando providências da CONTRATADA e dando conhecimento do fato à Gerência Regional de Empreendimentos de Irrigação – 5.ª GRI, responsável pela execução do contrato, sem que caiba à CONTRATADA direito a qualquer indenização.

11.3. Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e, em caso de multa, a indicação do seu valor.

11.4. Das decisões da Fiscalização, poderá a CONTRATADA recorrer à Gerência Regional de Empreendimentos de  Irrigação – 5.ª GRI da CODEVASF, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.

11.5. A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a CONTRATADA da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

11.6. Fica a CONTRATADA obrigada a prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela fiscalização, bem como a cumprir todas as ordens dela emanadas.

11.7 A CODEVASF se reserva o direito de exigir o imediato afastamento de qualquer empregado ou preposto da CONTRATADA, que não mereça confiança, embarace a Fiscalização ou se conduza de modo inconveniente ou incompatível com o desempenho das tarefas que lhe forem atribuídas.

12. Cláusula Doze - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS

As eventuais interrupções ou atrasos na execução dos serviços provocados por motivos supervenientes, independentes da vontade da CONTRATADA, conforme descrito no artigo 393 do Código Civil, deverão ser comunicados à CODEVASF, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da ocorrência. Neste caso, a critério da CODEVASF, os dias de paralisação serão compensados por igual período ao final do prazo fixado na Cláusula Quarta deste instrumento.

12.1.Para efeito de compensação de prazo, serão levados em consideração os atrasos na execução dos serviços, quando ocasionados pela falta de entrega, à CONTRATADA, de elementos técnicos e materiais necessários ao início ou prosseguimento dos serviços, quando tal providência couber à CODEVASF.

12.2.Não será levado em consideração qualquer pedido de suspensão de contagem de prazo, quando baseados em fatos não comunicados à CODEVASF, por escrito, ou por esta não aceitos.

13.Cláusula Treze - ENCARGOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Além dos encargos assumidos em outras cláusulas deste contrato, a CONTRATADA, sem alteração dos preços estipulados neste instrumento, obriga-se a:

13.1. Assumir integral responsabilidade pelas obras e serviços previstos na Cláusula Primeira e pelo cumprimento das legislações trabalhista, previdenciária, tributária e  fiscal e social vigente, efetuando, por sua conta, os recolhimentos em suas devidas épocas.

13.2. Pagar todos os tributos e encargos legais devidos em decorrência deste contrato.

13.3. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, após a assinatura do contrato, de comprovada repercussão nos preços contratados, ensejará a revisão destes, para mais ou para menos, conforme o caso;

13.4. Ficam excluídos da hipótese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua natureza jurídico tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual.

13.5. Desfazer e corrigir os serviços rejeitados pela Fiscalização, dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessárias.

13.6. Fica a CONTRATADA obrigada a prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela fiscalização, bem como cumprir todas as ordens dela emanadas.

14.  Cláusula Quatorze - RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA será responsável, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuízos provenientes de vícios e/ou defeitos decorrentes dos serviços contratados.

14.1. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela CODEVASF, para reparação desses danos ou prejuízos.

14.2. Não serão indenizados os prejuízos que  possam advir de erro, de qualquer equívoco da proposta ou de má administração da CONTRATADA.

15. Cláusula Quinze - GARANTIA

A CONTRATADA responsabiliza-se, por si e por seus sucessores, pela garantia dos serviços e materiais,  objeto do presente contrato.

16.  Cláusula Dezesseis - DANO MATERIAL OU PESSOAL

A CONTRATADA será responsável por qualquer dano, material ou pessoal, em  que forem vítimas seus empregados, bem como pelos danos causados a terceiros ou à CODEVASF, durante a execução do contrato.

17.  Cláusula Dezessete - RESCISÃO

O presente Contrato será rescindido de pleno direito pela CODEVASF, com a conseqüente perda da caução e da idoneidade da Contratada, nos termos do art. 78, incisos I a XII da Lei 8.666/93, observadas as disposições dos arts. 77, 79 e 80 da citada Lei.

18.Cláusula Dezoito – ENCERRAMENTO DO CONTRATO

Concluídos os serviços objeto deste Contrato, a CONTRATADA solicitará, através da Fiscalização a aprovação dos mesmos. A CODEVASF fará na ocasião, as observações que julgar necessárias. Aceitos os serviços, a CODEVASF emitirá o Termo de Encerramento Físico do Contrato.

18.1.Após o pagamento de todos os valores devidos à CONTRATADA, será emitido pelo Serviço de Contabilidade da CODEVASF o Termo de Encerramento Financeiro do Contrato.

19.Cláusula Dezenove – PUBLICAÇÃO

A CODEVASF providenciará a publicação do presente instrumento, no Diário Oficial da União, na forma e prazo estabelecidos no Parágrafo Único, do artigo 61, da Lei n.º 8.666/93.

20. Cláusula Vinte - FORO

Fica eleito o Foro da Justiça Federal da Seção Judiciária de Alagoas, para dirimir questões oriundas do presente contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas,  lavrou-se o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor e para o mesmo efeito, que, lido e achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.

Penedo – AL, ..... de ................ 2008.

#### Antônio Nelson Oliveira de Azevedo

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba -CODEVASF – 5ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

#### CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

a)							b)

CPF nº						CPF nº

ANEXO V

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

execução das instalações elétricas para a nova fábrica de ração do CEARQUA - SF

# Objetivo:

Transmitir as informações técnicas necessárias à execução das instalações elétricas para a nova fábrica de ração do CEARQUA - SF, localizado no município de Porto Real do Colégio, no estado de Alagoas.

Estas especificações baseiam-se nas informações fornecidas pela IMBRAMAQ – Industria Brasileira de Máquinas Ltda., responsável pelo fornecimento das máquinas e equipamentos da nova Fábrica de Ração do CERAQUA-SF.

# Normas:

Os serviços e fornecimentos objeto destas especificações técnicas deverão seguir as normas da ABNT -  Associação Brasileira de Normas Técnicas, notadamente à NBR 5410 / 2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão, e na falta destas às normas estabelecidas pelas seguintes instituições:

- IEC – International Electrotechnical Comission;

- ANSI – American National Standard Institute;

- NEMA – National Electrical Manufacturers Association.

E também os critérios técnicos da Companhia Energética de Alagoas – CEAL, manifestos através dos seguintes documentos:

- Normas Técnicas de Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária – NTF-01;

- Normas Técnicas de Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Primária – NTF-02.

# AMBIENTE DE OPERAÇÃO

- Altitude: Abaixo de 1.000 metros;

- Clima: tropical, temperatura variando entre 15º C a 40º C e umidade relativa do ar variando entre 40 a 80%.

- Características Funcionais: Ambiente de trabalho industrial e composto por:

- Iluminação interna geral.;

- Iluminação externa de fachadas;

- Tomadas de uso geral;

- Máquinas motrizes e resistivas acionadas por três painéis de comando elétrico

- Linhas elétricas: aparentes e subterrâneas.

- ESCOPO DOS SERVIÇOS:

No escopo dos serviços incluí-se a instalação, a montagem, os testes e o fornecimento de materiais e equipamentos, com transporte, carga, descarga e armazenamento, necessários à perfeita execução das instalações elétricas da nova fábrica de ração do CEARQUA - SF.

Ao final dos trabalhos, a CONTRATADA fornecerá o projeto elétrico ‘as built’, de todas as instalações elétricas, em 02 vias, para que este integre o acervo técnico da CODEVASF.

  - Descrição do Método Executivo:

A finalidade deste item é descrever os requisitos técnicos mínimos que devem ser obedecidos durante a execução da obra. Porém com isto, a CONTRATADA não ficará isenta da responsabilidade de realizar um trabalho tecnicamente correto, por motivo de possíveis omissões ou incorreções aqui descritas.

A CONTRATADA poderá sugerir acréscimos ou alterações nas disposições desta Especificação, cuja utilização dependerá de aprovação escrita da FISCALIZAÇÃO.

As instalações elétricas, procedimentos, fornecimento, bem como alterações do projeto, deverão seguir rigorosamente os preceitos das normas técnicas brasileiras em vigor, notadamente a NBR 5410/2004, aplicáveis a cada segmento. Deverão seguir-se também, no que couber, as instruções da concessionária local de energia elétrica.

A CONTRATADA deverá atender aos requisitos e as condições mínimas estabelecidas na NR10 – SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE, DO MINISTRO DO TRABALHO E EMPREGO, e implementar medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade.

Todos os materiais necessários à execução da obra serão fornecidos pela Contratada e não serão objeto de medição e pagamento em separado, devendo seus valores ser incluído nos preços unitários propostos da Planilha Orçamento da obra.

A seguir serão descritos os principais serviços a serem executados em cada etapa dos trabalhos:

    - Extensão Primária com Estruturas N4 e N3:

O serviço consiste na retirada da atual rede secundária de 380/220 V e a posterior instalação de novos cabos de Alumínio 4 AWG CA nas estruturas primárias da rede elétrica de distribuição do CERAQUA-SF, interligando a subestação do laboratório central à nova subestação da fábrica de ração.

O serviço deverá ser executado em estreita conformidade como as Normas Técnicas da Companhia Energética de Alagoas – CEAL.

É de inteira responsabilidade da Contratada a aprovação do projeto elétrico e a posterior inspeção e ligação das instalações, junto a Companhia Energética de Alagoas – CEAL. Os custos desses serviços deverão estar inclusos nos preços unitários da Planilha Orçamento da obra.

A contratada deverá utilizar somente pessoal qualificado e especialmente treinado para a execução do serviço, que será composto por:

- A substituição das cruzetas, ferragens e cadeias de isoladores de disco adequando a estrutura primária da subestação do laboratório central ao padrão N4 de estruturas primárias da Companhia Energética de Alagoas – CEAL.

- Instalação de cruzetas, ferragens e cadeias de isoladores de disco adequando a estrutura primária da nova subestação da fábrica de ração ao padrão N3 de estruturas primárias da CEAL.

- Lançamento e encabeçamento dos condutores;

- Tracionamento e encabeçamento dos condutores tracionados;

- Execução das diversas amarrações e ancoragens dos condutores;

- Execução das diversas conexões e emendas dos condutores.

Deverão ser observadas as seguintes recomendações, quando da execução dos serviços:

- Os locais onde serão implantados os equipamentos deverão estar completamente limpos, acabados, e todas as bases e passagens de cabos deverão estar preparadas.

- Os cabos e equipamentos deverão ser limpos, inspecionados, ajustados e testados conforme orientação do fabricante, antes de sua instalação.

- Todas as ligações dos cabos deverão ser feitas por meio de conectores apropriados, não sendo permitido o uso de conexões soldadas.

Concluídos os serviços, após a inspeção e ligação da CEAL, as instalações deverão ser submetidas à inspeção da FISCALIZAÇÃO.

Todos os materiais e equipamentos deverão obedecer às exigências do item 5, desta especificação.

    - Subestação Aérea de 112,5 kVA em Estrutura E1:

O serviço consistirá na retirada do atua poste de concreto  com estrutura secundária S3 e a posterior instalação do novo poste e demais equipamentos que compõem a nova subestação aérea e entrada de serviço da fábrica de ração, e deverá ser executada em estreita conformidade como a Norma Técnica para Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Primária de Distribuição - NTF-002 da com Companhia Energética de Alagoas – CEAL.

É de inteira responsabilidade da Contratada a aprovação do projeto elétrico e a posterior inspeção e ligação das instalações, junto a Companhia Energética de Alagoas – CEAL. Os custos desses serviços deverão estar inclusos nos preços unitários da Planilha Orçamento da obra.

A contratada deverá utilizar somente pessoal qualificado e especialmente treinado para a execução do serviço, que será composto por:

- Equipagem da estrutura da subestação no padrão E1 da CEAL, através da instalação de isoladores, conectores e ferragens.

- Instalação de chaves fusíveis e pára-raios na estrutura E1 da subestação.

- Instalação do Transformador de Distribuição 13,8kV/ 380-220 V, assegurando-se:

- Que o transformador está com óleo no nível recomendado, levando em conta sua temperatura;

- Que as válvulas do tanque estão bem fechadas;

- Que todos acessórios e componentes estão bem ajustados;

- Que as conexões de alta e baixa tensão são próprias e estão bem apertadas;

- Que as conexões a terra estão bem fixadas, e medir a resistência de aterramento neste ponto;

- Que não existe nenhuma peça estranha (fio, ferramenta, etc.) sobre o equipamento;

- Que não se manifesta nenhum vazamento de óleo no transformador.

- Instalação de cabos, eletrodutos e demais acessórios do ramal de entrada;

- Instalação da Caixa de Medição M4;

- Instalação de aterramento, através da conexão com a malha atual.

Deverão ser observadas as seguintes recomendações, quando da execução dos serviços:

- O projeto executivo da Subestação

- A instalação de eletrodutos conforme o item 4.1.5.1;

- A instalação de Cabos Isolados conforme o item 4.1.5.2;

- Nas conexões do quadro de medição com os eletrodutos de PVC deverão ser utilizadas arruelas e buchas para a perfeita fixação

- Os locais onde serão implantados os equipamentos deverão estar completamente limpos, acabados, com todas as bases e passagens de cabos preparadas.

- Os equipamentos deverão ser limpos, inspecionados, ajustados e testados conforme orientação do fabricante, antes de sua instalação.

- Todas as ligações dos cabos deverão ser feitas por meio de conectores apropriados, não sendo permitido o uso de conexões soldadas.

- As ligações deverão ser feitas evitando curvas que prejudiquem a isolação dos cabos e sem forçar os terminais dos equipamentos.

- Todas as conexões deverão ser verificadas e re-apertadas quando necessário e o cabo terra somente poderá ser fixado em local próprio e adequado para este fim.

Concluídos os serviços, após a inspeção e ligação da CEAL, as instalações deverão ser submetidas à inspeção da FISCALIZAÇÃO.

Todos os materiais e equipamentos deverão obedecer às exigências do item 5, desta especificação.

    - Instalação de Ramal de Distribuição Subterrâneo:

O serviço consiste na remoção do material antigo e a instalação de novos cabos, eletrodutos e caixas de passagem para o novo ramal de distribuição subterrâneo que sairá do novo quadro de medição da subestação e alimentará o novo quadro de distribuição do prédio da fábrica de ração.

Deverão ser observadas as seguintes recomendações, quando da instalação:

- A CONTRATADA deverá escavar valas para o assentamento dos novos eletrodutos e caixas de passagem em concreto ou alvenaria medindo 0,50 x 0,50 x 0,50 m, mantendo o nivelamento anterior do piso pavimentado.

- Após o assentamento a CONTRATADA deverá aterrar as valas e executar o acabamento regular, em concreto ou alvenaria, para manter as mesmas características físicas da pavimentação, anterior a escavação.

- A CONTRATADA deverá realizar a medição de terra, na atual malha de aterramento do prédio da fábrica de ração, através do “Medidor de Resistência de Terra” tipo “Megger” ou similar. Conforme orientação da ABNT a resistência deve atingir no máximo 10 Ohms, quando eqüalizado com o sistema de pára-raios ou no máximo 25 Ohms quando o sistema de pára-raios não existir na instalação.

- Caso os valores encontrados na medição não sejam satisfatórios, a CONTRATADA providenciará a modificação da malha de aterramento ou executará o tratamento químico do solo para diminuição da sua resistividade, com a prévia autorização da FISCALIZAÇÃO.

- Após a aprovação dos valores da medição de terra, a malha será conectada ao barramento de eqüipotencialização local (BEL) do quadro de distribuição do prédio da fábrica de ração, através de cabos de cobre com isolação em PVC na cor verde ou verde-amarelo.

- A partir desse barramento, obedecendo ao sistema de proteção TN-S, todos os circuitos terminais da instalação elétrica da fábrica de ração, disporão do condutor de proteção terra (PE) em toda sua extensão.

- Conexão dos cabos dos circuitos de distribuição ao disjuntor de entrada do quadro de distribuição do prédio.

- A instalação de eletrodutos conforme o item 4.1.5.1;

- A instalação de Cabos Isolados conforme o item 4.1.5.2;

Concluídos os serviços as instalações deverão ser submetidas aos testes de continuidade e resistência de isolamento, com a presença da FISCALIZAÇÃO.

Todos os materiais e equipamentos deverão obedecer às exigências do item 5, desta especificação.

    - Instalação de Quadro de Distribuição

O serviço consiste na remoção do antigo quadro e o assentamento de um novo quadro de distribuição de energia elétrica da fábrica de ração, através da montagem de novos disjuntores, barramentos e demais acessórios necessários à boa execução do equipamento, bem como sua conexão com os eletrodutos e cabos dos circuitos terminais e de distribuição.

Deverão ser observadas as seguintes recomendações, quando da instalação de Quadros de Distribuição:

- A instalação de eletrodutos conforme o item 4.1.5.1;

- A instalação de Cabos Isolados conforme o item 4.1.5.2;

- Em todas as conexões com os eletroduto de PVC deverão ser utilizadas arruelas e buchas para a perfeita fixação.

Concluídos os serviços as instalações deverão ser submetidas aos testes de funcionamento, resistência de isolamento e tensão aplicada, com a presença da FISCALIZAÇÃO.

Todos os materiais e equipamentos deverão obedecer às exigências do item 5, desta especificação.

    - Instalação de Circuitos Terminais

O serviço consiste na instalação de três circuitos terminais para os quadros de comando da fábrica de ração, através do assentamento de eletrodutos, conduletes e cabos de cobre em instalações aparentes e subterrâneas.

      - Instalação de Eletroduto e Acessórios;

O serviço consiste no assentamento de novos eletrodutos embutidos em piso ou aparente sobre parede, para alojar os cabos elétricos dos três circuitos terminais dos quadros de comando da fábrica de ração do CERAQUA-SF.

Deverão ser observadas as seguintes recomendações, quando da colocação dos eletrodutos:

- Durante a instalação, a CONTRATADA deverá tomar as devidas precauções para proteger os eletrodutos contra danos, devendo tampar suas extremidades com buchas plásticas, ou por outro método aprovado pela Fiscalização.

- As ligações entre eletrodutos e caixas (caixas de passagem, de inspeção, de derivação ou ligação, quadros de distribuição, de medição, etc.) deverão ser feitas através de arruelas e buchas, para a perfeita fixação.

- A ligação entre eletrodutos só poderá ser feita por meio de luvas ou conduletes que assegurem regularidade na superfície interna;

- O corte dos eletrodutos só poderá ser feito em seção reta, removendo-se as rebarbas deixadas com o corte ou abertura de roscas;

- Os eletrodutos deverão ser rosqueados nas luvas, de modo que as extremidades dos mesmos se toquem no centro delas e o comprimento das roscas expostas deverá ser aproximadamente igual a cada lado da luva.

- Deverá ser posicionado pelo menos um fio de "nylon" em toda a extensão dos eletrodutos, a fim de facilitar a enfiação dos cabos condutores.

- A distância entre os eletrodutos e a superfície do concreto deverá ser de no mínimo 75 mm, e a distância mínima entre eletrodutos de 50 mm, exceto onde os mesmos entrarem nas caixas de passagem.

- Quando os eletrodutos atravessarem as juntas de dilatação, os mesmos deverão ser instalados perpendicularmente ao plano das juntas, com as conexões de expansão previstas.

- Os eletrodutos que terminarem sob painéis, quadros de comando, ou em base de equipamentos, deverão ser fixados por gabaritos, e terminar 5 cm ainda da superfície do concreto, ou como indicado nos desenhos de execução, e terminarão em luvas apropriadas.

- Cada trecho do eletroduto, entre caixas e equipamentos, deverá ser continuo.

- Concluída a instalação, os eletrodutos que finalizarem por meio de luvas deverão ser tampados, preferencialmente com buchas plásticas. As tampas serão mantidas, exceto durante a inspeção e testes, até que os condutores sejam instalados.

- Os eletrodutos expostos serão instalados em linhas retas, paralelas às linhas das paredes, colunas, suportes ou vigas, apoiados os intervalos, conforme as normas NEC. As derivações necessárias deverão ser feitas pelo uso de curvas, conexões ou caixas. Quando os eletrodutos forem agrupados, as derivações deverão ser feitas de maneira tal que apresentem aparência uniforme e simétrica.

- Os eletrodutos com tampa, ou que terminarem em caixas ou conexões, deverão ser apoiados aproximadamente a 15 cm do terminal. Serão utilizados abraçadeiras, a fim de promover a fixação dos eletrodutos. Todos estes elementos deverão ser fixados, convenientemente, às paredes, através de chumbadores e suportes, ou como especificado em projeto.

- Como pré-requisito à execução dos serviços de cablagem, e após a instalação dos eletrodutos aparentes, a CONTRATADA deverá providenciar a sua limpeza interna utilizando sopro de ar comprimido, certificando-se primeiramente de estar livre das obstruções, e após tampar os eletrodutos com buchas plásticas, ou por outro método aprovado pela Fiscalização.

- Os eletrodutos rígidos, expostos, deverão ser fixados adequadamente, de modo a constituírem um sistema de boa aparência, e firmeza suficiente para suportar os efeitos térmicos e mecânicos.

- Os trechos subterrâneos de eletrodutos entre caixas serão perfeitamente retilíneos e com declividade em um único sentido.

- A junção dos eletrodutos subterrâneos de uma mesma linha será feita de modo a permitir, e manter, de forma permanente, o alinhamento e a estanqueidade dos mesmos. Deverão ser tomadas precauções para evitar rebarbas internas.

- Os eletrodutos subterrâneos deverão ser assentados de modo a suportar os efeitos mecânicos, sendo que ao longo das vias de veículos deverão ser protegidos por envelope de concreto em toda a sua extensão.

Concluída a instalação, os eletrodutos deverão ser submetidos à inspeção da FISCALIZAÇÃO .

Todos os materiais e equipamentos deverão obedecer às exigências do item 5, desta especificação.

      - Instalação de Cabos de Cobre Isolados:

O serviço consiste no assentamento de novos cabos de cobre para os três circuitos terminais dos quadros de comando da fábrica de ração do CERAQUA-SF.

Deverão ser observadas as seguintes recomendações, quando da instalação dos novos cabos:

- Para facilitar a identificação, os condutores serão fornecidos em cores diversas, devendo-se observar os alimentadores, as cores vermelho, preto e branco, para as fases (R, S, T), azul-claro para o condutor neutro (N) e verde ou verde e amarelo para os condutores de proteção terra (PE)

- No escopo dos serviços estão previstos: o lançamento de cabos em eletrodutos, a identificação dos circuitos por cores e etiquetas, as derivações, cortes, emendas e a instalação de terminais necessários.

- Os cabos isolados deverão ser manuseados com cuidado para evitar dobramentos e danos à isolação e às capas externas. Os cabos não deverão ser curvados em raio menor do que aquele recomendado pelo fabricante.

- Os trechos de cabos deverão ser constituídos, de terminal a terminal, tanto quanto permitido pelos comprimentos comerciais disponíveis. Caso haja necessidade de emendas no trecho, estas deverão ser feitas de maneira apropriada, em caixas de ligação e derivação, caixas de passagem, conduletes, caixas de inspeção ou caixas apropriadas para a finalidade.

- Todas as emendas e conexões terminais dos cabos deverão ser executadas de acordo com as instruções do fabricante.

- Todos os condutores deverão ser identificados em todas as caixas de ligação e derivação, caixas de passagem, conduletes, caixas de inspeção e quadros de distribuição, através de anilhas.

- A CONTRATADA deverá instalar todos os conectores e terminais necessários e deverá fazer todas as conexões exigidas para apresentar uma instalação completa e apta para o funcionamento do sistema.

- A fiação deverá ser instalada nos eletrodutos, aplicando-se gel lubrificante a base d’água ou talco, em todos os fios e cabos antes do puxamento, a fim de facilitar a instalação. Não deverão ser usados graxas, ou derivados de petróleo, para essa finalidade.

- Os cabos deverão ser puxados, através dos eletrodutos, por meio de garras trançadas, ligadas a uma polia apropriada. A tensão de puxamento, quando medida por dinamômetro, não deverá exceder o valor recomendado pelas instruções do fabricante dos cabos.

- Deverão ser deixados, em todos os pontos de ligações, comprimentos adequados de fio para permitir emendas. Os carretéis de cabo deverão ser instalados em locais convenientes, de modo que o cabo possa ser puxado do carretel para os eletrodutos sem danificar a isolação.

- Sempre que um determinado número de cabos ou fios de condutor único, compreendendo um circuito, seja forçado através de uma caixa de passagem, eles deverão ser esmeradamente espaçados, ou amarrados uns aos outros.

Concluídos os serviços as instalações deverão ser submetidas aos testes de continuidade e resistência de isolamento, com a presença da FISCALIZAÇÃO .

Todos os materiais deverão obedecer às exigências do item 5, desta especificação.

      - Instalação de Caixa de Derivação para Piso:

O serviço consiste no assentamento de caixas de derivação para atender a ligação dos três circuitos terminais dos quadros de comando da fábrica de ração do CERAQUA-SF.

Deverão ser observadas as seguintes recomendações, quando da colocação das novas caixas:

- As caixas deverão ser instaladas em nível, prumo e alinhamento adequados, apresentando um bom acabamento estético.

- As caixas e suas conexões, quando embutidas no concreto, deverão ser fixadas às formas para evitar desalinhamentos durante a concretagem.

- Todas caixas deverão ser devidamente protegidas por tampas e alocadas em  lugar de fácil acesso.

- A instalação de eletrodutos conforme o item 4.1.5.1;

- A instalação de Cabos Isolados conforme o item 4.1.5.2;

Concluídos os serviços as instalações deverão ser submetidas à inspeção da FISCALIZAÇÃO .

Todos os materiais e equipamentos deverão obedecer às exigências do item 5, desta especificação.

      - Instalação de Conduletes:

O serviço consiste no assentamento de novos conduletes para atender às necessidades de distribuição dos três circuitos terminais dos quadros de comando da fábrica de ração do CERAQUA-SF.

Deverão ser observadas as seguintes recomendações, quando da colocação dos novos conduletes:

- As conexões com os eletrodutos de PVC serão feitas diretamente nas entradas roscadas dos conduletes, sem a utilização de arruelas e buchas.

- Os diferentes conduletes, a serem instalados em um mesmo recinto, deverão estar perfeitamente alinhados de forma a não apresentarem discrepâncias sensíveis no seu conjunto, apresentando um bom acabamento estético.

- Todos conduletes deverão ser devidamente protegidas por tampas e alocados em  lugar de fácil acesso.

- Os conduletes que contiverem interruptores, tomadas e congêneres deverão ser fechados pelas tampas que completam a instalação destes dispositivos.

- A instalação de eletrodutos conforme o item 4.1.5.1;

- A instalação de Cabos Isolados conforme o item 4.1.5.2;

Concluídos os serviços, as instalações deverão ser submetidas à inspeção da FISCALIZAÇÃO .

Todos os materiais e equipamentos deverão obedecer às exigências do item 5, desta especificação.

    - Verificação Final:

O serviço consiste na verificação da conformidade técnica das instalações com o projeto ‘as built’ e com as prescrições normativas aplicáveis, deverá ser executada pela FISCALIZAÇÃO em conjunto com a CONTRATADA, e será composta por:

- Verificação da documentação do projeto ‘as built’:

- Plantas;

- Esquemas Unifilares;

- Detalhes de montagem;

- Memorial Descritivo;

- Inspeção visual das instalações:

- Comparação da execução física com projeto:

- Verificação de avarias em equipamentos, materiais, isolação, etc.;

- Verificação de execução de montagens, emendas, conexões, isolação, etc.;

- Verificação de proteções contra contatos;

- Verificação da funcionalidade dos circuitos;

- Ensaios de campo das instalações:

- Continuidade dos condutores;

- Resistência de isolamento da instalação;

- Tensão aplicada para os componentes da instalação.

- Material Elétrico e Equipamentos:

Todos os materiais elétricos e demais equipamentos utilizados nas instalações elétricas da nova fábrica de ração do CEARQUA - SF, deverão ser novos, de primeira qualidade, produzidos por fabricantes idôneos com reconhecido conceito no mercado e apresentar certificação de conformidade do produto, concedida por organismos acreditados pelo INMETRO (OCP).

A seguir estão relacionados os requisitos mínimos para o fornecimento dos principais  materiais elétricos a serem utilizados na obra.

  - Pára-raios de Distribuição:

- Tensão Nominal: 12 kV;

- Nível de Isolamento: 95 kV;

- Corrente Nominal de Descarga: 5 kA;

- Classe (ABNT) distribuição: Série A.

  - Chave Fusível de Distribuição:

- Tipo C

- Tensão Nominal: 15 kV;

- Elo fusível: 8K

- Corrente Nominal: 100 kA.

  - Transformador de Distribuição Trifásico:

- Tensão Máxima: 15 kV;

- Tensão Nominal Primária: 13,8/13,2/12,6/12/11,4 kV;

- Potência: 112,5 kVA

- Tensão Nominal Secundária: 380-220 V;

- Freqüência: 60 Hz;

- Ligação Primária: Triângulo;

- Ligação Secundária: estrela com neutro aterrado;

- Nível de Isolamento: 95 kV;

- Norma: NBR-5356; NBR-5380 e NBR-5440.

  - Cabos Nus de Alumínio:

- Compostos por fios de alumínio 1350, na têmpera H19;

- Norma: NBR 7271 - Cabos de Alumínio para linhas aéreas (CA) e “ASTM B 231 concentric-lay-stranded aluminum 1350 conductors (ASC)”;

- Tipo Rose bitola 4 AWG (21,12 mm²)

- Encordoados em coroas concêntricas Classe A, com peso de 57,8 kg por km.

  - Cabo de Cobre Flexível em PVC 70º - 0,6/1 kV:

- Tensão Nominal: Baixa Tensão 0,6/1 kV;

- Temperatura máxima do Condutor em Serviço contínuo: 70 ºC;

- Temperatura máxima do Condutor em Sobrecarga: 100 ºC;

- Temperatura máxima do Condutor em Curto-circuito: 160 ºC;

- Condutor: Cobre nu, têmpera mole, Classe 5 (extra flexível), forma redonda;

- Isolação: Composto termoplástico de PVC;

- Cobertura: Composto termoplástico de PVC;

- Norma: NBR-7288.

  - Quadros de Distribuição de energia Elétrica:

- Fixação sobreposta;

- Montagem: Dedicados a dispositivos modulares com fixação em trilho DIN;

- Isolação: Classe II;

- Tensão Nominal: 380/220 V (60 Hz);

- Corrente Nominal: 120 A;

- Norma: NBR IEC 60439-3;

- Para Uso Interno:

- Grau de Proteção: IP 40;

- Caixa e tampa em material termoplástico auto-extingüível;

- Resistente a agentes químicos e esforços mecânicos;

- Acessórios que acompanham o quadro:

- Chassi completo removível e ajustável;

- Trilhos DIN 35 x 7,5 mm para fixação rápida;

- Tampa Espelho fixada em suportes internos;

- Barramentos para ligação de entrada e saídas do Neutro (N);

- Barramentos para ligação de entrada e saídas da Proteção Terra (PE)

- Pentes de Ligação tipo pino, unipolares, bipolares e tripolares;

- Perfil para proteção dos pentes de ligação;

- Tampas laterais para proteger os pentes de ligação;

- Bornes de Ligação tipo Pino;

- Blocos de Junção.

  - Conduletes

- Corpo e tampa em Alumínio Silício ou PVC rígido de alta resistência mecânica;

- Fechamento da tampa com junta de vedação pré-moldada e parafusos de aço;

- Condulete de Alumínio tipo ' LL ' 2.1/2" com rosca e tampa;

- Condulete de Alumínio tipo ' LR ' 2.1/2" com rosca e tampa;

- Condulete de Alumínio tipo ' T ' 2.1/2" com rosca e tampa;

- Condulete de Alumínio tipo ' C ' 2.1/2" com rosca e tampa;

- Condulete de Alumínio tipo ' LB ' 2.1/2" com rosca e tampa;

  - Eletrodutos e Acessórios:

- Eletroduto em PVC Rígido Anti-Chamas com Pontas Roscadas - Classe: B;

- Confeccionados em PVC Rígido Anti-Chamas de acordo com a NBR 6150:

- Bucha para Eletroduto de PVC Rígido Roscado;

- Arruela para Eletroduto de PVC Rígido Roscado;

- Luva para Eletroduto de PVC Rígido Roscado;

- Curva de 90º para Eletroduto de PVC Rígido Roscado;

- Abraçadeira para Eletroduto de PVC Rígido Roscado.

- Eletroduto Flexível Corrugado em Fita de aço revestida:

- Confecionado em fita de aço zincada revestido externamente com PVC

- Conector Macho Roscado  em latão zincado;

- Arruela para Conector Macho em latão.

  - Caixas de Derivação ou Ligação

- Confeccionada em liga de Alumínio, fundidas em molde permanente, com alta resistência mecânica e à corrosão.

- Tampa lisa fixada por parafusos de aço galvanizado, dotadas de junta de vedação.

- Acabamento em pintura Eletrostática a Pó Epóxi-poliéster na cor cinza.

- Fornecidas totalmente fechadas e  furadas de acordo com o pedido.

  - Disjuntores Termomagnéticos:

    - Mini-Disjuntores:

- Tensão Nominal: 380/220 V

- Capacidade de Interrupção: 4,5 kA;

- Corrente de Disparo de Curto-Circuito: 3 a 5 x In Curva B e 5 a 10 x In Curva C;

- Fixação: rápida sobre trilho;

- Norma: IEC 947-2.

    - Disjuntores CA:

- Tensão Nominal: 380/220 V;

- Capacidade de Interrupção: 10 e 22 kA;

- Corrente de Disparo de Curto-Circuito: 5 a 10 x In Curva C;

- Norma: NBR 5361.

Todo equipamento e materiais só poderão ser instalados na obra após a inspeção e a autorização da FISCALIZAÇÂO.

Todo e qualquer material, entregue pela CONTRATADA, que não se enquadre na especificação anteriormente descrita e que, em função disto ou a critério da FISCALIZAÇÂO, não for aceito, não será pago à CONTRATADA, ficando, ainda, às suas expensas a devolução dos mesmos.

Ressalta-se que, o fato de alguns materiais elétricos e acessórios não terem sido acima mencionados, mas que sejam necessários à boa execução do objeto da presente especificação, não constitui motivo bastante para sua não inclusão nos itens a serem assumidos pela CONTRATADA, sendo que os mesmos serão exigidos pela Contratante, de acordo com os detalhes do projeto.

- ENTREGA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

A CONTRATADA é responsável pela boa conservação e pela integridade dos materiais e equipamentos até o momento da sua instalação e entrega da obra, e deverá observar que:

- Os equipamentos sejam devidamente preparados para o embarque, de modo que seus componentes mantenham-se protegidos contra a umidade, corrosão e outros danos causados durante o transporte;

- Os equipamentos sejam entregues no prazo e local previamente determinados pela Contratante;

- A carga, o deslocamento e a descarga dos equipamentos, sejam feitos com perícia e bom senso, dentro das normas de segurança.

Quando da entrega dos equipamentos será realizada uma inspeção de recebimento individual, com testemunho da transportadora, em todos os equipamentos fornecidos, observando-se, após o descarregamento, as condições externas (deformações, falha na pintura, oxidações, falta de acessórios, etc.), assim como o completo fornecimento de acessórios e de componentes que acompanham os equipamentos.

Após a realização da inspeção de recebimento, caso haja alguma ocorrência de inconformidade, a Fiscalização notificará e comunicará imediatamente a transportadora e a contratada para que sejam providenciadas as ações corretivas pertinentes.

- GARANTIA:

Após a aprovação da fiscalização, a contratada deverá garantir os serviços executados, por um período mínimo de 05 (cinco) anos, contra qualquer defeito de projeto, execução ou escolha de material.

Após a aprovação da fiscalização, a contratada deverá garantir os equipamentos fornecidos, por um período mínimo de 12 meses contra qualquer defeito de fabricação.

- Experiência Específica:

- Certidões ou atestadas(s) de Capacidade Técnica, em nome da licitante, com dados precisos e fornecidas por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA, comprovando a execução de serviços similares aos do objeto destas Especificações Técnicas;

a-1) Definem-se como serviços similares a elaboração de projeto executivo, a execução de serviços de manutenção, reforma, ampliação, redimensionamento ou modernização de instalações elétricas prediais comerciais.

- Comprovação de que a licitante possui profissional de nível superior em seu quadro permanente, na data de entrega da proposta, detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica, comprovando a execução de serviços similares aos do objeto deste Edital, expedido pelo CREA, através da Certidão de Acervo Técnico – CAT.

- Deverão constar preferencialmente do(s) atestado(s) ou da(s) certidão(ões) expedida(s) pelo CREA, em destaque os seguintes dados: localização, nome da contratante e da pessoa jurídica contratada, nome do(s) responsável(eis) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) no CREA, especificações técnicas dos serviços, quantitativos executados e o prazo final de execução.

- Medição e Pagamento:

As medições serão realizadas mensalmente, sendo a primeira 30 (trinta) dias após o início efetivo dos serviços, de acordo com os itens específicos da Planilha de Preços da Obra.

Os pagamentos serão efetuados com base nos preços unitários ofertados pela Contratada na Planilha de Preços de sua proposta, em cada item específico, considerados os quantitativos dos serviços efetivamente realizados. Nestes preços deverão estar incluídos todos os materiais, equipamentos, mão-de-obra com todos os seus encargos e incidências previstas, aprovação da concessionária de energia elétrica das instalações, ferramentas, instrumentos, incidências tributárias previstas e o que mais for necessário à perfeita execução dos serviços.

Penedo 05 de dezembro de 2007.

Alexandre dos Santos Lira

Técnico em Desenvolvimento Regional

CODEVASF –5ª SR

ANEXO VI

DESENHOS

| CODEVASF | GUIA DE RETIRADA DE EDITAL (NO SITE www.codevasf.gov.br) |  |  |  |  | EDITAL Nº 05/2008 (CONVITE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Documentos Constitutivos |  |  |  |  |  |  |
| ANEXOS: # ANEXO I - TERMOS DA PROPOSTA # ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÕES # ANEXO III - PLANILHA DE PREÇOS E SUA RESPECTIVA COMPOSIÇÃO. ANEXO IV - MINUTA DE CONTRATO ANEXO V - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ANEXO VI - DESENHOS |  |  |  |  |  |  |
| Dados para correspondência informado pela licitante |  |  |  |  |  |  |
| EMPRESA: _____________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ CNPJ: |  |  |  |  |  |  |
| ENDEREÇO: |  |  |  |  |  |  |
| CIDADE: |  |  |  |  | CEP: |  |
| TELEFONE: |  |  |  | FAX: |  |  |
| E-mail: |  | Confirmo as informações constantes desta guia e declaro ter retirado o EDITAL e seus elementos constitutivos pelo site da CODEVASF. Assinatura: |  |  |  |  |
| VALOR DO EDITAL: (para retirada no site é GRATUITO) |  |  | DATA: |  |  |  |