## Motor 125HP
|  |  | FOLHA DE DADOS |  |  | Número:
|  |  | CAPACITOR MONOFÁSICO - MÉDIA TENSÃO |  |  | Ref.: EFE-5 | Data: 11/02
[6 empty] | Folha: 01/01 | Rev.: 0
CLIENTE: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba-CODEVASF | [5 empty] | Pedido n°:
OBRA: Estação de Bombeamento Principal - EBP Boacica | [5 empty] | Local: EBP BOACICA
IDENTIFICAÇÃO EQUIPAMENTO: CAPACITOR | [5 empty] | QUANTIDADE: | 01 UNIDADE
CARACTERÍSTICAS
| TIPO DO CAPACITOR: |  |  | MONOFÁSICO | TENSÃO NOMINAL: |  | 1.386 V
| TENSÃO RESIDUAL | CRISTA (20kA) |  | kV | FREQÜÊNCIA NOMINAL: |  | 60 Hz
| MÁXIMA | MANOBRA (2kA): |  | kV | ISOLAÇÃO: |  | 20/60 kV
| CONEXÕES | CABOS: |  |  | CAPACITÂNCIA: |  | mF
|  | BARRAMENTO: |  |  | DISPOSITIVO DE DESCARGA: |  | INTERNO
|  | OUTRO: |  |  | POTÊNCIA: |  | kVAr
| ABERTURA | VERTICAL:
HORIZONTAL:
|  | CENTRAL: |  |  | INVÓLUCRO METÁLICO:
|  | SEMI-PANTOG.: |  |  | DISPOSITIVO PARA ATERRAMENTO:
| DIMENSÕES | ALTURA: |  | mm | PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO:
|  | LARGURA: |  | mm | CONECTORES PARA CABOS:
|  | PROFUNDIDADE: |  | mm | BASE ISOLADA:
| ATERRAMENTO: | TERMINAL:
|  | CABO: |  | 25 mm²
| PESO TOTAL APROXIMADO: |  |  | kg
ENTRADA DE ENERGIA:
SAÍDA DE ENERGIA:
TESTE DE ROTINA
TENSÃO APLICADA ENTRE TERM. E CAIXA:
TENSÃO APLICADA ENTRE TERMINAIS:
MEDIÇÃO DE CAPACITÂNCIA:
MEDIÇÃO DO DISPOSITIVO DE DESCARGA:
MEDIÇÃO DE FATOR DE PERDA:
ESTANQUEIDADE:
TESTE DE TIPO
IMPULSO ATMOSFÉRICO:
ESTABILIDADE TÉRMICA:
TENSÃO RESIDUAL:
DESCARGA E TENSÃO APLICADA:
| ALTITUDE : |  |  | MENOR QUE 1.000 m | DE FABRICAÇÃO
| TEMPERATURA AMBIENTE : |  |  | 40 °C | DE RECEBIMENTO
| ATMOSFERA: |  |  | NORMAL | DA EMBALAGEM
| PROXIMIDADE DO MAR: |  |  |  | DE RECEBIMENTO NA OBRA
| INSTALAÇÃO: |  |  |  | DE INSTALAÇÃO NA OBRA
[5 empty] | APÓS A ENTREGA: |  | 18 MESES
[5 empty] | APÓS A INSTALAÇÃO: |  | 12 MESES
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | DATA: NOV/2002
EXEC.: PIAZZA
APROV.:
CARACT. ELÉTRICAS
ACESSÓRIOS
TESTES E ENSAIOS
DADOS CONSTRUTIVOS
GARANTIA
INSPEÇÃO
INF.
SUP.
INF.
SUP.
CONDIÇÕES DO LOCAL
SIM
NÃO
INT
EXT
SIM
NÃO
SIM
NÃO
SIM
NÃO
SIM
NÃO
SIM
NÃO
SIM
NÃO
SIM
NÃO
SIM
NÃO
SIM
NÃO
SIM
NÃO
SIM
NÃO
SIM
NÃO
SIM
NÃO
SIM
NÃO
SIM
NÃO
SIM
NÃO
SIM
NÃO
SIM
NÃO
SIM
NÃO
SIM
NÃO
SIM
NÃO
SIM
NÃO
SIM
NÃO
SIM
NÃO
SIM
NÃO
SIM
NÃO
SIM
NÃO

## Motor 350HP
|  |  | FOLHA DE DADOS |  |  | Número:
|  |  | CAPACITOR MONOFÁSICO - MÉDIA TENSÃO |  |  | Ref.: EFE-5 | Data: 11/02
[6 empty] | Folha: 01/01 | Rev.: 0
CLIENTE: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba-CODEVASF | [5 empty] | Pedido n°:
OBRA: Estação de Bombeamento Principal - EBP Boacica | [5 empty] | Local: EBP BOACICA
IDENTIFICAÇÃO EQUIPAMENTO: CAPACITOR | [5 empty] | QUANTIDADE: | 01 UNIDADE
CARACTERÍSTICAS
| TIPO DO CAPACITOR: |  |  | MONOFÁSICO | TENSÃO NOMINAL: |  | 1.386 V
| TENSÃO RESIDUAL | CRISTA (20kA) |  | kV | FREQÜÊNCIA NOMINAL: |  | 60 Hz
| MÁXIMA | MANOBRA (2kA): |  | kV | ISOLAÇÃO: |  | 20/60 kV
| CONEXÕES | CABOS: |  |  | CAPACITÂNCIA: |  | mF
|  | BARRAMENTO: |  |  | DISPOSITIVO DE DESCARGA: |  | INTERNO
|  | OUTRO: |  |  | POTÊNCIA: |  | kVAr
| ABERTURA | VERTICAL:
HORIZONTAL:
|  | CENTRAL: |  |  | INVÓLUCRO METÁLICO:
|  | SEMI-PANTOG.: |  |  | DISPOSITIVO PARA ATERRAMENTO:
| DIMENSÕES | ALTURA: |  | mm | PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO:
|  | LARGURA: |  | mm | CONECTORES PARA CABOS:
|  | PROFUNDIDADE: |  | mm | BASE ISOLADA:
| ATERRAMENTO: | TERMINAL:
|  | CABO: |  | 25 mm²
| PESO TOTAL APROXIMADO: |  |  | kg
ENTRADA DE ENERGIA:
SAÍDA DE ENERGIA:
TESTE DE ROTINA
TENSÃO APLICADA ENTRE TERM. E CAIXA:
TENSÃO APLICADA ENTRE TERMINAIS:
MEDIÇÃO DE CAPACITÂNCIA:
MEDIÇÃO DO DISPOSITIVO DE DESCARGA:
MEDIÇÃO DE FATOR DE PERDA:
ESTANQUEIDADE:
TESTE DE TIPO
IMPULSO ATMOSFÉRICO:
ESTABILIDADE TÉRMICA:
TENSÃO RESIDUAL:
DESCARGA E TENSÃO APLICADA:
| ALTITUDE : |  |  | MENOR QUE 1.000 m | DE FABRICAÇÃO
| TEMPERATURA AMBIENTE : |  |  | 40 °C | DE RECEBIMENTO
| ATMOSFERA: |  |  | NORMAL | DA EMBALAGEM
| PROXIMIDADE DO MAR: |  |  |  | DE RECEBIMENTO NA OBRA
| INSTALAÇÃO: |  |  |  | DE INSTALAÇÃO NA OBRA
[5 empty] | APÓS A ENTREGA: |  | 18 MESES
[5 empty] | APÓS A INSTALAÇÃO: |  | 12 MESES
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | DATA: NOV/2002
EXEC.: PIAZZA
APROV.:
CARACT. ELÉTRICAS
ACESSÓRIOS
TESTES E ENSAIOS
DADOS CONSTRUTIVOS
GARANTIA
INSPEÇÃO
INF.
SUP.
INF.
SUP.
CONDIÇÕES DO LOCAL
SIM
NÃO
INT
EXT
SIM
NÃO
SIM
NÃO
SIM
NÃO
SIM
NÃO
SIM
NÃO
SIM
NÃO
SIM
NÃO
SIM
NÃO
SIM
NÃO
SIM
NÃO
SIM
NÃO
SIM
NÃO
SIM
NÃO
SIM
NÃO
SIM
NÃO
SIM
NÃO
SIM
NÃO
SIM
NÃO
SIM
NÃO
SIM
NÃO
SIM
NÃO
SIM
NÃO
SIM
NÃO
SIM
NÃO
SIM
NÃO
SIM
NÃO
SIM
NÃO