TERMOS DE REFERÊNCIA

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS  COMPLEMENTARES DE DRENAGEM SUPERFICIAL NO POVOADO DE BARRINHA DO CAMBÃO, PERIMETRO IRRIGADO DE TOURÃO, MUNICIPIO DE JUAZEIRO-BA

SUMÁRIO

- GENERALIDADES

  - FINALIDADE

  - TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES

  - CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA

- ESCOPO DOS SERVIÇOS

  - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

  - LOCAÇÃO DAS OBRAS

  - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - PRAZOS

- MEDIÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO

  - MEDIÇÃO

  - FORMA DE PAGAMENTO

  - ATRASO DE PAGAMENTO

- CONDIÇÕES GERAIS

  - ÂMBITO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS

  - CONFORMIDADE COM OS TERMOS DE REFERÊNCIA

  - SERVIÇOS DE CAMPO

  - CONDIÇÕES AMBIENTAIS

  - OUTRAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - FISCALIZAÇÃO

  - RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS

  - SUBCONTRATAÇÃO

  - CONSÓRCIO DE EMPRESAS

  - EXIGÊNCIAS TÉCNICAS

  - INSTALAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

  - CRITÉRIO DE JULGAMENTO

  - REGIME DE CONTRATAÇÃO

  - CANTEIRO DE OBRAS

  - RECURSO ORÇAMENTÁRIO

- GENERALIDADES

  - FINALIDADE

O objetivo destes termos de Referência é o estabelecimento de normas, critérios, condições contratuais principais e fornecimento das informações que permitam a elaboração de propostas e, posteriormente, a seleção e contratação de empresas para construção de bueiros, bota fora e espalhamento de material, além de recuperação de um pequeno trecho de cerca na área de construção de um dreno de cintura no povoado de Barrinha do Cambão, município de Juazeiro, estado da Bahia..

  - TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES

- Nestes Termos de Referência ou em quaisquer outros documentos relacionados com os serviços acima solicitados, os termos ou expressões têm o seguinte significado e/ou  interpretação:

- CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Empresa pública vinculada ao Ministério da Integração Nacional, com sede no Setor de Grandes Áreas Norte, Quadra 601 - Lote 1 - Brasília-DF.

- LICITANTE - Empresa habilitada para apresentar proposta.

- CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e a Contratada, que define as obrigações de ambas com relação à execução dos serviços.

- PLANTAS E TEXTOS - Documentos que consubstanciam, através de figuras, detalhes, textos e fichas, os resultados dos trabalhos relativos aos estudos.

- CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execução dos serviços.

- EMPREITEIRA - Empresa contratada para a execução das obras civis e/ou serviços de montagens de equipamentos.

- ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - Tipo de norma destinada a fixar as características dos serviços, condições ou requisitos exigíveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de construção, materiais ou produtos industriais semifabricados. Conterá a definição do serviço, descrição do método construtivo, controle tecnológico e geométrico e norma de medição e pagamento.

- FISCALIZAÇÃO - Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para exercer em sua representação a fiscalização do contrato.

- DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que definem e regulam a execução das obras, compreendendo o Edital de concorrência para a execução das obras, Termos de Referência, Especificações Técnicas,

desenhos, proposta da executante, cronograma e demais documentos complementares que se façam necessários à execução das obras.

- Deverão ser apresentadas a Documentação, Proposta Técnica e Proposta Financeira para cada lote deste Edital que a licitante esteja participando.

- PROJETO EXECUTIVO - Projeto de engenharia que reúne os elementos necessários e suficientes à execução completa dos serviços.

- ESCOPO DOS SERVIÇOS

  - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

    - Os serviços e fornecimentos de materiais objeto dos presentes Termos de  Referência, constituem-se na execução de bueiros, espalhamento e bota fora de material escavado em drenos superficiais no povoado de Barrinha do Cambão, Perímetro Irrigado de Tourão, pertencente à área de jurisdição da CODEVASF 6ª SR, município de Juazeiro-BA.

| DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. |
| --- | --- | --- |
| 1.0 – Mobilização, Instalação e Desmobilização | vb | 01 |
| 2.0 – Construção de bueiro, de 1.200 mm, com 5 metros de comprimento, incluindo assentamento de manilhas, conforme especificação técnica | unid | 04 |
| 3.0 – Espalhamento de material escavado no local de construção do dreno, até 30 mt do eixo do dreno. | M³ | 2.500 |
| 3.1 – Espalhamento de material escavado ao longo da estrada de servidão pública- | M³ | 1.000 |
| 4.0 – Transporte (bota fora de material escavado) com carga e descarga | M³ | 3.500 |
| 5.0 – Recuperação de cercas do tipo estacas de madeira e arame farpado, deterioradas pela máquina, quando da construção do dreno | m | 50 |

2.2  LOCAÇÃO DAS OBRAS

2.2.1.   O detalhamento destes serviços encontra-se nas Especificações Técnicas e  nas   peças  Gráficas, que são partes integrantes do presente Edital.

2.2.2. A locação das obras e todo serviço topográfico necessário à medição e quantificação dos serviços será encargo do construtor, respeitadas as seguintes condições.

- A Fiscalização indicará marcos de referência básica a seu critério, julgados necessários para locação das obras. A partir desses elementos básicos os trabalhos de locação das obras serão de responsabilidade do construtor. O construtor proporcionará as facilidades necessárias para que as locações sejam conferidas pela Fiscalização.

- O construtor não dará início a quaisquer serviços sem que sua locação tenha sido verificada pela Fiscalização. Tal verificação, não eximirá o construtor da responsabilidade da exata execução dos serviços.

- O pagamento desses serviços será efetuado de forma indireta devendo os seus custos estar diluído nos preços unitários dos demais serviços previstos para a obra ou BDI da construtora.

2.3.  EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2.3.1.Na execução dos serviços serão adotadas em geral as Especificações Técnicas definidas para os Projetos.

2.3.2.Os serviços serão executados com base nos documentos relacionados nos   subitens 9.2, das Especificações Técnicas sendo que a empresa está obrigada a:

- assimilar e explorar eficientemente as informações disponíveis;

- produzir, dentro do Escopo dos Serviços, toda informação complementar e suplementar necessária para realização dos mesmos;

- fornecer “as built” de todos os serviços executados.

  - PRAZOS

    - O prazo para a execução dos serviços terá a duração conforme especificado a seguir, 60 (sessenta dias) e será contado a partir da emissão, pela CODEVASF, da Nota de Empenho.

- MEDIÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 MEDIÇÃO

3.1.1. As medições dos serviços serão mensais, com o prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data da prestação dos serviços ou do encerramento de cada etapa de execução do contrato, para medição, verificação, classificação, conferência ou aprovação;

Serão observadas as seguintes condições:

- se atestada a conformidade dos serviços com as exigências contratuais, a empresa contratada apresentará os respectivos documentos de cobrança, em data a ser considerada como adimplemento da obrigação contratual;

- o atestado referido anteriormente será expedido dentro do prazo estabelecido acima;

- é de inteira responsabilidade da Contratada, a entrega à CODEVASF dos documentos de cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica em desconsideração pela CODEVASF, dos prazos estabelecidos para conferência e pagamento;

3.2.FORMA DE PAGAMENTO

3.2.1.A forma de pagamento para a execução dos serviços objeto dessa contratação, será de preço unitário, conforme planilha apresentada pela empresa para cada item relacionado.

3.2.2.Entender-se-á que a aplicação da forma de pagamento como indicada no item precedente cobre inteiramente a remuneração à empresa pela execução dos serviços.

3.2.3.O pagamento dos serviços será efetuado mediante faturamento mensal, correspondente aos eventos, sujeito às seguintes condições gerais:

- não será faturado serviço algum que não se enquadre nas formas de pagamento estabelecidas nestes Termos de Referência e/ou que não seja executado em plena conformidade com eles;

- as faturas, a serem apresentadas mensalmente, deverão vir acompanhadas da documentação e justificativa relativa a cada serviço faturado, devidamente atestada pela Fiscalização indicando o período de sua execução;

- as faturas mensais só serão liberadas para pagamento após aprovadas pela área gestora;

- o período de adimplemento de cada parcela terá início na data de apresentação da sua respectiva Nota Fiscal, autorizada pela CODEVASF;

- caso seja detectado algum erro em algum documento de cobrança este será imediatamente devolvido à empresa contratada para correções e acertos, iniciando-se, após essa nova apresentação, a contagem de novos prazos para pagamento;

- os documentos de cobrança indicarão, obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Nota de Empenho específica expedida pela CODEVASF;

3.2.4. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, conforme Art. 40 inciso XIV, alínea “a”, da Lei 8.666/93.

3.3.ATRASO DE PAGAMENTO

3.3.1.No caso de atraso de pagamento a CODEVASF pagará atualização financeira, de acordo com a seguinte fórmula:

- C  =  P  1+I 100 n−1	onde

- C	–	Valor calculado como atraso de pagamento;

- P	–	Valor da obrigação contratual paga com atraso;

- n	–	Número de dias entre o efetivo pagamento e a data estabelecida para quitação da obrigação contratual;

- I	–	Percentual para remuneração do valor da obrigação paga com atraso, equivalente a média aritmética do IGP-M no período N, “Pró-Rata” dia.

- CONDIÇÕES GERAIS

4.1.ÂMBITO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS

4.1.1.Os serviços serão realizados de acordo com o contrato resultante da seleção a que se referem os presentes Termos de Referência, os quais, juntamente com a proposta da Contratada, farão parte integrante do contrato.

    - A Contratada será responsável perante a CODEVASF pela qualidade da totalidade dos serviços e inteiramente responsável referente à qualidade dos serviços no que diz respeito à observância de normas técnicas e códigos profissionais.

4.4.2 O contrato uma vez assinado pelas partes poderá ser sub-rogado à CODEVASF, que se         responsabilizará pelos pagamentos das faturas.

4.2. CONFORMIDADE COM OS TERMOS DE REFERÊNCIA

    - Considerar-se-á que a Contratada conhece plenamente os presentes Termos de Referência e que, ressalvando as exceções que tenha formulado explicitamente na sua proposta, as quais foram previamente concordadas por escrito pela CODEVASF, os aceita totalmente.

    - Considerar-se-á que a participação da Contratada nesses trabalhos implica  verificação e no dimensionamento das dificuldades técnicas inerentes à execução dos serviços, inclusive através de informações adicionais às fornecidas pela CODEVASF em decorrência destes Termos de Referência, de modo plenamente suficiente para assumir o compromisso de executá-los conforme o contrato que vier a ser assinado.

    - O desconhecimento, por qualquer causa, das dificuldades inerentes à execução dos serviços não poderá ser evocado no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais estabelecidos.

4.3. SERVIÇOS DE CAMPO

    - Antes do início dos diversos serviços de campo deverá ser apresentado pela Contratada à CODEVASF, para aprovação, Programa de Trabalho específico para cada atividade.

    - É de inteira responsabilidade da Licitante a verificação “in loco” das dificuldades e dimensionamento dos dados não fornecidos pela CODEVASF. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser estabelecido.

    - As Licitantes participantes dos lotes deste Edital deverão visitar os Perímetros irrigados, percorrendo os lotes irrigados e locais onde serão executados os serviços/fornecimentos objeto deste Edital;

    - A licitante deverá apresentar declaração informando que visitou o perímetro e os locais onde serão executados os serviços deste Edital e se inteirou das dificuldades e dos dados indispensáveis à apresentação de sua proposta.

    - Os custos de visita aos locais onde serão executados os serviços e fornecimentos correrão por conta exclusivas das licitantes.

4.4. CONDIÇÕES AMBIENTAIS

4.4.1 A Contratada deverá, no decorrer da execução dos serviços, atender às exigências e recomendações que porventura forem feitas pelos Órgãos Ambientais;

    - A Contratada deverá tomar todas as providências razoáveis para proteger o meio ambiente dentro e fora do local de execução dos serviços, além de evitar danos e aborrecimentos às pessoas e/ou propriedades privadas ou públicas bem como, obedecer às instruções da Fiscalização quanto à preservação do meio ambiente.

  - OUTRAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

    - São de inteira responsabilidade da Contratada todos e quaisquer danos e avarias causados por ela às estruturas, cercas, estradas, construções, equipamentos etc., quando da execução dos serviços, fazendo a restauração imediata, sob pena da não liberação dos serviços e pagamentos.

    - Correrá por conta da Contratada a responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho durante a execução do contrato.

    - A Contratada é obrigada a obter todas as licenças e franquias, atender às leis sociais e a pagar os impostos municipais, estaduais e federais, necessários, quando incidirem sobre execução dos serviços.

    - Todos os materiais, equipamentos, instrumentos, mão-de-obra etc., necessários à perfeita execução dos serviços, serão de responsabilidade da Contratada.

  - FISCALIZAÇÃO

- Fica assegurado à CODEVASF e seus técnicos ou a outra organização com delegação desta, o direito de acompanhar e fiscalizar os serviços prestados pela Contratada, bem como obter todos os esclarecimentos julgados necessários, no que se refere à execução dos trabalhos.

- Para facilitar os contatos em campo e escritório com a CODEVASF, a contratada deverá indicar um local fixo para encontros de ordem técnica.

  - RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS

- Após o término dos serviços será lavrado o Termo de Encerramento Físico do Contrato.

- Na hipótese de correção ou ajustes nos serviços a Contratada terá prazo de 30 (trinta) dias para a sua realização. Só após as correções e estando a fiscalização de acordo, será lavrado o Termo de Encerramento Físico do Contrato, que permitirá o pagamento da última fatura.

  - SUB-CONTRATAÇÃO

- Não será admitida a subcontratação, parcial ou total, das obras/serviços objeto deste Edital.

4.9. CONSORCIO DE EMPRESAS

- Não será permitida a participação de empresas consorciadas.

4.10 EXIGÊNCIAS TÉCNICAS

Conforme Especificações Técnicas Integrantes do Edital.

4.11 INSTALAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO:

4.11.1 75% (setenta e cinco por cento) após a instalação, mobilização de pessoal, máquinas e equipamentos;e

    - 25% (vinte e cinco por cento) na desmobilização e remoção do canteiro de apoio das obras.

    - O pagamento da mobilização poderá ser liberado proporcionalmente a sua execução.

  - CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

Será julgada vencedora da licitação a empresa que apresentar a proposta de menor preço, que será aberto de forma seqüencial, e que atenda as exigências do Edital.

4.13. REGIME DE CONTRATAÇÃO

O regime de contratação será de empreitada por menor preço global.

  - CANTEIRO DE OBRAS:

    - Não será necessária a instalação de canteiro de obras em função do pouco volume de serviços a serem executados e da proximidade do local com a cidade de juazeiro-BA.

  - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

    - Os  Recursos Orçamentários estão previstos no PAC, na funcional programática  “Recuperação e Controle de Processos Erosivos em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba” nº 18.543.1305.8845.0101, categoria econômica:4 (capital)