-

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

FOR – 101/01

Vinculada ao Ministério da Integração Nacional – MI

Av.Comissão do Vale, s/nº – Juazeiro – BA – 48.900-901

Tel: (74)3614-6232 – Fax (74)3614-6232 – e-mail: sl.6sr@codevasf.gov.br

# CONVITE Nº 028/2008

CONVITE

CONTRATAÇÃO DE  SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ADUTORA E RECUPERAÇÃO DE PLACAS DE CANAIS DO PROJETO SALITRE, MUNICÍPIO DE JUAZEIRO, ESTADO DA BAHIA, ÁREA DE ATUAÇÃO DA 6ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF.

-CODEVASF-

CARTA-CONVITE  Nº 028/2008

Prezados Senhores,

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA, por sua Secretaria Regional de Licitações – 6a/SL, vem convidar V.Sas. a apresentar proposta para contratação de serviços de construção de uma adutora de 400 mm e recuperação de placas de canais do Projeto de Salitre, município de Juazeiro, Estado da Bahia, área de atuação da 6ª Superintendência Regional da CODEVASF. As propostas serão abertas às 09h00 (nove) horas (horário local), do dia 08 de dezembro de 2008, na Sala da Secretaria Regional de Licitações da CODEVASF –m 6ª/SL, localizada na Avenida Comissão do Vale do São Francisco, s/nº,  Bairro  Piranga, município  de  Juazeiro, Estado da Bahia.

Serão aceitas propostas encaminhadas via postal. Propostas recebidas após o horário e data acima estabelecidos não serão consideradas.

Solicitamos a gentileza de restituir à CODEVASF, por correspondência, a presente, caso essa empresa não se interesse pelo objeto deste Convite.

O Convite e seus anexos estão disponíveis no sítio da CODEVASF: www.codevasf.gov.br/licitacoes e no Portal de Compras do Governo Federal – COMPRASNET: www.comprasnet.gov.br.

Juazeiro-BA, 28 de novembro de 2008.

Ana Angélica Almeida Lima

Superintendente Regional

ÍNDICE

- OBJETO

- LEGISLAÇÃO

- LOCALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO  DOS SERVIÇOS E FORNECIMENTOS

04. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

05. INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS

06. APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA

07. ABERTURA DOS INVÓLUCROS

08. EXAME E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

09. ADJUDICAÇÃO

10. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

12. REAJUSTAMENTO

13. FORMA DE PAGAMENTO

14. MULTAS

15. FISCALIZAÇÃO

16. CONDIÇÕES GERAIS

ANEXOS

| ANEXO I | MODELO DE DECLARAÇÃO E FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE |
| --- | --- |
| ANEXO II | TERMOS DE REFERÊNCIA |
| ANEXO III | ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS |
| ANEXO IV | ORÇAMENTO BÁSICO |
| ANEXO V | TERMO DA PROPOSTA E PLANILHA DE PREÇOS |
| ANEXO VI | QUADROS COMPLEMENTARES |
| ANEXO VII | MINUTA DE CONTRATO |

-CODEVASF-

CONVITE  Nº 28/2008

- OBJETO.

  - Contratação de serviços de construção de uma adutora de 400 mm e recuperação de placas de canais do Projeto de Salitre, município de Juazeiro, Estado da Bahia, área de atuação da 6ª Superintendência Regional da CODEVASF.

- LEGISLAÇÃO.

  - A presente licitação, na modalidade de Convite, do tipo "Menor Preço" (art. 45, parágrafo 1º, Inciso I), sob o regime de “Empreitada por Preço Unitário”, reger-se-á pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, e Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

- LOCALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

  - Os serviços objeto deste Convite serão executados no Projeto de Irrigação Salitre,  nos trechos de canais que foram afetados, a jusante e cerca de 20 (vinte) quilômetros da sede do município de Juazeiro, sendo o Canteiro Principal de Obras localizado no povoado denominado Lagoa do Salitre e o acesso principal se dá através da rodovia BA- 210.

  - Os serviços a serem contratados estão descritos no item 2 (dois) das Especificações Técnicas (Anexo III).

    - Principais serviços:

- Montagem da Adutora;

- Demolição das placas de concreto;

- Escavação em material saturado;

- Recomposição do aterro;

- Recomposição de geomembrana;

- Concreto de placas de canais.

- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

  - Poderão participar desta licitação empresas do ramo, convidadas ou que manifestem seu interesse em participar com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas, e que satisfaçam as condições deste Convite e das normas aplicáveis, observada a necessária qualificação técnica.

    - Poderão participar desta licitação, em condições diferenciadas, as microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas, na forma prescrita da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e do e art. 34 da Lei nº 11488/2007.

    - As empresas que se enquadram na condição disposta no subitem acima deverão preencher a “Declaração de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Sociedade Cooperativa”, no modelo disponibilizado no Anexo I,  Modelos de Declaração -  parte integrante deste Edital

  - Não será permitida a participação de empresas sob a forma de consórcio, nem a subcontratação de parte dos serviços e fornecimentos.

  - As licitantes deverão visitar os locais onde serão executados os serviços  e avaliar os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes da sua execução.

    - A licitante assume integralmente a responsabilidade pela visita e verificação “in loco” das dificuldades e dimensionamento dos elementos técnicos indispensáveis à apresentação da Proposta. A ausência de manifestação quanto às dificuldades não poderá ser invocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais.

    - Os custos de visita aos locais dos serviços correrão por exclusiva conta da licitante.

  - Não será permitida a participação de empresas:

a) - cujos empregados, diretores, responsáveis técnicos ou sócios figurem como funcionários, empregados ou ocupantes de função gratificada na CODEVASF;

b) - empresa declarada inidônea por órgão ou entidade da Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;

- c) - empresa suspensa de licitar ou contratar com a CODEVASF; e

d) - empresa em processo de falência ou recuperação judicial.

  - Cada licitante apresentar-se-á com apenas um representante que, devidamente munido de documento hábil, será o único a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo, assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo ainda, no ato da entrega dos envelopes, identificar-se, exibindo a carteira de identidade.

    - Por documento hábil, entende-se:

- habilitação do representante mediante procuração para participar de licitação, acompanhada de cópia do ato de investidura do outorgante, no qual declare expressamente, ter poderes para a devida outorga.

- caso seja o titular da empresa, apresentar documento que comprove sua capacidade para representá-la.

    - A não apresentação do documento de credenciamento não inabilita a licitante, mas impede seu representante de se manifestar, impugnar e responder pela mesma.

    - O credenciado ou procurador não poderá representar mais de uma licitante, ficando expresso e ajustado que a inobservância desta exigência implicará na inabilitação automática da licitante.

  - A participação na licitação implica na aceitação integral do ato convocatório, bem como na observância dos regulamentos e normas administrativas e técnicas aplicáveis.

- INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS

  - A licitante deverá, além das informações específicas requeridas pela CODEVASF, adicionar quaisquer outras que julgar necessárias. Somente serão aceitas normas conhecidas que assegurem a qualidade igual ou superior à indicada nas especificações.

  - A licitante deverá estudar minuciosa e cuidadosamente a documentação, informando-se de todas as circunstâncias e detalhes que possam, de algum modo, afetar a execução dos serviços e fornecimentos, seus custos e prazos.

  - Quaisquer dúvidas de caráter técnico, formal ou legal na interpretação deste Convite e seus anexos serão dirimidas pela Secretaria Regional de Licitações – 6ª/SL, no endereço indicado no item 6 deste Convite ou através do FAX (0**74) 3614-6231 ou e-mail: sl.6sr@codevasf.gov.br ouvida a Gerência Regional de Infra-Estrutura – 6a/GRD e respeitado o prazo disposto no subitem 5.4.

  - Os pedidos de esclarecimentos sobre quaisquer elementos somente serão atendidos quando solicitados por escrito até 3 (três) dias anteriores à data estabelecida para a abertura das propostas. As consultas formuladas fora deste prazo serão consideradas como não recebidas.

  - Analisando as consultas, a CODEVASF deverá esclarecê-las e, acatando-as, alterar ou adequar os elementos constantes do Convite e seus anexos, comunicando sua decisão, também por escrito, às demais licitantes.

  - A apresentação da proposta tornará evidente que a licitante examinou minuciosamente toda a documentação deste Convite e seus anexos, que a comprovou e a encontrou correta. Evidenciará, também, que a licitante obteve da CODEVASF, satisfatoriamente, as eventuais informações e esclarecimentos solicitados, tudo resultando suficiente para a elaboração da proposta apresentada, implicando na aceitação plena de suas condições, conforme o disposto no subitem 4.6. deste Convite.

  - Fica entendido que a licitante tem pleno conhecimento das condições locais onde serão executados os serviços e fornecimentos e teve solucionadas todas as dúvidas antes da data da apresentação das propostas.

- APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA.

As propostas deverão ser entregues às 09h00 (nove horas, horário local) do dia 08 de dezembro 2008, na Sala de Reunião da Secretaria Regional de Licitações da CODEVASF - 6a/SL, localizada na Avenida Comissão do Vale do São Francisco, s/nº - Bairro Piranga, Juazeiro-BA – CEP: 48.901-900.

  - Serão aceitas propostas encaminhadas via postal, desde que sejam recebidas pela CODEVASF no endereço indicado acima até o dia e hora estabelecidos para recebimento e abertura das propostas.

    - As propostas entregues após o horário estabelecido no item 6 (seis) deste Convite serão consideradas como não recebidas, sendo de inteira responsabilidade da licitante a entrega tempestiva da Documentação e Proposta enviadas via postal.

    - A proposta e toda a correspondência e documentos trocados entre a licitante e a CODEVASF serão escritos em português.

    - Os preços deverão ser cotados em reais.

  - As licitantes deverão fazer entrega no dia, hora e local mencionados no item 6 (seis) deste Convite, de 2 (dois) invólucros, fechados e numerados, contendo, respectivamente, a "Documentação" e "Proposta Financeira".

    - Na parte externa dos respectivos invólucros deverão constar as inscrições "Documentação" e "Proposta Financeira", o nome e endereço completo da licitante, o número e a indicação do presente Convite.

    - Todos os documentos deverão ser apresentados na ordem indicada no presente Convite, numerados seqüencialmente e rubricados pelo representante legal da licitante ou seu procurador, sem rasuras, emendas ou repetições.

    - Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Secretaria Regional de Licitações – 6ª/SL, ressaltando que a autenticação feita pela  Secretaria deverá ocorrer, preferencialmente, até o último dia útil que anteceder  a  abertura das propostas, ou ainda publicação em órgão da imprensa oficial.

    - As Propostas deverão estar datilografadas ou impressas por processo eletrônico, em papel timbrado da empresa, em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, com clareza, sem emendas, entrelinhas, rasuras ou borrões que dificultem o entendimento, numeradas e rubricadas em todas as suas folhas e assinadas na última pelo representante legal da empresa.

    - As propostas deverão contemplar todos os serviços e fornecimentos que compõem o objeto deste Convite, observando todas as descrições, características técnicas e demais recomendações constantes do item 3(três) deste Convite. Não serão aceitas propostas que não apresentarem cotações para todos os itens dos serviços e fornecimentos solicitados. Tais propostas serão desclassificadas.

  - Documentação - INVÓLUCRO Nº 1

Em invólucro fechado, que receberá a denominação de "Invólucro nº 1" (um) será apresentada a "Documentação", em 2 (duas) vias distintas de igual teor, em volumes separados, devidamente grampeados ou encadernados, devendo ser evidenciado na respectiva capa de cada volume, as inscrições: "ORIGINAL" e "2ª VIA" e deverá conter os documentos abaixo relacionados, cuja apresentação é obrigatória, sendo inabilitada a licitante que não apresentar a totalidade dos mesmos.

    - No início de cada volume deverá ser apresentado um índice relacionando todos os documentos nele contidos.

      - Toda a documentação do volume “ORIGINAL” deverá ser apresentada no original ou em cópia  autenticada, não  sendo  necessária  a autenticação do  volume  “2ª VIA”.

6.3.2.         Jurídico-Fiscal:

- prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente na forma da lei. A prova de quitação com a Fazenda Federal deverá ser obtida mediante expedição da Certidão Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, com validade em vigor;

- prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando o cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, mediante Certidão Negativa de Débitos com a Previdência Social - (CND), com validade em vigor, conforme art. 47, Inciso I, alínea “a”, da Lei nº 8.212, de 24/07/91;

- prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS emitida pela Caixa Econômica Federal, com validade em vigor, conforme art. 27, alínea “a”, da Lei nº 8.036, de 11/05/90;

- certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa;

- declaração da licitante da inexistência de fato superveniente à expedição do SICAF que impeça a sua habilitação prevista no parágrafo 2º do  art. 32  da Lei nº 8.666/93, de que não foi declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Pública e que não está impedida de licitar ou contratar com a CODEVASF (art. 87, Inciso IV, da Lei nº 8.666/93).

6.3.2.1.   	Em se tratando de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas, a comprovação de regularidade fiscal  somente será exigida para efeito de assinatura  do  contrato. Contudo, deverão apresentar toda  a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. (Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006).

6.3.2.2.   	Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por  igual período, a critério da CODEVASF, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

6.3.2.3.    A  não-regularização da documentação dentro do prazo previsto no subitem  6.3.2.2 acima, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das  sanções   previstas  no  art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à CODEVASF convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

6.3.3. 	Qualificação Técnica:

a) Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia,  Arquitetura e Agronomia (CREA) demonstrando o ramo de atividade em serviços similares ao objeto do presente Convite;

b) Comprovar possuir em seu quadro técnico na data da entrega da Proposta, profissional de nível superior, detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica, expedido pelo CREA, através de Certidão de Acervo Técnico – CAT por execução de serviços similares, com características iguais ou superiores ao objeto da licitação;

b1) Entende-se, para fins deste Convite, como pertencente ao quadro técnico:

  - O empregado;

  - O sócio.

  - O Profissional contratado para Prestação de Serviços objeto deste Convite (Acórdão nº 597/2007 – TCU).

b2)  A licitante deverá comprovar, através da juntada de cópias da “ficha ou livro de registro de empregado”, com cópia da carteira de trabalho ou contrato social, que o detentor do acervo técnico de que trata a alínea “b” acima pertence ao seu quadro de pessoal permanente na condição de empregado ou de sócio, e que está indicado para a coordenação dos serviços objeto desta licitação.

b3)  Quando   se tratar   de dirigente  ou sócio da   licitante tal comprovação será através do ato constitutivo da mesma e certidão do CREA, devidamente atualizada.

b4)  Quando se tratar de profissional contratado sob regime de Prestação de Serviços, a comprovação se dará através de cópia autêntica do Contrato de Prestação de Serviços, regido pela Legislação Civil comum.

c) Certidão(ões) ou  atestado(s) de  capacidade técnica, em   nome da empresa, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado(a) da respectiva certidão do CREA, comprovando ter a empresa executado obras/serviços similares ao objeto desta licitação;

c1)Deverá(ão)  constar do(s) atestado(s) ou da(s)  certidão(ões) expedida(s) pelo  CREA, em destaque, os seguintes dados: local de execução, nome do contratante e da pessoa jurídica CONTRATADA, nome(s) do(s) responsável(is) técnicos(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) no CREA; descrição técnica sucinta indicando os serviços e quantitativos executados e o prazo final de execução.

d)	Declaração da licitante informando que conhece as condições dos locais onde serão executados os serviços objeto deste Convite e se inteirou das dificuldades e dos dados indispensáveis para a elaboração e apresentação da sua proposta, conforme modelo constante do ANEXO I, parte integrante deste Convite.

e) No caso de comprovação da capacidade técnica da licitante e dos profissionais em serviços realizados no exterior, deverá ser apresentado Atestado de Capacidade Técnica devidamente regularizado no país de origem, registrado no Consulado Brasileiro e acompanhado por tradução juramentada.

- 6.3.4.       A licitante cadastrada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF deverá se limitar à apresentação da documentação exigida pelas alíneas “d” e “e” do subitem 6.3.2. A confirmação da situação regular da licitante será efetuada mediante consulta “on line” ao Sistema SICAF.

6.3.5. 	As demais   licitantes deverão apresentar a totalidade da documentação exigida pelo subitem 6.3.2.

6.3.6.       A licitante deverá cumprir o disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição  Federal.

6.3.7. 	Toda a documentação apresentada pela licitante, para fins de habilitação, deverá pertencer à empresa que efetivamente prestará os serviços, ou seja, o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ deverá ser o mesmo em todos os documentos, com exceção da CND junto ao INSS e do CRF junto ao FGTS, desde que comprove que os recolhimentos de INSS e FGTS são centralizados.

    - A validade das certidões referidas no subitem 6.3.2., alíneas "a" a "d" corresponderá ao prazo fixado nos próprios documentos. Caso as mesmas não contenham expressamente o prazo de validade, a CODEVASF convenciona o prazo como sendo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedição, ressalvada a hipótese da licitante comprovar que o documento tem prazo de validade superior ao antes convencionado, mediante juntada de norma legal pertinente.

6.3.9.       Caso a(s) certidão(ões) expedidas  pela(s) Fazenda(s) Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal seja(m) POSITIVA(S), a(s) Certidão(ões) Positiva(s) com efeito negativo deverá(ão) constar expressamente na(s) mesma(s) o efeito negativo, nos termos do art. 206 do CTN, ou a juntada de documentos comprovando que: o débito foi parcelado pelo próprio emitente do documento ou que a sua cobrança está suspensa, ou se contestado, foi garantida a execução mediante depósito em dinheiro ou através de oferecimento de bens, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias da data de recebimento das propostas.

  - Proposta Financeira - INVOLUCRO Nº 2

    - Em invólucro fechado, que receberá a denominação de "Invólucro nº 2" (dois), será apresentada a "Proposta Financeira", em 2 (duas) vias distintas, de igual teor, em volumes separados, devidamente grampeados ou encadernados, devendo ser evidenciado na respectiva capa de cada volume, as inscrições: "ORIGINAL" e "2ª VIA".

      - A Proposta Financeira deverá ser firme e valiosa, limitada rigorosamente ao objeto desta licitação, sem conter alternativas e estar de acordo com o disposto no subitem 6.4.1.3. deste Convite, sob pena de desclassificação.

      - O Termo de Proposta constante do Anexo V, que é parte integrante deste Convite, contendo o valor global para a execução de todos os serviços e fornecimentos, deverá constituir o primeiro documento da Proposta Financeira.

      - As propostas financeiras deverão conter, no mínimo o seguinte, sob pena de desclassificação:

- nome e endereço completo da licitante, número de telefone e fax, C.N.P.J e qualificação (nome, estado civil, profissão, CPF, identidade e endereço) do dirigente ou representante legal, este mediante instrumento de procuração, que assinará o contrato no caso da licitante ser a vencedora, desde que comprovado vínculo empregatício ou contrato particular para o exercício de administração ou gerência;

- planilha de preços, devendo estar destacado:

- Valor global dos serviços e fornecimentos em algarismo e por extenso, destacando o percentual e valor referente aos custos de mão-de-obra sobre os quais incidirá a retenção dos encargos previdenciários (Instrução Normativa MPS/SRP nº  3, de 14 de julho de 2005, art. 150).

    - Nos preços propostos deverão estar incluídas todas as despesas necessárias, impostos e taxas, leis sociais, transporte, alimentação/diárias, serviços de telecomunicação, mão-de-obra e quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, na execução dos serviços e fornecimentos objeto desta licitação. No caso de omissão considerar-se-ão como inclusas nos preços

    - O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contado a partir da data estabelecida para a entrega das mesmas, sujeita à revalidação por idêntico período.

6.4.4.      Será assegurada, como critério de desempate, a preferência de contratação para as microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas (art. 44 da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006).

      - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

      - Para efeito do disposto no subitem 6.4.4. deste Convite (art. 45 da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006), ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

- A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.

- Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea “a” acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do § 1º do art. 44 da Lei Complementar nº 123, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

- No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 1º do art. 44 da Lei Complementar nº 123, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

6.4.4.2.1  Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no subitem 6.4.4 acima, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

6.4.4.2.2  A condição prevista no subitem 6.4.4.2.1 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

- ABERTURA DOS INVÓLUCROS.

  - Os invólucros de que trata o subitem 6.2. do Convite serão recebidos em sessão pública, no local, dia e hora indicados no item 6 (seis).

  - Os trabalhos de recebimento dos invólucros contendo a "Documentação" e a "Proposta Financeira", a realização da sessão pública e o seu desenvolvimento, serão dirigidos pelo titular da Secretaria Regional de Licitações – 6ª/SL ou seu substituto eventual, juntamente com a Comissão Técnica de Julgamento.

  - A Secretaria Regional de Licitações, por seu titular ou substituto eventual, juntamente com a Comissão Técnica de Julgamento, procederá à abertura dos invólucros nº 1 (um) – “Documentação”, que será em seguida examinada pela Comissão Técnica de Julgamento com a proclamação das licitantes habilitadas e inabilitadas, se houver. Em seguida serão abertos os invólucros nº 2 – “Proposta Financeira” das licitantes habilitadas.

    - Caso não seja possível a proclamação das empresas habilitadas e inabilitadas, os invólucros nº 2 - “Proposta Financeira” - deverão ser rubricados em seus fechos pelos presentes e permanecerão em poder e sob guarda da Secretaria Regional de Licitações – 6ª/SL até a data que for designada para sua abertura.

  - Caso haja licitantes inabilitadas, ser-lhes-ão devolvidos os invólucros nº 2, contendo a “Proposta Financeira”, intactos, tal como recebidos.

    - Inexistindo recurso(s) contra a decisão referente à fase de habilitação, ou sendo este(s) denegado(s), a Secretaria Regional de Licitações – 6ª/SL providenciará a devolução mediante recibo, dos invólucros nº 2, às respectivas licitantes inabilitadas.

    - No caso das licitantes inabilitadas se recusarem a receber os invólucros das Propostas, ou se os representantes estiverem ausentes, estes ficarão à disposição para retirada, mediante recibo, na Secretaria Regional de Licitações – 6ª/SL, durante o período de 60 (sessenta) dias, findo o qual a CODEVASF fica autorizada a incinerá-los.

  - Tendo sido proclamadas as empresas habilitadas e inabilitadas no julgamento da “Documentação” sem que haja manifestação contrária das licitantes, após a abertura dos invólucros nº 2 não mais poderá haver impugnação da documentação julgada.

  - Da sessão pública a que se refere o subitem 7.1., bem como daquela que for eventualmente convocada para abertura das Propostas Financeiras das licitantes habilitadas, serão lavradas atas em que se consignarão eventuais reclamações, ressalvas ou impugnações das licitantes. Essas atas serão assinadas pelos representantes presentes às sessões.

- EXAME E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

  - A Comissão Técnica de Julgamento, composta de, no mínimo 3 (três) membros, procederá ao exame e ao julgamento da "Documentação" e da "Proposta Financeira" e elaborará relatório de suas conclusões, onde exporá as razões que as determinaram, detalhes ou incidentes ocorridos e o encaminhará à autoridade competente para aprovação.

  - É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão de documentos que deveriam constar originariamente da proposta.

  - O julgamento da "Documentação" será realizado segundo as informações constantes do subitem 6.3.2 deste Convite.

    - Serão habilitadas no julgamento da "Documentação" as empresas que apresentarem todos os documentos exigidos no subitem 6.3.2 deste Convite, observadas as condições estabelecidas no respectivo item.

8.3.2.       Ocorrendo  a hipótese    prevista no item 8.3.1, as licitantes serão  convocadas previamente para a abertura da Proposta Financeira das habilitadas, evento que poderá ocorrer na mesma reunião ou em  data posterior, a critério da Comissão.

8.4.           Julgamento das Propostas Financeiras

    - A Comissão Técnica de Julgamento examinará as propostas das licitantes habilitadas e determinará se as mesmas estão completas, se houve erros de cálculos, se todos os documentos foram devidamente assinados e se todas as propostas estão, de maneira geral, de acordo com as exigências dos documentos de licitação.

    - Erros aritméticos serão retificados, desde que não importem em acréscimo do preço fixado no Termo de Proposta, em obediência ao subitem 6.4.1.1, que exige a apresentação de propostas firmes e valiosas.

- 8.4.2.1.    Se houver discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá, e o preço total será corrigido.

- 8.4.2.2.    Se houver discrepância entre os valores numéricos e seus correspondentes por extenso, prevalecerão os valores escritos por extenso.

8.4.2.2.1. Ocorrendo esta hipótese a licitante deverá honrar o preço fixado no Termo de  Proposta, sob pena de desclassificação.

8.5.          Será declarada vencedora a licitante habilitada que apresentar o menor valor global para a execução dos serviços e fornecimentos  objeto deste Convite.

  - Qualquer  tentativa de uma licitante em influenciar a Comissão de Julgamento ou a CODEVASF quanto ao processo em exame, avaliação, comprovação das propostas e na tomada da decisão para a adjudicação do objeto desta licitação, resultará na rejeição de sua proposta.

8.7.           No caso  de empate entre duas ou mais propostas o desempate será mediante sorteio em ato público, para o qual todas as licitantes serão convidadas, observado o regime de preferência constante do subitem 6.4.4.

8.8.     	A Comissão Técnica de Julgamento encaminhará para aprovação do Comitê de Gestão Executiva o relatório do julgamento das Propostas, indicando a licitante a ser convidada a assinar o Contrato.

8.9.          A Comissão Técnica de Julgamento julgará somente as Propostas Financeiras apresentadas pelas licitantes habilitadas, sendo desclassificada aquela que:

- Apresentar na planilha preços unitários simbólicos, irrisórios ou iguais a zero; incompatíveis com os custos dos insumos e salários, acrescidos dos respectivos encargos, incoerentes com os de mercado ou coeficientes de produtividade incompatíveis com a execução do objeto da licitação a ser realizado/entregue pela licitante vencedora, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da própria licitante, e para os quais ela renuncie expressamente na proposta a parcela ou totalidade da remuneração;

- Apresentar quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste Convite;

- Apresentar preços inexeqüíveis:

c1) 	Consideram-se manifestamente inexeqüíveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

I) - Média Aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela CODEVASF, ou

II) -  Valor orçado pela CODEVASF.

c2) Da licitante vencedora classificada na forma da alínea “c1” do subitem 8.9 acima, cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem os Incisos “I” e “II” da alínea “c1” do subitem 8.9, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § lº, do art. 56, da Lei 8.666/93, igual à diferença entre o valor resultante da alínea “I” acima e o valor da correspondente proposta;

e) Apresentar proposta financeira com valor superior ao orçamento da CODEVASF.

8.9.1.    	Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a Administração poderá fixar às licitantes o prazo de 3 (três) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas que motivaram a inabilitação da licitante ou desclassificação de sua proposta.

8.10.      	A divulgação do resultado final será efetuado mediante fixação no quadro de avisos existente no sede da 6ª Superintendência Regional da CODEVASF, bem como será comunicado diretamente às licitantes, através de fax, e-mail e disponibilizado no sítio da CODEVASF: www.codevasf.gov.br/licitacoes.

  - Todas as propostas das licitantes classificadas constituirão peças do processo de que trata este Convite.

- ADJUDICAÇÃO

  - A adjudicação dos trabalhos será efetuada mediante Contrato que a licitante vencedora firmará com a CODEVASF, observadas as condições constantes do Convite e seus anexos.

  - A licitante vencedora deverá assinar o contrato na Assessoria Jurídica da CODEVASF, no prazo de 05 (cinco) dias, contado a partir da data da convocação, não sendo permitida a representação por procurador, salvo se comprovado seu vínculo empregatício como administrador ou gerente da licitante vencedora.

    - O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela parte adjudicada, durante o transcurso do prazo especificado no subitem 9.2, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela CODEVASF.

  - Na hipótese do não comparecimento da licitante vencedora para a assinatura do Contrato no prazo estipulado ou em caso de recusa por parte desta, a CODEVASF convocará as que seguirem por ordem de classificação, para fazê-lo em igual preço e prazo e nas mesmas condições propostas pela 1ª classificada.

  - Além das medidas legais cabíveis, a licitante vencedora desistente da assinatura do contrato será declarada suspensa de participar de licitações na CODEVASF por 02 (dois) anos, o que será publicado no Diário Oficial da União.

  - A CODEVASF providenciará a publicação do contrato, em extrato, no Diário Oficial da União, até o quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias após aquela data, nos termos do § único do art. 61 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

- RECURSOS ADMINISTRATIVOS

  - Caberá recurso administrativo das decisões emanadas da Comissão Técnica de Julgamento, em quaisquer das fases da presente licitação, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da data da divulgação da decisão.

  - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da Comissão Técnica de Julgamento, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 02 (dois) dias úteis, ou nesse mesmo prazo fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso a decisão ser proferida dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

  - Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 02 (dois) dias úteis.

  - Somente serão considerados os recursos devidamente fundamentados, que   estiverem dentro do prazo estabelecido no subitem 10.1.

  - Recursos encaminhados via fax só terão eficácia se o original for entregue na CODEVASF, necessariamente, até a data do término do prazo recursal.

- PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - O prazo para a execução dos serviços objeto desta licitação será de 60 (sessenta) dias  contados a partir da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado na forma do art. 57 §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93, mediante Termo Aditivo.

  - Eventuais prorrogações de prazo somente serão autorizadas mediante apresentação, pela CONTRATADA, de documentação comprobatória de regularidade fiscal, tributária, previdenciária e trabalhista.

- REAJUSTAMENTO

  - Os preços permanecerão válidos por um período de um ano. Após este prazo serão reajustados aplicando-se a seguinte fórmula:

I-Io

R  = V [----------], onde:

Io

R  = ao valor do reajustamento procurado;

V  = ao índice contratual a ser reajustado;

I  = ao índice contratual ao mês de aniversário da Proposta;

Io= ao índice inicial correspondente ao mês de apresentação da Proposta.

Os índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas na revista “Conjuntura Econômica” da Fundação Getúlio Vargas, correspondente à coluna 6 (código AO 160868) – Custo Nacional da Construção Civil e Obras Públicas.

  - No caso de eventual solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, deverão ser observados de forma restritiva os pleitos dentro dos pressupostos da teoria da imprevisão conforme dispõe o artigo 65, Inciso II, da alínea “d” da Lei nº 8.666/93.

- FORMA DE PAGAMENTO

  - Os pagamentos pelos serviços e fornecimentos contratados serão efetuados mensalmente, mediante a apresentação dos documentos de cobrança devidamente atestados pela coordenação do contrato, com discriminação dos serviços e fornecimentos  realizados e observadas as seguintes condições:

    - Comprovante de quitação da folha salarial do mês de execução dos serviços, mediante apresentação de recibos assinados pelos empregados vinculados ao contrato.

    - Comprovante de recolhimento do FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, através da GRF – Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, devidamente autenticada, com juntada da relação dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP, onde constem os empregados vinculados ao contrato.

    - Comprovante de quitação do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS recolhido no município de Juazeiro-BA, na forma da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003.

    - Os documentos de cobrança indicarão obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Nota de Empenho emitida pela CODEVASF e que cubra a execução dos serviços e fornecimentos.

13.1.5.     A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar o valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, § 6º da IN/SRF nº 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço”.

  - No corpo da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA,  deverá ser obrigatoriamente destacado o valor da retenção Previdenciária com o seguinte título: “RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL”, obedecendo aos limites mínimos determinados  pela Instrução Normativa MPS/SRP nº 3, de 14 de julho de 2005, art. 150.

    - Não cumprida a exigência acima, a CODEVASF efetuará a retenção e recolhimento do percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor bruto da nota fiscal/fatura de prestação de serviços e fornecimentos, consoante o disposto no art. 31 da Lei nº 8.212, de 24/07/1991, c/c o art. 151, § único, da Instrução Normativa MPS/SRP nº 3, de 14 de julho de 2005.

13.3.       As Faturas/Nota Fiscais só serão liberadas para pagamento depois de aprovadas pela fiscalização, e deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que serão, de forma imediata, devolvidas à CONTRATADA para correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação.

13.4.        Para efeito de pagamento dos créditos da CONTRATADA será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contado da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada.

13.5.       A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, tributários, comerciais e demais resultantes da execução do contrato, principalmente com a obrigatoriedade de requerer a exclusão da CODEVASF, da lide, das eventuais ações reclamatórias trabalhistas propostas por empregados da CONTRATADA, em decorrência da execução contratual, declarando-se como única e exclusiva responsável pelas referidas ações, inclusive perante possíveis subcontratados ou quaisquer terceiros interessados.

13.6.        Na hipótese da CODEVASF vir a ser condenada, solidária ou subsidiariamente nas ações reclamatórias trabalhistas mencionadas no subitem 13.5. e o contrato estiver vigente, o valor da referida condenação será deduzido das medições e do valor das faturas vincendas e desde que não haja possibilidade de composição entre as partes visando o reembolso da importância despendida pela CODEVASF, a título de condenação trabalhista solidária ou subsidiária, a CODEVASF utilizará o direito de regresso, em ação própria a ser intentada contra a CONTRATADA, com a qual desde já a mesma expressa sua concordância com as duas hipóteses previstas neste subitem.

  - A CONTRATADA será responsável, também, pelas despesas de viagem, alimentação e estadia que a CODEVASF tiver que realizar para sua defesa em eventuais processos trabalhistas ajuizados por empregados da CONTRATADA, na forma acima, assim como pelos honorários advocatícios, estes à razão de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

13.7.    	É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a entrega à CODEVASF dos documentos de cobrança acompanhados dos respectivos anexos, de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica em desconsideração pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

13.8.       A  CONTRATADA se obriga  a  revalidar todas  as suas  certidões  e  documentos encidos junto ao SICAF. Previamente à execução do pagamento será efetuada consulta “on-line” ao sistema supracitado, para verificação da regularidade da CONTRATADA. Os pagamentos somente serão efetivados caso a CONTRATADA apresente situação ativa e regular perante o sistema.

13.9.      Qualquer suspensão de pagamento devido à falta de regularidade da CONTRATADA perante o sistema SICAF, conforme o estabelecido no subitem anterior, não gerará para a CODEVASF nenhuma responsabilidade nem obrigação de reajustamento ou atualização monetária do valor devido.

13.10.      Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

13.11      	Eventual solicitação de reequilíbrio Econômico-Financeiro do contrato será analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos como dispõe o art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei nº 8.666/93.

13.12.      A empresa vencedora no certame se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação ora exigidas, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas.

13.13.      Será considerado em atraso o pagamento efetuado após o prazo estabelecido no subitem 13.4., caso em que a CODEVASF pagará atualização financeira, aplicando-se a seguinte fórmula:

C = P [(1 + I/100)], onde:

C = Valor da obrigação contratual paga com atraso;

N – Número de dias entre o efetivo pagamento e a data estabelecida para quitação da obrigação contratual.

I – Percentual para remuneração do valor da obrigação paga com atraso, equivalente a média aritmética do IGP-M no período N, “Pro-Rata” dia.

13.13.1.   	Não  sendo conhecido o índice para o período, será utilizado no cálculo, o último índice conhecido.

13.13.2.  	Quando utilizar o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a título de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.

13.13.3.    A CODEVASF considera como data final do período de adimplemento, a data útil seguinte à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços e fornecimentos, a partir da qual será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos para o pagamento, conforme estabelecido no Art. 9º do Decreto 1.054, de 7 de fevereiro de 1994.

    - Nos cálculos deverão ser utilizadas 5 (cinco) casas decimais.

- MULTAS

  - Em caso de inadimplemento por parte da CONTRATADA de quaisquer das cláusulas ou condições do contrato, ser-lhe-á aplicada multa no percentual de 0,1% (um décimo por cento) ao dia sobre o valor global do Contrato, até o limite de 20% (vinte por cento) do prazo contratual, o que dará ensejo a sua rescisão.

    - Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela CODEVASF, observando-se o seguinte:

a)  A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da CONTRATADA. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a CONTRATADA será convocada para complementação do seu valor no prazo de 10 (dez) dias.

b) Não havendo qualquer importância a ser recebida pela CONTRATADA, esta será convocada a recolher à Unidade Regional de Finanças - 6ª/GRA/UFN da CODEVASF o valor total da multa, no prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da comunicação.

    - A CONTRATADA terá um prazo de 10 (dez) dias corridos, contado a partir da data de cientificação da aplicação da multa, para apresentar recurso à CODEVASF. Ouvido o fiscal designado para o acompanhamento do contrato, o recurso será apreciado pela Superintendência Regional, que poderá relevar ou não a multa.

    - Em caso de relevação da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a relevação novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

    - Caso o Comitê de Gestão Executiva mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo.

- GARANTIA DE EXECUÇÃO

  - Como garantia para completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas convencionais, fica estipulada uma "Caução de Execução" no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser integralizado em até 5 (cinco) dias contados da data de assinatura do Contrato, em espécie, em Títulos da Dívida Pública da União, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, a critério da licitante vencedora.

    - Quando se tratar de caução em títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda na forma do art. 56, Inciso I, da Lei nº 8.666/93 (redação dada pela Lei nº 11.079, de 2004).

14.2. 	O prazo de validade da caução de garantia deverá se estender por no mínimo 60 (sessenta) dias além da vigência do contrato, conservando-se essa mesma condição no caso de prorrogação do prazo de execução.

  - Após a assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato será devolvida a "Caução de Execução", uma vez verificada a perfeita execução dos serviços e fornecimentos.

  - A caução em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pela CODEVASF, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da CODEVASF.

  - Não haverá qualquer restituição de caução em caso de dissolução contratual, na forma do disposto na cláusula de rescisão, hipótese em que a caução reverterá e será apropriada pela CODEVASF.

  - Os serviços e fornecimentos somente poderão ser iniciados após o recolhimento da caução de garantia, sem prejuízo da contagem do prazo previsto no subitem 10.1 deste Edital.

  - A não integralização da caução no prazo estabelecido, representará inadimplência contratual, passível de aplicação de multa na forma prevista pela cláusula onze do contrato.

- FISCALIZAÇÃO

  - A CODEVASF designará um fiscal para acompanhar o andamento dos  serviços e fornecimentos, de acordo com o art. 67 da Lei 8.666/93 e art. 6º do Decreto 2.271, de 07 de julho de 1997.

  - É vedado à fiscalização exercer poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e responsáveis por ela indicados.

  - Compete ao fiscal:

I -   Verificar e aceitar Notas Fiscais extraídas pela CONTRATADA ou recusa- las quando inexatas;

II -    Fazer inspeções periódicas para verificação dos serviços e fornecimentos;

III - Sustar a execução dos serviços e fornecimentos, total ou parcialmente, sem que caiba à CONTRATADA direito a qualquer indenização.

IV -  Verificar   a    ocorrência     de    fatos    para    os   quais    haja    sido   estipulada penalidade contratual.

V -   Propor  aplicação de multa pelo não cumprimento de cláusula contratual. A Fiscalização informará à Superintendência Regional quanto ao fato, instruindo o seu relatório com documentos necessários e, em caso de multa, a indicação do seu valor.

VI - A omissão da fiscalização em qualquer circunstância não eximirá a CONTRATADA da total responsabilidade pela boa execução dos serviços.

- PLACA  DE IDENTIFICAÇÃO

A CONTRATADA se obriga a fornecer e afixar uma placa de identificação dos serviços na entrada do povoado de Lagoa do Salitre  ou outro local, a critério da Fiscalização. O modelo padrão será o 1-B do anexo do manual instruções para a preparação de placas de obras do Ministério da Integração Nacional, disponível no site: www.integracao.gov.br.

- CONDIÇÕES GERAIS

  - As licitantes poderão receber notificações sobre alterações deste Convite e seus anexos, passando tais notificações a integrar o presente documento.

  - Devem ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alterações que ocorrerem durante a execução do contrato, especialmente as referentes aos serviços e fornecimentos extras. Os serviços e fornecimentos extras não contemplados na planilha de preços da CONTRATADA deverão ter seus preços fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipóteses deverão ser previamente autorizadas/aprovadas pela autoridade competente.

  - Os relatórios contendo todas as especificidades dos serviços, com ilustrações (fotos ou desenho), deverão ser entregues em 03 (três) vias.

  - A CODEVASF poderá revogar esta licitação quando nenhuma das ofertas satisfizer o objetivo da mesma, quando for evidente que tenha havido falta de competição e/ou quando caracterizado indício de colusão.

  - A CODEVASF poderá, ainda, revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer isento e devidamente fundamentado.

  - Responsabiliza-se a licitante vencedora por quaisquer ônus decorrentes de danos que vier causar à CODEVASF e/ou a terceiros em decorrência da execução dos serviços e fornecimentos objeto desta licitação.

  - A licitante vencedora será responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, trabalhista, securitária, previdenciária e comercial, os quais correrão por sua conta exclusiva.

  - Os serviços objeto da presente licitação estão estimados em R$ 149.216,92 (cento e quarenta e nove mil, duzentos e dezesseis reais e noventa e dois centavos), cujos recursos correrão à conta do Programa de Trabalho 20.607.0379.1692.0029 – Implantação do Perímetro de Irrigação Salitre – Bahia, Categoria Econômica 4 – Despesas de Capital, Natureza de Despesa 449051; PTRES: 021297, Fonte 0100,  a preços de  outubro de 2008, sob gestão da 6a. Superintendência Regional.

  - Este Convite e seus anexos farão parte integrante do Contrato a ser firmado com a licitante vencedora, independente de transcrição.

    - São partes integrantes deste Convite os seguintes anexos:

| ANEXO I | MODELO DE DECLARAÇÃO E FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE |
| --- | --- |
| ANEXO II | TERMOS DE REFERÊNCIA |
| ANEXO III | ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS |
| ANEXO IV | ORÇAMENTO BÁSICO |
| ANEXO V | TERMO DA PROPOSTA E PLANILHA DE PREÇOS |
| ANEXO VI | QUADROS COMPLEMENTARES |
| ANEXO VII | MINUTA DE CONTRATO |

  - O Foro da Justiça Federal da Seção Judiciária do Estado da Bahia, Subseção de Juazeiro, será competente para dirimir questões oriundas da presente convocação, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Juazeiro-Ba, 28 de novembro  de 2008.

Ana Angélica Almeida Lima

Superintendente Regional

Processo nº 59560.000869/08-39 MGCP

##### ANEXO I

MODELO DE DECLARAÇÃO E

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE

CONVITE N.º  028/2008

CONVITE

#### ANEXO I

(MODELO DE DECLARAÇÃO - PARA SITUAÇÕES PREVISTAS NO SUBITEM 6.3.2, ALÍNEA “e”)

A Licitante ____________________________________________________________, CNPJ/MF nº _________________________________, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penalidades da Lei, que até a presente data NÃO EXISTE FATO QUE INVALIDE O SEU REGISTRO CADASTRAL NO SICAF/CRC, para fins de habilitação na presente licitação (art. 32, § 2º, Lei 8.666/93) e declara, também, sob as penalidades da Lei, que não foi declarada  inidônea  por qualquer ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, em qualquer de suas esferas, Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal, e de que não está impedida de licitar ou contratar com a CODEVASF (art. 87,  inciso IV, Lei 8.666/93), e de que encontrar-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância  do disposto no  inciso XXXIII, do art. 7º,  da Constituição Federal.

Local, data

___________________________

assinatura do representante legal

###### Nome:    _____________________________

###### Função: ______________________________

Observações: A presente Declaração atende às exigências do Convite e seus subitens

(MODELO DE DECLARAÇÃO - PARA A SITUAÇÃO PREVISTA NO ITEM 6.3.3, alínea “d”).

A Licitante _____________________________________, CNPJ/MF nº _________________________________, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, que visitou o local onde serão executados os serviços e fornecimentos, e de que se inteirou de todas as dificuldades que possam influir direta ou indiretamente na apresentação de sua proposta e que os preços propostos cobrirão quaisquer despesas que incidam ou venham incidir sobre a execução dos serviços.

##### Cidade, data

_______________________________

assinatura do representante legal

###### Nome:    _____________________________

###### Função: ______________________________

(MODELO DE DECLARAÇÃO PARA A SITUAÇÃO PREVISTA NO ITEM 4.11.)

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA,  EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU SOCIEDADE COOPERATIVA

A Licitante __________________________________________, CNPJ/MF nº ____________________, por intenmédio de seu representante legal, abixo assinado, declara, sob as sanções administrativas e sob as penas da lei, que se enquadra na situação de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Sociedade Cooperativa, prevista no artigo 3ª da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006  , não incorrendo em nenhuma das situações previstas no parágrafo 4ª do mesmo artigo.

Ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores,

Cidade, data

__________________________________________

Assinatura do representante legal

Nome:____________________________________

Função: __________________________________

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE

| ### CONVITE/CONVITE Nº 028/2008 - 6ª/SR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE |  |  |  |  |
| # Razão Social: |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  | Número: |  |
| Bairro: | Cidade: |  | UF: | CEP: |
| CNPJ/MF: |  | Inscrição Estadual: |  |  |
| Telefone: | Fax: |  | E-mail: |  |
| ## REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DE CONTRATO |  |  |  |  |
| Nome: |  |  | Cargo: |  |
| Nacionalidade: | Estado Civil: |  | Profissão: |  |
| RG: | Órgão Emissor: |  | CPF: |  |
| Endereço: |  |  | Número: |  |
| Bairro: | Cidade: |  | UF: | CEP: |
| Telefone: | Fax: |  | E-mail: |  |
| Local e Data: ____________________, ___/___/______. |  | Assinatura do Representante Legal: |  |  |
| ANEXOS: 1. RG e Identidade do Representante Legal; 2. Documento outorgando poderes de representação. |  |  |  |  |

##### ANEXO II

TERMOS DE REFERÊNCIA

(Os Termos de Referência  estão acessíveis, em meio digital, através de “hiperlink” do Arquivo

EDITAL 028 2008 CV TERMOS DE REFERÊNCIA

##### ANEXO III

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

As Especificações Técnicas estão acessíveis, em meio digital, através de “hiperlink” dos  Arquivos  denominados:

EDITAL 028 2008 CV ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

##### ANEXO IV

ORÇAMENTO BÁSICO

A Planilha Orçamentária está acessível, em meio digital, através de “hiperlink” do Arquivo denominado

EDITAL 028 2008 CV ORÇAMENTO BÁSICO

##### ANEXO V

TERMO DA PROPOSTA

E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

A Planilha Orçamentária está acessível, em meio digital, através de “hiperlink” do Arquivo denominado

EDITAL 028 2008 CV PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONVITE N.º 028/2008

CONVITE

ANEXO V

TERMO DA PROPOSTA E PLANILHA DE PREÇOS

À

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF – 6ª Superintendência Regional

Endereço:

Juazeiro/BA

REF.: 	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

Prezados Senhores,

Tendo examinado os Documentos de Licitação, nós, abaixo-assinados, proposta para serviços de ------------------------------------------------, objeto do Convite n.º 026/2008 – Convite, em conformidade   com  as   especificações,   o valor  global   é   de    R$ _____________________ (VALOR POR EXTENSO EM REAIS).

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os serviços e fornecimentos no prazo fixado no Convite e conforme condições do mesmo, a contar da data da assinatura do contrato.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias desde a data fixada para abertura das propostas (__________________________), e representará um compromisso que pode ser aceito a qualquer prazo antes da expiração desse prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta, será considerada um contrato de obrigação entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto à CODEVASF o Sr. __________________, carteira de Identidade n.º _________________, Órgão Expedidor ____________, ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitação em causa.

Declaramos, ainda mais, nossa plena concordância com as condições constantes no presente Convite e seus anexos e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos incidentes sobre os serviços e fornecimentos.

Atenciosamente,

______________________________________

FIRMA LICITANTE/CNPJ

##### ANEXO VI

QUADROS COMPLEMENTARES

Os Quadros Complementares estão acessíveis,    em meio digital, através de “hiperlink” da Pasta denominada:

EDITAL 028 2008 CV QUADROS COMPLEMENTARES

##### ANEXO VII

MINUTA DE CONTRATO

A Minuta de Contrato  está acessível, em meio digital, através de “hiperlink” do Arquivo denominado

EDITAL 028 2008 CV MINUTA DE CONTRATO

|  | GUIA DE RETIRADA DE CONVITE (NO SITE www.codevasf.gov.br) |  |  |  |  | CONVITE N.º 028/2008 (CONVITE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Documentos Constitutivos |  |  |  |  |  |  |
| ANEXOS: ANEXO I; MODELO DE DECLARAÇÃO E FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE. ANEXO II; TERMOS DE REFERÊNCIA. ANEXO III; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. ANEXO IV; ORÇAMENTO BÁSICO. ANEXO V; TERMO DA PROPOSTA E PLANILHA DE PREÇOS. ANEXO VI; QUADROS COMPLEMENTARES. ANEXO VII; MINUTA DE CONTRATO. |
| Dados para correspondência informado pela licitante |  |  |  |  |  |  |
| EMPRESA:___ __________________________________________________ _________________________________________________________________________ CNPJ: |  |  |  |  |  |  |
| ENDEREÇO: |  |  |  |  |  |  |
| CIDADE: |  |  |  |  | CEP: |  |
| TELEFONE: |  |  |  | FAX: |  |  |
| E-mail: |  | Confirmo as informações constantes desta guia e declaro ter retirado o CONVITE e seus elementos constitutivos pelo site da CODEVASF. Assinatura: |  |  |  |  |
| VALOR DO CONVITE: ( para retirada no site é GRATUITO) |  |  | DATA: |  |  |  |