DDO - 830

VINCULADA AO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

TERMOS DE REFERENCIA

EDITAL -

CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, VISANDO A REVITALIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DO PERIMETRO IRRIGADO DE CURAÇÁ – II, DA CODEVASF 6ªSR, EM JUAZEIRO – BA

SUMÁRIO

1.0 – Finalidade

2.0 – Terminologias e definições

3.0 – Local de entrega dos equipamentos e materiais

4.0 – Descrição dos materiais

5.0 – Estimativa de custo

6.0 – Prazo de execução

7.0 – Garantia

8.0 – Condições de pagamento

9.0 – Exigência técnicas

10 – Instalação, mobilização e desmobilização

11 – Critérios de julgamento

12 – Regime de contratação

13 - Reajustamento

14 – Recursos orçamentários

15 – Acompanhamento e fiscalização

16 – Elaboração de relatórios

17 – Recebimento do objeto

18 – Condições gerais

TERMOS DE REFERÊNCIA

1.0 - FINALIDADE

CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, VISANDO A REVITALIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO  do Perímetro Irrigado de Curaçá – II.

- -  TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES

Nestes Termos de Referência ou em quaisquer outros documentos relacionados com o objeto acima descrito os termos ou expressões têm o seguinte significado e/ou interpretação:

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Empresa pública vinculada ao Ministério da Integração Nacional, com sede no Setor de Grandes Áreas Norte, Quadra 601 - Lote 1 - Brasília-DF.

LICITANTE - Empresa habilitada para apresentar proposta.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e a Contratada, que define as obrigações de ambas com relação à execução do objeto a ser contratado.

PLANTAS E TEXTOS - Documentos que consubstanciam, através de figuras, detalhes, textos e fichas, os resultados dos trabalhos relativos aos estudos.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para o fornecimento e instalação dos equipamentos.

EMPREITEIRA - Empresa contratada para a execução das obras civis e/ou serviços de montagens de equipamentos.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - Tipo de norma destinada a fixar as características dos equipamentos e materiais, condições ou requisitos exigíveis para matérias- primas, produtos semifabricados, elementos de construção, materiais ou produtos.

3.0 – LOCAL DE ENTRGA DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

Os equipamentos e materiais, deverão serem entregues no endereço abaixo especificado;

CODEVASF 6ª SR

AV: Comissão do Vale do São Francisco N° 01

Bairro Piranga  - CEP 48.901-050

Juazeiro – BA

4.0 – DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. | UNID |
| --- | --- | --- | --- |
|  | EB - 02 |  |  |
| 1 | Conjunto adaptador para BOMBA VERTICAL WORTHINGTON MODELO 16QL17 SÉRIE BX 57574, aplicação entre a bomba e o motor, conforme componentes especificados a seguir; Caixa de mancal, com rolamento de escora e acoplamento, modelo 8R, com capacidade para carga axial de até 3.000 Kp, Base suporte para motor vertical de 300 CV / 6 polos, fabricada em chapa de aço ASTM A 36, Caixa de gaxeta MOD: 8R X 2 1/2" completa, Eixo de regulagem em aço inoxidavel AISI 410, com aplicação de cromo duro de 2 1/4" x 1.200 mm. | 4 | PÇ |
| 2 | Bucha em ferro fundido diametro interno de 340mm ou menos; Diametro externo de 370mm ou mais e comprimento de 500 mm | 2 | PÇ |
| 3 | Luva elastica, em borracha sintetica, para suporte estabilizador, uso em bomba centrifuga vertical MOD: 16QL17 Série BX 57574, WORTHINGTON. | 16 | PÇ |
| 4 | Eixo trefilado 1045 2.1/4" (pedaços de 3.10 metros) | 2 | PÇ |
|  | Bucha de bronze TM-23 - 4"x2.1/2" (peça c/ 0,5 metros) | 2 | PÇ |
|  | Bucha de bronze TM-23 - 4"x2" (peça c/ 0,5 metros) | 2 | PÇ |
|  | Bucha de bronze TM-23 - 4.1/2" x 2" (peça c/ 0,5 metros) | 2 | PÇ |
|  | Bucha de inox 350mm x 280mm (peça c/ 0,5 metros) | 2 | PÇ |
|  | Eixo inox 2.3/4 (pedaço de 1,6 metros) | 2 | PÇ |
| 5 | Capacitor de potencia em baixa tensão, trifasico em 440 VCA para ligação em corrente alternada, 60 HZ, PPM tipo GD, Fabricado com dieletrico de baixas perdas, tipo auto regenerativo, imerso em liquido biodegradavel, tratamento a vácuo, com proteção interna contra curto circuitos, em caixa de aluminio, com resistor interno de descarga, potencia de 50 KVAR. | 2 | PÇ |
|  | EB - 10 |  |  |
| 6 | Mancal em NEOPRENE do estagio de entrada 2 1/2" x 87 x 110 mm, para bomba centrifuga vertical MOD: 24 CEB/1 Série 2388 marca ESCO. | 4 | PÇ |
| 7 | Mancal em NEOPRENE do estagio de saida 2 1/2" x 87 x 110 mm, para bomba centrifuga vertical MOD: 24 CEB/1 Série 2388, marca ESCO. | 4 | PÇ |
| 8 | Mancal em NEOPRENE do mancal da coluna 1 3/4" x 59 x 90 mm, para bomba centreifuga vertical MOD: 24 CEB/1 Série 2388, marca ESCO. | 6 | PÇ |
| 9 | Mancal em NEOPRENE do estagio intermediario 2 1/2" x 87 x 135 mm, para bomba centrifuga vertical MOD: 24 CEB/1 Série 2388, marca ESCO. | 4 | PÇ |
| 10 | Tarugo de inox de 2 1/2" de diâmetro | 2 | MT |
|  | Tarugo de inox de 1 3/4 " de diâmetro | 2 | MT |
|  | Rolamento superior caixa bomba REF 6316 | 1 | PÇ |
|  | Rolamento inferior caixa bomba REF 30316 | 1 | PÇ |
| 11 | Capacitor de potencia em baixa tensão, trifasico em 440 VCA para ligação em corrente alternada, 60 HZ, PPM tipo GD, Fabricado com dieletrico de baixas perdas, tipo auto regenerativo, imerso em liquido biodegradavel, tratamento a vácuo, com proteção interna contra curto circuitos, em caixa de aluminio, com resistor interno de descarga, potencia de 50 KVAR. | 2 | PÇ |
| 12 | Capacitor de potencia em baixa tensão, trifasico em 440 VCA para ligação em corrente alternada, 60 HZ, PPM tipo GD, Fabricado com dieletrico de baixas perdas, tipo auto regenerativo, imerso em liquido biodegradavel, tratamento a vácuo, com proteção interna contra curto circuitos, em caixa de aluminio, com resistor interno de descarga, potencia de 30 KVAR. | 2 | PÇ |
|  | EB - 11 |  |  |
| 13 | Quadro de comando, acionamento manual e ou automatico, trifasico 380-220 VCA 60 HZ, partida para 02 (dois) motores de 30 CV, atraves de SOFT-STARTER, conforme especificações técnicas em anexo. | 1 | PÇ |
|  | REFORMA DA INSTALAÇÃO ELETRICA DAS EB's 02,10 e 11 |  |  |
| 14 | Cabo flexivel sintenax isol. 1 KV de 4x10mm | 350 | MT |
| 15 | Cabo flexivel sintenax isol. 1 KV de 4x6mm | 100 | MT |
| 16 | Cabo flexivel sintenax isol. 1 KV de 4x4mm | 100 | MT |
| 17 | Cabo flexivel sintenax isol. 1 KV de 3x4mm | 150 | MT |
| 18 | Refletor retangular, fechado em vidro temperado 220 VCA 60 HZ, para lampada vapor metálico de 400 W. | 38 | PÇ |
| 19 | Lampada vapor metalico 220 VCA 400 W | 20 | PÇ |
| 20 | lampada vapor mercurio 220 VCA 250 W | 40 | PÇ |
| 21 | Reator para lampada vapor metalico de 220 VCA 400 W | 20 | PÇ |
| 22 | Reator para lampada vapor mercurio de 220 VCA 250 W | 26 | PÇ |
| 23 | Tubo FG parede média de 2" vara com 3 MT, sem rosca | 20 | PÇ |
| 24 | Condulete tipo LL de 2" sem rosca | 4 | PÇ |
| 25 | Condulete tipo LR de 2" sem rosca | 4 | PÇ |
| 26 | Condulete tipo T de 2" sem rosca | 4 | PÇ |
| 27 | Caixa em chapa de aço, bitola 16, com placa de montagem e tampa com fecho, aplicação ao tempo med: A = 380mm L = 420mm P = 140mm | 10 | PÇ |
| 28 | Cabo flexivel sintenax 1 x 10 mm, isol 1 kv | 200 | MT |
| 29 | Contactor auxiliar, 2 NF + 2 NA, 220 VCA 6O HZ, 25 Amperes. | 6 | PÇ |
| 30 | Tubo FG parede media de 1" vara com 3 mt, sem rosca | 20 | PÇ |
| 31 | Condulete tipo LR de 1" sem rosca | 5 | PÇ |
| 32 | Condulete tipo LL de 1" sem rosca | 5 | PÇ |
| 33 | Condulete tipo T de 1" sem rosca | 5 | PÇ |
| 34 | Tubo FG parede média de 3/4" vara com 3 MT, sem rosca | 60 | PÇ |
| 35 | Condulete tipo LR de 3/4" sem rosca | 10 | PÇ |
| 36 | Condulete tipo LL de 3/4" sem rosca | 10 | PÇ |
| 37 | Condulete tipo T de 3/4" sem rosca | 20 | PÇ |
| 38 | Caixa de medição trifasica em acrilico, aplicação ao tempo montagem em poste DT, padrão COELBA | 1 | PÇ |
| 39 | Quadro de distribuição, instalação tipo aparente para 12 circuitos completo com barramento e disjuntor geral trifasico de 30 A, e 04 - Disjuntor monofasico de 15 A, 04 - Disjuntor monofasico de 20 A, 04 -Disjuntor monofasico de 25 A. | 3 | PÇ |

5.0 – ESTIMATIVA DE CUSTO

O custo total estimado está em torno de R$ 209.810,84 (duzentos e nove mil oitocentos e dez  reais e oitenta e quatro centavos)

6.0 - PRAZO DE EXECUÇÃO

Será no máximo 90 (noventa) dias a partir da emissão da nota de empenho e ordem de fornecimento.

7.0 – GARANTIA

A garantia será de 12 meses a partir da entrega dos equipamentos e materiais.

8.0 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

As medições e faturamentos serão realizados no final de 30 (trinta) dias do início dos mesmos.

Será observado o prazo de até  30 (trinta) dias corridos para pagamento, contados da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada.

As faturas deverão vir acompanhadas da documentação justificadora relativa a cada serviço faturado, devidamente atestada pela Fiscalização.

As mesmas só serão liberadas para pagamento depois de aprovadas pela área gestora, estar isentas de erros ou omissões; sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas à Contratada para correções.

Os documentos de cobranças indicarão, obrigatoriamente, o número e a data de emissão da(s) Nota(s) de Empenho emitida(s) pela CODEVASF, e que cubram a execução dos fornecimentos.

A CODEVASF considera como data final do período de adimplemento, a data útil seguinte à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será observado o prazo de até 30 (Trinta) dias corridos para pagamento, conforme estabelecido no Art.9º do Decreto 1.054, de 7 de fevereiro de 1994.

É de inteira responsabilidade da contratada a entrega, a CODEVASF, documentos de cobranças acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenados que, se não atendido, implica em desconsideração, pela CODEVASF, dos prazos estabelecidos.

9.0 - EXIGÊNCIAS TÉCNICAS

A empresa contratada deverá obedecer aos critérios estabelecidos nas especificações técnicas, seguindo as normas técnicas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas); como também as exigências de normas Estaduais e Municipais.

A empresa contratada, se responsabilizará por quaisquer danos que venham a causar na estrutura dos equipamentos.

Os fornecimentos, objeto deste edital serão executados, rigorosamente, de acordo com as Especificações Técnicas, Planilha Orçamentária (anexas), que passam a fazer parte integrante do Edital, independentemente de transcrições.

A empresa terá que apresentar no mínimo um atestado do IMETRO, comprovando a qualidade dos equipamentos e materiais fornecidos.

10 – INSTALAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Não haverá necessidade de instalação, mobilização e desmobilização.

11 -  CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

a. A Comissão de licitação, composta de no mínimo, 3 (três) membros, procederá ao exame e ao julgamento da “Documentação” e da “Proposta Financeira” e elaborará relatórios de suas conclusões, onde exporá as razões que as determinaram; detalhes ou incidentes ocorridos; providências tomadas; encaminhando para aprovação.

b. É facultada à comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão de documentos que deveriam constar originariamente da proposta.

c. Preliminarmente à avaliação das Propostas, a Comissão de licitação determinará se cada proposta está adequada.

12 -  REGIME DE CONTRATAÇÃO

O regime de contratação será o de preços unitários, sendo considerada vencedora a licitante que apresentar o menor valor global.

13 – REAJUSTAMENTO

Os preços contratuais referentes ao objeto destes Termos de Referencia permanecerão válidos por um período de 01 (um) ano, contado da data de apresentação da proposta. Após esse prazo poderão ser reajustados, de acordo com a variação do índice setorial publicado na revista “Conjuntura Econômica” da Fundação Getúlio Vargas, correspondente à coluna 36 (Custo Nacional de Maquinas e Equipamentos Industriais) Código A0160558, aplicando-se a seguinte fórmula:

R = V [ ( I1 – I0 / I0 ) ]

Onde :

“R” é o valor do reajustamento procurado;

“V” é o valor contratual a ser reajustado;

“I1” é o índice correspondente ao mês do aniversário da proposta;

“I0” é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da Proposta.

14 -  RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

As despesas decorrentes da contratação serão cobertas com recursos do Ministério da Integração Nacional, limitados aos valores apresentados na planilha orçamentária já incluso o BDI:

Funcional Programática – 20.607.1038.11UA.0001

Natureza da Despesa – 449030

Fonte – Tesouro Nacional

15  - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

A fiscalização será feita diretamente pela CODEVASF, através do servidor formalmente designado na forma do Art.67 da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se a Contratada está executando os fornecimentos, conforme o especificado, observando o contrato e os documentos que o integram, tendo amplos poderes para paralisar quaisquer eventos que não estejam de acordo com as especificações técnicas estipuladas pela Contratante.

16 – ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS

A fiscalização emitirá relatório de acompanhamento do recebimento dos equipamentos e materiais.

17 -  RECEBIMENTO DO OBJETO

A fiscalização emitirá um relatório constando às condições de recebimento dos equipamentos e materiais, com o registro de qualquer anormalidade encontrada e as providencias necessárias.

18 – CONDIÇÕES GERAIS

Não será admitida a participação de empresas reunidas em consórcio, nem a sub-contratação.

Juazeiro-BA, 22 de Agosto de 2007.