DDO - 830

#### Ministério da Integração Nacional – MI
  Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

#### 6ª Superintendência Regional

TERMOS DE REFERÊNCIA

FORNECIMENTO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS  PARA IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA  DA  ESCOLA FAMILIAR AGRICOLA DE SOBRADINHO, SITUADA  NA ÁREA DE ATUAÇÃO  DA CODEVASF – 6ª SR.

SET/2007

SUMÁRIO

1. OBJETIVO.............. .............................................................................PG  3

2. LOCALIZAÇÃO E ACESSO................................................   .............. PG  3

3. DESCRIÇÃO DO FORNECIMENTO.....................................................PG  3

4. ESTIMATIVA DE  CUSTO....................................................................PG  3

5. SUBCONTRATAÇÃO...........................................................................PG  3

6. CONSÓRCIO........................................................................................PG  3

7. VISITA...................................................................................................PG  3

8. PRAZO DE EXECUÇÃO.......................................................................PG  3

9. PRAZO DE GARANTIA........................................................................PG  4

10.  CONDIÇÕES DE PAGAMENTO........................................................PG  4

11.  EXIGÊNCIAS TÉCNICAS..................................................................PG  4

12.  CRITÉRIOS DE JULGAMENTO........................................................PG  4

13.  REGIME DE CONTRATAÇÃO...........................................................PG  4

14.  RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS......................................................PG  5

15.  FISCALIZAÇÃO.................................................................................PG  5

16.  RECEBIMENTO DO FORNECIMENTO ............................................PG  5

1 – OBJETIVO -

Estabelecer normas e critérios, condições contratuais e  informações que permitam a apresentação de propostas para o fornecimento de materiais para implantação de adutora.

2 -  LOCALIZAÇÃO E ACESSO -

A localização da entrega dos equipamentos a que se refere estes Termos de Referência está localizada na CODEVASF – 6ª Superintendência Regional, à Avenida Comissão do Vale do São Francisco S/N,  Bairro de Piranga, CEP 48.901.050,  no município de Juazeiro, no Estado da Bahia., tendo acesso por estrada asfaltada.

3 – DESCRIÇÃO DO FORNECIMENTO -

Fornecimento  de tubos PVC-Irriga, conexões, ventosas, válvulas, conjunto moto-bomba, bombas dosadoras e painel de partida.

As itens referentes as peças (conexões, ventosas etc) deverão ser feito em sacos plásticos e em separado, acondicionados e devidamente identificados.

4 – ESTIMATIVA DE CUSTO E REAJUSTAMENTO –

Os custos para o fornecimento dos tubos e demais materiais e equipamentos, conforme Planilha Orçamentária, anexa é de R$ 18.099,03 (dezoito mil, noventa e nove reais e três centavos), atualizados para setembro de 2007 e os preços serão fixos e irreajustáveis.

5 – SUBCONTRATAÇÃO –

Não será aceito a sub-contratação do fornecimento dos equipamentos..

6 – CONSÓRCIO –

Não será aceito consórcio para o fornecimento dos equipamentos.

7 – VISITA –

A licitante deverá estar plenamente informada de tudo que se relacione com a natureza e localização do fornecimento, suas condições gerais, locais e tudo que possa influir nos seus custos.

8 – PRAZO DE FORNECIMENTO –

O prazo para o fornecimento destes equipamentos será de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data da ORDEM DE FORNECIMENTO emitida pela CODEVASF – 6ª SR..

9 – PRAZOS DE GARANTIA -

Os prazos de garantia das responsabilidades civis e técnicas para fornecimento dos equipamentos são de acordo com o fabricante.e o Código Civil Brasileiro.

10 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO –

A CODEVASF pagará a contratada, pelos fornecimentos dos equipamentos e peças efetivamente entregues, através dos preços integrantes da proposta aprovada.

Os pagamentos serão através de fatura e nota fiscal emitidos pela contratada, e que deverão ser devidamente atestadas pela fiscalização, sujeita as seguintes condições gerais:

a) As faturas só serão liberadas para pagamento depois de aprovadas pela área fiscalização, e autorizadas pela Srª. Superintendente Regional da CODEVASF, com sede em Juazeiro – Bahia. Deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata devolvidas à contratada para correções.

b) É de inteira responsabilidade da contratada, a entrega a CODEVASF dos documentos de cobrança, de forma clara, objetiva e ordenada, que se não for atendido, implica em desconsideração pela CODEVASF, dos prazos estabelecidos para conferência e pagamento.

c) Os documentos de cobrança indicarão, obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Nota de Empenho específica expedida pela CODEVASF.

d) Não será faturado nada que não se enquadre nas formas de pagamento estabelecida nestes Termos de Referência e/ou que não seja fornecido em plena conformidade com ele.

11 – EXIGÊNCIAS TÉCNICAS –

Deverá ser apresentado no pregão eletrônico, os preços compatíveis com os materiais/equipamentos solicitados que deverão ser da melhor qualidade, e que obedeçam às normas técnicas indicadas.

12 – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO –

Será vencedora a licitante que apresentar o menor preço global.

Para efeito de contratação do fornecimento, será obedecida rigorosamente à ordem de classificação geral, priorizando a proposta de menor preço e está condicionada à disponibilidade de recursos orçamentários.

A PROPONENTE deverá considerar no preço proposto, todos os insumos, impostos, leis sociais, transporte, alimentação, seguros, lucro, despesas indiretas, etc.

13 – REGIME DE CONTRATAÇÃO –

O regime de contratação do fornecimento destes equipamentos será por preço global.

14 – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS –

Os recursos orçamentários correrão por conta da Funcional Programática:

18.544.0515.1851.0099 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO  ESTADO DA BAHIA – Valor: R$ R$ 18.099,03 (dezoito mil, noventa e nove reais e três centavos).

15 – FISCALIZAÇÃO –

A fiscalização será feita diretamente pela CODEVASF, através de servidor formalmente designado na forma do Art.67 da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se a Contratada forneceu todos os equipamentos conforme o especificado, observando os documentos que o integram.

16 – RECEBIMENTO DOS FORNECIMENTOS –

Após a inspeção final e sendo os fornecimentos aprovados pelo fiscal, a CODEVASF e a CONTRATADA assinarão um Termo de Encerramento Físico, que deverá acompanhar a entrega final.

Juazeiro, set/2007.