# Ministério da Integração Nacional - M I

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

6ª Secretaria Regional de Licitações – 6ª SR/SL

Av. Comissão do Vale, s/nº - Piranga - Juazeiro/BA – CEP: 48.901-900

TEL: (74) 3611-8870 - FAX: (74) 3611-3891

FOR – 101/01

# PREGÃO ELETRÔNICO

# EDITAL N.º 019/2007

FORNECIMENTO E TESTES OPERACIONAIS DE 08 (OITO) MOTORES DE INDUÇÃO TRIFÁSICO, 08 (OITO) VÁLVULAS DE RETENÇÃO E FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) ATUADORES ELÉTRICOS, 04 (QUATRO) CONJUNTOS DE LUBRIFICAÇÃO, VISANDO À REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO Nº 02 E 10 DO PERÍMETRO IRRIGADO DE CURAÇÁ II, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO, ESTADO DA BAHIA, ÁREA SOB ATUAÇÃO DA 6ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF.

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2007

PROCESSO Nº 59560.000342/2007-10

A V I S O

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF, por intermédio de seu Pregoeiro, designado pela Determinação nº 099, de 30 de agosto de 2007, torna público aos interessados que na data, horário e local abaixo indicados, fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, POR LOTE, de acordo com as condições deste Edital.

OBJETO: Fornecimento e testes operacionais de 08 (oito) motores de indução trifásico, 08 (oito) válvulas de retenção e fornecimento de 04 (quatro) atuadores elétricos, 04 (quatro) conjuntos de lubrificação, visando à revitalização e modernização das Estações de Bombeamento Nº 02 e 10 do Perímetro Irrigado de Curaçá II.

DATA, HORA e LOCAL  DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL  E SEUS ANEXOS:   O Edital  estará  disponível para consulta e retirada nos sítios: www.codevasf.gov.br e www.comprasnet.gov.br. A cópia do Edital também poderá ser retirada, no horário das 8h às 12h e das 13h30min às 17h00min, a partir do dia 01/11/2007, no Edifício Sede da 6ª Superintendência Regional, localizado na Av. Comissão do Vale, s/nº - Piranga – Juazeiro – BA.

As empresas que retirarem o Edital através da Internet deverão preencher a Guia de Retirada de Edital, que se encontra na última página deste documento, remetendo-a para o fax (0xx74) 3611.3891, dados estes necessários para que possamos comunicar eventuais esclarecimentos às consultas formuladas sobre o Edital.

DATA/HORA PARA ENVIO DE PROPOSTAS: O envio das propostas ocorrerá a partir da liberação do edital pelo Comprasnet até o horário limite do início da Sessão Pública. Até a abertura da sessão, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

DATA E HORA PARA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS E ABERTURA DA SESSÃO: A partir das 10:00 (dez) horas do dia 14/11/2007. (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA)

LOCAL DA SESSÃO:   HYPERLINK “http:// www.comprasnet.gov.br”

OBSERVAÇÃO: O presente pregão eletrônico, do tipo menor preço global, por lote, será realizado por meio da internet e observará as condições estabelecidas no presente Edital, bem como os preceitos do direito público, em especial as disposições da Lei nº 10.520, de 17/07/2002 e do Decreto nº 5.450/2005 e, subsidiariamente, os dispositivos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

ANA ANGÉLICA ALMEIDA LIMA

Superintendente Regional – 6ª SR

##### ÍNDICE

- OBJETO

- LOCALIZAÇÃO DOS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS E DESCRIÇÃO GERAL DOS EQUIPAMENTOS

- PARTICIPAÇÃO

- INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS

- REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

- ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS

- DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

- FORMULAÇÃO DOS LANCES

- JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

- HABILITAÇÃO

- IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

- RECURSOS ADMINISTRATIVOS

- ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

- CONVOCAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

- MULTAS

- GARANTIA DE EXECUÇÃO

- GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

- FISCALIZAÇÃO

- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- DISPOSIÇÕES GERAIS

#### ANEXOS

| ANEXO I | TERMOS DE REFERÊNCIA |
| --- | --- |
| ANEXO II | ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS |
| ANEXO III | PLANILHA DE PREÇOS |
| ANEXO IV | MODELO DE DECLARAÇÃO |
| ANEXO V | TERMO DE PROPOSTA |
| ANEXO VI | MINUTA DE CONTRATO |

- C O D E V A S F -

#### PREGÃO ELETRÔNICO

EDITAL N.º 019/2007

PROCESSO Nº:  59560.000342/2007-10

DATA/HORA PARA ENVIO DE PROPOSTAS: das 10:00 (dez) horas do dia 01/11/2007 às 09:55 (nove e cinqüenta e cinco) horas do dia 14/11/2007.

DATA/HORA DE DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS: a partir das 10:00 (dez) horas do dia 14/11/2007.

Local: www.comprasnet.gov.br.

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF, por intermédio de seu Pregoeiro, designado pela Determinação n.º 066, de 99 de agosto de 2007, torna público para conhecimento dos interessados que, nas datas, horários e local acima indicados, fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, POR LOTE, de acordo com as condições deste Edital e seus Anexos.

Esta licitação observará as condições estabelecidas no presente Edital, bem como os preceitos do direito público, em especial as disposições da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, nos Decretos nº 3.555, de 08/08/2000, nº 3.722, de 09/01/2001 e nº 5.450 de 31/05/2005 e, subsidiariamente, nos dispositivos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

- OBJETO

Fornecimento e testes operacionais de 08 (oito) motores de indução trifásico, 08 (oito) válvulas de retenção e fornecimento de 04 (quatro) atuadores elétricos, 04 (quatro) conjuntos de lubrificação, visando à revitalização e modernização das Estações de Bombeamento Nº 02 e 10 do Perímetro Irrigado de Curaçá II.

- LOCALIZAÇÃO DOS FORNECIMENTOS/SERVIÇOS E DESCRIÇÃO GERAL DOS EQUIPAMENTOS

  - A execução do objeto a ser contratado se dará nas Estações de Bombeamento Nº 02 e 10 do Perímetro Irrigado de Curaçá II, distando 80 Km da sede do município de Juazeiro-BA, com acesso pela rodovia pavimentada da BA-210, que liga Juazeiro a Curaçá-BA.

  - A descrição do objeto desta licitação está contida nas Especificações Técnicas que integram o presente edital.

  - A descarga dos equipamentos será por conta exclusiva da licitante.

  - Os equipamentos a serem ofertados deverão atender às Especificações Técnicas definidas neste Edital.

- PARTICIPAÇÃO

  - Poderão participar deste Pregão os interessados que atendam a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos, que estejam obrigatoriamente cadastrados no SICAF e estejam devidamente credenciados na Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação SLTI, por meio do sítio www.comprasnet.gov.br para acesso ao sistema eletrônico.

    - Para participação no pregão eletrônico, a licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. (§ 2º do art. 21 do Decreto nº 5.450/2005).

    - A participação na licitação implica na aceitação plena e irrevogável do ato convocatório, bem como na observância dos regulamentos e normas administrativas e técnicas aplicáveis, observando-se o disposto neste Edital e de seus Anexos e a responsabilidade pela autenticidade e fidelidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.

  - As propostas serão aceitas somente para todo o lote, incluindo todos os seus itens, conforme disposto nas Especificações Técnicas. Cotações para itens isolados não serão aceitas, implicando na desclassificação da proposta.

  - Não será permitida a participação sob a forma de consórcio, e nem a sub-contratação dos fornecimentos e serviços, no todo ou em parte, objeto deste Edital.

  - As licitantes deverão visitar o local onde serão executados os fornecimentos/serviços e avaliar os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execução.

    - A licitante é a responsável pela verificação "in loco" das dificuldades e dimensionamento dos dados indispensáveis à apresentação da proposta. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos.

    - Os custos de visita aos locais dos fornecimentos/serviços correrão por exclusiva conta da licitante.

  - Caberá a licitante interessada em participar do pregão eletrônico:

- credenciar-se no SICAF;

- remeter, no prazo estabelecido no subitem 6.1 do Edital, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, a proposta de preços;

- responsabilizar-se, formalmente, pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à CODEVASF responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (art. 13, inciso III, do Decreto 5.450/05);

- acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (art. 13, inciso IV, Decreto 5.450/2005);

- comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a viabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso;

- utilizar-se de chave de identificação e da senha de acesso para participar do pregão na forma eletrônica;

- solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio.

  - Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:

- em processo de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial;

- que estejam com o direito de licitar e contratar suspenso com qualquer órgão integrante do SISG/SIASG ou que por estes tenham sido declaradas inidôneas;

- sob a forma de consórcio, nem a subcontratação de parte do fornecimento/serviços objeto deste Edital;

- cujos empregados, diretores, responsáveis técnicos ou sócios figurem como funcionários ou ocupantes de função gratificada na CODEVASF;

- estrangeiras que não estejam autorizadas a operar no País.

- INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS

  - Os pedidos de esclarecimentos referentes a quaisquer elementos deverão ser enviados ao Pregoeiro até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico via internet, no sítio www.comprasnet.gov.br ou por fax no n.º (0xx74) 3611.3891 ou, ainda, pelo e-mail: sl.6sr@codevasf.gov.br. As consultas formuladas fora deste prazo serão consideradas como não recebidas.

  - A licitante deverá, além das informações específicas requeridas pela CODEVASF, adicionar quaisquer outras que julgar necessárias. Somente serão aceitas normas conhecidas que assegurem a qualidade igual ou superior à indicada nas especificações.

  - As licitantes deverão estudar minuciosa e cuidadosamente a documentação, informando-se de todas as circunstâncias e detalhes que possam, de algum modo, afetar o fornecimento, seus custos e prazos.

  - Analisando as consultas, a CODEVASF deverá esclarecê-las e, acatando-as, deverá alterar ou adequar os elementos constantes do Edital e seus Anexos, comunicando sua decisão, também por meio eletrônico, via internet, no sítio www.comprasnet.gov.br, divulgando a modificação pelo mesmo instrumento de publicação do texto original, reabrindo o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando inquestionavelmente a alteração não afetar a formulação das propostas.

  - A apresentação da proposta tornará evidente que a licitante examinou minuciosamente toda a documentação deste Edital e seus Anexos, que a comprovou e a achou correta. Evidenciará, também, que a licitante obteve da CODEVASF, satisfatoriamente, as eventuais informações e esclarecimentos solicitados, tudo resultando suficiente para a elaboração da proposta apresentada, implicando na aceitação plena de suas condições.

- REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

  - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (art. 3º, § 1º, do Decreto nº 5.450/2005), devendo ser providenciado no sítio: www.comprasnet.gov.br.

  - O credenciamento da licitante dependerá de registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, que também será requisito obrigatório para fins de habilitação.

  - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico (art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/2005).

  - A perda da senha ou quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

  - O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à CODEVASF, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros (art. 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/2005).

- ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS

  - Após a divulgação do edital no Comprasnet, as licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição detalhada do objeto ofertado com o preço total para todo o item, estando incluídos todos os impostos, leis sociais, tributárias, taxas e despesas, tais como frete, carga, descarga, transporte, instalação, montagem, manuseio, armazenamento, seguro e quaisquer outros incidentes sobre o objeto deste Pregão, e, como anexo, a PLANILHA DE PREÇOS, conforme modelo constante do Anexo III deste Edital, que faz parte integrante do mesmo, até a data e hora marcadas para a abertura da sessão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. (art. 21 , caput, Decreto 5.450/2005)

  - Até a abertura da sessão, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

  - A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiros sua proposta e lances (art. 13, inciso III, do Decreto 5.450/2005).

  - Incumbirá a licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (art. 13, inciso IV, Decreto 5.450/2005).

  - A proposta de preços, estabelecida no subitem 6.1, que compreende a descrição detalhada do objeto ofertado e preço total do item, deverá ser formulada e enviada em formulário específico, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, e o anexo (PLANILHA DE PREÇOS – modelo constante do Anexo III deste Edital), devendo conter ainda as seguintes informações:

- Especificação completa do objeto ofertado, compatível com o Edital e seus Anexos, indicando claramente o fabricante/marca e modelo, em língua portuguesa;

- Especificação e condições do fornecimento/serviços em conformidade com este Edital, devendo ser observados os prazos mínimos de garantia estabelecidos;

- Quaisquer outras informações afins que julgar necessárias ou convenientes.

  - É vedado qualquer tipo de identificação da licitante no anexo (PLANILHA DE PREÇOS), que deverá ser enviado quando do envio da proposta.

  - O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura deste Pregão, sujeita a revalidação por idêntico período.

  - Os encargos sociais e despesas administrativas decorrentes dos fornecimentos/serviços serão de responsabilidade do licitante vencedor.

  - Não serão considerados propostas ou lances com quantidade inferior à solicitada neste Edital.

  - Apresentada a proposta, ainda que omissa em sua descrição, a licitante compromete-se a fornecer o bem, objeto deste Edital, sem preterição constante das especificações técnicas que integram este Edital.

  - Em caso de divergência entre o preço unitário e o total, será considerado válido o unitário, e entre o valor expresso em algarismo e por extenso será considerado válido o por extenso.

- DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

  - A partir das 10:00 (dez) horas do dia 14 de novembro de 2007 (horário oficial de Brasília) e em conformidade com o subitem 6.1 deste Edital terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 019/2007, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas e início da etapa de lances, conforme previsto neste Edital e de acordo com o Decreto nº 5.450, publicado no Diário Oficial da União de 01/06/2005.

  - O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. (§ 2º do art. 22 do Decreto nº 5.450/2005).

- FASE DE LANCES

  - Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento, do valor consignado no registro.

  - As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.

  - A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

  - Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

  - Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada a identificação do detentor do lance.

  - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível as licitantes para a recepção dos lances.

    - O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

    - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.

  - A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico as licitantes, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado, também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

    - Caso o sistema não emita o aviso de fechamento iminente, o Pregoeiro se responsabilizará pelo aviso de encerramento as licitantes, informando que após transcorridos 30 (trinta) minutos, a contar do aviso do Pregoeiro, a qualquer momento a etapa de lances será encerrada.

  - Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste edital.

  - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

- ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

  - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e verificará a habilitação da licitante conforme as disposições deste Edital e Anexos. (art. 25 do Decreto nº 5.450/2005).

  - A proposta de preços, que compreende a descrição do objeto ofertado e preço unitário e total do item, deverá ser reformulada, com os preços atualizados, após a fase de lances e enviada em formulário específico, incluindo Termo de Proposta e Planilha de Preços atualizada, conforme modelo constante do Anexo V deste Edital, mediante o sistema eletrônico ou por meio do fax nº (74) 3611-3891, no prazo de 02 (duas) horas após a solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico.

    - Os documentos, quando remetidos via fax, deverão ser apresentados em original ou por cópia autenticada, no prazo de 03 (três) dias úteis contados da apresentação via fax.

  - Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.

    - Ocorrendo a situação a que se refere o subitem acima, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante para que seja obtido preço melhor.

- HABILITAÇÃO

  - A documentação obrigatória (RECEITA FEDERAL, DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, FGTS e SEGURIDADE SOCIAL - INSS) e a habilitação parcial (RECEITA ESTADUAL e RECEITA MUNICIPAL) do(s) licitante(s) serão verificadas “on-line” no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF.

  - As licitantes que apresentarem resultado igual ou maior que 1(um), em qualquer dos índices referidos no inciso V, item 7, da IN-MARE nº 05, DE 21/07/95, serão consideradas habilitadas.

  - Além da documentação constante do subitem 10.1, para habilitação das licitantes, serão exigidos os seguintes documentos:

- Declaração da licitante de que não foi declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Pública, e que não está impedida de licitar ou contratar com a CODEVASF, bem como de que cumpre o disposto no inciso XXXIII, do Art. 7º da Constituição Federal (Anexo I);

- Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou execução patrimonial expedida pelo domicílio de pessoa física.

- Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da licitante, expedido por órgão ou entidade da Administração Pública ou Privada, comprovando ter fornecido objeto similar ao do presente Pregão.

d)   Certidão(ões) ou atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por  pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA, comprovando ter a licitante executado serviços similares de porte e complexidade ao objeto desta licitação;

e)  	Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) demonstrando o ramo de atividade em serviços similares ao objeto do presente Edital;

- Declaração da licitante informando que visitou os Perímetros e os locais onde serão executados os Serviços deste Edital e se inteirou das dificuldades e dos dados indispensáveis para a elaboração e apresentação da sua proposta;

g) Comprovar possuir em seu quadro permanente na data da entrega da Proposta, profissional de nível superior, detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica por execução dos serviços de características similares ao objeto da licitação;

g1) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:

  - O empregado;

  - O sócio.

g2) No caso específico da alínea “h”, não será aceito técnico com contrato de regime de prestação de serviços, para efeito de comprovação do quadro permanente da empresa, detentor de acervo técnico.

g3) 	A licitante deverá comprovar, através da juntada de cópias da “ficha ou livro de registro de empregado”, ou através de cópia da carteira de trabalho ou contrato social de que o detentor do acervo técnico de que trata a alínea “g” acima, pertence ao seu quadro de pessoal permanente na condição de empregado ou de sócio, e que está indicado para a coordenação dos serviços objeto desta licitação.

g4) Quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante tal comprovação será através do ato constitutivo da mesma e certidão do CREA, devidamente atualizada.

h)  	Certidão(ões) ou atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado(a) da respectiva certidão do CREA, comprovando ter a empresa executado obras/serviços similares ao objeto desta licitação;

h1) Deverá(ão) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidão(ões) expedida(s) pelo  CREA, em destaque, os seguintes dados: local de execução, nome do contratante e da pessoa jurídica contratada, nome(s) do(s) responsável(is) técnicos(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) no CREA; descrição técnica sucinta indicando os serviços e quantitativos executados e o prazo final de execução.

  - A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

  - A empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país deverá apresentar, também, o decreto de autorização ou o ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

  - A validade das certidões referidas no subitem 10.1 corresponderá ao prazo fixado nos próprios documentos. Caso as mesmas não contenham expressamente o prazo de validade, a CODEVASF convenciona o prazo como sendo o de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedição, ressalvada a hipótese da licitante em comprovar que o documento tem prazo de validade superior ao antes convencionado, mediante a juntada de norma legal pertinente.

  - Caso a(s) certidão(ões) expedida(s) pela(s) Fazenda(s) Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal seja(m) POSITIVA(S), a(s) Certidão(ões) Positiva(s) com efeito negativo deverá(ão) contar expressamente na(s) mesma(s) o efeito negativo nos termos do art. 206 do CTN ou a juntada de documentos comprovando que o débito foi parcelado pelo próprio emitente do documento ou que a sua cobrança está suspensa ou, se contestado, foi garantida a execução mediante depósito em dinheiro ou através de oferecimento de bens, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias, da data de recebimento das propostas.

  - Para fins de habilitação, a CODEVASF poderá consultar, nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, os documentos não contemplados no SICAF ou que nele estejam vencidos, o que constitui meio legal de prova.

  - A não apresentação ou a não comprovação de regularidade de qualquer dos documentos indicados no item 10 deste Edital implicará a inabilitação da licitante.

  - Constatado o atendimento às exigências fixadas no Edital, a licitante será declarada vencedora.

  - No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. (§ 3º do art. 26 do Decreto nº 5.450/2005).

  - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos requeridos neste Edital e seus Anexos.

- IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

  - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, na forma eletrônica.

  - Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.

  - Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

- RECURSOS ADMINISTRATIVOS

  - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentar as razões de recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. (art. 26 do Decreto nº 5.450/2005).

  - O acolhimento do recurso implica tão somente a invalidação daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento.

  - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência do direito de recurso, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto a licitante declarado vencedor.

  - Qualquer recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.

    - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Sede da 6ª Superintendência Regional da CODEVASF, localizada na Av. Comissão do Vale do São Francisco, s/nº - Piranga – Juazeiro/BA, nos dias úteis no horário das 8h às 12h e de 13h30min às 17h00min.

  - As razões dos recursos deverão ser apresentadas por escrito, tempestivamente, no endereço acima, e dirigidas ao Pregoeiro, que decidirá sobre eles, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão.

    - Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem como os que forem enviados por fax ou e-mail.

- ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

  - A adjudicação do item do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro sempre que não houver recurso.

  - A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação ao proponente vencedor pelo Pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.

    - A autoridade competente poderá encaminhar o processo ao setor que solicitou a aquisição com vistas à verificação da aceitabilidade dos itens cotados, antes da homologação do certame.

- CONVOCAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO

  - A licitante vencedora será convocada por escrito para assinar o contrato na Assessoria Jurídica da CODEVASF, em Juazeiro-BA, devendo comparecer no prazo de 05 (cinco) dias, contado a partir da data da convocação.

  - O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora, no decorrer do prazo especificado no subitem 14.1, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração da CODEVASF.

  - Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no Edital, as quais deverão ser mantidas pela licitante durante a vigência do contrato.

  - A recusa da adjudicatária, não justificada, em assinar o contrato no prazo estabelecido, bem como não apresentar as mesmas condições exigidas para sua participação e habilitação neste certame, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as sanções previstas neste Edital, sem prejuízo das demais cominações legais cabíveis.

  - Na hipótese do não comparecimento da licitante vencedora para a assinatura do Contrato no prazo estipulado ou em caso de recusa por parte desta, é facultado à CODEVASF, por intermédio do Pregoeiro, convocar as licitantes remanescentes, por ordem de classificação para fazê-lo. Analisada a aceitabilidade da proposta, podendo, inclusive, negociar diretamente com o proponente para que seja obtido melhor preço, ou revogar este Pregão, sem prejuízo da cominação legal prevista no art. 81 da Lei nº 8.666/93.

  - A CODEVASF providenciará a publicação do contrato, em extrato, no Diário Oficial da União, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias, após aquela data, nos termos do parágrafo único do artigo 61 da Lei nº 8.666/93.

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - Os recursos para o objeto deste Pregão são oriundos do Ministério da Integração Nacional, limitados aos valores apresentados na planilha orçamentária já incluso o BDI, Funcional Programática n.º 20.607.1038.5378.0029, Categoria Econômica 4 – Elementos de Despesas 449039 e 449051, Fonte: 0100- Tesouro Nacional, que estão estimados em R$ 506.400,00 (Quinhentos e seis mil e quatrocentos reais), com preços de maio de 2007, sob gestão da 6ª Superintendência Regional.

- PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

  - O prazo máximo para fornecimentos/serviços objeto deste Edital é de 150 (cento e cinqüenta) dias corridos, contados da data de assinatura do contrato, com eficácia legal após a publicação do respectivo extrato, do Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado na forma dos §§ 1º e 2º do art. 57 da Lei 8.666/93.

  - Os equipamentos objeto desta licitação deverão ser entregues à fiscalização da CODEVASF, constituídos na forma disposta nas especificações técnicas que integram este Edital, e montados e instalados no Perímetro Irrigado de Curaçá II, distando 80Km da sede do município de Juazeiro-BA, com acesso pela rodovia pavimentada da BA-210, que liga Juazeiro a Curaçá-BA.

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

  - Os pagamentos serão efetuados em reais, de acordo com o estabelecido nos  Termos de Referência, Anexo I, que faz parte integrante deste edital, observando-se o descrito nos itens seguintes:

  - A Contratada deverá destacar, em cada fatura, o percentual referente aos custos de mão-de-obra, sobre os quais incidirá retenção de encargos previdenciários, na forma da Instrução Normativa MPS/SRP nº 3, de 13 de julho de 2004.

  - Os pagamentos pelos serviços contratados serão efetuados mensalmente, mediante a apresentação dos documentos de cobrança devidamente atestados pela coordenação do contrato, com discriminação dos serviços realizados e observadas as seguintes condições:

    - Juntamente com a apresentação da Fatura de cada parcela de pagamento terá a contratada de apresentar a comprovação de recolhimento à Previdência Social, através de GPS, devidamente autenticado.

    - O valor da GPS deverá ser compatível com o quantitativo de pessoal à disposição no mês de referência, comprovado mediante juntada de folha analítica discriminativa dos empregados pertencentes ao quadro da contratada no mês de referência, com destaque para aqueles vinculados ao contrato.

    - Na falta de apresentação da GPS, a CODEVASF efetuará a retenção e recolhimento do percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor bruto da nota fiscal/fatura de prestação de serviços, consoante o disposto no art. 31 da Lei nº 8.212, de 24/07/1991.

    - Comprovante de recolhimento do FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, através da GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, devidamente autenticada, com juntada da relação dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP, onde constam os empregados vinculados ao contrato.

    - Comprovante de quitação do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS recolhido no município de prestação dos serviços de topografia, na forma da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003.

  - Os documentos de cobrança indicarão obrigatoriamente, o número e a data de   emissão da Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF e que cubra a execução dos serviços.

  - A fatura só será liberada para pagamento depois de aprovada pela área gestora e autorizada pela área competente. Deverá estar isenta de erros ou omissões, sem o que será, de forma imediata, devolvida à CONTRATADA para correções.

  - A empresa vencedora no certame, se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as  condições de habilitação e qualificação ora exigida,  em compatibilidade com  as obrigações  por ela assumidas.

  - Eventual solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato será analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos como dispõe o artigo 65, inciso II, alínea “d” da Lei nº 8.666/93.

  - A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar o valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, §6º da IN/SRF nº 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero e o respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço.

  - Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos para pagamento, contados da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada.

  - É de inteira responsabilidade da Contratada a entrega à CODEVASF dos documentos de cobrança, acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que se não for atendido, implica desconsideração pela CODEVASF, dos prazos estabelecidos para conferência e pagamento.

  - Atendido ao disposto nos itens anteriores, a CODEVASF considera como data final do período de adimplemento o dia útil seguinte à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento do fornecimento/serviços, a partir da qual será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, conforme estabelecido no Artigo 9º, do Decreto nº 1.054, de 07 de fevereiro de 1994.

  - Será considerado em atraso, o pagamento efetuado após o prazo estabelecido no subitem 17.11, caso em que a CODEVASF pagará atualização financeira, aplicando-se a seguinte fórmula:

C = P [(1+I/100) N - 1]

C -  Valor calculado como atraso de pagamento;

P -  Valor da obrigação contratual paga com atraso;

N - Número de dias entre o efetivo pagamento e a data estabelecida para quitação da obrigação contratual;

I -  Percentual para remuneração do valor da obrigação paga com atraso, equivalente à média aritmética do IGP-M no período N, “Pró-Rata dia”.

17.13.      Não sendo conhecido o índice para o período será utilizado, no cálculo, o último índice conhecido.

17.14.    Quando utilizado o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a título de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.

  - Nos cálculos deverão ser utilizadas 5 (cinco) casas decimais.

- REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contado da data de apresentação da proposta. Após este prazo serão reajustados, para mais ou para menos, aplicando-se a seguinte fórmula:

R = V [ (I1 – I0/ I0)]

Onde:

R ...........  valor do reajustamento procurado;

V ...........  valor contratual a ser reajustado;

I1 ...........Índice de custo relativo ao mês de aniversário da proposta;

I0 .......... Índice inicial relativo ao mês de apresentação da proposta.

Os índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas na revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getulio Vargas  Máquinas e Equipamentos Industriais – coluna 36 da FGV, cód. AO160558.

- MULTAS

  - Em caso de inadimplemento por parte da licitante vencedora de quaisquer das cláusulas ou condições do contrato, à licitante vencedora será aplicada a multa no percentual de 0,1% (um décimo por cento) ao dia, sobre o valor global de contrato, até o limite de 20% (vinte por cento) do prazo contratual, o que dará ensejo a sua rescisão.

    - Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela CODEVASF, observando-se o seguinte:

- A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da licitante vencedora. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora será convocada para complementação do seu valor, no prazo de 10 (dez) dias.

- Não havendo qualquer importância a ser recebida pela licitante vencedora, esta será convocada a recolher ao Serviço de Finanças da 6ª Superintendência Regional da CODEVASF o valor total da multa, no prazo de 10 (dez) dias contado a partir da data da comunicação.

    - A licitante vencedora terá um prazo de 10 (dez) dias corridos, contado a partir da data da cientificação da aplicação da multa, para apresentar recurso à CODEVASF. Ouvido o fiscal designado para o acompanhamento do contrato, o recurso será apreciado pela CODEVASF.

    - Em caso de relevação da multa, a CODEVASF se reserva no direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a relevação novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

    - Caso a CODEVASF mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo.

20.	GARANTIA DE EXECUÇÃO

20.1. 	Como garantia para completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas convencionais, fica estipulada uma "Caução de Execução" no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser integralizada até 5 (cinco) dias, contados a partir da data da assinatura do contrato, em espécie, em Títulos da Dívida Pública da União, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, a critério da Contratada.

  - Quando se tratar de caução em títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos  sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, na forma do Art. 56, inc. I, da Lei 8.666/93 (redação dada pela Lei nº 11.079, de 2004).

  - Após a assinatura do Termo de Encerramento Físico do Contrato será devolvida a "Caução de Execução", uma vez verificada a perfeita execução dos serviços.

  - A caução em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial credenciada pela 6a. SR/CODEVASF, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da CODEVASF.

  - O depósito da caução é condicionante para a emissão da Nota de Empenho.

  - Não haverá qualquer restituição de caução em caso de dissolução contratual, na forma do disposto na cláusula de rescisão, hipótese em que a caução reverterá e será apropriada pela CODEVASF.

### GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

  - Os equipamentos, materiais e serviços objeto contidos nas especificações técnicas que integram o presente Edital deverão ser garantidos contra defeitos, oriundos de projeto, fabricação, montagem ou materiais diferentes dos especificados por um período de 12 (doze) meses a partir do início em operação.

  - A licitante deverá apresentar junto com a proposta um termo de garantia dos equipamentos e serviços ofertados, cobrindo um período mínimo de 12 (doze) meses contado da data de entrada em operação.

  - As peças que substituirão as avariadas serão embarcadas para o local de entrega dos bens sem custo adicional para a CODEVASF, se comunicado ao fornecedor dentro do prazo de garantia.

  - Todas as peças deverão ser entregues no local de entrega dos bens originais sem ônus para a CODEVASF.

  - O fornecedor deverá, quando solicitado pela CODEVASF, prestar assistência técnica durante o período de garantia.

  - O meio de transporte e a embalagem dos equipamentos deverão correr em padrões de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade dos mesmos.

### FISCALIZAÇÃO

  - A fiscalização do fornecimento/serviços será feita diretamente pela CODEVASF, através de servidor formalmente designado na forma do art. 67 da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se a CONTRATADA está executando o contrato em conformidade com este Edital e seus anexos.

- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - A proponente, quando convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito de defesa, ficará impedida de licitar ou contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e seus Anexos e das demais cominações legais.

  - A multa constante do subitem 19.1 é meramente moratória, não isentando a contratada do ressarcimento por perdas e danos pelos prejuízos a que der causa.

  - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de suspensão de licitar, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

### DISPOSIÇÕES GERAIS

  - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

  - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do Processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

  - As situações não previstas neste Edital, inclusive as decorrentes de caso fortuito ou de força maior, serão resolvidas pelo Pregoeiro ou pela autoridade competente, desde que pertinentes com o objeto do pregão e observada a legislação.

  - Devem ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alterações que ocorrerem durante a execução do presente contrato, especialmente as referentes a serviços ou fornecimentos extras.

  - Serviços e fornecimentos extras não contemplados na planilha de preços da contratada deverão ter seus preços fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipóteses deverão ser previamente autorizadas/aprovadas pela autoridade competente.

  - O não atendimento a exigências formais não essenciais não importará no afastamento da licitante, desde que, a critério do Pregoeiro, sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública do pregão.

  - A CODEVASF poderá revogar a licitação quando nenhuma das propostas satisfizer o objetivo da mesma, quando for evidente que tenha havido falta de competição ou quando caracterizado o indício de colusão.

  - A CODEVASF poderá, ainda, revogar a licitação por razão de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer isento e devidamente fundamentado.

  - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.

  - Responsabiliza-se a licitante vencedora por quaisquer ônus decorrentes de danos que vier causar à CODEVASF e a terceiros, em decorrência da execução do contrato.

  - A licitante que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, na forma da Lei 8.666/93 e suas alterações.

  - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na CODEVASF.

  - Para efeito da contagem dos prazos, o expediente na CODEVASF é das 8h às 12h e das 13h30min às 17h30min, sendo considerado intempestivo o recurso ou representação quando não recebido pelo Pregoeiro ou pelo Protocolo da CODEVASF até às 17h30min do último dia do prazo recursal.

  - A homologação do resultado deste Pregão não implicará direito à contratação.

  - Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação regedora, em especial a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a Lei 10.520, de 17/07/2002, o Decreto 3.722, de 09/01/2001, o Decreto 3.555, de 08/08/2000 e Decreto 5.450, de 31/05/2005.

  - Este Edital e seus Anexos farão parte integrante do Contrato a ser firmado com a licitante vencedora, independente de transcrições.

  - O Foro da Justiça Federal da Seção Judiciária do Estado da Bahia, Subseção Juazeiro, será o competente para dirimir questões oriundas da presente convocação, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Juazeiro-BA, 26 de outubro de 2007.

ANA ANGÉLICA ALMEIDA LIMA

Superintendente Regional

Proc. nº 59560.000342/2007-10

JRAB/RCDL

ANEXOS DO EDITAL

ANEXO I

TERMOS DE REFERÊNCIA

Edital 019-2007-PE-Termos de Referencia - Motores PCR II.doc

ANEXO II

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Edital 019-2007-PE-Especificação Técnica - Motores PCR II.doc

Edital 019-2007-PE-Especificação Técnica - Motores - Fotografias.doc

ANEXO III

PLANILHA DE PREÇOS

Edital 019-2007-PE-Planilha de Preços-Anexo III.xls

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO

#### ANEXO IV

(MODELO DE DECLARAÇÃO - PARA AS SITUAÇÕES PREVISTAS NO SUBITEM 10.3, “a”)

A Licitante _____________________________________, CNPJ/MF nº _________________________________, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penalidades da Lei, que até a presente data NÃO EXISTE FATO QUE INVALIDE O SEU REGISTRO CADASTRAL NO SICAF/CRC, para fins de habilitação na presente licitação (art. 32, § 2º, Lei 8.666/93) e declara, também, sob as penalidades da Lei,  que não foi declarada  inidônea  por qualquer ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, em qualquer de suas esferas, Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal, e de que não está impedida de licitar ou contratar com a CODEVASF (art. 87,  inciso IV, Lei 8.666/93), declara ainda, encontrar-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância  do disposto no  inciso XXXIII, do art. 7º,  da Constituição Federal.

##### Cidade, data.

___________________________

Assinatura do representante legal

###### Nome: _____________________________

###### Função: ______________________________

ANEXO V

TERMO DE PROPOSTA

Edital 019-2007-PE-Termo de Proposta - Anexo V.xls

ANEXO V

TERMO DE PROPOSTA

DADOS DO PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

FONE/FAX:

Á

CODEVASF

Av. Comissão do Vale do São Francisco, s/nº - Piranga.

CEP 48.901.900 – Juazeiro-BA.

Prezados Senhores,

Tendo examinado os documentos da presente licitação, nós, abaixo-assinados, oferecemos proposta para o Edital nº ____/07, que tem por objeto _____________________________________________________________________________________________________________________________________, em conformidade com as especificações técnicas do Edital, pelo valor total de R$ ________ (VALOR VENCEDOR, POR EXTENSO), conforme Planilha de Preços em anexo, que faz parte integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a realizar o fornecimento no prazo fixado no Edital, a contar da data de assinatura do contrato com a CODEVASF.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias desde a data fixada para abertura das propostas (___/____/2007), representando um compromisso que pode ser aceito a qualquer tempo antes da expiração do prazo.

O prazo de garantia dos itens proposto é de.................................................., em conformidade com o item 20 deste Edital.

Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em pauta, e ainda, que concordamos plenamente com as condições constantes no presente Edital e seus Anexos, e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos e despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o fornecimento.

Atenciosamente,

___________________________________________________

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTATE LEGAL

ANEXO VI

MINUTA DO CONTRATO

Edital 019-2007-PE--Minuta de Contrato MOTORES PCR II.doc

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE

| ### EDITAL/PREGÃO Nº 19/2007 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE |  |  |  |  |
| # Razão Social: |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  | Número: |  |
| Bairro: | Cidade: |  | UF: | CEP: |
| CNPJ/MF: |  | Inscrição Estadual: |  |  |
| Telefone: | Fax: |  | E-mail: |  |
| ## REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DE CONTRATO |  |  |  |  |
| Nome: |  |  | Cargo: |  |
| Nacionalidade: | Estado Civil: |  | Profissão: |  |
| RG: | Órgão Emissor: |  | CPF: |  |
| Endereço: |  |  | Número: |  |
| Bairro: | Cidade: |  | UF: | CEP: |
| Telefone: | Fax: |  | E-mail: |  |
| Local e Data: ____________________, ___/___/______. |  | Assinatura do Representante Legal: |  |  |
| ANEXOS: 1. RG e Identidade do Representante Legal; 2. Documento outorgando poderes de representação. |  |  |  |  |

|  | GUIA DE RETIRADA DE EDITAL (NO SITE www.codevasf.gov.br) |  |  |  |  | EDITAL N.º 019/2007 (PREGÃO ELETRÔNICO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Documentos Constitutivos |  |  |  |  |  |  |
| ANEXOS: ANEXO I; TERMOS DE REFERÊNCIA. ANEXO II; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. ANEXO III; PLANILHA DE PREÇOS. ANEXO IV; MODELO DE DECLARAÇÃO. ANEXO V; TERMO DE PROPOSTA. ANEXO VI; MINUTA DE CONTRATO. |
| Dados para correspondência informada pela licitante |  |  |  |  |  |  |
| EMPRESA: ________________________________________________________________________ CNPJ: |  |  |  |  |  |  |
| ENDEREÇO: |  |  |  |  |  |  |
| CIDADE: |  |  |  |  | CEP: |  |
| TELEFONE: |  |  |  | FAX: |  |  |
| E-mail: |  | Confirmo as informações constantes desta guia e declaro ter retirado o EDITAL e seus elementos constitutivos pelo site da CODEVASF. Assinatura: |  |  |  |  |
| VALOR DO EDITAL: (para retirada no site é GRATUITO) |  |  | DATA: |  |  |  |