DDO - 830

VINCULADA AO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

TERMOS DE REFERENCIA

EDITAL -

FORNECIMENTO E TESTES OPERACIONAIS DE 08 (OITO) MOTORES DE INDUÇÃO TRIFASICO, E 04 (QUATRO) VALVULAS DE RETENÇÃO, FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) ATUADORES ELETRICOS E 04 (QUATRO) CONJUNTOS DE LUBRIFICAÇÃO, VISANDO A REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DO PERIMETRO IRRIGADO DE CURAÇÁ – II, PERTENCENTE A CODEVASF 6ªSR, JUAZEIRO – BA.

TERMOS DE REFERÊNCIA

- – OBJETO DA LICITAÇÃO

FINALIDADE

O objetivo destes Termos de Referência é o estabelecimento de normas; critérios; condições contratuais principais e fornecimento das informações que permitam a elaboração de propostas e posteriormente a seleção e contratação de empresas para a execução dos fornecimentos e serviços abaixo especificados;

Fornecimento e testes operacionais de 08 (oito) motores de indução trifásico, 04 (quatro) válvulas de retenção e Fornecimento de 04 (quatro) atuadores elétricos, 04 (quatro) conjunto de lubrificação, visando à revitalização e modernização das Estações de Bombeamento N° 02 e 10 do Perímetro Irrigado de Curaçá – II, pertencente a CODEVASF 6ª SR.

2.0   -  TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES

Nestes Termos de Referência ou em quaisquer outros documentos relacionados com o objeto acima descrito os termos ou expressões têm o seguinte significado e/ou interpretação:

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Empresa pública vinculada ao Ministério da Integração Nacional, com sede no Setor de Grandes Áreas Norte, Quadra 601 - Lote 1 - Brasília-DF.

LICITANTE - Empresa habilitada para apresentar proposta.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e a Contratada, que define as obrigações    de ambas com relação à execução do objeto a ser contratado.

PLANTAS E TEXTOS - Documentos que consubstanciam, através de figuras, detalhes, textos e fichas, os resultados dos trabalhos relativos aos estudos.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para o fornecimento e instalação dos equipamentos.

EMPREITEIRA - Empresa contratada para a execução das obras civis e/ou serviços de montagens de equipamentos.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - Tipo de norma destinada a fixar as características dos equipamentos e materiais, condições ou requisitos exigíveis para matérias- primas, produtos semifabricados, elementos de construção, materiais ou produtos.

3.0 - LOCALIZAÇÃO E ACESSO DOS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS

| PERIMETRO | EB’s | DISTANCIA DE JUAZEIRO-BA | LOCALIZAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| CURAÇÁ - II | 02 E 10 | 80 KM | Entrada ao lado esquerdo da BA – 210, sentido Juazeiro a Curaçá-BA |

4.0 - DESCRIÇÃO DOS  FORNECIMENTOS, SERVIÇOS E EXTIMATIVA DE CUSTO

| PLANILHA DE FORNECIMENTO E TESTES OPERACIONAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | QUANT | UNID | PREÇO |  |  |  |
|  |  |  |  |  | UNITÁRIO |  | TOTAL |  |
|  |  | PROJETO CURAÇÁ - II |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LOTE - 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | EB - 02 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FORNECIMENTO |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 21458 | Motor de Indução Trifásico, de alto rendimento, aplicação ao tempo, rotor de gaiola, com carcaça em ferro fundido aletada, totalmente fechado com ventilação externa, dotado de aletas externas e internas otimizando dessa forma a refrigeração do motor, eixo de aço, bidirecional, fabricado conforme prescrições das normas ABNT, IEC e DIN, com as seguintes características; Potência (cv) : 300 Tensão (V) : 440 Freqüência (Hz) : 60 Número de Polos : 6 Grau de proteção : IP55 Forma construtiva : V1 Elevação de temperatura (°C) : 80 Classe de isolação : F Fator de serviço : 1,15 Regime de serviço : S1 Mancal : MANCAL DUPLO Mancal : MANCAL DE ROLAMENTO A GRAXA Tipo de refrigeração : FECHADO (IC411) Método de partida : DIRETO (100%) Acoplamento : INDIRETO Temperatura ambiente (°C) : 40 Altitude (M.A.N.M.) : 1000 Aplicação : BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL TIPO 160 L 17 WORTHINGTON Norma : IEC Sentido de rotação : BIDIRECIONAL Cor final : CINZA MANSUEL Área classificada : AREA SEGURA | 4 | PÇ | 56.000,00 |  | 224.000,00 |  |
|  |  | SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 90280 | SUPERVISÃO E TESTES OPERACIONAIS DE 04 (QUATRO) MOTORES DE 300 CV | 40 | HH | 60,00 |  | 2.400,00 |  |
|  |  | EB - 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21458 | Motor de Indução Trifásico, de alto rendimento, aplicação ao tempo, rotor de gaiola, com carcaça em ferro fundido aletada, totalmente fechado com ventilação externa, dotado de aletas externas e internas otimizando dessa forma a refrigeração do motor, eixo de aço, bidirecional, fabricado conforme prescrições das normas ABNT, IEC e DIN, com as seguintes características; Potência (cv) : 200 Tensão (V) : 440 Freqüência (Hz) : 60 Número de Polos : 6 Grau de proteção : IP55 Forma construtiva : V1 Elevação de temperatura (°C) : 80 Classe de isolação : F Fator de serviço : 1,15 Regime de serviço : S1 Mancal : MANCAL DUPLO Mancal : MANCAL DE ROLAMENTO A GRAXA Tipo de refrigeração : FECHADO (IC411) Método de partida : DIRETO (100%) Acoplamento : DIRETO Temperatura ambiente (°C) : 40 Altitude (M.A.N.M.) : 1000 Aplicação : BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL TIPO 24CEB/1 ESCO Norma : IEC Sentido de rotação : BIDIRECIONAL Cor final : CINZA MANSUEL Área classificada : AREA SEGURA | 4 | PÇ | 28.000,00 |  | 112.000,00 |  |
|  |  | SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 90280 | SUPERVISÃO E TESTES OPERACIONAIS DE 04 (QUATRO) MOTORES DE 200 CV | 40 | HH | 60,00 |  | 2.400,00 |  |
| TOTAL / LOTE - 01 |  |  |  |  |  |  |  | 340.800,00 |
|  |  | LOTE - 02 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | EB - 02 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FORNECIMENTO |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7684 | VALVULA DE RETENÇÃO DE FECHAMENTO RAPIDO, DESLOCAMENTO AXIAL, BAIXA INÉRCIA, VAZÃO DE 1.550 M3/H, ATM 34, TIPO CLASAR DN 500 MM X PN 10 BAR, WAFER. | 4 | PÇ | 26.000,00 |  | 104.000,00 |  |
|  |  | SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 90280 | SUPERVISÃO E TESTES OPERACIONAIS DE 04 (QUATRO) VALVULAS DE 500 MM | 40 | HH | 60,00 |  | 2.400,00 |  |
| TOTAL / LOTE - 02 |  |  |  |  |  |  |  | 106.400,00 |
|  |  | LOTE - 03 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | EB - 02 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FORNECIMENTO |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10723 | ATUADOR ELETRICO, COMPLETO COM MOTOR ELETRICO E PAINEL DE COMANDO AUTOMATICO E MANUAL, TRIFASICO, TENSÃO DE FORÇA DE 380 VCA 60 HZ, E TENSÃO DE COMANDO EM 220 VCA 60 HZ, APLICAÇÃO AO TEMPO, PARA ACIONAMENTO DE VALVULA BORBOLETA DO TIPO DN 500 MM. | 4 | PÇ | 10.000,00 |  | 40.000,00 |  |
| 2 | 238112 | CONJUNTO DE LUBRIFICAÇÃO Á OLÉO COM DUAS SOLENOIDES 220 VCA 60 HZ, DOIS GOTEJADORES, BOIA DE NIVEL COM CONTATO ELETRICO, RESERVATÓRIO EM VIDRO COM CAPACIDADE DE 5 LITROS, PARA LUBRIFICAÇÃO DE BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL | 4 | PÇ | 4.800,00 |  | 19.200,00 |  |
| TOTAL / LOTE - 03 |  |  |  |  |  |  |  | 59.200,00 |
| TOTAL GERAL |  |  |  |  |  |  |  | 506.400,00 |

5.0 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO (Subcontratação/Consórcio)

Não será admitida a participação de empresas reunidas em consórcio, nem a sub-contratação.

6.0 - PRAZO PARA FORNECIMENTO

Será no máximo 150 (cento e cinqüenta) dias a partir da assinatura do contrato.

7.0 – PRAZO DE GARANTIAS

O prazo de garantia será de 12 meses a partir da entrega dos equipamentos e materiais, instalados e testados.

8.0 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

As medições e faturamentos serão realizados no final de 30 (trinta) dias do início dos mesmos.

Será observado o prazo de até  30 (trinta) dias corridos para pagamento, contados da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada.

As faturas deverão vir acompanhadas da documentação justificadora relativa a cada serviço faturado, devidamente atestada pela Fiscalização.

As mesmas só serão liberadas para pagamento depois de aprovadas pela área gestora, estar isentas de erros ou omissões; sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas à Contratada para correções.

Os documentos de cobranças indicarão, obrigatoriamente, o número e a data de emissão da(s) Nota(s) de Empenho emitida(s) pela CODEVASF, e que cubram a execução dos fornecimentos.

A CODEVASF considera como data final do período de adimplemento, a data útil seguinte à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será observado o prazo de até 30 (Trinta) dias corridos para pagamento, conforme estabelecido no Art.9º do Decreto 1.054, de 7 de fevereiro de 1994.

É de inteira responsabilidade da contratada a entrega, à CODEVASF, documentos de cobranças acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada que, se não atendido, implica em desconsideração, pela CODEVASF, dos prazos estabelecidos.

Os preços contratuais referentes ao objeto destes Termos de Referencia permanecerão válidos por um período de 01 (um) ano, contado da data de apresentação da proposta. Após esse prazo poderão ser reajustados, de acordo com a variação do índice setorial publicado na revista “Conjuntura Econômica” da Fundação Getúlio Vargas, correspondente à coluna 36 (Custo Nacional de Maquinas e Equipamentos Industriais) Código A0160558, aplicando-se a seguinte fórmula:

R = V [ ( I1 – I0 / I0 ) ]

Onde :

“R” é o valor do reajustamento procurado;

“V” é o valor contratual a ser reajustado;

“I1” é o índice correspondente ao mês do aniversário da proposta;

“I0” é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da Proposta.

9.0 - EXIGÊNCIAS TÉCNICAS

A empresa contratada deverá obedecer aos critérios estabelecidos nas especificações técnicas, seguindo as normas técnicas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas); como também as exigências de normas Estaduais e Municipais.

A empresa contratada, se responsabilizará por quaisquer danos que venham a causar na estrutura dos equipamentos.

Os fornecimentos, objeto deste edital serão executados, rigorosamente, de acordo com as Especificações Técnicas, Planilha Orçamentária (anexas), que passam a fazer parte integrante do Edital, independentemente de transcrições.

10.0  -  CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

a. A Comissão de licitação, composta de no mínimo, 3 (três) membros, procederá ao exame e ao julgamento da “Documentação” e da “Proposta Financeira” e elaborará relatórios de suas conclusões, onde exporá as razões que as determinaram; detalhes ou incidentes ocorridos; providências tomadas; encaminhando para aprovação.

b. É facultada à comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão de documentos que deveriam constar originariamente da proposta.

c. Preliminarmente à avaliação das Propostas, a Comissão de licitação determinará se cada proposta está adequada.

10.1 – DOCUMENTAÇÃO

a. O julgamento da Documentação será realizado segundo as informações constantes no Edital do Pregão Eletrônico.

b. Serão inabilitadas no julgamento da Documentação as empresas que não apresentarem todas as exigências contidas e observadas as condições estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico.

c. Às licitantes que não forem habilitadas no julgamento da “Documentação” serão devolvidos intactos, tal como recebidos, os invólucros 2 (dois) “Propostas Financeiras”, após decorrido o prazo recursal.

10.2 - PROPOSTA FINANCEIRA

As Propostas Financeiras  das licitantes habilitadas serão abertas em seguida, caso não tenha havido inabilitação ou impugnações.

a. A Comissão de licitação examinará as Propostas Financeiras das licitantes habilitadas para determinar se as mesmas estão completas; se houver erros de cálculo; se todos os documentos foram devidamente assinados; e se todas as propostas estão, de maneira geral, de acordo com as exigências dos documentos de licitação.

b. Se a proposta da licitante apresentar discrepância significativa entre os preços unitários ofertados e os preços unitários estimados pela CODEVASF, a Comissão de licitação poderá exigir que a licitante apresente uma justificativa para qualquer ou todos os itens da planilha que estiverem em desacordo, o que será analisado pela Comissão com emissão de parecer conclusivo quanto a aceitação ou não das justificativas apresentadas pela licitante.

Erros aritméticos serão retificados da seguinte forma:

- se houver discrepância entre o preço unitário e  o preço total, o qual é obtido pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá e o preço total será corrigido;

- se houver discrepância entre os valores numéricos e seus componentes por extenso, prevalecerão os valores descritos por extenso.

Detectados erros ou distorções em qualquer preço ou componentes de preço, a(s) licitante(s) será(ão) solicitada(s) a apresentar, por escrito, justificativa sobre esses preços.

d. Caso a justificativa apresentada seja considerada insuficiente ou inaceitável, a licitante será notificada do fato e a proposta será desclassificada.

e. O valor estabelecido no termo da proposta será ajustado pela Comissão de Licitação, de acordo com o procedimento acima para correção de erros, e com o assentimento formal da licitante, deverá ser considerado como aceito. Se a licitante não aceitar a correção do valor da proposta, esta será rejeitada.

f.  Na avaliação das propostas, a Comissão de licitação determinará o preço da proposta fazendo qualquer correção de erros.

g. A CODEVASF poderá desprezar qualquer informalidade, discrepância ou irregularidade de menor importância de uma proposta, desde que não se verifique na mesma desvios materiais e desde que, também, não  prejudique ou afete a classificação das demais licitantes.

h. A Comissão de licitação julgará as Propostas Financeiras das licitantes habilitadas e consideradas adequadas, sendo desclassificada aquela que:

I. Apresentar na planilha preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os custos dos insumos e salários acrescidos dos respectivos encargos, incoerentes com os de mercado ou coeficientes de produtividade incompatíveis com a execução do objeto da licitação a ser contratada, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da própria licitante, e para os quais ela renuncie expressamente nas propostas a parcela ou totalidade da remuneração;

II. Apresentar preços ou quaisquer ofertas de vantagens não  previstas;

III. Deixar de apresentar qualquer um dos documentos   relacionados  ou apresentá-los em desacordo com as exigências;

IV. Apresentar preços inexeqüíveis;

4.1 - Consideram-se manifestamente inexeqüíveis, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

  - a) Média Aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela CODEVASF.

  - B) Valor orçado pela Administração.

4.2 - Das licitantes classificadas na forma do subitem anterior, cujo valor global da proposta seja inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem alíneas “a”; será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1.º do Art. 56, da Lei 8.666/93, igual a diferença entre o valor resultante do parágrafo anterior e o valor da correspondente proposta.

- Será considerada vencedora a licitante que, qualificada tecnicamente, apresentar o menor preço global e, além disso, preços unitários dos serviços compatíveis com os de mercado, não devendo ser apresentados preços unitários diferenciados para o mesmo fornecimento ou serviço.

- Qualquer tentativa de uma licitante em influenciar a Comissão Técnica de Julgamento ou à CODEVASF quanto ao processo em exame, avaliação, e comparação das propostas e na tomada de decisão para a adjudicação do objeto desta licitação, resultará na rejeição de sua proposta.

- No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será mediante sorteio em ato público, para o qual todas as licitantes serão convocadas.

- A Comissão de licitação encaminhará à aprovação  o relatório do julgamento das Propostas Financeiras, com classificação das mesmas, em ordem crescente, em função dos preços ofertados, com a indicação da empresa vencedora.

- Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 3 (três) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas que motivaram a inabilitação da licitante ou desclassificação de sua proposta.

- A divulgação do resultado final será efetuada mediante fixação no quadro de avisos da CODEVASF, bem como será comunicado diretamente às licitantes, através de Email ou Fax.

- Todas as propostas das licitantes classificadas constituirão peças do processo.

11.0  -  REGIME DE CONTRATAÇÃO

O regime de contratação será o de empreitada por preços unitários, sendo considerada vencedora a licitante que apresentar o menor valor global por lote.

12.0 -  RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

As despesas decorrentes da contratação serão cobertas com recursos do Ministério da Integração Nacional, limitados aos valores apresentados na planilha orçamentária já incluso o BDI:

Funcional Programática – 20607103811UA0001

Natureza da Despesa – 449039/51

Fonte – Tesouro Nacional

13.0  - FISCALIZAÇÃO

A fiscalização será feita diretamente pela CODEVASF, através do servidor formalmente designado na forma do Art.67 da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se a Contratada está executando os fornecimentos, conforme o especificado, observando o contrato e os documentos que o integram, tendo amplos poderes para paralisar quaisquer eventos que não estejam de acordo com as especificações técnicas estipuladas pela Contratante.

14.0 -  RECEBIMENTO DO OBJETO

Após a inspeção final e sendo os fornecimentos aprovados pelo fiscal do contrato, a CODEVASF  e a CONTRATADA assinarão um Termo de Encerramento Físico, que deverá acompanhar a medição final.

Juazeiro, 27 de Agosto de 2007.