DDO - 830

#### Ministério da Integração Nacional – MI
  Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

#### 6ª Superintendência Regional

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CONTRATAÇÃO DE 6.700 HORAS-MAQUINA PARA RECUPERAÇÃO E DESASSOREAMENTO DE AGUADAS NO INTERIOR DOS MUNICIPIOS DE ABARÉ, GLÓRIA E MACURURÉ NO ESTADO DA BAHIA.

ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF – 6ª SR.

NOVEMBRO/2008

SUMÁRIO

1.    OBJETIVO............................,,.....................................................................  	PG  3

2.    LOCALIZAÇÃO E VIAS DE ACESSO.......................................................    	PG  3

3.    DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS....................................................................	PG  3

4.    CUSTOS........................................................................................................	PG  4

- PRAZO................................................................................................. ........	PG  4

6.  CONTRATAÇÃO............................................................................................	PG  4

7.  FISCALIZAÇÃO...............................................................................................	PG  5

8.  RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS..................................................................	PG  5

1. OBJETIVO :

Estas Especificações Técnicas tem por objetivo estabelecer as condições mínimas necessárias para recuperação e desassoreamento de aguadas, utilizando 6.700 horas-máquina conforme descrito na planilha orçamentária.

2.  LOCALIZAÇÃO E VIAS DE ACESSO:

As horas-máquina serão realizadas nas localidades indicadas no Anexo I e na planilha de preços, no interior dos municípios de Abaré, Glória e Macururé, sendo o acesso principal através das BA's e BR's indicadas nos Termos de Referência, os acessos às localidades das obras, através de estradas vicinais em terra batida com deslocamento médio de 30km da sede dos municípios, respectivamente e de 15 km em média entre elas.

3.  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

3.1  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

A contratada deverá executar, de acordo com os seus próprios planos e sob sua inteira responsabilidade a manutenção do pessoal, a instalação de acampamento(s), depósito e outras obras provisórias indispensáveis à realização dos serviços.

Caberá a contratada, a construção e manutenção de todos os caminhos e estradas de serviço que se fizerem necessárias para ter acesso aos locais de trabalho, devendo todos partir dos já existentes na região e estes custos deverão ser diluídos no custo da hora máquina.

3.2 – LIMPEZA

Estes serviços consistem na retirada de toda e qualquer vegetação herbácia, bem como de suas raízes, situadas na área onde serão realizadas as obras.

Caso haja necessidade da remoção do material, o mesmo deverá ser depositado em local ao lado e previamente limpo e destocado pela contratada, em área pré-estabelecida pela fiscalização.

Todo e qualquer prejuízo a terceiros decorrentes destes serviços deverá ser debitado à contratada.

Não será considerado nesta medição, toda e qualquer limpeza executada pela contratada fora das áreas indicadas para a realização da obra.

3.3 – DESASSOREAMENTO DAS AGUADAS

Os serviços só terão início quando o morador da localidade assinar o Termo de Cessão de Uso da área onde será executado os serviços, e que será registrado em cartório.

As aguadas serão desassoreadas em locais que permitam a acumulação de águas pluviais. Os locais devem ter solo argiloso que ofereçam boas condições de impermeabilização e armazenamento. Os taludes devem ter na parte interna uma inclinação mínima de 1:2 e de 1:1 na parte externa. Devem ser compactados à medida que vão sendo elevados. O lado de menor talude deve estar voltado para a parte mais alta do terreno, de modo a permitir uma melhor captação das águas. A crista dos taludes deve ter uma largura mínima de 3,0 metros. De modo geral a forma será retangular com dimensões mínimas de 50x30x2,0 metros, embora seja permitida a forma circular com o diâmetro interno mínimo de 40 metros, tendo no mínimo reservação de 3.000 m3 ou 3.000.000L.

3.4  MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O pagamento dos serviços descritos nos itens 3.2 e 3.3, será correspondente às quantidades de horas de trator efetivamente trabalhadas, medidas conforme preço proposto em planilha, o qual engloba todos os materiais, equipamentos, ferramentas, mão de obra e tudo que se fizer necessário para a perfeita execução dos serviços de desassoreamento e recuperação das aguadas.

4.  CUSTOS:

O custo total para a execução dos serviços, com BDI incluso, segundo orçamento da CODEVASF – 6ª SR, é de R$ 804.000,00 (oitocentos e quatro mil reais), conforme especificado de forma unitária em planilhas anexas, atualizadas em novembro de 2008.

5.  PRAZO:

O prazo para execução das horas máquinas será de 180 ( Cento e Oitenta ) dias corridos, contados a partir da data da assinatura do contrato.

6.  CONTRATAÇÃO:

A contratação será empreitada por preços unitários licitados e poderá ser contratado total ou parcialmente, a depender da disponibilidade orçamentária, respeitando os preços unitários propostos.

7.  FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da execução dos serviços  será feita diretamente pela CODEVASF, através de servidor formalmente designado na forma do Art.67 da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se a Contratada está executando os serviços, conforme o especificado, observando o contrato e os documentos que o integram.

8.  RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

Após a inspeção final e sendo os serviços aprovados pelo fiscal do contrato, a CODEVASF e a CONTRATADA assinarão um Termo de Encerramento Físico, que deverá acompanhar a medição final.

Juazeiro-Ba, novembro de 2008.