DDO - 830

#### Ministério da Integração Nacional – MI
  Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

#### 6ª Superintendência Regional

TERMOS DE REFERÊNCIA

IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA ADUTORA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CANAL DE SOBRADINHO, CIDADE DE SOBRADINHO  ESTADO DA BAHIA

OUTUBRO/2007

SUMÁRIO

1.    OBJETIVO.................................................................................................PG  3

2.    LOCALIZAÇÃO E ACESSO.....................................................	.............PG  3

3.   DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS................................................................PG  3

4 .  ESTIMATIVA DE  CUSTO......................................................................PG  3

5.   SUBCONTRATAÇÃO...............................................................................PG  3

6.    CONSÓRCIO.............................................................................................PG  4

7.    VISITA........................................................................................................PG  4

8.    PRAZO DE EXECUÇÃO.........................................................................PG  4

9.    PRAZO DE GARANTIA..........................................................................PG  4

10.  CONDIÇÕES DE PAGAMENTO...........................................................PG  4

11.  EXIGÊNCIAS TÉCNICAS.......................................................................PG  5

12.  INSTALAÇÕES, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO...............PG  5

13.  CRITÉRIOS DE JULGAMENTO...........................................................PG  5

14.  REGIME DE CONTRATAÇÃO..............................................................PG  5

15.  CANTEIRO DE OBRAS...........................................................................PG  5

16.  RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS..........................................................PG  6

17.  FISCALIZAÇÃO.......................................................................................PG  6

18.  RELATÓRIOS...........................................................................................PG  6

19.  QUADROS COMPLEMENTARES........................................................PG  6

20.  RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS........................................................PG  6

1 – OBJETIVO

O objetivo destes Termos de Referência consiste na implantação de adutora de abastecimento de água.

2 -  LOCALIZAÇÃO E ACESSO

A localização a que se refere estes Termos de Referência fica nas localidades de Canaã; Terra Prometida; Curral Novo e Santa Maria todas no município de Sobradinho, no Estado da Bahia, distando cerca de 25 km, respectivamente, da sede do município e o acesso se dará por estrada asfaltada e de terra batida.

3 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços principais são implantação de adutora e ramais conforme planilha com quantitativos e preços unitários anexa.

4 – ESTIMATIVA DE CUSTO E REAJUSTAMENTO

Os custos para complementação da adutora principal e ramais no município de Sobradinho – Bahia, é de R$ 121.995,22 (cento e vinte um mil, novecentos e noventa e cinco reais e vinte e dois centavos) atualizado em outubro de 2007 e os preços serão fixos e irreajustáveis.

Caso o prazo das obras ultrapasse um ano, os preços serão corrigidos através da coluna 6 da Revista Conjuntura Econômica da Fundação Getúlio Vargas, cód ==> AO 160.868, CUSTO NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL, através da fórmula:

R = ( I – Io)

Io

Sendo,

R =  Índice a reajustar

I  =  Índice da data da apresentação da proposta

Io=  Índice da data da fatura

5 – SUBCONTRATAÇÃO

Não será aceito a subcontratação dos serviços.

6 – CONSÓRCIO

Não será aceito consórcio para a execução dos serviços.

7 – VISITA

A licitante deverá estar plenamente informada de tudo que se relacione com a natureza e localização dos serviços, suas condições gerais, locais e tudo que possa influir nos seus custos. A CODEVASF disponibilizará as plantas das áreas em meio eletrônico (ACAD) e se desobriga do fornecimento de água, energia ou quaisquer outros serviços a CONTRATADA. É necessário a apresentação na licitação de documento afirmando que conhece as condições para a execução dos serviços.

8 – PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo para a execução dos serviços destes Termos de Referencia será de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da data da assinatura do contrato.

9 – PRAZOS DE GARANTIA

Os prazos de garantia das responsabilidades civis e técnicas para quaisquer serviços de engenharia são de 5 (cinco) anos de acordo com o Código Civil Brasileiro.

10 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A CODEVASF pagará a contratada, pela implantação efetivamente concluída, através dos preços integrantes da proposta aprovada.

Os pagamentos serão mensais, através de relatório, fatura e nota fiscal emitidos pela contratada, e que deverão ser devidamente atestadas pela fiscalização, sujeita as seguintes condições gerais:

a) As faturas só serão liberadas para pagamento depois de aprovadas pela área fiscalização, e autorizadas pelo Sr. Superintendente Regional da CODEVASF, com sede em Juazeiro – Bahia. Deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata devolvidas à contratada para correções.

b) É de inteira responsabilidade da contratada, a entrega a CODEVASF dos documentos de cobrança, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara, objetiva e ordenada, que se não for atendido, implica em desconsideração pela CODEVASF, dos prazos estabelecidos para conferência e pagamento.

c) Os documentos de cobrança indicarão, obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Nota de Empenho específica expedida pela CODEVASF.

d) Não será faturado nada que não se enquadre nas formas de pagamento estabelecida nestes Termos de Referência e/ou que não seja executado em plena conformidade com ele.

11 – EXIGÊNCIAS TÉCNICAS

Deverá ser apresentado na licitação, documento da Firma e do Engenheiro Responsável pela execução das obras, comprovando Registro e quitação da anuidade do CREA, como também atestados que comprovem instalação de adutoras para abastecimento compatíveis aos deste objeto, e que obedeçam às normas técnicas indicadas.

12 – MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Por se tratar de instalações de adutora e com um tempo curto de execução, não sendo necessário muita mão de obra e podendo ser aproveitado o pessoal local, havendo pequenos custos para estes serviços e que serão pagos de duas vezes, sendo 50% do valor total quando da primeira fatura de serviços realizados e os outros 50% quando da última fatura e encerramento dos serviços.

13 – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

Será vencedora a licitante que apresentar o menor preço global e, no caso de empate entre duas ou mais propostas de menor preço, será realizado sorteio público para definir a vencedora.

Para efeito de contratação, será obedecida rigorosamente à ordem de classificação geral, priorizando a proposta de menor preço e está condicionada à disponibilidade de recursos orçamentários.

A PROPONENTE deverá considerar no preço proposto, todos os insumos, impostos, leis sociais, transporte, alimentação, seguros, lucro, despesas indiretas, etc.

14 – REGIME DE CONTRATAÇÃO

O regime de contratação destes serviços será empreitada por preço unitário.

15 – CANTEIRO DE OBRAS

As edificações, móveis, equipamentos e materiais remanescentes do canteiro de obras, caso haja necessidade da implantação dos mesmos, após o término da implantação, são de propriedade do Empreiteiro, devendo ser retirados e o locais limpos de quaisquer vestígios de sua utilização.

16 – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA – 18.544.0515.109J.0064 – CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA – NO ESTADO DA BAHIA.

17 – FISCALIZAÇÃO

A fiscalização será feita diretamente pela CODEVASF, através de servidor formalmente designado na forma do Art.67 da Lei nº 8.666/93 a quem compete verificar se a Contratada está executando conforme o especificado, observando o contrato e os documentos que o integram.

18 – RELATÓRIOS

Os relatórios serão encaminhados quando dos faturamentos mensais, através das notas fiscais das faturas, nos quais constam as quantidades e o layout, em planta, do andamento, até o relatório final quando da conclusão dos trabalhos.

19 – QUADROS COMPLEMENTARES

Não é necessário anexar na proposta, quadros complementares, por se tratar de implantação de adutora e sem maiores dificuldades técnicas que justifiquem.

20 – RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

Após a inspeção final e sendo a implantação da adutora aprovada pelo fiscal do contrato, a CODEVASF e a CONTRATADA assinarão um Termo de Encerramento Físico que deverá acompanhar a medição final.

Juazeiro – Bahia, 16 de outubro de 2007.